无锡市政府采购项目

公开招标文件

政府采购编号： ZCCGWX2020-019

采购项目名称：医疗家具类及实验室家具采购

采 购 代 理 机 构：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

二○二○年五月

目  录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标供应商须知

第三部分   项目技术要求和有关说明

第四部分   合同条款

第五部分   附件

第一部分. 投标邀请

中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司受江南大学附属医院委托，就其医疗家具类及实验室家具采购进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，投标供应商须知前附表如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 采购编号：ZCCGWX2020-019 采购方式：公开招标 采购内容：医疗家具类及实验室家具采购，具体内容及要求详见采购需求。 |
| 2 | 采购人：江南大学附属医院 采购人地址：无锡市惠河路200号 采购代理机构：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 采购机构地址:无锡市滨湖区鸿桥路888号211室 |
| 3 | 招标内容：医疗家具类及实验室家具采购。 本项目为江南大学附属医院疗家具类的采购。医疗家具类包含：不锈钢制品、医用环保处置柜、医用环保治疗柜、医用环保晾衣架等。 完工期：交货时间为合同生效之日起60日历天内；安装期为交货之日起15天内。 交货地点：采购人指定地点 质量要求：满足采购人使用要求； 质保期：不低于3年。 本项目采购预算为：1135万元。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： - 投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具备相关产品制造能力的制造商（营业执照经营范围需包含医疗家具的生产制造）。 - 授权委托人应为投标供应商在职职工； - 投标产品（水龙头）须具有由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）； （4）本次采购不接受联合体投标。 |
| 5 | 提供采购文件时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30,下午1:30-4:00接受报名。售价：捌佰圆/份，现金支付，采购文件售后不退； 提供采购文件地点：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（无锡市滨湖区鸿桥路888号211室）； 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 踏勘现场：由投标供应商自行组织踏勘现场。 投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2020年6月5日17时，以书面形式或者电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清、修改时间：投标截止时间15天前。 |
| 7 | 投标供应商须按规定交纳投标保证金贰拾万元人民币 ,根据苏财购〔2020〕19号文相关规定，若报价供应商为受疫情影响的中小微企业，在投标文件接收截止时间前提供真实可信的证明材料，可不交纳投标保证金。投标保证金必须在投标截止时间前到达中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司指定帐户： 收款单位：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司无锡分公司 开户银行：江苏银行无锡分行 账号：29010188000205945 受理地点：无锡市滨湖区鸿桥路888号211室； 受理时间：法定工作日9:00～11:30；13:30～16:00，交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准，投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各供应商按要求提前将投标保证金汇入专用账户内，以免造成磋商无效。有疑问及时向代理机构联系，联系电话：0510-85169189。投标保证金到账查询电话：0510-85169189） （2）投标保证金可以使用支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，必须在投标前与中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司确认并开具投标保证金收据。 （3）对于未能按要求提交投标保证金的响应文件，采购人将视为不响应磋商文件而予以拒绝。 （4）投标保证金必须以企业法人的名义提交。以支票、汇票、本票、电汇形式缴纳的投标保证金必须从企业的法人基本存款账户提交，以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、供应商企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的供应商，视为没有实质性响应磋商文件的要求，一律作无效投标处理。已经确定为成交供应商的，取消其中标供应商的资格，根据评审报告的排名先后顺序重新确定成交供应商。 |
| 8 | 投标有效期：中标通知书发出之日起90天。 |
| 9 | 本项目需提交样品（边台、综合治疗柜），具体要求详见采购文件。提供的样品上不得显示投标供应商信息的标志、标识，所送样品不得损坏，由工作人员在监督下进行统一封样，随机抽取暗标编号并对投标供应商提供的样品粘贴暗标序号，并记录在暗标编号汇总表上。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至评审全部结束才予打开。未中标供应商的样品在评标结束后当天退还，中标供应商样品进行封样作履约验收用。 样品开始接收时间：2020年6月22日8：30始。 样品接收截止时间：2020年6月22日9：30时截止，截止期后的样品恕不接受。 样品接收地点：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（无锡市滨湖区鸿桥路888号）大院内（具体由采购代理机构现场指挥摆放）。 投标文件开始接收时间：2020年6月22日9：00； 投标文件接收截止时间：2020年6月22 日9：30。 截止期后的投标文件恕不接受。 投标地点：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（无锡市滨湖区鸿桥路888号211室） |
| 10 | 开标时间：2020年6月22 日9：30 开标地点：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（无锡市滨湖区鸿桥路888号211室） |
| 11 | 确定中标单位时间：2020年6月22日 确定中标单位地点：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司（无锡市滨湖区鸿桥路888号211室） |
| 12 | 投标文件：明标部分一正二副，暗标部分一正五副。投标文件电子光盘或U盘一份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：江南大学附属医院 联系地址：无锡市惠河路200号 联系人：胡老师 联系电话：0510-88682862 采购代理机构：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 联系人：张强、李锞 联系电话：18961519584 联系地址：无锡市滨湖区鸿桥路888号211室 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 电子邮件地址：1058571327@qq.com |

第二部分. 投标供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。

2．投标供应商应向中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司购买文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购使用。

- （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面或电子方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请”第6项规定发送至中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司，联系方式详见“投标邀请”第13项。

2．采购人、中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）采购文件的补充或修正：

1．投标截止时间十五日前中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改。

2. 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司可视具体情况，在提交投标文件截止时间三日前延长投标截止时间。

3．如需对采购文件进行补充或修正，中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有投标供应商，其作为采购文件的一部分，与采购文件具有同等约束力，投标供应商应立即以书面形式回复中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司，确认已收到修改文件。

- （五）投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标由证明文件、响应函、报价文件三部分组成（装订成一册），暗标为技术文件（装订成一册）。另需提供电子光盘一张及样品（电子光盘或U盘需包投标文件所有内容）。

明标部分：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的报价供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件复印件加盖公章（营业执照经营范围需包含医疗家具的生产制造）。（报价时提供原件或公证件）；

（3）报价供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

（5）投标供应商所投产品（水龙头）的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖公章（认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）；

（6）投标供应商基本账户开户许可证（若为2019年2月银发【2019】41号文发布以后新开办的企业，则提供有效的电子基本账户许可证，即网上打印的基本存款信息）、投标保证金银行有效回单复印件并加盖公章（提供投标担保函的投标供应商须按照采购文件投标担保的相关规定执行、若投标供应商为受疫情影响的中小微企业，可不提供上述材料，须提供真实可信的证明材料）；

（7）授权委托人与企业签订的劳动合同，由法定的社保收缴部门出具的近六个月，即：2019年11月-2020年4月的投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（8）投标供应商2018或2019年度财务审计报告或者近三个月任意一个月财务报表复印件并加盖公章（投标时提供原件或公证件）；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（11）承诺书（格式见附件）。

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。
    上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件第（7）（8）（9）（10）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

（1）中小企业声明函；

（2）残疾人福利性单位声明函；（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式 见附件；

（3）投标供应商简介和经营情况说明；

（4）投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函 （格式见附件）；

（2）售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

3.报价部分（格式见附件）：

- 报价一览表；

- 明细报价表；

- 主要材料细目报价表。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

暗标部分：

4.技术文件部分：

（1）针对本项目产品深化设计

（2）针对本项目实验室通风系统深化设计

（3）针对本项目人员对维护保养等作业的培训方案

（4）施工管理、质量保证和交货期

5.样品

本项目需提交样品

a.边台，具体要求详见采购需求；

b综合治疗柜，具体要求详见采购需求

- （六） 投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

- 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须由法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作。

- 投标文件份数：明标部分一正二副，暗标部分一正五副，投标供应商应将明标部分正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“明标正本”（含投标电子光盘或U盘）、将明标部分所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“明标副本”；技术文件（暗标）正本单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地表明“技术文件正本”。将所有技术文件（暗标）副本单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地表明“技术文件副本”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章，并注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。采购文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证及投标保证金收据可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

- 暗标编制、装订要求：

暗标需单独成册，不得有分册。封面和装订夹采用采购人提供的统一样品,封底采用A4白色复印纸；

暗标不得出现投标供应商名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标供应商的特殊做法；

排版要求：使用word文件形式，A4白色复印纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写，单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

- 送样要求：

提供的样品上不得显示投标供应商信息的标志、标识，所送样品不得损坏，由工作人员在监督下进行统一封样，随机抽取暗标编号并对投标供应商提供的样品粘贴暗标序号，并记录在暗标编号汇总表上。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至评审全部结束才予打开。未中标投标供应商的样品在评标结束后当天退还，中标供应商样品进行封样作履约验收用。

- （七）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定交纳投标保证金的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现该投标供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 未按要求提供电子光盘或者U盘的，或光盘（或者U盘）内容不全、格式不符要求的；

- 投标报价超过采购预算或者最高限价的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且投标供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；

- 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少（少于5页的），或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的投标保证金由同一企业或同一账户资金缴纳的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- （九） 开标、评标：

  - 开标工作程序

1.1开标由采购人或者代理机构主持，邀请投标供应商参加。

1.1.1凡进入开评标会议室现场的人员，参与采购活动的相关人员，应当预留进场核验时间，自觉服从采购人、采购代理机构现场安排，如实提供相关信息，自觉遵守会场纪律。进场人员应当自觉做好个人防护，自行戴好口罩、做好手部卫生消毒等。

1.1.2供应商参加现场开评标活动的，必须按照无锡市财政局《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的公告》锡财购告〔2020〕2号（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/02/25/2837679.shtml）、无锡市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部《关于启用“锡康码”的通告》（第12号）和《关于全面使用“锡康码”落实疫情精准防控措施的通告》（第13号）等规定，每家投标供应商委派人数不得超过2人。进入本项目开、评标场所前，参与人员必须戴口罩并出示“锡康码”， 接受本项目开评标场所所在地门岗的“测温+扫码”并登记，“锡康码”验证结果为红色或体温≥37.3℃的，严禁进场。进入开评标现场时，主动提供“锡康码”状态、接受体温测量登记。参与人员离开小区时主动“扫码”再出门。（《“锡康码”申领使用操作手册》详见无锡政府采购网首页“工作动态”栏，或者无锡市公共资源交易中心网政府采购（市级）“公示栏”。）

1.2 密封性审查：

1.2.1由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

1.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

1.3  唱标

1.3.1由采购人或采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序，宣布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

1.3.2唱标内容仅涉及开标一览表。

1.4唱标结束，投标供应商退场。

  - 抽取投标供应商暗标编号

2.1由工作人员和采购人代表在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标）副本封面上进行编号，技术标（暗标）正本不拆封。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

  - 资格性审查：

3.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

3.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标保证金、法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.3信用信息查询

采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件规定，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“诚信江苏”（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评标工作程序：

4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

4.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

4.2.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

4.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1明标评审小组对投标供应商的投标文件商务标（明标）进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

4.3.2暗标评审小组对投标供应商的技术标（暗标）进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

4.3.3评标委员会认为：投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的；投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应；投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的）；应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表以书面形式作出澄清、说明或者补正，明标部分投标供商盖公章或法人签字或授权委托人签字予以确认，暗标部分由投标供应商授权代表按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3明标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

4.4.4暗标评审小组负责对采购文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

4.4.5技术标暗标和商务标明标评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、公布各投标供应商技术标编号，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

明标部分：

（1）投标报价                                30分

（2）投标供应商评价                          20分

（3）货物技术性能指标                        30分

暗标部分：

- 技术文件                                20分

6.2各项目评分标准

明标部分（80分）：

- 报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

- 投标供应商评价（20分）

⑴投标供应商提供近两年来类似的医院钢制实验室家具产品合同业绩（主要产品需含有实验室边台、中央台、通风柜等类似产品）每个合同得1分，最高得 2 分【投标文件中提供每个项目中标公告网址链接及截图、合同、中标通知书的复印件并加盖公章，投标时中标通知书及合同另需提供原件，不提供不得分】（2分）

⑵投标供应商提供近两年来医院钢制医疗护理家具产品合同业绩（主要产品需含有治疗柜、处置柜、不锈钢污洗间等类似产品）,提供 10 个及以上得 1 分，每多提供 5 个业绩加 1 分。最高得 5分。【投标文件中提供每个项目中标公告网址链接及截图、合同、中标通知书的复印件并加盖公章，投标时中标通知书及合同另需提供原件，不提供不得分】。                                                              （5分）；

⑶投标供应商同时具有有效期内的ISO9001系列质量管理体系、ISO14001系列环境管理体系、OHSAS18001系列职业健康管理体系认证证书（认证范围需包含医用家具或医院专用家具的设计生产和销售），符合要求的得 1分。【投标文件中提供证书复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】（1分）

⑷投标供应商具有有效期内的省级及以上高新技术企业认证证书得1分。【投标文件中提供证书复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】（1分）

⑸投标供应商依据Q/GDZR002.2家具定制服务评价体系标准，获得五星级评价认证证书，得1分，获得五星级以下评价认证证书，得0.5分。（认证范围需包含医疗家具或医院专用家具的定制服务）【投标文件中提供证书复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】                           （1分）

⑹投标人具有安全生产标准化证书，二级及以上得2分，三级得1分。【投标文件中提供证书复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】（2分）

⑺投标供应商具有GB/T 23794-2015《企业信用评价指标》AAA评价，符合要求得1分。【投标文件中提供证书复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】    （1分）

⑻投标供应商具有行政主管部门颁发的重合同守信用企业或守合同重信用证书得1分【投标文件中提供证书复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】（1分）

⑼投标供应商具有中国环境标志产品认证证书（证书认证产品内容需包含金属家具）得1分。 【投标文件中提供证书复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】

⑽投标产品具有家具中有害物质限量认证证书（证书认证产品内容需包含金属家具），每提供一个得0.5分，最高得1分。【投标文件中提供证书复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】（1分）

⑾投标供应商符合Q/GDZR 003-2019《绿色供应链评价体系》五星级绿色供应链要求（认证范围包含医疗家具或医院专用家具的设计、生产和销售），得1分。【投标文件中提供相关证明复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】（1分）

⑿投标产品具有人类工效学认证证书（认证产品需包含本次招标范围内的产品），每提供一个得0.5分，最高得1分。【投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】（1分）

⒀投标供应商具有中国绿色材料标志授权使用证书（认证范围需包含医疗家具或医用专用家具），符合要求得 1 分。【投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，投标时另需提供原件，不提供不得分】（1分）

⒁投标文件格式规范，得0.5分；内容完整，表述清楚，得0.5分。      （1分）

- 货物技术性能指标（30分）

⑴对投标供应商提供的产品、设施的技术性能以及原材料配件检验报告及选用材料的品牌，对技术参数要求响应情况符合性等进行综合评价。完全满足要求的得25分,标注“▲“为重要技术参数,有一项不满足扣2分，扣完为止。（参数响应提供符合技术参数中要求的文件证明，不提供或者提供的资料不能证明参数有效性的，视为不满足要求）                           （25分）

⑵投标供应商具有激光切割设备（投标文件中提供购买发票复印件、合同复印件及现场实拍图，全部齐全得0.5分，否则不得分）。                                     （0.5分）

⑶投标供应商具有自动伺服机器人折弯工作站设备或同类设备（投标文件中提供购买发票复印件、合同复印件及现场实拍图，全部齐全得1分，否则不得分）。                （1分）

⑷投标供应商具有机器人焊接设备或同类设备（投标文件中提供购买发票复印件、合同复印件及现场实拍图，全部齐全得1分，否则不得分。                              （1分）

⑸投标供应商具有自动涂装流水线设备或同类设备（投标文件中提供购买发票复印件、合同复印件及现场实拍图，全部齐全得0.5分，否则不得分）。                   （0.5分）

⑹对响应人在技术支持、产品保修期及售后服务保障等方面的响应情况进行综合比较,要求计划完备、可行、保障措施有力,有详细的售后服务手册得1分。      （1分）

⑺在满足采购文件质保期的基础上每增加1年，加0.5分，最多加1分。（1分）

暗标部分（20分）：

4.技术文件（10分）

⑴针对本项目产品深化设计：投标供应商根据现场实际勘察情况，根据提供医疗家具产品及实验室家具产品平面图、产品单件图、三视图、效果图的规范性、合理性、先进性和可行性，供应商结台采购清单设计出深化设计图纸。          （4分）

⑵针对本项目实验室通风系统深化设计：投标供应商根据现场实际勘察情况，根据提供实验室通风及废气处理系统深化设计的规范性、科学性和可行性进行综合评价,供应商结合采购清单设计出深化设计图纸。                          （3分）

⑶针对本项目针对本项目人员对维护保养等作业的培训方案。        （1分）

⑷针对本项目人施工管理、质量保证和交货期：按照施工组织计划、质量保证措施和产品交货期的科学性、合理性、可操作性进行评分。              （2分）

- 除技术文件编制粗糙、缺漏项较多或页数明显偏少（少于5页）的外，由评委按照下列评分幅度对上述技术文件部分进行评分（如果没有相对应的内容则不得分）：

- 90%≤优≤100%；80%≤良＜90%；70%≤中＜80%；60%≤一般＜70%。

5.样品（暗标）（10分）

评委根据样品的外观、尺寸、工艺、与招标要求技术参数的符合性进行评分，未提供样品或提供的样品不符合采购文件要求的不得分。

⑴边台，具体要求详见采购需求                          （5分）

⑵综合治疗柜，具体要求详见采购需求                            （5分）

由评委按照下列评分幅度对上述样品部分进行评分：90%≤优≤100%；80%≤良＜90%,70%≤中＜80%， 60%≤合格＜70%。

- （十）定标：

1. 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。

3.定标后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

4.未中标投标供应商的投标文件正本、中标投标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件中标公示结束后退还各投标供应商。

- （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十二）投标保证金：

1.投标供应商投标前须交纳投标保证金（金额详见投标邀请），根据苏财购〔2020〕19号文相关规定，若报价供应商为受疫情影响的中小微企业，在响应文件接收截止时间前提供真实可信的证明材料，可免交投标保证金。投标供应商应于投标截止时间前将投标保证金汇入指定帐户内，并开具投标保证金收据。受理地点：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司；受理时间：法定工作日9：00～11：30；13：30～17：00，交纳时间以投标保证金指定账户实际收到的时间为准，投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标供应商按要求提前将投标保证金汇入专用账户内以免造成投标无效。有疑问及时向代理机构联系，联系电话：0510-85169189。投标保证金到账查询电话（财务部）：0510-85169189）。

2.投标保证金可以使用以下形式支付，但不得使用现金支付：

（1） 银行汇票；

（2） 银行本票；

（3） 转帐支票；

（4） 电汇；

（5） 政府采购信用担保合作担保机构或信用融资合作银行出具的投标担保（保函有效期不得低于投标有效期）。

3.对于未能按要求提交投标担保的投标，采购人将视为不响应采购文件而予以拒绝。

4.投标保证金必须以企业法人的名义提交投标保证金，且必须从企业的法人基本存款账户缴纳，但同时满足以下情形的除外：

（1）投标供应商提交保函作为投标担保的；

（2）投标供应商提交的投标担保符合本采购文件“第二部分 投标供应商须知”第（十六）条第4款规定的。

5.以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或他人账户、投标供应商企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票。凡提供无法承兑的转账支票、银行汇票、银行本票或电汇支付不成功的投标供应商，视为没有实质性响应采购文件的要求，一律作无效投标处理；已经确定为中标人的，取消其中标人的资格，根据评标报告的排名先后顺序重新确定中标人。

6.投标供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构将自收到投标供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

7.采购人或者采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金或者转为中标供应商的履约保证金。

8.如投标供应商在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

9.中标供应商有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十三）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司见证后生效。

2.签订合同时，中标人须向采购人缴纳成交合同总金额10%的履约保证金。如成交供应商为中小微企业，可不交纳履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标人支付，本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%，中标金额100－500万费率为1.1%，中标金额500－1000万费率为0.8%，中标金额1000-5000万费率为0.5%。在此基础上打5.5折。

2.签订合同时中标人向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将没收其投标保证金,并保留诉讼的权利。

- （十六）　政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附件1。

2.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件2。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

附件1：

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标供应商”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目采购文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．采购文件规定的投标供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标供应商的另行约定，全部或者部分免除投标供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                  年     月      日

附件2：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第三部分．项目技术要求和有关说明

一、具体技术要求及说明：

| Ⅰ（医疗护理）产品清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：江南大学附属医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 版本：V1 |
| 序号 | 科室 | 示意图纸 | 产品名称 | 组成 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 套数 | 备注 |
| （门诊楼）一层平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洁间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.5 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜（304） | L*600*1100 | 延米 | 1.6 | 1.00 |  |
| 2 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 2.06 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 2.06 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 2.84 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌（2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌，（3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌（4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌（5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌（6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步（7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 2.84 | 1.00 |  |
| 4 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 2.71 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 2.71 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 6.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 6.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 1.86 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌（2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌，（3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌（4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌（5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌（6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观（8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步（9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 1.86 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 6 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 3.64 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 3.64 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 6.38 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 6.38 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 7 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 2.74 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 2.74 | 1.00 |  |
| 8 | 污洗*1 清洁间*2 |  | 不锈钢制品 | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 3.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
| 9 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 4.57 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 4.57 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 7.36 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 7.36 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.78 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.78 | 1.00 |  |
| 11 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.84 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌（2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌，（3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌（4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌（5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌（6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观（8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步（9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.84 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 12 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 3.39 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 3.39 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 7.19 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 7.19 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| （门诊楼）二层平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洁间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 1.6 | 1.00 |  |
| 2 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.00 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| （门诊楼）三层平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洁间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
| 2 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 2.83 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 2.83 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.75 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.75 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 2.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 2.00 | 1.00 |  |
| 4 | 清洁间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 1.6 | 1.00 |  |
| （门诊医技楼）四层平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁具间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 1.5 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
| 2 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.5 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 2.4 | 1.00 |  |
| 3 | 清洁间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
| 4 | 清洁间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 1.6 | 1.00 |  |
| 5 | 手术室*12 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手柜（手术室，304） | L*600*900/2000 | 延米 | 1.2 | 12.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 水龙头（感应） |  | 套 | 3 | 12.00 |  |
| 6 | 手术室*8 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手柜（手术室，304） | L*600*900/2000 | 延米 | 0.9 | 8.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 水龙头（感应） |  | 套 | 2 | 8.00 |  |
| （门诊医技楼）五层平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污物暂存 |  | 医用环保 污物柜 | 医用环保污物台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.00 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保污物台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.00 | 1.00 |  |
| 2 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 5.00 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 5.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 5.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 5.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 激光治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 4.40 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 4.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 4 | 治疗室*2 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.57 | 2.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.57 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 9.30 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 9.30 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
| 5 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 5.82 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 5.82 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 10.29 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 10.29 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 6 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 5.02 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌（2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌，（3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌（4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌（5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌（6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观（8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步（9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 5.02 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 9.49 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 9.49 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 7 | 口腔科诊室*4 |  | 医用环保 治疗柜 | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 9.32 | 4.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 9.32 | 4.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 4.00 | 4.00 |  |
|  |  |  |  | 键盘架 |  | 套 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 口腔科诊室*3 |  | 医用环保 治疗柜 | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.66 | 3.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.66 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 2.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 2.00 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | 键盘架 |  | 套 | 2.00 | 3.00 |  |
| 9 | 口腔科诊室VIP |  | 医用环保 治疗柜 | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 2.33 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 2.33 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 键盘架 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 内镜诊室治疗柜 |  | 医用环保 器械柜 | 医用环保器械柜 | L*500*1800 | 延米 | 2.00 | 18.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌 （3）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐正鼎或同档次其他品牌 （4）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型。门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用合理的磁性纽扣磁铁互相吸附，门采用双层加工工艺。柜体正面门间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。 |
| 11 | ERCP*1 无痛检查室*1 |  | 医用环保 器械柜 | 医用环保器械柜 | L*500*2700 | 延米 | 2.00 | 2.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌 （3）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐正鼎或同档次其他品牌 （4）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型。门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用合理的磁性纽扣磁铁互相吸附，门采用双层加工工艺。柜体正面门间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。全组装式结构，随意组合，安装、拆卸方便灵活。 |
| （病房楼）一层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| 2 | 治疗准备室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 9.61 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 9.61 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.26 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.26 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 3.40 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 （10）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （11）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| 4 | 开水配餐 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 2.43 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
| 5 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.39 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把架（304） | 1000*500*1600 | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜（304） | L*600*1100 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| 6 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 1.64 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌（2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌，（3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌（4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌（5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌（6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观（8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步（9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 1.64 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 1.64 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 1.64 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 7 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 7.70 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 7.70 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 7.70 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 7.70 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| （病房楼）二层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 2.4 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 3 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| 2 | 治疗准备室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 9.61 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 9.61 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.26 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.26 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 3.40 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 （10）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （11）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| 4 | 开水配餐 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 2.43 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
| 5 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.39 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把架（304） | 1000*500*1600 | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜（304） | L*600*1100 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| （病房楼）三层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| 2 | 治疗准备室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 9.61 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 9.61 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.26 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.26 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 3.40 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 （10）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （11）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| 4 | 开水配餐 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 2.43 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
| 5 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.39 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把架（304） | 1000*500*1600 | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜（304） | L*600*1100 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| （病房楼）四层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.6 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 1.6 | 1.00 |  |
| 2 | 污洗/处置 |  | 医用环保 污物柜 | 医用环保污物台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.83 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 （8）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （9）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （10）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 医用环保污物台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.83 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.6 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 1.6 | 1.00 |  |
| 3 | 洁具 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 2.4 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 3 | 1.00 |  |
| 4 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.10 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.10 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.15 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.15 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 11.95 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 11.95 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 6 | 配餐 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 3.7 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
| 7 | 配餐、开水 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 3.5 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
| 8 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 7.70 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 7.70 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 8.54 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 8.54 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 9 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.80 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌（2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌，（3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌（4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌（5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌（6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观（8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步（9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.80 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 污洗/处置 |  | 医用环保 污物柜 | 医用环保污物台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.16 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 （8）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （9）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （10）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 医用环保污物台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.16 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 2.4 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 3 | 1.00 |  |
| 11 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.6 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| （病房楼）五层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污物暂存 |  | 医用环保 污物柜 | 医用环保污物台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.45 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保污物台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.45 | 1.00 |  |
| 2 | 污洗/处置 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.13 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 （10）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （11）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.13 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 2.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 2.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 5.32 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 5.32 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 6.05 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 6.05 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 4 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 5.42 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 5.42 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 6.85 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 6.85 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 3.23 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 （10）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （11）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 3.23 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.23 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.23 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| 6 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 7.50 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 7.50 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 8.90 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 8.90 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 7 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.39 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把架（304） | 1000*500*1600 | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜（304） | L*600*1100 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| （病房楼）六层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗*1 污洗/倒污处置室*1 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.39 | 2.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜（304） | L*600*1100 | 延米 | 0.55 | 2.00 |  |
| 2 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 6.80 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 6.80 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 4.45 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 4.45 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 5.15 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 5.15 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 4 | 处置 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.60 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌（2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌，（3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌（4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌（5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌（6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步（7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.60 | 1.00 |  |
| 5 | 治疗准备室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 9.61 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 9.61 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.26 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.26 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 6 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 3.40 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 （10）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （11）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.40 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| 7 | 开水配餐 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 2.43 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
| 8 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.39 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把架（304） | 1000*500*1600 | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜（304） | L*600*1100 | 延米 | 0.55 | 1.00 |  |
| 9 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 3.10 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 3.10 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.10 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.10 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 清洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
| （病房楼）七-十三、十六、十七层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 9.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 9.00 |  |
| 2 | 开水配餐*2 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 2.43 | 18.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 18.00 |  |
| 3 | 处置室*2 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.34 | 18.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.34 | 18.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 18.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 18.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 18.00 |  |
| 4 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.82 | 9.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.82 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.99 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.99 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 9.00 |  |
| 5 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.03 | 9.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （8）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.03 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.03 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.03 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 9.00 |  |
| 6 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.6 | 9.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 9.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 9.00 |  |
| （病房楼）十四层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| 2 | 开水配餐*2 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 2.43 | 2.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 2.00 |  |
| 3 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.34 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.34 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 4 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.82 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.82 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.99 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.99 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.34 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.34 | 1.00 |  |
| 6 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 6.54 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 6.54 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 11.85 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 11.85 | 1.00 |  |
| 7 | 污洗间*1 污洗*1 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.6 | 2.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 2.00 |  |
| 8 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 2.44 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 2.44 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 9 | 治疗室 |  | 医用环保治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 5.50 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌（2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌，（3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌（4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌（5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌（6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观（8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步（9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 5.50 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 5.50 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 5.50 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| （病房楼）十五层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| 2 | 开水配餐*2 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 2.43 | 2.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 2.00 |  |
| 3 | 处置室*2 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.34 | 2.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.34 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
| 4 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.82 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.82 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.99 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.99 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.03 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （8）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 6 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 1.54 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 1.54 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 7.68 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 7.68 | 1.00 |  |
| 7 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.6 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| （病房楼）十八层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 5.18 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 5.18 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 5.88 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 5.88 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 3.74 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 3.74 | 1.00 |  |
| 3 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| 4 | 开水配餐*2 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 2.43 | 2.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 2.00 |  |
| 5 | 处置室*2 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.34 | 2.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.34 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
| 6 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.82 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.82 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.99 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.99 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 7 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.03 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （8）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.6 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| （病房楼）十九层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| 2 | 开水配餐*2 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 2.43 | 2.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 2.00 |  |
| 3 | 处置室*2 |  | 医用环保 处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.34 | 2.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.34 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
| 4 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.82 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.82 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.99 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.99 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.03 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （8）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 6 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.6 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| （病房楼）二十层平面布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 0.8 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| 2 | 开水配餐*2 |  | 不锈钢制品 | 不锈钢医用环保配餐柜（下） | L*600*850 | 延米 | 2.43 | 2.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1 | 2.00 |  |
| 3 | 处置室*2 |  | 医用环保处置柜 | 医用环保处置台（下） | L*600*850 | 延米 | 4.34 | 2.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌（2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌，（3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌（4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌（5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌（6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌（7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观（8）踢脚线：采用0.8mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步（9）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 延米 | 4.34 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 2.00 |  |
| 4 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.82 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）水龙头：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国际最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，坚固耐用。 水槽：采用304不锈钢，厚度1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （7）亚克力挡水：采用5mm厚一体式有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观 （8）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （9）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （10）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.82 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.99 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.99 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 有机玻璃挡水 |  | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 延米 | 8.03 | 1.00 | （1）钢材：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。电解钢板推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。推荐品牌：阿克苏•诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌， （3）台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。推荐品牌：杜邦蒙特利、杜丽家、客乐思或同档次其他品牌 （4）锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。该锁具钥匙重复率低，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。推荐品牌：金固、宁波“望通”、赛博乐或同档次其他品牌 （5）导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。推荐品牌：DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 （6）踢脚线：采用1.0mm SUS316不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，防止护理操作人员因为紧张而繁忙的操作而碰伤脚步 （7）大输液存取柜内部及ABS输液篮框两侧包含可倾斜 45 度和 180 度平移移动轨道，轨道带助力推轮装置。并包含无菌耗材储存实心中小 ABS 篮筐，篮筐规格 400*600*100mm（高）2 个；400*600*50mm（高）1 个； 篮框材质为 ABS 一体成型，内配可调节插片，篮框为镂空设计 。ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能 （8）配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏使用寿命达十万次。根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 |
|  |  |  |  | 可调节输液篮筐架(中） | L*350*550 | 延米 | 8.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台（下） | L*600*850 | 延米 | 12.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 延米 | 12.03 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 大输液存取柜 | 520*650*2000 | 套 | 1.00 | 1.00 |  |
| 6 | 污洗 |  | 不锈钢制品 | 医用环保清洁柜（304） | L*600*800 | 延米 | 1.6 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （2）水龙头：采用全铜龙头主体。优质同一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强，精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点。推荐品牌：九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 （3）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。 |
|  |  |  |  | 双水龙头（非感应） |  | 套 | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 医用环保拖把柜+医用环保拖把架（304） | L*600*1700 | 延米 | 0.8 | 1.00 |  |
| 7 | 晾衣架 |  | 医用环保晾衣架 | 医用环保晾衣架 | 1400*760*1280 | 套 | 98.00 | 1.00 | （1）不锈钢：采用采用国标SUS304不锈钢材质，不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点。推荐品牌：宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 （1）配置：一体压铸锁扣，中间横杆，可晾鞋，衣，枕头，底部脚轮，方便移动 （2）不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，既保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，且保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。 |
| 婴儿洗浴设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 示意图纸 | 产品名称 | 组成 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 套数 | 备注 |
| 产科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产科 |  | 洗手池 | 洗手池A |  | 套 | 1.0 | 1.0 |  |
| 2 |  |  | 洗礼池 | 洗礼池A |  | 套 | 2.0 | 1.0 |  |
| 3 |  |  | 游泳池 | 游泳池A |  | 套 | 2.0 | 1.0 |  |
| 4 |  |  | 护理台 | 护理台A |  | 个 | 4.0 | 1.0 |  |
| 5 |  |  | 护理台 | 转角护理台A |  | 个 | 1.0 | 1.0 |  |
| 6 |  |  | 支架 | 套台支架及围体A |  | M | 8.684 | 1.0 |  |
| 7 |  |  | 控制器 | 洗礼池液晶控制器 |  | 套 | 2.0 | 1.0 |  |
| 8 |  |  | 控制器 | 游泳池液晶控制器 |  | 套 | 1.0 | 1.0 |  |
| 9 |  |  | 控制系统 | 洗礼池中心控制系统 |  | 台 | 2.0 | 1.0 |  |
| 10 |  |  | 控制系统 | 游泳池中心控制系统 |  | 台 | 2.0 | 1.0 |  |
| 11 |  |  | 控制系统 | 婴儿洗浴中心电源控制系统 |  | 台 | 2.0 | 1.0 |  |
| 12 |  |  | 排水系统 | 洗礼池给排水系统 |  | 套 | 2.0 | 1.0 |  |
| 13 |  |  | 排水系统 | 洗手池给排水系统 |  | 套 | 1.0 | 1.0 |  |
| 14 |  |  | 排水系统 | 游泳池给排水系统 |  | 套 | 2.0 | 1.0 |  |
| 15 |  |  | 排水系统 | 常规排水系统 |  | M | 8.684 | 1.0 |  |
| 16 |  |  | 护理台软垫 | 护理台软垫A |  | 个 | 4.0 | 1.0 |  |
| 17 |  |  | 护理台软垫 | 转角护理台软垫A |  | 个 | 1.0 | 1.0 |  |
| 18 |  |  | 洗礼床 | 洗礼床A |  | 台 | 2.0 | 1.0 |  |
| 新生儿科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新生儿科 |  | 洗礼池 | 洗礼池C |  | 套 | 9.0 | 1.0 |  |
| 2 |  |  | 护理台 | 护理台B |  | 个 | 16.0 | 1.0 |  |
| 3 |  |  | 支架 | 套台支架及围体B |  | M | 19.586 | 1.0 |  |
| 4 |  |  | 排水系统 | 洗礼池给排水系统 |  | 套 | 9.0 | 1.0 |  |
| 5 |  |  | 排水系统 | 常规排水系统 |  | M | 19.586 | 1.0 |  |
| 6 |  |  | 护理台软垫 | 护理台软垫B |  | 个 | 16.0 | 1.0 |  |
| 7 |  |  | 洗礼床 | 洗礼床C |  | 台 | 9.0 | 1.0 |  |
| （实验室部分）产品清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 示意图纸 | 产品名称 | 组成 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 套数 | 备注 |
| 一楼急诊科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 急诊检验大厅 |  | 边台 | 医用边台 | 2921*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 1800*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 1200*600*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 1800*750*830 | 组 | 10 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 900*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 3000*900*830 | 组 | 2 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 万向罩 | 专用万向罩 | 常规 | 套 | 1 | 1 | 含固定支架 |
|  |  |  | 洗眼器 | 专用洗眼器 | 常规 | 套 | 2 | 1 | 铜质阀芯 |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 专用水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 2 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 水槽+感应龙头 | 专用水槽+感应龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，304不锈钢龙头，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 3 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 3 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 岛式电源插座 | 专用岛式电源插座 | 常规 | 套 | 52 | 1 | 钢制线盒、双核面板、含电线 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 14921*200*55 | 米 | 14.921 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 2 | 库房 |  | 货架 | 医用货架 | 900*500*2000 | 套 | 7 | 1 | 全钢结构 |
| 二楼检验科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗消 |  | 通风柜 | 医用通风柜 | 1200**900*2350 | 组 | 3 | 1 | 全钢结构，含通风管道对接 |
| 2 | 缓冲区 |  | 更衣柜 | 医用更衣柜 | 900*500*1800 | 组 | 2 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 900*650*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 专用水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 全钢结构 |
| 3 | 结核 |  | 边台 | 医用边台 | 1200*750*830 | 组 | 2 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 900*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 洗眼器 | 专用洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1 | 铜质阀芯 |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 专用水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 2400*200*55 | 米 | 2.4 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 4 | 真菌实验室 |  | 边台 | 医用边台 | 1200*750*830 | 组 | 2 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 900*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 洗眼器 | 专用洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1 | 铜质阀芯 |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 专用水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 2400*200*55 | 米 | 2.65 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 5 | 微生物实验区 |  | 边台 | 医用边台 | 5075*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，理化板台面 |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 3600*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，理化板台面 |
|  |  |  | 中央台 | 医用中央台 | 3000*1500*830 | 套 | 2 | 1 | 全钢结构，理化板台面 |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 7500*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，理化板台面 |
|  |  |  | 洗眼器 | 专用洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1 | 铜质阀芯 |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 专用水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 挡水条 | 专用挡水条 | 常规 | 套 | 1 | 1 | 理化板 |
|  |  |  | 岛式电源插座 | 专用岛式电源插座 | 常规 | 套 | 24 | 1 | 钢制线盒、双核面板、含电线 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 16175*200*55 | 米 | 16.175 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 6 | 接种培养室 |  | 边台 | 医用边台 | 1200*750*830 | 组 | 2 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 1800*750*830 | 组 | 2 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 6000*200*55 | 米 | 6 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 7 | 形态实验室 |  | 边台 | 医用边台 | 1800*750*830 | 组 | 4 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 7200*200*55 | 米 | 7.2 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 8 | 体液检测 |  | 边台 | 医用边台 | 1800*750*830 | 组 | 2 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 1700*1500*830 | 组 | 6 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 2250*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 900*750*835 | 组 | 2 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 洗眼器 | 专用洗眼器 | 常规 | 套 | 2 | 1 | 铜质阀芯 |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 专用水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 2 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 2 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 2 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 岛式电源插座 | 专用岛式电源插座 | 常规 | 套 | 18 | 1 | 钢制线盒、双核面板、含电线 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 9550*200*55 | 米 | 9.55 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
|  |  |  | 定制双面开通风柜 | 医用定制双面开通风柜 | 2025*850*2350 | 台 | 2 | 1 | 全不锈钢通风柜（定制双面开通风柜，含操作台面、上下水、有线网络、显示屏支架等，不含显示器） |
| 9 | 标本接收 |  | 边台 | 医用边台 | 1800*750*830 | 组 | 2 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
| 10 | 化学试剂库 |  | 储存柜 | 医用储存柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 1 | 全钢结构，带报警功能 |
| 11 | 过道 |  | 紧急冲淋器 | 紧急冲淋器 | 常规 | 套 | 1 | 1 | 304不锈钢结构 |
| 12 | 中心检验 |  | 操作台 | 医用操作台 | 1800*750*830 | 组 | 79 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 1950*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 1800*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 1600*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 水槽+感应龙头 | 专用水槽+感应龙头 | 常规 | 套 | 6 | 1 | PP水槽，304不锈钢龙头，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 6 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 6 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 紧急冲淋器 | 紧急冲淋器 | 常规 | 套 | 2 | 1 | 304不锈钢结构 |
|  |  |  | 文件柜 | 医用文件柜 | 900*450*1800 | 套 | 4 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 岛式电源插座 | 专用岛式电源插座 | 常规 | 套 | 180 | 1 | 钢制线盒、双核面板、含电线 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 34200*200*55 | 米 | 34.2 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 13 | 试剂准备 |  | 边台 | 边台 | 4950*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 设备带电源插座 | 4950*200*55 | 米 | 4.95 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 14 | 样品制备 |  | 边台 | 边台 | 3826*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 设备带电源插座 | 3826*200*55 | 米 | 3.826 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 15 | 扩增室 |  | 边台 | 医用边台 | 4950*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 4950*200*55 | 米 | 4.95 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 16 | 产物分析 |  | 边台 | 医用边台 | 4950*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 11400*200*55 | 米 | 4.95 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 17 | HIV实验室 |  | 边台 | 医用边台 | 1800*750*830 | 组 | 9 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 1800*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 水槽+感应龙头 | 专用水槽+感应龙头 | 常规 | 套 | 2 | 1 | PP水槽，304不锈钢龙头，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 2 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 2 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 岛式电源插座 | 专用岛式电源插座 | 常规 | 套 | 30 | 1 | 钢制线盒、双核面板、含电线 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 1800*200*55 | 米 | 1.8 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 四楼输血科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血液接收 |  | 边台 | 医用边台 | 1800*600*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 1500*600*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 2150*600*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 5450*200*55 | 米 | 5.45 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 2 | 发血室 |  | 边台 | 医用边台 | 3800*600*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 3800*200*55 | 米 | 3.8 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 3 | 配血室 |  | 边台 | 医用边台 | 1800*600*750 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 1800*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 3900*600*750 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 3050*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 900*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 专用水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 10550*200*55 | 米 | 10.55 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 4 | 血液处理 |  | 边台 | 医用边台 | 2500*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 2500*200*55 | 米 | 2.5 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 5 | 检测室 |  | 边台 | 医用边台 | 1600*750*830 | 组 | 6 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 1800*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 专用水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 水槽+感应龙头 | 专用水槽+感应龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，304不锈钢龙头，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 2 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 2 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 岛式电源插座 | 专用岛式电源插座 | 常规 | 套 | 38 | 1 | 钢制线盒、双核面板、含电线 |
| 6 | 洗消室 |  | 边台 | 医用边台 | 1800*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 1800*200*55 | 米 | 1.8 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
|  |  |  | 器皿柜 | 医用器皿柜 | 900*450*1800 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，PP底槽 |
| 四楼病理科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试剂准备 |  | 边台 | 医用边台 | 2592*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 900*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 洗眼器 | 专用洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1 | 铜质阀芯 |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 专用水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 2592*200*55 | 米 | 2.592 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 2 | 样品制备 |  | 边台 | 医用边台 | 2599*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 2015*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 900*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 洗眼器 | 专用洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1 | 铜质阀芯 |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 专用水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 专用上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 4614*200*55 | 米 | 4.614 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 3 | 扩增室 |  | 边台 | 医用边台 | 3749*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 边台 | 医用边台 | 1655*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 专用设备带电源插座 | 5404*200*55 | 米 | 5.404 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| 4 | 产物分析 |  | 边台 | 边台 | 3607*750*830 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，陶瓷台面厚20mm |
|  |  |  | 水槽柜 | 医用水槽柜 | 900*750*835 | 组 | 1 | 1 | 全钢结构，蝶形陶瓷台面25mm |
|  |  |  | 洗眼器 | 洗眼器 | 常规 | 套 | 1 | 1 | 铜质阀芯 |
|  |  |  | 水槽+三口龙头 | 水槽+三口龙头 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP水槽，铜质阀芯 |
|  |  |  | 上下水管+存水弯 | 上下水管+存水弯 | 常规 | 套 | 1 | 1 | PP材质 |
|  |  |  | 支撑架 | 水槽支撑架 | 定制 | 套 | 1 | 1 | 全钢结构 |
|  |  |  | 设备带电源插座 | 设备带电源插座 | 3607*200*55 | 米 | 4.615 | 1 | 铝合金基层，每米含四个86型插座 |
| （通风系统）产品清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科室 | 示意图纸 | 产品名称 | 组成 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 套数 | 备注 |
| 1 |  |  | 风管 | D400阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 米 | 2 | 1 |  |
| 2 |  |  | 风管 | 400*300阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 米 | 30 | 1 |  |
| 3 |  |  | 风管 | D250阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 米 | 10 | 1 |  |
| 4 |  |  | 风管 | D450阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 米 | 2 | 1 |  |
| 5 |  |  | 风管 | D550阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 米 | 4 | 1 |  |
| 6 |  |  | 风管 | D110阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 米 | 18 | 1 |  |
| 7 |  |  | 风管 | D315阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 米 | 10 | 1 |  |
| 8 |  |  | 风管 | 500*400阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 米 | 150 | 1 |  |
| 9 |  |  | 弯头 | D250阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 只 | 6 | 1 |  |
| 10 |  |  | 弯头 | 400*500阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 只 | 16 | 1 |  |
| 11 |  |  | 三通 | 500*400\500*400\400*300阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 只 | 4 | 1 |  |
| 12 |  |  | 三通 | 400*300-D2500阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 只 | 4 | 1 |  |
| 13 |  |  | 三通 | 400*300-D110阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 只 | 4 | 1 |  |
| 14 |  |  | 三通 | 400*300阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 只 | 2 | 1 |  |
| 15 |  |  | 变径 | 500*400\400*300阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 只 | 2 | 1 |  |
| 16 |  |  | 天圆地方 | 500*400\D550阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 只 | 2 | 1 |  |
| 17 |  |  | 天圆地方 | 500*400\D250阻燃PP管道，壁厚4mm |  | 只 | 1 | 1 |  |
| 18 |  |  | 法兰 | 阻燃PP板材制作，壁厚8mm |  | 项 | 1 | 1 |  |
| 19 |  |  | 双位定风量调节阀 | D110定制 |  | 只 | 3 | 1 |  |
| 20 |  |  | 防火阀 | 500 * 400不锈钢制作 |  | 只 | 2 | 1 |  |
| 21 |  |  | 电动阀 | D250阻燃PP板材制作，带电动执行器 |  | 只 | 5 | 1 |  |
| 22 |  |  | 电动阀 | D315阻燃PP板材制作，带电动执行器 |  | 只 | 2 | 1 |  |
| 23 |  |  | 活性炭吸附箱 | 1160*920*700阻燃PP板制作，内置活性炭吸附层板，壁厚12mm |  | 只 | 2 | 1 |  |
| 24 |  |  | 进口软接 | PVC制作 |  | 只 | 2 | 1 |  |
| 25 |  |  | 出口风帽 | 500 * 400阻燃PP板材制作，壁厚4mm |  | 只 | 2 | 1 |  |
| 26 |  |  | 风机减震装置 | 弹簧减震 |  | 套 | 2 | 1 |  |
| 27 |  |  | 玻璃钢离心风机 | FB560A-3KW风量：6318-11455M³/h,压力：947-562Pa，转速：1450r/min |  | 台 | 2 | 1 |  |
| 28 |  |  | 进口软接 | PVC制作 |  | 只 | 1 | 1 |  |
| 29 |  |  | 出口风帽 | 500*400阻燃PP板材制作，壁厚4mm |  | 只 | 1 | 1 |  |
| 30 |  |  | 风机减震装置 | 弹簧减震 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 31 |  |  | 静压变频控制 | 控制箱定制 |  | 台 | 2 | 1 |  |
| 32 |  |  | 变频器 | 3KW伟创 |  | 台 | 2 | 1 |  |
| 33 |  |  | 现场控制器（RWD62） | 定制西门子 |  | 套 | 2 | 1 |  |
| 34 |  |  | 静压传感器（QBM65） | 西门子0-1500pa |  | 套 | 2 | 1 |  |
| 35 |  |  | 电子元器件 | 开关电源、散热风扇、低压电器、附件等 |  | 套 | 2 | 1 |  |
| 36 |  |  | 屏蔽信号线 | RVVP-4*1m²上海起帆 |  | 米 | 200 | 1 |  |
| 37 |  |  | 动力电缆线 | YJV-3*4m²+1*4m²上海起帆 |  | 米 | 100 | 1 |  |
| 38 |  |  | 镀锌穿线管 | ￠25 |  | 米 | 100 | 1 |  |
| 39 |  |  | 室内管道吊架 | 镀锌角铁，表面防锈处理，含膨胀螺丝、三件套、丝杆等 |  | 套 | 40 | 1 |  |
| 40 |  |  | 风井管道支架 |  |  | 套 | 8 | 1 |  |
| 41 |  |  | 楼顶设备吊装 |  |  | 项 | 1 | 1 |  |
| 42 |  |  | 辅助材料 | 焊条、开关、螺丝、螺母等 |  | 项 | 1 | 1 |  |
| 43 |  |  | 风机底座 |  |  | 项 | 2 | 1 |  |
| 44 |  |  | 风井开孔及修复 |  |  | 项 | 2 | 1 |  |
| 45 |  |  | 运输 |  |  | 项 | 1 | 1 |  |

- 技术需求：项目配置、技术参数等

Ⅱ护理家具产品主要原材料技术要求

- 1、电解钢板：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作。 |  |
| 2 | ▲质量要求 | 1.表面质量：不得有漏镀、镀层脱落、裂纹等缺陷，但不影响成形性及涂漆附着力的轻微缺陷，如小划痕、小辊印、轻微的刮伤及轻微氧化色等缺陷则允许存在。 2.力学性能：①屈服强度≤280Mpa②抗拉强度≥270Mpa③断后伸长率≥26% 3.弯曲试验：弯曲外表面无肉眼可见裂纹 4.化学成分%：C（碳）含量≤0.20；Si(硅)含量≤0.35；Mn(锰)含量≤1.40；P（磷）含量≤0.045；S（硫）含量≤0.045；Cr(铬)含量≤0.30；Ni(镍)含量≤0.30；Cu(铜)含量≤0.30. 5.镀层附着性：经锤击试验，镀层无剥落和凸起。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |
| 3 | ▲盐雾要求 | 电解钢板满足150小时及以上铜加速乙酸盐雾（CASS）盐雾试验，外观评级≧10级。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |
| 4 | ▲有害物质含量 | 1、汞含量≤1000mg/KG 2、六价铬含量≤1000mg/KG 3、镉含量≤100mg/KG 4、铅含量含量≤1000mg/KG | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |

- 2、人造石：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造石材质要求 | 台面采用材质为医用级复合亚克力，材料厚度1.2cm。 | 提供台面品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件 |
| 2 | ▲人造石质量要求 | 1、放射性防护分类控制：①内照射指数IRa＜0.5 ②外照射指数Iγ＜0.5 2、尺寸偏差：①长度偏差≤0.2%，②宽度偏差≤0.2%，③厚度偏差±0.2mm，④对角线偏差≤2mm，⑤平整度≤2%，⑥边缘不直度≤0.5mm/m。3、外观质量：①色泽均匀一致，不得有明显色差，②板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象，③表面光滑平整，无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于0.5mm的杂质。 4、巴氏硬度（UPR类A级）：≥62； 5、荷载变形：荷载变形最大残余挠度≤0.25mm， 6、落球冲击（A级）：450g钢球冲击高度≥2500mm，样品不破损。 7、弯曲强度≥50MPa。 8、弯曲弹性模量≥9GPa、 9、冲击韧性≥4.0 kJ/m2， 10、线性热膨胀系数≤5.0、 11、耐磨性≤0.2g、 12、耐燃烧性能（香烟燃烧）：不得有明火燃烧或阴燃，任何形式的损坏不得影响产品的使用性，并可通过研磨剂和抛光剂大致恢复至原状。 13、耐化学药品性：表面应无明显损伤 14、耐高温性能：表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响。 15、耐热性：表面应无破裂、裂缝或起泡。 16、耐污染性：污染值总和≤64，最大污迹深度≤0.1mm。 17、耐燃烧性能（阻燃性能-氧指数）：≥70。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |
| 3 | ▲有害物质含量 | 1、汞含量≤1000mg/KG 2、六价铬含量≤1000mg/KG 3、镉含量≤100mg/KG 4、铅含量含量≤1000mg/KG 5、多溴联苯含量含量≤1000mg/KG 6、多溴二苯醚含量含量≤1000mg/KG 7、邻苯二甲酸丁基芐基酯含量≤1000mg/KG 8、邻苯二甲酸二丁酯含量≤1000mg/KG 9、邻苯二甲酸二异丁酯含量≤1000mg/KG 10、邻苯二甲酸二(2-乙基己基）酯含量≤1000mg/KG | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |

- 3、静电粉末：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制。 |  |
| 2 | ▲质量要求 | 1、在容器中的状态：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状； 2、筛余物（125μm）：全部通过； 3、硬度（擦伤）：≥2H； 4、附着力：≤1级； 5、耐冲击性：50cm冲击试验，漆膜无异常； 6、弯曲试验：2mm； 7、耐碱性（5%NaOH）：168h无异常； 8、耐酸性（3%HCl）：240h无异常； 9、耐湿热性:500h无异常； 10、耐沸水性：50h无异常； 11、耐盐雾性：500h划线处：单向锈蚀≤2.0mm 未划线区：无异常； 12、重金属含量：①铅（Pb）≤90mg/kg，②镉（Cd）≤75mg/kg，③铬（Cr）≤60mg/kg，④汞（Hg）≤60mg/kg。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |
| 3 | ▲耐腐蚀要求 | 电解钢板喷涂样块满足150小时及以上腐蚀膏腐蚀试验(CORR试验)≥10级。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |
| 4 | ▲18种PAHs的限值 | （1）苯并(a)芘＜0.5mg/kg; （2）苯并(e)芘＜0.5mg/kg; （3）苯并(a)蒽＜0.5mg/kg; （4）苯并(b)荧蒽＜0.5mg/kg; （5）苯并(j)荧蒽＜0.5mg/kg; （6）苯并(k)荧蒽＜0.5mg/kg; （7）屈＜0.5mg/kg; （8）二苯并(a，h)蒽＜0.5mg/kg; （9）苯并（g,h,i)北(二萘嵌苯) ＜0.5mg/kg; （10）茚苯(1,2,3-cd)芘＜0.5mg/kg； （11-17）苊烯+苊+茐+菲+蒽+荧蒽+芘总量＜10mg/kg； （18）萘总量＜10mg/kg； （19）18种PAH总量＜10mg/kg。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |

- 4、锁具：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |  |
| 2 | ▲质量要求 | 1、锁头、钥匙外观：锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正； 2、电镀件外观：电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵； 3、钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象，钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡祖现象； 4、钥匙拔出静拉力：≤9N； 5、钥匙开启扭矩：≤0.65N·m； 6、锁头固定连接静拉力：在承受140N静拉力后，无松动； 7、锁头固定连接扭矩：在承受1.8 N·m扭矩后，无松动； 8、电镀件耐腐蚀：12h中性盐雾试验，外观评级≥RA9级； 9、钥匙不同牙花数：≥4000种 10、互开率：≤0.612%； 11、使用寿命：≥10000次 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |

- 5、导轨：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 治疗柜采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 |  |
| 2 | ▲质量要求 | 1、过载：①垂直向下静荷载，②水平侧向静荷载，③猛关、猛开。a）所有组件或连续件不应断裂或损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应有松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金连接件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f）抽屉导轨及其组件不应分离。 2、功能：（1）操作力：①耐久性试验前：当承载能力 M＜40kg 时，推力或拉力≤50N，②操作力(耐久性试验后)：当承载能力 M＜40kg 时，推力或拉力≤50N。 （2）抽屉导轨组件底部变形：变形量≤内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的 1/75 （3）抽屉组件结构强度、耐久性、垂直向下静荷载、水平侧向静荷载、拉出安全性、猛关或猛开要求：a）所有组件或连接件不应断裂或损坏；b）通过手触压证实，用于紧固的组件不应有松动；c）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d）五金链拉件不应松动；e）所有组件的功能不应损害；f） 抽屉导轨及其组件应能正常工作。 （4）下沉量: 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%。 3、耐腐蚀：18h,1.5mm 以下绣点≤20 点/dm²，其中直径1.0mm以上 绣点不超过 5 点（距离边缘棱角2mm 以不计）。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |

- 6、水槽：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用304不锈钢一体铸造成型，表面精细拉丝不粘油污，底部有加厚防凝露图层和消声垫。配有多功能下水器。 |  |
| 2 | ▲质量要求 | 1、排水机构：①排水滤器处于封存水的状态时，倒满水2h后渗漏量应不大于1%。②密闭排水管末端，在槽体中注满水，1h后排水滤器、溢水口、排水管及管接处应无渗漏水现象。③排水配件管壁厚及尺寸（mm）：1）塑料排水管存水弯管组件壁厚≥1.57 mm；2）排水管本体（除存水弯管）壁厚≥1.70 mm；3）存水弯管的水封高度应≥50 mm。④排水机构和槽体应严密，不应有渗漏水现象，在排放热水时软管不会从接驳处位移。⑤排水机构应能在2 min内将满槽的水排净，其底部不应有片状残余水现象。⑥非金属排水管经老化性能试验后应无裂纹，无渗漏水现象。 2、承载能力：①槽体底部应能承受100 kg集中载荷，其变形量应小于3 mm。②槽体承受100 kg载荷后，不应有下沉、开裂、脱焊等异常现象。 3、防结露涂层：①有效防止背面结露、滴水现象。 4、槽体外形尺寸极限偏差：槽体长尺寸极限偏差：±2 mm 槽体宽尺寸极限偏差：±1.2 mm | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |

- 7、水龙头：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 水龙头采用优质品牌高抛水龙头，采用精密陶瓷阀芯，致密坚硬。采用优质一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强。表面采用十级电镀处理工艺。 |  |
| 2 | ▲质量要求 | 1、使用性能（流量Q(L/min)（动压(0.1土0.01) MPa) ）：3.0≤Q≤9.0 2、使用性能（抗安装负载）：经20N·M的扭力试验后螺纹应无裂纹、无损坏。 3、使用性能（表面耐腐蚀性能）：水嘴进行酸性盐雾试验后，外观评级≥ 10级。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |

- 8、304不锈钢：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 不锈钢产品统一采用采用1.0mm的SUS304不锈钢，具有耐蚀、耐高温等性能，可在苛酷的条件下使用。 |  |
| 2 | ▲质量要求 | 1、化学成分：C含量≤0.07%、Si含量≤0.75%、Mn含量≤2%、P含量≤0.045%、S含量≤0.03%、Cr含量≥18%、Ni含量含量≥8%； 3、力学性能：①规定塑性延伸强度≥205MPa，②抗拉强度≥515MPa，③断后伸长率≥40%，④硬度：≤210HV, ⑤180°弯曲试验：无裂纹。 4、表面质量：不允许有影响使用的缺陷 5、耐腐蚀性能：经10%草酸电解后，无间晶腐蚀敏感性。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |
| 3 | ▲耐腐蚀要求 | 304不锈钢满足240小时及以上中性盐雾试验，腐蚀等级≥9级 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |

- 9、316不锈钢：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 柜体踢脚线部分采用0.8mm厚316不锈钢。 |  |
| 2 | ▲质量要求 | 1、化学成分：C含量≤0.03%、Si含量≤0.75%、Mn含量≤2.00%、P含量≤0.045%、S含量≤0.03%、Cr含量16%-18%、Ni含量含量10%-14%、Mo含量2%-3%、N含量≤0.1%。 2、力学性能：①规定塑性延伸强度≥290MPa。②抗拉强度≥600MPa。③断后伸长率≥50%.④硬度≤180HV。 3、耐腐蚀性能：不允许有晶间腐蚀裂纹。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |

- Ⅲ护理家具产品主要成品技术参数要求

- 1、治疗柜处置柜类产品：

| - 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺技术 | 1、整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、抽屉面板处为一体冲压卡槽，方便插入说明卡片，上柜玻璃与钢板之间使用塑料防震边条，将玻璃牢牢锁定在门板之内，不会晃动。 3、门与柜体的连接采用门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣互相吸附，磁吸和防撞垫采用整体式。门板采用双层加工工艺，方便清理避免拐角处细菌的滋生。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg.采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 |  |
| 2 | 外观造型 | 1、上中下柜按照人体工学原理，将产品分体成三部分，抽屉及开门的比例，按照日常的使用产品数量进行划分，玻璃与门框之间的大小比例，根据可观察视角进行面积大小分布。 2、所有下柜底部都是离地150~200mm的高度，根据国家院感基本要求，内部有上下调节的层板，下柜304不锈钢踢脚线。 3、中柜及上下柜内都有可调节层板，无菌物品的存放空间随意调节，悬挂式小型挂钩，轻巧方便，操作灵活。 4、水槽处设有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观。水槽与台面采用台下结合方式。 |  |
| 3 | 产品功能和配置 | 1、处置垃圾柜配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，不同颜色的ABS抗菌垃圾盖用来区分医疗垃圾、生活垃圾、感染垃圾等，所有的垃圾桶可以选用ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶，垃圾桶配备垃圾袋固定卡扣装置。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。 2、治疗柜根据护理部需要可选配可升降储物拉篮，方便取拿药品，降低护士劳动强度，配备交流电感应或触碰式照明系统，确保配液的光感要求。 3、治疗柜钢制抽屉根据护理部需求可选配ABS抗菌药品盒，尺寸为390*490*105mm( 长度*宽度*高度） 4、治疗室根据护理部需要可选配大输液存取柜，ABS输液篮框配备可倾斜45度和180度移动轨道，ABS输液篮存储量大，输液袋存取符合先进先出原则，减少药物过期风险。同时也兼容了各类药品柜及发药车上的药篮功能，模块化的设计让整个护理流程更加简便快捷。 |  |
| 4 | ▲抗菌要求 | 治疗柜、处置柜表面表面对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌的抑菌率计算值≥99.9%； | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |
| 5 | ▲防霉要求 | 治疗柜、处置柜表面对黑曲霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢长霉等级0级。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |
| 6 | ▲其他配件防霉要求 | ABS输液篮框、ABS塑料垃圾桶、ABS药品盒表面对黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、长枝木霉、绿黏帚霉、出芽短梗霉、土曲霉生长评定等级0级。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |

- 2、不锈钢污洗、污物间等产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺技术 | 1、不锈钢的整板剪裁采用数控剪板机进行裁剪，通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤。 2、不锈钢定制水槽与不锈钢水槽框架进行无缝满焊焊接，不锈钢移动拖把车，采用数控折弯机一次成型，吊挂挂钩圆孔为激光冲孔，挂钩可以移动或者添加挂钩数量。水龙头与柜体的连接口采用对比式数控冲孔，背部后盖板设计。 3、选材：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 |  |
| 2 | 外观造型 | 1、污洗柜：根据功能性的分布，池口大小进行变化，把手为暗拉式嵌入式ABS把手，高度上结合人体操作的舒适度，使用习惯等。 2、移动拖把车：将常规的拖把架，制定成车的形式，方便护工在清理时，方便拖拉；拖把车的底部设计了污水收集池，收集池下会有一个排水阀门。 |  |
| 3 | 产品功能和配置 | 1、污洗柜：清洗池为方形水槽，倾倒池为圆锥型上大下小的集中排放的设计。 2、移动拖把车：移动托把车可以将需要使用的拖把挂于圆管之上，下面的接水盘为倾倒式将污水全部集中到下水口处，下水口处有可开关的水阀门，带有的万向轮，上面有刹车装置，可以进行定位。 |  |

- 3、更衣柜、货架

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更衣柜 | 1、柜体、门板、层板：采用1.0mm厚一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米）。全钢制门，配可调节层板，更衣柜配挂衣杆。 2、铰链：采用三合一锌合金旋转式铰链，应有三度空间微调位置功能，以调整门板的间隙。3、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用。 |  |
| 2 | 货架 | 每组货架均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计； 立柱采用38*38*1.5mm厚等边角钢双边冲孔制作而成，表面经环氧树脂静电喷涂； 层板：4层，采用0.8mm厚钢板按照所需尺寸四边折弯制作而成，表面经过喷塑处理，耐腐蚀；层板荷重至少150公斤/每层。 支柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，挂孔上下调节间距约50mm； |  |

- Ⅳ实验室家具产品主要技术参数要求

- 1、边台、中央台、仪器台、水槽台、操作台

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台面材料1陶瓷板台面 | 采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐1550度以上高温，为防止液体外溢及清洗烧杯烧瓶意外滑动，水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体成型阻水边碟形陶瓷台面。 工艺及安全性能要求：为了保证使用的美观，坯体要求一体实芯黑色胚体，防止有害液体外溢以及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动，水槽台台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的防滑沥水槽且四周带一体陶瓷阻水边。 ▲1.1耐腐蚀性：须提供SGS出具的依照SEFA3-2010标准的耐化学试剂检测报告，检测结果均为“49种试剂，48项0级” ▲1.2抗菌性能：须提供依据JC/T 897-2014标准或GB/T 21510-2008标准的检测报告，结果：肺炎克雷伯氏菌≥99.15%；粪肠球菌≥95.6%；白色念球菌抗菌率≥90.3%。 ▲1.3破坏载荷/承载测试：须提供SGS出具的检测报告，结果不低于“480Kg，6分钟，加载面积650*650mm，无损坏”。 ▲1.4压缩强度：须提供依据GB/T 9966.1-2001标准的检测报告，结果≥320 MPa。 | 提供台面品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件及符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 |
| 2 | 台面材质2理化板台面 | 1、台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材，不采用牛皮纸为基材结构，不弯曲不变性，台面表面采用EBC电子束固化技术，表面光滑细腻，抗菌耐磨。 ▲2、台面具有EBC技术的使用证明。 ▲3、台面板需依据GB/T17657-2013测试标准，提供至少41种化学试剂报告，其中至少包含硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。 ▲4、台面板需通过SEFA3.0测试报告。 ▲7、台面甲醛释放量要求：要求采用GB18580-2017 标准 ，结果为：未检出，即小于0.01mg/m3。 ▲8、台面板安全：提供ISEGA报告。 ▲9、台面板具有森林认证认可计划PEFC证书。 ▲10、台面按国家标准GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行检测: 10.1表面耐高温性能为: 试件表面无裂纹 10.2表面耐水蒸气性能 5级, 表面耐香烟灼烧性能 5 级, 表面耐干热性能5级, 表面耐湿热性能5级，无明显变化 10.3 24h吸水率: 0.1% 10.4耐沸水性能：质量增加百分率0.4%, 厚度增加百分率0.4%, 表面质量5级(无变化) 10.5尺寸稳定性: 横向和纵向均需一致, 0.1% 10.6表面耐划痕性能: 4.8N 表面无大于90%的连续划痕 | 提供台面品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件及符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并加盖生产厂家鲜章。 |
| 2 | 柜体材料 | 所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 2.1柜体：主框架采用≥1.0mm厚一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作， ▲冷轧钢板技术性能符合： 1、力学性能：（1）规定塑性延伸强度：≥160MPa；（2）抗拉强度：270-410MPa；（3）断后伸长率：≥40%。 2、化学成分：（1）碳（C）含量≤0.12%；（2）锰（Mn）含量≤0.6%；（3）磷（P）含量≤0.045%；（4）硫（S）含量≤0.045%；（5）铝（Alt）含量≥0.02%。 表面经亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米），简洁明快、耐酸碱防腐蚀， 2.2柜内层板：采用厚≥1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米），层板可以上下调节 2.3抽屉：采用厚≥1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米），为四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合。 2.4抽屉面板、门面板：采用厚≥1.2mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米）。柜门为双包结构，并且采用矿物质纤维填充隔音，关闭开启门时无噪音。抽屉面板、门面板为标准制作，可互换，在门及抽屉应设计135度溢流面，防止液体流入箱体。在箱体及抽屉溢流面的两侧应设计PVC堵盖，以起缓冲作用。 2.5踢脚板：采用厚≥1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经亮面环氧树脂粉末涂装处理（涂层厚度≥75微米）。除正面凹入部分外，两侧需与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体承重能力。 2.6五金及配件： 2.6.1抽屉滑轨：采用专用拖底式轴承滑轨（自闭），表面经防蚀处理，具止落装置。抽屉应易于拆卸，允许抽屉互换。 2.6.2铰链：采用三合一锌合金旋转式铰链，应有三度空间微调位置功能，以调整门板的间隙。 2.6.3拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用。 2.6.4门楣：带碰珠，材料为PP，可防腐蚀。 | 提供2019年1月1日以来符合要求的检测报告，检测报告需带有CNAS及CMA标志。 |
| 3 | 试剂架 | 3.1采用1.5mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的支架。试剂架层板高度可调节，以适应不同实验室的不同使用功能需求。 3.2层板：采用1.2mm厚钢化透明玻璃，周边配置￠12不锈钢档边。层板下配全合适的钢管线槽及插座等配电系统。 3.3试剂架为400mm宽，二层结构，第一层空间为实验台面至第一层层板，高450mm，第二层空间为第一层层板至第二层层板，高350mm,立柱1000mm高。 |  |

- 2、PP水槽、三口水龙头、单口洗眼器、紧急冲淋洗眼器装置、滴水架、万向吸风罩、岛式插座、感应龙头

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP水槽 | 高密度PP(HDPP)表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致附件：高密度PP去水（包含阻水盖、PP提笼），PP下水管等水槽边沿平整，契合台面。鉴于实验试剂的酸碱性性质，建议使用自带溢水功能的水槽，可防止在实验过程中无人看管是水漫过台面的情况。水槽/杯槽材质为防腐蚀材质。主要搭配PP存水器，防止虹吸现象 |  |
| 2 | 三口水龙头 | 1、主体：铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂 3、阀芯：陶瓷，90度旋转 4、折角管：可360度旋转 5、肘动把手：高密度PP(HDPP) 6、附件：防溅滤水器，抽真空水嘴 |  |
| 3 | 单口洗眼器 | 1、水流开关按压后自动锁定，坚持出水，一步到位，绝无因开关失灵而无法关闭水流的困扰，使用方便快捷，环保卫生。 2、采用限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，对眼睛造成污水污染眼睛的二次伤害。 3、洗眼器喷头为优质铜材外覆环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓压出来呈泡沫状水柱，防止因水压过大二次伤害眼睛。 4、进水管采用软性PVC管外覆不锈钢编织网，外层包裹PE管，耐强腐蚀，有效防止生锈、渗漏，避免造成身体伤害或水管爆破 |  |
| 4 | 紧急冲淋洗眼器装置 | 1、紧急冲淋洗眼器的关节采用插拔式的连接方式，即缩短整个产品的安装工时。又能彻底解决管件连接出的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧生产工艺，不易变形，同事管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任(即活接头)的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况 |  |
| 5 | - 滴水架 | 1、必须保证：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。 2、安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。 3、PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、催化、经久耐用。 4、滴水架主体与集水盘一体成型，配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 5、滴水棒卡与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好的保护实验器具。 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 |  |
| 6 | - 万向吸风罩 | 1、关节：高密度PP（HDPP），新料。 2、密封圈：高密度橡胶。 3、连接杆：304不锈钢。 4、旋钮：高密度PP（HDPP），内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆。 5、风门：通过旋钮手动调节，控制气流流量。 6、附件：集气罩（PP/PC）、支架（吸顶式/壁式）、吊顶孔罩。 |  |
| 7 | 岛式插座 | 防静电钢制线盒+6口多功能插座，220V/10A |  |
| 8 | 感应龙头 | 1、360°出水管自由旋转，SUS304不锈钢，全铜阀芯。 2、红外线工艺，感应技术，表面多置电镀，附着细密，加厚电镀层，耐磨损，耐高温，抗氧化，恒久光亮；出水嘴内置蜂窝式节水泡器，出水柔和水花不溅，内置红外线感应控制盒精密芯片，能快速有效发出指令。 3、旋转鹅颈高度不低于27cm。 |  |

- 3、通风柜

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | ▲满足ANSI/ASHRAE 110-2016标准。、 通风柜为标准型，应能有效地配合VAV及排风系统进行操作。 | 提供通风柜品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件及符合以下通风柜所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并通风柜品牌厂家鲜章。 |
| 2 | 台面材质 | 采用25mm厚一体实芯黑色坯体四周翘边碟形实验室工业陶瓷板台面（不能采用拼接或者后期加厚方式加工）。台面釉面采用实验室专业色釉，有效阻水外溢。配备防火、耐高温、耐腐蚀的陶瓷水杯，配备的陶瓷水杯和通风柜台面、实验台台面、水槽台台面品牌一致。 ▲2.1耐腐蚀性：须提供SGS出具的依照SEFA3-2010标准的耐化学试剂检测报告，检测结果均为“49种试剂，48项0级” ▲2.2抗菌性能：须提供依据JC/T 897-2014标准或GB/T 21510-2008标准的检测报告，结果：肺炎克雷伯氏菌≥99.15%；粪肠球菌≥95.6%；白色念球菌抗菌率≥90.3%。 ▲2.3破坏载荷/承载测试：须提供SGS出具的检测报告，结果不低于“480Kg，6分钟，加载面积650*650mm，无损坏”。 ▲2.4压缩强度：须提供依据GB/T 9966.1-2001标准的检测报告，结果≥320 MPa。 | 提供台面板生产厂家符合以下台面所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶台面品牌厂家鲜章。 |
| 3 | 内衬板 | 内补风通风柜内衬板采用5mm厚乳白色实验室专用通风柜陶瓷纤维板，阻燃、防爆、耐腐蚀、耐700℃温度，一体透芯，从里到外为同一材质。 ▲2.5耐干热：须提供近以一年内的由国家化学建筑材料测试中心出具的依据GB/T 17657-2013，表面耐干热180℃，检测结果为5级（无明显变化）的检测报告。 ▲2.6弯曲强度：须提供由国家化学建筑材料测试中心出具的依据ASTM D790-17，弯曲强度≥129Mpa的检测报告。 ▲2.7甲醛释放量：须提供近一年内依据GB 18580-2017标准的检测报告，结果为“甲醛未检出”。 | 提供内衬板品牌厂家所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并加盖陶瓷品牌厂家鲜章。 |
| 4 | 主体结构 | 双层全钢，自支撑坚固构造。外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。为方便后期产品维修维护便捷，产品上柜挡板具为可快速拆卸结构，检修维护等无需整体拆卸；前框立柱面板能任意拆卸组合或增加相应水电气配件功能，灵活性强。 3.1．台面前挡板：采用耐腐蚀材料涂层，耐强酸强碱。 3.2．通风柜配有一次性成型实验室专用小水槽，耐酸碱、耐腐蚀。 3.3．移门：使用厚度≥6mm的双层夹膜安全玻璃，滑轨采用专用型材，移门最大开启高度不得低于720mm，移门开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。▲开启移门的力量不应大于15N 3.4．传动索：移门传动索采用耐腐蚀材料，确保产品可以长期在实验室恶劣环境中稳定使用。 ▲3.5．平衡系统经过相关检测机构50，000次强制检测 3.6．所有通风柜的内衬材料为≥4.8mm厚Poly resin材料或阻燃性能符合UL或NFPA的内衬材料。导流板必须与内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。内衬材料为白色，表面光滑。 3.7．底柜柜体：柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元，或一只拥有两个独立区隔(各区隔配置双开门)的四门柜体单元。根据需要底柜可定制垃圾柜或设置废液收集装置，并有排风设计；底柜后方应具备容易拆装的活动背板，踼脚板凹入部分位于柜体下方正面。 ▲3.8. 噪声：通风柜的噪声不应大于20dB（A） ▲3.9. 阻力：通风柜阻力不大于30Pa 3.10．照明：两个节能LED灯管，无频闪、快速启动类型。照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封；▲操作台面的平均照度不应小于500Lx 3.11．电气设施安装在通风柜的功能面板上。同时安装有漏电保护装置。插座：不少于4 个插座。三线接地插座，220V，10A。 ▲3.12．性能要求： 3.12.1．平均面风速：通风柜的平均面风速为0.3m/s±10%； 3.12.2．可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； 3.12.3．可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； 3.12.4．示踪气体浓度：泄露浓度平均值不得大于0.01ppm； 3.12.5．视窗移动影响：泄露浓度平均值不得大于0.01ppm； 3.12.6．周边扫描：泄露浓度平均值不得大于0.01ppm。 | 提供通风柜品牌厂家针对本项目出具加盖鲜章的授权委托书原件及符合以下通风柜所有技术参数指标的检测报告复印件，检测报告需标注专用于本项目投标使用字样，并通风柜品牌厂家鲜章。 |

- （四）、通风系统及废气处理

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风系统设计要求 | ⑴风速、风量稳定、噪声低，符合国家相关标准及招标要求。 ⑵气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出，气体排放符合国家规定排放标准。 ⑶通风柜入口表面平均风速设计为0.50.1m/s。同时可根据通风柜所做实验的性质及排除废气的毒性大小、浓度高低对风量进行局部调节，确保每个通风设备正常工作及检测人员的身体健康。 |  |
| 2 | 通风系统设计方案 | 针对工程特点，采用以下技术措施以保证工程质量： ⑴风机选型 在本实验室通风系统中，全部采用优质玻璃钢离心风机，完全能够满足系统功能和克服现场大气环境的影响，选择的风机具备下列优点：风机整体防雨抗晒、耐腐蚀，使用寿命长；风机内外均为玻璃钢材质，本身就有一定消声作用，运行噪声低；风机为离心式，风量大、压力高，高效区平坦、效率高、性能稳定可靠；造型美观大方、安装、使用维护方便。 注：风机安装楼顶需配置基础 ⑵管路设计 本实验室通风工程圆形风管，方型风管均采用阻燃PP管道，壁厚4mmPP管材，所有管道的设计压力均小于1500Pa，属于中低压管路。根据建筑条件，考虑到室内美观、风管坚固程度及室内噪声的影响，拟定排风系统风管为阻燃性PP材质，主风管厚度为8mm，支风管厚度为5m，在风管选型中，风管的厚度做了加厚处理，降低噪声及漏风率。 PP圆形风管采用插件连接，方形风管采用法兰方式连接根据实际情况也可采用插 件方式连接，在满足风管要求的前提下，尽量减小风管占用空间。 （3）噪声控制设计 根据国家标准，实验室室内通风噪声须控制在65dB（A）以下，为此在所有通风系 统风机入口处设置消声装置。 为了降低噪声，本设计中选用阻抗式消声器进行系统消声。在本通风系统中，所有排风机的入风口均安装了消声器，选用的消声器全部采用专业针对实验室废气排放系统消声，按照国标701-6型基础上改型设计，消声器具有下列优点： 消声器壳体整体采用PP板材，防雨、抗腐蚀； 消声器内玻璃丝布和超细玻璃吸声棉并用不锈钢丝网加固，消声材料不易损坏和被气流吹走，同样抗腐蚀、使用寿命长； 消声器内管截面的突变和内外管之间的膨胀室所构成的外壳呈矩形，消声棉厚度不小于100mm，对中低频及高频有较大的消声作用； 消声器整体成正圆体或矩形，外形美观大方，安装、维护、更换相当方便，并可根据现场情况和客户要求作任意形状，不受施工场地的限制； 消声器进口尺寸与风机出口一致。 （4）减振设计 由于离心风机运行时振动较大，为使风机运行时其振动不至于影响周围环境，必须对风机采取减振措施：风机底座采用混凝土基础，在风机底座与混凝土之间采用弹簧减振器或橡胶减振垫减振。 在风机进风口安装软接头，可使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室。 |  |
| 3 | 废气处理 | 活性炭吸附净化装置是目前常用的一种处理各类有味废气的设备，广泛用于在生产和实验活动中产生的各种有味废气（包括有机废气、无机废气、以及各种异臭味）的场合，通过设备内活性炭的有效吸附使有味废气净化处理再排放到外空间中。 活性炭吸附净化装置，其箱体由耐腐蚀的PP板或不锈钢板制成，内置一般为一组优质活性炭纤维、三组优质活性炭模块，可根据废气浓度大小与释放时间的长短，再增加一组或若干组吸附组件，还可以根据风量大小确定箱体的外形尺寸，尤其是截面大小尺寸，以确保箱体内气流速度不超过3m/s。流速越低效果越好，风阻也会随之减小，但设备的制作费用会增大，有一个选择最佳性价比的配量问题。 - 活性炭性能： ①活性炭纤维，一种新型的吸附材料，是继粉状活性炭和粒状活性炭之后的第三代产 品。用天然纤维通过碳化、活化制成，其主要成份是碳元素，呈类石墨微晶片乱层堆迭的形式存在。微晶的平均尺寸非常小，达到纳米级。具有很大的表面积（1000-1600m2/g）、吸碘效率（气相）>99.9%，吸碘量（液相）>1000mg/g，气体吸除率>95%，具有比表面积大、吸附容量高、吸附速度快、净化效果好、风阻损耗小的性能。 ②活性炭模块，该产品具有优良的吸附性能，其结构为多孔蜂窝状，具有孔隙发达、 此表面积大、流体阻力小等优点，碘值>700mg/g，四氯化碳吸附率>40%，特别适用于大风量、低浓度有味废气净化治理的场所。 - 工艺流程： 有味废气收集系统吸收装置风机排风管15m以上高空排放 有害废气通过汇总收集进入到处理装置内，在若干组活性炭组件共同作用下，可将 气流中的有味废气成分被吸纳进活性炭特有的微纳米级的细小孔隙中储存，不经处理不会反向泄出，这样，处理后达标的净化气体再通过风机的抽吸经过排风管从15m 以上的高空排放。 |  |
| 4 | 施工要求 | 1、综述： 本工程改造中的设备安装，管道及管件的制作，安装，检验，除应符合下列各施工及验收规范的规定外，还应符合本施工说明的要求。 2、执行标准： 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002； 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002； 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97； 3、管道标高：标高单位均为“米” 本工程中所以通风管道的标高均为“贴梁底”。 4、矩形风管尺寸标为“宽高”，单位为“毫米”。宽为可见尺寸。圆形风管标注为“直径”，单位为“毫米”。 5、通风工程 （1）施工程序和施工配合 1）通风施工人员应复核通风设备及其基础尺寸。土建留洞及预埋件的位置和尺寸，并密切配合土建施工。设备基础必须待设备订货后再确定其基础大小进行土建施工。 2）轻质吊顶内的风管安装应在吊顶施工前完成，同时一般应在配管工程之前进行。 3）通风系统类别：本工程中一般空调及通风系统为低压系统。 （2）通风系统的制作安装 1）排风系统风管采用阻燃PP制作，补风系统风管采用镀锌钢板制作，风管壁厚按 GB50243-2002选用。 2）矩形风管弯头采用内外弧形。 3）法兰垫片：所有系统采用橡胶板或闭孔橡胶海绵板，厚4~6mm，宽度同法兰，垫片擦洗干净后用粘结剂贴在法兰上，楔形接头。 4）软接管：通风、补风设备与风管连接均设软接管，软接管材料采用防火 软风管，凡未注长度者按150mm制作。 5）风阀应安装在便于操作的位置，并注明开关位置。 6）防火阀安装：风管防火阀到防火墙或楼板间的风管采用1.6mm钢板制作，风管穿过处的空隙用非燃材料填塞，防火阀设单独支吊架。防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试验方法》（GB15930-2007）。 - 各类排气罩安装位置除本设计图中已有规定外，其它均根据工艺操作要求现场定位，风罩支架不得设在影响操作的部位。 8）风管支吊架制作详见国家标准集03K132。 9）风管穿越屋面处应设防雨罩。 10）现场组装的空调机组应做漏风测试，漏风率应符合GB50243-2002有关规定。 11）露天设置的风机电机应加设防雨罩。 12）通风设备和风管均应采取防静电接地措施，不应采用容易积聚静电的绝缘材料制作。 13）风管法兰连接时，两法兰之间须用金属线搭接。 14）刷漆：镀锌钢板风管内外壁不刷漆，在咬口，铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道，所有支吊架刷红丹防锈漆一道，灰色调和漆两道，镀锌薄钢板保护层外壁不刷油。 |  |

- Ⅴ洗婴室产品技术要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品选材及工艺要求 |  |  |  |
| 1 | 池体、台面 |  |  |
| 1.1 | 材质要求 | ▲选用优质改性PMMA材料；池体甲醛含量≤0.5mg/L，增塑剂含量≤0.1%。 | 提供生产厂家符合要求的检测报告复印件加盖公章 |
| 1.2 | 加工工艺 | 通过金属模具一次吸塑成型；表面光洁、强度高、细菌吸附性差、易修复、有弹性、安全性高。 |  |
| 2 | 柜门板、侧挡板、后挡板及饰板 |  |  |
| 2.1 | 材质要求 | 芯材为高密度板，包膜为医用PVC膜。 |  |
| 2.2 | 加工工艺 | PVC膜通过金属模具双面两次吸塑全包覆高密度芯材板，接缝采用熔融焊接技术焊接，防止水蒸气及水分进入而造成板材膨胀、脱落和细菌滋生；螺丝孔预留，拒绝自攻螺丝直接打孔，防止水分进入。 |  |
| 2.3 | 配件要求 | 柜门板铰链采用进口强力铰链，带缓冲装置；柜门带门吸。 |  |
| 3 | 柜体支架 |  |  |
| 3.1 | 材质要求 | 采用铝合金标准件支架，抗氧化，减少细菌吸附；支撑力强。 |  |
| 3.2 | 加工工艺 | 铝合金型材标准件通过可拆卸式连接件连接；无焊接，避免不锈钢支架焊接因焊接点生锈而造成安全隐患；可拆卸式连接件连接能适应不同的安装环境，后期维护、更换简单易行，避免现场大施工（切割、焊接）对现场环境造成破坏。 |  |
| 3.3 | 配件要求 | 连接件（角钢、螺丝、螺钉）全部为304不锈钢材质，防止生锈。 |  |
| 4 | 脚轮 |  |  |
| 4.1 | 材质要求 | 轮片选用优质PA66尼龙材料，超级耐磨、耐冲击、承重力强；脚轮底座采用碳钢冲压；铝制脚轮壳体，表面喷涂镀锌。 |  |
| 4.2 | 设计要求 | 脚轮承重柱可升降，方便移动、固定和搬迁，可调节前后高度，防止安装后设备和墙面之间有缝隙；单轮承重能力不小于250Kg。 |  |
| 5 | 水龙头 |  |  |
| 5.1 | 材质要求 | 进口品牌专业定制水龙头，精铜铸造阀芯，耐腐蚀性强，经久耐用；表面高光镀铬，能及时发现污物和指纹并清理，降低细菌滋生，防止交叉感染；拒绝不锈钢本色等亚光水龙头，不易发现指纹、污物。 |  |
| 5.2 | 功能设计 | 所有水龙头必须为冷暖水龙头；洗礼池水龙头配有旋转关节，可360°旋转，通过旋转调节龙头位置，防止宝宝碰头；龙头出水花洒、水柱两级开关可调；蓬头和抽拉，抽拉长度100mm范围可调，松手可自动回弹。 |  |
| 5.3 | 配件要求 | 连接管为304不锈钢丝编织软管；上下水连接管要求为PPR软管。 |  |
| 5.4 | 尺寸要求 | 洗手池水龙头：出水嘴长≥225mm，高度≥156mm。 洗礼池水龙头：出水嘴长≥203mm，高度≥219mm。 游泳池水龙头：出水嘴长≥174mm，高度≥144mm。 |  |
| 6 | 显示屏支架 |  |  |
| 6.1 | 材质要求 | 洗礼池、游泳池、液晶控制器支架采用铝合金支架。 |  |
| 6.2 | 功能设计 | 三级关节可调，可前后移动，可左右旋转，可上下弯折，从而使显示屏位置可任意移动，方便使用和操作，降低劳动强度。 |  |
| 整套设备设计要求 |  |  |  |
| 7 | 模块化设计 |  |  |
| 7.1 | 控制系统 | 洗礼池、游泳池均采用独立的控制系统，防止连锁反应，降低安全隐患。 |  |
| 7.2 | 组件 | 整套设备每个组件均模块化设计，标准件生产，方便设备整体组装、运输、安装，维修维护及搬迁，确保整体设备与出厂设备所有功能及外观保持一致。 |  |
| 7.3 | 池体单元 | 洗手池、洗礼池、游泳池、护理平台等均为可移动的模块，可任意组合搭配，不受现场环境限制，方便后期升级重组。 |  |
| 8 | 人性化设计 |  |  |
| 8.1 | 柜体倾斜角 | 整套设备柜体不小于6°的倾斜角设计，100mm≤台面最前端高度≤93mm。避免操作人员弯腰操作，可有效降低劳动强度。 |  |
| 8.2 | 洗礼池坡口 | 洗礼池前段坡面缺口设计，对操作人员肘部起到支撑作用，有效的降低劳动强度。 |  |
| 8.3 | 洗手池防溅水 | 下切式洗手池，洗手时防止溅水到操作人员衣物上或其他部位。 |  |
| 8.4 | 弧线形线条 | 所有线条均为弧线形设计，防止直角设计对小孩儿磕碰造成伤害，弧线设计无清洁死角，效防止藏污纳垢和细菌滋生。 |  |
| 8.5 | 圆弧形转弯 | 转角平台圆弧形转弯，可在圆弧处站立一人，做到充分利用转角平台。杜绝直接直角转弯。 |  |
| 感控标准要求 |  |  |  |
| 9 | 池体安装要求 | 整个台面采用全自动一体化吸塑及无缝对接技术，无死角、便于清洁，有效防止细菌滋生。整套设备零打磨，无灰尘污染。 |  |
| 10 | 洗礼床 |  |  |
| 10.1 | 功能要求 | 专用洗礼床，孩子在床上洗浴，污水从床体锥形孔排出，洗浴过程可对孩子和污水间做到有效隔离，防止二次污染和交叉感染 ，符合消毒技术规范。 |  |
| 10.2 | 材质要求 | 有机玻璃制作，厚度大于8MM，无毒无害，方便清洁。 |  |
| 10.3 | 外形要求 | 外形尺寸要求和池体完全贴合。 |  |
| 10.4 | 设计要求 | 床体采用大于等于5°小于等于15°的倾斜式设计，符合人体工程学，让宝宝倾斜式躺着洗浴，防止呛水、方便医务人员操作；表面锥形小孔设计，可快速排尽异物和污水。双把手设计，方便医务人员快速取出洗礼床进行清洗消毒。 |  |
| 11 | 护理平台软垫 |  |  |
| 11.1 | 材质要求 | 表面采用软质人造革，内部采用医用记忆海绵表面。 |  |
| 11.2 | 工艺要求 | 表面人造革整体包覆内部医用记忆海绵，接缝采用熔融技术焊接，有效防止水分及异物进入，避免细菌滋生、粘染灰尘杂物；软垫接缝不允许线缝、胶粘。 |  |
| 11.3 | 设计要求 | 根据临床使用需求、习惯及护理平台尺寸专业定制婴儿洗浴专用护理软垫。大小和护理平台保持一致，厚度大于2.5mm。 |  |
| 恒温控制系统 |  |  |  |
| 12 | 恒温控制主机及系统 |  |  |
| 12.1 | 功能要求 | 洗礼池和游泳池采用嵌入式微电脑控制系统，操作智能简单；智能控制出水水温保证婴儿洗浴安全；温度异常报警系统：当温度高于设定报警温度或者出现异常时，立即报警并断水，进一步保证宝宝洗浴安全。 |  |
| 12.2 | 适用水温范围 | 热水进水温度：40~99 ℃；冷水进水温度：5~35 |  |
| 12.3 | 适用水压范围 | 0.3MPa≤水压≤0.7MPa |  |
| 12.4 | 温度控制范围 | 混合后的出水温度：15~60 ℃可调 |  |
| 12.5 | 控制精度 | 水温误差精确度为±0.5℃。 |  |
| 12.6 | 资质要求 | ▲软件部分必须通过国家相关部门登记备案 | 提供生产厂家登记凭证复印件加盖公章。 |
| 13 | 显示及操作系统 |  |  |
| 13.1 | 显示尺寸要求 | 不小于7英寸液晶触控显示屏，内容显示清晰，视觉效果好，操作方便。 |  |
| 13.2 | 显示材质要求 | 高清真彩液晶触摸显示屏。 |  |
| 13.3 | 显示内容要求 | 可显示冷热水水温、室内温度、混合后水温以及功能操作界面。 |  |
| 13.4 | 操作内容要求 | 可触摸控制设备给水；可触摸设置高低温报警、断水功能；可触摸设置配置管理；配置管理及高低报警、断水设置需输入密码。 |  |
| 13.5 | 安装要求 | ★显示屏位置可任意调节，操作灵活，减轻劳动强度。拒绝安装于池体后方。 |  |
| 14 | 中心电源控制系统 |  |  |
| 14.1 | 设计要求 | 要求专业电源板集成化设计的电源控制系统，可同时为不小于8套恒温控制系统供电，有独立的接地保护；拒绝直接使用空气开关等不安全的电源控制系统。 |  |
| 14.2 | 输出电压 | 12V |  |
| 14.3 | 输入电压 | AC220V±10% |  |

- Ⅵ主要品牌要求

| 主要设备材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 钢材 | 宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 |  |
| 304、316不锈钢 | 宝钢、鞍钢、首钢或同档次其他品牌 |  |
| 人造石 | 杜邦蒙特利、三星、富美家或同档次其他品牌 |  |
| 陶瓷板 | 榕德、千特、赛思特或同等档次其他品牌。 |  |
| 理化板 | 威盛亚、富美家、千思板或同等档次其他品牌。 |  |
| 粉末 | 阿克苏·诺贝尔、PPG、杜邦或同档次其他品牌 |  |
| 锁 | 金固、望通、赛博乐或同档次其他品牌 |  |
| 导轨 | DTC、火车头、海蒂诗或同档次其他品牌 |  |
| 护士站配柜导轨 | 徽派、凯力、锢得家或同档次其他品牌 |  |
| 水槽、水龙头 | 九牧、和成、箭牌或同档次其他品牌 |  |
| 实验室家具导轨 | DTC、KAV、海蒂诗或同档次其他品牌 |  |
| PP水槽、三口水龙头、单口洗眼器、紧急冲淋器、滴水架、万向罩、感应水龙头 | TOF、上海台雄、博朗或同档次其他品牌 |  |
| 岛式插座 | 上海松日、TCL、罗格朗或同档次其他品牌 |  |
| 通风柜 | 飞世尔、成威、labcono或同档次其他品牌 |  |

- Ⅶ样品要求

| 序号 | 品名 | 图纸 | 单位 | 规格尺寸（mm） | 数量 | 材质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 附图1 | 组 | 1860*750*830 | 1 | 参考技术参数 | 边台台面为20mm厚陶瓷台面，水槽台台面为25mm厚蝶形陶瓷台面 |
| 2 | 综合治疗柜 | 附图2 | 组 | 1820*650*2000 | 1 | 参考技术参数 | （1）大输液存取柜：520*650*2000mm （2）治疗柜的式样要求：上柜：1300*350*650； 中柜：1300*350*500； 下柜：1300*650*850（含台面）， （3）大输液存取柜内包含两个规格的ABS冲孔大输液篮框，规格400*600*200mm；400*600*100mm； （4）大输液存取柜内内部两侧包含可倾斜45度通用型ABS轨道；并包含无菌耗材储存实心中小ABS篮筐，篮筐规格400*600*100mm；400*600*50mm。 （5）柜门磁吸为整体式软塑料材质。 |

- 附图1：

- 附图2：

三、商务需求

（一）、维修保证：

(1) 原厂免费保修期≥ 3 年，以生产厂家（所投产品若为国产产品，由原厂商出具；所投产品若为进口产品，可由该产品的国内总代理出具）出具免费维保证明原件为准。家具质保期内质量出现问题，中标单位应包退、包换、包修，费用由中标单位负责。

(2) 在质保期内，故障发生后，要求供方在接报后4小时之内响应，24小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案

(3)免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费，供方原则上以低于市场价的80%优惠提供。

（二）、交货时间：合同生效之日起60日历天内。

（三）、安装完工时间：交货之日起15天内。

（四）、验收标准：供方提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其它指标；验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以无锡质量技术监督局检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（五）、货物到达需方地址至验收合格期间，由供方负责成品保护，若因保管不当造成的损坏或丢失，供方应负责修理及重新添置，有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由需方负责保管，若因保管不当造成的损坏或丢失，供方应负责修理及重新购置，有关费用由需方承担。

（六）、交货条件： 产品交货时，包装应完整无破损，还必须提供以下材料

⑴装箱单 ；⑵产品质检合格证明

（七）、运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地。

（八）、安装、调试及售后服务：供方负责本次采购设备的安装、调试。

（九）、付款方式：合同签订后预付合同金额30%，安装完毕、验收合格，按中标单价及实际工作量，经审计部门确认后累计付至审计价格的90%，一年后无质量问题一次性付审计价格的10%余款。

（十）、有关说明

1.家具项目总报价一次报定，包括系统及配件、包装、运杂、安装调试、税收、1%总包管理费及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费维护期内所发生的一切费用。

2.供应商必须书面承诺所提供的设备均为正宗原厂产品。

3.中标方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量和规格要求。

4.投标单位必须根据本采购文件“项目技术要求和有关说明”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并且需在《明细配置表》中注明家具详细规格、主要功能说明、技术参数及免费保修服务时间、保修说明。投标供应商必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术正偏离请另列表说明。

5.本项目实施地点为无锡市，具体地点以合同书为准。中标方必须按采购人要求将设备送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

第四部分．合同书

需方（采购人）：江南大学附属医院

供方（中标方）：

一. 采购项目编号：

二. 采购内容：标的、规格型号、数量、单价 、其它

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三. 成交总金额：（大写）                             ；（小写）

四. 质量和包装要求及验收标准：

五. 交货期或完工期：

六. 交货地点和方式：

七. 货款支付步骤和办法：

八. 售后服务：

九. 违约责任：

十. 解决争议的方式：

十一. 其它事项：

十二. 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三. 合同备案：

合同一式肆份，供方壹份，需方叁份（财务处、采购中心、主管职能部门各壹份）。

十四. 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方（采购人）： （盖章）               供方（成交方）：（盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

——合同条款（格式）

根据江南大学附属医院编号             采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次           及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容： 本项目为江大附院南院区医疗家具及实验室家具采购，主要内容为病房（治疗室、处置室、污洗间、配餐间）橱柜、晾衣架和门诊（治疗室、处置室）橱柜、口腔科诊疗台、内镜室储物柜、婴儿洗浴组套、检验科病理科实验室家具等供应商负责全部设备及其配套辅助设施的供货、运输、安装、售后及质保等全套内容。                    。

（二）价格及支付：

1.按此次中标价格执行，合同总标的额为             元。

2.付款方式：合同签订后预付合同金额30%，安装完毕、验收合格，按中标单价及实际工作量，经审计部门确认后累计付至审计价格的90%，一年后无质量问题一次性付审计价格的10%余款。

（三）知识产权

供方承诺拥有所提产品及配套软件、程序和知识库或其授予需方的权利的全部知识产权，且保证所提供的产品及配套软件、程序和知识库或其授予需方的权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，也没有其他针对供方所提供的软件、程序和知识库等权利的未决诉讼。需方行使供方所授予的软件权利不会侵犯任何第三人的合法权利。若供方向需方提供的软件、程序和知识库等存在或发生知识产权等纠纷，一切责任均由供方承担，需方不承担任何责任。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

（四）质量与检验：

1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

8.如双方对验收结果有分歧，则以无锡市技术质量监督局的检测结果为准，检测费用由有过失的一方支付。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：交货时间为合同生效之日起60日历天内。安装期为交货之日起15天内。

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2. 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

6.供方提供     年免费质保服务，免除包括更换配件、人工费、搬运费、安装调试费及系统软件升级等一切费用。质保期自货物安装调试完毕并经需方验收合格之日起开始算。质保期内，发生问题时，供方应在接到需方通知后  小时内响应，    小时内排除。免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费，供方必须以市场价的       (原则上低于80%)优惠提供。

7.供方对本合同履行过程中所知悉的需方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经需方书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。本合同终止或期满后亦同，但法律法规和规章另有规定的除外。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

9.如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八）合同生效及其它：

1.合同经供需双方代表签字并盖章后即生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议可协调解决。如协商不能解决，双方可向需方所在地人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5.本合同的附件具有补充、解释或修改合同的作用，对合同双方有约束力。其他事宜按投标书承诺执行。

6.合同附件: （注：可按需添加附件）

附件1：     采供廉政协议书

采供廉政协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（需方）江南大学附属医院，（供方）                                 特订立如下协议。

一.需供双方的权利和义务

1.双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

2.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

3.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

4.双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。

二.需方的义务

1.需方及其工作人员不得索要或接受供方的钱物。

2.需方工作人员不得私自接受供方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。

3.需方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。

4.需方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。

三.供方的承诺

1.不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂本院管理及医务人员。

2.不以任何名义为需方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

3.不以任何理由安排需方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

4.不为需方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。

5.不得要求医院任何部门、任何个人对 设备、物品等使用情况进行统计。

6.遵守“两指”制度。销售代表必须在指定时间、指定地点开展活动。

四.违约责任

1.需方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2.供方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。实施商业贿赂行为的，将被列入商业贿赂不良记录；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，需方有权终止其业务往来。

需方：江南大学附属医院                       供方：

代表签字：                          代表签字：

日期：                               日期：

使用部门负责人：

项目主管职能部门负责人：           经办人：

年    月    日

主管部门分管领导对特殊商务要求、特定评分标准、特别合同条款意见：

签 名                    年    月    日

采购中心对特殊商务要求、特定评分标准审核结果及调整建议：

签 名                    年    月    日

- 第五部分．附件（投标文件格式）

一、封面格式：

公开招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）响应函

致：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）     的采购文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和我方就上述招标项目进行投标。报价大写        元（小写     元）。按采购文件中的要求、技术规范的条件承包本项目。

二、我方愿意提供中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件分为明标和暗标两部分，明标由证明文件、响应函、报价文件三部分组成（装订成一册），暗标为技术文件（装订成一册）。另需提供电子光盘一张及样品。（电子光盘或U盘需包投标文件所有内容）。

明标部分：

1.证明文件部分：

1.1资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函；

（2）具有独立承担民事责任能力的报价供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件复印件加盖公章（营业执照经营范围需包含医疗家具的生产制造）；

（3）报价供应商法定代表人授权委托书；

（4）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

（5）投标供应商所投产品（水龙头）的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖公章（认证机构以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）；

（6）投标供应商基本账户开户许可证（若为2019年2月银发【2019】41号文发布以后新开办的企业，则提供有效的电子基本账户许可证，即网上打印的基本存款信息）、投标保证金银行有效回单复印件并加盖公章；

（7）授权委托人与企业签订的劳动合同，由法定的社保收缴部门出具的近六个月，即：2019年11月-2020年4月的投标供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件并加盖公章；

（8）投标供应商2018或2019年度财务审计报告或者近三个月任意一个月财务报表复印件并加盖公章；

（9）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章；

（10）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件并加盖公章；

（11）承诺书。

*注：投标供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商投标文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映投标供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。
    上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件第（7）（8）（9）（10）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

（1）中小企业声明函；

（2）残疾人福利性单位声明函；

（3）投标供应商简介和经营情况说明；

（4）投标供应商认为必须提供的其他证明材料。

2．响应函部分：

（1）响应函；

（2）售后服务承诺；

3.报价部分：

- 报价一览表；

- 明细报价表；

- 主要材料细目报价表。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

暗标部分：

4.技术文件部分：

（1）针对本项目产品深化设计

（2）针对本项目实验室通风系统深化设计

（3）针对本项目人员对维护保养等作业的培训方案

（4）施工管理、质量保证和交货期

5.样品

本项目需提交样品

a.边台，具体要求详见采购需求；

b综合治疗柜，具体要求详见采购需求

八、我方同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

九、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

十、我方认为你们有权决定成交人。

十一、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

十二、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

十三、我方愿意按采购文件的规定交纳人民币       元的投标保证金。如我放在报价截止期后撤回报价及成交拒绝遵守报价承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则投标保证金将被贵方没收。

十四、如果我方被确定为中标人，如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的直接损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

### （二）响应函附录

投标供应商全称（加盖公章）：                        采购文件编号：

| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标文件 份数 | 明标部分一正二副，暗标部分一正五副，投标文件电子光盘一份。 |

法定代表人或其授权委托人：

日期：   年   月   日

填写说明：

1、报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。

### （三）报价明细表格式

采购项目投标报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

细目报价表

投标供应商名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 是否属于小、微型企业/残疾人福利企业/监狱企业产品 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于小、微型企业产品的价格合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于残疾人福利企业产品的价格合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属于监狱企业产品的价格合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）在“是否属于小、微型企业产品”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，必须在“产地“栏内加填小、微型企业的完整名称，投标供应商《中小企业声明函》和投标供应商所在地的县级以上中小企业主管部门对投标供应商为中型或小、微型企业的认定证明复印件；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司有权将相关内容进行公示；

- （2）在“是否属于监狱和戒毒企业产品”栏内填写“是”或“否”。监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

- （3）在“是否属于残疾人福利性单位产品”栏内填写“是”或“否”。残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除10%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）

- （4）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

- （5）表格不够可自行延长。

### （四）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （五）承诺书（格式）：

（投标供应商名称）           在此承诺：

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

### （六）投标供应商简介和经营情况说明

### （内容写不完的栏目可相应扩展）

### 投标供应商情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2019年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2019年12月股东权益 | 万元 | 2019年业务收入 |  | 万元 |
| 2019年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

### （七）法定代表人授权委托书（格式）：

采购编号：                            日期：

中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司：

（投标供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                  的投标，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（八）  投标设备技术偏差表

| 序号 | 投标货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物 技术指标 | 选择项（正偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：各投标供应商根据采购文件要求填写“投标设备技术偏差表”；

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：           年  月  日

（九）售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

投标供应商应提供至少以下内容：

- 投标供应商应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。

- 售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话

- 投标供应商承诺具体优惠服务条款、内容

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商名称（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（十）中小企业声明函（格式）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

### （十一）中小企业声明函（格式）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

（十二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

暗标部分：

（十三） 投标文件技术部分格式

1、该部分为暗标部分，暗标封面及装订夹在投标供应商购买采购文件时由采购代理机构统一提供，封底采用A4白色复印纸。

2、投标供应商应根据采购文件中的“采购需求”及“暗标编制、装订要求”的编制要求编写。目录部分可标注页码，具体要求根据“暗标编制、装订要求”。

目录

一、技术文件

（1）针对本项目安装、调试、验收进度计划和各阶段进度的保证措施

（2）针对本项目安装、调试、验收方案及质量保证措施

（3）针对本项目安全文明施工及环境保护措施

（4）针对本项目人员对维护保养等作业的培训方案