## 一、项目概述

1.项目概况：本项目1个包，采购成都市中西医结合医院医用设备维保服务。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 标的名称 | 预算金额（万元/年） |
| 01 | GE移动式C形臂X射线机(C臂)维保 | 19.5 |

2.标的名称及所属行业：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 标的名称 | 所属行业 |
| 01 | GE移动式C形臂X射线机(C臂)维保 | 其他未列明行业 |

## \*二、商务要求

**1．服务期及地点**

1.1 服务期：服务期为自合同签订之日起三年，合同一年一签。

1.2 服务地点：成都市中西医结合医院。

**2．付款方法和条件：**

先服务后付款，每年分两次付款，履行合同服务满5个工作日内支付合同金额的50%，剩余的50%在当年服务期满半年后15日内支付。

## 三、技术、服务要求

**包号：01**

**维保设备名称：GE移动式C形臂X射线机(C臂)维保**

**品牌及型号及数量:GE移动式C形臂X射线机(C臂)两台；型号：OEC Fluorostar Compact D**

**维保要求和内容：**

1、全保（除球管、影增、CCD以外的所有配件）。

2、每年提供6次整机保养并提供书面保养报告。

★3、备件质量：维保服务提供商需提供维保设备原厂所生产的零配件。为保证零配件货源及质量问题，同时保证售后服务持续性，维保服务提供商需要提供所提供维保服务设备原厂所出具的针对本项目的维保服务承诺函。

4、提供与原厂同步的软、硬件升级服务

5、保证全年97%以上开机率（一年按365天计算），如开机率低于97%，完全停机时间每超一天，则保修顺延5天。

6、提供工作站等附属设备的技术保修服务，所需费用包含在本次投标报价中。

7、报修后工程师电话技术支持的时间：10分钟内，到达现场维修的时间：4小时内。