# 2025年白山市本级防汛抢险物资采购项目

# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：采购计划-[2025]-00037号-12

原公告的采购项目名称：2025年白山市本级防汛抢险物资采购项目

首次公告日期：2025年06月23日

## 二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：本项目询价通知书第五章采购需求中序号3排涝设备“移动式排水泵车(1200m3/h)”的技术参数，由“四轮拖挂式排污泵，流量1200m3/h,扬程20m,吸程5m,口径2×200mm,功率125KW, 发动机排放及技术参数符合国家现行标准。”更正为“四轮拖挂式排污泵，流量1200m3/h,扬程20m,吸程5m,口径2×200mm,功率125KW, 发电机排放及技术参数符合国家现行标准。”；序号3“移动式排水泵车(400m3/h)”的技术参数，由“四轮拖挂式排污泵，流量400m3/h,扬程15m,吸程5m,口径150mm,功率63KW,发动机排放及技术参数符合国家现行标准。”更正为“四轮拖挂式排污泵，流量400m3/h,扬程15m,吸程5m,口径150mm,功率63KW,发电机排放及技术参数符合国家现行标准。”

其余询价通知书内容不变。

更正日期：2025年06月24日

## 三、其他补充事宜

- 公告媒介：本公告在政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）（同步推送到《吉林省政府采购网》、《中国政府采购网》）发布。四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名    称：白山市发展和改革委员会

- 地    址：吉林省白山市浑江区长白山大街3766号

- 联系方式：张磊 13596723853

- 2.采购代理机构信息

- 名    称：吉林省融信建设项目管理有限公司

- 地    址：长春市南关区瑞邦城市广场0单元1312号房

- 联系方式：曹舒萍13234455308

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：曹舒萍

- 电　 　 话：13234455308

- 4.监督部门：白山市财政局政府采购办

- 投诉方式：书面投诉室

- 五、附件

- 无