吉林市中心医院血液透析中心设备采购项目

招标文件

项目编号：采购计划-[2025]-00187号-CG01

采  购  人：吉林市中心医院

采购代理机构：吉林恒源建设有限公司

二〇二五年六月

目录

第一章  招标公告	- 4 -

第二章  投标人须知	- 7 -

一、投标人须知前附表	- 7 -

二、投标人须知正文	- 13 -

1.适用范围	- 13 -

2.定义	- 13 -

3.投标人的资格要求	- 13 -

4.投标委托	- 13 -

5.投标费用	- 14 -

6.招标文件	- 14 -

7.招标文件的澄清	- 14 -

8.招标文件的修改	- 14 -

9.投标文件计量单位、语言	- 15 -

10.投标文件的组成	- 15 -

11.投标报价	- 15 -

12.投标文件编制、装订、签署、修改、递交要求	- 15 -

13.投标文件的有效期	- 16 -

14.投标保证金	- 16 -

15.开标	- 17 -

16.评标	- 18 -

17.中标	- 19 -

18.合同变更处理说明	- 19 -

19.中标方的责任和义务	- 19 -

20.招标人的责任	- 20 -

21.罚则	- 20 -

22.供货期	- 20 -

23.采购预算	- 20 -

24. 偏离	- 20 -

25.保密	- 20 -

26.踏勘现场（本项目不组织）	- 20 -

27.投标预备会（本项目不组织）	- 21 -

28.履约担保	- 21 -

29.质疑	- 21 -

30.投诉	- 22 -

31.联合体投标（本项目不接受联合体投标）	- 22 -

32.本次招标落实的政府采购政策	- 23 -

33.需要补充的其他内容	- 23 -

第三章  评标方法（综合打分法）	- 25 -

评标办法前附表（一）	- 25 -

评标办法前附表（二）	- 27 -

评标办法正文	- 29 -

第四章 技术要求	- 38 -

第五章  政府采购购货合同	- 46 -

第六章  投标文件部分格式	- 50 -

（一）、投标方的资格证明文件	- 52 -

1、资格声明	- 52 -

2、投标人基本情况	- 53 -

3、营业执照	- 54 -

4、商业信誉要求	- 54 -

5、中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网截图	- 54 -

6、财务状况	- 54 -

7、依法纳税和社会保障资金的良好记录	- 54 -

8、投标保证金	- 55 -

9、联合体投标	- 56 -

（二）、开标一览表	- 57 -

1、开标一览表	- 57 -

（三）、投标书商务部分	- 58 -

1、法定代表人身份证明	- 58 -

2、授权委托书	- 59 -

3、投标函	- 60 -

4、报价清单	- 61 -

5、类似业绩	- 62 -

7、资历证明	- 62 -

8、 售后服务方案	- 62 -

10、其他材料	- 62 -

（四）、投标书技术部分	- 63 -

1、技术指标偏离表	- 63 -

2、投标货物功能配置及技术指标	- 63 -

3、项目实施方案	- 64 -

4、供货方案	- 64 -

5、质量保障措施及方案....................................................................................................- 64 -

6、安装调试方案	- 64 -

7、培训方案	- 64 -

8、应急预案	- 64 -

# 第一章  招标公告

吉林市中心医院血液透析中心设备采购项目

招标公告

项目概况： 吉林市中心医院血液透析中心设备采购项目的潜在投标人应在“政采云”平台(https://www.zcygov.cn/)获取招标文件，并于2025年06月30 日9时30分前递交(上传)投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：采购计划-[2025]-00187号-CG01。

2、项目名称：吉林市中心医院血液透析中心设备采购项目。

3、预算金额：6705000元。

4、资金来源：自筹资金。

5、项目概况：血液透析机40台、血液透析滤过机4台、床旁血液透析滤过机2台、医用病床50套、多功能体重秤1台等设备采购及安装，具体内容详见招标文件。

6、供货期：合同签订后30日历天内供货并完成安装及调试。

7、供货地点：吉林市船营区南京街四号。

8、质量标准要求：符合现行国家以及省、市或行业的标准规范。

9、采购方式：公开招标。

10、资格审查方式：资格后审。

11、本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；

（3）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等；

窗体顶端

（5）本项目非专门面向中小企业采购。

窗体底端

3、本项目的特定资格要求：

（1）在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有法人或其他组织的营业执照等证明文件。

（2）投标人为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的 《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。

（3）投标人为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。

（4）投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。

（5）拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。

（6）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或两个以上的投标人或单位负责人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。

（7）投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。

(8)投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）。

(9)投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。

三、获取招标文件

1、时间：2025年06月10日至2025年06月17日16时00分止。

2、地点：“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)

3、方式：网上下载，供应商可自行在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn) 下载采购文件(操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件- 找到本项目-点击“申请获取采购文件”)，其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理。

4、售价：0.00元。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年06月30日9时30分（北京时间）

2、地点：“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)，逾期未上传电子响应文件，将不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。投标人须办理数字证书方可参加投标。

2.CA锁办理网址：请供应商自行办理CA锁，收到 CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。

3.收到CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击CA登录-CA驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和CA驱动，账号绑定CA后才能进行投标文件制作。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取帮助。

5.当投标人的有效投标报价超出招标控制价（预算金额、拦标价）的，该投标报价视为无效报价。

6.本次招标公告在政府采购云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国采购与招标网、中国招标投标公告服务平台上同时发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人：吉林市中心医院

地   址：吉林市船营区南京街四号

联系人：刘伟    联系电话：0432-62167495

2、招标代理机构：吉林恒源建设有限公司

地   址：吉林市丰满区吉林大街中海大厦12层

联 系 人：费佳敏         联系电话：0432-64650118

3、项目联系方式

联 系 人：费佳敏

联系电话：0432-64650118

监督部门：吉林市政府采购管理工作办公室

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 采购人：吉林市中心医院 地址：吉林市船营区南京街四号 联系人：刘伟 电话：0432-62167495 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：吉林恒源建设有限公司 地址：吉林市丰满区吉林大街中海大厦12层 联系人：费佳敏 联系电话：0432-64650118 |
| 3 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称： 吉林市中心医院血液透析中心设备采购项目 项目编号：采购计划-[2025]-00187号-CG01 |
| 4 | 供货地址 | 吉林市船营区南京街四号 |
| 5 | 资金来源及比例 | 自筹资金，出资比例100%。 |
| 6 | 招标内容及范围 | 血液透析机40台、血液透析滤过机4台、床旁血液透析滤过机2台、医用病床50套、多功能体重秤1台等设备采购及安装，具体内容详见招标文件。 |
| 7 | 供货期 | 合同签订后30日历天内供货并完成安装及调试 |
| 8 | 质量标准要求 | 符合现行国家以及省、市或行业的标准的合格产品。 |
| 9 | 投标人条件要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）； （2）执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)； （3）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)； （4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等； 窗体顶端 （5）本项目非专门面向中小企业采购。 窗体底端 3、本项目的特定资格要求： （1）在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有法人或其他组织的营业执照等证明文件。 （2）投标人为生产企业的，所投产品属第一类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属第二类、第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的 《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。 （3）投标人为经营企业的，所投产品属第二类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；所投产品属第三类医疗器械的，应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。 （4）投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。 （5）拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 （6）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或两个以上的投标人或单位负责人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。 （7）投标单位和个人（指法定代表人）未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。 (8)投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人”的记录名单（通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询）。 (9)投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询）。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 投标人提出问题的截止时间 | 知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内。 质疑请以书面或者邮寄形式递交至采购代理机构，至少包含如下材料： - 政采云平台（https://www.zcygov.cn/）系统获取采购文件回执。2、营业执照副本复印件。3、附法人及被授权人身份证的授权委托书原件。4、质疑函原件。以上纸制资料需加盖公司鲜章。 - 质疑书格式按《政府采购质疑和投诉办法》编写。 - 供应人选择邮寄形式递交质疑函的按快递发去时间为准。 - 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 13 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人书面澄清修改招标文件的时间：投标截止时间至少15日前。 形式：以变更公告或系统文件通知的形式，在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上发布。投标人自行查询阅读。 |
| 14 | 偏离 | 不允许负偏离。 |
| 15 | 构成招标文件的其他内容 | 无。 |
| 16 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 开标前10日 |
| 17 | 投标截止时间及地点（开标时间及地点） | 开标时间：2025年06月30日9时30分 开标地点：吉林市公共资源交易中心 8 楼开标区（解放西路16号8楼805室 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 时间：24小时以内。 形式：本项目所有修改文件均在“政府采购云平台招投标系统”中发布，因供应商自身原因未能及时查阅下载所导致的对本项目有关文件理解错误由供应商自行承担。 |
| 19 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 时间：24小时以内。 形式：本项目所有修改文件均在“政府采购云平台招投标系统”中发布，因供应商自身原因未能及时查阅下载所导致的对本项目有关文件理解错误由供应商自行承担。 |
| 20 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 21 | 采购预算（最高投标限价） | 人民币： 670.5万元，招标人不接受超过采购预算的投标报价。 |
| 22 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 23 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：8万元 投标保证金存入招标代理机构指定账户，银行进账单或电汇凭证等凭证上应明确用途、投标项目名称、投标人名称、联系人及电话，以便核对查实。 其他要求： 递交时间：2025年06月30日9时30分前。 收款单位：吉林恒源建设有限公司 。 开户行：兴业银行江南支行。 帐 号：582030100100020370。 联系人：许云霞 电话：0432-64674668 （投标保证金应以非现金形式从其基本账户转出，在备注栏注明“血液透析设备采购”字样。投标人应确保此笔款项在投标保证金截止时间前到达我公司账户。以保函方式递交的，需在递交截止时间前将扫描件发送至425149650@qq.com邮箱进行查验确认。投标人应确保其递交的保函真实、有效，招标人在不通过任何前置许可的条件下即可查询其真伪。未按以上要求缴纳的保证金将不被视为本次投标使用。） |
| 24 | 商业信誉要求 | 1、无不良行为记录，过去三年内，投标人没有骗取中标或严重违纪、违约以及重大产品质量问题事件的记录，及行业主管部门或行政执法部门认定的行政处罚。需出具有法定代表人签署并加盖公章的承诺书。 2、信用信息需提供“中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网”自行查询页面截图，投标人应在招标公告发出之日起至投标截止时间止，时间段内完成查询页面截图操作。查询内容为：“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录：本公司（案由：单位行贿罪）和个人（指法定代表人及授权委托人）（案由：行贿罪）；“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)投标人未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”的记录名单；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录。 |
| 25 | 财务状况要求 | 提供近三年（2022年-2024年度）财务审计报告或财务报表。(当投标单位成立日期在 2022年至 2024年之间的，提供从成立日期起至2024年之间的财务审计报告或财务报表，若投标人为2025年1月1日以后注册成立的公司，即提供一份企业出具的财务状况良好承诺书)。 |
| 26 | 依法纳税和社会保障资金的良好记录 | 过去三年内投标人没有偷税、漏税、拖欠税款及社会保障资金的的不良行为记录。需出具近半年内任意一个月的完税证明及社保缴费凭证。 |
| 27 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 28 | 近年完成类似业绩要求 | 近三年（2022、2023、2024年含2025年）类似产品供货业绩，采购合同或中标通知书。 |
| 29 | 签字盖章要求 | 投标文件需按招标文件提供格式进行书写及签署，并逐页加盖公章。 |
| 30 | 评标委员会 | 评标委员会由5人构成，其中招标人代表0人，专家5人，招标人不担任评标委员会成员的由评标专家补充。 评标专家：由招标人在行政监督部门的监督下在吉林市财政部门组织的专家库中随机抽取。 |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，由评标委员会依据评审结果合理确定中标人。 |
| 32 | 中标结果公示 | 在发布招标公告的同一媒介进行公示，公示期为1个工作日。投标人及相关单位对中标结果有异议的，需在公示期满7个工作日内向招标人（招标代理机构）提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。公示内容不再另行通知。质疑期满后不再受理质疑。 |
| 33 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 34 | 重新招标及不再公开招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 有下列情形之一的，招标人将不再公开招标： 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须进行公开招标的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行公开招标。 |
| 35 | 监督部门 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受项目所在地财政采购管理部门依法实施的监督。 |
| 36 | 招标文件条款的解释顺序 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费 | 收费依据：国家发展改革委“发改价格[2015]299号”文要求。按中标金额的1.2%计取 收取对象：本项目代理服务费向中标单位收取。 收费方式：电汇、转账（开户行及账号，同投标保证金）。 收费时间：确定中标之日起5日内 |
| 38 | 合同方式 | 总价合同 |
| 39 | 评标办法 | 综合打分法 |
| 40 | 付款方式 | 设备安装、调试、验收合格后，乙方开具全额有效发票提交至甲方财务科结算后下个月起给付，分60期支付，每月一期，每期均等。 |
| 41 | 电子投标 | 是，本项目采用电子招标、电子投标及电子评标。 |
| 42 | 质保期 | 以合同中约定为准 |
| 43 | 政府采购强制采购节能产品 | 政府采购强制采购：强制采购的节能产品：按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标投标人必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。 政府采购强制采购标记★符号的节能产品： ■否 □是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。 |
| 44 | 政府采购优先采购节能产品 | 政府采购优先采购非标记★符号的节能产品：采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的： (1)采用最低评标价法时，应给予 3％的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值 3%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 /％、价格 /％。 |
| 45 | 政府采购优先采购环境标志产品 | 政府采购优先采购环境标志产品：采购产品为《环境标志产品政府采购清单》内的： (1)采用最低评标价法时，应给予 3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值 3%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / ％、价格 / ％。 |
| 46 | 政府采购支持中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展 | 政府采购支持中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展： □专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。☑非专门面向中小企业采购： 对于小型或微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）参与本项目投标的，给予10%的价格扣除。 注：1）中小企业政策执行文件为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。 |
| 47 | 其他 | 1、招标公告与招标文件有不一致之处，以招标文件为准。 |
| 48 | 核心产品 | 血液透析机 |

## 二、投标人须知正文

※投标方必须详细地阅读和正确理解招标文件的内容，并据此填报投标文件。

### 1.适用范围

1.1本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《政府采购货物和服务招投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

1.2本招标文件适用范围：详见前附表第3项所列内容。

### 2.定义

2.1招标代理机构/采购代理机构；见前附表第2项所列内容。负责招标文件的起草、按规定操作程序组织开标、抽取专家、协助组建评标委员会、协助组织评标工作、指导签订合同。

2.2招标人/采购人/建设单位：见前附表第1项所列内容。负责参与确定招标文件、参加开标会、参加评标委员会；本次招标采购的采购主体，为采购标的物的需求方，享受获得本次招标文件规定的商品及相关服务的权力；负责与中标方签订购销合同。承担合同履行、验收、评价等义务。

2.3评标委员会：见前附表第36项所列内容。具体负责评标事务，独立履行评标职责，在招标人授权的范围内推荐中标人。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2.4监督部门：见前附表第40项所列内容，负责对招投标的全过程进行监督。

2.5投标人/供应商：符合招标文件要求，经过合理渠道获取招标文件的有效应标单位。负责独立完成投标，接受中标结果。有权利在法律规定的范围内提出质疑、投诉。

2.6联合体：两个以上投标人联合，以一个投标人身份为招标人提供服务的临时性组织。

### 3.投标人的资格要求

见前附表第9项所列内容。及政府采购法第二十二条要求的相关内容。

### 4.投标委托

投标方须安排专人参加投标、开标会议及相关程序。专人可以是法人代表，也可以由法定代表人委托本单位其他人员参加投标、开标会议，但必须提供由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书，格式必须采用招标文件中提供格式。采购文件对授权委托人有特殊规定的从其规定。

### 5.投标费用

不论投标结果如何，投标方应自主承担所有与投标有关的全部费用。

### 6.招标文件

6.1投标方应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，将导致投标被拒绝。

6.2招标文件由以下章节构成；

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法

第四章  技术要求

第五章  政府采购购货合同

第六章  投标文件部分格式

### 7.招标文件的澄清

7.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在规定的时间前向招标代理机构提出。招标人视情况对招标文件进行必要的澄清、修改。

7.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间以更正公告或系统文件形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间不足法定时间的，招标人将相应延长投标截止时间。

7.3投标人在收到澄清后，无需确认。参加本项目的所有报名合格潜在投标人有义务自行关注及浏览本单位系统中本采购项目的所有通知、补遗等系统自动发出的文件信息，若由此所产生的对招标文件的理解错误或漏读由投标人自行承担。

### 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标人可以以更正公告或系统文件的形式修改招标文件，并在招投标系统中自动发出，各报名合格的潜在投标人需自行关注系统提示。因投标人原因未及时获取相关澄清、修改文件的，后果自负。

8.2投标人收到修改内容后，无需进行确认及通知招标人。

### 9.投标文件计量单位、语言

9.1投标文件中所使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

9.2投标方提交的投标文件应使用中文，投标方可以提交其他语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异或矛盾时以中文为准。

### 10.投标文件的组成

（一）、投标方的资格证明文件

（二）、开标一览表

（三）、投标书商务部分

（四）、投标书技术部分

### 11.投标报价

11.1报价币种为：人民币。

11.2投标书的投标报价应包括货物款、附件款、运输费、税费、保险费、公证费、调剂分配及到达指定地点验收前的其它一切费用及后期配套服务；

11.3招标方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价；每包只接受单一报价；

11.4最低报价不能作为中标的保证；

11.5单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价；

11.6如数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，应以文字表示的为准。

### 12.投标文件编制、装订、签署、修改、递交要求

12.1投标文件应最大限度的响应招标文件的格式。投标文件使用的纸张定为标准A4型纸（210mm×297mm）复印纸。附图若篇幅较大，可采用标准A3型纸（297mm×420mm）代替，但折后尺寸应附合A4大小。投标文件均采用激光打印机（或喷墨打印机）单面打印，版面干净无底灰，版心不明显倾斜，字迹着墨实，均匀清楚无断划，编写目录及连续页码。装订要求：投标文件必须按规定的顺序左侧纵向胶订，书芯不脱落。

12.2投标文件须加盖投标人公章及投标人代表签字。

12.3投标文件的正本必须使用不褪色墨水正规填写或打印，副本可以为正本的复印件，但应骑页加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草模糊或表达不清引起的后果，由投标方自行负责。

12.4投标书应采用档案袋或包装纸密封投标。内装正本一份，副本二份，投标书封面应标明“正本”、“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准，电子招投标评审系统中与纸面不符时，以电子评审系统为准。投标书中如有修改错漏处，须由投标人签字并加盖公章。密封投标书的档案袋或包装纸的封口处加盖投标单位公章。封皮上注明招标人名称、招标人地址、包封内容（投标文件正本一份，副本二份）、（项目名称）投标文件在XX年XX月XX日XX时XX分前不得开启、投标人名称、投标人地址、联系人、联系电话。

12.5投标人必须按照招标文件中规定的时间、地点准时投标。超过投标截止期限，招标人一律拒绝接收。

12.6纸质投标文件的要求同样适用于电子投标文件的制作。

12.7未中标单位不需要提交纸质版投标文件，中标单位在确定中标后由招标代理机构通知递交纸质版投标文件。

### 13.投标文件的有效期

13.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

13.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律法规规定的责任。

13.3出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，影响应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，投标失效。但投标人有权收回其投标保证金。

### 14.投标保证金

14.1投标人应按招标文件第23条中的要求缴纳投标保证金。招标人不接受以现钞及非基本账户提交的投标保证金。

14.2投标保证金是为了弥补招标人因投标人的违规行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

14.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

14.4未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

14.5中标人的投标保证金将在签署合同并按第46条规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。

14.6下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未与招标人签订合同或未按本须知第46条规定提交履约保证金。

（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

（4）有虚假应标行为。

### 15.开标

15.1开标会由评标委员会、监督小组（由纪检、审计、采购办等部门组成）、投标方、招标方工作人员及公证人员参加。参加人员应签到以证明其出席。

15.2开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

15.3开标按以下程序进行：

（1）宣布投标截止时间到受理投标文件结束

（2）介绍项目信息及报名情况

（3）宣布参会人员名单及单位

（4）投标文件密封情况检验及投标人代表身份验证

（5）启封投标文件，开始唱标（报价、供货期、产品质量等主要内容）

（6）投标人代表、招标人、监标人签字确认

（7）投标人对开标过程是否存在异议，若无异议宣布开标会结束。若有异议现场解答，并形成记录。

15.4招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或要求澄清，投标方回答的内容将记录在案，其中承诺部分作为投标内容，写入合同。投标人拒绝询问或澄清的，评标委员会有权取消其投标资格。

15.5开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间以后送达的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）投标文件未按招标文件规定密封的；

（4）未提交单独密封的开标一览表或者开标一览表未按规定加盖公章和/或有效签署的；

（5）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

15.6开标时有下列情形之一的，招标人有权宣布本项目废标：

（1）交货时间符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

### 16.评标

16.1评标委员会由招标人代表、有关技术和经济等方面的专家组成。

16.2开标后直至发出中标通知书止，评委会对于投标文件的审查、澄清、评价及评标建议、定标决议等内容不得向投标方或其它有关人员透漏。

16.3在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被拒绝。

16.4评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后招标人或招标代理机构将以书面形式报告监督部门按相关规定进行处理：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

16.5评标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标。同时主要考虑下列因素：

（1）投标价格因素；

（2）投标产品的性能、质量；

（3）履约能力、售后服务承诺；

（4）供货单位的信誉和以往的主要业绩；

（5）投标产品是否为节能、环保、自主创新产品；

（6）其他影响中标的因素。

### 17.中标

17.1评标委员会定标后将向招标人提供书面的评标报告，由招标人及监督部门对评标结果进行确认。评标结果无异议将由招标代理机构对评标结果进行公示，公示期要求详见投标人须知前附表第38项内容。

17.2中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，招标代理机构将向预中标人发放中标通知书。预中标人接到中标通知书后需按照中标通知书要求的时间于招标人签订采购合同，中标通知书将作为合同的一个组成部分。

17.3中标方接到中标通知书后须按中标通知书规定的时间、地点与用户签订合同。招标文件、投标文件及澄清文件均为签订合同的依据。逾期未签订合同的或未按招标文件中标通知书约定或投标文件承诺约定的，视为自动弃标处理。给相关单位造成损失的依法追究其相关责任。

### 18.合同变更处理说明

若合同条款发生变更，应由购销双方签署书面合同修改书。

### 19.中标方的责任和义务

19.1中标方必须按合同约定的时间保质、保量、按指定地点提供安全、可靠的产品。

19.2中标方负责安装、调试、指导使用和维修等售后服务工作。

19.3 中标方在订货、运输、安装、调试过程中所发生的一切责任事故和纠纷，均属供货行为，责任自负。

### 20.招标人的责任

20.1负责提供合适安全的存放、安装场地。

20.2负责对设备质量情况进行验收并签署验收报告意见。

20.3不得借故刁难供应商，不得以种种借口抵制政府采购所提供的正常服务。

### 21.罚则

21.1若发现中标方供货有质量与合同不符的问题，政府采购办首先没收其履约保证金，同时给予相应处罚。

21.2若发现中标方供货质量低于合同要求标准，根据招标人验收报告有权拒绝付款，并追究其违约责任。

### 22.供货期

22.1供货期：详见投标人须知前附表第7项内容

22.2供货地点：详见投标人须知前附表第4项内容

### 23.采购预算

详见投标人须知前附表第21项内容，超过此价格为废标。

### 偏离

- 按招标文件前附表要求执行

### 25.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 26.踏勘现场（本项目不组织）

26.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

26.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

26.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

26.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 27.投标预备会（本项目不组织）

27.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

27.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

27.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 28.履约担保

28.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额及规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

28.2 中标人不能按投标人须知前附表规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 29.质疑

29.1投标人对招投标活动及有关事项有异议的，可以向招标人或招标代理机构提出询问或质疑，但应符合相关法律法规的规定。

29.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面方式向招标人或招标代理机构提出质疑。

29.3招标人或招标代理机构应在收到书面质疑之日起七个工作日内对质疑内容作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

29.4投标人非书面方式提出询问的，招标人或招标代理机构最迟应在3个工作日内作出答复。未进行答复或答复不满意的投标人必须以书面方式进行质疑。询问及询问答复不视为质疑流程。

29.5对招标代理机构提出质疑的，若质疑内容超出招标代理范围的，应明确告知质疑投标人向采购人提出质疑或协调招标人答复质疑投标人。

29.6质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。否则招标人或招标代理机构有权拒绝。

### 30.投诉

30.1已提出质疑的投标人对答复内容不满意或未在规定时间内给予答复的，可以在规定的应答其满后15个工作日内，向本项目的监督管理部门提出投诉。

30.2投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并附有关质疑答疑材料。否则监督部门有权拒绝受理。

30.3投标人投诉事项必须与质疑事项保持一致，不得超出质疑事项范围。

30.4监督部门受理投诉后可以进行调查取证或抄送有关单位进行质证，并在30个工作日内对投诉内容作出处理决定，并将处理决定以书面方式通知投诉人和投诉事项有关的当事人。

30.5投诉人对处理决定不服或监督部门逾期未作出处理的，可以依法申请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。

### 31.联合体投标（本项目不接受联合体投标）

31.1两个以上的投标人组成的一个联合体，以一个投标人身份参加投标的视为联合体投标。

31.2联合体成员必须全部满足政府采购法第二十二条规定的条件，招标人对招标项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体成员中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。并应当向招标人提交联合投标协议，载明联合体各方承担的工作和义务。中标后必须共同与招标人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

31.3联合体按照分工分别履行合同，任何一个成员没有按照联合体协议约定的分工完成合同义务，其他成员必须完成该项合同义务，否则视为联合体投标人违约。

31.4联合体应指派一个成员为联合体牵头单位，代表联合体参加招标活动，全权处理相关事宜。

31.5联合体递交的投标保证金可以由其中任意一方递交或者共同递交，以上方式递交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

31.6联合体成员不得在单独参加或者与其他投标人另行组成联合体参加同一项目同一标包的投标，否则招标人有权拒绝相关联合体投标人的投标文件。

31.7制造厂家授权投标不被视为联合体投标。制造厂家授权投标分为产品经销授权及代理投标授权。制造厂家均需向招标人出示授权函并明确授权范围及责任。以上两种授权无论在合同履约期间或标的物使用期间出现任何法律责任及纠纷，均由投标人向招标人承担，投标产品的任何纠纷与招标人无关。

### 32.本次招标落实的政府采购政策

32.1依据《中华人民共和国政府采购法》第九条有关规定，本项目招标将落实节能产品优先采购政策。执行文件为《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)和财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)

32.2依据《中华人民共和国政府采购法》第九条有关规定，本项目招标将落实优先采购环境标志产品政策。执行文件为财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号文件。

### 33.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

电子招投标投标人废标说明

由于本项目为电子招标、投标、评标，根据《电子招投标法》要求及相关法律法规规定，发生下列情况时属于电子招投标系统所识别的废标情形：

1、投标单位未在开标前将投标文件制作工具生成的加密文件上传到“政采云”平台。

2、投标单位未提交纸质投标文件（纸质投标文件必须使用从投标文件制作工具中生成的投标文件（打印版）进行打印，然后按照采购文件中关于暗标（如果有）的要求进行封装）。

3、开标时，投标单位未使用用于生成最终投标文件的CA锁进行解密或解密失败。

4、清标系统中，如电子投标文件的制作机器码、文件创建标识码一致均视为废标，清单五要素如有与招标清单不一致并投标报价产生实质性影响视为废标。

5、开标时，投标单位未按照招标文件要求携带与投标文件相关所有原件（电子标除外）。

6、投标单位在编制电子投标文件前，未严格按照评分办法中所要求的证明证件进行诚信库的完善，比如企业信息，业绩信息，人员信息等诚信库信息。

7、开评标过程中如因上述原因导致废标，投标人自行承担后果。

# 第三章  评标方法（综合打分法）

## 评标办法前附表（一）

初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 资格审查要 求 | 营业执照 | 具备有效的营业执照或相关部门颁发的设立证件。 |
|  |  | 商业信誉要求 | “承诺书”符合第二章“投标人须知前附表”第24项规定。 |
|  |  | 中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网 | “截图”符合第二章“投标人须知前附表”第24项规定。 |
|  |  | 企业相关资质 | 医疗器械相关证书，符合第二章“投标人须知前附表”第9项规定。 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知前附表”第25项规定。 |
|  |  | 依法纳税和社会保障资金的良好记录 | 符合第二章“投标人须知前附表”第26项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第23项规定。 |
|  |  | 联合体投标 | 符合第二章“投标人须知前附表”第27项规定。 |
|  |  | 注：依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条及本项目《招标（采购）代理协议书》的相关规定：公开招标采购项目开标结束后，招标人依法对投标人的资格进行审查。上述评审因素都合格为资格评审合格，有一项不合格为废标，不再进行下一步评审。合格投标人不足3家的，不得评标。 |  |
| 2 | 符合性要求 | 投标人名称 | 与企业营业执照或相关部门颁发的设立证件文件相同。 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第29项规定。 |
|  |  | 投标价格 | 只能有一个有效报价，且低于（含等于）第二章“投标人须知前附表”第21款载明的采购预算/最高投标限价。 |
|  |  | 投标人法人身份证明或授权委托书 | 投标文件已按规定加盖投标人印章或已经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字的，已随投标文件一起提交有效的“授权委托书” |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第6项规定。 |
|  |  | 供货期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第7项规定。 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第22项规定。 |
|  |  | 技术要求 | 符合招标文件第四章技术要求 |
|  |  | 上述评审因素都合格为符合性评审合格，有一项不合格为废标。评审结论为废标的评委人数超过半数则该投标文件为废标，不再进行下一步评审。 |  |

注：以上初步评审为合格制评审，没有通过合格评审的投标人不进入下步详细评审。当有效投标人不足三家时，不再进行详细评审。

请投标人特别注意：投标人应提交作为评标依据的文件材料并按招标文件要求进行加盖投标人公章、有效签署，否则，将是投标人的风险。

## 评标办法前附表（二）

详细评审标准

评分采用百分制，评分项目、分值及评分标准如下：

| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 | 评审 因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务因素分（48分） | 价格因素分（30分） | 投标报价得分： 以按照招标文件规定初步评审合格投标人，修正后的投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标人的价格分按下述方式计算（评标基准价/投标报价）×30 | 客观分 |
|  |  | 类似业绩 （6分） | 提供供应商或生产厂家2022年至2024年含2025年承担过的类似业绩评审（中标通知书或采购合同、）。每提供1个得2分，满分6分，复印件加盖投标单位公章附于投标文件内。 | 客观分 |
|  |  | 售后服务方案（6分） | 供应商针对本项目制定的售后服务方案，包括但不限于以下内容： 1.提供咨询技术指导； 2.提供日常巡检； 3.提供定期回访； 4.提供响应时间及解决时间； 5.故障解决时间及措施； 6.提供产品保修及零配件更换。 每项内容适用于项目且无缺失的内容得 1 分，内容有缺失的得 0.5 分，满分 6 分，未提供的得 0 分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 客观分 |
|  |  | 售中、售后服务技术人员配备（6分） | 按投标人为本项目配备的售中、售后服务技术人员数量进行评分。 1、配备售中、售后技术服务人员3人以上（不含）的，得6分； 2、配备3人以下的得3分； 3、没有配备人员不得分。 评审依据：售中、售后技术服务人员的能力、素质、工作经验、业绩充分满足需要、切实可行的可得分，否则不得分。 | 客观分 |
| 2 | 技术因素分（52分） | 项目实施方案 （12分） | 供应商针对本项目制定相应的项目实施方案，从服务的专业度、人员配备情况等方面为制作方案依据，包含但不限于： 1.项目的认识与理解； 2.工作方法和工作流程； 3.服务目标； 4.前期筹备； 5.服务实施流程； 6.项目验收； 以上六项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得 2分，方案有缺失的得1分，满分 12分，未提供的得 0 分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 主观分 |
|  |  | 供货方案（12分） | 根据投标人提供的供货方案及措施进行评审（包括但不限于：1.总体供货方案；2.供应流程；3.货源保障；4.货物检验验收流程；5.配送服务；6.配送保障措施） 以上六项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得 2分，方案有缺失的得1分，满分 12分，未提供的得 0 分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 主观分 |
|  |  | 质量保障措施及方案（10分） | 根据投标人提供的运输方案及措施进行评审（包括但不限于： 1.货物质量目标；2.质量管理体系；3.质量管理措施；4.质量控制流程5.项目实施安全保障等） 以上五项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得 2分，方案有缺失的得1分，满分 10分，未提供的得 0 分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 主观分 |
|  |  | 安装调试方案（6分） | 投标人针对于本项目制定相应的安装调试方案，包含但不限于以下几个方面：1.安装人员组织；2.设备设施的安装；3.设备调试与验收， 以上三项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得 2分，方案有缺失的得1分，满分 6分，未提供的得 0 分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 主观分 |
|  |  | 培训方案（6分） | 根据投标人提供的培训方案进行评审（包括但不限于：1.培训计划；2.培训方式；3.培训内容（设备工作原理、技术性能、配置设置说明、安全操作规程、故障排除及维护保养等内容） 以上三项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得 2分，方案有缺失的得1分，满分 6分，未提供的得 0 分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 主观分 |
|  |  | 应急预案（6分） | 根据投标人提供的应急预案进行评审（包括但不限于：1.响应时间，2.处理方案，3.组织协调等；） 以上三项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得 2分，方案有缺失的得1分，满分 6分，未提供的得 0 分。 （缺失是指：不符合实际，存在偏离内容、内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） | 主观分 |

注：（1）所有评委对某个合格投标人评分的算术平均值为该投标人的最终得分；

（2）对所有合格投标人的最终得分进行排序，得分高者为预中标人。

（3）计算结果精确到小数点后两位。

## 评标办法正文

1、评标方法

本次评标采用综合打分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章规定的量化因素及量化标准进行综合评审赋分，按照综合打分由高至低的原则推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术参数、企业实力、其他因素逐项对比以各项分数高者优先。如各项分数都相等时，由招标人确定。

2.初步评审

2.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.详细评审

3.1价格因素分：见评标办法前附表。

3.2商务因素分：见评标办法前附表。

3.3技术因素分：见评标办法前附表。

3.4售后服务体系、能力分：见评标办法前附表。

主观因素分的评审内容存在缺陷的不得分。缺陷是指：编制内容与本项目无关；凭空编造；内容前后矛盾；不满足采购需求；虽有内容但描述存在偏离与本项目明显不符、内容脱离项目实际情况；实施地理位置、涉及的规范、标准与本项目要求不一致等任意一种情形。

客观因素分的评审内容要求提供证明材料的，响应文件中必须按照磋商文件的要求提供全部材料，否则评审小组将拒绝给予赋分。

4.投标文件的澄清和补正

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

5.1有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

5.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

5.3在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

5.4投标人未按投标人须知前附表要求规定出席开标会的。

6.评标争议的解决

在任何评标环节中产生争议，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.确定中标人

7.1招标人不保证报价最低的投标人为中标人。

7.2只有经评标委员会推举排名第一的中标候选人才有可能被授予合同。

7.3确定中标人后，将采取网上公示方式，在载明的公示期内无投标人提出质疑的招标人将与中标人签订采购合同。

8.其他

8.1供应商数量的确定

若在本项目评标环节中评标委员会发现多家供应商同时代理同一品牌同一型号产品参加竞标时可以依据“财政部财办库〔2003〕38号《关于多家代理商代理一家制造商的产品参加投标如何计算供应商家数的复函》”要求的，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。本次招标供应商计算规则如下；

8.1.1当同一品牌、同一型号产品以同一价格竞标时，依次以售后服务、企业实力优劣作为确定某一供应商有效的标准。

8.1.2当同一品牌、同一型号产品以不同价格竞标时，按满足招标文件技术需求为前提，价格最低的作为确定某一供应商有效的标准。

8.1.3不符合要求的供应商所递交的投标文件，评标委员会应按未响应形式评审标准“报价唯一”因素条款否决其投标。

9.1评标委员会认为投标人的投标报价有明显低于其他通过符合性审查的合格供应商的报价，按《政府采购货物和服务招标投标管理办理》第六十条规定处理。

落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(2)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(4)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。本项目若投标人拟提供产品为“节能产品、环保标志产品”的，且提供了相关产品的认定证明的，招标人将在同等条件下优先确定其为中标单位（即项目评审采用综合评分法时；得分相等且评标价相等时优先。采用最低价评审法时；报价相等时优先。）；

(5)本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，非专门面向中小企业。

本项目中小企业划型所属行业标准为：工业。

以上所列国家相关政策性文件，此处不予提供。请投标人自行查询阅读理解。相关附件声明格式后附；

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明材料

企业名称（公章）：

日期：

备注：若有，后附行政主管部门出具的证明材料原件扫描件，并在开标前将证明材料原件提交给招标代理机构收存，评标时提交评标委员会进行审查，否则不给予价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

备注：若有，后附行政主管部门出具的证明材料原件扫描件，并在开标前将证明材料原件提交给招标代理机构收存，评标时提交评标委员会进行审查，否则不给予价格扣除。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》 (国发〔2009〕 36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。36

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 技术要求

| # 序号 | # 名称 | # 数量 | # 单价（万元） | # 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 血液透析机（核心产品） | # 40 | # 12 | # 480 |
| # 2 | # 血液透析滤过机 | # 4 | # 20 | # 80 |
| # 3 | # 床旁血液透析滤过机 | # 2 | # 45 | # 90 |
| # 4 | # 医用病床 | # 50 | # 0.35 | # 17.5 |
| # 5 | # 多功能体重秤 | # 1 | # 3 | # 3 |
| # 合计 |  |  |  | # 670.5 |

- 血液透析机技术参数和性能指标

- （核心产品）

- 一般规格和要求

- 可进行醋酸盐透析或碳酸氢盐透析。双针透析、单针透析，单超等透析疗法，可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可直接连接中心供液系统，不需要破坏式接入。

- 高分辨率的彩色液晶显示屏幕或者触摸屏幕，中文操作系统。

- 血液部分具有肝素泵,并可设定停泵时间,显示累计量,快速肝素注入

- 自动监测电导度，可进行曲线治疗模式进行超滤，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全

- 透析液温度可调范围≥35℃—38℃，可调；透析液超过41℃时会自动切断加热器。

- 透析液配制采用容量式连续配制方式，电导度监测；可选择和预设多种不同的透析液配方，以适应多机种中心的使用。

- 超滤系统：双容量平衡腔超滤系统

- 全自动的消毒、脱脂程序，每日消毒、除钙一次完成，其间无须人员更换消毒液，热化学消毒时间≤30分钟。节省水电资源。同时消毒浓缩液吸管

- 透析液流量可根据血流量调整，在保证同等治疗效果的前提下，节约科室成本。

- 可使用通用型血路管和透析器等耗材。

- 空气检测器：超声波气泡检测系统；同时具有光学检测器识别血液是否通过管路，防止接血时意外失血。

- 故障自检功能，并能自动显示故障信息。

- 透析液过滤器接口：配置此接口，对透析液超纯滤过

- 干粉透析系统：标准配套上有干粉碳酸盐接口

- 具备联机清除率监测装置，无需额外耗材，实时显示Kt/V值，帮助医护人员评估患者透析充分性，可显示患者血浆钠水平，精确度±6%。

- 标配全自动在线血压监测装置，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏，可观测血压的图标趋势，可设置自动测量间隔时间。

- 治疗过程中进行周期性压力测试，以检测封闭系统是否存在渗漏，确保治疗安全

- 有数字化计算机信息网络接口

- 根据临床需要采用不同直径透析管路。血泵管径3-9mm可调，方便各种管路的使用。

- 主要技术和性能规格要求

- 血流量可调范围≥20—600ml/min，精度±10%，显示有效血流量

- 肝素泵：范围：0—10ml/h，可设定关泵时间。

- 静脉压力监测范围≥-50mmHg～＋500mmHg，精确度±10mmHg 分辨率20mmHg。

- 透析液监测部分：超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤

- 血泵管路可调：根据需要采用2mm～10mm不同直径透析管路。

- 透析液温度可调范围≥35℃—38℃，连续可调，有精确数字读数

- 动脉压力监测范围≥-200mmHg～＋200mmHg，精确度±10mmHg 分辨率 20mmHg。

- 透析液系统：碳酸盐透析，透析液流速300-500-800ml/min,最大可达800ml/min。

- 跨膜压监视器监测范围≥－50mmHg～＋500mmHg

- 透析液流量范围0，300-800ml/min，可以与血流速联动，每100ml可调节，透析液平衡误差≤0.1%；

- 标配漏血探测器，光学检测，灵敏度≤ 0.5 ml/min（HCT为32%）。

- 电源供应：电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击

- 不间断电源：在断电时，不需人工切换，UPS电源直接工作维持血泵工作15分钟以上，同时维持所有监视系统正常显示所有治疗数据；恢复供电时自动启动治疗，保持原有数据

- 其他

- 提供智能化血液净化管理系统（手持终端8英寸、前置摄像头≥200万像素摄像头、后置摄像头像素≥500万、内存≥4G、存储≥32G ，数量12台，显示器55寸、4K、支持HDMI、带HDMI数据线 数量1台，软件管理系统1套并可以与医院His系统兼容，读卡器3台，透析机设备匹配器50台，体重秤传感器1台、自动血压仪并配传感器2台，IC就诊卡300张等）、

2、血液透析滤过机参数和要求（双泵）

一、基本要求

- 1.适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗。

- 2.≥12寸触摸屏，全中文语言界面。

- 3.容量平衡反馈控制系统，单个平衡腔腔体容量＞50ML。

- 4.液路系统的实时和定时泄露监测，保证脱水安全。

- 5.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。

- 6.静脉管路具有超声波和光学双重监测，保证血液回输安全。

- 7.静脉壶液面自动调节，避免血液与空气接触，减小污染风险。

- 8.在线式KT/V功能，用于评价透析治疗的充分性。

- 9.三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。

- 10.内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作不少于30分钟以上。

- 11.空气监测、静脉夹和血液识别一体化设计，可监测连续微小气泡，运行可靠、操作简便。

- 12.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。

- 13.配置在线血容监测，符合血液透析监测收费标准。

二、参数要求

- 动脉压监测:-400mmHg～400mmHg

- 静脉压监测: -400mmHg～400mmHg

- 跨膜压监测: -100mmHg～520mmHg

- 透析液流量：0，300mL/min～800mL/min，精度：±5%

- 透析液温度范围：33℃～40℃

- 透析液电导率:  13.0mS/cm～17.0mS/cm    精度: ±0.1 mS/cm

- 置换液流量：0，30～650mL/min(HDF-online)

- 血流量： 30～600mL/min 精度±5%

- 超滤控制 超滤率：0～5000mL/h

- 10.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒温度≥93℃。

3、连续性血液净化设备技术要求

（CRRT ）技术参数

1、≥12英寸高清晰彩色可旋转液晶触摸屏，中文引导式智能互动操作界面，使用简单，易于掌握。

2、全自动化多种治疗模式:缓慢连续超滤;连续性静脉-静脉血液滤过；连续性静脉-静脉血液透析;连续性静脉-静脉高通量透析；连续静脉-静脉血液透析滤过；血浆置换;血液灌流等治疗模式。治疗模式转换无须更换耗材，具有再循环模式。

3、全自动安装管路，自动预充，自动回血可预设回血量、回血速度，一键触控。

4、在没有外部连接的情况下本机具备7个泵，包含血泵，废液泵*2，透析液泵，血泵前补液泵（枸橼酸泵），置换液泵及肝素泵（钙泵）。

5、血泵流速：10-450ml/min，精度：±10ml/min

6、置换液流速：0-8000ml/h

7、透析液流速：0-8000ml/h

8、血泵前补液泵流速：0-4000ml/h

9、滤出液和废液流速：0-10000ml/h

10、抗凝方式: 可使用枸椽酸抗凝、肝素抗凝；枸椽酸抗凝不受治疗模式限制且不需要专用耗材。

11、肝素泵在使用枸椽酸抗凝治疗时，可作为钙泵直接进行自动化补钙。

12、任一CRRT治疗模式下可根据治疗需要进行前或后稀释，或前后稀释同时进行。

13、液体控制：有精确液体管理系统，4个独立下位悬挂式高精度电子秤，置换液秤、透析液秤、血泵前泵秤、废液秤。秤配备LED彩灯，上机、治疗与报警时快速找到对应秤。

14、具有自动废液系统；

15、具有血泵加速功能，启用后,血泵转速在治疗的前9秒缓慢增加,更适合危重患者治疗；

16、具有动静脉压力、滤前压力、废液压力、监测功能

17、具有声光提示报警和安全保护系统：

17.1、更换液袋提示。

17.2、滤器凝血预警

17.3、静脉压检测

17.4、超声空气探测器

17.5、漏血探测器

17.6、抗静电装置:避免ECG心电图干扰

18、耗材排气室设计，无气血界面

19、配备有后备电源，后备电池充满电可维持治疗30分钟以上

20、具备漏液监测装置，严密监测液体平衡，保证治疗的安全性；漏液监测报警范围≥50ml；

21、配备有加温装置。

22、具备4个可活动的万向轮，配备锁定系统，方便移动。

4、医用病床技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陪护椅 | 坐垫宽度：50cm 两扶手外径：67cm 坐垫厚度：4cm（木板1.5cm，重体海绵2.5cm） 头枕高度：8cm 靠背高度：101cm 坐面高度：43cm 扶手高度: 63cm 展开长度:190cm 折叠长度：76cm 毛重：26kg 包装箱尺寸：78x63x33cm 椅子承重腿（扶手）：￠38管1mm厚 躺板底架管：￠22管1.2mm厚 结构合理，框架结构双保障，坐垫靠背不会向后倾倒和晃动 |  |
| 2 | ABS床头柜 | 规格：480*480*750㎜±20mm 1、床头柜全部为ABS工程塑料制成，优质细磨砂处理，边缘光滑； 2、规格尺寸长480mm±20mm，宽480mm±20mm，高740mm±20mm； 3、床头柜配有可伸缩餐桌板，毛巾架； 4、床头柜门采用磁力吸附装置，关闭严实； 5、床头柜内配有可调隔板； |  |
| 3 | ABS床头双摇床配铝合金护栏配餐桌脚轮 | 1、床头、床尾采用ABS高级工程塑料成型，表面光滑光亮，便于清洁且外形美观，与床体联接暗藏锁定装置，装卸自如，坚固耐用；床头带有病历卡插槽。 2、床面采用冷轧钢板厚≥δ0.8mm折压成型，坚固耐用。 3、床帮采用冷轧钢板厚度≥δ1.5mm经数控折弯机折压成型。 4、床腿采用冷轧矩形管焊接成型，表面采用二氧化碳保护焊接工艺焊成，焊缝均匀，结合牢固，经久耐用。 5、床体摇杠支板一次压折成型，表面压有加强筋圆弧接触，牢固可靠、外形美观。 6、表面采用静电喷涂，双重涂层技术，经去油，除锈，磷化，和电泳底漆处理，使用还氧树脂粉末涂料，全静电吸附粉末，高温固化，涂层附着力高，保光性好，耐腐蚀无毒环保，抗老化耐用，不生锈。 7、金属摇柄折叠方便，摇杠设有空档限位，双向保护装置，升降轻盈，操作自如。 8、床体规格：长度2050mm，宽度900mm，高度500mm。 9、背框上折角≥60°，腿框上折角≥45°，腿框脚框夹角≥110°，床体两侧设有输液杆插孔，安全方便。 10、铝合金护栏，采用航天铝型材制造，带有自锁装置，操作自如。 11.可伸缩餐桌 12、豪华静音独立刹车轮直径125mm，制动可靠、移动灵活。 |  |

5、技术参数及配置清单

| 一、主要功能部件参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 要求 |  |
| 1 | 体重测量 | - 最大称量300 公斤 2 、检定分度值： 100g<200kg>200g 3 、自动量程转换 4、批准等级 ：三级 5、液 晶显示屏，可左右转动 180度 6 、重置、自动关机 、减震、 脚轮、除皮 、过载保护 、发送 、自动发送、无线功能界面 、自动打印 、打印 、保持 、自动保持 、自动清除、自动量程转换、体质指数(BMI) 、预设除皮 7、单边扶手，方便虚弱患者稳固站立；扶手可折叠 ，方全收纳及移动 8、一体化双边缓冲坡道板 ，可形成通道式环境 ，方便病患管理 9 、一体化移动脚轮 ，方便移动 |  |
| 2 | 传感器分 布 | 通过特有的数学函数公式进行计算，得出合理的传感器布局， 以使计量数值更准确 ，无偏重 |  |
| 3 | 技术 参数 | 1、 外形尺寸 (长*宽*高) :平放时：长宽小于1米 2、秤 台规格 (长*宽*高) : 长宽小于1米 3、 电源供电：9至 12V=标准的 |  |
| 4 | 数据传输 | 带数据输出口，可以与智能管理系统相联 |  |
| 二、配置清单 |  |  |  |
| 序号 | 设备 名称 | 详细列表 | 备注 |
| 1 | 主机 | 1 、 带下翻栏杆的秤 1 台 2、 带连接电缆的显示盒 1 个 3、 半圆埋头自攻螺钉 (B3.5*9.5) 3 根 4、 螺丝刀 1 把 5、带适配器的电源设备 1 个 |  |
| 三 、符合的规范：《中华人民共和国计量法》准确度等级三级 《医疗器械质量管理体系》 |  |  |  |

# 第五章  政府采购购货合同

吉林市中心医院       项目采购合同

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

签订地点：

中标通知书编号：

吉林市中心医院（买方）需求的        项目经            （招标代理机构）以编号为                   的招标文件在国内公开招标，评标委员会评定（卖方）               为中标供应商。供需双方和             （招标代理机构）按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

第一条：合同设备及价格

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 生产厂家 | 技术参数 及配置单 | 单位 | 数量 | 单价金额（元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 见附件 |  | 见附件 |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  | 人民币（小写）：￥ （大写： ） |  |  |  |  |  |  |

上述合同设备及价款包括设备款、运输费、保险费、装卸费、报关费、仓储费、关税、进口增值税、商检费、安装费、代理费等设备安装完毕并经验收合格前所发生的全部费用。

第二条:交货时间

合同签订后    日历天内安装验收调试完毕

第三条：交货地点

吉林市船营区南京街四号。

第四条：付款方式

合同总金额（人民币小写：￥       元，大写：          ）分    期支付。设备安装、调试、验收合格后，乙方开具全额有效发票提交至甲方财务科结算后下个月起给付，每月一期，每期均等。

第五条：质保期

5.1质保期：   年，自设备验收合格之日起开始计算。

第六条：设备运输与交货

6.1交货期限：本合同签订后    日历天内运至买方指定地点，逾期按违约处理。

6.2设备运输应按制造公司的标准予以包装，包装应符合设备可满足长途运输及运输方式的相关要求。

6.3卖方负责委托承运人运输设备及装卸，设备运至买方指定地点及装卸所发生的一切费用已全部包含于设备总价中，买方无需另行支付任何费用。

6.4设备的所有权自设备交货之日（送至买方指定地点）起转移给买方，所有权转移后设备的保管责任、毁损、灭失的风险及责任由买方承担。

6.5卖方于设备到达指定地点    个工作日前书面通知买方准备安装场地及设备安装准备工作，并应详细告知买方设备可妥善保管办法及运行的各方面要求，包括但不限于必要的电力、频率、空调。

6.6货物到达 日前，卖方应派至少   名技术人员到设备安装场地实地查看，提供专业指导意见，并提交安装、调试方案及机房结构、水电线路等技术图纸。如因未及时出具指导意见而致场地无法满足设备的安装及运行要求的，由卖方承担相应责任。

6.7 卖方应随设备同时向买方提供与设备规格相符的完整的中、英文维修手册和用户使用手册各一份、制造商的质保条款（质保协议）以及其他一切与设备相关的证书（如合格证）、费用票据等。

第七条：设备的拆包、安装、调试、验收

7.1 设备的拆包、安装、调试应由制造商派具有相关资质的人员到现场为买方提供服务，所有费用由卖方负责。

7.2货物至交货地点后，拆包过程应由买卖双方共同派代表完成；拆包后双方对设备及零部件数量、外观等需逐一检查，并以书面形式确认检查结果，买方代表应在《签收单》上签字确认，买方人员签字与买方盖章具有同等法律效力。

7.3卖方应保证制造商于设备送至买方指定地点之日起    日内全部安装完毕并交付，否则按违约处理，但因买方自身原因导致迟延的除外。

7.4设备安装、调试、培训完毕后，卖方应向买方发出书面《安装调试验收证书》，买方在此证书上签章即代表验收合格，设备保修期自签章之日起开始计算。

7.5验收标准：按国际或国家标准及制造商提供的验收标准书进行验收，若制造商标准与国际或国家标准有冲突，以国际或国家标准为最终标准验收，经验收合格甲方在《安装调试验收证书》签章后方视为完全交付。

7.6合同签订后    日历天内完成供货及安装调试验收，如安装验收不合格，采购人有权终止或解除合同，所产生的损失由投标供应商自行承担。

第八条：质量保证责任及售后服务

8.1  卖方有义务与本合同项下的设备制造商联系，由制造商提供设备维修培训、质保期内和终生的维护维修等服务。制造商未尽这些义务的，买方有权向卖方追究违约责任。

8.2  该设备质保期为   年，自验收合格之日起算。质保期内，如设备正常运转率低于95%，按一年365天算，每超过一个百分点，质保期顺延15天。一年内，如由于产品质量问题引起的设备的主要部件损坏，卖方负责免费更换新的整机设备。非主要配件由于产品质量问题导致维修次数超过两次，按配件价格作为卖方的赔偿。

8.3  质保范围：以制造商提供售后服务承诺书为准（招标文件等条款中有特殊约定除外）。质保期内，卖方及制造商应无偿提供服务。

8.4  如买方有维修或图像参数调整要求，卖方应及时联系制造商并于1小时内作出反应，维修专业人员应于2小时内到达现场，24小时内完成一般性故障维修。超过规定维修时间，买方有权选择第三方维修，相关维修费用由卖方承担，且不免除卖方的维保责任。

8.5卖方应在交付时向买方提供足够使用叁年的维修备件清单和除保修内容外合理的耗材清单和易损件清单。质保期届满，卖方或制造商仍负有终身维修及图像参数调整义务，更换备件的费用不应超过其成本费，免收维修费，人工费，终身维护。

8.6如遇买方可自行维修的情况，卖方或制造商应自接到买方通知时起1小时内提供进入维修模式的密码，且不得以此为由拒绝承担质量保证及后续维修责任。买方未通知卖方或制造商自行维修设备，导致的产品故障和部件损坏，由买方承担相应损失。

8.7如买方所购设备面临停产，卖方应在合理时间内以书面告知买方具体停产时间，并以书面形式保证设备停产后8年内可保障所有零备件的及时供应。

8.8驻地工程师在为买方进行现场巡检、维修和进入现场工作中，应采取必要的安全措施。由于工程师违反安全操作规范及医院安全管理制度导致的人身安全事故，买方不承担责任。给买方造成损失的应进行赔偿。

第九条：风险及承担

9.1如因不可抗力导致本合同不能履行或迟延履行的，卖方应及时向买方提供相关职能部门出具的合法、有效的证明文件，损失各自承担。

第十条：违约及赔偿

10.1卖方未按约定向买方提供与设备运行、售后及维权相关的设备的说明书、合格证、保修卡、维修手册、发票等文件，应自买方催告后十日内提供，否则，买方有权推迟付款或拒绝验收，且不承担任何违约责任。

10.2卖方未按合同约定的包装要求及设备性能的需要包装、运输、卸货、安装设备，致使设备发生毁损、灭失或设备无法正常运行的，卖方应及时采取补救措施，如造成的买方损失的，应足额赔偿。

10.3 卖方未按期交货，除双方另行书面协商确定外，每逾期一日，按未交货部分设备价格的千分之一承担逾期违约金（因不可抗力导致延期交货除外）。

10.4 如设备因卖方原因导致未按约定时间安装完毕并交付验收的，每逾期一日，卖方应承担合同总价千分之一的违约金。如设备因买方自身原因导致未能按约定时间安装完毕并交付验收的由买方承担相应损失和责任。

10.5设备验收合格后，在运行中因设备质量或运行问题，必须依据国家相关部门规定给予解决，如卖方或其制造商未及时提供相关服务或维修迟延导致买方遭受损失的，卖方应赔偿全部直接或间接损失。

10.6卖方应保证无第三人就买方所购设备提出任何权利上的主张，如出现纠纷由卖方自行解决，给买方造成损失时，卖方应承担全部责任（包括但不限于律师费、交通费、住宿费等）。

10.7卖方或制造商应保证买方购买的所有仪器设备在使用中的质量与安全，如因卖方设备问题给医院造成的相应损失（包括直接损失和间接损失），卖方承担相应责任及赔偿。

10.8 本协议逾期违约金上限不超过合同总金额的20%，如逾期超过30日的，买方有权全部或部分解除合同并要求卖方承担解除部分价格30%的赔偿。所约定的上述违约金及赔偿，如不足弥补买方或卖方损失的，卖方或买方还应予以补足。双方可通过协商方式予以调整或变更或通过其他方式予以处理，但双方应签署书面的补充协议。

10.9卖方应严格遵守投标文件所约定的设备品牌型号、原产地及制造厂商、主要功能配置和技术参数、辅助功能配置和技术参数，如有不符，买方有权拒绝验收，且不承担任何违约责任。设备在使用过程中发现实际与约定的配置和参数出现偏差，立即通知卖方，卖方接到通知应积极响应，确认后予以及时纠正，费用由卖方承担，否则买方有权推迟付款，直至问题得到妥善解决。

第十一条：合同变更

11.1本合同未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及补充经双方同意后，以书面形式的最终确定为准。变更或补充部分以新合同为准，本合同未变更部分继续有效。

11.2 未经双方协商一致，任何一方不得擅自将本合同的全部或部分权利或义务转让或转移给其他任何第三方。

第十二条：争议解决

因本合同及其履行所发生的一切争议，双方应尽量通过友好协商的方式解决。若自争议发生之日起三十日内双方仍未达成解决方案，则任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，并适用中华人民共和国境内法律、法规。

第十三条：合同构成及效力

下列文件构成本合同不可分割的组成部分，具有补充，解释或修改合同的作用，对合同双方具有约束力，与本合同同时具有法律效力。合同的优先效力以下列顺序为准。

13.1 本合同书；

13.2 产品说明书、图纸、制造商的保修条款等有关资料；

13.3招标文件及澄清、修改、补遗文件；

13.4投标文件

13.5卖方书面澄清、说明、补正文件；

13.6中标通知书；

13.7合同的其它附件。
第十四条：其他

本合同自双方签字及盖章（加盖骑缝章）后生效，一式伍份，买方执肆份、卖方执壹份，具有同等法律效力。

买方（盖章）：吉林市中心医院        卖方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：              或授权代表人（签字）：

开户银行：                         开户银行：

指定账户：                         指定账户：

地址：吉林市船营区南京街四号       地址：

电话：                             电话：

日期：     年    月   日           日期：       年    月    日

备注：本合同未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同样的法律效力。

后附中标设备配置清单及技术参数

# 第六章  投标文件部分格式

吉林市中心医院血液透析中心设备采购项目

投 标 文 件

招标编号：

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）

投标日期：     年   月   日

目录

（一）、投标方的资格证明文件

1、资格声明

2、投标人基本情况

3、营业执照

4、商业信誉要求

5、中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网截图

6、财务状况

7、依法纳税和社会保障资金的良好记录

8、投标保证金

9、联合体投标

（二）、开标一览表

1、开标一览表

（三）、投标书商务部分

1、法定代表人身份证明

2、授权委托书

3、投标函

4、报价清单

6、类似业绩

7、资历证明

8、售后服务方案

9、其他材料

（四）、投标书技术部分

1、技术指标偏离表

2、投标货物功能配置及技术指标

3、供货方案

4、运输方案

5、安装调试方案

6、培训方案

7、应急预案

## （一）、投标方的资格证明文件

### 1、资格声明

致：（招标人、招标代理机构）

按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和你公司发布的《项目名称、招标编号 招标文件》的规定，我公司郑重声明如下：

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为         ，公司全称为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给你中心以及本项目招标人所造成的损失。

我公司已经按照你公司招标文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称：盖单位章

法定代表人或授权委托人：签字或盖章

日期：    年  月  日

### 2、投标人基本情况

| 单位名称：(公章） |  |
| --- | --- |
| 注册资金 | （万元） |
| 行业类别 （对应“□”画“√”） | □（一）农、林、牧、渔业 □（二）工业 □（三）建筑业 □（四）批发业 □（五）零售业 □（六）交通运输业 □（七）仓储业 □（八）邮政业 □（九）住宿业 □（十）餐饮业 □（十一）信息传输业 □（十二）软件和信息信息技术服务业 □（十三）房地产开发经营 □（十四）物业管理 □（十五）租赁和商务服务业 □（十六）其他未列明行业 |
| 职工人数 | （人） |
| 专业技术人员人数 | （人） |
| 上年度营业收入 | （万元） |
| 社会保障资金情况 |  |
| 缴税情况 | 有/无（有，后附，近期的缴费票据复印件） |
| 上年利润 | （万元） |

### 3、营业执照

后附：营业执照复印件。

### 4、商业信誉要求

格式自拟。

### 5、中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网截图

后附：截图。

### 6、财务状况

后附：财务审计报告或财务报表。

### 7、依法纳税和社会保障资金的良好记录

后附：纳税及社保证明材料。

### 8、投标保证金

致：     {招标人名称}

（投标人名称）    （以下称“投标人”）于    年   月   日递交了    {招标项目名称、招标编号}    的“投标保证金（具体递交方式详见招标文件前附表须知）”人民币          万元；

如果我方在投标有效期内收到你方的中标通知书后

1、不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书；

2、不能在投标有效期内撤回投标文件。

否则你方有权没收我方的投标保证金。

我方同意招标文件有关投标保证金规定，并对我方有约束力。

附：保证金证明

投标人：                                 （公章）

法定代表人或授权委托人：                  （签字）

日   期：      年       月      日

### 9、联合体投标

投标人须承诺是否为联合体投标。

（如果为联合体投标：须提供联合体协议及相关证件，必须在协议中约定联合体各方权利、义务、承担合同内容、比例、金额。格式自拟。）

## （二）、开标一览表

### 1、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标单位名称 （盖单位章） | 投标保证金递交情况（是/否） | 投标报价 | 质量标准 | 供货期 | 被授权人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.“开标一览表”是投标文件的组成部分，必须按要求签署和加盖公章，否则为无效投标。

2. “开标一览表”中的报价内容应与投标文件正本投标函内容一致。如果不一致，则以“开标一览表”的内容为准。

## （三）、投标书商务部分

### 1、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

（法定代表人参加开标时此处必须签字，否则作为废标条件。）

年        月        日

### 2、授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权委托人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

投  标  人：                       （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：                           （签字）

身份证号码：

日      期：        年     月     日

### 3、投标函

致：招标人

根据贵方（项目名称及招标编号）的招标邀请正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）              ,提交投标文件正本一份，副本两份。

据此函，签字人同意如下：

我们已详细审核全部招标文件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

(1)我们如中标后，严格履行招标规定的责任和义务，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

(2)如果中标签约后，我们有违反合同的行为，同意依照招标文件中关于罚则的规定进行处理。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(4)投标文件所提供的材料全部真实；

(5)不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6)不与招标人、其他投标人、招标代理机构串通谋取中标；

(7)不向招标人、评委、招标代理机构行贿或提供不正当利益，中标后也不向招标人行贿；

(8)自觉遵守我市政府采购招投标有关工作纪律，不以任何方式干涉招标工作正常进行；

(9)愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(10)总投标价为（大写）                 元（￥：        .00）。

(11)我方承诺供货期为自合同签订之日起      日历天内供货、安装、调试完毕。

(12)本投标文件有效期为     天。

(13)保证投标产品质量符合国家、行业现行相关标准的     产品。

与本投标有关的正式通讯地址为：

单位名称（盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期

### 4、报价清单

招标项目名称：____________

招标编号：                                                         货币单位：人民币

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标要求：

1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在投标总价中，并按招标文件第四章采购需求写明投标货物的数量及单位，所有投标货物均应标明品牌型号、制造厂商等，否则将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表可根据需要自行拉长加宽。

投标单位盖章：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：        年    月    日

### 5、类似业绩

后附：中标通知书或合同。

### 7、资历证明

后附：相关证书

### 售后服务方案

- 售中售后服务人员

格式自拟。

### 10、其他材料

格式自拟。

## （四）、投标书技术部分

### 1、技术指标偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术要求 | 偏离部分 （正/无/负） 具体指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标产品存在“正”“负”偏离的，必须在本表中详细填写，具体填写标准需以招标文件“技术要求”为基准详细列明具体偏离指标及偏离值。无偏离的无需在表内重复填写所有设备。

### 2、投标货物功能配置及技术指标

| 序号 | 产品名称 | 招标要求参数 | 拟投产品参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表需详细列明拟提供所有产品的参数指标。其中：“招标要求参数”填写招标招标文件中要求的技术参数。“拟投产品参数”填写投标人拟提供的产品真实参数并提供产品宣传页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告、认证证书等具有官方公信力的证明材料，否则视为负偏离。

### 3、项目实施方案

格式自拟。

### 4、供货方案

格式自拟

- 质量保证措施及发难

格式自拟。

### 6、安装调试方案

格式自拟。

### 7、培训方案

格式自拟。

### 8、应急预案

格式自拟。