首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院病理科设备

（冷冻切片机、组织脱水机等）采购项目（十）

竞争性磋商文件

项目编号：JM-2025-05-00505-20250608

采购人: 首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院（盖章）

采购代理机构:中诚一工程项目管理（吉林）有限公司（盖章）

2025年6月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  磋商评审细则	23

第四章  合同条款及格式	32

第五章  采购需求	33

第六章  磋商响应文件格式	47

# 竞争性磋商公告

项目概况

首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院病理科设备（冷冻切片机、组织脱水机等）采购项目（十）的潜在供应商应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年7月4日13时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JM-2025-05-00505-20250608；

2.项目名称：首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院病理科设备（冷冻切片机、组织脱水机等）采购项目（十）；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额：147.6万元；

5.最高限价：147.6万元；

- 6.采购内容：冷冻切片机、组织脱水机等（具体详见竞争性磋商文件）；

- 7.供货时间：合同签订后30日内交付；

- 8.供货地点：甲方指定地点；

- 9.质量标准：符合国家、行业规定的合格标准。

- 10.合同履行期限：合同签订后30日内交付；

11.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商应在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或者其他组织，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力。

3.2供应商资质要求，①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③供货产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第 二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》；

3.3拒绝列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人响应；

3.4信誉要求：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号文）；供应商在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）自行查询本公司行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3.5与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

三、获取采购文件

时间：2025年6月12日至2025年6月19日（北京时间，法定节假日除外)；

地点：政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）；

方式：政采云平台线上获取。供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载竞争性磋商文件，其他途径获取的竞争性磋商文件在磋商时一律按无效处理；

售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年7月4日13时00分（（北京时间）；

2.地点：长春市二道区洋浦大街 6999 号凯利中心 AB 栋 101开标四室；

3.本项目为全流程电子化项目，供应商应通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。响应文件应在响应文件提交截止时间前上传平台，并在响应文件提交截止时间后30分钟内完成解密。由于供应商自身原因在提交响应文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。

4.若对“政采云”电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采或拨打政采云服务热线95763获取服务帮助。

5.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 开启

时间：2025年7月4日13时00分（（北京时间）；

地点：长春市二道区洋浦大街 6999 号凯利中心 AB 栋 101开标四室；

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本次竞争性磋商公告在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn），(同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/、中国政府采购网、长春市公共资源交易网)上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院

地    址：长春市南关区人民大街1810号

联系方式：崔耀秋0431-81337213

2.采购代理机构信息

名称：中诚一工程项目管理（吉林）有限公司

地址：吉林市昌邑区珲春中街618号东方伟业文化广场D号商业网点0单元1层023号

联系方式：徐莹 何欣 0432-67361898

3.项目联系方式

项目联系人：徐莹 何欣

电　　  话：0432-67361898

4.监督机构及投诉受理部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

# 第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 名 称：首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院 地 址：长春市南关区人民大街1810号 联系方式：崔耀秋0431-81337213 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 名称：中诚一工程项目管理（吉林）有限公司 地址：吉林市昌邑区珲春中街618号东方伟业文化广场D号商业网点0单元1层023号 联系方式：徐莹 何欣 0432-67361898 |
| 3 | 项目名称及编号 |  | 项目名称：首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院病理科设备（冷冻切片机、组织脱水机等）采购项目（十） 项目编号：JM-2025-05-00505-20250608 |
| 4 | 采购内容 |  | - 冷冻切片机、组织脱水机等（具体详见竞争性磋商文件）； |
| 5 | 供货地点 |  | - 甲方指定地点。 |
| 6 | 资金来源及 落实情况 |  | 资金来源：自筹资金；出资比例：100%； 资金落实情况：已落实。 |
| 7 | 合同履行期限 |  | 合同签订后30日内交付。 |
| 8 | 质量要求 |  | - 符合国家、行业规定的合格标准。 |
| 9 | 现场踏勘 |  | 不组织。 |
| 10 | 分包情况 |  | 不允许分包。 |
| 11 | 采购方式 |  | 竞争性磋商。 |
| 12 | 供应商资格条件 |  | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。 3、本项目的特定资格要求： 3.1供应商应在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或者其他组织，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力。 3.2供应商资质要求，①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； ②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； ③供货产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第 二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》； 3.3拒绝列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人响应； 3.4信誉要求：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号文）；供应商在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）自行查询本公司行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无行贿犯罪记录证明，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； 3.5 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 |
| 13 | 磋商预备会 |  | 不召开 |
| 14 | 供应商提出问题的截止时间 |  | 响应文件截止时间5日前 |
| 15 | 采购人书面澄清或者修改的时间 |  | 响应文件截止时间5日前 |
| 16 | 最高限价 |  | 本项目最高限价：147.6万元； 超出最高限价的首次报价及最终报价视为无效报价，响应文件将被否决。 |
| 17 | 磋商有效期 |  | 响应文件截止之日后90天（日历天） |
| 18 | 磋商保证金 |  | 磋商保证金的形式：银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行或专业担保公司出具的保函，以转账、电汇或支票形式提交的磋商保证金应当从供应商的基本账户转出。 磋商保证金的金额：14000元整 磋商保证金提交时间：磋商保证金应在磋商截止时间前完成缴纳，如磋商前一天遇有公休日或法定节假日,应在公休日、法定节假日前一天交付到账。 账户名称:中诚一工程项目管理（吉林）有限公司 账 号:22050161704109886666 开 户 行:中国建设银行股份有限公司吉林市珲春中街支行 行 号:105242000784 注：1.供应商应在汇款时认真核对收款单位、开户行名称、账号准确无误，确保保证金按时到账，否则后果自负。 2.磋商保证金应写明标段名称及编号，否则后果自负。 3.以保函形式出具的应在开标截止时间前一天(遇有公休日或法定节假日,应在公休日、法定节假日前一天)将保函原件送至采购代理公司，否则后果自负。 |
| 19 | 近年财务状况 的年份要求 |  | 近三年（2022年至2024年） |
| 20 | 类似 项目的年份要求 |  | 近三年(2022年至今) |
| 21 | 文件份数 |  | 1、电子版响应文件： 电子版：供应商在响应文件截止时间前通过“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)递交电子响应文件1份，逾期上传的电子响应文件，平台将予以拒收。响应文件因供应商自身原因未能成功解密的，视为逾期未提交响应文件。 - 供应商在成交后，应按采购人要求的形式(纸质版、电子版)和数量提供响应文件(纸质版响应文件及普通电子版响应文件应与“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)上传电子响应文件内容一致)。普通电子版响应文件应为响应文件全部内容的PDF格式。 - 纸质版响应文件：纸质版响应文件应为平台打印版本，一式三份（一正二副）。磋商无需递交纸质版响应文件，成交结果公示后，供应商按此要求递交纸质版响应文件。 |
| 22 | - 签字或盖章要求 |  | - 响应文件封面、磋商函和其他需要签字或盖章的地方均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中应同时递交响应文件授权委托书。响应文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件授权委托书无效, 本项目为全流程电子标，响应文件中公司鲜章和电子章具有同等效力。 |
| 23 | 递交文件地点 |  | 本项目为全流程电子化采购项目，供应商通过政府采购云平台 （网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。供应商代表无须到现场递交响应文件。 备注： 1.供应商磋商时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。 2.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子磋商，供应商 应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加磋商活动经办人联系方式。 |
| 24 | 磋商小组的构成 |  | 磋商小组构成：专家3人，采购人代表0人，技术、经济专家3人组成 评标专家确定方式：依法从“政采云”平台专家库中随机抽取。 |
| 25 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 |  | 否，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选供应商。原则上推荐排名位于第一名的成交候选供应商为成交供应商。 |
| 26 | 评审方法 |  | 综合评分法 |
| 27 | 采购代理服务费 |  | 执行发改价格〔2015〕299号文件收取招标代理服务费,由中标单位支付成交价款的2%。 |
| 28 | 合同方式 |  | 固定总价。 |
| 29 | 付款方式 |  | 按合同规定方式 |
| 30 | 履约保证金 |  | 企业履约保证金比例不超过合同金额的５％，中小企业不超过２％ |
| 31 | 报价轮次 |  | 本次磋商共2轮报价（含首轮报价） |
| 32 | 成交结果公告期限 |  | 1个工作日 |
| 33 | 本项目划分行业 |  | 本项目不专门面向中小企业。本次采购项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业；（划分标准见附件：中小企业划分标准）。 1.按照《中小企业划分标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号） 的标准，属于小型和微型企业的中国企业，且投标产品是中国小型和微型企业生产的，应按照第五部分《投标文件格式》提交中小企业声明函。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责。提交 的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 2.监狱企业视同小型、微型企业。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的 属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明 文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利 性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章《磋商响应文件格式》）。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 34 | 政府采购进口产品的规定 |  | 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，竞争性磋商文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，供应商必须提供本国产品，提供进口产品的为无效响应。 在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。 |
| 35 | 政府强制采购节能产品的规定 |  | 1、按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，响应文件中需提供认证证书，否则响应无效。 2、《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，供应商必须提供预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。 |
| 36 | 电子标说明 |  | 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 响应文件电子版方面技术支持：95763 供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作响应文件1份（此响应文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制响应文件的供应商数字证书解密）。 备注： 1、响应文件电子版(U盘)按竞争性磋商文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。 |
| 37 |  | 需要补充的其他内容： （1）对于列入财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品，另外给予磋商报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （2）对于列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予磋商报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （3）响应产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。 |  |
| 注：竞争性磋商公告与竞争性磋商文件不一致处以竞争性磋商文件为准。 |  |  |  |

## 二、供应商须知

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、合同履行期限、质量标准：

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目提供采购代理服务的；

(3)被责令停业的；

(4)被暂停或取消磋商资格的；

(5)财产被接管或冻结的；

(6)在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 磋商预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.10 偏离

允许正偏离，不允许负偏离。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)磋商评审细则；

(4)合同条款及格式；

(5)采购需求；

(6)磋商响应文件格式。

2.1.2 对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2磋商文件的澄清将以书面形式发给所有获取磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的磋商时间不足2天，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已获取磋商文件的供应商。但如果修改磋商文件的时间距磋商时间不足5天，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）报价函

（2）法定代表人身份证明和授权委托书

（3）首轮报价表

（4）磋商保证金

（5）分项报价表

（6）商务及技术规格偏离表

（7）资格审查资料

（8）技术方案

（9）其他材料

3.2 磋商报价

3.2.1以人民币报价，现场进行磋商二次报价。

3.2.2供应商因本项目需支付的一切费用均由承包人承担，并包含在所报的总价内。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。

3.4 资格审查资料

3.4.1 响应文件中需附供应商的营业执照副本复印件加盖公章。

3.4.2 供应商“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书等复印件加盖公章，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5 备选磋商方案

不接受。

3.6 响应文件的编制要求

3.6.1 响应文件应按磋商文件中提供的 “响应文件格式”进行编写，并填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关合同履行期限、磋商有效期、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 响应文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 磋商

4.1 响应文件的密封和标识（本项目不适用）

4.1.1 响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2磋商报价表单独封装用于唱标；业绩原件应单独密封备查。

4.1.3 响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.4未按本章第4.1.1 项、第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的磋商截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的磋商时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

主持人按下列程序进行磋商：

以政采云平台过程为准。

5.3 磋商异议

供应商对磋商有异议的，应当在磋商现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1竞争性磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 竞争性磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者采购人的人员；

(3)与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

(4)曾因在招标、评审以及其他与招标磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

竞争性磋商小组按照第三章“磋商评审细则”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商评审细则”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定竞争性磋商小组直接确定成交人外，采购人依据竞争性磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，竞争性磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交候选人公示

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示成交候选人。

7.3 成交通知

在本章第3.3款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对竞争性磋商小组成员的纪律要求

竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，竞争性磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“磋商评审细则”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关采购人投诉。

8.6纪律监督

由监督部门对本次政府采购中出现的投诉事宜及违背政府采购法相关规定的行为做出纪律监督。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

二次报价表(以政采云平台显示为准)

# 第三章 磋商评审细则

1、磋商

采购人在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商单位须派代表参加。

2、竞争性磋商小组

竞争性磋商小组由三人组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应方法人代表或法人授权委托人必须在场外等候。负责解答有关事宜。

3、磋商响应方

磋商期间，磋商响应方法人代表或法人授权委托人必须保持通讯畅通，负责解答有关事宜，根据有关事宜作出书面回复澄清，其书面回复作为签订合同的依据，具有同等法律效力

4、对竞争性磋商响应文件的审查和响应性的确定

采购人将组织审查竞争性磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果确定磋商响应方无资格履行合同，将取消其磋商资格。

5、竞争性磋商原则和方法

竞争性磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对竞争性磋商响应方提供的资信情况、履约能力和报价(报价可以进行二次报价，以最后一次报价为准)等进行综合分析评审，由竞争性磋商小组以综合评估法，确定成交磋商单位。

客观﹑公正的对待所有竞争性磋商响应方，对所有磋商评价，均采用相同的程序和标准。在磋商期间，竞争性磋商响应方不得向竞争性磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动。否则将废除其参加磋商资格。

在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组成员不得与竞争性磋商响应方私下交换意见。在磋商直至授予合同的整个时间内，任何评审人员和工作人员不得对外公布磋商的一切内容，若确有需要则需经竞争性磋商小组组长批准，统一对外。竞争性磋商小组不向落标方解释落标原因，不退还磋商响应文件。

6、价格评审标准

6.1供应商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予(10%)的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标总价－小型或微型企业产品核实后的价格×(10%)；

6.2本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物(以提交的中小企业申明函为准，供应商及其代理产品的制造商均应提交)；

6.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6.4中小企业联合协议中约定，小型企业或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

7、成交通知

竞争性磋商结束后，本项目公告期为一个工作日。公告期限届满之日起7个工作日内,参与采购活动的投标供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

（一） 资格性审查

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 评审标准 | 营业执照 | 供应商应在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或者其他组织，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；响应文件内附加盖公章的复印件。 |  |
|  | 资格要求 | ①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； ②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； ③供货产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第 二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》； 响应文件内附加盖公章的复印件。 |  |
|  | 财务状况 | 具有健全的财务会计制度。提供近三年（2022年至2024年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，新成立不足三年的企业，提供从成立之日起至2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。若投标人为2025年以后注册成立的公司，仅提供银行出具的资信证明。 |  |
|  | 拒绝列入政府取消响应资格记录期间的企业或个人响应 | 响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章的承诺书。 |  |
|  | 信誉要求 | （1）、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录； （2）、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号文）；供应商在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）自行查询本公司行贿犯罪记录； 以上响应文件内（1）附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章的承诺书，（2）附网站查询截图复印件加盖投标单位公章。 磋商小组将现场核查供应商在上述网站的信用信息，如存在上述信用不良记录将作废标处理。 |  |
|  | 法人授权委托书 | 非法定代表人亲自递交响应文件时提供，按磋商文件格式提供附到响应文件内 |  |
|  | 其他要求 | 1.近一年内（任意一个月即可）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 2.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段投标或者未划分合同段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。 提供法人代表或其授权委托人签字并加盖公章的承诺书。 |  |
| 评审结果（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、供应商有一项不满足评审条件的，视为未通过资格性评审，将不再进入后续磋商。

2、本表由全体评委在共同商议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

（2）符合性审查

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人名称与企业法人营业执照名称一致 |
| 2 | 投标文件的签署及填写符合招标文件的要求 |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求 |
| 4 | 合同履行期限（供货时间）满足招标文件要求 |
| 5 | 投标内容符合磋商文件要求 |
| 6 | 投标报价不超过最高限价，高于最高限价的将被否决，按废标处理。 |
| 7 | 投标文件没有采购人不能接受的条件 |
| 8 | 投标满足第五章采购需求标准，否则按废标处理。 |
| 9 | 投标保证金：符合招标文件要求 |
| 10 | 符合招标文件规定的全部实质性条款 |
| 11 | 投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认 |
| 12 | 投标人只有一个有效报价 |

注：1、供应商有一项不满足评审条件的，视为未通过符合性评审，将不再进入后续磋商。

2、本表由全体评委在共同商议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

- 详细评审

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格评审因素（30分） | 磋商报价评分标准（30分） | 满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他报价得分=磋商基准价/磋商报价×价格权值×100，高于采购预算（最高限价）的磋商报价为无效报价。（注：报价得分小数点后保留二位有效数字，第三位开始四舍五入） |
| 技术部分 （60分） | 投标货物性能、参数符合招标文件要求的程度（20分） | 参数全部满足不扣分； “▲”参数不满足扣2分； 未标记参数为一般参数，不满足扣1分； 满分20分，扣完为止。 注1、供应商须对所响应的技术参数出具相关证明材料加以佐证，未提供或未按要求提供或所提供的佐证材料与《技术参数偏离表》中不符、不相对应则进行扣分处理，若无法清晰准确的体现参数响应情况时（响应文件内附相关查阅/佐证材料，可参考《技术参数偏离表》给出的格式制作，未提供则进行扣分处理，未按要求提供是供应商自身应 承担的扣分风险），竞争性磋商评审小组有权按未响应/负偏离认定，作扣分处理。 注2、佐证材料可按以下任意形式提供相应复印件并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供是潜在供应商的风险，竞争性磋商评审小组有权作负偏离认定。 能直接反映该产品技术参数的相关证明材料（如：产品彩页、图册样本、投标产品说明书、检测报告、质检报告、认证证书、医疗器械注册证)，应以醒目的形式圈出，以竞争性磋商评审小组认定为准； 以上佐证材料中所列举的佐证内容应包含供应商在投标文件中所列出的技术参数，须真实有效。 提供的佐证材料若发现与事实情况不相符，经调查核实为虚假材料的，将上报上级监督管理部门，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的有关规定进行处理：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。由人民检察院向人民法院提起公诉，视情节轻重，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条处理，处以三至十年以下有 期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 |
|  | 产品稳定性（8分） | 供应商针对本项目所提供的项目产品稳定性，应包含但不限于以下内容： 1.产品技术可靠性； 2.质量保障措施； 3.产品长期性能； 4.产品稳定性； 评审要求：以上内容完整、考虑全面具体，完全满足项目实际需求的，每项得2分（满分8分）； 每缺少1项扣2分； 每有1项针对性不足或过于简略扣1分； 每有1项有瑕疵或有明显错误扣1分。 （1）针对性不足是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符、存在与采购情况无关的内容、抄袭照搬其他地区及项目的内容； （2）过于简略是指：内容过于简单而不能对采购需求作出足够响应； （3）瑕疵或有明显错误是指：文字表述、数据错误、名称错误、专业术语错误、技术描述、引用、图表制作有明显错误，而不能对采购需求作出足够响应。 |
|  | 供货方案（8分） | 供应商针对本项目所提供的供货方案，包括但不限于以下内容 1.供货进度计划 2.供货流程 3.货源保障 4.配送保障措施 评审要求：以上内容完整、考虑全面具体，完全满足项目实际需求的，每项得2分（满分8分）； 每缺少1项扣2分； 每有1项针对性不足或过于简略扣1分； 每有1项有瑕疵或有明显错误1分。 - 针对性不足是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符、存在与采购情况无关的内容、抄袭照搬其他地区及项目的内容； - （2）过于简略是指：内容过于简单而不能对采购需求作出足够响应； （3）瑕疵或有明显错误是指：文字表述、数据错误、名称错误、专业术语错误、技术描述、引用、图表制作有明显错误，而不能对采购需求作出足够响应。 |
|  | 安装调试方案（8分） | 供应商针对于本项目制定相应的安装调试方案，包含但不限于以下几个方面： 1.安装人员组织； 2.安装进度排期； 3.设备设施的安装； 4.设备调试与验收； 评审要求：以上内容完整、考虑全面具体，完全满足项目实际需求的，每项得2分（满分8分）； 每缺少1项扣2分； 每有1项针对性不足或过于简略扣1分； 每有1项有瑕疵或有明显错误1分。 （1）针对性不足是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符、存在与采购情况无关的内容、抄袭照搬其他地区及项目的内容； （2）过于简略是指：内容过于简单而不能对采购需求作出足够响应； （3）瑕疵或有明显错误是指：文字表述、数据错误、名称错误、专业术语错误、技术描述、引用、图表制作有明显错误，而不能对采购需求作出足够响应。 |
|  | 培训方案（4分） | 供应商针对本项目所提供的培训方案，应包含但不限于以下内容： 1.培训计划； 2.培训方式及培训内容。 评审要求：以上内容完整、考虑全面具体，完全满足项目实际需求的，每项得2分（满分4分）； 每缺少1项扣2分； 每有1项针对性不足或过于简略扣1分； 每有1项有瑕疵或有明显错误扣1分。 （1）针对性不足是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符、存在与采购情况无关的内容、抄袭照搬其他地区及项目的内容； （2）过于简略是指：内容过于简单而不能对采购需求作出足够响应； （3）瑕疵或有明显错误是指：文字表述、数据错误、名称错误、专业术语错误、技术描述、引用、图表制作有明显错误，而不能对采购需求作出足够响应。 |
|  | 售后服务（8分） | 供应商针对本项目所提供的售后服务，应包含但不限于以下内容： 1.售后服务计划； 2.提供咨询技术指导； 3.提供专业全面的设备维护保养清单； 4.提供回访制度及措施，了解设备使用状态； 评审要求：以上内容完整、考虑全面具体，完全满足项目实际需求的，每项得2分（满分8分）； 每缺少1项扣2分； 每有1项针对性不足或过于简略扣1分； 每有1项有瑕疵或有明显错误扣1分。 （1）针对性不足是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符、存在与采购情况无关的内容、抄袭照搬其他地区及项目的内容； （2）过于简略是指：内容过于简单而不能对采购需求作出足够响应； （3）瑕疵或有明显错误是指：文字表述、数据错误、名称错误、专业术语错误、技术描述、引用、图表制作有明显错误，而不能对采购需求作出足够响应。 |
|  | 应急预案 （4分） | 根据投标人提供的应急预案进行评审不限于以下内容： - 1.应急响应时间； - 2.应急处理方案等。 评审要求：以上内容完整、考虑全面具体，完全满足项目实际需求的，每项得2分（满分4分）； 每缺少1项扣2分； 每有1项针对性不足或过于简略扣1分； 每有1项有瑕疵或有明显错误扣1分。 （1）针对性不足是指：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符、存在与采购情况无关的内容、抄袭照搬其他地区及项目的内容； （2）过于简略是指：内容过于简单而不能对采购需求作出足够响应； （3）瑕疵或有明显错误是指：文字表述、数据错误、名称错误、专业术语错误、技术描述、引用、图表制作有明显错误，而不能对采购需求作出足够响应。 |
| 商务部分（10分） | 企业业绩（6分） | 供应商近年（2022年至今）具有与本项目类似的业绩，每提供1份得1分，最多得6分。不提供不得分。 响应文件内附中标合同或中标通知书复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  | 服务承诺（2分） | 有服务承诺，并有采购人可接受的实质性服务承诺，每有一项实质性的服务承诺得1分，最多得2分，没有不得分。响应文件内提供服务承诺并加盖单位公章 |
|  | 优惠条件（2分） | 有优惠条件，并有采购人可接受的实质性优惠条件，每有一项实质性的优惠条件得1分，最多得2分，没有不得分。响应文件内提供优惠条件并加盖单位公章 |

第四章  合同条款及格式

# （以甲乙双方实际签订为准）

- 第五章 采购需求

- 采购内容：

- 1、冷冻切片机1台，

- 2、自动脱水机机1台，

- 3、激光玻片打号机1台，

- 4、包埋机及冷台2台，

- 5、激光包埋打号机1台，

- 6、荧光生物显微镜3台，

- 7、数字切片扫描仪1台，

- 8、五人共览显微镜1台。

- 冷冻切片机技术参数

1. 按键式操作机身，便于戴手套操作

2. 双压缩机，样本头单独制冷

3. 冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃

4. 冷冻箱自动除霜功能，每24小时一次

5. 带冷冻箱手动除霜功能

6. 速冻架冷冻位点≥15+2个

7.Peltier位点≥2个

8. 速冷架制冷温度最低达≥-42℃

9. 切片厚度范围：1-100 um

10. 切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全

11. 电动粗进速度≥2档，快≥0.9mm/s, 慢≥0.3mm/s

12. 带样品回缩功能

13. 样品定位≥8°定位旋转≥360°,自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行

14. ※抗菌银离子表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖

15.▲经过有效性认证的紫外线箱体内部消毒有效灭活新冠病毒等 有害微生物，避免毒性消毒水使用，并可在低温环境下完成消毒无需 恢复至室温再运行

16.▲刀架冷空气循环技术，智能刀架制冷不易结霜，易于长时间切 片避免产生冰晶

17.▲HEPA 空气净化系统确保安全的实验室环境

18. 设备顶部预留充足的储物空间，方便操作；底部预留腿部空间， 站姿与坐姿皆可提供舒适的切片体验。

全自动封闭式脱水机技术参数

1.  通量≥200个包埋盒

2.  试剂缸和蜡缸容量≥3.5 L

3.  蜡缸温度：50-70℃

4.  废液瓶≥1个

5.  清洗瓶≥2个

6.  蜡缸≥3个

7.  具备试剂管理系统

8.  机器自动计数

9.  互相独立的液体和气体通路，独特设计的冷凝管将气道中的气体液化

10.  试剂缸具有向下抽排功能

11.  独特的三步排放功能：真空--自然排干--加压

12.  ※自检功能

13.  试剂相容性检测

14.  2级密码保护

15.▲二甲苯替代物，使用环保试剂，保护操作者安全

16.  ※全中文操作系统，能进行文件编辑

17.  10个用户自定义脱水程序

18.  特殊陶瓷材料制作，抗石蜡因杂质、熔点不准造成的凝结

激光玻片打号机技术参数

- 设备采用合理设计，摊烤片可置于其正前方，且打号机与摊烤片 总体深度小于切片机深度，适用于按需打印

- ▲分组输出载玻片模式，单组≥20张，最多8组，最大下载量≥ 198张载玻片，可实现载玻片的快速收集与整理，不易碎片

3. 采用紫外冷激光打印技术，无需使用额外耗材

4.▲打印头可实现≥100万张载玻片的打印使用寿命，字迹耐高温、 耐腐蚀、永不褪色

5.  设备体积小巧，其中长度≤400mm, 深度≤250mm, 高度≤400mm( 不含玻片收集器)

6. 打印速度≤4秒/张，满足快速打号需求；打印分辨率≥2500 DPI, 字迹清晰；打印噪音≤50DB

7. 设备集成触摸式液晶显示屏，自带操作系统，无需额外配置电脑 控制终端

8. 触摸式显示屏尺寸≥6寸，并采用可伸缩设计，XY 轴平面可360 度旋转

9.设备采用双玻片槽设计，并可一键切换HE 及 IHC 载玻片，单上 载槽容量≥50张载玻片，总上载槽容量≥100张载玻片.

10. 设备内置活性炭滤网、HEPA 过滤器以及防尘袋三重过滤系统， 避免粉尘污染

11. 包埋盒扫码装置可灵活置于切片机周围，非固定式设计

12. 支持切角玻片、直角玻片、丝印漆面玻片等多种玻片的打号， 兼容性强

13. 可灵活设置打号优先级，实现紧急样本的快速处理

14.   全中文GUI 操作界面，操作简便

15. 设备采用按键式卡扣设计，可快速清理设备内部的碎玻片

16. 支持自定义打印模板，兼容中文、字母、符号、二维码、图像

等多种字符的打印，且可实现0,90,180,270度等多角度打印， 满足灵活的打号需求

17.  ▲设备支持与HIS 、LIS 、PACS等多种系统接口的连接，并可 将打号机作为控制子机操作LIS 系统

18. 打号指令输入方式≥4种，至少包含扫描二维码、 USB 接口、 LIS 系统、屏幕输入

组织包埋机技术参数

1、 石蜡出口控制夹可旋转，高度可调

2、 石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制夹

3、 旋钮精确调节石蜡的流量

4、工作台面可供预热≥20个包埋盒模子

5、2个预热的废蜡槽可拆卸

6、 石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围是：50℃-75℃,调 节精度1℃

7、 热台温度范围：50℃-75℃,调节精度1℃

8、▲LCD 触摸屏≥5.7寸，无子菜单设计，所有信息一目了然，支 持戴手套操作

9、※石蜡槽≥4升

10、 包埋模子与预热槽可随意互换，并可拆卸，方便清理

11、 全新的镊子孔设计更好的支持弯头镊子和修蜡刀

12、 全新设计的速冷点，面积大、功率高

13、 预热槽和冷台在同一水平线上

14、全金属外壳(蜡缸、出蜡口、预热槽等),可用环保除蜡剂清洁

15、刮蜡器，方便清洁导蜡槽等细小部位

16、人体工学扶手高度，使操作更稳定舒适

17、平整的蜡缸顶部方便置物

18、▲冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持 ≥-6℃。最长≥30分钟内冷却≥60个包埋盒模子

激光包埋盒打号机技术参数

1.采用激光打印技术，无须色带盒墨水等耗材，无须烘干固化等过程

2.标配≥10寸触摸屏，无须外接电脑，可直接单机操作。

3.标配≥6个上料架，可同时装载≥6条包埋盒。兼容不同角度的包埋盒 。

4.打印速度≥2.5秒/个，平均每分钟打印≥20张载玻片

5.每个上料架一次性可装载≥100个包埋盒

6.一次性装载≥600个包埋盒。

7.可同时装载≥6种不同规格或者不同颜色的包埋盒。

8.可一次性收集≥330个打印好的包埋盒。

9.包埋盒收集盘为机器内置，先进先出，每个收集盘收集满后可随时取出，无须停机。

10.打印的二维码100%可扫描。

11.采用水平摆放预装管，包埋盒和管壁之间无压力，用不卡盒

12.打印面积允许的情况下，打印的字段数量不限制。

13.包埋盒打印平面边缘和台阶上都可以打印，打印范围更大。

14.每个字段和二维码都可以自定义打印灰度。

15.批量打印，单独打印，二维码扫描打印(内置扫描枪),界面输入打印，与医院LIS 或 HIS 联机打印等多种打印模式。

16.界面可编辑字段名称，可打印的字段数量不受限制。

17.打印在包埋盒上的字迹耐刮擦，耐二甲苯，酒精等有机溶剂。

18.在打印面积允许的情况下，打印二维码的大小不受限制。

19.全自动选槽连续打印，缺包埋盒时自动报警。

20.具有可开闭半透明观察窗实时观察打印进度

21.多层空气净化处理：液体，活性炭，负离子，彻底消除粉尘和气味。

22.打印软件界面包含编辑界面、待打印列表，已打印列表，报警列表等功能。

23.可手动或自动选择不同颜色或不同规格的包埋盒进行打印。

24.具有紧急停止功能，发在错误状态下立即停止，不浪费包埋盒。

25.全并行运动控制，上料，打印，下料，收集全部并行工作，无需交替即可进行高速打印

26.待打印列表的数据具有断电保持功能，不会丢失客户已经编辑好的数据。

27.可将已打印信息导出为文件，方便进行统计分析.

28.采用冷激光打印，为永久性打印。无需任何耗材，任何保养，非接触式打印，速度快，噪音低，免维护

29.可对6个上料槽进行颜色或规格分组设定，颜色或规格少于6种时也可全部使用6个上料槽。

30.采用真空泵而非风扇的空气处理模块，对废气进行液体和固体

双层吸附，并自带管路清洗功能，杜绝废气和灰尘的散发，保护操

作人员健康。

31.包埋盒打印点有电磁铁定位装置，打印点定位精确。

32.可以兼容无盖、分体带盖包埋盒打印，机械构造简单，无机械故

障率 。

33.包埋盒收集时包埋盒侧向向前推进，而非斜面向前推进，避免收集时包埋盒在托盘上重叠。

34. 可选择筒装或胶带贴装的包埋盒上料架。

35. 打印界面可直接编辑模板，编辑模板时无须切换程序或界面。

36. 采用托盘收集方式，横向排序，可一次性整齐收集≥270个包埋

盒。

生物显微镜技术参数

1.  工作条件

1.1.  环境温度：15℃～30℃

1.2.  相对湿度：5-65%

1.3.  工作电压：90~230V、50Hz

2. 技术性能指标

2.1.  机身：一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察，可扩展荧光、暗场、相差、偏光、DIC 等观察

2.1.1. ※光学系统：无限远校正光学系统

2.1.2. ※物镜转盘：6位物镜转换器

2.1.3. 调焦：调焦旋钮高度可调，调焦与 X-Y 调节全对称，实现 无疲劳操作

2.1.4. 照明装置：高亮度长寿命色彩还原更好的LED 光源，寿命 ≥50000小时，内置透射光柯勒照明器，最高亮度≥40W(强度大于12V100W 卤素灯)

2.2.▲载物台：超硬浅色镀陶瓷载物台，用户可自己将操作杆左右 手更换

2.2.1. 样夹：可单手操作样夹，方便同时记录

2.3.▲观察镜筒：宽视野双目镜筒，能100%分光；FOV≥25mm

2.4.  聚光镜：带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记，科勒

照明

2.5. 目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22mm;

2.6.▲物镜：平场消色差物镜

4×物镜：NA≥0.10,WD≥18mm

数字病理扫描系统技术参数

1  技术参数

1.1光学及扫描系统

1.1.1 全自动扫描，支持无人值守，可连续扫描≥6张玻片。

1.1.2 扫描设备整机集成，无物镜、相机等核心原件外露。

1.1.3 使用线性相机扫描。

1.1.4 使用棱镜分光相机，能够将通过镜头的光分解成R,G 和 B 三束，并在各自的传感器上进行呈现，保证组织色彩真 实还原，避免组织表面不平整导致RGB 偏移、对焦偏差。

1.1.5 使用一键式自动操作，实现快速装载和扫描。

1.1.6 切片规格：1 英寸x3 英寸(25.4cm x 7.62cm);

2英寸 x 3英寸(5.08cm x 7.62cm)

1.1.7 可自动识别和人工设定两种模式识别扫描区域，采用彩色缩略图照片，以便手动选择扫描区域

1.1.8 专利对焦技术，可以在扫描过程中同步对焦，无需Z 轴步进，大幅缩短对焦时间，适用于病理切片精细扫描

1. 1.9 物镜：20倍/0.75 Plan Apo

1.1.10  扫描分辨率：精度≤0.375μm/pixel(20×), 精度 ≤0.19μm/pixel(40×)

1.1.11 扫描速度：15mm×15mm 范围，在20倍率下，扫描时间≤40秒；在40倍率下，扫描时间≤90秒。扫描时间是指：从点击扫描按钮开始计时，至数字切片保存在服务器上可供局域网用户访问为止。

1.1.12 Z-Stack扫描：最多支持25层多层扫描，层距可自行调整。

1.1.13 动态观察：可实现扫描实时观察镜下图片和图像预浏览。

1.1.14 特定环境扫描：可针对特殊玻片或不良玻片进行特定环境下扫描，以获得最佳数字图像。

1.1.15 对焦地图：可自动在组织上分布对焦点，或者手动 更改对焦点密度、手动增加、移动、删除对焦点。

1.1.16 对焦方式：自动对焦、镜下手动对焦

1.1.17 可自动和手动设置白平衡校正点，用以色彩校正和 平场校正。

1.1.18 图像文件包含ICC 色彩校正文件，以消除不同显示 设备之间的色差。

1.1.19 图像文件格式：  TIFF(SVS),CWS,JP2

1.1.20 图像压缩格式：  JPG2000,JPG

五人共览显微镜

1. 技术性能指标

1.1. 机身：一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察，

可扩展工作站，共览等多种观察方式；暗场、相差、偏光、DIC,荧光等观察方法，可升级显微镜为电动荧光系统；

1.2. 光学系统：采用无限远光学系统，国际标准齐焦距离≤45mm 1.3. 物镜转盘：6位物镜转换器

1.4.※调焦：调焦旋钮高度可调，调焦与X-Y 调节全对称，实现无疲劳操作，载物台垂直运动方式距离为25mm,带聚焦粗调上限停止位置，粗调放钮扭矩可调，最小微调刻度单位为1微米

1.5. 照明装置：高亮度长寿命色彩还原更好的LED光源，寿命可达50000小时，内置透射光柯勒照明器，最高亮度40W(强度大于 12V100W 卤素灯)

1.6.▲载物台：超硬浅色镀陶瓷高抗磨损性载物台，用户可自己将操作杆左右手更换，带扭矩调节旋钮和移动调节旋钮

1.7.▲样夹：可单手操作样夹，方便同时记录，XY 轴手柄可左右 手互换方便快速阅片

1.8. 观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角30°,视野数25mm

1.9.▲聚光镜：带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记，科勒照明，阿贝聚光镜N.A=1.25

1.10. 目镜：10X 宽视野目镜，视场数22mm,双目均可进行屈光度调节

1.11.物镜：平场消色差物镜

4×物镜：NA≥0.10,WD≥18mm

10×物镜：NA≥0.25,WD≥17.7mm

20×物镜：NA≥0.40,WD≥0.92mm

40×物镜：NA≥0.65,WD≥0.35mm

100×物镜：NA≥1.25,WD≥0.10mm

1.12. 共览：五人共览装置，含可调节亮度的LED指针，可供五人共同观察样品，更加方便教学使用

满足共览装置的各个观察点与显微镜主机视野相同

除显微镜主机外共览设备包含4个观察镜筒，10个10 ×宽视野目镜，视野数为22mm

注：所有参数的※参数为重要参数，不允许负偏离。

1、供应商须对所响应的技术参数出具相关证明材料加以佐证，未提供或未按要求提供或所提供的佐证材料与《技术参数偏离表》中不符、不相对应则进行扣分处理，若无法清晰准确的体现参数响应情况时（响应文件内附相关查阅/佐证材料，可参考《技术参数偏离表》给出的格式制作，未提供则进行扣分处理，未按要求提供是供应商自身应承担的扣分风险），竞争性磋商评审小组有权按未响应/负偏离认定，作扣分处理。

2、佐证材料可按以下任意形式提供相应复印件并加盖供应商公章，未提供或未按要求提供是潜在供应商的风险，竞争性磋商评审小组有权作负偏离认定。

能直接反映该产品技术参数的相关证明材料（如：产品彩页、图册样本、投标产品说明书、检测报告、质检报告、认证证书、医疗器械注册证)，应以醒目的形式圈出，以竞争性磋商评审小组认定为准；

以上佐证材料中所列举的佐证内容应包含供应商在投标文件中所列出的技术参数，须真实有效。

提供的佐证材料若发现与事实情况不相符，经调查核实为虚假材料的，将上报上级监督管理部门，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的有关规定进行处理：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。由人民检察院向人民法院提起公诉，视情节轻重，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条处理，处以三至十年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。

第六章 磋商响应文件格式

（项目名称）

磋商响应文件

项目编号：

供应商：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年        月        日

目  录

要求自行编制目录，并编制对应页码。

一、报价函

我方已经详细阅读               （采购项目名称、项目编号）的竞争性磋商文件，决定参加本项目采购活动，承诺如下：

一、我方的响应文件在提交响应文件截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目合同期满日为止。

二、我方在参与采购活动前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意并接受竞争性磋商文件的全部条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资

料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与采购活动有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价以及超过最高限价将被否决时响应无效。

五、我方接受竞争性磋商文件关于不予退还保证金的约定。

六、我方按照竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务。

与本采购活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子邮件地址：

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:     年   月   日

二、法定代表人身份证明和授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年    月    日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系       (供应商名称)       的法定代表人。

特此证明。

供应商：(盖单位章)

年     月    日

(二)授权委托书

本人  (姓名)   系    (供应商名称)    的法定代表人，现委托   (姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   (项目名称)    响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        　　　　　　　　　　　　　　　。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证；被授权人身份证。

响 应 人：(盖单位章)

法定代表人：(签字)

身份证号码：

委托代理人：(签字)

身份证号码：

年     月      日

三、首轮报价一览表

项 目 名 称 ：

磋 商 编 号：

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价（元） |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 | - 本表只做磋商时使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。 - 填报的内容必须和响应文件及报价函中的内容一致。 |
| 供应商： （盖章） 被授权人： （签字或盖章） |  |

四、磋商保证金

致（采购代理机构名称）：

[供应商名称]（以下称“供应商”）于  年  月  日递交了[项目名称]的响应文件。并附有人民币     元做为磋商保证金。

我方同意磋商文件第2章有关磋商保证金的规定，并对我方有约束力。

提供保证金凭证及开户证明。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权代表： （签字或盖章）

日 期：   年   月   日

五、分项报价表

报价分项表（格式）

| 序号 | 内容 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期:年月日

## 六、商务及技术偏离表

货物技术规格偏离表（格式）

项目名称：项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 竞争性磋商文件规定的货物需求、技术规格 | 响应文件对应的货物情况、技术规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.技术条款均应根据响应文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3.采购人要求投标人认真填写本表。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

供商人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期:年月日

商务偏离表

商务条款偏离表（格式）

项目名称：项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 竞争性磋商文件规定的商务条款 | 响应文件对应的商务条款 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.商务条款均应根据响应文件对竞争性磋商文件的偏离情况相对应地填列。

2.商务条款主要填列付款条件、交货时间、交货方式、售后服务等重要条款方面的偏离情况。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.采购人要求供应商认真填写本表。

5.此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期:年月日

七、资格审查资料

(一)供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 企业负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附供应商营业执照（副本）、资格证书、开户许可证或银行开户证明等相关证件的复印件。

(二)供应商已完成类似项目情况

| 序号 | 起止时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应将2022年至今已完成的类似项目情况填入本表中。

2、供应商应随本表出具所填项目的成交通知书或合同协议书的复印件，否则，采购人将不考虑供应商所填项目的业绩。

（三)拟投入人员基本情况表

| 在本项目中所担任的职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据磋商文件要求和磋商项目的实际需要，列出拟配备的人员清单。

2、供应商应按表四格式分别填写本表所列人员的资历。

(四)主要人员资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| 在本合同中 拟任职 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| 2．工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参与过的项目 |  |  | 该项目中任职 |  | 备注 |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |

“主要人员资历表”中附相关证明材料具体材料详见第三章竞争性磋商评审办法。

##### （五）投标人财务状况表

提供近三年（2022年至2024年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或财务报表，新成立不足三年的企业，提供从成立之日起至2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或财务报表。若投标人为2025年以后注册成立的公司，仅提供银行出具的资信证明，标书内提供复印件加盖公章；

- （六）承诺函1

我方保证所递交的投标文件（包括所有资格证明文件、技术文件、商务文件）所提供的信息、资料、数据、声明均是真实、准确、完整和合法的，不存在任何虚假、隐瞒或误导性陈述。我方对因提供不真实资料或虚假承诺所引起的一切后果承担全部法律责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字并盖章）：

日期：

- （七）承诺函2

- 我方保证投标所有参数即为验收参数，如验收中有任何一项参数与投标参数（包括星号参数，三角号参数，一般性参数）不一致，即判定中标无效，保证金没收，所投产品及投标公司列入黑名单，上报不良事件系统，赔偿医院因为虚假投标造成的经济损失中标价的30%，并承担相应的法律责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字并盖章）：

日期：

- 八、技术方案

根据评标办法，格式自拟

九、其他资料

供应商认为需要提供的其他资料

- 附1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- . （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

- . （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件：

- 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库[2020]46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财  政  部

工业和信息化部

2020年12月18日

- 政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部民政部中国残疾人联合会

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部