通榆县中医院两专科一中心建设项目

项目编号：采购计划-[2025]-00052号-CS2025-01

竞争性谈判文件

采购人：通榆县中医院

采购代理机构：吉林省宸晟工程项目管理有限公司

日  期：2025年6月17日

目  录

第一章  竞争性谈判公告...............................................................................................3

第二章  供应商须知.......................................................................................................6

第三章  评审办法（最低评标价法）..........................................................................20

第四章  合同条款及格式............................................................................................. 26

第五章  技术响应..........................................................................................................29

第六章  响应文件格式..................................................................................................41

第七章  附件................................................................................................................. 44

第一章 竞争性谈判公告

通榆县中医院两专科一中心建设项目

竞争性谈判公告

项目概况

通榆县中医院两专科一中心建设项目 的潜在供应商应在  “政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）  获取采购文件，并于 2025年6月 25日9点00分 （北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 1、项目编号：采购计划-[2025]-00052号-CS2025-01；

2、项目名称：通榆县中医院两专科一中心建设项目；

3、采购方式：竞争性谈判；

4、资金来源：财政资金等；

5、项目地点：通榆县内采购单位指定地点；

6、采购预算（最高限价）：1630100.00 元：

7、采购需求：物理治疗、康复及体育治疗仪器设备20台（具体详见项目清单）；

8、合同履行期限：签订合同之日后30日历天完成；

9、质量要求：符合国家相关行业规定合格标准；

10、本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目全部面向中小企业采购，面向中小企业总体预留比例为100%，其中面向小微企业预留  0  %。依据的政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）及财政部发布《政府采购促进中小企业发展政策问答》、②执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、③《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》的通知（吉财采购〔2022〕478 号）、④《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、⑤《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、⑥《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）、⑦《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）⑧《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、⑨《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）；

3、本项目的特定资格要求：

3.1 本次招标要求供应商须具有相关有效专业从事 医疗设备 的制造或经销的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的实施项目能力，具有独立承担民事责任的能力；

3.2 医疗设备如供应商为制造商应具备《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和所投产品《医疗器械注册证》；如供应商为代理经销商应具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；

3.3 具有良好的商业信誉和经营状况，提供近三年（2021-2023）年财务审计报告或财务报表（成立年限不足三年的提供从成立之日起至2023年的财务审计报告或财务报表及2024年1月1日至今的财务状况良好承诺；2024年1月1日以后成立的企业提供财务状况良好承诺书）；

3.4 具有2024年至今任意月份依法缴纳税收良好记录证明材料和社保缴纳证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；若刚成立的单位未能提供纳税凭证和缴纳社保证明的，需提供书面承诺）；

3.5 本项目拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、政府取消投标资格记录期间的企业或个人竞标。提供信用中国、中国政府采购网、全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网信用查询结果网页截图；

3.6 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标或者未划分标段的同一招标项目竞标。

三、获取采购文件

1.时间：2025年6月17日至2025年6月20日

2.地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

3.方式：网上下载，本项目不发放纸质版竞争性谈判文件。供应商可自行在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。

4.未进行网上注册的供应商将无法参与本次采购活动。

5.有效供应商不足三家时，采购人另行组织采购。

6.售价：免费。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年6月25日9时00分（北京时间）；

2.地点：通榆县政务服务中心5楼-政府采购开标室（供应商无须到达开标现场，通过政采云系统参加开标活动）。

- 3.本项目采用全流程电子化采购，需通过政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn）递交电子响应文件。操作流程：供应商在政府采购云平台注册入库成为正式供应商后，在平台按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行操作。由于供应商自身原因在递交响应文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190或95763 获取热线服务帮助。

5.逾期或未上传成功电子响应文件，将导致无法竞标或竞标无效。

五、开启

时间：2025年6月25日9点00分（北京时间）

地点：通榆县政务服务中心5楼-政府采购开标室（供应商无须到达开标现场，通过政采云系统参加开标活动）。

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本次公告在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）上发布，同步推送到吉林省政府采购网、中国政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：通榆县中医院

地址：吉林省通榆县开通镇民主路717号

联系人：陈鹏启

联系电话：13943641155

2.采购代理机构信息

名  称：吉林省宸晟工程项目管理有限公司

地　址：通榆县幸福里南门市西至东第二家

联系方式：18643641990

3.项目联系方式

项目联系人：梅冬繁

电　话：18643641990

监管部门：通榆县财政局政府采购办公室

2025年6月17日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人:通榆县中医院 地址：吉林省通榆县开通镇民主路717号 联系人：陈鹏启 联系电话：13943641155 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：吉林省宸晟工程项目管理有限公司 地 址：通榆县幸福里南门市西至东第二家 联系方式：梅冬繁、18643641990 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：通榆县中医院两专科一中心建设项目 项目编号：采购计划-[2025]-00052号-CS2025-01 |
| 4 | 采购需求 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备20台（具体详见项目清单）。 |
| 5 | 项目地点 | 通榆县内采购单位指定地点 |
| 6 | 资金来源 | 资金来源：财政资金等(《关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》 吉财社指[2024]1056号、通榆县政府采购计划/追加预算 申请表)； 出资比例：中央/省级专项92%、其他（债券、自筹等）8%，已落实。 |
| 7 | 合同履行期限 | 签订合同之日后 30 日历天完成。 |
| 8 | 质量要求 | 符合国家相关行业规定合格标准。 |
| 9 | 分包情况 | 不允许分包 |
| 10 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 11 | 供应商资格要求 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 谈判预备会 | 不召开 |
| 14 | 供应商提出问题的截止时间 | 提交响应文件截止时间 3 日前 提交地点：提出问题的电子版（WORD及PDF盖章版）发送至招标代理机构电子邮箱。 项目联系人：梅冬繁 联系电话：18643641990 电子邮箱：827923321@qq.com 投标人若未按时提交则视为无异议。 |
| 15 | 采购人书面澄清或者修改的时间 | 响应文件截止时间 3 日前 方式：在“政采云 ”平台（https ://www.zcygov.cn/）中发布，供应商无需回复确认。因供应商自身原因未能及时查阅所导致的对本项目有关文件理解错误由供应商自行承担。 |
| 16 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 17 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 项目清单、项目报价拦标价说明、答疑、补遗文件等。 |
| 18 | 竞标截止时间 | 2025年6月25日9 时00分 |
| 19 | 供应商确认收到竞争性谈判文件澄清的时间 | 在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）上发布，供应商须主动阅知。本项目的澄清、修改、答疑、补遗文件一经发布即视为已告知所有潜在供应商，且供应商也已经收到并明确了发布的内容。所有有竞标意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。 |
| 20 | 供应商确认收到竞争性谈判文件修改的时间 | 在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）上发布，供应商须主动阅知。本项目的澄清、修改、答疑、补遗文件一经发布即视为已告知所有潜在供应商，且供应商也已经收到并明确了发布的内容。所有有竞标意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。 |
| 21 | 构成响应文件的 其他材料 | 评审办法及谈判文件中要求提供的证明材料，标书中附的复印件加盖公章。 注：本项目所有电子证件资料以上传至“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）加盖公章的电子响应文件为准，评审时由评审委员会现场核验，如所提供的资料为虚假材料，竞标文件以无效竞标处理；字迹模糊无法辨认的，按未提供处理。 |
| 22 | 采购预算（最高限价） | 本标段：1630100.00元。 超出采购预算（最高限价）的首次报价及最终报价视为无效报价，响应文件将被否决。 |
| 23 | 竞标有效期 | 响应文件截止之日后90天（日历天） |
| 24 | 竞标保证金 | - （1）投标保证金的金额： - 本标段：人民币 壹万陆仟叁佰 元（￥16300.00元）； - 执行吉政数联〔2023〕4号文件投标保证金的规定（投标保证金不超过招标项目估算价的1%，且最高不得超过50万元）。 （2）投标保证金的形式：现金（转账、电汇）、银行票据（支票、汇票、本票）、保函。 （3）递交方式： 1）以现金（转账、电汇）、银行票据（支票、汇票、本票）形式递交投标保证金的，投标人须在 2025年6月24日（开标前1天，最晚不迟于财库[2019]38号文件规定的时限）17时00分前（北京时间）将投标保证金存入招标代理机构指定账户，银行对账单或电汇等凭证上应写明投标项目名称（可简写）。同时（2025年6月24日17时00分前）将底单扫描件发送至827923321@qq.com邮箱。投标保证金的确认以最终到账日期为准。 收款人全称：吉林省宸晟工程项目管理有限公司 开户行：吉林通榆农村商业银行股份有限公司营业部 账 号：0770 5020 1101 5200 0184 45 - 以“保函”形式递交投标保证金的，应在 2025年6月24日（开标前1天，最晚不迟于财库[2019]38号文件规定的时限）17时00分前（北京时间），将保函原件邮递或送达到招标代理机构项目负责人处，并自留一份复印件附在投标文件，同时（2025年6月24日17时00分前）将保函扫描件发送至827923321@qq.com邮箱，保函须写明项目名称。 - 保函受益人：吉林省宸晟工程项目管理有限公司。 （4）相关要求： 1）投标人提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，须将基本账户开户许可证（基本账户开户许可取消后新开立基本账户的投标人在投标时，可以按照中国人民银行的相关文件规定提交银行打印的《基本存款账户信息》）和投标保证金汇款凭证等相关证明文件复印件装入到投标文件中。 2）未按以上规定办理投标保证金的投标将被否决。 |
| 25 | 近年财务状况 的年份要求 | 近三年（2021-2023）年财务审计报告或财务报表（成立年限不足三年的提供从成立之日起至2023年的财务审计报告或财务报表及2024年1月1日至今的财务状况良好承诺；2024年1月1日以后成立的企业提供财务状况良好承诺书）。 |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的年份要求 | 企业2024年至今任意月份缴税证明和社保缴纳证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；若刚成立的单位未能提供纳税凭证和缴纳社保证明的，需提供书面承诺）。 |
| 26 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年-至今，如有可提供。 |
| 27 | 签字或盖章要求 | 按招标文件中提供的格式及要求填写 |
| 28 | 响应文件份数 | 1.供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作响应文件一份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。 2、响应文件的电子版U盘2份（U盘中的电子文件格式为签字盖章后的 PDF 及 word 版本，U盘电子文件应与“政采云”平台上传电子响应文件内容一致，不一致时，以电子响应文件为准。）。 供应商须在开标后48小时内将U盘2份以邮寄方式送至招标代理机构，用作存档。（邮寄地址：通榆县幸福里南门市西至东第二家，邮费自理）。 |
| 29 | 装订要求 | 无 |
| 30 | 递交文件地点 | “政采云”平台（http：//www.zcygov.cn） |
| 31 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 32 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：通榆县政务服务中心5楼-政府采购开标室（供应商无须到达开标现场，通过政采云系统参加开标活动）。 |
| 33 | 开标程序 | 现场参加开标人员：采购人代表、采购代理机构工作人员、监管人员。 （1）宣布开标纪律； （2）公布在竞标截止时间前递交响应文件的供应商名称； （3）宣布采购人、主持人等有关人员姓名； （4）文件解密（解密电子响应文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托“政采云”平台开始向各供应商上传的加密响应文件逐一进行解密。供应商需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。）： （5）唱标（响应文件解密结束，按照宣布的开标顺序当众唱标，公布竞标单位名称、竞标保证金的递交情况、质量要求、合同履行期限及其他内容，并记录在案，首次竞标报价只记录，不公开唱价。）； （6）会议开始后，供应商需在线上等候谈判小组发起二次报价环节，进行二次报价，未按规定时间和方式提交二次报价的，谈判小组有权拒绝接受其报价。 （7）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 （8）会议结束。 |
| 34 | 谈判小组的构成 | 谈判小组构成：相关专家3人； 评标专家确定方式：由采购人代表在监督部门的监督下从评标专家库中随机抽取。 |
| 35 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 是 |
| 36 | 资格审查方式 | 资格后审，由评审委员会进行资格审查。 |
| 37 | 成交原则 | 本项目采用最低评标价法评审，专家评审委员会将对资格性审查和符合性(技术部分和商务部分)审查合格的供应商按照最终报价评标价由低到高的顺序评定成交商，竞标价格低于成本的除外。 |
| 38 | 报价轮次 | 本次谈判共二轮报价（响应文件中的首轮报价不公开唱价） |
| 39 | 中标公示 | 中标结果将在竞争性谈判公告发布的网站上进行公示，一个工作日。 |
| 40 | 履约担保 | 不要求 |
| 41 | 付款方式 | 以甲乙双方签订的合同为准 |
| 42 | 质量期 | 验收合格后，按相关行业标准执行。 |
| 43 | 合同存档 | 中标单位与采购人签订合同后 2 个工作日内将采购合同复印件送至采购代理机构存档。 |
| 44 | 招标代理费 | 执行国家发展改革委发改价格【2015】299号文规定，实行市场调节价，向中标人收取。 |
| 45 | 政府采购支持中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展 | 本项目全部面向中小企业采购，面向中小企业总体预留比例为100%，其中面向小微企业预留0%，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 1、依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件要求，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业参加政府采购活动，应当出具本采购文件规定的《中小企业声明函》。 2、监狱企业扶持政策：按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（ 财库[2017]141号）文件规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 《中小企业声明函》采购文件明确内容： （1）单位名称：通榆县中医院 （2）项目名称：通榆县中医院两专科一中心建设项目 （3）标的名称：医疗设备 （4）所属行业：工信部联企业〔2011〕300号文：工业 |
| 说明： 1、响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子开、评标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。 3、CA 证书解密：开启时间后 30 分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA 锁）及电脑进行远程解密（各服务商在开始前及网上开评标系统公布服务商名单前，不要提前进行远程解密，用“项目采购-开标评标-进入开标大厅-解密（插入 CA）-确定”功能进行解密响应文件）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为响应无效 4、供应商若对项目采购电子交易系统操作有疑问，如 CA 锁获取、使用、参与开标、响应文件远程解密等问题，可在递交响应文件截止时间前登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或及时拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助，以免影响其参与本次采购活动。 |  |  |
| 注：谈判公告与竞争性谈判文件不一致处，以竞争性谈判文件为准。 |  |  |

一、总 则

（一）招标方式

吉林省宸晟工程项目管理有限公司 受 通榆县中医院 委托，对本项目采取 竞争性谈判 方式招标。本竞争性谈判文件仅适用于 通榆县中医院两专科一中心建设项目 。

（二）合格的供应商

1、合格的供应商必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标项目 货物 ，进行项目相关 指导使用  ，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其他组织或自然人，本次招标不接受联合体竞标。

2、合格的供应商必须符合招标文件第一部分《竞争性谈判公告》第二条（申请人的资格要求）规定，且具备独立完成 通榆县中医院两专科一中心建设项目 的能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的供应商应遵守中华人民共和国《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律法规。

（三）适用法律

本次谈判及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国的相关法律法规制约和保护。

（四）竞争性谈判费用

供应商均应自行承担自己竞标所需一切费用；本项目招标代理费执行国家发展改革委发改价格【2015】299号文规定，实行市场调节价，向中标人收取。

（五）谈判文件的约束力

供应商一旦在 “政采云”平台（http://www.zcygov.cn） 获取了本谈判文件并参加本项目竞标，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、竞争性谈判文件

（六）谈判文件构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法（最低评标价法）；

（4）合同条款及格式；

（5）技术响应；

（6）响应文件格式；

（7）附件。

供应商收到谈判文件后，仔细检查谈判文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与代理单位联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，代理单位不承担责任。

（七）谈判文件的修改

1、在谈判截止日期前，无论出于何种原因，代理单位均可以更正公告或补充文件的形式对谈判文件进行修改。

2、谈判文件的澄清或修改将在“政采云 ”平台（https ://www.zcygov.cn/）中发布并对供应商具有约束力，供应商无需回复确认。因供应商自身原因未能及时查阅所导致的对本项目有关文件理解错误由供应商自行承担。

3、为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究，代理单位将推迟谈判截止日期和谈判时间。

4、代理单位发出的所有补充、修改和变更文件均作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。

三、竞标文件的编制

（八）竞标文件的编制要求

1、供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”的要求编制“竞标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其竞标对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

2、供应商提交的竞标文件应使用中文。供应商可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

3、竞标文件所使用的度量衡单位，除技术性能中另有规定外，一律使用公制计量单位。

（九）竞标文件构成

- 1、竞标函及竞标函附录

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、竞标保证金

5、竞标报价（格式）

6、技术参数差异表

7、商务差异表

8、项目实施方案等

9、项目管理机构

10、资格审查资料

11、其他材料

12、中小企业相关政策

注：以上材料须加盖单位公章，装订成册。

除特别说明外，全套竞标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

（十）竞标文件格式

供应商应按照上述竞标文件构成要求编制竞标文件，并按谈判文件中提供的格式填写竞标函、授权委托书、竞标报价一览表等材料。

（十一）竞标报价

1、本项目报价为两次报价，竞标文件中的报价为第一次报价，不公开唱价；第二次报价为最终报价，是谈判小组与各供应商分别进行谈判时由供应商 在初步审查合格后按照谈判要求，通过政采云平台在规定的时间内 提交的最终报价函，成交价以最终报价为准，两次报价均不得超过最高限价：1630100.00元。

2、谈判小组不接受备选的竞标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。竞标报价应包括：完成该项目的所有费用。

3、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

4、竞标报价编制

4.1竞标报价编制依据

4.1.1相关行业文件规定。

4.2竞标报价编制要求

4.2.1 本项目竞标报价以项目总报价方式进行报价；

4.2.2 本次报价以采购人提供的项目需求为准，根据市场行情自主报价。

（十二）竞标保证金

- 1、竞标保证金的形式：同谈判文件供应商须知前附表。

- 2、未成交人的竞标保证金将在中标通知书发出后  5  个工作日内退还，不计利息。

- 3、成交人的竞标保证金，在与采购单位签订合同后  5  个工作日内退还（不计利息）；但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

4、有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- （5）采购文件规定的其他情形。

- （十三）竞标有效期

1、竞标有效期为供应商提交竞标文件截止之日起  90  天。

2、在特殊情况下，采购人于原竞标有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，供应商可以拒绝招标人的这一要求而放弃竞标，竞标保证金应尽快退回，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞标文件。第十三条有关竞标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十四）竞标文件份数和签署

1、电子响应文件的签署及规定

供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作并上传响应文件一份。

（1）供应商应按照本须知的要求编制响应文件，使用下载的政采云投标客户端制作并上传。

（2）电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-服务商（政采云）”及本采购文件响应文件格式规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

（3）响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人或主要负责人或其委托代理人签字（或个人 CA 签章）。文件加盖 CA 签章时，请勿遮挡文件中关键信息。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（4）评审前准备

①本项目实行网上评审，采用电子响应文件。

②各供应商在响应文件提交截止时间前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

（5）其他说明

①供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往政采云平台进行下载https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43），通过账号密码或 CA 登录客户端制作响应文件。

②响应文件按照采购文件中响应文件格式要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

③为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在政采云平台的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

④响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

2、开标后提交：响应文件电子版U盘2份。

四、竞标文件的递交

（十五）竞标文件的密封和标记

1、电子响应文件的递交

（1）供应商必须在规定的响应文件提交截止时间前提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）将拒收。

（2）采购代理机构将在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）向通过资格性、符合性审查的供应商发出谈判邀请；供应商在收到采购代理机构或政采云平台（https://www.zcygov.cn/）推送的通知后才可以在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行最后报价。

2、纸质版竞标文件的密封和标记：无

（十六）竞标文件递交截止日期及方式

1、供应商应在不迟于 竞争性谈判公告 中规定的截止日期和时间将竞标文件递交，递交地点应是 竞争性谈判公告 中指明的地址。

2、代理单位将组织在谈判文件规定的时间和地点举行谈判会议，供应商必须派法定代表人或其授权的委托人通过 “政采云”平台（https://www.zcygov.cn） 出席会议。

3、采购人可以通过修改谈判文件酌情延长竞标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（1）供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后递交的响应文件，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）将拒收。

（2）在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

（十七）迟交的竞标文件

代理单位将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何竞标文件。

（十八）竞标文件的修改和撤回

供应商在递交竞标文件截止时间之前，对所递交的竞标文件可以补充、修改或者撤回，补充、修改的内容上传后，作为竞标文件的组成部分，对供应商具有约束力。

五、无效标、废标条款

（十九）无效竞标条款

1、供应商资格不符合谈判文件规定或未按谈判文件规定提交资质复印件加盖公章的（缺项、漏项均作无效标处理）；

2、供应商在规定的时间内未交纳竞标保证金的；

3、标书出现重大偏差，未对谈判文件进行实质性响应；

4、其他情况谈判小组认为有必要取消的竞标；

5、供应商不参加谈判仪式及质询事宜的；

6、法律法规规定的其他情况。

（二十）废标条款

按照政府采购法律法规执行：

1、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

3、因重大变故，招标任务取消的；

4、如出现竞标截止时间结束后参加竞标的竞标不足三家的，按照以下原则处理：重新招标；

5、在评标期间，出现符合专业条件的竞标或者对招标文件做出实质响应的竞标不足三家情形的，参照执行。

（二十一）取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他竞标的；

3、与招标人、其他竞标或者招标代理机构恶意串通的；

4、向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、法律法规规定的其他情况。

## 六、谈判程序及最终报价

（二十二）谈判仪式

1、代理单位按谈判文件规定的时间、地点组织竞标。采购人代表及有关工作人员参加。

2、供应商应委派授权代表通过 “政采云”平台（https://www.zcygov.cn） 参加谈判活动。

3、谈判由代理单位主持。

4、具体程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在竞标截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布采购人、主持人等有关人员姓名；

（4）文件解密（解密电子响应文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托“政采云”平台开始向各供应商上传的加密响应文件逐一进行解密。供应商需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。）：

（5）唱标（响应文件解密结束，按照宣布的开标顺序当众唱标，公布竞标单位名称、竞标保证金的递交情况、质量要求、合同履行期限及其他内容，并记录在案，首次竞标报价只记录，不公开唱价。）；

（6）会议开始后，供应商需在线上等候谈判小组发起二次报价环节，进行二次报价，未按规定时间和方式提交二次报价的，谈判小组有权拒绝接受其报价。

（7）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（8）会议结束。

（二十三）谈判小组

招标人将于开标会结束后，从评审专家库中随机抽选组建谈判小组，其成员由业主代表、评审专家等三人以上单数组成。谈判小组将独立完成评标工作，负责对竞标文件进行审查、质疑、评审、推选成交候选人。

（二十四）谈判原则

“公开、公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，谈判小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。

（二十五）谈判程序

- 1、响应文件开启：开启时间后 30 分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA 锁）及电脑进行远程解密（各供应商在开始前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密，用“项目采购-开标评标-进入开标大厅-解密（插入 CA）-确定”功能进行解密响应文件）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为响应无效。

2、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，谈判小组所有成员分别对每一家竞标单位的竞标文件进行资格性审查和符合性审查，此程序视为单一谈判，未通过审查的为无效标。

⑴资格性审查：谈判小组将根据法律法规和谈判文件的规定，对竞标文件的资格证明文件、竞标保证金等进行审查，以确定竞标是否具备竞争性谈判资格。

⑵符合性审查：依据谈判文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性响应，对存在重大偏离的竞标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指供应商竞标文件中所述质量、规模、数量、交货期等明显不能满足谈判文件要求。重大偏离的认定须经竞争性谈判小组三分之二及以上同意。

3、谈判小组判断“竞标文件”的响应性，仅基于“竞标文件”本身而不靠外部证据。谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的竞标。竞标不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4、谈判小组根据谈判文件要求，讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。

5、谈判文件有较大变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（二十六）最终报价

谈判小组所有成员分别对每一家竞标单位的竞标文件进行资格性检查和符合性检查结束后，要求所有审核通过的供应商在规定时间内进行最终报价（相关规定详见最终报价表），即 在初步审查合格后按照谈判要求，通过政采云平台在规定的时间内提交 。

（二十七）比较与评价

1、谈判小组将按谈判文件中规定的评标方法和标准，仅对在实质上响应谈判文件要求的竞标文件进行评估和比较。

2、确定成交人。选择经评审后 最终报价最低 （低于成本的除外）的供应商为成交人。

（二十八）谈判过程保密

依据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条执行：

1、 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较谈判文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与谈判工作无关的人员。

2、 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其竞标文件将被作为无效竞标文件。

3、 在谈判期间，代理单位将有专门工作人员与供应商进行联络。

4、 代理单位和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

七、评审标准

（二十九）评审办法

谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞标文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

八、成交及合同签订

（三十）成交人

1、根据谈判小组对各供应商的竞标情况评审，以经评审后 最终报价最低 （低于成本的除外）的供应商为第一成交候选人。

2、原则上确定谈判小组推荐的第一成交候选人为成交人。

（三十一）资格后审

1、招标人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人竞标文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人竞标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、招标人若发现成交候选人在竞标过程中提供虚假证明文件，挂靠资质，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，并予以处罚。

3、如果供应商被确认为不具备执行合同的能力，其竞标将被拒绝。在此情况下，招标人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选人。

（三十二）中标通知书

1、中标结果在招标监管部门指定信息媒体上发布公告后，代理单位将向中标人出具中标通知书。

2、中标人应及时到代理单位领取中标通知书，中标通知书是签订合同依据和组成部分。

（三十三）签订合同

中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同（按照财政部公布第87号令第七十一条：采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同），谈判文件、中标人的竞标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

（三十四）签订合同后变更数量的权利

招标人应按照中标价格签订合同，如有需要追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经有关部门审批，可以与中标人签订补充合同，但增加幅度不超过成交金额的10%。

（三十五）履约保证金（不要求）

1、履约保证金为合同价款的5%（不超过10%），由中标人在领取中标通知书前提交至采购单位账户。

2、项目完成后，凭招标人出具的验收报告、履约保证金收据到采购单位办理退付履约保证金手续。

3、如果中标人没有履行本条第1-2项，招标人有充分理由取消其中标资格，并没收竞标保证金。在此情况下，将标的授予下一个中标候选人或重新招标。

九、质疑与投诉

（三十六）质疑与投诉

按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）文件规定执行，一次性提出。

联系人：梅冬繁

联系电话：18643641990

联系地址：通榆县幸福里南门市西至东第二家

电子邮箱：827923321@qq.com

第三章 评审办法（最低评标价法）

评标办法前附表（一）

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1、 资格评 审标准 | （1）营业执照（副本） | 响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （2）开户许可基本信息 | 响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （3）提供近三年（2021-2023）年财务审计报告或财务报表（成立年限不足三年的提供从成立之日起至2023年的财务审计报告或财务报表及2024年1月1日至今的财务状况良好承诺；2024年1月1日以后成立的企业提供财务状况良好承诺书）。 | 响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （4）法定代表人身份证明 | 响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （5）供应商、法定代表人在中国裁判文书网无行贿犯罪记录查询截图 | 响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （6）法人授权委托书 | 响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （7）授权代理人身份证 | 响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （8）企业2024年至今任意月份依法缴纳税收良好记录证明材料和社保缴纳证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；若刚成立的单位未能提供纳税凭证和缴纳社保证明的，需提供书面承诺）。 | 响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （9）企业资质证书（招标公告中要求的有关许可证、合格证、相关文件证明）。 | 响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （10）本项目拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、政府取消投标资格记录期间的企业或个人竞标。提供信用中国、中国政府采购网、全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网信用查询结果网页截图。 | 响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （11）参加政府采购活动前3年内，无重大违法记录声明函。 | 格式填写，加盖公章。 |
|  | （12）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标或者未划分标段的同一招标项目竞标。 | 竞标文件内提供由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
|  | （13）供应商应为中小企业，响应文件内提供相关声明函并加盖公章。 | 本项目专门面向中小企业（预留金额100%）采购，响应文件内提供相关声明函并加盖公章。划分标准符合工信部联企业〔2011〕300 号：工业，残疾人福利性单位（提供相关声明函）、监狱单位（提供相关证明文件）视同小型、微型企业，享受本项目专门面向中小企业采购的政策。 |
| 注：以上各项资格评审标准，有一项不合格，即为废标，不再进入后续符合性评审。 |  |  |
| 2、 符合性 评审标准 | （1）供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | （2）响应文件签字盖章 | 响应文件需签字的地方法人或授权代表签字或盖章。 |
|  | （3）响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”及第七章“附件”的要求。 |
|  | （4）报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  | （5）竞标内容、格式 | 符合谈判文件的规定 |
|  | （6）合同履行期限 | 签订合同之日后30日历天完成 |
|  | （7）质量要求 | 符合国家相关行业规定合格标准。 |
|  | （8）竞标有效期 | 供应商提交竞标文件截止之日起 90 天 |
|  | （9）竞标保证金 | 已交纳（银行回单或保函复印件），响应文件内附复印件并加盖公章。 |
|  | （10）权力义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  | （11）技术响应 | 符合第五章“技术响应”规定，项目实施方案可行、投标产品配置和性能指标优良、运行及维护的培训方案和应急方案明确、项目管理结构配备完整。 |
|  | （12）售后服务方案 | 格式自拟，加盖公章。 |
|  | （13）服务承诺 | 格式自拟，加盖公章。 |
|  | （14）优惠条件 | 格式自拟，加盖公章。 |
|  | （15）竞标报价（首次报价） | 不得超过采购预算（最高限价）。 |
| 注：以上各项符合性评审标准，有一项不合格，即为废标，不再进入后续详细评审。 |  |  |

评标办法前附表（二）

| 条款号 |  | 供应商 | 最终谈判报价 | 是否 合理 | 是否低 于成本 | 节能、环保产品的总价（如有） | 评标价 | 结论 （√或×） | 评标价由低到高排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详细 评审 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有纠正计算错误或评审不合格，在表下注明原因。报价评审不合格不参加评标价由低到高排序。

2、结论：“√”为合格，“×”为不合格。

3、报价评审

谈判小组对供应商报价文件中的报价进行评审，评审内容包括：

- 计算错误修正。谈判小组对报价算术计算错误进行修正、如有计算错误进行调

- 整，通过集体询标，由供应商确认。

- 报价评审。谈判小组按报价由低到高排序评审供应商的报价，主要评审报价是否合理、

- 是否低于成本。

以上若有一项不合格视为竞标报价不合格。

（3）谈判最终报价评审标准

1）有下列情况之一视为报价评审不合格：

A供应商最终报价超拦标价；

B附有采购人不能接受的条件；

2）有以下情况视为低于成本，供应商报价低于成本视为报价不合格：

综合单价报价明显低于市场价格。

4、经评审后确定的评标价格由低到高排序。

- 说明：

- 1、小型和微型企业（含监狱企业）产品价格扣除（本项目全部面向中小企业采购，面向中小企业总体预留比例为100%，其中面向小微企业预留0%，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）：

（1）供应商为小型或微型企业或监狱企业（包括成员均为小型或微型企业或监狱企业的联合体）且供应产品/服务含小型或微型企业或监狱企业产品/服务时，报价给予10%的价格扣除，即：评标价=核实后的最终谈判报价-小微企业产品核实后的最终谈判报价×10%；

（2）供应商为中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业或监狱企业组成是联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业或监狱企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予4%的价格扣除，即：评标价=核实后的最终谈判报价-小微企业产品核实后的最终谈判报价×4%2；

（3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的对小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业承担的服务；监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）参加政府采购活动的小微企业应提供《中小企业声明函》（见第六部分附件）。

（5）组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（6）本条款中（1）和（2）两种价格扣除规则不得同时适用。

- 2、节能、环保产品价格扣除：

- （1）对于列入财政部等部门发布的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）品目清单的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入品目清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

- （2）对于列入财政部、国家发改委发布的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）品目清单的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入品目清单但不属于国家强制采购的产按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

- （3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。（提供投标产品有效期内的节能、环保产品认证证书原件或复印件加盖投标人公章）。

- 1、评审方法

本次评标采用最低评标价法。谈判小组会对满足竞争性谈判文件实质要求的报价文件，根据本章规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。经评审的报价相等时，报价低的优先；报价也相等的，由采购人代表随机抽取确定。

- 2、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法附表（一）。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法附表（一）。

2.2详细评审标准

详细评审标准：见评价办法前附表（二）。

- 3、评标程序

3.1初步评审与谈判

3.1.1（1）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，谈判小组所有成员分别对每一家竞标单位的竞标文件进行资格性审查和符合性审查，此程序视为单一谈判，未通过审查的为无效标。

①资格性检查：谈判小组将根据法律法规和谈判文件的规定，对竞标文件的资格证明文件、竞标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性谈判资格。

②符合性检查：依据谈判文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，对存在重大偏离的竞标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指供应商竞标文件中所述质量、规模、数量、交货期等明显不能满足谈判文件要求。重大偏离的认定须经竞争性谈判小组三分之二及以上同意。

（2）谈判小组判断“竞标文件”的响应性，仅基于“竞标文件”本身而不靠外部证据。谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的供应商。供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

（3）谈判小组根据谈判文件要求，讨论、通过谈判工作流程和谈判要点，代理单位按照签到顺序通知有效供应商谈判，围绕谈判要点，谈判评标小组全体成员集中与各个有效供应商分别进行谈判，逐家谈判为一个轮次。

（4）本项目报价为两次报价，供应商竞标文件中的报价为第一次报价，不公开唱价；第二次报价为最终报价，是谈判小组与各供应商分别进行谈判时由供应商通过 “政采云”平台 的最终报价函，成交价以最终报价为准。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其报价作废标处理：

（1）第二部分“供应商须知”第五项规定的任何一种情形的；

（2）串通竞标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3谈判报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价作废标处理。

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1谈判小组按本章规定的量化因素和标准进行价格计算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2谈判小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价作废标处理。

3.3报价文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

3.3.3谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

3.4评标结果

3.4.1由谈判小组按照经评审的最终价格由低到高的顺序排列的3名中标候选人，并直接确定排名第一的为中标人，当确定的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的、竞标文件提供虚假信息，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照谈判小组会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.4.2谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评审报告。

第四章  合同条款及格式

## 合同书格式（参考）

合同编号：

签订地点：

签订日期：   年  月  日

采购任务通知书编号：

（项目名称），以编号为 （项目编号） 的招标文件在国内公开采购，评标委员会评定  （供方名称）  为中标单位。供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 货物名称 | 品牌型号 | 详细配置及主要技术参数 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.合同价格：人民币（大写）             元，（小写）￥:            元。

3.交货地点、时间、方式

3.1交货时间：合同订立后   天。所有货物安装调试完毕、验收合格并交付给需方的时间为交货时间。

3.2交货地点：

3.3 交货方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、运行调试并保证验收合格。

4.付款条件和方式:

4.1供方交货时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单位名称，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2财政付款：政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

4.3需方自行付款：本合同总价款中由需方自行支付     元。需方承诺在    年  月前支付。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任。

5．履约保证金

5.1 在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价   的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转账或者现金的方式提交。

5.2 履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，以银行转账方式返还，不计利息。

5.3 履约保证金由需方在货物验收合格交付后10个工作日内返还。

6.质量保证金

按中标额的    收取质保金，质保期过后无质量问题，一次性返还。

7.合同补充条款：无。

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向长春市仲裁委员会申请仲裁（向合同签订地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3招标文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

9.6政府采购验收报告单；

9.7合同的其他附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式  份，供需双方各执一份。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，采购中心加盖合同专用章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方和采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：                                          供方：

（加盖公章或合同专用章）                      （加盖公章或合同专用章）

地址：                                          地址：

法定代表人                                      法定代表人

或授权代理人签字：                              或授权代理人签字：

签字日期：                                      签字日期：

邮政编码：                                      邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

账户名称：

- 账号：

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交单位协商确定。

第五章 技术响应

一．项目概况

项目名称：通榆县中医院两专科一中心建设项目

项目地点：通榆县内采购单位指定地点

- 二、项目清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 2 | 中医艾灸床 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 3 | 深层肌肉按摩器 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 4 | 温热电针综合治疗仪 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 5 | 中医湿热敷机 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 6 | 磁振热治疗仪 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 7 | 立体动态干扰电治疗仪 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 8 | 红光灸疗仪 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 9 | 激光磁场理疗仪 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 10 | 生物反馈助力电刺激仪 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 11 | 极短波治疗仪 |  | 台 | 2 | 满足要求 |
| 12 | 智能手功能康复系统 （机械手） |  | 台 | 2 | 满足要求 |
| 13 | 中医诊疗设备 |  | 台 | 1 | 满足要求 |
| 14 | 短波治疗仪 |  | 台 | 2 | 满足要求 |
| 15 | 吞咽神经肌肉刺激仪 |  | 台 | 2 | 满足要求 |
| 16 | 双头熏蒸治疗仪 |  | 台 | 1 | 满足要求 |

三、产品技术要求

（一）除颤仪技术参数：

- 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

- 同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

- 支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

- 采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择12档位手动除颤能量。

- 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

- 监护功能：可选配升级SpO2、NIBP监测功能。具有≥26种心律失常分析。

- 1块电池可支持360J除颤210次以上，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。

- （二）中医艾灸床（中医艾灸治疗机）技术参数：

1、额定功率：≤600VA。

2、温度范围：≤60℃，超过最高温度时有提示音。

▲3、治疗模式：≥2种（自动模式、手动模式）。

- 治疗时间：20min～60min可调，级差1min。

- ▲5、应具备自动点火功能，点火器≥16个。

▲6、应具备往复灸功能。。

7、应具备自动升降功能。

8、应具备自动消烟功能。

9、床板治疗孔：孔径≥10mm。治疗孔密度≥2000个/㎡。

10、床面额定载荷：≤130kg。

11、工作噪音：≤60dB（A）。

12、床体双开门设计。

（三）深层肌肉按摩器（深层肌肉刺激仪）技术参数：

1、显示方式：液晶触控显示屏，显示当前转速。

2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，可以外部电源供电，电源适配器：输入a.c.220V，50HZ。

2.1、电压：24V，允差±10%，

2.2、电池容量：≥2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%。

2.3、续航时间≥3小时。

3、振动幅度：6～12mm。

4、▲转速：400～4500rpm可调，步近10rpm，允差±5%，共411个档位可调。

5、最高振动频率：≥75Hz。

6、工作时间：智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间，10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。

7、主机尺寸:（长宽高）150mm×61mm×328mm，允差：±20mm。

8、噪声：≤60dB（A）。

9、▲按摩头：≥25种按摩头。

10、▲配置两个配重条（0.8kg、1.0kg）。

- 11、采用航空拉杆行李箱，方便携带，不受空间场地限制。

- （四）温热电针综合治疗仪技术参数：

▲1、输出通道：≥10路输出（配备≥9个单灸头和1个双灸头），可独立调节。

2、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。

3、艾灸治疗头具有磁疗催化功能。

4、艾灸温度范围：30℃～70℃，可独立调节。

5、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行艾灸、温针灸。

6、艾灸治疗时间：1min～60min可调，级差1min，显示定时误差±5%，治疗时间达到设定的时间时，所有通道停止输出。

7、具有双重过温保护装置。

8、额定输入功率≤170VA。

- （五）中医湿热敷机（湿热敷装置）技术参数：

- 1、额定功率：≤2300VA±10%。

2、恒温加热箱容积：≥70L。

3、支持一键切换自动、手动工作模式。可预设工作时间段，支持预开机及自动关机。

4、温度设定范围：0～99℃可调，达到预设温度后可自动恒温且具备超温停止加热功能。

●5、热敷袋种类：手部、标准、颈肩、加长四种，且配备毛巾布套。

6、安全保护≥2种。

7、热敷袋保温时间20～30min，可反复使用。

8、多重故障自检，错误代码显示。

9、温控灵敏度：±1℃。

10、节能加热：内热式高效节能型厚膜管状加热器。

- 11、防水垢结构设计。

- （六）磁振热治疗仪技术参数：

1、磁场强度范围：≤38mT。

2、振动频率为50Hz。

▲3、振动幅度为2mm～5mm。

4、治疗模式：≥6种。

5、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃～55℃分四档可调。

6、治疗定时时间为1min～60min可调，步进为1min。

7、应配置标准温热导子，颈肩温热导子

★8、应具备治疗垫一键切换功能。

9、应具有超温保护功能。

- （七）立体动态干扰电治疗仪技术参数：

●1、应具有两种输出方式：一组三维输出，独立两组二维干扰电输出，支持单路中频输出。

2、治疗仪工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz分五档可选。

3、治疗仪差频频率范围：1Hz～200Hz。

4、每路最大输出电流有效值≥60mA。

5、治疗仪调制频率：0～152Hz。

6、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

▲7、动态节律：十档可选。

8、差频周期：1/F（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，选择15s、30s、60s时允差±10%。

9、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%。治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。

10、应具有5种处方模式可调节；既有干扰电疗法，又有调制中频电疗法。

11、负压泵拔罐模式：五种模式可选。

12、吸附式电极、自粘式电极可选。

▲13、波形丰富：具有单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波共计六种波形设置模式。

14、产品具备输出通道开路、短路保护功能。

15、数码显示、触摸按键操作+一键飞梭。

- 16、应配备收纳配件装置。

- （八）红光灸疗仪（红外光灸疗机）技术参数：

1、额定输入功率：≤1500VA。

2、输出方式：双通道，可独立控制。

3、支架高度调节范围：460～1400mm。

●4、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置。

5、具备艾灸能量裙。

6、红外光波长范围：580nm～1050nm。

7、输出光功率：≥10W。

8、光疗可调档位：≥3档。

9、光疗频率：≥6档。

10、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，级差10℃。

11、工作时间：1min～99min可调，级差1min。

12、具有双重独立的温度保护装置。

●13、输出方式：2路红光和2路艾灸可独立控制。

14、具备防倾倒保护功能。

- 15、无烟灸疗，自动控温。

- （九）激光磁场理疗仪（激光低频交变磁场治疗机）技术参数：

1、额定输入功率：≤1800VA。

●2、触摸屏+具有一键飞梭操作，屏幕尺寸：≥12.1英寸。

3、磁感应强度：≥3.5T。

4、磁场输出频率：≥30Hz。

5、磁场输出脉冲宽度：≤100μs。

▲6、治疗处方：≥40个。

7、治疗时间：

磁疗时间0min～60min，步进1min。

激光时间0min～60min，时间范围0min～1min时，步进5s。时间范围1min～60min时，步进1min。

8、具有三个激光输出口，激光波长：650nm。

▲9、单个激光输出功率：≥4.0mW。

●10、治疗头同时拥有激光和磁场刺激功能。

●11、操作界面应具有肌肉骨骼的治疗解剖图谱。

12、线圈应具独立的保护装置。

13、冷却系统：专业的液态循环冷却方式。

14、冷却系统发生故障时，应具有提示或停止磁场输出功能。

- ●15、万向调节支臂：应具备3个活动关节实现360°全方位活动调节，一键锁紧功能。

（十）生物反馈助力电刺激仪技术参数：

●1、主机、从机可随身携带，重量≤1kg，从机数量≥6个，从机可与主机脱离使用。

2、内置环保锂电池，充满电可持续使用≥4小时，应具备低电量报警提示功能。

▲3、工作模式≥5种（电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测）。

4、反馈阈值：10μV～1000μV。

5、输出频率：2～100Hz，可调。

6、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs。

7、输出强度：0～60mA，允差±l0%或±2mA。

8、上升、下降时间：0～10s，可调。

9、刺激、休息时间：0～20s，可调。

10、主机治疗时间：1min～60min，可调。设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。也可设置不限制时间。

11、延迟时间：0～5s，可调。

▲12、针对每个患者设置个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、休息时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调。

●13、可存储管理治疗方案≥60个。

▲14、主机治疗过程中应具有波形曲线、实时数据。

15、主机可连接从机，查看或修改从机数据。

（十一）极短波治疗仪（极短波治疗机）技术参数：

1、辐射器规格：Φ80×95mm，允差±5mm。

2、辐射面积≥50cm²。

3、配有可旋转支臂。

4、治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min。

5、输出方式：连续式和脉冲式。

6、显示方式：数码显示。

7、辐射器驻波比≤2。

8、外形尺寸：420×357×245mm，允差±10%。

9、便携台式设计。

10、工作频率：2450MHz±50MHz。

11、输出功率：为0～50W连续可调，级差5W。

12、磁控管：采用优质磁控管。

▲13、外壳泄漏：＜0.2mW/cm²。

▲14、无用辐射：＜0.2mW/cm²。

15、机器运行时治疗功率可自动锁定。

16、具有空载保护功能、过压、过流、闭锁等保护功能。

（十二）智能手功能康复系统（机械手）（手关节训练仪）技术参数：

1、以空气压力作为动力，自动驱使手指抓、握、伸展、腕背屈等被动训练，操作安全、舒适。

2、外形尺寸：≥39*36*24cm

3、屏幕尺寸：≥12寸大屏幕

*4、液晶显示屏幕可以折叠，便于收纳

5、语音引导功能，通过多感官的刺激进行直接或间接的干预，促进脑结构和功能的恢复与重塑，从而更好地促进手运动功能的康复。

6、镜像控制端一套，功能训练端一套。

7、训练时间：1-60分钟。

8、切换时间：1-10秒可调。

9、手套四指活动范围：-35°-230°。

10、主机输出压力范围：-75kpa-160kpa

*11、训练模式：循环模式、屈伸模式、镜像模式、背屈模式

*12、屈伸模式可选择训练不同手指或全部手指进行训练，并可设定切换时间与训练时间。

*13、循环模式由大拇指起，到食指、中指、无名指、小拇指依次做屈然后到全手指屈伸的重复性训练。

*14、基于脑功能重塑的理论的镜像模式用于偏瘫病人，以健侧带动患侧手指进行锻炼。既改善了患侧手功能，又改善神经支配能力。

*15、背屈模式中手指张开和握合时间可调，屈伸和放松时间可调，训练强度和训练时间可调。

*16、背屈模式通过功能性电刺激，刺激背屈肌使腕部形成背屈，达到气电联合最佳的治疗效果。

*17、引导式互动训练，是以患者为核心，以运动功能和运动能力为导向，在患者残存能力的水平上，让其最大限度发挥主动性，挖掘其运动最大潜能。

18、主机12.2KG，屏幕大，便于患者更直观的进行康复训练。

*19、具有版权备案证书及国家二类医疗器械注册证。

20、具有国家知识产权局颁发的发明专利证书。

（十三）中医诊疗设备（中医四诊仪）技术参数：

<一>产品基本信息

1产品名称：舌脉象经穴体质辨识采集分析仪

2适用范围：本产品适用于舌脉象、经穴、体质辨识检查，为医生临床辨证提供参考。

<二>功能特点概述

1.可进行舌（面）象检测，脉象检测，经穴检测、体质辨识分析，智能AI问诊功能。

*2.具备三部脉诊采集器，可同时检测寸关尺三个部位，支持单、双手测脉且具备自动定位。

*3.可通过舌面诊检测直接得出体质辨识结果。

4.配备独立台车豪华隧道式血压仪，采集人体的血压和脉搏跳动次数指数信息，可与主设备通讯并且出报告。

5.具备远程会诊系统平台，设备配置远程摄像头和麦克风，依托中医大数据库管理系统，可实现远程会诊功能。

6.具备身份证阅读系统，可与设备通讯，方便操作者录入信息和保存，方便快捷。

7.仪器可推动，移动，操作方便。与检查者采集及交互符合人体工程学。

8.具备中医大数据库管理系统。

9.采用移动终端实时在线互动系统。

10.具备智能AI国标症候问诊系统。

11.具备慢病管理系统，可出具国医大师建议处方功能。

12.整台仪器各个功能单元可单独使用，可综合使用。

13.设备可出具单项检测单元检测报告和多诊合参检测报告。

*14.主机使用寿命： 大于10年。

<三>技术参数（性能指标）及产品优势

1 舌象采集单元性能指标及产品优势

1.1光学要求

1.1.1照度：3600Lux±10%。

1.1.2相关色温：在5151K≤Tc≤5247K范围内。

1.1.3显色指数：Ra≥93。

1.1.4辐射照度：设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度不超过350W/m2。

1.1.5紫外辐射照度：设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度不超过0.008W/m2。

1.2 成像质量

1.2.1分辨率：不小于5 lp/mm。

1.2.2彩色还原：成像装置能对色彩准确还原，是标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB色空间的色差不超过20。

1.2.3相对畸变：不超过±5%。

1.3 功能

1.3.1 设备具有对舌图像和面图像的采集、存储和对比功能。

1.3.2设备具有对舌图像的分析处理功能，可以得出舌色、舌态、舌形、苔色、苔质、舌下络的结果。对舌图像的分析结果：舌色≥8种、舌态≥9种、舌形≥11种、苔色≥9种、苔质≥10种、舌下络≥6种。

1.3.3 设备具有对面图像的分析处理功能，可以得出整体面色、 局部特征耳鼻、 面态、 面形的结果。对面图像的分析结果：面色≥6种、耳鼻≥5种、面态≥7种、面形≥6种。

1.3.4病人舌面象的分析结果，以图文形式保存为电子病历文档并存入数据库中，可方便地进行查询与统计。

1.4产品核心设计竞争优势

1.4.1实用性：符合人体工程学的采集口，贴合面部，暗箱采集，无外部光线透入，避免外界干扰，舌象采集器具备升降功能，满足不同身高的需求；具备面象检测功能，第三方检测报告中对面象检测有数据支持。

1.4.2 光源：采用LED光源，高频无闪烁，避免患者眼睛接受来自光源的辐射，同时LED光源不存在破碎的风险，对患者和操作者有充分的防护。

1.4.3 照射：漫反射，无高光点，无阴影。

1.4.4 通风：采集箱内配备风扇，患者口鼻部位同时探入采集箱内具有良好的通风功能。

1.4.5消毒：设备设计结构方便拆卸消毒。并配有紫外线消毒灯管及负离子发生器。可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。

1.4.6 硬件配置：配备工业相机，镜头分辨率2.5千万像素。

1.4.7 软件配置：具备远程控制功能；性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；帧率高；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法。

1.4.8 防护功能：工作时有防护措施避免患者眼睛接受来自光源的辐射，防护措施充分考虑对不同年龄阶段患者眼睛的防护。

1.5 专利及软件著作权

1.5.1具有“舌象仪”外观设计专利证书；具有“一种远程无线人体舌象信息采集系统”实用新型专利证书。

1.5.2具备所有对应功能的软件著作权。

2 脉诊采集单元性能指标及产品优势。

2.1性能指标

2.1.1最大伸出长度加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。

2.1.2外加力学量的准确性：根据不同配置型号设备的外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。

2.1.3 脉压准确性：根据不同配置型号脉压采集范围为为0～250g，显示值的最大允许误差为±10%。

2.1.4 脉率准确性：脉率显示范围为40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min。

2.1.5传感器有效几何尺寸：传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间。

2.1.6 动态放大器的时间常数：设备动态放大器部分采用交流耦合，其时间常数≥2s。

2.1.7 工作噪声：设备在正常工作时的噪声不大于60dB（A）。

2.2 产品核心设计竞争优势

2.2.1硬件设计优势

2.2.1.1采用96颗微型传感点阵，实现超高精度的脉诊数据量化。

2.2.1.2具备传统传感器作用在寸关尺腕部脉搏处，用袖带式进行腕部固定，得到准确的脉象定位。

2.2.1.3具备独立台车，自动定位切换双手测脉并自动出方，操作方便。

2.2.1.4 采用气加压方式，按照阶梯加压方式，进行分段加压，并确定最佳取脉压力并且脉象采集器具有过压保护功能。

2.2.3 软件设计优势

2.2.3.1 首创构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示。

2.2.3.2采用嵌入式软件算法控制机械结构的精密运动，进行精准多层次加压，充分还原中医脉诊中的“寸口诊法”。

2.2.3.3同时对指尖压力大小，反馈力度大小，模拟指尖触觉回馈记录等对数据进行充分量化。

2.2.3.4支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。

2.2.3.5可根据检测结果给出脉象分析：脉率、脉象说明、脉象原理、主病的分析报告。

2.2.3.6 可根据检测结果给出分部脉象：脉象、主病的分析报告。

2.2.3.7可根据检测结果给出经络分析：病灶、辩证的分析报告。

2.2.3.8可根据检测结果给出气血津液：气、血、津、液、注释的分析报告。并进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。

2.2.3.9可分析脉象六要素：脉位、脉力、脉率、脉律、流利度、紧张度；可识别临床常见的脉象；可提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果；

2.2.3.10系统软件开放，便于脉象数据库和专家库的二次开发应用。

2.2.3.11可根据检测结果给出养生建议：饮食、运动、生活的报告。

2.3 专利及著作权

2.3.1具有“脉波采集装置”和“一种远程无线人体脉象信息采集系统”实用新型专利证书。

2.3.2对应功能的软件均有软件著作权。

3 中医体质辨识单元

3.1可以对中医九大体质（平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质）做辨识判定。

*3.2 根据9大体质详细划分得到不少于84种体质分型，根据细化的体质分型进行判断。

*3.3 提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

（1）成人版，提供“中医综合问诊及体质辨识专家系统”的计算机软件著作权登记证书。

（2）老年版，需提供第三方开具的老人体质辨识著作证名。

（3）孕妇版，需提供第三方开具的中医体质辨识孕妇检测系统著作证名。

（4）儿童版，需提供第三方开具的儿童体质辨识著作证名。

（5）中医五态人格版，需提供第三方开具的五态人。

3.4 成人版体质辨识、老年版体质辨识、孕妇版体质辨识，给出评估报告包含：体质类型、总体特征、体质成因、形体特征、心理特征、发病倾向、常见表现、重点人群、对外界环境适应能力、体质分型及健康管理指导建议。

3.5 儿童版体质辨识，给出评估报告包含：体质类型、总体特征、膳食调养、起居调养、运动调养，小儿推拿调理建议；

3.6 中医五态人格辨识功能，给出评估报告包含：五态人格特征、总体特征、心理调节方案、行为调节方案、音乐调节方案。

3.7 具备慢性病健康管理系统，可提供高血压，高血糖，高血脂，高尿酸等慢病管理分析功能。

3.8 中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

3.9 中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。

3.10 提供“中医综合问诊及体质辨识专家系统”的计算机软件著作权登记证书。

（十四）短波治疗仪技术参数：

1、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%。

2、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s。治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束。

3、治疗模式：连续和脉冲。

4、输出功率：分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%。

5、脉冲模式：

5.1、脉冲调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz；允差±10%。

5.2、调制波形：方波。

5.3、调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%。

5.4、调制度：100%。

6、输出线长度：≥1100mm，允差±10%。

7、指示灯条：指示输出强度。

8、治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。

9、具有手动调谐功能。

●10、配备四个电子管。

（十五）吞咽神经肌肉刺激仪（吞咽神经和肌肉电刺激仪）技术参数：

1.适用范围：适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。

2.结构形式：柜机。

3.主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成。

4.显示方式：触摸屏≥8寸。

5.同时具备评估、治疗及训练三种功能。

- 6.治疗模式：成人、儿童。

7.通道：≥4路（8线）。

8.开路电压峰值：≤150V。

9.定时范围：1-99min。

- 10.输入功率：≤175VA。

11.输出模式：四种模式（连续、交替，单脉冲、评估）。

12.脉冲强度：0-30mA可调，50档可调。

13.脉冲间隔:1s-5s可调，步距增量1s。

14.脉冲频率：20Hz-100Hz可调。

- 15.脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS。

（十六）双头熏蒸治疗仪（中药熏蒸治疗机）技术参数：

1、输出通道：双锅双控双喷头。

2、额定输入功率：≤2300W。

3、操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。

4、预加热时间：≤15min。

5、功率调节：≥6档。

6、治疗时间：1～99min；治疗结束有提示音。

7、预热温度：70～99℃可调。

●8、三通道散热系统。

9、加液总容量：≥6L。

▲10、自动控制废液排放。

11、具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）、双重超温保护。

▲12、红外测温功能。

13、加热锅安全保护≥4种。

14、吸水装置设计，防止喷头滴水。

15、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

16、滤气装置：≥50目。

四、合同履行期限及质量标准

合同履行期限：签订合同之日后  30  日历天完成；

质量要求：符合国家相关行业规定合格标准。

五、付款方式: 以甲乙双方签订的合同为准。

六、其他要求

质保期；验收合格后，按相关行业标准执行。

- 第六章  响应文件格式

- 按照第二章供应商须知第三项《竞标文件的编制》所列内容编写，文件中要求的相关内容格式、表格等附件中没有提供的，由供应商自行编制。

正/副本

（项目名称）

竞争性谈判响应文件

项目编号：

供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目  录

- 1、竞标函及竞标函附录

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、竞标保证金

5、竞标报价（格式）

6、技术参数差异表

7、商务差异表

8、项目实施方案等

9、项目管理机构

10、资格审查资料

11、其他材料

12、中小企业相关政策

注：竞标须编制页码

- 第七章    附件

附件 1：

（一）竞  标  函

采购人        ：

经研究，我们决定参加编号为           号项目的竞争性谈判活动并竞标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 我方在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作并上传响应文件一份， 开标后邮寄响应文件电子版U盘2份；

- 二、如果我们的竞标文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每项要求，并按我们竞标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

三、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利，我方针对本项目的首轮谈判总报价为：人民币(大写)           元(￥            )，质量要求达到           ，合同履行期限          。

四、我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我们同意按谈判文件的规定交纳竞标保证金，遵守贵方有关谈判的各项规定；

六、我方的竞标文件自提交竞标文件截止之日起有效期为90天。

单位公章：

法定代表人：

法定代表人授权代理人：

联系电话：                     （必须准确填写）

单位开户行（全称）：

基本户账号：

## 年   月   日

(二)竞标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 合同履行期限 | 签订合同之日后30日历天完成 |  |
| 3 | 谈判有效期 | 自提交竞标文件截止之日起有效期为90天 |  |
| 4 | 履约担保 | 不要求 |  |
| 5 | 质保期 | 按合同约定 |  |
| 6 | 分包 | 本项目不允许分包。 |  |
| 7 | 质量标准 | 符合国家相关行业规定合格标准 |  |
| 8 | 偏离 | 不允许负偏离 |  |
| 9 | 付款方式 | 按合同约定 |  |
| 10 | 权力义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |
| …… | …… | …… |  |

- 附件2：

- 法定代表人身份证明（格式）

- 兹证明：在下面签字的            （被证明人姓名）现任                        公司（单位）的            （职务），系公司（单位）的法定代表人。

- 特此证明。

- （附法定代表人身份证复印件）

- 供应商全称（公章）：

- 地址：

- 被证明人签字：

- 年   月   日

附件3：

法定代表人授权委托书（格式）

采购人            ：

（单位名称）法定代表人授权我单位                    （职务或职称）            （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次        项目谈判活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

- 年   月   日

附件4：

竞标保证金

【附竞标保证金递交凭证（银行凭证或保函）复印件及基本账户开户许可证复印件】（基本账户开户许可证取消后新开立基本账户的投标人，可以按照相关文件规定提供银行打印并加盖印章的《基本存款账户信息》）

附件5：

- 竞标报价（格式）

- 报 价 一 览 表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 竞标总价 | ￥： （元） （本次报价为首轮报价，开启时不公开唱价） | 节能、环保产品报价总计（元）（如有） 小写： |
| 合同履行期限 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 资质证书 | 有/无 |  |
| 竞标保证金 | 有/无 |  |
| 优惠条件及服务承诺 | 有/无 |  |
| 项目负责人及 资格等级或 职称证书 |  |  |

供应商公章：                                 竞标代表签字：

- 年   月   日

- （二）已标价的项目清单

竞标价汇总表

项目名称:通榆县中医院两专科一中心建设项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 2 | 中医艾灸床 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 3 | 深层肌肉按摩器 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 4 | 温热电针综合治疗仪 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 5 | 中医湿热敷机 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 6 | 磁振热治疗仪 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 7 | 立体动态干扰电治疗仪 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 8 | 红光灸疗仪 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 9 | 激光磁场理疗仪 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 10 | 生物反馈助力电刺激仪 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 11 | 极短波治疗仪 |  | 台 | 2 |  |  | 满足要求 |
| 12 | 智能手功能康复系统 （机械手） |  | 台 | 2 |  |  | 满足要求 |
| 13 | 中医诊疗设备 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
| 14 | 短波治疗仪 |  | 台 | 2 |  |  | 满足要求 |
| 15 | 吞咽神经肌肉刺激仪 |  | 台 | 2 |  |  | 满足要求 |
| 16 | 双头熏蒸治疗仪 |  | 台 | 1 |  |  | 满足要求 |
|  | 合计 |  |  | 20 |  |  |  |

说明：竞标价汇总表必须与报价一览表一致。

供应商公章：                                 竞标代表签字：

年   月   日

（三）节能、环保产品投标明细报价表（如有）

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 节能、环保产品报价总计 |  |  |  | 小写：￥ 元 |  |

注明：如为投标报价中包含节能、环保产品，除在“附件5  报价一览表”中列明外，还须在此表中单独列明（提供投标产品有效期内的节能、环保产品认证证书原件或复印件加盖投标人公章）。

供应商公章：                    竞标代表签字：

年   月   日

附件6：

技术参数差异表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 供应商应按照竞争性谈判文件要求，根据“采购需求”及“竞争性谈判文件”技术内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。“采购需求”及“竞争性谈判文件”技术内容中若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

供应商公章：                   竞标代表签字：

年   月   日

附件7：

商务差异表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 供应商应按照竞争性谈判文件要求，根据“采购需求”及“竞争性谈判文件”技术内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。“采购需求”及“竞争性谈判文件”技术内容中若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

供应商公章：                   竞标代表签字：

年   月   日

附件8：

项目实施方案等

（1）项目实施方案（投标人自行编写）

（2）投标产品配置、性能指标（投标人自行编写）

（3）运行及维护的培训方案（投标人自行编写）

（4）应急方案（投标人自行编写）

附件9：

项目管理机构

（一）项目技术服务人员情况表

| 注明：供应商须根据项目需求自行填写，附人员相关资料复印件加盖公章。 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 学历 | 经验年限 |

（二）拟担任本项目主要负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |  |

注明：供应商须根据项目需求自行填写，附人员相关资料复印件加盖公章。

附件10：

资格审查资料

资格审查资料提纲

评审办法及谈判文件中要求提供的证明材料，标书中附的复印件加盖公章，本项目所有电子证件资料以上传至“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）加盖公章的电子响应文件为准：

（1）营业执照（副本 具有相关有效专业从事相关医疗设备的制造或经销的营业执照）；

（2）开户许可基本信息；

（3）提供近三年（2021-2023）年财务审计报告或财务报表（成立年限不足三年的提供从成立之日起至2023年的财务审计报告或财务报表及2024年1月1日至今的财务状况良好承诺；2024年1月1日以后成立的企业提供财务状况良好承诺书）；

（4）法定代表人身份证明；

（5）供应商、法定代表人在中国裁判文书网无行贿犯罪记录查询截图；

（6）法人授权委托书；

（7）授权代理人身份证；

（8）企业2024年至今任意月份依法缴纳税收良好记录证明材料和社保缴纳证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；若刚成立的单位未能提供纳税凭证和缴纳社保证明的，需提供书面承诺）；

（9）企业资质证书（招标公告中要求的有关许可证、合格证、相关文件证明）；

（10）本项目拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、政府取消投标资格记录期间的企业或个人竞标。提供信用中国、中国政府采购网、全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网信用查询结果网页截图；

（11）参加政府采购活动前3年内，无重大违法记录声明函；

（12）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标或者未划分标段的同一招标项目竞标。

（13）供应商应为中小企业，响应文件内提供相关声明函并加盖公章。

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公场所面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以上内容详细准确填写，写全称，不准简化。 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附清晰的供应商的营业执照、资质证书副本（如有）等材料的复印件，并加盖单位公章。

（二）近年财务状况

| 年份 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总资产（万元） |  |  |  |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 货币资金（万元） |  |  |  |
| 总负债（万元） |  |  |  |
| 固定资产净值（万元） |  |  |  |
| 营业收入总额（万元） |  |  |  |
| 税前利润总额（万元） |  |  |  |
| 税后利润总额（万元） |  |  |  |

备注：具有良好的商业信誉和经营状况，提供近三年（2021-2023）年财务审计报告或财务报表（成立年限不足三年的提供从成立之日起至2023年的财务审计报告或财务报表及2024年1月1日至今的财务状况良好承诺；2024年1月1日以后成立的企业提供财务状况良好承诺书）复印件加盖公章。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

后附：具有2024年至今任意月份依法缴纳税收良好记录证明材料和社保缴纳证明（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；若刚成立的单位未能提供纳税凭证和缴纳社保证明的，需提供书面承诺），相关材料复印件加盖公章。

（四）近三年（2022年至今）完成的类似项目情况表（如有）

| 采购 单位 | 项目 名称 | 项目规模 | 合同工期 | 中标价 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须将填报业绩的中标通知书或合同协议书（复印件加盖公章）附后。

（五）近三年（2022年-2024年）发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行采购合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

针对以上情况，提供由相应承诺书。

供应商公章：                 竞标代表签字或盖章：

- 年   月   日

（六）竞标资格承诺书

- （1）我单位合法合规经营，未被政府列入取消投标资格，本次竞标活动中所有资料都是真实、准确完整的，无重大违法、违规的不良记录、无资质挂靠、串标、围标情形，如查出我单位有上述不良行为，则立即取消我单位竞标资格。

（2）我单位严格遵守“与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标或者未划分标段的同一招标项目竞标”的规定，不存在此种情况。

特此承诺。

- 供应商：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年  月  日

（七）在经营活动中无重大违法记录声明函

致：吉林省宸晟工程项目管理有限公司

本公司参加      （项目名称）      （项目编号：             ）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前   3   年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- （1）在“信用中国”网站、中国政府采购网、全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等渠道未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（附网站查询截图复印件）。

- （2）供应商、法定代表人和项目负责人在中国裁判文书网无行贿犯罪记录（附网站查询截图复印件）。

特此声明！

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年  月  日

附件11

其他材料

（一）售后服务方案

（格式自拟）

（二）优惠条件

（格式自拟）

（三）服务承诺

（格式自拟）

（四）供应商认为需要提供的其他作为评分依据的文件材料

供应商在竞争性谈判响应文件递交前自行检查所提供文件资料是否已完整提交，递交文件格式中虽未列出但有必要提供的文件材料，供应商自行提交。

附件12

中小企业相关政策

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收  入为      万元，资产总额为      万元1 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入  为      万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型

企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）供应商须按以上格式填写中小企业声明函；

（2）本项目中小企业划分标准（工信部联企业〔2011〕300号文）所属行业为：工业；

（3）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下称《办法》）规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，可享受中小企业扶持政策。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业（本项目要求是小微企业）制造。投标的产品全部为中小企业（本项目要求是小微企业）提供的，需逐项填报；

（4）供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》

(财库〔2020〕46号）

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四　条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12号)有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。

各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。

货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。

各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

工业和信息化部 国家统计局  国家发展改革委  财政部

工信部联企业[2011]300号

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部  国家统计局

国家发展和改革委员会  财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | 总资产(万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | 且≥1000 |  | ≥2000 | 且≥300 |  | ≥300 | 且≥20 |  | ＜300 | 或＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | 且≥80000 | ≥6000 |  | 且≥5000 | ≥300 |  | 且≥300 | ＜300 |  | 或＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | 且≥200 |  | ≥5000 | 且≥20 |  | ≥1000 | 且≥5 |  | ＜1000 | 或＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | 且≥300 |  | ≥500 | 且≥50 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | 且≥1000 |  | ≥3000 | 且≥300 |  | ≥200 | 且≥20 |  | ＜200 | 或＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | 且≥200 |  | ≥1000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥20 |  | ＜100 | 或＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | 且≥1000 |  | ≥2000 | 且≥300 |  | ≥100 | 且≥20 |  | ＜100 | 或＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | 且≥300 |  | ≥2000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | 且≥300 |  | ≥2000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | 且≥2000 |  | ≥1000 | 且≥100 |  | ≥100 | 且≥10 |  | ＜100 | 或＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | 且≥300 |  | ≥1000 | 且≥100 |  | ≥50 | 且≥10 |  | ＜50 | 或＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经营 | ≥200000 |  | 且≥10000 | ≥1000 |  | 且≥5000 | ≥100 |  | 且≥2000 | ＜100 |  | 或＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | 且≥1000 |  | ≥1000 | 且≥300 |  | ≥500 | 且≥100 |  | ＜500 | 或＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 且≥120000 |  | ≥100 | 且≥8000 |  | ≥10 | 且≥100 |  | ＜10 | 或＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政 局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标

准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自 然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），

并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：

财政部 司法部

关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、司法厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局:

政府采购支持监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》(国发〔2003〕7号)精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下:

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

附表

最终报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称（盖章） | 最终报价 （元） |
| --- | --- |
|  | 小写： |

备注：1、最终报价不得超过采购预算（最高限价￥1630100.00元），最终报价如与首次报价不一致，相应单价同比例下调。

2、此表不需填写，不需放入响应文件格式内。

3、此表为通过初步审查合格的供应商按照磋商要求，通过政采云平台在规定的时间内报价。

4、表格以系统生成为准。

法定代表人或被授权人签字：

身份证号：

日    期：　　　　     年      月       日