龙 港 市 政 府 采 购 招 标 文 件 （线上电子招投标） 项目名称：2021年新型教学空间建设采购项目 采购编号：LGCG2021 采购方式：公开招标 采 购 人：龙港市社会事业局 联 系 人：高先生 联系电话：0577-59911852 采购机构：中纬工程管理咨询有限公司 联 系 人：杨先生 联系电话：0577-68885883 监督机构: 龙港市财政局财政监督科 2021年 月

## 目  录

- 招标公告  ———————————————————————————   2

- 投标须知及前附表   ——————————————————————   6

一、投标须知前附表  —————————————————————————————  6

二、总则 ——————————————————————————————————  10

三、招标文件说明  —————————————————————————————— 11

四、投标文件的编制  —————————————————————————————  11

五、投标文件的递交  —————————————————————————————  15

六、开标与评审   ——————————————————————————————   15

七、授予合同  ————————————————————————————————  18

第三章  采购内容及技术要求   —————————————————————   19

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 30

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 35

第六章  评标原则及方法   ———————————————————————— 55

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“▲”“★”、加粗及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章  招标公告

中纬工程管理咨询有限公司关于2021年新型教学空间建设采购项目的公开招标公告

项目概况 2021年新型教学空间建设采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年 月 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2021

项目名称：2021年新型教学空间建设采购项目

预算金额（元）：  4800000

最高限价（元）：

采购需求：

标项名称: 2021年新型教学空间建设采购项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）： 4800000   
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容及要求详见招标采购要求。 
    备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年 月 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、获取地点： （1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）； （2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。3、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）； 4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2021年 月 日 09:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间： 2021年  月  日 09:30:00

开标地点（网址）：龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．落实的政府采购政策：

（1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六章评标办法”。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六章评标原则与方法”。

（3）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。

3．其他事项

（1）潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标人须知前附表”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市社会事业局

地    址：温州市龙港市世纪大道与彩虹大道交叉口

传    真：/

项目联系人（询问）：高先生

项目联系方式（询问）： 0577-59911852

质疑联系人：高先生

质疑联系方式：0577-59911852

2.采购代理机构信息

名    称：中纬工程管理咨询有限公司

地    址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

传    真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-68885883

质疑联系人：杨昆

质疑联系方式：13566105192

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：龙港市财政局财政督查科

地    址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

传    真：0577-68081810

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-68081810

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知前附表

- 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | LGCG2021 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 2021年新型教学空间建设采购项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 采购预算 | 人民币 万元。（注：投标总价不得超出采购预算，否则做无效标处理） |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标截止与开标时间 | 2021年 月 日09:30:00 |
| 投标开标地点 | 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼（龙港市公共资源交易中心收标区） |
| 中纬工程管理咨询有限公司 | 咨询电话：0577-68885883,13566105192 联系人：杨先生 |
| 现场踏勘 | 不组织，投标前，供应商可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 是否接收联合体投标 | þ不接收 |
| 投标保证金 | 不收取 |
| 开标前答疑会 | 不召开 |
| 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文建议准备备份投标文件（U盘）： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.ada5be20d4f411e9bc5ea36d2e097cc1）及本招标文件要求递交。 |
| 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。（供应商如采用邮寄方式寄达需合理安排邮寄时间，由此引发的后果由供应商自行承担。） |
| 备份投标文件的递交（建议递交备份投标文件，但不作强制要求） | “备份投标文件”的密封包装、递交： 1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；本项目介质（U盘）接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），邮寄至温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101（联系人：杨昆，联系电话：13566105192），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。 2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交的“备份投标文件”将不予接收； 3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 4.邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101电话：13566105192，收件人：中纬工程管理咨询有限公司 杨昆 |
| 视频演示（U盘） | 1、依据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1 号）文件规定，本项目视频演示（U盘）接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），邮寄至温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101（联系人：杨昆，联系电话：13566105192），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。 2、提供以介质（U盘）存储的视频演示（需标记视频演示U盘，不得与备用投标文件共用一个U盘）。介质（U盘）应当密封包装（单独密封，不得与备份投标文件密封在同一包装内），并在包装上标注项目名称、投标单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者逾期递交至地点的将不予接收。 3、投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，采用邮寄方式递交视频演示（u盘）的建议邮寄前提前联系代理公司,避免逾期递交。各供应商邮寄时应注意包装措施。 |
| 注意事项 | 1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份投标文件。 2.考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows7 64位操作系统。 3.采购组织机构将在开标过程中采用询标方式要求投标人线上提交或通过邮箱（475531348@qq.com）的方式按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 4.招标文件中所要求的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 5.评审过程中涉及询标事项，请各投标人30分钟内在政采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 6.投标人在投标截止时间前必须按照评标办法，技术资信分的评定的评分要求，需提供以介质（U盘）存储的视频演示（需标记视频演示U盘，不得与备用投标文件共用一个U盘） ，未提供的或不按要求提供的该项得分为0分。介质（U盘）应当密封包装（单独密封，不得与备份投标文件密封在同一包装内），并在包装上标注项目名称、投标单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交的将不予接收。（供应商如采用邮寄方式寄达需合理安排邮寄时间，由此引发的后果由供应商自行承担。） 7.开标过程中如需电话联系，以投标人在政采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 8.凡是通过政采云系统生成的电子签章均为有效签章。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 本项目详细处理办法如下： （1）投标截止时间前发现报名供应商存在上述“被拒绝情形”的，取消其报名资格，拒绝其参加采购活动。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现投标供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标（成交）供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过取消其中标（成交）资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以书面形式留存备案。 （6）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。 |
| 中小企业政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。（详见第六章 评标原则及方法） |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 合同履约管理 | 1、合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 2、中标（成交）供应商须在合同签订后两个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构备案（邮箱：475531348@qq.com），否则会影响合同款的支付。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和龙港市公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。 ★招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源：龙港市国家机关财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的龙港市社会事业局。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的中纬工程管理咨询有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 供应商须符合政府采购法第二十二条规定。

  - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自获得招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

- 供应商资格的审查和认定

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取商务分最高者；均相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目中，产品品牌相同部分报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的即确定为核心产品品牌相同，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定，确定原则按7.1款。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   招标公告

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面形式（加盖投标人法人公章）交至采购机构或采购人，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和龙港市公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购机构或采购人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片、视频等资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

  - 投标文件分为电子投标文件（必须提交）和备份投标文件（建议提交）两种提交方式。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密并递交；备份投标文件系电子投标文件电子版（U盘），按照“12.投标文件的组成”要求制作。

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用备份投标文件。备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

- 投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件）由资信标、技术标和商务标三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖投标单位公章部分均采用CA签章。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标文件将否决。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

一、 资格证明文件（资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审）

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章）； |
| 2 | 投标供应商情况声明（见附件四（二）） |
| 3 | 投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（见附件八（二）） |
| 4 | 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件八（一）） |
| 5 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供) |
| 6 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一）） |

二、技术标：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
|  | 投标函（附件一）； |
|  | 商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））； |
|  | 投标供应商业绩（附件五） |
|  | 承诺书（附件六） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）； |
|  | 节能环保产品声明函及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖投标单位公章（如有）（附件九） |
|  | 供应商需对企业综合实力、实施能力与方案、售后服务、技术性能、设备选型、视频演示（u盘）、投标人业绩、 节能，环保等进行响应。 |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料； |
|  | 评分办法索引、供应商认为需要提供的文件和资料 |
| 以上资料如为复印件（复印件加盖有效公章）。 |  |

三、 商务标：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 开标一览表（统一格式，用于唱标） （见附件二（一））； |
|  | 投标产品数量、价格表 （见附件二（二））； |
|  | 数量配置及主要技术参数表 （见附件二（三））（如有）。 |
|  | 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（附件七，如有提供，供应商应详细解读并提供相关证明资料）（如有）。 |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密。（2）备份投标文件严格按照招标文件制作。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五章附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《投标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、安装调试、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术标中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的开标一览表、投标产品数量、价格表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价是指合同期内在承包区域提供后勤服务外包的全部费用，包括：人员工资、奖金、人员食宿与交通、运输，各种加班费、夜餐费、培训费，各种社会保险、劳保、公积金，设备设施维运、维修、维保费用，经营管理费、招标人招聘的监管人员费用、第三方技术咨询费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及所有与工作相关的服装等各项全部费用并承担一切风险责任。全部费用，实行费用总包干（除另有约定外），投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。设备维修过程中所需相关配件由中标人提出采购清单及要求，经采购人审核后，由采购人提供。采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的唯一保证。在同一地方，中标供货商应保证投标报价低于其他任何非政府采购价或市场平均的价格，否则可能导致废标。同时，中标供货商也应保证投标报价在配置等基本条件相同、设备市场价格稳定的情况下不得明显高于温州地区其他县市同等项目的成交价格。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

- 17.1   电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

17.2 备份文件

1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交至地点的“备份投标文件”将不予接收；

3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101；电话：13566105192； 收件人：中纬工程管理咨询有限公司 杨昆

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 履约保证金

  - 中标人需向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 递交备份投标文件（U盘）、视频演示（U盘）必须在规定的投标截止时间前。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将拒收。

- 发生下列情况之一的备份投标文件将拒收:

  - 未传输递交的电子投标文件的；

  - 在投标截止时间以后递交的投标文件；

  - 未密封或由于包装不妥在递交途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件；

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 电子投标文件开标

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

  - 备份投标文件开标

电子投标文件解密失败，启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

  - 投标人线上提交或通过邮箱（475531348@qq.com）的方式按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。

  - 由采购人代表对供应商资格进行审查，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布技术商务评审结果。

  - 公布报价开标情况。

  - 评标委员会对报价情况进行评审。

  - 公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7  属于下列情况按无效标处理：

- 技术标中出现商务报价的；

- 未按招标文件要求编制(技术标中未提供所投产品的品牌及型号)或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等无法定代表人签字或无授权代表签字或印章的；

- 投标人代表为授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内递交备份投标文件的；

- 电子投标文件未按规定要求提供电子公章（指表格中涉及加盖投标单位公章的地方）；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

★27.8、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。

27.9、投标文件的澄清

(1) 在评标期间，评标委员会可以书面方式（指通过政采云系统在线询问）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.10、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（指通过政采云系统在线应答），加盖投标单位公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按合格投标人的最终得分由高到低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐为中标人候选人。（得分相同投标报价低者排序第一，报价也相同，以抽球比大小决定）。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在 “龙港市公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向中纬工程管理咨询有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：中纬工程管理咨询有限公司

地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

投诉电话：0577-68885883

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和龙港市公共资源交易网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标供应商须在中标结果公告后一日内联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标供应商领取中标通知书后三十日内到采购人处与采购人签订合同，并交履约保证金。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

第三章采购内容及技术要求

- 一、总则

- 1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

- 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

- 2、技术要求及标准的执行

- 供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

- 4、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

二、采购内容：建设方案及技术参数要求

1、设备清单及环境布置工程量清单

1.1暂定设备清单

| 设备序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 暂定设备总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式一体机 | 1. 屏体正面前置中文标识按键，包含音量加减、触控开关、安卓主页、电脑系统还原等。 2. ★为了方便老师快速识别和使用接口，屏体正面带有3路前置USB3.0接口（可同时在Windows及Android系统下读取）及1路HDMI高清接口（非转接方式），并且附带中文丝印标识；为保证信号不遮挡，整机前置2.4G、5G双频wifi和蓝牙模块。（提供前置接口图片及权威机构出具的检测报告复印件） 3.为方便教师应用，后置输入接口具备≥2路HDMI、≥2路USB-A（其中包含一路双通道接口）、≥1路USB-B、≥1路VGA，≥1路Audio 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45、≥1路Type-C；后置输出接口具备≥1路Audio 3.5mm。 显示屏参数 1. LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥85英寸。显示比例16:9，高清4K屏体，分辨率≥3840×2160。 2. 屏体亮度≥400cd/m2，对比度4000:1，最大可视角度≥178度。 触摸功能参数 1. 采用红外触控技术，支持十点或以上同时触控及书写。 2. ★为减少在教学过程中的误操作，应确保屏幕红外触摸响应高度≤3mm，最小识别直径≤3mm，定位精度≤±0.1mm。（提供权威机构出具的检测报告复印件） 内嵌操作系统 1.为方便教学，在Windows和Android双系统下，可通过智能交互平板的悬浮菜单一键切换信号源通道，并可通过两指长按调用悬浮菜单到指定位置。 2.为方便教学，教师可通过三指按压显示区域，一步操作达到息屏或唤醒屏幕功能，不接受触摸菜单或物理按键的方式。 3.安卓主页面提供≥4个应用入口，任意应用入口可以根据教学需要自行更换。 内置电脑模块参数 1.针脚数为行业通用≤80Pin ,CPU:Intel第8代酷睿，I5处理器。 2.内存：8G DDR4；硬盘： 128G SSD；具备USB3.0*3、USB2.0*3，HDMI *1，DP接口*1，RJ45*1满足教学拓展需求。 资质证书部分 1.整机测试结果符合 GB21520-2015 的能源效率等级1级要求。 2.投标产品应具备国际标准莱茵TUV低蓝光认证，提供TUV低蓝光证书复印件。 3.★为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。（提供CCC证书复印件） | 台 | 14 |
| 2 | 展台 | 一、硬件参数 1.支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计，整机具有安全锁。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.清晰度：≥800万像素，中心≥1200线；拍摄幅面不小于A4。 4.图像色彩：24位；输出格式：图片JPG，视频MP4。 5.光源： LED灯补光，支持5级调光。 6.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 7.对焦/白平衡：自动 二、软件功能 1.具有拍照截图、智能连拍功能，支持通用、文本档、色彩三种图像模式，方便用户根据实际教学场景切换模式。 2.支持点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能，且支持本地图片导入功能；同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比。 3.支持展台画面实时批注，也可将展台画面插入白板软件进行批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动；同时具有图片保存功能，方便用户留档备存。 4.支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成正式文档。 5.图像旋转：提供常规旋转和无极旋转功能。 | 台 | 14 |
| 3 | 数字化板书 | 1.★书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；（提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖投标单位公章） 2.板面材料：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.20mm； 3.颜色：墨绿色，色彩柔和，舒适，有效缓解学生上课视觉疲劳； 4.光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力； 5.书写性：用普通粉笔书写，手感流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰，易写易擦； 6.擦拭性：用板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，无粉尘飞扬； 7.板体尺寸：2078*1202(mm)（可根据白板或大屏具体型号进行调整）； 8.板体尺寸比例:16：9； 9.触摸技术：红外触摸技术，支持普通水性笔在电子白板上直接书写，无须专用笔，使用方便；采用USB连接方式，无需外接电源； 10.板书记录功能：支持实时记录当前版面内的所有板书内容，并且在电脑界面内窗口化显示； 11.支持在书写板面上通过图标在任意界面状态下一键激活板书记忆功能，无须教师手动通过客户端界面打开相关功能 12.PPT翻页：支持在书写板面上点击翻页图标区域，对PPT画面进行翻页； 13.一键清屏：支持在书写板面通过清屏图标对板书记录界面一键清屏； 14.一键切换：支持在书写板面通过切换图标对板书记录界面和PPT界面进行循环切换； 15.板书笔迹颜色选择：可以通过功能按钮选择板书数字化后的颜色，分为蓝色、红色、黑色，方便老师根据上课内容有差别的进行重点显示； 16.分享设置：可以通过功能按钮让老师随时设置当前内容的分享模式，教师可以自由选择暂停分享所有课堂内容； 17.推送设置：可以通过功能按钮让老师随时主动将当前内容分享给已加入到课程的学生。 18.板擦自动识别：软件可自动识别板擦和笔，无需人工选择设置，不改变老师的使用习惯； 19.板书自动弹出：当进行板书时，无须进行任何手动切换，能够直接弹出并显示当前书写板的板书界面。 20.多板同时书写：支持同时接入多块书写板，并能够分别记录不同书写板的板书内容。 21.可以实时将板书内容同步传输到显示屏幕上，解决后排学生看不清白板书写的问题； 22.学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机微信实时获得当前投影机展示的内容，以及白板的内容，快速记录课堂笔记。 | 套 | 14 |
| 4 | 互动显示器 | 1.LED液晶智能电视，安卓6.0； 屏幕寿命：≥100000小时； ▲为强制节能产品必须提供节能认证证书，否则做否决投标处理；认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 2.屏幕尺寸：65英寸；物理分辨率：3840*2160；对比度：≥1200:1； 待机功率：≤0.5W;连接方式：有线/WIFI；声音输出功率：≥8W*2;输入端口：电源输入*1，调试端口*1，网口*1，USB2.0*2，音视频输入*1，HDMI(ARC)*1，HDMI*1，有线/天线输入*1。 | 台 | 29 |
| 5 | 数字音频处理器 | 1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 2.集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量； 3.可通过网络进行远程监听，软件升级和参数配置 4.集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量 5.8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭 6.4路单声道Line-IN输入,分别为：1—远程音频输入；2&4—课件；3—无线麦； 7.4路平衡输出，具体定义为：1，输出至远程（包含无线麦、吊麦、课件）；2，录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）；.3&4，输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入）。 8.8路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）； 9.智能混音功能：根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，而影响声音的清晰度； 10.抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声，抗混响等级可调； 11.可通过软件来测试安装后的信噪比、环境噪声和混响时间和语音清晰度； 12.回声消除功能：对麦克风进行AEC处理，参考信号为远程音频信号，处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms 13.具有AGC功能，防止多人大声说话时破音； 14.除RS485外，还可通过网口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数； 15、数字音频主机具有可视化环境声场检测软件，根据GB-50118提出的教室声环境国家标准，数字音频主机能够检测标准中要求的：不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数STIPA、C50等声学参数，以应对各类复杂教室声学环境； 16.远程回声消除；回声抑制比：＞60dB；采样率：32K；采样位数：16位；动态范围：90db；环境噪声消除：稳态噪声消除比：30dB ；频率响应 ：20Hz-16KHz ；最大增益 ：59dB；电源电压 ：DC 12V/2A； | 套 | 14 |
| 6 | 拾音器 | 型号：驻极体电容传声器；信噪比（1 kHz/Pa）:70dB或者更高；方向特性：超定向性；频率响应：100kHz到18kHz；输出阻抗：100 ；电源：11到49V 。 | 个 | 84 |
| 7 | 专用功放 | 1.铝合金面板，表面拉丝工艺处理，外观简洁大方,4路输入可供选择，在使用多个音源设备时切换更为方便。 2.设有短路保护，直流保护功能，可以更有效地保护好扬声器。回路式风冷设计。 3.精确的放大能力,对声音密度真实还原。 4.多路音频输入，≥2路线路输入、≥3路话筒输入，可独立调节音量大小，也配有总音量控制。 5.全封闭高密度铜质散热器，智能高速风扇系统，确保功放长期安全运行，适合各种恶劣环境。 6.产品可实现话筒效果、混音、延时、高、中、低音调节功能。 7.每通道带压限控制功能。 技术参数： 1.输出功率;240W ×2，8ohm；400W ×2，4ohm。 2.频率范围：20Hz-20KHz（+1 -1dB） 3.信噪比：80dB 4.输入灵敏度：0—24V 5.总谐波失真：≤ 0、05% 6.输入阻抗：47KΩ 7.消耗功率：820W | 个 | 14 |
| 8 | 音响 | 1.高音：34mm，34芯音圈 2.低音：6″50芯音圈，120磁 3.频响响应：75Hz-20KHz 4.额定功率：120W 5.峰值功率：480W 6.灵敏度：93dB 7.阻抗：8 ohm 8.辐射角度：80°(H)×50°(V) | 个 | 28 |
| 9 | 高清录播主机 | - 整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机架式安装。考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括导播、录制、跟踪、直播、点播、互动等。 2.视频接口：3G-SDI≥4、HDMI in≥3、HDMI out≥3，采集和输出分辨率支持1080P@30fps。 3.★音频接口：Digital MIC接口≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听接口≥1。提供接口图片并加盖投标单位公章。 4.★网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求。提供接口图片并加盖投标单位公章。 5.其他接口：Console≥2、USB3.0≥2。 6.存储容量：2TB 机械硬盘。 7.电源管理：采用不高于DC36V安全电压供电，具有低功耗环保优势，采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 8.★视频采集：为保证视频质量，要求采用3G-SDI接口进行高清摄像机视频采集，接口支持对接入摄像机的POC供电信号、视频信号、控制信号同步传输。为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。提供软件功能界面截图并加盖投标单位公章。 9.视频录制：支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持H.265、H.264，支持MP4视频封装格式。 10.协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议，支持VISCA云台控制协议。 11.互动功能：支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。 12.双流互动：为便捷进行远程互动教学应用，支持BFCP和H.239双流互动协议。 13.★为保证设备质量及稳定性，整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥200000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告。 | 台 | 14 |
| 10 | 流媒体管理软件 | 1.软件架构：支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。 2.录制控制：支持录制、暂停、停止等基本功能操作，实现全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。 3.录制管理：支持高低码流同步录制，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播。支持自定义录制分辨率、帧率和码率，最高支持1080P@30fps，码率支持512kbps到40Mbps可设。 4.★分段录制：支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图并加盖投标单位公章。 5.同步录制：支持USB接口插入U盘，实现本机和U盘同步录制功能，录制完毕后同时另存为一份录像文件到U盘中。 6.面板管控：Console接口支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 7.视频环出：2路以上HDMI信号同步输出，录课模式下实时环出录课画面，双流互动模式下支持双HDMI输出分别实时环出互动主、辅流画面。 8.音频处理：内置音频处理功能，包括混音、EQ均衡、回声抑制等。 9.★跟踪功能：基于图像识别分析技术，结合定位分析装置实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪功能。包括教师走动、授课特写、课件跟踪、学生起立等场景。课件电脑跟踪支持“鼠键触发检测”和“图像变化检测”两种自动跟踪方式，可自定义电脑信号呈现保留时间。提供软件功能界面截图并加盖投标单位公章。 10.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图并加盖投标单位公章。 11.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。提供上述功能软件界面截图并加盖投标单位公章。 12.互动创建：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。 13.★互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制。支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看。提供软件功能界面截图并加盖投标单位公章。 14.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080P@30FPS画质，支持网络自适应功能。 15.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。提供上述功能软件界面截图并加盖投标单位公章。 16.双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中。 17.直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播。提供软件功能界面截图并加盖投标单位公章。 18.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 19.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图并加盖投标单位公章。 20.文件上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至平台。 21.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 | 套 | 14 |
| 11 | 流媒体导播软件 | 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动三种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 | 套 | 14 |
| 12 | 高清云台摄像机 | 硬件参数： ★视频输出接口：HDMI*1、SDI*2。提供接口图片并加盖投标单位公章。 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素800万 4.★焦距：22倍变焦。提供证明资料并加盖投标单位公章。 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC 18.要求摄像机与录播主机为同一品牌 软件参数： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8.★提供产品无故障运行时间MTBF≥120000小时检测报告。 9.▲要求摄像机与高清录播主机为同一品牌 | 台 | 56 |
| 13 | 教师分析摄像机 | 硬件参数： 1.扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H）×1080（V） 5. 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6. 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7. 最低照度：0.3Lux 8. 接口控制：网络 9. 供电：PoE 软件参数： 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2.智能识别老师行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：教师在教坛区域走动时，切换教坛全景，当教师站立不动时切换到教师特写镜头。 3.支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 台 | 14 |
| 14 | 学生分析摄像机 | 硬件参数： 1.扫描方式：逐行扫描 2.输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4.有效像素：1920（H）×1080（V） 5.信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6.镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7.最低照度：0.3Lux 8.接口控制：网络 9.供电：PoE 软件参数： 1.采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2.智能识别学生行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：学生起立回答问题时，先切换到学生全景，摄像机到位后再切换到学生特写。 3.支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 4.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 5.图像分析定位仪应安装在天花板上或2.2米高度以上，避免学生破坏，提供案例照片。 6.★提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件 | 台 | 14 |
| 15 | 录播电源管理器 | - 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 4. ▲要求与录播主机为同一品牌。 | 个 | 14 |
| 16 | 无线话筒 | 1.采用一键移频率技术，能主动防止啸叫，确保语音保真度高，声音清晰； 2.独特ID码设计,具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 3.全新的音频电路构架，数字静音、数字音量调节、8段音频均衡； 4.用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； 5.先进的自动对频技术，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致； 6.发射机及接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； 7.高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 8.理想环境操作半径大于50米。 9.发射功率：10DBm;可调范围：72MHZ;信道数目：左（0-49）右（100-149）;频率稳定度：±0.005%以内;动态范围：96dB;音频响应：30Hz-20KHz;综合失真：≤0.5%;综合信噪比：〉100dB;工作温度：-10℃-±40℃;接收距离：20-50米; 10.接收机指标：无线接口：BNC/50Ω;灵敏度：12 dBµV (80dBS/N);灵敏度调节范围：12-32 dBµV;杂散抑制：≥75dB;最大输出电平：+10 dBV; 11.发射器指标：天线程式：内置螺旋天线;输出功率：高功率30mW；低功率3mW；杂散抑制：-60dB;供电：两节AA电池;使用时间：30mW时大于10个小时,3mW时大于15小时。 | 套 | 14 |
| 17 | 中控管控平台 | 通用功能 1.混合管理架构：管理端采用混合架构，同时具备B/S架构和移动终端APP（包含安卓、IOS系统），可以通过网页或APP登陆，根据权限进行管理，方便管理员随时随地在任意终端上进行管理； 2.分区管理功能：支持校区、教学楼、楼层、班级四层设置，可以根据学校教室的数量和楼层分布状况进行教室名称和分类的编辑。 3.定时关机：支持每周定时对指定教室的设备进行远程关机； 4.消息通知功能：支持实时发送文字消息到指定教室的台式电脑画面上。 完整功能 1.设备管理：可远程查看所有教室设备的运行状态，能随时统一开启和统一关闭设备。 2.定时开机：支持定时对指定教室的设备进行远程开机； 3.开关机日志：支持记录每间教室每天的设备开关机时间和对应的操作人员，方便管理员对设备进行监管； 4.消息通知功能：支持实时发送文字消息到指定教室的台式电脑画面上。 5.★数据采集：能采集多媒体用计算机、录播主机的运行信息数据，包括设备在线状态、设备使用时长、教学应用软件使用时长等，支持采集的信息能对接到新型教学空间服务系统。 6.图表显示：相关数据统计分析采用可视化图形的方式进行呈现，更加直观。 7.设备维护提醒：支持建立设备的各类周期性维护计划，如投影机灯泡更换、滤网除尘等，到期后平台可自动提醒。 8.监控视频查看：在局域网内可查看教室内的监控摄像头视频，可支持局域网内多路视频的查看和其云台控制。 9.远程巡视及远程管理：管理员APP界面中可以查看控制各教室的设备信息，并支持对设备进行开关机、重启、输入信号源切换、音量调节、设备开关等操作。 10.★为保障软硬件的兼容性和售后服务的便捷性，要求网络管控平台开发者为网络中控主机生产商，提供软件著作权证书复印件并加盖著作权人公章。 媒资推送模块 1.用户可以将资源上传到媒资管理发布平台上。资源可以是各种音频、视频、图片、文档等。 2.媒资管理发布平台的资源分成公共资源和个人资源两类。公共资源由管理员上传，所有用户都可以访问。个人资源由用户自己上传，每个用户的个人资源只有自己才能访问。 3.用户可以下载媒资管理发布平台上有权限访问的资源。 4.媒资管理发布平台上所有资源的上传、搜索、删除、下载等功能均能通过浏览器完成操作。 5.持在浏览器上浏览和播放媒资管理发布平台的资源。 6.图片资源，支持jpg、png、gif、bmp等主流图片格式的浏览。 7.音频资源，支持mp3、wav等主流音频格式的播放。 8.视频资源，支持mpeg、avi、mov、asf、wmv、3gp、rm、flv、mp4等主流视频格式 9.支持设置播放计划，在指定时间将资源推送到指定教室（可以多个教室）中播放。 10.推送的资源，可以是媒资管理发布平台上的视频文件，或者直播信号源，或者通过媒资管理发布平台制作的多媒 服务器推荐配置： 11. ★平台对接：能接入“之江汇”网络学习空间，实现用户信息的统一身份认证，并将管控平台数据发送至”之江汇“教育平台。 | 套 | 1 |
| 18 | 网络中控主机 | 中控主机部分 1.外箱尺寸：432mmX215mmX90mm。 2.安装方式：支持安装于标准机柜的机架上，方便安装和设备后期维护。 3.机箱材质：优质冷轧钢材，表面静电喷塑（黑色）。 4.音、视频频输入：HDMI≥4；3.5mm音频≥1； 5.音、视频频输出：HDMI≥2；3.5mm音频≥1；无源音箱接线柱≥1。 6.USB接口：USB3.0≥1；USB2.0≥4。 7.控制接口：IR≥1；RS-232≥1（提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖生产厂商公章）。 8.AC电源接口：220V输入≥1；220V输出≥5。 9.DC电源接口：12V输出≥1；5V输出≥4。 10.2.4G无线话筒天线≥1； 整机功能 1.一键开关机：能够一键开关电脑、投影机、幕布等设备；同时可根据需要单独开关投影机和投影幕布。 2.关机提醒功能：设备关机时，能通过语音播报和屏幕倒计时来提醒用户当前设备开始进入关机。 3.电子白板自动切换：笔记本优先识别功能，能够方便的在内置计算机和笔记本间进行自动切换使用。 4.延时断电；投影机关机后能自动延时10分钟后再切断投影机电源，方便投影机风扇再关机后能继续扇热，提高设备使用寿命。 5.投影机控制功能：能通过RS232控制或红外控制的方式对设备进行控制。 6.★内置功放：内置2x30W（有效功率）数字式功放，带混响功能，并可以支持2.4G无线话筒。（提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖生产厂商公章） | 台 | 14 |
| 19 | 智能监测仪 | 1.主机外壳：冷轧钢材，表面静电喷塑 2.工作电压：DC12V 3.温湿度监测：采用高精度进口温湿度传感器，传感范围广而精确0-50℃，20-60%RH，可实时采集温度、湿度数据，采集间隔可自由设置 4.氧浓度监测：氧气采集采用ES1-O2-25%-TB200Y系列模组，此模组是针对O2研发的电路模组，可以有效的将传感器信号转换成有效的数字信号，并以UART方式进行传输，同时具有灵敏度高，噪声低，尺寸小稳定性高等优点，重复精度高，采集范围0-90% 5.数据传输： 为保证数据传输稳定性，要求采用有线方式将环境数据直接传输至网络中控主机，无需任何其他外接中间模块。数据能够同时实时显示在本地的液晶控制终端和网络管控平台上。 | 台 | 14 |
| 20 | 液晶控制终端 | 控制面板 1.至少具备1路USB2.0-A、1路USB-B（电子白板）接口、1路HDMI、1路3.5 mm音频； 2.投影机单独开关、幕布单独升降； 3.控制面板左右两侧均可安装，支持横向，纵向安装； 4.液晶屏分辨率≥720X720，物理尺寸≥71.92mmx71.92mm 5.采用电容触摸技术，显示屏为IPS硬屏； 6.具备电子时钟待机界面； 7.★具备多页面切换功能，每个功能模块均有独立的控制页面（提供具有CMA认证标识的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） 8.支持≥4路信号源切换、一键开关机、遮屏； 9.支持音量调节、一键静音； 10.支持空调、灯光、窗帘的开关控制； 11.支持教室温湿度、PM2.5、氧浓度等环境信息的显示； 12.支持一键录播：开始->暂停->继续->结束； 13.支持设备基础信息显示：设备MAC地址、固件版本号等； | 台 | 14 |
| 21 | 交换机 | 千兆以太网交换机;应用层级:二层;传输速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps; | 个 | 14 |
| 22 | 机柜 | 1.产品尺寸：宽度:600×深度:600×高度:1000容量：20U 2.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜ 3.机柜采用拼装结构，专利框架，结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本 4.前门为单开网孔门，后门为单开网孔门，通风率：80%，开启角度：＞180度 5.两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道 6.前后门弹力锁 7.角规深度方向可前后调整 8.静态负载：≤1000KG 9.防护等级：IP20 10.风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 11.机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求 12.机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，颜色：RAL9004黑色，RAL7035白色 13.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃时），海拔高度：＜1000m | 个 | 14 |
| 23 | 空调 | 1.3p空调，制冷量：7200w，制热量：8000W ，风量:1200m3/h，室内机运转噪音≤50dB ▲2.为强制节能产品必须提供节能认证证书，否则做否决投标处理；认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 | 台 | 29 |
| 24 | 讲台 | 钢木结构，尺寸规格：1200*600*850mm，台面板选用优质E1级三聚氰胺浸渍免漆双饰面刨花板厚25mm，其余板材选用优质E1级三聚氰胺浸渍免漆双饰面刨花板厚16mm，精细加工，表面光滑平整，并经防裂防翘处理,钢架采用30*60mm*1.2mm矩形管，经过防锈处理后，经过纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀等特点。右侧活动柜为储物柜尺寸为：400*450*600mm，活动柜下带可锁止万向轮可移动。桌子对学生侧有块档板,依据GB18580-2017标准,刨花板(饰面）的甲醛释放量≤0.03mg/m3； | 个 | 14 |
| 25 | 组合课桌椅 | 组合桌1. 尺寸：单张尺寸：850*600*750mm 2.桌面：采用E1级厚度12mm优质抗倍特双饰面板，三种颜色组拼，直边制作。 3.桌架材质：桌腿采用Φ48*1.5mm圆型钢管，表面涂装高温粉体静电喷塑。 4.脚垫：材质：采用优质塑料脚套。 5. 所有铁件必须做到焊接平整、满焊、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。外露金属件表面喷塑前进行抛丸打砂工艺处理，再高压静电喷塑，高温烘烤，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落，涂装件不得有明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。对漆膜的附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准。 学生椅1.凳架采用：立柱30*30*1.0mm与横档25*25*1.0mm方管，静电喷塑； 2.座板采用25mm后E1级三聚氰胺刨花板贴面板，产品达到国家环保检测标准。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。封边：选用1.5mm同色PVC封边胶条凳面四周封直边，规格：240*340*440mm。 3.凳面及凳架采用圆顶螺栓固定，凳子下方加四条横档，凳子下面均配有PP工程塑料内塞。 | 组 | 672 |
| 26 | 演播专用高清摄录机 | - ★视频输出接口：HDMI*1、SDI*2。提供接口图片并加盖投标单位公章。 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.★焦距：22倍变焦。提供证明资料并加盖投标单位公章。 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.★电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 18.★整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖投标单位公章。 19.▲要求摄像机与演播室主机为同一品牌 | 台 | 2 |
| 27 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9.提供中国软件评测中心出具的高清摄像机管理软件相关检测报告复印件并加盖投标单位公章。 | 套 | 2 |
| 28 | 三脚架 | 1.材质：铝合金； 2.管径：14~26mm 3.升高：≥150cm 4.最低高度：12~15cm 5.收合高度：≤45cm 6.载重：≥5kg | 付 | 1 |
| 29 | 双屏播音提词器 | 1．系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。 2．系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 3．文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 4．分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。 5．软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。 6．系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 7．相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。 8．控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 | 台 | 1 |
| 30 | 非编主机与提词器主机 | CPU酷睿I5；内存8G；独立显卡；硬盘500G；显示器：21寸液晶，支持1920*1080；标配USB鼠键套 | 台 | 1 |
| 31 | 单反无线话筒麦克风 | 综合特性： 1.射频范围：740MHz---790MHz 2.调制方式：FM 3.振荡方式：PLL 4.偏移度：±48KHz(具压缩扩展及自动音量限制电路) 5.频道宽度：250KHz 6.信噪比S/N：>105dB 7.失真：≤ 0.3% (1KHz，A计权) 8.频率响应：40Hz~18KHz(±3dB) 接收机： 9.接收方式：自动选讯接收 10.振荡方式：PLL 11.灵敏度：12dBuv 12.谐波干扰比 ： >80dB 13.假象干扰比 ： >70dB 手持式发射话筒： 14.发射功率： 10mW 15.最大输入声压：130dB 16.麦克风音头 ：电容式、动圈式 (可选) 17.使用电池：AA电池*2节 腰包式发射器： 18.发射功率： 10mW 19.振荡方式：PLL 20.麦克风音头 ：电容式 21.音头指向性 ：全向、心型、超心型(可选) 音头佩戴方式：领夹式、头戴式 (可选) | 套 | 2 |
| 32 | 无线话筒 | 1.采用一键移频率技术，能主动防止啸叫，确保语音保真度高，声音清晰； 2.独特ID码设计,具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 3.全新的音频电路构架，数字静音、数字音量调节、8段音频均衡； 4.用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； 5.先进的自动对频技术，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便客户使用； 6.发射机及接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； 7.高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 8.理想环境操作半径大于50米，适用于多种场合。 9.发射功率：10DBm;可调范围：72MHZ;信道数目：左（0-49）右（100-149）;频率稳定度：±0.005%以内;动态范围：96dB;音频响应：30Hz-20KHz;综合失真：≤0.5%;综合信噪比：〉100dB;工作温度：-10℃-±40℃;接收距离：20-50米; 10.接收机指标：无线接口：BNC/50Ω;灵敏度：12 dBµV (80dBS/N);灵敏度调节范围：12-32 dBµV;杂散抑制：≥75dB;最大输出电平：+10 dBV; 11.发射器指标：天线程式：内置螺旋天线;输出功率：高功率30mW；低功率3mW 杂散抑制：-60dB;供电：两节AA电池;使用时间：30mW时大于10个小时,3mW时大于15小时。 | 套 | 1 |
| 33 | 调音台 | 16个通道，4个辅助通道，8个XLR话筒接口可提供幻相供电，全部均为高品质的Neutrik接口，前4个话筒通道内置压缩器，所有通道都带3段EQ和高通滤波。每个推子上面带有背光的ON按钮，可打开/关闭通道，除此之外还带有12段的电平表；带编组功能。 | 台 | 1 |
| 34 | 监听音箱及耳机 | 1.额定阻抗： 8Ω; 2.额定功率： 60W; 3.有效频率范围（-3dB）： 80Hz－18KHz; 4.灵敏度： 88dB /w/m . 连续声压级： 113 dB/m/w ; 5.最大声压级：120 dB/m/w; 6.辐射角度（H×V）： 90°×50°; 单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1 | 台 | 1 |
| 35 | 虚拟演播室主机 | 1.1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前置电源开关和指示灯。 2.★嵌入式ARM架构设计，满负荷功耗≤55W，设备空载时功耗≤25W,满足用户节能要求。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明； 3.使用Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、视频抠像、虚拟背景实时渲染、录制、直播、点播等功能。 4.内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、增益调节。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图并加盖投标单位公章。 5.支持3路3G-SDI高清摄像机信号、3路HDMI高清视频信号接入。 6.★为便于部署和维护管理，虚拟演播室主机设备支持POC供电功能，并能够支持设备POC供电信号、高清摄像机视频信号、控制信号同传。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明；为避免信号干扰，不接受多条不同接口线缆绞合成一条线缆铺设或者增加额外转换设备的方式。 7.支持2路摄像机蓝/绿背景信号实时同步抠像功能，无需额外增加色键抠像设备。支持1路以上摄像机实景信号拍摄录制。支持虚拟背景信号实时预览； 8.支持外场实景连线，场外实景可通过网络摄像机将视音频信号传送到主机，实现本地演播室与远端的远程连线，可将远端画面和本地与远端的双分屏对话画面进行录制。 9.支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。 10.视频编码：支持H.264视频编码协议，MP4视频封装格式。 11.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 12.视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 13.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 14.导播控制：支持2个USB2.0，支持接入U盘上传下载背景素材，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 15.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 16.具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 17.为保证设备质量及稳定性，整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告。 18. ▲为方便管理及使用，要求演播室机主与高清录播主机为同一品牌。 | 套 | 1 |
| 36 | 管理软件 | 1.支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持一键开启“直播”。 2.支持校园电视节目导播管理、系统参数管理、录制管理、用户管理、网络参数管理。 3.支持校园电视节目信息管理，包括录制节目的名称、主持人等信息管理。 4.提供2路预抠像摄像机信号和1路实景拍摄摄像机信号画面预览窗口，支持HDMI信号、VGA信号、远程网络信号和虚拟背景信号预览。 5.支持虚拟背景叠加及实时渲染输出，支持静态图片、摄像机实时信号、动态视频、flash动画作为背景； 6.支持虚拟背景预览、叠加后效果输出前预览。 7.支持主机虚拟背景图片库，支持导入导出背景图片，支持实时预览。 8.支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于老师录制虚拟微课等应用。 9.支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。 10.支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。 11.支持校园电视台系统视频接入与输出管理，支持POC供电管理。 12.支持校园电视台系统音频信号管理，包括音频声量调节、EQ均衡的开启与关闭、自动增益的开启与关闭等。 13.支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。 14.支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 15.支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图并加盖投标单位公章。 16.支持录播一键开启“直播”功能。 17.支持网络直播参数设置、直播码流设置 18.支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 19.支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps.、高清（720P/2Mbps.、标清（960*540/1Mbps.等多种直播分辨率与码流可选。 20.支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 21.★支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图并加盖投标单位公章。 22.支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 23.支持高、低双码流录制功能，支持对输入信号进行点播预览，支持对虚拟背景信号进行预览点播，包括图片、VGA/HDMI信号、摄像机信号。 24.为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 25.支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 26.支持录像文件下载； 27.支持对视频进行手动FTP上传。 28.提供校园电视台管理系统软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章及软件测试报告复印件并加盖投标单位公章。 | 套 | 1 |
| 37 | 导播软件 | 1.支持本地导播功能，可直接在虚拟演播室主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。 2.提供PVW输出前预览窗口和PGM录制监视窗口，所有预操作包括画面切换、背景切换、布局切换等操作均预先在PVW预览窗口显示。确认输出后进行录制并在PGM录制监视窗口显示。 3.支持5种以上可选布局模式，包括双分屏、画中画模式等。支持虚拟大屏布局模式，抠像人物与HDMI/VGA信号结合营造虚拟大屏效果布局模式。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图并加盖投标单位公章。 4.提供3种以上转场特效，包括渐变、扩散、推进等。支持添加LOGO、视频标签、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO在画面的显示位置。支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕背景颜色可设，支持字幕循环功能。提供上述功能软件界面截图并加盖投标单位公章。 5.提供流媒体导播软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章。 | 套 | 1 |
| 38 | 非线性编辑系统软件 | 实现教学视频应用云平台资源的非编功能，满足教师按照个人的需求对个人资源进行再编辑，达到提升视频质量的效果的需求。具体功能需求如下： 1.保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理； 2.教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 3.提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“ 4.文件持续时间”和“类型”进行排列。 5.提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。 6.具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。 7.具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。 8.具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。 9.资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 | 套 | 1 |
| 39 | 无线键鼠 | 无线连接，键盘敲击次数1000万次以上，键盘标准：104键盘，鼠标分辨率1000DPI。 | 套 | 1 |
| 40 | 高清显示器 | 屏幕尺寸：23；可视角度:178度/178度；点距:0.2715mm；操控方式:一键导航键设计；接口:HDMI+VGA；对比度:百万级动态对比度；分辨率:1920*1080；响应时间:4MS；屏幕亮度:250 cd/m^2 | 台 | 2 |
| 41 | 导播台 | 钢木结构，具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉 ，面板为耐滑、耐磨，乳白色，带键盘抽，1500*800*800mm； | 套 | 1 |
| 42 | 主持人演播台 | 全部采用优质冷轧Ａ３钢板；钢板料厚，根据零部件工位和作用，料厚规格合理搭配，方便安装。表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷。 E1 级环保优质高密度或实木颗粒板材处理,压贴面或喷漆。规格尺寸：1800*800*800mm。 | 套 | 1 |
| 43 | 仿生机器鱼（整件） | - 人工智能仿生机器鱼可实现全身运动，可通过手机app端编程及实时操控操控、等方式进行互动式的游动、转弯、加速、减速、多彩灯光控制等功能教学型人工智能教学具。通过过安装、调试及系统编程，可使学生了解机械原理、电子系统设计、嵌入式编程、安卓手机编程、系统集成等基础知识。 2.硅胶材质；可在水面使用；速度调节 1~4 档；转弯半径 50cm；游动频率 2~4Hz；动作范围≥ 8m。 3.电池 ≥1380mAh；使用时间≥50分钟 4.输入功率输入：100~220V AC 50/60Hz， 输出：8.4V DC 1A） 5.控制设备：手机安卓系统；通信，蓝牙 4.0。 6.操作方式：手动模式，按键或重力感应控制；自动模式，接收自动游指令后随机游动；可通过语音识别对仿生鱼进行操控；可通过图形化和文本化进行编程控制放生鱼操控。 ★7.提供仿生机器鱼控制软件的软件著作权证书。 | 套 | 8 |
| 44 | 仿生机器鱼（DIY制作套件，散件） | 1.人工智能仿生机器鱼可实现全身运动，可通过手机app端编程及实时操控操控、等方式进行互动式的游动、转弯、加速、减速、多彩灯光控制等功能教学型人工智能教学具。通过过安装、调试及系统编程，可使学生了解机械原理、电子系统设计、嵌入式编程、安卓手机编程、系统集成等基础知识。 2.硅胶材质；可在水面使用；速度调节 1~4 档；转弯半径 50cm；游动频率 2~4Hz；动作范围≥ 8m。 3.电池 ≥1380mAh；使用时间≥50分钟 4.输入功率输入：100~220V AC 50/60Hz， 输出：8.4V DC 1A） 5.控制设备：手机安卓系统；通信，蓝牙 4.0。 6.操作方式：手动模式，按键或重力感应控制；自动模式，接收自动游指令后随机游动；可通过语音识别对仿生鱼进行操控；可通过图形化和文本化进行编程控制放生鱼操控。 | 套 | 24 |
| 45 | 仿生机器鱼配套教学用书 | 由正规出版社出版，具有ISBN编号。课程内容包括：仿生学简介、仿生机器鱼结构、仿生机器鱼控制系统、仿生机器鱼装配图文详解等。 | 本 | 2 |
| 46 | 仿生机器鱼配套课程 | 1.仿生机器鱼配套课程结合国际领先的项目式PBL教学模式，深入浅出地讲解仿生机器鱼涉及的物质科学、生命科学和技术与工程三个领域的科学知识，顺应教师习惯，课程配置内容优质、制作精美的PPT课件，教案、学生手册、微课视频等丰富课程资源，帮助教师高效开展课程，提升科学教学教学质量。教案根据课标要求以培养学生科学素养为教学目标，从教学建议、教学准备，学生情况分析、教学重难点做课前准备说明。紧扣知识点的精美PPT课件、微视频教学资源、实验教学具包和学生实验报告手册等支撑课中授课环节，在教学过程中，从教师活动、学生活动和工具与资源三个维度设计教学环节，教学环节包括聚焦—探索—研讨—拓展—课堂练习。每节课聚焦一个问题，通过探索环节为学生提供更多自主选择的学习空间和充分的探究式学习机会，让学生通过科学工具与资源，在做中学和学中思，逐步培养学生的科学素养。学生手册帮助学生记录实验结果或研讨心得，对不易观察到的科学现象，在拓展环节增加微视频，使得课程生动有趣，每节课设计三分钟课堂小测快速检测本节课学生的知识学习情况。提供不少于12节课程内容。 ★2.提供一节样课，内容包括：教案、课件（PPT）、练习题、学生活动手册。 | 套 | 1 |
| 47 | 水池 | 环保PVC材料，不含邻苯二甲酸酯增塑剂 | 个 | 1 |
| 48 | 创客基础级套件 | 设计套件：采用亚克力结构拼插件，易于组装和拆卸，可重复使用，安全环保。零件由各种规格大小的板、连接件、齿轮、扇叶等组件，并配合创客必备的五金工具、螺丝、铆钉、塑料螺柱等组件，同时套装配置丰富的输入输出模块。配合创客预备级课程使用，不少于30课时。 控制器：1.采用先进的CGF控制模组，功耗低，兼容性好； 2.工作电压：7.5～9VDC； 3.具有有2路高扭力电机驱动端口及2路伺服电机驱动端口； 4.具有8路传感器输入端口及多路LED灯、液晶屏等输出端口； 5.MINI USB端口； 输出模块： 1.液晶显示模块1组； 2.高扭力电机2个；工作电压3-9V，安装孔径4毫米.，安装孔距离为10毫米。 3.LED灯组模块（红、黄、绿）各1个；工作电压3-6V，外形尺寸20*30毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为10毫米; 4.蜂鸣器；工作电压3-6V，外形尺寸20*30毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为10毫米。 输入模块： 红外传感器2个；安装孔距声音传感器1个；火焰传感器1个；光敏传感器1个；灰度传感器2个；温度传感器1个；工作电压3-6V，外形尺寸20*30毫米，安装孔径4毫米，离为10毫米。 | 套 | 16 |
| 49 | “创客基础级”二级课程 | 配合创客基础级器材，可以满足16次以上（含16次）课。 | 本 | 1 |
| 50 | 创客进阶级套件 | 设计套件：采用亚克力结构拼插件，易于组装和拆卸，可重复使用，安全环保。零件由各种规格大小的板、连接件、齿轮、扇叶等组件，并配合创客必备的五金工具、螺丝、铆钉、塑料螺柱等组件，同时套装配置丰富的输入输出模块。配合创客预备级课程使用，不少于30个课时。 控制模块：录音语音模块；工作电压5V，安装孔径4毫米。 输出模块： 1.圆形振动电机；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 2.风扇电机；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 3.金属伺服电机；工作电压5V，转动角度0-180度。 4.白色灯带；工作电压5V。 5.电磁铁；工作电压5-6V。 6.金属中型减速电机；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 输入模块： 1.光电传感器1个；工作电压5V，有效检测距离0-80厘米。 2.触摸传感器1个；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 3.倾斜传感器1个；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 4.光敏传感器3个；工作电压3-6V，外形尺寸20*30毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为10毫米。可参加全国青少年科技创新大赛、中国青少年机器人竞赛、DI目的想象赛、可协助针对各地创客大赛出具比赛方案。 5.超声波传感器1个；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 6.雨水传感器1个；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。可参加全国青少年科技创新大赛、中国青少年机器人竞赛、DI目的想象赛、可协助针对各地创客大赛出具比赛方案。 | 套 | 12 |
| 51 | “创客进阶级”二级课程 | 配合创客进阶级器材，可以满足16次以上（含16次）课。 | 本 | 1 |
| 52 | 创客赛事级套件 | 设计套件：采用亚克力结构拼插件，易于组装和拆卸，可重复使用，安全环保。零件由各种规格大小的板、连接件、齿轮、扇叶等组件，并配合创客必备的五金工具、螺丝、铆钉、塑料螺柱等组件，同时套装配置丰富的输入输出模块。配合创客预备级课程使用，不少于30课时。 控制模块： 1.音乐模块；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 2.TF卡、读卡器； 输出模块： 1.红灯带；工作电压5V。 2.喇叭； 3.直流泵；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 4.继电器；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 5.金属大型高扭矩减速电机；工作电压3-9V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 输入模块： 1.空气质量传感器；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 2.触碰传感器；工作电压3-6V，外形尺寸20*30毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为10毫米。 3.雷达感应传感器；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 4.角度传感器；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 5.加速度传感器；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 6.土壤湿度传感器；工作电压3-6V，外形尺寸8*98毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为10毫米。 7.摇杆传感器；工作电压3-6V，外形尺寸30*40毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为20毫米。 8.磁传感器；工作电压3-6V，外形尺寸20*30毫米，安装孔径4毫米，安装孔距离为10毫米。 | 套 | 6 |
| 53 | “创客赛事级”二级课程 | 配合创客赛事级器材，可以满足16次以上（含16次）课。 | 本 | 1 |
| 54 | B类机器人比赛套装 | 全国中小学生信息素养提升实践活动--机器人项目B类机器人。采用稳定的高扭矩金属齿轮防水防烧数字伺服电机,扭矩25KG,驱动机械手臂，让机器人能够稳定拿起不通大小物体并抬升到不同高度。为保证机器人稳定，机器人采用高放电锂电池供电。编程软件为基于C语言的图形化编程，让孩子能更快掌握编程。套件：采用亚克力，木板等结构拼插件，易于组装和拆卸，可重复使用，安全环保。零件由各种规格大小的板、连接件等组件，并配合创客必备的五金工具、螺丝、塑料螺柱等组件。两自由度机械臂，可以水平平行移动，稳定夹紧物体。抬升机构可以垂直平行移动，稳定抬升至不通高度。比赛完，此套器材，可以满足不少于30课时（电机控制、机械手控制、邮差机器人、清障机器人、扫雷机器人、单传感器巡线机器人、两传感器巡线机器人、三传感器巡线机器人、计数路口机器人、机器人综合任务等）。 控制器：1.采用先进的CGF控制模组，功耗低，兼容性好； 2.工作电压：6.5～9VDC； 3.具有有2路大电流高扭力电机驱动端口及2路伺服电机驱动端口； 4.具有8路传感器输入端口及多路LED灯、液晶屏等输出端口； 5.MINI USB端口. | 套 | 6 |
| 55 | 新型教学空间安装线材与系统集成 | 包括项目安装施工过程中的所有配件材料、系统集成费用及培训费用 | 批 | 16 |
| 56 | 环境布置 | 根据新型教学空间需求量身设计定制，简约而不简单的设计，将校园学科产品特点及流行元素组合筛选出来的精华，以简洁的结构，洗练的造型，简洁艺术语言展现，为学习者提供舒适的学习环境，营造浓郁的学科氛围。 详见1.2新型教学空间环境布置工程量清单 | 项 | 15 |
| 备注： 1、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。 2、《招标文件》中对技术的要求是招标人最低要求，一般指标负偏离在技术评审时按规定扣分，实质性指标（标注“▲”的指标）负偏离将作无效标处理。投标人应尽可能的选择符合招标人技术需求的产品参加投标。 3、所有设备安装调试完毕后须与原有区域云平台实现无缝完美对接，实现区域内“一键录播”、实现交互的统一注册，统一调度，统一管理，数据统一收集等功能，同时平台可根据课表控制设备自动启动交互录制功能。 4、▲注意事项：①开标后，采购人有权要求中标人3个工作内，携带响应性文件中对应的设备，到采购人指定的地点，进行现场演示。如设备演功能与响应性文件不符，作为虚假应标，从严从重处理。②投标人必须确保所投产品硬件与区域原有精品录播和常态录播设备相互兼容，可与原设备实现设备互换使用，某一设备故障可用所投设备及时更换使用，确保不会引发教学事故，否则予以废标处理。③质保期满后，应标人不向采购人和使用单位收取互动教学产生的网络流量费用。 |  |  |  |  |

注：新型教学空间环境布置包含但不限于以下内容，若后期因实际需要工作内容应按实际调整，但费用不给予调整。

1.2新型教学空间环境布置工程量清单

| 环境布置工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 一 | 龙港第二小学2#楼四楼A408教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆楼地面 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 60.58 |
| 2 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 61.81 |
| 3 | 块料踢脚线 | 1、100mm高黑色瓷砖踢脚线； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 3.05 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 4 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 32.45 |
| 5 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 29.41 |
| 6 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 32.91 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 13.95 |
| 8 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层 | m | 25.64 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 9 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 111.08 |
| 10 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 60.58 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 11 | 天棚乳胶漆铲除 | 1、天棚乳胶漆铲除； | m2 | 111.08 |
| 12 | 铲除涂料面 | 1、墙面乳胶漆铲除； | m2 | 13.95 |
| 13 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 不带龙骨木地板拆除 | m2 | 60.58 |
| 14 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 32.45 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 15 | 其他工程 | 实木踢脚线拆除、材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 16 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 60.58 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 17 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 9 |
| 18 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥1mm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 19 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 60.58 |
| 二 | 龙港市第十三小学四楼阅览室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 20 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚加厚耐磨防滑防水地胶； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 59.24 |
| 21 | 木质踢脚线 | 70mm高多层实木踢脚线 | m | 29.80 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 22 | 墙面装饰板 | L型虚拟蓝箱： 1、木质蓝箱/绿箱，各面之间以圆润圆弧相接，圆弧半径0.5米，整体均匀平整。背景墙采用防水专业进口抠像漆，无有毒有害物质，水溶性不反光，长度5m×深度3.5m×高度3 m大小。（具体面积以实际测量和校方标准为参考） | m2 | 20.00 |
| 23 | 墙面装饰板 | 1、9mm淡米色纤维吸音板饰面（吸音等级：0.8~1.10）； 2、18mm细木工板基层墙面； 3、实木龙骨衬底龙骨架(尺寸:30*50mm)； | m2 | 146.35 |
| 24 | 金属隔断 | 1、9mm聚酯纤维吸音板墙面板（含隔音棉防水高密度隔音棉）； 2、18mm厚细木工板基层； 3、隔墙轻钢龙骨基层 | m2 | 21.70 |
| 25 | 零星砌砖 | 门洞封堵 1、240厚混凝土实心砖砌筑； 2、20mm1：3水泥砂浆粉刷； 3、墙面批刮腻子两道，乳胶漆两道； | m3 | 0.45 |
|  | 【门窗工程】 |  |  |  |
| 26 | 木质门带套 | 木制隔音门： 1、门洞尺寸：900*2100mm； 2、含制作、安装、运输、门套、执手锁及其他五金配件等费用； | 樘 | 1 |
| 27 | 木质门带套 | 木制隔音门： 1、门洞尺寸：1800*2700mm； 2、含制作、安装、运输、门套、执手锁及其他五金配件等费用； | 樘 | 1 |
| 28 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 观察窗： 1、窗口尺寸：2000*2000mm； 2、玻璃规格、类型：双层玻璃结构隔声,外侧玻璃垂直安装,内存玻璃倾斜安装玻璃采用10mm厚浮法玻璃； 3、玻璃四周用硅酮密封胶填充严实不留缝隙； 4、含制作、安装、运输及其他五金配件等费用； | 樘 | 1 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 29 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆（一底一面，含调色）； 2、满批腻子2遍； | m2 | 71.88 |
| 30 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 59.24 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 31 | 天棚乳胶漆铲除 | 1、天棚乳胶漆铲除； | m2 | 71.88 |
| 32 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除 | m2 | 6.75 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 33 | 家具 | 组合沙发:1+1+3组合茶几实木,规格2000*760*870mm | 套 | 1 |
| 34 | 广告 | 访谈区:背景形象墙三维板装饰,定制文字水晶字; | 项 | 1 |
| 35 | 其他工程 | 拆除原踢脚线、材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 36 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 59.24 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 37 | 普通灯具 | 虚拟蓝箱背景用平板式柔光灯: 额定功率：120W 虚拟蓝箱背景用平板式柔光灯: 外壳材质：铝型材 灯珠数量：1620颗 出光角度：120度 显色指数：Ra≥92 使用寿命：50000小时 色温：3200K/5600K (±150K) 额定电压：AC 100-240V 50/60Hz 通道数量：1个通道 工作温度：-20℃至50℃ 存放温度：-20℃至60℃ 冷却系统：自然风冷散热 调光功能：0%至100%无极调节 链接方式：电源线in，信号线in/out 照度：2623LUX/1M、894LUX/2M、490LUX/3M、305LUX/4M、211LUX/5M、150LUX/6M、52LUX/10M | 套 | 8 |
| 38 | 普通灯具 | 虚拟蓝箱侧光用平板式柔光灯: 额定功率：120W 外壳材质：铝型材 灯珠数量：1620颗 出光角度：120度 显色指数：Ra≥92 使用寿命：50000小时 色温：3200K/5600K (±150K) 额定电压：AC 100-240V 50/60Hz 通道数量：1个通道 工作温度：-20℃至50℃ 存放温度：-20℃至60℃ 冷却系统：自然风冷散热 调光功能：0%至100%无极调节 链接方式：电源线in，信号线in/out 照度：2623LUX/1M、894LUX/2M、490LUX/3M、305LUX/4M、211LUX/5M、150LUX/6M、52LUX/10M | 套 | 2 |
| 39 | 普通灯具 | 虚拟蓝箱面光用平板式柔光灯: 额定功率：120W 外壳材质：铝型材 灯珠数量：1620颗 出光角度：120度 显色指数：Ra≥92 使用寿命：50000小时 色温：3200K/5600K (±150K) 额定电压：AC 100-240V 50/60Hz 通道数量：1个通道 工作温度：-20℃至50℃ 存放温度：-20℃至60℃ 冷却系统：自然风冷散热 调光功能：0%至100%无极调节 链接方式：电源线in，信号线in/out 照度：2623LUX/1M、894LUX/2M、490LUX/3M、305LUX/4M、211LUX/5M、150LUX/6M、52LUX/10M | 套 | 1 |
| 40 | 荧光灯 | LED条形灯1200*100 | 套 | 6 |
| 41 | 轨道式灯光悬挂系统 | 轨道式灯光悬挂系统 | 套 | 1 |
| 42 | 不锈钢灯架 | 不锈钢灯架:弧线或者根据业主定制 | 套 | 1 |
| 43 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 59.24 |
| 三 | 龙港第一中学传习楼一楼教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 44 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 123.75 |
| 45 | 块料踢脚线 | 1、100mm高黑色瓷砖踢脚线； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 5.11 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 46 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 51.07 |
| 47 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面（含外侧墙体瓷砖）： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 48.96 |
| 48 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 48.42 |
| 49 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 13.50 |
| 50 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 32.42 |
| 51 | 零星砌砖 | 门洞封堵 1、240厚混凝土实心砖砌筑； 2、20mm1：3水泥砂浆粉刷； 3、墙面批刮腻子两道，乳胶漆两道； | m3 | 1.44 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 52 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 177.71 |
| 53 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 123.75 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 54 | 天棚乳胶漆铲除 | 天棚乳胶漆铲除； | m2 | 177.71 |
| 55 | 铲除涂料面 | 墙面乳胶漆铲除； | m2 | 13.50 |
| 56 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 51.07 |
| 57 | 砖砌体拆除 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 5.05 |
| 58 | 混凝土构件拆除 | 原有讲台台阶拆除 | m3 | 1.91 |
| 59 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除 | m2 | 6.00 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 60 | 其他工程 | 材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 61 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 123.75 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 62 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 15 |
| 63 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥1mm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 64 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 123.75 |
| 四 | 龙港第七小学综合楼三楼教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 65 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 110.10 |
| 66 | 块料踢脚线 | 1、100mm高黑色瓷砖踢脚线； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 4.31 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 67 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 48.10 |
| 68 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 43.79 |
| 69 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 27.88 |
| 70 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 14.68 |
| 71 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 29.92 |
| 72 | 零星砌砖 | 门洞封堵 1、240厚混凝土实心砖砌筑； 2、20mm1：3水泥砂浆粉刷； 3、墙面批刮腻子两道，乳胶漆两道； | m3 | 0.50 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 73 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 203.16 |
| 74 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 110.10 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 75 | 天棚乳胶漆铲除 | 1、天棚乳胶漆铲除； | m2 | 203.16 |
| 76 | 铲除涂料面 | 1、墙面乳胶漆铲除； | m2 | 14.68 |
| 77 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 48.10 |
| 78 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除 | m2 | 2.10 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 79 | 其他工程 | 拆除墙面水磨石踢脚线、材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 80 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 110.10 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 81 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 12 |
| 82 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥Imm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 83 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 110.10 |
| 五 | 龙港五小综合一楼五年(6)班教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 84 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 93.48 |
| 85 | 块料踢脚线 | 1、100mm高黑色瓷砖踢脚线； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 3.88 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 86 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 42.80 |
| 87 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 38.92 |
| 88 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 69.75 |
| 89 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 19.65 |
| 90 | 金属装饰线 | 80mm金属装饰压条，内配细木工板基层 | m | 36.40 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 91 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 190.01 |
| 92 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 93.48 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 93 | 铲除涂料面 | 1、墙面乳胶漆铲除； | m2 | 19.65 |
| 94 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚金属龙骨及矿棉板拆除 | m2 | 93.48 |
| 95 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 38.92 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 96 | 其他工程 | 材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 97 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 93.48 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 98 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 12 |
| 99 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥1mm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 100 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 93.48 |
| 六 | 龙港一小行政楼四楼教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 101 | 水泥砂浆楼地面 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 90.87 |
| 102 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 90.87 |
| 103 | 块料踢脚线 | 1、100mm高黑色瓷砖踢脚线； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 3.70 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 104 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 41.00 |
| 105 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 37.30 |
| 106 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 28.38 |
| 107 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 13.63 |
| 108 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 25.80 |
| 109 | 零星砌砖 | 门洞封堵 1、240厚混凝土实心砖砌筑； 2、20mm1：3水泥砂浆粉刷； 3、墙面批刮腻子两道，乳胶漆两道； | m3 | 0.48 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 110 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 131.19 |
| 111 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 90.87 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 112 | 天棚乳胶漆铲除 | 1、天棚乳胶漆铲除； | m2 | 107.40 |
| 113 | 铲除涂料面 | 1、墙面乳胶漆铲除； | m2 | 13.63 |
| 114 | 立面抹灰层拆除 | 抹灰面拆除原瓷砖（墙裙位置） | m2 | 41.00 |
| 115 | 平面块料拆除 | 地砖地面拆除（含找平层铲除） | m2 | 90.87 |
| 116 | 木门窗拆除 | 木门窗拆除 | m2 | 2.00 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 117 | 其他工程 | 材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 118 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 90.87 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 119 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 12 |
| 120 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥1mm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 121 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 90.87 |
| 七 | 龙港舥艚一小育美楼(四楼)教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 122 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 54.14 |
| 123 | 块料踢脚线 | 1、100mm高黑色瓷砖踢脚线； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 2.74 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 124 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 34.59 |
| 125 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 29.66 |
| 126 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 23.37 |
| 127 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 11.83 |
| 128 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 22.70 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 129 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 79.36 |
| 130 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 53.30 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 131 | 天棚乳胶漆铲除 | 1、天棚乳胶漆铲除； | m2 | 79.36 |
| 132 | 铲除涂料面 | 1、墙面乳胶漆铲除； | m2 | 11.83 |
| 133 | 立面抹灰层拆除 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 | m2 | 34.59 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 134 | 其他工程 | 材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 135 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 53.30 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 136 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 9 |
| 137 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥1mm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 138 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 53.30 |
| 八 | 龙港十四中明志楼(三楼)东侧教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 139 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 104.24 |
| 140 | 块料踢脚线 | 1、100mm高黑色瓷砖踢脚线； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 4.52 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 141 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 44.59 |
| 142 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面（含外墙瓷砖）： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 47.59 |
| 143 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 38.41 |
| 144 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 10.62 |
| 145 | 金属装饰线 | 80mm金属装饰压条，内配细木工板基层 | m | 45.24 |
| 146 | 零星砌砖 | 门洞封堵 1、240厚混凝土实心砖砌筑； 2、20mm1：3水泥砂浆粉刷； 3、墙面批刮腻子两道，乳胶漆两道； | m3 | 1.84 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 147 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 152.23 |
| 148 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 104.24 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 149 | 天棚乳胶漆铲除 | 天棚乳胶漆铲除 | m2 | 152.23 |
| 150 | 铲除涂料面 | 墙面乳胶漆铲除 | m2 | 10.62 |
| 151 | 门窗拆除 | 门窗拆除 | m2 | 11.52 |
| 152 | 砖砌体拆除 | 实心墙拆除 | m3 | 8.74 |
| 153 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 47.59 |
| 154 | 混凝土构件拆除 | 拆除原有讲台台阶 | m3 | 0.45 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 155 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗-12mm钢化玻璃（含制作、安装、运输及其他五金配件等费用） | m2 | 6.30 |
| 156 | 木质门带套 | 成品实木门： 1、规格：1000*3000mm； 2、含制作、安装、运输、门套、门锁、合页及其他五金配件等费用； | 樘 | 1 |
| 157 | 其他工程 | 门洞拆除、踢脚线拆除、材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 158 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 104.24 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 159 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 15 |
| 160 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥Imm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 161 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 104.24 |
| 九 | 龙港市第六中学 教学楼二楼原电脑室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 162 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 89.59 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 163 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 39.77 |
| 164 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 39.77 |
| 165 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 18.55 |
| 166 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 13.97 |
| 167 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 36.30 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 168 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 142.66 |
| 169 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 88.71 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 170 | 天棚乳胶漆铲除 | 天棚乳胶漆铲除 | m2 | 142.66 |
| 171 | 铲除涂料面 | 墙面乳胶漆铲除 | m2 | 13.97 |
| 172 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 39.77 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 173 | 其他工程 | 拆除原有黑板、原抗静电地板、材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 174 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 88.71 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 175 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 12 |
| 176 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥Imm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 177 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 88.71 |
| 十 | 龙港市白沙小学综合楼四层原阅览室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 178 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 57.52 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 179 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 22.90 |
| 180 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 22.90 |
| 181 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 23.63 |
| 182 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 12.44 |
| 183 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 20.00 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 184 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 85.09 |
| 185 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 56.30 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 186 | 天棚乳胶漆铲除 | 天棚乳胶漆铲除 | m2 | 85.09 |
| 187 | 铲除涂料面 | 墙面乳胶漆铲除 | m2 | 22.90 |
| 188 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 35.34 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 189 | 其他工程 | 拆除原有黑板、材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 190 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 56.30 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 191 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 9 |
| 192 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥1mm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 193 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 56.30 |
| 十一 | 龙港市第十二小学二号楼四层西侧教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 194 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 62.12 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 195 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 34.87 |
| 196 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 34.87 |
| 197 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 33.87 |
| 198 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 13.17 |
| 199 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 28.28 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 200 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 83.06 |
| 201 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 61.00 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 202 | 天棚乳胶漆铲除 | 天棚乳胶漆铲除 | m2 | 83.06 |
| 203 | 铲除涂料面 | 墙面乳胶漆铲除 | m2 | 13.17 |
| 204 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 34.87 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 205 | 其他工程 | 拆除原有黑板、材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 206 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 61.00 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 207 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 9 |
| 208 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥Imm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 209 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 61.00 |
| 十二 | 龙港市第九小学 致远楼四层电脑教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 210 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 76.99 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 211 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 46.23 |
| 212 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 46.23 |
| 213 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 33.40 |
| 214 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 12.64 |
| 215 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 24.23 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 216 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 93.19 |
| 217 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 76.21 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 218 | 天棚乳胶漆铲除 | 天棚乳胶漆铲除 | m2 | 93.19 |
| 219 | 铲除涂料面 | 墙面乳胶漆铲除 | m2 | 12.64 |
| 220 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 46.23 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 221 | 其他工程 | 拆除原有推拉黑板、材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 222 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 76.21 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 223 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 12 |
| 224 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥Imm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 225 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 76.21 |
| 十三 | 龙港市湖前小学 第三栋四层音乐室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 226 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 76.33 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 227 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 36.35 |
| 228 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面（含外墙瓷砖）： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 36.35 |
| 229 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 33.60 |
| 230 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 14.21 |
| 231 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 24.39 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 232 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 125.83 |
| 233 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 75.59 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 234 | 天棚乳胶漆铲除 | 天棚乳胶漆铲除 | m2 | 125.83 |
| 235 | 铲除涂料面 | 墙面乳胶漆铲除 | m2 | 14.21 |
| 236 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 36.35 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 237 | 其他工程 | 拆除原有推拉黑板、材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 238 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 75.59 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 239 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 12 |
| 240 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥Imm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 241 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 75.59 |
| 十四 | 龙港市江山辅导小学 实验楼二层教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 242 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 79.31 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 243 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 31.32 |
| 244 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面（含外墙瓷砖）： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 31.32 |
| 245 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 30.20 |
| 246 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 14.46 |
| 247 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 23.66 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 248 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 118.22 |
| 249 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 79.31 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 250 | 天棚乳胶漆铲除 | 天棚乳胶漆铲除 | m2 | 118.22 |
| 251 | 铲除涂料面 | 墙面乳胶漆铲除 | m2 | 14.46 |
| 252 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 30.20 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 253 | 其他工程 | 材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 254 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 79.31 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 255 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 12 |
| 256 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥Imm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 257 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 79.31 |
| 十五 | 龙港市第十一中学 实验楼四层(九年六班)教室 |  |  |  |
|  | 【楼地面工程】 |  |  |  |
| 258 | 橡胶板楼地面 | 1、地面铺2mm厚地胶板； 2、专用胶粘剂粘贴； 3、打磨机打磨地面； | m2 | 68.92 |
|  | 【墙面工程】 |  |  |  |
| 259 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 30.78 |
| 260 | 块料墙面 | 墙裙块料墙面（含外墙瓷砖）： 1、900mm高300*600光面瓷砖铺贴； 2、1:2水泥砂浆结合层； | m2 | 30.78 |
| 261 | 墙面装饰板 | 1、9mm聚酯纤维吸音板面层； 2、18mm细木工板基层墙面； | m2 | 23.94 |
| 262 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面刷彩色乳胶漆3遍；（颜色及样式由业主定） 2、满批腻子2遍； | m2 | 14.50 |
| 263 | 金属装饰线 | 1、80mm宽金属装饰压条； 2、18mm厚细木工板基层； | m | 22.75 |
|  | 【天棚工程】 |  |  |  |
| 264 | 天棚喷刷涂料 | 1、天棚面刷黑色乳胶漆3遍； 2、满批腻子2遍； | m2 | 106.21 |
| 265 | 格栅吊顶 | 40*80*0.7@100红棕色成品铝方通天棚 间距100mm | m2 | 68.92 |
|  | 【拆除工程】 |  |  |  |
| 266 | 天棚乳胶漆铲除 | 天棚乳胶漆铲除 | m2 | 106.21 |
| 267 | 铲除涂料面 | 墙面乳胶漆铲除 | m2 | 14.50 |
| 268 | 立面抹灰层拆除 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 30.78 |
|  | 【其他工程】 |  |  |  |
| 269 | 其他工程 | 材料二次搬运、场地保护及清洗、建筑垃圾清理外运消纳 | 项 | 1 |
| 270 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 68.92 |
|  | 【设备】 |  |  |  |
| 271 | 普通灯具 | 教室灯【一体式LED灯具】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证,节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅,背面需采用一体化吸塑成型工艺的透光板，整灯额定功率36W,色温5000K.Ra≥90,.R9≥60,视网膜蓝光危害应为RGO无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤116,课桌面维持平均照度值≥4001X，均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9W/ m2. 维护系数为0.8，配两根刚性金属吊杆，吊杆直径10mm-12mm，壁厚≥1 m,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 9 |
| 272 | 普通灯具 | 黑板灯:【一体式防眩光灯具;】 参数： 一体式LED灯具,通过CCC认证、节能认证,灯具壳体需采用铝型材材质,正面需采用镜面防眩光格栅片,整灯额定功率36W,色温5000K,Ra≥ 90,R9≥60,视网膜蓝光危害应为RG0无危害,光频闪的危害应为无危害级或无显著影响,UGR≤16,课桌面维持平均照度值≥4001x,均匀度≥0.7,功率密度值(LPD)≤9w/m2,维护系数为0.8,配两根刚性金属吊杆,吊杆直径10mm-12mm、壁厚≥Imm,能容纳灯具导线,表面采用阳极氧化或喷塑处理,详见业主提供的参数及技术指标。 | 套 | 3 |
| 273 | 电气管线 | 电安装（线路穿管，布线、开关、插座等） | m2 | 68.92 |

2、设备安装地点

2.1要求供应商送货到各个学校的指定地点。各个送货地点路途较远、较为分散，供应商报价应充分考虑送货与安装风险。具体暂定安装地点及实施方案如下：（具体以实际安装为准）

| 序号 | 名称 | 所需设备类型（暂定设备清单设备序号） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 龙港第二小学 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 2 | 龙港市第十三小学 | 4、23、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42 |
| 3 | 龙港第一中学 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 4 | 龙港第七小学 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 5 | 龙港五小 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 6 | 龙港一小 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 7 | 龙港舥艚一小 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 8 | 龙港十四中 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 9 | 龙港市第六中学 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 10 | 龙港市白沙小学 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 11 | 龙港市第十二小学 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 12 | 龙港市第九小学 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 13 | 龙港市湖前小学 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 14 | 龙港市江山辅导小学 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 15 | 龙港市第十一中学 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、23、24 |
| 16 | 姜立夫小学 | 43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54 |
| 17 | 龙港第二小学、龙港第一中学、龙港第七小学、龙港五小、龙港一小、龙港舥艚一小、龙港十四中、龙港市第六中学、龙港市白沙小学、龙港市第十二小学、龙港市第九小学、龙港市湖前小学、龙港市江山辅导小学、龙港市第十一中学 | 17（共用） |
| 注：合同签订前中标人应实地勘察所有学校，根据各学校现状与本项目要求确定详细的设备配置清单，经采购人审核同意后进场施工。本设备清单为暂定清单，最终采购数量以实际清单为准。 |  |  |

3、视频演示（介质（U盘））

视频演示内容包含：录播主机演示、平台对接功能演示、物联中控产品功能演示（具体要求演示内容见评审细则），未提演示的，相应演示分为零分。演示时间不得超出25分钟，演示视频存储在介质（U盘）中按照投标须知前附表要求密封包装，没有密封包装或者投标截止时间后递交至地点的将不予接收。

供应商中标后，需带上所需设备在用户指定场地还原演示内容，如发现演示内容不符的，将取消其中标资格。

4、其他要求

4.1设备的安装、调试和验收

4.1.1 安装调试投标人必须在合同规定的工作日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

4.1.2 设备的到货、安装、调试、验收

（1）所供设备在现场进行到货验收时,由卖方负责，各学校派人员参加,如发现问题应及时处理，直至到达各学校要求,其中费用由卖方负责，设备的存放点由各学校提供，学校与卖方共同做好设备保管工作。

（2）安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中各学校和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

（3） 设备安装完毕经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并移交相关技术文档资料，由双方签署验收凭据后，验收视为合格。

4.2质量保证

4.2.1 需要制定服务计划的，卖方要制订计划并将服务计划送各学校确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

4.2.2 技术服务工程师到达用户现场后，向各学校提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

4.2.3 服务过程中形成的服务记录须提交各学校签字确认；

4.2.4 服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交各学校签字确认，在各学校未签字之前不得擅离服务现场；

4.2.5 卖方质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及各学校满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

4.2.6 卖方要设立专门电话，各学校随时可就技术服务工程师的服务情况向卖方进行投诉。

4.3售后服务网点

4.3.1 卖方应有完整的售后服务网点，确保各学校能及时得到满意的售后服务和相应的技术支持。在质保期满后能够方便地购买到所需的备品备件和及时的技术服务。

4.3.2 卖方在投标文件中应详细介绍售后服务网点情况。

4.4培训

4.4.1中标供应商有义务对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训。

4.4.2培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

三、商务条款

1、 ▲工期：2021年 月  日 前完工。

2、质保期;

2.1、▲除设备清单中有注明外，质保期均为三年原厂保修；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2.2、质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

2.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3、▲付款方式：

1）采购人（或各学校）可以根据实际需要，适当调整采购数量，按实际数量与中标单价进行结算。

2）中标供应商须提交合同总价的5%作为履约保证金至采购人指定的账户（转账或保函）；

3）中标供应商与各学校确定设备清单后，由各学校在15日内向中标供应商支付确定清单总价的30%作为预付款；

4）中标供应商将所有设备及产品安装调试完成，由各学校验收合格后向供应商支付至合同价款的100%；

5）自验收合格之日起，至12个月后无质量问题的，采购人在五个工作日内无息一次性退还履约保证金。

四、招标代理费

1、中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付       元的招标代理服务费。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司龙港支行

开户名称：中纬工程管理咨询有限公司龙港分公司

开户帐号：933009010037768902

2、中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

第四章合同主要条款（参考）

合同格式（仅供参考）

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据 （            ）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物（服务）清单：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

2.2工期：2021年 月  日前内完工。

2.3质保期;

2.4除设备清单中有注明外，质保期均为原厂三年保修；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2.5质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

2.6质保期内，要求供应商在接到各学校的维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供各学校使用，直至设备修复。

2.7质保期内提供的服务计划按投标文件执行。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向各学校提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币       元作为本合同的履约保证金。

七、质保期

8.1 质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 付款方式：

- 1）采购人（或各学校）可以根据实际需要，适当调整采购数量，按实际数量与中标单价进行结算。

- 2）中标供应商须提交合同总价的5%作为履约保证金至采购人指定的账户（转账或保函）；

- 3）中标供应商与各学校确定设备清单后，由各学校在15日内向中标供应商支付确定清单总价的30%作为预付款；

- 4）中标供应商将所有设备及产品安装调试完成，由各学校验收合格后向供应商支付至合同价款的100%；

- 5）自验收合格之日起，至12个月后无质量问题的，采购人在五个工作日内无息一次性退还履约保证金。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向各学校提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还各学校支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到各学校通知后在△小时内到达各学校现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1各学校对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，各学校需在五个工作日内验收。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为各学校收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交各学校。

12.3各学校对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训各学校的使用操作人员，并协助各学校一起调试，直到符合技术要求，各学校才做最终验收。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到各学校48小时前通知各学校，以准备接货。

13.4货物在交付各学校前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达各学校指定的地点视为交付，乙方同时需通知各学校货物已送达。

十四、违约责任

14.1各学校无正当理由拒收货物的，各学校向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2各学校无故逾期验收和办理货款支付手续的,各学校应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向各学校支付违约金，由各学校从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，各学校可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致各学校解除合同的，乙方应向各学校支付合同总值5％的违约金，如造成各学校损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，各学校有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报     市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本X份。

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人：                      法定代表人：

签订地点：                        签订地点：

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件一

投  标  函

龙港市社会事业局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2021年新型教学空间建设采购项目 | 大写： 小写： |  |

★本表中的报价为总报价，应包括完成需要的全部内容,包括设备、机械设备、服装、通讯、利润、税金、保险、检测验收、技术支持与培训、专利、售后服务与维保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日           期：

附件二（二）

投标产品数量、价格表

（价格单位：元人民币）

| 序号 | 货物名称 | 型号 规格 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价 （含税） | 合价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物、安装及服务价款，应包括货物的采购、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、安装、税金、运输、装卸、原地面面层拆除及清理、局部场地平整度修整、场内二次搬运、场地完工清理整洁、垃圾清理外运、验收检测（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保修等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与附件二“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有此内容请注明“无”。

3. 不提供投标分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标文件将被拒绝。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件二（三）

数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：          项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书

- （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

附件四(二）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

- 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五投标供应商业绩

（表格格式自拟，需同时提供中标通知书及施工合同复印件并加盖投标单位公章，不允许只提供表格）

附件六：

承诺书

采购人       ：

我公司承诺：

1、所有设备安装调试完毕后须与原有区域云平台实现无缝完美对接，实现区域内“一键录播”、实现交互的统一注册，统一调度，统一管理，数据统一收集等功能，原同步课堂平台可根据课表控制设备自动启动交互录制功能。录播运营中心平台对接区域原有录播设备，实现区域内设备使用数据呈现及远程配置管理运维操作，并支持与新型教学空间服务系统对接。

2、在对接过程中，若需要开发新的接口内容，在10个工作日内完成。

3、由此产生的费用由我公司承担，不向贵单位收取任何费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件七

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

- （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的声明材料。

注：不符合以上规定的，无需提供此声明函

监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

附件八 （一）

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八（二）

投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上（互动显示器及空调为强制性节能产品，不包含在内）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。如提供本声明函，但在开启商务标后发现环保或节能产品金额未达到采购项目总金额50%（含）以上的作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

日 期：

附注：需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

附件十

政府采购活动现场确认声明书

中纬工程管理咨询有限公司：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）

年   月   日

附件十一：

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

资格证明文件包括：

1.投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章）

2.投标供应商情况声明（见附件四（二））

3.投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（见附件八（二））；

4. 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件八（一））

5. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购机构评审时网上查询并打印 (可不提供)

6.法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一））

# 第六章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用技术资信标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人首先对投标人资格性检查进行审查，审查合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术标70分，商务标30分。

（2）本次招标设有预算价人民币    万元，如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算，则该供应商作无效标处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 评标细则

- 技术、资信分（满分70分）

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 具 体 内 容 及 分 数 的 构 成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 5分 | - 投标供应商具有信息安全集成服务二级以上资质，得1分；音视频集成工程企业一级资质，得1分，最高得2分。 注：须提供证书复印件加盖投标单位公章，未提供不得分。 - 投标供应商提供ITSS（运维服务能力成熟度）（二级及以上）认证证书并加盖投标单位公章的，得1分。 注：须提供证书复印件加盖投标单位公章，未提供不得分。 - 投标供应商提供所投产品SDI传输双向辅助数据方法和自动跟踪拍摄方法的得1分。 注：须提供证明文件并加盖投标单位公章，未提供不得分。 - 投标供应商提供所投产品同时具有流媒体管理软件、流媒体导播软件、教师定位分析软件、学生定位分析软件、区域中控管控平台软件的软件著作权，得1分。 注：须提供证明文件并加盖投标单位公章，未提供或提供不全的不得分。 |
| 2 | 实施能力与方案 | 2分 | 实施能力： （1）项目经理具有信息系统项目管理师，得0.5分； （2）技术负责人具有系统集成项目管理工程师，得0.5分； （3）项目团队人员具有CISAW(信息安全保障人员认证)，得0.5分；软件架构高级测评证书，得0.5分。 本项最高得2分。 （同时提供有效期内证书扫描件并加盖投标人公章和投标截止前近3个月内的本单位为其缴纳的社保证明，未提供或提供不全不得分。） |
|  |  | 3分 | 实施方案： ①根据投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等综合情况； ②方案包括产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、操作管理培训、项目运行维护培训等内容； ③组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。 针对以上①、②、③三条情况，由评标委员会综合评分（0-3分）。 |
|  |  | 4分 | 投标供应商出具承诺函（详见附件六，不得修改），明确并能实现承诺函内容的，得4分。 注：未出具或不按要求出具的均不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 3分 | 根据投标人的服务方案、售后服务、技术支持，包括备品备件、故障响应时间、售后维护点距离等综合情况由评标委员会进行评分得0-3分。 |
| 4 | 技术性能 | 20分 | 根据投标产品的技术参数和功能实现是否完全满足招标文件要求，技术指标偏离情况逐条进行评分；对加“★”为关键性技术指标参数，每负偏离一项，扣2分；不加“★”为一般性技术指标参数，每负偏离一项，扣1分，扣完为止。（0-20分） 注：带▲号的技术参数和要求必须满足，负偏离则为无效投标。 |
| 5 | 设备选型 | 4分 | 根据投标人提供的设备响应文件中的品牌、配置（如交互式一体机、数字化板书、高清录播主机、高清云台摄像机、液晶控制终端等）、质量、实用性、可靠性等综合情况，由评标委员会综合评分（0-4分）。 |
| 6 | 视频演示 （u盘） | 25分 | 提供以下主要产品视频演示，每项演示前需说明该项演示项目名称，未说明的该项不得分。（视频时长不得超过25分钟） （一）录播主机演示 1.演示主机硬件具有3个HDMI输入接口,3个HDMI输出接口,2个Digital MIC音频接口,同时支持录播、交互双模式操作；主机支持双模式返回操作;（0-2分） 2.演示录播主机支持视频分段录制功能，支持视频同步保存至U盘功能,录播主机支持4路RTMP推流功能，并可选择主辅流或画面景别推送不同画面，支持TS流直播功能，实现对接钉钉群直播功能；（0-2分） 3.演示录播主机支持自定义视频标签更改功能，主机支持远程配置功能，方便后续配合运营平台对设备进行统一维护,同进主机支持内置Windows播放插件与Mac播放插件下载，适用于不同操作系统使用；（0-2分） 4.演示录播主机支持安全认证功能，为提高设备安全性持安全认证密钥生成；支持布局拼接线宽设置；（0-2分） 5.演示录播主机支持关机模式，休眠模式，工作模式，满足用户在不同场景使用需求;支持IPV4和IPV6的网络协议;（0-1分） 6.演示在一对一交互时，除对端大面画显示外，还应具备两方交互的拼接画面进行录制和直播，第三方收看直播可实现拼接画面（包含本地教师画面，本地学生画面，教师课件画面及远端学生画面）。（0-2分） （二）平台功能演示 1.所投设备在平台的活动直播实现直播观看，直播状态显示；（0-1分） 2..所投设备在平台的预约录制功能，录制完成视频自动上传；（0-1分） 3..所投设备在平台的支持对接学校课表功能；（0-1分） 4.对接设备管理录播教室接入，状态监看设备管理、远程导播等功能；（0-1分） 5.对接教学ST行为分析及知识点虚拟切片，支持手动编辑；（0-1分） 6.在平台直播模块实现RTMT主动推流，具备主辅流至少4路同时推流到平台；（0-1分） 7.实现同步课堂协同备课：课前-课中-课后备课过程记录；（0-1分） 8.对接系统实现教学研讨与课题研究等教研活动的开展；（0-1分） 9.支持同步课堂系统扩展同步资源调用：教学资源、题库，结合现有系统可真正实现同步备课、同步授课、同步辅导、同步作业等；（0-1分） 10.演示区域已建设的同步课堂案例，应具备课表推送到之江汇大课表功能，需验证以往开设同步课堂课例，课表，与已推送之江汇大课表信息进行对应，验证具备此功能；（0-1分） 11.演示对接钉钉案例，系统应用页面嵌入钉钉实现资源点播，支持视频流直播推送到钉钉群开展即时直播并提供同品牌软件工具，实现无缝对接便于移动端开展教研观课应用。（0－1分） （三）物联中控产品功能演示 1. 数字化板书设备具备板书自动弹出：当进行板书时，无须进行任何手动切换，能够直接弹出并显示当前书写板的板书界面；（0－1分） 2.中控管控平台具备分区管理功能：支持校区、教学楼、楼层、班级四层设置，可以根据学校教室的数量和楼层分布状况进行教室名称和分类的编辑；（0－1分） 3. 液晶控制终端支持一键录播：可以对录播设备进行一键开始->暂停->继续->结束录制等控制。（0－1分） |
| 7 | 投标人业绩 | 3分 | 自2018年1月1日以来，投标人完成过类似项目业绩,每个得1分，以合同签订时间为准，本项目最高得3分。 注：须提供中标通知书及合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 8 | 节能，环保 | 1分 | 投标产品获得政府采购节能产品认证（0.5分）；获得环境标志产品认证（0.5分）。需提供“节能环保产品声明函”及投标产品节能或环保认证证书或证明（复印件加盖公章，否则不予给分）。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。 |
| 合计 |  | 70分 |  |

注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．商务标评分标准：30分

2.1 评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（保留小数点后二位，第三位四舍五入）。

2.2 本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合中小企业划型标准规定（财库〔2020 ）46号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 94% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.3符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

3、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

4、评标委员会按技术资信标合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同投标报价低者排序第一，报价也相同，以抽球比大小决定）。

5、中标人确定后，在龙港市公共资源交易中心及浙江政府采购网上公示评标结果，采购人同时向中标单位发中标通知书，公示期为1个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。