中纬工程管理咨询有限公司关于杭州市国防动员警报数字化改造的更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZW-2025RF03

原公告的采购项目名称：杭州市国防动员警报数字化改造

首次公告日期：2025年06月12日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 采购需求十一特别说明（1） | - （1）“★”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。 | - （1）“★”系指关键性条款。 |
| 2 | - 第三部分采购需求四、采购清单“1、硬件采购清单”序号2 | CPU ：不低于2 核 A7@1.2G 内存：不低于 512M EMMC：4G SD 卡：最大支持128G（可选配） 无线通信：支持WiFi、4G/5G全网通 工作范围：-40℃~85℃ WAN ：至少支持1路，10M/100M/1000M 自适应，支持 DHCP Client LAN ：至少支持1路，个 10M/100M 自适应，支持 DHCP Server RS485：至少支持 2 路 RS485 RS232：至少支持 1 路 RS232 电气参数：CE认证，适配器12V/2A，工作电压9~36V，工作电流150mA/12V EMC：静电放电：空气放电(Air)level3 ±8KV ，接触放电(Contact) level2 ±4KV，浪涌（SURGE） level2 ±1KV ，脉冲群（EFT）level2 ±1KV 内置VPN功能 ：支持内网穿透，支持 PLC 远程上下载，支持虚拟串口。 内置工业协议配置 ：内置至少3种以上通信协议，内置至少支持20种 PLC对接协议。 内置网络协议： MQTT/HTTP/TCP/UDP/阿里云物联网*/OneNet*/ 内置程序功能：远程配置功能、远程升级功能、远程管理功能、可视化编零代码开发，拖拽编程。 ★需提供所投产品型号以下认证证书：CE认证、CMA认证、工作范围认证 ★需提供所投产品型号的内置VPN功能、内置工业协议配置、可视化MQTT云组网配置、内置网络通讯协议及内置程序功能证明材料。 | CPU ：不低于2 核 A7@1.2G 内存：不低于 512M EMMC：4G SD 卡：最大支持128G（可选配） 无线通信：支持WiFi、4G/5G全网通 工作范围：-40℃~85℃ WAN ：至少支持1路，10M/100M/1000M 自适应，支持 DHCP Client LAN ：至少支持1路，个 10M/100M 自适应，支持 DHCP Server RS485：至少支持 2 路 RS485 RS232：至少支持 1 路 RS232 电气参数：CE认证，适配器12V/2A，工作电压9~36V，工作电流150mA/12V EMC：静电放电：空气放电(Air)level3 ±8KV ，接触放电(Contact) level2 ±4KV，浪涌（SURGE） level2 ±1KV ，脉冲群（EFT）level2 ±1KV 内置VPN功能 ：支持内网穿透，支持 PLC 远程上下载，支持虚拟串口。 内置工业协议配置 ：内置至少3种以上通信协议，内置至少支持20种 PLC对接协议。 内置网络协议： MQTT/HTTP/TCP/UDP/阿里云物联网*/OneNet*/ 内置程序功能：远程配置功能、远程升级功能、远程管理功能、可视化编零代码开发，拖拽编程。 ★需提供所投产品型号以下认证证书：需提供CMA或同等次第三方机构出具的检测报告或认证 ★需提供所投产品型号的内置VPN功能、内置工业协议配置、可视化MQTT云组网配置、内置网络通讯协议及内置程序功能证明材料。 |
| 3 | - 第三部分采购需求四、采购清单“1、硬件采购清单”序号3 | 检测电流：5MA~1500A之间量程。 输出信号：RS485、开关量。 负载能力：电压输出-5MA，电流输出-6V。 线性度：0.1%,准确度：0.5%。 过载能力：10倍标称输入。 隔离耐压：3KV/50Hz，2mA，1Min。 响应时间：跟随输出1ms。 | 检测电流：0~50A之间量程。 输出信号：RS485、开关量。 负载能力：电压输出,0-5V电流输出2-6MA。 线性度：0.1%,准确度：0.5%。 过载能力：10倍标称输入。 隔离耐压：3KV/50Hz，2mA，1Min。 响应时间：跟随输出1ms。 |
| 4 | - 第三部分采购需求七、项目组织实施7.1实施进度 | 本项目规划内容建设周期要求于2025年11月底前全部完成，并正式投入使用。 第一阶段：合同签订后2个月完成软件功能开发，4个月内完成硬件部署联调，完成大模型部署及算法训练，试运行1个月后组织初步验收。 第二阶段：初验后持续进行大模型的算法调优，3个月内达到实用效果，进行用户使用培训并组织项目终验。终验合格收正式投入运行并进入免费运维期。 | 本项目规划内容建设周期要求于2025年11月底前全部完成，并正式投入使用。 第一阶段：合同签订后2个月完成软件功能开发，4个月内完成硬件部署联调，完成大模型部署及算法训练，试运行1个月后组织初步验收。 第二阶段：初验后持续进行大模型的算法调优，1个月内达到实用效果，进行用户使用培训并组织项目终验。终验合格收正式投入运行并进入免费运维期。 |
| 5 | - 提交投标文件截止时间、开标时间 | 2025年7月3日14点00分00秒 | 2025年7月11日14点00分00秒 |

更正日期：2025年06月26日

三、其他补充事宜

/

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：杭州市国防动员办公室（杭州市人民防空办公室）

地    址： 杭州市上城区粮道山23号

传    真： /

项目联系人（询问）：庄凌艳

项目联系方式（询问）：13588837200

质疑联系人：吴贤昌

质疑联系方式：13735524369

2.采购代理机构信息

名    称：中纬工程管理咨询有限公司

地    址：杭州市上城区龙舌路46号大名空间商务大厦21楼中纬咨询

传    真：/

项目联系人（询问）：钱爱爱

项目联系方式（询问）：15869199205

质疑联系人： 王丽

质疑联系方式：18069834990

项目负责人：杨伍   0571-86053128

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218