修正通知书

| 采购编号 | SJZJZC2025159GK | 采购人 | 义乌市中医医院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 | 义乌市中医医院内镜用超声诊断设备采购项目 |  |  |
| 代理机构 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 |  |  |
| 修正内容： 修正前： ▲2.30; 12MHz超声小探头（标准型; 长度≥2120mm 探测深度≥20mm、探头前端≥2.6mm、插入部最大外径≥2.7mm、适用钳道≥2.8mm. ▲2.31; 15MHz超声小探头（标准型）; 长度≥2120mm探测深度≥20mm、探头前端≥2.6mm、插入部最大外径≥2.7mm、适用钳道≥2.8mm. ▲2.32; 20MHz超声小探头(标准型）; 长度≥2120mm探测深度≥10mm、探头前端≥2.6mm、插入部最大外径≥2.7mm、适用钳道≥2.8mm. 2.33; 独立的超声探头专用主机; 独立的超声探头专用主机，与其他内镜下超声设备独立区分，不重复. - 修正后： ▲2.30; 12MHz超声小探头（标准型); 长度≥2120mm 探测深度≥20mm、适用钳道≥2.8mm. ▲2.31; 15MHz超声小探头（标准型）; 长度≥2120mm探测深度≥20mm、适用钳道≥2.8mm. ▲2.32; 20MHz超声小探头(标准型）; 长度≥2120mm探测深度≥10mm、适用钳道≥2.8mm. 2.33; 独立的超声探头专用主机; 独立的超声探头专用主机，与其他内镜下超声设备独立区分，不重复. ▲2.34; 12MHz超声小探头（加长型）; 长度≥2620mm 探测深度≥20mm、适用钳道≥2.8mm. ▲2.35; 15MHz超声小探头（加长型）; 长度≥2620mm探测深度≥20mm、适用钳道≥2.8mm. ▲2.36; 20MHz超声小探头（加长型）; 长度≥2620mm探测深度≥10mm、适用钳道≥2.8mm. 义乌市中医医院 浙江至诚工程咨询有限责任公司 二○二五年七月九日 |
| 签收确认单 浙江至诚工程咨询有限责任公司： 以上项目《修正通知书》共一页已于______月_____日_____ 时_____分收到,此次修改的内容未影响投标文件编制。 特此确认。 投标单位： 签 收 人： 年 月 日 |  |  |  |