2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目

公开招标文件

招标编号：ZJLT-2019-03-082-01

报价方式：总价

招标人： 杭州市江干区城市管理局

招标代理机构：浙江联通工程咨询有限公司

2019年5月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	7

一、总 则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	13

五、开 标	14

六、评 标	15

七、定 标	20

八、合同签订及其他	21

第三部分  项目技术规范和服务要求	24

第四部分  合同主要条款	29

第五部分 应提交的有关格式范例	34

报价文件	35

商务技术文件	43

资格文件	50

# 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江联通工程咨询有限公司受杭州市江干区城市管理局委托，就2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 招标项目编号：ZJLT-2019-03-082-01

- 项目名称：2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目

- 采购方式：公开招标

- 招标内容：

主要养护内容：包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等。 服务期为：2019年8月1日-2020年7月31日；预算金额：4538588元 。

详见招标文件第三部分项目技术规范和服务要求。

五、投标人资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项投标或者未划分标项的同一招标项目；

2） 投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

3) 具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的《安全生产许可证》；

六、投标人报名时间及地点等：

招标文件发售时间：2019- - 至2019- - （双休日及法定节假日除外）

标书售价：每本500.00元（售后不退）

缴纳方式：汇票/支票/银行转账

银行账户名称：浙江联通工程咨询有限公司

开户银行：平安银行杭州和平支行

银行账号：11014750707006

投标人报名方式：在线报名或现场报名

获取标书时须提交的文件资料：

(1) 在线报名需提交的文件资料:需在政采云网上上传提交现场报名需要加盖公章的文件资料复印件的扫描件。

(2) 现场报名需提交的文件资料:

1）介绍信或法定代表人授权书（原件）；

2）被授权人身份证（原件和复印件）；

3）有效的营业执照副本等复印件（复印件加盖单位公章）；

4）投标人在浙江政府采购网注册为投标人的网页截图（复印件）；

提示：

（1）招标代理机构将拒绝接受非报名投标人的投标文件。

（2）招标文件领取截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，招标代理机构将允许其获取，但该投标人如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起7个工作日内以书面形式向采购机构提出。

七、投标截止时间：2019- - 14:00:00

八、投标地点：杭州市下城区绍兴路168号和平大厦8楼818开标室

九、开标时间：2019- - 14:00:00

十、开标地点：杭州市下城区绍兴路168号和平大厦8楼818开标室

十一、投标保证金：本项目不需缴纳投标保证金。

十二、质疑和投诉：

投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。投标人对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、其他事项：

1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业）给予价格优惠扶持，投标人应为浙江政府采购网的正式入库投标人；

2、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自采购公告发布之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

3、潜在投标人需在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求；

十四、招标文件：

详见附件。

十五、公告发布范围：

浙江政府采购网。

十六、联系方式：

1、招标人

招标人名称：杭州市江干区城市管理局

地址：杭州市江干区码头路8号

联系人：郑工

联系电话：0571-56560066

2、招标代理机构

招标代理机构名称：浙江联通工程咨询有限公司

地址：杭州市下城区绍兴路168号8楼819室

联系人：李宁

联系电话：0571-85865391

传真：0571-85865255

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市江干区财政局

地址：杭州市太平门直街269号

投诉受理人：陈工

联系电话：0571-86438095

传真：0571-86438095

# 第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 项目名称：2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目 二、项目的实施范围： 主要养护内容：包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等。服务期为：2019年8月1日-2020年7月31日。如中标人服务质量优良，经考核，招标人满意，且双方协商一致，经采购监管部门批准，招标人可按有关程序与中标人续签,最多可续签两次，每次不超过12个月，招标人保留续签的权利。 详见招标文件第三部分项目技术规范和服务要求。 三、项目实施地点：杭州市江干区城市管理局指定地点。 四、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 五、项目预算：4538588元 。 |
| 2 | 合同名称 | 《2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | ▲投标文件份数：正本壹份、副本伍份。投标文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码以胶装方式装订成册。提倡双面打印，不得采用活页或可拆卸的装订，否则其投标将被拒绝。 |
| 5 | 投标截止时间：2019年 月 日 时 分。 |
| 6 | 投标文件递交至单位：浙江联通工程咨询有限公司; 投标文件递交至地点：杭州市下城区绍兴路168号和平大厦8楼818开标室。 |
| 7 | 开标时间：2019年 月 日 时 分。 开标地点：杭州市下城区绍兴路168号和平大厦8楼818开标室。 |
| 8 | 投标报价及费用： （1）本项目投标应以人民币报价； （2）投标报价应包含所有为完成本项目所产生的一切费用； （3）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）； （4）招标服务费：招标代理费由中标人支付。 计费标准：参照杭价费[2003]148号文件标准，少于5000元按5000元收取。 结算方式及时间为：在领取成交通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。 |
| 9 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，投标人若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 10 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或招标代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11 | 注：根据浙江省财政厅文件浙财采监[2015]13号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理办法的通知》要求，本项目按浙江省政府采购活动现场组织管理办法实施。 |
| 12 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 13 | 本项目采用资格后审制。 |

## 一、总 则

1、项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2 采购单位杭州市江干区城市管理局为本项目的招标人 (合同中的甲方)，浙江联通工程咨询有限公司为招标代理机构，杭州市江干区财政局为监督管理部门；自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为合同中的乙方。

2、采购方式

公开招标。

3、定义

3.1  合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”第5条。

3.2  服务

根据本合同规定中标人必须承担有关的服务和合同中规定中标人应承担的义务，以及合同中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由中标人承担的其它义务。

4、投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括下列文件及附件：

第一部分 招标公告；

第二部分 编制和提交投标文件须知；

第三部分 项目技术规范和服务要求；

第四部分 采购合同的一般和特殊条款；

第五部分 应提交的有关格式范例。

5.2投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、招标合同的主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将可能会被评审委员会认定无效。

6、招标文件的澄清

6.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于开标前3个工作日前以书面形式送达招标代理机构(浙江联通工程咨询有限公司)，招标人与招标代理机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

6.2 不论招标代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

6.3 投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑截止时间前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

7、招标文件的修改

7.1 从招标文件发出至投标截止时间三日前，招标代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

7.2 若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

7.3中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2018）141号）的规定单位。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的语言

投标人提交的投标文件，以及投标人与采购有关投标的所有来往电函应使用中文，投标人可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

9、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

9.1  投标人的资格文件至少应包括以下内容：

9.1.1、基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件的有关资格证明文件。以联合体形式参加政府采购的，联合体成员各方均应提供如下（1）、（2）、（3）、（4）的资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的专业（服务技术）能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

上述基本资格条件审查材料、特定资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

9.2  投标人的报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）其他文件（中小企业声明函（或监狱企业声明函）及其相关的充分的证明材料）。

9.3 投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：证明其为合格投标人和所提供合格服务的有关资格证明文件；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

# （1）法定代表人授权委托书；

# （2）法定代表人及授权代表的身份证(复印件加盖公章)；

# （3）声明书；

# （4）提供2016年来类似项目成功案例合同复印件（需提供合同复印件并加盖公章）；

# （5）针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；

（6）对本项目养护设备的认知情况及难点分析；

（7）项目的设备投入和项目组人员素质情况；每个参加项目人员的履历表应随标书一并提交，主要内容包括学历、工作特长、经验与业绩、资质情况、社保证明、人员配置等（需提供相关复印件并加盖公章）；

（8）项目管理制度体系；包括管理组织、项目实施规范、管理制度、内部考核制度等；

（9）服务及突发事件应急预案；包括对于项目实施可能遇到的问题及其应对措施等；

（10）养护服务响应措施；包括养护配件的安排，维修、服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施等；

（11）合理化建议和改进措施；

（12）培训计划及验收方案；

（13）项目投入设备清单、机具计划配置、机具停放场地、作业人员休息场所等情况；公司拥有各类综合养护类机具的过车凭证(以发票、购销合同或车辆行驶证为准, 需提供复印件)；企业有规范固定的办公场所、养护机具停放场所和养护工人工间休息用房。(自有提供房产证复印件,租用提供合同复印件及房产复印件,或者提供主管部出具的养护基地证明材料)；

（14）优惠和承诺情况；

# （15）商务技术偏离表；

# （16）其他商务技术文件或说明（城市照明养护荣誉的证明材料等）。

说明：已办理“五证合一”证书的单位只需提供“五证合一”后的营业执照即可。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

10、投标有效期

10.1  投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

10.2  在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、投标报价

11.1报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

11.2其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

11.3投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

12、投标文件的编制和签署

12.1  投标人按本须知前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.2  投标文件正本和副本均应使用不褪色的材料书写或打印，开标一览表必须加盖法人单位公章，按要求由法定（授权）代表人签字。

12.3  全套投标文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由法定代表人或授权代表签字予以确认。

## 四、投标文件的递交

13、投标文件的密封与标志

13.1 投标人递交的纸质投标文件包括 “正本”一份、“副本”五份。正本、副本分开装订。每份文件包含资格文件、报价文件、商务技术文件三部分内容，分别以胶装形式装订成册，投标文件中资格文件一正五副一起装袋（箱）密封；报价文件一正五副一起装袋（箱）密封；商务技术文件一正五副一起装袋（箱）密封。不接受活页装订的投标文件（活页装订是指以随意拆开随意装订起来的，如订书机或拉杆、卡条等进行装订的投标文件）；在投标文件封面的须清楚的注明“正本”或“副本”，封皮上应注明“报价文件”或“商务技术文件”字样。封口处应有投标人公章或法定代表人或投标全权代表签字（或印章）。其中投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，字迹须清晰易于辨认。投标文件的正本和副本有不一致的，以正本为准。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

13.2包装封面物的正面应写明项目名称、投标人全称，封口处要密封并加盖投标人公章(或授权代表人签章)。在包装封面上还应分别标明“资格文件”、“报价文件”、“商务技术文件”字样。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

13.3投标文件递交至前附表所述的单位和地址。

14、 投标截止期

14.1投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给招标代理机构，招标代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

14.2招标代理机构可以按本须知相关规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15、 投标文件的修改

15.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表人签字盖章，在投标截止时间以后，不能修改、补充投标文件。

15.2投标人的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份投标文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

15.3在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

## 五、开 标

16、 开标

16.1招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，各投标人法定代表人或授权代表准时参加，携带本人有效证件及授权委托书，投标文件中要求提供授权委托书和个人身份有效证件（复印件加盖公章）。投标人如不参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

16.2招标代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或授权代表人对投标文件的递交记录情况进行签字确认。对不符合装订要求的投标文件，将有可能视为无效投标。
    16.3当众拆封，宣读递交投标文件的投标人名单，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务技术、资格文件由现场工作人员送至指定的评审地点。

16.4商务技术评审结束后，主持人宣告有效投标人的商务技术得分情况，无效投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

16.5拆封投标人报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

16.6开标时，投标文件中的投标（开标）一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标（开标）一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.7评审结束后，采购机构公布中标候选人名单，及招标人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

## 六、评 标

17、评标组织

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由政府采购咨询专家和招标人代表组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

18、评标原则

18.1竞争优选；

18.2坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

18.3价格合理，方案、产品先进可行；

18.4反对不正当竞争。

19、投标文件审查

19.1、资格审查

19.1.1开标后，招标人或招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.1.2招标人或招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.1.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.2投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

（2）投标文件没有密封包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；投标文件以活页装订（可以随意拆开随意装订起来的），如订书机或拉杆、卡条等进行装订的投标文件；投标文件未按招标文件要求将报价文件、技术文件、商务文件分开胶装装订的。

（3）仅以非纸制文本形式的投标文件；

（4）投标人未能提供满足招标文件的资格要求的投标文件；未采用人民币报价或未按招标文件标明的币种报价；

（5）投标文件有招标人不能接受附加条件的，投标报价超预算的；

（6）与招标文件有重大偏离或缺漏的投标文件,加▲条款未响应或偏离的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数；投标文件标明的商务、技术响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的(招标文件技术要求允许的除外)；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（10）投标文件未有效授权或未提供投标响应函、开标一览表的投标文件；法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（11）投标文件组成漏项或未按规定格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹严重模糊辨认不清；

（12）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

22、投标文件鉴定

（1）就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

（2）如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，将被视为无效，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（3）本项目采用资格后审制。经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

23、评标办法

一、项目采用综合评分法，总分为100分。评标委员会将对实质上响应招标文件的投标人，根据报价、技术、商务情况由各评审专家独立记名打分。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、商务、技术分（90分）

评审要点为：

（1）投标人已取得企业信用等级证书AA得1分，AAA级得2分。(证明复印件，原件备查)（最高得2分）

（2）投标人类似项目建设的成功经验：投标人自2016年至今（以合同签订时间为准）曾承担过的类似城市照明养护项目业绩情况，每提供一个项目合同及用户验收报告得2分，滿分6分。（需提供合同复印，用户验收报告证明材料等）（6分）

（3）投标人通过ISO质量管理体系认证，得1分;环境管理体系认证，得1分;职业健康安全管理体系认证，得1分。(3分）

# （4）投标人自2016年至今每获得一次城市照明养护荣誉得2分，最高得4分。（以政府机关发文为准，需提供证明材料）（4分）

# （5）财务管理：制定企业财务管理制度的得1分，未制定的该项不得分。

# (1分)

# （6）员工管理：员工管理制度、考核制度健全得1分，员工劳动合同签订率和社会保险费缴费率均达100%的，提供近3个月员工社保缴纳清单，未达到的该项不得分。(1分)

# （7）安全生产管理：制订安全生产制度合理、完善的，得1分，未制订或制定不合理、完善的，该项不得分。拟派现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”有效C类证书，定期开展安全生产培训，记录完整的，得1分。(2分)

（8）企业有规范固定的办公场所，所有养护基地总面积达1000㎡以上(不含办公室)，提供场地自有证明材料或租赁合同，且场地满足城市快速应急保障设置一线管理机具停放场所，得2分。（需提供合同复印，场地自有证明材料等）(2分)

（9）针对本项目景观照明设施养护的认知情况及难点分析。（8分）

# （10）景观照明设施养护方案和技术措施：包括针对各类养护问题采用不同的养护维修工艺或处理方法等。（9分）

（11）安全文明养护：景观照明设施养护安全保证体系和安全管理制度，得2分；文明养护管理措施，得2分；环境保护措施，得2分。（6分）

（12）景观照明设施养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，是否科学合理、具有针对性及可操作性。科学合理、具有针对性及可操作性。（2分）

（13）景观照明设施资料管理方案：日常养护、设备维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求。达到项目预定要求，科学合理、具有针对性及可操作性。（2分）

（14）养护移交平稳过渡计划实施方案：进出场交接计划措施、平稳过渡实施方案等相关措施，根据实施方案的可操作性，能确保养护移交平稳过渡的得2分。（2分）

（15）养护管理：养护方案是否针对各类养护问题需采用不同的养护维修工艺或处理方法，是否有全面、健全、稳定、成熟可行的方案及优化建议方案，综合养护措施能否突出重点，如突破传统运作模式，养护管理、作业方案是否有创新。管理制度、措施完善、质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对养护制定具体的质量管理考核细则。（5分）

(16)应急响应方案：应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性。（5分）

（17）项目负责人：拟担任本专职负责人的专业素质、技术能力、经验、资质等情况，项目负责人具备高级工程师职称，国家注册二级(含)以上建造师(机电安装)职业资格，且具有有效的三类人员B类证书， 并有本科以上学历(提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同复印件，未能提供不得分)。一个职位不可兼任。（3分）

（18）项目技术负责人：投入本项目的项目技术负责人是具有高级职称，并有本科及以上学历，(提供相关资质证书、毕业证书、劳动合同复印件，未能提供不得分)。一个职位不可兼任。（3分）

（19）项目小组成员安排数量充足，配置合理：技术负责人、质量负责人、机械设备负责人、财务主管等管理人员不少于20人且配备明确得5分；具有高级职称人员不少于5人得5分；高空作业人员上岗证的不少于8人得5分；项目组管理人员要有较高的文化的素质达到项目组成员的80%得1分（大专及以上学历）(提供相关毕业证书、上岗证书、劳动合同复印件，未能提供不得分)。（16分）

（20）机械设备必须固定，自有的提供发票或购销合同、车辆行驶证复印件和仅用于本项目的书面承诺书，租赁的提供租赁合同（所提供租赁合同的租期应大于本项目服务期）、车辆行驶证复印件和仅用于本项目的书面承诺书，投标文件中未提供证明材料复印件不给分。每提供一辆登高车得1分，最高得3分；每提供一辆日常巡查车得1分，最高得3分。（6分）

（21）投标文件完整性：投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰。（2分）

三、技术分+商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

四、价格分（10分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10×100%

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

五、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库投标人【注：提供正式入库投标人的网站信息材料】；

3）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

4）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

24、评标内容的保密

（1）公开开标后，直到宣布中标人为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

（2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

25、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行。

26、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；（项目预算：4538588元）

(4)因重大变故，采购任务取消的。

## 七、定 标

27、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经招标人同意，最终确定中标人。

28、招标人应当根据评标委员会推荐的顺序确定中标人，不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

29、中标人应为浙江省政府采购注册投标人，如尚未备案，应在签订合同前，登陆浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行注册并将书面资料提交备案。

30、政府采购法规、文件中另有规定的，按照相关规定执行。

## 八、合同签订及其他

31、中标通知书

（1）确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

（2）投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

（3）如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标人将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标人组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

（4）如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

32、合同的签订

中标人按规定的时间、地点，由法定代表人或授权代表与招标人签订合同。

33、履约保证金

签订合同后5个工作日内，中标人须向招标人缴纳项目预算金额的5%作为履约保证金。中标人在服务期满后，服务良好，无质量和服务问题，招标人将原额（无息）归还履约保证金。中标人提交履约保证金的形式，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、付款结算方式

合同费用采用先作业后拨付的方式，按每3个月承包经费的80%拨付，具体实际拨付数额根据中标人提供符合招标人要求的增值税发票后进行支付，剩余部分在承包年度末扣除考核经费后一次性结算。在承包期所产生的一切费用，均包含在此次合同签订价格内。

35、售后服务考核

政府采购监管部门将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）和《杭州市政府采购投标人合同履行和售后服务考核暂行办法》（杭政采办[2004]4号），对投标人进行合同的履约等方面的考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，将视情况没收履约保证金，终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚。

36、采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、售后服务承诺等不能满足招标人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行采购。

37、质疑与投诉

37.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。
  （1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
  （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

（4）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料一式三份。质疑函应当包括下列内容：

①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.2 招标人或者招标代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。
    投标人提出的询问或者质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。
    政府采购评审专家应当配合招标人或者招标代理机构答复投标人的询问和质疑。
    37.3质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

38、解释权

招标文件的解释权均属于杭州市江干区城市管理局和浙江联通工程咨询有限公司。

# 项目技术规范和服务要求

## 一、项目建设内容

主要养护内容：包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障工作等。负责招标清单以外的江干区内所有投光灯定期清洗、维修等日常养护工作，确保所有光源正常工作。服务期为：2019年8月1日-2020年7月31日。

2019年杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目详细清单

| 序号 | 建筑物名称 | 详细 地址 | 性质 | 景观照明设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 功率（W） | 数量(个） |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 总计 |  |
| 1 | 浙江物产国际大厦 | 凯旋路445号 | 经营性 | 投光灯 | 1800 | 32 | 18725 |  |
|  |  |  |  | LED线性投光灯 | 20 | 640 |  |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 400 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 250 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 荧光灯 | 40 | 184 |  |  |
|  |  |  |  | LED点光源 | 1 | 17810 |  |  |
|  |  |  |  | 庭院灯 | 70 | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 灯柱 | 70 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 地埋灯 | 70 | 15 |  |  |
| 2 | 孔雀大酒店 | 杭海路199号 | 经营性 | 二次封装点光源 | 12V/0.72W | 12956 | 14720 |  |
|  |  |  |  | 二次封装点光源 | 12V/0.72W | 1044 |  |  |
|  |  |  |  | 二次封装洗墙灯 | 24V/15.36W | 716 |  |  |
|  |  |  |  | 强电配电箱 | 非标定制 | 4 |  |  |
| 3 | 东方豪生大酒店 | 艮山西路228号 | 经营性 | 大楼尖顶LED | 10 | 1000 | 1174 |  |
|  |  |  |  | 大楼立面投光灯 | 150 | 168 |  |  |
|  |  |  |  | 4楼+麒麟下投光灯 | 150 | 6 |  |  |
| 4 | 杭州湾大酒店 | 秋涛北路296号 | 经营性 | 投光灯 | 400 | 18 | 21 |  |
|  |  |  |  | 地埋灯 | 70 | 3 |  |  |
| 5 | 杭州城东衣之家百货公司 | 天城路86号 | 经营性 | LED灯画光源 | 10KW | 2 | 3 |  |
|  |  |  |  | LED轮廓光源 | 10KW | 1 |  |  |
| 6 | 皇冠大酒店 | 天城路88号 | 经营性 | 地埋灯 | 70 | 26 | 259 |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 70 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 6 | 138 |  |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 150 | 34 |  |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 250 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 线条灯 | 12 | 39 |  |  |
|  |  |  |  | 线条灯 | 3 | 6 |  |  |
| 7 | 天星龙大厦 | 凤起东路358号 | 经营性 | 线条灯 | 22 | 1170 | 2262 |  |
|  |  |  |  | LED点光源 | 7 | 1092 |  |  |
| 8 | 凤起时代大厦 | 新塘路99号 | 经营性 | 墙体灯 | / | 60 | 560 |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | / | 500 |  |  |
| 9 | 中豪大酒店 | 秋涛北路76号 | 经营性 | 辉光灯 | 40 | 1000 | 1025 |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 250 | 25 |  |  |
| 10 | 汉嘉大厦 | 丹桂街8号 | 办公楼 | LED线条灯 | 42 | 576 | 3112 |  |
|  |  |  |  | LED星光灯 | 6.5 | 2516 |  |  |
|  |  |  |  | LED地埋灯 | 18 | 20 |  |  |
| 11 | 瑞晶大厦 | 五星路198号 | 经营性 | LED条灯 | 12 | 9888 | 11565 |  |
|  |  |  |  | LED幕墙灯 | 20 | 480 |  |  |
|  |  |  |  | LED轮廓灯 | 12 | 930 |  |  |
|  |  |  |  | LED投光灯 | 36 | 180 |  |  |
|  |  |  |  | 定制壁灯 | 150 | 33 |  |  |
|  |  |  |  | 金卤投光灯 | 70 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | 非对称金卤投光灯 | 70 | 30 |  |  |
| 12 | 泛海大厦 | 香樟路2号 | 经营性 | LED嵌槽灯 | 14 | 17216 | 19745 |  |
|  |  |  |  | LED投光灯 | 96 | 290 |  |  |
|  |  |  |  | 霓虹灯 | 30 | 1975 |  |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 250 | 96 |  |  |
|  |  |  |  | 筒灯 | 18 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | 壁灯 | 58 | 48 |  |  |
| 13 | 尊宝大厦 | 城星路89号 | 经营性 | 投光灯 | 150 | 688 | 827 |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 250 | 104 |  |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 2000 | 35 |  |  |
| 14 | 中华航空大厦 | 五星路0号 | 经营性 | LED方形投光灯 | 54 | 272 | 6681 |  |
|  |  |  |  | LED点光源 | 10 | 4576 |  |  |
|  |  |  |  | LED洗墙灯 | 54 | 872 |  |  |
|  |  |  |  | LED像素灯 | 15 | 660 |  |  |
|  |  |  |  | L5云石壁灯 | 56 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | L5云石壁灯 | 28 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | LED圆形投光灯 | 18 | 14 |  |  |
|  |  |  |  | LED背光式线光源 | 18 | 208 |  |  |
|  |  |  |  | 壁灯 | 70 | 57 |  |  |
| 15 | 迪凯大厦 | 丹桂街19号 | 经营性 | LED洗墙灯 | 16 | 1438 | 2676 |  |
|  |  |  |  | LED洗墙灯 | 12 | 516 |  |  |
|  |  |  |  | LED洗墙灯 | 8 | 670 |  |  |
|  |  |  |  | 筒灯 | 18 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 400 | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 地埋灯 | 70 | 22 |  |  |
| 16 | 万象城 | 富春路701号 | 经营性 | 金卤灯 | 56 | 17 | 26054 |  |
|  |  |  |  | 金卤灯 | 250 | 39 |  |  |
|  |  |  |  | LED数码管 | 5 | 274 |  |  |
|  |  |  |  | LED洗墙灯 | 24 | 279 |  |  |
|  |  |  |  | 投光灯 | 150 | 29 |  |  |
|  |  |  |  | LED点灯源 | 3 | 210 |  |  |
|  |  |  |  | 埋地灯 | 70 | 211 |  |  |
|  |  |  |  | LED柔性霓虹管 | 5 | 2380 |  |  |
|  |  |  |  | LED投光灯 | 35 | 1097 |  |  |
|  |  |  |  | T5洗墙灯 | 28 | 568 |  |  |
|  |  |  |  | 泛光灯 | 35 | 133 |  |  |
|  |  |  |  | 明装筒灯 | 24 | 66 |  |  |
|  |  |  |  | 明装筒灯 | 26 | 439 |  |  |
|  |  |  |  | T5荧光灯 | 28 | 288 |  |  |
|  |  |  |  | LED像素点 | 2 | 19935 |  |  |
|  |  |  |  | 一层商场外围新增LED立柱灯 | 2x60 | 29 |  |  |
|  |  |  |  | 六层LED洗墙景观灯（苏浙汇店铺外围） | 24 | 47 |  |  |
|  |  |  |  | 六层LED洗墙景观灯（苏浙汇店铺外围） | 12 | 13 |  |  |
| 17 | 钱江国际时代广场 | 富春路与城星路交叉口 | 经营性 | LED水晶点光源 | 5 | 326 | 10269 |  |
|  |  |  |  | LED线性投光灯 | 18 | 72 |  |  |
|  |  |  |  | LED贴片无罩护栏管 | 7.6 | 672 |  |  |
|  |  |  |  | 400W窄配光投光灯 | 400 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 带遮光罩T5投光灯 | 21 | 176 |  |  |
|  |  |  |  | 20W LED投光灯 | 20 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 30W LED投光灯 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | LED彩虹管 | 12 | 720 |  |  |
|  |  |  |  | 云石壁灯 | 21*2 | 32 |  |  |
|  |  |  |  | LED线性投光灯 | 24 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 带遮光罩T5投光灯 | 21 | 2220 |  |  |
|  |  |  |  | 20W LED投光灯 | 20 | 19 |  |  |
|  |  |  |  | 30W LED投光灯 | 30 | 34 |  |  |
|  |  |  |  | 云石壁灯 | 21*2 | 21 |  |  |
|  |  |  |  | LED线性投光灯 | 24 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 带遮光罩T5投光灯 | 21 | 2258 |  |  |
|  |  |  |  | 20W LED投光灯 | 20 | 21 |  |  |
|  |  |  |  | 50W LED投光灯 | 50 | 34 |  |  |
|  |  |  |  | 云石壁灯 | 42 | 24 |  |  |
|  |  |  |  | LED彩虹管 | 12 | 360 |  |  |
|  |  |  |  | LED线性投光灯 | 24 | 86 |  |  |
|  |  |  |  | LED线条灯 | 9 | 2390 |  |  |
|  |  |  |  | LED彩虹管 | 12 | 420 |  |  |
|  |  |  |  | 150W投光灯 | 150 | 12 |  |  |
| 合 计 | / | / | 119678 | 119678 |  |

注:如市、区相应规范标准有更新,按照最新版本执行。

操作标准：

1. 《城市道路照明设计标准》(CfJ45-2006)

2. 《城市夜最照明设计规范》OCIJ/T 163-2008)»

3.城市照明管理规定.

4. 《杭州市亮化长效管理实施意见(试行)》

5. 《杭州市市区亮灯指挥与保障方案》

6.《杭州市亮化长效管理考核细则》

7.国家有关强制性标准的规定执行。

注:如市、区相应规范标准有更新,按照最新版本执行。

投标单位根据建筑物的养护周期（一年）进行报价。

- 养护的内容：

1、日常维修、日常性检查、防盗看护、定期检测、养护运行状况评估。

2、照明设施：光源、灯具、电器、灯杆。

3、附属设施：电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌等。

4、按照招标人规定设定或调整亮灯时间。

三、养护方式

# 1、中标人在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总包干。

# 2、除特殊材料及新工艺、新材料需报招标人认可外，养护所需一般材料、成品、设备等，均由中标人自行解决，对无法使用的灯具、光源、电器，更换的设备使用效果应与原设备保持一致。对无法采购到的光源、电器，需提前通知招标人，经招标人同意后方可更换。

第四部分   综合养护服务项目合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目养护采购合同

甲方：杭州市江干区城市管理局

乙方：

鉴证方：浙江联通工程咨询有限公司

为切实做好2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目养护，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和   年  月  日采购中标公告，甲乙双方遵循2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目（项目编号：ZJLT-2019-03-082-01）及《2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目采购合同》的相关约定，就2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目亮化设施养护、防盗等事宜协商一致，订立本合同。

一、养护范围

（1）合同养护范围：2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目亮化设施，对招标清单范围内包括灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施及相关电线电缆等的日常养护。（具体设施量以甲方实际移交乙方养护的设施量为准）。

（2）乙方负责江干区内所有投光灯定期清洗、维修等日常养护工作，确保所有光源正常工作。

二、合同期限和费用

合同期限

2019年08月01日-2020年07月31日。

合同费用和支付方式

根据乙方的投标报价，一年的养护费用为人民币      万元（人民币大写         整）。

合同费用采用先作业后拨付的方式，按每3个月承包经费的80%拨付，具体实际拨付数额根据乙方提供符合甲方要求的增值税发票后进行支付，剩余部分在承包年度末扣除考核经费后一次性结算。在承包期所产生的一切费用，均包含在此次合同签订价格内。

三、养护的内容及标准

（一）养护的涵义：本合同所称的景观照明设施养护指的是设施日常维修、保洁、保养、设施巡查、防盗看护、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）等，以保设施正常运行。

（二）养护的内容：

1、日常维修、日常性检查、防盗看护、定期检测、养护运行状况评估。

2、照明设施：光源、灯具、电器、灯杆。

3、附属设施：电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌等。

4、按照甲方规定设定或调整亮灯时间。

（三）养护方式

1、乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总包干。

2、除特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外，养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，对无法使用的灯具、光源、电器，更换的设备使用效果应与原设备保持一致。对无法采购到的光源、电器，需提前通知甲方，经甲方同意后方可更换。

（四）养护质量标准

1、养护质量标准：

根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》及国家有关强制性标准的规定执行。

2、养护考核依据：

按照《杭州市亮化长效管理实施意见（试行）》、《杭州市市区亮灯指挥与保障方案》、《杭州市城市照明设施养护考核评分标准》等相关规定要求。

四、甲方责任条款

1、对合同范围内乙方养护的景观照明设施进行管理。对乙方养护工作进行定期或不定期检查、督促，对设施完好状况进行跟踪检测；对筑物景观照明设施项目养护情况进行考核（每月考核100分）。

2、发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取应急措施。在有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

3、向乙方提供有关景观照明设施养护的规范性文件、相关的技术规程和考核办法，指导乙方健全业内资料。

4、及时按合同约定支付景观照明设施的养护费用。

五、乙方责任条款

1、按照现行的有关规范要求并根据合同的各项规定，精心组织养护，保证设施正常运行。定时编制、报送养护工作计划，经甲方审定后安排日常养护工作。做好档案资料存档、保管工作。

2、对发现的缺亮、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率达到考核指标要求。更换及维修照明设施的相关费用，由乙方承担。

3、对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。养护期内，因养护设施掉落、炫光、漏电等造成的人身或财产等损失，一律由乙方负责赔偿。

4、养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，则由乙方自行负责。

5、乙方工作班人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责；建立健全的安全体制和安全学习制度，提高工作人员的安全意识；甲方有权要求乙方撤换工作不负责、不能胜任或玩忽职守的人员。

6、协助甲方调查，并根据甲方要求及时处理解决市民来信来访及投诉，认真整改责任内市民投诉、“数字城管”等抄告问题，及时解决率必须达到100%。

7、制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报甲方备案。乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，严格服从甲方的统一指挥和安排。

8、各类重大活动保障期间，确保所有设施亮灯率为100%，乙方须充分考虑备货与维修因素，并承担相关费用。

9、乙方须积极配合协助有可能出现的养护清单外其他楼宇的应急照明设施维修。

10、完成甲方交办的其它突发性任务。

六、考核办法

乙方在管养过程中出现以下问题的，甲方有权在年度考核后的拨款中扣除相应费用：

1、省级检查每查处1件扣5000元；国家级检查每查处1件扣10000元。

2、市级检查每查处1件扣2000元；检查每查处2件扣4000元，以此类推。

3、区级检查中第1次抄告问题，扣500元；第2次抄告的，每个问题扣2000元；3次及以上抄告，每个问题扣5000元。

4、上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，一次扣3000元。

5、如乙方未按照甲方整改及时效要求进行整改，累计2次的视为当月考核不合格，罚款费用为当月养护费用的10%。

6、被新闻媒体曝光经核查属实的，每次扣3000元。

7、接到群众来电、来信、来访投诉并经查实的，每次扣1000元。

8、乙方未制定应急预案的每少一项扣5000元；应急处置人员、设备未按要求落实到位的每次视情况扣2000-10000元。

9、防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的，每1件扣5000元。

10、制度未建立、作业不规范、施工不文明、监督不到位，每1件扣2000元。

11、未按要求购买从业人员保险及第三方责任险、特殊工种作业人员证照不齐全，每次视情况扣10000元。

12、发生有责事故，养护单位除承担相关法律责任和经济赔偿外，每次视情轻重再扣除10000-50000元（事故导致人员伤残的，扣款30000元；事故导致人员死亡的，扣款50000元）。

13、现场养护人员未按投标承诺到位的，每发现1人次扣1000元。

14、每周一向甲方汇报亮灯情况，逾期不报，每次处以1000元人民币的罚款。

15、建立健全景观照明的资料台帐，确保图纸资料的完整性、正确性。每年度的图纸资料核对、标识工作必须完成，未完成的不予进行费用决算。

七、警告退出办法

1、警告。在养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1) 月度合同标段数字城管问题及时整改率未达到100%的。

(2) 防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

(3) 管理混乱，发生管养人员集体上访的。

(4) 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

2、退出。在养护作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

(1) 组织管理机构、人员素质、保洁人数与投标承诺不符，无法完成管养任务的。

(2) 同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的。

(3) 月度检查连续2次低于88分或一年内累计4次低于88分。

(4) 上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，履约保证金不予归还。

(5) 重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的.

(6)乙方必须严格落实杭政办〔2008〕14号、浙政办发〔2009〕190号及杭城管局〔2019〕103号文件，保障职工合法权益。如发现乙方有损害职工合法权益的行为，甲方将视情况对乙方进行处罚，情节严重的，甲方有权终止合同。

(7)养护人员工资低于杭州市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

(8) 乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权全额扣除履约保证金，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

(9) 乙方在养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

（10）乙方在投标文件承诺人员、机械、设备等必须配备本项目，如发现人员、机械、设备不到位等现象，甲方有权终止合同。

八、合同期间，由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

九、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

十、签订合同后5个工作日内，乙方须向甲方缴纳项目预算金额的5%作为履约保证金。乙方在服务期满后，服务良好，无质量和服务问题，甲方将原额（无息）归还履约保证金。乙方提交履约保证金的形式，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

十一、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十二、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，一方可向合同履行地江干区人民法院提起诉讼。

十三、所有招标文件（招标编号：ZJLT-2019-03-082-01）、招标文件补充文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十四、本合同一式陆份，双方各执叁份。本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字或盖章，并由乙方向甲方缴纳履约保证金后生效。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

或受委托人（签字）：            或受委托人（签字）：

鉴证方：（盖章）

法定代表人：

或受委托人（签字）：

签约时间：      年    月   日

# 第五部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

## ▲报价文件

目录

（1）投标响应函………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单……………………………………………………………（页码）

# （4）其他文件…………………………………………………………………（页码）

### 一、投标响应函

杭州市江干区城市管理局、浙江联通工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目(招标编号：ZJLT-2019-03-082-01)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本五份。具体内容为：

(1)开标一览表及投标报价明细清单；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3)与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

授权代表人（签字或盖章）：

投标人（盖 章）：

联系人：                        联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

### 二、开标一览表

杭州市江干区城市管理局、浙江联通工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为ZJLT-2019-03-082-01的招标文件[项目名称：2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目]实施。

开标一览表

| 序号 | 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目 | 小写￥ 元； 大写￥ 元； |

注：1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、本投标文件，你方之接受函，对我们双方均具约束力。

3、根据具体情况而拒绝任一或所有投标文件完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的投标文件或某一特定投标文件，也不需为拒绝某一投标文件作出任何解释。

4、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

三、报价明细清单

| 序号 | 类别名称 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 小写： 大写： |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（包括以上表格要求细分项目及报价，包括有关本项目所需的人员、安装、验收、车辆、通信等所有费用）均计入报价。

3、请勿将非实质性收取费用（赠送或报价为零元的）内容填写在本表中，如填写可能会被认定为无效投标。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)

日期：    年  月   日

### 四、其他文件

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（招标人）的______（项目名称）______采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）填写本表的投标人应为浙江政府采购网正式入库投标人，需提供浙江政府采购网正式入库投标人的证明材料；

6）证明材料为企业在职员工人数（提供社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供浙江政府采购网中显示信息截图代替相关证明材料。

7)  投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库投标人【注：提供正式入库投标人的网站信息材料】

监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

（2）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库投标人【注：提供正式入库投标人的网站信息材料】；

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## ▲商务技术文件

目录

（1）法定代表人授权委托书…………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表的身份证………………………………………（页码）

（3）声明书……………………………………………………………………（页码）

（4）提供2016年来类似项目成功案例合同复印件…………………………（页码）

（5）针对本项目的完整技术解决方案和实施方案…………………………（页码）

（6）对本项目养护设备的认知情况及难点分析……………………………（页码）

（7）项目的设备投入和项目组人员素质情况………………………………（页码）

（8）项目管理制度体系………………………………………………………（页码）

（9）服务及突发事件应急预案………………………………………………（页码）（10）养护服务响应措施……………………………………………………（页码）

（11）合理化建议和改进措施…………………………………………………（页码）（12）培训计划及验收方案……………………………………………………（页码）

（13）项目投入设备清单、机具计划配置、机具停放场地、作业人员休息场所等情况……………………………………………………………………………（页码）

（14）优惠和承诺情况………………………………………………………（页码）

（15）商务技术偏离表………………………………………………………（页码）

（16）其他商务技术文件或说明……………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

### 一、法定代表人授权委托书

杭州市江干区城市管理局、浙江联通工程咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目(编号：ZJLT-2019-03-082-01)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：    年  月   日

### 二、法定代表人及授权代表人的身份证

### (复印件加盖公章)

### 四、声明书

杭州市江干区城市管理局、浙江联通工程咨询有限公司：

本单位自愿参加2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目(编号：ZJLT-2019-03-082-01)的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本单位参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

# 提供2016年来类似项目成功案例合同复印件

# （需提供合同复印件并加盖公章）

### 六、针对本项目的完整技术解决方案和实施方案

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年  月   日

### 七、对本项目养护设备的认知情况及难点分析

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年  月   日

### 项目的设备投入和项目组人员素质情况

（主要内容包括为完成项目所投入的设备，人员学历、工作特长、经验与业绩、社保证明、资质情况、人员配置等，需提供相关复印件并加盖公章）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年  月   日

### 九、项目管理制度体系

（主要内容包括管理组织、项目实施规范、管理制度、内部考核制度等等）

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：   年  月   日

# 十、服务及突发事件应急预案

（主要内容包括对于项目实施可能遇到的问题及其应对措施等）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年  月   日

# 十一、养护服务响应措施

（主要内容包括养护配件的安排，维修、服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施等）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年  月   日

### 十二、合理化建议和改进措施

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年  月   日

十三、培训计划及验收方案

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年  月   日

- 项目投入设备清单、机具计划配置、机具停放场地、作业人员休息场所等情况

{公司拥有各类综合养护类机具的过车凭证(以发票、购销合同或车辆行驶证为准, 需提供复印件)；企业有规范固定的办公场所、养护机具停放场所和养护工人工间休息用房。(自有提供房产证复印件,租用提供合同复印件及房产复印件,或者提供主管部出具的养护基地证明材料)；}

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十五、针对本项目的优惠及承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

十六、商务技术偏离表

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

- 其他商务技术文件或说明

（城市照明养护荣誉的证明材料，其他所需证明材料及复印件等）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年  月   日

## ▲资格文件

目录

（1）营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）………………………（页码）

（2）最近一年度资产负债表等财务报表资料文件……………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函………………（页码）

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函…（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件加盖公章）

二、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件

（复印件加盖公章）

# 三、具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

（招标人）：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（招标人）：

我方 （投标人）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

### 投标文件封面

正（副）本

2019年度杭州市江干区建筑物景观照明设施养护项目

项目编号：ZJLT-2019-03-082-01

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业投标人。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、投标人若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，投标人应与招标人或者招标代理机构及时联系，告知融资需求；

3、招标人或者招标代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与投标人联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各招标人和招标代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。