一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：TSCG202208023

原公告的采购项目名称：地表水、空气等环境监测能力提升项目-水、空气、VOCs自动监测站建设

首次公告日期：2022年09月01日

二、更正信息

更正事项：采购文件

| 序号 | 更正项 |  | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项三招标内容及技术要求 | 招标文件P46： 4.1 预浓缩仪 | 4.1.2富集技术要求：采用空管超低温压缩机冷冻捕集技术，样品采集不使用吸附剂，纯物理富集；富集管核心温度可达-150℃以下； | 4.1.2★富集技术要求：采用空管超低温压缩机冷冻捕集技术，样品采集不使用吸附剂，纯物理富集；富集管核心温度可达-150℃以下； |
| 2 | 标项三商务技术评分标准部分 | P106 投标供应商业绩 | 根据供应商承担过VOCs自动监测站建设项目业绩，每提供1个业绩得1分，最高得3分（以提供的中标通知书复印件、合同复印件或验收合格证明材料为准）。 | 根据供应商承担过VOCs自动监测站建设项目业绩，每提供1个业绩得1.5分，最高得3分（以提供的中标通知书复印件、合同复印件或验收合格证明材料为准）。 |
| 3 | 标项三商务技术评分标准部分 | P106 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案 | 根据供应商提供的设备供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；安装、测试及验收标准科学、合理，符合国家相关标准及规定）由评委进行综合打分，共6分。 | 根据供应商提供的设备供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；安装、测试及验收标准科学、合理，符合国家相关标准及规定）由评委进行综合打分，共4分。 |

更正内容：
      更正日期：2022年09月06日

三、其他补充事宜

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：温州市生态环境局泰顺分局

地    址：温州市泰顺县罗阳镇廊桥大道76号

传    真：

项目联系人（询问）：张晓鹏

项目联系方式（询问）：0577-59288367

质疑联系人：施晓宁

质疑联系方式：0577-59288367

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：温州市泰顺县罗阳镇湖滨花苑B8幢401

传    真：

项目联系人（询问）：翁爱霜

项目联系方式（询问）：17858065131

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：0571-88107579

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：泰顺县财政局

地    址：温州市泰顺县罗阳镇公园路48号

传    真：/

联系人 ：董青

监督投诉电话：0577-67588502