## 招标工程量清单封面
| 杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0109120069 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 综合 | kg
2 | 0115120001 | 六角空心钢 | 综合 | kg
3 | 0129120055 | 1.5MM不锈钢门套(哑光黑拉丝) | δ1.5 | m2
4 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R综合 | kg
5 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
6 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
7 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
8 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
9 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t
10 | 0413120083 | 非粘土烧结实心砖 | 240×115×53 | 千块
11 | 0413120219 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块
12 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
13 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
14 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
15 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
16 | 0501120015 | 杉板枋材 |  | m3
17 | 0503120167 | 硬木板枋材(进口) |  | m3
18 | 0505120113 | 胶合板 | δ9 | m2
19 | 0505120169 | 木质饰面板 | δ20 | m2
20 | 0509120011 | 12厚阻燃板基层 |  | m2
21 | 0509120015 | 12厚阻燃板基层 | δ12 | m2
22 | 0509120015 | 9mm厚阻燃胶合板基层 | δ18 | m2
23 | 0509120015 | 18mm厚防火阻燃胶合板基层 |  | m2
24 | 0701120035 | 600*1200*9厚墙砖 |  | m2
25 | 0705120011 | 地砖 | 600×600 | m2
26 | 0723120017 | 宿舍SPC石塑地板 |  | m2
27 | 0800120021 | 云多拉灰门槛石(余同) | 20mm | m2
28 | 0800120021 | 15mm云多拉灰大理石(拉槽处理) |  | m2
29 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
30 | 0905120041 | 1.0厚600*600铝方扣板 |  | m2
31 | 0937120011 | 铝方通 | 120间距 | m2
32 | 1001120105 | 轻钢龙骨 | C75-1 | m
33 | 1001120127 | 轻钢龙骨不上人型(平面)600×600 |  | m2
34 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2
35 | 1103120017 | 定制钢质子母门(1.8*2.7M) |  | m2
36 | 1103120017 | 钢制门 1000*2400 |  | m2
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
(钢板壁厚1.2mm,铝蜂窝填充, 门扇厚度45mm,带气窗及观察窗,B级锁)
37 | 1107120005 | 铝合金保笼 |  | m2
38 | 1109120305 | 宿舍玻璃移门 | 2.0厚 5+9A+5中空玻璃 | m2
39 | 1205120019 | 淋浴间挡水条 | 60*30 | m
40 | 1301120097 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg
41 | 1301120161 | 聚醋酸乙烯乳液 |  | kg
42 | 1301120221 | 铅油(厚漆) |  | kg
43 | 1301120227 | 乳胶漆 |  | kg
44 | 1303120027 | 成品腻子粉 |  | kg
45 | 1305120033 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg
46 | 1305120069 | 酚醛防锈漆(各种颜色) |  | kg
47 | 1305120079 | 红丹防锈漆 |  | kg
48 | 1335120135 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 |  | kg
49 | 1339120009 | 防腐油 |  | kg
50 | 1339120045 | 贴缝网带 |  | m
51 | 3301120055 | 钢支撑 |  | kg
52 | 0109120003-1 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | kg
53 | 0113120071-1 | 扁钢 | Q235B 综合 | kg
54 | 0121120049-1 | 角钢 | Q235B综合 | kg
55 | 0127120039-1 | 型钢 | 综合 | kg
56 | 0129330067 | 中厚钢板 | 综合 | kg
57 | 0307120123 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个
58 | 0307330031 | 地漏 | DN50 | 个
59 | 0307330033 | 地面扫除口 | DN100 | 个
60 | 0307330051 | 混合冷热水龙头 |  | 个
61 | 0307330061 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套
62 | 0307330071 | 双管成品淋浴器(含固定件) |  | 套
63 | 0307330089 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根
64 | 0307330097 | 小便器排水附件 |  | 套
65 | 0307330105 | 普通水嘴 | DN15 | 个
66 | 1301120097-1 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg
67 | 1305120033-1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg
68 | 1507120035 | 带铝箔离心玻璃棉管壳 |  | m3
69 | 1701120179 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN100 | kg
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
70 | 1701120179 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN50 | kg
71 | 1701120179 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN25 | kg
72 | 1707120019 | 碳钢管 | DN65 | m
73 | 1707120019 | 碳钢管 | DN100 | m
74 | 1707120019 | 碳钢管 | DN125 | m
75 | 1707120019 | 碳钢管 | DN40 | m
76 | 1707120019 | 碳钢管 | DN50 | m
77 | 1707120019 | 碳钢管 | DN150 | m
78 | 1725330055 | PP-R给水管 | DN20 | m
79 | 1725330055 | PP-R给水管 | DN25 | m
80 | 1725330055 | PP-R给水管 | DN40 | m
81 | 1725330055 | PP-R给水管 | DN32 | m
82 | 1725330055 | PP-R热水给水管 | DN15 | m
83 | 1725330055 | PP-R给水管 | DN15 | m
84 | 1725330055 | PP-R热水给水管 | DN20 | m
85 | 1725330055 | PP-R热水给水管 | DN25 | m
86 | 1725330123 | PVC-U排水管 | DN100 | m
87 | 1725330123 | PVC-U排水管 | DN50 | m
88 | 1725330123 | PVC-U排水管 | DN75 | m
89 | 1731330007 | 冲洗管 | DN32 | 根
90 | 1900330009 | 截止阀 | DN15 | 个
91 | 1900330009 | 截止阀 | DN25 | 个
92 | 1900330009 | 截止阀 | DN32 | 个
93 | 1900330009 | 截止阀 | DN40 | 个
94 | 2109120021 | 洗脸盆 |  | 个
95 | 2113120003 | 拖把池 |  | 个
96 | 2115120001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个
97 | 2115120013 | 连体坐便器 |  | 个
98 | 2117120001 | 挂式小便器 |  | 个
99 | 2131120023 | 洗脸盆托架 |  | 副
100 | 2131330007 | 洗脸盆排水附件 |  | 套
101 | 2500330001 | 平板灯 |  | 套
102 | 2500330001 | 感应灯 |  | 套
103 | 2500330001 | 平板灯 |  | 套
104 | 2500330001 | 护眼吸顶灯 | 60W,4000K | 套
105 | 2500330001 | 吸顶灯 | 36W,4000K | 套
106 | 2605120033 | 单联单控开关 |  | 只
107 | 2605120033 | 双联单控开关 |  | 只
108 | 2605120033 | 双联双控开关 |  | 只
109 | 2605120033 | 单联双控开关 |  | 只
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
110 | 2641120027 | 空调插座 |  | 套
111 | 2641120027 | 热水器插座 |  | 套
112 | 2641120027 | 单相二+三极安全型插座 |  | 套
113 | 2801120885 | RVV3*1.0 |  | m
114 | 2801120885 | WDZC- BYJ2.5 |  | m
115 | 2801120885 | WDZC- BYJR2.5 |  | m
116 | 2801120885 | WDZC- BYJ4 |  | m
117 | 2801120885 | WDZC-BYJ4 |  | m
118 | 2801330075 | 1*CAT6 UTP |  | m
119 | 2906330001 | JDG25 | DN25 | m
120 | 2906330001 | JDG20 | DN20 | m
121 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN25 | m
122 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
123 | 2906330033 | 金属软管 |  | 根
124 | 2911330065 | 接线盒 |  | 个
125 | 2911330065 | 钢制接线盒 |  | 个
126 | 3017330003 | 埋入式感应控制器 |  | 个
127 | 3411330001 | 水 |  | m3
128 | 5201120003 | 电热水器 |  | 台
129 | B05110399 | 电视监控设备 |  | 台
130 | B05110429 | 单口信息插座 |  | 个
131 | B50111231 | 吊扇 |  | 台
132 | B50111231 | 换气扇 |  | 台
133 | B55111225 | 配电箱AL(1-3)-1 |  | 台
134 | B55111225 | 配电箱AL（1-3)-2 |  | 台
135 | B55111225 | 配电箱AL（1-3）-3 |  | 台
136 | B55111225 | 配电箱AL4-1 |  | 台
137 | B55111225 | 配电箱AL4-2 |  | 台
138 | B55111225 | 配电箱AL4-3 |  | 台
139 | BCZCF0 | 百叶窗帘 |  | m2
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 汽油(机械) | kg
2 | 柴油(机械) | kg
3 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程1)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除部分
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除120、240轻质隔墙（含墙面瓷砖） 2.拆除高度:3.6米以内 3.砌体表面的附着物种类:墙面瓷砖及墙面涂料 | m3 | 74.02
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除阳台、卫生间地砖到楼板层 | m2 | 531.33
3 | 01B001 | 水磨石地面保留打毛处理 | 1、过道水磨石地面保留打毛处理 | m2 | 368.44
4 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、拆除宿舍及办公室复合地板拆除(含木地笼) | m2 | 874.25
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、拆除卫生间、阳台、过道、办公室、宿舍等墙面面砖。面砖拆除至结构层。 | m2 | 2722.49
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除阳台、过道、办公室、宿舍等墙面涂料。砖拆除至结构层。 | m2 | 2295.95
7 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、拆除过道、宿舍、阳台等天棚面涂料。 | m2 | 1202.61
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、卫生间及办公室600*600铝扣板吊顶拆除 | m2 | 522.61
9 | 01B002 | 拆除所有饰面附属设备 | 1.拆除所有饰面附属设备，包括但不限于马桶、淋浴间、洗手盆、墙面插座等内容 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原钢质子母门拆除 (宽1.8M,高2.7M) | m2 | 53.46
11 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、原钢质门拆除(余同) (宽1M,高2.4M) | m2 | 267.3
12 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1、原观察窗拆除(宽1.2M,高1.2M) | m2 | 31.68
13 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1、阳台原玻璃窗及开门拆除(宽2.2M,高2.4M) | m2 | 174.24
14 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1、2.4米高办公室柜子拆除 | m | 60.28
15 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1、本次改造所有拆除的内容均需要外运，运距由投标人自行考虑。 | m3 | 373.92
16 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、拆除后的建筑垃圾消纳，消纳场地根据招标文件要求由投标人自行考虑。 | m3 | 373.92
装饰部分
17 | 010401008001 | 填充墙 | 1、120厚轻质砖质砖隔墙砌筑， | m3 | 44.47
18 | 010401008002 | 填充墙 | 1、240厚门洞轻质砖修补 | m3 | 9.37
19 | 010503004001 | 圈梁 | 卫生间隔墙下(200mm高止水梁)，C25砼 | m3 | 1.07
20 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、厕所墩台砌筑，红砖架框回填砂石土 | m3 | 3.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011104002001 | 宿舍SPC石塑地板 | (F02) SPC石塑地板 4mmSPC石塑地板铺贴 防潮垫 5mm自流平 | m2 | 903.35
22 | 011102003001 | 块料楼地面（卫生间、阳台） | (CT) 地砖(卫生间)、阳台 1、600*600*9mm地砖 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 413.04
23 | 011502003001 | 卫生间挡水条 | 1、淋浴间挡水条，60*30异形挡水条，具体做法详见07/DE-05 | m | 74.28
24 | 011102001001 | 淋浴间地面 | 1、15mm云多拉灰大理石(拉槽处理) 水泥砂浆粘结层 30厚1:3水泥砂浆防水保护层 | m2 | 45.7
25 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、卫生间阳台地面1.2厚丙纶防水层(两层)，卫生间上翻300mm。 2、工程量按单层计算。 | m2 | 563.89
26 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm后厚JS-2型防水涂料一遍) | m2 | 458.74
27 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 458.74
28 | 011103002001 | 地胶板楼地面 | 1、(F01) 地胶板(过道) 3mmPVC塑胶板铺贴 专用地胶粘剂 | m2 | 368.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20mm厚云多拉灰门槛石(余同) 2、20mm1:3水泥砂浆找平 3、具体做法详见06/DE-04 | m2 | 39.25
30 | 010606011001 | 不锈钢排水沟 | 1、150宽不锈钢排水沟 2、3mm厚不锈钢集水槽，不锈钢盖板。 3、具体做法详见05/DE-04. . | 米 | 132.87
31 | 011302001001 | 吊顶天棚（卫生间） | (C05)铝方扣板吊顶 1、安装1.0厚600*600铝方扣板 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨) 3、50主龙@900系列轻钢龙骨 4、φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 325.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 011302001002 | 吊顶天棚（过道天棚） | (C03)跌级轻钢龙骨纸面石膏板 1、φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 (吊点附吊挂)轻钢次龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400 3、9mm+9mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈 处理 4、石膏板贴胶，点锈等处理。 5、工程量按水平投影面积计算，侧面面积需投标人根据图纸综合在报价内。 | m2 | 368.44
33 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（办公室、过道、宿舍等） | 天棚面乳胶漆 1、两底两度乳胶漆面层 2、2厚与产品配套腻子满批 | m2 | 2288.05
34 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、1.2厚60*120木纹色铝方通吊顶，间隔120. | m2 | 144.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 011302001003 | 吊顶天棚（办公室） | (C03)跌级轻钢龙骨纸面石膏板 1、φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 (吊点附吊挂)轻钢次龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400 3、9mm+9mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈 处理 4、石膏板贴胶，点锈等处理。 5、工程量按水平投影面积计算，侧面面积需投标人根据图纸综合在报价内。 | m2 | 275.04
36 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1、200宽窗帘盒，高200. 2、12厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板 3、具体做法详见DE-01宿舍窗帘盒大样图 | m | 35.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 010810002002 | 窗帘盒（宿舍窗帘） | 1、200宽窗帘盒，高200. 2、12厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板 3、具体做法详见DE-01宿舍窗帘盒大样图 | m | 110.88
卫生间墙面装饰
38 | 011204003001 | 块料墙面 | (CT ) 墙面贴砖 600*1200*9厚墙砖 瓷砖背胶 20厚1:3水泥砂浆 混凝土界面剂 | m2 | 877.04
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 3mm厚JS-2型防水涂料(横竖滚涂,两遍) | m2 | 877.04
40 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、9mm厚阻燃胶合板基层 2、1.5MM不锈钢门套(哑光黑拉丝) 3、具体做法详见金属门窗套节点图 | m2 | 49.32
41 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、18mm抗倍特板隔断 | m2 | 337.77
42 | 011501011001 | 地柜定制铝柜 | 1、石英石长台盆柜(墙出墙排水)，4080（长）*600宽*600高 2、20mm厚人造石台面 3、18mm厚铝蜂窝板定制柜 4、具体做法详见06/DE-01节点 | 个 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 011501011002 | 地柜定制铝柜 | 1、石英石长台盆柜(墙出墙排水)，4790（长）*600宽*600高 2、20mm厚人造石台面 3、18mm厚铝蜂窝板定制柜 4、具体做法详见06/DE-01节点 | 个 | 1
44 | 011501011003 | 地柜定制铝柜 | 1、石英石长台盆柜(墙出墙排水)，2750（长）*600宽*600高 2、20mm厚人造石台面 3、18mm厚铝蜂窝板定制柜 4、具体做法详见06/DE-01节点 | 个 | 3
45 | 011501011004 | 地柜定制铝柜 | 1、石英石长台盆柜(墙出墙排水)，1350（长）*600宽*600高 2、20mm厚人造石台面 3、18mm厚铝蜂窝板定制柜 4、具体做法详见06/DE-01节点 | 个 | 3
46 | 011501018001 | 不锈钢置物架 | 1、卫生间不锈钢置物架1330（长）*450（宽）*2000（高） 2、具体做法详见卫生间立面图。 | 个 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011501018002 | 不锈钢置物架 | 1、卫生间不锈钢置物架1360（长）*450（宽）*2000（高） 2、具体做法详见卫生间立面图。 | 个 | 2
48 | 011501018003 | 不锈钢置物架 | 1、卫生间不锈钢置物架1400（长）*450（宽）*2000（高） 2、具体做法详见卫生间立面图。 | 个 | 1
49 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、1.2厚黑色不锈钢镜框 2、5mm车边银镜 3、具体做法详见06/DE-01台盆大样图。 | m2 | 62.3
50 | 010802001001 | 铝合金平开门 | 1、卫生间玻璃平开门，洞口尺寸：850（宽）*2400（高） 2、(型材35*16*1.8mm,玻璃8mm单层钢化玻璃双面磨砂) | 樘 | 11
过道墙面装饰
51 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、走道300*600*9瓷砖墙面，墙面顶部瓷砖圆边收口条。 2、瓷砖背胶 3、20厚1:3水泥砂浆 4、混凝土界面剂 | m2 | 418.34
52 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、100高瓷砖踢脚线 | m2 | 34.04
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 010802003001 | 定制钢质子母门(1.8*2.7M) | 1.门代号及洞口尺寸:定制钢质子母门(1.8*2.7M) 2.门框或扇外围尺寸:1800*2700 3、包含门五金，门锁等配件安装。 | 樘 | 11
54 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆两底两面 2、2厚与产品配套腻子满批 3、界面剂一道 | m2 | 587.39
55 | 01B003 | 不锈钢白色壁龛 | 1、内嵌吹风机预留位，不锈钢白色壁龛 2、洞口尺寸：900*300，9mm阻燃板基层，1.5MM不锈钢金属壁龛(奶油白)。 3、具体做法详见04/DE-04节点。 | 个 | 11
56 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、6厚1:2.5水泥砂浆面层 2、14厚1:3水泥砂浆底层 | m2 | 587.39
办公室墙面装饰
57 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆两底两面 2厚与产品配套腻子满批 界面剂一道 | m2 | 337.93
58 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、6厚1:2.5水泥砂浆面层 2、14厚1:3水泥砂浆底层 | m2 | 337.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、办公室300*600*9瓷砖墙面，墙面顶部瓷砖圆边收口条。 2、瓷砖背胶 3、20厚1:3水泥砂浆 4、混凝土界面剂 | m2 | 203.54
60 | 011501008001 | 学生衣柜 | 1、18mm厚多层实木免漆板定制柜(ENF级) 2、柜子尺寸：2700（长）*2400（高）*600（宽） 3、具体做法详见DE-02学生衣柜大样图 | 个 | 8
61 | 011501008002 | 学生衣柜 | 1、18mm厚多层实木免漆板定制柜(ENF级) 2、柜子尺寸：2820（长）*2400（高）*600（宽） 3、具体做法详见DE-02学生衣柜大样图 | 个 | 3
62 | 010808001001 | 木窗套 | 1、办公室观察窗窗套 2、18mm厚防火阻燃胶合板基层 3、多层实木边框 4、具体做法详见节点图01/DE-04 | m2 | 10.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 011501011005 | 矮柜 | 1、成品定制原木色矮柜异形，台面面积1.62平方米，高度：850mm 2、白色人造石台面 3、具体做法详见办公室立面图。 | 个 | 8
64 | 01B004 | 定制毛展板 | 1、2000（长）*1000（高)办公室墙面毛展板。 | 块 | 8
65 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、钢制门 1000*2400 (钢板壁厚1.2mm,铝蜂窝填充, 门扇厚度45mm,带气窗及观察窗,B级锁) | 樘 | 11
宿舍墙面装饰
66 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆两底两面 2、2厚与产品配套腻子满批 3、界面剂一道 | m2 | 744.05
67 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、6厚1:2.5水泥砂浆面层 2、14厚1:3水泥砂浆底层 | m2 | 744.05
68 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、宿舍300*600*9瓷砖墙面，墙面顶部瓷砖圆边收口条。 2、瓷砖背胶 3、20厚1:3水泥砂浆 4、混凝土界面剂 | m2 | 944.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、钢制门 1000*2400 (钢板壁厚1.2mm,铝蜂窝填充, 门扇厚度45mm,带气窗及观察窗,B级锁) | 樘 | 33
70 | Z010804008001 | 成品移门 | 1、宿舍玻璃移门 2440*2400 2、(铝合金:50*60*3mm, 玻璃:5+20A+5中空玻璃) | 樘 | 33
71 | 011501008003 | 学生衣柜 | 1、18mm厚多层实木免漆板定制柜(ENF级) 2、柜子尺寸：1800（长）*2400（高）*600（宽） 3、具体做法详见DE-02学生衣柜大样图 | 个 | 16
72 | 010806001001 | 观察窗 | 1、木质观察窗，洞口尺寸：1200*1200 2、观察窗外框18mm厚防火阻燃胶合板基层，多层实木边框。 3、10mm厚单向玻璃。 4、具体做法详见节点图01/DE-04. | 樘 | 22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 011501008004 | 学生衣柜 | 1、18mm厚多层实木免漆板定制柜(ENF级) 2、柜子尺寸：2520（长）*2400（高）*600（宽） 3、具体做法详见DE-02学生衣柜大样图 | 个 | 6
74 | 01B005 | 定制桌子 | 1、定制桌子长1200，宽600 2、含配套凳子。 | 张 | 11
75 | 011501011006 | 矮柜 | 1、L形转角定制矮柜，长2500mm，宽450mm，高950mm。. 2、具体做法详见：DE-03，值班室柜体大样。 | 个 | 11
阳台墙面装饰
76 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆两底两面 2厚与产品配套腻子满批 界面剂一道 | m2 | 504.51
77 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 新增铝合金防护杆(高1.2M) (立柱40*40*1.2铝合金方管, 竖杆20*20*1铝合金方管) | m | 5.03
78 | 010807005001 | 新增铝合金保笼 | 1、新增铝合金保笼(高2M) (20*20*1铝合金方管) | m2 | 7.04
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 01B006 | 阳光房顶面 | 1.搭设阳光房顶面 (圈梁立柱120*120*3铝合金方管, 梁120*60*3铝合金方管, 玻璃5+5加胶玻璃,125*82*1.8水槽) | m2 | 5.61
80 | 011505002001 | 晒衣架 | 1、阳台不锈钢晾衣架 2.5米长2根。 2、具体做法详见EL-13立面图。 | 套 | 33
81 | 011501003001 | 阳台铝柜 | 1、成品定制铝柜 2、柜子尺寸：1575（长）*2800（高）*600（宽） 3、具体做法详见EL-13图纸26、27立面图。 | 个 | 22
窗帘部分
82 | 010810001001 | 窗帘 | 1、百叶窗帘，具体做法详见EL-04立面 | m2 | 26.62
83 | 010810001002 | 窗帘 | 1、布艺窗帘，含窗帘轨道。 2、一层窗纱，一层棉麻窗帘。 3、具体做法详见DE-01窗帘盒大样图。 4、窗帘工程量按照窗帘盒宽度乘以高度3米计算。折皱的工程量请投标自行考虑在报价内。 | m2 | 298.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
空调拆除及重新安装
84 | 01B007 | 寝室及办公室壁挂空调拆除及重新安装 | 1.寝室及办公室壁挂空调拆除及重新安装。 2、拆除后维修期间的成品保护，重新安装需要增加铜管，具体增加数量见平面图。 3、重新安装后对空调进行检修、清洗、加氟利昂，调试运行等工作均包含在本项报价内。 4、投标人根据现场情况自行考虑报价，中标价格不予以调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂装饰脚手架 | m2 | 1725.22
2 | 011702008001 | 圈梁 | 1、卫生间墙下200宽止水梁 | m2 | 17.86
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程1】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL(1-3)-1 2.安装方式:原有配电箱改造，新安装空开和漏保，具体参数要求详见系统图 | 台 | 3
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL（1-3)-2 2.安装方式:原有配电箱改造，新安装空开和漏保，具体参数要求详见系统图 | 台 | 3
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL（1-3）-3 2.安装方式:原有配电箱改造，新安装空开和漏保，具体参数要求详见系统图 | 台 | 3
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL4-1 2.安装方式:原有配电箱改造，新安装空开和漏保，具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL4-2 2.安装方式:原有配电箱改造，新安装空开和漏保，具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL4-3 2.安装方式:原有配电箱改造，新安装空开和漏保，具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含钢管接地及防腐； | m | 3175.5
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:JDG25 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含钢管接地及防腐； | m | 1017.18
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZC- BYJ2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 6530.99
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:WDZC- BYJR2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 3265.5
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:WDZC- BYJ4 2.配线形式:管内穿线 | m | 2214.37
12 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:WDZC-BYJ4 2.配线形式:管内穿线 | m | 1107.18
13 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:配管支架制作、安装 2.材质:一般铁构件 | kg | 117.56
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:感应灯 2.型号:15W,4000K,开孔：100 3.安装形式:含光源，含金属软管 | 套 | 33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:护眼吸顶灯 2.型号:6OW,4000K，开孔：600mm 3.安装形式:含光源，含金属软管 | 套 | 36
16 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:36W,4000K,开孔：400mm 3.安装形式:含光源，含金属软管 | 套 | 36
17 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:35w，正白光 3.规格:100*1000 4.安装形式:含光源，含金属软管 | 套 | 36
18 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:68w，正白光 3.规格:600*300 4.安装形式:含光源，含金属软管 | 套 | 132
19 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:20W,4000K 3.规格:100*700 4.安装形式:含光源，含金属软管 | 套 | 84
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 60
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.材质:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 12
22 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 60
23 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.材质:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 36
24 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 36
25 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:热水器插座 2.材质:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 12
26 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二+三极安全型插座 2.材质:86型 250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 192
27 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吊扇 2.型号:60w 3.安装方式:吊装 | 台 | 60
28 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.安装方式:嵌入式 | 台 | 12
29 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒、灯头盒暗装 | 个 | 357
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒、开关盒、插座盒安装 | 个 | 288
给水系统
31 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称、规格:PP-R给水管 DN15 2.连接形式:热熔连接 3.管件与配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 604.12
32 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称、规格:PP-R给水管 DN20 2.连接形式:热熔连接 3.管件与配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 62.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称、规格:PP-R给水管 DN25 2.连接方式:热熔连接 3.管件与配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 220.35
34 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称、规格:PP-R给水管 DN32 2.连接方式:热熔连接 3.管件与配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 98.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称、规格:PP-R给水管 DN40 2.连接方式:热熔连接 3.管件与配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 109.12
36 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN15 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 11
37 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 10
38 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN32 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
39 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN40 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 22
40 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作、安装 2.管架形式:一般管架 | Kg | 648.44
41 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道，红丹底漆二道 | kg | 648.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:一般穿墙套管制作、安装 2.规格:DN40 | 个 | 13
43 | 031002003002 | 套管 | 1.类型:一般穿墙套管制作、安装 2.规格:DN50 | 个 | 14
44 | 031002003003 | 套管 | 1.类型:一般穿墙套管制作、安装 2.规格:DN65 | 个 | 9
45 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 27
46 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)83 | 个 | 9
热水系统
47 | 031001006006 | 塑料管 | 1.规格、名称:PP-R热水给水管 DN15 2.连接形式:热熔连接 3.管件/配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 128.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 031001006007 | 塑料管 | 1.规格、名称:PP-R热水给水管 DN20 2.连接形式:热熔连接 3.管件/配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 26.12
49 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称、规格:PP-R热水给水管 DN25 2.连接形式:热熔连接 3.管件/配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 114.7
50 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:50升 | 台 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 031002003004 | 套管 | 1.类型:穿楼板刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN25 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 9
52 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板钻孔及修复 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 9
53 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 11
54 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作、安装 2.管架形式:一般管架 | Kg | 28.95
55 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:红丹底漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 28.95
56 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:保温（含管道上的阀门，管件） 2.绝热厚度:25mm 3.绝热材料品种:玻璃棉制品 4.管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.34
排水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称、规格:PVC-U排水管 DN50 2.连接形式:粘接 3.管件/配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管、立管检查口、伸缩节等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5..未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 129.22
58 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称、规格:PVC-U排水管 DN75 2.连接形式:粘接 3..管件/配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管、立管检查口、伸缩节等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 110.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称、规格:PVC-U排水管 DN100 2.连接形式:粘接 3.管件/配件:与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管、立管检查口、伸缩节等 4.压力试验及吹、洗设计要求:安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 326.42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:带水封低水箱蹲式大便器 2.附件/配件:包括且不限于水箱、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它:洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:低水箱座便器 2.附件/配件:包括且不限于水箱、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它:洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:感应式小便斗 2.附件/配件:包括且不限于感应器、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它:洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:台式洗脸盆（感应式冷热水龙头） 2.附件/配件:包括且不限于感应式冷热水龙头，角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它:洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质:不锈钢成品淋浴器 2.附件/配件:包括且不限水龙头，角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它:洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 48
65 | 031004004001 | 卫生间拖把池 | 1、卫生间拖把池，具体做法详见建筑施工图 | 组 | 11
66 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 84
67 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 12
68 | 031002003005 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作、安装 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 031002003006 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作、安装 2.规格:DN125 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 32
70 | 031002003007 | 套管 | 1.类型:一般穿楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 27
71 | 031002003008 | 套管 | 1.类型::穿楼板刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN50 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 169
72 | 031002003009 | 套管 | 1.类型:穿楼板刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 58
73 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔及修复 钻孔直径(mm以内)108 | 个 | 13
74 | 030413003005 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔及修复 钻孔直径(mm以内)132 | 个 | 12
75 | 030413003006 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板钻孔及修复 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 157
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 030413003007 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板钻孔及修复 钻孔直径(mm以内)108 | 个 | 58
77 | 030413003008 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板钻孔及修复 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 18
78 | 03B001 | 补 | 1.名称:卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 12
79 | 03B002 | 补 | 1.名称:卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 12
综合布线
80 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含钢管接地及防腐；含管道敷设开槽及恢复 | m | 996.26
81 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:JDG25 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含钢管接地及防腐；含管道敷设开槽及恢复 | m | 149.46
82 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:1*CAT6 UTP 2.规格:4对8芯，单根 3.敷设方式:管内穿放 | m | 1145.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:1*CAT6 UTP 2.规格:4对8芯，单根 3.敷设方式:桥架内布放 | m | 9443.66
84 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 2.型号:RVV3*1.0 3.敷设方式:管内穿线 | m | 2118.12
85 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 2.型号:RVV3*1.0 3.敷设方式:穿桥架敷设 | m | 2731.78
86 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口信息插座 2.底盒材质、规格:含底盒，含面板 | 个 | 118
87 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩转黑固定摄像机 2.类别:红外1080P 3.安装方式:支架安装 | 台 | 22
88 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称:无线AP 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 11
89 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:音响 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 11
90 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:测试 4对双绞线缆 | 链路 | 96
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程1】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程1】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市城西中学学生寝室维修改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计