## 招标工程量清单封面
| 杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0103120011 | 镀锌铁丝 | φ1.2~1.8 | kg
2 | 0115120001 | 六角空心钢 | 综合 | kg
3 | 0151120035 | 铝合金型材 | ∟25.4×25.4×1 | kg
4 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
5 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
6 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
7 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
8 | 0403120003 | 黄砂 | 毛砂 | m3
9 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
10 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
11 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
12 | 0409120077 | 石灰膏 |  | m3
13 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块
14 | 0413120219 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块
15 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
16 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
17 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
18 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
19 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
20 | 0501120015 | 杉板枋材 |  | m3
21 | 0503120167 | 硬木板枋材(进口) |  | m3
22 | 0505120097 | 胶合板 | δ3 | m2
23 | 0505120113 | 胶合板 | δ9 | m2
24 | 0603120001 | 茶色镜面玻璃 | δ5 | m2
25 | 0705120011 | 600*600浅灰色地砖卫生间 |  | m2
26 | 0803120321 | 花岗岩板 | δ80 | m2
27 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
28 | 1001120105 | 轻钢龙骨 | C75-1 | m
29 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2
30 | 1301120161 | 聚醋酸乙烯乳液 |  | kg
31 | 1301120227 | 乳胶漆 |  | kg
32 | 1303120027 | 成品腻子粉 |  | kg
33 | 1305120079 | 红丹防锈漆 |  | kg
34 | 1339120009 | 防腐油 |  | kg
35 | 1339120033 | 石油沥青油毡 | 350g | m2
36 | 1339120045 | 贴缝网带 |  | m
37 | 3301120055 | 钢支撑 |  | kg
38 | 0109120003-1 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | kg
39 | 0113120071-1 | 扁钢 | Q235B 综合 | kg
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
40 | 0121120049-1 | 角钢 | Q235B综合 | kg
41 | 0127120039-1 | 型钢 | 综合 | kg
42 | 0129330067 | 中厚钢板 | 综合 | kg
43 | 0307120123 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个
44 | 0307330031 | 地漏 | DN50 | 个
45 | 0307330089 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根
46 | 0307330097 | 小便器排水附件 |  | 套
47 | 1301120097-1 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg
48 | 1305120069-1 | 酚醛防锈漆(各种颜色) |  | kg
49 | 1513330015 | 橡塑管壳 |  | m3
50 | 1701120087 | 镀锌钢管 | SC65 | m
51 | 1701120087 | 镀锌钢管 | SC150 | m
52 | 1701120179 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN40 | kg
53 | 1701120179 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN80 | kg
54 | 1701120179 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN100 | kg
55 | 1701120179 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN150 | kg
56 | 1701120179 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN50 | kg
57 | 1707120019 | 碳钢管 | DN40 | m
58 | 1707120019 | 碳钢管 | DN32 | m
59 | 1707120019 | 碳钢管 | DN65 | m
60 | 1707120019 | 碳钢管 | DN150 | m
61 | 1725330055 | PP-R给水管（S5系列） | DN40 | m
62 | 1725330055 | PP-R给水管（S5系列） | DN15 | m
63 | 1725330055 | PP-R给水管（S5系列） | DN25 | m
64 | 1725330055 | PP-R给水管（S5系列） | DN20 | m
65 | 1725330055 | 塑料给水管 | DN50 | m
66 | 1725330055 | 塑料给水管（带外保温） | DN50 | m
67 | 1725330123 | PVC-U排水管 | De75 | m
68 | 1725330123 | PVC-U排水管 | De50 | m
69 | 1725330123 | PVC-U排水管 | De110 | m
70 | 1731330007 | 冲洗管 | DN32 | 根
71 | 1900330009 | 铜截止阀 | DN25 | 个
72 | 1900330009 | 止回阀 DN40 | DN40 | 个
73 | 1900330009 | 截止阀 | DN40 | 个
74 | 1901120021 | 角式长柄截止阀 | DN15 | 个
75 | 2115120001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个
76 | 2117120001 | 挂式小便器 |  | 个
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
77 | 2500330001 | 平板灯 45W | 300*300 | 套
78 | 2500330001 | 圆形内嵌筒灯 7W | 75mm | 套
79 | 2500330001 | 声控吸顶灯 | 300mm | 套
80 | 2500330001 | 地脚灯 | 83*83 | 套
81 | 2500330001 | 轨道射灯 | 18W,4000K | 套
82 | 2500330001 | 磁吸泛光灯 |  | 套
83 | 2561120053 | 射灯滑轨 |  | m
84 | 2605120033 | 单联单控开关 | 86型 250V 10A | 只
85 | 2605120033 | 双联单控开关 | 86型 250V 10A | 只
86 | 2605120033 | 三联单控开关 | 86型 250V 10A | 只
87 | 2641120027 | 普通二三插座 |  | 套
88 | 2641120027 | 地插 |  | 套
89 | 2801120885 | WDZB- BYJ2.5 |  | m
90 | 2801120885 | WDZB- BYJ4 |  | m
91 | 2801120885 | WDZB- BYJ10 |  | m
92 | 2803330009 | WDZB-YJY-5*6 |  | m
93 | 2803330009 | WDZB-YJY-4*120+1*70 |  | m
94 | 2803330009 | WDZB-YJY-4*25+1*16 |  | m
95 | 2803330009 | WDZB-YJY-4*35+1*25 |  | m
96 | 2906330001 | JDG20 | DN20 | m

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 汽油(机械) | kg
3 | 柴油(机械) | kg
4 | 柴油(机械) | kg
5 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程1)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-4 其他项目清单及计价表【单项工程】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计
单项工程名称：单项工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-4-1 计日工表【单项工程】
表1-4-1 计日工表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计
单项工程名称：单项工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工小计
二 | 材料
1
2
3
4
材料小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械小计
总计

## 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表【单项工程】
表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除部分
1 | 011602002005 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除美工楼一楼西立面台阶及台阶附属的基础、栏杆等。 | m3 | 14.19
2 | 011610002011 | 金属门窗拆除 | 1、拆除西立面卷帘门 | m2 | 5.4
3 | 011602002006 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除钢筋混凝土雨棚 | m3 | 2.41
4 | 011610002012 | 拆除玻璃幕墙 | 1、拆除东、西立面玻璃幕墙 | m2 | 47.38
5 | 01B001 | 拆除西立面所有广告字 | 1.拆除西立面上所有广告字，具体内容详见M-E-04美工楼拆除立面图(一) | 项 | 1
6 | 011610002013 | 金属门窗拆除 | 1、拆除西立面百叶窗700*700 | 樘 | 1
7 | 011610002014 | 金属门窗拆除 | 1、拆除美工楼外立面所有铝合金窗及防盗窗。 | m2 | 360.67
8 | 01B013 | 拆除空调室外机 | 1.拆除空调待装修完毕后再重新安装。并对原有空调进行检修，加氟利昂等，保证设备运行。 | 台 | 27
9 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 1、拆除南立面楼梯玻璃栏杆 | m2 | 6.93
10 | 011605001006 | 平面块料拆除 | 1、南立面1轴处楼梯铲除石材饰面，铲除水泥砂浆找平 | m2 | 15.04
11 | 011610002015 | 金属门窗拆除 | 1、拆除南立面1轴处楼梯无框玻璃门 | m2 | 7.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011606002002 | 墙饰面拆除 | 1、拆除东立面一层不锈钢门套 | m2 | 21.13
13 | 011602002007 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除东立面露台钢筋混凝土栏杆 | m3 | 9.97
14 | 01B014 | 拆除外立面雨水管 | 1.拆除外立面雨水管及雨水口，具体规格尺寸根据现场踏勘情况自行考虑。 | m | 119.95
15 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、铲除外立面白色、蓝色釉面砖及找平 | m2 | 1093.39
16 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 大厅铝方通顶拆除 | m2 | 37.15
17 | 011605002003 | 瓷砖拆除 | 1、过道瓷砖墙裙铲除，墙裙高1500mm | m2 | 325.35
18 | 011605002004 | 瓷砖拆除 | 1、卫生间墙面瓷砖拆除 | m2 | 116.99
19 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 1、卫生间地面砖及卫生间墩台及卫生间隔断拆除。 | m2 | 15
20 | 011605001008 | 平面块料拆除 | 1、拆除二三层阳台防腐木地板 | m2 | 34.86
21 | 011605001009 | 平面块料拆除 | 1、拆除二层部分房间地砖地面 | m2 | 24.5
22 | 011610002016 | 金属门窗拆除 | 1、两个教室墙面高窗拆除。 | m2 | 14.92
23 | 011606002003 | 墙饰面拆除 | 1、拆除教室聚酯纤维板墙面 | m2 | 243.68
24 | 011606002004 | 墙饰面拆除 | 1、拆除教室奥松板墙面 | m2 | 194.72
25 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、走廊楼梯间隔断拆除 | m2 | 31.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、楼板静力切除，工程量为拆除部位的水平投影面积。 | m2 | 9.38
27 | 01B030 | 楼梯扶手翻新 | 1.美工楼两部楼梯的所有扶手均重新刷油漆进行翻新。 | 项 | 1
28 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、拆除后的垃圾外运，运距由投标人根据现场情况及消纳场地位置自行考虑。 | m3 | 391.03
29 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、建筑垃圾消纳及处置费用。 | m3 | 391.03
加固部分及结构改造部分（雨篷剖面详图(GHJ1)计入外立面装修部分）
30 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑土方，挖土深度2米以内。 | m3 | 60.22
31 | 010103001002 | 回填方 | 1、土方回填 | m3 | 50.92
32 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、余土外运，运距由投标人根据现场情况及消纳场地位置自行考虑。 | m3 | 9.3
33 | H010103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1、建筑垃圾消纳及处置费用。 | m3 | 9.3
34 | 010501001001 | 垫层 | 1、独立基础C20素砼垫层 | m3 | 0.78
35 | 010501003001 | 独立基础 | 1、C30混凝土独立基础 | m3 | 2.3
36 | 010502001001 | 矩形柱 | 新增结构柱，C40商品砼 | m3 | 1.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋件采用Q355B系列钢板，500*500*20预埋钢板。2、8M24预埋螺栓。新增钢楼梯柱下预埋件。 | t | 0.18
38 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、预埋件采用Q355B系列钢板，320*320*20预埋钢板。2、压力埋弧焊14锚筋 | t | 0.259
39 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、独立基础钢筋，12 | t | 0.09
40 | Z010515012001 | 植筋 | 1、在原基础上新增短柱枞筋植筋 | 根 | 156
41 | 010603003002 | 钢管柱 | 1、新增口250X10钢管柱，底部节点板的工程量均并入本清单内计算。 | t | 0.917
42 | 010604001001 | 钢梁 | 1、西立面雨棚钢梁制作安装 | t | 1.44
43 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、新增结构短柱纵筋，16~20 | t | 0.453
44 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、新增结构短柱箍筋8-10 | t | 0.047
45 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、新增口140X220X6钢管柱，左右两侧附L56X4角钢，底部节点板的工程量均并入本清单内计算。 | t | 4.026
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、钢构件所用钢材表面原始锈蚀等级不应低于B级。涂装要求防腐年限不小于15年。防腐、防锈所采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐蚀对钢结构的构造要求应符合现行国标CECS343和GB/T8932的规定。 2、钢管柱底层2遍环氧富锌底漆，厚度70μm,中间漆采用2遍环氧云铁中间漆，厚度110μm，面层采用3遍聚氨酯面漆，厚度100μm. | m2 | 63.85
47 | 01B010 | 柱面混凝土凿毛 | 1、需要加固的柱面表面粉刷层凿除,混凝土凿毛 | m2 | 88.48
48 | Z010517002001 | 外粘钢板加固 | 1、JGZ2加固大样 2、柱四角采用L80X80x5(通长)角钢加固，四面-80X4缀板，灌注结构胶填实 | m2 | 62.73
49 | Z010517002002 | 外粘钢板加固 | 1、JGZ3加固大样 2、柱四角采用L80X80x5(通长)角钢加固，四面-80X4缀板 | m2 | 25.75
50 | Z010502004002 | 现浇混凝土柱截面增大 | 1、JGZ1柱子截面增加 | m3 | 10.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | Z010502004001 | 现浇混凝土柱截面增大 | 1、钢柱底部C20素砼外包高出室外地面150 | m3 | 0.33
52 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、三层新增混凝土结构梁 2、新增钢筋混凝土梁采用C35高强无收缩灌浆料浇筑 | m3 | 3.4
53 | 010505003001 | 平板 | 1、1、三层新增混凝土结构板 2、新增钢筋混凝土板采用C35高强无收缩灌浆料浇筑 | m3 | 2.19
54 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 新增混凝土结构梁，结构板钢筋 | t | 0.583
装饰部分
55 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1、西立面原有卷闸门更换。 2、洞口面积：1800（宽）*3000（高） 3、卷帘门电动装置及增加部分面积综合考虑在本项报价内。 | m2 | 5.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 走道两侧教室墙面封高窗。 1、40*40木龙骨阻燃防火处理 2、18mm厚木工板基层阻燃处理 3、12mm厚美岩板墙面 4、具体做法详见JD-10/16节点。 5、本项工程量按照洞口尺寸，单面面积计算工程量，投标人价格中综合考虑两面面层 | m2 | 23.82
57 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、铝方通吊顶，配套龙骨。 2、深灰色铝方通40*70*0.8@60 | m2 | 136.74
58 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 走道梁面喷黑色乳胶漆 1、乳胶漆三遍 2、2厚与产品配套腻子满批 | m2 | 211.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨纸面石膏板 1、φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900 (吊点附吊挂)轻钢次龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距4003、9mm+9mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈 处理 4、石膏板贴胶，点锈等处理。 | m2 | 89.13
60 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、乳胶漆三遍 2、2厚与产品配套腻子满批 | m2 | 356.75
61 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、卫生间300*300铝扣板吊顶 2、配套龙骨需满足设计要求。 | m2 | 15
62 | 011101002001 | 水磨石地面翻新 | 1、一至三层走道内的原水磨石地面抛光处理。 | m2 | 256.01
63 | 010904002001 | 卫生间楼（地）面涂膜防水 | 1、两遍JS聚合物防水层 | m2 | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600浅灰色地砖 2、专用粘接剂 3、细石混泥土找平层 4、防水砂浆保护层 | m2 | 15
65 | 011102003002 | 块料楼地面（弱电间） | 1、600*600地砖 2、专用粘接剂 3、细石混泥土找平层 4、防水砂浆保护层 | m2 | 6.63
66 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、防腐木露台地面防水卷材防水层 | m2 | 23.37
67 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 16.26
68 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡层 | m2 | 16.26
69 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、40mm厚C20细石砼保护层 内配4@200双向钢筋,纵横6m分缝。缝宽20mm,内嵌油膏 | m2 | 16.26
70 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、防腐木地板露台地面 | m2 | 16.26
71 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、40mm高铝合金踢脚线。 | m2 | 9.17
72 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、9mm厚聚酯纤维板(5mmV型缝)墙面 2、聚氨酯结构胶(点粘,间距≤300mm) 3、具体做法详见JD-09 | m2 | 572.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、20MM厚中国黑大理石饰面窗台板，磨斜边。 2、专用胶泥 3、具体做法详见窗台板节点。 | m2 | 10.17
74 | 011207001007 | 美岩板墙面 | 1、12mm厚水泥美岩板(自然缝) 2、结构胶 3、12mm阻燃板基层 4、走道墙面安装美岩板，具体做法详见JD-09/07 | m2 | 658.13
75 | 011408002001 | 墙面硬包 | 1、基层阻燃处理 2、密度板基层 3、木挂条阻燃处理 4、硬包饰面(布艺) | m2 | 12.46
76 | 010903002001 | 卫生间墙面涂膜防水 | 1、两遍JS聚合物防水层 | m2 | 93.8
77 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、白色条形长砖CT-02 2、专用粘接剂 3、防水砂浆保护层 | m2 | 93.8
78 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间成品抗倍特隔断 | m2 | 18
79 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、卫生间外洗漱区水磨石墙裙。 | m2 | 6.84
80 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、卫生间墙面银镜，2200*1000 2、1.2mm厚黑色不锈钢包边 3、6厚银镜 | m2 | 6.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 011505001001 | 洗漱台 | 卫生间洗漱台，尺寸：2370(长）*520（宽）*700（高） 1、20厚水磨石台面;30x40mm扁通防腐处理 2、定制科技木柜门,现做生态板柜体. 3、具体详见JD-11 | 个 | 3
82 | 010807006001 | 展示橱窗 | 展示橱窗 1、尺寸：3000（长）*2650（高） 2、橱窗底部采用9mm厚竹木纤维护墙板，18mm厚木工板基层 3、9mm厚钢化清波橱窗移门。 具体做法详见JD-10/13 | m2 | 23.85
83 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆三遍 2、2厚与产品配套腻子满批 | m2 | 281.82
84 | 010801002002 | 木质门带套（M-02） | 1、卫生间科技木门，M-02,洞口尺寸：800（宽）*2100（高） 2、1.2mm黑色哑面不锈钢门套， 3、18MM厚木工板门套刷防火涂料 4、灰色混油烤漆科技木门 5、含门锁及其他五金。 | 樘 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
85 | 010801002003 | 木质门带套（M-05） | 1、办公室木门，M-5,洞口尺寸：810（宽）*2100（高） 2、门套采用18MM厚木工板刷防火涂料基层，灰色烤漆门套。 3、灰色烤漆木门 4、含门锁及其他五金。 | 樘 | 13
86 | 010802003001 | 钢质门（M-01） | 1、教室钢板灰色烤漆单开门，洞口尺寸：860（宽）*2950（高） 2、钢板烤漆T1.5门套， 3、钢板灰色烤漆单开门，门上开小窗，10厚钢化清玻 4、含门锁及其他五金。 | 樘 | 12
87 | 010802003002 | 钢质门母子门(M-03) | 1、教室钢板灰色烤漆单开门，洞口尺寸：1150（宽）*2950（高） 2、钢板烤漆T1.5门套， 3、钢板灰色烤漆单开门，门上开小窗，10厚钢化清玻 4、含门锁及其他五金。 | 樘 | 3
88 | 010805005001 | 不锈钢玻璃门（M-04） | 1、新做8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃地弹簧门，洞口尺寸：2560*3000 2、1.2mm黑色哑面不锈钢门 套 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
89 | 010805005002 | 不锈钢玻璃门（M-04） | 1、新做12mm钢化夹胶玻璃地弹簧门，洞口尺寸：2000*2580 2、1.2mm黑色哑面不锈钢门 套 | 樘 | 2
外立面装修
90 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥隔热铝合金窗 2、85系列断桥铝合金 3、6+12A+6中空玻璃 4、所有更换的外立面铝合金窗 | m2 | 371.65
91 | 010807001004 | 东立面L形木纹铝窗 | 1、断桥隔热铝合金窗 2、85系列断桥铝合金 3、6+12A+6中空玻璃 4、3厚木纹铝板窗套，具体做法详见JD-08，悬挑造型窗户 | m2 | 3.58
92 | 010807001006 | 东立面木纹铝窗 | 1、断桥隔热铝合金窗：8608*1480 2、85系列断桥铝合金 3、6+12A+6中空玻璃 4、3厚木纹铝板窗套，具体做法详见JD-08，悬挑造型窗户 | m2 | 12.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
93 | 010807001005 | 南立面木纹铝窗 | 1、断桥隔热铝合金窗：2300*750 2、85系列断桥铝合金 3、6+12A+6中空玻璃 4、3厚木纹铝板窗套，具体做法详见JD-08，悬挑造型窗户 | m2 | 1.73
94 | 010807001007 | 东立面木纹铝窗 | 1、断桥隔热铝合金窗：8750*1480 2、85系列断桥铝合金 3、6+12A+6中空玻璃 4、3厚木纹铝板窗套，具体做法详见JD-08，悬挑造型窗户 | m2 | 12.95
95 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、20MM厚中国黑大理石窗台板饰面窗台板，磨斜边。 2、专用胶泥 3、具体做法详见窗台板节点。 | m2 | 2.89
96 | 010807001008 | 东立面木纹铝窗 | 1、断桥隔热铝合金窗：4155*1480 2、85系列断桥铝合金 3、6+12A+6中空玻璃 4、3厚木纹铝板窗套，具体做法详见JD-08，悬挑造型窗户 | m2 | 6.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 010807001009 | 木纹铝合金玻璃窗 | 1、断桥隔热铝合金窗：2100*1480 2、85系列断桥铝合金 3、6+12A+6中空玻璃 4、具体见新建西立面 | m2 | 3.11
98 | 011204001005 | 石材墙面 | 1、20厚黑色花岗岩勒脚，顶部20厚L型花岗石压顶，压顶底部做5*5mm滴水槽。 2、石材专用粘结剂 3、刮毛处理 4、1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 28.24
99 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、防水罩面涂料一道 2、深灰色仿石涂料二道 3、防潮底涂料一道 4、刮腻子三遍 | m2 | 107.14
100 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、防水罩面涂料一道 2、米白色仿石涂料二道 3、防潮底涂料一道 4、刮腻子三遍 | m2 | 638.31
101 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、12厚青灰色面砖 2、专用砖胶粘结 3、刮毛处理 4、1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 107.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
102 | 010604001002 | 雨蓬钢梁 | 1、口60X4方管钢梁，材料等级Q235B。 2、钢梁及雨棚纵向8根钢管横梁均计算在本项工程量内进行报价，具体做法详见加固图纸雨篷剖面详图(GHJ1) | t | 4.981
103 | 01B018 | 铝板造型雨蓬 | 1、3mm灰色铝单板雨棚顶面及底面，连接角码、自攻螺钉 2、具体做法详见JD-05/C雨蓬剖面图。 4、本项工程量按照雨蓬展开面积计算。投标人报价时自行考虑深化费用。 | m2 | 196.13
104 | 011209001001 | 04美工楼悬挑造型底部铝板（2200宽） | 1、50*50方钢,防腐处理 2、3厚灰色铝板，角码连接、自攻螺钉安装。 3、具体详见JD-08/H美工楼悬挑造型一层檐口断面。 | m2 | 54.6
105 | 011209001002 | 05美工楼悬挑造型屋面顶面铝板 | 1、50*50方钢,防腐处理 2、3厚灰色铝板，角码连接、自攻螺钉安装。 3、具体详见JD-08/H美工楼悬挑造型一层檐口断面。 | m2 | 16.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 011209001003 | 05美工楼悬挑造型屋面露台包铝板 | 1、50*50方钢,防腐处理 2、3厚灰色铝板，角码连接、自攻螺钉安装。 3、具体详见JD-08/G美工楼悬挑造型女儿墙 | m2 | 18.62
107 | 011209001004 | 美工楼悬挑造型幕墙 | 1、65*110*4钢龙骨,防腐处理 2、100厚保温岩棉， 3、3厚灰色铝板，角码连接、自攻螺钉安装。 4、具体详见JD-06美工楼悬挑铝板造型 | m2 | 96.88
108 | 031001006001 | 雨水管 | 1、外立面安装料雨水管及雨水斗 | m | 119.95
JD-01台阶新增墙体、面层翻新、栏杆重新做
109 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、新增墙体基础挖土方 | m3 | 3.21
110 | 010103001001 | 回填方 | 1、土方回填 | m3 | 2.17
111 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、余土外运，运距由投标人根据现场情况及消纳场地位置自行考虑。 | m3 | 1.04
112 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、建筑垃圾消纳及处置费用。 | m3 | 1.04
113 | 010404001001 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层。 | m3 | 0.19
114 | 010404001002 | 垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.19
115 | 010401001001 | 砖基础 | 1、台阶新增墙体基础MU10砖M7.5砂浆砌筑 | m3 | 0.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
116 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、240厚MU10页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 2.74
117 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、20厚黑色花岗岩勒脚，顶部20厚L型花岗石压顶，压顶底部做5*5mm滴水槽。 2、石材专用粘结剂 3、刮毛处理 4、1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 2.68
118 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、12厚青灰色面砖 2、专用砖胶粘结 3、刮毛处理 4、1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 19.27
119 | 010503004001 | 圈梁 | 1、现浇C20混凝土翻边 | m3 | 0.09
120 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、900高，定制铁艺扶手 | m | 5.6
121 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1、黑色花岗岩台阶面 2、30mm干硬性水泥砂浆(1:3) | m2 | 12.5
西立面新增门廊节点
122 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、新增墙体基础挖土方 | m3 | 13.85
123 | 010103001003 | 回填方 | 1、土方回填 | m3 | 9.33
124 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、余土外运，运距由投标人根据现场情况及消纳场地位置自行考虑。 | m3 | 4.52
125 | H010103003004 | 渣土消纳处置费用 | 1、建筑垃圾消纳及处置费用。 | m3 | 4.52
126 | 010404001003 | 垫层 | 1、100厚碎石垫层。 | m3 | 0.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
127 | 010404001004 | 垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.84
128 | 010401001002 | 砖基础 | 1、门廊新增墙体基础MU10砖M7.5砂浆砌筑 | m3 | 2.84
129 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、240厚MU10页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 11.43
130 | 011204001003 | 石材墙面 | 1、20厚黑色花岗岩勒脚，顶部20厚L型花岗石压顶，压顶底部做5*5mm滴水槽。 2、石材专用粘结剂 3、刮毛处理 4、1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 6.89
131 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、12厚青灰色面砖 2、专用砖胶粘结 3、刮毛处理 4、1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 95.41
132 | 010507004001 | 台阶 | 1、混凝土台阶，具体做法详见02门廊平面图 | m2 | 6.27
133 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、黑色花岗岩(拉槽) 2、30mm干硬性水泥砂浆(1:3) | m2 | 6.27
134 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、芝麻灰花岗岩门廊地面铺装 2、30mm干硬性水泥砂浆(1:3) | m2 | 12.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
135 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、黑色灰花岗岩门廊地面铺装 2、30mm干硬性水泥砂浆(1:3) | m2 | 10.62
136 | 010401001003 | 树池基础 | 1、树池墙体基础MU10砖M7.5砂浆砌筑 | m3 | 1.68
137 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1、240厚MU10页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 2.1
138 | 011204001004 | 石材墙面 | 1、20厚黑色花岗岩树池侧面 | m2 | 3.84
139 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、无障碍坡道定制铁艺栏杆，950mm高 | m | 7.04
140 | 010507001001 | 无障碍坡道 | 1、花岗石面砖 2、30mm干硬性水泥砂浆(1:3) 3、浇筑C20混凝土(厚度100mm) 4、铺设100-150mm级配碎石 5、素土夯实 | m2 | 9.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
141 | 01B017 | 铝板雨蓬 | 1.50*50镀锌矩管雨蓬骨架，铝单板专用挂件。 2、3mm灰色铝单板门廊顶面及底面 3、具体做法详见JD-02、03门廊顶面铝板及侧边大样图。 4、本项工程量按照雨蓬展开面积计算。投标人报价时自行考虑深化费用。 | m2 | 84.5
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
加固部分措施费
1 | 011702001001 | 基础 | 1、垫层模板 | m2 | 2.24
2 | 011702001002 | 独立基础模板 | 1、独立基础模板 | m2 | 7.68
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 新增结构短柱模板 | m2 | 12.26
装饰部分措施费
4 | 011702001003 | 基础 | 新增墙体垫层模板 | m2 | 0.57
5 | 011702025001 | 素砼翻边模板 | 素砼翻边模板 | m2 | 1.56
脚手架费用
6 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1、装饰工程使用的所有脚手架均综合在本项内考虑报价 | m2 | 660.45
7 | Z011701010002 | 工具式外墙脚手架(落地式) | 1、外墙搭设装饰用外墙脚手架，搭设高度10.08米以内。 | m2 | 1298.61
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程1】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AL 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 3AL 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 SBJ 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 JS1 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 JS2 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 869.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 92.63
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 45.64
11 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 4.接地要求:钢管接地 | m | 21.57
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格、型号:200*100 3.配件/附件:包括但不限于隔板、直通段、弯头、三通或四通、盖板、隔板、伸缩节、接地跨接（编织铜线）、扣锁、连接片、螺栓等 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 142.12
13 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架制作、安装 | kg | 150.69
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 150.69
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZB- BYJ2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 2104.16
16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:WDZB- BYJ2.5 2.配线形式:线槽配线 | m | 1153.89
17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:WDZB- BYJ4 2.配线形式:管内穿线 | m | 833.46
18 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:WDZB- BYJ4 2.配线形式:线槽配线 | m | 1218.85
19 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:WDZB- BYJ10 2.配线形式:管内穿线 | m | 282.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:WDZB- BYJ10 2.配线形式:线槽配线 | m | 459.15
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设综合考虑 | m | 25.83
22 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-4*35+1*25 2.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设综合考虑 | m | 28.95
23 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设综合考虑 | m | 26.11
24 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB-YJY-5*6 2.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设综合考虑 | m | 20.36
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头:电缆终端头 2.型号、规格:截面10mm2及以下 三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下电力电缆 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头:电缆终端头 2.型号、规格:截面25mm2及以下 三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下电力电缆 | 个 | 2
27 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头:电缆终端头 2.型号、规格:截面35mm2及以下 三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下电力电缆 | 个 | 2
28 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头:电缆终端头 2.型号、规格:截面120mm2及以下 三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下电力电缆 | 个 | 2
29 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:圆形内嵌射灯 2.型号:12W,4000K；开孔：75mm 3.安装形式:嵌入式安装，含光源，含金属软管 | 套 | 19
30 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:圆形内嵌筒灯 2.型号:7W,6000K；开孔：75mm 3.安装形式:嵌入式安装，含光源，含金属软管 | 套 | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:平板灯 2.型号:45W，5000K；300*300 3.安装形式:嵌入式安装，含光源，含金属软管 | 套 | 12
32 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:过道长条灯 2.型号:24W，4000K，330mm长 3.安装形式:嵌入式安装，含光源，含金属软管 | 套 | 32
33 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯 2.型号:22W，6000K；直径：300mm 3.类型:吸顶安装，含光源，含金属软管 | 套 | 3
34 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:地脚灯 2.型号:2W，4000K；83*83mm 3.类型:埋地安装，含光源，含金属软管 | 套 | 12
35 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:轨道射灯 2.型号:18W,4000K 3.安装形式:吸顶安装，含光源，含金属软管,含轨道 | 套 | 8
36 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:磁吸格栅射灯 2.型号:20W，4000K 3.安装形式:吸顶安装，含光源，含金属软管 | 套 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:86型 250V 10A 3.安装方式:嵌墙安装 | 个 | 3
38 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:86型 250V 10A 3.安装方式:嵌墙安装 | 个 | 4
39 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:86型 250V 10A 3.安装方式:嵌墙安装 | 个 | 2
40 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:24W，300*300mm 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 3
41 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 104
42 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型五孔地插 2.安装方式:埋地安装 | 个 | 2
43 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒、灯头盒暗装 | 个 | 89
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒、插座盒安装 | 个 | 115
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 031002001001 | 抗震支架 | 1、名称：桥架抗震支吊架制作、安装（成品） 2、规格：包括桥架侧向抗震支吊架、桥架侧向+纵向抗震支吊架综合考虑（由专业厂家深化设计），具体按国标GB50981-2014 3、要求：包括成套配件（型钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接等配件），以及深化设计费、供应、加工制作、安装等一切费用。中标后不予调整。 4、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 03B001 | 防火封堵 | 1.名称:按规范要求包括但不限于机电各专业所涉及的桥架/母线/电缆/套管/水管/风管/电井/水井/防火分区墙体等穿越井道、楼板、墙体或穿墙后的缝隙处、预留洞缝隙处、配电箱盘柜下等，本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标单位综合考虑该部分费用 | 项 | 1
47 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 以内 | m3 | 12.94
48 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:原土回填、夯实 | m3 | 1
给水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称、规格：PP-R给水管（S5系列） DN40 2.连接形式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 13.37
50 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称、规格：PP-R给水管（S5系列） DN25 2.连接形式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 6.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称、规格：PP-R给水管（S5系列）DN20 2.连接形式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 10.12
52 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称、规格：PP-R给水管（S5系列） DN15 2.连接形式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 55.75
53 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 DN40 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
55 | 031003013001 | 水表 | 1.名称、规格:水表DN40 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:含一个DN40截止阀 | 组 | 1
56 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作、安装 2.管架形式:一般管架 | Kg | 18.85
57 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 18.85
58 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.43
59 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作、安装 2.规格:DN65 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1
60 | 031002003002 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作、安装 2.规格:DN40 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 031002003003 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作、安装 2.规格:DN32 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
62 | 031002003004 | 套管 | 1.类型:穿外墙刚性防水套管制作、安装 2.材质:DN40 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1
63 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)83 | 个 | 6
64 | 03B002 | 补说明 | 1.名称：卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 3
65 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:水表井 2.内容：包括但不限于垫层、井室、井盖、抹灰等全部内容。 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 031001006008 | 塑料管(屋顶水箱给水管改造) | 1.名称、规格：PP-R给水管（S5系列） DN50 2.连接形式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 63
67 | 031001006009 | 塑料管(带外保温) | 1.名称、规格：PP-R给水管（S5系列） DN50 2.连接形式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 47
68 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除道路花岗岩面层 | m2 | 38.4
69 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 | m3 | 30.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 010103001001 | 回填方 | 1、沟槽回填土方。 | m3 | 0.14
71 | 040203008001 | 块料面层 | 1、路面花岗岩面层恢复 | m2 | 38.4
排水系统
72 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称、规格：PVC-U排水管 De110 2.连接形式：粘接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管、立管检查口、伸缩节等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 50.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称、规格：PVC-U排水管 De75 2.连接形式：粘接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管、立管检查口、伸缩节等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 9.03
74 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称、规格：PVC-U排水管 De50 2.连接形式：粘接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管、立管检查口、伸缩节等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 11.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器两档冲洗按钮，小于6L 2.附件/配件：包括且不限于水箱、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它：洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：壁挂式小便器 2.附件/配件：包括且不限于冲洗阀、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它：洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 2
77 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 6
78 | 031002003005 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作、安装 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
79 | 031002003006 | 套管 | 1.类型:一般穿楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 031002003007 | 套管 | 1.类型:穿楼板刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 4
81 | 031002003008 | 套管 | 1.类型:穿楼板刚性防水套管制作、安装 2.材质:DN75 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1
82 | 031002003009 | 套管 | 1.类型:穿楼板刚性防水套管制作、安装 2.材质:DN50 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 4
83 | 031002003010 | 套管 | 1.类型:穿外墙刚性防水套管制作、安装 2.材质:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 3
84 | 031002003011 | 套管 | 1.类型:穿外墙刚性防水套管制作、安装 2.材质:DN50 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1
85 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)108 | 个 | 3
87 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 1
88 | 030413003005 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)200  | 个 | 8
89 | 030413003006 | 打洞（孔） | 1.名称：混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)83 | 个 | 7
增加门禁及烟感
90 | 03B003 | 门禁锁 | 1.教室及画室增加门禁锁系统，采购前应与甲方确认采购要求，确认后方可施工。 | 套 | 39
91 | 03B004 | 烟感设备 | 1.增加教室烟感+会议室，及图书馆等无线烟感器。采购前与建设方确认具体要求后方可采购安装。 | 套 | 77
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程1】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程1】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市美术职业学校凤山校区美工楼加固改造设计
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程1 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计