## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院检测服务采购产品一览表
目录名称 | 参数要求 | 采购量（2年） | 医院控制价 | 参与采购保证金
一、单基因病PGD相关服务 | 1.检测经验丰富，已经完成超过100种单基因病者优先考虑； | 60万元 | 1.家系血样：2250元/例 2.胚胎：2700元/枚 | 2500元
2.技术方案：通用型单细胞扩增、SNP单体型结合突变位点分析，Sanger测序验证；同时完成染色体非整倍体分析；
3.从接受标本起30个工作日内出具检测报告（新病种例外）；
4.外送标本由专门人员取样，专业冷链物流。
二、脆性X综合征检测服务 | 1.采用正规的成套试剂盒而非自行配置试剂来测定CGG拷贝数； | 500万元 | 560元/人份 | 20000元
2.所用试剂盒经FDA或CE认证者优先；
3.定量分析可达到CGG拷贝数500（提供可核实的阳性病例或其他证据）；
4.国内超过1万例或阳性样本超过100例者优先考虑（提供可核实的清单）；
5.实验室具备CAP认证资质；
6.连续三年参加过国际或国家水平的室间质评，并通过考核；
7.最佳DNA用量范围：50-100ng/20微升PCR反应液，最低样本量50ng；每次实验过程中均有阳性和阴性质控品/对照；软件系统可自定义临界值判读标准；可以检出5%以上的嵌合体；
8.能接入LIS系统，无纸质申请、LIS打印报告单。