- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购支持创新发展 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目采购标的为：空调，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 合同签订前一周内，中标人向采购人提交合同总价2.5%的履约保证金，履约保证金在项目验收结束满3年后，无质量和售后服务问题的，于一周内退还（不计息）； |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同货物送达采购人指定地点并安装调试完毕，经采购人交付验收合格并正常运行后10个工作日内，采购人支付合同总价的100% |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 2022年6月25日前安装调试完毕 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 浙江省嘉兴海宁长安镇仰山路2号 |
| 质保期 | 6年，从验收合格后开始计算 ▲质保期不满足招标文件要求的投标无效。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.提供7×24小时现场技术支持及产品备机，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障，24小时内不能解决问题应提供备机。 6.培训： 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施，货物送达并安装完毕调试后再行组织 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的目标：完成空调供货、安装、调试，满足采购人正常使用。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

3.1技术参数

| ▲规格 |  | 1.5P定频冷暖型挂式空调器 （核心产品） | 正3匹定频冷暖型柜式空调器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 15套 | 10套 |
| ▲空调能效 |  | 二级能效及以上 | 二级能效及以上 |
| 电源规格 |  | 二相220V/50Hz | 三相380V/50Hz |
| 制冷 | ▲制冷量（W） | ≥3500 | ≥7300 |
|  | 额定功率（W） | ≤1300 | ≤2220 |
| 制热 | ▲制热量（W） | ≥3700 | ≥8100 |
|  | 额定功率（W） | ≤1300 | ≤2280 |
|  | 辅助电热功率（W） | ≥2000 | ≥2000 |
| ▲能效比（W/W) |  | ≥3.2 | ≥3.2 |
| 循环风量（m³/h） |  | ≥700 | ≥1200 |
| 运行噪音 | 内机噪音Db(A) | 41-37 | 36-45 |
|  | 外机噪音Db(A) | ≤55 | ≤56 |
| 铜管长度 |  | ≥3米 | ≥4米 |
| ▲投标文件中提供投标产品节能认证证书 |  |  |  |

3.2安装辅助材料

| - 序号 | - 品名 | - 规格 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 铜管 | - 1.5匹 | - / | - 具体数量由实际安装情况确定，投标人须综合考虑各方因素进行报价，报价包含一切费用 |
| - 2 | - 铜管 | - 3匹机 | - / |  |
| - 3 | - 混凝土打孔 | - / | - 24个 | - / |
| - 4 | - 支架 | - / | - 25个 |  |
| - 5 | - 空气开关控制器 | - / | - 10个 |  |

3.3其他要求

（1）投标人所提供的空调（内外机）必须为2022年1月1日以后生产。

（2）投标人应制定详细的培训计划，对使用人员进行操作及相关技术培训。

（3）投标人需对空调维修所需常用备品备件及耗材列清单并进行报价（不计入报价总价）。

（4）安装过程中空调开孔、外机固定架、空气开关控制器等安装辅助材料的价格计入报价总价。

（5）后期采购人空调智能管理系统需建设，中标人应协助配合做好相关工作。