## 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不适用 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” 本项目采购标的类型为：服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业 中小企业划型标准：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |
| 5 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |
| 6 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 合同签订前一周内，成交供应商需向采购人缴纳履约保证金伍万元整。合同期满待成交供应商处理完与空调租赁有关事项后，无服务质量问题，采购人于20个工作日内全额无息退还本金。如因学院转设等不定因素需提前结束合作，则合同自然终止。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 成交供应商与租用空调学生代表签订租赁服务协议，空调调试后，向租用空调学生收取押金。 |

## 三、服务要求

1．项目概述：根据规划，浙江财经大学东方学院位于海宁市连杭开发区高新区仰山路2号，占地面积近千亩，在校学生近11000人，每届新生3000人左右。

2．合作方式：在学院统一管理的基础上，成交供应商将空调租赁给学生，学生交纳押金，租期租赁到期后，租赁费直接从押金中扣除，成交供应商向学生退还多余押金。

1）▲每台空调押金（含遥控器押金）固定为2200元；

2）▲租赁期每年的租赁费不得高于550元/台/学年，以寝室为单位，1间寝室为1个租赁计费单位，由所住学生集体申请，一学年起租,最长租期不超过四年，且每年租赁费相同。

3）管理费：供应商需向采购人交纳管理费40元/台/年，供应商按照租赁空调数量及租期于安装当年11月底前一次性向采购人交清管理费。

3. 服务对象：2022级、2023级学生。

4．服务期限：4年,2022年8月1日至2026年7月31日（2022级）。

4年,2023年8月1日至2027年7月31日（2023级）。

5．空调及配件要求：

a．要求供应商提供的空调须为国内著名品牌（格力，美的，海尔或不低于同档次的产品）1.5P分体冷暖变频空调；

b．空调技术规格：

| 规格 |  | 正1.5匹壁挂分体式冷暖空调 |
| --- | --- | --- |
| 空调能效 |  | 变频2级或以上 |
| 电源规格 |  | 单相220V 50Hz |
| 制冷 | 额定制冷量（W） | ≥3500 |
|  | 额定制冷功率（W） | ≤1000 |
| 制热 | 额定制热量（W） | ≥4200 |
|  | 额定制热功率（W） | ≤1300 |
|  | 辅助电热功率（W） | ≥1000 |
| 能效比（W/W) |  | ≥3.9 |
| 循环风量（m³/h） |  | ≥600 |
| 运行噪音 | 室内超高风档噪音dB(A) | ≤41 |
|  | 外机噪音dB(A) | ≤51 |

c．空调功能要求：供应商投放的空调必须是未拆封的全新物联网智能空调，可远程控制空调开关和温度，后台可监控空调设备，可实现故障提醒、智能报修。

d．供应商提供租赁的空调必须符合国家相关行业质量标准规格，必须为该品牌空调能效二级及以上；所有产品必须符合国家或有关部门颁发的有效证书，必须符合相关部门检验要求，必须提供有效的质检报告单。▲安装时须提供空调相关认证证书。

6．供应商需保证为采购人学生初始安装的空调为未拆箱新设备，在采购人场所内安装使用期限不超过合同签订年限。供应商在供货过程中，若有产品质量、价格等问题，弄虚作假，被使用单位书面投诉或在服务方面不能满足用户合理要求的，将终止供货合同，并负责赔偿所有损失。

7．供应商成交后，由采购人（浙江财经大学东方学院）与成交供应商签订《学生公寓空调租赁管理协议书》。具体租赁事宜由浙江财经大学东方学院后勤基建部负责，各学院和学生工作部公寓管理中心协助，成交供应商与“承租方宿舍代表”签订《空调器租赁协议》。

8．安装、维修、保养

（1）租赁协议有效期内，项目维护、管理的人员费用、设备维护、空调清洗等所有费用由成交供应商负责，并作出服务承诺：根据学院要求需在新生报到前2周预先安装完成指定学生宿舍空调，由学生自愿向供应商租赁空调设备，学生租赁时供应商与学生另签订《空调器租赁协议》，《空调器租赁协议》采购人备份。遇学生不需要空调的应无条件拆除；接到学生个别申请后，一周内安装到指定寝室；至少每学年免费清洁维护一次；报修24小时内修复，当空调无法48小时内修复时，更换空调确保使用。

（2）采购人学生租赁期满后，如学生不再需要空调租赁服务，成交供应商应及时移除寝室内空调设备，并做好墙面复原等相关工作。因采购人要求的寝室调整引起的租赁空调移机，成交供应商负责免费移装，特殊情况由双方协商解决。合同到期后，本轮成交供应商未能在下一轮空调租赁服务项目中标的，应继续做好未满租赁期学生售后服务，直至租赁期（服务期）满；在空调租赁期范围内的学生，有权终止租赁协议，无需缴纳中途退租违约金或任何服务费；同时，成交供应商已交纳的履约保证金待完成所有服务对象售后服务，并且所有对象租赁期满后，20个工作日内无服务质量问题下无息退还。

9.如遇到响应型号空调市场价格下调或国家家电补贴等情况，采购人有权要求下调空调押金，家电补贴费用应全额补偿给租赁空调的学生。投标文件中或承诺中标后提供空调厂家针对空调租赁服务项目的授权。

10．其他未尽事项详见《学生公寓空调租赁管理合同》和《空调租赁协议》。

11.服务要求表:

| 服务要求 | 租赁服务： 1．明确提供租赁空调的品牌、规格型号，租赁空调的技术规格； 2.空调租赁流程：每年新生报到后，成交供应商需在采购人现场设点服务五天； 3.空调退租流程：每年毕业生返校，供应商需在采购人现场设点退租服务至少五天。 4．服务承诺应包括：供应商的服务响应及维修等承诺。 5．服务要求：负责现场安装指导及调试时听从采购人管理，如因安装中损坏公寓设施给予修复。 6．因货物本身缺陷造成各种故障应由成交供应商予以更换。 7．设备出现故障后，成交供应商接到采购人通知后,应在不超过2小时内作出响应，不超过24小时内解决故障，若48小时无法解决故障应予更换。 安装调试： 1.安装地点：采购人指定地点及位置。 2.安装完成时间：中标后签订与采购人签订协议后新生报到前2周预先安装完成指定学生宿舍空调，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。 3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有设备必须保证同时安装到位。 4. 成交供应商免费提供空调的安装调试服务。 |
| --- | --- |
| 其他要求 | 提供施工人员进场安装注意事项；中标后除合同外，还需签订《施工协议》、《安全责任书》等。 |