# 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

## 招标一览表

标项一：

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北干街道常态化核酸检测及疫情防控所需防疫物资采购项目 | 详见招标需求 | 项 | 1 |

### 招标需求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 约采购的数量 | 单位 | 最高 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用一次性防护服（连体带鞋套） | 约30件/箱/单独包装 （1）符合国家GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》。 （2）断裂强力：符合国家标准或行业标准。 （3）连体式（帽子、连体裤子、含脚套），弹性面部开口，接缝处贴无纺布胶条，提供高水平防护，连身设计，防护更全面，针织袖口设计，弹性三片帽结构，穿着更舒适。 （4）抗渗透性和过滤效率：符合国家标准或行业标准。 (5) 抗静电性：符合国家标准或行业标准，微生物指标应符合无菌标准的要求。 （6）防护服材料克重约：≥70 G，材质为PP+PE透气膜。 | 28800 | 件 | 55 |
| 2 | 隔离衣 | 单独包装 - 外观应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。 - 关键部位材料的断裂强力应符合国家标准或行业标准。 - 细菌菌落总数不超过符合国家标准或行业标准,并不得检出致病菌。 （4）隔离衣材质： 无纺布材质。 （5）提供产品相关备案凭证。 （6）采用无纺布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用，结构为：褂式，弹力袖口，领口绑带式，可调节，腰部绑带式，可根据体型调节。 | 17280 | 件 | 11 |
| 3 | 医用一次性无纺布帽子 | 约20只/包 （1）材质：材料采用非纺织布制成,等级不低于中等要求，形状为直筒型。 （2）质量：非纺织布符合行业标准。 （3）防水性：沾水等级应中等，符合行业的要求。 （4）拉伸强度：非织造布的干态和湿态拉伸强度应符合行业标准。 （5）灭菌：头套经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应符合行业标准。 | 34560 | 只 | 0.5 |
| 4 | 医用防护口罩N95（头戴式） | 独立包装 （1）符合国家GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》标准要求； （2）应覆盖佩戴者的口鼻部，表面不得有破洞、污渍，不应有呼气阀； （3）配有鼻夹，鼻夹具有可调节性； （4）过滤效率：符合国家标准或行业标准； （5）呼吸阻力小，符合国家标准或行业标准； （6）阻燃性能：续燃时间不超过5s； （7）口罩带应调节方便。应有足够强度固定口罩位置。每根口罩带与口罩体连接点的断裂强度应符合国家标准或行业标准； （8）表面抗湿性：口罩外表面沾水等级为中等； （9）口罩合成血液穿透性能应符合国家标准或行业标准； （10）良好的密合性：符合国家标准或行业标准； （11）经环氧乙烷灭菌的口罩，环氧乙烷残留量应符合国家标准或行业标准； （12）微生物指标检测，应符合国家标准或行业标准；包装标志上有灭菌或无菌字样的口罩应无菌； （13）口罩材料原发性刺激指数，应符合国家标准或行业标准。 | 34560 | 支 | 4 |
| 5 | 医用隔离面屏 | 约10个/包（单独包装） （1）符合国家GB 14866-2006执行标准， 及医用标准，提供相关备案，检测报告。 （2）外观结构：头戴式、医用隔离面罩由PET制成的防护罩、海绵条和固定装置组成，用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 （3）隔离面罩表面应光滑、 无划痕、 波纹、 气泡、 杂质或其他可能有损视力的明显缺陷，隔离面罩正反两面应有 PE 膜保护，保护膜无明显破损，表面不允许有裂缝、孔洞等缺陷，隔离面罩边缘光滑、无毛刺、无锐角或可能引起面部不舒适感的其他缺陷，防护罩与松紧带通过子母扣连接， 松紧带为带有孔洞的结构，子母扣与松紧带组合形成可调节结构。面罩防雾功能：经化学雾滴防护性能测试后面罩中心范围内试纸无色斑出现。产品应符合国家标准或行业标准。 | 34560 | 个 | 4 |
| 6 | 一次性使用外科手套 | 约50副/盒/400副/箱 - 符合国家GB7543-2006执行标准 1.材质：手套由天然橡胶制成，经环氧乙烷灭菌，无菌； - 2.外观：外观面洁净、无油污、杂质，色泽均匀，表面麻面，气密性良好、袖口卷边设计，佩戴安全，不易脱落； 3.拉伸性能：符合国家标准或行业标准； 4.手套有特种亲水涂层，单面涂层表面钝化隔离技术，符合国家标准或行业标准。 | 34560 | 副 | 4 |
| 7 | 免洗手消毒液 | 500ML以葡萄糖酸氯已定和乙醇为主要成分的消毒液，可杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，白色念珠菌，产品应符合国家标准或行业标准。 | 17280 | 瓶 | 26 |
| 8 | 医用无菌乳胶检查手套 | 约1000双或500双/箱 （1）符合GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》标准要求。 （2）材质：手套由天然橡胶胶乳制成。 （3）外观：外观面洁净、无油污、杂质，色泽均匀，表面光滑。 （4）拉伸性能：应符合国家标准或行业标准。 （5）残粉含量：应符合国家标准或行业标准。 | 69120 | 双 | 1.5 |
| 9 | 医用外科口罩 | 约10只/包 （1）符合国家YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》标准。 （2）外观设计：外观整洁、形状完好，佩戴后能罩住鼻、口至下额，鼻夹可塑性强。 （3）产品性能：细菌过滤效率、抗合成血穿透性、微生物指标、环氧乙烷残留量符合国家相关标准。产品经过灭菌处理。 （4）阻燃性能：应符合国家标准或行业标准。 （5）口罩带断裂强度应符合国家标准或行业标准，无迟发型超敏反应。 | 120000 | 只 | 0.3 |
| 10 | 消毒湿巾 | 约50抽/包.产品为无色、无味、无腐蚀、无刺激，为实际无毒级产品且符合国家标准或行业标准。 | 1600 | 包 | 18 |
| 11 | 消毒液 | 约2.5KG/桶/6桶/箱。 产品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽胞且符合国家标准或行业标准。 | 640 | 桶 | 30 |

- 1、技术需求

1.1样品递交：未提供样品的，样品分不得分。

1.2评审专家将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审（投标样品由工作人员进行编号）。

1.3采购活动结束后，供应商的样品取回人应在相关材料上签字确认。预中标供应商须自行联系采购人，在评标结束两个工作日内将其样品运送至采购人指定地点封存作为货物验收的实物质量验收标准。未中标供应商的样品须在评标结束两个工作日内自行撤回。采购代理机构有权自行处置逾期未撤回的样品，不承担损坏、遗失等保管责任。

1.4实际采购数量以采购人实际需求为准。对本次采购合同期满后能否达到预计采购总金额，采购人不承担任何责任。

2、商务需求

2.1 投标人应充分理解采购方对本项目产品的需求与实施要求。

2.2 项目人员、时间、地点及运输

▲（1）项目负责人设立要求

设立标准：本项目单独设立一名项目经理，需为投标单位缴纳本单位社保的正式员工，不得兼职。

工作内容：统筹管理本项目内的工作，协调联系甲方、直运（其他和储存）及其他行业管理部门，谋划推进提质增效，对本项目的服务质量、产品质量和考核结果直接负责。

素质要求：50周岁以下，大专以上学历，需要有丰富的管理经验和良好的沟通能力，独立管理此类项目2个及2年以上，对类似项目有足够的了解和认识，具备符合该岗位其他所需的必要能力。甲方同意后可更换项目经理（甲方发起或者乙方发起更换）。

（2）产品供应团队设立要求

设立标准：每一批货物送达至采购人的联络专员，需为投标单位缴纳本单位社保的正式员工，不得兼任。

工作内容：负责货物交接、查验及退换，包括且不限于分类产品、二次运输和提升服务等。每批次货物的计划交接需提前5日书面汇报工作及下批次货物计划并辅以相关的活动台帐。配合采购方做好定时定点新推进项目的实施策划，供货及服务不达标的以采购方考核要求为准。

人员素质要求：50周岁以下，大专以上学历，具有扎实的业务能力和一定的沟通能力，有二年以上相关经验，对此类项目有足够的了解。

▲（3）产品质量保证时间的情况，在合同签订后按采购人要求按批次送货，所供货物保质期在12个月的要求生产日期在3个月以内，保质期在24个月及以上的要求生产日期在6个月以内。

（4）交货期：分批供货，供应商接到采购人的供货清单后，在3天内能供货到采购人仓库或供应商本地代管存储场所。

交货地点：采购人指定地点，产品货物需合理有序按采购人要求指定送达。

（5）运输、配送能力：快捷有序地服务采购方，并且对特发事件备有解决方案。（有明确的运输、配送路线、时间表和人员信息通讯录；有特发事件的备用车辆及运维方案等）。

（6）中标人提供的中标物品，必须符合本招标文件要求、原包装送达招标单位；如有不符，招标人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。

2.3产品质保期及售后技术服务要求

（1）质保期：按原厂质保的基础上满足条款2.2▲（3）。

（2）质量保证期内提供免费上门维护，如设备（产品）出现故障或问题，通过电话等方式进行技术指导或解释，设备（产品）故障或有问题的，通过邮寄等方式进行解决，1个工作日内完成，确认无法维修或的确有问题的，更换货物，保证用户单位的正常使用。

（3）投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

（4）完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

（5）投标人应有备品备件仓库和专门人员，有应急能力的处理及本地化服务的体现，客服热线、措施、最短响应时间的承诺。

（6）明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

2.4供货方案及项目实施计划：

（1）项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

（2）项目实施中如遇特殊情况的处理，处理方式及能力的体现。（产品货源充足或有备用产品及替代方法）。

（3）项目实施中二次以上，偏离实施计划要求，应急或处置的方案。

2.5付款方式：

本项目按合同约定结算（每月结算一次），在收到中标单位发票后的7个工作日内支付（详见合同）。

3、其他要求

▲投标方授权代表、项目负责人及联络专员须提供近三月的社保参保证明复印件。

▲本项目的服务，应由中标单位供应，不得转让他人。

注：打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

1.商务资信（10分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值 区间 | 主观/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分（10分） | 1 | 投标人需具备所供产品自行运营或合作运营的经验，得2分。提供相关证明，否则不得分。 | 0-2 | 客观分 |
|  | 2 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全管理体系认证，每项得1分，最高得3分。 备注：须在投标文件中提供原件扫描件或者有效文件并加盖投标人公章。 | 0-3 | 客观分 |
|  | 3 | 投标人获得荣誉情况： 2019年以来，投标人获得的类似行业或项目工作的奖项或荣誉，每提供一个奖项或荣誉的得1分，最高得2分。 （提供证书原件扫描件或者有效文件、公示等能体现该奖项或荣誉的，否则不得分。）（以上荣誉证书不重复得分，最高得2分，提供证书复印件，不提供不得分。） | 0-2 | 客观分 |
|  | 4 | 投标人自2019年1月1日至投标文件递交截止时间，具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分，本项得分不超过3分。 备注：须在投标文件中提供合同扫描件和发票扫描件并加盖投标人公章 | 0-3 | 客观分 |

2.技术部分（60分）

| 序号 | 评分内容和标准 |  | 分值 区间 | 主观/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分（60分） | 1 | 1、货物规格、质量和技术性能指标要求：满足本项目要求（符合国家标准或行业标准）得6分； 2、货物优于本项目要求指标的按类别，每类最多加1分（性能指标优于的认定：(1)数值上的明显增加作对比；(2)面料或材质上的优于须提供相应的证明材料；(3)其他情况由评审小组现场综合比对评定，最高得11分； | 0-17 | 主观分 |
|  | 2 | 项目负责人、供货联络专员（提供相关职称）及本项目技术力量的安排方案、措施、其他服务等综合比对评定。（以上人员需提供加盖公章的证书复印件，并提供最近三个月公司社保证明）（根据招标文件第三部分招标需求的要求对应写明） | 1-3 | 主观分 |
|  | 3 | 供货方案及项目实施的合理性、科学性、全面性等综合评定。（根据招标文件第三部分招标需求的要求对应写明）（1-2分） 1.交货期承诺：满足招标文件要求不得分，优于招标文件要求得满分。（0-2分） 2.质保期承诺：在货物储备轮转期间，保证采购人每次提货的产品质保期（有效期）在12个月以上的得1分，保证在18个月以上的得2分；（0-2分） | 0-6 | 主观分 |
|  | 4 | 投标人内部管理制度，是否具有保管、发货等规章制度和保障措施的优劣情况：规章制度和保障措施全面合理且可操作性强，与本次采购需求完全相适应的，得3分；规章制度和保障措施较为详细与本次采购需求基本相适应的，得1分；规章制度和保障措施存在缺项与本次采购需求不适应的，得0分。 | 0-3 | 主观分 |
|  | 5 | 1.供应商储备货物能力（0-2分）； 储备货物量1倍（含）以上、4小时内供货货物量20%（含）以上的得1分；储备货物量1倍（含）以上、4小时内供货货物量50%（含）以上的得2分；无储备能力或储备货物量1倍以下、4小时内供货货物量20%以下的不得分。 2.应急供货保障方案进行打分，每一个有效的方案得1分，最多得3分。（0-3分） | 0-5 | 主观分 |
|  | 6 | 产品质量保证情况（根据招标文件第三部分招标需求的要求，对应写明产品质保期限、可实现程度、产品授权书、第三方检测报告、提供优惠及售后承诺函等情况描述，综合评定）（1-2分） 1.产品合格率承诺；承诺产品合格率99.9%及以上的，出现不合格产品免费更换整改得1分。注：没有描述不得分。（0-1分） 2.提供产品供货质量的保障措施，每一个有效的措施得1分，最多得2分。（0-2分） | 0-5 | 主观分 |
|  | 7 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度、售后服务场所的设置，调换货方案，响应时间等情况综合评定。（根据服务能力、备品备件仓库和专门人员、售后服务方案、客服热线、措施、响应等情况综合评定，没有描述不得分）（1-3分） 承诺2小时内响应，12小时内解决问题得1分；承诺1小时内响应，6小时内解决问题得2分；超过时限不得分。（0-2分） 注：供应商需提供售后服务人员及联系电话，不提供不得分。 | 0-5 | 主观分 |
|  | 8 | 根据投标人提供的优惠条件打分，切实有效的优惠条件每提供一项得1分，满分2分。（0-2分） | 0-2 | 主观分 |
|  | 9 | 投标人在开标现场提供采购清单样品各1份，根据清单目录提供，每缺少一项扣减1分，扣完为止，评审小组综合评定。（不提供不得分） | 0-11 | 主观分 |
|  | 10 | 投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定） | 1-3 | 主观分 |

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料,在清单报价中体现的单价不高于限价，合计总价作为投标报价。

价格分（30分）

| 价格分 | 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格（最低有效投标折扣率）为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） | 30分 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本项目因采购产品的实际数量为预算数量，价格采用需求表中11项产品的最高单价为基础，在满足交易文件实质性要求前提下，以每项最高单价的折扣率作为报价，投标报价最低的作为评标基准价。具体费用根据实际数量结算。1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

| 序号 | 名称 | 品牌（若有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 投标报价 （投标折扣率%） | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | % （说明：此处报价为折扣率，非下浮率） |  |
| 投标报价（投标折扣率%）（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（投标折扣率%）（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。