| 序号 | 标的名称 | 数量 | 主要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3P天花机 | 1 | 1、▲能效等级：二级及以上能效 2、额定制冷量≥7.2KW 3、额定制冷功率：≤2.45kw 4、额定制热量≥7.8KW 5、额定制热功率：≤2.35kw 6、电压/频率：220V/50HZ 7、标准风量≥1200m³/h 8、室内机噪音值≤48dB 9、室外机噪音值≤56dB 10、标配水泵 | 本项目报价包含所有设备（含配套辅材）从出厂到交付使用过程中产生的一切费用，包括外设支架、包装、运输、配送、装卸、保险、开票、安装、调试、检测、税金、售后、培训等。不再计算其他费用。 |
| 2 | 5P天花机 | 25 | 1、▲能效等级：二级及以上能效 2、额定制冷量≥12.0KW 3、额定制冷功率：≤4.1kw 4、额定制热量≥13.2KW 5、额定制热功率：≤4.15kw 6、电压/频率：380V/50HZ 7、标准风量≥1800m³/h 8、室内机噪音值≤52dB 9、室外机噪音值≤60dB 10、标配水泵 |  |
| 3 | 室外机 | 7 | 1、额定制冷量≥12.0KW 2、额定制冷功率：≤3.2kw 3、额定制热量≥14.0KW 4、额定制热功率：≤3.52kw 5、电压/频率：220V/50HZ 6、APF:4.50W.h 7、IPLV(C):≥7.00 8、室外机噪音值≤56dB |  |
| 4 | 室外机 | 4 | 1、额定制冷量≥16.0KW 2、额定制冷功率：≤4.75kw 3、额定制热量≥17.5KW 4、额定制热功率：≤4.6kw 5、电压/频率：220V/50HZ 6、IPLV(C):≥6.50 7、室外机噪音值≤57dB |  |
| 5 | 室外机 | 2 | 1、额定制冷量≥22.4KW 2、额定制冷功率：≤7.20kw 3、额定制热量≥24.00KW 4、额定制热功率：≤6.6kw 5、电压/频率：380V/50HZ 6、IPLV(C):≥6.50 7、室外机噪音值≤58dB |  |
| 6 | 风管机 | 12 | 1、额定制冷量≥3.6KW 2、额定制热量≥4.0KW 3、额定功率：≤0.07kw 4、电压/频率：220V/50HZ 5、标准风量≥550m³/h 6、最大静压≥30pa 7、室内机噪音值≤32dB 8、标配水泵 |  |
| 7 | 风管机 | 7 | 1、额定制冷量≥4.5KW 2、额定制热量≥5.0KW 3、额定功率：≤0.075kw 4、电压/频率：220V/50HZ 5、标准风量≥800m³/h 6、最大静压≥30pa 7、室内机噪音值≤37dB 8、标配水泵 |  |
| 8 | 风管机 | 6 | 1、额定制冷量≥5.6KW 2、额定制热量≥6.3KW 3、额定功率：≤0.08kw 4、电压/频率：220V/50HZ 5、标准风量≥800m³/h 6、最大静压≥30pa 7、室内机噪音值≤38dB 8、标配水泵 |  |
| 9 | 风管机 | 15 | 1、额定制冷量≥7.1KW 2、额定制热量≥8.0KW 3、额定功率：≤0.11kw 4、电压/频率：220V/50HZ 5、标准风量≥1000m³/h 6、最大静压≥30pa 7、室内机噪音值≤39dB 8、标配水泵 |  |
| 10 | 3P立式空调 | 3 | 1、▲能效等级：二级及以上能效 2、额定制冷量≥7.2KW 3、额定制热量≥7.9KW 4、额定制冷功率：≤2.6kw 5、额定制热功率：≤2.75kw 6、电压/频率：220V/50HZ 7、室内机标准风量≥1200m³/h 9、室内机噪音值≤49dB 10、室外机噪音值≤56dB |  |
| 11 | 2P挂式空调 | 5 | 1、▲能效等级：二级及以上能效 2、额定制冷量≥5.0KW 3、额定制热量≥6.4KW 4、额定制冷功率：≤1.48kw 5、额定制热功率：≤1.98kw 6、电压/频率：220V/50HZ 7、室内机标准风量≥950m³/h 8、室外机标准风量≥2300m³/h 9、室内机噪音值≤44dB 10、室外机噪音值≤55dB |  |