淳安县中药材产业提升乡村振兴综合试点

项目——药食同源（药膳）研发项目

（电子招投标）

编号:ZJYGZF[2025]023号

招

标

文

件

采购单位：淳安县临岐镇人民政府

代理机构：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2025年06月 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2025年06月 |
| --- | --- |

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

淳安县中药材产业提升乡村振兴综合试点项目——药食同源（药膳）研发项目招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年07月17日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJYGZF[2025]023号

2.项目名称：淳安县中药材产业提升乡村振兴综合试点项目——药食同源（药膳）研发项目

3.预算金额（元）：1220000.00

4.最高限价（元）：1220000.00

5.采购需求：淳安县中药材产业提升乡村振兴综合试点项目——药食同源（药膳）研发项目。详见招标文件第三部分《采购需求》。具体要求详见招标文件。

6.合同履行期限：具体要求详见招标文件。

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

¨专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到    %，小微企业合同金额应当达到   %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到    % ，小微企业合同金额应当达到   % 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：

- 无。

☐有特定资格要求：                       ，该特定条件的法律法规依据：                                                              。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：/至2025年07 月17日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07 月17日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年07 月17日09点30分

开标地点（网址）：2025年07 月17日09点30分，地点：淳安县千岛湖镇环湖北路375号商务大楼四楼淳安县公共资源交易中心415评标室，通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购单位：淳安县临岐镇人民政府 ；

采购人：  邵敏越                联系电话：13738176409

质疑接收人：姜先生               联系电话：15268132213

地址：杭州市淳安县临岐镇；

2、采购代理机构信息代理机构：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）

联系人:高文峰          联系电话：0571-64832556

质疑接收人：李梦       联系电话：0571-64814245

地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路369号六楼

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671、0571-87800218

政策咨询电话:方先生、余先生，电话:0571-89602058、0571-89600783

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：实时荧光定量PCR仪、恒温培养摇床（单层）、双螺杆挤出机。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：采购标的及所属行业，详见附件7《中小企业声明函》，属于工业 行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条项规定：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ¨A不同意分包。 þB同意将非主体、非关键性的 货物运输等 工作分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þ A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ¨ B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过人。讲解演示结束后在线按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： ☑无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用（如有）由中标人承担，包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇环湖北路369号六楼浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）采购招标部；备份投标文件签收人员联系电话：李梦，0571-64832556。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购服务费 | 投标总报价应含采购服务费，本项目的招标代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。本项目的招标代理服务费根据发改价格[2011]534号文《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的收费标准收取。专家评审费按《淳财监督〔2020〕623号》规定的标准由采购人支付。采购服务费为：人民币17420.00元；由中标单位一次性支付给采购代理公司。 收款单位（户名）：浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙） 开户行：中国工商银行淳安县支行 账号：120 202 910 900 671 7573 |
| 15 | 推荐的中标候选人 | 本项目推荐的中标候选人数量：1家。 |
| 16 | 备注 | 中标人中标后须提供给采购代理机构两份加盖公章的纸质投标文件（一正一副，副本是正本的复印件，与电子投标文件一致，如不一致，以电子投标文件为准）。 |

- 总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

## 3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1供应商询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签合同，已经签合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的（如有），潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1 资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价情况说明；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前提交至代理公司。不符合上述制作、存储规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1 采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评 标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十个工作日内，按照招标文件确定的事项签政府采购合同，并在签之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。

25.3如签合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签，自动备案或线下签上传备案。

26. 履约保证金

拟签的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

- 电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

第三部分 采购需求

## 一、货物清单

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温电热套 | 加热 | 2 | 1.设备容量：≥1L ，外壳材质为冷压钢板，表面喷涂； 2.表面最高温度：450℃；控温范围：室温+20～250℃； 3. 调速范围：0～1600rpm。 |
| 2 | 凯氏定氮仪（配套石墨消解仪） | 测N含量 | 1 | 1、技术要求：蒸馏系统部分 2.1 蒸馏系统部分 2.1.1 手动/自动双模式任意切换；碱液自动定量加注；碱管路自动冲洗功能；硼酸吸收液自动定量加注；实验过程中防护门、消化管、冷凝水工作状态实时屏幕显示；内置调试模式，用于检测仪器各部件是否正常工作； 2.1.2 自动、手动两种方式添加稀释液满足实验需要；自动清洗控制系统，实现智能化的蒸馏器清洗,使测量精度更高；具有紧急停止操作功能；具有故障自动检测及声光报警智能系统；具有对蒸馏器及管路的超温超压的测量和保护的安全防护系统 2.1.3 测量范围：0.1-240mgN(毫克氮) 2.1.4 回收率：≥99.5% 2.1.5 测定样品重量：固体≦6g； 液体≦16ml 2.1.6 蒸馏速度：≦5min/样品；蒸馏时间：可任意设置(1小时内) 2.1.7 校准功能：稀释水校准、碱溶液校准、硼酸溶液校准、淋洗水校准 2.1.8 冷凝水消耗：≤1.5 L/min 2.1.9 显示方式：不小于4.0英寸高分辨率彩色液晶显示屏 2.1.10 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合特种材质，非玻璃材质 2.2消解系统部分 2.2.1 消化能力：≥20个样品； 2.2.2 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导；升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选；隔热方式：陶瓷及风道隔热； 2.2.3 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术；控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25分钟）； 2.2.4 具有曲线升温和直线升温两种控温方式，可编辑存储10组消化程序，每组最多可设置5段温度与时间梯度，满足用户不同的实验需求； 2.2.5 控温精度：≤±1℃； 2.2.6 消化管容量：≥300ml（满容量水，20℃） 2.2.7 表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀；自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护；具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能；具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器。 |
| 3 | 电子天平 | 称重 | 1 | 3.1 技术参数 3.1.1 最大量程Max：≥120g；最小加载：≤10mg；去皮范围：-120g； 3.1.2 可读性d：≤0.1mg；线性：≤±0.2mg； 3.1.3 重复性：【5%Max】≤0.06mg，【Max】≤0.08mg； 3.1.4 秤盘尺寸：ø100 mm（实心秤盘）；稳定时间≤2s； 3.1.5 校准方式：外校；水平调节：手动。 3.2主要功能特点 3.2.1 LCD背光显示屏，直观显示工作模式、象形图标、单位、所选功能和连接状态等信息，底部带有信息显示栏，可显示产品编号、皮重、最大值、最小值、进度条等信息； 3.2.2 特殊涂层玻璃，最大限度地减小样品因带静电而引起的称量误差； 3.2.3 5个通讯接口：2个RS232、2个USB-A和1个USB-B，可连接打印机、PC、第二显示器、键盘、鼠标、扫描枪等外设，另可选配WiFi接口； 3.2.4 三级权限管理：管理员、高级用户和普通用户，密码保护，防止意外更改天平设置和数据，确保访问权限和数据安全； 3.2.5 5个数据库：用户数据库（10个用户）；产品数据库（1000 个产品）；称量数据库（5000条称量数据）；去皮数据库（100个去皮重量）；ALIBI数据库（高达100000条称量数据）； 3.2.6 称量报告可分为页眉、GLP打印输出和页尾三部分，每一部分都可进行自定义设置，3.2.7 生成符合GLP要求的报告，报告可直接输出至打印机或计算机； 3.2.8 前置USB，可直连打印机或快速实现天平间的数据存储、导出和导入； 3.2.9 防盗锁装置，避免天平被盗、更加安全。 |
| 4 | 生物显微镜 | 看结构 | 1 | 4.1 光学系统：无限远光学系统； 4.2 观察镜筒：三目观察镜筒，30°倾角，瞳距45～79mm，分光比50：50； 4.3 目镜：超宽视野目镜10X（视场数Ф23mm），高眼点，屈光度可调； 4.4 物镜：无限远平场消色差物镜系列、共5颗、参数必须满足以下要求： 无限远平场消色差物镜4X，数值孔径≥0.1，工作距离≥16mm； 无限远平场消色差物镜10X，数值孔径≥0.25，工作距离≥4.5mm； 无限远平场消色差物镜20X，数值孔径≥0.4，工作距离≥4mm； 无限远平场消色差弹簧物镜40X，数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm； 无限远平场消色差弹簧物镜100X，数值孔径≥1.25，工作距离≥0.2mm； 4.5 物镜转换器：五孔编码物镜转换器，可自动切换物镜光强，自动成像系统切换识别物镜； 4.6 照明系统：5W 4500K宽光谱LED，CRI≥95，高分辨率多功能聚光镜，带可变光阑； 4.7 调焦系统：粗微调同轴，粗调带锁紧装置（防止撞镜头），可设置松紧，微调格值1μm； 4.8 载物台：双层机械载物台，行程≥75*56mm，含切片夹； 4.9 CCD接口：标准C型接口0.5X，齐焦可调； 4.10 观察方式：明场观察，预留可升级暗场、相衬、偏光、荧光观察； ★4.11 智能光强管理：改变物镜放大倍率时，显微镜自动调节光强至最合适。 |
| 5 | 紫外可见分光光度计 | 分析浓度 | 1 | ★5.1 双光束双光路光学系统，采用光学悬架式结构，整体光路独立固定在16mm厚光学基座上,大大提高了仪器的稳定性和可靠性；（提供光学基座实物图片） 5.2 仪器具有吸光度、透过率、能量、浓度等测量功能； 5.3 仪器采用不小于6英寸LED背光炫彩液晶显示器，主机具有建立标准曲线、光谱扫描、动力学扫描、多波长测量、DNA/蛋白质测量及系统设定等多种功能； 5.4 扫描精度和扫描速度可根据用户的不同需求进行选择，扫描间隔分0.5、1、2、4、5nm五档可选，扫描速度有高速、中速、低速三级可选； 5.5 仪器屏幕可显示和存储多组数据和曲线，方便调用；仪器可连接外置打印机，将主机数据和曲线打印； 5.6 具有开机自动检定和系统定位功能，修复长期应用所造成的偏差； 5.7 主机可对扫描曲线进行平滑处理、峰谷检测和加减乘除及求导运算； 5.8 标配专业分析软件，可实现电脑、主机双模式控制，电脑操作可实现所有主机测试功能和数据图谱的处理等； 5.9 丰富的可选配附件，薄膜专用样品架、旋转式固定样品架、水浴恒温架、程控恒温进样器、长光程样品架、微量比色皿架、积分球等； 5.10 光学系统:双光束；光源:氘灯、钨灯；检测器:光电倍增管； 5.11 波长范围:190～900nm；波长准确度:≤±0.3nm；波长重复性:≤0.1nm； 5.12 光谱带宽:2nm；光度范围:-4～4A；光度准确度:±0.2%T(0～100%T)；光度重复性:≤0.1%T(0～100%T)；杂散光:≤0.01%T； 5.13 基线平直度:±0.0003Abs(190～1100nm)；基线漂移:≤0.0003Abs(500nm,开机预热后)； 5.14 噪声:±0.0003Abs(500nm,开机预热后)； 5.15 打印输出:并行口；数据输出:USB接口；分析软件：标配； 5.16 仪器自动化程度高，后续可按需要配置多功能100位以上自动进样器； 5.17 配置要求：主机一台 扫描软件一套 比色皿两盒。 |
| 6 | 粉碎机 | 原料粉碎 | 1 | 6.1 出料粒度：0.5mm以上；出样粒度：60～200目；进样粒度：＜15mm； 6.2 批次研磨量：≥200g。 |
| 7 | 数控超声波清洗器 | 清洗玻璃器具 | 1 | 7.1 容量：≥10L；有水务保护功能； 7.2 超声频率：≥40KHz；超声功率：≥200W；超声功率可调范围：40～100%； 7.3 温度设定范围：室温～80℃；工作时间可调：1～480min。 |
| 8 | LCD顶置式搅拌器套装 | 搅拌 | 1 | 8.1 最大搅拌量（水）：≥20L； 8.2 转速范围：50～2200rpm； 8.3 最大扭矩：≥40N.Cm；最大粘度：≥10000mPa.s； 8.4 直流无刷电机；LCD转速显示；LCD转矩显示；LCD过载保护显示。 |
| 9 | 食用油品质检测仪 | 测定油的品质 | 1 | 9.1 测量温度：0℃～200℃； 9.2 温度分辨率：≤±0.1℃；温度测量精度：≤±1℃； 9.3 TPM（极性化合物组分含量）：0～50%；TPM测量精度：≤±1.5%；TPM分辨率：≤0.1%； 9.4 温度传感器：PTC传感器；TPM传感器：电容传感器； 9.5 TPM响应时间：＜3S； 9.6 油品质提示：高低频率闪烁提示。 |
| 10 | 洁净工作台（双人） | 无菌操作台 | 1 | 10.1 适用工位：双人单面；垂直气流方向； 10.2 性能：洁净度：100级； 10.3 收集效率：0.3um粒子99.995%以上；菌落数：≤0.5个/皿（φ90mm培养皿）； 10.4 风速：初期：0.6；终期：0.2（m/s）；风速调节范围：0.2～0.6（m/s）； 10.5 噪声：≤62db；振动与半峰值：≤3um； 10.6 照明度：≥500LX（作业中心）；作业面承重不少于50kg； 10.7 内装：SUS304不锈钢板；外装：冷轧钢板，表面静电喷涂；作业门：钢化玻璃； 10.8 主要配置：HEPA过滤器（mm）：≥1300×640×50一个；粗效过滤器：≥710×360×5一个；荧光灯：≥24w×2；紫外灯：≥30w×1；风机：≥180w×2； 10.9 控制器显示：LCD彩屏液晶控制器；风速控制：智能多级可调； 10.10 附加功能：内置万用插座2个，高效过滤器、杀菌灯更换提示，底脚水平调节，照明杀菌一键启闭； 10.11 工作区尺寸（宽*深*高）：≥1300×650×650mm. |
| 11 | 海尔冷柜 | 储存 | 1 | 11.1 容量：≥365L 11.2 制冷方式：直冷 11.3 能效等级：1级 11.4 3D逆循环；气悬浮减霜；断电保护 |
| 12 | 数码显微镜 | 看形貌 | 1 | 12.1 操作系统：LINUX 3.10及以上；传输接口：HDMI或者USB； 12.2 相机分辨率：≥1920×1080；帧率：≥60fps@1920×1080 12.3 光源：环形光源；光学变倍：0.7X～4.5X；总放大倍数：20X～130X 12.4 视场范围：≥14×25（mm）；工作距离：≥90mm |
| 13 | 真空冷冻干燥机 | 冷冻干燥 | 1 | 13.1 主要参数： 13.1.1冷阱温度：双机组冷阱，温度≤-80℃；冻干面积：0.18㎡； ★13.1.2 极限真空度＜1Pa(空载），真空度显示精度0.01Pa； 13.1.3 物料装载：1800ml；捕水能力：6kg/24h； 13.1.4 物料盘规格： 240×20 mm（φ×h）；物料盘层数（层）：标配4层，可定制6层； 13.1.5 主机外形尺寸（W*D*H）≥550×700×900/1350mm；主机冷阱尺寸（φ×h）：≥Φ260×420mm； 13.2 功能特点 13.2.1 工业PLC可编程逻辑控制器，具有水、电、磁三防设计，运行稳定，可靠耐用；无需变动系统硬件即可通过更新软件实现对产品功能实时升级和迭代； 13.2.2 采用7寸液晶高清彩色触摸屏，全触摸操作，无需按键；高清显示，灵敏感应，可通过屏幕完成冻干操作、系统参数设定、数据查看等功能，冻干过程中显示登陆等级、真空度、样品温度、冷阱温度等参数； 13.2.3 可实时选择、切换中英文界面，设置三级账户密码权限，符合GMP权限管理要求，实现用户分级操作，减少误操作，保护冻干工艺和冻干数据； 13.2.4 真空系统采用皮拉尼真空计，极大地增强了真空计量的稳定性和可靠性，不易损坏，使用寿命长，真空感应精度更灵敏，感应精度达到0.01Pa； 13.2.5 具备真空泵保护功能，可根据使用要求设置冷阱温度，只有冷阱达到设置的温度，真空泵才可以启动，有效防止水气进入真空泵，减少对真空泵的损耗；自动记录真空泵运行时间，便于评估真空泵的使用情况；可独立设置、修改真空泵保养时间提醒，到达保养时间进行声音蜂鸣和文字提醒报警； 13.2.6选用优质压缩机，优化制冷系统，制冷更迅速，冷阱温度低，捕水能力强；制冷系统具有故障自诊断功能，制冷系统温度异常将启动声音蜂鸣和文字提醒报警；大容积不锈钢冷阱，实现样品独立预冻，无需冰箱辅助；冷阱无内盘管，光滑内表面，耐腐蚀，易清洁； 13.2.7全不锈钢台面耐腐蚀易清洁，冷阱顶部独特断桥设计，增加隔热层，避免台面凝水、结霜； 13.2.8 排水阀和充气阀分离设置，可独立进行排水和充气操作，免除共用设置的冰堵无法充气的问题；排水、充气阀采用不锈钢球阀，可手动控制充气流量，避免进气过快破坏冻干样品形态； 13.2.9 具备主要功能部件自检功能，可实现单个部件的启停，分别查看单零部件工作状态，便于维护和检修； 13.2.10 报警记录自动存储，可实时查询，异常状况报警具备蜂鸣声音和文字提醒功能； 13.2.11 自动保存冻干数据，可实时查看当前冻干运行曲线和历史数据曲线，整个冻干过程清晰明了；内置大容量存储模块可存储不少于1000条冻干曲线和报警记录，具有更大的存储量，可实时查询冻干数据；具有USB接口，可导出冻干数据，便于用户信息化管理以及工艺优化；在操作界面能显示当前运行时间，同时具有屏幕日期和时间校准功能； 13.2.12 配置：主机1台+真空泵1台+连接管路、卡箍1套。 |
| 14 | 恒温培养摇床（单层） | 培养细胞 | 1 | 14.1 外壳采用双色设计，内衬采用圆弧角304拉丝防腐不锈钢，便于清洁，不易生菌；摇板可自由抽出，摇板下方配有带有导流式的防水装置； 14.2 PLC控制系统，控温更精准，能随时添加任何程序，更人性化的满足用户需求；采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强； ★14.3 精密三风道设计，保证整个箱体均匀度；（需提供实物图片佐证） 14.4 内置自平衡系统设计，高速运转能有效提高机身稳定性，延长机器使用寿命； 14.5 人性化设计的开盖缓停和开盖即停功能，减小了对细胞的剪切力； 14.6 采用便携式正开反锁的摇板锁死方式，摇板可快速5秒内固定或解锁； 14.7 具有数据保存功能，数据可以储存一年，配有USB 接口； 14.8 振荡频率：10～300rpm ； 14.9 温控范围：4～60℃；温度均匀度：≤±0.5℃； 14.10 最大容量：≥3000ml×14个；摇板尺寸：≤963mm×540mm； 14.11 采用红外线CO2传感器；CO2控制器：红外线；CO2浓度控制范围：0～20％；CO2浓度控制精度：≤0.1％（at5％） ； 14.12 具有紫外定时灭菌功能； 14.13 双系统控制：当第一套系统出现问题，第二套系统会立即启动，待机复原有设定值正常运转，这样有效保护细胞； 14.14 标准夹具配置：粘板； 14.15 三级权限；提供软件证书；提供ISO9001认证。 |
| 15 | 恒温鼓风干燥箱 | 干燥 | 1 | 15.1 风循环方式：强制对流 15.2 使用温度范围：RT+10～300℃；温度分辨率：≤0.1℃；温度波动度：≤±1℃；温度分布精度：≤±2.5% 15.3 内装：镜面不锈钢工作室；外装：冷轧钢板，表面静电喷涂 15.4 温度控制方式：双温段智能；温度设定方式：轻触型按键设定；温度表示方式：测定温度液晶屏上部显示；设定温度液晶屏下部显示；定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 15.5 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；附加功能：新型数显限温器，4档3速调速风机，传感器偏差修正、温度过冲自整定、内部参数；安全装置：高精度数显式独立限温器，超温声光报警 15.6 内容积：≥85L；内尺寸（宽*深*高）：≥450×420×450mm；隔板承重：≥15kg |
| 16 | 微量移液器 | 配溶液用，不同规格 | 10 | 16.1 具备出色的人体工程学性能；具备非常低的重量和操作力度，可高压灭菌，并且易于使用；气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液； 16.2 弹性吸嘴（适用于最大为1mL的所有移液器）减轻吸头装配用力，有助于降低劳损；吸头脱卸用力小 (≤3.6N)； 16.3 对各种问题液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内调节移液器，无需校准即可恢复出厂设置； 16.4 可根据您的要求对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌； |
| 17 | 高压灭菌锅 | 灭菌 | 1 | 17.1 灭菌胆尺寸（内径*深度）≥Ф370×740mm；容积≥78L； 17.2 锅盖开启方式：手旋式开盖；压力表可拆卸：压力表模块化卡扣式组件，可快速拆卸，方便校验； 17.3 灭菌最高设定温度138℃；灭菌范围 105～138℃； 17.4 具有灭菌保温功能和液体灭菌功能；设定灭菌时间范围：0～9999分钟； 17.5 采用PT1000温度传感器，显示精度：≤0.1℃； 17.6 排气方式：智能不少于10级排气方式；压力表显示范围：-0.1～0.5MPa；调整沸点：可根据海拔高度调整沸点温度； 17.7 智能功能：自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检验系统、记忆存储系统；具有USB接口，可导出电子版灭菌数据； 17.8 标配独立的风机冷却系统，灭菌结束冷却系统可自动启动，缩短降温时间；标配PT1000气温和水温两种温度传感器，可精确监测和显示温度；标配软硬件双重防止干烧功能，超温保护系统，过压保护安全阀；门锁安全连锁装置，腔盖关闭检测系统，过压检测，超温检测。 |
| 18 | 台式离心机 | 分离 | 1 | 18.1 具备全自动电吸门功能，一键完成开关盖，且配有双门锁控制（电子反馈和机械门锁）系统；具有阶梯离心功能，可以设置转数、时间要求； 18.2 标配转头自动识别功能，且内置不平衡传感系统功能，实时监控离心过程； 18.3 离心机震动要求：配上转子及离心管，转速≥15000，振幅≤±0.004mm； 18.4 具有定速计时功能，达到预定转速后再倒计时确保离心效果； 18.5 内腔采用医用级316不锈钢材质，厚度达到≥1.55mm； 18.6 转速：≥15,000rpm；离心力：≥21500xg； 18.7 配置：主机一台；24×1.5/2.0ml角转子一套。 |
| 19 | 台式高速冷冻离心机 | 高速分离 | 1 | 19.1 具备全自动电吸门功能，一键完成开关盖，且配有双门锁控制（电子反馈和机械门锁）系统；高精度温度控制辅助实现离心腔温度自动补偿功能，更换转头无需浪费多余温度失衡调整时间； 19.2 标配转头自动识别功能，且内置不平衡传感系统功能，实时监控离心过程； 19.3 离心机震动要求：配上转子及离心管，转速≥15000，振幅≤±0.004mm； 19.4 内置冷凝水槽，能有效避免冷凝水积聚，还可提高防腐蚀能力； 19.5 具有定速计时功能功能，达到预定转速后再倒计时确保离心效果；具有阶梯离心功能，可以设置转数、时间、温度等要求； 19.6 室温30℃降到4℃所需时间≤4分30秒，即使最高转速也可保持在4℃； 19.7内腔采用医用级316不锈钢材质，厚度达到不小于1.55mm； 19.8 最高转速：≥18,000rpm；温度设定范围：-20℃～40℃，温控精度≤±1℃； 19.9 具有≥5个快捷程序按键，快速运行常用程序，方便用户一键离心； 19.14 配置：主机一台；角转头6×100ml一套。 |
| 20 | 真空干燥箱 | 真空干燥 | 1 | 20.1 内容积：≥50L，通过四壁加热传导减压；配套真空泵； 20.2 使用温度范围：RT+10～250℃；使用真空度范围：＜133PA； 20.3 温度分辨率：≤0.1℃；温度波动度：≤±1℃；升温时间：≤100分钟； 20.4 工作室：优质法纹不锈钢板；外壳：冷轧钢板，表面静电喷涂； 20.5 温度控制方式：双温段智能PID；温度设定方式：轻触型按键设定；温度表示方式：LCD彩屏液晶，多组数据一屏显示；定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）； 20.6 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止；附加功能：传感器偏差修正、温度过冲自整定、断电参数记忆、内部参数锁定；传感器：Pt100；安全装置：超温声光报警。 |
| 21 | 循环水式多用真空泵 | 配合干燥 | 1 | 21.1 流量：≥60L/min；单头抽气量：≥8L/min；扬程：≥8M 21.2 真空度：≤0.098mpa |
| 22 | 旋转蒸发仪(配套循环冷却泵) | 快速干燥 | 1 | 22.1 主机性能指标： 22.1.1 超大LCD数字显示屏可同时显示温度、转速和定时信息；USB接口，外接电脑控制仪器并记录转速、温度数据；微处理器精确控制加热锅温度，具有过温保护功能； ★22.1.2 冷凝器冷凝面积不少于1700 cm²，回收率高，冷凝效果出色； 22.1.3 双层改性PTFE高弹性密封圈和压簧设计，超强密封性，耐高温和耐腐蚀、经久耐用；具有安全停止功能，意外断电时，马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置； 22.1.4直流无刷电机；保护级别：IP20； 22.1.5 速度范围（rpm）：20～280；温度范围（℃）：室温～180；温度控制精度（℃）：±1； 22.1.6 速度显示：LCD；温度显示:LCD；时间显示：LCD； 22.1.7 升降方式:电动；升降行程（mm）：≥150 22.1.8 时间设置范围（min）1-999，有定时功能。 22.2 隔膜真空泵： 22.2.1 双极泵，无污染的介质传输，抽取真空； 22.2.2 具有耐高温蒸汽与冷凝的能力；带有过热保护和电源保险功能；抗化学腐蚀；强气密性；适用于重度侵蚀腐蚀性气体和蒸汽介质； 22.2.3 极限真空度(mbar)：≤13； 22.2.4 抽气速度 (L/min)：≥25。 22.3 低温冷却循环器： 22.3.1 控温范围：-20～40；温度显示/精度：LED,≤0.1℃；温度控制精度：≤±0.3℃ 22.3.2 储液槽容积：≥4.5L； 22.3.3 采用比例制冷控制技术，根据需求调整输出，精确控制压缩机功率，大大的提高了温度稳定性，更加节能，环保制冷剂，无毒物污染； 22.3.4 循环泵流量：≥22L/min，免维护压力/吸力泵，泵压力和流量自动适应外负载； 22.3.5 方便的注液和排液，直观的液位视窗，水箱设置保护溢流口； 22.3.6 制冷系统具备高压保护和过流保护功能，防止压缩机过载，有效的保护了压缩机。 22.4 真空控制器 22.4.1 大屏幕TFT触摸屏显示控制，操作方便； 22.4.2 所有与蒸汽或液体接触的部位均为PTFE 、陶瓷等高性能材料，可以有效耐受有机溶剂、水、酸碱的腐蚀； 22.4.3 内置通气阀，可向系统设备通入惰性气体；一键泄压的功能方便真空系统的安装拆卸； 22.4.4可以连接泵电源控制，在达到稳定真空度后暂时关停泵电源，节能环保；也可工作在泵的常开状态； 22.4.5真空度设定范围：1～1000mbar； 22.4.6 控制运行模式：单点控制运行模式、程序运行模式；控制程序：可存储5个程序，每个程序包含5步控制(可设置真空度和时间）； 22.4.7 传感器过载压力：≥1500mbar。 |
| 23 | 电泳槽 | 分离 | 1 | 23.1 外形尺寸(L×W×H)：≥140×100×150mm；凝胶规格(W×L)：≥83×75mm； 23.2 试样格：10、15齿；1.0、1.5mm厚(标配)，0.75mm(选配)； 23.3 缓冲液总量：≥400mL。 |
| 24 | 电泳仪电源 | 配套电泳槽 | 1 | 24.1 采用触摸屏设计，可同时显示设定电压、设定电流、设定时间等信息，方便调整工作电压、电流与定时等；稳压、稳流与自由设置三种工作模式，可以满足多种电泳实验需求；可以显示电源工作历史记录数据；在工作状态中可以实时微调各项参数； 24.2 微电脑智能控制；液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间；具有存储记忆功能；具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； 24.3 外型尺寸 (W×D×H):≥230×290×90mm； 24.3.2 并联输出：≥4组；输出范围(显示分辨率):6～600V(1V) 4～400mA(1mA) 240W。 |
| 25 | 有机膜分离系统 | 分离有害物质 | 1 | 25.1 最小循环体积：0.2L；工作压力：0～0.3MPa；泵机功率：130W 25.2 PH适用范围：1～14；过滤速率：1～10L/H 25.3 设备尺寸：≥L400×W450×H650（mm） 25.4 带有物料切换阀门，可通过切换阀门，外接大容量物料罐，满足大体积物料的过滤要求； 完全按照卫生级膜元件的膜面流速配置泵的流量范围，可以保证该设备选取的实验参数可以直接放到到工业生产 25.5 设备电源采用双开关控制，低压电源工作；泵机采用变频控制系统，可以无级调节系统进料流量；系统带超压超温保护自动功能，超过警戒值自动报警，超过危险值自动停机，保证使用过程中人员、设备的安全；所有不锈钢焊接均采用自动充氩保护，单面焊接，双面成型，与物料接触管道没任何焊接点，保证设备耐压耐腐蚀性能，设备管道内外表面品质优良。 25.6 配置：主机1台，配套3支膜元件。 |
| 26 | 超声波处理器 | 快速混合 | 1 | 26.1 频率: 20～25KHz自动跟踪，自适应；功率: 5～950W可调 26.2 屏幕显示: 振幅、功率、温度、时间 26.3 破碎容量: 100μl～600 ml（需选配相应探头） 26.4 可选冷却杯：30ml，100ml，400ml 26.5 定时：1～999 min 26.6 温度报警: 配有温度传感器，控制样本温度（0～99℃）；报警: 时间，温度，故障 26.7 隔音箱：≥320×280×520 mm，内有自动升降装置 26.8 外置透明前门，内置LED灯；可创建并储存多达20组操作程序；设备采用上下堆叠式设计，节省实验室空间；上位机设有远程监控通讯接口，可实现网络控制的功能；设有用户密码保护功能，设有紫外灭菌和门锁功能。 |
| 27 | 低速自动平衡离心机 | 离心 | 1 | 27.1 微机控制，大力矩交流变频电机驱动；大屏幕液晶屏，触控面板，可编程及储存用户常用程序，方便用户随时调用；实时 RPM/RCF之读数换算和设定；独特的进排风系统，保证试样的温升和整机的低噪音；配备电子反馈门锁，实现自动开门，安全可靠； 27.2 具有不平衡、超速、门锁、过流、过压等多重保护和自诊断功能； 27.3 通过ISO9001：2015、ISO 13485:2016认证、CE认证，美国FDA认证； 27.4 最高转速：≥5000r/min；最大相对离心力：≥5030×g；转速精度：≤±10r/min； 27.5 最大容量：≥500ml×4； 27.6 时间设置范围：1min～99min59s； 27.7 配置：4×250ml水平转子转速：≥4000r/min,离心力：≥3200xg。 |
| 28 | 细胞计数器 | 测定细胞数量 | 1 | 28.1 仪器类型：台式一体机，自带显示操作屏，无需连接电脑，尺寸：≥210 mm(W)×160mm (D)×260mm(H)； 28.2 计数处理时间＜9秒； 28.3 可自动对焦和自动曝光，也可进行手动调节； 28.4 计数板规格：一次性计数板，每板有双孔位，免洗，减少污染风险。计数板尺寸：75×25×1.7mm；计数池尺寸：16.6×6×0.1mm；计数检测面积：2.15mm×1.62mm； 28.5 检测细胞/微粒样品的浓度范围：1×104～1×107cells/ml；检测细胞/微粒的直径范围：4～60μm；检测细胞的准确度范围：CV＜5%； 28.6 检测的样品体积：≤10μL； 28.7 成像系统：500万像素，2.5倍光学放大；图像显示：细胞显微成像图片可视，活死细胞不同颜色标注，可手动放大图片观测； 28.8 程序：内置常用细胞预设计数程序，可一键调用，用户也可自行调节或新增；明场、台盼蓝，两种模式可选； 28.9 计数分析：可提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度以及其占总细胞数目的比例；可以通过细胞的直径、圆度、亮度进行圈门分析（gating），可对不同尺寸、特征的细胞亚群进行区分计数； 28.10 数据存储与导出：可存储不少于1000条用户计数记录，计数结果、分析报告、图像均可通过USB端口导出 ★28.11（选配）可升级配置可重复使用计数板，无需更换载物台，检测的样品体积：≤10μL； 28.12 可提供ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001认证证书，具有CE证书、Rohs证书。 |
| 29 | 倒置显微镜 | 看形貌 | 1 | 29.1 观察模式：包含相衬、明场观察； 29.2 光学系统：无限远光学系统； 29.3 观察镜筒：铰链式三目观察镜筒，可接驳成像系统，45°倾斜，瞳距48～86mm，眼点可调，分光比100：0，0：100； 29.4 目镜：超宽视野目镜10X（视场数Ф22mm），高眼点，屈光度可调； 29.5 物镜：齐焦距离为国际标准45mm，配置4颗无限远半复相衬物镜、参数必须满足以下要求： 无限远半复相衬物镜4X，数值孔径≥0.1，工作距离≥18mm； 无限远半复相衬物镜10X，数值孔径≥0.25，工作距离≥6mm； 无限远半复相衬物镜20X，数值孔径≥0.4，工作距离≥5mm； 无限远半复相衬物镜40X，数值孔径≥0.6，工作距离≥3mm； 29.6 物镜转换器：五孔编码物镜转换器，可自动切换物镜光强，自动成像系统切换识别物镜； ★29.7 透射照明系统： 29.7.1 预对中相衬环板，所有物镜使用同一个相衬环，无需反复切换； 29.7.2 包含相衬、明场模式； 29.7.3 光强智能适应调节，10W宽光谱LED发光芯片，不少于50000小时寿命，色温4400K-4600K，显色指数≥95；（提供色温与显指测试结果佐证） 29.8 调焦系统：粗微调同轴，可设置松紧，微调格值1μm； 29.9 载物台：平板载物台≥250*200mm，钢丝传动移动尺（无齿条结构，避免划伤），行程≥110*75mm，兼容多种微型实验板，多孔板夹和载物台夹；配置用于各种尺寸载玻片及Φ35～58mm培养皿的托架以及用于Φ90mm培养皿及110×60mm方形培养皿的托架； 29.10 智能管理：改变物镜放大倍率时，控制电路会自动调节光强至最合适； |
| 30 | 烘箱 | 烘干 | 1 | 30.1 风循环方式：强制对流； 30.2 使用温度范围：RT+10～300℃；温度分辨率：0.1℃；温度波动度：±1℃；温度分布精度：±2.5%； 30.3 内装：镜面不锈钢工作室；外装：冷轧钢板，表面静电喷涂； 30.4 温度控制方式：双温段智能；温度设定方式：轻触型按键设定；温度表示方式：测定温度液晶屏上部显示；设定温度液晶屏下部显示；定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）； 30.5 附加功能：新型数显限温器，4档3速调速风机，传感器偏差修正、温度过冲自整定、内部参数锁定、断电参数记忆；安全装置：高精度数显式独立限温器，超温声光报警； 30.6 内容积：≥85L |
| 31 | 双螺杆挤出机 | 成型 | 1 | 31.1 控制系统：模拟手动；PLC控制，仪表手动操作 31.2 单次投料循环量≥5ml（g）； 31.3 螺杆机螺杆为可拆卸式。在不影响挤出效果的前提下，设计成易清洗型状。方便清洗； ★31.4 双锥螺杆：5g螺杆的螺纹长度≤110mm，螺杆（小头）直径≤5.3mm，同向。螺杆的螺槽形状是圆弧的； 31.5 双锥螺杆表面涂层，加强了它的耐磨性、表面抗氧化性，提高了使用寿命；型腔使用S136等耐腐蚀模具钢；螺杆选用耐高温抗氧化材料； 31.6 伺服电机，电压220V，功率≥600W，转速10～280rpm，力矩范围0～38Nm； 31.7 加热区≥2个，仪表温度控制，最高使用温度≥380℃，控温精度≤±2℃； 31.8 螺杆腔体可选带氮气保护装置。实验用微型双锥螺杆挤出机-抽真空模块； 31.9 物料在型腔内可多次循环，聚合与熔融时间可控制；螺杆腔板可打开，可观察和截取熔融和聚合的螺杆上不同步位的材料； 31.10 占用面积小，桌面式设计，能在实验台或通风橱上使用。实验时间短，在十几分钟里就可从熔融、聚合、挤出到注塑样条整个流程。 |
| 32 | 全自动化学发光学图像分析系统 | 测定污染物 | 1 | 32.1 一体机：内置工业主板电脑，不小于13.3英寸4K电容式触摸显示屏，无需外接电脑即可完成实验的拍照、保存及分析，内置无线网卡，传输数据更稳定、安全；节省空间，操作快捷、方面；数据处理系统：X31G 5005U双核2.0GHz/双核四线程,内存：1xDDR2 SODIMM 8GB运行内存，128GB固态硬盘,Wifi功能：支持,网卡：板载Realtek 8111C双千兆网卡，支持无盘,USB：支持 2个USB端口； 32.2 数码CCD：科研级高分辨率低照度数码制冷CCD芯片 32.3 镜头：F/0.80电动可预置镜头 32.4 冷却方式：三级半导体制冷 ★32.5.冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-60℃，动态可调实时显示CCD制冷温度）（提供软件界面截图） 32.6 有效像素：2750 X 2200(605万像素) 32.7 CCD传感器大小：15.2mmx15.2mm 32.8 光量子效率：CCD芯片光电转换效率：High Qe：≥80% 32.9 CCD暗电流：＜0.0005 e-/pixel/sec@-45ºC 32.10 数据位数：16 bit（0-65536灰阶） 32.11 像素点大小：4.54μm×4.54μm 32.12 动态范围：＞4.6个数量级 32.13 信噪：40.5dB 32.14 像数整合：1×1，2×2, 4×4，6×6，8×8 32.15 拍摄模式：一键拍摄，无需揣摩曝光时间,一键完成western blot结果成像；一次拍摄无需任何操作即可将marker图像与化学发光图像自动叠加； 32.16 样品托盘：智能感应器的样品托盘； 32.17 智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制； 32.18 拍摄模式：自动曝光和三种手动拍摄模式（多帧拍摄、累计曝光、叠加曝光）； 32.19 辅助光源：双侧LED白光反射，反射白光灯（冷光）可通过计算机进行强度调整； 32.20 控制：高度程序化电脑控制暗箱 ； 32.21 定时关机：1-60分钟定时关机功能； 32.22 图像调整：提供几种不同灰阶范围的显示效果，且能手动调整,如在调整条带亮度时,背景是不会产生变化,只增加条带的亮度，在调整背景亮度时条带的亮度是不会产生变化的； 32.23 图像格式：拍摄完成后自动生成TIF文件格式,并能自定义文件格式,文件格式富含原始数据信息（如：曝光时间、拍摄日期、拍摄时间等）不可修改,拍摄的所有图像，采集界面以窗口形式显示，方便查找、浏览； 32.24 质量认证：获得国家权威计量检测机构认证； 32.25 外观尺寸：约长40cm×宽38cm×高42cm； 32.26 应用范围：化学发光检测Western Lightning、 ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、 LumiGlo等实验。 |
| 33 | 水份测定仪 | 测定水分含量 | 1 | 33.1 称重范围：0.01g～85.00g；称重读数精度：0.01g（10mg)； 33.3 水分测定范围：0.01%～100%（固含量测定范围：100%～0.01%）； 33.4 测试模式：自动、定时、阶梯、定时阶梯；停机模式：手动停止、自动停止、定时停止； 33.5 恒重时间停止范围时间：（1-990S)；加热温度范围：室温～230℃； 33.6 温度分辨率：≤0.1℃ 33.7 加热源技术：分子源； 33.8 数据存储：主机可存储不少于100组历史记录； 测试曲线中可随时查看水份值测试动态曲线及动态数据； 33.9 显示：彩色不小于7寸液晶触摸屏；显示参数：水分值%，干重%，当前温度（分辨率 0.1℃），设定温度（分辨率 0.1℃）,当前重量g,初始重量g,测试时间S,判别时间S；日期（年、月、日）；时间（小时、分、秒）,自动模式；定时模式、可存储不少于100组历史记录、测试曲线（水份值测试动态曲线及动态数据）； 33.10 校准模式：标配20g F1级校准砝码； 33.11 配置：主机1台，专用微型打印机1台。 |
| 34 | 恒温循环水槽 | 恒温 | 1 | 34.1 温度范围（℃）：-20～100；温度波动度（℃）：≤±0.1（水或酒精@25℃） 34.2 控温方式：微机温控、PID调节；液晶显示，显示分辨率（℃）：≤0.1 34.3 内胆容量（L）：≥6；开口尺寸（mm）：≥150×150×150 34.4 泵循环方式：内/外循环；泵流量（L）：≥10 |
| 35 | 医用低温冰箱 | 冷藏 | 1 | 35.1 箱内温度 -40℃～-86℃可调 35.2 微电脑控制，不小于10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； 35.3 冰箱内有效容积≥560L，整机装箱量（2ml冻存管容量）不少于40000份样本； 35.4 具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护； 35.5 采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 35.6 符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 35.7 2个压缩机，整机稳定运行功率≤900W; 35.8 25℃环温时，耗电量≤7 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告； 35.9 箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，温度均匀性≤±5℃； 35.10 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）。 35.11 4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 35.12 使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm； 35.13 内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 35.14 具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 35.15 电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性； 35.16 标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 35.17 选配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。 35.18 具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 35.19 标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； 35.20 选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放； 35.21 外部尺寸（宽×深×高）：≤910×980×1980mm；内部尺寸（宽x深x高）：≥620×710×1300mm。 |
| 36 | 超声波破碎仪 | 破碎 | 1 | 36.1 功率：≥650w； 36.2 频率：20～25KHz； 36.3 TC4换能器；钛合金变幅杆，随机变幅杆6mm,可选配其他变幅杆； 36.4 温度控制：外接循环水浴或内置帕尔贴制冷，4℃-60℃； 36.5 过载保护、USB数据导出； 36.6 不小于7寸TFT触摸屏显示，配备智能升降隔音箱。 |
| 37 | 商用制冰机 | 制冰 | 1 | 37.1 制冰类型：片冰，-5℃～-8℃； 37.2 制冰能力：产10～500kg/24h、储5～50kg； 37.3 制冷系统：高效涡旋压缩机、风冷； 37.4 电源220V/50Hz，功率1-3kW； 37.5 304不锈钢内胆、内置滤芯。 |
| 38 | 蒸汽发生器 | 制备蒸汽 | 1 | 38.1 蒸发量：≥8kg/h； 38.2 压力：≥0.5MPa； 38.3 材质：304不锈钢、防腐蚀材质； 38.4 液晶显示或者PLC控制。 |
| 39 | 菌落计数器 | 测量细菌含量 | 1 | 39.1 显示方式：LED数字4位显示； 39.2 计数池尺寸：≥Φ110mm；培养皿最大尺寸：≥Φ110mm； 39.3 放大镜规格：Φ90mm；放大镜倍数：3/6倍； 39.4 计数修正：添加或删除菌落；计数容量：0～9999。 |
| 40 | 双层玻璃反应釜 | 少量制备产品 | 1 | 40.1 产品技术特点 40.1.1 玻璃组件均为高硼硅玻璃不小于3.3，具有优良的物理、化学性能； 40.1.2 适用温度范围-80℃～200℃； 40.1.3 适用压力范围-0.1 MPa～0MPa； 40.1.4 夹套进、出液口连接不锈钢软管，消除进出液口应力；无积液放料阀； 40.1.6 机架采用SUS304 +铝板喷塑；带刹车装置的脚轮便于移动设备和安装定位； 40.1.7 直流无刷搅拌电机，无级调速，LED显示屏，数显扭矩、温度、时间、转速； 40.1.8 操作盒标配RS485通讯接口，可实现数据的传输； 40.1.10搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作；搅拌杆采用SUS304，外包聚四氟乙烯； 40.2 主要技术参数 40.2.1 釜内有效容积(L)：≥5； 40.2.2 釜体夹套容积(L)：约3； 40.2.3 冷凝器换热面积(m²)：约0.045； 40.2.4 恒压漏斗容积（mL）：≥500； 40.2.5 釜内允许压力(MPa)：负压～常压； 40.2.6 夹套允许压力（MPa）：≤0.03； 40.2.7 搅拌电机为无级调速；转速调节范围(rpm)：50～500； 40.2.8 温度传感器：PT100,外包聚四氟乙烯； 40.2.9 配套冷却循环装置：储槽液体积：不少于5L；试用温度范围：-20℃～99℃；显示精度：≤0.1℃ |
| 41 | 旋转蒸发仪 | 去除液体 | 1 | 41.1 主机性能指标： 41.1.1 超大LCD数字显示屏可同时显示温度、转速和定时信息；USB接口，外接电脑控制仪器并记录转速、温度数据；微处理器精确控制加热锅温度，具有过温保护功能； 41.1.2 冷凝器冷凝面积不少于1700 cm²，回收率高，冷凝效果出色； 41.1.3 双层改性PTFE高弹性密封圈和压簧设计，超强密封性，耐高温和耐腐蚀、经久耐用；具有安全停止功能，意外断电时，马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置； 41.1.4直流无刷电机；保护级别：IP20； 41.1.5 速度范围（rpm）：20～280；温度范围（℃）：室温～180；温度控制精度（℃）：±1； 41.1.6 速度显示：LCD；温度显示:LCD；时间显示：LCD； 41.1.7 升降方式:电动；升降行程（mm）：≥150 41.1.8 时间设置范围（min）1-999，有定时功能。 41.2 隔膜真空泵： 41.2.1 双极泵，无污染的介质传输，抽取真空； 41.2.2 具有耐高温蒸汽与冷凝的能力；带有过热保护和电源保险功能；抗化学腐蚀；强气密性；适用于重度侵蚀腐蚀性气体和蒸汽介质。 41.2.3 极限真空度(mbar)：≤13； 41.2.4 抽气速度 (L/min)：≥25。 41.3 低温冷却循环器： 41.3.1 控温范围：-20～40；温度显示/精度：LED,≤0.1℃；温度控制精度：≤±0.3℃ 41.3.2 储液槽容积：≥4.5L； 41.3.3 采用比例制冷控制技术，根据需求调整输出，精确控制压缩机功率，大大的提高了温度稳定性，更加节能，环保制冷剂，无毒物污染； 41.3.4 循环泵流量：≥22L/min，免维护压力/吸力泵，泵压力和流量自动适应外负载； 41.3.5 方便的注液和排液，直观的液位视窗，水箱设置保护溢流口； 41.3.6 制冷系统具备高压保护和过流保护功能，防止压缩机过载，有效的保护了压缩机。 41.4 真空控制器 41.4.1 大屏幕TFT触摸屏显示控制，操作方便； 41.4.2 所有与蒸汽或液体接触的部位均为PTFE 、陶瓷等高性能材料，可以有效耐受有机溶剂、水、酸碱的腐蚀； 41.4.3 内置通气阀，可向系统设备通入惰性气体；一键泄压的功能方便真空系统的安装拆卸； 41.4.4可以连接泵电源控制，在达到稳定真空度后暂时关停泵电源，节能环保；也可工作在泵的常开状态； 41.4.5真空度设定范围：1～1000mbar。 41.4.6 控制运行模式：单点控制运行模式、程序运行模式；控制程序：可存储5个程序，每个程序包含5步控制(可设置真空度和时间）。 41.4.7 传感器过载压力：≥1500mbar。 |
| 42 | CO2培养箱 | 细胞培养 | 1 | 42.1 功能特点 42.1.1 采用离心涡流式内循环加热方式，保证内腔温度、湿度、二氧化碳浓度的均匀性； 42.1.2 标配0.2μm在线滤器过滤，消除气体杂质和污染物，有效避免培养过程中的污染；标配高精度红外传感器(IR)；标配紫外灭菌，一键灭菌操作方便； 42.1.3 钢化玻璃内门，便于观察样本生长状态，玻璃门带取样孔，方便检测箱内环境；隐藏式门开关设计，有效防止误碰； 42.1.4 箱体外部漆面涂层具有抗菌功能； 42.1.5 标配二氧化碳专用高精度减压表，清析调节进气压力，有效控制压力调节旋钮回旋，导致进气中断； 42.1.10 高分辨率OLED不小于4.3寸触摸屏，同屏显示CO2设定浓度，实际温度/CO2浓度； 42.1.11 具有温度、浓度报警功能，且事件记录、报警记录等数据可保存、导出、追溯； 42.1.12 SUS304镜面不锈钢内胆，圆弧无死角结构，方便清洁； 配置不小于3.5 cm测试孔，便于计量及内部线路连接； 42.1.12 加湿方式：采用水盘自然挥发加湿； 42.1.13 门体采用磁吸方式，减少开关门带来的震动；门控开关设计，外门打开时自动停止CO2供应； 42.2 技术参数 42.2.1 温度范围：室温+3～65℃；温度均匀性：≤±0.2℃(37℃)； 42.2.2 温度恢复时间(开门30秒)：≤4.5mins； 42.2.3 CO2浓度控制范围：0～20%；CO2控制精度：≤±0.1%；CO2浓度控制器传感器：红外线(IR)传感器；CO2浓度恢复时间(开门30秒)：≤3mins； 42.2.4 加湿方式：增湿盘自然挥发；湿度范围：可达到95%； 42.2.5 内腔容积：≥180L；内腔尺寸(W*S*H)：≥560*510*610mm； 42.2.6 隔板数量：≥4层(可选配8层)； 42.2.7 每层隔板最大负载：≥20kg。 |
| 43 | 粘度计 | 测定溶液粘度 | 1 | 43.1 测量范围1～2×106mPa.s； 43.2能自动选择合适转子号和转速； 43.3测量精度：≤±2%（牛顿液体）； 43.4转子转速（转/分）：0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60； 43.5全铝机头，屏蔽性能好；高亮度LCD显示；配有RS-232通讯接口可连接PC；配有电脑连接软件光盘。 |
| 44 | 实时荧光定量PCR仪 | 测定DNA成分 | 1 | 44.1 6个温度循环器专用长寿命Peltier模块,循环次数＞100万次； 44.2模块类型：0.2ml×96孔模块；适用管型：0.2ml单管、0.2ml八联管、0.2ml、无裙边96孔板； 44.3 反应体系：10～100μl； 44.4 温度范围：0～100℃；最大变温速度：8℃/秒； 44.5 温度均匀性：≤±0.2℃；控温精度：≤±0.1℃；温度准确度：≤±0.1℃； 44.6 控温模式：BLOCK/TUBE模式； ★44.7 具有温度梯度功能；0.1～42℃；（提供相关证明材料） ★44.8 变温速度可调：是；0.1～8℃/s； 44.9 激发光源：高亮长寿命LED灯；检测器：高灵敏度光电传感器； 44.10 荧光通道：6个检测通道;适用荧光染料：F1: FAM/SYBR-Green/EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/ YELLOW F3: ROX/Texas Red F4: Cy5 F5:Cy5.5 F6: CY3（可定制） 44.11 检测技术：侧边采集技术，检测距离近，荧光采集信号稳定数据置信度高； 44.12 所有通道同步检测，5S内完成96个样本6个荧光通道的检测； 44.13 软件分析功能：定性/绝对定量、相对定量、基因分型、HRM（高分辨溶解）、熔解曲线法 基因分型、标准曲线、等位基因鉴定、温度梯度功能等；数据导出格式：excel,csv,txt,pdf； 44.14 数据管理：仪器自带审计追踪系统； 44.15 数据断电保护：有；通讯接口：USB2.0； 44.16 内置软件有标准程序，多重权限账户管理模式，可以查看运行日志并导出； 44.17 防冷凝设计，工作时可保证热盖和模块外部形成一个密闭的空间，避免反应过程中冷凝水的形成； 44.18 热盖温度在30℃～115℃可调； 44.19 控制方法:12.1寸伸缩彩色触摸屏控制或连接电脑控制； 44.20 可同时控制多台仪器；电动热盖，自动出仓，可与自动化工作站配合使用。 |

二、商务要求

| 序号 | 商务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 质量保证 |
| 1.1 | 货物使用期限：自货物生产日期起，不少于20年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |
| 1.2 | 货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达买方之日前12个月内（国产产品）。 |
| 1.3 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。 |
| 2 | 保质期 |
| ★2.1 | 设备验收合格后免费保修：≥3年。供应商报价须包含保质期内的所有服务及配件费用。 |
| 2.2 | 保修期内，维修响应时间＜12小时 |
| 2.3 | 保修期内开机率≥95%，若设备未达到以上开机率保证，则停机每超过一天则延长十天保修时间。 |
| 3 | 售后服务 |
| 3.1 | 供应商应在响应文件中提供详细售后服务方案，如售后服务网点的分布情况、售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况、开展定期巡检等。 |
| 3.2 | 供应商应在响应文件中提供详细收费标准，包括出保后保修方案、消耗品价格、设备配件价格，维修服务费等。如未列明则默认为日后日常使用中免费提供。 |
| 3.3 | 在整个设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时内赶赴买方现场处理。维修过程中所需零配件，非特殊情况，供应商应在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |
| 3.4 | 保证易耗品及零配件供应8年以上，终身维护，软件终身免费升级。 |
| 4 | 交货时间、地点 |
| 4.1 | 交货时间：合同签订后，接到甲方通知后15天内。 |
| 4.2 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 5 | 安装调试 |
| 5.1 | 安装地点：采购人指定地点 |
| 5.2 | 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签定后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案（按需提供），费用含在合同总价中。 |
| 5.3 | 安装完成时间：卖方在货物到货后15个工作日内完成安装调试（其他约定除外），并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。所有设施设备及软件要求安装调试到位，直至能够正常运行，且符合环境安全要求，达到验收标准。软件系统在正式使用前进行试运行，达到采购文件规定的使用功能。 |
| 5.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |
| 5.5 | 安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等费用全部由卖方负责。 |
| 6 | 验收（由验收部门视情况而定） |
| 6.1 | 如属计量器具，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量检测合格报告，检测费用包含在合同总价中 |
| 6.2 | 货物应符合国家相关标准、采购文件的技术和商务要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 |
| 6.3 | 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成，如涉及虚假响应的，则按相关规定处理。货物安装完毕试运行正常30个工作日，在1周内双方签订验收报告。 |
| 7 | 培训（由使用部门视情况而定） |
| 7.1 | 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于5个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 |
| 7.2 | 维修保养培训：卖方负责在采购人现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 |
| 7.3 | 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |
| 7.4 | 技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 |
| 8 | 技术支持 |
| 8.1 | 提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。供应商负有网络安全防护义务，承诺无条件及时修复出现的安全漏洞，报价须包含软件升级费用。 |
| 8.2 | 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明。 |
| 9 | 产权 |
| 9.1 | 卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。 |
| 9.2 | 卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |
| 10 | 付款 |
| 10.1 | - 1、签订合同时，供应商应向采购人支付预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标） - 2、合同生效且项目具备实施条件后，采购人支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标） 3、验收合格后付全款。（适用大型企业投标） |
| 10.2 | 在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，不适用前述规定。 |
| 10.3 | 签订合同后3日内，供应商交纳1%的履约保证金；履约保证金在保质期满后（从项目整体验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 11 | 其他要求 |
| 11.1 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放，并无条件配合采购人接入信息管理网络系统。 |
| 11.2 | 采购文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |

三、其他要求

1.针对带“★”号技术参数要求，供应商需提供充分的证明材料，未提供充分证明材料的，评审委员会有权视为不满足采购文件要求。证明材料可以是以下四项中任一项（技术参数要求中有特别注明要求的除外）：

1）生产制造商公开对外宣传的带有响应技术参数或功能的产品彩页，为响应而临时打印的无效。

2）加盖生产制造商公章的技术白皮书。

3）可在生产制造商官网查询到的产品技术参数或功能，需提供官网截图和网址等信息。

4）评审委员会认可的其他有效证明（包括但不限于国务院认证认可监督管理部门会同国务院药品监督管理部门认定的第三方检测机构出具的检测报告、加盖生产制造商的证明材料等）。

2.针对“★”提供满足技术参数的佐证资料并在偏离表中标明佐证资料页码。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“★”标记的条款不满足采购文件要求扣4分，每一条非“★”标记的条款不满足采购文件要求扣2分，扣完为止。（招标文件技术相关要求中若有要求投标人提供证明材料的需提供证明材料）不提供无效。 | 55 | 客观 | 技术指标 |
| 2 | 项目实施方案 根据投标人提供的项目实施方案内容进行评分：方案全面、明确有重点，有进度控制，交货、安装、调试、验收方案详细合理、针对性强、符合本项目需求，且技术措施可靠、有保障能完全满足本项目的得2分。方案基本完整合理、能够把握重点，管理有序，能指导本项目实施的得1分；方案基本符合项目实际情况但不详尽的得0.5分；未提供项目实施方案或方案背离本项目的实际需求的不得分。 | 2 | 主观 | 技术性能 |
| 3 | 成功案例：提供2022年01月01日起（以合同签订时间为准）以来类似产品的业绩，每提供一个得1分，最高2分。（必须同时提供合同复印件和验收证明材料，不提供不得分。 | 2 | 客观 | 业绩 |
| 4 | 投标供应商资质 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书（认证范围须包括：实验仪器设备、通用仪器设备）,ISO14001环境管理体系认证证书（认证范围须包括：实验仪器设备、通用仪器设备）,ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须包括：实验仪器设备、通用仪器设备）的得3分，须同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图（http://cx.cnca.cn），没有或者不同时具有上述3个证书的本项目不得分。 | 3 | 客观 | 资质 |
| 5 | 投标供应商资质 投标人具有售后服务认证证书五星级且在有效期内得1分，须同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图（http://cx.cnca.cn）。 | 1 | 客观 | 资质 |
| 6 | 根据投标人提供的培训方案进行评分，有明确且详细的培训内容、时间计划安排的得2分，培训内容较详细、有时间计划安排的得1分，培训内容可执行性一般或只有提供时间安排计划的得0.5分。未提供任何培训内容、无时间安排的不得分。 | 2 | 主观 | 技术要求 |
| 7 | 投标人提供的售后服务情况，技术支持能力、维护人员、故障响应、故障处理、定期巡检、故障处理情况的合理性、有效性进行评分。 1.售后响应及时，第一时间处理并有效的解决问题得3分； 2.售后响应有处理方案，但未达到采购方要求的得2分。 3.售后响应及解决问题不及时的得1分。 4.售后响应拖拉无结果的不得分。0分。 | 3 | 主观 | 售后服务 |
| 8 | 承诺质保期3年的不得分，每增加1年得1分，最多加2分。 | 2 | 客观分 | 质保期 |
| 9 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 | / | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：1家   。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

## 7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

## 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购

文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县临岐镇人民政府  、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

我方参与      （项目名称）                   【招标编号：               】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

- 要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

- 要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 一、投标函

淳安县临岐镇人民政府  、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

我方参加你方组织的      （项目名称）           【招标编号：     号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起（具体天数）天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签合同；

4.2在签合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。。

- 6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明授权委托书（适用于非联合体投标）

淳安县临岐镇人民政府  、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：             ），以我方名义处理              【招标编号：          】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

淳安县临岐镇人民政府  、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：             ），以我方名义处理  （项目名称）          【招标编号：       】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1、按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

淳安县临岐镇人民政府  、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价明细清单…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安县临岐镇人民政府  、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成      （项目名称）   【招标编号：      】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## XX |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## …… |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要品牌、规格/型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、报价明细清单

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 主要参数 （规格型号） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.以上表格要求按系统细分项目及报价，包括有关本项目实施所需的一切费用均计入报价。

2.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要来填写完整的报价明细清单。明细清单合计总价应与投标（开标）一览表报价保持一致。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函（如有）

附件7：中小企业声明函

注：1.本声明函所列货物仅供参考，各供应商请对照采购清单自行声明。本项目所投货物如享受中小企业扶持政策的，不同制造商的货物需逐一填写声明。

2.本项目所投货物如享受中小企业扶持政策的，不同制造商的货物需逐一填写声明。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.恒温电热套，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业） ；

2.凯氏定氮仪（配套石墨消解仪） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

3.电子天平 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

4.生物显微镜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

5.紫外可见分光光度计 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

6.粉碎机，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

7.数控超声波清洗器，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

8.LCD顶置式搅拌器套装 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

9.食用油品质检测仪 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

10.洁净工作台（双人） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

11.海尔冷柜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

12.数码显微镜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

13.真空冷冻干燥机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

14.恒温培养摇床（单层） ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

15.恒温鼓风干燥箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

16.微量移液器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

17.高压灭菌锅 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

18.台式离心机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

19.台式高速冷冻离心机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

20.真空干燥箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

21.循环水式多用真空泵 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

22.旋转蒸发仪(配套循环冷却泵) ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

23.电泳槽 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

24.电泳仪电源 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

25.有机膜分离系统 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

26.超声波处理器，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

27.低速自动平衡离心机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

28.细胞计数器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

29.倒置显微镜 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

30.烘箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

31.双螺杆挤出机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

32.水份测定仪 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

33.恒温循环水槽 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

34.医用低温冰箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

35.超声波破碎仪 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

36.商用制冰机 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

37.蒸汽发生器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

38.菌落计数器 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

39.双层玻璃反应釜，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

40.旋转蒸发仪 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

41.CO2培养箱 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

42.粘度计 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

43.实时荧光定量PCR仪 ，属于 （工业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

44.全自动化学发光学图像分析系统 ，属于 （信息传输业）行业 ；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

# 附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

淳安县临岐镇人民政府  、浙江阳光联合会计师事务所（普通合伙）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月    日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

## ……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。