桐庐县方埠初级中学（暂名）厨房设备采购及安装项目

招 标 文 件

（编号：TLXXZFCG2018-GK-007）

采购单位 ：　        桐庐县方埠中心学校           （盖章）

法定代表人或其委托代理人:          许勇

采购代理机构：杭州欣兴建设工程招标代理有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人:          洪流

备案单位 ：                               （盖章）

2018年 5 月

目     录

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

前附表

  - 总 则

  - 招标文件

  - 投标文件的编制

  - 开标

  - 评标

  - 定标

  - 合同授予

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同

- 投标文件格式

# 第一章   招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，经桐庐县政府采购管理办公室批准，现就桐庐县方埠初级中学（暂名）厨房设备采购及安装项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的，提供本国货物和服务的供应商前来投标：

一、项目编号：TLXXZFCG2018-GK-007

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：（具体技术参数详见招标需求）

| 采购内容 | 数量 | 规格技术参数要求 | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厨房设备 | 一批 | 规格技术参数要求详见招标需求 | 34.9万元 |

五、合格投标人的资格要求:

1．在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，是生产、加工厨房设备的制造商；

2．投标人具有全国工业产品生产许可证（燃气灶具）；

3. 投标人具有全国工业产品生产许可证（工业、商用电热食品加工设备）；

六、招标文件的获取：

投标人可到浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)或桐庐县公共资源招投标网（http://www.tlztb.com/）上自行查看和下载电子文件。

七、投标保证金：

本项目无需缴纳投标保证金。

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2018年6月11日09时30分前将投标文件及合格投标人资格证明文件原件送交到桐庐县招投标服务中心2号开标大厅（桐庐县迎春南路258号国资大厦6楼），逾期送达作无效标处理。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2018年6月11日09时30分在桐庐县招投标服务中心2号开标大厅（桐庐县迎春南路258号国资大厦6楼）开标，投标代表携带本人有效身份证原件,授权委托人还需按要求提供授权委托书出席开标会议。

投标人如不派代表或不准时参加开标大会的,事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

十、业务咨询：

采购代理机构     联系人：吴燕桥   联系电话：0571-69901109

传真：0571-69901109   邮  箱：451593244@QQ.com

采购单位         联系人：许勇     联系电话：15958121718

第二章  招标需求

- 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | 参考品牌 | 尺寸/型号 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大米架 |  | 厂制品 | 1200*500*250 | 采用304不锈钢管材制作,层外框采用38*25*1.0,不锈钢方管,层内档采用25*38*1.0不锈钢方管,φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿,配不锈钢可调式子弹脚 | 5 | 台 |
| 二 | 副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板层架 |  | 厂制品 | 1200*500*1500 | 层板采用304不锈钢板制作；层板厚1.2mm；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；配不锈钢可调式子弹脚 | 5 | 台 |
| 三 | 验收区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板车 |  | 厂制品 | 500*700*750 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.0mm。加重型；配万向脚轮，其中两个带刹车掣 | 4 | 台 |
| 2 | 电子秤 |  | 大阳、大红鹰、艾思博格 | 100kg | 不锈钢表头，防水防锈，高精度传感器，精准称重 | 2 | 台 |
| 四 | 粗加工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 |  | 厂制品 | 1800*700*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 4 | 台 |
| 2 | 双层工作台 |  | 厂制品 | 720*700*800 | 采用304不锈钢板制作，台面1.2mm格栅板1.0mm台面夹层采用飞机外壳制造原理技术，用铝蜂窝夹层加强。整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。脚管材料￠38*1.5mm，横通脚38*25*1.5mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 双层工作台 |  | 厂制品 | 920*700*800 | 采用304不锈钢板制作，台面1.2mm格栅板1.0mm台面夹层采用飞机外壳制造原理技术，用铝蜂窝夹层加强。整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。脚管材料￠38*1.5mm，横通脚38*25*1.5mm。 | 1 | 台 |
| 4 | 绞肉机 |  | 恒联，新麦，三麦 | 325*610*590 | 说明：利用绞龙送料,旋转绞刀与固定网刀端面相切.其制品厚薄及大小均匀,切面组织新鲜,不破坏纤维组织.该机操作简单.维修方便 | 1 | 台 |
| 5 | 切菜机 |  | 恒联，新麦，三麦 | 600*680*570 | 说明：机器重量：135KG叶菜部切长度：1－30mm(可调)产量：300－1000KG/HR电源：220V 单相切割尺寸：2mm以上的片,2mm-5mm的丝,8mm-20mm的丁。用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。适合工厂、学校饭堂、食品厂等使用。 | 1 | 台 |
| 6 | 双层工作台 |  | 厂制品 | 1800*800*800 | 采用304不锈钢板制作，台面1.2mm格栅板1.0mm台面夹层采用飞机外壳制造原理技术，用铝蜂窝夹层加强。整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。脚管材料￠38*1.5mm，横通脚38*25*1.5mm。 | 2 | 台 |
| 7 | 四层货架 |  | 厂制品 | 1200*500*1500 | 采用304不锈钢板制作，立柱Φ38*1.5mm厚型圆管，层板采用模具冲压成孔形式，配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |
| 8 | 开水器连底座 |  | 纯美、嘉盛、腾飞 | 9kw | 304不锈钢板制，面板厚1.2mm，侧面1.0mm | 1 | 台 |
| 9 | 灭蝇灯 |  | 亨得利、菲利普、凌峰 | 540*320 | 机壳为1.2-1.7mm厚度的铝型材。采用电感式恒流高压变压器配置电网，高压包输出4500-5000V。 | 1 | 台 |
| 五 | 切配区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 |  | 厂制品 | 1200*500*1500 | 采用304不锈钢板制作，立柱Φ38*1.5mm厚型圆管，层板采用模具冲压成孔形式，配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 2 | 双层工作台 |  | 厂制品 | 1800*800*800 | 采用304不锈钢板制作，台面1.2mm格栅板1.0mm台面夹层采用飞机外壳制造原理技术，用铝蜂窝夹层加强。整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。脚管材料￠38*1.5mm，横通脚38*25*1.5mm。 | 4 | 台 |
| 3 | 掩门垃圾桶连柜 |  | 厂制品 | 600*760*800 | 选用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.2mm。加强筋δ1.0mm；配万向脚轮，其中两个带刹车掣 | 1 | 台 |
| 4 | 四门冰箱 |  | 凯普顿，美厨，江南 | 1220*700*1850 | 松下压缩机组；自动回归门，保温层用聚甲醛一次发泡成型；温度范围：冷藏-5℃～5℃；冷冻-6℃～-12℃。不锈钢内胆，双机双温双铜管 | 1 | 台 |
| 5 | 单星水池 |  | 厂制品 | 1000*700*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 6 | 灭蝇灯 |  | 亨得利、菲利普、凌峰 | 540*320 | 机壳为1.2-1.7mm厚度的铝型材。采用电感式恒流高压变压器配置电网，高压包输出4500-5000V。 | 1 | 台 |
| 六 | 烹饪区&备餐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大锅灶 |  | 厂制品 | 2100*1200*800 | 采用304不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；面板、侧板、后板δ1.0mm；台面保温层25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆δ2mm A3铁板；炉架40*40角铁 (国标)；锅围、尾围δ0.8mm；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；配助燃鼓风机、电子调速开关、减压阀、摇摆龙头。 | 2 | 台 |
| 2 | 单眼大锅灶 |  | 厂制品 | 1100*1200*800 | 采用304不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；面板、侧板、后板δ1.0mm；台面保温层25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆δ2mm A3铁板；炉架40*40角铁 (国标)；锅围、尾围δ0.8mm；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；配助燃鼓风机、电子调速开关、减压阀、摇摆龙头。 | 1 | 台 |
| 3 | 料台 |  | 厂制品 | 500*1200*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2mm；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配不锈钢可调式子弹脚 | 3 | 台 |
| 4 | 料台 |  | 厂制品 | 290*1200*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2mm；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 5 | 不锈钢烟罩 |  | 厂制品 | 7100*1400 | 采用304不锈钢板制，台面1.2mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯 | 9.94 | ㎡ |
| 6 | 打荷台 |  | 厂制品 | 1800*800*800 | 面板采用优质不锈钢板制作；台面板厚1.2mm面板下衬木板减噪；门外壳板厚1.0mm，柜内层板厚1.0㎜，底板厚1.0㎜；配不锈钢可调式子弹脚 | 3 | 台 |
| 7 | 打荷台 |  | 厂制品 | 900*800*800 | 面板采用优质不锈钢板制作；台面板厚1.2mm面板下衬木板减噪；门外壳板厚1.0mm，柜内层板厚1.0㎜，底板厚1.0㎜；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 8 | 平板货架 |  | 厂制品 | 1200*500*1500 | 层板采用304不锈钢板制作；层板厚1.2mm；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；配不锈钢可调式子弹脚 | 3 | 台 |
| 9 | 三层餐车 |  | 厂制品 | 500*500*850 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.0mm。加重型；配万向脚轮，其中两个带刹车掣 | 4 | 台 |
| 10 | 四门冰箱 |  | 凯普顿，美厨，江南 | 1220*700*1850 | 松下压缩机组；自动回归门，保温层用聚甲醛一次发泡成型；温度范围：冷藏-5℃～5℃；冷冻-6℃～-12℃。不锈钢内胆，双机双温双铜管 | 1 | 台 |
| 11 | 单星水池 |  | 厂制品 | 650*700*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 12 | 打荷台 |  | 厂制品 | 1800*800*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2mm面板下衬木板减噪；门外壳板厚1.0mm，柜内层板厚1.0㎜，底板厚1.0㎜；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 13 | 双层工作台 |  | 厂制品 | 1800*800*800 | 采用304不锈钢板制作，台面1.2mm格栅板1.0mm台面夹层采用飞机外壳制造原理技术，用铝蜂窝夹层加强。整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。脚管材料￠38*1.5mm，横通脚38*25*1.5mm。 | 1 | 台 |
| 七 | 蒸煮区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门蒸饭车 |  | 厂制品 | 24盘；1480*730*1690 | 优质304不锈钢板制造，面板δ=1.0mm；侧板δ1.0mm；门面δ0.8mm；后板δ0.8mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚 | 2 | 台 |
| 2 | 电热稀饭锅（200kg） |  | 厂制品 | Φ700 | 内锅体不锈钢，夹套、支架碳钢(Q235—B)外涂防锈漆；内外全不锈钢。表盘指针式温度计、蒸汽进口、出料口。可倾式夹层锅体最大可倾转90°，倾转方式为手动式翻转。用电量：380v/26kw | 1 | 台 |
| 3 | 单星水池 |  | 厂制品 | 1000*700*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 4 | 灭蝇灯 |  | 亨得利、菲利普、凌峰 | 540*320 | 机壳为1.2-1.7mm厚度的铝型材。采用电感式恒流高压变压器配置电网，高压包输出4500-5000V。 | 1 | 台 |
| 5 | 不锈钢烟罩 |  | 厂制品 | 4000*1200 | 采用304不锈钢板制，台面1.2mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯 | 4.8 | ㎡ |
| 八 | 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门发酵柜 |  | 恒联，新麦，三麦 | 725*800*1740 | 保温、保湿，面胚醒发理想，发酵的食物色香味俱全，是糕点店、饭店、酒楼，食品生产厂家等场所的必备设备 | 1 | 台 |
| 2 | 三层六盘烤箱 |  | 恒联，新麦，三麦 | 1250*975*1600 | 采用优质远红外线辐射管为热元件，以热辐射作用透入物体内部，加热速度快，被烤物品受热均匀，升温更快，底火、面火控制温度可在室温至300度范围内，根据需要任意设定，并能自动恒温，是各宾馆、酒楼、糕点厂、面包房等必备的理想设备。 | 1 | 台 |
| 3 | 电饼铛 |  | 恒联，威尔宝，华美 | 750*750*850 | 说明：新型电饼机采用了全新的生产工艺外形，加热电器等方面进行了改进。结构上全面采用模具化生产，外壳采用不锈钢材料，使用灵活，可直接放在操作台或立脚在地上，外形美观大方，清洁卫生。加热部份采用大面积全封闭形式，热效率高，清洁卫生，低耗电，节约能源。 | 2 | 台 |
| 4 | 单星水池 |  | 厂制品 | 650*700*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 5 | 和面机 |  | 恒联，新麦，三麦 | 最大和面量：30kg | 说明：与面团接触部分采用优质不锈钢，符合卫生标准。采用优质电机，扭矩大，嗓音低。功率：220v/2.3kw | 1 | 台 |
| 6 | 压面机 |  | 恒联，新麦，永强 |  | 说明：生产能力：25 ～ 30kg/h；功率：220V/1.5KW | 1 | 台 |
| 7 | 木面工作台 |  | 厂制品 | 1800*800*800 | 采用304不锈钢板制作，台面为进口柳桉木板，板厚45mm，木板中间用不锈钢8mm钢精穿心，立脚为50*50*1.0mm横通为50*25*1.5mm异型管，配不锈钢可调脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 面粉车 |  | 厂制品 | 500*500*500 | 采用304不锈钢板制作，车身采用1.2mm，盖子采用抽拉式，配4个申牌5寸耐磨无声树脂轮，其中2个带刹车 | 1 | 台 |
| 9 | 四门冰箱 |  | 凯普顿，美厨，江南 | 1220*700*1850 | 松下压缩机组；自动回归门，保温层用聚甲醛一次发泡成型；温度范围：冷藏-5℃～5℃；冷冻-6℃～-12℃。不锈钢内胆，双机双温双铜管 | 1 | 台 |
| 10 | 平板货架 |  | 厂制品 | 1200*500*1500 | 层板采用304不锈钢板制作；层板厚1.2mm；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 11 | 饼盘车 |  | 厂制品 | 500*700*1800 | 采用优质不锈钢板制作 | 1 | 台 |
| 12 | 灭蝇灯 |  | 亨得利、菲利普、凌峰 | 540*320 | 机壳为1.2-1.7mm厚度的铝型材。采用电感式恒流高压变压器配置电网，高压包输出4500-5000V。 | 1 | 台 |
| 13 | 不锈钢烟罩 |  | 厂制品 | 4000*1200 | 采用304不锈钢板制，台面1.2mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯 | 4.8 | ㎡ |
| 九 | 预进&备餐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 |  | 厂制品 | 850*450*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 2 | 双星水池 |  | 厂制品 | 1200*650*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 3 | 六格保温连饭台 |  | 厂制品 | 1500*1200*800 | 面板采用304不锈钢板制作,台面板厚1.2㎜,侧板厚1.0mm38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通,配5个1/1份数盘；自动温控器,电压/功率：220V/3KW，配不锈钢可调式子弹脚 | 5 | 台 |
| 4 | 储碗柜 |  | 厂制品 | 1200*500*1500 | 采用304不锈钢板制作，柜身板厚1.0mm，内部层板厚1.2mm，不锈钢加强筋1.0，上下2层均移门工艺，使用方便清洁。 | 1 | 台 |
| 5 | 平板层架 |  | 厂制品 | 1200*500*1500 | 层板采用304不锈钢板制作；层板厚1.2mm；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；配不锈钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| 6 | 灭蝇灯 |  | 亨得利、菲利普、凌峰 | 540*320 | 机壳为1.2-1.7mm厚度的铝型材。采用电感式恒流高压变压器配置电网，高压包输出4500-5000V。 | 2 | 台 |
| 十 | 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 |  | 厂制品 | 1800*700*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| 2 | 双层工作台 |  | 厂制品 | 1800*700*800 | 采用304不锈钢板制作，台面1.2mm格栅板1.0mm台面夹层采用飞机外壳制造原理技术，用铝蜂窝夹层加强。整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。脚管材料￠38*1.5mm，横通脚38*25*1.5mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 双门热风循环消毒柜 |  | 厂制品 | 1360*750*2000 | 采用304不锈钢制作，超大功率消毒，100度立体循环风，高温杀菌，杀毒效果彻底，无死角。温度范围：20℃-150℃ | 1 | 台 |
| 4 | 储碗柜 |  | 厂制品 | 1200*500*1500 | 采用304不锈钢板制作，柜身板厚1.0mm，内部层板厚1.2mm，不锈钢加强筋1.0，上下2层均移门工艺，使用方便清洁。 | 2 | 台 |
| 5 | 开水器连底座 |  | 纯美、嘉盛、腾飞 | 9kw | 304不锈钢板制，面板厚1.2mm，侧面1.0mm | 1 | 台 |
| 6 | 灭蝇灯 |  | 亨得利、菲利普、凌峰 | 540*320 | 机壳为1.2-1.7mm厚度的铝型材。采用电感式恒流高压变压器配置电网，高压包输出4500-5000V。 | 1 | 台 |
| 十一 | 清洁间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把水池 |  | 厂制品 | 960*500*500 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 十二 | 收残区 |  |  |  |  |  | 台 |
| 1 | 残食台 |  | 厂制品 | 1800*760*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜,不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配不锈钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| 2 | 双层收碗车 |  | 厂制品 | 900*500*780 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.0mm。加重型；配万向脚轮，其中两个带刹车掣 | 4 | 台 |
| 3 | 洗手台 |  | 厂制品 | 4000*600*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 十三 | 二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 |  | 厂制品 | 1800*700*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 2 | 双层工作台 |  | 厂制品 | 1800*700*800 | 采用304不锈钢板制作，台面1.2mm格栅板1.0mm台面夹层采用飞机外壳制造原理技术，用铝蜂窝夹层加强。整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。脚管材料￠38*1.5mm，横通脚38*25*1.5mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 储碗柜 |  | 厂制品 | 1200*500*1500 | 采用304不锈钢板制作，柜身板厚1.0mm，内部层板厚1.2mm，不锈钢加强筋1.0，上下2层均移门工艺，使用方便清洁。 | 2 | 台 |
| 4 | 双门消毒柜 |  | 厂制品 | 1360*750*2000 | 采用304不锈钢制作，超大功率消毒，100度立体循环风，高温杀菌，杀毒效果彻底，无死角 | 2 | 台 |
| 5 | 双星水池 |  | 厂制品 | 850*450*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 6 | 八斗保温售菜台 |  | 厂制品 | 1400*1200*800 | 面板采用304不锈钢板制作,台面板厚1.2㎜,侧板厚1.0mm38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通,配5个1/1份数盘；自动温控器,电压/功率：220V/3KW，配不锈钢可调式子弹脚 | 5 | 台 |
| 7 | 双层工作台 |  | 厂制品 | 1200*400*800 | 采用304不锈钢板制作，台面1.2mm格栅板1.0mm台面夹层采用飞机外壳制造原理技术，用铝蜂窝夹层加强。整个台面抗拉、抗压强度高。硬度好轻便不变形。脚管材料￠38*1.5mm，横通脚38*25*1.5mm。 | 4 | 台 |
| 8 | 平板层架 |  | 厂制品 | 1200*500*1500 | 层板采用304不锈钢板制作；层板厚1.2mm；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；配不锈钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| 9 | 灭蝇灯 |  | 亨得利、菲利普、凌峰 | 540*320 | 机壳为1.2-1.7mm厚度的铝型材。采用电感式恒流高压变压器配置电网，高压包输出4500-5000V。 | 3 | 台 |
| 10 | 残食台 |  | 厂制品 | 1800*760*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜,不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配不锈钢可调式子弹脚 | 2 | 台 |
| 11 | 双层收碗车 |  | 厂制品 | 900*500*780 | 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，δ=1.2mm。加重型；配万向脚轮，其中两个带刹车掣 | 4 | 台 |
| 12 | 开水器连底座 |  | 纯美、嘉盛、腾飞 | 9kw | 304不锈钢板制，面板厚1.2mm，侧面1.0mm | 1 | 台 |
| 13 | 洗手台 |  | 厂制品 | 4000*600*800 | 面板采用304不锈钢板制作；台面板厚1.2㎜，水斗板厚1.0㎜；φ50mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿；38*25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通；配优质不锈钢落水器、拦渣片；带后档板；配不锈钢可调式子弹脚 | 1 | 台 |
| 十四 | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 厂制品 | 700*700 | 选用优质304不锈钢板制造，板厚1.2mm | 200 | ㎡ |
| 2 | 箱式风柜 |  | 七星/科禄格/永明 | 380v/22kw | 柜体采用铝型材框架与多层复式面板组装式而成，外形美观，并有效隔热降噪，风量大、噪声低、性能保证 | 1 | 台 |
| 3 | 油烟净化器 |  | 华优/德越/永明 | 30000风量 | 选用304不锈钢板制造，除油烟率达：99%，除异味率达：80%。用电量：220v/1kw | 1 | 台 |
| 4 | 远红外控制箱 |  |  |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 槽钢支架 |  |  |  |  | 2 | 付 |
| 6 | 弹簧防震垫 |  |  |  |  | 4 | 个 |
| 十五 | 小件类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五格快餐盘 |  |  | 五格 |  | 650 | 个 |
| 2 | 焊边碗 |  |  | 12cm |  | 650 | 个 |
| 3 | 全钢马勺 |  |  | 8两 |  | 5 | 个 |
| 4 | 钢柄封口马勺 |  |  |  |  | 10 | 个 |
| 5 | 全不锈钢铲 |  |  | 2# |  | 5 | 个 |
| 6 | 漏勺 |  |  | 28cm/1.0厚 |  | 2 | 个 |
| 7 | 油格 |  |  | 10寸 |  | 2 | 个 |
| 8 | 无磁厚调料缸 |  |  | 16cm |  | 8 | 个 |
| 9 | 中柄京锅 |  |  | 36cm |  | 3 | 个 |
| 10 | 双耳铁锅 |  |  | 50cm |  | 2 | 个 |
| 11 | 双耳铁锅 |  |  | 45cm |  | 2 | 个 |
| 12 | 不锈钢锅盖 |  |  | 45cm |  | 1 | 个 |
| 13 | 不锈钢锅盖 |  |  | 50cm |  | 1 | 个 |
| 14 | 不锈钢锅盖 |  |  | 36cm |  | 1 | 个 |
| 15 | 钢丝球 |  |  |  |  | 1 | 包 |
| 16 | 皮围裙 |  |  |  |  | 10 | 块 |
| 17 | 皮袖套 |  |  |  |  | 10 | 双 |
| 18 | 贝雷帽 |  |  |  |  | 10 | 顶 |
| 19 | 长袖工作服 |  |  | 185 |  | 2 | 件 |
| 20 | 长袖工作服 |  |  | 180 |  | 2 | 件 |
| 21 | 长袖工作服 |  |  | 175 |  | 2 | 件 |
| 22 | 长袖工作服 |  |  | 170 |  | 2 | 件 |
| 23 | 细竹刷 |  |  |  |  | 2 | 把 |
| 24 | 大剪刀 |  |  |  |  | 5 | 把 |
| 25 | 木柄鱼鳞刨 |  |  |  |  | 2 | 个 |
| 26 | 萝卜刨 |  |  |  |  | 2 | 个 |
| 27 | 两头多用刨 |  |  |  |  | 5 | 个 |
| 28 | 油鼓 |  |  | 9寸 |  | 3 | 个 |
| 29 | 十八子菜刀 |  |  |  |  | 3 | 把 |
| 30 | 垃圾桶 |  |  |  |  | 1 | 个 |
| 31 | 垃圾桶 |  |  |  |  | 2 | 个 |
| 32 | 鸡翅木筷 |  |  |  |  | 5 | 包 |
| 33 | 斜桶 |  |  | 45cm |  | 1 | 个 |
| 34 | 斜桶 |  |  | 35*35 |  | 1 | 个 |
| 35 | 塑料菜板 |  |  | 10cm |  | 1 | 块 |
| 36 | 塑料菜板 |  |  | 8cm |  | 1 | 块 |
| 37 | 塑料菜板 |  |  | 6cm |  | 1 | 块 |
| 38 | 地刷 |  |  |  |  | 2 | 把 |
| 39 | 塑料筐 |  |  |  |  | 5 | 个 |
| 40 | 塑料筐 |  |  |  |  | 5 | 个 |
| 41 | 塑料筐 |  |  |  |  | 5 | 个 |
| 42 | 塑料筐 |  |  |  |  | 5 | 个 |
| 43 | 大方筛 |  |  |  |  | 5 | 个 |
| 44 | 小方筛 |  |  |  |  | 10 | 个 |
| 45 | 面盆 |  |  | 38 |  | 5 | 个 |
| 46 | 面盆 |  |  | 34 |  | 5 | 个 |
| 47 | 斗盆 |  |  | 70 |  | 1 | 个 |
| 48 | 洗米盆 |  |  | 38 |  | 2 | 个 |

注意事项：

1.所有油烟网罩、展示烟罩、集气罩、滤网板吸风罩、不锈钢风管等实际工程量在投标报价前到现场测量确定，若该部分工程在实际施工中的费用超过报价，则超过部分由中标单位自负，若该部分工程的实际工程量低于投标文件中的工程量，则按实际结算。要求中标人提供该部分工程详细的设计施工图纸。

2.中标单位需跟上述学校按实际需要数量及金额签订合同，货款在验收合格后与所需学校结算。

二、质量与服务要求

1）中标人必须对货物提供终身维修维护服务并负责售后服务，货物的质保期不得少于2年，质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标人负责，质保期后的维修按成本价酌情收费，中标人在接到维修电话后24小时内现场响应，最迟在接到维修电话后2日内修复，如不能修复应采取补救措施的，免费提供备品，以保证使用方的正常工作。

2）中标人必须保证所供货物全新、正宗、原包装，至用户手中前不拆封。

3） 产品安装完毕后，由采购单位组织专业人员验收。验收以国家行业标准为基础，结合本次招标文件和正式合同为依据进行。如不符要求，一律返工，直到符合要求为止，否则拒付货款，并扣总价款5%的违约金。

4) 投标单位应根据招标项目内容要求确定投标报价。包括设备费（包括必备的附件）、安装材料费、运输装卸费、安装调试费和税费等一切费用，为交钥匙工程，如有漏项，视同已包含在总项目中，除设计变更外，合同总价和单价不做调整。

三、交货期及付款

1.在合同签订后30天内完成供货安装及调试（交货安装地点为桐庐县方埠初级中学。）

2.履约保证金和质量保证金：中标人在签订合同时向采购单位交纳履约保证金，按合同总金额的5%计收，合同履行后自动转为质量保证金，质保期满后产品无质量问题无息退还。

3.付款方式：项目全部交付并验收合格后7个工作日内支付总价款的70%，余额在验收合格后两个月内付清。

第三章 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：桐庐县方埠初级中学（暂名）厨房设备采购及安装项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标需求。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：按照采购公告要求交纳。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2018 年5月29日16前，以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理；如有投标人提出质疑的，采购机构视情况将以答复；答疑内容是招标文件的组成部分，将在提交投标文件截止时间15日前，在浙江政府采购网和桐庐县公共资源招投标网上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。 |
| 6 | 投标文件组成：正本各1份；副本各4份。 |
| 7 | 投标截止时间：投标人应于2018年6月11日09时30分前将投标文件及合格投标人资格证明文件原件送交到桐庐县招投标服务中心2号开标大厅开标，逾期送达作无效标处理。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2018年6月11日09时30分在桐庐县招投标服务中心2号开标大厅开标，请投标人派代表出席开标会议。 |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 10 | 上限价：本项目上限价为人民币34.9万元。 |
| 11 | 结果公示：评标结束后，中标结果经采购单位确认后，发布在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、桐庐县公共资源招投标网（http://www.tlztb.com/）进行1个工作日的中标公示。 |
| 12 | 中标通知书：采购结果在中标公示结束后，采购机构以书面形式发出《中标通知书》。 |
| 13 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金情形外，未中标人的保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。 |
| 14 | 签订合同：中标通知书发出后7天内。 |
| 15 | 投标文件有效期：90天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 17 | 本项目招投标活动适用《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规章及其他规范性文件。 |

一   总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于桐庐县方埠初级中学（暂名）厨房设备采购及安装项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

2.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

- 投标人代表须携带居民身份证、法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）特别说明：

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（七）质疑和投诉

1.投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。投标人对采购机构的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.投标人认可采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑议；

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,否则，采购机构将不予受理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.政府采购合同

6.投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面者作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在2018 年5月29日16前以书面形式要求采购人或采购机构澄清。

2.采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在浙江政府采购网和桐庐县公共资源招投标网上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过采购机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由技术资信文件、报价文件二部分组成：

1.技术资信文件（不含报价）：

（1）营业执照副本、税务登记证复印件；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人的基本情况介绍及合格投标人资格证明文件；

（4）质量管理、环境管理、安全管理体系认证证书复印件；

（5）自主创新、节能环保等方面的资质证书；

- （6）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

- （7）投标单位现有经营场地、服务机构等情况资料；驻项目现场的工程技术、管理人员；

- （8）设备基本配置表；（格式见附件）

- （9）投标产品的技术参数、功能介绍及技术条款对照表；

- （10）投标产品的安装、调试、验收方法或方案；

- （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

- （12）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；保证项目质量的技术力量及技术措施；

- （13）优惠条件：投标单位承诺给予的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

- （14）投标产品随机备品备件清单和专用工具清单；

- （15）在节能、环保等方面所采用的技术和措施；

- （16）投标人需要说明的其他文件等。

2.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）。

（2）开标一览表（格式见附件）。

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

- （4）投标人需要说明的其他文件和说明。

注：投标人在投标截止时间前必须提供合格投标人资格证明文件原件（按资格要求提供）提供不全或无效的将以无效标处理。投标人须将合格投标人资格证明文件原件另外单独包装。资信文件、技术及商务文件中均不得出现价格信息，否则以无效标处理。

投标人为浙江省政府采购网、桐庐县公共资源招投标网上正式注册供应商的，可不提供营业执照、税务登记证原件。

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。

- 注：本项目招标代理费为6000元整（含专家费和场租费），由中标单位承担，中标单位在领取中标通知书时将招标代理费支付给招标代理公司。

- 投标文件的有效期

- ★1.自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1.投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

★2.保证金形式：电子汇票、转账支票和银行汇票等非现金方式。

3.未中标人，其投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内自动退还；中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（凭合同原件和退还申请表办理退还手续）；已缴纳投标保证金但未参加投标的单位，凭退还申请表和进账单复印件办理退还手续。

4.中标人应在中标通知书发出30日内与采购人签订合同。

5.下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（3）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应本招标文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按技术资信文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。推荐使用胶装订本，活页的投标文件将被拒绝（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其委托代理人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按技术资信文件、报价文件二部分分别密封封装投标文件， [参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术资信文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号等内容，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按规定交纳投标保证金的；

（2）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（3）未按规定密封、签章、装订的；

（4）超出经营范围投标的；

（5）资格证明文件原件提供不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（6）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人、委托代理人身份不符的；

（8）投标文件内容虚假的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

（10）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（11）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（12）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术商务资信文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出招标文件规定的上限价的；

（3）开标一览表中的投标报价合计与投标报价明细表的总价不一致的；

（4）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠/折扣后价格不一致的；

★4.符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

5.有下列情形之一的，投标无效且将投标文件、询标记录等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供产品质量、性能等方面的缺陷或停产淘汰、债权债务、违法记录信息，影响或者可能影响中标结果的；

（2）政府采购活动中存在违法行为的；

- 四、开标

- （一）开标准备

- 采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.介绍参加开标会的人员名单；

3.对投标人的法定代表人或委托代理人的身份和投标保证金交纳情况进行验证；

4.打开资技术资信文件外包装，清点正本、副本数量，符合招标文件要求的进行评审；不符合要求的，不予评审，并由投标人代表签字确认；

5.技术资信文件评审结束后，由主持人公布评分结果；

6.宣布有效投标人名单，并宣读有效投标人的投标报价；

7.宣布本项目的拟中标候选人；

8.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的依据

评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的技术资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算。

（4）评标委员会根据投标人的商务报价,计算各投标人的价格分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五） 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。根据采购项目的实际情况采用综合评分法。本项目的具体评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.中标公示：采购机构在评标结束后将采购结果确认函交采购人确认，采购结果经采购人确认后，将采购结果在发布招标公告的网站上进行1个工作日的中标公示。

2.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在中标公示结束前以书面形式向采购机构提出。

3.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求中标候选人提供相关证明材料。

4.本项目由采购人确定中标人，采购人应在收到采购结果确认函后5个工作日内对采购结果进行确认。如有投标人对采购结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

5.采购结果在中标公示结束后2个工作日内，采购机构以书面形式发出《中标通知书》。如有投标人在中标公示期间提出质疑的，按照相关法规执行。

七、合同授予

1.中标人应在中标通知书发出后7日内与采购人签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

# 第四章   评标办法及评分标准

一.总则

本次评标采用综合评分法。合格投标人评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术资信得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术资信分

二、评标内容及标准

（一）价格分（35分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35

2.投标人的投标报价超过设定的上限价，就作无效标处理。本项目的上限价为人民币34.9万元。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

小微企业有关政策：（1）、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标截止时间，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

（2）、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函

（二）技术资信分（65分）

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格、性能、质量及技术指标要求与招标文件相符情况。完全相符或优于的得5分；有缺陷的，每项扣1分；存在明显缺陷的，本项不得分。 | 5 |
| 2 | 供应商组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括货物供货、验货、组装就位、关键步骤的思路和要点以及组织机构、人员配置、工作时间进度表、工作程序和步骤等内容。 一般得1-2分,良好得2-4分,优秀得4-6分。 | 6 |
| 3 | 投标单位的产品有“产品保险”，每提供一种产品种类得1分，最高得2分；投标产品荣获“中国商用厨具节能环保技术先进产品荣誉证书”的得3分； 投标单位获得“消毒产品生产企业卫生许可证”的得3分； 投标企业获得“企业信用AAA等级证书”证书且在有效期内的得2分，AA级得1分； 投标企业获得“中国环境保护产品认证证书”证书得2分。 此项最高12分，没有不得分。（原件备查，未提供得零分） | 12 |
| 4 | 投标人具有以下产品的食品接触产品安全认证证书（CQC认证）： 炊用燃气大锅灶、消毒柜、货架工作台、电热蒸饭车，每项2分，最高得8分。（原件备查，未提供得零分） | 8 |
| 5 | 投标单位具有中国节能认证证书：燃气大锅灶、中餐燃气炒菜灶、燃气蒸箱； 中国环保认证证书：燃气大锅灶、中餐燃气炒菜灶、燃气蒸箱；并在第二十三期节能产品政府采购清单中。 每提供1个得1.5分，最高得9分。（原件备查，未提供得零分） | 9 |
| 6 | 组拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，项目组实施人员专业人员素质（包括相应的认证资格）、技术能力、专业分布、经验等情况，参考履历表和相关资料、相关证书等，由评委综合评定。 | 6 |
| 7 | 售后技术服务保证能力（投标人提供的售后服务机构和人员等情况，售后技术服务保证能力、保证措施及相关的服务机构、服务内容、承诺的具体说明（2分），由评委综合评定； 在桐庐有售后服务网点及售后服务电话及服务人员资料的得3分（原件备查）； 售后服务网点提供燃气灶具维修证一本（需售后服务网点为其缴纳社保证明为准）得3分； | 8 |
| 8 | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系，每提供一项得1分，最高得3分（原件备查） | 3 |
| 9 | 投标企业具备安全生产标准化能力，具备“安全生产标准化企业证书（机械类）”得3分；投标企业具有“燃气燃烧器具安装维修资质证书”的得1分；具有燃气燃烧器具安装维修工资格证书（每个0.5分，此项最高得1分，没有不得分。（原件备查，未提供得零分） | 5 |
| 10 | 免费保修期：满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加半年得1分，最高得3分。 | 3 |

（四）技术商务资信分的计算

技术资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数,以算术平均分计算，计算公式为：

技术资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

第五章 政府采购合同

（具体文本以实际签署的为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据杭州欣兴建设工程招标代理有限公司关于____________项目公开招标的结果，签署本合同。

一、招标货物清单及价格（附后）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

七、质保期和质保金

8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金    元。满一年后无息退还。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：供货方送货上门费用由供货方承担．

8.3 交货地点：用户指定。

九、货款支付

项目全部交付并验收合格后7个工作日内支付总价款的70%，余额在验收合格后两个月内付清。

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的系统设备，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为桐庐县。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，并签书面补充协议报桐庐县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，经采购办备案后，抄送县招投标服务中心一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订日期：      年  月  日

备案单位：

# 第六章    投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

×××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：（技术资信文件）（报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人签字或盖章：

年  月  日

2.技术资信、报价文件封面格式：

正本/或副本

×××（投标人名称）

技术资信 、报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人签字或盖章：

年  月  日

注：投标人应按技术资信文件、报价文件分别进行编制、装订、封装投标文件。

- 3.法定代表人授权书

致：桐庐县方埠中心学校：

我        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签字或盖章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

年    月    日

4. 投 标 函

致：桐庐县方埠中心学校

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，交货期为      ，质量目标达到          。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起90天），其投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标人，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7.__________________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

电话：

日期：

5.开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桐庐县方埠初级中学（暂名）厨房设备采购及安装项目 |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3.报价超过上限价，均作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

6．投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |

注：在报价明细表上要求投标人制作报价清单。

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：

7．技术条款对照表

| 项目 | 招标文件要求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：

8．设备配置清单表

| 序号 | 设备项目名称 | 所投产品品牌及规格型号 | 所投产品技术参数 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                    （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日 期：