临安区山牛坞垃圾渗滤液处理厂第三方托管运维项目

公开采购文件

（项目编号：ZSZB-2021-004）

采购单位：杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心

采购机构：浙江中审工程咨询有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

目    录

第一章    采购公告………………………………………3

第二章    投标须知………………………………………6

第三章    评标办法及评标标准…………………………16

第四章    采购需求………………………………………21

第五章    政府采购合同主要条款………………………26

第六章    投标文件格式…………………………………31

- 第一章  采购公告

受杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心的委托，经采购单位负责人同意，临安区政府采购办批准，浙江中审工程咨询有限公司（以下简称“采购机构”），就以下临安区山牛坞垃圾渗滤液处理厂第三方托管运维项目进行公开招标，现欢迎有供货能力的合格供应商参加投标。

一、项目编号：ZSZB-2021-004

二、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 服务期 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安区山牛坞垃圾渗滤液处理厂第三方托管运维项目 | 1 | 项 | 6481.9086 | 6287.4513 | 3 |  |

三、采购项目概况：

临安区山牛坞垃圾渗滤液处理厂第三方托管运维项目（详见第四章采购需求）

四、合格供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具有垃圾渗滤液处理运营能力，且承担的项目未发生较大安全事故（提供承诺书，格式自拟）。

4.项目负责人要求：具有从事环境工程及渗滤液（含浓缩液）处理的工作经验（提供相关证明材料）。

5.本次招标不接受联合体投标。

五、投标报名

本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2020-08-17%2003:00:46）。

六、采购文件的获取：

自本公告发布之日起在公告附件中免费下载，下载地址：

浙江政府采购网：（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

杭州市公共资源交易网：（https://www.hzctc.cn/Index/Home）；

临安区政府采购网：(http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/)

（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

七、投标保证金：无

八、投标说明

1.本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

九、投标截止时间和地点：

本项目于2021年2月25日10:00时投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

十、业务咨询：

1、采购单位：杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心

联系人：单骁

联系电话：0517-61106890

2、采购代理机构：浙江中审工程咨询有限公司

联系人：陈晓菲

联系电话：0571-61088882

地址： 钱王街855号华兴集团三楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区政府采购办公室

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

- 第二章  投标须知

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：临安区山牛坞垃圾渗滤液处理厂第三方托管运维项目 二、实施地点： 临安区。 三、项目实施范围：详见采购需求 四、项目实施时间：详见采购需求。 五、本次采购设定上限价，上限价为人民币6287.4513万元。 |
| 2 | 投标保证金：无 |
| 3 | 答疑与澄清：投标供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 4 | 投标截止时间：2021年2月25日10:00时 |
| 5 | 开标时间、地点：2021年2月25日10:00时。本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标 |
| 6 | 本项目实行网上投标。目前政府采购全流程电子化交易，供应商应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。 投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。 |
| 7 | 投标文件的接受：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 8 | 评审结果公示：评审结束后两个工作日内，中标公示于浙江省政府采购网、杭州市公共资源交易网，公示无异议后发出中标通知书。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 付款方式：国库集中支付，详见采购需求。 |
| 11 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 12 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 13 | 小微企业有关政策： - 根据财库〔2011〕181号和《关于优化营商环境进一步加强政府采购监督管理工作的通知》杭财采监〔2020〕7号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除（专门面向中小企业的项目，对小微企业给予8%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。 |
| 14 | 投标文件有效期：90天 |
| 15 | 招标代理费：184319元（不含专家评审费），由中标人支付，专家评审费另行支付费用在发出中标通知书之前结清。 |
| 16 | 履约保证金：中标合同总价的2%，在合同签订前以采购人认可的形式提交。 |
| 17 | 各参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 18 | 解释：本采购文件的解释权属于浙江中审工程咨询有限公司。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件文件中采购项目的的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购单位”系指委托采购机构采购本次项目的杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心。

2.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江中审工程咨询有限公司。

3.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

4.“服务”系指采购文件规定供方须承担的运营管理服务以及其他类似的义务。

5.“项目”系指采购响应方按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）开标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件并加盖公章，格式见第六部分）。

- （四）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

- （五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑

质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购机构将不予受理。

- （七）采购文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当以书面形式向浙江中审工程咨询有限公司提出。采购代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

（一）投标文件的形式

投标文件分为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- （二）投标文件的组成

投标文件组成均为资格文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件（不含报价）：

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

注：以上目录是编制资格文件内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

2.技术及商务文件（不含报价）：

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目整体解决方案；

（5）项目实施计划（可包含且不限于管理制度、人力资源安排、项目组人员清单等）（格式见附件）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）服务承诺及优惠措施；

（9）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（10）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）（格式见附件）；

（11）投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上目录是编制技术及商务文件内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）报价一览表

（2）报价明细清单

（3）小微企业声明函及相关资料、残疾人福利性单位相关资料（如有）

（4）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

- （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2.投标报价是履行合同的最终价格，报价包括本项目运营管理所投入的人工费、药剂费、电费、运行维护费、3年设施设备更新、税收、环保验收、招标代理费等其他一切费用。

- （五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标文件的签署和份数

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 三、开标

- （一）组织开标程序

招标方将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

1.开标会由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.电子招投标开标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3在系统上公开资格和商务技术评审结果；

2.4在系统上公开报价开标情况；

2.5评标委员会对报价情况进行评审；

2.6在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

- （二）组织评标程序

- 招标方将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 1.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

- 2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

- 3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 4.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 5.根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 6.采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

- 7.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 8.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

- 9.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （三）评审程序

- 1.在评审专家中推选评标委员会组长。

- 2.评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

- 4.评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 5.评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

- 6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- 7.评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

- 8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （四）评审原则

- 1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

- 3.评审人员对有关采购文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

- 4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行1个工作日的预成交公示。

2.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

（三）质疑和投诉：各参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

详见第四章采购需求。

- 七、货款的结算

详见第四章采购需求。

八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商投标的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性投标小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由7人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评审小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开资信、技术文件，再开报价文件。其中资信和技术分占70%，报价分占30%。

第五条  本项目采用综合评分法。即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，评标委员会对通过评审的所有投标人以总分由高到低推荐一名中标候选人，并进行采购结果公示。

▲资信及商务、技术评分表

| 序号 | 考评项目 | 评分标准（细则） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术分 （0-50分） | 运维方案（8分）：对投标人制定的运行实施方案的科学性、合理性、完整性等方面进行横向比较评分。 |
|  |  | 管理人员配置（5分）：对投标人制定的管理人员配置从响应程度、科学合理性等方面进行横向比较评分。 |
|  |  | 运行和日常维护（6分）：对投标人制定的运行和日常维护措施合理性等方面进行横向比较评分。 |
|  |  | 备品备件（5分）：对投标人制定的对备品备件（易损件）、耗品的更换与使用计划以及故障维修等，从响应程度、科学合理性等方面进行横向比较评分。 |
|  |  | 渗滤液（含浓缩液）处理工艺（7分）：对投标人制定的渗滤液（含浓缩液）处理工艺执行方案从响应程度、科学合理性等方面进行横向比较评分。 |
|  |  | 环境保护（5分）:对投标人制定可能的污染源防治措施的完整性、科学合理性等方面进行横向比较评分。 |
|  |  | 实验室检测方案（3分）：对投标人制定实验室检测方案的完整性、响应性、科学合理性等方面进行横向比较评分。 |
|  |  | 安全管理（3分）：对投标人制定安全管理措施的完整性、响应性、科学合理性等方面进行横向比较评分。 |
|  |  | 应急措施（4分）：对投标人制定应急预案措施方案的完整性、响应性、科学、合理性等、调试期及试运营期内渗滤液（含浓缩液）的处置方案的合理性等方面进行横向比较评分。 |
|  |  | 运营制度（4分）：对投标人制定运营管理制度的完整性、响应性、科学合理性等方面进行横向比较评分。 |
| 2 | 资信及 商务分 （0-20分） | 业绩：投标人2016年1月1日以来具有渗滤液运营项目及其浓缩液运营案例，每提供一个处理量为400吨/天及以上渗滤液运营案例（以合同或委托服务协议计）且稳定运营1年及以上（须业主单位开具证明）得3分，最高得3分；每提供1个处理量100吨/天及以上浓缩液运营案例（（以合同或委托服务协议计）且稳定运营1年及以上（须业主单位开具证明）得5分，最高得5分；本项累计最高得8分（时间以合同签订时间为准，提供合同或中标通知书复印件及业主单位评价复印件，二者缺一不可，未提供无不得分，业主单位评价不良的不得分）。 |
|  |  | 1、投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质的，得1分。 2、投标人具有水体治理相关专项乙级（或二级）及以上资质的，得1分。 注：上述1、2项证书得分不累加计分，以两项得分中的高者计分。提供相关证明材料扫描件加盖单位公章，未提供者不得分。（0-1分） |
|  |  | 投标人承接过的项目获得省级及以上主管部门或省级及以上行业协会颁发的环境相关奖项的，得3分。（提供获奖证书或文件复印件加盖单位公章，未提供不得分） 注：有效期限为2016年1月1日以来，时间以获奖证书或文件等颁发时间为准（对项目类型不作要求。如投标人运维的项目获得的奖项归属甲方所有的，出具获奖证明材料扫描件及甲方证明材料亦可得分）。 |
|  |  | 投标人或投标人项目团队成员获得环保相关发明专利的，1个得0.5分，最高得1分；提供相关证明材料扫描件加盖单位公章，未提供者不得分 |
|  |  | 项目负责人：投标人项目负责人2016年1月1日以来具有渗滤液运营项目及其浓缩液运营案例，每提供一个处理量为400吨/天及以上渗滤液运营案例（以合同或委托服务协议计）且稳定运营1年及以上（须业主单位开具证明）得1分，最高得1分；每提供1个处理量100吨/天及以上浓缩液运营案例（（以合同或委托服务协议计）且稳定运营1年及以上（须业主单位开具证明）得3分，最高得3分；本项累计最高得4分（时间以合同签订时间为准，提供合同或中标通知书复印件，须体现项目负责人名字，未体现的不得分）；投标人项目负责人具有环境工程专业或环保工程专业中级职称的得1分，具有环境工程专业或环保工程专业高级及以上职称的得2分，具有教授级高级工程师得3分； 提供相关证明材料扫描件加盖单位公章，未提供者不得分（0-7分）。 |
| 合计 | 70分 |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商参照本表进行自评，并将自评表编入投标文件，置于投标文件目录之前。

第六条  评标步骤

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）投标人因自身原因解密失败的；

2）投标人未能提供合格的资格文件；

3）投标人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

4）投标文件内容虚假的；

5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

7）投标有效期、交货期、质保期等不能满足采购文件实质性要求的；

8）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

9）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的响应文件；不符合采购文件中“▲”条款要求的；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资信及商务文件、技术文件中出现投标报价信息的。

▲公开招标：先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果，再开报价文件。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

3、报价计算（30分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）根据财库〔2011〕181号和《关于优化营商环境进一步加强政府采购监督管理工作的通知》杭财采监〔2020〕7号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除（专门面向中小企业的项目，对小微企业给予8%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审。

3）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100]的计算公式计算。

4）如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

5）报价包括本项目运营管理所投入的人工费、药剂费、电费、运行维护费、3年设施设备更新、税收、环保验收、招标代理费等其他一切费用。

- 4、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）投标报价超出上限价的；

3）评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的投标文件作无效处理。

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应投标文件要求的采购文件将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

第七条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分。

# 第四章   采购需求

1、项目概况

本次采购项目为临安区山牛坞垃圾渗滤液处理厂第三方托管运维项目，投标人应根据采购文件所提出的服务要求，选择具有最佳性能价格比的方案前来投标。

2、能力要求

投标单位要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具有垃圾渗滤液处理运营能力，且承担的项目未发生较大安全事故（提供承诺书，格式自拟）。

4.项目负责人要求：具有从事环境工程及渗滤液（含浓缩液）处理的工作经验（提供相关证明材料）。

5.本次招标不接受联合体投标。

3、运营概况

3.1本次渗滤液厂运维管理服务为年平均日处理渗滤液（含浓缩液）550吨，年日平均排放量不少于523吨（下浮幅度不超过5%），排放标准达到GB16889—2008《生活垃圾填埋场污染物控制标准》的表3标准排放且回用率不低于40%，包括垃圾渗滤液（浓缩液）的处置运营管理工作（台账）、设施设备的日常维护保养、负责排水口环境指标，配合现线监测单位做该排放口运营管理工作，厂区整体环境卫生、配合业主做好雨季为主的自然灾害天气的防汛防灾工作，以及配合主管部门做好相关检查等工作。

3.2本次运维服务期限为三年（自合同签订之日起）。

3.3渗滤液尾水回用率不低于40%，即渗滤液尾水达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》GB/T25499-2010再生利用标准不低于40%。

3.4渗滤液（含浓缩液）进水污染物平均浓度约为：CODCr8000—10000mg/L，NH3-N2000—2500mg/。本项目渗滤液采用两级A/O+超滤+纳滤+反渗透处理工艺，浓缩液采用高级氧化法处理工艺，投标人须按本项目现有设备进行后续运维（提供承诺书，格式自拟，放在技术分第九条应急措施内容部分，未提供的作无效标处理），如投标人未按本项目现有设备进行后续运维，造成设备损坏或环境污染等，相应损失及相关法律责任等后果由投标人自行承担。

3.23

4、出水水质

废水处理后达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008的表3标准和环保部门对本填埋场的最新排放要求排放，标准值为：

5、运营费用计算方法

5.1渗滤液处理量计算方法

按照年日平均进入处理系统的渗滤液不少于550吨，达标排放量不低于523吨（下浮幅度不超过5%），甲方依据实际进出水表记录量的要求计算垃圾渗滤液处理量。

5.2运营管理费价格

渗滤液处理厂运营费用按实际发生的处理渗滤液吨数及合同约定的每吨单价计算：

▲年平均每天处理量少于550吨/天的，按实际发生的单价结算；

▲当总运营费用超过中标价，将不再支付相应费用。

垃圾渗滤液处理达标才能排放，年日平均垃圾渗滤液处理达标排放量不低于523吨（下浮幅度不超过5%）。

6、运营责任

6.1乙方在运营期间若被相关环保部门抽检排水水质不达标（停电等不可抗力除外），根据实际情况，甲方有权扣当月运营费用（上限不超过当月运营费用的2%）；第二次被相关环保部门抽检排水水质不达标，根据实际情况，甲方有权扣除当月运营费用（上限不超过当月运营费用的4%）。以此类推。当年抽检排水水质不达标达到五次及以上的，甲方有权终止合同，因此造成的损失由乙方承担（包括环保部门做出的处罚结果，一律由乙方承担）。

6.2甲方在乙方运营结束后，统计年平均日垃圾渗滤液处理达标排放量没有达到523吨/天（下浮幅度不超过5%）,当下浮幅度超过5%起，年平均日出水量每下降1%，甲方有权在年运营费用中按下浮相应比率扣除经费；当年平均处理量下浮幅度超过20%（特殊情况除外，如干旱、垃圾渗滤液产生量少于合同规定处理量等自然原因造成的因数及个别长时间停电造成的人为因数除外），甲方有权终止合同，因此造成的损失由乙方承担。

6.3因乙方的原因导致垃圾渗滤液处理厂不能正常运行的、出水水质不达标（极端天气等不可抗力除外），不能达到运营规模以及违反本合同约定的条款，甲方有权停止支付运营费用并解除本合同，由此带来的损失由乙方承担。

6.4在运行期间，因乙方造成的安全生产事故及环境污染事件并由此造成的一切损失由乙方承担。

6.5 在运营期间，乙方须无条件配合甲方完成临安区全区各镇街生活垃圾填埋场渗滤液（含浓缩液）的应急处理，处置费用根据实际发生数量，按中标单价结算。

7、付款方式

7.1支付方式

详见合同。

7.2 支付时间

详见合同。

8、乙方的权利与义务

8.1在委托运营期内，乙方负责项目设施设备的管理、运行、维护、更新，保证正常运行，排放的水质符合GB16889-2008《生活垃圾填埋污染控制标准》的表3排放标准和环保部门对本填埋场的最新排放要求进行排放，且回用率不低于40%，严格按本合同要求的年平均日处理量550吨/天处理，年平均日排水量523吨（下浮幅度不超过5%）（结合实际进出水表记录量）。

8.2 乙方在每月25日向甲方出具一份上月份水质检测记录台帐（自检记录），具体数据包括但不限于:色度、COD、氨氮、总氮。

8.3 乙方应如实填报运行登记表和每天实验室的检测数据的规范台帐，接受甲方相关的职能部门监督检查，对甲方或政府职能管理部门人员进厂提出的问题，乙方如实讲解和回答，不得虚报实情。

8.4 乙方应向甲方提供《渗滤液处理操作规程》，相关的科室制度应上墙，做好安全生产，并做好车间及生活区的卫生。

9、甲方的权利与义务

9.1 甲方协助垃圾渗滤液处理厂运营与当地相关行政部门、事业单位等的协调工作。

9.2 甲方应根据采购文件及响应文件及合同的规定及时向乙方支付运营费用。

9.3 甲方或政府职能部门有权监督项目设施的运行和维护，有权检查生产记录、设备维护和常规检测指标的运营记录。但不得干涉、延误或干扰乙方履行合同的权利和义务。

10、设备维护与应急处理

10.1 在运营期内，乙方应合理安排检修、维护、更新，保证垃圾渗滤液处理厂正常运行。大修须停止运行的情况，乙方须提前一周时间书面通知甲方（如遇突发性事故而必须停止运行大修的，乙方须立即通知甲方），经甲方批准后全力展开维护、维修工作。

10.2 若遇不可抗力因素造成的蓄水池超警戒水位，乙方有责任和义务配合甲方启动应急预案，加大水处理量及提供别的应急措施，保障相应设施及周边环境安全。

10.3 非甲乙双方人为原因或因电路检修致供电线路中断的，甲方负责协调电力部门抢修。停电连续超过72小时的，乙方应及时启动限制措施。

11、开工要求：合同签订后生效。

12、其他要求：

12.1投标人承诺的运营期限、运营地点、付款方式必须完全满足采购文件要求。若投标人的承诺不满足采购文件要求将被视为未实质性响应采购文件要求，其投标文件将被拒绝。

12.2投标人中标后，如果不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，采购人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且中标人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。

12.3本项目预算费用包含三年设备更新费用，合同期内，设备更新不再产生额外费用。

12.4本项目调试期为30日历天，中标人须在30日历天内完成调试并进入试运营期。调试期所发生的所有费用由中标人自行负责。如中标人未能在30日历天内完成调试并进入试运营期，甲方有权取消中标人中标资格并解除合同，并且扣除全部履约保证金。调试期及试运营期内渗滤液（含浓缩液）的处置由中标人负责，处理量及排放必须达到项目要求和标准。试运营期结束经甲方考核验收合格后，该部分费用由甲方按实结算；如试运营期中标人未通过考核，甲方有权取消中标人中标资格并解除合同，并且扣除全部履约保证金，所发生的所有费用由中标人自行负责。

试运营30天，试运营期间，渗滤液（含浓缩液）处理量、排放量、出水水质连续30天达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008的表3标准（以第三方检测结果为准）且回用率不低于40%后，视为考核通过，考核通过后甲方开始支付运营服务费。

若乙方在试运营期间，渗滤液（含浓缩液）处理量、排放量、出水水质未能连续30天达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008的表3标准（以第三方检测结果为准）或回用率低于40%，视为考核不通过，甲方有权取消乙方中标资格并解除合同，停止资金拨付，并且扣除全部履约保证金，所发生的所有费用由乙方自行负责。

12.5调试期、试运营期及正式运营期内，乙方必须保证甲方设备完好无损，如因乙方原因造成甲方设备损坏的，乙方应按损坏设备同等型号同等品牌市场价赔偿。

- 本采购文件未尽事宜以合同为准。

# 第五章  政府采购合同主要条款指引

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

编  号：

确认号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据临安区山牛坞垃圾渗滤液处理厂第三方托管运维项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 服务期（天） | 单 价（元/吨·天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |

注：以上合同总价包含渗滤液处理正常运营所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的技术服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、甲方的权利与义务

1.甲方协助垃圾渗滤液处理厂运营与当地相关行政部门、单位等的协调工作。

2.甲方应根据招投标文件及合同的规定及时向乙方支付运营费用。

3.甲方或政府职能部门有权监督项目设施的运行和维护，有权检查生产记录、设备维护和常规检测指标的运营记录。但不得干涉、延误或干扰乙方履行合同的权利和义务。

五、乙方的权利与义务

1.在委托运营期内，乙方负责项目设施设备的管理、运行、维护、更新，保证正常运行，排放的水质符合GB16889-2008《生活垃圾填埋污染控制标准》的表3排放标准和环保部门对本填埋场的最新排放要求进行排放，且回用率不低于40%，严格按本合同要求的年平均日处理量550吨/天处理，年平均日排水量523吨（下浮幅度不超过5%）（结合实际进出水表记录量）。

2. 乙方在每月25日向甲方出具一份上月份水质检测记录台帐（自检记录）， 具体数据包括但不限于:色度、COD、氨氮、总氮。

3.乙方应如实填报运行登记表和每天实验室的检测数据的规范台帐，接受甲方相关的职能部门监督检查，对甲方或政府职能管理部门人员进厂提出的问题，乙方如实讲解和回答，不得虚报实情。

4.乙方应向甲方提供《渗滤液处理操作规程》，相关的科室制度应上墙，做好安全生产，并做好车间及生活区的卫生。

5.在运营期间，乙方须无条件配合甲方完成临安区全区各镇街生活垃圾填埋场渗滤液（含浓缩液）的应急处理，处置费用根据实际发生数量，按中标单价结算。

6、渗滤液（含浓缩液）进水污染物平均浓度约为：CODCr8000—10000mg/L，NH3-N2000—2500mg/。本项目渗滤液采用两级A/O+超滤+纳滤+反渗透处理工艺，浓缩液采用高级氧化法处理工艺，乙方须按本项目现有设备进行后续运维，如乙方未按本项目现有设备进行后续运维，造成设备损坏或环境污染等，相应损失及相关法律责任等后果由乙方自行承担，甲方有权解除合同并扣除全部履约保证金。

六、运营责任

1、本项目调试期为30日历天，乙方须在30日历天内完成调试并进入试运营期。调试期所发生的所有费用由乙方自行负责。如乙方未能在30日历天内完成调试并进入试运营期，甲方有权取消乙方中标资格并解除合同，并且扣除全部履约保证金。调试期及试运营期内渗滤液（含浓缩液）的处置由乙方负责，处理量及排放必须达到项目要求和标准。试运营期结束经甲方考核验收合格后，该部分费用由甲方按实结算；如试运营期乙方未通过考核，甲方有权取消乙方中标资格并解除合同，并且扣除全部履约保证金，所发生的所有费用由乙方自行负责。

试运营30天，试运营期间，渗滤液（含浓缩液）处理量、排放量、出水水质连续30天达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008的表3标准（以第三方检测结果为准）且回用率不低于40%后，视为考核通过，考核通过后甲方开始支付运营服务费。

若乙方在试运营期间，渗滤液（含浓缩液）处理量、排放量、出水水质未能连续30天达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008的表3标准（以第三方检测结果为准）或回用率低于40%，视为考核不通过，甲方有权取消乙方中标资格并解除合同，停止资金拨付，并且扣除全部履约保证金，所发生的所有费用由乙方自行负责。

2、调试期、试运营期及正式运营期内，乙方必须保证甲方设备完好无损，如因乙方原因造成甲方设备损坏的，乙方应按损坏设备同等型号同等品牌市场价赔偿。

3、乙方在运营期间若被相关环保部门抽检排水水质不达标（停电等不可抗力除外），根据实际情况，甲方有权扣当月运营费用（上限不超过当月运营费用的2%）；第二次被相关环保部门抽检排水水质不达标，根据实际情况，甲方有权扣除当月运营费用（上限不超过当月运营费用的4%）。以此类推。当年抽检排水水质不达标达到五次及以上的，甲方有权终止合同，因此造成的损失由乙方承担。

4、甲方在乙方运营结束后，统计年平均日垃圾渗滤液处理达标排放量没有达到523吨/天（下浮幅度不超过5%）,当下浮幅度超过5%起，年平均日出水量每下降1%，甲方有权在年运营费用中按下浮相应比率扣除经费；当年平均处理量下浮幅度超过20%（特殊情况除外，如干旱、垃圾渗滤液产生量少于合同规定处理量等自然原因造成的因数及个别长时间停电造成的人为因数除外），甲方有权终止合同，因此造成的损失由乙方承担。

5、因乙方的原因导致垃圾渗滤液处理厂不能正常运行的、出水水质不达标（极端天气等不可抗力除外），不能达到运营规模以及违反本合同约定的条款，甲方有权停止支付运营费用并解除本合同，由此带来的损失由乙方承担。

6、在运行期间，因乙方造成的安全生产事故及环境污染事件并由此造成的一切损失由乙方承担。

七、设备维护与应急处理

1. 在运营期内，乙方应合理安排检修、维护、更新，保证垃圾渗滤液处理厂正常运行。大修须停止运行的情况，乙方须提前一周时间书面通知甲方（如遇突发性事故而必须停止运行大修的，乙方须立即通知甲方），经甲方批准后全力展开维护、维修工作。

2.若遇不可抗力因素造成的蓄水池超警戒水位，乙方有责任和义务配合甲方启动应急预案，加大水处理量及提供别的应急措施，保障相应设施安全。

3. 非甲乙双方人为原因或因电路检修致供电线路中断的，甲方负责协调电力部门抢修。停电连续超过72小时的，乙方应及时启动限制措施。

八、转包或分包

本合同范围的服务项目，应由乙方直接实施，不得转让他人，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、服务期及服务地点

1. 服务期： 自合同签订之日起3年。

2. 服务地点：临安区山牛坞垃圾填埋场。

十、付款方式

1.合同签订前，乙方向甲方支付中标合同总价的2%的金额作为本项目的履约保证金，待乙方三年合同履约完毕后无息退还。

2.考核通过后，甲方按月向乙方支付运营管理费，运营期满后，剩余10%的管理费按照乙方的实际考核结果进行支付。

3.乙方应在次月5日前向甲方提供相应的已审核通过的申报运营管理费用的相关材料、开具合法发票，并送达甲方。甲方在收到合法发票的当月15日前支付乙方的费用，如遇节假日顺延到下一个工作日，但如因乙方开票迟延导致甲方付款迟延的，由乙方承担迟延责任。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1． 乙方应按甲方要求及环保相关数据标准要求提供服务。

2． 乙方提供的服务成果质量没有达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙两方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

地址：                         地址：

法定（授权）代表人：           开户行：

签字日期： 年  月  日          开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

第六章 投标文件格式

封面格式                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资格部分内容

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明；

（7）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

注：以上目录是编制资格文件内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

声 明 书

致浙江中审工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为            ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：  日 期：

投标人全称（公章）：

授权委托书

（采购机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

有效的企业法人营业执照（复印件）

所有资质文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及采购文件自行编制）

| 资质要求 |  | 应标单位具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

封面格式                                     正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

技

术

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲技术及商务文件响应部分内容

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目整体解决方案；

（5）项目实施计划（可包含且不限于管理制度、人力资源安排、项目组人员清单等）（格式见附件）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）服务承诺及优惠措施；

（9）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（10）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）（格式见附件）；

（11）投标方认为需要的其他文件资料。

注：以上目录是编制技术及商务文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名或盖章：          日  期：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名或盖章：               日期：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件或扫描件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名或盖章：

封面格式                                                   正本或副本

***项目名称

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）投标报价一览表

（2）报价明细清单

（3）中小企业声明函（如有）

（4）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

报 价 一 览 表

单位全称（公章）：                  项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 服务期限 | 单价（元/吨） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临安区山牛坞垃圾渗滤液处理厂第三方托管运维项目 | 1项 | 3年 |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括本项目运营管理所投入的人工费、药剂费、电费、运行维护费、3年设施设备更新、税收、环保验收、招标代理费等其他一切费用。

全权代表（签字或盖章）：                          日  期：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 采购内容 | 具体内容 |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临安区山牛坞垃圾渗滤液处理厂第三方托管运维项目 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： | 大写 |  |  |  |

全权代表签名或盖章：               日  期：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果

附表：

政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |