**2021年临安区水文测报能力提升建设项目**（一）

**采购意向公示**

采购项目名称：2021年临安区水文测报能力提升建设项目（一）

采购需求概况：拟新建7个水位站，改建74个水位站。

预算金额（元）：3500000元

预计采购时间：2021年4月

备注：设施设备

附件：

2021年临安区水文测报能力提升建设项目（一）初步建设内容

1、新建水位站7个

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站点 | 所在河流 | 雷达水位监测系统（4G+北斗） | 水尺（m） | 标识标牌 | 备注 |
| 1 | 上溪 | 上溪 | √ | 6 | √ |  |
| 2 | 沈家坞 | 悉山水溪 | √ | 6 | √ |  |
| 3 | 丰陵溪 | 丰陵溪 | √ | 4 | √ |  |
| 4 | 虞溪 | 虞溪 | √ | 4 | √ |  |
| 5 | 仁里溪 | 仁里溪 | √ | 4 | √ |  |
| 6 | 望湖公园 | 青山水库尾 | √ | 已有 | √ |  |
| 7 | 柯家 | 横溪 | √ | 1 | √ |  |

2、改建水位站74个

| **序号** | **站名** | **现监测方式** | **通讯方式** | **改建内容** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 河桥上卜 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **2** | 临西桥水位 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **3** | 龙岗假山头 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **4** | 分水江库尾 | 斜管 | 移动GPRS | 雷达水位1套（含北斗通信建设） |
| **5** | 青山殿下 | 直管 | 移动GPRS | 雷达水位1套（含北斗通信建设） |
| **6** | 里畈东坑溪 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **7** | 里畈西坑溪 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **8** | 白鹤 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **9** | 东关 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **10** | 天目 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **11** | 一都 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **12** | 绿坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **13** | 大坑坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **14** | 寺坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **15** | 黄牛坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **16** | 佳坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **17** | 东方水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **18** | 荞麦塘水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **19** | 小溪坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **20** | 宜坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **21** | 大溪水库 | 斜管 | 移动GPRS | 压力水位1套（含北斗通信建设） |
| **22** | 吉坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **23** | 邵坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **24** | 夏村水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **25** | 鹤岭脚水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **26** | 操坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **27** | 城坑水库 | 斜管 | 移动GPRS | 压力水位1套（含北斗通信建设） |
| **28** | 东坞弄水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **29** | 碧雪坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **30** | 斑竹水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **31** | 金猫坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **32** | 石壁水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **33** | 於潜东坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **34** | 里伍水库 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **35** | 齐毛坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **36** | 鹤村水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **37** | 天目山东坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **38** | 逍遥坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **39** | 龙王殿水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **40** | 枫岭脚水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **41** | 居仁水库 | 斜管 | 移动GPRS | 压力水位1套（含北斗通信建设） |
| **42** | 立塔口水库 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **43** | 戴家坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **44** | 大鹏坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **45** | 直坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **46** | 大柴山湾水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **47** | 里鸡毛坞水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **48** | 高坎水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **49** | 方家头水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **50** | 周冕水库 | 斜管加雷达（雷达已拆除） | 移动GPRS | 压力水位1套（含北斗通信建设） |
| **51** | 甘溪水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **52** | 中华山水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **53** | 西关水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **54** | 红旗水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **55** | 上尤水库 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **56** | 石门潭水库 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **57** | 青石门水库 | 斜管 | 移动GPRS | 压力水位1套（含北斗通信建设） |
| **58** | 江岭水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **59** | 千顷塘水库 | 压力 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **60** | 华光潭二级 | 直管 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **61** | 天目山镇站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **62** | 太湖源镇站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **63** | 板桥镇站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **64** | 潜川镇站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **65** | 高虹镇站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **66** | 於潜镇站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **67** | 清凉峰镇站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **68** | 湍口镇站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **69** | 太阳镇站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **70** | 岛石镇站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **71** | 蒲溪站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **72** | 大山川站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **73** | 后葛站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |
| **74** | 洲头站 | 雷达 | 移动GPRS | 北斗通信建设 |

**注：具体建设内容或与公示不符，以招标文件为准。**