杭州市临安区2018年中小学机房、办公云桌面设备采购项目

公开招标文件

（项目编号LZC-GK-2018-06071）

采购单位：杭州市临安区教育保障中心

采购机构：杭州市公共资源交易中心临安分中心

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

地    址：临安区浙皖农贸城三楼

目    录

第一章    采购公告………………………………………3

第二章    投标须知………………………………………5

第三章    评标办法及评标标准…………………………12

第四章    采购需求………………………………………17

第五章    政府采购合同主要条款………………………18

第六章    投标文件格式…………………………………21

- 第一章  采购公告

受杭州市临安区教育保障中心的委托，杭州市公共资源交易中心临安分中心（以下简称“采购机构”），就以下杭州市临安区2018年中小学机房、办公云桌面设备采购项目进行公开采购，现欢迎有供货能力的合格供应商参加投标。

一、项目编号：LZC-GK-2018-06071

二、采购内容及数量

| 项目名称 | 数量 | 上限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州市临安区2018年中小学机房、办公云桌面设备采购项目 | 1批 | 501.48万元 |  |

三、合格供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不允许联合体投标。

四、采购文件的获取：

本项目采用资格后审，不接受现场报名，自本公告发布之日起在公告附件中免费下载，下载地址：

浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）；

临安区公共资源交易网：（http://www.lajyzx.cn/）；

临安区政府采购网(http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/)

五、投标保证金：

投标保证金： 100000 元

投标人于 2018年07 月27 日9时00分前交纳至以下账户并保证到账：

账户：政府采购项目投标保证金专户

账号：86918100084127-002

开户银行:杭州银行临安支行

请各投标人在缴纳保证金时注明本项目的采购编号，联系人及电话，同时保存好银行转帐的回单。联系电话：0571-23616020

六、投标截止时间和地点：

投标人应于 2018年 07月27日9时00分前将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

七、开标时间及地点：

本次开标将于 2018年07 月 27 日9时00分在杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室开标，投标人须派全权代表出席开标会议，并携带本人有效身份证明（身份证或驾驶证或护照等）原件出席。已注册浙江省供应商库的投标单位，免于提供已注册登记资格信息的相关证明文件，并在预中标成交前免于对该部分资格信息的资格性审查。

八、业务咨询：

杭州市公共资源交易中心临安分中心     联系人：刘海枫

联系电话：0571-23616016          传真：0571-23616007

采购单位联系人：周老师        联系电话：0571-61062101

杭州市公共资源交易中心临安分中心

2018年7月 5 日

- 第二章  投标须知

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：杭州市临安区2018年中小学机房、办公云桌面设备采购项目 二、实施地点： 临安区 三、项目实施范围：详见采购需求 四、项目实施时间：详见采购需求。 五、本次采购设定上限价，上限价为人民币501.48万元。 |
| 2 | 投标保证金应按《采购公告》五规定交纳。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于7月17日前，以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 4 | 投标截止时间：2018年7月27日9时00分 投标文件递交地点：杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室（临安区行政服务中心三楼）。 |
| 5 | 开标时间、地点：2018年7月27 日 9时00分；杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室（临安区行政服务中心三楼）。 |
| 6 | 投标文件组成：由报价文件、资信及商务文件、技术文件正本各 1 份，副本各2份，资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料单独密封包装，共四个包装。 |
| 7 | 评审结果公示：评审结束后两个工作日内，中标公示于临安区公共资源交易网，公示无异议后发出中标通知书。 |
| 8 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 9 | 付款方式：国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 10 | 投标文件有效期：90天 |
| 11 | 解释：本采购文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心临安分中心。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件文件中采购项目的的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购机构”系指组织本次采购的杭州市公共资源交易中心临安分中心。

2.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

3、“采购人” 系指委托采购机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）开标委托

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件并加盖公章，格式见第六部分）。

- （四）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

- （五）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （六）质疑

质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购机构将不予受理。

- （七）采购文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在 7月  17日前以书面形式向杭州市公共资源交易中心临安分中心提出。交易中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务部分文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料四部分内容组成。

1.资信及商务文件内容：

- （1）声明书

- （2）法人授权委托书

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（4）有效的企业法人营业执照（复印件）

（5）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）

（6）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）

（7）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）

（8）商务偏离说明表

（9）售后服务承诺书

（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（11）采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

2.技术文件内容（货物和技术服务类项目）

（1）技术解决方案（含设备配置清单、技术响应情况、技术力量和技术措施等）

（2）运维保障方案 （含人力资源安排等）

（3）优惠条件及特殊承诺（含本公司优势）

（4）验收及服务评价体系方案（含技术培训、技术支撑、安装调试、售后服务等）

（5）技术偏离说明

（6）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

3.报价文件：

（1）报价一览表

（2）报价明细清单

（3）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

4.资格后审等所需原件包括下列内容：

采购文件要求提供原件的材料。

为便于专家评标：a、以上资格后审、资信评审而要求投标人提供企业资料原件的，投标人应另袋单独密封包装在一个袋内；b、以上原件采购文件若要求提供复印件的仍需将复印件装订进谈判响应文件。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金（若有）

1.投标人须按规定提交投标保证金。

2.保证金形式：汇票、电汇、支票等非现金方式。

3.保证金不计息。

4.投标保证金的交付时间以专户实际收到交纳资金为准。

5.投标人在交纳投标保证金时，需在进账凭证上注明用途和项目编号，以便查实核对。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的

（3）投标人无故放弃或无正当理由不与采购人签订合同的

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的

（5）未按规定提交履约保证金的

（6）其他严重扰乱招投标程序的

7.投标保证金的退还：未成交人投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交人的投标保证金在合同签订后5个工作日内凭鉴证合同退还。

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按正本、副本规定的份数分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。技术方案页数建议控制在100页以内，投标文件可采用双面（图纸除外）打印、复印，提倡简装，不使用硬封面包装。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装

投标人应密封封装投标文件，资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料单独包装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、地址、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件、资格后审等原件资料）、项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的投标文件被误读或提前拆封的风险由投标人承担。

- 三、开标

- （一）开标准备

- 采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二） 开标程序：

- 1.采购机构宣布开标会议开始，介绍到会人员；

- 2.采购机构校验投标文件的递交时间；

- 3.采购机构对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

4.工作人员按照投标先后顺序打开投标人提交的文件外包装，公布投标人名称，清点投标文件正本、副本数量，并记录在案，由投标人签字确认，符合采购文件要求的送评标委员会评审；

5.采用两阶段评分法的资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

6．交易中心工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定。

- 7. 根据各投标人的综合得分，由评标委员会推荐综合得分最高的前两名投标人作为成交候选人，宣布拟中标候选人；

8.交易中心做好开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程和结果。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行7个工作日的预成交公示。

2. 如第一中标候选人价格高于有效投标商平均价格且高于第二中标候选人的，采购人可以选择第二中标候选人。公开招标货物类项目，如出现第二中标候选人价格低于第一中标候选人10%以上的，采购单位可以选择第二中标候选人。

3.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

- 4.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在预成交公示结束前以书面形式向采购机构提出。

5.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消成交资格。

（二）履约保证金

详见第四章采购需求。

- 七、货款的结算

详见第四章采购需求。

八、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评标报告。

第二条  采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。谈判小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目先开资信、技术文件，再开报价文件。其中资信和技术分占60%，报价分占40%。

第五条  本项目采用综合评分法。即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，评标委员会对通过评审的所有投标人以总分由高到低推荐前两名为中标候选人，并进行采购结果公示。

公示结束后，经采购人确定，原则上选择第一中标候选人为成交供应商，如第一中标候选人出现无法履约等情形，可选择第二中标候选人为成交供应商。

▲资信及商务、技术评分表

| 考评项目 |  | 评分标准（细则） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能及技术指标 （18分） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足标书要求。主要技术指标负偏离每一项扣减1-3分，扣完为止。（15分） |
|  |  | 需求指标属于正偏离、有先进程度每项加0.5-1分,最高得3分。（3分） |
|  | 现场演示 （30分） | 现场评标人员根据投标人现场演示效果打分； 投标人若未提供样品或某功能无法演示，该项演示分为零分； 投标人演示时间最长不超过30分钟，超时不得演示， 评委根据已演示内容打分。未演示的内容不得分。 |
|  |  | 一、现有设备利旧（6分）： 1） 服务器利旧：投标人提供1台非投标品牌的旧服务器（可用PC代替），现场演示或提前安装云桌面管理系统；根据运行效果比较打分，好得3分，一般得1分，差或者无法演示该项不得分。 2） 客户端利旧：投标人提供PC客户端，现场演示或提前安装，使该PC能够接入云桌面环境。根据开机直接登录、客户端程序登录、浏览器登录，以上3种登录模式接入云桌面进行打分，支持3种的得3分，支持2种的2分，支持1种的1分，无法登陆得0分。 二、云桌面平台主要功能演示（10 分）： 1）云桌面整体运行状况查看演示。 2台云控制主机搭建完集群后，查看各云控制主机状态、虚拟机状态。 能够查看到云控制主机及虚拟机状态的，得2分。不能查看状态的，得0分。 2）误删除虚拟机恢复功能演示， 删除1台虚拟机，演示恢复功能。 能实现虚拟机恢复得2分，否则得0分。 3）外设兼容性测试 测试用户现场提供的外设（打印机、U盘、移动硬盘） 能正常使用且功能完备得3分，否则得0分。 4）软件分发功能演示 云终端批量安装一款软件（用户现场提供），批量分发过程中，终端原有数据不被覆盖、原有程序不丢失得3分。否则得0分。 三、可靠性演示（8分）： 由2台及以上云控制主机组成集群，20终端，1台教学一体机组成一个模拟机房。将其中一台云控制主机关机。 1）20台云终端仍能正常登录云桌面本项演示得4分。如出现云终端无法登录，本项演示得0分。 2）20台云终端登录后，查看【3外设兼容性测试】中演示驱动数据是否有丢失，如数据完整，本项演示得4分。如出现数据丢失需重新安装的，本项演示得0分。 四、云控制主机离线教学演示（4分）： 演示在云控制主机宕机情况下，采用离线广播模式开展教学的功能。 通过广播高清视频到20台云终端桌面，根据清晰度效果、流畅度、同步性比较打分，最好得4分，次等得2分，再次得1分，其它不得分。 五、服务器集群扩展（2分） 为提升服务器集群可靠性和降低服务器负载压力，办公云控制主机和机房云控制主机能组成集群的得2分，不能组建集群的得0分。 |
|  | 项目方案及实施能力 （4分） | 投标人组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括系统集成、设备供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容，好得1分，一般得0.5分，差或未提供得0分。 |
|  |  | 项目组实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理；其中获得信息系统集成高级项目经理证书每个得1分，中级项目经理证书每个得0.5分，本项目最高3分。 限公司招聘6个月及以上人员（以养老保险名册为准,需加盖公司所在地社保公章，不能提供原件的，该部分评分时不予认可）。 |
| 2 | 排查系统故障方案及服务（2分） | 该项目运行环境复杂，对于一些因学校网络环境或软件环境等因素引起的系统故障，中标人必须要有事先的完善方案和应对能力。 根据投标人对方案描述的优劣酌性打分，好的2分，一般的1分，差的不得分，没有不得分。 |
| 4 | 公司情况 （6分） | 投标人从2015年1月1日至今的政府采购云桌面项目（含安装）单个合同金额大于50万，每个得1分，无类似业绩不得分。（须提供中标通知书及合同原件，未提供者不得分）。（0-5分） |
|  |  | 投标人拥有有效的ISO14001环境管理体系认证、ISO19001质量管理体系认证每项得0.5分（1分） |

- 投标时须提供：办公云控制主机、机房云控制主机、机房云桌面终端、教学一体机等样品，以上核心设备样品要求与投标文件一致，如核心样品提供不全或与投标文件不一致者，样品演示分为零分。

- 现场演示供评委测试，中标者的样机每种各1台作为验收用机。

- 辅助演示设备（利旧演示所需服务器及PC、显示器、键盘鼠标、交换机等）除招标文件另行规定之外，均由投标人自行准备。

- 由于中小学实际装备数量可能有变动，最后结算以实际供货数量为准。

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入投标文件，并置于投标文件目录之前。资格后审相关原件资料单独密封包装备查。

第六条  评标步骤

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）仅以非纸制文本形式的投标文件；

2）投标人未能提供合格的资格文件；

3）投标人应盖公章而未盖公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

4）开标时投标人全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

5）投标人未按要求提交投标保证金或投标截止时投标保证金未到账的（若有）；

6）投标文件内容虚假的；

7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

9）投标有效期、交货期、质保期等不能满足采购文件实质性要求的；

10）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

11）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的谈判响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资信及商务文件、技术文件中出现投标报价信息的。

▲公开招标：先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果，再开报价文件。如投标有效供应商不足三家，经评标委员会确定为废标。

3、报价计算

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各投标方的投标报价分统一按照[投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100]的计算公式计算。

4）如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

5）报价包括所选设备材料制造、运输、安装、土建、调试、税金及保修期间的维修等费用。

- 4、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）投标报价超出上限价的；

3）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的投标文件作无效处理。

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应投标文件要求的谈判将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正）。

第七条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，投标人对采购机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分。

- 项目技术规范、服务要求、采购需求

一、系统组成、需求清单

1．云桌面系统架构

依托教育城域网，计算、存储资源硬件分布式部署，所有软件硬件资源一站式统一集中监控、管理。

1.1．在临安区教育局中心机房、下属学校分布式部署云服务器、云终端，通过云桌面集中管理系统，实现学校本地云资源及中心机房部署的统一应用服务集群的集中监控、管理和策略下发。

1.2．通过区教育局中心机房部署统一认证系统，系统建立全区教师的统一身份认证平台，实现全区云桌面用户接入，以及目前全区使用的各应用系统的统一认证。

1.3．规模应用学校，本地化部署云桌面计算、存储集群，经区统一认系统和云桌面管理系统获取本地云桌面资源，满足日常教学、办公需要。

1.4.小规模应用学校日常教学所需的“云办公”、“云机房”统一部署区教育局中心机房，远程获取云桌面资源，满足日常教学、办公需要。

1.5.使用云资源的教师，在网络可达地点都可登陆账号获取办公桌面，实现移动办公。

- 招标设备总清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一认证设备 | 1 | 套 |
| 2 | 云桌面集中管理设备 | 1 | 套 |
| 3 | 办公云桌面设备 | 1 | 批 |
| 4 | 机房云桌面设备 | 1 | 批 |
| 5 | 服务器利旧改造 | 1 | 批 |
| 6 | 学生机利旧改造 | 1 | 批 |
| 7 | 总金额 |  |  |

2.云桌面关键设备部署清单

- 办公云桌面

| 学校名称 | 部署位置 | 云办公服务器 | 教师云终端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临安市天目初级中学 | 学校 | 3 | 156 |
| 临安市锦城第一初级中学 | 学校 | 2 | 71 |
| 临安市锦城第二初级中学 | 学校 | 2 | 87 |
| 临安市锦城第三初级中学 | 学校 | 1 | 48 |
| 临安市於潜第二初级中学 | 学校 | 1 | 30 |
| 各部门单位 | 中心机房 | 2 | 30 |
| 合计 |  | 11 | 422 |

- 3学生机房云桌面

| 学校名称 | 部署位置 | 云机房服务器 | 学生云终端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临安市锦城第三初级中学 | 学校 | 1 | 50 |
| 临安市於潜第一初级中学 |  | 1 | 46 |
| 临安市於潜中学 |  | 2 | 92 |
| 临安市天目初级中学 |  | 4 | 208 |
| 临安市昌化中学 |  | 1 | 50 |
| 清凉峰初中 |  | 1 | 42 |
| 合计 |  | 10 | 488 |

- 设备配置清单表

  - 统一认证设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一认证设备 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 小计1 |  |  |  |  |

  - 云桌面集中管理控制设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面集中管理控制设备 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 小计2 |  |  |  |  |

  - 办公云桌面设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公云桌面终端 | 422 | 套 |  |  |
| 2 | 办公云控制主机 | 11 | 套 |  |  |
| 3 | 办公云虚拟机管理 | 422 | 套 |  |  |
| 4 | 21.5寸液晶显示器 | 422 | 套 |  |  |
| 5 | 键盘鼠标 | 422 | 套 |  |  |
| 6 | 办公一体机 | 30 | 台 |  |  |
| 7 | 8口非网管交换机 | 110 | 台 |  |  |
|  | 24口接入交换机 | 4 | 台 |  |  |
| 8 | 24口汇聚交换机 | 9 | 台 |  |  |
| 10 | 安装及辅材（信息点） | 443 | 套 |  |  |
|  | 网络改造 | 1 | 批 |  |  |
| 11 | 小计3 |  |  |  |  |

  - 机房云桌面设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房云桌面终端 | 488 | 套 |  |  |
| 2 | 机房云控制主机 | 10 | 套 |  |  |
| 3 | 机房云虚拟机管理 | 488 | 套 |  |  |
| 4 | 机房云教室管理系统 | 10 | 套 |  |  |
| 5 | 19寸液晶显示器 | 35 | 台 |  |  |
| 6 | 键盘鼠标 | 488 | 套 |  |  |
| 7 | 教学一体机 | 10 | 套 |  |  |
| 8 | 教师讲台 | 3 | 张 |  |  |
| 9 | 学生双人电脑桌 | 23 | 张 |  |  |
| 11 | 学生电脑凳 | 46 | 张 |  |  |
| 12 | 24口接入交换机 | 29 | 台 |  |  |
| 13 | 24口汇聚交换机 | 5 | 台 |  |  |
| 14 | 一体化智能机柜 | 3 | 台 |  |  |
| 16 | 22U机柜 | 3 | 台 |  |  |
| 17 | 防静电地板 | 300 | 平方 |  |  |
| 18 | 安装及辅材（信息点） | 241 | 批 |  |  |
|  | 合计4 |  |  |  |  |

  - 服务器利旧

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器利旧 | 1 | 批 |  |  |
| 2 | 小计5 |  |  |  |  |

  - PC机利旧

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC利旧 | 500 | 台 |  |  |
| 2 | 小计6 |  |  |  |  |

二、主要设备、材料参数要求：

- 统一认证设备详细参数

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 吞吐量 | ≥1Gb |
| 并发会话数 | ≥65000 |
| 用户规模 | ≥1200人 |
| 设备接口 | 4个千兆电口，4个千兆光口 |
| 硬盘 | ≥500GB |
| 尺寸要求 | 标准1U架构 |
| 设备架构 | 设备必须为多核X86架构，以保证软件库的灵活更新与升级， |
| 内置认证服务器 | 支持Portal和Radius服务器功能，支持认证用户数≥10K； |
|  | 支持对接思科、Aruba、Ruckus、华为、华三、锐捷等无线设备实现统一Portal/Web和802.1X认证，包括微信认证、短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证（提供功能截图证明） |
| 统一认证 | 学校师生云桌面统一登录认证，云桌面必须兼容现有的账号体系， 支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式。 支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式； 支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证； 支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供功能截图证明及第三方权威检测报告）； 支持账号自注册认证方式，通过手机号码白名单来自助设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码； 支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线； 支持账号绑定手机号码、邮箱，可以通过手机号码、邮箱自助找回忘记密码 支持移动接入，当需要异地/外网登陆时需与现有用户数据库做对接，验证通过后才可登陆。 同一个账号支持与指定数量的多个终端进行自动绑定；（提供产品界面截图） |
| 上网行为审计 | 支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（提供功能截图证明及第三方权威检测报告）； |
|  | 支持免审计策略，可排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计； |
| 网监对接 | 支记录用户注册信息、IP、终端MAC、上下线时间、访问的目的IP等信息； |
|  | 支持与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台 |
| 数据加密 | 支持802.11i、AES、TKIP、PAP、CHAP、MS-CHAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5等加密方式 |
|  | 支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输 |
|  | 支持接入点VPN，与AP建立跨互联网加密传输 |
| 缓存加速 | 支持网络应用智能缓存，自动将无线网络中首次下载的APP，缓存到本地服务器（包括控制器内置硬盘、AP外置U盘或者外挂服务器），实现缓存加速（提供功能截图证明） |
|  | ☆内置硬盘，硬盘大小≥1T（提供官网截图及官网链接证明） |
| 资质要求 | 为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件 |
|  | 为保证设备安全设备制造商为WAPI联盟会员，提供相应证书复印件 |
| 服务要求 | 五年保修，签订合同前提供原厂质保函。 |

- 云桌面集中管理控制设备

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件指标 | 19英寸工业标准1U机架式； 处理器：1颗Intel® 至强 E3-1230 V3 或以上； 内存：本次配置32GB RDIMM ECC 2400 DDR4 或以上； 内存扩展：内存插槽≥4条，内存最大容量：32GB； 硬盘：本次配置1块128G SSD SATA3硬盘或以上； 1块480G SSD SATA3硬盘或以上； 硬盘 ≥4个热插拔盘位扩展，可支持PCIe SSD硬盘； RAID功能：RAID卡,支持0,1,5,10,等RAID级别； 接口: 千兆以太网电口≥2个，console口≥1个，USB口≥4个； 电源：单电源，电源输出功率400W电源， 支持交直流兼容(AC 100-240V /DC 240V)； 配件：1条3C电源线，机架安装滑动导轨； 故障定位：标配BMC诊断模块，可实现主机关键部件的故障诊断 |
| 云桌面集中管理控制软件主要功能 | 通过计算机虚拟化技术实现集中式管理云控制主机， 能够实现云桌面集群的分支节点统一管控：包括统一升级、统一授权、资源分配等权限。（提供产品配置界面截图） 控制平台和桌面云控制器之间能够建立起加密隧道，能够将授权数据加密后发送给控制器，实现通信和管控。 支持对分支节点的桌面控制器设备做升级，包括正式版本包升级、补丁包升级、定制包升级（提供产品配置界面截图）。 支持流量控制，当桌面流量繁忙时，控制流量将会形成抑制，避免出口带宽耗尽导致正常业务无法访问。 |
| 认证要求 | 提供整机3C认证证书复印件， 配套软件要求提供软件著作权登记证书复印件，且与3C证书为同一制造商。 五年保修，签订合同前提供原厂质保函。 |

- 办公云桌面设备详细参数

  - 办公云桌面终端

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 采用ARM架构，无风扇设计，嵌入式操作系统，支持Android、Linux； 处理器:≥四核，主频≥1.6Ghz； 内存容量：≥1G； 存储空间：≥4G； 最大功率≤20W； 接口：USB口≥4个、1个VGA口、1个以太网口、1对输入输出口； 配件：配置VESA标准背挂支架，背挂于显示器后面 |
| 其他要求 | 支持配置自定义开机画面、支持分组管理、支持定时开关机、支持开启“加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。（提供功能截图） 支持终端“轻配置”，当终端出现硬件故障可使用全新的终端替换，替换过程仅需要简单的环境配置即可重新接入使用。 支持终端自检自运维，终端的导航条上课显示网络流量情况，当网络状况非良好的情况下，会有对应的信号提示。且支持后端平台自检，实时掌握后台情况，当出现蓝屏/死机可快速定位故障点，支持自助虚拟机还原。 |
| 认证要求 | 提供整机3C认证证书复印件， 五年保修，签订合同前提供原厂质保函。 |

  - 办公云控制主机

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 不接受服务器裸机设备投标，必须原厂配置，非出厂后私自改配； |
| 硬件规格 | 19英寸工业标准2U机架式； 处理器：2颗Intel® 至强 E5-2680 v4或以上； 内存：本次配置256GB RDIMM ECC 2400 DDR4 或以上； 内存扩展：内存插槽≥16条，内存最大容量：512GB； 硬盘：本次配置1块64G SSD SATA3硬盘或以上（用于安装控制主机系统）、 本次配置2块480G SSD SATA3硬盘或以上、8块2T SATA3 硬盘或以上； 硬盘：≥10个盘位扩展（其中热插拔盘位≥8个），支持PCIe SSD硬盘； RAID功能：RAID卡,支持0,1,5,10,等RAID级别； 接口: 千兆以太网电口≥6个，万兆光口≥2个，Console口≥1个，USB口≥4个； 标配2个万兆光模块，与汇聚交换机直连； 电源：双电源，电源输出功率550W电源， 支持交直流兼容(AC 100-240V /DC 240V)； 配件：2条3C电源线，机架安装滑动导轨； 冷却系统：支持3+1冗余热插拔系统风扇； 故障定位：标配BMC诊断模块，可实现主机关键部件的故障诊断 |
| 虚拟化 | 提供服务器虚拟化授权、存储虚拟化授权，服务器虚拟化授权要求满足本项目性能需求，存储虚拟化授权要求无容量限制，便于后续存储扩容。 投标时要求提供服务器虚拟化、存储虚拟化自主产权证书复印件。 |
| 部署模式 | 支持单机本地模式或多台集群冗余模式部署，集群中各主机互为监控，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一正常服务器快速拉起、确保VM继续可用。 单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。 |
| 功能支持 | 为提高办公可靠性，支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。 虚拟机损坏无法启动时，支持将虚拟机磁盘挂载到新虚拟机上，老师可登录新虚拟机将磁盘内容备份出来。 支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。 支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60% 。（提供截图证明） 支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。 |
| 认证要求 | 提供整机3C认证证书复印件， 五年保修，签订合同前提供原厂质保函。 |

  - 办公云虚拟机管理系统

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 授权数量 | 本项目总计提供与办公云终端数量相同的虚拟机授权； |
| 安全防范 | 1、办公云控制主机管理员：具备底层虚拟化平台管理的权限； 2、办公云虚拟机管理员：具备云桌面系统的管理权限，具体管理认证接入、安全策略、权限分配等； 3、办公云审计管理员：具备管理员操作日志审计的管理权限。 以上三种管理权限互相独立，且具备管理登录的安全策略，如限制管理员登录的IP地址，防止黑客盗取账号密码后从外部登录等。 |
| 部署模式 | 为了简化部署环节，本项目要求办公云授权管理所有组件完全集成化，不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署，提升上线效率。 内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。 支持互联网移动办公。 |
| 用户体验 | 支持PC、笔记本、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 支持Windows XP/7/10、iOS、Android、Linux等客户端操作系统。 支持Windows XP/7/10、Windows Server、Linux等虚拟桌面操作系统。 支持PC磁盘映射，即PC本地硬盘可直接映射到虚拟桌面上使用，并可根据策略进行文件读写权限设置和数据读写审计。（提供功能截图） 支持USB外设映射，兼容高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、 指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等。 支持本地学校其它常用USB外设。 支持云盘存储方案，包括个人云盘和公共云盘，可设置配额和读写权限，其中个人云盘绑定用户，只允许特定用户访问，公共云盘允许所有人访问。 支持桌面会话保持功能，在多桌面切换、更换不同终端接入、临时性网络中断（自动重连）等情况下，用户重新登录后不会影响原先的桌面操作行为。 针对广域网接入虚拟桌面的场景可配置缓存级别、有损压缩比率、启用帧控等策略，降低流量、提升体验。（提供功能截图） |
| 支持显卡虚拟化 | 支持显卡共享和直通2种方案，可兼容M4000、K1、K2、M10、M60等专业显卡的安装，满足2D/3D图形设计软件的流畅使用，包括Catia、UG、Solidworks、ProE、AutoCAD等。 能够针对设计软件在桌面云环境下的常见问题进行特殊优化，包括光标闪动、加载慢、拖动重影、放大缩小显示慢等，提供接近本地PC的体验效果。 |
| 运维功能 | 支持模板链接克隆，克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、网口信息、磁盘大小。 支持在原磁盘上扩容或添加新的磁盘，扩大磁盘容量。 支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到对应的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求。 支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发。（提供使用说明和功能截图） 支持批量完成如下配置：创建用户、删除用户、禁止/踢除用户、关联虚拟机、导入导出用户、用户分组。 支持删除用户时，可选择是否删除关联的虚拟机，如果不删除，虚拟机处于闲置状态，可重新关联给其他用户。 支持虚拟机自由分组、支持修改计算机名称、支持虚拟机名称搜索。 支持批量删除虚拟机、设置虚拟机IP地址、批量关联/解关联虚拟机用户。 支持开机状态下编辑虚拟机配置，重启生效。 支持设置虚拟机开关机计划，一方面可避免并发开机IO风暴问题，另一方面可释放服务器资源，支持关机前会弹框提醒用户，如果用户正在使用不想关机可手动选择“取消”。 支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。 支持升级前和升级后的健康检查，确保升级不出问题。 |
| 安全管理 | 支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。（提供功能截图） 支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括USB高拍仪、USB摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。（提供功能截图） 支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为。 支持虚拟门户，不同用户通过不同地址接入虚拟桌面，适用于互联网访问场景，可以指定特定账号在外网访问桌面云，而其他用户只能在内网访问。 支持U盘、PC本地桌面到虚拟桌面这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和虚拟桌面双向拷贝、单向拷贝。 支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。（提供功能截图） 支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚，快照只保存增量数据，节省存储空间。 支持虚拟机回收站功能，支持文件恢复恢复。 内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等。 兼容国内外多款虚拟化防病毒软件，防止虚拟机中毒。 支持PC防截屏，在PC利旧场景下，支持设置PC客户端桌面不能窗口化，且无法截屏。 支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。（提供功能截图） 支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全。 |
| 其他要求 | 本项目要求所投桌面云产品厂商具备CMMI4及以上证书，确保桌面云软件开发成熟度； 本项目要求所有组件提供5年原厂服务，签订合同前提供原厂质保函； 本项目要求所投桌面云产品厂商在杭州地区有原厂服务网点，确保能够提供高质量、及时响应的售后服务； 投标时提供桌面云厂商官网查询链接、截图。 |

  - 21.5寸液晶显示器

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 21.5寸宽屏液晶显示器、分辨率1920*1080、屏幕比例16:10； 支持VGA接口、支持VESA背挂孔； 支持防蓝光护眼功能，液晶显示器通过国家节能环保认证。 |

  - 键盘鼠标

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | USB全尺寸键盘；USB光电鼠标（1000dpi）； 线缆长度：鼠标1.8米，键盘1.5米。 |

  - 办公一体机

| 名称 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 类型 | 商用计算机； 显示器与主机一体化，支持主机模块整体更换。 |
| 显示器 | 21.5寸宽屏防眩光液晶； 全高清，支持1920*1080分辨率 要求支持低蓝光护眼功能，通过德国莱茵TÜV 眼部舒适度认证 |
| 底座 | 高度和仰角均可调节 显示器可以0-90度旋转，可旋转为竖直使用 |
| 外接设备 | 可以外联PC或笔记本，显示器上提供按键可灵活切换外联设备与内置电脑 |
| 摄像头 | 自带可旋转摄像头及双麦克风 |
| 芯片组 | Intel B250或以上 |
| CPU | ≥英特尔酷睿i5-7500T |
| 内存 | ≥4G（单条） DDR4 2400Mhz 支持双内存条插槽 |
| 硬盘 | M.2接口PCIe NVme固态硬盘容量≥256G 支持SATA硬盘接口；支持双硬盘同时使用 |
| 音响 | 内置2个音箱，提供音量调节键 |
| 显卡 | 集成显卡、要求支持双屏显示， 不通过转换器同时直接输出信号到投影机和显示器，且支持不同分辨率输出； |
| 接口 | USB3.0端口≥6个，VGA接口≥1个，DP高清接口≥2个 |
| 网卡 | 10/100/1000M以太网卡 |
| 无线网卡 | 内置支持802.11AC无线局域网卡+蓝牙； |
| 电源 | 外置电源 |
| 键盘鼠标 | USB键盘鼠标 |
| 软件 | 正版Windows10中文版（可降级使用） 正版Office 2016中文标准版（可降级使用） 提供正版授权证明 |
| 资质 | 国家权威检验中心出具的MTBF平均无故障时间 ≥200000小时 产品整机通过国家强制3C认证，提供证书复印件 |
| 其它 | 原厂5年保修，签订合同前提供原厂家针对该项目的售后服务承诺书 |

  - 8口非网管交换机

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 端口数量：8个10/100/1000M RJ-45 自适应端口 转发速率：每端口1488000pps 交换方式：存储转发 MAC地址表：8k |

  - 24口汇聚交换机

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 千兆以太网交换机（一台交换机配一个理线架） 传输速率1000Mbps；端口数量≥28口; 其中千兆光电Combo口≥4个、万兆光口≥4个; 标配万兆光模块，与云控制主机直连； 交换容量：480Gbps；包转发率：192Mpps； 具有三层路由特性；支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF等路由协议； 支持堆叠技术、支持VLAN、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等。 |

  - 安装及辅材

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 每个信息点，提供6类网线不少于3米，符合YD-T1019标准。 从教师办公室墙壁上的网络面板，直连到教师云桌面终端。 部分学校从网络中心机房到办公室需要重新布线，管、线具体数量由投标人自行估算。 |

  - 网络改造

| 技术指标 | 具体需求 |
| --- | --- |
| 网络改造 | 锦城二中:2号楼,网络中心到办公室网络铺设，PVC线管/槽200米，6类网线600米，1000M光模1对； 於潜二中:光纤1000米，1000M光模4对； 於潜一中:1000M光模2对。 |

- 机房云桌面设备详细参数

  - 机房云桌面终端

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 采用ARM架构，无风扇设计，嵌入式操作系统，支持Android、Linux； 处理器:≥双核，主频≥1.6Ghz； 内存容量：≥1G； 存储空间：≥4G； 最大功率≤20W； 接口：USB口≥4个、1个VGA口、1个以太网口、1对输入输出口； 配件：配置VESA标准背挂支架，背挂于显示器后面 |
| 其他要求 | 支持配置自定义开机画面、支持分组管理、支持定时开关机、支持开启“加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。（提供功能截图） 支持终端“轻配置”，当终端出现硬件故障可使用全新的终端替换，替换过程仅需要简单的环境配置即可重新接入使用。 支持终端自检自运维，终端的导航条上课显示网络流量情况，当网络状况非良好的情况下，会有对应的信号提示。且支持后端平台自检，实时掌握后台情况，当出现蓝屏/死机可快速定位故障点，支持自助虚拟机还原。 |
| 认证要求 | 提供整机3C认证证书复印件， 五年保修，签订合同前提供原厂质保函。 |

  - 机房云控制主机

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 不接受服务器裸机设备投标，必须原厂配置，非出厂后私自改配； |
| 硬件规格 | 19英寸工业标准2U机架式； 处理器：2颗Intel® 至强 E5-2640 v4或以上； 内存：本次配置256GB RDIMM ECC 2400 DDR4 或以上； 内存扩展：内存插槽≥16条，内存最大容量：512GB； 硬盘：本次配置1块64G SSD SATA3硬盘或以上（用于安装控制主机系统）、 本次配置2块480G SSD SATA3硬盘或以上、2块4T SATA3 硬盘或以上； 硬盘：≥10个盘位扩展（其中热插拔盘位≥8个），支持PCIe SSD硬盘； RAID功能：RAID卡,支持0,1,5,10,等RAID级别； 接口: 千兆以太网电口≥6个，console口≥1个，USB口≥4个； 电源：双电源，电源输出功率550W电源， 支持交直流兼容(AC 100-240V /DC 240V)； 配件：2条3C电源线，机架安装滑动导轨； 冷却系统：支持3+1冗余热插拔系统风扇； 故障定位：标配BMC诊断模块，可实现主机关键部件的故障诊断 |
| 虚拟化 | 提供服务器虚拟化授权、存储虚拟化授权，服务器虚拟化授权要求满足本项目性能需求，存储虚拟化授权要求无容量限制，便于后续存储扩容。 投标时要求提供服务器虚拟化、存储虚拟化自主产权证书复印件。 |
| 部署模式 | 支持单机本地模式或多台集群冗余模式部署，集群中各主机互为监控，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一正常服务器快速拉起、确保VM继续可用。 单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。 |
| 功能支持 | 为提高办公可靠性，支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。 虚拟机损坏无法启动时，支持将虚拟机磁盘挂载到新虚拟机上，老师可登录新虚拟机将磁盘内容备份出来。 支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60% 。（提供截图证明） 支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。 |
| 认证要求 | 提供整机3C认证证书复印件， 五年保修，签订合同前提供原厂质保函。 |

  - 机房云虚拟机管理系统

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 本项目总计提供与机房云终端数量相同的虚拟机授权； |
| 安全防范 | 1、办公云控制主机管理员：具备底层虚拟化平台管理的权限； 2、办公云虚拟机管理员：具备云桌面系统的管理权限，具体管理认证接入、安全策略、权限分配等； 3、办公云审计管理员：具备管理员操作日志审计的管理权限。 以上三种管理权限互相独立，且具备管理登录的安全策略，如限制管理员登录的IP地址，防止黑客盗取账号密码后从外部登录等。 |
| 部署模式 | 为了简化部署环节，本项目要求机房云授权管理所有组件完全集成化，不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署，提升上线效率。 内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。 |
| 教学体验 | 支持PC、笔记本、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 支持Windows XP/7/10、iOS、Android、Linux等客户端操作系统。 支持Windows XP/7/10、Windows Server、Linux等虚拟桌面操作系统。 支持PC磁盘映射，即PC本地硬盘可直接映射到虚拟桌面上使用，并可根据策略进行文件读写权限设置和数据读写审计。（提供功能截图） 支持USB外设映射，兼容高拍仪、扫描枪、扫描仪、摄像头、密码小键盘、 指纹收集器、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等。 支持本学校其它常用USB外设。 为保障教学的延续性，机房控制器需具备离线教学模式，能够在机房云控制主机出现故障后，教师机管控机房云终端，继续广播实现离线教学。 支持联动关机，用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。 机房云终端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，可以在限制学生上课上网的同时，实现依旧能够连接至机房云控制主机。具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，机房云控制主机可以正常下发策略，学生可以继续上课、播放视频。 为提升教学过程中视频播放的流畅性，支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player、暴风影音等多种本地播放器，以及优酷、土豆、腾讯等多种在线视频网站。 桌面云虚拟化管理软件能够为教学机房提供多虚拟化桌面教学环境，支持课程表模式，能够根据教室的实际上课需求手动生成或导入Excel课程表，教学桌面可根据课程表的不同，切换到相应的桌面。 能够兼容主流的教学应用软件，如Word、PowerPoint、Excel、PS、CAD、金山打字通等，并能兼容目前主流的英语口语听说考试软件（科大讯飞、海云天等），能兼容区内初、高中学校计算机操作上机考试软件。 |
| 支持显卡虚拟化 | 支持显卡共享和直通2种方案，兼容M4000、K1、K2、M10、M60等专业显卡，满足2D/3D图形设计软件的流畅使用，包括Catia、UG、Solidworks、ProE、AutoCAD等。 能够针对设计软件在桌面云环境下的常见问题进行特殊优化，包括光标闪动、加载慢、拖动重影、放大缩小显示慢等，提供接近本地PC的体验效果。 |
| 运维功能 | 为便于教学资源更新同步，支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发。（提供使用说明和功能截图） 支持批量完成如下配置：创建用户、删除用户、禁止/踢除用户、关联虚拟机、导入导出用户、用户分组。 支持删除用户时，可选择是否删除关联的虚拟机，如果不删除，虚拟机处于闲置状态，可重新关联给其他用户。 支持虚拟机自由分组、支持修改计算机名称、支持虚拟机名称搜索。 支持批量删除虚拟机、批量设置虚拟机IP地址、关联/解关联虚拟机用户。 支持开机状态下编辑虚拟机配置，重启生效。 支持设置虚拟机开关机计划，一方面可避免并发开机IO风暴问题，另一方面可释放服务器资源，支持关机前会弹框提醒用户，如果用户正在使用不想关机可手动选择“取消”。 支持升级前和升级后的健康检查，确保升级不出问题。 |
| 其他要求 | 本项目要求所投桌面云产品厂商具备CMMI4及以上证书，确保桌面云软件开发成熟度； 本项目要求所有组件提供5年原厂服务，签订合同前提供原厂质保函； 本项目要求所投桌面云产品厂商在杭州地区有原厂服务网点，确保能够提供高质量、及时响应的售后服务； 投标时提供桌面云厂商官网查询链接、截图。 |

  - 机房云教室管理系统

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 必须兼容本次机房云桌面系统的软硬件设备。 |
| 基本功能 | 支持屏幕和视频广播，广播画面要求无需经过学生虚拟机，即可从教师机直接推送到云终端，支持离线教学，即使服务端网络中断，教师PC依然可以将屏幕广播画面推送给云终端，确保教学不中断。 支持课程切换，管理员先根据上课需求创建对应类型及数量的虚拟机（比如计算机课虚拟机、公共课虚拟机等），可通过控制台按上课时间表配置“计划课表”，实现不同课程自动化切换，也可通过电子教室软件手动选择启动对应课程的虚拟机，切换时会先关闭上一节课的虚拟机，再自动启动本节课的虚拟机。 文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件。 教师机对学生机可设定网络浏览、程序应用策略，对不同学生应用不同策略，策略支持开放、白名单、黑名单，任意限制或仅开放某个网页或程序，网页浏览支持QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。 |
| 课堂教学 | 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 网络快照：教师在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（不少于30个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 多频道教学：支持（不少于30个）频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 |
| 教学评测 | 随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 |
| 课堂管理 | 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 |

  - 19寸液晶显示器

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 19寸宽屏液晶显示器、分辨率1440*900、屏幕比例16:10； 支持VGA接口、支持VESA背挂孔； 支持防蓝光护眼功能，液晶显示器通过国家节能环保认证。 |

  - 键盘键鼠

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | USB全尺寸键盘；USB光电鼠标（1000dpi）； 线缆长度：鼠标1.8米，键盘1.5米。 |

  - 教学一体机

| 名称 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 类型 | 商用计算机； 显示器与主机一体化，支持主机模块整体更换。 |
| 显示器 | 21.5寸宽屏防眩光液晶； 全高清，支持1920*1080分辨率 要求支持低蓝光护眼功能，通过德国莱茵TÜV 眼部舒适度认证 （提供相关证书复印件） |
| 底座 | 高度和仰角均可调节 显示器可以0-90度旋转，可旋转为竖直使用 |
| 外接设备 | 可以外联PC或笔记本，显示器上提供按键可灵活切换外联设备与内置电脑 |
| 摄像头 | 自带可旋转摄像头及双麦克风 |
| 芯片组 | Intel B250或以上 |
| CPU | ≥英特尔酷睿i5-7500T |
| 内存 | ≥4G（单条） DDR4 2400Mhz 支持双内存条插槽 |
| 硬盘 | M.2接口PCIe NVme固态硬盘容量≥256G 支持SATA硬盘接口；支持双硬盘同时使用 |
| 音响 | 内置2个音箱，提供音量调节键 |
| 显卡 | 集成显卡 要求双屏显示，不通过转换器同时直接输出信号到投影机和显示器，且支持不同分辨率输出； |
| 接口 | USB3.0端口≥6个，VGA接口≥1个，DP高清接口≥2个 |
| 网卡 | 10/100/1000M以太网卡 |
| 无线网卡 | 内置支持802.11AC无线局域网卡+蓝牙； |
| 电源 | 外置电源 |
| 键盘鼠标 | USB键盘鼠标 |
| 软件 | 正版Windows10中文版（可降级使用） 正版Office 2016中文标准版（可降级使用） 提供正版授权证明 |
| 资质 | 国家权威检验中心出具的MTBF平均无故障时间 ≥200000小时 产品整机通过国家强制3C认证，提供证书复印件 |
| 其它 | 原厂5年保修，签订合同前提供原厂家针对该项目的售后服务承诺书 |

  - 教师讲台

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1.常规桌面尺寸：L1400*W750*H750。 2.桌面采用18mm的实木板，颜色为原木清漆色 3.桌体（桌面以下）采用钢板冲焊接（厚度不低于1mm），前面板和左右侧板采用焊接做成，机箱柜与用户采购电脑相匹配，可定制。 4. 桌体（桌面以下）表面经过酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑，经久耐用。左右侧板预留布线位置，方便走线。 转角柜采用18mm的实木板，上下两层，办公桌大小可根据教室大小进行定制。 5.厂家通过ISO14001环境管理体系认证、ISO19001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、中国校园健康优秀绿色环保产品、中国教育装备行业知名品牌 参考样式： |

  - 学生双人电脑桌

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 材质： 1.桌面：弯曲防火贴面板（双贴面），E1级环保芯板，长边后成型加工，短边优质2.00mm厚PVC封边条封边； 2.桌体：优质环境保E1级双饰面板（三聚氰胺板基材均可用中密度纤维板、胶合板、细木工板或其他硬质纤维板、复合中纤板由基材和表面粘合而成的。不得使用刨花板为基材）。要求E1级板材每100克中，甲醛释放量小于或等于9毫克（E1级环保芯板），优质2.00mm厚PVC封边条封边； 3.板材厚度：桌面板材厚度≥18mm，周围档板板材厚度≥16mm ； 4.连接部件：选用金属连接件，不变形，外形美观，经久耐用。 加工工艺： 1.底部与线缆连接处接口要求平滑，不能对线缆有切割或损伤隐患； 2.桌子面板不允许用贴皮或其他贴面处理； 3.桌面边、角采用鸭嘴型弯曲防火板后成型加工平滑圆弧过渡、去毛刺，桌面设置挡条，四周圆弧修边，符合GB/T 3325中第4.3条的规定； 4.桌面开孔孔径≥30mm其边缘处必须去毛刺，并加安全保护措施； 5.涂饰：涂饰工艺应符合GB/T 3324-1995的有关规定； 6.金属表面采用整体磷化及静电喷塑处理，应符合GB/T 3325中第4.6.1条的规定； 7.所有连接部分和拼缝部分工艺误差小于1.0mm。 安全性： 1 .表面处理 （1）涂饰工艺应符合GB/T 3324-1995的有关规定； （2）所有桌面、凳子和金属边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，应符合GB/T 3325中第4.3条的规定。 2 .甲醛释放量 甲醛释放量（干燥器法）应不底于E1级，甲醛释放量（符合GB 18580-2001的规定）。 学生双人电脑桌结构图： 学生双人电脑桌（正面：图1） 学生双人电脑桌（背面：图2） |

  - 学生电脑凳

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 1. 规格：长440mm*宽280mm*高410mm 2. 凳面板采用优质橡木齿接板或采用优质E1级双饰面板，颜色要求与电脑桌一致 3. 凳脚材质采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm，底脚均应采用耐磨护套。 4. 凳子负载承受不小于1000N的力，要求无摇晃、变形。 |

  - 24口接入交换机

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 千兆以太网交换机（一台交换机配一个理线架） 传输速率1000Mbps；端口数量≥24口（其中光口≥4个）； 交换容量：96Gbps；包转发率：42Mpps； 具有三层路由特性；支持静态路由协议； 支持端口聚合；支持VLAN、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等。 |

  - 24口汇聚交换机

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 千兆以太网交换机（一台交换机配一个理线架） 传输速率1000Mbps；端口数量≥28口 （其中千兆光电Combo口≥4个、万兆光口≥4个）；是否需要万兆口？ 交换容量：480Gbps；包转发率：192Mpps； 具有三层路由特性；支持静态路由、RIP 、RIPng、OSPF等路由协议； 支持端口聚合、支持VLAN、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等。 |

  - 一体化智能机房

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 1、必须提供所投产品出厂检验报告、产品认证证书、产品检验报告； 2、技术要求 总体要求： 1. UPS电源、蓄电池、配电单元、PDU、空调、机柜、触摸屏监控等子系统等均应为同一品牌，触摸屏内置软件必须具有自主知识产权。 2. 采用冷热通道封闭方式、配合机架式EC变频机房空调、高效率UPS。 3. 内置机房空调的压缩机位于室外机，室内无压缩机启动、运行的噪音问题，并且采用全封闭的方式，进一步降低噪音，对工作环境影响小。 4. 采用全封闭、制冷在柜内自循环的方式自成一体，可以达到IP5X的防护等级。对安装场所的要求低，可在日常营业场所、办公场所等室内环境直接放置使用，无需专门的机房。室外机可放置在机柜顶部，适用于对温度控制范围要求不高的大库房的场合。 5. 内置有监控管理系统，配置7寸超大触摸显示屏，不仅可直接从显示屏读取温度、UPS、空调等各项参数，而且可以远程监控柜内各项运行参数，并可接入上级监控平台。 详细技术要求 1）全封闭机柜： A、 机柜尺寸（宽*深*高，mm）：600*1200*2000，机柜静态承载能力不小于1500kg，并提供第三方检测报告。 B、 符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。 C、 机柜采用九折型材结构，横截面小，稳定性高。 D、 前后框组焊，侧连接拼合组装式框架结构。材质为优质冷轧钢板，厚度为1.2～2mm冷轧钢板，其中前后门板材料≥1.2mm冷轧钢板, 侧板材料为≥1.2mm冷轧钢板并有弹扣锁，可免工具将侧板快速安装固定于框架上。机柜U立柱≥4根，材质为2.0mm冷轧钢板。 E、 机柜抗震要求：支持8级、9级以上抗震烈度，并提供第三方检测报告。 F、 机柜门：采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开启角度不小于130°。前后门支持通风率不小于70%。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、无明显抖动。网孔门门板开孔均匀，支持前门、后门均采用高级弹力锁控制。 G、 侧门：左右侧门采用上下两段式设计，且利用弹扣式门锁，无需工具可方便进行安装和拆卸； H、 安装支持：机柜可支持PDU螺丝安装和免工具挂装，机柜可支持带PDU运输；底板为可拆卸结构；安装设备的U立柱可以调整，U立柱表面丝印有防腐蚀的RMU刻度，方便用户并快速安装设备；侧面留有方形安装孔配合安装固定承板及支架；机柜采用不小于直径为40mm调平支脚调节机柜的水平度，可支持调节高度范围为：10～55mm，便于密封通道的安装于调平；机柜自带并柜组件，并柜时不需拆卸门板，方便工程实施； I、 布线部件：机柜顶部和底部均设有出线孔，支持下进下出和上进上出的走线方式；可以免工具拆装在机柜顶部安装线槽，强电与弱电隔离设计。 J、 机柜接地：机柜内通过接地排多点接地和等电位连接，地排可与机架立柱固定；机柜可采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 2）UPS电源技术要求： A、机架式UPS主机 容量3KVA，自带LCD触摸屏，可以显示详细的信息，输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数； B、UPS主机负载功率：3KVA， C、UPS主机具备远程网络监控功能；输入频率变化范围 40～70Hz， D、输入功率因数 ≥0.99 E、输入电流谐波成份 ≤3% F、旁路输入电压范围 -40%～ +20%（可设置） G、输出波形失真度 ≤1%(阻性负载）；≤3%（非线性负载） H、▲系统效率 ＞94% I、切换时间 0ms J、电池持续时间 ≥1小时 3) 机架式空调技术参数 A、室内机标准按19英寸机架的安装尺寸设计，制冷量为3.5KW,高度为5U，与机柜内通信设备融为一体，结构紧凑美观，并有效解决机柜内发热设备的温控问题； B、特有的送风方式设计，优化机柜内空气的温度场和流场分布，确保达到最佳的温控性能； C、高能效比，采用品牌压缩机，知名品牌风机； D、来电自启动，具有多种保护功能； E、标配RS485通讯接口 F、采用环保制冷剂，产品符合RoHS要求； G、24小时不间断运行，设计寿命10年以上； H、一体机无需安装室外机。 4) 动环监控系统 1.监控范围 机柜监控工程包括6个子系统：配电监测子系统、UPS系统监测子系统、空调监控子系统、漏水检测子系统、温湿度监测子系统系统。支持后期扩容、增加检测参数的能力。 1） 监控系统基于Linux操作系统，B/S系统架构，抗病毒能力强，高安全性，最大程度保证网络安全。 2） 监控主机集COM，DI，DO，12V电源于一体，不需要增加任何中间设备可直接接、温湿度，漏水、UPS，空调，配电等被监控设备，方便机房布线整洁与后期维护 3） 系统支持IE在线管理与维护，可在IE浏览器中浏览设备实时数据、当前告警和查询历史数据、历史告警。 4） 可在IE浏览器中设置手机号码和任意选择需接收的告警事件。 5） 支持在线修改，在不停止监控系统的情况下对监控设备进行参数等的修改,可在IE浏览器中添加/删除设备,远程修改设备名称，测点名称，告警阀值等信息。 6） 支持IE远程升级和现场U盘升级2种模式，当网点出现故障或升级改造时，最大限度降低维护成本，提高维护效率。 7） 支持告警复位，当发生告警时，联动声光报警器报警，管理人员可通过监控主机复位按钮对告警复位,进行警情处置. 8）通过IE浏览器进行3D界面组态和系统配置功能，快速部署不同场地监控场景效果图和接入设备等配置管理。 9） 系统支持RS232/485/422、TCP/IP、SNMP、OPC、DDE、MODBUS等各种标准化协议和接口，可快速方便的将各种监控对象集成到系统中 10）可在IE浏览器中远程增加或删除现场联动逻辑:设定联动条件和联动输出。可通过IE浏览器对所有设备参数设置报警上下限，任何设备数据超出范围，系统能够产生报警信息，并联动控制其他接入设备. 11）内置嵌入式数据库,支持硬盘存储，可单机独立运行并保存1年以上报警事件、历史数据等信息。支持告警记录查询，历史数据查询，支持历史曲线报表，可查询短信、电话等告警通知记录 12）支持多级用户权限管理，系统必须经过用户登入验证才可操作。不同用户等级具有不同操权限,无人操作一定时间后可自动注销、锁定. 13）支持设备通讯日志查询，当设备通讯出现故障时，可快速通过日志定位问题。 |

  - 22U机柜

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 22U 服务器机柜（宽度≥600mm深度≥1000mm）； 可安装标准尺寸服务器，SPCC优质冷轧钢板制作。 含8位PDU排插1只。 |

  - 防静电地板

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 表面粘贴高耐磨防火高压层（HPL）或PVC板，内腔填充标准纯水泥。 全钢防静电活动地板规格：600*600*35mm全钢外壳结构，表面选用SPCC硬质钢材，底面采用ST14拉伸板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡水泥，上表面粘贴高耐磨麻面防静电三聚氢胺贴面（HPL）或PVC贴面，四周镶嵌导电边条。 根据电脑桌位置，在地板上开50mm的孔，并加线孔盖。 |

  - 安装及辅材

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 一、每个学校学生机房交换机汇聚点到学校网络中心机房教育域网接入交换机，需按规范布设一条光纤（含千兆光模块 ）。 二、云桌面机房综合布线及设备安装调试； 参考标准云桌面机房以50+1个信息点计，附件及系统集成所需主要材料， （每间机房以实际云桌面终端数量+教师电脑为准）； 1.信息点插座及面板：86系列三芯插座220V/10A，三芯插座应符合GB1002中5的有关规定。配套插座面板。 2.网线、水晶头：6类网线（及水晶头），符合YD-T1019标准； 3.阻燃电源线：BV、BVV型系列（铜芯），聚氯乙烯绝缘黄绿双色电源； 4.PVC波达线槽（线槽≥20*40mm），敷设时强电和弱电要求分离20厘米； 5.空气开关（含总开关1个、4路空开，含漏电保护器1个）； 6. 配备1个静电地板吸盘； 要求提供详细附件清单，明确材料的品牌。 要求提供走线说明（走线参照附图）每条电源线负载电脑不得超过15台， 每路采用单相4平方以上电源线。每3台电脑配一只公牛6孔电源插座。 教师机及网络机柜电源线要求采用单相1.5平方以上。 网络设备及网络机柜安装在教室后方（学校另行要求的按实际要求执行）。 机房桌椅摆放示意图： |

- 服务器利旧

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 为实现投资效益最大化，本项目需要充分利用现有的12台服务器设备， 现有设备可作为活跃主机纳入主集群，以此平滑扩容桌面资源，增加每个师生可用的桌面资源 现有设备也可作为冷主机纳入集群，实现桌面数据定时备份，提高关键桌面的容灾能力，当出现严重故障时可从备份主机中回复数据 利旧设备和新购设备可以纳入同一个集群做统一管理，当集群中主机出现硬件故障能够在短时间内快速恢复 整个集群通过统一的Web管理界面即可实现终端设备、虚拟机、网络、存储和基本平台配置的可视可管理 支持服务器利旧，支持用户未来5年内旧服务器改造云桌面系统的接入。 |

- PC机利旧

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 支持PC机利旧，支持用户未来5年内旧PC机（每年不少于100台）改造云桌面系统的接入。 可选择直接开启登陆云桌面后台或通过客户端登陆后台两种模式，无论哪种利旧的PC接入与瘦终端接入使用体验一致 支持利旧PC为Windows XP/7/10、iOS、Android、Linux等客户端操作系统，对接入PC品牌配置无特殊限制 即使在PC利旧情况下，也能支持设置PC客户端桌面不能窗口化，且无法截屏 利旧PC接入后可实现权限管控，本地PC数据支持单向或者双向往虚拟桌面控制系统中拷贝数据 为了便于使用，利旧PC可现实磁盘重定向，将本地的硬盘直接映射至云桌面中，实现在虚拟桌面无需切换直接访问本地磁盘效果 |

- 云机房综合布线要求

计算机教室（普通机房/云机房）布局

机房电脑的布局方式按照学校要求，或采下图摆放方式 。

1、地面和墙面排布

强、弱电缆线结构排布要求：应按数量多少进行直列式列、横排式分布，强电线布线以紧靠墙体或地面布线, 地面布线安置于两排学生桌中间为原则，减少线路外露，外露部分加装金属槽（管）。

2、缆线综合布放要求

强电安装需完成从教室配电箱以后的所有布线和设备安装工作。

2.1结构化布线系统（综合布放）原则：所有线槽（管）综合布放应符合GB50311-2007中第6.5条、第7.0.2条的规定。

2.2 计算机教室（机房）预埋明、暗线槽（暗管）敷设应符合下列规定：

1 线槽明装应符合下列要求：

(1) 明敷两线槽时，必须使用接口配件；

(2) 线槽做到横平竖直；

(3) 连接位偏差不得超过2mm。根据实际情况，可以增加固定点；

固定用膨胀螺丝或木楔子方式，自攻丝要求拧到底，线槽能承受200N的力，不应移动、松动、摇晃现象；

(4) 槽体连接处应严密平整、无缝隙，地面线槽还需做好防水密封处理；

(5) 明敷线槽节与节间用接头连接板拼凑固定，两线槽拼接缝隙不得大于0.3mm或所有接头之间可以允许使用接头连接护套、分支接头、转角及终端处应采用相应的附件。电线引出部分不得遭受损伤；

(6) 地面两线槽底板的端口处，必须有固定，固定采用膨胀螺丝或木楔子方式；槽体连接处应严密平整、无缝隙，地面线槽还需做好防水密封处理；

(7) 线槽盖板应紧固线槽底、吻合；

(8) 所布线路上存在局部干扰源，不能满足最小净距离要求时，用金属线槽或钢管。

(9) 在线槽（管）内不得有各种线缆接头；

(10) 同一回路AC电缆线应穿入同一根管内，管内总根数不应超过4根；

(11) 电源线与通讯线不得穿入同一根管内；

(12) 穿入配线槽（管）导线的接头应设在接线盒内，接头搭接牢固，涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密；

(13) 在墙面300mm以下或地面敷槽，应采用金属线槽，金属线槽形状宜用“梯型槽”或弧型槽，应做好线槽接地措施，并应符合设计要求；

3、网线布线的要求：

（1）网线位置应尽量远离配电柜等强电设备；

（2）网线走向应尽量避免于强电线路交叉布设；

（3）网线不宜有打结、绕圈、硬弯及损伤；

（4）现场放线时不得用力拉拽，尽量防止人员踩踏和碾压网线；

（5）RJ45水晶头应按照568B规格，水晶头8芯线的排列依次应该是白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕，网线两端应做好相应线标识。

4、系统设备安装要求

4.1 液晶显示器、学生云终端

1）液晶显示器放置在桌面上，宜加以固定(按学校要求)，并应符合防盗、防松动或移动现象的设计要求；

2）学生云终端主机应放置在桌子里的规定位置并固定(或按学校要求)；

3）云终端接线应顺直、固定，但是一定要适当预留维修余量；

4）缆线应布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤，缆线应固定、捆扎牢固（键盘和鼠标线均不捆扎）。

4.2 网络机柜、交换机

1）网络机柜按学校要求结合实际情况放置，网络机柜墙距（或不用面）应符合GB50174中第2.3.4条的规定，不应小于500mm，当需要维修测试时，则距墙不应小于1200mm；

2）交换机固定位置在网络机柜底部，离机柜底框400mm的高度，网络交换机侧面与机柜之间距离不应小于50mm，两网络交换机之间距离不应小于50mm；

3）将这些设备安放好，连接网线、电源线，冗长线（多余线缆）的线缆应盘收和捆扎、固定。捆扎带均采用用尼龙绑扎带，不得使用含有导电扎带或金属绑扎带。电缆线应整齐、顺直、整齐，不得有挤压、扭结和线缆导体裸露等现象，应根据实际情况，增大捆扎密度。

4）机柜里的线路严格按照机柜布线标准统一布置，并做好设备防雷防静电接地装置，保持机柜内线缆整洁美观。

商务要求：

(一)品牌要求:要求云桌面集中管理控制软件、办公云桌面终端、办公云控制主机、办公云虚拟机管理、机房云桌面终端、机房云控制主机、机房云虚拟机管理必须为同一集团品牌产品。

（二）驻点服务要求：签于本项目技术性强的特点，要求中标人承诺提供产品原厂商至少1名技术人员的5x24小时驻点服务，驻点时间不少于5个月。所产生费用由中标人自行解决。（限公司招聘6个月及以上人员，提供社保证明。）

（三）网络设备远程管理：本次项目是一个借助网络的便利性实现的系统工具，为了后期系统维护的便利性，本次项目部署的二层及以上网络交换机等设备，必须统一部署远程配置管理IP。

（四）交货时间、交货方式及交货地点

1.交货时间：签定合同后60天内完成。

2.中标人将设备送到学校，并完成安装调试等工作，所产生的相关费用由中标人负责。

3.中标人须提前7日通知用户方送货时间。

（五）验收:

1.依据招标文件要求、投标文件承诺和国家有关质量标准进行验收。

2.对技术复杂的货物，应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

3.中标人应按照使用方要求组织验收，验收时中标人须在现场，验收合格后填写验收单。

4.验收费用由中标人负责。

（六）质保及售后服务要求：

1.质保期： 要求云桌面集中管理控制软件、办公云桌面终端、办公云控制主机、办公云虚拟机管理、机房云桌面终端、机房云控制主机、机房云虚拟机管理提供   现场五年免费质保，合同签定前提供厂家出具现场免费质保证明原件，其它及系统集成由中标人提供现场五年免费质保。

2.售后服务：提供7×24技术支持热线，2小时电话响应，下一工作日上门维修， 48小时内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。

3.质保期内上门维修，必须出具和填写原厂维修服务单，服务单应包括：用户姓名、联系方式、报修时间、上门时间、完成维修时间、报修设备信息、维修情况等内容，并由用户签字。

4.中标人需负责培训采购人的使用操作人员，至熟练操作为止。

（七）履约保证金及付款

1.履约保证金：合同签订前中标人缴纳总货款的3%作为履约保证金，验收合格后转为质量保证金。质保期满后退还，凭使用单位签字并盖章的质量回访单、正规收据办理退还手续。为避免恶意竞争，该项目对报价过低的供应商要提高履约质量保证金：即中标人的投标报价低于所有投标人的平均报价92%（含）以下的，则中标人需在原3%质量保证金基础上再增加缴质量保证金：增加额度为成交价与平均价差价。

- 付款：从验收合格之日起计6个月内一次性支付。

（八）其它要求

1.采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2.中标人在全面施工前，须安装样板教室一间，经采购人检验合格后再进入全面施工。

3.中标人需提供投标文件的电子文档。

4.采购人在中标方出现以下情况之一时，有权终止合同执行，并作退货处理，由此产生的相关责任和费用由中标方负责。

1)投标文件中有伪造和提供虚假信息、证明的行为；

2)供货产品与招标（和投标）文件要求（或承诺）的产品质量和技术参数存在较大差异，如主要设备核心技术参数与性能指标负偏离招标（和投标）文件所要求（或承诺）的；

3)非使用方或非人为原因三个月内某一类硬件故障率达20%及以上，

4)中标后，恶意拖延签署合同时间；

5)单方面擅自改变合同约定（内容、要求、方式、时间等）；

6)没有通过验收。

5.采购人在中标方出现以下情况之一时，将扣除（部分扣除）履约保证金。

1)因中标方原因不能在规定时间内完成供货，影响学校正常教育教学工作的，扣除履约保证金。

2)所供产品部分非关键性指标与招投标文件不符，但不影响学校使用的，扣除10%-30%的履约保证金。

3)安装工艺与招投标文件不符或质量不好，但不影响学校使用的，扣除10%-30%的履约保证金。

4)服务态度质量满意率调查中不满意率高于20%时，扣除20%-50%的履约保证金。

5)非使用方或非人为原因三个月内某一类硬件故障率达10%及以上20%以下的，扣除50%的履约保证金，同时更换全部此类硬件。

6.采购人在中标方出现以下情况之一时，将扣除（部分扣除）质量保证金。

1)在质保期内，中标人没有提供上门维修的，扣除质量保证金。

2)在质保期内，中标人没有在承诺的售后服务时间内上门服务的，每次扣除1%的质量保证金。供货学校中有50%及以上学校反映该情况的，扣除全部质量保证金。

3)在质保期内，中标人没有在承诺的售后服务时间内修好设备，又没有提供备品、备件或备机等措施的，每次扣除1%的质量保证金。供货学校中有50%及以上学校反映该情况的，扣除全部质量保证金。

4)在质保期内，中标人以各种理由乱收费的，按收费额的5倍扣除质量保证金。

5)在质保期内，中标人上门维修没有出具和填写原厂维修单并由用户签字的，每次扣除1%的质量保证金。供货学校中有50%及以上学校反映该情况的，扣除全部质量保证金。

6)质保期满对供应商售后服务情况进行考核，根据考核结果结算质量保证金。售后服务质量满意率调查中不满意率高于20%时，按不满意率扣除质量保证金。

第五章  政府采购合同主要条款指引

（具体专用条款由采购人提供）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方：杭州市公共资源交易中心临安分中心

甲、乙双方根据杭州市公共资源交易中心临安分中心关于项目编号为**********的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

| 采购内容 | 设备性能、型号、配置等 | 品牌 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： | 大写 |  |  |  |

注：1、以上表格可自行扩展；商品型号、数量、配置要求等也可附详细清单；

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货地点：

七、货款支付

付款方式：

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙、鉴证方三方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙方各执二份，鉴证方留存一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

鉴证方（盖章）：杭州市公共资源交易中心临安分中心

法定（授权）代表人：

地址：临安市浙皖农贸城三楼

电话：0571-23616016

传真：0571-23616007                       签订时间：   年  月  日

第六章 投标文件格式

封面格式                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资信及商务部分内容

- （1）声明书

- （2）法人授权委托书

（3）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

（4）有效的企业法人营业执照（复印件）

（5）所有资质文件（含节能、环保、创新等凭证复印件）

（6）投标人企业介绍（含企业概况、技术力量、主要产品、生产规模、市场业绩等）

（7）主要类似业绩证明（含同类项目实施实施情况、合同、用户情况）

（8）商务偏离说明表

（9）售后服务承诺书

（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（11）采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明

注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。

一、声明书

（采购机构）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                             项目(编号：         )政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照采购文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期： 年  月   日

二、授权委托书

（采购机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：  年  月   日

三、法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）

四、 有效的企业法人营业执照（复印件）

五、所有资质文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及采购文件自行编制）

| 资质要求 |  | 应标单位具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

六、投标人介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件。 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法定代表人身份证明 5．其它 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户单位验收证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

八、商务偏离说明表

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 应标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年  月   日

九、售后服务承诺书

致:***********

我公司自愿参加临安市公共资源招投标交易中心组织的本次采购活动并提交报价文件。我公司郑重承诺，如果我公司的报价被确定为成交，我公司对于成交的货物，将完全响应采购文件对伴随服务和售后服务的要求,包括:技术规范及要求达到国家标准;接到中标通知书后，在  日内与需方签定合同并抄送招投标交易中心、市采购办和市招管办各一份;作好售后服务工作，进行售后服务走访或咨询，被有效投诉，开标后撤回投标和中标后不履约的，投标保证金将作为违约赔偿金不予返还。同时,还将按以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目；

二、售后服务响应及到达现场的时间；

三、报价供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况。

投标人(盖章)：                 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

十、对采购文件中有关条款的拒绝声明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：  年  月   日

十、其他商务文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

封面格式                                     正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲技术响应部分内容

（1）技术解决方案（含设备配置清单、技术响应情况、技术力量和技术措施等）

（2）运维保障方案 （含人力资源安排等）

（3）优惠条件及特殊承诺（含本公司优势）

（4）验收及服务评价体系方案（含技术培训、技术支撑、安装调试、售后服务等）

（5）技术偏离说明

（6）认为需要的其他技术文件或说明

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：                        标项：

| - 采购文件要求 | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据所投产品的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价 优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

工程量/原材料、人工费清单

单位全称（公章）：                          标项：

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 规格 型号 | 性能及 指标 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量及 费用项目 |  | 具体内容 |  |  | 单位及数量 |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |  |
|  | 工时数 |  |  |  |  |  |

全权代表签名：                日 期：

封面格式                                     正本或副本

***项目名称

项目编号：************** （标项*）

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）投标报价一览表

（2）报价明细清单

（3）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

报 价 一 览 表

单位全称（公章）：                  项目编号：

| 项目名称 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

全权代表（签字）：                                 日  期：

报 价 明 细 表

单位全称（公章）：

| 采购内容 | 具体内容 |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： | 大写 |  |  |  |

全权代表签名：               日  期：