龙 港 市 国 企 采 购 招 标 文 件 项目名称：龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目 采购方式：公开招标 采 购 人：龙港市水务发展有限公司 联 系 人：方先生 代理机构：浙江中审工程咨询有限公司 联 系 人：郑先生 联系电话：0577-59963182 二○二二年八月

目  录

公开招标公告	- 2 -

投标通知(邀请)书	- 6 -

第一部分 项目简介	- 9 -

第二部分 招标内容及技术要求	- 9 -

第三部分供应商须知	- 16 -

一、说明	- 16 -

二、投标供应商资格要求:	- 16 -

三、招标文件	- 16 -

四、投标文件	- 17 -

五、投标文件的密封与递交	- 20 -

六、开标和评标	- 20 -

七、授予合同	- 24 -

第四部分  合同格式（仅供参考）	- 26 -

第五部分   投标文件格式	- 30 -

第六部分  评审办法	- 48 -

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标人对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

### 龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目公开招标公告

项目概况

龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目 招标项目的潜在投标人应在 “浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”获取（下载）招标文件，并于2022年09月02日 14:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGSW2022014

项目名称：龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目

预算金额（元）：1200000

最高限价（元）：1200000

采购需求：

标项名称：2022年度井盖

数量：1

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：复合材料树脂井盖、球墨铸铁井盖采购，详见采购需求。

备注：/

合同履行期限：合同签订之日起1年或采购累计金额达到预算金额。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3．本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年09月02日，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式： 在线获取

售价（元）： 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月02日   14:30 （北京时间）

投标地点：龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

开标时间：2022年09月02日 14:30

开标地点：龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1落实的政府采购政策：本项目在报价评审时对小型和微型企业给予价格优惠扶持（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），用扣除后的报价参与报价分评审，详细规定见“第六部分评审办法”。

2.2本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

2.3本项目采用线下投标响应方式，供应商获取招标文件时须提交的文件资料：1）、报名登记表；2）、有效的工商营业执照及税务登记证或三证合一营业执照；供应商需将报名资料扫描件发送至代理机构电子邮箱：59990920@qq.com。②招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”下载了招标文件并按规定提交报名资料后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商提交报名资料的时间为准）。

2.4为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，关于投标文件递交的相关说明：

①供应商可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前5天与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由供应商自行承担。

邮寄接受人及联系方式：林女士 15167449755

邮寄地址：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼

②允许供应商现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”，体温不超过37.3℃，不得聚集以上两种递交方式由供应商自行决定。

③供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱59990920@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

④进入龙港市政务客厅需提供72小时核酸阴性证明，不符合疫情防控要求无法进场等原因无法完成投标文件递交导致的后果，由投标人自行承担。注：以当地最新防疫政策为准。

- 2.5本项目为龙港市政企（国企）采购，参照政府采购法相关规定执行，如与政府采购法相关规定不一致的，以本文件为准。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：龙港市水务发展有限公司

地址：龙港市通港路(实验中学对面)

传真：/

项目联系人（询问）：方先生

项目联系方式（询问）：0577-59902855

质疑联系人：方先生

质疑联系方式：0577-59902855

2．采购代理机构信息

名称：浙江中审工程咨询有限公司

地址：龙港市东润华庭6栋1单元1703室

传真：/

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：0577-59963182

质疑联系人：林女士

质疑联系方式：0577-59963182

3．同级政府采购监督管理部门

名    称： 龙港市水务发展有限公司纪检科

地址：龙港市通港路（实验中学对面）

传真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59902858

供应商报名登记表

| 日 期 |  | 2022年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 招标编号 |  |  |  |  |
| 投标单位名称 |  | （公章） |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 提交的报名文件资料 |  |  |  |  |
| 序号 | 报名资料 |  | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照（复印件并加盖公章） |  |  | 注册资金： 万元 法人代表： |
| 2 | 法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件和复印件） |  |  |  |

### 投标通知(邀请)书

浙江中审工程咨询有限公司受龙港市水务发展有限公司委托，就龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | LGSW2022014 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目 |
| 资金来源 | 自筹，已落实 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购标的所属行业 | 符合中小企业划分标准：本项目属于工业。 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 90日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 投标文件（商务技术文件）正本一份，副本四份； 投标文件（报价文件）正本一份，副本四份。 |
| 投标保证金 | 按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标人无需缴纳投标保证金。 |
| 投标文件提交地址 | 龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼） |
| 投标文件递交截止与投标开始时间 | - 2022年09月02日14:30:00 |
| 投标文件递交方式及注意事项 | 供应商可采用现场方式或邮寄方式递交投标文件： 1、投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，并提前与我公司经办人联系。否则导致投标文件不能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。 邮寄接受人及联系方式：林女士 15167449755 邮寄地址：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼 2、允许投标人现场递交投标文件，并做好投标文件的密封工作。以现场递交投标文件的供应商必须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，且持有“绿色健康码”体温不超过37.3℃，不得聚集。以上两种递交方式由投标人自行决定。 3、供应商采用邮寄投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至邮箱59990920@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。 4、进入龙港市政务客厅需提供72小时核酸阴性证明，不符合疫情防控要求无法进场等原因无法完成投标文件递交导致的后果，由投标人自行承担。注：以当地最新防疫政策为准。 |
| 开标地点 | 龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼） |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 现场勘查 | 供应商应当自行进行现场踏勘，以了解准确的报价依据。如果由于供应商不进行现场踏勘而导致投标方案与实际需求严重不符，由此产生的一切后果由供应商自行负责。踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自行承担。 |
| 质疑时间、地点及受理人 | （1）质疑时间：按公告规定时间执行。 （2）质疑受理地点：浙江中审工程咨询有限公司（龙港市东润华庭6栋1单元1703室），必须以书面形式送至招标代理机构。 （3）质疑受理人：林女士，联系电话：0577-59963182 。 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 小型、微型企业扶政策 | 1、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 专门面向中小企业采购项目。 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审。 |
| 节能环保 | 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 其他政策说明 | 本项相关金融政策按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战 进一步做好政府采购资金支持 企业发展工作的通知》浙财采监〔2020〕3 号文件以及《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》温财采〔2020〕3号文件要求执行。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| 国企采购 | 本项目为龙港市政企（国企）采购，参照政府采购法相关规定执行，如与政府采购法相关规定不一致的，以本文件为准。 |

第一部分 项目简介

一、项目简介

经批准，龙港市水务发展有限公司对龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

### 第二部分 招标内容及技术要求

采购总说明

本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准。

采购内容及要求（技术要求）

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规 格 | 计量单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合材料雨水/污水/给水圆井盖 | Ø700*70A | 1套 | 井盖 347 元， 井座 147 元。 |
| 2 | 复合材料给水圆井盖 | Ø600*60 | 1套 | 井盖 203 元， 井座 104 元。 |
| 3 | 复合材料给水方井盖 | 380*680*55 | 1套 | 井盖 154 元， 井座 90 元。 |
| 4 | 球墨铸铁雨水防盗套篦 | 380*680*50 | 1套 | 井盖 302 元， 井座 110 元。 |
| 5 | 球墨铸铁圆井盖 | φ700 | 1套 | 井盖 451 元， 井座 251 元。 |
| 6 | 球墨铸铁防沉降井盖 | φ700 | 1套 | 井盖 662 元， 井座 373 元。 |
| 7 | 球墨铸铁方形井盖 | 500*500 | 1套 | 井盖 275 元， 井座 108 元。 |

注：1、上述表格中的产品数量仅为供应商商务报价用，采购人有权根据实际需求调整各项数量。具体数量按实计算，结算单价按单品最高限价×平均折扣率进行计算;

2、上表采购清单每部分的品目采购人已设最高单价限价，各投标人在采购人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率。

3、合同期间中标单价不予调整，供应商自行承担材料涨价风险。

二、技术参数要求：

- （一）复合材料总体要求（规格）Ф700/Ф600/380*680

- 1、复合检查井盖技术性能应符合GB/T23858-2009《检查井盖》国家标准的要求。生产质量及技术要求必须符合国家目前相关规范、标准、行业标准、相关图集等，相互冲突时，按高标准执行。

- 2、产品必须具备以下标志：井盖表面标明“龙港水务”、“雨水或污水或给水”、“抢修热线：59902880”、“出厂日期” 及龙港水务LOGO。

- 3、 复合材料树脂盖板和水箅打字和颜色要求等甲方通知

- 4、原材料标准

- ①树脂： 制造检查井盖的树脂要求选用不饱和聚酯树脂，依据使用要求经供需双方商定也可使用适当的其它树脂，严禁掺加石英砂。不饱和树脂应符合GB/T 8237的规定。

- ②增强材料：玻璃纤维无捻粗纱应符合GB/T 18369的规定，玻璃纤维无捻粗纱布应符合GB/T 18370的规定，玻璃纤维短切原丝毡应符合GB/T 17470的规定。

- ③结构成分： 带肋钢筋Φ14，钢筋应符合GB1499-1988《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的规定。

- 5、外观颜色

- ①井座的表面应完整，材质均匀，无影响产品使用的缺陷。

- ②盖座保持持平，井盖上不应有拱度，井盖与井座的接触面应平整、光滑。井盖与井座装配尺寸应符合GB/T6414的要求。

- ③复合检查井盖颜色应为混凝土原色（色卡编号：14-5-10，详国标图集《常用建筑色》02J503-1），如颜色有变动，由供需双方协商解决。

- （二）Ф700 /Ф600/380*680技术要求：

- 1、复合材料树脂井盖（规格）Ø700*70A（一级无沙）

- ①井盖模拟实验荷载：280KN，60T--80T（过载范围）

- ②井盖重量（套）：≥60KG

- ③井座高度：≥90mm

- ④井盖厚度：≥65mm

- 2、复合材料树脂井盖（规格）Ø600*60（一级无沙）

- ①井盖模拟实验荷载：200KN，50T--60T（过载范围）

- ②井盖重量（套）：≥36KG

- ③井座高度：≥75mm

- ④井盖厚度：≥55mm

- 复合材料树脂井盖（规格）380*680*55（一级无沙）

- ①井盖模拟实验荷载：150KN，35T--40T（过载范围）

- ②井盖重量（套）：≥25KG

- ③井座高度：≥70mm

- ④井盖厚度：≥50mm

- （三）球墨铸铁防盗套篦380*680*50 C250

- 1、本次采购的井盖为重型型球墨铸铁井盖，根据《检查井盖》（GB/T23858-2009）

- 承载能力：不低于250KN，适用于城市路面的慢车道，停车场等场所。

- 2、设计荷载等级：轻型；城-C级。

- 3、材料：采用球墨铸铁。

- 4、外观：平面尺寸应规整，上下两面应平整；铸铁件不得有裂纹，冷隔、缩 孔、夹渣等影响铸铁件使用性能的铸铁缺陷。

- 5、重型防盗套篦总重量应≥39KG，井盖、支座的所有尺寸还应不低于《井盖及踏步》（97S501-1）、《检查井盖》（GB/T23858-2009）以及《球墨铸铁件》（GB/T1348-2009）的最低要求.要求井盖面层厚度≥5mm,井座高度≥50mm.

- 6、井盖及支座防腐做法：热浸沥青。

- 7、质量必须符合相关国家、行业标准的要求，并经有关部门检测合格。

8、产品必须具备以下标志：井盖表面标明“龙港水务”、“雨水或污水或给水”、“抢修热线：59902880”、“出厂日期” 及龙港水务LOGO。

（四）球墨铸铁圆井盖（φ700）   D400

1、总重量应≥65KG,井盖、支座的所有尺寸还应不低于《检查井盖》（GB/T23858-2009）以及《球墨铸铁件》（GB/T1348-2009）的最低要求，井盖面层厚度≥6mm,井座高度≥100mm，筋高≥75mm，花纹高度≥3mm.

2、井盖井座采用铰接链形式连接，井盖防噪音橡胶垫（避震圈）与井盖底部应连接牢固平整。

3、井盖及支座防腐做法：热浸沥青。

4、质量必须符合相关国家、行业标准的要求，并经有关部门检测合格。

5、产品必须具备以下标志：井盖表面标明“龙港水务”、“雨水或污水或给水”、“抢修热线：59902880”、“出厂日期” 及龙港水务LOGO。

6、配置防护网挂钩。

（五）球墨铸铁防沉降井盖（φ700*900）    D400

- 1、根据《检查井盖》（GB/T23858-2009） 承载能力：不低于400KN，适用于城市路面的车行道，快车道等场所。

- 2、设计荷载等级：重型；城-D级。

- 3、材料：采用球墨铸铁。

- 4、外观：井盖的表面应完整，材质均匀，无影响产品使用的缺陷。盖座保持顶平，井盖上表面不应有拱度，井盖与井座的接触面应平整、光滑。铸铁井盖与井座应为同一种材质，井盖与井座装配尺寸应符合 GBT6414 的要求。平面尺寸应规整，上下两面应平整；铸铁件不得有裂纹，冷隔、缩孔、夹渣等影响铸铁件使用性能的铸铁缺陷。

- 5、重型井盖总重量应≥95KG，井盖、支座的所有尺寸还应不低于《检查井盖》（GB/T23858-2009）以及《球墨铸铁件》（GB/T1348-2009） 的最低要求，井盖为700mm,井座高度为195±5mm，井盖面层厚度≥7mm,筋高≥80mm,井盖沿口≥40mm，花纹高度≥3mm.

- 6、井盖井座采用铰接链形式连接，井盖防噪音橡胶垫（避震圈）与井盖底部应连接牢固平整。

- 7、井盖及支座防腐做法：热浸沥青。

- 8、质量必须符合相关国家、行业标准的要求，并经有关部门检测合格。

9、产品必须具备以下标志：井盖表面标明“龙港水务”、“雨水或污水或给水”、“抢修热线：59902880”、“出厂日期” 及龙港水务LOGO。

10、配置防护网挂钩。

（六）球墨铸铁方形井盖（500*500）

- 1、本次采购的井盖为轻型球墨铸铁井盖，根据《检查井盖》（GB/T23858-2009）承载能力：不低于250KN，适用于城市路面的慢车道，停车场等场所。

- 2、设计荷载等级：轻型；城-C级。

- 3、材料：采用球墨铸铁。

- 4、外观：平面尺寸应规整，上下两面应平整；铸铁件不得有裂纹，冷隔、缩 孔、夹渣等影响铸铁件使用性能的铸铁缺陷。

- 5、轻型方井总重量应≥35KG，井盖、支座的所有尺寸还应不低于《检查井盖》（GB/T23858-2009）以及《球墨铸铁件》（GB/T1348-2009） 的最低要求.要求井盖面层厚度≥5mm,井座高度≥50mm,花纹高度≥3mm.

- 6、井盖及支座防腐做法：热浸沥青。

- 7、质量必须符合相关国家、行业标准的要求，并经有关部门检测合格。

8、产品必须具备以下标志：井盖表面标明“龙港水务”、“雨水或污水或给水”、“抢修热线：59902880”、“出厂日期” 及龙港水务LOGO。

- 三、项目服务要求：

1、中标人在用户所在地应能提供长期售后服务配套设施。

2、本项目产品质保期，须提供不少于2年的质保服务。（合同签订之日起算）

3、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在温州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人电话后，24小时内派技术人员到现场维修更换，直至修复。

4、井盖送达至采购人指定位置，中标人需卸下（装卸费用由中标人承担）。

- 四、质量要求：

- 合格，满足相关规定的技术指标要求。

五、其他说明：

- 1、中标人须在合同签订前将投标文件中提供的证书、检测报告等资料原件提交给采购人审核，如发现资料造假的，采购人有权拒签合同并提交同级政府采购监督管理部门处理，由此造成的所有损失由中标人承担。

- 2、本项目实施区域为已通车道路，施工距离长，投标人报价时要充分考虑运输成本。

- 3、建议供应商自行现场踏勘，若因为不熟悉本项目具体情况而造成的供货不符等，一切结果由供应商自负。

- 4、合同期内采购人将根据实际需要，向中标供应商分批采购，各投标单位请在报价中充分考虑分批（含零星应急采购）发货可能增加的运费及相关费用。

- 5、中标单位每批次供货时提供检测报告、产品合格证明材料。采购人可以针对每批次抽检，数量不少于3个，如有1个抽检不合格的扣该批次款项的10%，如有2个抽检不合格的扣该批次款项的20%；如有3个抽检不合格的将不予支付该批次款项，采购人有权终止合同，由中标人承担所有损失，并将情况报告有关部门进行处罚。（检测费用由中标单位承担。）

- 六、商务要求：

- 1、合同有效期：合同签订之日起1年或采购累计金额达到预算金额。

- 2、交货期：按采购人要求分批次供货，接采购人通知后15日历天到货。

如中标人延误交货时间（接到采购人通知后15个日历天内完成交货），中标人向采购人支付误期损害赔偿费，延误1-3天按每天1000元赔偿，延误4-6天按每天2000元赔偿，延误7-9天按每天3000元赔偿，延误10天及以上采购人有权终止合同并没收全部履约保证金。

3、中标单位提供合同总价金额1%的履约保证金至采购人处，质保期结束后无息退还。（允许保函）

4、付款条件及方式：

付款方式：分批次供货，每批次货物供应齐全且验收合格后15日内，采购人向中标单位支付至该批次货款的100%，发票应随付款进度及时提供。

结算方式：按实际提供的产品数量×中标单价。

- 投标报价：固定综合单价，包括项目材料、运输、人工、检测、装卸费、税收、利润、质保期内服务费等完成合同所需的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 图纸设计（参考）：

- 复合树脂井盖系列及井盖外观设计方案

| 序号 | 复合树脂井盖系列 | 井盖外观设计方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 圆井盖 |  |
| 2 | 给水方井盖 |  |

- 铸铁井盖系列及井盖外观设计方案

| 序号 | 铸铁井盖系列 | 井盖外观设计方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁圆井盖 |  |
| 2 | - 球墨铸铁防沉降井盖 |  |
| 3 | - 球墨铸铁方形井盖 |  |
| 4 | - 球墨铸铁落水井盖（套篦） |  |

### 第三部分供应商须知

### 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有采购要求进行投标报价，否则按无效投标处理；

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术部分，商务技术部分无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本《招标文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。

5.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（4）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

6、有效供应商（投标人）不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

### 二、投标供应商资格要求:

按招标公告要求

### 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件获取

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）并填写报名登记表。

1.2招标文件约束力

供应商（投标人）一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中招标通知(邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使代理机构收到，代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

### 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许基本满足招标要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由报价部分、商务技术部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。商务技术部分不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、报价部分组成

1）报价文件封面（附件1）；

▲2）开标一览表（附件1-1）；

3）投标报价组成明细表（附件1-2）。

2.2、商务技术部分组成

1）商务技术文件封面（附件2）；

2）目录（格式自拟）；

▲3）关于投标文件所有内容真实可靠的承诺（附件2-1）；

▲4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书（附件2-2）；

▲5) 投标函（附件2-3）；

6）法定代表人授权书（附件2-4，▲如是授权代表必须提供）；

▲7）投标供应商情况声明（附件2-5）；

▲8）供应商营业执照（如为联合体投标的，联合体各方应分别提供，复印件加盖公章）；

▲9）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件2-6）；

▲10）依法缴纳税收和社会保障资金的声明书（附件2-7）；

11) 供应商相关财务、资信或信用等材料（如有则提供，复印件加盖公章）；

12）供应商的项目业绩证明（附件2-8）；

13）投标人实力（附件2-9）；

14）商务响应表（附件2-10）、技术响应表（附件2-11）；如有偏离须明确列出

15）节能环保产品声明函（附件2-12，按格式提供相应证明材料，否则视为未提供；不符合的不用提供）

16）发明或专利（根据评分细则编制，格式自拟）；

17）产品参数（根据评分细则编制，格式自拟）；

18）产品情况（根据评分细则编制，格式自拟）；

19）检测报告（根据评分细则编制，格式自拟）；

20）供货方案（根据评分细则编制，格式自拟）；

21）售后服务方案（根据评分细则编制，格式自拟）；

22）中小企业声明函（如是）；

23）残疾人福利性单位声明函（不符合的不用提供）；

24）根据招标文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

25) 供应商结合评分办法认为需要提供的文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(报价部分投标文件与商务技术部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为报价文件开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对买方最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 材料、人工、工具、利润、税金、保险及不可预见费用等一切费用

- 服务培训费

- 招标代理费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自投标截止之日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(报价部分投标文件与商务技术部分投标文件分开装订，分别密封)。

7.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的修改和撤回

8.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

8.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

8.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

### 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件报价部分和商务技术部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字或盖章。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“报价文件”、“商务技术文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

注：本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）（联系人：林女士，联系电话：15167449755），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，以公告形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交（如为邮寄形式，接收时间为开标截止时间前5个工作日内送达，代理机构接收投标文件后在监督人员陪同下立即封存投标文件，封存的投标文件在开标当天由监督人员解封取出交由代理公司在开标大会现场开启）。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

3.3、有在规定的时间内进行报名并获取招标文件的。

### 六、开标和评标

1、开标

1.1、郑重邀请各投标供应商派其法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到（现场需核验身份）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标供应商代表未签到或未能提供有效身份证明供采购组织机构人员核验身份的视为未出席。

1.2、谢绝无关人员进入开标大会现场。

1.3、有下列情形之一的投标文件将可能被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件

1.4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.4.5以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字

1.4.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2、开标程序

2.1 开标大会由采购组织机构主持，宣布开标大会开始；

2.2 介绍开标现场的人员情况，要求投标供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员；

2.3 宣读递交投标文件的供应商名单，组织投标供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

2.4查验《投标文件》密封的完整性并记录；

2.5 按投标供应商递交投标文件的先后顺序，当众拆封、清点“商务技术文件”（包括正本、副本）数量，护送至指定的评审地点。

2.6 符合性及商务技术部分评审结束后，公布无效标情况，公布各有效投标供应商商务技术得分。

2.7按顺序开启商务技术评审合格的各投标供应商的报价文件，宣读各投标供应商报价等信息，同时当场制作开标记录表。

2.8提请各投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由唱标人、记录人和现场监督员签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。如发现与投标文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

2.10 评审结束后，公布中标候选供应商名单。

2.11附加说明：有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清

3）按照招标文件确定的评标办法直接确定中标供应商

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

3.2.1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.2.2、澄清有关问题。（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（2）供应商授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；评审中需要供应商对投标、投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

3.2.3、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（授权代表）签字或印章的

4）投标文件中未提供供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照的（复印件加盖投标人公章）

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的报价

6）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件

7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)

8）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的

9）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

11）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容

12)其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

3.4、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1)任何有漏去一些小项货物或服务的将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2)任何有多报一些小项工程或货物的其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致实际价格增加，则合同价格必须为计算正确的实际价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如评标委员会按少数服从多数原则认定为重大偏差的，其投标做无效投标处理。

3.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

注：供应商授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半个小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

4.2供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务技术和报价评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准第一名的供应商,推荐为中标候选人（附后）。

### 七、授予合同

1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准

2)供应商有很好的执行合同的能力

3)供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务

采购机构将把中标通知书授予综合得分第一名投标者，最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、询问、质疑和投诉

3.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

3.2质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对采购文件提出质疑的，最迟应在采购响应截止时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。

3.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（一）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.2.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

3.2.3投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

3.2.4质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

3.3 投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4、签订合同

4.1、中标供应商在领取中标通知书后30日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同，在经监管部门同意后，可以向排名在其后的中标候选人发出中标通知书。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付采购代理服务费，采购代理服务费收取标准按计价格[2002]1980号文件规定货物类（收费基准价格为总预算价）执行，共计：壹万玖仟柒佰元整，招标代理服务费包含在投标总价中。

第四部分  合同格式（仅供参考）

采  购  人：采购人                     （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商       （乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

合同签订之日起1年或采购累计金额达到预算金额（   元）

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第六条：合同履行期限/交货期

年  月  日至  年  月  日止。按甲方要求分批次供货，接甲方通知后15日历天到货。

第七条：验收

中标单位每批次供货时提供检测报告、产品合格证明材料。采购人可以针对每批次抽检，数量不少于3个，如有1个抽检不合格的扣该批次款项的10%，如有2个抽检不合格的扣该批次款项的20%；如有3个抽检不合格的将不予支付该批次款项，采购人有权终止合同，由中标人承担所有损失，并将情况报告有关部门进行处罚。（检测费用由中标单位承担。）

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施。

第九条：履约保证金

中标供应商应以保函或转账的形式提供合同金额1%的履约保证金至采购人处，质保期结束后无息退付。

第十条：货款支付方式

付款方式：分批次供货，每批次货物供应齐全且验收合格后15日内，采购人向中标单位支付至该批次货款的100%，发票应随付款进度及时提供。

结算方式：按实际提供的产品数量×中标单价。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于2年的质量保证期内(设备技术参数中有明确的除外)，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1）中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在温州市仲裁委员会或温州市人民法院的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件       2、中标供应商投标文件

3、询标纪要和承诺书                     4、中标通知书

第二十二条：签订日期                  ，签订地点：浙江省龙港市

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法定代表人                           法定代表人

或                                   或

授权代表人：                         授权代表人：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

（合同格式为参考，在主要内容不变的前提下，经双方同意后可按其他格式签订）

第五部分   投标文件格式

附件1

正本/副本

龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目

投标文件

（报价文件）

招标编号：LGSW2022014

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

开标时启封

附件1-1

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：                报价单位：人民币/元

| 项目名称 | 投标总价 （折扣率） | 交货期 | 质保期 | 品牌型号 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目 | 小写： % 大写：百分之 | 按采购人要求分批次供货，接采购人通知后15日历天到货 |  |  | 合格 |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

列如：报价按每部分所属所有单品最高限价下浮10 % ，则每部分所属所有单品平均折扣率为90% 。

合同以固定综合单价按实结算。

固定综合单价，包括项目材料、运输、人工、检测、税收、利润、质保期内服务费等完成合同所需的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

附件1-2

投标报价组成明细表

项目名称：龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目

项目编号：LGSW2022014

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价（井盖+井座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合材料圆井盖Ø700*70A（井盖） |  | 1 |  |  |
|  | 复合材料圆井盖Ø700*70A（井座） |  | 1 |  |  |
| 2 | 复合材料给水圆井盖 Ø600*60（井盖） |  | 1 |  |  |
|  | 复合材料给水圆井盖 Ø600*60（井座） |  | 1 |  |  |
| 3 | 复合材料给水方井盖 380*680*55（井盖） |  | 1 |  |  |
|  | 复合材料给水方井盖 380*680*55（井座） |  | 1 |  |  |
| 4 | 球墨铸铁雨水防盗套篦 380*680*50（井盖） |  | 1 |  |  |
|  | 球墨铸铁雨水防盗套篦 380*680*50（井座） |  | 1 |  |  |
| 5 | 球墨铸铁圆井盖 φ700（井盖） |  | 1 |  |  |
|  | 球墨铸铁圆井盖 φ700（井座） |  | 1 |  |  |
| 6 | 球墨铸铁防沉降井盖 φ700（井盖） |  | 1 |  |  |
|  | 球墨铸铁防沉降井盖 φ700（井座） |  | 1 |  |  |
| 7 | 球墨铸铁方形井盖 500*500（井盖） |  | 1 |  |  |
|  | 球墨铸铁方形井盖 500*500（井座） |  | 1 |  |  |

供应商可自行延伸

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2

正本/副本

龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目

投标文件

（商务技术文件）

招标编号：LGSW2022014

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

开标时启封

附件2-1

关于投标文件所有内容真实可靠的承诺书

龙港市水务发展有限公司：

我单位郑重声明，我单位参加龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目（招标编号：LGSW2022014）活动中所提交的投标文件所有内容真实、可靠，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书

龙港市水务发展有限公司：

我方郑重声明，我方具有履行龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目（招标编号：LGSW2022014）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此声明

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-3

投  标  函

龙港市水务发展有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件（商务技术文件）正本一份，副本四份；

投标文件（报价文件）正本一份，副本四份。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方对交货期承诺如下：按招标文件要求执行。

6、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我单位与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

8、我单位没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

9、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、投标文件自投标截止之日起90天内有效。

11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

不提供本函做无效投标处理。

附件2-4

法定代表人授权书

龙港市水务发展有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （授权代表姓名，授权代表身份证号码）  为我单位法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

附件2-5

供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人或授权代表人                           （签字或盖章）

签字日期

电子邮件

- 供应商有效营业执照副本和税务登记证（证照合一的只提供营业执照，复印件加盖单位公章）

6. 供应商质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理认证（如有，复印件加盖单位公章）

附件2-6

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

龙港市水务发展有限公司：

我单位参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录,我单位将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

我单位及法定代表人参加本次政府采购活动前三年内不存在行贿犯罪档案记录，若在本次政府采购活动过程中发现我单位及人员隐瞒事实, 存在行贿犯罪档案记录，我单位将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-7

供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

龙港市水务发展有限公司：

我单位郑重声明，我单位严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

后附相关证明材料：投标截止之日前半年内任意一个月的纳税凭证；投标截止之日前半年内任意一个月社保缴纳凭证（专用收据或社保缴纳清单等）。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-8

项目业绩

项目名称：龙港市水务发展有限公司2022年度井盖采购项目

项目编号：LGSW2022014

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人/联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-9投标人实力

根据评分细则编制，格式自拟。

附件2-10

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）与《第二部分 招标内容及技术要求》中“商务要求”部分逐条对应；（2）投标供应商须如实填写上表，没有填写此表视为完全响应招标文件要求；（3）“备注”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”；

（4）本表可自行延伸。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-11

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）与《第二部分 招标内容及技术要求》中“技术参数要求、服务要求、质量要求、其他说明”部分逐条对应；（2）投标供应商须如实填写上表，没有填写此表视为完全响应招标文件要求；（3）“备注”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。；（4）本表可自行延申。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-12节能环保产品声明函

节能环保产品声明函

（主要产品声明）

本公司郑重声明，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品已获得政府采购节能产品或环境标志产品认证。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。如提供本声明函，但在开启报价文件后发现环保或节能产品金额未达到采购项目总金额50%（含）以上的作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

日 期：

附注：需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。

认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

同时提供《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》上述文件清单对应产品目录。

按格式提供相应证明材料，否则视为未提供；不符合的不用提供

附件2-13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   行业 ；制造商为   （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

  - 供应商对声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件2-14

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

第六部分  评审办法

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，以抽签决定，并编写采购报告。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（本项目以球墨铸铁井盖）为核心产品，投标的品牌相同，按相同投标产品认定）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10未递交投标文件的或者未按规定提供相应的资格审查文件的；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.17报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；

13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.20.4提供虚假的信用状况；

13.20.5其他弄虚作假的行为。

13.21投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.22.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.22.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.22.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.22.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.22.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

18.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交投标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

1、商务技术综合评分60分

| 序号 | 项目 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 （8分） | 根据投标人履约能力、企业经营状况等情况，综合评定打分。 | 0-5分 |
|  |  | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个得1分，最高得3分。提供相关证明材料复印件加盖公章。 | 0-3分 |
| 2 | 发明或专利（4分） | 投标人具有国家知识产权局颁发的与复合或球墨铸铁井盖相关国家发明专利或实用新型专利证书，投标文件中提供国家发明专利或实用新型专利证书复印件并加盖公章，国家发明专利每个得2分，实用新型专利每个得1分，最高得4分。 | 0-4分 |
| 3 | 项目业绩 （4分） | 投标人自2019年1月1日以来井盖项目业绩，每个业绩得1分，同一项目不得累加，满分4分。以合同为准，提供合同复印件加盖公章。 | 0-4分 |
| 4 | 产品参数 （7分） | 完全响应招标文件技术要求规格中全部技术任何指标的得7分；每负偏离一条扣2分，扣完为止。 | 0-7分 |
| 5 | 产品情况 （16分） | 投标人具备投标产品的生产条件及能力，提供主要生产场地、生产线、相关技术、主要生产设备清单等资料信息；铸铁井盖生产设备如混沙设备、造型机、叉车等，复合井盖生产设备如液压机、捏合机等。综合评定打分。 | 0-8分 |
|  |  | 根据所投产品的质量保证措施方案的合理性、先进性，综合评定打分。 | 0-5分 |
|  |  | 提供所投产品井盖的设计效果图，综合评定打分。 | 0-3分 |
| 6 | 检测报告 （6分） | 投标人提供所投产品型号（Ø700*70A圆井盖）的复合井盖的第三方检测报告，得3分，没有不得分。 投标人提供所投产品型号（Ø700圆井盖）的球墨铸铁井盖的第三方检测报告，得3分，没有不得分。 投标文件中提供检测报告若为扫描件的须加盖生产厂家公章，检测报告的委托单位应与产品生产厂家名称一致，否则不得分。 | 0-6分 |
| 7 | 供货方案 （5分） | 评委对投标人提交的针对本项目的供货保障措施、产品的运输及储存方案的可行性、合理性等，综合评定打分。 | 0-5分 |
| 8 | 售后服务方案（8分） | 投标人所提出的服务保障措施、故障响应修复时间承诺等内容，综合评定打分。 | 0-4分 |
|  |  | 投标人售后服务机构配置、售后服务体系等情况，综合评定打分。 | 0-4分 |
| 9 | 节能与环境标志（1分） | 1）主要产品列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的（非▲强制采购类目），提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书得0.5分，没有证书不得分。 2）主要产品列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书得0.5分，没有证书不得分。 按《附件2-12节能环保产品声明函》提供，否则视为未提供。 | 0-1分 |
| 10 | 投标文件制作质量 （1分） | 根据投标响应文件制作质量（内容编制、编排顺序、装订内容清晰度、标书规范格式运用情况等）综合评定打分，最高得1分。 | 0-1分 |

2、报价评分，满分40分。

2.1、以供应商有效投标价中的最低投标折扣率为评标基准价，得满分40分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。

2.1.1本项目对符合采购文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2、本次采购预算为 1200000 元，如果投标人的投标报价均超出采购预算（最高限价）且采购人确认不能支付的情况，本项目作流（废）标处理。如果仅仅某些（个）投标人投标报价超出采购预算（最高限价）的，则该投标人投标按无效投标处理。

3、说明

3.1、每个投标人最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

3.2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

3.3、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。