中国伞博物馆多媒体提升改造项目

采购文件

（电子招投标）

项目编号:LFF-202206-42

采   购   人：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀

剪剑、扇业、伞业博物馆）（盖章）

采购代理机构：浙江泛亚工程咨询有限公司（盖章）

二〇二二年〇九月一十四日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

中国伞博物馆多媒体提升改造项目招标项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年10月08日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）采购文件。

一、项目基本情况

项目编号:LFF-202206-42

项目名称：中国伞博物馆多媒体提升改造项目

预算金额（元）：4376000.00

最高限价（元）：4376000.00；

采购需求：

标项名称:中国伞博物馆多媒体提升改造项目

数量:1

预算金额（元）:4376000.00；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中国伞博物馆多媒体提升改造项目主要内容：对中国伞博物馆基本陈列序厅、放映厅、雨巷等区域进行多媒体展项提升改造，包括设备采购及安装、多媒体内容设计及制作、基础施工等。详见采购文件第三部分采购需求。

### 合同履约期限：90日历天（具体以合同签订时间为准，含完成设备供货安装及内容系统的部署、配套装饰等，经测试运行及培训，并通过采购人组织初步验收确认合格，投入运行）。

本项目接受联合体投标：☐是，þ否。

### 注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：/至2022年10月08日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交采购文件截止时间、开标时间和地点

提交采购文件截止时间： 2022年10月08日14点00分 （北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

开标时间：2022年10月08日14点00分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质采购文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④采购文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入采购文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧采购文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的采购文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份采购文件1份。备份采购文件的制作、存储、密封详见采购文件第二部分第15点—“备份采购文件”；⑨采购文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的采购文件无法按时解密，投标供应商递交了备份采购文件的，以备份采购文件为依据，否则视为采购文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的采购文件已按时解密的，备份采购文件自动失效。供应商仅提交备份采购文件，未在电子交易平台传输递交采购文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）采购文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）

地址：杭州市拱墅区桥弄街36号

传真：/

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0571-88197525

质疑联系人：黄琦

质疑联系电话：0571-88197522

2.采购代理机构信息

名称：浙江泛亚工程咨询有限公司

地址：杭州市西湖区天目山路181号天际大厦803、804

传真：/

项目联系人（询问）：李工

项目联系方式（询问）：13605802875

质疑联系人：杨佩瑾

质疑联系电话：15068827539

3.同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门名称：杭州市财政局

地点：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

联系人：厉先生

监督投诉电话：0571-89580456

传真：0571-89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：中国伞博物馆多媒体提升改造，属于其他未列明行业； 中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | 不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | 不组织。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见采购文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据采购文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 1、本项目采用投标总价报价。投标报价含有关本项目供货所需的货物成本、人工费、运输费、包装费、交通费、搬运费、设备安装费（含基础设施）、配套的内容制作及基础装修费、管理费、税金（按国家规定）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。 ▲2、《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。采购文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需综合考虑至投标报价中。 |
| 10 | 报价要求 | - 其它需在报价中考虑的因素： 3.1用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标 总价中； 3.2采购文件未明示但供应商认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中； 3.3对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲采购文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的； ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 最高限价 | 投标报价不得高于4376000.00元，报价超出此范围的做无效报价处理。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份采购文件送达地点和签收人员 | 备份采购文件送达地点：杭州市西湖区天目山路181号天际大厦804室 ；备份采购文件签收人员联系电话：李工 13605802875 。采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份采购文件。 |
| 14 | 履约保证金 | 合同价的1% |
| 15 | 招标代理 服务费 | 本项目的采购代理费由采购人支付。 |
| 16 | 特别说明 | 特别说明：1、本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人。采购文件中标注“▲”处为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果有，做无效标处理）。 2、采购文件最总解释权归采购人。 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

# 二、采购文件的构成、澄清、修改

5．采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

# 三、投标

7. 采购文件的获取

详见招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 采购文件的语言

采购文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 采购文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（本项目不适用）；

11.2.4分包意向协议（本项目不适用）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单（本项目不适用）；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2推荐供选择的配套零部件及价格表

11.3.3中小企业声明函。

采购文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 采购文件的编制

12.1采购文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制采购文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致采购文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密采购文件。供应商未按规定加密的采购文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.采购文件的签署、盖章

13.1采购文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的采购文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3采购文件对采购文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 采购文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成采购文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回采购文件。补充或者修改采购文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回采购文件。投标截止时间后递交的采购文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到采购文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回采购文件外，任何单位和个人不得解密或提取采购文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长采购文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份采购文件

15.1供应商在电子交易平台传输递交采购文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份采购文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份采购文件。

15.2备份采购文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份采购文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份采购文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份采购文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份采购文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份采购文件。

15.4以邮政快递方式递交备份采购文件的，供应商应先将备份采购文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份采购文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分供应商须知前附表规定的备份采购文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份采购文件。邮寄过程中，电子备份采购文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

15.5供应商仅提交备份采购文件，未在电子交易平台传输递交采购文件的，投标无效。

16.采购文件的无效处理

有采购文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交采购文件的截止之日起90天。▲供应商的采购文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2采购文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其采购文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有采购文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3采购文件未按时解密，供应商提供了备份采购文件的，以备份采购文件作为依据，否则视为采购文件撤回。采购文件已按时解密的，备份采购文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对供应商的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格供应商不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据采购文件、采购文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

一、项目概况

1、项目名称：中国伞博物馆多媒体提升改造项目

2、预算金额：4376000.00元

3、项目简要描述：本项目为中国伞博物馆多媒体项目提升改造，位于拱宸桥桥西历史文化街区。本次多媒体改造为中国伞博物馆1层和2层，主要功能包括一层序厅 、古画中的伞区域、杨常利伞铺、伞与文化区域、伞舞剧场、雨巷场景；二层英国伞街。

4、采购内容：多媒体设备采购及配套内容的设计及制作、设备安装（含基础设施）等，场景部分改造（含基础设备）。

二、项目建设清单

| 序号 | 项目名称 | 功能或技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 伞博物馆序厅沉浸式投影 |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 1、★DLP投影技术，高效蓝色激光荧光体，DMD尺寸≥0.67” 2、★亮度≥6800lm（中心亮度），≥6200（ISO21118标准），分辨率≥1920X1200，兼容1920X1080，1024X768，对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3。 3、★支持电动镜头位移功能 4、整机功率：标准模式：350W+/-15%,节能模式230W+/-15%；待机功率：正常模式：≤0.2W，网络待机：≤0.5W；整机重量≥12.7kg。 5、★支持7*24小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 | 台 | 16.00 |  |
| 2 | 投影机钢结构 | 精密冲压组合结构架，专用结构，钢架 | 台 | 16.00 |  |
| 3 | 高清网传 | HDBASE传输 | 台 | 16.00 |  |
| 4 | 原厂短焦镜头 | 0.8-1.0 | 台 | 16.00 |  |
| 5 | 环绕式音响系统 | 立体声功率: 两声道每声道300W功率，确保THD为5%时1kHz功率。 ·音乐信号输入灵敏度(最大额定功率8欧姆):260 mV ·音乐频率响应：(20Hz - 20kHz):+3dB ；-1dB ·话筒信号输入灵敏度：22mV ·话筒频率响应：(80Hz - 16kHz):+3dB ；-1dB ·信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权): > 80 dB 供电方式 电源：220V/50Hz 额定功率 100W 频率响应 30Hz-20KHz 扬声器单元 6-1/2Polyplas低音+轴转CMMD Lite高音扬声器 灵敏度 86dBmV 阻抗 8Ω | 套 | 1.00 |  |
| 6 | 图形计算机 | 主机:CPU: Intel 酷睿I7；内存:8GB；硬盘:120G固态硬盘；显卡：3G独显；电源:650w；机箱：工控机箱 | 台 | 5.00 |  |
| 7 | 智能液晶调光膜 | 光学参数： ·可见光通光率：通电（ON）≥82％，断电（OFF）≤70％ ·平行光透光率：通电（ON）＞79％，断电（OFF）＜1.5％ ·雾度：通电（ON）≤3％，断电（OFF）≥94％ ·可视角度：通电（ON）140° 电学参数： ·工作电压：通电（ON）35V-75V ·饱和电压：通电（ON）＜25V ·响应时间：断电-通电（OFF-ON）＜45ms，通电-断电（ON-OFF）＜45ms ·功耗：通电（ON）＜4W/㎡ 物理参数： ·厚度：0.4mm ·最大尺寸：1800*3500mm ·粘结力：通电（ON)＜4W/㎡ 节能参数： ·隔热温差：8-12摄氏度 ·遮阳系数：0.2-0.8（自由调控） 环境参数： ·工作温度：-30℃-70℃ ·储存温度：-30℃-70℃ ·使用寿命：通电（ON）≥80000h ·开关次数：＞200万次 | 平米 | 128.00 |  |
| 8 | 沉浸式融合程序 | 边缘重叠的图像处理技术，可通过融合图像技术将融合亮带进行几何矫正、色彩处理，最终显示出一个没有物理缝隙，并更加明亮、超大、高分辨率。 | 通道 | 16.00 |  |
| 9 | 墙面沉浸式影片定制 | 定制沉浸式影片 | 秒 | 120.00 |  |
| 10 | 地面影片制作 | 高清内容三维制作，实现定制超大分辨率，高清像素影片,视频资料及数据处理图片处理及优化,制作场景融合,贴图及纹理处理,模型及材质优化,贴图及模型的场景精简,高清拍摄剪辑,效果及优化,后期编辑,数字特效,过场动画制作,动效,片头、片尾制作,配音.沉浸式体验影片。 | 秒 | 120.00 |  |
| 11 | 深化设计 | 展项深化设计：序厅长廊设计保留了原有顶部红伞部分，同时两侧玻璃新型的雾化技术，通电时玻璃变透明可保留原有光纤灯的雨滴场景氛围，整体长廊空间仍保留伞道意境美。断电后玻璃雾化，运用多媒体视频内容展现江南水乡烟雨画桥的朦胧意象，当游客走入长廊既能感受原有空间意境美，又能感受到剪影创意手法，动静结合影像创意美。让参观游客享有多样的视觉感官。 | 项 | 1.00 |  |
| 二 | 古画中的伞 |  |  |  |  |
| 12 | 投影机 | 1、★亮度≥5200lm（中心亮度），≥5000（ISO21118标准），分辨率≥1920X1200，兼容1920X1080，1024X768，对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1，显示比例16:10兼容16:9,4:3。 2、★支持电动镜头位移功能 3、整机功率：标准模式：350W+/-15%,节能模式230W+/-15%；待机功率：正常模式：≤0.2W，网络待机：≤0.5W； 5、★支持7*24小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 | 台 | 3.00 |  |
| 13 | 原厂短焦镜头 | 0.8-1.0 | 台 | 3.00 |  |
| 14 | 投影机钢结构 | 精密冲压组合结构架，专用结构，钢架 | 台 | 3.00 |  |
| 15 | 环绕式音响系统 | 立体声功率: 两声道每声道300W功率，确保THD为5%时1kHz功率。 ·音乐信号输入灵敏度(最大额定功率8欧姆):260 mV ·音乐频率响应：(20Hz - 20kHz):+3dB ；-1dB ·话筒信号输入灵敏度：22mV ·话筒频率响应：(80Hz - 16kHz):+3dB ；-1dB ·信噪比(低于额定功率20Hz 至20kHz, A记权): > 80 dB 供电方式 电源：220V/50Hz 额定功率 100W 频率响应 30Hz-20KHz 扬声器单元 6-1/2Polyplas低音+轴转CMMD Lite高音扬声器 灵敏度 86dBmV 阻抗 8Ω | 套 | 1.00 |  |
| 16 | 触摸一体机 | 43寸触摸一体机 I5/8G/120g | 台 | 1.00 |  |
| 17 | 图形计算机 | 主机:CPU: Intel 酷睿I7；内存:8GB；硬盘:120G固态硬盘；显卡：3G独显；电源:650w；机箱：工控机箱 | 台 | 1.00 |  |
| 18 | 沉浸式融合程序 | 边缘重叠的图像处理技术，可通过融合图像技术将融合亮带进行几何矫正、色彩处理，最终显示出一个没有物理缝隙，并更加明亮、超大、高分辨率。 | 通道 | 3.00 |  |
| 19 | 互动感应程序 | 互动程序 | 项 | 1.00 |  |
| 20 | 清明上河图局部互动定制 | 高清内容三维制作，实现定制超大分辨率，高清像素影片,视频资料及数据处理图片处理及优化,制作场景融合,贴图及纹理处理,模型及材质优化,贴图及模型的场景精简,高清拍摄剪辑,效果及优化,后期编辑,数字特效,过场动画制作,动效,片头、片尾制作,配音. | 项 | 1.00 |  |
| 21 | 深化设计 | 展项深化设计：在此区域内去掉中心原有的互动屏，使空间视觉上变得更加开阔。将原有中心古画更新为多媒体展示形式，用多媒体视频影像更直观的展现古画中油纸伞的数量以及在古代生活的使用场景，以此来说明油纸伞在古人的生活中已经十分普遍。两侧更换铝塑灯箱和左右各新增一块触摸查询屏介绍其它年代古画中油纸伞的出现及应用场景。 | 项 | 1.00 |  |
| 三 | 杨常利雨伞 |  |  |  |  |
| 22 | 触摸互动屏 | 触控方式：红外多点 安装方式：壁挂式 分辨率：1920*1080 显示尺寸：86英寸 亮度：400cd/m2 响应时间：4ms 声音：内置2个8∩10W中音喇叭 | 台 | 1.00 |  |
| 23 | LED显示屏 | P1.8LED显示屏 | 套 | 1.00 |  |
| 24 | 图形计算机 | 主机:CPU: Intel 酷睿I7；内存:8GB；硬盘:120G固态硬盘；显卡：3G独显；电源:650w；机箱：工控机箱 | 台 | 1.00 |  |
| 25 | 视频拍摄制作 | 高清拍摄剪辑,效果及优化,后期编辑，特效制作 | 项 | 1.00 |  |
| 26 | ui界面设计 | UI界面设计 含脚本创作深化 | 项 | 1.00 |  |
| 27 | 内容制作 | 根据展陈相关（图文、视频）资料进行收集整理细化，根据古街故事构相关内容进行，排版，制作古建筑结构互动答题，制作触摸屏内容 | 项 | 1.00 |  |
| 28 | 深化设计 | 展项深化设计：在保留原有店铺造型基础上，在柜台处增设多媒体触摸屏，led屏幕呈现虚拟数字人影像，游客在使用触摸屏时可与虚拟数字人进行微信问答形式的“互动交流”，于寓教于乐中向大众传播有关“杨常利”伞的制作、售卖、店铺的情况等特色内容，增强了游客与伞铺之间的互动性。 | 项 | 1.00 |  |
| 四 | 伞与文化：二十八星宿 |  |  |  |  |
| 29 | 投影机 | 1、★DLP投影技术，高效蓝色激光荧光体，DMD尺寸≥0.67” 2、★亮度≥6800lm（中心亮度），≥6200（ISO21118标准），分辨率≥1920X1200，兼容1920X1080，1024X768，对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3 3、★支持电动镜头位移功能 4、整机功率：标准模式：350W+/-15%,节能模式230W+/-15%；待机功率：正常模式：≤0.2W，网络待机：≤0.5W；整机重量≥12.7kg 5、★支持7*24小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 | 台 | 4.00 |  |
| 30 | 原厂短焦镜头 | 0.8-1.0 | 台 | 4.00 |  |
| 31 | 投影机钢结构 | 精密冲压组合结构架，专用结构，钢架 | 台 | 4.00 |  |
| 32 | 控制计算机 | Intel 酷睿I7；内存:16GB；硬盘:120G固态硬盘；显卡:高清多图像输出接口显卡2G，键鼠1套 | 台 | 1.00 |  |
| 33 | 音响系统 | 专用音箱系统设备，音箱50W-2台，功放150W-1台 | 套 | 1.00 |  |
| 34 | 人体互动系统 | 人体互动装置+配套系统 | 套 | 2.00 |  |
| 35 | 星空灯光模拟系统 |  | 套 | 1.00 |  |
| 36 | 线材及附件 | 网线、音频线、音响线、高清线、插线板、电源线、控制信号线及其辅材 | 套 | 1.00 |  |
| 37 | 资料整理及文案策划 | 前期图片文字资料收集整理，视频资料及数据整理收集根据展陈相关（图文、视频）资料进行前期方案策划， | 项 | 1.00 |  |
| 38 | 互动体感程序 | 感应墙面根据人走的位置，产生各种互动的特效。 | 项 | 1.00 |  |
| 39 | 融合系统 | 边缘重叠的图像处理技术，可通过融合图像技术将融合亮带进行几何矫正、色彩处理，最终显示出一个没有物理缝隙，并更加明亮、超大、高分辨率 | 通道 | 4.00 |  |
| 40 | 脚本制作 | 剧本创作、脚本导演编辑等 | 项 | 1.00 |  |
| 41 | 3D制作及特效制作 | 图片处理及优化 场景建模 三维角色模型制作 场景融合 贴图及纹理处理 模型及材质优化 贴图及模型的场景精简 效果及优化 数字特效 | 秒 | 60.00 |  |
| 42 | 深化设计 | 展项深化设计：保持原有的立面展示墙，针对28星宿与伞的主题内容，通过对顶面和地面的改造，让观众游览至此产生一种新奇的互动体验感。将顶部造型设计为一把抽象的撑开的油纸伞面，28根伞骨正好对应28星宿，以镂空板与光纤灯两种材料来实现这一互动效果。地面上则投影东西南北方向的“四兽”，采用人体感应系统，当游客踏到地面的四象区域，伞顶部相应的星宿会亮起。在顶部与地面的中间的过渡空间设计了一束光，象征伞柄，也使这把意象的大伞变得更加立体生动，观众仰望星空犹如古人“夜观天象”，仿佛时空穿越一般，带领人们感受伞与天地、与星空、与宇宙的文化关系。 | 项 | 1.00 |  |
| 五 | 伞剧场 |  |  |  |  |
| 43 | 投影机 | 1、★DLP投影技术，高效蓝色激光荧光体，DMD尺寸≥0.67” 2、★亮度≥6800lm（中心亮度），≥6200（ISO21118标准），分辨率≥1920X1200，兼容1920X1080，1024X768，对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3 3、★支持电动镜头位移功能 4、整机功率：标准模式：350W+/-15%,节能模式230W+/-15%；待机功率：正常模式：≤0.2W，网络待机：≤0.5W；整机重量≥12.7kg 5、★支持7*24小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 | 台 | 6.00 |  |
| 44 | 原厂短焦镜头 | 0.8-1.0 | 台 | 6.00 |  |
| 45 | 投影机钢结构 | 精密冲压组合结构架，专用结构，钢架 | 台 | 6.00 |  |
| 46 | 控制计算机 | Intel 酷睿I7；内存:16GB；硬盘:120G固态硬盘；显卡:高清多图像输出接口显卡2G，键鼠1套 | 台 | 1.00 |  |
| 47 | 音响系统 | 专用音箱系统设备，音箱50W-2台，功放150W-1台 | 套 | 1.00 |  |
| 48 | 线材及附件 | 网线、音频线、音响线、高清线、插线板、电源线、控制信号线及其辅材 | 套 | 1.00 |  |
| 49 | 资料整理及文案策划 | 前期图片文字资料收集整理，视频资料及数据整理收集根据展陈相关（图文、视频）资料进行前期方案策划， | 项 | 1.00 |  |
| 50 | 融合系统 | 边缘重叠的图像处理技术，可通过融合图像技术将融合亮带进行几何矫正、色彩处理，最终显示出一个没有物理缝隙，并更加明亮、超大、高分辨率 | 通道 | 6.00 |  |
| 51 | 脚本制作 | 剧本创作、脚本导演编辑等 | 项 | 1.00 |  |
| 52 | 3D制作及特效制作 | 图片处理及优化 场景建模 三维角色模型制作 场景融合 贴图及纹理处理 模型及材质优化 贴图及模型的场景精简 效果及优化 数字特效 | 秒 | 120.00 |  |
| 53 | 后期特效合成包装 | 镜头过场动画制作,动效包装,片头、片尾定制制作,背景音乐，配音 | 秒 | 120.00 |  |
| 54 | 深化设计 | 展项深化设计：墙面空间设计结合多媒体投影与创作画手法让游客感受伞与舞蹈的“舞美”、伞与江南水乡风景的“画美”。多媒体影像部分引用张艺谋导演《印象西湖》伞舞部分，关闭多媒体墙面的创作画还原江南建筑、风貌、特色，展现江南水乡细雨朦胧的秀美景色。 | 项 | 1.00 |  |
| 六 | 雨巷 |  |  |  |  |
| 55 | P2RGB高效节能LED屏幕 | 国产LED发光管2121共阴节能设计，国星铜线，点间距2mm，像素密度200000点/平米，白平衡亮度600nit，水平视角160°，垂直视角160°，2053驱动，颜色处理16bit，PFC高效超静音电源，模组像素点：128点列，64点行 4800*2400 | 平方 | 14.95 |  |
| 56 | 视频拼接器 | 四进二出，HDMI*3,DVI*1,VGA*1,AV*2 | 台 | 1.00 |  |
| 57 | LED屏支架 | 焊接定制LED支架 | 平方 | 14.95 |  |
| 58 | 控制计算机 | Intel 酷睿I7；内存:16GB；硬盘:120G固态硬盘；显卡:高清多图像输出接口显卡2G，键鼠1套 | 台 | 1.00 |  |
| 59 | 音响系统 | 专用音箱系统设备，音箱50W-2台，功放150W-1台 | 套 | 1.00 |  |
| 60 | 线材及附件 | 网线、音频线、音响线、高清线、插线板、电源线、控制信号线及其辅材 | 套 | 1.00 |  |
| 61 | 资料整理及文案策划 | 前期图片文字资料收集整理，视频资料及数据整理收集根据展陈相关（图文、视频）资料进行前期方案策划， | 项 | 1.00 |  |
| 62 | 脚本制作 | 剧本创作、脚本导演编辑等 | 项 | 1.00 |  |
| 63 | 3D制作及特效制作 | 图片处理及优化 场景建模 三维角色模型制作 场景融合 贴图及纹理处理 模型及材质优化 贴图及模型的场景精简 效果及优化 数字特效 | 秒 | 60.00 |  |
| 64 | 后期特效合成包装 | 镜头过场动画制作,动效包装,片头、片尾定制制作,背景音乐，配音 | 秒 | 120.00 |  |
| 65 | 深化设计 | 展项深化设计：将原本已有的“丁香姑娘”模型去掉，将雨巷留给大家，让观众成为“丁香姑娘”。空间设计上利用原有的雨巷场景，结合多媒体影像延申巷子进深，顶部增设天幕以增强场景的代入感，游客可以沉浸感受江南雨巷晴雨天的变换，两侧墙面增设智能感光灯，当天色暗下来灯光就会自然亮起，不会影响观众拍照。巷内为大家预留打卡拍照用的伞，观众可在此打卡拍照，亲身体验江南雨巷的诗意美，感受伞带给这个地域的浓厚的文化气息。 | 项 | 1.00 |  |
| 七 | 英国伞街 |  |  |  |  |
| 66 | 投影机 | 1、★DLP投影技术，高效蓝色激光荧光体，DMD尺寸≥0.67” 2、★亮度≥6800lm（中心亮度），≥6200（ISO21118标准），分辨率≥1920X1200，兼容1920X1080，1024X768，对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3。 3、★支持电动镜头位移功能 4、整机功率：标准模式：350W+/-15%,节能模式230W+/-15%；待机功率：正常模式：≤0.2W，网络待机：≤0.5W；整机重量≥12.7kg。 5、★支持7*24小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 | 台 | 2.00 |  |
| 67 | 原厂短焦镜头 | 0.8-1.0 | 台 | 2.00 |  |
| 68 | 投影机钢结构 | 精密冲压组合结构架，专用结构，钢架 | 台 | 2.00 |  |
| 69 | 音响系统 | RMA150 Control25 专用音箱系统设备，音箱50W-2台，功放150W-1台 | 套 | 1.00 |  |
| 70 | 线材及附件 | 网线、音频线、音响线、高清线、插线板、电源线、控制信号线及其辅材 | 套 | 1.00 |  |
| 71 | 图形计算机 | 主机:CPU: Intel 酷睿I7；内存:8GB；硬盘:120G固态硬盘；显卡：3G独显；电源:650w；机箱：工控机箱 | 台 | 1.00 |  |
| 72 | 资料整理及文案策划 | 前期图片文字资料收集整理，视频资料及数据整理收集根据展陈相关（图文、视频）资料进行前期方案策划， | 项 | 1.00 |  |
| 73 | 视频剪辑制作 | 高清剪辑,效果及优化,后期编辑 | 项 | 1.00 |  |
| 74 | 后期特效合成包装 | 镜头过场动画制作,动效包装,片头、片尾定制制作,背景音乐，配音 | 秒 | 120.00 |  |
| 75 | 深化设计 | 展项深化设计：利用原有伞街场景复原18世纪英国街区人们撑伞出行的场景，雨伞是人们日常出行必需品，在设计上采用多媒体影像展现英国多雨又多变的天气，传达近代英国的伞文化、雨伞的种类以及英国人对雨伞的喜爱。两侧街铺场景增设咖啡厅半场景，场景复原增设桌椅、邮筒、伞桶等道具，可供游客留念打卡。 | 项 | 1.00 |  |
| 八 | 中控系统 |  |  |  |  |
| 76 | 交换机 | TP-LINK 24*10/100/1000Base-T以太网端口4*100/1000 Base-X SFP光口。 | 台 | 1.00 |  |
| 77 | 配线架，理线架 | 山泽，24口配线架。 | 套 | 1.00 |  |
| 78 | AC管理器 | TP-LINK 千兆无线控制器，集中转发模式最大支持50个AP。 | 台 | 1.00 |  |
| 79 | POE交换机 | TP-LINK 16口千兆非网管POE供电以太网交换机。 | 台 | 1.00 |  |
| 80 | 无线AP | TP-LINK 企业无线系列室内放装型无线，最大接入用户120个，推荐并发用户数60；简单，外观精美，即插即用。·支持多SSID及隐藏，VLAN隔离无缝漫游自动切换 ·支持负载均衡技术，5G优先接入 发射功率可调 ·搭配网关轻松实现广告认证，计费运营 ·支持手机免AC管理（胖AP）·支持绑定云平台管理（胖AP直接接入，瘦AP绑定AC）。 | 台 | 5.00 |  |
| 81 | 平板电脑 | 华为，平板电脑。 | 套 | 1.00 |  |
| 82 | 机柜 | 图腾42U，国际标准机柜,600*800机柜42U加厚19英寸2米机柜。 | 台 | 1.00 |  |
| 83 | 中控成套控制柜 | 普通控制单路最大瞬间电流：20A通道数：16通道（单路最大可承载2000W功率）通信协议：TCP/IP通信方式：全双工。 | 套 | 1.00 |  |
| 84 | 中控显示器 | 飞利浦，221V8，21寸显示器。 | 台 | 1.00 |  |
| 85 | 中控主机 | 中控主机:CPU: Intel 酷睿I5；内存:4GB；硬盘:120G固态硬盘；电源:350w；机箱：定制机箱 | 台 | 1.00 |  |
| 86 | 平板电脑集成控制 | 主要功能：接收IPAD发送的控制指令并将其转换成播放器能识别的命令发给播放器 | 授权 | 1.00 |  |
| 87 | 智能展馆控制 | 统一的操作界面，界面友好、直观， 通过按键可进行音频信号的分区和信号处理、灯光的开关、投影机和控制电脑等设备的开关机等操作，也可对各展区的多媒体演示资料进行增加、删除等编辑操作。整体功能支持：所有电脑集中状态管理，各路电脑集中分控开关、强制开关，各组投影仪集中分控开关，各路电脑与关联投影仪同步开关控制，所有电脑一键开关、一键状态查询，所有电脑投影设备展厅平面图图形化设备展现、状态显现远程电脑内容管理系统。其中内容管理系统包括：远程电脑桌面管理、远程文件传输（资料与软件更新）、操作系统远程管理。 | 授权 | 1.00 |  |
| 九 | 基础设施装修 |  |  |  |  |
| 88 | 拆墙，搬运，清理。 | 对原装修进行拆卸，搬运，垃圾清理。 | 项 | 1.00 |  |
| 90 | 钢结构工程 | 1.大厅屏幕基础安装结构。 2.伞博物馆序厅地砖屏，地面钢架烧制以及其他地方钢结构制作。 | 项 | 1.00 |  |
| 91 | 墙面装饰板基层， 异性造型 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨。 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃胶合板。 3.泰山牌装饰石膏板。 | m2 | 160.32 |  |
| 92 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm。 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃胶合板。 3.面层材料品种、规格、 颜色:黑钛金拉丝不锈钢踢脚线。 | m | 57.50 |  |
| 93 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型:石膏板面或其他面。 2.喷刷涂料部位:墙面。 3.刮腻子要求:腻子三遍。 | m2 | 185.60 |  |
| 94 | 天棚吊顶 | 1.涂料品种、喷刷遍数:黑色乳胶漆三遍。 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (U50型)。 3.专业桥架安装制作。 4.基层类型:石膏板面或其他面。 5.喷刷白色乳胶漆。 | m2 | 132.50 |  |
| 95 | 综合布线 | 穿线、布线、配管、配线、网线、配电箱、开关插座等制作安装。 | 项 | 1.00 |  |
| 96 | 专业灯具 | 筒灯、安全指示灯、工作灯、其他辅助灯安装调试。 | 项 | 1.00 |  |

注：本项目为“交钥匙”工程，包含一切费用，中标后费用不作调整。投标产品要求是现阶段主流的技术参数，符合现阶段以及未来5年内主流的技术需求。深化设计请根据初步方案的基础上深化（初步方案详见采购文件附件1）。

三、详细技术规格要求

1、本项目产品的详细指标详见各部分的“技术规格要求”，供应商必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。

2、以上除需要深化设计的清单数量为预估数量，供应商可根据实地勘探情况，合理确定设计方案和相应数量。其他的清单数量不能改变。

3、供应商需对现场进行实地踏勘设计，为完成本项目而配置的各类软硬件设备、附件、配件的品牌、规格、数量、报价均应在附表中予以明确填报，计算务必完整，准确。采购方不因供应商对此项的计算遗漏或其他因素而支付任何额外费用。

4、项目中除多媒体设备、影片内容制作，LED屏幕、触摸查屏之外额外需供应商提供的内容：

（1）古画中的伞区域：拆除原有《清明上河图》内投灯箱，新作投影墙。两侧需施工改造，更换铝塑灯箱及新增触摸查询屏；

（2）伞与文化区域：顶部基础改造；

（3）伞舞剧场：三面墙面创作画及墙体改造；

（4）雨巷；场景所需道具；

（5）英国伞街：场景所需到道具，包括但不限于桌椅、伞筒、邮筒、立体板、投影灯等。

5、对设备服务要求的有效响应将被视为供应商对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

6、供应商具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度、质量管理体系，并能有效实施。

7、项目组人员要求。项目管理团队成员具有高级工程师证书等；

8、中标供应商的投标报价是履行合同的最终价格，投标报价应包括完成合同所涉及的全部费用；原材料价格浮动等原因概不补差。如遇部分清单设备增减，则按投标价格按实结算。本项目涉及设备及配套设施装修的配合费用，供应商须自行充分考虑此项费用，并包含在投标报价中。

四、质量要求

1、质量标准：投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

1.1供应商保证提供的产品是全新的、从未使用过的、采用优质材质制造。

1.2供应商保证提供的产品符合国家相关标准

1.3供应商保证提供的产品符合采购人提供的本合同的产品技术规格要求。

2、供应商保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

3、在质保期内，如遇产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

4、供应商必须对本项目的完整性负责，根据项目的实际需求，如有实现完善需求方案的配置，而在招标文件中未体现的请补充。

5、作为完整的配置方案，必须不遗漏、不重复，包括所有必须的软件、配件、接口。

五、实施进度要求

1、本项目实施计划分三个阶段进行，请供应商根据阶段划分进一步细化成工作计划，确定项目实施方案（含设备供货安装、内容设计及制作）、项目管理、项目测试、验收的方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过；

2、第一阶段：合同签订后60日历天内完成多媒体设备供货并安装完成。

3、第二阶段：合同签订后30日历天内完成内容系统的部署，配套基础装饰等，经测试运行。并通过采购人组织的项目初步验收确认合格，投入正常运行；

4、第三阶段：投入正常运行30天内，并完成本项目的培训任务，建立完善的系统运维体系，经正式验收合格，正式交付使用。

六、培训要求

1、为保证设备正常工作，供应商应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握设备使用、配置、软件维护技能，具备排除一般的设备故障的能力。用户有权复制供应商提供的各种技术资料，作为维护管理用。培训所需一切资料由中标人免费提供。负责免费提供操作人员培训，培训人数不少于两人。

2、提供完整详尽的技术培训方案，项目验收前必须完成相关技术培训。

3、培训内容：确保用户能够对设备、系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备、系统的日常运营、管理和维护，培训所需一切资料由供应商免费提供。

4、培训地点：在使用单位内。

七、售后服务要求

1、供应商须对合同中规定的主要设备提供至少硬件、软件2年（如厂家出厂质保期超过二年的，以厂家出厂质保期为准）。中标后提供厂商授权或者售后服务承诺的免费质保期。

2、免费质保期起算节点为项目初步验收确认合格后之日起，质保期内承诺均提供上门维护、系统做好免费升级服务； 供应商针对本项目具有完善的售后服务方案，有较强的本地化服务能力。对于各类故障必须提供7*24小时立即响应服务，在4小时内提出解决方案并做出明确安排，若远程不能解决问题，须在8小时内派人到现场上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施，不间断服务直至故障解除。不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。

3、在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

4、在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和维护，具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5、质保期内，为更好的做好项目的服务工作，供应商提供专门的技术工程师，负责项目的运行维护，具体人员由采购人在中标人项目实施人员中指定。

6、维护期内应用系统的任何更新（包括升级和调整）都需提供最新的需求说明、业务流程图、数据流程图，并在原有基础上及时更新。

7、远程服务：使用系统过程中遇到的技术问题，提供远程技术管理、电话、传真、电子邮件方式给予技术支持及咨询与服务。

八、验收要求

1、项目提交的文档成果包括但不限于：系统实施报告、培训资料、产品使用操作手册、项目验收报告等。（包括纸质和电子文件）

九、备品备件、易损件及特殊专用工具

1、供应商应按产品出厂规定提供随机易损件、专用工具及附件，并提供清单及其报价。供应商应向采购人提供安装必须的特殊工具，并保障零、配件的5年内货源充足供应。其费用已包括在投标价内。

2、供应商须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此份清单价格在5年内有效，以不高于清单所列价格或不低于清单所列优惠率供货。

十二、付款方式和条件

1、付款方式：

（1）预付款：合同签订生效且具备实施条件7个工作日内支付合同金额的40%预付款；

（2）到货款：项目供货设备到场验收，设备及内容安装调试完成后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%；

（3）验收款：项目验收合格后（指履约验收完成），甲方在15日内向乙方支付合同总额的15%。并10日历天内无息退回履约保证金。

（4）结算款：项目结算审核完成后，按审核后的结算价支付剩余尾款。

2、货物在通过验收并交付采购人前发生的风险均由供应商负责。

3、安全责任：供应商承担货物在送达指定地点前及运输和保存、安装过程（包括堆放和卸装期间）中货物的毁损、灭失等和发生人身伤亡事故等风险和安全责任，并承担一切经济损失和法律责任。

4、付款条件:采购人凭中标人开具的开具增值税普通发票和采购人认可的各项记录复印件向供应商支付服务费。由于供应商上报或者开票不及时引起的延迟支付，责任由供应商自负。

十三、履行合同的时间、地点、违约责任、解决争议的方式

1、本项目履约期限：90日历天（具体以合同签订时间为准，含完成设备供货安装及系统的部署、配套装饰等，经测试运行及培训，并通过采购人组织初步验收确认合格，投入运行）。

2、履行合同的地点：杭州市拱墅区拱宸桥桥西历史文化街区杭州伞博物馆。

3、履约保证金：

（1）合同签订并生效后供应商向采购人支付合同总价1%的履约保证金,完成供货、安装调试，并通过验收后，经采购人验收合格签字，10日历天内无息退回质量保证金；

（2）如果在安装期间发生质量问题，按规定没收履约保证金，以及追究由此带来的其它经济损失；

（3）履约保证金可以用保函、支票、银行汇票、转账的形式交纳。

4、履行合同的违约责任

（1）合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。

（2）如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之十（10%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。

（3）如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。

（4）乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。

（5）甲方逾期支付货款或逾期退还履约保证金的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款或未退还履约保证金万分之五的违约金。

（6）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。

（7）上述第6项应退回或更换的货物，由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。

（8）乙方未按招标文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方承担 2000 元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保义务。

（9）因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| # 序号 | # 评标标准 | # 权重 | # 采购文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 类似项目业绩：供应商自2019年1月1日以来具有博物馆、展示馆类似项目业绩的，每个得1分；最高得3分。 证明材料：提供与政府签订（出具）的合同或委托协议书或业绩证明。采购人在项目评审至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具采购文件中的合同原件，予以确认其案例的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理。 | 0-3分 |  |
| # 2 | 设计方案深化 以序厅伞道、伞与文化区域两处为例，在原有的初步设计方案基础上深化设计，整体思路是否有针对性考虑的评审； （1）该两处多媒体内容及特效样片的审美、与效果图契合度、与博物馆的风格定位是否一致评审，每项3分，最高6分，缺少任意一处设计均不的分。 （2）根据该两处基础设施装修出具施工图，展陈搭建比例尺度、材料搭配是否与效果图相契合评审，每项2分，最高4分，缺少任意一处设计均不的分； | 0～10分 |  |
| # 3 | 投标产品与需求的吻合程度：（1）投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件、证明材料等），是否能够满足招标文件中带“★”的技术指标要求；技术指标中带“★”有负偏离的每项扣15分，扣完为止（注：采购需求中要求提供设备参数证明材料的，缺少证明材料或承诺函，视为负偏离），满分15分； | 0～15分 |  |
|  | 供应商需根据本次招标需求的理解程度、针对①一层伞博物馆序厅；②古画中的伞区域；③杨常利伞铺；④伞与文化区域；⑤伞剧场；⑥雨巷；⑦英国伞街的使用需求提供优化建议及方案。评委会根据供应商所提供方案进行评分。 （1）所提供方案完全贴合采购人实际需要和项目特点，设计标准符合规范、内容完整详实可操作性强， 有针对性及技术亮点的特色方案得每项得2分，最高得14分。 （2）所提供方案符合项目需要，内容有亮点，且所提供的深化方案完整，基本满足采购人需要的得，每处得1分，最高得7分； （3）所提供方案与采购人实际需要有一定距离且提供的深化方案不完整的，得0.5分，最高得3.5分。 （4）未提供或所提交方案不匹配项目实际情况且不具备可操作性，不得分。 | 0～14分 |  |
| # 4 | 投标产品要求是现阶段主流的技术参数，符合现阶段以及未来5年内主流的技术需求。满足得3分，部分满足得1.5分，不满足不得分。 | # 0～3分 |  |
| # 5 | 售后服务方案及项目组人员素质情况（26分）： （1）供应商①是否具有完备的管理组织、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施；②拟投入本项目的管理与作业人员总数、作业设备是否满足采购需求。每一项满足得2.5分，部门满足的得1.5分；不满足的不得分。满分5分； （2）供应商是否为本项目制定完善的售后服务方案，是否有较强的本区域服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。满足得3分，不满足不得分； （3）供应商为本项目制定的培训计划包括①培训内容、②培训时间地点、③培训对象，④培训师资力量等；根据投标方案内容进行评分，每一项符合采购人要求得1分，满分4分； （4）供应商为本项目编制的①质量保证措施、②应急预案情况，③应急预案是否能满足用户对于中国伞博物馆多媒体提升改造保障的需求，包括中国伞博物馆1层和2层，主要功能包括一层序厅 、古画中的伞区域、杨常利伞铺、伞与文化区域、伞舞剧场、雨巷场景；二层英国伞街等阶段的多媒体设备安装、内容制作及基础设施设备的改造。每满足1项的得2分，部分满足得1分，不满足不得分；最高满分得6分。 （5）拟担任本项目经理和团队技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况： ①拟派项目负责人具有高级工程师的3分，且具有专业素质、技术能力、经验等。（证明材料：同时附职称证书、和身份证复印件、工作履历、工程实践证明资料、近二个月任意一个月的社保缴纳证明并加盖公章）； ②拟派项目团队技术负责人中具有高级工程师且具有专业素质、技术能力、经验等，每具有一人，得2分，最高得4分。（证明材料：同时附职称证书、和身份证复印件、工作履历、工程实践证明资料、近二个月任意一个月的社保缴纳证明并加盖公章）； | 0～25分 |  |
| # 11 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | # 0～30分 | # / |
| # 注意：不得以特定金额的业绩作为评审因素，政府采购货物和服务项目业绩分不得高于价格分的10%。 |  |  |  |
| # 各供应商的综合得分为：投标价格得分+商务技术得分(评标委员会各成员评分的算术平均值)，总和为100分，其中：投标价格得分30分，商务技术得分70分。 |  |  |  |

*备注：供应商编制采购文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指采购文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的采购文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的采购文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1采购文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1采购文件中开标一览表(报价表)内容与采购文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2采购文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采购文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于采购文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

4.2.2采购文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4采购文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5采购文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

4.2.6采购文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份采购文件，未在电子交易平台传输递交采购文件的，投标无效；

4.2.13 采购文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

说明：合同将由采购人（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订，本合同为样稿。

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：       中国伞博物馆多媒体提升改造项目

项目编号：            LFF-202206-42

甲    方：杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）

乙    方：

签订地点：  浙江  省      市

签订日期：  2022  年     月    日

2022年    月    日， 杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆） 以 政府采购公开招标方式 对中国伞博物馆多媒体提升改造项目进行了采购。经评标委员会 评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：详见采购需求中“项目建设清单” ；

1.2.2 货物数量：详见采购需求中“项目建设清单”；

1.2.3 货物质量：产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 项目名称（分项名称） | 品牌、功能或技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价/元 |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

# 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额2.5%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2  甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额2.5%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

# 2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 付款方式： （1）预付款：合同签订生效且具备实施条件7个工作日内支付合同金额的40%预付款； （2）到货款：项目供货设备到场验收，设备及内容安装调试完成后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%； （3）验收款：项目验收合格后（指履约验收完成），甲方在15日内向乙方支付合同总额的15%。并10日历天内无息退回履约保证金。 （4）结算款：项目结算审核完成后，按审核后的结算价支付剩余尾款。 （5）货物在通过验收并交付甲方前发生的风险均由中标人负责。 （6）安全责任：乙方承担货物在送达指定地点前及运输和保存、安装过程（包括堆放和卸装期间）中货物的毁损、灭失等和发生人身伤亡事故等风险和安全责任，并承担一切经济损失和法律责任。 付款条件:甲方凭乙方开具的开具增值税普通发票和甲方认可的各项记录复印件向服务单位支付服务费。由于乙方上报或者开票不及时引起的延迟支付，责任由乙方自负。 |
| 1.5.1 | 本项目履约期限： 90日历天（具体以合同签订时间为准，含完成设备供货安装及内容系统的部署、配套装饰等，经测试运行及培训，并通过采购人组织初步验收确认合格，投入运行）。 |
| 1.5.2 | 履行合同的地点：杭州市拱墅区拱宸桥桥西历史文化街区。 |
| 1.5.3 | 送货上门，乙方负责安装调试，并经初步验收合格后并交付甲方使用。 |
| 1.6.7 | 1．合同签订后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。 2．如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之十（10%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之十（10%）的违约金。 3．如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的10%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。 4．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金。 5．甲方逾期支付货款或逾期退还履约保证金的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款或未退还履约保证金万分之五的违约金。 6．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的10%承担违约金，并退还全部已收款项。 7．上述第6项应退回或更换的货物，由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在二周内不处理（搬走）的，视为乙方放弃，甲方有权自行处置（包括废物处理）。 8．乙方未按招标文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方承担 2000 元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保义务。 9．因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。 |
| 1.7 | 1.7.1 |
| 1.7.1 | 杭州仲裁委员会 |
| 1.7.2 | / |
| 2.3.2 | 知识产权归甲方所有。乙方应保证提供的商品不侵犯第三方的专利权、商标权或者其他知识产权。如乙方行为侵犯第三方知识产权并造成第三方追究甲方责任的，甲方因此受到的损失由乙方承担。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.2 | 1、包装： 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 2、运输及交付： 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方全权负责。 |
| 2.12.3 | 不可抗力发生后5日内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 不可抗力发生后1日内以书面形式通知对方当事人；不可抗力发生后15日内将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 满足验收条件之日起10日内组织初步验收。 |
| 2.16.3 | 验收、交付标准和方法 1、甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。 4、对技术复杂的货物，甲方认为有必要的可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。 5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出初步验收结果报告；验收费用由乙方负责。 6、初验合格后，设备试运行2个月无异常且所有问题按要求整改完毕，由乙方以书面形式向甲方提出履约验收申请。经甲方确认，甲方将组织相关人员根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、杭州市财政局《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）等相关法律、法规、规范性文件要求组织履约验收。 7、甲方有关部门负责评估、决策项目建设是否达到验收标准，指定项目验收负责人组织并负责项目验收。 8、验收方法：验收小组验收。 9、验收小组组建方式：项目验收负责人组织验收小组，验收小组由相关专家和用户代表按相关规定组成。验收小组负责实施具体的验收活动。甲方可以邀请其他单位的相关专业人员参加验收小组。验收小组推选一名组长，主持验收小组的工作。 10、验收流程： （1）项目验收负责人根据验收方案组织验收小组现场验收，并准备验收材料并通知各验收参与方在指定时间指定地点联合验收，包括甲方、乙方、验收小组、其他验收参与方等。 （2）验收小组应当按照验收方案独立开展验收，对乙方提供的服务按照采购文件、投标文件、政府采购合同进行核对、验收，并做好验收记录。在验收过程中，验收小组成员不得擅自公开验收信息。验收小组可以对验收方案进行必要的修改。验收小组对验收方案作出实质性修改的，应当报经甲方同意。 （3）乙方配合验收工作，并就验收实施过程中的疑问进行解答和澄清。项目验收过程中，乙方不认可验收意见的，按照合同的约定的方式解决，合同未作约定的，按照《中华人民共和国民法典》等相关规定处理。 （4）出具验收报告。验收结束后，验收小组应当出具验收报告，报告甲方。验收报告应当根据验收方案制作，以书面形式作出结论性意见，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收报告载明的结论有异议的，应当在验收报告上签署不同意并说明理由，否则视为同意验收结论。 （5）验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理，验收费用由乙方承担。整改结束后，甲方再次组织验收。 11、履约验收标准 - 设备、材料、配件品牌、型号、数量等与合同相符，设备运行稳定，材料、配件质量符合国家标准。 - 系统功能齐全，符合合同要求。性能良好，技术参数达到招标文件要求。 - 系统运行良好，未发生重大故障。 - 整体系统功能实现符合合同和甲方实际使用需求。 - 项目按要求完成建设，并在规定的时间内交付甲方使用。 - 项目有有效的进度控制方式，有效的把控整个项目建设进度。实施过程中，安全、文明施工措施到位，未发生重大安全事故。经常组织安全检查，避免项目发生安全问题重要服务人员签订保密协议，安全管理制度完善。 - 未发生重大数据丢失和泄漏问题，建立完善的运行保障机制，有效的落实各项运维工作。 - 在2年（如厂家出厂质保期超过二年的，以厂家出厂质保期为准）质保期内，系统各项系统指标达到合同要求，保障系统正常运行。 - 人员及时到位，不存在脱岗等问题，请假应有正常手续。 （10）按合同和投标文件投入相应资质的项目管理和技术人员。要做好日常的台帐记录，做到记录及时、完整。每月提交项目资料和月报。履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。 |
| 2.20.1 | 履约保证金：合同签订7天内乙方应向甲方交纳合同金额的1%作为履约保证金，履约保证金的形式不限于现金、汇款、支票、银行保函等。 |
| 2.20.2 | 履约保证金在项目履约验收合格前不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，按原递交方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%； |
| # 2.22 | 合同份数按甲方执陆份，乙方执叁份规定，每份均具有同等法律效力。 |
|  | 质保期内承诺均提供上门维护、系统做好免费升级服务；如乙方未按投标所承诺的及时响应提供维护服务的，甲方有权请第三方完成维护，维护全部费用由乙方自接到甲方书面通知后15日历天内完成支付。如未及时支付的，甲方有权上报政府采购监管部门，根据项目履约相关规定进行处罚。 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

我方参与中国伞博物馆多媒体提升改造项目【项目编号:LFF-202206-42】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（5）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（6）专门面向中小企业采购产品标的清单；…………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

一、投标函

杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的中国伞博物馆多媒体提升改造项目【编号:LFF-202206-42】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交采购文件的截止之日起 90 天（不少于90天），本采购文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的采购文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理中国伞博物馆多媒体提升改造项目【项目编号:LFF-202206-42】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 本项目拟采购的部分产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款）。 要求根据招标文件及技术规格书中的实质性要求条款逐条响应。 由于相关条款较多，请提供“实质性要求条款响应表”。 | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

附：实质性要求条款响应表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

若招标文件中的实质性要求条款需要提供相关材料的，表后应附材料，否则视为未响应实质性要求条款。

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

五、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌、产地（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、按本格式和要求提供。

2、▲供应商应对招标文件要求的各类货物的技术要求作出一对一响应性说明，设备清单按照采购文件提供的清单顺序填报，有漏报、少报、顺序混乱的情况将视为无效。

3、技术规格书中“货物需求一览表”标★条款，除招标文件另有约定外，供应商均应提供设备的相关技术规格说明书或产品样本（包括产品的主要技术、结构、性能、特点用途和质量水平的详细描述）、彩色照片等，否则将视为负偏离。

4、上表根据五大系统分别填报。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）推荐供选择的配套零部件及价格表………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）、浙江泛亚工程咨询有限公司：

按你方采购文件要求，我们，本采购文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成中国伞博物馆多媒体提升改造项目【项目编号:LFF-202206-42】的实施。

开标一览表（报价表）(单位：元)

| 序号 | 项目名称（分项名称） | 品牌、功能或技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写） |  | ¥ 元 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  | （按此报价唱标） 元 |  |  |  |  |  |
| 1、项目负责人： 联系电话： ### 2、合同履约期限：90日历天（具体以合同签订时间为准，含完成设备供货安装及内容系统的部署、配套装饰等，经测试运行及培训，并通过采购人组织初步验收确认合格，投入运行）。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、推荐供选择的配套零部件及价格表

| 名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元/含税） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |

（质保期外）

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2、单价为现场交货价。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、　政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑、扇业、伞业博物馆）、浙江泛亚工程咨询有限公司

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的中国伞博物馆多媒体提升改造项目项目【项目编号:LFF-202206-42】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 中国伞博物馆多媒体提升改造项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。