上城区检察院大楼信息化建设项目更正文件

各投标单位：

本项目需求参数有部分内容澄清调整，内容如下：

| 5 | 环控动环平台软件 | UPS监测：实现1台环控UPS监测功能 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精密空调监测：实现4台环控精密空调监测 |  |  |
|  |  | 温湿度监测：监控界面以电子云图的方式直观的显示机房的温度湿度分布点，可在软件上显示各参数的实时数据及历史曲线；可设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警。 |  |  |
|  |  | "集中监控：可以集中监控机房内动力、环境、安防等系统。 |  |  |
|  |  | 远程管理：支持IE远程查看、管理。多种报警方式：可提供声光、语音、手机短信、E-mail等多种报警方式。报警管理：可按用户管理需要，分组分级别发送报警信息；通过智能语音组合对分布在不同区域和设备的警情进行准确定位。智能联动：易于操作的联动，快速实现系统间联动控制。日志管理：对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整记录，可对这些记录进行智能组合查询。定时巡视：可按需要设定页面定时巡视。权限管理：对用户进行分组权限管理。辅助分析：系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线，方便管理者借助图形手段，直观分析系统运行状况。稳定性：系统预留双机冗余热备功能，确保系统的稳定性。扩展性：扩展性优秀，可向上向下集成，提供WEBSERVICE、SNMP数据接口。 |  |  |
|  |  | 短信报警功能，支持电话和短信的方式通知告警，全网通，需要客户自备4G sim卡 | 套 | 1 |

- 原招标内容如下：

| 5 | 环控动环平台软件 | UPS监测：实现1台环控UPS监测功能 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精密空调监测：实现4台环控精密空调监测 |  |  |
|  |  | 温湿度监测：监控界面以电子云图的方式直观的显示机房的温度湿度分布点，可在软件上显示各参数的实时数据及历史曲线；可设置各参数的越限值，超过设置的阀值系统发出报警。 |  |  |
|  |  | "集中监控：可以集中监控机房内动力、环境、安防等系统。 |  |  |
|  |  | 远程管理：支持IE远程查看、管理。多种报警方式：可提供声光、语音、手机短信、E-mail等多种报警方式。报警管理：可按用户管理需要，分组分级别发送报警信息；通过智能语音组合对分布在不同区域和设备的警情进行准确定位。智能联动：易于操作的联动，快速实现系统间联动控制。日志管理：对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整记录，可对这些记录进行智能组合查询。定时巡视：可按需要设定页面定时巡视。权限管理：对用户进行分组权限管理。辅助分析：系统可根据需要对各设备、系统的运行状态提供实时曲线和历史曲线，方便管理者借助图形手段，直观分析系统运行状况。稳定性：系统预留双机冗余热备功能，确保系统的稳定性。扩展性：扩展性优秀，可向上向下集成，提供WEBSERVICE、SNMP数据接口。 |  |  |
|  |  | 短信报警功能，支持电话和短信的方式通知告警，全网通，需要客户自备4G sim卡 |  |  |

- 现修改如下：

- （2）原招标文件内容如下：

| 10 | 泄压阀 | 300*300泄压阀。用于主机房。 | 个 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 泄压阀 | 200*200泄压阀，用于UPS机房、办案机房。 | 个 | 2 |

- 现修改如下：

| 10 | 泄压阀1 | 300*300泄压阀。用于主机房。 | 个 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 泄压阀2 | 200*200泄压阀，用于UPS机房、办案机房。 | 个 | 2 |

- （3）原招标文件内容如下：

| （9）阶梯会议室集成服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 阶梯会议室集成服务 | 包含综合指挥中心设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |

- 现修改如下：

| （9）阶梯会议室集成服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 阶梯会议室集成服务 | 包含阶梯会议室设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |

（4）原招标文件内容如下：

| 2 | 智能编程软件 | 定制化软件 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定制UI界面，实现设备一键启动关闭、信号切换、电源管理； |  |  |
|  |  | 对接第三方智能监测设备，实现可视化展示。 |  |  |

- 现修改如下：

| 2 | 智能中控管理软件 | 配套控制软件 实现设备一键启动关闭、信号切换、电源管理 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

杭州市上城区机关事务中心

浙江鑫润工程管理有限公司

2024年5月15日