**浙江求是招标代理有限公司关于**

**浙江财经大学**

**零星维修材料配送定点供应商**

**磋商文件**

**（线上电子交易）**

**项目名称：零星维修材料配送定点供应商**

**项目编号：QSZB-Z(F)-E21026(CS)**

**采 购 人：浙江财经大学**

**采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司**

**目录**

**第一章 采购邀请**

**第二章 采购需求**

**第三章 供应商须知**

**第四章 评审办法及评分标准**

**第五章 拟签订的合同文本**

**第六章 响应文件格式**

**第一章 采购邀请**

**项目概况**

**零星维修材料配送定点供应商 采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取采购文件，并于2021年04月19日下午13:00:00（北京时间）前上传响应文件。**

**一、项目基本情况**

1.项目编号：QSZB-Z(F)-E21026(CS)

2.政府采购计划文号：临[2021]12734号

3.项目名称：零星维修材料配送定点供应商

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：100万元

6.采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **简要技术需求或服务要求** |
| 1 | 零星维修材料配送定点供应商 | 1 | 家 | 详见采购文件 |

7.合同履行期限：合同签订日-2022.12.31

**8.本项目不接受联合体投标。**

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5. 法律、行政法规规定的其他条件。

**三、获取采购文件**

1.时间： /至2021年04月19日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地址：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

3.方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

4.售价：免费

备注：

1）获取磋商文件截止时间之后潜在供应商依然可以获取磋商文件，如对磋商文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出；

2）公告规定的磋商文件获取方式为依法获取磋商文件的方式，未按照公告规定的方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑、投诉。

**四、响应文件提交**

1.响应文件提交截止时间：2021年04月19日下午13:00:00（北京时间）

2.地点：通过政府采购云平台在线电子提交

备注：

1.供应商未按规定编制加密或者响应文件提交截止时间后上传的响应文件政府采购云平台将予以拒收；

2.供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收。

**五、开启**

1.响应文件开启时间：2021年04月19日下午13:00:00（北京时间）

2.地点：通过政府采购云平台在线开启

备注：响应方应在开启时间在线开启并解密电子加密响应文件。响应方须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件，解密须在开启时间后30分钟内完成。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

**1.在线电子响应说明：**

**1）通过政府采购云平台在线电子响应，供应商应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照磋商文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件；**

**政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。**

**2）为确保在线操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-**[**CA驱动和申领流程**](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html)**”进行查阅；**

**3）供应商应当在响应文件提交截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密响应文件上传至政府采购云平台；**

**4）供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件，备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章。**

**纸质备份投标文件：正本1份，副本1份（与电子备份投标文件一并密封邮寄）。**

**5）通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件无法按时解密但供应商已递交备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。**

**备注：供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（**[**https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding**](https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)**）。**

**2.质疑和投诉**

供应商依法获取采购文件后认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/laws/2018-02-01/11921.html 的附件列表中下载。

**3.信用记录**

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对响应供应商信用记录进行查询并甄别。

（1）信用信息查询的截止时点 ：磋商响应文件提交截止时间；

（2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其响应将被作为无效投标处理。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**4.采购项目需要落实的政府采购政策**

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

**5.磋商保证金：**本项目无磋商保证金

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：**

1.采购人名称：浙江财经大学

地址：浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号

联系人：汪老师

联系方法：0571-86731939

采购项目联系人：杨老师

联系方法：0571- 86754685

采购人质疑联系人：鲍老师

联系方法：0571-86732900

2.采购代理机构名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼

业务及备份响应文件递交联系人：姜海军、刘冰冰

联系方法：0571-87666117

邮箱：zb05@qszb.net

获取文件联系人：於路莹

联系方法：0571-56532513

传真：0571-87666116

报名邮箱：qszb010@126.com

采购代理机构质疑联系人：余水星

联系方法：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

地址：杭州市环城西路37号

**第二章 采购需求**

**一、为落实政府采购政策需满足的要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **政策名称** | **内容** |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见磋商文件第六章“报价文件” |

**二、采购资金的支付方式、时间、条件：**

|  |  |
| --- | --- |
| **▲履约保证金** | 合同签订后7天内，成交供应商向采购人交纳最终报价的5%作为履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。在没有发生质量索赔及无违约的情况下，履约保证金在合同期限结束后15个工作日内一次性无息退还。 |
| **▲付款方式** | 货款每月末结算一次，逢寒暑假为两个月结算，无特殊原因不得跨月结算。结算时，成交供应商提供经采购人验收签字的月销售清单，采购人在15个工作日内以转账支付方式支付。 |

**三、服务要求：**

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业、维修和其他服务业

**1.基本情况**

1.1本次采购1家定点供应商；

1.2本次项目材料清单最终报价作为服务期内的结算依据；

1.3清单以外的材料采购价格以《杭州造价信息》、《浙江造价信息》正刊信息价（优先适用市正刊相应信息价）为准，按供货当月的信息价进行协商确认价格，合同期间如遇无价材料定价结合政府采购服务商、市场、淘宝等相关报价，并经双方协商确认方可采购；

1.4电话订购、送货上门，运费由供应商负责；

1.5供货材料月结月清，特殊情况除外（寒暑假期间为 贰月 一结）；

1.6服务期限：合同签订日-2022.12.31；

1.7配送地点：

下沙学源街18号浙江财经大学校区内维修部。

**2.总体要求**

2.1供货响应时间：供应商须承诺，在接到采购人供货通知后，在规定时间内将供货产品送至采购人指定地点，并负责所需的安装调试（如有）；

2.2供应商应确保供货产品的质量符合国家相关标准，不得提供冒牌及不合格产品，不得私自降低产品等级标准，不得提供存在质量缺陷产品，以劣充优，以假充真，不得串通、贿赂采购人或其他严重违法、违规、违约行为，否则一旦查实，采购人有权取消其定点供应商资格，并要求赔偿相应损失；

2.3最终报价须包含货物费用、服务费、运输费（送至采购人指定地点）、税金等所需的全部费用；

2.4根据《消费者权益保护法》第四十五条规定，供应商提供的所有产品必须按“三包”服务要求执行，在保修期内两次修理仍不能正常使用的，供应商应当负责更换或退货，更换或退货所产生的运输费等合理费用应由供应商承担；

2.5质保期：定点供应商所提供的商品，质保期不少于壹年。若商品自身的质保要求高于此质保期的，则按该商品的质保要求执行；

2.6此次定点供应商采购服务期：合同签订日-2022.12.31；

2.7在定点服务期内，供应商应提供商品的售后服务及技术服务。售后服务：不符合质量要求，退货或更换，响应时间在24小时内。采购人在使用过程中发现采购的商品有误，如需调换产品，供应商须积极响应；

2.8采购人提出送货要求时，供应商应按采购人要求及时将材料送到指定地点。原则上采购人提前二天通知供应商送货，因情况紧急需要立即送货的，供应商应予以配合；

2.9供应商对常用产品应有一定的储备；

2.10商品送至指定地点后，必须当场验收，验收应在双方共同参与下进行，采购人验收合格，签字确认后方可入库；

2.11采购人将对供应商进行定期考核，考核不合格的，采购人有权提前终止定点供货合同。

**3.定点供货清单**

3.1本项目定点供货清单的主要品类详见“材料清单列表”，此次定点供货的产品品类包括但不仅限于下列清单品类。

3.2供应商必须对下述供货清单进行报价，所列数量为预计数量，合同执行过程中按成交单价据实结算；

3.3下表所列的“预计采购量”为预估数，仅用于本项目评审，各材料的供货量以实际发生为准；

3.4如遇清单内商品下架或特殊原因导致无法采购同类商品，则供应商可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使采购人可以接受。未列明相关品牌及规格型号等产品由供应商自主报价。产品须满足国家相关标准。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行号 | 商品名称 | 品牌型号 | 规格 | 数量 |
| 1 | 欧司朗T5-28W灯管 | 欧司朗 | / | 2000 |
| 2 | 固航三杆执手球形锁 | 固航 | / | 100 |
| 3 | 台盆龙头软管 | 九牧王 | / | 100 |
| 4 | 洗手盆水龙头网嘴 | / | 铜质 | 500 |
| 5 | 杭州中策BV-2.5 | 杭州中策 | / | 100 |
| 6 | 鸿雁86五孔面板 | 鸿雁 | / | 300 |
| 7 | 路易华登COB道轨灯 | 路易华登 | / | 200 |
| 8 | 欧司朗罗旋节能灯11W | 欧司朗 | / | 200 |
| 9 | 欧司朗罗旋节能灯18W | 欧司朗 | / | 200 |
| 10 | 木门锁芯 | 梅花 | / | 200 |
| 11 | 橡套线3X2.5 | 杭州中策 | / | 20 |
| 12 | 吊灯头 | 公牛 | / | 100 |
| 13 | 史丹利一字螺丝刀 | 史丹利 | 6.5\*150 | 50 |
| 14 | 史丹利十字螺丝刀 | 史丹利 | 6.5\*150 | 50 |
| 15 | 辉煌沐浴花洒带软管 | 辉煌 | / | 50 |
| 16 | 欧司朗节能灯2U10W | 欧司朗 | / | 2000 |
| 17 | 欧司朗T5灯管14W | 欧司朗 | / | 1000 |
| 18 | 摩托罗拉电话机 | 摩托罗拉CT210 | / | 300 |
| 19 | T8转T5支架28W | 索能 | / | 300 |
| 20 | 铁柜锁 | / | / | 1000 |
| 21 | 防盗门插销 | 永航 | 单孔6寸 | 50 |
| 22 | 大平灯头 | / | / | 200 |
| 23 | 墙纸刀片 | / | / | 50 |
| 24 | 史丹利电笔 | 史丹利 | 6611923 | 50 |
| 25 | 中策电线BV-1.5 | 杭州中策 | / | 100 |
| 26 | 铝合金门锁 | 三鑫 | / | 50 |
| 27 | 辉煌大便冲水阀 | 辉煌 | 71211 | 100 |
| 28 | 柯能灯筒4寸 | 柯能 | / | 300 |
| 29 | 居安球形锁 | 居安 | / | 200 |
| 30 | 欧司朗LED一体化支架14W | 欧司朗 | / | 200 |
| 31 | 欧司朗LED一体化支架28W | 欧司朗 | / | 300 |
| 32 | 二芯电话线 | 杭州中策 | / | 50 |
| 33 | 企优LED吸顶灯18W | 企优 | / | 300 |
| 34 | 杭州钱源三相排污泵 | 杭州钱源 | 1.5KW/65 | 30 |
| 35 | 花洒喷头 | 欧思格诺 | / | 30 |
| 36 | 欧普筒灯9.5开孔 | 欧普 | / | 300 |
| 37 | 飞利浦一拖一整流器 | 飞利浦 | / | 200 |
| 38 | 欧思格诺台盆混水笼 | 欧思格诺 | / | 30 |
| 39 | LED球灯泡28W | 科萌 | / | 300 |
| 40 | LED球泡灯80W | 科萌 | / | 300 |
| 41 | 美金防盗门锁芯B级 | 美金 | / | 50 |
| 42 | LED集成平板灯60X60 | 光巢 | 55W | 500 |
| 43 | 公牛三插头10A | 公牛 | / | 200 |
| 44 | 公牛三插头16A | 公牛 | / | 100 |
| 45 | 窗户半圆锁 | 春塑 | / | 200 |
| 46 | 德式实心窗户把手 | 托普登 | 38型特厚 | 500 |
| 47 | 暗盒螺丝修复器 | 奥柯朗 | 86型金属1盒 | 100 |
| 48 | 自攻螺丝 | 固万基 | 3.5\*35 | 50 |
| 49 | 史丹利工具包 | 史丹利 | 中号 | 15 |
| 50 | 博世充电手枪钻 | 博世 | GSB120 | 2 |
| 51 | 3公分线槽（米） | / | / | 2000 |
| 52 | 3M防水胶带 | 3M | / | 50 |
| 53 | 雅尼LED头灯 | 雅尼 | 725X | 15 |
| 54 | 电风扇调速开关 | 乘风 | / | 100 |
| 55 | 步步高HCD113电话机 | 步步高 | HCD113 | 100 |
| 56 | 生料带 | / | / | 50 |
| 57 | 公牛LED吸顶灯芯 | 公牛 | 18W | 500 |
| 58 | 配电箱40\*50 | / | 加厚 | 20 |
| 59 | 3M绝缘胶带 | 3M | / | 100 |
| 60 | 坐便器 | 九牧王 | / | 20 |
| 61 | 中策五类网线网线 | 杭州中策 | / | 20 |
| 62 | 拖把池 | 四维 | 43\*51 | 30 |
| 63 | 雷士消防LED应急吸顶灯 | 雷士 | 18W | 50 |
| 64 | 不锈钢手机支架 | / | 18\*10 | 1000 |
| 65 | 德力西时控开关 | 德力西 | / | 20 |
| 66 | 博雅曼木门锁整套 | 博雅曼 | BY8729-M190 | 50 |
| 67 | 钳形万用表 | 三信 | / | 5 |
| 68 | 玻璃胶（箱） | 百得 | / | 20 |
| 69 | 鸿雁双控双开面板 | 鸿雁 | / | 50 |
| 70 | 鸿雁双控三开面板 | 鸿雁 | / | 50 |
| 71 | 鸿雁双控单开面板 | 鸿雁 | / | 70 |
| 72 | 鸿雁86三插面板16A | 鸿雁 | / | 200 |
| 73 | 西门子抽屉轨道 | 西门子 | 60cm | 100 |
| 74 | 欧司朗插针式节能灯 | 欧司朗 | / | 500 |
| 75 | 铁膨胀12\*100 | / | 不锈钢 | 500 |
| 76 | 铁膨胀12\*80 | / | 不锈钢 | 500 |
| 77 | 铁膨胀12\*120 | / | 不锈钢 | 500 |
| 78 | 杭申断路器HSM1-125 | 杭申 | / | 50 |
| 79 | LED平板灯59.5X59.5 | 佐朗 | / | 500 |
| 80 | 中财线管φ16 | 中财 | / | 50 |
| 81 | 中财线管φ20 | 中财 | / | 50 |
| 82 | 防盗门锁体单孔圆头 | 西西可里 | / | 100 |
| 83 | 901胶水 | 立邦 | / | 50 |
| 84 | 插销 | / | 20CM | 100 |
| 85 | 乳胶漆 | 时时丽 | / | 50 |
| 86 | 立邦腻子粉 | 立邦 | / | 100 |
| 87 | 欧司朗3U节能灯23W | 欧司朗 | / | 200 |
| 88 | 转化灯头 | 公牛 | / | 50 |
| 89 | 空调清洗消毒剂 | 威露士 | / | 400 |
| 90 | 大便冲水阀延时杆 | 辉煌 | / | 500 |
| 91 | 欧司朗节能灯2U5W | 欧司朗 | / | 500 |
| 92 | 厕所门夹脚 | / | / | 300 |
| 93 | 辉帅筒灯开孔15公分 | 辉帅 | / | 400 |
| 94 | 钥匙胚 | 佳卫 | / | 5000 |
| 95 | 不锈钢波纹硬管 | 杭特 | / | 200 |
| 96 | 杭申空开SM1-125A | 杭申 | / | 50 |
| 97 | 防盗门三防把手 | 西西可里 | / | 200 |
| 98 | 欧斯格诺洗衣机龙头 | 欧斯格诺 | 铜质 | 30 |
| 99 | 骑马卡32 | 中财 | / | 50 |
| 100 | 电子门锁 | 利得曼 | H106 | 250 |
| 101 | 骑马卡40 | 中财 | / | 50 |
| 102 | 骑马卡20 | 中财 | / | 50 |
| 103 | 抽屉轨道 | 西门子 | / | 50 |
| 104 | 鸿雁86型明盒 | 鸿雁 | / | 300 |
| 105 | 空调清洁剂 | 威露士 | / | 300 |
| 106 | 鸿雁86网插 | 鸿雁 | / | 50 |
| 107 | 铁皮柜锁 | / | / | 500 |
| 108 | 轨道灯20W暖光 | 欧普 | / | 100 |
| 109 | 加厚脚手架 | / | 特厚2.6 | 10 |
| 110 | 加厚脚手架轮子 | / | 尼龙轮60CM高 | 8 |
| 111 | 铝合金人字梯3米 | 奥誉 | 双筋特强特厚 | 2 |
| 112 | 铝合金人字梯2米 | 奥誉 | 双筋特强特厚 | 4 |
| 113 | 轨道灯10W | 欧普 | / | 100 |
| 114 | 防盗门锁芯B | / | 铜质 | 50 |
| 115 | 防盗门锁芯A | / | 铜质 | 500 |
| 116 | 九牧王台盆龙头 | 九牧王 | / | 50 |
| 117 | 公牛插座板15米 | 公牛 | 6位 | 10 |
| 118 | 防盗门锁芯C105 | 美金 | / | 50 |
| 119 | 加厚铝合金地槽50 | / | 加厚50MM | 100 |
| 120 | 地漏 | 杭特 | SUS304 | 30 |
| 121 | 接触器25/380V | 施耐德 | / | 50 |
| 122 | 施耐德空开1P10A | / | C65 | 50 |
| 123 | 施耐德空开1P16A | / | C65 | 100 |
| 124 | 施耐德空开1P25A | / | C65 | 100 |
| 125 | 施耐德空开1P32A | / | C65 | 50 |
| 126 | 施耐德空开1P40A | / | C65 | 50 |
| 127 | 施耐德空开1P50A | / | C65 | 50 |
| 128 | 施耐德空开1P63A | / | C65 | 50 |
| 129 | 施耐德空开2P25A | / | C65 | 50 |
| 130 | 施耐德空开2P60A | / | C65 | 50 |
| 131 | 施耐德空开2P40A | / | C65 | 50 |
| 132 | 施耐德空开3P32A | / | C65 | 50 |
| 133 | 施耐德空开3P25A | / | C65 | 50 |
| 134 | 施耐德空开3P63A | / | C65 | 50 |
| 135 | 施耐德空开3P50A | / | C65 | 50 |
| 136 | 施耐德空开3P40A | / | C65 | 50 |
| 137 | 施耐德4P32A空开 | / | C65 | 50 |
| 138 | 施耐德4P40A空开 | / | C65 | 50 |
| 139 | 施耐德4P63A空开 | / | C65 | 50 |
| 140 | 施耐德1P16A漏保 | / | C65 | 100 |
| 141 | 施耐德空开4P100A | / | C65 | 50 |
| 142 | 施耐德1P25A漏保 | / | C65 | 150 |
| 143 | 中策电线BV-1 | 杭州中策 | / | 50 |
| 144 | 杭申断路器HSM1-250 | 杭申 | / | 20 |
| 145 | 杭申断路器HSM1-400 | 杭申 | / | 20 |
| 146 | 橡套线2X2.5 | 杭州中策 | / | 50 |
| 147 | 中策电线BV-4 | 杭州中策 | / | 50 |

**注：**

**1.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。**

**第三章 供应商须知**

**供应商须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容、要求** |
| **1** | 采购人：浙江财经大学  项目名称：零星维修材料配送定点供应商 |
| **2** | **“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。** |
| **3** | **“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中供应商的电子签章。** |
| **4** | **磋商费用：**  1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；  2.成交供应商在成交通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；  3.成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。 |
| **5** | **资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：**  **1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**  **2）2020年12月（含）以后任意一月的财务状况报告或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明**  **3）2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳税收的证明材料**  **4）2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料**  **5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**  **6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明** |
| **6** | **响应文件份数：**  **电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室，浙江求是招标代理有限公司姜海军收，电话：0571-87666117，寄出后将快递单号发至zb05@qszb.net以便查收）。**  **纸质备份投标文件：正本1份，副本1份（与电子备份投标文件一并密封邮寄）。** |
| **7** | 响应文件的上传、递交：  （1）电子加密响应文件的上传：  ▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效；  b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。  （2）备份响应文件的密封包装、递交：  a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件；  b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收；  ▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。 |
| **8** | **磋商报价：**  1.本次磋商采用人民币报价。  2.磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。  3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有规定服务所产生的全部税、费。 |
| **9** | 响应文件有效期：从提交响应文件的截止之日起90天。 |
| **10** | 评审办法及评分标准：详见第四章《评审办法及评分标准》。 |
| **11** | 评审结果公示：评审结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体。 |
| **12** | 签订合同：成交通知书发出后30日内。 |

**一、总则**

**（一）适用范围**

本磋商文件适用于浙江财经大学零星维修材料配送定点供应商的磋商、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.“采购人”系指浙江财经大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次竞争性磋商的浙江求是招标代理有限公司；

3.“供应商”系指响应磋商、参加竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等；

**5.“电子加密响应文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs），“备份响应文件”系指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；**

**6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中供应商的电子签章；**

7.“▲”系指实质性要求条款，供应商应当做出实质性响应。

**（三）采购方式**

本次采购采用竞争性磋商（线上电子交易）方式进行。

**（四）竞争性磋商委托**

1.▲供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。

2.如供应商代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见磋商文件第六章），供应商因未在线参加响应文件开启而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

**（五）磋商费用**

1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

2.成交供应商在成交通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，收费标准（差额累进）：5000元。

3.成交供应商逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对成交供应商提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由成交供应商承担。

**（六）联合体响应**

本项目不接受联合体响应。

**（七）转包与分包**

1.本项目不允许转包；

2.供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

**（八）特别说明**

1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**（九）质疑和投诉**

1.供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

**2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/laws/2018-02-01/11921.html 的附件列表中下载。质疑函应当包括下列内容：**

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目磋商响应活动的供应商。**供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

**（十）中小企业说明**

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

**中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。**

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受财库〔2020〕46号文件规定的中小企业扶持政策。

依据财库〔2020〕46号文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

注：允许联合体投标的项目。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**二、磋商文件**

**（一）磋商文件的构成**

本磋商文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

**（二）供应商的风险**

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

**（三）磋商文件的澄清与修改**

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构会在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构会顺延提交首次响应文件截止时间。

2.磋商文件的修改将以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同供应商已收到磋商文件修改的通知，并受其约束。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

**三、响应文件的编制**

**（一）响应文件的组成**

响应文件由**资格文件、报价文件、商务技术文件**三部分组成（格式详见磋商文件第六章）。

**▲1.资格文件**

**资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：**

**1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**

**2）2020年12月（含）以后任意一月的财务状况报告或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明**

**3）2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳税收的证明材料**

**4）2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料**

**5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

**6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**2.报价文件**

1）初次报价一览表

2）初次报价明细表

3）中小企业声明函（若属于中小企业）

4）监狱企业资格证明材料（若属于监狱企业）

5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

**3.商务技术文件**

A.商务文件

1）响应函

2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

3）2020年12月（含）以后任意一月供应商授权代表社保缴纳证明

4）响应声明书

5）供应商情况介绍

6）商务偏离表

7）供应商同类项目实施情况一览表

8）供应商需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

1）技术偏离表

2）服务方案

3）供货渠道

4）备货方案

5）仓储能力

6）服务团队

7）拟投入设备

8）售后服务

9）特殊承诺

**（二）响应文件的签署和份数**

1.供应商应按照磋商文件和政府采购云平台的要求，根据响应文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件须由供应商在规定位置加盖公章并由供应商代表签署，供应商应写全称。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由供应商代表签字并加盖公章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

**4.响应文件份数：**

**电子加密响应文件：政府采购云平台在线上传一份；备份响应文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室，浙江求是招标代理有限公司姜海军收，电话：0571-87666117，寄出后将快递单号发至zb05@qszb.net以便查收）。**

**纸质备份投标文件：正本1份，副本1份（与电子备份投标文件一并密封邮寄）。**

**备注：**

**供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。**

**（三）响应文件的上传、递交、修改和撤回**

1.响应文件的上传、递交：

（1）电子加密响应文件的上传：

▲a.供应商应在响应文件提交截止时间前将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台，否则响应无效；

b.电子加密响应文件成功上传后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件的密封包装、递交：

a.供应商在政府采购云平台完成电子加密响应文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在响应文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件；

b.备份响应文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章（非电子签章），供应商逾期送达或者未密封包装的备份响应文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。响应文件提交截止时间前，供应商仅递交备份响应文件而未将电子加密响应文件成功上传至政府采购云平台的，响应无效。

2.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传、递交的响应文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

**备注：**

**供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。**

**（四）响应文件的语言及计量**

响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

**（五）磋商报价**

1.本次磋商采用人民币报价。

2.磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

3.最后磋商报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有规定服务所产生的全部税、费。

**（六）响应有效期**

▲1.从提交响应文件的截止之日起90天。

2.在原响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应有效期。

**（七）响应无效的情形**

**1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

（1）资格证明材料不全的，或者不符合磋商文件要求的；

（2）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）资格文件未按要求签署、盖章的。

**2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

（1）商务技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供响应函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、响应声明书的；

（3）法定代表人委托授权代表参加响应但未提供授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供商务、技术偏离表的；

（5）明显不符合磋商文件要求，或者与磋商文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的，或负偏离达到规定数目的；

（6）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（7）响应技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

**3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

（1）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

（2）最后报价具有选择性的。

**4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：**

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

**四、响应文件开启**

**（一）响应文件开启准备**

1.制订响应文件开启、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席响应文件开启、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、磋商文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

**（二）响应文件开启程序**

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件开启。具体按以下程序进行：

1.开启响应文件开启场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席响应文件开启活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行响应文件签收。

4.主持人宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

5.向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商在规定时间（不少于30分钟）内自行进行响应文件解密。供应商在规定时间内无法完成已上传的电子加密响应文件解密的，如已按规定递交备份响应文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份响应文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效，否则视为响应文件撤回。

**特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

**五、评审程序**

**（一）组建磋商小组**

本项目磋商小组由政府采购评审专家共3人组成。

**（二）评审的方式**

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件和磋商记录。

**（三）评审程序**

采购代理机构按照磋商文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评审活动现场的磋商小组各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知磋商小组应当回避情形，组织推选磋商小组组长。

4.通报依法获取磋商文件的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对磋商小组提出的有关磋商文件、响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.磋商小组组长组织磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组告知提交响应文件的供应商。

7.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商在按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后磋商报价，提交最后磋商报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后磋商报价。

9.经磋商确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后磋商报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。

10.采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，磋商小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

11.做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

12.评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具，主持人公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

**（四）澄清问题的形式**

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

**在规定时间内（不得少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb05@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。**

**（五）评审原则和评审办法**

1.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3.磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

7.磋商轮次不超过三轮，具体根据项目的情况由磋商小组决定。

8.评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

9.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

**（六）成交**

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn)等相关网站或媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

**（七）合同授予**

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消成交资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

**六、可中止电子交易活动的情形**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**第四章 评审办法及评分标准**

**一、总则**

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评审得分为各评分项汇总得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后磋商报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后磋商报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

**二、评审内容及标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审因素** | **分值** | **评分细则** |
| **价格分（30）** | | |
| **最后磋商报价** | **30** | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 |
| **商务分（7）** | | |
| **业绩** | **4** | 供应商自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩以及业主反馈表：每提供1份合同业绩且有业主反馈表的得1分，最高得4分。（以提供的扫描证明材料为准） |
| **体系认证** | **3** | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康安全管理体系证书的，每提供一个证书扫描件得1分，最高得3分。 |
| **技术分（63）** | | |
| **服务方案** | **5** | 产品质量保证方案，包括进货、存储、配送、交货全部流程。 |
| **5** | 供货服务方案的全面性、针对性，供货保障、配送、验收方案。 |
| **5** | 经营管理及服务支撑合理性、针对性，包括经营理念、经营目标、组织架构、日常管理制度。 |
| **5** | 供应商接到紧急供货需求的应急方案全面性及响应时效性。 |
| **5** | 突发事件风险预案：根据本项目可能出现的人员、车辆、货物等突发事件的风险预案及措施、并作出相应承诺。 |
| **供货渠道** | **5** | 供应商供货渠道是否合规、全面，提供相关证明材料。 |
| **备货方案** | **5** | 产品的日常备货方案及缺货、紧急供货时的调货方案。 |
| **仓储能力** | **5** | 供应商的仓储场所及仓库储存能力，提供仓储场所图片、场所自有证明或租赁合同证明 。 |
| **服务团队** | **5** | 拟派项目负责人、供货人员、与采购人对接的现场服务人员等情况，提供人员能力及经验的相关证明材料及拟派人员在本单位的社保缴纳证明材料。 |
| **拟投入设备** | **5** | 拟投入的配送车辆是否为自有固定车辆（车辆以注册在响应供应商单位的车辆行驶证扫描件为准），每辆得1分，最高得5分。 |
| **售后服务** | **5** | 出现产品质量问题退换货承诺、退换速度及质量问题引起不良后果的处理措施、承诺 |
| **6** | 供应商售前及售后服务响应时间及时性：承诺1小时以内到达现场并处理的，得6分；1小时（含）至2小时内到达现场并处理的，得3分；2小时（含）以上不得分。 |
| **特殊承诺** | **2** | 特殊承诺有利于采购人的程度（如其他增值服务及承诺） |

**说明：**

**1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合规定的小微企业报价给予6%的扣除后计算价格得分。**

**2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；**

**3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；**

**4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**

**第五章 拟签订的合同文本**

**零星维修材料配送定点供应商政府采购合同**

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

项目编号：

计划书号：

甲方（需方）：浙江财经大学

乙方（供方）：

采购代理机构：

签约地点：杭州 合同编号：

甲、乙双方根据 关于 零星维修材料配送定点供应商项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

**第一条 材料供应范围**

下沙学源街18号浙江财经大学校区内维修部

**第二条 材料技术标准**

（一）按国家标准执行，无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；无国家标准或部颁标准的按企业标准执行。

（二）无上述标准的或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件、补充的技术要求执行。

**第三条 采购价格的选择**

（一）甲方根据乙方的成交单价进行采购，乙方不得以任何理由拒绝供货。遇不可控因素导致乙方无法供货，乙方应以书面形式提供给甲方，经双方协商解决。

（二）成交清单以外的材料采购价格以《杭州造价信息》、《浙江造价信息》正刊信息价（优先适用市正刊相应信息价）为准，按采购当月信息价协商确认价格进行采购，采购过程中如遇无价材料定价结合政府采购服务商、市场、淘宝等相关报价，并经双方协商确认方可采购。

**第四条 材料的交付与运输**

（一）甲方采购材料由乙方负责送至甲方指定地点，并由乙方承担运费、装卸费、税金等相关费用。

（二）甲方提出送货要求时，乙方应按甲方要求及时将材料送到指定地点。原则上甲方提前二天通知乙方送货，因情况紧急需要立即送货的，乙方必须立即响应。

（三）乙方在提供送货时，送货单必须与实际材料相符，经甲方验收签字后作为结算依据。

**第五条 材料的价格及结算**

（一）以乙方的最终报价作为采购材料结算的价格依据（详见附件）。

（二）清单以外的材料及无价材料，根据上述第三条第二款执行。

（三）货款每月末结算一次，逢寒暑假为两个月结算，无特殊原因不得跨月结算。

（四）结算时，乙方必须提供经甲方验收签字的月销售清单。

（五）付款方式为转账支付。

**第六条 材料质量保证与服务承诺**

（一）乙方送达的材料质量应符合国家“材料技术标准”。

（二）根据《消费者权益保护法》第四十五条规定，供应商提供的所有产品必须按“三包”服务要求执行，在保修期内两次修理仍不能正常使用的，供应商应当负责更换或退货，更换或退货所产生的运输费等合理费用应由供应商承担.

（三）质保期：所提供的材料，质保期 壹 年。若材料自身的质保要求高于此质保期的，则按该商品的质保要求执行。

**第七条 履约保证及违约责任**

（一）为保证材料质量及兑现售后服务承诺，乙方在签订本合同后7天内交纳履约保证金人民币计 元 整，乙方在合同执行期间如能履行承诺，在合同执行期结束时，履约保证金在15个工作日内一次性无息退还。

（二）乙方若提供假冒伪劣、不合格材料，甲方有权退回，由此而发生事故及经济损失的，乙方除承担甲方的全部经济损失及法律责任外，以违约处理，取消供应商资格。

（三）服务期内，因材料价格上涨，乙方以缺货等为由而拒绝送货被发现，则予以警告；同类问题再次发生，则以违约处理，甲方有权对乙方履约保证金作为违约金予以扣除，每次扣除伍佰元，直到全部扣完为止。

（四）如果在合同期内出现3次乙方无正当理由不及时供货的情形，甲方有权解除本合同，并将乙方已交纳的履约保证金作为违约金予以扣除。

**第八条　其他**

（一）有关本合同的任何修改均应以书面形式作出，并经双方合法授权代表签字及双方盖章后生效。

（二）除本合同外，乙方的响应文件，甲方的竞争性磋商文件等一切与本合同有关的书面材料均为本合同之不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）本合同有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。

（四）本合同自甲、乙双方及鉴证方签字并经盖章后生效。

（五）本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，鉴证方壹份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：浙江财经大学（盖章） | 乙方：（盖章） |
| 甲方法定（委托）代表：  (签字） | 乙方法定（委托）代表：  （签字） |
| 地址：杭州市下沙高教园区学源街18号 | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号：  税号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

附：材料成交单价（人民币元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 成交单价 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**第六章 响应文件格式**

**响应文件的编制应按照本项目：“第三章供应商须知”三、响应文件的编制的要求编制。**

**资格文件封面**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）

**资格文件**

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：零星维修材料配送定点供应商

项目编号：QSZB-Z(F)-E21026(CS)

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**资格文件**

**资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)**

**有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**

**说明：**

**1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；**

**2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；**

**3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；**

**4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；**

**5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。**

**2020年12月（含）以后任意一月的财务状况报告或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明**

**说明：**

**1.供应商是法人的，应提供财务状况报告，包括2020年12月（含）以后任意一月的资产负债表及利润表或响应文件开启前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件），并加盖公章；**

**2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件)，并加盖公章；**

**3.银行资信证明应能说明供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。**

**资信证明**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

兹证明，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位名称）在我行辖属网点\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_支行开立基本账户，帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。根据\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位名称）委托，我行对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位名称）在我行的结算记录开立本证明书，供\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位名称）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目招标采购时使用。经确认，具体情况如下：

自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（即该日我行营业终了结账时）止，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位名称）无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明，下无正文。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（银行）

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**说明：本“资信证明”内容与格式仅供参考，各银行可根据自身制度进行修改，但应满足本磋商文件中对“资信证明”的要求。**

**2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳税收的证明材料**

**（依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税）**

**说明：**

**1.依法缴纳税收的证明材料指依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；**

**2.依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；**

**3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。**

**2020年12月（含）以后任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料**

**（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）**

**说明：**

**1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；**

**2.依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；**

**3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。**

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

**（内容自拟）**

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**声明函**

致：浙江财经大学、浙江求是招标代理有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中\_\_\_\_\_\_\_\_（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**报价文件封面**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）

**报价文件**

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：零星维修材料配送定点供应商

项目编号：QSZB-Z(F)-E21026(CS)

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**报价文件**

**初次报价一览表**

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：零星维修材料配送定点供应商

项目编号：QSZB-Z(F)-E21026(CS)

|  |
| --- |
| **磋商响应总价** |
| **金额大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **单位：人民币元** |

**说明：说明:**

**1.磋商响应总价仅用于本项目评审，各材料的供货价格以报价单价为准。**

**2.以上报价应与“初次报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。**

**3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。**

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**初次报价明细表**

**金额单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **商品名称** | **品牌** | **规格型号** | **产地** | **单价** | **数量** | **金额** |
| 1 | 欧司朗T5-28W灯管 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 2 | 固航三杆执手球形锁 |  |  |  |  | 100 |  |
| 3 | 台盆龙头软管 |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 | 洗手盆水龙头网嘴 |  |  |  |  | 500 |  |
| 5 | 杭州中策BV-2.5 |  |  |  |  | 100 |  |
| 6 | 鸿雁86五孔面板 |  |  |  |  | 300 |  |
| 7 | 路易华登COB道轨灯 |  |  |  |  | 200 |  |
| 8 | 欧司朗罗旋节能灯11W |  |  |  |  | 200 |  |
| 9 | 欧司朗罗旋节能灯18W |  |  |  |  | 200 |  |
| 10 | 木门锁芯 |  |  |  |  | 200 |  |
| 11 | 橡套线3X2.5 |  |  |  |  | 20 |  |
| 12 | 吊灯头 |  |  |  |  | 100 |  |
| 13 | 史丹利一字螺丝刀 |  |  |  |  | 50 |  |
| 14 | 史丹利十字螺丝刀 |  |  |  |  | 50 |  |
| 15 | 辉煌沐浴花洒带软管 |  |  |  |  | 50 |  |
| 16 | 欧司朗节能灯2U10W |  |  |  |  | 2000 |  |
| 17 | 欧司朗T5灯管14W |  |  |  |  | 1000 |  |
| 18 | 摩托罗拉电话机 |  |  |  |  | 300 |  |
| 19 | T8转T5支架28W |  |  |  |  | 300 |  |
| 20 | 铁柜锁 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 21 | 防盗门插销 |  |  |  |  | 50 |  |
| 22 | 大平灯头 |  |  |  |  | 200 |  |
| 23 | 墙纸刀片 |  |  |  |  | 50 |  |
| 24 | 史丹利电笔 |  |  |  |  | 50 |  |
| 25 | 中策电线BV-1.5 |  |  |  |  | 100 |  |
| 26 | 铝合金门锁 |  |  |  |  | 50 |  |
| 27 | 辉煌大便冲水阀 |  |  |  |  | 100 |  |
| 28 | 柯能灯筒4寸 |  |  |  |  | 300 |  |
| 29 | 居安球形锁 |  |  |  |  | 200 |  |
| 30 | 欧司朗LED一体化支架14W |  |  |  |  | 200 |  |
| 31 | 欧司朗LED一体化支架28W |  |  |  |  | 300 |  |
| 32 | 二芯电话线 |  |  |  |  | 50 |  |
| 33 | 企优LED吸顶灯18W |  |  |  |  | 300 |  |
| 34 | 杭州钱源三相排污泵 |  |  |  |  | 30 |  |
| 35 | 花洒喷头 |  |  |  |  | 30 |  |
| 36 | 欧普筒灯9.5开孔 |  |  |  |  | 300 |  |
| 37 | 飞利浦一拖一整流器 |  |  |  |  | 200 |  |
| 38 | 欧思格诺台盆混水笼 |  |  |  |  | 30 |  |
| 39 | LED球灯泡28W |  |  |  |  | 300 |  |
| 40 | LED球泡灯80W |  |  |  |  | 300 |  |
| 41 | 美金防盗门锁芯B级 |  |  |  |  | 50 |  |
| 42 | LED集成平板灯60X60 |  |  |  |  | 500 |  |
| 43 | 公牛三插头10A |  |  |  |  | 200 |  |
| 44 | 公牛三插头16A |  |  |  |  | 100 |  |
| 45 | 窗户半圆锁 |  |  |  |  | 200 |  |
| 46 | 德式实心窗户把手 |  |  |  |  | 500 |  |
| 47 | 暗盒螺丝修复器 |  |  |  |  | 100 |  |
| 48 | 自攻螺丝 |  |  |  |  | 50 |  |
| 49 | 史丹利工具包 |  |  |  |  | 15 |  |
| 50 | 博世充电手枪钻 |  |  |  |  | 2 |  |
| 51 | 3公分线槽（米） |  |  |  |  | 2000 |  |
| 52 | 3M防水胶带 |  |  |  |  | 50 |  |
| 53 | 雅尼LED头灯 |  |  |  |  | 15 |  |
| 54 | 电风扇调速开关 |  |  |  |  | 100 |  |
| 55 | 步步高HCD113电话机 |  |  |  |  | 100 |  |
| 56 | 生料带 |  |  |  |  | 50 |  |
| 57 | 公牛LED吸顶灯芯 |  |  |  |  | 500 |  |
| 58 | 配电箱40\*50 |  |  |  |  | 20 |  |
| 59 | 3M绝缘胶带 |  |  |  |  | 100 |  |
| 60 | 坐便器 |  |  |  |  | 20 |  |
| 61 | 中策五类网线网线 |  |  |  |  | 20 |  |
| 62 | 拖把池 |  |  |  |  | 30 |  |
| 63 | 雷士消防LED应急吸顶灯 |  |  |  |  | 50 |  |
| 64 | 不锈钢手机支架 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 65 | 德力西时控开关 |  |  |  |  | 20 |  |
| 66 | 博雅曼木门锁整套 |  |  |  |  | 50 |  |
| 67 | 钳形万用表 |  |  |  |  | 5 |  |
| 68 | 玻璃胶（箱） |  |  |  |  | 20 |  |
| 69 | 鸿雁双控双开面板 |  |  |  |  | 50 |  |
| 70 | 鸿雁双控三开面板 |  |  |  |  | 50 |  |
| 71 | 鸿雁双控单开面板 |  |  |  |  | 70 |  |
| 72 | 鸿雁86三插面板16A |  |  |  |  | 200 |  |
| 73 | 西门子抽屉轨道 |  |  |  |  | 100 |  |
| 74 | 欧司朗插针式节能灯 |  |  |  |  | 500 |  |
| 75 | 铁膨胀12\*100 |  |  |  |  | 500 |  |
| 76 | 铁膨胀12\*80 |  |  |  |  | 500 |  |
| 77 | 铁膨胀12\*120 |  |  |  |  | 500 |  |
| 78 | 杭申断路器HSM1-125 |  |  |  |  | 50 |  |
| 79 | LED平板灯59.5X59.5 |  |  |  |  | 500 |  |
| 80 | 中财线管φ16 |  |  |  |  | 50 |  |
| 81 | 中财线管φ20 |  |  |  |  | 50 |  |
| 82 | 防盗门锁体单孔圆头 |  |  |  |  | 100 |  |
| 83 | 901胶水 |  |  |  |  | 50 |  |
| 84 | 插销 |  |  |  |  | 100 |  |
| 85 | 乳胶漆 |  |  |  |  | 50 |  |
| 86 | 立邦腻子粉 |  |  |  |  | 100 |  |
| 87 | 欧司朗3U节能灯23W |  |  |  |  | 200 |  |
| 88 | 转化灯头 |  |  |  |  | 50 |  |
| 89 | 空调清洗消毒剂 |  |  |  |  | 400 |  |
| 90 | 大便冲水阀延时杆 |  |  |  |  | 500 |  |
| 91 | 欧司朗节能灯2U5W |  |  |  |  | 500 |  |
| 92 | 厕所门夹脚 |  |  |  |  | 300 |  |
| 93 | 辉帅筒灯开孔15公分 |  |  |  |  | 400 |  |
| 94 | 钥匙胚 |  |  |  |  | 5000 |  |
| 95 | 不锈钢波纹硬管 |  |  |  |  | 200 |  |
| 96 | 杭申空开SM1-125A |  |  |  |  | 50 |  |
| 97 | 防盗门三防把手 |  |  |  |  | 200 |  |
| 98 | 欧斯格诺洗衣机龙头 |  |  |  |  | 30 |  |
| 99 | 骑马卡32 |  |  |  |  | 50 |  |
| 100 | 电子门锁 |  |  |  |  | 250 |  |
| 101 | 骑马卡40 |  |  |  |  | 50 |  |
| 102 | 骑马卡20 |  |  |  |  | 50 |  |
| 103 | 抽屉轨道 |  |  |  |  | 50 |  |
| 104 | 鸿雁86型明盒 |  |  |  |  | 300 |  |
| 105 | 空调清洁剂 |  |  |  |  | 300 |  |
| 106 | 鸿雁86网插 |  |  |  |  | 50 |  |
| 107 | 铁皮柜锁 |  |  |  |  | 500 |  |
| 108 | 轨道灯20W暖光 |  |  |  |  | 100 |  |
| 109 | 加厚脚手架 |  |  |  |  | 10 |  |
| 110 | 加厚脚手架轮子 |  |  |  |  | 8 |  |
| 111 | 铝合金人字梯3米 |  |  |  |  | 2 |  |
| 112 | 铝合金人字梯2米 |  |  |  |  | 4 |  |
| 113 | 轨道灯10W |  |  |  |  | 100 |  |
| 114 | 防盗门锁芯B |  |  |  |  | 50 |  |
| 115 | 防盗门锁芯A |  |  |  |  | 500 |  |
| 116 | 九牧王台盆龙头 |  |  |  |  | 50 |  |
| 117 | 公牛插座板15米 |  |  |  |  | 10 |  |
| 118 | 防盗门锁芯C105 |  |  |  |  | 50 |  |
| 119 | 加厚铝合金地槽50 |  |  |  |  | 100 |  |
| 120 | 地漏 |  |  |  |  | 30 |  |
| 121 | 接触器25/380V |  |  |  |  | 50 |  |
| 122 | 施耐德空开1P10A |  |  |  |  | 50 |  |
| 123 | 施耐德空开1P16A |  |  |  |  | 100 |  |
| 124 | 施耐德空开1P25A |  |  |  |  | 100 |  |
| 125 | 施耐德空开1P32A |  |  |  |  | 50 |  |
| 126 | 施耐德空开1P40A |  |  |  |  | 50 |  |
| 127 | 施耐德空开1P50A |  |  |  |  | 50 |  |
| 128 | 施耐德空开1P63A |  |  |  |  | 50 |  |
| 129 | 施耐德空开2P25A |  |  |  |  | 50 |  |
| 130 | 施耐德空开2P60A |  |  |  |  | 50 |  |
| 131 | 施耐德空开2P40A |  |  |  |  | 50 |  |
| 132 | 施耐德空开3P32A |  |  |  |  | 50 |  |
| 133 | 施耐德空开3P25A |  |  |  |  | 50 |  |
| 134 | 施耐德空开3P63A |  |  |  |  | 50 |  |
| 135 | 施耐德空开3P50A |  |  |  |  | 50 |  |
| 136 | 施耐德空开3P40A |  |  |  |  | 50 |  |
| 137 | 施耐德4P32A空开 |  |  |  |  | 50 |  |
| 138 | 施耐德4P40A空开 |  |  |  |  | 50 |  |
| 139 | 施耐德4P63A空开 |  |  |  |  | 50 |  |
| 140 | 施耐德1P16A漏保 |  |  |  |  | 100 |  |
| 141 | 施耐德空开4P100A |  |  |  |  | 50 |  |
| 142 | 施耐德1P25A漏保 |  |  |  |  | 150 |  |
| 143 | 中策电线BV-1 |  |  |  |  | 50 |  |
| 144 | 杭申断路器HSM1-250 |  |  |  |  | 20 |  |
| 145 | 杭申断路器HSM1-400 |  |  |  |  | 20 |  |
| 146 | 橡套线2X2.5 |  |  |  |  | 50 |  |
| 147 | 中策电线BV-4 |  |  |  |  | 50 |  |
| **磋商响应总价：** | | | | | | | |

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

*1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；*承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

*2.（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.“中小企业声明函声明函”填写不全的，视为未填报。

**监狱企业资格证明材料**

**省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为：

符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江财经大学的零星维修材料配送定点供应商采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**说明：**

**1.若供应商同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：**

**（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；**

**（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；**

**（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；**

**（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；**

**（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。**

**前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。**

**2.成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随成交结果同时公告，接受社会监督。**

**供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。**

**商务技术文件封面**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）

**商务技术文件**

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：零星维修材料配送定点供应商

项目编号：QSZB-Z(F)-E21026(CS)

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**商务技术文件**

**商务文件**

**响应函**

致：浙江求是招标代理有限公司

根据贵方为浙江财经大学零星维修材料配送定点供应商的采购邀请【项目编号：QSZB-Z(F)-E21026(CS) 】，签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）提交电子加密响应文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份响应文件\_\_\_\_份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、成交结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在磋商响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.响应有效期自提交响应文件的截止之日起90天。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照磋商文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**法定代表人资格证明书**

致：浙江财经大学、浙江求是招标代理有限公司

我\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证：  复印件粘贴处 |

供应商名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**法定代表人授权委托书**

致：浙江财经大学、浙江求是招标代理有限公司

我\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名），身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以我方的名义参加浙江财经大学零星维修材料配送定点供应商的磋商响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商响应、磋商文件开启、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

▲供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供2020年12月（含）以后任意一月社保缴纳证明。

法定代表人（签字或盖章）：

|  |
| --- |
| 授权代表身份证：  复印件粘贴处 |

供应商名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**说明：**

**1.供应商的法定代表人参加磋商响应，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书；**

**2.供应商的法定代表人委托授权代表参加磋商响应，须在响应文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。**

**2020年12月（含）以后任意一月的供应商授权代表社保缴纳证明**

**（授权代表为法定代表人可不提供）**

**响应声明书**

致：浙江求是招标代理有限公司

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

我方愿意参加贵方组织的浙江财经大学零星维修材料配送定点供应商的磋商响应，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）**因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**供应商情况介绍**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | | |
| 2 | 总部地址： | | |
| 3 | 当地代表处地址： | | |
| 4 | 电话： | | 联系人： |
| 5 | 传真： | | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） | | |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  | |

**说明：所有供应商都须填写此表。**

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**商务偏离表**

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：零星维修材料配送定点供应商

项目编号：QSZB-Z(F)-E21026(CS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商文件要求** | **响应规格** | **是否偏离（提供说明）** |
| **采购资金的支付方式、时间、条件** | | | |
| 1 | ▲履约保证金 |  |  |
| 2 | ▲付款方式 |  |  |

**说明：**

**1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格；**

**2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；**

**3.如不填写或未如实填写，自行承担磋商响应风险。**

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**供应商同类项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购人** | **项目名称** | **数量** | **合同金额**  **（万元）** | **附件页码** | **合同签订时间** | **采购人联系人**  **联系方式** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**

**1.供应商须提供上述业绩合同扫描件；**

**2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；**

**3.供应商应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。**

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**供应商需要说明的其他文件和材料**

**说明：供应商可根据自身情况提供。**

**技术文件**

**技术偏离表**

采 购 人：浙江财经大学

项目名称：零星维修材料配送定点供应商

项目编号：QSZB-Z(F)-E21026(CS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

**说明：**

**1.逐项按照磋商文件要求填写响应规格；**

**2.偏离说明是指对磋商文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；**

**3.如不填写或未如实填写，自行承担磋商响应风险。**

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**以下内容格式自拟**

**2）服务方案**

**3）供货渠道**

**4）备货方案**

**5）仓储能力**

**6）服务团队**

**7）拟投入设备**

**8）售后服务**

**9）特殊承诺**