余姚市人民医院手术室风冷热泵机组采购项目补充通知1（招标编号：ZFCG-2019-01）

各投标单位：

- 报名截止日期由“2019年2月1日”延迟至“2019年2月12日”；

- 第五章采购内容与技术需求中：压缩机数量由“压缩机数量4个”修改为“压缩机数量≥2个”。能量调节级数由“能量调节级数≥4”修改为“能量调节级数≥2”。

- 其余内容均不变。

余姚市人民医院

浙江省房地产管理咨询有限公司

2019年1月31日