- 采购清单：

| 物理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 1. 结构：全钢结构 2.规格：≥2400*700*900mm 3.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 5. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 6. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； ★8.教师演示台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；附着力不低于2级；物理、化学实验台面耐高温应无裂纹；（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 1 | 张 |
| 2 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 1 | 套 |
| 3 | 学生实验体（提供样品） | 1.规格：1200*600*780mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 ★3.理化板台面需满足以下性能指标，并提供满足下述台面性能指标出具的检测报告复印件加盖公章： 3.1按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中77%硫酸、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、双氧水(3%)、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。 3.2依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率＞99.99%。 3.3环保检测：甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足技术E0级，检验结果为≤0.005mg/m³。 3.4依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。 4.桌身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 5.桌脚：采用一体压铸铝成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm. 6.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁；书包斗技术性能要求满足根据GB 6675.4-2014检测方法检测，检测项包含铅、镉、铬、钡、汞、砷、锑、硒等有害元素符合国家标准。 7.装饰脚套：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 ★8.实验桌技术性能需满足GB/T 9286-2021 《色漆和清漆 划格试验》及GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，中性盐雾试验不小于10级，附着力不小于2级。提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 ★9.学生实验桌技术性能要求需满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，安全性能实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；塑料件耐老化性能外观颜色评级≥3级；提供满足以上技术要求并具有CMA或CNAS认证，检测机构出具的检测报告复印件。 | 24 | 张 |
| 4 | 走线桶 | 1.规格：≥230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |
| 5 | 实验电源 | 1.规格：≥165*195*350mm 2.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ； 3.学生电源低压可以独立自由分组，也可以教师智能控制端统一设置分组； 4.锁定与受控，锁定状态，学生端低压无法调整，接受教师智能控制端统一设置电压与电流；解除锁定可由学生端自由调整； 5.学生电源采用PC亮光薄膜面板，电容式触摸键盘，显示采用2寸LCD段码液晶屏； 6.调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V，具有过载保护智能检测功能； 7. 220V交流输出设置新国标五孔插座，带过载保护。 8.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制台可实施语音播报当前学生座位号。 | 24 | 套 |
| 6 | 学生实验凳 | 1. 产品规格：≥ф300*25mm，整体高度400-540mm（高度可调）； 2.技术参数：面采用≥30mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；学生操作位选用优质气杆，与面连接处调节加宽加强防爆机构，气杆防尘套聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，可悬挂于实验操作体上，不占用空间面积，五星脚采用不锈钢亮面处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 48 | 个 |
| 7 | 实验辅助操作体 | 1.规格：≥7800*600*850mm 2.表面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3. 柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 铰链：采用优质合页，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 8 | 岛式装置 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。 | 4 | 组 |
| 9 | 室内基础电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（地上部分） | 1 | 间 |
| 文创装饰 |  |  |  |  |
| 10 | 文化布置 | 根据现场尺寸单独定制，包含学科文化布置等，后期效果图与使用方对接。 | 1 | 项 |
| 11 |  | 教师数字化演示实验器材 |  |  |
| 12 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 | 1 | 套 |
| 13 | 实验资源管理云平台 | 实验资源管理云平台涵盖了实验课程、实验视频、实验方案、实验仪器的基于云端的管理平台： 1、云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 2、独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 3、独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 4、云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 5、数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 6、平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 7、学校账号角色和数量：①、学校管理员*1；②、实验室总管理员*1；③、理化生三个学科实验室管理员*2（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；④、理化生三个学科备课组长各年级各1个*9（共9个）；⑤、理化生三个学科教师各年级各10个*9（共90个）；共计：103个账号。 8、支持数字化实验系统软件在平台注册和登录，登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 | 1 | 套 |
| 14 | 无线智能电压传感器 | 无线智能电压传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电压的变化，绘制电压-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路、电器两端的电压。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 10.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：-30V~30V 2.分辨率：0.02V 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：10000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系、探究并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、练习使用滑动变阻器、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、伏安法测电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、观察电容器的充放电、研究伏安特性曲线（小灯泡，电阻，导体，晶体二极管）、串并联电路中的电压、串并联电路中的电阻、自感、伏安法测金属的电阻率、电磁感应、振荡电路（电压）、电池及电源电动势和内阻的测量等实验 | 1 | 只 |
| 15 | 无线智能电流传感器 | 无线智能电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.分辨率：0.5mA 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串、并联电路电流的特点、比较灯泡亮度、探究影响导体电阻大小的因素、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、半导体电阻的应用（酒精浓度检测仪）、伏安法测（定值）电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、电热跟什么因素有关、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系、金属丝电阻率的测量等实验 | 1 | 只 |
| 16 | 无线智能磁感应强度传感器 | 无线智能磁感应强度传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录磁感应强度的变化，并可绘制磁感应强度-时间图像。本传感器也可以脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量磁场的磁场强度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-64mT~64mT 2.分辨率：0.04mT 3.精度：±3%F.S 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究磁场的方向、探究通电螺线管外部的磁场分布、电磁铁的磁性等实验 | 1 | 只 |
| 17 | 无线智能力传感器 | 无线智能力传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录力的变化，绘制相应变化图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1.用于测量拉力或压力。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。 7.可实现校零功能。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-50N~50N 2.分辨率：0.03N 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒；USB：5000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 力的作用的是相互、探究重力与质量的关系、测量摩擦力、探究影响滑动摩擦力的因素、大气压的测量、测量浮力的大小、探究浮力的大小跟哪些因素有关、探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、探究杠杆的平衡条件、研究定滑轮与动滑轮的特点、使用动滑轮是否省功、测量滑轮组的机械效率、探究弹性形变与外力的关系、测量提升物体所做的功等实验 | 2 | 只 |
| 18 | 无线智能温度传感器 | 无线智能温度传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 8.无需校准，即连即用。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 11.支持固件空中升级。 12.可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 | 1 | 只 |
| 19 | 无线智能绝对压强传感器 | 无线智能绝对压强传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录绝对压强的变化，绘制绝对压强-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 1 | 只 |
| 20 | 无线智能位移传感器 | 无线智能位移传感器利用发射和接收到被反射回来的超声波脉冲来测量与物体的距离，进一步可以计算出物体运动的速度和加速度，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体的运动变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是超声波收发装置。 二、功能 1.用于测量物体运动的位移。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：20cm~200cm 2.分辨率：0.1cm 3.精度：±1cm或读数的±2% 4.采样速率：50次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 匀变速直线运动位移与时间的关系、胡克定律实验等实验 | 1 | 只 |
| 21 | 无线智能光电门 | 无线智能光电门传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体运动时间，计算出物体的运动速度、加速度等。 一、结构及外观 有A、B两个光电门，整体为门式结构，A光电门正面有A门标识、电源和蓝牙指示灯，两侧有电源开关、USB接口、AB光电门连接口；B光电门正面有B门标识、电源和工作状态指示灯，侧面有AB门连接口。两个光电门顶部，两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1.用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等物理量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 5.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内调节滑轮。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~∞s 2.分辨率：0.01ms 3.精度：±0.01ms 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥100小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 比较物体运动快慢、测量平均速度、阻力对运动的影响、探究物体的动能跟哪些因素有关、观察摆球动能和重力势能的转化、借助传感器与计算机测速度、探究小车速度与时间变化关系、探究加速度与力和质量的关系等实验 | 1 | 对 |
| 22 | 无线智能声音传感器 | 无线智能声音传感器内置声强、声波两种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录声强、声波的变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和麦克风探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端设有标准3.5mm音频接口，可与麦克风探头连接进行测量。 二、功能 1.使用驻极体话筒采集声音信号，用于测量声音的强度或声音的波形。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量声强、声波。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 声强：55dB~110dB；声波：最大频率10000Hz、最大声强110dB（麦克风频率范围100Hz~15000Hz） 2.分辨率： 声强：0.1dB 3.精度： 声强：±3dB 4.采样速率： 声波：有线32kHz、无线8kHz 声强：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 声音的传播形式、声音波形（音调与频率）、探究影响声音响度的因素、响度与振幅、音色与波形等实验 | 1 | 只 |
| 23 | 光强分布传感器 | 光强分布传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录入射光光强弱的分布及变化，并绘制图像。 一、结构及外观 传感器正面为传感器名称、型号、量程范围、矩形测试窗口，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量光强度在一段直线区间上的分布，测量灵敏、精确，反应快速。 2.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 3.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 4.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 三、规格 1.量程：125点/mm，总长29.1mm 2.精度：8μm 3.分辨率：8μm 四、典型实验 杨氏双缝实验实验、光的偏振等实验 | 1 | 只 |
| 24 | 无线智能电荷传感器 | 无线智能电荷传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上显示被测物的电荷量，绘制电荷-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 主体正面有电荷调零按钮、电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；前端为导线插孔底部有Type-C接口； 二、功能 1.用于测量带电体的电量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.具有硬件调零按钮。 7.连接方式：蓝牙无线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-220nC~220nC 2.精度：4.4nC 3.分辨率：0.1nC 4.连续使用时间：≥30h 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V，250mAh 四、典型实验 静电感应、静电屏蔽、带电物体的电荷性质等 | 1 | 只 |
| 25 | 无线智能毫电流传感器 | 无线智能毫电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能： 1.用于测量电路中毫安数量级的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格： 1.量程：-20mA~20mA 2.分辨率：0.02mA 3.精度：±5%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 水果电池；用传感器观察电容器的充放电；LC振荡电路；等实验。 | 1 | 只 |
| 26 | 无线智能快速温度传感器 | 无线智能快速温度传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 由传感器主体和快速温度传感器探头组成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于快速测量物体表面的温度、无腐蚀性气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程:-25℃~125℃ 2.分辨率:0.1℃ 3.精度:±0.5℃ 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 压缩气体做功、查理定律等实验 | 1 | 只 |
| 27 | 无线力倾角传感器 | 力倾角传感器可同时测量力的大小与传感器的偏转角度，当对传感器钩子施加拉力或推力时，传感器可显示力的正值或负值，当传感器钩子保持在竖直方向时，测到的倾角为零，传感器偏转后，可测得相应的角度值。 在实际应用中，一般可与矢量力盘配合使用，能完成力的合成与分解实验。 一、规格： 量程：-20N～20N/-180°～180°（绝对值显示） 分度：0.01N/0.03° 二、典型实验： 1. 力的合成和分解 | 2 | 只 |
| 28 | 无线智能三轴加速度传感器 | 无线智能三轴加速度无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录物体的加速度变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、三轴方向标记；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量物体运动过程中的加速度，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-8g~8g 2.分辨率：0.01g 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究加速度与力和质量的关系等实验 | 1 | 只 |
| 29 | 无线智能光强传感器 | 无线智能光强传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录光强的变化，绘制光强-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、进光孔；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量被测环境的光强值。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~128kLu x2.分辨率：1Lu x3.精度：±4%F.S 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥20小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 光强的测量、探究光照强度与距离的关系、外界条件对植物光合作用的影响因素实验等 | 1 | 只 |
| 30 | 无线智能微电流传感器 | 无线智能微电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观： 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能： 1.用于测量电路中的微电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格： 1.量程：-10μA~10A 2.分辨率：0.01μA 3.精度：±5%F.S 4.采样速率：蓝牙：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；地磁场发电；等实验。 | 1 | 只 |
| 31 | 微力传感器 | 微力传感器通过USB接口直接与电脑终端连接进行数据采集，在终端上实时显示并记录力的变化，并绘制图像。 一、结构及外观 传感器正面为量程切换按钮、传感器名称、型号及量程范围，前端为力钩柱，后端为USB接口。 二、功能 1.用于测量拉力或压力，测量灵敏、精确，反应快速。 2.使用时双量程自动切换。 3.通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。 4.支持USB2.0、USB3.0通讯协议。 5.传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口，适配性好。 6.支持传感器校准。 三、规格 量程一： 1.量程：-10N~10N 2.精度：±1% 3.分辨率：0.001N 量程二： 4.量程：-2N~2N 5.精度：±1% 6.分辨率：0.005N 四、典型实验 力的合成与分解、金属的热膨胀等实验 | 1 | 只 |
| 32 | 无线智能双路光电门 | 无线智能双路光电门传感器内置2组光电门传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，无需给出物体的尺英寸，可直接计算出物体的运动速度、加速度等。 一、结构及外观 整体为门式结构，正面有1.44英寸显示屏、光电门接收口、电源开关及功能按键、电源指示灯、工作状态及蓝牙指示灯，侧面有拓展连接另一双路光电门的网口、Type-C接口，光电门顶部、两侧和门内侧设有六个用于固定的螺丝孔。 二、功能 1.用于测量物体通过光电门的速度和加速度等物理量，且无需给出物体尺寸。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.双光电门设计，可以更方便测量物体运动的时间、速度、加速度等值。 5.内置的光电门接收口，与激光器一起使用，可以对较大的物体计时。比如：测量篮球抛出的速度、扳扔在光滑水平面上推出后的位移等。 6.使用穿过光电门条带插槽的栅带，可测量不规则物体的运动。比如：研究自由落体等。 7.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 8.光电门机身上具有多个开孔，方便固定于测量轨道上，也可在光电门内调节滑轮。 9.无需校准，即连即用。 10.连接方式：蓝牙无线或有线。 11.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 12.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~1h 2.分辨率：10µs 3.精度：±10µs 4.连续使用时间：≥20小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 借助传感器与计算机测速度、探究小车速度与时间变化关系（匀变速直线运动速度与时间的关系）、探究加速度与力和质量的关系等实验 | 2 | 只 |
| 33 | 无线智能三轴磁场传感器 | 无线智能三轴磁场传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录三维方向的磁感应强度并可绘制图像。也可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端磁场探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；在探头前端有标定的X/Y/Z方向标记。 二、功能 1.用于测量X、Y、Z三个正交方向的磁场强度值。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可测量地磁场、永磁体、通电线圈的磁感强度。 7.可实现校零功能。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程、分辨率、精度： 档位1：x轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G y轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G z轴 量程：-50G~50G(49.1G)、分辨率：0.015G、精度：±0.01G 档位2：x轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G y轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G z轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G 2.采样速率：1000次/秒 3.连续使用时间：≥20小时 4.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 5.可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh 四、典型实验 探究磁场的方向、探究通电螺线管外部的磁场分布、电磁铁的磁性等实验 | 1 | 只 |
| 34 | 无线智能力和加速度传感器 | 无线智能力和加速度传感器内置力、加速度、角速度三种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录力、加速度、角速度的变化，绘制相应变化图像。也可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 本传感器造型方正，在其顶部有用于手拎的两个开孔，一个用于固定于铁杆的异形孔，背部和底部分别设有能用于固定在小车等处的螺丝孔；正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、蓝牙编号、X、Y、Z方向标记、传感器名称及量程范围；下端为力传感器接口，可拧上钩子（测量拉力）或防撞塑料件（测量推力）。 二、功能 1.用于拉力或压力的测量，或用于物体运动过程中加速度的测量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量力、加速度和角速度。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用（固定）方式：手（指）拎、固定在连接杆上。 7.可实现校准功能。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 力：-50N~50N 加速度：-16g~16g(156.8m/s²) 陀螺仪：-34.9rad/s~34.9rad/s 2.分辨率： 力：0.03N 加速度：0.01g 陀螺仪：0.01rad/s 3.精度： 力：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 作用力与反作用力等实验 | 1 | 只 |
| 35 | 物理无线智能传感器配件盒 | 包含：磁吸多管夹（1个）、无线智能产品软胶固定件（1个）、miniUSB线（2根）。 | 1 | 套 |
| 物理吊装实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1. 结构：全钢结构 2.规格：≥2400*700*900mm 3.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 4. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 5. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 6. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 2 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 1 | 套 |
| 3 | 学生实验操作体 | 1.规格：≥1200*600*780mm 2.表面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3.体身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；铸铝脚采用压铸成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁。 5.体脚：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 4 | 学生操作位 | 1.产品规格：≥ф300*25mm，整体高度400-540mm（高度可调）； 2.技术参数：面采用30mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处调节加宽加强防爆机构，气杆防尘套聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，可悬挂于实验桌上，不占用空间面积，五星脚采用不锈钢亮面处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 48 | 个 |
| 5 | 实验辅助操作体 | 1.规格：≥7800*600*850mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3. 柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 铰链：采用优质合页，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 6 | 岛式装置 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。 | 4 | 组 |
| 7 | 无线终端控制系统 | 1.硬件：屏幕不小于10英寸、安卓系统。 2.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 3.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； 4.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 5.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V。 6.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 7.可在线注册，注销用户，修改密码； 8.实时监测显示教室空气温度、湿度； 9.实时监测顶装运行状态，故障报警； 10.软件可通过网络升级； 11.拓展功能：内置10种传感器，包括声音、气压、心率、GPS、温度、湿度、加速度、光照、声音、UVI紫外线。内置传感器集成固化在一体化平板内部，通过位于一体化平板边缘的固定感应装置即可进行采集数据，无需另外插接其它任何配件。并通过内置的软件进行数据分析和探究活动。可兼容60种外部传感器，可同时连接四种外置传感器，同时采集四种数据。 | 1 | 套 |
| 8 | 智能控制平台 | 1.主页：用户登入后进入主页模式。首先点击右侧电源图标进行连线才可以控制后面操作，用户管理菜单内可以多进行多用户管理，删除，增加，修改密码等处理。 2.升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：此界面内对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停图标来进行摇臂操作。摇臂升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 3.高压：对吊装系统分成多组和老师，可以进行分组选择控制学生，老师端高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。 4.低压：对吊装系统分多组和老师，可以进行分组选择控制学生，老师端低压交直流输出。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 | 1 | 套 |
| 9 | 学生分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 1 | 套 |
| 10 | 顶部多模块升降电源 | 1. 采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动. 2.伸缩线缆防电尼龙线缆：含高低压供电线缆。 3.顶部多模块升降电源技术性能需满足《色漆和清漆 划格试验》及《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不小于2级； 4.采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于调节，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 12 | 套 |
| 11 | 高压模块 | 新国标五孔插座，接收教师端220v实验用电。 | 48 | 套 |
| 12 | 顶部多模块电源供应装置 | 1.直流DC：0V-30V可调，分辨率可达0.1v；额定电流2A；学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 2.交流AC：0V-30V可调，分辨率可达0.1v；额定电流2A； 学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 3.交流、直流均采用数码显示。 4.学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 5.模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制。 | 24 | 台 |
| 13 | 智能照明 | 采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面。而使光线变的柔和，达到匀光而又透光的目的，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果 | 12 | 套 |
| 14 | 室内基础电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（地上部分） | 1 | 间 |
| 15 | 吊装系统附件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、调节连接板等。 | 1 | 间 |
| 16 | 文化布置 | 根据现场尺寸单独定制，包含学科文化布置等，后期效果图与使用方对接。 | 1 | 项 |
| 物理仪器室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央实验操作体 | 1.规格：≥3600*1200*850mm 2.面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3. 柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 合页：采用优质合页，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 2 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 3 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 岛式装置 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。 | 4 | 组 |
| 5 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 ★4.仪器柜技术性能要求需满足依据《金属家具通用技术条件》力学性能要求：结构和底架强度：加载力：试件刚好倾斜所加的力，10次；拉门垂直加载：质量30Kg，10次；拉门水平加载：70N，10次；产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：金属喷涂（塑）涂层：硬度≥2H；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中试件上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、无剥落、无起皱、无变色和无失光现象；（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） ★5.仪器柜技术性能要求需满足依据 《色漆和清漆 划格试验》及《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不小于2级；（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 10 | 组 |
| 6 | 仪器收纳体（大） | 1.规格：≥1350*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 3 | 组 |
| 7 | 小推车 | 1.尺寸：≥700*500*900mm,板材采用201不锈钢，加强横梁承重更强更稳，单层载重160GK； 2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便， 安全更耐用； 4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强,。 健康安全更放心 | 1 | 组 |
| 物理准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备台 | 1. 规格：≥3600*1200*850mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。 3. 柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 合页：采用优质合页，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.准备台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆(塑)涂层硬度：≥4H,冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm 以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 1 | 张 |
| 2 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 3 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 岛式装置 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。 | 4 | 组 |
| 5 | 仪器收纳体（标准） | 1. 规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 10 | 组 |
| 6 | 仪器收纳体（大） | 1.规格：≥1350*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 3 | 组 |
| 7 | 小推车 | 1.尺寸：≥700*500*900mm,板材采用201不锈钢，加强横梁承重更强更稳，单层载重160GK； 2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便， 安全更耐用； 4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强,。 健康安全更放心 | 1 | 组 |
| 高中物理一类标准仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 打气筒 | 1、产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成； 2、整机尺寸：不小于Φ28mm×535mm×112mm； 3、气筒内径22.5mm±0.2mm，长约460mm，铝材制成； 4、踏脚选用金属制成； 5、活塞杆Φ17mm，与活塞固定牢靠，活塞与气筒配合密合； 6、气针夹选配有两种功能，可在自行车、摩托车等使用； | 1 | 个 |
| 2 | 仪器车 | 800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm | 1 | 辆 |
| 3 | 充磁器 | 1.充磁面为塑料面板,工作电压：220V±10%，额定电流：充磁3A，退磁2A 2.充磁器两端标明N S标志，有充磁、消磁、电源按钮。充磁面板上有直径φ4mm 3.充磁截面积42×25mm 4.整个充磁器高94mm，长155mm | 1 | 台 |
| 4 | 方座支架 | 1.产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。 2.底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格：200mm×130mm。 3.立杆：直径为直径11mm，杆长600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。 4.大铁环内径90mm，柄长105mm，小铁环内径50mm，柄长125mm,圆环120°处有一开口，宽约20mm。 5.底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座垂直，铁环组装后与立杆垂直。 6.其它符合JY0001第6、7章有关规定。 7.应符合原教育部标准《方座支架》JY167-84的相关规定。 8.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 50 | 套 |
| 5 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg | 2 | 台 |
| 6 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 50 | 台 |
| 7 | 调压变压器 | 2kVA，TDGC2系列 | 1 | 台 |
| 8 | 电池盒 | 4个一组，1号电池 | 25 | 组 |
| 9 | 感应圈 | 电子开关式 | 2 | 台 |
| 10 | 木直尺 | 1000mm | 25 | 只 |
| 11 | 钢直尺 | 600mm | 25 | 只 |
| 12 | 游标卡尺 | 150mm，0.1mm | 25 | 把 |
| 13 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 25 | 把 |
| 14 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm | 25 | 把 |
| 15 | 物理天平 | 500g 0.02g | 2 | 台 |
| 16 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 25 | 台 |
| 17 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 1 | 台 |
| 18 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 1 | 台 |
| 19 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 25 | 套 |
| 20 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 25 | 套 |
| 21 | 机械停表 | 0.1s | 25 | 块 |
| 22 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 50 | 个 |
| 23 | 电磁打点计时器 | 由工字夹、重锤、纸带等组成 | 13 | 个 |
| 24 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 25 | 台 |
| 25 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 1 | 台 |
| 26 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 60 | 支 |
| 27 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 2 | 支 |
| 28 | 条形盒测力计 | 5N | 50 | 个 |
| 29 | 条形盒测力计 | 2.5N | 50 | 个 |
| 30 | 圆盘测力计 | 5N | 2 | 个 |
| 31 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm | 8 | 个 |
| 32 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 50 | 只 |
| 33 | 直流电流表 | 2.5级，200μA | 26 | 只 |
| 34 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 50 | 只 |
| 35 | 灵敏电流计 | ±300μA | 25 | 只 |
| 36 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 25 | 只 |
| 37 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 | 5 | 只 |
| 38 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 | 25 | 只 |
| 39 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 4 | 台 |
| 40 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 4 | 台 |
| 41 | 示波器 | DC 10MHz，触发电平锁定 | 25 | 台 |
| 42 | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级 | 25 | 个 |
| 43 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级 | 25 | 个 |
| 44 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 2 | 台 |
| 45 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm | 25 | 个 |
| 46 | 惯性演示器 | 产品由底座、钢球、圆片、弹簧钢片、立柱、底座等组成。底座为金属制，颜色呈蓝色。尺寸：130mm×90mm×12mm。钢球直径φ16ｍｍ。弹片由厚0.6ｍｍ弹簧钢制成，表面防锈处理。立柱高45ｍｍ,直径为16mm,柱端有盛球的圆孔，圆孔直径φ16ｍｍ。圆片直径25ｍｍ，中心有盲孔，用细线固定于底座。 | 2 | 套 |
| 47 | 摩擦计 | 一、适用范围：初中物理分组仪器。 二、技术参数：1、技术要求符合JY/T0394的相关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存：符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 套 |
| 48 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 2 | 组 |
| 49 | 螺旋弹簧组 | 3N，5N | 25 | 只 |
| 50 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 1 | 套 |
| 51 | 力的合成分解演示器 | 产品由分度座标盘、底座、支杆等组成 | 1 | 套 |
| 52 | 滚摆 | 由底座、轨道、钢球等组成 | 2 | 个 |
| 53 | 离心轨道 | 有捕球网 | 2 | 套 |
| 54 | 手摇离心转台 | 仪器由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。机座采用铸铁制造，平放、立放均可； 手摇离心转台是一种简单的手动动力机械；凡转动的实验大多可用它来带动；竖式时，可用来带动小型交、直流发电机；或作七色板等实验；横卧时，可作离心节速器、离心球、离心环、离心分液器、发齿轮等实验。 一．用途 手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。竖立时，可用来带动小型交、直流发电机，或作七色板等实验，横卧时，可用离心节速器、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等实验。 二．构造 A字形机座，机座上按装了各零部件，在从动轮轴上轴孔与所附制动螺钉，用于装配各种离心机机械，座架上螺孔支杆可拆装，供作离心调（节）速器演示时，以定位节流阀用。 | 1 | 台 |
| 55 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 1 | 套 |
| 56 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 4 | 套 |
| 57 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 1 | 套 |
| 58 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 1 | 套 |
| 59 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 48 | 套 |
| 60 | 演示斜面小车 | 1200mm | 1 | 套 |
| 61 | 气垫导轨 | 不小于1200mm | 25 | 台 |
| 62 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声 | 25 | 台 |
| 63 | 牛顿第二定律演示仪 | 由铝轨道、小车、线筒等组成 | 2 | 套 |
| 64 | 平抛竖落仪 | 由底板、轴、角铁、弹簧、扳机、钢球等组成 | 4 | 个 |
| 65 | 平抛和碰撞实验器 | 由铝质导轨、钢球、玻璃球、秤锤、接球槽、演示板等组成 | 25 | 套 |
| 66 | 向心力实验器 | 由底板、导杆、平衡体、配重体、弹簧拉杆等组成 | 25 | 台 |
| 67 | 凹凸桥演示器 | 由塑钢框架、背板、模拟凹凸桥、调节旋钮等组成 | 1 | 套 |
| 68 | 演示力矩盘 | 由圆盘、轴等组成 | 1 | 个 |
| 69 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 1 | 套 |
| 70 | 音叉 | 256Hz | 2 | 套 |
| 71 | 音叉 | 512Hz | 2 | 套 |
| 72 | 纵波演示器 | 由机架、连接杆、反光白布组成 | 2 | 套 |
| 73 | 共振音叉 | 440Hz | 1 | 对 |
| 74 | 纵横波演示器 | 由屏光布，支架等组成 | 1 | 台 |
| 75 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 1 | 套 |
| 76 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 1 | 个 |
| 77 | 波动演示器 | 帘式 | 1 | 台 |
| 78 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 | 1 | 套 |
| 79 | 弹簧振子 | 气垫式 | 1 | 套 |
| 80 | 弹簧振子 | 水平式和竖式 | 1 | 套 |
| 81 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸 | 1 | 台 |
| 82 | 单摆组 | 5个摆球 | 25 | 组 |
| 83 | 单摆振动图像演示器 | 本机由塑料底座、单摆[最多3个]球、单摆角度板、塑料立杆、电磁铁、走纸电机、保护罩等组成。 电源：AC 220V 50Hz ±5%； 高压脉冲：≤9KV； 功率： ≤20w 纸带宽度：110mm； 摆长：100-520mm只读并连续可调； 打点频率：50Hz、100Hz； 走纸速度：连续可调 整机尺寸：357×256×670mm | 1 | 台 |
| 84 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 2 | 台 |
| 85 | 共振演示器 | 弹簧振子，电动机驱动 | 2 | 台 |
| 86 | 空气压缩引火仪 | 演示封闭容器内气体受到急剧压缩燃烧机械能转化为热能的现象 | 4 | 个 |
| 87 | 双金属片 | 由二种或多种具有合适性能的金属或其它材料所组成的一种复合材料 | 1 | 个 |
| 88 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 1 | 套 |
| 89 | 油膜实验器 | 由塑料盘、红色铅笔、滴管、量液管等组成 | 25 | 套 |
| 90 | 浸润和不浸润现象演示器 | 同一种溶液能够浸润某一种固体，而不能浸润另一些固体 | 1 | 个 |
| 91 | 液体表面张力演示器 | 本仪器供中学物理实验演示液体表面张力现象，测定不同液体的表面张力系数 | 1 | 套 |
| 92 | 毛细现象演示器 | 一个塑料盛液座、五根内径大小不同的玻璃毛细管组成 | 1 | 套 |
| 93 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 由木框、弧形导轨、钢珠、控制器、底脚等组成 | 1 | 台 |
| 94 | 气体定律实验器 | 要提供修正体积数据 | 25 | 套 |
| 95 | 玻意耳定律演示器 | 由底座、U形管、洗耳球、气压表等组成 | 1 | 套 |
| 96 | 盖·吕萨克定律演示器 | 由刻度板、玻璃管、橡胶塞、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成 | 1 | 套 |
| 97 | 气压模拟演示器 | 产品主要由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成 | 1 | 套 |
| 98 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 4 | 对 |
| 99 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 4 | 对 |
| 100 | 箔片验电器 | 学生用 | 25 | 对 |
| 101 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 2 | 对 |
| 102 | 感应起电机 | 适用范围：初中物理演示仪器 技术参数：技术要求符合JY115的相关规定。 标志、说明书、包装、运输、贮存：符合JY0001-2003的有关规定。 | 4 | 台 |
| 103 | 枕形导体 | 演示静电感应和带电导体的电荷分布 | 2 | 副 |
| 104 | 小灯座 | 1.小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。 2.小灯座为螺旋式灯座。 3.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。 4.底座用黑色优质ABS工程塑料制成，表面平整光洁。外形尺寸约75×38×10mm 5.灯座用厚0.5～0.6mm的铜片制做。灯座与两接线柱之间用宽大于5mm的铜片连接和灯座为一整体。 6.小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质。 7.小电珠旋入后，接触良好可靠，无接触不良或短路。 8.产品符合JY116－82《小灯座》的要求。 9.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 50 | 个 |
| 105 | 单刀开关 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2.底座：黑色塑料，75mm×39mm×10mm 3.闸刀刀座采用铜片,长50mm、宽8mm，厚0.6mm。工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 50 | 个 |
| 106 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 25 | 个 |
| 107 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 25 | 个 |
| 108 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A | 25 | 个 |
| 109 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 25 | 台 |
| 110 | 单刀双掷开关 | 单刀双掷，塑料材质 | 50 | 个 |
| 111 | 双刀双掷开关 | 双刀双掷，塑料材质 | 25 | 个 |
| 112 | 球形导体 | 与枕形导体配合使用 | 2 | 个 |
| 113 | 验电器连接杆 | 初中物理静电教学实验演示用 | 2 | 个 |
| 114 | 移电球(验电球) | 由支杆和小球组成 | 2 | 个 |
| 115 | 验电羽 | 由底座和支杆等组成 | 2 | 对 |
| 116 | 验电幡 | 由三个底座、支杆、布等组成 | 2 | 个 |
| 117 | 尖形布电器 | 产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成 | 2 | 个 |
| 118 | 金属网罩 | 由网罩及底座等组成 | 2 | 个 |
| 119 | 平行板电容器 | 由2块铝板及支架等组成 | 2 | 套 |
| 120 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 1 | 套 |
| 121 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 1 | 套 |
| 122 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 1 | 套 |
| 123 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 25 | 对 |
| 124 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 2 | 套 |
| 125 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 2 | 套 |
| 126 | 磁感线演示板 | 1.仪器由永磁板盖、永磁板座、磁针、条形磁铁、蹄形磁铁等构成。 2.磁板盖、磁板座为透明有机玻璃材料，将磁针密封后组成演示板，可在投影仪上投影演示。 3.每个磁针直径0.8mm，长4mm，数量780个材料为碳素钢丝。 4.整体规格为25×25×5cm，磁板到地面水平距离是63mm | 1 | 套 |
| 127 | 电流磁场演示器 | 由透明穴板、方线圈、圆线圈、螺线等组成 | 2 | 套 |
| 128 | 菱形小磁针 | 16个 | 10 | 套 |
| 129 | 原副线圈 | J2410型 1.原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。 2.原线圈骨架：圆筒内径 12mm；圆筒外径 18mm；绕线宽度 57mm。 3.付线圈骨架：圆筒内径 25mm；圆筒外径 32mm；绕线宽度 50mm。 4.铁芯：直径 10mm；长度87mm。 5.工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85% 6.原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。 7.原线圈技术要求应符合JY 121第3章3.5条有关要求。 8.付线圈技术要求应符合JY 121第3章3.6条有关要求。 9.铁芯应符合JY 121第3章3.7条有关要求。 10.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 25 | 套 |
| 130 | 左右手定则演示器 | 1.左右手定则演示器由塑料底座、电镀撑杆、接线板、方形线圈组成。 | 2 | 个 |
| 131 | 手摇交直流发电机 | 1.空载电压8V，负载0.3A，电压5V。 2.转盘直径为165mm，磁铁部分整体宽为90mm、厚为40mm 3.底座采用优质木板规格：300×200×16mm 4.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 个 |
| 132 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 2 | 个 |
| 133 | 低频信号发生器 | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W | 1 | 台 |
| 134 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 5 | 个 |
| 135 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 5 | 个 |
| 136 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1.产品能明显、完整地演示通电平行直导线间的电流相互作用（作用力）。 2.产品由主机箱、平行直导线、连接导线、导线支架等组成，具有过载自动保护功能。 3.通电触点为银触点，两银触点间的间距为30mm。 4.两平行直导线为铜材料制管，其直径为4mm。 5.产品能瞬间提供60A以上的电流，以供实验所需。 6.通电动作可连续操作次数大于20次。 7.产品为低能耗产品，其功率小于25W。 | 5 | 套 |
| 137 | 电流天平 | 由螺线管线圈、立柱、天平臂、底座等组成 | 2 | 套 |
| 138 | 安培力演示器 | 通电线框（导体）在匀强磁场中受安培力的作用发生偏移，同时线框受自身重力在水平方向的分力作用，当二者达到平衡时线框平面偏转到某一角度静止（角度越大所受安培力越大），这个偏转的角度通过指针放大显示在刻度盘上。底座尺寸：27*18.5*2cm | 2 | 套 |
| 139 | 自感现象演示器 | 串联自感现象延迟时间≥1s。并联自感现象延迟时间≥1s。 工作电压：4v。 | 2 | 台 |
| 140 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 2 | 套 |
| 141 | 电磁阻尼演示器 | 由摆锤、磁铁等组成 | 2 | 套 |
| 142 | 手摇三相交流发电机 | 由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、底座等组成 | 1 | 台 |
| 143 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 1 | 台 |
| 144 | 可拆变压器 | 线圈骨架由塑料压制，为增强演示效果采用红、绿两种颜色 | 2 | 台 |
| 145 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器 | 1 | 套 |
| 146 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力管 | 2 | 台 |
| 147 | 电子束演示器 | 1.产品主要由电子束管、电源装置、控制面板、黑色挡板等组成。 2.产品可演示“加速后的电子在没有外来电场或磁场的作用时，按直线运动”、“观察电子束在电场力的作用下发生的偏转”、“观察电子束在磁场中所受的洛仑兹力”、“热电子发射现象”等实验。 3.电子束管的屏幕直径为50mm。 4.加速极电压在0～200V内连续可调。 5.偏转极板电压在0～40V内连续可调，电压方向分为上正、断路、下正三档。 6.输入电压：220V±10%，50Hz；功耗小于8W. 7.黑色挡板可完全挡住电子束管，实验效果清晰、明显。 8.产品装有完全接地点、保险丝，产品安全可靠，可连续工作1小时。 | 1 | 台 |
| 148 | 阴极射线演示器 | 热阴极 | 2 | 台 |
| 149 | 低气压放电管组 | 6支 | 1 | 套 |
| 150 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 1 | 台 |
| 151 | 赫兹实验演示器 | 符合物理教学仪器标准 | 1 | 台 |
| 152 | 电磁振荡演示仪 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 | 1 | 台 |
| 153 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 1 | 套 |
| 154 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 | 1 | 套 |
| 155 | 密立根油滴仪 | 仪器可验证电荷的量子性与测定基本电荷，还可观察布朗运动。 1、仪器由油滴盒、测量显微镜、电源喉头喷雾器、30ml钟油等几部分组成。 2、仪器外形尺寸不小于280mm×210mm×170mm。 3、油滴盒直径84mm，高104mm。 4、仪器上面板附水平显示装置及量程500V的伏特表。 5、测量显微镜目镜部分可旋转，总放大倍数：30倍；线视场：3≥mm；划分板总刻度：2±0.01mm；物镜分辨率：100线/毫米。220V | 1 | 台 |
| 156 | 三棱镜 | 产品由镜体托架支柱和底座组成，总高度18cm，宽度9.6cm，三棱镜棱长8cm，三棱镜边长25mm，支柱直径6mm钢材镀锌，上端固定在托架上，下端固定在底座上，并能上下自由升降，范围在30mm，由指头螺母固定，底座直径10cm，材质为塑料。外盒尺寸：14.4*11*5.5cm | 2 | 个 |
| 157 | 白光的色散与合成演示器 | 产品由三棱镜、棱镜台、狭缝、光源、白屏、支杆、底座等组成 | 1 | 套 |
| 158 | 光的折射全反射实验器 | 由刻度盘、底座、激光笔、玻璃管、套筒等组成 | 1 | 套 |
| 159 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 包括双缝干涉、双面镜干涉、牛顿环干涉以及光的偏振等现象 | 1 | 套 |
| 160 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验 | 2 | 台 |
| 161 | 数字激光演示仪 | 主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、数据采集装置、半圆形支架环。 1、双缝及光源、单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。 双缝中心距d及缝宽a分别为： =0.200±0.003mm,0.029mm≤≤0.04mm； =0.250±0.003mm,0.036mm≤≤0.050mm。 光源单缝宽a=mm。 2、双缝至光屏（即分划板）之间的距离： =600±2mm(不接长管), =700±2mm(接长管)。 3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。 4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺最小读数为0.02mm。 5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。 6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当=600mm时不大于2mm，当=700mm不大于3mm。 7、测定钠光波长，相对误差≤4%。 8、光具座座：双轨型导轨，刻度清晰，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞偏位现象。金属标尺刻度800 mm，分度值 1 mm。 附件包括由双凸透镜（焦距50）、双凸透镜（焦距100）、平凸透镜（焦距300）、双凹透镜（焦距-75）各一个，透镜均为玻璃材质，通光孔不小于40mm；“1”字屏1 个；“F”型LED光源1 个，附电池4节；白光屏1块，材质为铁板涂白漆，尺寸不小于130mm×100m；插杆5根。 9、数字采集装置由摄像头、光学透镜模组、双向式标准C型接口、测量头、移动游标尺组成，可自由组装拆卸。摄像头采用进口1/3英寸高保真芯片，500万物理像素，可通过数据线或无线连接多媒体设备，实现动态数据采集，延迟低于0.3秒。 10、数据采集系统软件： （1）.软件具有拍照录像功能。 （2）.可选自动曝光和曝光可调。 （3）.支持白平衡、色温、色相调节，帧率显示。 （4）.图像处理：支持图像镜像、裁剪、旋转。 （5）.软件可浏览本图像数据，采集的数据可本地化保存，浏览模式支持单屏、双屏、四屏及适应窗口浏览。 （6）、测量方式：手动测量，测量结果：自动计算：输入测量数值可自动计算光的波长。 | 1 | 套 |
| 162 | 双缝干涉实验仪 | 由灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片、单缝管、拔杆、目镜等组成 | 25 | 台 |
| 163 | 光导纤维应用演示器 | 光导纤维应用演示器所用光纤束由塑料光纤制成，使用保管过程中应避免高温，一次传像实验时间不宜过长。 | 1 | 台 |
| 164 | 光的偏振观察器 | 起偏片、检偏片 | 4 | 套 |
| 165 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 | 2 | 台 |
| 通用技术金工教室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师操作体 | 1.结构：全钢结构 2.规格：≥2400*700*850mm 3. 台面：采用≥30mm厚橡胶木指接板，表面环保油漆处理； 4. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 5. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 6. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 2 | 金工操作体 | 1.结构：钢木结构 2.规格：≥1800*1200*800mm 3.材质： （1）台面：采用30mm厚橡胶木指接板。表面环保油漆，五底三面。 （2）桌架：采用上海宝钢一级无缝钢管, 立脚不小于38*38*1.2mm、拉档不小于30*30*1.2mm，表面经过十道防锈前处理,,隧道喷雾式自动喷涂。 （3）内衬板：板材16mm三聚氰氨板，外露截面用PVC条封边。以上芯板均为E1级芯板； | 8 | 张 |
| 3 | 学生凳 | 尺寸：Φ315*305-425mm（±5mm） 1.依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，色彩靓丽，舒适美观，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单，凳子占地直径约为460mm。 2.双色注塑凳面：凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆/螺纹杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。凳面内衬直径272mm；凳面厚度27mm；凳面外径315mm。凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。（凳面材质拥有权威安全检测报告，环保安全） 3.乐悬垫：乐学凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。 锥型凳杆装饰筒：锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。 4.铸铝凳脚五星盘：凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。 ★5.耐高低温性能：参照GB/T29525-2013座椅升降气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%，检测结果为：1%。（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） ★6.循环寿命：参照GB/T29525-2013座椅升降气弹簧，经高低温性能试验后的气弹簧，再经60000次循环寿命实验后，公称力Fa的总衰量应不大于13%，检测结果为1.6%。（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） ★7.48h抗盐雾：检测结果锈点数：0. （需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） ★8.邻笨二甲酸酯：DBP检测结果＜0.001%，BBP检测结果＜0.001%，DEHP检测结果＜0.001%，DNOP检测结果＜0.001%，DINP检测结果＜0.005%,DIDP检测结果＜0.005%. （需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 48 | 张 |
| 4 | 收纳体 | 1.尺寸：板式：W1340*D450*H900mm±10mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，，厚度≥18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 4 | 组 |
| 5 | 辅助收纳组合 | 1.尺寸：≥13290*600*850mm 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度厚度≥16mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。 | 1 | 组 |
| 6 | 中央操作体 | 1.结构：钢木结构 2.规格：≥3600*1200*750mm 3.材质： （1）台面：采用30mm厚橡胶木指接板。表面环保油漆，五底三面。 （2）桌架：采用上海宝钢一级无缝钢管, 立脚不小于38*38*1.2mm、拉档不小于30*30*1.2mm，表面经过十道防锈前处理,,隧道喷雾式自动喷涂。 （3）内衬板：板材16mm三聚氰氨板，外露截面用PVC条封边。以上芯板均为E1级芯板； | 1 | 组 |
| 7 | 岛式装置 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。 | 4 | 套 |
| 8 | 展示组合 | 1.尺寸：≥7900*500*2000mm 2.材质：实木多层板+冷轧钢板； 3.工艺：储物格采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作；国家标准E1级实木多层板完美组合而成，工具墙采用优质1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：模块化集成工具墙，储物格安全环保不易变形，可收纳工具及展示作品 | 1 | 组 |
| 9 |  | 金工设备 |  |  |
| 10 | 工业生产劳动课程教学系统 | 技术支撑： 采用Linux云服务器和MySQL数据库，确保课程体系运行的高效稳定，保障教学数据的安全无忧。 安装更新：云端便捷接入，利用先进的B/S架构，轻松实现无需安装的即时接入，让教学管理更轻松。 运行配置： Windows、macOS、iOS等系统。 五、运行环境： 支持Chrome、Edge、Opera等主流浏览器，无论您使用何种浏览器，都能流畅体验。 配置模块：该套教学系统配置五大模块，分别是1、教学资源模块；2、教学管理模块；3、教学评价模块；4、校本课程模块；5、教师备课模块。 1、教学资源模块：a.智能化资源管理： 资源可依学段、年级、学期和主题智能分类，让教师和学生能快速准确地找到所需。b.教学辅助工具全覆盖：系统软件经过充分的市场调研，充分考虑到了学生管理的繁文缛节，增加了利于教学管理的随机点名以及利于教学评价的课堂点评，便于教师统一管理，让教学更高效。c.全天候专业服务： 365×24小时稳定运行的服务，确保您的教学活动不受任何干扰。d.铜墙铁壁的安全保护： 多层次的数据加密和安全措施，配合数据备份机制，为您的教学资料提供全方位保障。（通过教学资源管理模块，我们为学校提供了高效的教学资源管理工具，让我们携手，在教育的道路上共同前行，为学生营造丰富多彩的学习环境，提升教学质量和学生的综合素养。） 2、教学管理模块：a.智能资源分类系统： 按照教学需求智能分类资源，提升查找效率和教学质量。b.全面的教学辅助工具： 包括计时器、在线板书等多种工具，全面提升教学互动和效率。c.持续不间断的服务支持： 全年无休的稳定运行，确保教学活动的连续性和稳定性。d.最高级别的安全保护： 强大的数据加密和备份机制，为您的教学资料和数据提供全方位安全保障。（通过教学管理模块，我们为学校提供了一个高效、安全的教学资源管理平台，还为教学管理提供了强有力的技术支撑。让我们共同携手，为学生打造一个充满文化魅力和智慧光芒的学习环境，培养他们对学习的理解与热爱。） 3、教学评价模块：a.高效智能的评价系统： 基于最新技术，提供快速、准确的教学评价解决方案。b.多维度评价模型： 结合劳动意识、技能掌握、创新思维等多角度进行全面评估。c.灵活的评价方式： 支持自评、互评、师评等多种评价方式，增加教学互动性。d.云端数据处理： 利用云技术存储和处理评价数据，安全可靠，便于追踪和分析。e.全面的评价报告： 自动生成详细的评价报告，助力教师和学校深入了解学生学习情况。f.即时反馈机制： 提供即时的评价反馈，促进教学及时调整和学生快速进步。（教学评价模块专为提升教育质量而设计，它不仅仅是一个评价工具，更是一个创新的平台。通过精准的评价机制和详细的反馈，这款系统能够帮助教师更好地理解学生的学习状态。） 4、校本课程模块：校本课程定制化： a.提供多元化的教育资源，支持学校根据自身特色定制校本课程。b.多样化教学资源库： 涵盖丰富的文化资料，包括视频、图片、案例等多媒体教学资源。c.教师教学辅助工具： 提供课件制作、在线互动、作业布置等功能，简化教学流程。d.学习进度跟踪： 实时追踪学生学习进度，提供个性化学习建议，优化教学效果。e.互动式学习平台： 鼓励学生参与讨论和项目实践，增强学习的互动性和实践性。f.评估与反馈系统： 提供自动化的评估工具，及时反馈学生学习成果，助力教学改进。（教学校本课程模块致力于打造一个全面、高效、互动性强的教育平台，为学校提供一站式的教育解决方案。通过这款系统，学校可以根据自身特色定制独特的校本课程，丰富学生的学习体验。） 5、教师备课模块：全面的资源整合： a.提供丰富的文化教学资源，包括历史文献、实践视频、案例分析等，丰富教师备课内容。b.灵活的课件制作工具： 支持多种媒体格式，助力教师创作互动丰富的课件，激发学生兴趣。c.个性化备课方案： 根据教学需求和学生特点，提供定制化备课建议，提高教学针对性。d.实时互动反馈： 教师可即时获取学生反馈，及时调整教学策略。e.智能备课助手： 自动推荐相关教学资源和备课材料，减轻教师工作负担。f.效果评估与优化： 提供教学效果分析，帮助教师持续改进教学方法和内容。（教学教师备课模块专为教师设计，通过集成丰富的教育资源和智能化备课工具，极大地提升教师备课效率和教学质量。它不仅帮助教师轻松准备课程，更为学生提供更加生动、丰富的学习体验。） ★6、为保障系统性能（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 1 | 套 |
| 11 | 金工微型车床 | 1、规格：铝合金外壳，外形尺寸240×270×160mm，使用电源适配器，输入为直流安全电压，电压7档可调：DC12V-24V。最大功率：96W。马达最高转速：6500转/分钟。推尺角度：0-90度，切割厚度26-29mm，尖头范围1.5-10mm，锯片孔径：16/20mm,铝合金靠山，盐颗粒护板，含锯片、钻头、电源等配件。 2、内含配件：微型车床 3、材质：金属 | 2 | 台 |
| 12 | 金工多功能钻铣床 | 1、规格：马达转速：20000转/分钟；电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护；钻孔直径：1-6mm；滑块最大行程：X轴：50mm；Y轴：40mm；Z轴：30mm；配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂型，有阶梯轮廓，外形美观，规格：340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 2、内含配件：钻铣床 3、材质：金属 | 2 | 台 |
| 13 | 多功能实训装置 | 1、规格： 底板直径mm：100 2、内含配件：主机0.3-4mm工作手柄 橡胶管软轴 备用碳刷 右主轴左主轴 抛光连接杆 夹头钥匙 纤维轮 内六角扳手 0.6-6.5mm夹头组 3、材质：金属 | 2 | 台 |
| 14 | 微型机床套组 | 1、规格：6件套 2、内含配件：锯床、磨床、锣床、钻床、车床、铣床 3、材质：金属钢 | 1 | 套 |
| 15 | 金工综合加工套组一 | 多功能教具1 1、规格：1台、在铝材中的切割深度mm：10 在钢材中的切割深度mm： 2、材质：金属 多功能教具2 1、规格：1台、 砂轮片直径：75mm 砂轮片内径：10mm 包装尺寸：27*14*9.5cm 机身重量：0.5kg 2、内含配件：辅助手柄、扳手、碳刷、防护罩 3、材质：金属 笔式切割工具套装 1、规格：1套、170克 产品体积15cm * 15cm * 10cm 2、内含配件：切割工具 3、材质：金属 配套课程： 课程：金工电机初步了解 目标：初步了解金工电机的名称、用法 课程：金工美化基础 目标：学习金工美化工具的用法和技巧，能够进行金工美化 课程：金工切割技巧 目标：学习金工的切割工具的用法和技巧，能够进行金工切割 课程：金工加工技巧 目标：深入了解金工加工的方法和技巧 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：金工零件的精细制作 目标：能够完成角复杂金工零件的加工和制作 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 课程：金工电机的应用 目标：初步学习金工电机的使用方法和应用范围，并了解使用步骤 课程：电机的保养与维护 目标：学习电机在使用后的保养的重要性和保养方法 | 2 | 组 |
| 16 | 金工综合加工套组二 | 多功能教具3 1、规格：1台、 锯片尺寸/直径mm：115 切割深度-45°mm：16.5 切割深度-90°mm：26.5 锯片直径mm：125 2、材质：金属 金工工具箱 1、规格：1套、37*27*8cm 2、内含配件：尖嘴钳、螺丝刀等 3、材质：金属 手柄：硬质塑料 配套课程： 课程：金工电机初步了解 目标：初步了解金工电机的名称、用法 课程：金工美化基础 目标：学习金工美化工具的用法和技巧，能够进行金工美化 课程：金工切割技巧 目标：学习金工的切割工具的用法和技巧，能够进行金工切割 课程：金工加工技巧 目标：深入了解金工加工的方法和技巧 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：金工零件的精细制作 目标：能够完成角复杂金工零件的加工和制作 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 课程：金工电机的应用 目标：初步学习金工电机的使用方法和应用范围，并了解使用步骤 课程：电机的保养与维护 目标：学习电机在使用后的保养的重要性和保养方法 | 2 | 组 |
| 17 | 金工工具套组 | 金工夹式木台塞 1、规格：1个、19*6，夹持范围6.4cm， 2、内含配件：木台塞 3、材质：金属、木制 金工锉刀 1、规格：3*140 10支 2、内含配件：锉刀 3、材质：轴承钢、手柄：硬质塑料 金工用剪刀 1、规格：1把、长度约9.5cm 2、内含配件：剪刀、 3、材质：高碳钢 金工锤套装 1、规格：4件套 2、内含配件：4分四方锤 5分四方锤 6分四方锤 7分四方锤 3、材质：金属、木制 单把拉铆枪 1、规格：1把、单位重量0.4kg 2、内含配件：拉铆枪 3、材质：金属 双把拉铆枪 1、规格：1把、17寸，可拉铝铆钉 2、内含配件：拉铆枪 3、材质：金属 钢丝钳套装 1、规格：8件套、 全长mm：125 2、内含配件：老虎钳、斜嘴钳、尖嘴钳等 3、材质：高碳钢 玉石刻刀套装 1、规格：1套、全长mm：145、4支 2、内含配件：刻刀 3、材质：SK5 绕线芯套装 1、规格：2支，143mm、棒头小号直径：1.5-2-3-4-5MM、用途：做圆圈是绕线定型，使圆圈形状更圆，尺寸精准统一，也可用于手编绳拽线定型。 2、内含配件：绕线芯 3、材质：手柄材质：橡胶套防滑、棒头材质：实心金属 铆钉套装 1、规格：，1盒 4*2.5*9、4*2.5*9.5、4*2.5*10、4*2.5*12.5、4*2.5*25.5、5*3*3、6*3*4、公称长度(mm)、9、9.5、10、12.5、25.5、3、4、帽沿直径(mm)、4、4、4、4、4、5、6、帽沿厚度(mm)、1、1、1、1、1、1.2、1.2、孔深(mm)、2.5、2.5、2.5、2.5、2.5、2.5、3 2、内含配件：铆钉 3、材质：铝 配套课程： 课程：金工工具基础 目标：初步了解金工的工具以及使用方法 课程：金工铸造基础 目标：学习金工铸造工具的用法和技巧，能够进行简单的金工铸造 课程：金工美化基础 目标：学习金工美化工具的用法和技巧，能够进行金工美化 课程：金工切割技巧 目标：学习金工的切割工具的用法和技巧，能够进行金工切割 课程：金工加工技巧 目标：深入了解金工加工的方法和技巧 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：金工工具的初步实践 目标：学会使用金工工具并可以简单实操 课程：金工零件的精细制作 目标：能够完成角复杂金工零件的加工和制作 课程：木工雕刻工具的了解 目标：初步了解木工雕刻工具的名称以及作用 课程：木工雕刻基础 目标：初步进行木工雕刻的学习，能进行简单的雕刻 课程：什么是金工 目标：目标：了解什么是金工以及金工的历史 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 | 4 | 组 |
| 18 | 金工铸造套组 | 皮老虎火枪套装 1、规格：4件套，一套 2、内含配件：皮老虎、油壶、漏斗、油管、火枪、硼砂、耐火砖、镊子等 3、材质：金属 石墨模具 1、规格：1个 2、内含配件：石墨模具 3、材质：石墨 耐火纸 1、规格：导热系数（常温）0.03。使用温度1260，1公斤 2、内含配件：耐火纸 3、材质：硅酸铝 配套课程： 课程：金工焊接基础 目标：学习金工焊接工具的用法和技巧，能够了解焊接的步骤 课程：金工铸造进阶 目标：深入了解金工铸造的方法和技巧，能够完成较复杂的铸造任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：金工工具的初步实践 目标：学会使用金工工具并可以简单实操 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 | 2 | 组 |
| 19 | 金工后处理套组 | 润滑油 1、规格：60ml，3瓶 2、内含配件：润滑油 3、材质：润滑脂 金属除锈剂 1、规格：一瓶、21cm * 7cm * 7cm 2、内含配件：除锈剂 3、材质：除锈剂 钢丝刷 1、规格：一个、10*6镀铜钢丝刷 2、内含配件：钢丝刷 3、材质：304钢 配套课程： 课程：金工美化基础 目标：学习金工美化工具的用法和技巧，能够进行金工美化 课程：金工后处理技巧 目标：学习金工的后处理工具的用法和技巧，能够进行金工后处理 课程：金工加工技巧 目标：深入了解金工加工的方法和技巧 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：金工工具的初步实践 目标：学会使用金工工具并可以简单实操 课程：金工零件的精细制作 目标：能够完成角复杂金工零件的加工和制作 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 | 4 | 组 |
| 20 | 金工保护套组 | 护目镜 1、规格：镜片厚度1.5mm 镜片颜色透明 透光率99%，2副 2、内含配件：护目镜 3、材质：PVC+PC 耳塞 1、规格：噪音降低率34db，2副 2、内含配件：耳塞 3、材质：记忆棉 配套课程： 课程：金工工具基础 目标：初步了解金工的工具以及使用方法 课程：劳动安全的重要性 目标：了解劳动过程中的安全注意事项 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 | 8 | 组 |
| 21 | 金工测量套组 | 万象水平仪 1、规格：1把、外形尺寸34*18*10（mm） 2、内含配件：水平仪 3、材质：金属 T型尺 1、规格：1把、30cm 2、内含配件：T型尺 3、材质：金属 三角尺 1、规格：1把、测量范围30厘米 测量精度0.01 2、内含配件：三角尺 3、材质：铝合金 金工内卡尺 1、规格：100mm 、2把 2、内含配件：内卡尺 3、材质：不锈钢 金工划线器 1、规格：1个、140mm*8mm 2、内含配件：划线器 3、材质：金属 L型尺 1、规格：1把、拐角尺25CM 2、内含配件：L型尺 3、材质：金属 配套课程： 课程：金工测量基础 目标：学习金工测量工具的作用及使用方法 课程：金工测量进阶 目标：深入了解金工测量的方法和技巧，能够完成精密的测量任务 课程：工业设计基础 目标：初步了解工业劳动设计的原理，并能够看懂简单设计图 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：金工工具的初步实践 目标：学会使用金工工具并可以简单实操 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 | 4 | 组 |
| 22 | 金工精密测量套组 | 数显测厚仪 1、规格：一台、尺寸125*100mm 分度值0.01/0.001mm 精度0.01/0.001mm 测量范围0-10（mm） 2、内含配件：测厚仪 3、材质：金属 游标卡尺 1、规格：1把、精度（mm）±0.02 尺寸（mm）236*78 测量范围（mm）0-150 2、内含配件：游标卡尺 3、材质：不锈钢 配套课程： 课程：金工测量基础 目标：学习金工测量工具的作用及使用方法 课程：金工测量进阶 目标：深入了解金工测量的方法和技巧，能够完成精密的测量任务 课程：工业设计基础 目标：初步了解工业劳动设计的原理，并能够看懂简单设计图 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：金工工具的初步实践 目标：学会使用金工工具并可以简单实操 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 | 2 | 组 |
| 23 | 金属线材套组 | 彩色铁丝 1、规格：铁线0.55MM圆 ，100米 2、内含配件：铁丝 3、材质：铁 彩色铝丝 1、规格：直径1mm，30米 2、内含配件：铝丝 3、材质：铝 扁铝线 1、规格：金色0.5mm*1mm，5米一卷 5卷 2、内含配件：铝线 3、材质：铝 软铁丝 1、规格：22号40厘米长，80根 2、内含配件：铁丝 3、材质：铁 铜线 1、规格：1卷、0.2mm-10米 2、内含配件：铜线 3、材质：铜 彩色钢丝线 1、规格：0.38mm黑色、0.38mm白色、0.38mm绿色、0.38mm金色、0.38mm红色、0.38mm蓝色 各10米 2、内含配件：钢丝线 3、材质：钢 绒花退火铜丝套装 1、规格：0.2退火黄铜丝 800根 2、内含配件：绒花退火铜丝 3、材质：金属 配套课程： 课程：金工铸造基础 目标：学习金工铸造工具的用法和技巧，能够进行简单的金工铸造 课程：金工零件加工 目标：能够进行金工的简单零件的加工 课程：金工材料性能与应用 目标：了解金工中材料的性能以及如何进行应用 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：金工与木工的结合 目标：了解金工和木工结合的应用和作用，并能够找出生活中的例子 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：环保与资源再利用 目标：学习劳动工作中的环保概念以及如何进行资源回收再利用 课程：金工零件的精细制作 目标：能够完成角复杂金工零件的加工和制作 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 | 12 | 组 |
| 24 | 金工零件套组 | 铜镀金珠 1、规格：2.0mm*孔1mm，100个 2、内含配件：铜镀金珠 3、材质：金属+镀金 螺栓螺母套装 1、规格：13种10格，1盒 2、内含配件：M3x6、M3x10、M4x10、M4x20、M5x10、M5x20、M4*30自攻钉、M3螺母M3垫片、M4螺母M4垫片、M5螺母M5垫片 3、材质：金属 垫片套装 1、规格：，1盒 M5*9*1 15pcs、M6*10*1 15pcs、M6*12*1 10pcs、M8*12*1 10pcs、M8*14*1 10pcs、M10*14*1 10pcs、M12*16*1 10pcs、M12*18*1.5 10pcs、M14*18*1 10pcs 2、内含配件：垫片 3、材质：金属 桥型铰链套装 1、规格：3寸加厚，10个 2、内含配件：桥型铰链 3、材质：金属 合页套装 1、规格：25*20*0.8，10个 2、内含配件：合页 3、材质：金属 T字针 1、规格：0.6*20mm，100个 2、内含配件：T字针 3、材质：金属 小铁圈配件 1、规格：，1盒 4mm500个 5mm300个 6mm200个 7mm190个 8mm130个 10mm70个 2、内含配件：小铁圈 3、材质：铁 配套课程： 课程：金工零件加工 目标：能够进行金工的简单零件的加工 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：金工与木工的结合 目标：了解金工和木工结合的应用和作用，并能够找出生活中的例子 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：环保与资源再利用 目标：学习劳动工作中的环保概念以及如何进行资源回收再利用 课程：金工零件的精细制作 目标：能够完成角复杂金工零件的加工和制作 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 | 4 | 组 |
| 25 | 金工材料包套组 | 金属DIY材料包 1、规格：8种材料 2、内含配件：3mm漆包线、2mm皮管、3mm皮管、钥匙挂扣、挂绳、钢针、2mm漆包线、1mm漆包线 3、材质：金属 发簪材料包 1、规格：金色、银色、铜色 2、内含配件：工具包、多功能钳子 3、材质：金属 手柄：硬质塑料 金工首饰材料包 1、规格：12格金色+工具 2、内含配件：首饰材料 3、材质：金属 配套课程： 课程：金工材料性能与应用 目标：了解金工中材料的性能以及如何进行应用 课程：团队合作 目标：了解团队合作的重要性，并参与一次团队作品制作 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：金工与木工的结合 目标：了解金工和木工结合的应用和作用，并能够找出生活中的例子 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：日常生活与金工 目标：了解日常生活中的金工应用，并能了解其中的原理和技巧 课程：金工首饰的制作 目标：能够完成角金工首饰的加工和制作 课程：设计的核心 目标：了解设计的核心思路以及设计的步骤 | 8 | 组 |
| 26 | 连接套组 | 可调连接台 1、规格：一台 外形尺寸：19*14*7 2、材质：金属 台式放大镜 1、规格：一台、放大倍数10倍 有效直径155（mm） 2、内含配件：放大镜 3、材质：金属+工程塑料 连接套装 1、规格：一台、尺寸mm：20*2 电压调节范围V：220 功率w：80 2、内含配件：小卷锡线、助焊膏、松香等 3、材质：原矿锡 配套课程： 课程：金工加工技巧 目标：深入了解金工加工的方法和技巧 课程：初级金工焊接 目标：系统学习焊接的方法和技巧，能够进行简单的焊接 课程：金工焊接的进阶与应用 目标：深入了解金工焊接的方法和技巧，能够完成生活中的简单焊接 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：金工工具的初步实践 目标：学会使用金工工具并可以简单实操 课程：独立的金工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件金工小作品 课程：电子元件的焊接 目标：学会利用焊接工具焊接电子元件 | 4 | 组 |
| 27 | 石质材料套组 | 方解石 1、规格：3-6㎝ ，1千克 2、内含配件：方解石 3、材质：石质 玉石芯 1、规格：直径约5cm，2个 2、内含配件：玉石芯 3、材质：玉石 配套课程： 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：环保与资源再利用 目标：学习劳动工作中的环保概念以及如何进行资源回收再利用 课程：玉石雕刻 目标：学习用雕刻刀进行玉石的雕刻方法和技巧，并能进行简单的雕刻 | 8 | 组 |
| 28 |  | 文创装饰 |  |  |
| 29 | 文化布置 | 根据现场尺寸单独定制，包含学科文化布置等，后期效果图与使用方对接。 | 1 | 项 |
| 通用技术木工教室 |  |  |  |  |
| 1 | 教师操作体 | 1.结构：全钢结构 2.规格：≥2400*700*850mm 3. 台面：采用≥30mm厚橡胶木指接板，表面环保油漆处理； 4. 柜身：柜体为落地式结构，采用优质镀锌钢板，厚度不小于1.0mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标准，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 5.门板及抽面：采用优质镀锌钢板，内设隔音材料，保证关门减少噪音； 5. 滑轨：采用三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 6. 合页：采用优质大弯合页，可开门弧度大于90度，开合次数万次以上； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 2 | 木工操作体 | 1.尺寸：≥W1400*D800*H750mm； 2.材质：实木 3.工艺：采用优质实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；带专业定位孔； 4.功能：天然实木，木质坚韧，耐腐蚀性强，适合多人小组活动。 | 12 | 张 |
| 3 | 学生位 | 1.尺寸：Φ296*450mm±10mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径296mm±10mm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*127*35mm±5mm。中间有內弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼形钢管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：81*19*60mm及40*28*39mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦。 4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 48 | 张 |
| 4 | 收纳体 | 1.尺寸：板式：W1340*D450*H900mm±10mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，，厚度≥18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 4 | 组 |
| 5 | 辅助收纳组合 | 1.尺寸：≥13890*600*850mm 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度厚度≥16mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。 | 1 | 组 |
| 6 | 中央操作体 | 1.规格：≥3600*1200*750mm 2.结构：钢木结构 3.材质： （1）台面：采用30mm厚橡胶木指接板。表面环保油漆，五底三面。 （2）桌架：采用上海宝钢一级无缝钢管, 立脚不小于38*38*1.2mm、拉档不小于30*30*1.2mm，表面经过十道防锈前处理,,隧道喷雾式自动喷涂。 （3）内衬板：板材16mm三聚氰氨板，外露截面用PVC条封边。以上芯板均为E1级芯板； | 1 | 组 |
| 7 | 岛式装置 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。 | 14 | 套 |
| 8 | 展示组合 | 1.尺寸：≥6700*200*1000mm 2.材质：冷轧钢板； 3.工艺：工具墙采用优质1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； | 1 | 组 |
| 木工设备 |  |  |  |  |
| 9 | 切割装置 | 1.锯条长度128-133mm；切割厚度：51mm；工作台倾斜0-45度；喉深406mm。标配：设备1个，标牌1个，说明书1本，合格证1张。规格不小于620*284*322mm。 | 1 | 台 |
| 10 | 金属微型钻床 | 1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)，2、输入电压/电流/功率/：12VDC/5A/60W；3、Y、Z轴滑块行程：32mm；4、X轴滑块行程：145mm；5、夹头：1-6mm ；6、钻台面尺寸：123~100mm；7、加工材料：木质塑料,软金属(金、银、铜、铝等)；8、手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度；9、电机功率为144W。 10、手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度 | 2 | 台 |
| 11 | 金属车床 | 1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)；2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W；3、加工材料最大直径：45mm；4、加工材料长度：135mm；5、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)；6. 变压器具有过电流，过压，过热保护。手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度；7.精度0.07mm。 | 2 | 台 |
| 12 | 金属锯床 | 技术参数： 1、马达转速：12000转/分钟(可选配20000转/分钟)。2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W。3、工作台面积：90mm x 90mm。 4、线锯床最大的切锯深度硬木为 4mm、三夹板为7mm、软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm。5、变压器具有过电流，过压，过热保护。6, 具有弓形臂 | 2 | 台 |
| 13 | 金属砂磨机 | 1、马达转速：12000转/分钟。2、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W。 3、工作面积：123 x 100mm。4、加工材料：木材、工程SSY塑料、软金属(金、银、铜、铝等)。5. 变压器具有过电流，过压，过热保护；6.电机功率为144W。 | 2 | 台 |
| 14 | 打磨装置 | 产品尺寸40*680mm，重量7.3kg,用于打磨木料或刀具 | 2 | 台 |
| 15 | 螺丝刀 | 产品尺寸20*20cm， | 13 | 个 |
| 16 | 打孔器 | 长20cm，宽4cm，三爪夹头，夹持范围0.6-6mm，铝合金手柄，。 | 13 | 个 |
| 17 | 木工小型切割装置 | 1、规格： 锯片直径（ mm ）63 90°切割深度（ mm ）15 2、材质：金属 | 2 | 台 |
| 18 | 安全推把 | 1、规格：24*15.5*13 2、内含配件：推把 3、材质：工程塑料+进口防滑料 | 2 | 个 |
| 19 | 木工综合加工套组 | 木工工具箱 1、规格：一套、9件套、0.75kg 2、内含配件：木工锯、螺丝刀等 3、材质：金属、手柄：硬质塑料 木工锤套装 1、规格：一套、木柄羊角锤规格0.25kg总长300锤头长110重量325g，包塑柄羊角锤规格0.25kg总长280锤头长110重量380g，钢管柄八角锤规格2P总长320锤头长*宽100*35重量940g，五星橡皮锤规格500总长310锤头长*宽110*60重量600g，橘色透明木柄皮锤750克 2、内含配件：5件套 3、材质：木制、金属 手工钻 1、规格：一个、、扭矩 2'5N.m、夹持范围 0.8-10mm、产品净重 0.9k 2、材质：金属 木工雕刻刀 1、规格：一套、7件套 2、内含配件：雕刻刀、包装等 3、材质：木制、金属 木工倒角刨 1、规格：一个、单位重量0.38kg、倒角刨168（mm） 2、内含配件：尖角+圆角刨头、双尖角刨头、双圆角刨头、1/8圆刨头、3/16圆刨头、1/4圆刨头、45°平刀刨头 3、材质：金属 桌虎钳 1、规格：一个、50mm 2、内含配件：桌虎钳 3、材质：金属 配套课程： 课程：木工工具基础 目标：初步了解木工的工具以及使用方法 课程：木工美化基础 目标：学习木工美化工具的用法和技巧，能够进行木工美化 课程：木工切割技巧 目标：学习木工的切割工具的用法和技巧，能够进行木工切割 课程：木工钻孔技巧 目标：学习木工的钻孔工具的用法和技巧，能够进行木工钻孔 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：木工工具的初步实践 目标：学会使用木工工具并可以简单实操 课程：榫卯结构的应用 目标：了解榫卯结构的应用范围并尝试自己拼接榫卯结构 课程：木工雕刻进阶 目标：深入进行木工雕刻的学习，能进行稍复杂的木工雕刻 课程：木材雕刻 目标：学会在木材上进行简单的雕刻任务 课程：什么是木工 目标：了解什么是木工以及木工的历史 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 2 | 组 |
| 20 | 木工美化套组 | 木工锉 1、规格：一套、产品规格：4寸 2、内含配件：木工锉 3、材质：金属 木工刨 1、规格：一套、红木 127mm 小角刨 2、内含配件：木工刨 3、材质：木制、金属 打磨砂纸 1、规格：4英寸80# 100片 2、内含配件：砂纸 3、材质：氧化铝磨料+纤维纸基 双面海绵砂块 1、规格：一块、四面厚款60目，外径100 2、内含配件：砂块 3、材质：砂块 木工白胶 1、规格：一支、30ml 2、内含配件：白胶 3、材质：胶 配套课程： 课程：木工美化基础 目标：学习木工美化工具的用法和技巧，能够进行木工美化 课程：木工后处理技巧 目标：学习木工的后处理工具的用法和技巧，能够进行木工后处理 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工美化进阶 目标：深入学习木工美化的方法和技巧，能够完成较复杂的美化任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：木工工具的初步实践 目标：学会使用木工工具并可以简单实操 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 2 | 组 |
| 21 | 木工切割套组 | 小手锯 1、规格：一把、宽度1（mm） 齿距1（mm） 厚度1（mm） 锯路宽1.5（mm） 锯片长度150（mm） 锯条：150MM 总长：26CM左右 2、内含配件：小手锯 3、材质：金属 U型锯 1、规格：一把、自然状态锯弓两锯条座间净距离约0-135mm，喉深约100mm，总长度约195-300mm 2、内含配件：5支锯条 3、材质：金属 拉花锯 1、规格：一把、12寸、【重量】120g、【用途】可以锯切铝板、胶木、密度板、塑料板、橡胶板、杂木、夹板、椴木夹板、松木花筒、泡沫板等(注：不可切割钢板) 2、内含配件：拉花锯 3、材质：无缝钢管+TPR手柄 板锯 1、规格：一把、24寸 2、内含配件：板锯 3、材质：金属 木工凿 1、规格：一把、12MM 2、内含配件：木工凿 3、材质：木制、金属 配套课程： 课程：木工工具基础 目标：初步了解木工的工具以及使用方法 课程：木工后处理技巧 目标：学习木工的后处理工具的用法和技巧，能够进行木工后处理 课程：木工切割技巧 目标：学习木工的切割工具的用法和技巧，能够进行木工切割 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：木工工具的初步实践 目标：学会使用木工工具并可以简单实操 课程：榫卯结构的应用 目标：了解榫卯结构的应用范围并尝试自己拼接榫卯结构 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 2 | 组 |
| 22 | 木工钻孔套组 | 手摇钻 1、规格：一把、产品规格：3/8、1/4、夹持范围：0.6-6MM/1.5-10MM、产品处理：表面喷塑处理 2、内含配件：手摇钻 3、材质：45#钢 拉线钻 1、规格：一把、全场40.5cm，推拉杆长46cm，重量约640g、可夹持范围1.5-10mm 2、内含配件：带横木杆车钻+钥匙+3mm钻 3、材质：木制、金属 木工手钻 1、规格：一把、手拧10*260 总长（ mm ）260 2、内含配件：木工手钻 3、材质：木制、金属 铰链开孔器套装 1、规格：木盒普通五件套，1盒 2、内含配件：直径15/20/25/30/35 3、材质：合金钢 配套课程： 课程：木工工具基础 目标：初步了解木工的工具以及使用方法 课程：木工钻孔技巧 目标：学习木工的钻孔工具的用法和技巧，能够进行木工钻孔 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：木工工具的初步实践 目标：学会使用木工工具并可以简单实操 课程：榫卯结构的应用 目标：了解榫卯结构的应用范围并尝试自己拼接榫卯结构 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 2 | 组 |
| 23 | 木工测绘套组 | 工程图纸 1、规格：10张 2、内含配件：工程图纸 3、材质：纸 木工红蓝双色划线笔 1、规格：一支、硬度HB 2、内含配件：划线笔 3、材质：木制 墨斗划线器 1、规格：一个、165*73mm，黑色墨斗 2、内含配件：线仓、快摇手杆、压墨器、墨仓、固定针 3、材质：塑料、金属 木工涂鸦工具 1、规格：一个、包装：150*15*5.5 2、内含配件：涂鸦工具 3、材质：金属 打孔定位器 1、规格：一个、43*6*6，0.4KG 2、内含配件：打孔定位器 3、材质：铝合金 卷尺 1、规格：一个、5m 2、内含配件：卷尺 3、材质：金属、塑料 配套课程： 课程：木工测量基础 目标：学习木工测量工具的作用及使用方法 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工测量进阶 目标：深入了解木工测量的方法和技巧，能够完成较复杂的测绘任务 课程：工业设计基础 目标：初步了解工业劳动设计的原理，并能够看懂简单设计图 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 2 | 组 |
| 24 | 木工精密测绘套组 | 多功能划线器 1、规格：一个、表面处理：阳极氧化、产品尺寸：220*50*77mm、画线范围：0-120mm、产品净重：243g 2、内含配件：附加配件：铅笔*2 3、材质：铝合金，不锈钢，黄铜 45°90°划线尺 1、规格：一个、单位重量0.149kg、产品体积14cm * 10cm * 3cm 2、内含配件：划线尺 3、材质：金属、塑料 便携激光水平仪 1、规格：一台、电源AG13纽扣电池*3、水平准确度0.25mm/m、垂直准确度0.5mm/m、光波长630nm-680nm、输出功率5mw、光照范围20m、白天室内光照范围6-8m、重量约0.22kg、功能①三方向水平气泡(水平/垂直/45°)②直尺测量功能③卷尺测量功能④三种激光打线横线、竖线、十字线 2、内含配件：2线水平仪+螺母 3、材质：塑料、金属 数显角度尺 1、规格：一个、尺片长度（ mm ）200 测量范围（ 度 ）0-360 2、内含配件：数显角度尺 3、材质：2CR13不锈钢 配套课程： 课程：木工测量基础 目标：学习木工测量工具的作用及使用方法 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工测量进阶 目标：深入了解木工测量的方法和技巧，能够完成较复杂的测绘任务 课程：工业设计基础 目标：初步了解工业劳动设计的原理，并能够看懂简单设计图 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 2 | 组 |
| 25 | 木工保护套组 | 护目镜 1、规格：镜片厚度1.5mm 镜片颜色透明 透光率99%，2副 2、内含配件：护目镜 3、材质：PVC+PC 耳塞 1、规格：噪音降低率34db，2副 2、内含配件：耳塞 3、材质：记忆棉 配套课程： 课程：木工工具基础 目标：初步了解木工的工具以及使用方法 课程：劳动安全的重要性 目标：了解劳动过程中的安全注意事项 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 | 8 | 组 |
| 26 | 木工夹持套组 | 木工F夹 1、规格：一个、195mm 2、内含配件：木工F夹 3、材质：木材 木工夹 1、规格：一个、型号：2寸、重量：0.2KG、夹持：50MM 2、内含配件：木工夹 3、材质：金属 A字夹 1、规格：一个、规格 2寸、全长 65mm、高度 55mm、喉深 29mm、开口 33mm、重量 8g 2、内含配件：A字夹 3、材质：金属 配套课程： 课程：木工工具基础 目标：初步了解木工的工具以及使用方法 课程：木工美化基础 目标：学习木工美化工具的用法和技巧，能够进行木工美化 课程：木工夹持技巧 目标：学习木工夹持工具的作用及使用方法 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：木工工具的初步实践 目标：学会使用木工工具并可以简单实操 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 | 16 | 组 |
| 27 | 木工传统材料包套组 | 木雕材料包 1、规格：10件装 2、内含配件：垫板1 600目砂纸3 抛光块1 木雕凿1 削木刀1 中木料80x50x50mm 2 颜料1 磨刀石1 口罩1 彩带1 3、材质：木材 鲁班锁制作材料包 1、规格：8根榉木 2、内含配件：榉木 3、材质：木制 木制盒子制作包 1、规格：15*15*10cm 2、内含配件：4片围板 1片底板、小木槌、12色颜料画笔、打磨砂块 3、材质：木制 木制笔筒制作包 1、规格：237*158*131 2、内含配件：木制笔筒材料 3、材质：木制 古秋千材料包 1、规格：长12厘米 宽18厘米 高18厘米 2、内含配件：古秋千材料 3、材质：木制 榫卯木凳材料包 1、规格：9件套 2、内含配件：组装锤、小胶水、打磨砂纸、砂纸架、木蜡油、打蜡海绵、清理棉布、手套、小切割锯 3、材质：木制 木工筷子材料包 1、规格：培养爱好、半成品组件 2、内含配件：木工筷子材料 3、材质：木制 曲辕犁模型材料包 1、规格：(22+绳16)*3*13 cm、公斤：0.09 2、内含配件：曲辕犁模型材料 3、材质：木制 鲁班锁 1、规格：15件套 2、内含配件：鲁班锁 3、材质：木制 配套课程： 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工材料性能与应用 目标：了解木工中材料的性能以及如何进行应用 课程：团队合作 目标：了解团队合作的重要性，并参与一次团队作品制作 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：金工与木工的结合 目标：了解金工和木工结合的应用和作用，并能够找出生活中的例子 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：榫卯结构初步了解 目标：了解榫卯结构的构造和原理以及历史 课程：榫卯结构的应用 目标：了解榫卯结构的应用范围并尝试自己拼接榫卯结构 课程：日常生活与木工 目标：了解日常生活中的木工应用，并能了解其中的原理和技巧 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 课程：设计的核心 目标：了解设计的核心思路以及设计的步骤 | 2 | 组 |
| 28 | 木工加工材料套组 | 方木条 1、规格：30.5*1*1cm 10条 2、内含配件：方木条 3、材质：木制 木工木块 1、规格：2CM*2CM*2CM约4克，2个 2、内含配件：木块 3、材质：木制 木工木板 1、规格：一块、150*80*2毫米 2、内含配件：木板 3、材质：木制 雕刻用巴沙木料 1、规格：50*50*50mm 2、内含配件：巴沙木料 3、材质：木制 竹棒材料包 1、规格：圆3*300mm 50支 2、内含配件：【规格尺寸】方竹棒边长3,4,,5mm,圆竹棒直径3,4,5,6,8,10mm,碳化方棒边长5mm,扁竹棒3*9mm 3、材质：竹制 大孔圆木珠 1、规格：100个 6mm2颗（孔2mm） 8mm（孔2mm） 10mm（孔3mm） 2、内含配件：圆木珠 3、材质：木制 配套课程： 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工材料性能与应用 目标：了解木工中材料的性能以及如何进行应用 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：金工与木工的结合 目标：了解金工和木工结合的应用和作用，并能够找出生活中的例子 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：环保与资源再利用 目标：学习劳动工作中的环保概念以及如何进行资源回收再利用 课程：木工雕刻基础 目标：初步进行木工雕刻的学习，能进行简单的雕刻 课程：木工雕刻进阶 目标：深入进行木工雕刻的学习，能进行稍复杂的木工雕刻 课程：木材雕刻 目标：学会在木材上进行简单的雕刻任务 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：了解低结构材料 目标：了解什么是低结构材料，低结构材料的作用和好处 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 16 | 组 |
| 29 | 木工材料套组 | 木工钉套装 1、规格：黑色钢钉:约150个长约:17m粗约:1.5 mm帽宽:3 mm、银色短螺丝钉:约40个长约:13 mm粗约:2 mm、银色长螺丝钉:约30个长约:20 mm 2盒 2、内含配件：木工钉 3、材质：铝 低结构木块组合 1、规格：一套、30*30 2、内含配件：木块 3、材质：木制 雕刻用红木料 1、规格：红木小块料，4斤 2、内含配件：红木料 3、材质：木制 配套课程： 课程：木工加工进阶 目标：深入了解木工加工的方法和技巧，能够完成较复杂的加工任务 课程：木工材料性能与应用 目标：了解木工中材料的性能以及如何进行应用 课程：第一次作品 目标：独立进行一次木工或金工等的作品练习，综合进行学习 课程：金工与木工的结合 目标：了解金工和木工结合的应用和作用，并能够找出生活中的例子 课程：综合作品实践 目标：能够发挥想象力结合电工金工木工等任务完成一个相对复杂的创新作品 课程：进阶作品 目标：学习制作一个稍复杂的金工或木工等的作品 课程：环保与资源再利用 目标：学习劳动工作中的环保概念以及如何进行资源回收再利用 课程：木工雕刻基础 目标：初步进行木工雕刻的学习，能进行简单的雕刻 课程：木工雕刻进阶 目标：深入进行木工雕刻的学习，能进行稍复杂的木工雕刻 课程：木材雕刻 目标：学会在木材上进行简单的雕刻任务 课程：独立的木工作品 目标：通过发挥想象能够独立完成一件木工小作品 课程：了解低结构材料 目标：了解什么是低结构材料，低结构材料的作用和好处 课程：低结构材料的应用 目标：学习使用和加工低结构材料，能够充分利用低结构材料 课程：小凳子 目标：通过学习的雕刻、美化、榫卯等技巧独立完成一个小凳子的作品 | 5 | 组 |
| 30 | 木质机械传动 | 1.整体尺寸：长62cm，宽27cm，高25.5cm；脚尺寸：长11cm，宽7cm，橡木材质，由100余块零件组装而成. | 1 | 个 |
| 文创装饰 |  |  |  |  |
| 31 | 文化布置 | 根据现场尺寸单独定制，包含学科文化布置等，后期效果图与使用方对接。 | 1 | 项 |
| 化学连体吊装实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 1. 规格：≥3000*700*850mm 2.台面：采用≥15mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 3. 柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 铰链：采用优质铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 2 | 张 |
| 2 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 套 |
| 3 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 套 |
| 4 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 2 | 套 |
| 5 | 紧急洗眼器 | 1.主体：加厚铜质,高度240mm 2.涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 2 | 套 |
| 6 | 学生实验体 | 1. 规格：≥1200*600*780mm 2.台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。★台面性能需满足以下指标要求：（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） (1).耐化学腐蚀性能：台面耐化学腐蚀性不低于GLA级； (2).耐污染性能：台面耐污染性能不低于5级； (3).抗冲击性能：台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86； (4).防潮要求：台面吸水率测试平均值≤0.02％； (5).颜色稳定性：耐光色牢度不低于4级。 (6).放射性核素限量要求：内照射指数≤0.4。 3.体身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；铸铝脚采用压铸成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁。 5.体脚：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 | 48 | 张 |
| 7 | 学生实验凳 | 1. 产品规格：≥ф300*25mm，整体高度400-540mm（高度可调）； 2.技术参数：面采用30mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处调节加宽加强防爆机构，气杆防尘套聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，可悬挂于实验桌上，不占用空间面积，五星脚采用不锈钢亮面处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 ★3.学生实验凳技术性能要求需满足《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观管材应无裂缝、叠缝；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；塑料件外观应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；理化性能金属电镀层，抗盐雾，18h，直径1.5mm 以下锈点≤20 点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)；（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 96 | 个 |
| 8 | 紧急喷淋 | 1.喷淋水流量：≥ 76 L/min 2.洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min 3.洗眼水流量：≥ 1.5 L/min 4.洗眼盆：300mm 直边设计， 聚水集中，防止飞溅 5.防尘盖：主体一体式设计，不易丢失 6.冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 7.洗眼开关推板：大面积ABS模注成型，根据人体工学原理设计，扩大与人体接触面，所处位置适中，紧急情况下便于寻找操作使用。 12、进水口尺寸：1" 英制内螺纹 13.排水口尺寸：1" 英制内螺纹 14.进水口高度：1186mm 15.排水口高度：86mm 17.洗眼喷头间距：170mm 18.出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm 19.洗眼管路设有渗水孔以排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁 | 2 | 套 |
| 9 | 黄沙箱 | 规格：≥50cm*38cm*50cm，技术特点：1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 2 | 个 |
| 10 | 干粉灭火器 | 产品名称:手提式干粉灭火器 产品型号:灭火器 商品剂量:士0.05KG 喷射距离:≥3.5CM 灭火级别: 1A/21B 使用温度: -20°C~+50°C 瓶身材质:钢材 干粉保质: 5年 | 4 | 套 |
| 11 | 智能控制体 | 1.规格：≥500*180*1050mm 2.材质：主体采用优质镀锌钢板，钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过静电喷塑处理，柜门表面外衬亚克力材质装饰面板。 3.结构：壁挂式设计，柜门内嵌10寸触控屏，柜身内含各种控制系统硬件模块。 4.可通过配套附件实现以下功能： （1）通风控制：采用风机矢量控制变频器，应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （2）供水控制：设有总给水控制阀门，教师可以对全室给排水系统进行控制； （3）照明控制：PLC智能化集中控制，可分组控制灯光，具有过载、短路等保护功能； （4）电源控制：PLC智能化集中控制，可分组控制220V电源及1-30V低压控制，具有过载、短路等保护功能； （5）摇臂控制：可以对摇臂进行升降控制，可以进行单选、全选，分组控制； （6）环境监测：内含温湿度监测传感器，可实时监测教室空气温度、湿度； （7）急停控制：具有一键急停按钮； | 2 | 套 |
| 12 | 智能控制平台 | 1.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 2.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水； 3.照明控制系统：集中控制整个舱体照明； 4.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为1～30V，分辨率可达0.1V,最小调节单元可达1V。 5.摇臂控制系统：可实现摆臂升降功能； 6.可在线注册，注销用户，修改密码； 7.实时监测显示教室空气温度、湿度； 8.实时监测吊装运行状态，故障报警； 9.软件可通过网络升级； 10.系统可同步到其他调节有智能控制平台APP的移动终端，如安卓平板、手机等同时操作； | 2 | 套 |
| 13 | 无线终端控制系统 | 1.硬件：屏幕不小于10英寸、安卓系统。 2.通风控制系统：无极变频控制，可精确控制通风风量； 3.供水控制系统：集中控制整个教室的给排水，可进行单选、全选、及分组控制； 4.照明控制系统：集中控制整个舱体照明，可进行单选、全选及分组控制； 5.电源控制系统：可控制学生端220v电源输出与关闭，也可控制学生端低压电源的锁定与受控，调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V。 6.摇臂控制系统：可以实现单个控制、集中控制、组合控制； 7.可在线注册，注销用户，修改密码； 8.实时监测显示教室空气温度、湿度； 9.实时监测顶装运行状态，故障报警； 10.软件可通过网络升级； 11.拓展功能：内置10种传感器，包括声音、气压、心率、GPS、温度、湿度、加速度、光照、声音、UVI紫外线。内置传感器集成固化在一体化平板内部，通过位于一体化平板边缘的固定感应装置即可进行采集数据，无需另外插接其它任何配件。并通过内置的软件进行数据分析和探究活动。可兼容60种外部传感器，可同时连接四种外置传感器，同时采集四种数据。 | 2 | 套 |
| 14 | 学生分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统进行独立分组控制，实现全选、单选控制功能； | 2 | 套 |
| 15 | 智能故障警示系统 | 采用LED柔性灯带，通过不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息，实时监测顶装运行状态，故障报警； | 2 | 套 |
| 16 | 急停控制系统 | 集成化控制系统，出现故障或现场有需要时紧急制动，确保实验操作时的安全性。 | 2 | 套 |
| 17 | 吊装智能摇臂升降系统 | 采用直流≥24V推杆电机推动压铸一体成型的曲柄连杆机构，实现摇臂上下90°运动，摆臂升降主管，采用圆形无缝钢管，钢管尺寸≤ф65*640mm，厚度不低于2.0mm，表面经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；电源装饰模块采用ABS工程塑料注塑成型，整体尺寸≥250*280*100mm，内部空间可调节电源及屏显模块。 1.摇臂下端设置功能模块： （1）功能模块采用ABS工程塑料外壳，外形圆润，有亲和力； （2）功能模块带有4.3寸液晶显示屏； （3）功能模块可调节新国标220V五孔插座； （4）功能模块可调节低压直流，交流学生电源模块； （5）功能模块可选配网络及上下水模块，扩展煤气等模块； （6）功能模块单独设置一键求助功能按键。 2.系统自带障碍物保护功能，运动过程中遇到障碍物时会自动停止并报警。 3.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号。 ★4.吊装智能摇臂升降系统技术性能需满足《色漆和清漆 划格试验》及《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不小于2级；（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） 5.吊装智能摇臂升降系统技术性能需满足塑料件阻燃（燃烧特性）（mm/min）≤7。（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 24 | 套 |
| 18 | 高压电源模块 | 新国标五孔插座，接收教师端220v实验用电。 | 96 | 套 |
| 19 | 顶部多模块电源供应装置 | 1.直流DC：0V-30V可调，分辨率可达0.1v；额定电流2A；学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 2.交流AC：0V-30V可调，分辨率可达0.1v；额定电流2A； 学生可进行微调，具有过载保护智能检测功能。 3.交流、直流均采用数码显示。 4.学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 5.模块采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制。 6.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制终端实时定位显示当前学生求助序号。 ★7.顶部多模块电源供应装置满足耐热和耐燃试验检测合格；稳定功率不超过4000W的设备防火防护外壳和防火挡板材料的可燃性试验合格（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） ★8.顶部多模块电源供应装置满足在正常工作条件和异常工作条件下着火的安全防护合格；减小单一故障条件下PS1电路中引燃的可能性检测合格；减小单一故障条件下PS2电路和PS3电路中引燃的可能性检测合格（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 48 | 套 |
| 20 | 水槽体（提供样品） | 1.规格：≥590*440*835mm 2.结构:钢塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用优质环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸不小于590*440*220mm，内空尺寸：不小于390*400*245mm；水槽底部配置PP滤水网(Φ110*40mm)及PP防溅网(315*150*8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用调节位。 3.2、柜体：主框架采用优质不小于1.2mm厚冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 | 24 | 套 |
| 21 | 二联折叠水龙头 | 产品设计为两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。翻转龙头可以在直立的情况下使用，也可以在翻转90度的情况下使用 1. 结构类型：双口设计。 2. 调节方式：壁式调节，节省实验室台面空间。 3. 材质：主体材料全铜，确保在实验环境下长期稳定使用。 4. 规格尺寸：管径尺寸ø17*0.7mm，出水口尺寸5.2mm。 5. 阀芯：采用陶瓷阀芯，保证开关寿命长且水流控制精确。 6. 涂层处理：环氧树脂涂层，增强产品的耐腐蚀性和耐用性。 7. 接口标准：符合实验室用水系统的连接标准G1/2 操作压力：0.1 bar-10 bar 推荐压力：1 bar-5 bar 供给水温度：1℃-100 ℃ | 24 | 套 |
| 22 | 智能给排水系统 | 1.设置下水口，下水口内设置三级过滤装置。第一级设置pp过滤盖板，第二级设置不锈钢过滤提网，第三级设置可抛弃型过滤袋，过滤微粒30μ；三级过滤装置可防止水管堵塞。 2.水槽顶部设置进水、排水及电线信号线快速接头。 3.设置储水装置，进水口与水槽出水口相连。储水装置带有抽水泵，液位感应器，电路控制系统;当水位到达液位器高位时，水泵自动启动工作抽水，直至抽到液位感应器低位，水泵停止工作。 | 24 | 套 |
| 23 | 给排水快速接口 | 采用进口无滴漏快速接头，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；插拔方便，可在给水打开状态下任意插拔，不滴漏。 | 24 | 套 |
| 24 | 智能灯光照明装置 | 接收智能控制平台控制，可分组开启和关闭，配置高亮LED灯条，调节磨砂半透均光板，光线柔和不刺眼。 | 24 | 组 |
| 25 | 吊装系统主体框架 | 1.标准化模块编组，≥1200*525*200mm为一组； 2.材质：主框架采用铝合金拉伸件，表面氧化镀膜处理和铝合金压铸件，表面喷砂喷涂组成。 3.产品中间外围设置一圈氛围状态警示灯，可实施显示摆臂运行状态形态指示，当摆臂功能运行故障时，设备开启会出现红色线性灯光，当摆臂功能运行正常时，设备开启出现绿色线性灯光；通过2种不同颜色显示正常工作，异常，警告等信息。 ★4.吊装实验室主体框架技术性能需满足《色漆和清漆划格试验》及 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不小于2级；（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 24 | 组 |
| 26 | 吊装系统框架外观装饰模块 | 1.装饰件均采用高分子复合材料模压成型，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 24 | 组 |
| 27 | 舱体防尘装饰模块 | 规格：≥1090*280*35mm 材质：采用1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 24 | 组 |
| 28 | 舱底装饰模块 | 规格：≥1280*325*110mm 材质：采用≥1.2mm镀锌钢板折弯焊接表面喷塑成型。 | 24 | 个 |
| 29 | 舱体封板装饰模块 | 规格：≥525*200*150mm 材质：采用阻燃性FRP高分子复合材料，模具一体压铸成型。 | 8 | 个 |
| 30 | 万向吸风罩 | 1.规格：主体管径≥60mm,通风罩口直径≥210mm； 2.管材及罩口均采用铝合金材质，表面阳极氧化处理，关节采用高密度PP材质。独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流； 3.关节密封圈：采用高密度橡胶。 4.关节连接杆：不锈钢材质；关节弹簧装置：不锈钢材质 5.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 6.压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 ★7.万向吸风罩技术性能需满足《色漆和清漆 划格试验》及《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》中性盐雾试验不小于10级，附着力不小于2级；（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 50 | 组 |
| 31 | 变频调速风机 （带变频器） | 1.外壳采用米灰色聚丙烯PP板，具有抗紫外线、耐老化、耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 2.电机防雨罩的结构简单，使用检修方便，可有效防止电机被雨水打湿，延长电机使用寿命， 3.自带减震垫可减少地面的震动，有效降低风机的动载荷，从而延长风机的使用寿命； 叶轮根据不同性能参数由8～36个后倾的机翼型叶片、曲线型前盖板和平板后盘组成，增强有效排风量。风机功率：5.5KW。转速1450，风量：6800-14530。全压：1150-748。 | 2 | 台 |
| 32 | 电气布线 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便调节、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 | 2 | 室 |
| 33 | 给排水管道布置 | 给水管：给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管；排水管：排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管。（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 | 2 | 室 |
| 34 | 室内通风支管 | 主管通向学生桌的主支管采用Φ200mm的PVC圆管、支管采用Φ110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 2 | 项 |
| 35 | 室外通风管道 | 室外采用Φ400mm的PVC圆管,通至楼顶风机处。合理设计布置通风走向。 | 2 | 项 |
| 36 | 吊装系统附件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、调节连接板等。 | 2 | 室 |
| 化学准备室1 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备台 | 1. 规格：≥3600*1200*850mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点； 3. 柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 合页：采用优质合页，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.准备台技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，理化性能金属喷漆(塑)涂层硬度：≥4H,冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm 以外，应无气泡产生；100h后，检查划道两侧3mm 以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 1 | 张 |
| 2 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 3 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 岛式装置 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。 | 4 | 组 |
| 5 | 仪器柜） | 1. 规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 4.仪器柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，金属件外观焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；理化性能金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 4 | 组 |
| 6 | 药品柜 | 1. 规格：≥1000*500*2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 ★8.药品柜技术性能要求需满足GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测依据，玻璃件外观外露周边应磨边处理，安装牢固，玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；理化性能（塑料件），耐老化性，室内用:500h：冲击强度的保持率≥60%;外观颜色变色评级≥3 级；柜类强度及耐久性，搁板弯曲挠度变化值≤0.55%，顶板、底板最大挠度≤0.55%；（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 8 | 组 |
| 7 | 小推车 | 1.尺寸：≥700*500*900mm,板材采用201不锈钢，加强横梁承重更强更稳，单层载重160GK； 2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便， 安全更耐用； 4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强,健康安全更放心 | 1 | 组 |
| 8 | 通风系统 | 布设2.2KW防腐风机，连接通风管道 | 1 | 项 |
| 化学仪器室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器收纳体（标准） | 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 15 | 组 |
| 2 | 药品收纳体 | 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.柜体：侧板、顶底板采用PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板可预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.上柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配。 4.下柜柜门：内框采用PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。颜色可选配 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 | 15 | 组 |
| 3 | 小推车 | 1.尺寸：≥700*500*900mm,板材采用201不锈钢，加强横梁承重更强更稳，单层载重160GK； 2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便， 安全更耐用； 4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强,健康安全更放心 | 1 | 组 |
| 4 | 通风系统 | 布设2.2KW防腐风机，连接通风管道 | 1 | 项 |
| 化学危化品室 |  |  |  |  |
| 1 | 危险药品收纳体 | 1.规格：≥900*515*1850mm 2.材质： (1)柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 (2)顶板有直径110mm出风口，风口内置一个AC2200V、50HZ、0.22A大风扇，最大风量大于300m³/h、转速2550转/min,控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）。 (3)内部（上、下、左、右）采用5mm抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用PP螺丝与柜体连接.突破传统铁板易腐，易锈的诟病。同时还配置3块三层阶梯的PP活动层板，层板设有5MM的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部最下层还留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；挡板应与柜体连为一体.底部加装4个16寸活动轮，便于储存柜的移动。 (4)柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间调节防火膨胀密封件，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例1：5，以确保储存药品的安全性。 (5)温湿度控制面板位于柜体右上角：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V 50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0～99.9﹪（用户设定） (6)报警功能:VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。 3.智能控制： 通 风：可自主设置每日的排气换气时间（可设6个时间）。 报警提示：当柜内温度，湿度和VOC浓度超标时，储存柜自身会发出强烈的声光报警提醒管理员，直至报警消除。 自主排风：当储存柜内部监测值（温/湿度，VOC浓度）超标时，储存柜会自主发出报警并启动排风装置，及时降低内部温度，湿度和VOC浓度。 | 2 | 组 |
| 2 | 易燃品储存体 | 规格：≥1090*460*1650mm。 1：整体为双层≥1.2mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔不低于40mm，内填特种防火材料，防火性能更为卓越。柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。 2：内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响.红色和蓝色柜分别用粉做氟碳喷涂。 3：连续钢琴铰链便于平滑关闭。 4：采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。 5：醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。 6：焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏。 7：本产品具有防爆性能。 8：独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为不低于50mm符合EPA要求。 9：柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。 10：柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 11：内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。 | 1 | 组 |
| 3 | 干粉灭火器 | 产品名称:手提式干粉灭火器 产品型号:灭火器 商品剂量:士0.05KG 喷射距离:≥3.5CM 灭火级别: 1A/21B 使用温度: -20°C~+50°C 瓶身材质:钢材 干粉保质: 5年 | 2 | 套 |
| 4 | 黄沙箱 | 规格：≥50cm*38cm*50cm，技术特点：1、采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。2、底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。3、采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。4、优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。 | 1 | 个 |
| 5 | 废液桶 | 容量≥28L，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶 | 2 | 个 |
| 6 | 防漏液托盘 | 规格：≥430*530*110，PP材质，注塑成型. | 1 | 个 |
| 7 | 通风系统 | 布设2.2KW防腐风机，连接通风管道 | 1 | 项 |
| 污水处理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验室废水综合处理设备 | 1.水质运行检测指标：包括物理指标和化学指标。处理后水质标准：达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996三级排放标准）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）,处理量： 3000 L /天（按工作8小时计）,电源输入：AC220V。 2. 通过在线pH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。 3. 通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。 4. 配置pH调节装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 5. 配置重金属螯合、混凝沉降装置，通过加入螯合能力更强、更环保的新型重金属螯合剂及助凝剂，高效去除重金属、胶体及悬浮物等污染物。 ★6.设备处理工艺采用废水收集→PH调节→微电解反应→光催化氧化系统→絮凝沉淀装置→高级氧化→多介质过滤装置→超滤膜装置→复合式杀菌消毒；利用臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用，并且能充分将废水中的细菌病毒杀死，彻底杀灭大肠杆菌，在规定的时间和场所内，臭氧的泄漏量≤0.1mg/m³，粪大肠杆菌的杀菌率达到99.99%以上，安全高效。（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） 7. 利用智能系统控制废水中的水质变化和处理流程，无需专人看守。 8. 配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。 9. 噪为了环境友好，不会造成周围噪音污染，该设备需要进行降噪处理，废水处理设备运转噪声依据《声环境质量标准》噪声:设备房四周外侧1m处;1次/天，厂界环境噪音(昼间)检测结果为52.7dB(A)，（夜间）检测结果为41.2dB（A）。（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章）. 10.清洗及校正功能：具有自动和手动两种方法进行清洗和设备校正。自动清洗功能：每一段时间处理结束后，自动清洗仪器管路、阀门等部件。 ★11.设备整体电泳喷塑一体成型，防腐蚀，漆膜理化厚度平均值不小于108.6um,附着力应不低于2级，中性盐雾试验耐腐蚀等级10级，保护评级RP为10级，乙酸盐雾试验保护评级RP为10级，外观评级RA为10级，耐湿热性能良好（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） 12.设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，用户单位实验室额外工作加班，设备正常运行。 13.出水水质符合GB8978-1996污水综合排放标准的三级排放标准里的排放限值要求。 14.设备采用一体式、模块化设计，结构紧凑占地面积小，相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修。 | 1 | 套 |
| 高中化学一类标准仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 方座支架 | 用于固定实验仪器的夹持装置，技术性能要求如下：1.由底座.立杆.复夹(垂直夹2只.平行夹1只).烧杯夹.铁环(大.小各1只)组成。2.底座规格210*140*30mm，重量约为1.5Kg，采用环氧树脂台面板制作，模具底座和四个支撑脚一次成型，底座面上带有规则条纹起到防滑作用，整个底座具有防水.防火.防酸.防碱.防有机溶剂.表面光亮.美观大方。3.立杆的直径11.5mm，杆长630mm，一端为螺纹，立杆由优质铁制成，外层电镀。4.复夹都为金属制品，不易生锈，烧杯夹为铁制品电镀，烧瓶夹夹身中部由旋转螺丝.回力弹簧.V形螺帽组成，可随意调整夹口直径，夹口内侧带有防滑垫片。5.大小架框直径分别为：大环直径95mm，小环直径60mm，铁制外层喷防锈.耐热强化漆。 | 96 | 套 |
| 2 | 三脚架 | 由合金圆环、合金酒精灯托盘、托盘高度调节杆和3只支脚组成；酒精灯托盘可以上下自由调节；合金圆环最大外径不小于11cm，圆环内圈有三个向圆心延伸且带凹凸纹路的支撑杆，可满足不同大小烧器的使用，并起到对石棉网的支撑作用，合金酒精灯托盘直径不小于8cm。 | 96 | 个 |
| 3 | 滴定台 | 化学实验仪器，由底座和立杆组成。底座采用铸铁框架和塑料板通过螺丝连接固定，环氧树脂板面嵌于塑料板之上，外形规格270mm*135mm，立杆用直径Φ8～10mm的圆钢制成，长度约为600mm。 | 96 | 套 |
| 4 | 滴定夹 | 用于化学实验，配合滴定台使用，蝶式结构，两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。 | 96 | 个 |
| 5 | 试管架 | 12孔，木制，采用无裂纹.不易变形.坚硬并经脱脂干燥处理的木材制成，表面涂有清漆。 | 96 | 个 |
| 6 | 托盘天平 | 称量用具，最大称量100g，分度值0.1g，标尺称量0～5g。仪器为双盘.单杠杆.等臂.非封闭式铝合金横梁结构。托盘天平的刀子由钢或玛瑙制成，秤盘直径80mm，外形规格约为200mm*70mm*135mm。标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。刀子垂直地紧固。砝码均采用金属制，表面电镀，用塑料盒定位包装，砝码分别为50g.20g*2.10g.5g。 | 96 | 台 |
| 7 | 水槽 | Φ200mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm。 | 96 | 个 |
| 8 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125mm，钢板厚 1.2mm，前部应有防滑脱锯齿。 | 96 | 把 |
| 9 | 小刀 | 折叠小刀，刃长：7cm，刀身材质：不锈钢，全刀长最大值：12cm。 | 96 | 把 |
| 10 | 剪刀 | 中号，铁制品。 | 8 | 把 |
| 11 | 胶头滴管 | 100mm，直形。 | 288 | 支 |
| 12 | 量筒 | 25mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 192 | 个 |
| 13 | 量筒 | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 192 | 个 |
| 14 | 量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 192 | 个 |
| 15 | 容量瓶 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 192 | 个 |
| 16 | 滴定管 | 酸式，25mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 192 | 支 |
| 17 | 滴定管 | 碱式，25mL，透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 192 | 支 |
| 18 | 试管 | φ12mm*70mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 192 | 支 |
| 19 | 试管 | φ15mm*150mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 288 | 支 |
| 20 | 试管 | φ18mm*180mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 192 | 支 |
| 21 | 试管 | φ20mm*200mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 192 | 支 |
| 22 | 试管 | φ32mm*200mm，，透明硼硅酸盐玻璃制 | 192 | 支 |
| 23 | 试管 | φ40mm*200mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 192 | 支 |
| 24 | 硬质玻璃管 | φ15mm*150mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 192 | 支 |
| 25 | 烧杯 | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 192 | 个 |
| 26 | 烧杯 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 192 | 个 |
| 27 | 烧杯 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制 | 192 | 个 |
| 28 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm，圆头 | 4 | kg |
| 29 | 广口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 192 | 个 |
| 30 | 广口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 192 | 个 |
| 31 | 广口瓶 | 棕色，60mL，透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 192 | 个 |
| 32 | 细口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 192 | 个 |
| 33 | 细口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制， 瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 192 | 个 |
| 34 | 钴玻璃片 | 蓝色钴玻璃 | 192 | 个 |
| 35 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片。 | 192 | 个 |
| 36 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片。 | 192 | 个 |
| 37 | 试管夹 | 木制品 | 192 | 个 |
| 38 | 试管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成。 | 192 | 把 |
| 39 | 玻璃片 | 80mm*80mm | 192 | 片 |
| 40 | 酒精灯 | 150mL，单头，配灯芯。 | 96 | 个 |
| 41 | 单孔塞 | 单孔塞组合 | 240 | 个 |
| 42 | 导管（玻璃弯管） | 7mm～8mm，一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长度约 15 cm，形状为直角。 | 240 | 支 |
| 43 | 乳胶管 | 外径 7mm，内径 5mm。 | 96 | 米 |
| 44 | 药匙 | 长度约13 cm，带小勺，材质可选塑料。 | 96 | 支 |
| 45 | 反应板 | 白色，瓷，6穴板。 | 96 | 个 |
| 46 | 蒸发皿 | 瓷，100mm。 | 96 | 个 |
| 47 | 分液漏斗 | 锥形,100ml | 96 | 个 |
| 48 | 火柴 | 小盒 | 96 | 盒 |
| 49 | 砂纸 | 常规磨砂。 | 96 | 张 |
| 50 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，500g/袋。 | 4 | 包 |
| 51 | 毛笔 | 中楷 | 96 | 支 |
| 52 | 蒸馏水 | 去离子水实验室用，10L | 4 | 桶 |
| 53 | 铝(条) | 试剂，50克/份。 | 10 | 瓶 |
| 54 | 铝(片) | 试剂，50g/瓶。 | 10 | 瓶 |
| 55 | 铝(箔) | 试剂，25g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 56 | 锌粉 | 工业，500g/份。 | 4 | 瓶 |
| 57 | 锌(粒) | 试剂，100g/份。 | 4 | 瓶 |
| 58 | 铁(还原铁粉) | 试剂，500g/份。 | 4 | 瓶 |
| 59 | 铁(片) | 试剂，100g/份。 | 10 | 瓶 |
| 60 | 铁(丝) | 试剂，250g/份。 | 4 | 瓶 |
| 61 | 铜(紫铜片) | 化学纯500g。 | 4 | 包 |
| 62 | 铜(丝) | 化学纯500g。 | 4 | 瓶 |
| 63 | pH广范围试纸 | 1～14 | 96 | 本 |
| 64 | 红石蕊试纸 | 酸碱指示试纸。 | 96 | 本 |
| 65 | 淀粉碘化钾试纸 | 酸碱指示试纸。 | 96 | 本 |
| 66 | 定性滤纸 | 滤纸，圆形。 | 10 | 盒 |
| 67 | 铁钉 | 钉长约30毫米，钉粗约2毫米，1斤装 | 4 | 盒 |
| 68 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 ★14.资源包含：具备丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个；具备丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览；提供相关网页截图材料或检测报告。 | 1 | 套 |
| 69 | 实验资源管理云平台 | 实验资源管理云平台涵盖了实验课程、实验视频、实验方案、实验仪器的基于云端的管理平台： 1、云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。 2、独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，目前云端实验库已有1000+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。 3、独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。 4、云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。 5、数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。 6、平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。 7、学校账号角色和数量：①、学校管理员*1；②、实验室总管理员*1；③、理化生三个学科实验室管理员*2（实验室总管理员兼任一个学科管理员）；④、理化生三个学科备课组长各年级各1个*9（共9个）；⑤、理化生三个学科教师各年级各10个*9（共90个）；共计：103个账号。 8、支持数字化实验系统软件在平台注册和登录，登录之后可使用“实验资源管理云平台”，可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，提供加盖公章的相关网页截图材料； ★提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，提供加盖公章的相关网页截图材料； | 1 | 套 |
| 70 | 无线智能pH传感器 | 无线智能pH传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录pH值的变化，绘制pH-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和pH探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与pH探头连接用于测量溶液pH值。 二、功能 1.用于测量溶液的pH值。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.可实现标定功能。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 11.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS等。 三、规格 1.量程：0~14 2.分辨率：0.01 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥120小时 5.防水等级：IP67 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.电池型号：CR2032 四、典型实验 探究二氧化碳的性质、二氧化碳的溶解性实验、比较不同盐溶液的酸碱性、观察氢氧化钠与二氧化碳的反应、酸碱中和反应、探究洗发剂和护发剂的酸碱性、钠与水的反应、测量盐溶液的酸碱性、强酸和强碱的中和滴定、酸雨对生物的影响、影响酶活性的条件等实验 | 1 | 只 |
| 71 | 无线智能温度传感器 | 无线智能温度传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录温度的变化，绘制温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.测量灵敏、精确，反应快速，包括对微小温度变化的快速采样。 8.无需校准，即连即用。 9.连接方式：蓝牙无线。 10.节能方式：传感器打开电源，无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 11.支持固件空中升级。 12.可切换单位：℃、℉、K。 三、规格 1.量程：-40℃~125℃ 2.分辨率：0.01℃ 3.精度：±0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 不同颜色物体的吸热散热研究实验、不同液体的吸热散热研究、水的降温规律、摩擦做功、水的沸腾实验、沸点与压强关系、焦耳定律、酸碱反应热、铁的吸氧腐蚀、探究非生物因素对鼠妇分布的影响实验、种子萌发产生热量等实验 | 1 | 只 |
| 72 | 无线智能电导率传感器 | 无线智能电导率传感器内置电导率、温度两种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电导率/温度的变化，绘制电导率/温度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。 二、功能 1.用于测量溶液的电导率值和温度值。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器两种测量二合一，可测量电导率、温度。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用2年。 7.测量数据可用于测定总溶解固体。 8.传感器会自动进行温度补偿。 9.可实现标定功能。 10.连接方式：蓝牙无线。 11.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 三、规格 电导率： 1.量程：0~20000μS/cm 2.分辨率：8μS/cm 3.精度：±3%F.S 温度： 1.量程：0~60℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.精度：0.5℃ 4.采样速率：10次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、测量溶液的电导率、试验物质的导电性、渗透研究等实验 | 1 | 只 |
| 73 | 无线智能电流传感器 | 无线智能电流传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录电流的变化，绘制电流-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；上端为导线插孔，附件红黑导线可一端接入传感器，另一端接入电路进行测量。 二、功能 1.用于测量电路中的电流。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校零功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-1A~1A 2.分辨率：0.5mA 3.精度：±1%F.S 4.采样速率：1000次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究串、并联电路电流的特点、比较灯泡亮度、探究影响导体电阻大小的因素、探究电流和电压的关系、探究电流和电阻的关系、半导体电阻的应用（酒精浓度检测仪）、伏安法测（定值）电阻、伏安法测灯泡电阻、额定功率与实际功率、测量小灯泡的功率、电热跟什么因素有关、研究导体电阻与长度、横截面积及材料的定量关系、金属丝电阻率的测量等实验 | 1 | 只 |
| 74 | 无线智能溶氧气氧传感器 | 无线智能溶氧气氧传感器内置溶解氧、氧气两种传感器，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录溶解氧、氧气的变化，并绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和溶解氧气氧探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口；主体前端为BNC接口，可与溶解氧气氧探头连接用于测量溶解氧/氧气含量。 二、功能 1.用于测量气体和液体中的氧气含量，测量灵敏、精确，反应快速。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；传感器多种测量多合一，可测量溶解氧、气氧。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现溶解氧标定，气氧校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程 溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100% 2.分辨率 溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1% 3.精度 溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S 4.采样速率:100次/秒 5.连续使用时间:≥30小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh ★8.提供满足1-7项指标的官网截图或检测合格报告 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、观察氧气中的燃烧现象、探究灭火的原理、过氧化钠与水反应及产物探究、种子萌发的环境条件（模拟实验）、光合作用的影响、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 1 | 只 |
| 75 | 无线智能二氧化碳传感器 | 无线智能二氧化碳传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录二氧化碳的变化，并绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。探头外壳为黑色塑料，通过数个栅栏与外界相通，栅栏内有过滤层。 二、功能 1.用于测量气体中二氧化碳的含量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~100000 ppm 2.分辨率：2ppm 3.精度：3%(0~5000ppm)；4%(5000~50000ppm)；6%(50000~100000ppm) 4.采样速率:1次/秒 5.连续使用时间:≥10小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh 四、典型实验 蜡烛及其燃烧的探究、探究人体吸入的空气与呼出的气体的不同、碳还原氧化物的反应、实验室制取二氧化碳、碳酸钠与盐酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、比较碳酸钠与碳酸氢钠的热稳定性、种子萌发的环境条件、二氧化碳是光合作用必需的原料吗、植物的呼吸作用产生二氧化碳、设计并制作生态缸，观察其稳定性等实验 | 1 | 只 |
| 76 | 无线智能绝对压强传感器 | 无线智能绝对压强传感器无需连接数据采集器，探头与传感器一体设计，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录绝对压强的变化，绘制绝对压强-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口，前端是鲁尔公接头，可连接软管等多种附件接入环境中进行测量。 二、功能 1.用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的压强。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.可实现校准功能。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~400kPa 2.分辨率：0.1kPa 3.精度：±2% 4.采样速率：500次/秒 5.连续使用时间：≥30小时 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 研究液体内部的压强、气体被压缩内能增大（压缩气体做功）、探究气体等温变化的规律（波意耳定律)、分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用、探究金属与盐酸、硫酸的反应、探究酸碱盐之间反应条件、影响化学反应速率的因素、模拟肺部呼吸、比较过氧化氢在不同条件下的分解等实验 | 1 | 只 |
| 77 | 无线智能色度计&浊度计 | 无线智能色度计&浊度计内置色度计、浊度计2种传感器模块，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录数据的变化，绘制相应图像。使用电源按钮或软件设置切换色度、浊度功能，并且可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 传感器主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称、蓝牙编号、0.96英寸OLED显示屏；主体前部为开合舱体，可放入比色皿进行实验。 二、功能 1.用于测量溶液对于不同颜色的入射光的吸光度、透光率，以及溶液的浊度。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量：透光率、吸光度、浊度等。 4.可脱机进行数据采集。 5.色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。 6.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 7.无需校准，即连即用。 8.连接方式：蓝牙无线或有线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程： 红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 浊度：0~400 NTU 2.精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 浊度：±5% NTU 3.分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 浊度：0.1 NTU 4.采样速率:10次/秒 5.连续使用时间:≥50 小时 6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡） 7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh ★8.提供满足1-7项指标的官网截图或检测合格报告 四、典型实验 水质检测、用肥皂水区分软水和硬水、观察氢氧化钙与二氧化碳的反应、探究反应条件对氯化铁水解平衡的影响、绿叶中色素的提取和分离等实验 | 1 | 只 |
| 78 | 无线智能氯离子传感器 | 无线智能氯离子传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录氯离子浓度的变化，绘制氯离子浓度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和氯离子探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与氯离子探头连接用于测量液体氯离子浓度。 二、功能 1.用于测量溶液中的氯离子的浓度及其变化情况。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.可实现标定功能。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：1.8ppm~3550ppm 2.分辨率：1ppm 3.精度：±10% 4.采样速率：100次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 氯离子的检验等实验 | 1 | 只 |
| 79 | 无线智能氧化还原传感器 | 无线智能氧化还原传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录数值，绘制图像，测量溶液氧化还原能力（ORP）的传感器。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和氧化还原探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与氧化还原探头连接使用测量溶液氧化还原能力。 二、功能 1.用于测量溶液的氧化还原能力。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.可实现标定功能。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：-2000mV~2000mV 2.分辨率：1mV 3.精度：±20mV 4.采样速率：100次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 过氧化钠与水反应及产物探究等实验 | 1 | 只 |
| 80 | 无线智能乙醇气体传感器 | 无线智能乙醇气体传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录乙醇气体浓度的变化，绘制相应图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和前端电导率探头连接构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号；底部有Type-C接口。 二、功能 1.用于测量气体中乙醇气体的含量。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.无需校准，即连即用。 7.连接方式：蓝牙无线或有线。 8.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 9.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0~30000ppm 2.分辨率：1ppm（0~10000ppm）；10ppm（10000ppm~30000ppm） 3.精度：±1.5%F.S 4.连续使用时间：≥30小时 5.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 6.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh 四、典型实验 探究乙醇的主要性质；乙醇含量的测定、探究酵母菌细胞呼吸的方式等实验 | 1 | 只 |
| 81 | 无线智能铵根离子传感器 | 无线智能铵根离子传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录铵根离子浓度的变化，绘制铵根离子浓度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和铵根离子探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与铵根离子探头连接用于测量液体铵根离子浓度。 二、功能 1.用于测量溶液中的铵根离子的浓度及其变化情况。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.可实现标定功能。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0.9ppm~1800ppm 2.工作温度范围：5℃~45℃ 3.采样速率：100次/秒 4.连续使用时间：≥120小时 5.防水等级：IP67 6.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 7.电池型号：CR2032 四、典型实验 氨的喷泉等实验 | 1 | 只 |
| 82 | 无线智能钙离子传感器 | 无线智能钙离子传感器无需连接数据采集器，通过蓝牙直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集，在终端上实时显示并记录钙离子浓度的变化，绘制钙离子浓度-时间图像。可脱离终端而独立地记录所探测到的实验数据并加以保存，并随时供下载和分析。 一、结构及外观 由传感器主体和钙离子探头构成。主体正面有电源按钮、电源和蓝牙指示灯、传感器名称；背面有蓝牙编号及电池仓，机身外壳与电池仓用密封圈密封。主体前端为BNC接口，可与钙离子探头连接用于测量液体钙离子浓度。 二、功能 1.用于测量溶液中的钙离子的浓度及其变化情况。 2.传感器内置蓝牙无线模块：使用蓝牙5.0技术，该技术拥有极低的运行和待机功耗。 3.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器。 4.可脱机进行数据采集。 5.传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。 6.使用纽扣电池，电池可更换，一枚电池可正常课堂使用1年以上。 7.可实现标定功能。 8.连接方式：蓝牙无线。 9.节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。 10.支持固件空中升级。 三、规格 1.量程：0.4ppm~4000ppm 2.分辨率：1ppm 3.精度：±10% 4.采样速率：100次/秒 5.连续使用时间：≥120小时 6.防水等级：IP67 7.通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 8.电池型号：CR2032 四、典型实验 水质检验等实验 | 1 | 只 |
| 生物综合实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师实验操作体 | 1.规格：≥3000*700*850mm 2. 台面：采用≥15mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。 3. 柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 铰链：采用优质铰链，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 2 | 张 |
| 2 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 2 | 套 |
| 3 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 套 |
| 4 | 教师实验电源 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯。 （1）输入电源：AC220V±10%、频率50Hz； （2）工作环境：温度-10℃~+40℃，相对湿度＜85％（25℃）海拔＜4000m； （3）人身安全保护体系：配备漏电短路保护器做总电源开关，对人身安全和用电设备起到保障作用； （4）控制面板要求采用7寸液晶屏控制，稳定可靠寿命长。 （5）市电AC220V/10A（两位五孔国标插座），为其它用电器提供电源； （6）直流稳压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率可达0.1V； （7）交流低压电源：液晶显示，数字键盘触屏输入，0-30V/2A，电压调整率为0.1V； （8）教师测试用交流高压170V、300V输出； （9）教师测试用9V大电流输出； | 2 | 套 |
| 5 | 紧急洗眼器 | 1.主体： 加厚铜质,高度240mm 2.涂层： 高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4.防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5.开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便, 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 | 2 | 套 |
| 6 | 学生实验操作体 | 2.1.规格：≥1200*600*780mm 2.台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.体身：立柱采用铝合金拉伸椭圆管设计，铝型材立柱≥90*42*1.0mm，笔直支撑，嵌入上下铸铝脚内；铸铝脚采用压铸成型，上桌脚≥579*57*95*2.5mm，下桌脚≥528*57*95*2.5mm；桌架下端配备加固支撑梁，横档拉梁≥60*30*1.2mm；桌架背部具有≥46*90*1.2mm（含挡水条)档水板、桌架前部具≥30*49*1.2mm支撑条，后端挡水板、前端支撑条采用挤出铝合金型材，各部分连接设置卡位，通过采用高强度螺丝连接，表面经静电喷涂高温固化处理，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 4.书包斗：采用ABS注塑一体注塑成型，整体尺寸≥400*300*128mm，镂空设计，便于清理，前端设置挂凳卡口，方便教室地面卫生清洁。 5.体脚：配有可调整底脚，设置专用孔位可与地面固定，配有≥178*50*2.5mm的ABS脚套装饰盖。 | 48 | 张 |
| 7 | 走线桶 | 1.规格：≥230*365*730mm 2.整体采用实验室专用PP材质，外形圆润，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 3.★走线桶技术性能要求需满足包含铅、镉、铬、钡、汞、砷、锑、硒等有害元素迁移符合国家标准。（需提供满足以下性能指标出具的检测报告复印件） | 48 | 套 |
| 8 | 实验电源 | 1.规格：≥165*195*350mm 2.ABS嵌入式电源盒，可放置书包斗中间，安装方便 ； 3.学生电源低压可以独立自由分组，也可以教师智能控制端统一设置分组； 4.锁定与受控，锁定状态，学生端低压无法调整，接受教师智能控制端统一设置电压与电流；解除锁定可由学生端自由调整； 5.学生电源采用PC亮光薄膜面板，电容式触摸键盘，显示采用2寸LCD段码液晶屏； 6.调节范围为0～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A； 最小调节单元可达1V，具有过载保护智能检测功能； 7. 220V交流输出设置新国标五孔插座，带过载保护。 8.功能模块单独设置一键求助功能按键，当学生端按举手求组模块，教师控制台可实施语音播报当前学生座位号。 | 48 | 套 |
| 9 | 生物实验光源 | 长度≥400mm,镜面不锈钢材质，≥21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 | 48 | 套 |
| 10 | 学生操作位 | 1.产品规格：≥ф300*25mm，整体高度400-540mm（高度可调）； 2.技术参数：采用≥30mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；学生操作位选用优质气杆，与面连接处调节加宽加强防爆机构，气杆防尘套聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，可悬挂于实验操作体上，不占用空间面积，五星脚采用不锈钢亮面处理，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 96 | 个 |
| 11 | 水槽体 | 1.规格：≥590*440*835mm 2.结构:钢塑结构 3.材质： 3.1、水槽：采用优质环保PP改性材质，一次性注塑成型，具有较高强度的韧性及耐磨、耐酸碱性，水槽外观可视尺寸590*440*220mm，内空尺寸：390*400*245mm；水槽底部配置PP滤水网(Φ110*40mm)及PP防溅网(315*150*8mm)，放水时防止有水滴溅出；水槽柜上部配备专用阻尼器翻盖滴水架，翻盖打开配有12根滴水棒，方便学生实验时滤干试管；并预留洗眼器专用调节位。 3.2、柜体：主框架采用优质不小于1.2mm厚冷轧钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经环保除油、除锈前处理并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3.3、配有可调节脚垫。 | 24 | 套 |
| 12 | 二联折叠水龙头 | 产品设计为两个独立控制的阀门和两个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。翻转龙头可以在直立的情况下使用，也可以在翻转90度的情况下使用 1. 结构类型：双口设计。 2. 调节方式：壁式调节，节省实验室台面空间。 3. 材质：主体材料全铜，确保在实验环境下长期稳定使用。 4. 规格尺寸：管径尺寸ø17*0.7mm，出水口尺寸5.2mm。 5. 阀芯：采用陶瓷阀芯，保证开关寿命长且水流控制精确。 6. 涂层处理：环氧树脂涂层，增强产品的耐腐蚀性和耐用性。 7. 接口标准：符合实验室用水系统的连接标准G1/2 操作压力：0.1 bar-10 bar 推荐压力：1 bar-5 bar 供给水温度：1℃-100 ℃ | 24 | 套 |
| 13 | 多功能实验下水装置 | 采用“S”型防腐蛇形PP管；过滤防堵处理、防止污水及异味倒灌。 | 24 | 套 |
| 14 | 室内基础电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（地上部分） | 2 | 间 |
| 15 | 室内给排水系统（地上部分） | 国标直径20mm优质PPR管、国标直径50mm优质防腐PVC管（地上部分） | 2 | 间 |
| 16 | 文化布置 | 根据现场尺寸单独定制，包含学科文化布置等，后期效果图与使用方对接。 | 2 | 间 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师实验操作体 | 1.规格：≥3600*1200*850mm 2.台面：采用12.7mm厚双面理化膜实芯理化板。台面需倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，需具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。3. 柜身：柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 4. 滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5. 合页：采用优质合页，开合十万次以上； 6. 连接件：ABS专用连接组装件； 7. 桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； | 1 | 张 |
| 2 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 3 | 防腐水槽 | 规格：≥550*450*290mm 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 岛式装置 | 盒体采用铝合金材料,钢制模具一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。 | 4 | 组 |
| 5 | 仪器收纳体（标准） | 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 5 | 组 |
| 6 | 标本收纳体 | 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.上部分：采用四分之一圆铝合金玻璃框架结构，其上部采用无色透明钢化玻璃，铝合金框架,内置连接件，隔板采用10mm厚钢化玻璃隔板，隔板固定件内置式，上下可随调。 2.下部：采购柜式结构，柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 | 10 | 组 |
| 7 | 小推车 | 1.尺寸：≥700*500*900mm,板材采用201不锈钢，加强横梁承重更强更稳，单层载重160GK； 2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便， 安全更耐用； 4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强,健康安全更放心。 | 1 | 组 |
| 生物仪器室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器收纳体（标准） | 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 10 | 组 |
| 2 | 标本收纳体 | 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.上部分：采用四分之一圆铝合金玻璃框架结构，其上部采用无色透明钢化玻璃，铝合金框架,内置连接件，隔板采用10mm厚钢化玻璃隔板，隔板固定件内置式，上下可随调。 2.下部：采购柜式结构，柜体为落地式结构，所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。 | 10 | 组 |
| 3 | 小推车 | 1.尺寸：≥700*500*900mm,板材采用201不锈钢，加强横梁承重更强更稳，单层载重160GK； 2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理； 3.配件：优质静音万向轮，360°全方位旋转，带刹车功能，移动方便， 安全更耐用； 4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强,健康安全更放心 | 1 | 组 |
| 高中生物一类标准仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 教师端数码生物显微镜 | 1. 光学系统：采用无限远色差校正光学系统。。 2.目镜：大视野，高眼点UC-WF10X/22mm ，视度可调节。 3.观察筒：铰链式双目观察筒，瞳距48-75mm可调；目镜观察筒可360度任意旋转。 4.物镜：无限远平场UC物镜：UC Plan 4X成像清晰圆直径≥17.5mm；UC Plan 10X成像清晰圆直径≥17.6mm；UC Plan 40X成像清晰圆直径≥18.9mm；UCPlan100X成像清晰圆直径≥18.6mm；显微镜物镜放大率准确度≤0.87% 5.齐焦性:物镜10→4倍≤0.030mm，10→20倍≤0.023mm，10→40倍≤0.008mm，40→100倍≤0.005mm。 6. 物镜转换器：内倾式5孔转换器（标配四个物镜）。转换器定位稳定性≤0.015mm。 7. 调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值0.001mm。粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来限位。微调机构空回≤0.006mm 8.载物台：防刮伤防脱落新镂空式切片夹； X、Y轴采用钢丝传动无突出式设计，矩形，面积：≥185 x 145mm；行程：≥76 x 50mm；X、Y向低位同轴调节手轮，且其扭矩（松紧）可调。表面石墨喷涂涂层，防腐、耐磨。整机采用顶级优选喷涂材料，防潮防腐蚀；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm。 9.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 10.柯拉照明系统：新型LED聚光镜：N.A.0.9/0.13消色差聚光镜,三片式透镜设计，集成了集光镜和聚光镜功能。 11.3WLED 、6V/30W卤素灯照明光源可选。采用抽屉式光源更换盒，光源更换方便， 12.数字内置一体化显微镜：1/2”逐行扫描数字图像传感器,400万纯物理像素,高分辨率实时显示,保证输出图象色彩不能失真，最大传输速率可达12帧/秒；拍照可达1600像素。 13.机身自带二维码，可以扫描下载软件。内置RJ45网络接口，可以直接连接交换机组建网络；也可以通过RJ45口连接计算机采集图像。 14.智能环形指示灯，在内置智能处理器控制下，能够指示显微镜的各种工作状态，如：工作或是休眠、光源亮度等信息，从而带给用户更好的操作体验。 15.物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。提供具有‘物镜照明记忆功能’“国家光学仪器质量监督检验中心”检测报告。 16.多功能操作旋钮，可实现调节照明亮度和休眠功能。 17.操作系统：软件支持Android、苹果和windows操作系统。 18.其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，LY香柏油。 19.提供关于该显微镜产品的样本彩页，加盖公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 数码互动显微镜 | 1.数字内置一体化显微镜：一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，动态400万像素，静态最高可达1600万像素。 2.数码摄像系统非外置式，和显微镜集成一体。 3.物镜： ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。 4.齐焦性:物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。 5.转换器：内倾式四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.003mm。 6.载物台：U形机械移动载物台，140×140（mm），移动范围75×50（mm）；（以原厂彩页内容作为佐证）。防腐耐磨涂层。X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.002mm。 7.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 8.微调: 粗微调同轴调节载物台，配有限位打滑装置，微调机构空回≤0.004mm。 9.目镜：带有指针定位的WF10X/20mm,补偿平场目镜。显微镜目镜放大率准确度不超过±0.55%。 10.目镜筒：铰链式目镜筒，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm，左右两系统放大率差≤0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.2%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.02mm。 11.照明：3WLED照明系统。 12.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜。 13.液晶显示屏：9.7寸便携式智能平板输出，平板可放置在显微镜上观察，也可以拿下移动观察。 14.传输方式：内置RJ45网络接口，可以通过网络连接成像；平板上的图像通过wifi传输，非USB连接。 15.数码系统：处理器四核，内存：3GB，硬盘：64G；屏幕分辨率：2048:1536（16:12或8:6），录像分辨率1080P/30FPS，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 16.操作系统：软件支持Android、苹果和windows操作系统。Android、苹果和windows操作系统终端设备可以同时连接显微镜，实时成像。 17.一体化供电：平板、数码摄像系统和显微镜采用一体化供电（仅需一根电源线），避免充电线繁杂，整体美观。LY机身自带USB输出，支持给平板供电。 | 12 | 台 |
| 3 | 显微实验教学无线智能互动系统软件 | 一、互动模块： 1、无线模式和多种类型智能终端的互动体验，数据能存储在便携式智能终端中，并同步上传至云端. 2、全无线系统架构，整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定。 3、学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。 4、系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动。 5、跨平台解决方案：同时支持Android、iOS、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学，学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制。 6、教学示范:把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式。 7、实验评级:可设置课堂实验报告，并进行现场评级。可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级。 8、授课评估:具备授课效果实时接收系统。 9、设备登记:具备显微镜使用管理登记系统 10、图像对比:可同时打开两张或四张图片，进行对比教学。 11、图像捕捉:可实时采集、宏观图像、微观图像。 12、图像处理:可对采集下来的图片进行各种图像处理，测量、计数、报告打印等。 13、作业下发:可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业。 14、语言选择:中英文可选，双语教学。 二、云端教学互动模块（以下1-6项，须提供软件真实界面截图，加盖公章） 基于互联网的数字切片和数字图像应用和教学系统。它提供了数字切片及图像的存储、管理、浏览、分析处理、标注、共享、课内和课外互动教学等功能。 1、图片及课件实时上传至云端，多级分类的组织结构便于有序的管理数字切片，有无限的存储空间 2、切片即时浏览，实现了从开始上传图像即可对其进行浏览。 3、安全可靠的权限管理机制，可设置上传的数字切片与指定人员或群组分享。 4、支持添加测量、文字、录音、ROI 选区等多种形式的标注，并可与他人分享。 5、根据用户需求定义应用 App 添加到切片浏览页面。 6、简洁的学生用户账号产生机制，用手机号和手机验证码作为Gallery账号的快速生成，也可用微信一键登陆。 7、平台中不断增加的对各种生物、植物、动物和组织和胚胎切片进行自动定量的AI分析，辅助学生的作业练习，扩展学生的知识视野 8、无缝整合集成AR显微镜、IoT显微镜、AI智能分析硬件模块和软件功能 9、数字切片和相册云管理、Wiki应用、考试系统、用户论坛、数字切片/图片分享，形成数字班级、数字校园、和数字智能光学云互动系统 10、两种数码互动机制，课内互动及云端互动，两种互动系统数据和信息互通。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师端专业图像分析软件 | 以下软件功能的1-8项须提供软件真实界面截图，加盖公章，不能仅是文字描述。 1.用户登录：用户使用时必须首先登录，才能产生实验环境，从而进行图像操作。在实验中，用户对其创建的图像和数据的管理是互相独立的，即一个用户可以创建多个实验，而每个实验又可以根据需要对不同图像进行操作。 2.空间校准：空间校准获取不同放大倍数下同一物体实际尺寸与单位像素之间的比例，可以分为手动校准和自动校准。 3.光密度校准：获取不同光学系统下同一物体单位灰度值与光密度之间的比例，能使分析结果中的灰度值转化为光密度单位，从而得到更直观的结果。在分析之前请先进行光密度校准，以便应用光密度校准。 4.算数运算：本模块通过选择算术运算算子和输入操作数来对图像进行处理。 5.代数运算：代数运算显示两幅图像之间的代数运算，用户可以从图像列表中选择一幅图像与当前编辑窗中的图像进行运算。 6.图像二值化： (1)二值分割：是由图像处理到图像分析的关键步骤，其支持对整幅图像和ROI区域的操作。本模块提供了对图像进行灰度分割和彩色分割的功能；分割后生成二值图形 (2)二值显示：选择所要显示的图层，可同时显示多层。若不同层的图形存在叠加的情况时，则会显示叠加后的颜色。 (3)二值形态学：可以分离或合并二值图形的特征目标，从而达到用户的分析需求。 二值图形处理： (4)二值变化：实现二值图形与当前图像之间的相互转化。二值细化：本模块用于提取图形的骨架部分，突出形状特 点和减少冗余信息。图像批处理：图像批处理针对一系列的图像进行相同的操作，方便用户进行大量图像的处理。 7.直方图：直方图窗口用来显示图像全图或选定ROI区域像素灰度级的分布情况，不会影响原图像，有助于颜色调整。其横坐标表示的是图像的灰度级别，纵坐标表示的是该灰度出现的频率。 8.3D绘制：3D绘制窗口模块用来进行当前相册图像该的3D绘制分析。 9.3D渲染：3D渲染窗口将弹出一个用于处理3D图像的程序。 10.图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器；11.序列分析：包括，序列回放、动画输出、序列投影、区域序列分析、图像多焦面合并; 12.图像分析。包括：点分析、手动分析，手动测量、多视场分析、单目标分析、剖面分析、二值图形形态分析、区域亮度分析、区域相关分析。 13.图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理； 14.可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像； | 1 | 套 |
| 5 | 体视显微镜 | 1.光学系统：Greenough光学系统，防霉设计； 2.目镜：高眼点超广角目镜WF 10X/23mm一对；双目倾斜45°,视度可调，调整范围：5°屈光度； 3.瞳距调节范围: 50mm~75mm； 4.变倍范围:7.5X~45X连续变倍； 变倍比: 1: 6； 5.工作距离: 110mm； 6.升降机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠； 变倍手轮双侧水平设置，变倍灵活舒适； 7.照明：12V/10W LED灯落、透射光源，可单独或同时使用； 8.底座：工作平台宽大舒适； 9.提供关于该显微镜产品的样本彩页。 | 4 | 台 |
| 6 | 无线AP | 2.4G速率：600Mbps以上；5G速率：1734Mbps以上；Wi-Fi接入数：256个；天线：超材料天线；PoE模式：802.3at PoE+&12V DC；端口：(1)千兆PoE+(1)千兆LAN；网络标准：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，IEEE802.3、IEEE802.3u；工作频段：802.11b/g/n:2.412GHz~2.483Hz(中国)802.11a/n/ac:5.15GHz~5.35GHz,5.725GHz~5.85GHz(中国）；调试方法：OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16QAM@24Mbps,64QAM@48/54MbpsDSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11MbpsMIMO-OFDM(11n):MCS 0~15MIMO-OFDM(11ac):MCS 0~9；无线安全：MAC地址过滤，安全开关，支持WPA-PSK/WPA2-PSK安全机制；环境参数：工作温湿度：-10~45°C 10%~90%RH (不凝结) 存储温湿度：-40~70°C 5%~90%RH (不凝结) | 1 | 台 |
| 7 | 学生普通光学显微镜 | 1. 总放大倍数：400 x2. 整机结构件：绝大部分都是由铝和合金制作，镜臂可45°倾斜。 3. 目镜：H10X并锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入，目镜放大率>6.3X准确度不超过±0.80%。 4. 物镜：MOTIC-DIN标准消色差物镜4X/0.10，成像清晰圆直径≥50%；10X/0.25，成像清晰圆直径≥50%，景深范围内像面的偏摆≤0.05mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥43%；所有物镜均保证齐焦， 10倍－4倍为±0.055 mm，10倍－40倍为±0.040 mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过±2.25%。 5. 镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 6. 转换器：转换器三孔同心，定位准确，转换器定位稳定性≤0.011mm，并带有限位装置。 7. 粗微调:镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，微调机构空回≤0.007mm。 8. 调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm 9. 视场光栏：五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm。 10. 照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧42mm平凹反光镜，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 11. 聚光镜：NA0.65聚光镜。 12. 载物台：110mmX120mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.026mm；不重复性≤0.001mm 13. 用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 | 24 | 台 |
| 8 | 电子天平 | 200 g，0.01 g。 | 4 | 台 |
| 9 | 电子秤 | 小型家用 | 30 | 台 |
| 10 | 分析天平 | 精度为万分之一 | 1 | 台 |
| 11 | 三脚架 | 由合金圆环、合金酒精灯托盘、托盘高度调节杆和3只支脚组成；酒精灯托盘可以上下自由调节；合金圆环最大外径不小于11cm，圆环内圈有三个向圆心延伸且带凹凸纹路的支撑杆，可满足不同大小烧器的使用，并起到对石棉网的支撑作用，合金酒精灯托盘直径不小于8cm。 | 50 | 个 |
| 12 | 方座支架 | 用于固定实验仪器的夹持装置，技术性能要求如下：1.由底座.立杆.复夹(垂直夹2只.平行夹1只).烧杯夹.铁环(大.小各1只)组成。2.底座规格210*140*30mm，重量约为1.5Kg，采用环氧树脂台面板制作，模具底座和四个支撑脚一次成型，底座面上带有规则条纹起到防滑作用，整个底座具有防水.防火.防酸.防碱.防有机溶剂.表面光亮.美观大方。3.立杆的直径11.5mm，杆长630mm，一端为螺纹，立杆由优质铁制成，外层电镀。4.复夹都为金属制品，不易生锈，烧杯夹为铁制品电镀，烧瓶夹夹身中部由旋转螺丝.回力弹簧.V形螺帽组成，可随意调整夹口直径，夹口内侧带有防滑垫片。5.大小架框直径分别为：大环直径95mm，小环直径60mm，铁制外层喷防锈.耐热强化漆。 | 30 | 套 |
| 13 | 红液温度计 | 温度值：0 ℃ ～ 100 ℃，分 度 值 1 ℃，示 值 误 差＜1.5 ℃。 | 96 | 支 |
| 14 | 榨汁机 | 18000r/min，1.0L。 | 4 | 台 |
| 15 | 恒温水浴锅 | 增加恒温水浴锅 | 6 | 台 |
| 16 | 普通手术剪 | 尖头，140mm。 | 96 | 把 |
| 17 | 打孔器 | 打小圆孔 | 30 | 个 |
| 18 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125mm，钢板厚 1.2mm，前部应有防滑脱锯齿。 | 96 | 把 |
| 19 | 滴管 | 100mm，直形。 | 288 | 支 |
| 20 | 胶头 | 胶头滴管的补充装配件，质量好，防氧化的 | 1 | 包 |
| 21 | 吸水纸 | 2.5*8cm，100张/盒 | 50 | 盒 |
| 22 | 碘液 | 500ml | 4 | 瓶 |
| 23 | 双面刀片 | 40*20mm，双面，10小盒装 | 4 | 盒 |
| 24 | 刻度试管(4只) | 10ml | 288 | 支 |
| 25 | 塑料试管架 | 8孔8柱 | 50 | 个 |
| 26 | 铝制试管架 | 24孔或30孔 | 25 | 个 |
| 27 | 试管 | φ15mm*150mm | 400 | 个 |
| 28 | 试管 | φ20mm*200mm | 400 | 个 |
| 29 | 烧杯 | 50 mL。 | 400 | 个 |
| 30 | 烧杯 | 100 mL。 | 400 | 个 |
| 31 | 烧杯 | 250 mL。 | 400 | 个 |
| 32 | 烧杯 | 500 mL。 | 200 | 个 |
| 33 | 量筒 | 10mL | 200 | 个 |
| 34 | 量筒 | 25mL | 200 | 个 |
| 35 | 量筒 | 50mL | 100 | 个 |
| 36 | 量筒 | 100mL | 100 | 个 |
| 37 | 容量瓶 | 100mL | 30 | 个 |
| 38 | 酒精灯 | 150mL，单头，配灯芯。 | 96 | 个 |
| 39 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成。 | 200 | 个 |
| 40 | 载玻片 | 无色透明，平整。50pcs/盒 | 30 | 盒 |
| 41 | 盖玻片 | 无色透明，平整。50pcs或100pcs/小盒，10小盒装 | 10 | 盒 |
| 42 | 锥形瓶 | 250 mL。 | 288 | 个 |
| 43 | 双孔塞 | 双孔位 | 288 | 个 |
| 44 | 导管（玻璃弯管） | 7mm～8mm，一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长度约 15 cm，形状为直角。 | 288 | 支 |
| 45 | 乳胶管 | 外径 7mm，内径 5mm。 | 96 | 米 |
| 46 | 滴瓶 | 30 mL。 | 200 | 个 |
| 47 | 滴瓶 | 60 mL。 | 200 | 个 |
| 48 | 茶色滴瓶 | 30 mL。 | 200 | 个 |
| 49 | 茶色滴瓶 | 60 mL。 | 200 | 个 |
| 50 | 试管夹 | 25ml 2排×6孔(孔径21mm）透明有机玻璃 | 96 | 个 |
| 51 | 漏斗 | 60mm | 100 | 个 |
| 52 | 漏斗 | 90mm | 100 | 个 |
| 53 | 长颈漏斗 | 长颈漏斗瓶 | 25 | 个 |
| 54 | 培养皿 | 60mm，玻璃薄厚均匀.耐高温高压。 | 200 | 套 |
| 55 | 培养皿 | 90mm，玻璃薄厚均匀.耐高温高压。 | 100 | 套 |
| 56 | 塑料培养皿 | 增塑的料培养皿 | 1000 | 个 |
| 57 | 玻璃刮刀 | 玻璃三角刮刀，用于微生物接种 | 50 | 把 |
| 58 | 接种环 | 接种环，用于微生物接种 | 50 | 把 |
| 59 | 毛细吸管 | 为一筒一筒的毛细吸管，1000支一筒 | 5 | 筒 |
| 60 | 塑料勺 | 塑料药匙 | 100 | 支 |
| 61 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm，圆头 | 4 | kg |
| 62 | 试管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成。 | 96 | 把 |
| 63 | 研钵 | 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。 | 96 | 个 |
| 64 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 生物模型，通过模拟减数分裂过程中染色体变化的活动，了解减数分裂过程中染色体数目和行为变化。 | 50 | 套 |
| 65 | DNA双螺旋结构模型组件 | 由脱氧核糖.碱基.磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根。脱氧核糖20个。磷酸20个。碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。 | 50 | 套 |
| 66 | DNA双螺旋结构模型 | 教师用于课堂展示的大型的DNA双螺旋结构模型 | 5 | 个 |
| 67 | 各种细胞结构模型 | 大型的整个细胞的模型、细胞膜模型、内质网模型、高尔基体模型、叶绿体模型各5个 | 5 | 套 |
| 68 | 蚕豆叶下表皮装片 | 多重染色 | 96 | 片 |
| 69 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切，多重染色。 | 96 | 片 |
| 70 | 胞间连丝切片 | 多重染色 | 96 | 片 |
| 71 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体，多重染色。 | 96 | 片 |
| 72 | 酵母菌装片 | 多重染色 | 96 | 片 |
| 73 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 多重染色 | 96 | 片 |
| 74 | 蛙血涂片 | 多重染色 | 96 | 片 |
| 75 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 96 | 片 |
| 76 | 本尼迪特 | 本尼迪特试剂500ml | 20 | 瓶 |
| 77 | 苏丹红Ⅲ | 25g | 4 | 瓶 |
| 79 | 双缩脲试剂 | 甲液乙液各500ml | 4 | 瓶 |
| 80 | 氯化钠 | 试剂，500g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 81 | 蒸馏水 | 去离子水实验室用，10L | 4 | 桶 |
| 82 | 蔗糖 | 250g | 4 | 瓶 |
| 83 | 葡萄糖 | 增加葡萄糖粉末，250g | 4 | 瓶 |
| 84 | 卫生香 | 10支 | 4 | 盒 |
| 85 | 可溶性淀粉 | 试剂，500g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 86 | 淀粉酶 | 试剂100g | 4 | 瓶 |
| 87 | 蔗糖酶 | 增加蔗糖酶 | 4 | 瓶 |
| 89 | 溴麝香草酚蓝 | 25克/瓶 | 1 | 瓶 |
| 91 | 定性滤纸 | 滤纸，圆形。 | 10 | 盒 |
| 92 | 定性滤纸 | 增加方形滤纸 | 10 | 盒 |
| 93 | 脱脂棉 | 医用脱脂棉，500g/袋。 | 4 | 包 |
| 94 | 尼龙布 | 尼龙过滤布 | 10 | 卷 |
| 95 | 无水乙醇 | 试剂，500毫升/瓶。 | 10 | 瓶 |
| 96 | 层析液 | 补充层析液，500ml | 10 | 瓶 |
| 97 | 碳酸钠 | 试剂，无水，500g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 99 | 碳酸钙(粉状) | 教学用，500g/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 100 | pH计 | 笔式pH计 | 30 | 支 |
| 101 | 称量纸 | 24g 90*90mm 500张/包 | 4 | 包 |
| 102 | 透明直尺 | 500mm,有机玻璃制 | 4 | 把 |
| 103 | 碳酸氢钠 | 教学用500g。 | 4 | 瓶 |
| 104 | 防护手套 | 一次性乳胶手套,50双一盒 | 4 | 盒 |
| 105 | 毫米尺 | 不锈钢毫米尺，20cm | 4 | 把 |
| 106 | 琼脂粉 | 改为规格为250g或500g/瓶 | 4 | 瓶 |
| 107 | 琼脂糖 | 增加琼脂糖10克/瓶 | 4 | 瓶 |
| 108 | 酚酞 | 指示剂，10克/瓶。 | 10 | 瓶 |
| 109 | 龙胆紫 | 指示剂，25克/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 110 | 醋酸洋红 | 指示剂，25克/瓶。 | 4 | 瓶 |
| 111 | 醋酸（白醋） | 500ml | 4 | 瓶 |
| 112 | 棉纱布 | 脱脂棉纱布，8cm*10cm，100片/盒或包。生物教学用学生实验室耗材实验用。 | 4 | 包 |
| 113 | 血球计数板 | 计数区边长为 1 mm， 由 400 个小方格组成 | 30 | 块 |
| 114 | 血细胞计数板盖玻片 | 增加血细胞计数板专用盖玻片 | 10 | 盒 |
| 115 | 萘乙酸（NAA） | 分析纯，10克/瓶 | 4 | 瓶 |
| 116 | 2,4-D | 教学用，10g | 4 | 瓶 |
| 117 | 磷酸二氢钾 | 500克 | 4 | 瓶 |
| 118 | 磷酸氢二钠 | 500克 | 4 | 瓶 |
| 119 | 离心机 | 小型离心机 | 1 | 台 |
| 120 | 离心管 | 与离心机配套的离心管 | 1 | 包 |
| 121 | 移液枪 | 量程为0.1-2.5ul、0.5-10ul、20-200ul、2-10ml 4种规格，每种4把 | 6 | 套 |
| 122 | 移液枪头 | 与上面规格配套的不同规格的移液枪头 | 6 | 套 |
| 123 | 移液枪头盒 | 与上面配套的用于装移液枪头的盒子 | 6 | 套 |
| 124 | 一次型采血针 | 教学用 | 1000 | 个 |
| 125 | 棉花 | 普通棉花，不要脱脂棉！！ | 1 | 块 |
| 126 | 酚红 | 粉末状，25g | 2 | 瓶 |
| 127 | 尿素 | 教学用 | 2 | 瓶 |
| 128 | G6玻璃砂漏斗 | 教学用 | 2 | 个 |
| 129 | 广口瓶 | 125mL | 200 | 个 |
| 130 | 高压蒸汽锅 | 1.灭菌有效容积：15L 2.最高工作压力：0.22MPa 3.最高工作温度：134℃ 4.热均匀度：≤±1℃ 5.计时控制范围：0～99min 6.压力温度控制范围：105～134℃/0.04～0.22MPa 7.功率/电源电压：3000W/AC220V.50Hz 8.安全特能：断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 | 1 | 台 |
| 131 | 恒温箱 | 1.仪表菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。 2.隔热性能好，观察箱内情况时不影响箱内温度。 3.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计易清洁，箱内搁板间距可调。 4.箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑 5.电热膜加热方式，加热速度快。 6.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 7.具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。 8.电源电压AC220V 50HZ 9.控温范围RT+5~65℃ 10.恒温波动度±0.5℃ 11.温度分辨率0.1℃ 12.工作室尺寸W×D×H(mm)：420*420*480 13.外形尺寸W×D×H(mm)：500*580*710 14.公称容积：80L 15.载物托架（标配）2pcs 16.定时范围1~9999min 17.内胆材质304不锈钢 18.功率：250W | 1 | 台 |
| 132 | 光照培养箱 | 光照培养箱微电脑全自动控制，触摸开关，操作简便；可编程多段控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；中空反射钢化渡膜玻璃，绝热性能好，美观大方。光照培养箱也是实验室必备的试验仪器之一，它可以控制温度、湿度和光照强度，满足植物培养过程中实验条件的要求。在高校教学活动和生物课题研究过程中，光照培养箱能为试验研究提供良好的环境条件。同时，引入先进的试验仪器有助于提高学生的综合专业能力和素养，帮助顺利完成教学任务。常用于细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验。 1.容积：250L 2.控温范围：0～50℃ 3.温度波动度：±1.0℃ 4.温度偏差：±1.5℃ 5.温度不均匀度：≤1.5℃ 6.温度最大可编程段数：多段，液晶显示器，光源为LED光源，灯管为DC24V弱电压。 7.光照级数：0～100级 8.光照度：0-12000LU x9.升温时间：10℃升至40℃为60分钟 10.降温时间：40℃降至10℃为60分钟 11.加热功率：200W 12.压缩机功率：200W 13.压缩机动延时保护时间：3分钟左右 14.制冷剂：R134a（无氟） 15.噪音：＜70Db 16.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 17.工作环境：温度0～40℃湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 18.电源：220±22V、50±0.5HZ 19.内部尺寸500*500*1040，外部尺寸600*670*1650 | 1 | 台 |
| 133 | 泡菜坛 | 5斤装 | 25 | 个 |
| 134 | 砧板 | 教学使用 | 12 | 块 |
| 135 | 菜刀 | 教学使用 | 12 | 把 |
| 136 | 6-BA | 教学使用 | 2 | 瓶 |
| 137 | 解剖刀 | 教学使用 | 24 | 把 |
| 138 | 解剖盘 | 教学使用 | 6 | 个 |
| 音乐教室兼合唱教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 移动体 | 1.尺寸：W680*D480*H680-1000mm±10mm； 2.材质：抗倍特板/钢架； 3.工艺：桌面：材质采用抗倍特一体成型；厚度12mm±1.0mm；耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径68mm*1mm；下铁管管直径52mm*3mm；下方弧形铁管直径32mm*1.5mm；桌面连接铁皮厚3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部可配置轮子，方便推移。 | 1 | 张 |
| 2 | 演奏椅 | 1.规格:座面有效深420mm±5mm，座面厚50mm±5mm，座面宽480mm±5mm，靠背上缘距座面高370mm±5mm，靠背宽475mm±5mm，椅腿前后最大间距360mm±5mm，椅腿尺寸16mm*34mm+1mm,椅腿左右间距500mm±5mm，座面下横撑间距180mm±5mm，座面下横撑直径16mm±1mm，靠背与座面链接弯管尺寸16mm*34mm+1mm，靠背与座面链接弯管间距380mm±5mm 2.材质：亚光漆铁+网面 3.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。 | 48 | 把 |
| 3 | 钢琴 | 外形： 长1500mm ×宽600mm ×高1210mm 88键（A2～c5），三踏瓣 音区数： 三音区 铁板：采用传统翻砂铸造工艺 弦槌：高级羊毛毡冷压工艺制作、弦槌木芯采用桃花芯木，呢毡密度为0.4～0.9R的钢琴弦槌呢毡，色泽均匀一致，音色甜美、柔和，经久耐用。 制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用优质毛毡。 轴衬呢：采用特级轴衬呢。 琴弦：抛光琴弦、音色纯净音准稳定，表面无镀铬涂层，1#有效弦长≥1200mm。 击弦机：具有传动设计的击弦机，击弦机击弦行程48mm。 击弦机材料:实木击弦机；击弦机用皮革：采用麂皮。 音板：云杉实木音板。 发音孔：上门板独特发音孔设计 乐谱台：大谱板构造 码桥：纯实木制作，不含合板材料、以粘接方式固定在音板上，正面不可用螺丝固定。 弦轴板：由17层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。弦轴扭力测定8-13N·m。 键盘：天然云杉实木键盘、键体木材部分不能涂油漆、键皮与木材部分无痕粘接。 白键面：抗菌键盘面；键皮采用赛璐珞塑料材料，键盘表面硬度为2H以上，以提高键皮表面的耐磨性，耐用性，白键亚克力材料，钢琴专用数控设备加工而成，琴键之间配合均匀精确，提供稳定的弹奏性能。 黑键：采用亚光黑键，其色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 键盖安全装置:内置键盘盖缓降功能 踏板材料:实心纯铜制作踏板连杆:金属连杆方式机械传动 颜色：黑色亮光。 油漆：无铅环保油漆，外壳油漆：黑色优质PE不饱和树脂漆漆黑且清澈透亮，硬度2H以上，漆面光亮平整。 背柱：实木加强型五背柱，使背柱在任何环境下都能保持稳定的状态，不会变形和开裂。 琴键负荷：下降负荷：0.56-0.66N（国标范围内值差越小手感越均衡）；回升负荷0.24-0.39N（国标范围内值越大回弹速度越快越灵活，最大值为0.39N）。 白键下沉深度：9.7-10.4mm。 质修：2 年，2 年每年 2 次调音，终身维修 | 1 | 台 |
| 4 | 教师升降琴凳 | 1.规格：560mm*350mm（±5mm）最低座面高度445mm±5mm，最高座面高度550mm±5mm，升降行程≥60mm，升降行程两侧高度差≤5mm，调节旋钮直径60mm±2mm，可调节支架钢板厚度4mm±0.2mm，可调节螺旋杆外径15.5mm±0.5mm，凳腿高度360mm±5mm，凳腿宽度37mm±2mm，下支撑长板长度465mm±5mm，下支撑短板长度245mm±5mm，下支撑板高度68mm±2mm，下支撑板厚度18mm±1mm（依据QB/T 5173-2017及技术质量要求提供CMA检验报告，检验报告内容体现数值符合，检验报告内附4张或以上不同角度图片展示，提供检测报告复印件） 2.材质：实木框架+PU皮面料 ★3.腿脚底部与水平面差≤2mm（依据QB/T 5173-2017及技术质量要求（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） 4.加厚PU坐垫，环保烤漆，美观耐用 | 1 | 个 |
| 5 | 音响系统 | 包括：音箱、功放 、无线话筒、调音台、音箱支架、辅材（音箱、功放、调音台连接线等） （1）音箱：系统类型：单10寸二分频全频音箱； 频率响应：70Hz~20kHz(±3dB)/60Hz~20kHz(-10dB)； 灵敏度(1W/1m)：96dB； 标称阻抗：8Ω； 额定功率(AES)：250W； 低音单元：10寸 铝盆架铁磁单元； 高音单元：1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)； 覆盖角度(H×V)：90゜×60゜(可旋转号角)； 最大声压级(连续/峰值)：120dB/126dB； 连接件：2×NEUTRIK NL4MP四芯插座，1+1-； 吊挂硬件：M8吊点×14、35mm底托； （2）功放：8Ω立体声功率550W×2； 4Ω立体声功率：780W×2； 8Ω桥接功率：1560W×1； 频率范围：(1W@8Ω)20Hz-20kHz +1/-1dB； 总谐波失真：≤0.1%； 信噪比：≥100dB； 阻尼系数：≥180：1； 转换速率：25V/us； 电压放大倍数(0.775V)：81； 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 前面板指示：保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯； 功放保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； 电源要求：220V ~50-60Hz； （3）无线话筒手持一拖二：技术参数： 频率范围：640-690MHz ，自动红外对屏信道数：200 ，主机加手持带LED显示..接收灵敏度：-90dBm，音频频响：40Hz～20KHz，发射功率：50mW， 电池规格：1.5V电池 2节 材料：接收机金属 发射金属 （4）调音台：输入：8路话筒/线路输入 2路立体声输入 USB数字输入 输出：2路辅助输出 USB数字输出 1 路FX效果发送 2 路总线L/R输出 效果：预置16个效果预置 均衡：3段搁架式均衡 声卡：内置USB声卡 | 1 | 套 |
| 6 | 合唱台 | 1.规格：（高）750mm*（宽）1200mm*（长）1200mm（±5mm），每层宽度400mm±5mm、高度250mm±5mm，扣手中心距540mm±5mm，扣手尺寸34*90mm（±2mm），板厚度17mm±1mm（依据GB /T3324-2017及技术质量要求提供CMA检验报告，检验报告内容体现数值符合，检验报告内附4张或以上不同角度图片展示，提供检测报告复印件） 2.材质：松木 3.木材含水率：8％≤W≤13.2％（依据GB /T3324-2017及技术质量要求提供CMA检验报告，检验报告内容体现数值符合，提供检测报告复印件） 4.耐液性：10％碳酸钠和10％乙酸、24小时不低于3级。 5.甲醛释放量：≤1.5mg/L 6.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺 | 6 | 组 |
| 7 | 收纳体 | 1.尺寸：板式：W1340*D450*H900mm±10mm； 2.材质：颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，，厚度≥18mm,基材采用优质颗粒板，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 5 | 组 |
| 8 | 储物体 | 1.尺寸：≥8700*600*850mm 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度厚度≥16mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。 | 1 | 组 |
| 9 | 文化布置 | 根据现场尺寸单独定制，包含学科文化布置等，后期效果图与使用方对接。 | 1 | 项 |
| 音乐标准仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 节拍器 | 1机械节拍器，高档金属机芯，传统示拍模式，40-208拍/分，速度误差≤1％， | 1 | 个 |
| 2 | 音叉 | 1.材质：钢 2.规格：音叉≥120*20mm 3.配套音锤 | 1 | 个 |
| 3 | 三角钢琴 | 外形：长1700X宽1480X高1010mm 油漆：优质PE不饱和树脂漆漆黑且清澈透亮，硬度2H以上，以保证耐磨耐用。 弦槌：优质，毛毡密度为0.4～0.9R的钢琴弦槌毛毡，色泽均匀一致，音色甜美、柔和，经久耐用。 钢板：用HT150材料铸制而成，承重力为18吨以上。 击弦机：实木击弦机，弦槌击弦距离不少于43mm，弦槌无晃动，止音器毛毡为原装进口，平音头毡密度为0.16～0.22mm，三角毡密度为0.25mm～0.30mm，色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦、贴弦一致，动作整齐、有效。 键盘：采用纯实木键盘，为克服木材变形的缺陷，键皮采用赛璐珞塑料材料，键盘表面硬度为2H以上，以提高键皮表面的耐磨性，耐用性。 音板： 鱼鳞松实木音板（0.6-0.95） 琴弦： 耐锈 弦轴板： 17层实木弦轴板 缓降器： 内置缓降、质保3年 弦马：全实木（色木）抗压力、防变形 中盘：实木、新增定位装置使安装精确不变形 铁板：真空铸造约110KG 有效共鸣面积：1.4平米 重量约：330KG | 1 | 台 |
| 4 | 合唱台阶 | 1.材质：橡木 2.尺寸：≥长1200*宽1300*高900mm 3.规格：伸缩式 | 5 | 套 |
| 5 | 非洲鼓 | 1.规格：直径12英寸 2.材质：实木鼓身，羊皮鼓面 | 10 | 只 |
| 6 | 卡宏鼓 | 1.尺寸：≥480mm*300mm*310mm 2.配件：箱包 | 1 | 只 |
| 7 | 戏曲电子锣鼓打击板 | 1.规格：支持蓝牙，双音箱，便携式 2.按键：录音键、音量键、高中低音键、播放键 3.音组：16组锣鼓镲 | 1 | 个 |
| 8 | 海浪鼓 | 1.规格：专业14英寸 2.材质：木质鼓圈、ABS鼓皮、内置金属滚珠 3.颜色：蓝色海洋图案 4.工艺：鼓圈包布工艺 | 2 | 只 |
| 9 | 空灵鼓 | 1.规格：11音 直径≥300mm | 4 | 只 |
| 乐器储存室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教具收纳体 | 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 10 | 组 |
| 2 | 器材架 | 规格：≥1000*500*2000mm，6层，灰白色，上下两侧加木护板 采用优质冷轧板，塑粉：环氧型聚脂混合粉，经酸洗 、脱脂、表调、二度磷化、钝化等前处理，优质塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，永久防锈，产品达到国家环保检测标准。 | 10 | 组 |
| 书法美术教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师书法操作体 | 1.规格：≥1800*800*800mm 2.材质：榆木 3.采用仿明代家具风格，主体材质采用楠榆木材质，所有木材表面经两底一面环保型油漆处理，表面光泽度好，甲醛排放不超标保养处理：经过特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 | 1 | 张 |
| 2 | 海棠位 | 1.规格：≥600*500*440*880mm 2.材质：榆木 3.采用仿明代家具风格，主体材质采用楠榆木材质，所有木材表面经两底一面环保型油漆处理，表面光泽度好，甲醛排放不超标保养处理：经过特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 | 1 | 张 |
| 3 | 学生书法操作体 | 1.尺寸：≥2400*1000*750mm 2.材质：榆木 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 8 | 张 |
| 4 | 书法位 | 1.尺寸：≥450*350*450mm 2.材质：榆木 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 48 | 张 |
| 5 | 博古架 | 1.尺寸：≥1000*350*2000mm 2.材质：榆木 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 2 | 组 |
| 6 | 展示墙 | 1.尺寸：≥6100*200*1200mm±10mm； 2.材质：实木多层板 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作；国家标准E1级实木多层板完美组合而成 4.功能：模块化集成工具墙 | 1 | 组 |
| 7 | 辅助操作体 | 1.尺寸：≥7000*600*850mm 2.材质：实木多层板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度厚度≥16mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。 | 1 | 组 |
| 8 | 水嘴 | 采用单联造型不锈钢水嘴 | 3 | 套 |
| 9 | 瓷盆 | 采用台下盆工艺，采用优质瓷盆。 | 3 | 套 |
| 文创装饰 |  |  |  |  |
| 10 | 文化布置 | 根据现场尺寸单独定制，包含学科文化布置等，后期效果图与使用方对接。 | 1 | 项 |
| 书法美术教具室 |  |  |  |  |
| 1 | 教具收纳体 | 1.规格：≥1000*500*2000mm 2.材质：所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。主框架采用优质镀锌钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门），上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。 | 10 | 组 |
| 2 | 器材架 | 规格：≥1000*500*2000mm，6层，灰白色，上下两侧加木护板 采用优质冷轧板，塑粉：环氧型聚脂混合粉，经酸洗 、脱脂、表调、二度磷化、钝化等前处理，优质塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，永久防锈，产品达到国家环保检测标准。 | 7 | 组 |
| 心理中心 |  |  |  |  |
|  |  | 办公接待室 |  |  |
| 1 | 办公操作位 | 尺寸：≥1400mm*600mm*760mm，中密度环保三聚氰胺板，可见边PVC封边，知名品牌五金件。椅子:组装，金属不绣钢材质，8cm原生高回弹海绵，网布，散热透气，固定扶手，支持人体工程学，U型弹力护腰枕，座椅高度可调节。 | 1 | 套 |
| 2 | 文件存储套装 | 带锁，带抽屉，双开玻璃门，金属材质 ，≥180*85*39CM | 2 | 套 |
| 3 | 心理热线系统 | 心理热线是危机干预的一种重要形式，能及时调节求助者的心理危机,减轻或消除其情绪、行为表现上的问题,从而度过危机或逆境，有效降低自杀危险、改善负面情绪。本产品可以作为心理咨询的延伸工作助手，帮助心理咨询师开展心理辅导工作。 一、软件管理系统： 本产品可以在本地电脑轻松运行。心理热线下设七大模块，分别是通讯管理、信息通话、值班管理、知识殿堂、用户管理、系统设置、数据分析（需提供以上功能真实场景界面截图佐证） （一）通讯管理 1、系统可以建立热线用户通讯录，通讯录可以按照姓名、手机号、座机号、群组的快速查找该用户或信息的功能。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证） 2、系统具备自行对群组名称进行删除、修改和添加功能，可以更有利于心理老师对热线电话进行管理，并进行群组有针对性分组。 3、通话记录模块，可以查看来电的接听时间、呼入号码、呼出号码，心理老师可以将某条通话记录，判定为重复或无用的记录，之后手动删除。 4、通话录音版块，可以回放来电的通话录音，可以随时查看心理老师的工作，提高咨询质量，并可以对来电者的资料进行案例探讨，有利于提升心理咨询技术，满足心理督导需求。 5、具有短信记录功能：详细记录发送人员、发送内容、接收手机号码及发送时间，咨询师可以记录及查询短信的内容。 6、具备添加联系人功能：具有通信录模板下载，导入通讯录的功能，同时刻添加联系人照片、姓名、性别、群组、出生日期、来源、QQ号码、手机号等详细信息，把联系人添加到通讯录内，后期可以查找号码及拨打电话。 （二）信息通话 1、系统具备在电脑端打开拨号界面，直接进行拨打电话的功能。 2、系统具备在电脑端，将编辑好短信进行发送的功能。 3、电话留言功能可以让心理老师及时查看电话录音，及时获得来电者需求信息，及时处理紧急事件。 （三）值班管理 1、接线线路的设置中，可以实现外线号码配置和内线人员姓名配置等功能，可实现对一对一、点对点的设置，从而达到对心理热线的管理。 2、值班线路设置通过对内线分配情况、值班线路的分配等一系列配置，可保证管理人员实时监控热线系统。 3、接线状态查看选项中，拥有通过对外线状态的设置，以及对内线状态可以实现监听的功能，可以有效的对接听人员的工作进行考察。 （四）知识殿堂 1、含有心理音乐、心理知识库、以及心理疗法技术模块内容，帮助使用者更好的了解心理减压的方法。 2、心理音乐：使用者可以选择自己想听的减压音乐，可以让来电者利用电话即可以进行减压放松。 3、心理知识库：系统可以下载、收藏心理小知识，心理咨询师可对小知识进行删除和添加，打造具有本单位风采的心理知识库。 4、心理疗法技术：内置心理疗法相关内容，帮助用户更好的了解心理健康知识，学会自我缓解压力。 （五）用户管理 1、管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理，具备添加头像的功能，对用户进行识别与管理。 2、用户所属模块具有修改和添加、删除、移动分组以及设为顶级的功能，管理员拥有添加分组、修改分组、配置权限等功能，不同的用户具有不同的用户管理权限，保证系统数据的安全。 3、管理人员具有对话机绑定的权限，可以在8个内通道号进行选择。用户可以按照自己的需求自如的分配话机。 （六）系统设置 1、通讯信息配置:可进行外机号码配置绑定，可以设置0-7号线进行绑定设置。 2、欢迎语音配置:具有心理知识声音，心理放松音乐，自动提示声音三个功能模块。 1）心理知识声音：可以用电话数字键匹配每个键代表的语音科普知识的播放，可以设置0—9数字按键选择语音，具有心理知识导航功能。 2）心理放松音乐：具有心理音乐导航，可以配置6类心理放松音乐，来电者可以在电话中输入数字按键进行确认，并播放放松音乐。 3）自动提示声音：可对欢迎声音、录音提示、返回提示配置不同语音。 3、心理热线统计：系统可通过通话时间，呼入号码进行搜索，系统会统计呼入通话的数量，自助了解科普知识数量，放松音乐数量，可对这些热线内容打印及导出，建立心理热线档案。 | 1 | 套 |
| 4 | 心理测试管理工作平台 | 一、技术描述： 1、系统架构：系统采用B/S架构，采用浏览器+应用服务器+数据库的多架构运行模式，能够兼容在不同的操作系统上运行（支持麒麟 、 统信国产操作系统），能够支持庞大用户量和数据量。客户端无需安装，以IE 等浏览器为操作界面，并兼容SOGOU、360、 Firefox浏览器等。 2、数据库：1）可以适合大容量数据的应用，并具备开发的灵活性、可扩展性、可以用存储过程、函数等方面强大功能。数据库具有很好的伸缩性，可跨越多种平台使用，对Web技术的支持，使用户能够很容易地将数据库中的数据发布到Web页面上； 2）系统采用统一的基础数据库管理模式，各种基础数据如组织机构信息、用户信息等被采集到基础数据中心，保持数据实时同步，可为现有及后续的各应用系统提供的数据基础，节约用户单位整体信息化的数据建设成本和维护成本。 3、网络环境：可运行于局域网和互联网。安全性高，稳定性强，既满足在本地电脑、局域网和互联网上同时进行团体测评，也可进行个体测评筛查。 二、功能特点： 心理测试管理工作平台系统后台包含用户信息管理、量表信息管理、测试方案管理、测试数据管理、危机评估干预、心理咨询管理、科研数据管理、网站信息管理、系统安全设置九大模块功能； （一）用户信息管理 1、用户管理： 1）用于人口学资料收集，包含用户名、注册日期、ID、用户组、年龄范围、所属等信息，并支持追加详细信息内容。 2）充分满足心理工作和学术科研多样化条件筛选需要，为个性化心理工作和学术科研提供丰富的人口学指标字段数据样本。 2、用户审核：管理员可以对注册用户进行审核、统一管理，支持批量审核、批量删除功能； 3、用户导入： 系统支持下载Excel导入模版，一次性批量导入全部用户资料，即时生成登录帐号、密码、机构等信息，导入后即可登录系统，减少管理员录入资料的工作，从而有更多精力投入心理健康工作。 4、所属管理： 1）建设统一的组织机构数据库，实现组织机构的集中管理、分级授权及统一认证，管理员可以对部门架构进行管理，支持新增、删除组织架构。 2）配备导入部门架构的Excel模板，管理员可一键下载，按照操作提示快速上传。 （二）量表信息管理 1）系统内包含心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等105种专业心理量表供用户选择，可以满足不同人员的需求。 2）满足千人同时在线测评，支持个人心理测评和团体心理测评，并能智能检测用户是否符合测试条件，进一步提升测试的准确性。 3）必配量表中涵盖世界十大经典量表如：症状自评量表(SCL-90)、贝克焦虑量表(BAI)、明尼苏达多相个性测验(MMPI)以及明尼苏达多相个性测验简易版(MMPI)、焦虑自评量表(SAS)、等；选配量表中配备行业内具有针对性的特色量表，如卡特尔16种人格因素问卷(16PF)、UCLA孤独量表、交往焦虑量表(IAS)、威廉斯创造力倾向测验（WCS）、贝克绝望量表(BHS)、自杀态度问卷（SAQ）、艾森克人格问卷成人式(EPQA)等。 4）有管理后台权限的用户可以根据量表名或者量表分类查看量表，并根据需要开启、关闭、批量开启、批量关闭相应的量表。 5）软件还配置了特殊量表，系统可以随机生成划消数字实验量表，可自主设置需要划消的数字以及数字的个数。 6）量表会更新、修订，在数量和质量上不断提升，量表常模修正升级，旨在为用户提供更加专业科学，标准化的心理测量工具。 7）灵活的量表管理功能：管理员用户可以添加、修改、删除量表分类名称，并自主的分配量表；支持对量表的简介、指导语进行修改，也可设置前台量表的展示顺序。 8）UI直观简洁，页面可展示量表名称、简介、指导语、所属分类信息，方便有管理后台权限的用户查看。 （三）测试方案管理 1）管理员可以根据需要配置不同的心理测试方案，例如日常心理测试、新生心理普查等。可设置方案名称、开始时间、结束时间、测试人员范围等，测评方案支持开放和关闭状态功能切换，满足心理老师针对不同用户心理测试，制定不同心理测试方案的需要。 2）开启新的测试方案，可以通过系统内邮件通知相关人员，方便对测试方案进程的跟进。 （四）测试数据管理 1）用户可以对测试结果进行批量已读、未读标记，并支持数据按照预警等级、年龄、用户名等信息排序，也可以根据用户名、年龄范围、性别、ID、量表名、预警等级和所属信息进行查看、导出、删除测试结果，批量导出和整体导出支持Excel和Word两种不同格式；系统自动统计分析，生成图文并茂的心理测评报告。 2）系统可支持对数据的智能处理，可筛查出测试结果预警数值较高者，方便管理员关注跟进。 3）管理员可以选择按照个人测试、团体测试、方案测试，查看、下载测试数据结果，支持查看团体数据预警人数所占比例、最大值、最小值等信息，并可以查看数据导出记录； 4）系统自动对测试结果进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警（不认真作答、说谎、诈病等）、正常、无需预警的六种不同颜色的标注。 5）为了方便管理员在庞大数据库读取时，不会漏掉或者误查某一信息，可以对查看过的测试数据进行标记。 6）配备上传测试数据的Excel模板，用户可一键下载，并按照页面操作提示快速导入测试数据，打造便捷的信息渠道。 7）如有应进行方案测试的人员未测试情况发生，系统具备方案未测试人员监测功能，方便测试后进行查看。 （五）危机评估干预 1、危机分级说明： 1）系统智能将心理危机进行一级预警、二级预警、三级预警、其他预警、正常、无需预警的六种，并用红、橙、蓝、灰、绿、黑六种颜色显示。 2）系统内对预警等级划分有详细的说明解释，方便用户自行查看，让用户更好理解与掌握预警级别。 2、危机监测设置： 1）支持手机短信接收预警信息功能，用户可以设置接收用户的手机号码、警戒通知的等级、账户名、密码等；（使用单位可根据自身发展需要决定是否开通此功能）。 2）用户可以设置对一二三级预警用户以邮箱方式发送通知，并支持对多个预警用户同时发送，用户可针对心理危机现状快速与领导沟通，商讨解决方案。 3、危机评估管理： 1）系统支持预警测试结果的详细信息显示，为心理健康工作者提供全方位的数据支持。 2）用户可以根据用户名、年龄范围、ID、量表名、预警等级、读取状态、所属信息查看测试结果，可单独或者批量导出报告，以供使用单位进一步研究分析。 4、危机数据统计：用户可以按照不同纬度的指标检索测试数据，并自动生成统计图表，从而进行定期监控，便于应对突发事件。 5、危机上报管理： 1）系统提供危机心理状况统计表模板，管理员可以按照预警级别和人员所属快速上报文件。 2) 系统内可以用邮箱形式对测试结果进行相关管理人员的对接发送，以方便测试者相关人员及时查看到测试用户的测试记录。 （六）心理咨询管理 1、预约症状设置：自定义设置支持预设症状种类，以适应用户实际使用需要。 2、咨询师管理：页面展示咨询师的姓名、年龄、邮箱、预约状态等详细信息，可展示单位心理咨询师风采，帮助用户找到适合自己的咨询师。 3、值班信息表：表格式排班设置，方便快捷，支持按周排班，并支持延续上周设置，排班时也可以查看咨询师年龄、等级、手机号码、咨询时间段等详细信息。 4、咨询预约管理：用户可以根据咨询师信息，选择适合自己的咨询师进行线上预约，简单操作，节省了咨询双方的时间。管理人员可以查看所有预约人员的详细信息、咨询结果，并可以在后台撤销预约。 5、心理档案管理： 1、系统自动为用户生成心理档案信息，管理员可以查看档案详情，如：个人基本信息、量表测试记录、咨询预约记录、心理咨询记录等。 2、系统配备详尽的档案系统，管理员可根据人员所属，也可批量导出用户档案。 6、咨询回访管理： 1）系统自动为预约咨询后的用户，生成咨询回访信息，管理员可自主设置回访日期、回访类型，系统根据回访时间，可进行智能提醒，将咨询师从繁杂琐碎的日常事物中释放出来，更好的投入个案分析和心理健康研究中。 2）、可以给来访者留言，营造沟通顺畅的咨询环境。支持多次回访，形成回访记录，完善咨询回访制度，进一步的增强心理健康教育工作的针对性和有效性。 7、咨询留言管理： 1）管理员可以根据留言内容、时间等查询留言信息。可以查看到未回复、已回复、已关注留言等信息，并可以回复、删除、关注留言等。管理员可将问卷，添加到心理档案中，即用户档案中，显示问卷结果信息。 （七）科研数据管理 1）用户可以按照问卷的名称查看问卷详情信息，并可以对问卷进行新增、审核、删除、批量删除等操作；添加的问卷可以自行设置单选、多选、问答多种题型。 2）用户可以对问卷结果进行详细查看、删除、统计，便于用户单位开展心理健康科研活动 3）支持对SPSS数据导出，结合自身需求，进行线下专业分析。 （八）网站信息管理 管理员有对展示界面的图片、文章、活动、下载资料等上传、修改、删除管理的功能。方便使用单位对心理健康知识、政策的宣传教育。资源共享功能也方便各用户群体便捷获取专业的知识资料。 （九）系统安全设置 超级管理员权限管理，数据库独立保存，角色权限限制访问等多种安全手段保证测评安全性。 1、数据备份管理： 1）系统具备数据备份管理，设置了备份功能和数据还原功能，防止软件数据丢失。 2）备份的数据可下载到本地服务器，实现异地灾备功能，确保系统数据安全。 2、用户权限管理： 1）支持自定义多个用户类型和用户角色，不同的用户类型（如咨询师、测试用户、网站管理员等）关联不同的用户信息。 2）不同角色可以设置不同的网站权限，根据权限的不同，对网站内数据查看的范围也不同，满足心理健康教育工作个性化以及心理咨询保密原则的需求。 3、站内邮箱：邮箱和测试方案关联，对发布的测评方案，通过发送邮箱的方式，进行信息提醒。 4、回收站：显示后台已删除的所有数据信息，管理员可对误操作的数据，进行数据还原和批量删除等操作。需要说明的是，在回收站里删除的所有数据无法恢复，请谨慎删除。 5、用户操作记录：记录并显示出用户进入后台后，所查看的系统界面和操作的功能按键，可通过筛选条件搜索，进行便捷式操作。 | 1 | 套 |
| 5 | 心理沙盘 | 一、功能要求 1、个体沙箱2个：规格长度72cm*宽度57cm*高度7cm，橡木板材，内侧蓝色；要求具有国家级检验中心出具的沙盘甲醛含量检验合格报告，确保产品环保安全。 2、团体沙箱1个：规格长度114cm*宽度72cm*高10cm，橡木板材，内侧蓝色；要求具有国家级检验中心出具的沙盘甲醛含量检验合格报告，确保产品环保安全。 3、沙具2000件：由人物类、宗教类、死亡类、文体类、食物类、家居类、交通类、军事类、建筑类、动物类、植物类、自然物类、名胜古迹类、颜色形状类、符号及钱币类15大类组成。 4、沙具摆放架6个：高度约160cm*宽度约80cm*深度约30cm；橡木板材，9层设计；要求具有国家级检验中心出具的沙具摆放架甲醛含量检验合格报告，确保产品环保安全。 5、细沙60KG：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、手感好。 6、要求提供至少30课时的沙盘培训微课一套，课程以双人访谈QA一对一解答的方式，分主题讲解沙盘游戏咨询的理论背景、实操技术，能让初学者迅速入门。 | 1 | 套 |
| 6 | 心理认知调节系统 | 本系统是一款可以自动检测用户状态，同时针对性给予使用者积极、正面语言反馈的产品。采用语音识别的方式，调节使用者的情绪、行为等方面的主观错误认知，从而达到安抚、关爱，增强自信心的作用。 一、硬件配置 1、结构设计 1）全自动智能化结构。2）身高不低于160cm。3）环保材料。4）小蜜蜂卡通外形。 2、语音采样装置 1）内置收音装置，可监测1至1.5米内，环境声音。2）内置扬声器，可调整设备声音，满足不同环境需求。3）现场环境噪声＜35分贝。 3、主控端硬件 1）高度为105cm×长38cm×宽28cm。2）整体为黄色与白色搭配而成。 3）主机为10寸电容全触屏，win10系统及以上操作系统。 二、系统功能： 1 智能前端 登录软件，自动播放欢迎语，留下对良好的第一印象，唤起温暖积极的参与体验。 1.1 互动鼓励功能 采用卡通外观，可爱生动，系统可以针对性的进行真人语音引导、鼓励反馈。可引导训练者放下戒备，激发互动积极性，感受到真人般的关爱，大大提高训练真实感和训练效果。可根据使用者的语言互动内容，智能的进行词库搜索，匹配符合的安抚对话内容，进行回复，给使用者积极、正向的语音指导。如：使用者说出：“我很焦虑。”，系统会智能检索词库后，进行回复“休息一下，把事情放一放，总会过去的”等不同心理调适内容。 1.2 心理科普功能 提供专业、系统、便捷的心理科普服务，普及心理健康知识，传播心理健康理念，帮助使用者拓宽心理知识，可以更好了解自我心理，达到提升心理素质水平目的。 2 管理后端 分为用户管理、数据记录、语音词库、心理科普。 2.1 用户管理 管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。不同的用户具有不同的用户管理权限。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。 支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。 建设统一的用户所属管理，实现管理员对部门层级的分级管理。 2.2 数据记录 记录使用者的训练数据，包含使用者的用户名、登录时间、使用时长。管理员可通过用户名，来搜索训练数据，批量删除选中的训练数据等操作 2.3 语音词库 提供千条心理词库数据，可以更好的掌握系统智能回复的语言内容。 管理员可对心理词库的内容，进行编辑，支持下载语音模板，批量导入语音内容，一键生成语音文件，满足不同用户需求。 2.4 心理科普 展示心理科普相关的文章资源信息，管理员可添加图片，对内容进行编辑，支持文本上传的方式，对文字资源，进行管理。 | 1 | 套 |
| 7 | 音乐放松训练系统 | 一、系统软件描述 1、软件设计：安装简便，易操作。 2、软件安全：采用MD5加密技术，保证数据信息安全。 二、功能特点 本系统涵盖学习中心、放松中心、音乐中心、记录中心四大模块。 （一）学习中心 具备自助式放松训练功能，包含意念式呼吸法、腹式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法 等三种模式，提供专业真人教学视频。 1）意念式呼吸法：为用户打造舒适、惬意、放松的情景，可以有效地改善个体心理生理状态。 2）腹式呼吸法：在指导老师温柔的引导下，刺激副交感神经系统，舒缓肩膀、胸、隔肌等部位肌肉，缓解焦虑、愤怒、惊恐等情绪。 3）基本渐进式肌肉放松法：该训练是一种逐渐的、有序的、使肌肉先紧张后放松的训练方法，易于使用者学习和掌握，可以消除人的生理和心理方面的紧张状态。 （二）音乐中心 包含专业音乐、α波音乐、纯音乐三大版块，支持自定义添加音乐，以满足用户可根据自身情况选择合适的音乐聆听，从而缓解精神疲惫，达到身心放松的效果。 1、专业音乐： 该版块下设中国古典、外国古典、中国民乐、外国民乐、自选音乐五种分类，每个分类都有20首经典特色的曲目，既包含空灵缥缈的东方音乐，又包含西方经典的世界名曲，缓解用户焦虑、忧伤等情绪。 2、α波音乐：α波音乐是一种用来开发大脑、激发潜能、协调身心的。系统中存放了多首α波音乐，管理员可以对音乐进行删除、添加的操作。 3、纯音乐：纯音乐拥有可以洗涤人们内心烦躁的功能，舒缓的纯音乐让人可以很好的进行放松。系统中自带了多首经典纯音乐，管理员可以对音乐进行添加、删除的操作。 （三）放松中心 包含了放松方案、放松环境、辅助催眠、系统管理、放松情况、使用帮助6大模块。可以实时监测使用者心率、压力指数、HRV、PNN50等数值，更加深入地分析用户的身心状态。 1、放松方案： 1）分别针对焦虑、恐怖、情绪低落、抑郁情绪状态研发出每种各8套音乐放松方案，令使用者达到自主神经系统平衡协调状态，缓解或消除焦虑、紧张、抑郁等情绪。 2）系统针对不同情绪状态均有详尽的说明，帮助用户了解来源、特征、缓解方法，减轻内心压力。 3）系统软件会根据这些采集到的实时生理数据进行系统分析，并自动为使用者提供最有针对性的放松方案。如果当前音乐对其没有产生放松作用，系统会根据生理采集器数据，自动选择播放适合于放松的音乐。 4）能生成并导出放松报告（可在记录中心查询），并给予放松建议。 2、放松环境： 1）内含山林幽静、田野夜色、下雨天、小桥流水、海边场景模式。 2）系统支持自定义添加放松环境，从而在舒适的放松环境中，引发使用者的生理、心理、情绪、认知体验，来达到保持、恢复、改善和促进身心健康的目的。 3、辅助催眠: 内置实时语音及载入语音2大模块，可自主选择需要的方式进行辅助。 1）实时语音包含：呼吸式放松法、想象式放松法、肌肉式放松引导语音，并可以查看语音文字，帮助心理咨询师更好的开展工作。 2）载入语音包含：意念式呼吸法，按摩式呼吸法，松弛反应，可以自定义添加催眠语音以及文字，极大的丰富了催眠工作的方式。 4、放松情况: 可根据放松日期、用户所属查看放松情况，内容包括最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容。 5、系统管理： 可以对新用户以及新设备进行系统的管理，不会出现随着训练者的越来越多，无效垃圾越来越多，系统出现混乱的情况，便于管理。 6、使用帮助： 此模块详尽的介绍了音乐疗法的内容、软件安装环境要求、设备连接、系统操作说明等内容，帮助用户更好更快的熟悉本产品。 （四）记录中心 1、可以查询使用者本次及历次使用记录，可根据放松日期、用户名、用户所属进行查询用户训练记录，记录包含最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容。 2、管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。 3、账号信息修改：为了用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的问题发生。 三、硬件配置 1、 无线腕表式心率采集器 尺寸：约55mm*55mm，显示屏为长24mm*宽度12mm，可以直接显示心率、血氧的实时数值及波形。 红外指套探头，尺寸约为47.5mm*37.5mm,可用于血氧饱和度和脉率的测量，可将脉搏变化信号实时传送并显示。 可以实现数据无线传输，随时取读使用者生理数据。使用者如有需要，可以自行在放松室走动，不受有线的束缚。 2、 支架固定于操作台上，操作台边缘厚度不少于38mm，这可以保证支架安装更稳固。 支架由铝合金压铸及不锈钢柱构成，立柱高度为20cm，支架臂长为58.5cm,单个支臂为铝合金一次成型。 支架采取压弹式控制系统，隐藏式束线系统装置。 支架可以实现 360度无障碍旋转，触摸屏可以实现85-负45度仰俯角调节。 3、 音乐放松椅尺寸约为椅长(展开）196cm*宽99cm*高115cm，蓝白皮料，训练椅靠背为蓝白弧形设计。电动多重姿势倾躺，可以满足训练者躺、仰、坐姿势。角度由105度—170度左右自由调整，腿部90度-170度。内置超静音电机，通过控制器控制放松椅升降角度。★此音乐放松椅为专业放松椅，投标人或者授权厂商需提供符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器安全的通用要求》检测依据的GB4706.1-2005安全监测报告，投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。 4、 可移动式电脑操作台：台面下方设计有生理采集器或打印机搁置处。尺寸：不小于长620mm* 宽550mm *高850mm，环保ABS塑料制作； 脚轮：灰色胶轮； 鼠标托：抽拉式 18cm*18cm。 底座：蝶形设计。 7、耳机一副。 | 1 | 套 |
| 8 | 脑波正念冥想系统 | 脑波正念冥想分析调试系统通过脑波传感器采集人体生理指标，展示出使用者的身心状态，并可以实时通过脑波灯进行反馈，帮助使用者及时进行身心放松，舒缓心理压力，保持身心健康。 产品参数 1.采用蓝牙4.0无线脑波信号传输系统，可以实时采集脑波信号。 2.同一空间内多台设备同时使用不得串频影响使用，蓝牙传输距离不得低于10m。 3. 依据生物反馈原理，采用“弯勺子”、“拔河历险记”游戏、“农场迷宫”“舒尔特方格”等游戏、音乐、图像等方式进行训练；。训练游戏开发采用Unity等进行开发，无需后续升级插件。 4.放松训练功能：提供孔雀开屏等放松训练方法，画面可随注意力或放松度实时变化；放松过程中采集使用者脑电数据并进行自动记录、评价； 5、多用户管理及训练记录管理：支持多用户管理； 可查询所有训练课程信息；可查询所有训练记录数据；可对训练记录进行条件检索；可导出训练记录检索结果，导出格式支持EXCEL。 6、训练数据分析及报告：对所有训练项目的脑电数据进行自动记录；可对训练记录数据进行统计分析；针对训练记录可设定统计分析区段；以曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果；可进行训练效果评价，并自动生成报告； 7.实时生物反馈数据记录：系统通过蓝牙与脑电采集仪通讯，可实时监测和记录训练者训练过程当中的“专注度”和“放松度”参数以及Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等8个EEG参数，并以形象的波形图表显示，使用者可实时监测自己的心理状态，了解自己当前状态所处的等级。 产品配置 1、脑波灯 (1)通过全彩色LED灯的色彩变化实时显示情绪变化 (2) 可通过开关来实时切换选择专注度训练模式和放松度训练模式。 (3) 脑波灯具有灯光提示或语音功能，提供脑波灯开关机、专注/放松模式切换，脑波灯连接状态、脑波仪佩戴正确检测、电量不足、充电指示等状态指示。 (4)灯泡采用非易碎材质，直径不小于250mm； 2、脑波仪 (1)使用EEG脑电生物传感器，信号采样频率为512Hz； (2) 信号采集电极应采用非侵入式干电极，无需涂导电膏或导电液；电极材料选用阻抗性能低的氯化银干电极。 （3）脑波发带采用可重复清洗擦拭的硅胶材质头戴，方便清洗表面汗渍等杂质，硅胶头戴上具有三个金属电极片。 (4)脑机主控模块与脑波发带采用可拆卸式设计，方便维修更换。 (5)基于TGAT的智能脑电芯片，实现脑电信号的采集、滤波、放大、A/D转换、数据处理及分析等功能，并通过UART标准接口对外输出脑电参数； (4)内置蓝牙4.0无线传输模块，将采集的脑电数据通过蓝牙方式发送，无线工作频率为2.4GHz； （6）脑波仪供电方式采用充电锂电池，续航时间不低于9h。 3.包装 脑波仪、脑波灯及其配件采用便携一体式航空铝箱，航空铝箱具有便携、耐摔等防护性质。 | 1 | 套 |
| 9 | 情绪宣泄器材 | 一、功能要求 1、宣泄人1个：硅胶材料，不倒设计，结实耐用，击打舒适。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。底座直径约60cm，主体最大直径约65cm，高约170cm，重约42Kg。要求宣泄人必须经过专业SGS检测，具有SGS甲醛含量合格检测报告。 2、宣泄沙袋1个：硅胶材料，不倒设计，结实耐用，击打舒适。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。底座直径约60cm，主体直径约30cm，高约170cm，重约30Kg。 3、拳击手套2副：手感柔软，佩戴方便，击打舒适。 4、加强型宣泄棒2只：充气式设计，进口PVC加厚内胆，表层为防水尼龙材料。 | 1 | 套 |
| 10 | VR身心调适运动系统 | 身心调适运动系统可以在运动中实时监控心率、呼吸指标，与个体进行互动训练，达到调适身心健康目的。此系统非常适合考前学生减压，并且同时适用于日常工作人群心理调适。 1、软件系统为windows系统，使用广泛。心理老师可以在电脑端进行管理。 2、根据心理训练者的心率、呼吸、运动距离、运动速率、卡路里等指标，智能调节训练者的训练状态，进行互动减压放松。 一、系统详情 【客户端】 系统涵盖个人中心、训练中心、数据中心、心理评估、放松体验五大功能模块。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证） 1、个人中心： 可以查看、修改个人信息、密码等基础信息。 2、训练中心： 训练中心分为体心训练和身心训练两大模块，训练者可以进行自由自主训练，也可进行针对性的训练。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证） 1）体心训练：内含基础训练、加强训练、自主训练。 基础训练：系统可以根据训练者最大心率值，针对性的定制训练，训练者可以自行选择实景训练场景，从而增强训练者有氧耐力，增强体质，促进身心健康。 加强训练：系统提供不同的训练模式，让训练者可以尽情的发泄，释放自己。 自主训练：训练者可以自主设定训练目标，满足不同训练者的需求。 2）身心训练：设定了专业的训练方案，训练者可以根据自身的情况，进行专业的身体和心理的训练。 3、数据中心： 训练者可以查看自己的训练时间、心率、呼吸、速度等详细信息，系统采用可视化图表的方式展现数据。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证） 4、心理评估： 内置三种不同类型的专业心理量表，训练者可以根据专业评估，更好把握自身的情况。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证） 5、放松体验： 1）音乐放松体验：内含多种音乐，可舒缓用户焦虑、紧张、抑郁等情绪。 2）图片放松体验：训练者可以根据自己喜好选择图片进行放松。 【服务端】 内置用户信息管理、角色管理、心理评估管理、训练中心管理、数据中心管理、放松体验管理六个模块，管理员用户可对系统进行专业管理，多方面满足用户需求。 1、用户信息管理： 1）用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。 2）用户信息导入：为了进行用户信息管理，管理员可下载统一模板，一键导入用户信息，创建客户端账号。 2、角色管理： 系统设置多种角色用户，不同角色用户具有不同的使用网站的权限，管理员可以自行添加角色，进行权限分配 3、心理评估管理： 管理员可根据用户需要，选择前台展示量表，帮助用户确定训练目标，达到训练要求。 4、训练中心管理： 1）包含基础训练、加强训练和身心训练三大模块，管理员可以自行设定训练信息，包括训练名称、训练时长、训练说明等内容。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证） 2）身心训练中，管理员可以针对用户需求发布训练任务，可指定用户设定训练名称、成功指标、训练说明等内容。 5、数据中心管理： 管理员可以查看所有用户的训练数据，包含：用户名、开始时间、结束时间、训练类型、训练结果。支持按照用户名筛选数据，查询训练信息。 也可查看用户训练前后的心理评估报告，了解用户当前的心理状态，进行针对性训练。 6、放松体验管理： 管理员可对音乐资源、图片资源进行添加、删除操作，满足不同用户需求。 二、硬件配置 1、生理采集器： 数据无线传输。 1）心率探头为腕式设计。 尺寸：约55mm*55mm，显示屏为长24mm*宽度12mm，可以直接显示心率、血氧的实时数值及波形。 红外指套探头，尺寸约为47.5mm*37.5mm,可用于血氧饱和度和脉率的测量，可将脉搏变化信号实时传送并显示。 可以实现数据无线传输，随时取读使用者生理数据。使用者如有需要，可以自行在放松室走动，不受有线束缚。 2）呼吸探头为腹式压带。 呼吸探头由深灰色硅胶材料制作，尺寸为宽49mm、长65mm、厚度13mm，采集探头为直径为42mm的白色圆形环氧胶设计，专用于高精密传感，接收数据，探头开关直径均为16mm。 可调式呼吸带采用浅灰色弹性材质制作，整体长度为900mm,调节范围为450~1600mm，可系于腰腹部，便于运动。 整体呼吸采集器内置Multi-point感应电路，采集呼吸等相关指数，双层Multi-point感应结构，专用IER校正电路精确采集吸呼比，采集精度：±3%，采集范围：0-50次/分，响应延迟：≤0.01秒。 采集器采用无线传输。 3、速度踏频双模式传感器： 1）外观： 传感器由黑色高分子聚合物制成，形状为八边形设计，磨砂外壳，下方两侧和中间为卡式设计，螺丝固定在脚踏曲轴上。 2）尺寸： 长约9.5cm、宽4.5cm、厚4cm。 3）数据传输： 传感器支持ANT+蓝牙 双协议传输，兼容多种设备，可实时将运动数据通过蓝牙等方式传输出去。 4）安装方式： 使用速度感应器测量，无需外置磁铁，无需复杂调整，随装随用。 5）便捷式开关机： 拥有便捷的使用体验，打开传感器开关，平板、电脑灯设备查找。停止使用可以拨动开关，完全关机，节约能耗。速度传感器自带7.4v锂电池，缺电情况下，可以用usb线进行充电。 4、单车硬件配置： 1）单车淡蓝绿色设计，把手可以承受152kg的承受能力。坐垫支架可以承受290kg的压力。 2）飞轮设计，训练感强。 3）极阻力系统，按压即停。 4）车体下方，移动滚轮设计。 5、平板支架： 铁制支架的左右两边及下边均加不少于1cm挡板，平板支架与单车龙头统一出厂包胶设计，无需额外安装支架。 6、控制端系统主控--中央控制台： 可移动式中央控制台。外接键盘、鼠标，更有利于控制台操作人员使用。 外观：整体弧形设计，绿白搭配。 存储：一体机左右两侧设置三层开放式储物格，储物格长度高度各为20cm，宽度约38cm，内部边角为弧度，正下方有绿色储物柜，内有三层，长宽为45cm，高为15cm。 | 1 | 套 |
| 11 | 地垫 | ≥100cm*100cm*2cm（EVA材质、绿色、无毒、无味） | 20 | 平米 |
| 12 | 墙体软包 | 内容：PU皮+木工板+高密度海绵 规格：≥120cm*5cm | 40 | 平米 |
| 13 | 心理团体辅导教具箱 | 团体辅导游戏以心理学相关理论知识为基础，借助游戏活动这一载体，采用“体验式学习”模式，用引导的方法带领参与成员进行分享讨论，促进团队成员的交流与思考，最终帮助个体获得成长与适应。 1、要求包含自我认知、环境适应、沟通交往、竞争合作、创新实践、学习管理、心灵成长、情绪管理、生命认知、生涯规划、意志责任、团队协作等至少12个经典活动主题，不少于60个游戏项目。 2、自我认知主题至少包含价值拍卖、优点大轰炸、画“自画像”、背后留言、目标搜索等活动项目。 3、环境适应主题至少包含寻人行动、个性名片、寻找归属、有缘相识等活动项 目。 4、沟通交往主题至少包含“变形虫”、我说你画、“盲人”旅行、最佳配图、我说你剪等活动项目。 5、竞争合作主题至少包含有轨电车、同心杆、两人三足、七彩连环炮、摸石过河、“啄木鸟”行动等活动项目。 6、创新实践主题至少包含遵从指导、心中的塔、传球夺秒、平面魔方、畅想拼图等活动项目。 7、学习管理主题至少包含集思广益、管理七巧板、广告设计、于无声处、一分钟价值、管理金字塔、汉诺塔等活动项目。 8、心灵成长主题至少包含收获“糖弹”、感恩父母、命运之牌、规则的意义、看我“走过来”等活动项目。 9、情绪管理主题至少包含你演我猜、情绪电梯、知心人等活动项目。 10、生命认知主题至少包含生命鱼骨、平凡的生命赞歌、口绘生命、携手穿越阴霾等活动项目。 11、生涯规划主题至少包含生涯量量看、家族职业树、职业决策平衡单、生涯彩虹、职业大猜谜等活动项目。 12、意志责任主题至少包含举手仪式、承担责任、手指的力量、祝福花篮、家乡的认知等活动项目。 13、团队协作主题至少包含不倒森林、蚂蚁翻叶子、能量传输、雷池取水、永字八法、巧接彩珠等活动项目。 14、包含生涯探索教具卡2套，生涯探索教具卡包含兴趣、能力、价值观三项生涯探索卡，其中兴趣棋1套，兴趣雷达图1张，兴趣卡不少于60张，能力卡不少于77张，价值观卡不少于44张，要求采用油卡纸精致印刷。 15、产品组成：器材箱2个、60个项目器材、活动手册1本。 | 1 | 套 |
| 14 | 移动操作体 | 1.尺寸：≥1500*600*1012mm 2.材质：抗倍特板/钢板； 3.工艺：桌面尺寸：≥1450*600*12mm，采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸:≥500*520*920mm,板厚0.8mm,柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：（1）可倾斜方便操作。 | 1 | 张 |
| 15 | 组合操作体 | 总规格：≥1597mm*1500mm*750mm 1、单个面板： 1.1 规格：W764mm*D600mm*H18mm(±2mm) 钻石造型 1.2 主要材质：刨花板 1.3 工艺：面板采用E0级18mm厚环保饰面刨花板，表面耐磨、防污、硬度高、不易变色。 1.3 工艺及功能： ①可以实现6人组合成外径W1597mm*D1500mm(±5mm)的正六边形讨论小组，也可以作为单人课桌灵活使用； ②桌面外侧四角倒圆（R20mm(±0.5mm)），采用PVC同色或黑色封边条，反面设有预埋定位螺母便于多次安装。 ③桌面有多种木纹及纯色饰面可选，以便课桌与整体空间颜色搭配协调。 钢脚（1号钢架脚）：采用φ30mm*1.5mm（±0.5mm）的套杆和φ25mm*1.5mm（±0.5mm）的內杆做成桌脚，横梁采用40mm*20mm*1.5mm（±0.5mm）的矩形管，门字形桌架采用满焊焊接而成，桌脚可通过改变螺丝安装位置调节高度（607mm-757mm，7档，每档间隔25mm）。 | 8 | 张 |
| 16 | 学生位 | 1. 椅面： (1) 材质：采用PP+GF耐冲击材料并注塑成型。 (2) 功能：椅背整体符合人体工程学，采用≥100个椭圆形透气孔设计，上部异形孔起到把手作用，椅背带有挂钩功能。 2. 椅架： (1) 材质：采用椭圆管、圆管和方管满焊焊接，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。 (2) 尺寸：U形管和后立管尺寸为≥34*16mm，壁厚≥1.8mm椭圆管； 3. 脚垫： (1) 材质：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。 (2) 功能：脚垫采用圆弧形设计，方便多角度着地，防滑防刮伤地面。 ★4. 「课椅靠背座垫」提供符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，重金属-可溶性铅≤90mg/kg（未检出）；重金属-可溶性镉≤75mg/kg（未检出）；重金属-可溶性铬≤60mg/kg（未检出）；重金属-可溶性汞≤60mg/kg（未检出）；要求皆为符合之检测报告。（需提供满足以上性能指标出具的检测报告复印件加盖公章） | 49 | 张 |
| 17 | 文化布置 | 根据现场尺寸单独定制，包含学科文化布置等，后期效果图与使用方对接。 | 1 | 项 |
| 思政教室 |  |  |  |  |
| 1 | 1拖2无线手持话筒 | 1.一拖二无线手持话筒，支持混合和独立输出 2.具有LED显示屏，可显示RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态 3.具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定 4.使用距离理想环境达到80m，复杂环境使用距离可达50m 5.支持≥200个调谐频点可选 6.频率范围：≥610MHz-670MHz | 1 | 套 |
| 2 | 1拖8无线鹅颈话筒 | 1.一拖8无线鹅颈话筒，支持混合和独立输出 2.具有LED显示屏，可显示RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态 3.可多组同时使用互不干扰，适合多种复杂场合使用 内置2*3编组叠机频率,一键调取，同一频段可同时轻松叠机2套使用 4.使用距离理想环境达到80m，复杂环境使用距离可达50m 5.支持≥400个调谐频点可选 6.频率范围：≥610MHz-670MHz | 1 | 套 |
| 3 | 8路专业调音台 | 1.不少于6路两用话筒输入，1组立体声输入 2.具有数字显示屏，内置99种DSP效果 3.具有1组主输出，1路效果输出 4.输入每路具有三段可调 5.带录音功能的多功能MP3播放器（提供产品功能图佐证，加盖公章） 6.总输出7段均衡可调 7.频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB） 8.信噪比：≥88dB 9.总谐波失真：＜0.01%@1KHz | 1 | 台 |
| 4 | 3寸4单元音柱音箱 | 1.频响范围：65Hz-20KHz 2.单元结构：3"x4 3.额定功率：≥160W 4.阻抗：8Ω 5.灵敏度：≥96dB 6.最大声压级：≥122dB 7.扩散角度：120°（H）X90°（V） | 4 | 只 |
| 5 | 音箱壁挂支架 | 音箱万向壁挂支架，最大承重:20kg，水平调节范围180°，垂直倾斜角度90° | 4 | 个 |
| 6 | 2*300W专业功放 | 1.支持立体声、桥接、并联三种工作模式可选 2.前面板带有精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯 3.带延时启动系统，能有效防止开机浪涌，保护音箱设备 4.带智能导风系统，风机会随机内的温度自动升高而加速排热 5.带直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、软启动、失真限幅输出等 6.输出功率：立体声≥2x300W/8Ω，≥2x525W/4Ω桥接≥900W/8Ω 7.频率响应：20Hz～20KHz(±1dB) 8.输入灵敏度：0.775V 9.谐波失真：<0.1%(1KHz,8Ω) 10.信噪比：≥100dB(A计权) 11.转换速率：25V/μS 12.输入阻抗：平衡20KΩ/不平衡10KΩ 13.阻尼系数：≥300(1KHz,8Ω) | 2 | 台 |
| 7 | 2进4出数字音频处理器 | 1.矩阵式数字音频处理器，输入不少于2路，输出不少于4路 2.每路输入/输出通道具有哑音、延时、相位、参量均衡功能 3.输出通道同时支持增益、分频、压缩、限幅及信号选择，均衡支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式 4.输入通道同时支持噪声门调节 5.支持通道参数拷贝及联动控制 6.支持电脑软件、中控系统、面板控制 7.面板控制支持密码锁定，支持分功能锁定 8.可存储不少于30种用户程序 | 1 | 台 |
| 8 | 数字反馈抑制器 | 1.输入：2路XLR输入，2路TS输入，2路LINE输入 2.输出：2路XLR输出，2路TS输出 3.内置自适应动态噪声滤波器 4.内置智能电平控制技术 5.兼容高电平和低电平，具有输入电平高/低电平切换按键 6.内置AGC双向控制 7.直通频响：40Hz~20KHz+2dB 8.反馈抑制频响：50Hz~20KHz+2dB 9.增益提升：6-15dB | 1 | 台 |
| 9 | 8路电源时序器 | 1.≥8路受控电源时序器，全采用万用插座，符合欧美标准 2.前面板具有电压表 3.前面板具有1-8路独立电源开关按键，并具有≥1路直通电源 4.具有一路5V工程灯USB插口（提供产品接口图佐证，加盖公章） 5.每路可设定延时时间，可设≥180秒 6.具有2路RJ45设备级联口，最大可级联255台（提供产品接口图佐证，加盖公章） 7.支持RS232协议控制 8.最大输入电流≥60A 9.单路最大输出≥30A 10.每路功率≥2000W 11.接口≥1路232，≥1USB | 1 | 台 |
| 10 | 安装机柜 | 22U | 1 | 台 |
| 11 | 多媒体插座 | 多媒体插座 | 1 | 批 |
| 12 | 音频跳线 | 卡侬公-母线1.5米 | 8 | 条 |
| 13 | 音频连接线 | 小三芯－双莲花线1.5米 | 1 | 条 |
| 14 | 培训操作体 | 单张桌子尺寸：D1200*W600*H750mm±10mm； 2.材质：实木多层板+钢架； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。横杆尺寸：20*40mm*厚度1.5mm，桌脚采用直径38±2mm*厚度1.8mm钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； | 18 | 套 |
| 15 | 培训位 | 1、椅背 1.1材质：采用PP+GF一级新料注塑一体成型； 1.2规格：406mm（±2mm）×398mm（±2mm）； 1.3功能：靠背设计内凹式曲线弧度设计，内凹50±2mm.能有效支撑人体背部脊椎重力，分担上半身靠后压力，使其身形端正。 2、椅座 2.1材质：采用PP+GF一级新料注塑一体成型； 2.2规格：424mm（±2mm）×420mm（±2mm）； 2.3功能：坐垫人体工程学设计，坐垫前端需有流线型下垂设计，人体功能设计，分散上半身的所有重量，坐感舒适。 3、椅架 3.1材质：采用SPCC光亮眼管折弯焊接而成，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象； 3.2规格：采用φ25*2mm圆管。 3.3功能：培训课椅，可移动 网篮便于收纳 写字板可180°旋转。 4、写字板 4.1规格：480mm*300mm*18mm 面板采用基材为“露水河”或“大亚”等级别的E0级18mm厚环保饰面中纤板,2mm厚同色PVC封边内斜工艺，含水率在3%-5%；饰面为“夏特”牌，整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色； 4.2写字板托板采用厚度为2.0mm冷轧钢板冲压而成,规格为200mm*148mm; 4.3转动臂：采用铝锭、热熔浇筑而成，成型尺寸：215mm*80mm*35mm; 4.4旋转支架杆采用φ28*1.5mmSPCC管，另一边焊接φ100*5mm钢圈。 5、装饰罩 5.1材质：采用PP+GF塑料一级新料注塑成型； 5.2规格：350mm*350mm*50mm 6、网篮 6.1.材质：实心圆钢； 6.2规格：455mm*450mm*72mm 6.3 功能：书兜结构：外框采用7mm实心圆钢内框采用实心圆钢交叉碰焊而成，结实耐用，可摆放书包及书本. 7、椅轮：采用φ60m*H67mm优质PU静音万向轮。 | 36 | 套 |
| 16 | 思政墙 | 材质;18mm厚生态家具板装饰制作，所有木材表面经两底一面环保型涂料处理，表面光泽度好，甲醛排放不超标保养处理：经过防潮特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。装饰20厚PVC造型雕刻装饰、立体字（思政墙），内嵌20厚木纹装饰，60厚高密度立体雕刻字，红色烤漆，内暗藏灯带，画面定制，规格：8000*2800mm，高清喷绘宣传海报6副，鱼丝线悬挂，后期可灵活更换 | 1 | 项 |
| 17 | 党史墙 | 材质;18mm厚生态家具板装饰制作，所有木材表面经两底一面环保型涂料处理，表面光泽度好，甲醛排放不超标保养处理：经过防潮特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。装饰20厚PVC造型雕刻装饰、立体字（党史墙），内嵌20厚木纹装饰，60厚高密度立体雕刻字，红色烤漆，内暗藏灯带，画面定制，规格：8000*2800mm | 1 | 项 |
| 18 | 党政展示矮柜 | 材质：实木多层板定制，所有木材表面光泽度好，甲醛排放不超标保养处理：经过防潮特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。带高清玻璃罩。规格：1500*500*1000mm | 2 | 个 |
| 19 | 一体机背景墙画面 | 材质：高密度雪弗板激光雕刻图案，环保粘结剂现场粘接 | 1 | 项 |