## 招标工程量清单封面
| 2025年暗区盲点整治工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 2025年暗区盲点整治工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
远见街
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 141.12
2 | 040103001001 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 128.3
3 | H040103002001 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 12.82
4 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 12.82
5 | 040804001030 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 25.1
6 | 040804001001 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 912.3
7 | 040804001002 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 62.1
8 | 030413004002 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 2.31
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 465.7
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 63.6
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030412007001 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 18
13 | 030404017001 | 配电箱 | 不锈钢景观照明配电箱 AL1，落地安装，≥IP54，含带锁、接地、防腐、基础、模板等 | 台 | 1
14 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 18
15 | 04B031 | 铺装、水泥路面拆除及恢复 | 铺装、水泥路面拆除及恢复，跟现状保持一致； | m2 | 6.4
16 | 04B002 | 绿化破除及恢复 | 绿化拆除及恢复，跟现状保持一致，含养护1年 | m2 | 229.85
17 | H040103002012 | 余方弃置 | 1、余方弃置； 2、运距自行考虑。 | m3 | 25.16
18 | H040103003012 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 25.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约58cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 10.08
20 | 040202011032 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 10.08
21 | 040103001045 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 4.03
22 | 040103001046 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 1.01
23 | 040202011033 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 10.08
24 | 040203007016 | 水泥混凝土 | 1、300mmC30水泥混凝土 | m2 | 10.08
25 | 060105006014 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 10.08
26 | 040203003029 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 10.08
27 | 040203003030 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 10.08
28 | 040203006029 | 沥青混凝土 | 1、80mm厚A-25C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 10.08
29 | 040203006030 | 沥青混凝土 | 1、50mm厚SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 | m2 | 10.08
正兴堂内部婆婆桥
30 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 59.78
31 | 040103001002 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 52.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | H040103002002 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 7.42
33 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 7.42
34 | 040804001031 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 341.6
35 | 040804001003 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 16.8
36 | 040804001004 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 27.3
37 | 030413004003 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 31.48
38 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 170.8
39 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 27.3
40 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
41 | 030412007002 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 7
43 | 010401011001 | 砖检查井 | 电缆检查井：内径360*560*1100mm砖砌井，含碎石垫层、C20砼基础、复合井盖板、内外抹灰、井圈、模板等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 3
44 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约58cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 136.64
45 | 040202011034 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 136.64
46 | 040103001047 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 54.66
47 | 040103001048 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 13.66
48 | 040202011035 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 136.64
49 | 040203007017 | 水泥混凝土 | 1、300mmC30水泥混凝土 | m2 | 136.64
50 | 060105006015 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 136.64
51 | 040203003031 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 136.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 040203003032 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 136.64
53 | 040203006031 | 沥青混凝土 | 1、80mm厚A-25C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 136.64
54 | 040203006032 | 沥青混凝土 | 1、50mm厚SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 | m2 | 136.64
塘河南村
55 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 3.57
56 | 040103001003 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 3.57
57 | 040804001005 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 24.2
58 | 040804001006 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 3.3
59 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 10.2
60 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 3.3
61 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
62 | 030412007003 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 040205001003 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 1
64 | 04B024 | 铺装、水泥路面拆除及恢复 | 铺装、水泥路面拆除及恢复，跟现状保持一致； | m2 | 1.2
65 | 04B005 | 绿化破除及恢复 | 绿化拆除及恢复，跟现状保持一致，含养护1年 | m2 | 4.35
66 | H040103002013 | 余方弃置 | 1、余方弃置； 2、运距自行考虑。 | m3 | 0.84
67 | H040103003013 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 0.84
董家新村、三宝新村
68 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 31.02
69 | 040103001004 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 14.74
70 | H040103002011 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 16.28
71 | H040103003011 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 16.28
72 | 040804001033 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 162.8
73 | 040804001007 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 56
74 | 040804001008 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 23.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 030413004005 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 15
76 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 103.4
77 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 23.5
78 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 8
79 | 030412007004 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 2
80 | 030412007005 | 一般路灯 | 太阳能灯45w LED节能灯 4500lm 3000k 10m(灯杆规格样式跟现状一致)，材质Q235,板厚4mm,热浸锌处理，包含灯具控制器、接地、基础、钢筋、模板、灯具标号牌、太阳能板及相应配套设备等 | 套 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 040205001004 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 5
82 | 010401011002 | 砖检查井 | 电缆检查井：内径360*560*1100mm砖砌井，含碎石垫层、C20砼基础、复合井盖板、内外抹灰、井圈、模板等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 3
83 | 04B019 | 绿化破除及恢复 | 绿化拆除及恢复，跟现状保持一致，含养护1年 | m2 | 11
84 | H040103002014 | 余方弃置 | 1、余方弃置； 2、运距自行考虑。 | m3 | 1.1
85 | H040103003014 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 1.1
86 | 041001001010 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约45cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 65.12
87 | 040202011036 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 65.12
88 | 040103001049 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 26.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
89 | 040103001050 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 6.51
90 | 040202011037 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 65.12
91 | 040203007018 | 水泥混凝土 | 1、200mmC30水泥混凝土 | m2 | 65.12
92 | 060105006016 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 65.12
93 | 040203003033 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 65.12
94 | 040203003034 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 65.12
95 | 040203006033 | 沥青混凝土 | 1、60mm厚A-20C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 65.12
96 | 040203006034 | 沥青混凝土 | 1、40mm厚AC-13细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 65.12
小何佳苑
97 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 57.27
98 | 040103001005 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 49.35
99 | H040103002003 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 7.92
100 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 7.92
101 | 040804001034 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 107.36
102 | 040804001009 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 295.24
103 | 040804001010 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
104 | 030413004006 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 9.89
105 | 030408001009 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 190.9
106 | 030408001010 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 48
107 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 26
108 | 030412007006 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 15
109 | 040205001005 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
110 | 010401011003 | 砖检查井 | 电缆检查井：内径360*560*1100mm砖砌井，含碎石垫层、C20砼基础、复合井盖板、内外抹灰、井圈、模板等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 4
111 | 04B025 | 铺装、水泥路面拆除及恢复 | 铺装、水泥路面拆除及恢复，跟现状保持一致； | m2 | 32
112 | 04B008 | 绿化破除及恢复 | 绿化拆除及恢复，跟现状保持一致，含养护1年 | m2 | 17.6
113 | H040103002015 | 余方弃置 | 1、余方弃置； 2、运距自行考虑。 | m3 | 12.64
114 | H040103003015 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 12.64
115 | 041001001004 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约58cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 42.94
116 | 040202011038 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 42.94
117 | 040103001051 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 17.18
118 | 040103001052 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 4.29
119 | 040202011039 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 42.94
120 | 040203007019 | 水泥混凝土 | 1、200mmC30水泥混凝土 | m2 | 42.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
121 | 060105006017 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 42.94
122 | 040203003035 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 42.94
123 | 040203003036 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 42.94
124 | 040203006035 | 沥青混凝土 | 1、80mm厚A-25C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 42.94
125 | 040203006036 | 沥青混凝土 | 1、50mm厚SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 | m2 | 42.94
清水潭巷
126 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 8.22
127 | 040103001006 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 2.74
128 | H040103002010 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 5.48
129 | H040103003010 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 5.48
130 | 040804001035 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 54.8
131 | 040804001012 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 3.2
132 | 030413004007 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 5.05
133 | 030408001011 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 27.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
134 | 030408001012 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 3.2
135 | 030408006006 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
136 | 030412007007 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 1
137 | 040205001006 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 1
138 | 010401011004 | 砖检查井 | 电缆检查井：内径360*560*1100mm砖砌井，含碎石垫层、C20砼基础、复合井盖板、内外抹灰、井圈、模板等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
139 | 041001001005 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约45cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 21.92
140 | 040202011040 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 21.92
141 | 040103001053 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 8.77
142 | 040103001054 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 2.19
143 | 040202011041 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 21.92
144 | 040203007020 | 水泥混凝土 | 1、200mmC30水泥混凝土 | m2 | 21.92
145 | 060105006018 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 21.92
146 | 040203003037 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 21.92
147 | 040203003038 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 21.92
148 | 040203006037 | 沥青混凝土 | 1、60mm厚A-20C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 21.92
149 | 040203006038 | 沥青混凝土 | 1、40mm厚AC-13细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 21.92
锦绣村 五一村
150 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 37.32
151 | 040103001007 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 22.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
152 | H040103002009 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 14.38
153 | H040103003009 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 14.38
154 | 040804001036 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 143.78
155 | 040804001045 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 105.02
156 | 040804001014 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 16
157 | 030413004008 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 13.25
158 | 030408001013 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 124.4
159 | 030408001014 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 16
160 | 030408006007 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 10
161 | 030412007008 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
162 | 040205001007 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 5
163 | 010401011005 | 砖检查井 | 电缆检查井：内径360*560*1100mm砖砌井，含碎石垫层、C20砼基础、复合井盖板、内外抹灰、井圈、模板等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 5
164 | 04B020 | 绿化破除及恢复 | 绿化拆除及恢复，跟现状保持一致，含养护1年 | m2 | 26.26
165 | H040103002016 | 余方弃置 | 1、余方弃置； 2、运距自行考虑。 | m3 | 2.63
166 | H040103003016 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 2.63
167 | 041001001007 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约45cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 57.51
168 | 040202011042 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 57.51
169 | 040103001055 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
170 | 040103001056 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 5.75
171 | 040202011043 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 57.51
172 | 040203007021 | 水泥混凝土 | 1、200mmC30水泥混凝土 | m2 | 57.51
173 | 060105006019 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 57.51
174 | 040203003039 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 57.51
175 | 040203003040 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 57.51
176 | 040203006039 | 沥青混凝土 | 1、60mm厚A-20C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 57.51
177 | 040203006040 | 沥青混凝土 | 1、40mm厚AC-13细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 57.51
十字港河道
178 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 17.52
179 | 040103001008 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 17.52
180 | 040804001039 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 11.8
181 | 040804001016 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 100
182 | 040804001017 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 12.4
183 | 030413004009 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 1.09
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
184 | 030408001015 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 58.4
185 | 030408001016 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 15.2
186 | 030408006008 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6
187 | 030412007009 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 3
188 | 040805003001 | 高杆照明灯 | 高杆灯(灯杆规格样式跟周边现状一致)，45WLED节能灯，色温4500lm 3000K，灯杆高度为5m，具体以现场实际为准，包含灯具控制器、接地、基础、钢筋、模板、灯具标号牌等，满足甲方要求 | 套 | 1
189 | 040205001008 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
190 | 010401011006 | 砖检查井 | 电缆检查井：内径360*560*1100mm砖砌井，含碎石垫层、C20砼基础、复合井盖板、内外抹灰、井圈、模板等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 3
191 | 041001001008 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约58cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 4.72
192 | 040202011044 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 4.72
193 | 040103001057 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 1.89
194 | 040103001058 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 0.47
195 | 040202011045 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 4.72
196 | 040203007022 | 水泥混凝土 | 1、300mmC30水泥混凝土 | m2 | 4.72
197 | 060105006020 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 4.72
198 | 040203003041 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 4.72
199 | 040203003042 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 4.72
200 | 040203006041 | 沥青混凝土 | 1、80mm厚A-25C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 4.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
201 | 040203006042 | 沥青混凝土 | 1、50mm厚SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 | m2 | 4.72
定海西园，定海东园
202 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 13.47
203 | 040103001009 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 9.01
204 | H040103002008 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 4.46
205 | H040103003008 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 4.46
206 | 040804001038 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 44.6
207 | 040804001018 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 45.2
208 | 040804001019 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 14
209 | 030413004010 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 4.11
210 | 030408001017 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 47.7
211 | 030408001018 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 16.8
212 | 030408006009 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
213 | 030412007010 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 4
214 | 040205001009 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 4
215 | 04B026 | 铺装、水泥路面拆除及恢复 | 铺装、水泥路面拆除及恢复，跟现状保持一致； | m2 | 2
216 | 04B021 | 绿化破除及恢复 | 绿化拆除及恢复，跟现状保持一致，含养护1年 | m2 | 9.85
217 | H040103002017 | 余方弃置 | 1、余方弃置； 2、运距自行考虑。 | m3 | 1.67
218 | H040103003017 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 1.67
219 | 041001001009 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约45cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 17.84
220 | 040202011046 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 17.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
221 | 040103001059 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 7.14
222 | 040103001060 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 1.78
223 | 040202011047 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 17.84
224 | 040203007023 | 水泥混凝土 | 1、200mmC30水泥混凝土 | m2 | 17.84
225 | 060105006021 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 17.84
226 | 040203003043 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 17.84
227 | 040203003044 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 17.84
228 | 040203006043 | 沥青混凝土 | 1、60mm厚A-20C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 17.84
229 | 040203006044 | 沥青混凝土 | 1、40mm厚AC-13细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 17.84
文晖里，长天路
230 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 53.19
231 | 040103001010 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 17.73
232 | H040103002007 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 35.46
233 | H040103003007 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 35.46
234 | 040804001040 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 354.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
235 | 040804001020 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 12.8
236 | 040804001021 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 30
237 | 030413004011 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 32.68
238 | 030408001019 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 191.3
239 | 030408001020 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 37
240 | 030408006010 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 4
241 | 030412007011 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 8
242 | 040205001010 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
243 | 010401011007 | 砖检查井 | 电缆检查井：内径360*560*1100mm砖砌井，含碎石垫层、C20砼基础、复合井盖板、内外抹灰、井圈、模板等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 2
244 | 04B027 | 绿化破除及恢复 | 绿化拆除及恢复，跟现状保持一致，含养护1年 | m2 | 12
245 | H040103002018 | 余方弃置 | 1、余方弃置； 2、运距自行考虑。 | m3 | 1.2
246 | H040103003018 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 1.2
247 | 041001001011 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约58cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 141.84
248 | 040202011018 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 141.84
249 | 040103001031 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 70.92
250 | 040103001032 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 14.18
251 | 040202011019 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 141.84
252 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1、300mmC30水泥混凝土 | m2 | 141.84
253 | 060105006007 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 141.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
254 | 040203003013 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 141.84
255 | 040203003014 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 141.84
256 | 040203006013 | 沥青混凝土 | 1、80mm厚A-25C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 141.84
257 | 040203006014 | 沥青混凝土 | 1、50mm厚SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 | m2 | 141.84
东园 肯园 宝善桥
258 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 19.23
259 | 040103001011 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 12.81
260 | H040103002006 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 6.42
261 | H040103003006 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 6.42
262 | 040804001041 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 64.2
263 | 040804001022 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 64.2
264 | 040804001023 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 27.3
265 | 030413004012 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 5.92
266 | 030408001021 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
267 | 030408001022 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 32.2
268 | 030408006011 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 14
269 | 030412007012 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 7
270 | 040205001011 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 7
271 | 04B028 | 铺装、水泥路面拆除及恢复 | 铺装、水泥路面拆除及恢复，跟现状保持一致； | m2 | 1.04
272 | 04B022 | 绿化破除及恢复 | 绿化拆除及恢复，跟现状保持一致，含养护1年 | m2 | 15.5
273 | H040103002019 | 余方弃置 | 1、余方弃置； 2、运距自行考虑。 | m3 | 1.9
274 | H040103003019 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 1.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
275 | 041001001012 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约45cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 25.68
276 | 040202011020 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 25.68
277 | 040103001033 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 12.84
278 | 040103001034 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 2.57
279 | 040202011021 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 25.68
280 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1、200mmC30水泥混凝土 | m2 | 25.68
281 | 060105006008 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 25.68
282 | 040203003015 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 25.68
283 | 040203003016 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 25.68
284 | 040203006015 | 沥青混凝土 | 1、60mm厚A-20C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 25.68
285 | 040203006016 | 沥青混凝土 | 1、40mm厚AC-13细粒式SBS改性沥青混凝土 | m2 | 25.68
肯山上
286 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 9.66
287 | 040103001012 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 3.22
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
288 | H040103002005 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 6.44
289 | H040103003005 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 6.44
290 | 030413004013 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 5.93
291 | 040804001025 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 6.6
292 | 030408001023 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 32.2
293 | 030408001024 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 8
294 | 030408006012 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
295 | 030412007013 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
296 | 040205001012 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 2
297 | 041001001013 | 拆除路面 | 1、材质：拆除现状沥青路面，沥青、混凝土、碎石残值回收 2、厚度：约58cm，具体厚度由投标单位自行踏勘现场确定 | m2 | 25.76
298 | 040202011022 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 25.76
299 | 040103001035 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 10.3
300 | 040103001036 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 2.58
301 | 040202011023 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 25.76
302 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 1、300mmC30水泥混凝土 | m2 | 25.76
303 | 060105006009 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 25.76
304 | 040203003017 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 25.76
305 | 040203003018 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 25.76
306 | 040203006017 | 沥青混凝土 | 1、80mm厚A-25C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 25.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
307 | 040203006018 | 沥青混凝土 | 1、50mm厚SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 | m2 | 25.76
光芒巷
308 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 7.32
309 | 040103001013 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 7.32
310 | 040804001046 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 48.8
311 | 040804001027 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 6
312 | 030408001025 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*10 | m | 25.8
313 | 030408001026 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 7.4
314 | 030408006013 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 4
315 | 030412007014 | 一般路灯 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k IP55(灯杆规格样式跟现状一致)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌、模板、钢筋等 | 套 | 2
316 | 040205001013 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
317 | 04B029 | 铺装、水泥路面拆除及恢复 | 铺装、水泥路面拆除及恢复，跟现状保持一致； | m2 | 19.52
318 | H040103002020 | 余方弃置 | 1、余方弃置； 2、运距自行考虑。 | m3 | 6.64
319 | H040103003020 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 6.64
上祥路
320 | 040101002014 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在(m以内)2 | m3 | 40.38
321 | 040103001014 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 34.68
322 | H040103002004 | 余方弃置 | 人工装汽车土方，自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):20 | m3 | 5.7
323 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 5.7
324 | 040804001044 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC100 | m | 57
325 | 040804001047 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE89 | m | 232
326 | 040804001029 | 配管 | 塑料管地埋敷设 PE50 | m | 9
327 | 030413004001 | 管道包封 | 过马路管道C25混凝土包方，含模板，100mm厚碎石灌砂、100mm厚C25混凝土基础，具体做法详见图纸 | m3 | 5.25
328 | 030408001027 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-5*16 | m | 143
329 | 030408001028 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设YJV-3*6 | m | 12.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 33 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
330 | 030408006014 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
331 | 030412007015 | 一般路灯 | 10米,90w LED储能路灯 9000lm 3000k (灯杆规格样式跟现状一致)(配蓄电池)，包含灯具控制器、接地、基础、灯具标号牌等 | 套 | 5
332 | 040205001014 | 人（手）孔井 | 庭院灯手孔井：内径380*380*700mm砖砌井，含碎石垫层、复合井盖板、抹灰等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 5
333 | 010401011008 | 砖检查井 | 电缆检查井：内径360*560*1100mm砖砌井，含碎石垫层、C20砼基础、复合井盖板、内外抹灰、井圈、模板等，具体规格做法详见图纸 | 座 | 1
334 | 04B030 | 铺装、水泥路面拆除及恢复 | 铺装、水泥路面拆除及恢复，跟现状保持一致； | m2 | 58
335 | H040103002021 | 余方弃置 | 1、余方弃置； 2、运距自行考虑。 | m3 | 19.72
336 | H040103003021 | 渣土消纳处置费用 | 消纳处置方式及消纳场地自行考虑 | m3 | 19.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 34 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
337 | 040202011026 | 碎石 | 1、级配碎石，厚度100mm | m2 | 22.8
338 | 040103001039 | 回填方 | 1、中粗砂包管回填，高度400mm | m3 | 9.12
339 | 040103001040 | 回填方 | 1、优质良土回填夯实，厚度根据图纸 | m3 | 2.28
340 | 040202011027 | 碎石 | 1、150mm厚碎石垫层 | m2 | 22.8
341 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1、300mmC30水泥混凝土 | m2 | 22.8
342 | 060105006011 | 土工布铺设 | 1、玻璃纤维土工格栅铺设 | m2 | 22.8
343 | 040203003021 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结混凝土 | m2 | 22.8
344 | 040203003022 | 透层、粘层 | 1、PC-3乳化沥青粘层-粘结粗粒式混凝土 | m2 | 22.8
345 | 040203006021 | 沥青混凝土 | 1、80mm厚A-25C粗粒式沥青混凝土 | m2 | 22.8
346 | 040203006022 | 沥青混凝土 | 1、50mm厚SMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料 | m2 | 22.8
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2025年暗区盲点整治工程
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2025年暗区盲点整治工程
单位工程及专业工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 机械设备进出场及安拆 | 1、整体项目机械设备进出场及安拆。 | 项 | 1
2 | 04B015 | 其他技术措施费 | 1、整个项目投标人根据招标文件及现场实际情况，自行补充施工所需的其他技术措施费用； 2、对现有的建筑物、构筑物、地下管线、绿化等其他一切保护措施，如有损坏原样修复； 3、投标人认为需要发生的，技术措施清单中未列明的其他所有费用等。 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【市政工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【市政工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1703330001@5 | 镀锌钢管 | SC100 | m
2 | 1725330167@1 | 塑料管PE89 |  | m
3 | 1725330167@2 | 塑料管PE50 |  | m
4 | 2500330001@1 | 庭院灯，45w LED节能灯 4500lm 3000k |  | 套
5 | 2561120015@1 | 太阳能灯45w LED节能灯 4500lm 3000k |  | 套
6 | 2803330009@1 | YJV-3*10 |  | m
7 | 2803330009@2 | YJV-3*6 |  | m
8 | 2803330009@3 | YJV-5*16 |  | m
9 | 2921120029@1 | 高杆灯 |  | 套
10 | 2921120029@2 | 10米,90w LED太阳能路灯 9000lm 3000k (灯杆规格样式跟现状一致) (配蓄电池) |  | 套
11 | B55111225@1 | 景观照明配电箱 AL1 |  | 台

## 表1-7 主要机械台班价格表【市政工程】
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：2025年暗区盲点整治工程-市政工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日