杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目--站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目

招标编号： ZJTX-CG20190902

竞

争

性

磋

商

采

购

文

件

招标单位：建德明德基础设施投资有限公司

建德市铁路设施投资有限公司

代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

2019年4月15日

| 采购单位确认（公章）： 该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期：2019年 月 日 | 代理机构审批（章）： 同意发布。 经办人（签名）： 日期：2019年 月 日 |
| --- | --- |

招  标  目  录

第一章  竞争性磋商公告………………………………… 2

第二章  投标须知 ……………………………………… 4

第三章  开标和评标须知 …………………………………13

第四章  评分标准  ………………………………………16

第五章  招标内容与技术要求 ……………………………18

第六章  商务条款  ………………………………………24

第七章  财务结算程序……………………………………26

第八章  合同范本…………………………………………27

第九章  附    件…………………………………………30

第一章   竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定。经市国资办批准，浙江同欣工程管理有限公司受建德明德基础设施投资有限公司（以下称：采购单位）的委托，浙江同欣工程管理有限公司就杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目--站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：ZJTX-CG20190902

二、磋商内容及数量：

杭黄铁路建德东站站前广场弱电-高空球机等设备及安装采购。

具体内容详见《磋商内容与技术要求》。

三、磋商响应供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、本项目不接受联合体投标。

3、供应商必须为一般纳税人资格。

4、供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

5、供应商有能力在建德市提供售后服务。

四、竞争性磋商文件的发布及报名：

1、发布时间：2019年4月15日至2019年 4月29日13时30分止。

2、发布地点：建德市白沙滩大酒店1406。

3、竞争性磋商文件费用：200元/份，售后不退。

4、获取磋商文件及报名地址：建德市白沙滩大酒店1406。

5、报名时间：2019年4月16日至2019年4月25日止（双休日及法定节假日除外） 上午8:30-11:30；下午14：00-16:30（北京时间）。

6、磋商响应供应商报名时应出具：

1、报名登记表；

2、法人授权委托书原件（报名人若为法人，无需提供）；

3、营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

4、组织机构代码证复印件（加盖公章，原件备查，五证合一无需提供。）；

5、法定代表人身份证复印件和授权委托人身份证原件和复印件（加盖公章）【参加报名必须是本单位在册人员，提供相关证明(相关证明是指劳动合同或社保部门出具的近3个月的社保缴费证明；若为股东，提供公司章程或工商行政管理部门出具的单位基本情况表)。相关证明材料和授权委托书同时提供。】；

上述资料不完整的，招标代理单位不接受其投标报名申请。以上提供的资料虚假的，不能成为本项目合格投标申请人。报名登记表下载地址：

（http://www.jdsp.gov.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=321&ID=1200）

五、磋商保证金：

磋商保证金：人民币 贰仟元整 。供应商应于2019年4月28日17时前将磋商保证金以电汇、网银形式到账至以下账户：

账户名称：浙江同欣工程管理有限公司
    账号：9518 0155 1000 00037

开户行：上海浦东发展银行杭州求是支行

保证金若以电汇、网银方式交纳的,请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上所投项目名称、编号。要求对公账户汇入，不接受现金形式。

六、磋商截止时间和地点：供应商应于2019年4月29日13:30前 将磋商响应文件密封送交到建德市公共资源交易中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

七、磋商时间及地点：本次磋商将于2019年4月29日13：30时 在建德市公共资源交易中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼）进行，各磋商响应供应商派授权代表出席开标会议（授权代表携带身份证、授权委托书原件等有效证明出席）。

八、发布媒体：

浙江省政府采购网( http://www.zjzfcg.gov.cn/ )；

建德市公共资源交易中心网(http://www.jdsp.gov.cn/)。

九、信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

信用建德（www.jdcredit.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。

十、本项目为非政府采购项目。

十一、业务咨询：

采购单位：建德明德基础设施投资有限公司

建德市铁路设施投资有限公司

采购单位联系人：戚添楠   联系电话：18767131363

采购代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

采购代理联系人：娄杨     联系电话：13083996086

电子邮箱：411789290@qq.com

2019年4月15日

第二章   投标须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目--站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目 |
| 2 | 项目编号： ZJTX-CG20190902 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金：人民币2000.00元整；应按《竞争性磋商公告》第五条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：供应商如需现场踏勘，自行与采购人联系，费用自理。 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2019年4月20日16:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有供应商提出质疑的，招标采购单位将于2019年4月25日17：00前统一组织答疑；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将通知所有已报名的供应商，同时在竞争性磋商文件发售的网站进行发布。 |
| 7 | 竞争性磋商响应文件的组成：由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本为正本的复印件并加盖公章）组成。（详见第二章第十一条）。 |
| 8 | 演示解说：无 |
| 9 | 磋商截止时间：2019年4月29日13:30时 |
| 10 | 磋商地点：建德市公共资源交易中心2号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼） |
| 11 | 磋商时间及地点：2019年4月29日13:30时 建德市公共资源交易中心 2号开标室 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公示于浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）和建德市公共资源交易中心网站(http://www.jdsp.gov.cn/)。 |
| 13 | 评标办法及标准：按照竞争性磋商文件第四章评标办法及评分标准 |
| 14 | 中标通知书：自中标成交供应商确定3个工作日内签发中标通知书。 |
| 15 | 签订合同：中标通知书发出后10个工作日内（具体时间按中标通知书）， |
| 16 | 质量保证金：结算款的5%作为质量保证金直接提留，待质保期满无质量问题后结算支付（不计息）。因供应商所供商品质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其质量保证金作出补偿。 |
| 17 | 付款方式：按财务结算要求结算。 |
| 18 | 最高限价（即预算价）：贰拾肆万陆仟壹佰柒拾叁元（￥:246173元）；报价超过预算总价或单价的，均按无效标处理。最高限价中包含3%总包服务配合费。 |
| 19 | 竞争性磋商响应文件的有效期：90天。 |
| 20 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购单位”系指委托招标方采购本次项目的建德明德基础设施投资有限公司、建德市铁路设施投资有限公司。

2.“采购代理机构”系指浙江同欣工程管理有限公司。

3.“供应商”系指向招标方提交竞争性磋商响应文件的单位。

4.“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购人提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的服务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

三、合格的磋商响应供应商

〈一〉符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件：具有独立承担民事责任能力（竞标人名称与资格审查名称必须一致），一般纳税人资格；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（具有相关技术资质）；具有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

〈二〉本项目不接受联合体投标。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，磋商响应供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、竞争性磋商报价

〈一〉投标报价以人民币为结算货币。

〈二〉谈判响应报价应按谈判文件中相关附表格式填报；

〈三〉磋商响应供应商应按竞争性磋商文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，竞争性磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

〈四〉磋商响应供应商的报价是磋商响应供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，磋商响应报价是指综合费用，包括人员工资、专家论证、税金、保险、辅助工作等完成本项目所需的全部费用。完成整个项目所需的一切费用及竞争性磋商文件未列明、而磋商响应供应商认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

〈五〉磋商响应供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

〈六〉投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

〈七〉谈判响应报价单位金额到元为止。

六、磋商保证金

〈一〉磋商保证金按前附表所述金额以电汇、网银形式按竞争性磋商公告的规定时间和地点交纳并到帐。

账户名称：浙江同欣工程管理有限公司
     账号：9518 0155 1000 00037

开户行：上海浦东发展银行杭州求是支行

〈二〉未按规定提交磋商保证金的投标，应视为无效。

〈三〉磋商截止时间后，磋商响应供应商撤回磋商响应文件的，磋商保证金不予退还。中标人在供货前若违背政府采购合同条款，将没收磋商保证金。

〈四〉未中标的磋商响应供应商的保证金，在中标公告发出之日起5个工作日后携带往来款收据至浙江同欣工程管理有限公司财务室办理退还手续。

〈五〉中标的磋商响应供应商的磋商保证金在签订合同后凭往来款收据原件、缴入保证金凭证复印件、合同复印件到浙江同欣工程管理有限公司办理退还手续，将在5个工作日内无息退还，由于供应商迟迟不提出退还保证金申请致使保证金逾期退还的，责任由供应商自负。

〈六〉 如磋商响应供应商有下列情况，将不予退还投标保证金，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）磋商响应供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）磋商响应供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）磋商响应供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

七、投标有效期

〈一〉竞争性磋商响应文件从开标之日起，投标有效期为90天。

〈二〉特殊情况下，采购人可与磋商响应供应商协商延缓磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

〈三〉磋商响应供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改竞争性磋商响应文件。

八、特别说明：

▲1、磋商响应供应商不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2、磋商响应供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3、磋商响应供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲4、多家磋商响应供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。服务施工时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由竞争性磋商小组成员集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上磋商响应供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，服务施工时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，服务施工时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲5、磋商响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

九、质疑和投诉

1、磋商响应供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、磋商响应供应商认可招标方在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、竞争性磋商文件的澄清和修改

1. 磋商响应供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，磋商响应供应商必须在前附表规定的时间内以书面形式向采购代理单位提出。

2. 采购代理单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已经提供报名资料的竞争性磋商文件收受人，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关网站信息。

3. 竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

十一、竞争性磋商响应文件的组成

〈一〉报价文件内容（单独包封递交）

1、投标报价函（附件一）

2、初次报价表（附件二）

3、主要材料（设备）品牌表（附件二（1））

4、投标方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

注：（1）报价文件单独密封于一个密封袋内，在密封袋封面上标明《报价文件》字样，并加盖单位公章。资信文件、商务技术文件中不得出现价格信息。

（2）各投标单位的投标总报价应包含采购服务费，采购服务费为:叁仟柒佰元整（￥3700元）。由中标人在领取中标通知书时支付给采购代理公司。投标报价中包含3%总包服务配合费。

〈二〉商务技术文件内容：

1、投标函（附件三）；

2、磋商响应供应商的其它技术文件；

磋商响应供应商的技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明磋商响应供应商提供的服务，且符合竞争性磋商文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容；

（1）技术参数和需求对照表（附件四）；

（2）现有经营场地、服务机构等情况资料；

（3）保障服务的项目实施方案；

（4）人力资源安排：项目实施人员一览表（附件五）；

（5）对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况；

3、商务条款应对表（附件六）；

- 4、服务承诺；

格式由磋商响应供应商自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

- （1）标准服务，按行业常规服务填列；

（2）特色（或特殊）服务：根据每个磋商响应供应商的实际情况，针对本次招标项目进行服务的特别承诺。

5、服务计划表（附件七）；

6、评分规则中涉及的所需提交的材料；

7、磋商响应供应商认为需要的其他文件资料。

〈四〉资信文件包括：

1、磋商保证金收据（可单独提交）；

2、法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

3、社保登记证及授权代表近三个月的社保缴费证明或由当地社险办出具的近三个月的社会保险缴费人员（含授权代表）清册；

4、关于资格的声明函（附件九）；

5、磋商响应供应商一般情况表及其附加（附件十）；

6、有效的营业执照副本复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照副本复印件]（加盖公章）；

7、有效的税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公章）；

8、成功案例和业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、项目验收报告或用户评价）（若有）（附件十一）；

9、节能、环保等方面的资质证书（若有）；

10、投标人的信誉（重合同、守信用、银行资信等）证书、荣誉证书、专利证书（若有）；

11、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（若有）；

12、距采购人最近的服务网点情况证明资料（若有）；

13、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

14、评分规则中涉及的所需提交的材料;

15、其他相关证明材料。

以上资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订、单独密封加盖公章，并在各密封袋封面上注明文件名称，外包封封面及封口处均须加盖单位公章(注：资格证明备查原件由供应商自行保管不需密封，根据需要提供)。资格审查文件、商务技术文件和资信文件中不得再出现《报价文件》的相关报价内容。

十二、竞争性磋商响应文件的签署和份数

（一）竞争性磋商响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。竞争性磋商响应文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序装订成册。报价文件、商务技术文件、资信文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

（二）所有竞争性磋商响应文件均须由磋商响应供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。磋商响应供应商应写全称。

（三）竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）组成。标书封面统一格式详见 “附件十二(1) ”。

十三、竞争性磋商响应文件的递交、修改和撤回

〈一〉磋商响应供应商应将投标报价文件正本1份副本5份密封成一包、商务技术文件正本1份副本5份密封成一包、资信文件正本1份副本5份密封成一包，共3个包封密封递交，封口处要密封并加盖投标人公章，并在外包封封面上写明：

采购人名称、项目名称、项目编号

磋商响应供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（详见“附件十二(2) ”）

未按竞争性磋商文件规定密封的投标文件，采购代理机构将拒收。

〈二〉如果磋商响应供应商未加写标记，采购人对竞争性磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉竞争性磋商响应文件的补充和修改

投标截止时间前，磋商响应供应商可以书面形式向采购人已递交的竞争性磋商响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由磋商响应供应商全权代表签字并加盖公章。

〈四〉采购人接受投标磋商响应文件的时间

竞争性磋商响应文件于开标现场在投标截止时间前半小时内接收。

〈五〉竞争性磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商响应供应商公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。竞争性磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应供应商负责。

〈六〉竞争性磋商响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在竞争性磋商响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

十四、无效投标

发生下列情况之一的竞争性磋商响应文件被视为无效：

〈一〉在竞争性磋商文件递交截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的竞争性磋商响应文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的竞争性磋商响应文件；

〈四〉磋商响应供应商未能提供合格的资格证明文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能、服务内容等与竞争性磋商文件有重大偏离的竞争性磋商响应文件（技术参数中打★号的条件不满足按技术指标与竞争性磋商文件有重大偏离处理）；

〈七〉磋商响应文件中有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（包括活页装订）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉竞争性磋商响应文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈九〉未按规定交纳磋商保证金并到账的；

〈十〉投标有效期、服务内容、编制进度要求、质量要求等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

〈十一〉不响应或者擅自改变竞争性磋商文件要求或者竞争性磋商响应文件有竞争性磋商文件不能接受的附加条件的；

〈十二〉竞争性磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经竞争性磋商小组成员认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十三〉竞争性磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者竞争性磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十四〉竞争性磋商响应文件内容不完整，缺少竞争性磋商响应文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十五〉未提供或未如实提供服务的技术参数，或者竞争性磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十六〉未提供《报价文件》以及在商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的竞争性磋商响应文件；

〈十七〉投标报价超过最高限价的；

〈十八〉不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

十五、答疑：

如对本次竞争性磋商文件存在疑问，请将书面文件在2019年4月20日下午16:00时之前，送至浙江同欣工程管理有限公司 传真：（0571-64170669），采购人将于2019年4月25日17:00前做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十六、特别声明：

〈一〉价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

〈二〉本次竞争性磋商最高限价（总预算价）为：贰拾肆万陆仟壹佰柒拾叁元（￥:246173元），投标报价超过最高限价的作无效标处理。投标报价中包含3%总包配合费。

十七、其他：

〈一〉采购人如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时由供需及使用方友好商定。

第三章   开标和评标须知

一、开标

〈一〉采购人在竞争性磋商文件规定的时间和地点公开开标，磋商响应供应商的授权代表须携带本人身份证原件及授权委托书原件参加并签到。磋商响应供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1．开标会由采购代理单位工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

2．介绍参加开标会磋商响应供应商名单；

3. 由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标方授权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

4．宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

5.信用查询通过后，由公证人员或供应商代表检验竞争性磋商响应文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

6．打开资格审查文件，审查各磋商响应供应商的资格是否符合竞争性磋商响应文件要求，并当场宣布审查结果；资格审查未通过的磋商响应供应商，其资信文件、商务技术文件和报价文件当场退还，并由该供应商代表签字确认；

7．打开通过资格审查的磋商响应供应商的资信文件、商务技术文件外包装，清点竞争性磋商响应文件正本、副本数量，符合竞争性磋商文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还磋商响应供应商，并由磋商响应供应商代表签字确认。开标顺序按各磋商响应供应商提交竞争性磋商响应文件时间的先后顺序进行；

8．竞争性磋商小组对所提交的磋商响应文件进行审查，审查结束后，由主持人公布无效磋商响应方名单、磋商响应无效的原因、废标情况；

9．竞争性磋商小组与各磋商响应方就公司情况、项目需求、服务内容、价格构成、服务时间、付款方式等要素分别进行磋商。

10．磋商结束后，竞争性磋商小组要求各磋商响应供应商在规定时间内进行最终报价，统一时间收取。

11．在各磋商响应供应商最终报价过程中，供应商根据第四章评分规则对各磋商响应供应商的资信及商务技术情况进行评审。

12．资信及商务技术的评分值确定后，主持人公布有效磋商响应供应商的资信及商务技术的评分值，由主持人宣读《报价文件》中的供应商名称及在其竞争性磋商时承诺的最终报价以及认为有必要宣读的其他内容；

13．竞争性磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，竞争性磋商小组则根据第四章评审方法计算出分值并推荐成交供应商；

14．磋商结束后，主持人公布有效磋商响应供应商的评分结果和推荐的成交供应商。

15．采购代理单位工作人员做好开标记录, 磋商响应供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督员当场签字确认。磋商响应供应商代表未到场签字确认的，不影响磋商过程；

16．开标会议结束。

二、竞争性磋商小组成员

竞争性磋商小组成员依法由5人及以上奇数的人员组成，竞争性磋商小组成员对竞争性磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应供应商的法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

三、对竞争性磋商响应文件的审查和响应性的确定

开标后，采购人将组织审查竞争性磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署，如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与小写表示不一致，则以文字大写表示的数据为准。如果确定磋商响应供应商无资格履行合同，将取消其投标资格。

四、评标原则与方法

〈一〉评标的依据是竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件。

〈二〉评标方法和定标原则。竞争性磋商小组成员将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供服务的技术性能、服务质量、完成时间、资信情况、履约能力、售后服务、磋商响应供应商规模、资信情况等进行综合分析考评，由评委按照竞争性磋商文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按最终得分由高到低排序推荐成交供应商。若最终得分相同的，按商务技术、资信的得分由高到低排序，若商务技术、资信得分也相同，按报价得分由高到低排序，若报价得分也相同的，由竞争性磋商小组成员讨论决定排序。价格、资信、项目实施方案、产品性能及技术指标、售后服务、培训及供货时间由各竞争性磋商小组成员独立打分，价格、资信、项目实施方案、产品性能及技术指标、售后服务、培训及供货时间为各竞争性磋商小组成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。最终得分=价格+资信+项目实施方案+产品性能及技术指标+售后服务、培训及供货时间，分值保留小数点后两位。

〈三〉客观、公正的对待所有磋商响应供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在开标、评标期间，磋商响应供应商不得向竞争性磋商小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还磋商保证金。

在评标过程中，竞争性磋商小组成员不得与磋商响应供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈四〉采购人不向落标方解释落标原因，不退还竞争性磋商响应文件。

五、定标和签发中标通知书：

〈一〉确定中标人：本项目由采购人事先授权竞争性磋商小组成员确定预成交供应商，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江省政府采购网和杭州市公共资源交易中心建德分中心网站上进行公示。

〈二〉经竞争性磋商小组评审，选择1家磋商响应供应商为预成交供应商。

六、合同授予：

〈一〉签订合同

1、中标人应自接到成交通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚磋商保证金并取消中标资格，并赔偿采购人由此造成的一切损失。

- 评分规则（满分：100分）

| 评 分 项 目 |  | 分值 | 评 标 要 点 及 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价 格（30） |  | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他磋商响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技术、商务部分（50） | 产品性能及技术指标（20） | 9 | 投标产品符合招标需求，明确指标参数的得9分。对非关键的产品性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1-2分，扣完为止。 |
|  |  | 4 | 对产品性能指标、技术参数属正偏离或高配的、有先进程度的每项加1-2分（最高分为4分），无实质性意义的正偏离不加分。 |
|  |  | 3 | 主要产品品牌、知名度、性价比等情况酌情打分，最高得3分。 |
|  |  | 2 | 根据建德市公安局交通警察大队原有视频监控系统接口、非现场执法系统接口支持的相关内容，对投标人的集成兼容整合能力等情况进行比较后打分。最高得2分。 |
|  |  | 2 | 所投主要产品提供原厂商授权及检测报告，得2分 |
|  | 实施方案及措施（16） | 5 | 确保供应货物质量的设施及措施（5分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得5分，无质量控制措施的扣 3-5 分，无质量检测设施的扣 1-2分。 |
|  |  | 6 | 公司具有优秀的计算机、通信、自控、交通工程等专业技术人才，项目负责人具有高级项目经理的得1分，项目组实施人员具有项目实施经验和成功案例的得1分，项目实施技术人员具有实施经验的得1分，项目数据库工程师具备OCA、OCM、OCP证书的，每提供一本证书得1分，最高得3分；本项目满分6分。 |
|  |  | 5 | 根据安装、调试、验收等方案和措施的合理性、有效性酌情打分，最高5分。 |
|  | 现场踏勘（4） | 4 | 磋商响应供应商是否进行现场踏勘，以建德明德基础设施投资有限公司出具的现场踏勘证明材料为准（提供现场踏勘证明材料复印件加盖公章，原件核查，不提供的不得分）。 |
|  | 售后服务（10分） | 3 | 根据项目维护计划（包括售后服务机构、服务人员、对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）酌情打分。（ 0-3分） |
|  |  | 3 | 针对本项目制定的培训方案的详尽情况、可行性等情况酌情打分，最高3分。 |
|  |  | 3 | 售后服务网点在建德市范围内的得3分；售后服务网点设在杭州地区范围内的（建德市范围内除外）得1分，其余不得分。 |
|  |  | 1 | 原厂质保期超过招标文件规定的，每增加一年得0.5分，最高得1分。 |
| 资信（20） | 业绩情况（4） | 4 | 投标人2015年以来成功实施的浙江省内同类项目的业绩或案例证明（同类项目指项目内容包括外场监控系统建设内容）；须于投标截止时间前提供中标通知书、合同、验收证明等原件，否则不得分。每个得 1分，最多得4分，否则不得分，本项最高得4分。 |
|  | 企业实力（15） | 2 | 投标人具备IT服务管理体系认证得1分；投标人具备信息安全管理体系认证得1分。 |
|  |  | 4 | 投标人具备电子与智能化工程专业承包壹级资质的得2分；投标人具备安全技术防范行业资信等级一级的得2分，其余不得分。 |
|  |  | 6 | 1. 投标人具有CMMI5级认证证书的得2分；具有CMMI4级认证证书的得1分；2.投标人具有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发/运行维护）（国家保密局）的得2分；3.投标人具有ISO9001、ISO27001认证证书，上述证书上的认证范围包含“智慧交通”字样的（证书须在有效期内），每个体系得1分，最高得2分。 |
|  |  | 3 | 被市场监督管理部门或工商部门评为“守合同重信用”A级单位，得1分；被市场监督管理部门或工商部门评为“守合同重信用”AA级单位，得2分；被省级工商部门评为“守合同重信用”AAA级单位，得3分。提供证书原件，不提供原件不得分。 |
|  | 投标文件制作（1） | 2 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作等，有错误或前后矛盾的每项扣0.5分，扣完为止。 |
| 以上关于评分项中需提供复印件的材料，需提供原件核查，不提供原件的不得分。 |  |  |  |

- 第五章 招标内容与技术要求

- 一、总则

1.1 本技术规格书适用于杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目--站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目的技术要求。

1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准，供方提供一套满足本技术规格书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，并满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.3供方提供的设备符合本技术规格书和标准的要求。

1.4本技术规格书仅是为了说明招标人采购的货物功能的基本要求，并非包括所有细节。供货范围包括本招标文件中叙述或暗示的全部货物。在招标文件中未提到的内容，但涉及有关设备的效率、稳定性和完整性，以及其它有效功能或根据设备验收时被实践证明是明显需要的，并满足国家有关安全、环保等强制性标准要求，也包括在内。供货方提供全部材料和配件，并完成有关的工作，即使这些材料、配件和工作在招标文件中没有明显提出，所有这些内容、材料、配件和需要完成的工作均认为被包括在合同价格内。

1.5 供方执行本技术规格书所列标准。如有矛盾时，按较高标准执行。

- 二、招标内容及供货范围

| 项目名称 | 序号 |  | 物资名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭黄铁路建德东站站前广场弱电-高空球机等设备及安装采购项目 | 一 |  | 高空鹰眼监控设备系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 鹰眼高空球机 | 个 | 4 | ▲800万180°球型鹰眼；S系列800万180°全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps，星光级超低照度，0.005Lux/F2.0（彩色），0.0005Lux/F2.0（黑白）；特写摄像机采用1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps，水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转），星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），200m红外照射距离，37倍光学变倍，16倍数字变倍；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；系统支持检测直径300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测30个目标；系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能；支持强光抑制、3D数字降噪；系统内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，支持光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计，采用一体化设计，可快捷安装；H.265/H.264/MJPEG；支持防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。 | 28600.00 | 114400.00 | 结合广场四个高杆灯安装，安装高度不低于13米，采用CAT5e UTP和RBB2*1.0接入，二合一防雷器TD2-14/2/24安装于立杆杆肚内部 |
|  | 2 |  | 球机安装支架 | 套 | 4 | 根据高杆灯定制 | 1583.33 | 6333.33 |  |
|  | 3 |  | 安装配件 | 套 | 4 | 规格型号：定制 ；主要技术参数：定制 | 283.33 | 1133.33 |  |
|  | 4 |  | 电缆线 | 米 | 80 | 规格型号：RVV3*1.5 ；主要技术参数：GB/T5023.4-2008，额定电压：U○/U 为 300/500V；额定温度：70℃ | 4.00 | 320.00 |  |
|  | 5 |  | 网线 | 米 | 80 | 规格型号：HSYV-5E4*2*0.5 ；主要技术参数：室外防水 | 3.33 | 266.67 |  |
|  | 6 |  | 抱杆箱 | 套 | 4 | 定制 | 766.67 | 3066.67 |  |
|  | 7 |  | PE管 | 米 | 60 | 规格型号：D50；主要技术参数：PE管 D50 | 28.67 | 1720.00 |  |
|  | 8 |  | 电缆线 | 米 | 320 | YJV2*4 | 21.00 | 6720.00 |  |
|  | 9 |  | 单模光纤 | 米 | 500 | 四芯 | 2.67 | 1333.33 |  |
|  | 10 |  | 光纤终端盒 | 套 | 4 | 定制,4口 | 216.67 | 866.67 |  |
|  | 11 |  | 光纤收发器 | 对 | 4 | 1光1电 | 5560.00 | 22240.00 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 158400 |  |
|  | 二、 |  | 录像储存设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 硬盘 | 块 | 32 | ▲监控级，3.5英寸 6000G 7200 128M SATA3 | 2163.33 | 69226.67 |  |
|  |  |  | 硬盘录像机 | 台 | 2 | ▲ 硬件规格：3U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源16盘位，可满配6TB硬盘 ；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘。软件性能：输入带宽：320M；32路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码；Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 9273.33 | 18546.67 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 87773.33 |  |
|  | 三、 |  | 合计 |  |  |  |  | 246173.33 |  |
|  |  | 备注：1、质保不少于2年； 2、报价含税、含安装调试。 3、报价含电源线、设备线、管线、基础、支架、直流电源及相关附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1、本项目为交钥匙工程，报价为含税价，税率为13%，包括所有设备的设计、制作安装、基础施工、随机零配件、标配工具、运输装卸、保险、调试、质保期服务、检测验收费、各项税费、施工水电费及总包服务配合费（费率为3%）等一切施工所需的所有费用。甲方有权对上述设备数量进行增减，单价保持不变，安装费、控制系统及辅材费按实结算。总包服务费由龙元建设集团股份有限公司或其子公司收取，具体支付流程另行协商。

第六章   商务条款

一、总体要求

1、必须符合竞争性磋商文件(包括补充更正，如有)的服务要求，符合国家相关服务标准和采购文件规定标准。必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2019年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费整体质保服务期不得少于2年。

二、付款方式

按财务结算要求结算。

三、售后服务

1.设备的质量保修期≥2年。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供货方免费技术服务和维修。

2. 在设备（或系统）整个使用期内，供货方应确保正常使用，在接到采购单位维修要求后在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料供货方在接到通知后应及时提供，最长不超过72小时必须送达采购单位。若24小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

3. 保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供货方免费技术服务和维修。

4、供货方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，供货方需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

5、在保证期满时，供货方工程师和采购单位代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由供货方自费解决并取得业主的认可。

四、培训

投标方应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

五、安装调试

1. 安装完成时间：

中标人在收到中标通知书后，必须在15日历天内按招标单位要求完成交货、调试并交付使用。如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成交货的，投标人应承担由此给招标单位造成的损失。

2. 安装地点: 由招标单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4. 中标方免费提供中标设备的安装服务。

5. 投标人应在投标文件中提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

6、在安装开始前，供货方工程师应与采购单位一起在现场开箱检查已交货的设备，确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，供货方应立即修理、补充和更换。

六、调试及试运行

设备安装结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在采购单位同意后，将执行调试和试运行工作。

1、供货方应派遣有实践经验的工程技术人员与安装单位、采购单位一起进行设备的调试及试运行工作，并负责整个调试和试运行工作。若在此阶段,因设备自身质量问题或安装出现差错,供货方应全权负责消除差错直到采购单位满意,并应按合同条款中规定执行。

2、在调试期间供货方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由供货方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。供货方须将测试和调试方法及记录表格在安装结束前 2个星期提交给采购单位，请采购单位认可后方可执行。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

3、试运行：设备试运行需在和本项目有关的部门及采购单位人员的监督下进行。

七、验收

1. 供货方应提供系统设备的有效检验材料（包括招标单位现场随机抽检），经招标单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。招标单位对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标人必须更换，并负担由此给招标单位造成的损失，直到验收合格为止。

2. 投标人应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供招标单位认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经招标单位确认后作为验收的依据。

3. 验收费用由中标人承担。

第七章 财务结算

一、未中标投标保证金

自预中标结果公示期满后次日起，若无其他问题，由浙江同欣工程管理有限公司办理退款手续。（联系电话：0571-87205398）

二、中标单位投标保证金

中标单位的投标保证金，在合同签订后5个工作日内无息退还。

三、货款的结算

1、招标单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

2、正式合同签订生效后的15日历天内，招标人向中标人支付合同总价款的30%作为项目预付款；系统安装调试完毕试运行并通过最终验收后支付至中标价的80%，项目结算审核通过后，招标人向中标人支付至结算货款的95%项目款；待质保期满无质量问题后结清（不计息）。

四、质量保证金

结算款的5%作为质量保证金直接提留，待质保期满无质量问题后结算支付（不计息）。因供应商所供商品质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其质量保证金作出补偿。

第八章  建德市政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由各方协商后确定）

合同编号：

甲方：（投资方）建德明德基础设施投资有限公司

乙方：（供货方）

丙方：（政府方）建德市铁路设施投资有限公司

见证方： 浙江同欣工程管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经竞争性磋商采购，确定乙方为杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目的成交单位。按照竞争性磋商文件（ZJTX-CG20190902）和成交结果，为明确各方的权利和义务，经各方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

| 项目名称 | 序号 |  | 物资名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭黄铁路建德东站站前广场弱电-高空球机等设备及安装采购项目 | 一 |  | 高空鹰眼监控设备系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 鹰眼高空球机 | 个 | 4 | ▲800万180°球型鹰眼；S系列800万180°全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps，星光级超低照度，0.005Lux/F2.0（彩色），0.0005Lux/F2.0（黑白）；特写摄像机采用1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps，水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转），星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），200m红外照射距离，37倍光学变倍，16倍数字变倍；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；系统支持检测直径300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测30个目标；系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能；支持强光抑制、3D数字降噪；系统内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，支持光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计，采用一体化设计，可快捷安装；H.265/H.264/MJPEG；支持防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。 |  |  | 结合广场四个高杆灯安装，安装高度不低于13米，采用CAT5e UTP和RBB2*1.0接入，二合一防雷器TD2-14/2/24安装于立杆杆肚内部 |
|  | 2 |  | 球机安装支架 | 套 | 4 | 根据高杆灯定制 |  |  |  |
|  | 3 |  | 安装配件 | 套 | 4 | 规格型号：定制 ；主要技术参数：定制 |  |  |  |
|  | 4 |  | 电缆线 | 米 | 80 | 规格型号：RVV3*1.5 ；主要技术参数：GB/T5023.4-2008，额定电压：U○/U 为 300/500V；额定温度：70℃ |  |  |  |
|  | 5 |  | 网线 | 米 | 80 | 规格型号：HSYV-5E4*2*0.5 ；主要技术参数：室外防水 |  |  |  |
|  | 6 |  | 抱杆箱 | 套 | 4 | 定制 |  |  |  |
|  | 7 |  | PE管 | 米 | 60 | 规格型号：D50；主要技术参数：PE管 D50 |  |  |  |
|  | 8 |  | 电缆线 | 米 | 320 | YJV2*4 |  |  |  |
|  | 9 |  | 单模光纤 | 米 | 500 | 四芯 |  |  |  |
|  | 10 |  | 光纤终端盒 | 套 | 4 | 定制,4口 |  |  |  |
|  | 11 |  | 光纤收发器 | 对 | 4 | 1光1电 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、 |  | 录像储存设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 硬盘 | 块 | 32 | ▲监控级，3.5英寸 6000G 7200 128M SATA3 |  |  |  |
|  | 2 |  | 硬盘录像机 | 台 | 2 | ▲ 硬件规格：3U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源16盘位，可满配6TB硬盘 ；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘。软件性能：输入带宽：320M；32路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码；Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：1、质保 年； 2、报价含税、含安装调试。 3、报价含电源线、设备线、管线、基础、支架、直流电源及相关附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、本项目为交钥匙工程。金额合计：大写：            元整，此金额为含税价，税率为13%，包括所有设备的设计、制作安装、基础施工、随机零配件、标配工具、运输装卸、保险、调试、质保期服务、检测验收费、各项税费、施工水电费及总包服务配合费（费率为3%）等一切施工所需的所有费用。甲方有权对上述设备数量进行增减，单价保持不变，安装费、控制系统及辅材费按实结算。总包服务费由龙元建设集团股份有限公司或其子公司收取，具体支付流程另行协商。

第二条：质量要求：

乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2019年1月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

第三条：合同履行时间、地点

1. 合同履行时间：

乙方在收到中标通知书后，必须在15日历天内按甲方要求完成设备交货、调试后交付使用。乙方须将合同标的运至甲方指定地点并向甲方提供产品合格证等相关的资料和配件。乙方如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失

2. 合同履行地点：根据甲方实际要求确定。

3. 凡合同所列型号停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、型号、档次、基本功能等前提下，提供相应配置高于原配置的商品。

第四条：验收时间、组织

1．乙方将所供商品送达甲方指定地点拆箱安装调试完毕后，由甲方进行验收。甲方对产品验收合格后，在《建德市政府采购物品验收反馈表》上签署意见并加盖招标单位公章。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

2．乙方应于招标文件中提供产品的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。

3．验收费用包括在总投标报价中，由乙方承担。

第五条：项目款支付

1、招标单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

2、正式合同签订生效后的15日历天内，招标人向中标人支付合同总价款的30%作为项目预付款；系统安装调试完毕试运行并通过最终验收后支付至中标价的80%，项目结算审核通过后，招标人向中标人支付至结算货款的95%项目款；待质保期满无质量问题后结清（不计息）。

3、支付流程：供货方应在每期约定的支付节点前七个工作日内将付款申请函递交政府方，政府方对供货方当期完成的工作量予以确认，供货方根据确认意见给投资方开具等额增值税专用发票，投资方在收到增值税专用发票后二十个工作日内支付给供货方，供货方在收到投资方支付的工程设备费后及时通知政府方，政府方做出书面确认作为投资方计息凭证，上述费用均纳入杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目工程总投资。供货方应按国家税务总局有关法律法规的要求,向投资方开具合法、合规的增值税专用发票，否则投资方有权不予支付当期项目款，直至提供合法、合规的增值税发票为止。如供货方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，供货方要承担赔偿责任,包括（但不限于）税款、滞纳金、罚款等相关损失。投资方提供开票信息详见本合同附件。

第六条：质量保证金

结算款的5%作为质量保证金直接提留，待质保期满无质量问题后结算支付（不计息）。因供应商所供商品质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其质量保证金作出补偿。

第七条：售后服务

售后服务按不低于国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

本项目设备的质量保证期为     年。合同标的质量保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。在设备（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后在    小时内响应并提出解决方案，   小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过    小时必须送达甲方。若    小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，确保甲方的使用。特殊情况与甲方协调解决。

保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费提供技术服务和维修。

第八条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第九条：其他约定：

第十条  违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请监管部门按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第十一条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论各方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．各方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

第十二条  合同的生效

1．本合同一式八份，甲、乙、丙三方各执二份，见证单位一份，建德市国资办一份。

2．本合同经各方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

3．本合同未尽事宜，经各方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4．本合同未涉及的部分以招标文件(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

【盖章页】

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                 传真：

丙方（盖章）：                        见证单位（盖章）:

法定代表人或受委托人                  法定代表人或受委托人

（签字或盖章）                           （ 签字或盖章）：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

电话：                                电话：

传真：                                 传真：

签约时间：2019 年  月  日

签约地点：

附： 开票信息

名称：建德明德基础设施投资有限公司

纳税人识别号：91330182MA28LKTR2X

地址：建德市杨村桥镇王谢韵博园区内3号楼5楼

电话：64197925

开户行：中国银行股份有限公司建德支行

账号：3831 7223 7712

第九章 附 件

## 一、磋商响应供应商提交竞争性磋商响应文件须知

1、磋商响应供应商应严格按照磋商须知第十一条内容提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致竞争性磋商响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是磋商响应供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、磋商响应供应商应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用磋商响应供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商响应供应商履行合同的合格性及能力。

5、磋商响应供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部竞争性磋商响应文件应按磋商响应供应商须知中规定的语言和份数提交。

二、竞争性磋商响应文件编制格式及规范要求

竞争性磋商响应文件包括资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件四部分，各投标人在编制竞争性磋商响应文件时请按照以下格式进行，分别装订并按竞争性磋商文件要求装订、密封包装。

附件一、

投标报价函

浙江同欣工程管理有限公司：

贵单位杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目--站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目（招标编号：ZJTX-CG20190902）(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加该项目的投标，并提供报价文件正本1份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本标项投标报价金额为人民币(大写)                          （￥       元）。

本报价90天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。否则贵单位可以不予退还我公司的投标保证金，如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失额超过投标保证金的，我单位愿意对超过部分作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在商务技术、资信投标文件正副本中。

单位名称：

联系人：                        电话：

手机：                          传真：

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年  月

附件二

（1）开标一览表（初次总报价）

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌、型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 税金（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空鹰眼监控设备系统 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 录像储存设备 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：                     日期：

备注：1. 投标总价为含税价，税率为13%，包括所有设备的设计、制作安装、基础施工、随机零配件、标配工具、运输装卸、保险、调试、质保期服务、检测验收费、各项税费、施工水电费及总包配合服务费（费率为3%）等一切施工所需的所有费用。

特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明、商务技术、资信投标文件正副本中。

此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

（2）投标报价明细表

| 设备名称 | 投标品牌、型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价 （元） | 税金 （元） | 含税总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价合计：人民币（大写） （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（单位公章）：

全权代表签字：                     日期：

备注：1. 投标总价为含税价，税率为13%，包括所有设备的设计、制作安装、基础施工、随机零配件、标配工具、运输装卸、保险、调试、质保期服务、检测验收费、各项税费、施工水电费及总包配合服务费（费率为3%）等一切施工所需的所有费用。

2.特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格证明、商务技术、资信投标文件正副本中。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

（三）质保期后供招标人选购的零配件和备品备件不变价报价单

（不计入投标总价）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 原产地 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按以上表格形式进行复制 。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）

日   期：  年  月  日

附件二（1）

主要材料（设备）品牌表

第  页  共  页

| 序号 | 设备、材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三

投 标 函

__________________：

__________________(投标单位全称)授权_______________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目==站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目(招标编号：ZJTX-CG20190902)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括报价文件、资信文件、商务技术文件。报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订成册、单独密封。报价文件、商务技术文件和资信文件各正本1份、副本5份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行各方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

13、我方愿按人民币(大写)                           （￥       元）作为本项目的投标报价，承担本设备的采购及安装并按招标文件要求提供质保及售后服务。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

附件四

技术参数和需求对照表

招标编号：

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：1、必须将第五章磋商内容与技术要求的所有条款相比较后填写上表。

2、若所有投标响应均无任何偏离的，只需在序号1的说明项中填写“根据招标要求响应，所有投标响应无任何偏离。”若有正偏离或负偏离的，请对偏离项逐项相比较填写。

3、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

磋商响应供应商名称：

（盖公章）

年  月  日

附件五

拟派项目实施人员

（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 拟派本项目岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合磋商响应供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表(签字)：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

日期：    年   月   日

附件六

商务条款应对表

| 磋商响应供应商名称：（盖公章） 序号 | 内容 | 磋商要求 | 磋商响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

招标编号：

注：1、对照第六章商务条款的内容逐项比较填写。

2、行数不够可自行增加。

全权代表签字：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

年   月   日

附件七

服务计划表

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障 服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5*8、5*24、 7*8、7*24）（天*小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质保期满后的保修 服务费用 |  |  |
| 8 | 完成时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字)：

投标单位(盖章)：

日期：2019年    月    日

附件八

法定代表人授权书

浙江同欣工程管理有限公司：

本授权书声明：注册于                    （投标单位地址）的                （投标单位名称）         法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的         （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目--站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目(招标编号：ZJTX-CG20190902 )以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2019年  月  日签字生效，特此声明。

全权代表人签字：

职  务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传  真：

邮政编码：

磋商响应供应商名称：（盖公章）

年   月  日

附件九

关于资格的声明函

浙江同欣工程管理有限公司：

关于贵方 2019年  月   日招标编号为杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目--站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目(招标编号:ZJTX-CG20190902 )投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）；

2、有效的税务登记证复印件（加盖公章）；

3、有效的组织机构代码证复印件（加盖公章）；

4、有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）；

5、磋商响应供应商一般情况；

6、2018年度的财务报表（加盖公章）；

7、相关资信证明材料。

全权代表签字：

磋商响应供应商：（盖公章）

年   月   日

附件十

磋商响应供应商一般情况

招标编号:

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司获得的主要荣誉（请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证：（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表。

全权代表签字:

磋商响应供应商：（盖公章）

年  月  日

附件十一：

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 同 | 成果 报告或用户评价 |  |

注：提供同类项目合同、成果报告或用户评价证明材料（复印件加盖公章）

全权代表(签字)：

磋商响应供应商：（盖公章）

日期：    年 月  日

附件十二

（1）竞争性磋商响应文件封面：

正（副）本

杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目--站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目

招标编号：

（报价文件或商务技术文件或资信文件）

投

标

文

件

磋商响应供应商全称（加盖单位公章）

年  月   日

（2）外包封封面格式：

杭黄铁路建德东站连接线及站前广场PPP项目--站前广场弱电高空球机等设备及安装采购项目

招标编号：

（报价文件或商务技术文件或资信文件）

采购单位名称：

投标单位名称:                            (盖公章)

投标单位法定代表人或其委托代理人:          (签字或盖章)

投标单位地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

在开标截止时间之前不得启封