温岭市污水处理有限公司10/0.4KV配电系统设备高试及维护(重新招标）

招 标 文 件

项目编号：ZJTX-WL-2018-005

采   购   人：温岭市污水处理有限公司

招标代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

二○一八年五月

目    录

第一部分  公开招标公告..........................02

第二部分  投标人须知前附表......................04

第三部分  投标人须知............................06

第四部分  采购项目要求..........................12

第五部分  合同主要条款..........................14

第六部分  开标及评标办法........................16

第七部分  投标文件格式..........................18

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，浙江同欣工程管理有限公司受温岭市污水处理有限公司委托，就温岭市污水处理有限公司10/0.4KV配电系统设备高试及维护(重新招标）服务进行公开招标，欢迎温岭市内合格的电气承修企业前来投标。

- 招标项目编号:ZJTX-WL-2018-005

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

- 温岭市污水处理有限公司10/0.4KV配电系统包括山下金总泵站等13个泵站及2个预加泵站的高压柜、变压器、低压柜、柴油发电机组及投入系统的设备维修、维护（不含柴油机组的维修）。本项目维护维修范围为：1、目前13个泵站配电系统存在的缺陷处理。2、合同期内发生的故障处理。3、维护维修，服务时间一年。4、维护维修过程中的配件更换单件1000元以内的由中标方承担，单件超过1000元配件的由业主购买提供。5、每月两次定期检查各泵站配电设备运行情况并做记录。响应时间要求，发生故障时接到通知后须1小时内人员到场进行诊断维修。6、2个预加泵站的维修维护是指招标人的新建泵站或预计将接收管理的泵站的维修维护工作而预先考虑的内容，该两个泵站如在合同期内增加的，相关服务内容同其他泵站一致，费用在报价中综合考虑不再另行计取。

- 预算价： 28 万元

- 投标供应商资格要求:

1、具有独立法人资格；

2、同时具备(1)电力工程施工总承包资质三级及以上或输变电工程专业承包资质三级及以上、(2)承装（修、试）电力设施许可证五级及以上；

3、注册地设立在台州范围或在台州范围设有分支机构（含办事处）。

4、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2018年5月30日至2018年6月8日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30

下午：14:30-16:30

地点：温岭市九龙汇商业街142号浙江同欣

标书售价(元)：每本350（售后不退）

- 五、投标截止时间：2018年6月11日15:00(北京时间)

- 六、投标地点：温岭市阳光大道157号科创大厦16楼3号会议室

- 七、开标时间：2018年6月11日15:00(北京时间)

- 八、开标地点：温岭市阳光大道157号科创大厦16楼3号会议室

九、投标保证金：人民币伍仟元整

- 十、其他事项：

1、投标人购买标书时应提交的资料（所有复印件应加盖单位公章）

a) 企业营业执照副本复印件

b) 投标人代表的有效身份证明及法定代表人授权委托书原件

十一、联系方式

采购人：温岭市污水处理有限公司

联系人：潘先生

联系电话：13758689270

采购代理机构名称：浙江同欣工程管理有限公司

联系人：熊超

联系电话：18358601517

地点：温岭市九龙汇商业街142号浙江同欣

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：温岭市污水处理有限公司10/0.4KV配电系统设备高试及维护(重新招标） 项目内容：详见本招标文件“第四部分 采购项目要求” |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购资金来源 | 自筹 |
| 4 | 采购代理机构 | 浙江同欣工程管理有限公司 |
| 5 | 投标资格要求 | 符合招标文件要求的供应商 |
| 6 | 现场踏勘 | 本次采购招标不统一组织现场踏勘，供应商需要可自行前往。 |
| 7 | 投标文件的 组成 | 投标报价文件正本一份，副本四份； 资信技术文件正本一份，副本四份； 原件资料一份，单独袋装。 |
| 8 | 投标文件的 装订 | 投标报价文件装订成册，装入一个密封袋里，在相应包装封面上注明投标人名称、投标文件名称（投标报价文件）、投标项目名称及“开标时启封”字样。 资信技术文件装订成册，装入一个密封袋里，在相应包装封面上注明投标人名称、投标文件名称（资信技术文件）、投标项目名称及“开标时启封”字样。 原件资料另外袋装。 |
| 9 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效 |
| 10 | 投标文件递交 | 详见采购公告 |
| 11 | 开 标 | 详见采购公告 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：5000元人民币 交付方式:电汇/银行转帐/现金 收款单位（户名）:浙江同欣工程管理有限公司台州分公司 开户银行：浙江温岭农村商业银行股份有限公司 银行账号：201000193981219 |
| 13 | 投标保证金退还 | 未中标的投标人的保证金，在开标结束后5天内无息退还。中标单位的投标保证金在提交履约保证金及中标服务费后退还。 |
| 14 | 评标结果公示 | 评标结果公示于浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/） |
| 15 | 履约保证金 | 履约保证金为壹万元整，由中标单位在合同签约前存入采购人指定帐户。 |
| 16 | 报价及投标 费用 | 1.本项目报价应以人民币报价 2.不论结果如何，投标人应自行承担投标活动中所发生的全部费用。 |
| 17 | 评标定标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 其他 | 本项目预算价为 28 万元，投标人的投标价不得超过预算价，否则为无效投标。投标人的报价明显低于其他投标人的投标价的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,其投标文件由评标委员会评定作无效标处理。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

第三部分  投标人须知

- 一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。

（二）定义

1、“采购人”系指温岭市污水处理有限公司。

2、“代理机构”系指浙江同欣工程管理有限公司。

3、“投标人”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、货物是指按招标文件要求采购的产品。

5、服务系指招标文件规定投标人须承担的10/0.4KV配电系统维修服务以及其他义务。

6、“▲”系指实质性条款。

7、“   ”为重要条款。

（三）合格的投标人

详见采购公告

备注：本采购项目实行投标人资格后审，根据投标人递交的投标文件，经评标委员会评定投标人资格不符合上述要求的，其投标为无效投标。

（四）投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与本次采购有关的全部费用。

2、招标文件售价：每本350元（售后不退）。

3、中标单位中标后需支付叁仟元为代理服务费，招标代理机构在签发中标通知书时向中标单位收取。

（五）现场勘察

1、投标人应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。

2、勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。采购人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到施工现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

（六）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证须为本法人所有。

2、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处。

（七）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的组成

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知前附表

第三部分   投标人须知

第四部分   采购项目要求

第五部分   合同主要条款

第六部分   开标及评标办法

第七部分   投标文件格式（附件）

投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

（二）投标人的风险

投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前10天内以书面形式要求招标采购单位澄清。

2、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

3、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制与递交

（一）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资信技术文件、原件资料三部分组成。

1、投标报价文件包括：

（1）投标函（附件一）；

（2）投标人认为需要提供的其它说明和资料。

2、资信技术文件包括：

（1）温岭市采购诚信竞投承诺书（附件二）；

（2）法定代表人授权书原件（如委托）（附件四）、法定代表人身份证明书原件（附件三）；

（3）有效的企业法人营业执照副本（或事业单位法人登记证书）复印件，注册地不在台州的，须已在台州市依法设立支公司或分支机构（须提供总公司或浙江省级分公司授权书）；资质证书副本复印件。

（4）拟投入主要人员配备表（附件五）及相应人员的证书材料；

（5）类似项目业绩一览表（附件六）；

（6）10/0.4KV配电系统施工或维修经验的证明材料复印件，如合同；

（7）涉及所有评分项内容的书面资料；

（8）投标人认为有必要提供的其它文件资料。

▲以上两种文件必须分别封装并分别在封装物上注明“资信技术文件”和“投标报价文件”字样。若出现文件混装或在“资信技术文件”中出现投标总价，将作为无效的投标处理。

3、原件资料：

（1）有效的企业营业执照副本原件（或事业单位法人登记证书原件）原件；注册地不在台州的，须已在台州市依法设立支公司或分支机构（提供总公司或浙江省级分公司授权书原件）。

（2）资质证书副本原件。

（3）10/0.4KV配电系统施工或维修经验的证明材料原件，如合同；

（4）涉及所有评分项内容的原件资料；

（5）投标人认为需要提供的其它文件和资料。

▲未提供上述（1）、（2）两项资料原件的为无效投标。

（二）投标文件的语言和计量单位

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语文字形式。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标人应根据本项目招标文件及各自情况，按招标文件所提供的要求报价。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金与履约保证金

1、投标人须于投标文件递交截止时间前提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标保证金数额：伍仟元人民币，保证金形式：电汇/银行转帐/现金等。

3、投标保证金交纳帐号如下，开户行：浙江温岭农村商业银行股份有限公司，户名：浙江同欣工程管理有限公司台州分公司，账号：201000193981219。

4、履约保证金为壹万元整，由中标单位在合同签约前存入采购人指定帐户。该履约保证金在合同期满后10天内无息返还。

5、未中标的投标人的保证金，在开标结束后5天内无息退还。中标单位的投标保证金在提交履约保证金及中标服务费后退还。

6、下列情况，投标保证金将不予退还：

1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

2）未按规定提交履约保证金的；

3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

4）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

5）其他严重扰乱招投标程序的；

6）未支付招标代理服务费的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资信及技术文件、投标报价文件正本各一份，副本各四份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致。如果正本与副本内容不一致，以正本为准

因正本与副本内容不一致或未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或废标等不利后果由投标人承担。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（或法定代表授权人）签字（或盖章）。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按投标报价文件、资信技术文件二部分分别装入二个密封袋里，在相应包装封面上注明投标人名称、投标文件名称（投标报价文件、资信技术文件）、投标项目名称及“开标时启封”字样。原件资料另外密封并在密封袋外附原件资料清单。

2、未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标文件必须在采购人规定的投标文件提交截止时间前送达指定的开标地点。

4、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1、在投标截止时间以后送达的投标文件；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3、以电讯形式投标的投标文件；

4、投标文件未按招标文件规定的要求提交或密封的；

5、投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件；

6、投标文件未加盖投标人公章，也未经法定代表人授权代表签字或盖章的；

7、资信技术文件与投标报价文件出现混装或在资信技术文件中出现投标报价的，或者投标报价文件中的报价货物与资信技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

8、投标文件的关键内容字迹模糊，无法辩认的；

9、投标文件中实质上未响应招标文件要求的或与招标文件有重大偏离的；

10、投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或提交的投标保证金形式不符合本招标文件规定的；

11、投标人授权代表没有提供合法、有效的“法定代表人授权书”原件或未提供有效的身份证件的；

12、不具备招标文件规定的资格要求的；

13、不符合法律、法规、规章和招标文件规定的其他实质性要求的。

14、被拒绝的投标文件或报价超过预算价的为无效。

第四部分  采购项目要求

一、高、低压配电系统简介

温岭市污水处理有限公司泵站10/0.4KV配电系统设备包括山下金总泵站等13个泵站及2个预加泵站。

二、维修内容及要求

1、检查各个泵站电气设备目前存在的故障或缺陷；并提供处理和消缺方案。

2、合同期内的发生的故障处理。

3、泵站10/0.4KV配电系统维护、维修为半包性质，服务时间一年，包括主要各材料费用（单件配件在1000元以上由业主提供，小于1000元以下的由中标单位更换），安装调试维修人工费用及其它费用。投标单位应具有一般相关设备存货备件。

4、要求投标单位响应时间快，接到故障报修在1小时内到场。

5、每月两次定期检查各泵站10/0.4KV配电系统，并做好巡查记录。

6、提供各泵站双回路供电（含发电机组备用供电）参考方案。

7、制订各污水泵站现场电气运行规程。

8、制订各泵站新设备投入时的电气接线方案。

9、根据现有资料完善各泵站的电气资料。

10、按相关规定对电气设备进行预防性试验，并出具报告。

11、中标后一个月内提供各泵站存在电气缺陷，并提供解决方案报告。

12、参与泵站新建改造中电气工程的交（竣）工验收。

13、各泵站明细如下

| 序号 | 项目名称 | 维护内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山下金泵站 | 高压进线电缆、高压柜，变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作；综合楼的电力系统维修工作。 |  |
| 2 | 三星泵站 | 高压进线电缆、高压柜，160KVA变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |
| 3 | 东辉泵站 | 高压进线电缆、高压柜，160KVA变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作，160KW发电机维护工作。 |  |
| 4 | 北山泵站 | 高压进线电缆、高压柜，80KVA变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作，160KW发电机维护工作。 |  |
| 5 | 万寿路泵站 | 高压进线电缆、高压柜，临时泵站变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |
| 6 | 南屏泵站 | 高压进线电缆、高压柜，250KVA变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |
| 7 | 横湖东路泵站 | 高压进线电缆、高压柜，变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |
| 8 | 横湖北路泵站 | 高压进线电缆、高压柜，变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |
| 9 | 横山头泵站 | 高压进线电缆、高压柜，160KVA变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |
| 10 | 湖漫水库泵站 | 高压进线电缆、高压柜，变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |
| 11 | 横肖路泵站 | 高压进线电缆、高压柜，变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |
| 12 | 中化北路泵站 | 高压进线电缆、高压柜，变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |
| 13 | 万昌北路泵站 | 高压进线电缆、高压柜，变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |
| 14 | 新增泵站 （2座） | 高压进线电缆、高压柜，变压器，低压柜、配电室低压柜至各动力柜的进线电缆维修维护工作。 |  |

中标人应将上述备用备件在合同签订后十日内提供至招标人指定地址。

第五部分  合同主要条款

甲方：温岭市污水处理有限公司

乙方：

甲、乙双方根据2018年  月  日浙江同欣工程管理有限公司关于温岭市污水处理有限公司10/0.4KV配电系统设备高试及维护(重新招标）招标采购结果和招标文件的要求，双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，订立本合同。下列文件为本合同的组成部分：

- 合同主要条款

- 成交（中标）通知书

- 采购文件

- 投标文件

- 合同补充条款或说明（如有）

- 承诺书（含询标记录）

- 项目内容：

温岭市污水处理有限公司10/0.4KV配电系统包括山下金总泵站等15个泵站（含2个预加泵站）的高压柜、变压器、低压柜、柴油发电机投入系统的设备维修、维护（不含柴油机组的维修）。本项目维护维修范围为：1、检查各个泵站电气设备目前存在的故障或缺陷；并提供处理和消缺方案。2、合同期内的发生的故障处理。3、泵站10/0.4KV配电系统维护、维修为半包性质，服务时间一年，包括主要各材料费用（单件配件在1000元以上由业主提供，小于1000元以下的由中标单位更换），安装调试维修人工费用及其它费用。4、要求投标单位有配电系统安装施工经验，熟悉温岭污水处理有限公司泵站各配电房10/0.4KV配电系统，技术水平高且在台州范围内（响应时间快，接到故障报修在1小时内到场）的公司，且该公司具有一般相关设备存货备件。5、每月两次定期检查各泵站10/0.4KV配电系统，并做好巡查记录。6、提供各泵站双回路供电（含发电机组备用供电）参考方案。7、制订各污水泵站现场电气运行规程，报批。8、配合各泵站新设备投入的电气接线方案。9、根据现有资料完善各泵站的电气资料。10、按相关规定对电气设备进行预防性试验，并出具报告。11、参与新泵站中电气工程的交（竣）工验收。

- 项目金额：

2.1本合同总金额为（大写）：                   元（￥：          元）人民币。本项目按中标时承诺的价格包干。

2.2合同价为完成本项目招标文件中提出的合同约定的相应服务应支付的各项金额总和，包括技术服务支持、技术培训、利润、税金等相关服务的所有费用。凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

三、项目实施时间：

合同签订后壹年。其中目前存在的故障须在一个月内完成维修并经验收合格，其余11个月为免费维修保养期。在免费维修保养期间发生的故障应在3天内完成维修并经验收合格（如涉及配件采购麻烦或问题重大的顺延至10天）；否则每延迟一天合同期限（免费维修保养期）相应增加一天。

- 项目要求：

4.1本次项目维修完成后验收应严格按照国家相关标准。

4.2甲方应配合乙方现场共同验收，填写验收报告。

五、支付方式

5.1合同签订生效后，每一季度后10天内付合同价的25%，分4次付清，一年到期后结清。

5.2合同期满（如延期的按延期时间）后10个工作日内，原履约保证金无息退还。

六、违约责任

1、甲方无正当理由拒付货款的，甲方向乙方偿付不高于合同总价20%的违约金。

2、甲方无故逾期验收或逾期支付款项，甲方向乙方每日偿付欠款总额3‰的违约金。

3、有下列情形之一的，甲方有权解除合同，且乙方均向甲方偿付不高于合同总价20%的违约金，且合同履约保证金不予退还。

乙方不能按期完成维修，经延期后超过甲方要求最后期限仍不能完成导致甲方损失的；

验收不合格，重新维修后仍不合格的。

七、履约担保

1、 本项目双方约定担保事项如下：

乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：履约保证金 壹万 元整。

八、争议解决

合同履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。如协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其它

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式六份，具有同等法律效力。甲乙双方各执二份，浙江同欣工程管理有限公司留档二份。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

法定代表人：                       法定代表人：

授权代表：                         授权代表：

联系电话：                         联系电话：

通讯地址：                         通讯地址：

联 系 人：                         联 系 人：

开户银行：                         开户银行：

- 银行帐号：                         银行帐号：

合同签订地点：                      合同签订时间：

第六部分  开标及评标办法

根据本项目采购文件等有关规定，结合本项目实际，制定本办法。

一、开标

1、招标代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人须派代表参加。

2、开标时，工作人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件，进行公开唱标。

3、本项目开标时先开资信技术文件，待资信技术评分结束后，再开投标报价文件。

4、投标人若有方案和报价未被唱标的，应在开标时及时声明或提醒招标代理机构，否则后果由投标人自己负责，招标代理机构对此不承担任何责任。

二、评标委员会

1、评标委员会由采购单位代表、专业技术、经济人员等组成，负责对投标文件进行评审，并向招标代理机构推荐中标候选人。

2、询标期间，投标人法定代表人或其授权代表必须在场，负责解答相关事宜。

三、评标程序

1、投标文件初审，包括资格性检查和符合性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明以及投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。未实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。如果确定投标人无资格履行合同，将取消其投标资格。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

4、推荐中标供应商。

四、评标方法和定标原则

1、本次采购的评标方法采用综合评分法（具体分值见“评分标准”）。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合评分。

2、客观公正地对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3、在开标和评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

4、在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5、定标原则

评标委员会按各投标人综合得分从高到低的顺序确定各投标人的综合得分排名（出现综合得分相同时，以资信技术得分高者排名在前；若出现综合得分及资信技术得分均相同，以投标总报价低者排名在前；若综合得分、资信技术得分及报价均相同则抽签决定）。评标委员会推荐综合得分第一名的投标人为中标单位。

五、评分标准

1、资信技术评分标准（60分）资信技术得分计分结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

| 序号 | 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 资信技术得分 （60分） | 投标人综合实力：评委对投标人资质信誉、拟派团队人员资历等情况进行综合评审，优得（15-10）分，良得（9-5）分，差得（4-0）分 | 15 |
|  | 同类项目业绩：投标人提供15万元以上类似项目业绩（需同时提供①项目合同原件或者出具业主单位的委托证明书原件、②项目发票复印件并加盖公章），每提供1份材料得5分，满分15分。 | 15 |
|  | 2、设备的配置：评委根据投标人拟投入本项目的维修设备的完整性、先进行和可靠性进行综合评定（相应维修设备需提供相关照片及采购发票复印件并加盖公章）。优得（15-10）分，良得（9-5）分，差得（4-0）分 | 15 |
|  | 5、服务承诺：评委根据投标人针对本项目的服务承诺，包括服务时效性承诺等项目（评委根据投标人可提供的人员力量比较评定）、技术分析报告的提供等内容进行综合评定，优得（15-10）分，良得（9-5）分，差得（4-0）分 | 15 |

以上评分所涉及的证书、合同均需按上述要求提供原件及复印件，无原件的对应的该项分值不得分。

2、投标报价分（40分）

（1）本次采购项目投标人的投标报价超过预算价的为无效投标。

（2）在所有有效报价中，投标报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价分为满分40分。其他投标人的投标报价分统一按照下列公式计算：投标报价分=（评标基准价/投标人投标报价）×40。

（3）最终结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3、综合得分=资信技术得分+投标报价分

六、评标委员会不向未中标单位解释落标具体原因，不退还投标文件。

第七部分  投标文件格式

附件一：

投   标   函

致：温岭市污水处理有限公司

（投标人全称）授权           （全权代表姓名）         （职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的温岭市污水处理有限公司10/0.4KV配电系统设备高试及维护(重新招标）（招标项目名称）（ZJTX-WL-2018-005）招标的有关活动，并进行投标。为此承诺：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、针对本项目，我方的投标总报价为：人民币（大写）                               元整，￥                元。

3、提交投标保证金金额为人民币   伍仟   元整。如有以下情况之一的，贵方有权对投标保证金不予退还：（1）我方在投标截止时间后撤回响应文件的；（2）有串标、弄虚作假等违法行为的；（3）若我方成为成交供应商，未按规定与使用单位签订政府采购合同的。

4、我方已详细审查全部招标文件，在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性没有异议。

5、本投标有效期为开标之日起90天。

6、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务；本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

投标人：                     （公章）

法定代表人（或其授权代表）签字（或盖章）：

日        期：      年    月    日

附件二：

温岭市采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加温岭市污水处理有限公司10/0.4KV配电系统设备高试及维护(重新招标） (采购项目名称)的竞投；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它供应商和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：                     （公章）

法定代表人（或其授权代表）签字（或盖章）：

日        期：      年    月    日

- 附件三：

法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

附件四：

法定代表人授权书

温岭市污水处理有限公司：

本授权书声明：我    ｛姓名｝   系　        ｛投标人名称｝    的法定代表人，现授权委托   ｛姓名｝   为我公司全权代理人，身份证号码：                          ，以本公司的名义参加贵方组织的项目编号为(                  )           ｛项目名称｝       的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

代理人身份证复印件粘贴处

附件五：

拟投入主要人员配备表

项目编号：ZJTX-WL-2018-005

| 岗位名称 | 姓名 | 职位 | 学历 | 持何种资格证书 | 证书编号 | 本岗工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附相关证书复印件及近1年内社保证明材料{或劳动合同原件}复印件（加盖公章）。

投标人：                     （公章）

法定代表人（或其授权代表）签字（或盖章）：

日        期：      年    月    日

附件六：

类似项目业绩一览表

项目编号：ZJTX-WL-2018-005

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 签约日期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注：

（1）以上内容填写必须完整、真实。

投标人：                     （公章）

法定代表人（或其授权代表）签字（或盖章）：

日        期：      年    月    日