政 府 采 购 项 目

公开招标采购文件

(全册)

项目编号：ZJGX-C2025018-2

项目名称：2025-2026年镇海区空气质量自动监测系统运维服务（重招）

采 购 人：宁波市生态环境局镇海分局

采购代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司

2025年6月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	18

第四章  评标方法及评标标准	30

第五章  合同文本	39

第六章　投标文件格式	42

# 第一章  招标公告

项目概况 2025-2026年镇海区空气质量自动监测系统运维服务（重招）的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2025年7月8日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目名称:2025-2026年镇海区空气质量自动监测系统运维服务（重招）

预算金额（元）：940000元

最高限价（元）：940000元

采购需求：

标项1：

标项名称: 2025-2026年镇海区空气质量自动监测系统运维服务（重招）

数量: 1 项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对镇海区9个空气质量自动监测系统所有内容的运行维护（包括水电），具体内容详见招标文件第二章采购需求。

合同履约期限：2025年07月01日至2026年6月30日，其中镇海新城站点和澥浦镇站点为2025年10月18日-2026年10月17日,为保证运维工作不间断，原单位运维至新运维单位交接工作完成之日后结束运维，原运维单位在原有合同基础上延期的服务时间由新运维单位按照中标价格按日折算后支付给原运维单位（新单位运维开始节点按照2025年07月01日开始）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，服务由中小企业承接，即服务单位为中型、小型、微型企业的，提供中小企业声明函；（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2025年6月26日12:00止，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 7月 8日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）。

开标时间：2025年 7 月 8 日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）等。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并需在提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点（非必须）：镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼，具体开标厅详见当日电子屏幕）。

4.开标时间起半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，供应商在截止时间前未提交电子备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：宁波市生态环境局镇海分局

地  址：浙江宁波市镇海区骆驼街道南二西路718号

项目联系人（询问）：竺斌

项目联系方式（询问）：0574-86296382

质疑联系人：舒天阁

质疑联系方式：0574-86296380

2.采购代理机构信息

名  称：浙江国信工程管理咨询有限公司

联系地址：宁波市鄞州区福明路858号恒富大厦2号楼14楼

联系人：骆小彪、郑嘉凯、王敏妩、余艳、张爽

联系电话：0574-27677470

质疑联系人：王敏妩

联系电话：0574-27676943

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市镇海区采购管理办公室

地  址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

- 一、商务需求

| 采购标的和数量 | 2025-2026年镇海区空气质量自动监测系统运维服务（重招） 1项 |
| --- | --- |
| 完成期限及地点 | 合同履约期限：2025年07月01日至2026年6月30日，其中镇海新城站点和澥浦镇站点为2025年10月18日-2026年10月17日,为保证运维工作不间断，原单位运维至新运维单位交接工作完成之日后结束运维，原运维单位在原有合同基础上延期的服务时间由新运维单位按照中标价格按日折算后支付给原运维单位（新单位运维开始节点按照2025年07月01日开始）。 服务地点：业主指定。 |
| 项目内容 | 对镇海区9个空气质量自动监测系统(常规六因子站点6个：九龙湖站点、蛟川小学站点、庄市街道站点、贵驷站点、澥浦镇站点、镇海新城站点、VOCs站点1个：应急管理局站点（116全因子）、颗粒物站点2个：港埠煤场（PM10）和龙赛医院比对站点（PM2.5、PM10）。所有内容的运行维护（包括水电）。 备注：港埠煤场（PM10）和龙赛医院比对站点（PM2.5、PM10）正在建设中，具体费用按实际运维时间结算。 |
| 付款方式 | 1）在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总额的50%作为预付款； 2）合同期满后一次性付清余款（不计息）；项目余款根据每月考核情况进行核算，并扣除已支付费用，满足合同约定支付条件后，自收到发票后7个工作日内支付尾款。 注：每次支付前供应商应提供对应额度发票。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 投标文件有效期 | 90天 |

- 二、技术需求

### 招标内容

  - 服务期限：2025年07月01日至2026年6月30日，其中镇海新城站点和澥浦镇站点为2025年10月18日-2026年10月17日,为保证运维工作不间断，原单位运维至新运维单位交接工作完成之日后结束运维，原运维单位在原有合同基础上延期的服务时间由新运维单位按照中标价格按日折算后支付给原运维单位（新单位运维开始节点按照2025年07月01日开始）。

  - 服务内容：对镇海区9个空气质量自动监测系统(常规六因子站点6个：九龙湖站点、蛟川小学站点、庄市街道站点、贵驷站点、澥浦镇站点、镇海新城站点、VOCs站点1个：应急管理局站点（116全因子）、颗粒物站点2个：港埠煤场（PM10）和龙赛医院比对站点（PM2.5、PM10）)。所有内容的运行维护（包括水电）。

备注：港埠煤场（PM10）和龙赛医院比对站点（PM2.5、PM10）正在建设中，具体费用按实际运维时间结算。

| 序号 | 站点名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蛟川小学站点（常规六因子） | 运行、日常维护、定期维护（季度、年度）等所有内容 |
| 2 | 贵驷（至源农场）站点（常规六因子） | 运行、日常维护、定期维护（季度、年度）等所有内容 |
| 3 | 九龙湖镇站点（常规六因子） | 运行、日常维护、定期维护（季度、年度）等所有内容 |
| 4 | 庄市街道站点（常规六因子） | 运行、日常维护、定期维护（季度、年度）等所有内容 |
| 5 | 镇海新城站点（常规六因子） | 运行、日常维护、定期维护（季度、年度）等所有内容 |
| 6 | 澥浦镇站点（常规六因子） | 运行、日常维护、定期维护（季度、年度）等所有内容 |
| 7 | 应急管理局站点（116种VOC因子站点） | 运行、日常维护、定期维护（季度、年度）等所有内容 |
| 8 | 港埠公司站点（PM10站点） | 运行、日常维护、定期维护（季度、年度）等所有内容 |
| 9 | 龙赛医院比对站点（PM2.5、PM10站点） | 运行、日常维护、定期维护（季度、年度）等所有内容 |

### 招标要求

#### 实质性条款/要求

标记有“＊”的条款与要求为招标文件的实质性要求，任何偏离将导致废标。

#### 工作内容分包规定

＊本项目重要、关键性工作部分，必须由中标人单位自身负责完成，不得分包给其他单位。

2.1、考虑到降低成本、方便供应商提高工作效率，本项目的辅助性、常规性工作，如资料收集、前期调研、成果整理、会议组织、报批文件等工作，可以分包给具有相应资质、有能力的其他单位或与之合作完成，但必须经业主单位审核后书面同意方可进行。

2.2中标人自行决定是否分包、如何分包上述规定性质的工作内容及选择合格的合作伙伴，并在投标文件中列明（招标文件注明不准分包的情形除外）。

#### ＊实施方案要求

3.1、项目组成人员须报业主单位备案归档，服务期间不得更换，特殊情况必须更换的，更换人员满足工作及工作组组成要求的，经业主单位书面同意后，方可进行，否则视同中标人违约；投标人须做出项目组组成人员结构及同等人员更换承诺；

3.2、投标人须简明扼要的列出实施方案与质量保证梗概，并在要求递交的文件中进行详细论述；投标人未递交招标文件要求的文件与内容，是投标人的投标风险。

3.3、运行维护所需的设备必须为在中国可合法销售的产品。

#### 运行维护目标

系统维护总体目标：除校准、停电、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内，仪器 24小时正常开机，正常运行时间占总运行时间的90%以上，保证系统各子站在监控中心平台上有效数据获取率达到95%以上。定期按照监测规范对仪器设备进行校准，确保上传的数据准确有效。

#### 现有设备概况

5.1、站点一：蛟川小学站点（常规六因子）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5颗粒物分析仪 | BAM-1020 | 1 | 美国Met One |
| 2 | PM10颗粒物分析仪 | BAM-1020 | 1 | 美国Met One |
| 3 | SO2分析仪 | API T100 | 1 | 美国API |
| 4 | NO2分析仪 | API T200 | 1 | 美国API |
| 5 | O3分析仪 | API T400 | 1 | 美国API |
| 6 | CO分析仪 | API T300 | 1 | 美国API |
| 7 | 动态校准仪 | API T700 | 1 | 美国API |
| 8 | 零气发生器 | API T701 | 1 | 美国API |
| 9 | 采样系统 | DEA09 | 1 | 中国FPI |
| 10 | 数据处理及采集传输系统（含数采软件、软件平台） | AQMS plus | 1 | 中国FPI |
| 18 | 气象参数测定仪 | WS500-UMB | 1 | 德国 Lufft |
| 19 | UPS电源及电池 | EA815 | 1 | 广东 EAST |
| 20 | 样品采集系统及安装附件 | EEA09 | 1 | 中国 FPI |
| 21 | 空调 | 1匹 | 1 | 中国 三菱 |
| 22 | 空调 | 2匹 | 1 | 中国 三菱 |
| 24 | UPS 电源及电池 | EA9010R | 1 | 中国 易事特 |
| 25 | 样品采集系统及安装附件 | / | 1 | 中国中意合作 |

5.2、站点二：贵驷（至源农场）站点（常规六因子）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5颗粒物分析仪 | BPM-200 | 1 | 中国FPI |
| 2 | PM10颗粒物分析仪 | BPM-200 | 1 | 中国FPI |
| 3 | SO2分析仪 | AQMS-500 | 1 | 中国FPI |
| 4 | NO2分析仪 | AQMS-600 | 1 | 中国FPI |
| 5 | O3分析仪 | AQMS-300 | 1 | 中国FPI |
| 6 | CO分析仪 | AQMS-400 | 1 | 中国FPI |
| 7 | 动态校准仪 | AQMS-200 | 1 | 中国FPI |
| 8 | 零气发生器 | AQMS-100 | 1 | 中国FPI |
| 9 | 采样系统 | DEA09 | 1 | 中国FPI |
| 10 | 气象五参数 | MM-500 | 1 | 中国 杭州昇辉 |
| 11 | 数据处理及采集传输系统（含数采软件、软件平台） | AQMSplus | 1 | 中国FPI |
| 12 | 监测站房 | 定制 | 1 | / |
| 13 | 子站工控机 | T6150 | 1 | 中国 艾讯宏达 |
| 14 | 稳压电源 | TND-7000 | 1 | 中国 德力西 |
| 15 | 空调 | 1匹 | 1 | 中国 海尔 |
| 16 | 机柜 | 800*600*1827mm | 1 | 中国FPI |

5.3、站点三：九龙湖镇站点（常规六因子）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2分析仪 | 43i | 1 | 美国Thermo |
| 2 | NO2/NO/NOx分析仪 | 42i | 1 | 美国Thermo |
| 3 | CO分析仪 | 48i | 1 | 美国Thermo |
| 4 | O3分析仪 | 49i | 1 | 美国Thermo |
| 5 | PM10分析仪 | 5030 | 1 | 美国Thermo |
| 6 | PM2.5分析仪 | 5030 | 1 | 美国Thermo |
| 7 | 气象参数测定仪 | WS500－UMB | 1 | 德国LUFFT |
| 8 | 动态校准仪 | 146i |  | 美国Thermo |
| 9 | 零气发生器 | 111 | 1 | 美国Thermo |
| 10 | 子站数据采集系统和数据传输系统 | AQMSplus | 1 | 中国FPI |
| 11 | UPS | EA8620 | 1 | 中国 易事特 |
| 12 | 样品采集系统 | / | 1 | 中国 宇诚 |
| 13 | 空调 | / | 2 | 格力/TCL |

5.4、站点四：庄市街道站点（常规六因子）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气站点监测站房 | 定制 | 1 | 中国上海中周 |
| 2 | PM2.5颗粒物分析仪 | MP101M | 1 | 法国ENVEA |
| 3 | PM10颗粒物分析仪 | MP101M | 1 | 法国ENVEA |
| 4 | SO2分析仪 | AF22e | 1 | 法国ENVEA |
| 5 | NO2分析仪 | AC32e | 1 | 法国ENVEA |
| 6 | O3分析仪 | O342e | 1 | 法国ENVEA |
| 7 | CO分析仪 | CO12e | 1 | 法国ENVEA |
| 8 | 动态校准仪 | MGC101 | 1 | 法国ENVEA |
| 9 | 零气发生器 | ZAG7001 | 1 | 法国ENVEA |
| 10 | 采样系统 | 定制 | 1 | 法国ENVEA |
| 11 | 数据处理及采集传输系统（含数采软件、软件平台） | SC-A1005 | 1 | 中国 旭诚科技 |

5.5、站点五：镇海新城站点（常规六因子）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5颗粒物分析仪 | BPM-200 | 1 | 中国FPI |
| 2 | PM10颗粒物分析仪 | BPM-200 | 1 | 中国FPI |
| 3 | SO2分析仪 | AQMS-500 | 1 | 中国FPI |
| 4 | NO2分析仪 | AQMS-600 | 1 | 中国FPI |
| 5 | O3分析仪 | AQMS-300 | 1 | 中国FPI |
| 6 | CO分析仪 | AQMS-400 | 1 | 中国FPI |
| 7 | 动态校准仪 | AQMS-200 | 1 | 中国FPI |
| 8 | 零气发生器 | AQMS-100 | 1 | 中国FPI |
| 9 | 采样系统 | DEA09 | 1 | 中国FPI |
| 10 | 气象五参数 | MM-500 | 1 | 中国 杭州昇辉 |
| 11 | 数据处理及采集传输系统（含数采软件、软件平台） | AQMSplus | 1 | 中国FPI |
| 12 | 监测站房 | 定制 | 1 | / |
| 13 | 子站工控机 | T6150 | 1 | 中国 艾讯宏达 |
| 14 | 稳压电源 | TND-7000 | 1 | 中国 德力西 |
| 15 | 空调 | 1匹 | 2 | 中国大金 |
| 16 | 机柜 | 800*600*1827mm | 1 | 中国FPI |

5.6、站点六：澥浦镇站点（常规六因子）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5颗粒物分析仪 | BPM-200 | 1 | 中国FPI |
| 2 | PM10颗粒物分析仪 | BPM-200 | 1 | 中国FPI |
| 3 | SO2分析仪 | AQMS-500 | 1 | 中国FPI |
| 4 | NO2分析仪 | AQMS-600 | 1 | 中国FPI |
| 5 | O3分析仪 | AQMS-300 | 1 | 中国FPI |
| 6 | CO分析仪 | AQMS-400 | 1 | 中国FPI |
| 7 | 动态校准仪 | AQMS-200 | 1 | 中国FPI |
| 8 | 零气发生器 | AQMS-100 | 1 | 中国FPI |
| 9 | 采样系统 | DEA09 | 1 | 中国FPI |
| 10 | 气象五参数 | MM-500 | 1 | 中国 杭州昇辉 |
| 11 | 数据处理及采集传输系统（含数采软件、软件平台） | AQMSplus | 1 | 中国FPI |
| 12 | 监测站房 | 定制 | 1 | / |
| 13 | 子站工控机 | T6150 | 1 | 中国 艾讯宏达 |
| 14 | 稳压电源 | TND-7000 | 1 | 中国 德力西 |
| 15 | 空调 | 1匹 | 2 | 中国大金 |
| 16 | 机柜 | 800*600*1827mm | 1 | 中国FPI |

5.7、站点七：应急管理局（116种VOC因子站点）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体采样预浓缩系统 | TT24-7 | 1 | 英国 Markes |
| 2 | 气相色谱系统（GC-FID） | 7890B | 1 | 美国 Agilent |
| 3 | 质谱系统（MS） | 5977B | 1 | 美国 Agilent |
| 4 | 气象参数测定仪 | WS500－UMB | 1 | 德国LUFFT |
| 5 | 空调 | / | 2 | 中国大金 |
| 6 | 气体发生器 | QL-HA300 | 1 | 中国山东赛克赛斯 |
| 7 | 数据处理及采集传输系统（含数采软件、软件平台） | V2.0 | 1 | 中国内明科技 |
|  | 工控机 | / | 1 | 美国戴尔 |
|  | 监测站房 | 定制 | 1 | / |

5.8、站点八：港埠公司站点（PM10站点）（建设中）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10颗粒物分析仪 | 5030i | 1 | 美国 Thermo |

5.9站点九：龙赛医院比对站点（PM2.5、PM10站点）（建设中）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10颗粒物分析仪 | 5030i | 1 | 美国 Thermo |
| 2 | PM2.5颗粒物分析仪 | 5030i | 1 | 美国 Thermo |

备注：站点八、九正在建设中，具体费用按实际运维时间结算

#### 运维服务要求

（一）日常运维考核

1）每天定期远程检查

运维人员每天两次对站点进行远程管理和巡检，内容包括：

1.1、根据仪器分析数据判断仪器运行情况，发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查，并及时通知镇海区生态环境监测站。

1.2、远程监视工作必须记录备查，留备考核。

1.3、对数据记录、传输、汇总的软件、平台进行巡检，发现问题及时处理。

2）每周定期巡检

每周应一至二次现场巡检，主要作业内容包括：

2.1、检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和 主要技术参数，判断运行是否正常。

2.2、检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

2.3、检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

2.4、对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝应通知监测站联系相关方及时进行剪除。

2.5、检查避雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，气象杆和天线是否损坏，站房外围的其它设施是否有损坏，如遇以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

2.6、在冬、夏季节应注意子站室内外温差，防止采样装置出现冷凝水现象。

2.7、检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，若发现过滤膜明显污染应及时更换。

2.8、巡检工作必须记录备查，留备考核。

（二）故障维修考核

1.1、若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经甲方同意。

1.2、在发现故障或接到甲方故障通知后，在工作时间4小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不得超过24小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，安装备用仪器。

1.3、仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。若对监测仪器进行了核心部件更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次单点校准和性能考核。

1.4、若数据存储/控制仪发生故障，在 24 小时内给出解决方案，48 小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

1.5、检修人员进行维修时及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

1.6、对于由不可抗力造成的重大故障，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，并共同研究商定解决方案。

1.7、必须储备足够的备品备件及备用仪器，保证自动监测系统的正常运行需求。

1.8、故障维修必须记录备查，留备考核。

（三）校准校验考核

1.1、每周对常规因子监测仪器进行一次零漂和跨漂检查，并根据漂移控制限判定是否对监测仪器的零点、标点进行校准、是否需要对监测仪器进行维护保养及检修；每季度进行一次多点校准。

1.2、每月对仪器进行一次流量校准和每季度对仪器进行一次标准膜片校准，

1.3、对特殊因子监测仪器每月进行一次单点校准和每季度进行一次多点校准。

1.4、每季度对监测仪器的精密度进行一次审核。

1.5、每年对臭氧分析仪等主要设备至少进行一次量值传递校准

1.6、每年对UPS电池的续航能力进行一次检测，根据需要适时更换

1.7、校准校验必须记录备查，留备考核。

（四）预防维护考核

1）年度预防性维护

1.1、每年至少进行一次预防性检修。

1.2、按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中的PID、FID、预浓缩管、采样步进器以及紫外灯、光电倍增管、制冷装置、转换炉和抽气泵膜等关键零部件。

1.3、对仪器电路各测试点进行测试与调整。

1.4、对仪器进行气路检漏和流量检查。

1.5、对仪器光路、气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

1.6、对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。

1.7、在每次全面预防性检修后，或更换了仪器中的关键零部件后，应对仪器重新进行单点校准和检查。

1.8、对于完成预防性检修的仪器，须进行连续24小时的仪器运行考核，在确认仪器工作正常后，方可投入使用。

1.9、维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和内容，以及校准核查等记录。

1.10、对于因自然老化影响监测数据准确度的仪器和零配件，通过数据审核一经确认不再满足监测要求的，须及时更换新机或新零配件，保证数据的联网率、有效率和准确性。

2）其他预防性维护

2.1、每月清洗一次空调过滤网，防止尘土阻塞空调过滤网影响运行效率。

2.2、每季度清洗一次PM10、PM2.5采样头。

2.3、每年清洗一次采样总管。清洗完以后应做检漏测试，确保采样总管工作正常。

2.4、对监测仪器中的过滤装置，按仪器使用和维修手册的要求定期进行更换和清洗。

3、预防维护必须记录备查，留备考核。

（五）数据审核考核

1、每日数据审核，对前一天的数据进行查看并审核异常数据（超高值、超低值、零值、负值、不合理值等数据）。

2、AQI 和VOCs的周环比数据、月同比数据、站点对比数据进行分析研判。

3、VOCs月均值及超标率统计。

4、数据审核必须记录备查，留备考核。

（六）有效数据量考核

单站每月数据联网率、有效率必须均不低于90%

联网率＝平台数据/【理论数据—不可抗拒数据】×100%

有效率＝【平台数据—运维数据—无效数据】/【平台数据—运维数据】×100%

注：不可抗拒数据定义为停电以及站点外部其他类似因素等导致的数据缺失。

无效数据定义为故障期间产生的数据和测量偏差超过规范要求的数据。

运维数据定义为校准校验、预防性维护期间的数据。

（七）运维文档考核

1、日常运维、故障维修、校准校验、预防维护、数据审核记录单独成册。

2、运维记录应规范、及时、清晰、完整。

（八）防雷检测报告

每个站点提供防雷检测报告

#### 考核要求

由区生态环境监测站组织对环境空气质量自动监测系统运维单位进行检查考核，按照按否决性因素和例行考核两种方式进行考核。

被考核运维单位凡发生否决性考核项目中任何一项的，其考核按不合格考核，扣除该站本月运维费。否决性因素考核项目包括：

1、发生安全责任事故。

2、弄虚作假，引起媒体曝光，造成社会不良影响。

例行考核，根据运维服务要求，从日常运维、故障维修、校准校验、预防维护、数据审核、运维文档六个方面对运维单位进行考核，发现不能满足要求的处以人民币500元/(次•站)的处罚；发现不能满足有效数据量考核要求的，每降低0.5%，处以人民币1000元的处罚。

# 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 对应投标人须知条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 采购人：宁波市生态环境局镇海分局 地址：宁波市镇海区雄镇路969号 项目联系人（询问）：竺斌 项目联系方式（询问）：0574-86296382 |
| 2 | 1.2.2 | 采购代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司 联系地址：宁波市鄞州区福明路858号恒富大厦2号楼14楼 联系人：骆工 联系电话：0574-27677470 邮箱：1353230632@qq.com |
| 3 | 1.2.8 | 发布媒体： 浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源电子服务系统 |
| 4 | *2.2 | 合格的投标服务来源：国内 |
| 5 | 3.4.1 | 现场考察或开标前答疑会：不组织，如需自行探勘。 |
| 6 | 4.3 | 备选投标方案：不允许 |
| 7 | *4.4 | 采购预算及最高限价金额：见招标公告 投标报价超过最高限价的投标将作无效投标处理 |
| 8 | *4.5 | 投标报价：本项目投标应以人民币报价；供应商须报完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的所有费用。并提供9个站点单独的分项报价，因涉及后期站点陆续更新，运维费用按实际运维天数支付 2、供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 |
| 9 | *5.1 | 投标有效期：90天 |
| 10 | *6.1 | 投标保证金金额：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| 11 | 7.1 | 投标文件组成： 资格证明文件组成： （1）关于资格的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）； （3）中小企业声明函或其它规定视为中小企业证明资料 商务技术文件组成 （1）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明； （2）法定代表授权人社保证明； （3）技术条款响应表； （4）商务条款响应表。 （5）服务方案 （6）提供第四章评标标准（兼评委打分表）所需证明资料； （7）其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料。 投标报价文件组成： （1）开标一览表； （2）投标函； （3）投标分项报价表(格式见附件)； 注：提供9个站点单独的分项报价 |
| 12 | 7.3.1 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： *（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。 （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格证明文件，商务技术文件、投标报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 13 | 7.5.1 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 政采云平台（https://www.zcygov.cn）。 |
| 14 | 8.2.1 | 开标时间及地点：详见招标公告 政采云平台（https://www.zcygov.cn）。 |
| 15 | 9.4.1 | 中标候选人数量：按评标结果排序推荐1名中标候选人 |
| 16 | 10.1.1 | 中标人确定：采购人委托评标委员会推荐一名中标候选人 |
| 17 | 11.3.1 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 18 | 11.3.3 | 中标人放弃中标后的处理：若排名第一的推荐中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 |
| 19 | 11.4.2 | 履约保证金金额：无需。 |
| 20 | 12.1 | - 本采购代理机构向中标供应商收取招标服务费。 - 本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的服务招标费率，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。 3、中标人应当在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内支付招标代理服务费。 4、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 5、服务费缴纳： 账户名称：浙江国信工程管理咨询有限公司 开户行：民生银行宁波江东支行 账 号：1904014170000115 |

- 投标人须知正文

一、总  则

1.1适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1采购人：见前附表

1.2.2 采购代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司

1.2.3 投标人、供应商：均指向招标方提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4货物：系指供应商按照采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5服务：系指供应商按照采购文件规定，须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

1.2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.2.7采购文件中标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

1.2.8发布媒体：本项目采购信息公开发布的媒体，具体见前附表。本项目所有采购信息在指定媒体发布后，视同送达所有供应商。

二、投标、投标货物、服务

2.1合格的投标人：指符合采购公告供应商资格要求的投标人。

2.1.1 法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

2.1.2自然人仅指中国公民。

2.1.3投标人名称：投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。

2.2合格的投标服务来源：见前附表。卖方应保护买方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.2.1合格的投标货物或服务应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2.2.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.2.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

2.3投标人代表

2.3.1若投标人代表不是法定代表人，投标文件须提供《法定代表人授权委托书》[格式见第六章]，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）；

2.3.2若投标人代表是法定代表人，投标文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的法定代表人身份证明。

2.4投标费用：不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用和风险。

三、采购文件

3.1采购文件的组成

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法及评标标准

5.合同文本

6.投标文件格式

3.2采购文件的依法获取：见采购公告

3.3采购文件的澄清和修改：

3.3.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3.3.2潜在供应商收到采购代理机构发出的采购文件澄清或修改通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上投标人单位公章，以书面形式回复采购代理机构。

3.4现场考察或者开标前答疑会

3.4.1采购人或者采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，组织现场考察或者召开答疑会的，将在采购文件中载明。具体见前附表。

四、投标报价要求

4.1 投标报价：指“开标一览表”中的投标报价，是评标委员会评审的依据之一，开标程序中采购代理机构将依据“开标一览表”唱出各投标人的投标报价。

4.2投标报价必须是人民币报价。

4.3投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。采购文件要求提交备选投标方案的除外，具体见前附表。

4.4投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。

4.5投标报价应当包含的内容：见前附表。

五、投标有效期

5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期(见前附表)。

六、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

七、投标文件

7.1投标文件的组成：投标文件由资格证明文件，商务技术文件、投标报价文件三部分组成。具体见前附表。

7.2投标文件编制和格式

7.2.1投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7.2.2投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2.3投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应当采用国家法定计量单位。

7.2.4投标文件格式见第六章，投标文件应当按照格式要求编制，第六章未提供格式的，格式自拟。投标人应按资信商务技术文件、投标报价文件分别编制。

7.2.5投标文件应标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

7.3投标文件的签署、盖章、装订

7.3.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

7.3.2电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

7.4投标文件的密封、标记

7.4.1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

7.4.2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

7.4.3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

7.4.4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.4.5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

7.4.6、电子备份投标文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”               ；

（2）项目编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                             ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上按要求加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

7.5投标文件的递交

*1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

- 电子备份投标文件：供应商可于提交投标文件截止时间前一天16点前（已签收时间为准），将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：浙江国信工程管理咨询有限公司（宁波市福明路858号恒富大厦2号楼14楼），联系方式：骆工，15657751807。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1353230632@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录，或者送至开标现场。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。也可于开标当天投标截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后送至开标地点镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼具体开标厅详见开标当日电子屏幕）。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予接收。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，

应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作递交。在投标

截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销

投标文件的，应向采购人提交正式文件。

八、开标

8.1接收投标文件

8.1.1采购代理机构将于投标截止时间前30分钟内安排工作人员在采购文件规定的投标地点接收投标文件。

8.1.2有下列情形之一的投标文件拒绝接收：

- 逾期送达的投标文件；

- 未按照采购文件要求密封的投标文件；

- 未购买采购文件的投标人的投标文件。

8.2 开标

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的资格商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）无论是否启用备份投标文件，备份投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件或所提供的备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

九、评标

9.1评标委员会

9.1.1 受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家组成。评标专家将按规定在财政部门设立的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

9.1.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

9.2评标方法

9.2.1评标方法见第四章。

9.3评标程序

9.3.1评标程序见第四章。

9.4推荐中标候选人：

9.4.1评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。中标候选人数量见前附表。

9.5 评标过程保密

9.5.1中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

十、定标

10.1确定中标人

10.1.1本项目确定中标人的规定见前附表。

10.1.2采购人确定中标人的，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

若排名第一的推荐中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或因推荐中标人自身原因未能在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，采购人将可以确定排名第二的中标候选人为推荐中标人。推荐中标候选人放弃中标后采购人也可以重新招标。

10.1.4评标委员会受采购人事先授权委托直接确定中标人的，评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.5采购人、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。

十一、政府采购合同签订

11.1 政府采购合同适用民法典，采购人和供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2中标通知书

11.2.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

11.2.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

11.3签订合同

11.3.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起最迟30日内按照采购文件、中标人投标文件和中标通知书的内容签订书面合同，根据本项目具体情况，采购人要求签订合同的具体时间见前附表，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

11.3.2采购文件、中标人的投标文件、中标通知书及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

11.3.3 中标人因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订政府采购合同的，采购人将按照前附表的规定进行处理。

11.4履约保证金

11.4.1 履约保证金是中标人按照采购文件要求而向采购人提交的用以保障其履行合同义务的一种担保，促使中标人全面履行与采购人订立的合同，确保合同目标的实现。中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金，或由担保人承担担保责任，如果中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

11.4.2履约保证金的要求见前附表。

11.4.3履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人义务完毕止。

11.4.4履约保证金的逾期退还，向中标供应商支付履约保证金1%的违约金。

十二、招标代理服务收费

12.1招标代理服务收费：是指采购代理机构接受采购人委托，从事编制采购文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。费用收取方式及收费标准见前附表。

十三、落实政府采购政策的特别说明

13.1执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

13.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

13.6 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

13.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

十四、对供应商质疑的有关规定:

14.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

14.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

14.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递公司收件时间为准）。

14.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

14.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

# 第四章  评标方法及评标标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本评标方法及评标标准。

一、总则

1、本项目评标方法：综合评分法。

2、综合评分总分为100分，由商务技术分、价格分两部分组成，具体分值见评标标准。

3、评标委员会成员根据采购文件规定的评标程序、评标方法和评标标准对各投标人进行独立评审，对各投标人的综合评分=商务技术分+价格分。

4、各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

5、评标结果排序：按照各投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列随机抽取，先抽中这优先。

6、确定中标候选人名单：按照采购文件规定的中标候选人数量确定中标候选人名单，按照评标结果排序，最终得分排名第一的候选人为中标人，得分相同的，按投标报价低者优先。得分且投标报价相同随机抽取，先抽中者优先。

二、政府采购政策的具体落实

1、本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（本项目不适用）。

2、本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

三、评标委员会须知和评标过程处理原则

1、出现评标专家缺席、回避等情形导致评标现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。

2、评标专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3、单个子包通过资格审查的合格投标人不足三家的，该子包不得评标。

4、单个子包通过符合性审查的有效投标人不足三家的，该子包不得进入下一步评标程序。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、评标专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

8、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一子包项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购子包，采购文件中应载明核心产品(如有)，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标。评审中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，所有供应商都按照无效投标处理。

10、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标，评审中，按照无效投标处理。

11、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

12、投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会应当对发现的投标文件报价错误按下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

13、废标：评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

（一）单个子包通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

四、评标过程中投标无效的认定：

投标文件存在下列情形之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定的资格要求的；资格证明文件未按照采购文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合采购文件要求的；

（3）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标有效期不符合采购文件要求的；

（6）投标文件组成或投标文件数量不符合采购文件要求的；

（7）采购文件中标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款有负偏离的；或未标注有“*”号的条款负偏离达到或超过采购文件规定数量的；

（8）商务条款响应表或技术条款响应表有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得投标文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的；

（9）符合采购文件“评标标准”规定的无效投标条件的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（11）评标委员会经过审查，认定投标人投标报价低于成本价的；

（12）评标委员会对投标人投标文件报价有修正的，投标人不予确认的；

（13） 有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人参与同一子包投标的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的投标；

（15）评标委员会经过审查，认定投标人虚假应标、串通投标的；

（16）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（17）法律、法规和本项目采购文件规定的其他无效情形。

五、评标程序

评标程序包括资格审查、符合性审查、澄清或者说明、比较和评价、确定中标候选人名单等程序。

（一）、资格审查

本项目为资格后审，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，单个子包合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

资格审查内容（兼审查表）

| 序号 | 资格要求 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | （1）关于资格的承诺函； （2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |  |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人、采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。 |  |
| 3 | 特定资格条件（政府采购政策） | 详见公告 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、采购文件要求投标人提供资格证明文件的，资格证明文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格。

2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

（二）、符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，单个子包有效投标人不足三家的，不得继续评标。

符合性审查内容（兼评委审查表）

| 序号 | 审查项目 | 采购文件要求 | 符合性 （符合/不符合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。（如出现名称变更的资格文件中需提供工商部门出具的变更登记说明，否则投标无效） |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 | 详见投标人须知2.3投标人代表 |  |
| 3 | 投标有效期 | 详见投标人须知前附表*5.1 |  |
| 4 | 投标文件的签署、盖章、装订及份数 | 详见投标人须知7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数 |  |
| 5 | 投标文件组成 | 详见投标人须知前附表*7.1 |  |
| 6 | 投标报价 | 详见投标人须知四、投标报价要求 |  |
| 7 | 商务实质性条款（带*号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 8 | 技术实质性条款（带*号条款） | 详见第二章采购需求 |  |
| 9 | 其他无效投标认定情形 | 详见本章四、评标过程中投标无效的认定及采购文件 |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 关于资格的承诺函 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

（三）、澄清或者说明

1、对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M内）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

（四）、投标文件比较和评价

1、由评标委员会按照采购文件的要求和“评标标准（兼评委打分表）”对照投标人投标文件的响应进行技术、资信商务比较和评价，评定其偏离性质和程度，并对其技术、资信商务进行评分。

2、 综合评分：计算各投标人的价格得分。评标委员会成员对各投标人进行综合评分。各投标人的综合评分=商务技术分+价格分

（五）、确定中标候选人名单

1、由评标委员会负责计算各投标人最终得分：计算各评标委员会成员对各投标人的综合评分的算术平均值（保留小数点后二位）。

2、评标结果排序：采用综合评分法的，按照各投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列随机抽取，先抽中这优先

3、确定中标候选人名单：投标文件满足采购文件全部实质性要求，最终得分排名第一的为中标人候选人，得分相同的，按投标报价低者优先。得分且投标报价相同的随机抽取，先抽中者优先。。

（六）、编写评标报告

1、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

2、评标结束。

- 评标标准（兼评委打分表）

| 评分项及分值 |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分88分 | 项目运维方案 | 根据方案中的日常运维时间计划进行综合评价 1.内容完整，运维时间计划符合实际情况的得6分； 2.内容较为完整，运维时间计划基本覆盖整个服务过程、基本满足实际情况的得4分； 3.项目内容了解片面、计划与实际情况存在一定偏差的得2分； 4.未提供的不得分。 |  | 6 |
|  |  | 根据方案中的维护方法进行综合评议 1.服务方案详细全面，且对本项目有针对性的得6分； 2.服务方案较为全面，对本项目有针对性的得4分； 3.服务方案内容不全，存在缺陷得2分； |  | 6 |
|  |  | 技术方案（包含但不限于备品备件库建立程序、配置相关仪器和车辆等内容）进行综合评议。 1.技术方案详实，备品备件库建立程序完善、配置相关仪器和车辆配备齐全得8分； 2.技术方案较为详实，备品备件库建立程序、配置相关仪器 和车辆配备满足本项目需求的得6分； 3.技术方案欠缺，备品备件库建立程序、配置相关仪器和车辆配备基本满足本项目需求的得4分； 4.未提供的不得分。 |  | 8 |
|  | 质量控制方案 | 根据投标人提供的质量保证措施结合采购需求情况进行综合评议。 1.质量保证措施中服务质量稳定，有较强的服务意识，能确保提供高质量，服务方便实行和监督，能与实际相结果，完 全满足采购人需求的得6分； 2.质量保证措施中服务保障机制不够完善，但能确保在合同 期内完成任务的的得4分； 3.质量保证措施能确保完成任务，但服务质量保证措施内容含糊，实行上略有欠缺的得2分； 4.未提供的不得分。 |  | 6 |
|  | 管理方案 | 根据方案中日常运维管理制度和措施进行综合评议 1.管理制度完善,有针对性的得5分； 2.管理制度基本符合项目现状但针对性较为一般的得4分； 3.管理制度存在明显缺陷的得2分； 4.未提供的不得分。 |  | 5 |
|  |  | 根据方案中服务人员配备方案的合理性及人员专业能力全面性进行综合评议 1.人员组织合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，合同期间能顺利完成任务的得6分； 2.人员满足需求、人员组织基本可保证合同期间能完成任务的得4分； 3.人员组织存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得2分； 4.未提供的不得分。 |  | 6 |
|  | 服务响应方案 | 根据投标人针对本项目的应急方案进行综合评议 1.故障处理应急预案具体合理有针对性，能有应对突发应急事件，能协助采购人及时处理突发系统故障的得8分； 2.故障处理应急预案具体合理，能应对大部分突发应急事件的得6分； 3.故障处理应急预案方案合理，能应小部分突发应急事件的的得4分； 4.未提供的不得分。 |  | 8 |
|  |  | 根据投标人承诺的服务响应时间、响应程度及本地化服务进行综合评议 承诺响应速度（要求提供24小时全天服务，运维人员接到采购人电话后2小时内响应，12小时内赶到现场，直到设备正常运维为止），承诺得5分，承诺不符合要求的3分，未承诺不得分。 |  | 5 |
|  |  | 根据投标人提供的售后服务方案及服务承诺评价进行综合评 议。 1.售后服务方案中各项服务承诺能与项目实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证自动监测系统正常运营的，完全满足采购人需求的得 6 分； 2.售后服务方案中各项服务承诺能与项目实际相结合，承诺及保障基本符合采购人需求，基本能确保在合同期内完成任务的的得 4 分； 3.售后服务方案与服务承诺与项目实际需求有偏差，存在影响系统正常运维风险因素的得 2 分； 4.未提供的不得分。 |  | 6 |
|  | 根据投标人提供的关于本项目的人员培训方案进行综合评议。 1.人员培训方案与需求相结合，培训方式具有多样性、能确 保采购方使用无障碍的得6分； 2.人员培训方案内容规范基本符合采购需求但培训内容缺少 针对性内容的得4分； 3.人员培训方案内容笼统、存在缺陷的得2分； 4.未提供的不得分。 |  |  | 6 |
|  | 根据投标人针对本项目的重点难点分析及提出相应的方案情况进行综合评议（6分）： ①对本项目重点难点分析深入到位、准确、解决方案逻辑清晰，并给出针对性的建议，符合本项目实际情况、内容完整的得6分； ②对本项目重点难点分析基本到位，解决措施简单，提出的建议基本符合要求、内容较完整的得4分； ③重点难点分析片面、缺乏针对性的解决措施，或明显与项目实际情况有偏离的得2分； ④未提供相关内容不得分。 |  |  | 6 |
|  | 根据投标人针对本项目涉及的内容提出的合理化建议进行综合评议 投标人针对采购需求工作内容提出针对性建议的且建议有助于后期服务提升的得6分； 建议模糊笼统，无实质性内容，没有针对性的得4分； 无内容的得0分。 |  |  | 6 |
|  | 根据投标人提供的辅助考核及验收方案进行综合评议。 1.辅助考核及验收方案切合实际，能够多方面进行考核及验收，切实保障堤防稳定的得6分； 2.辅助考核及验收方案能够涵盖常规方面，基本能保障堤防稳定的得4分； 3.辅助考核及验收方案内容笼统，无法保障堤防稳定的得2分；未提供的不得分。 |  |  | 6 |
|  | 投标人拟投入本项目的人员情况（提供有效的证书复印件、投标人为相关人员缴纳的开标前三个月内任一个月的社保证明或相关人员与投标人的劳动合同复印件，加盖公章） |  | 拟派项目负责人具备环保类教授级高级工程师职称的得3分，具备环保类高级工程师职称的得2分，具备环保类中级工程师职称的得1分 | 3 |
|  |  |  | 拟派项目服务人员（不含项目负责人），取得环保部门颁发的空气自动监测领域上岗证，每提供一人（份）得2分，最高得4分 | 4 |
|  | 投标人提供2022年1月1日至今实施的空气站运维服务项目，每提供一个得0.5分 （提供运维合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分） |  |  | 1 |
| 价格分12分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×价格权重×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后2位。 |  |  | 12 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

注：以上分值重复的地方，下限不含，上限含，如2-3（两端含3，不含2）,3-4（两端含4，不含3），专家评委打分最多保留一位小数，最终投标人商务技术分为各评标委员会成员的评分的算术平均值，结果保留两位小数，第三位四舍五入。

打分人签名:                          时间：   年  月  日

# 第五章  合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

政府采购合同文本

项目编号：

项目名称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、行政法规及         采购项目采购的结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签署本合同。

- 合同服务内容

| 序号 | 服务名称 | 服务区域 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| /// | /// | /// | /// |

- 合同金额

2.1	本合同金额为人民币（大写）：                                          （￥            ）。

- 合同委托服务期限

3.1	委托服务期限为   年，自     年     月     日起至    年    月     日止。若在此期间乙方未完全履行合同，不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权无条件解除合同，其一切责任由乙方负责，不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求。

- 转包或分包

4.1	本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

- 拟投入人员和设备安排

| 序号 | 姓名 | 性别 |  | 职务、职称 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 货款支付

- 税

7.1	本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 甲方的权利与义务

8.1	代表和维护产权人的合法权益。

8.2	审定乙方制定的服务制度及实施细则。

8.3	甲方对乙方的服务效果实施监督检查。

8.4	如因乙方管理不善或管理严重失误，造成重大经济损失甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济责任。

8.5	甲方按规定向乙方提供所需的原始资料和技术档案，并在乙方服务期满时予以收回。

8.6	甲方依照本合同约定，按时支付费用。

8.7	积极协助乙方做好合同范围外的其他相关工作。

- 乙方的权利与义务

9.1	严格遵守国家、省、市的法律法规和《投标文件》中的相关工作要求及标准，为招标方提供专业、规范、安全、高质量的服务。

9.2	根据有关法律法规及本合同的约定，制定各项管理办法、规章制度及岗位责任。

9.3	乙方不得将整体或部分管理责任及利益对外转让或发包，不得将未征得甲方同意的服务内容对外分包或转包。

9.4	建立健全本项目的管理档案，并负责及时记载有关变动情况。

9.5	本合同终止时，乙方必须无条件向甲方移交原委托管理的全部管理档案、财务等资料；并接受甲方的移交审核。

9.6	接受有关部门的监督指导和考核。

- 质量管理

10.1	在此期间乙方未完全履行合同，不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权无条件解除合同，其一切责任由乙方负责，不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求。

10.2	乙方不得利用现有资源进行营利性活动。

- 其他事项

11.1	自本合同生效之日起15天内，根据招标服务内容，办理完交接手续，且乙方拟派本项目相关工作人员必须到岗。

11.2	若需增加或减少服务内容，经甲乙双方协商一致后，可另行签订补充协议，费用单价可参考乙方投标文件《投标分项报价表》中的投标单价。但补充协议总金额不得达到或超过本合同金额的10%。

11.3	本合同执行期间，如遇不可抗力，例如火灾、浸水、地震等紧急避险采取措施产生的损失乙方不承担责任。

11.4	本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报请上级主管部门调解，协商或调解不成的，可以向当地法院起诉。合同签订地在此约定为宁波市镇海区。

11.5	如遇突发或重大事件，乙方服务人员应在第一时间报告甲方及有关部门，乙方项目负责人应在第一时间到达现场，适时处理或协助处理有关问题，甲方如认为情况危及到内部人员的安定管理，乙方应无条件同意甲方直接调配乙方资源直至危机结束。

- 不可抗力事件处理

12.1	在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2	不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3	不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 合同生效及其它

13.1	合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

13.2	本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

13.3	本合同正本一式 份，具有同等法律效力，甲方 份，乙方 份。

///////

甲方名称（印章）：	乙方：

法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：

或授权代表（签字或盖章）：	或授权代表（签字或盖章）：

地址：	地址：

电话：	电话：

传真：	传真：

签订地点：	签订日期：

另：补充说明

# 第六章　投标文件格式

一、资格/资信商务技术文件格式

1.资格/资信商务技术文件的外包装封面格式：

资格/资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格/资信商务技术文件封面格式：

正本/或副本

- 资格/资信商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.关于资格的承诺函：

关于资格的承诺函

致：_______     __（采购人名称）：

_______     __（投标人名称）自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就投标人资格声明如下：

1、我单位为法人/其他组织/自然人。

2、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)、具有独立承担民事责任的能力；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)、法律、行政法规规定的其他条件。

3、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体），未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

5、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

6、本投标文件自开标之日起90天内有效。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日            期：

4. 法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格）、自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

5、法定代表人授权委托书格式：（授权代表参加投标的须提供）

法定代表人授权委托书

致：_______     __（采购人名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约过程等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或签章）：                           法定代表人（签字或签章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：1、法定代表人及授权代表身份证复印件（正反面）；

2、授权代表社保证明（2025年1月至今任意一个月社保证明）；

6、法定代表人身份证明格式：（法定代表人参加投标的须提供）

法定代表人身份证明

致：_______     __（采购人名称） ：

我单位_______     __（投标人名称）的法定代表人为_______     __，与我单位营业执照的法定代表人一致，现由其参加 项目名称   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等过程具体事务和签署相关文件。

法定代表人信息如下：

姓名：       性别：      年龄：      职务：   _

身份证号码：

特此证明。

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

7、特定资格条件要求提供的资格证明材料：中小企业声明函或其它规定视为中小企业证明资料

8、技术条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件 技术条款要求 | 投标文件 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1、须与采购文件第二章采购需求比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日            期：

9、商务条款响应表

子包：

| 序号 | 采购文件的商务条款要求 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明，如无偏离请在上表注明，完全响应招标文件内容。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日            期：

二、投标报价文件格式

1、投标报价文件的外包装封面格式：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2、投标报价文件封面格式：

正本/或副本

- 投标报价文件

项目名称：

项目编号：

子包号:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3、开标一览表格式：

开标一览表

招标项目名称：                              招标编号：

单位：元（人民币）

| 标项 | 服务内容 | 投标报价 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | \ |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上投标报价应与“投标报价明细表”中的“投标报价（总价）”相一致。

3、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

4、投标总价超过最高限价的投标无效

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日            期：

4、投标函格式：

投 标 函

致浙江国信工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）    授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （采购编号、采购项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

提供采购文件中“投标人须知及前附表”规定的全部投标文件；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2） 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（3） 保证遵守采购文件有关条款规定。

（4） 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（5） 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（6） 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或签章）：

日      期：     年   月   日

5、投标投标分项报价表格式：

投标分项报价表

单位：人民币（元）

| 序号 | 内 容 | 报 价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供9个站点的单独报价 |  | 服务期一年 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 合计（大写）： 元整 |  |  |  |

注：仅作参考可自行拟定格式，否则投标无效。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日            期：

6、中小企业声明函格式

中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市生态环境局镇海分局_（单位名称）的2025-2026年镇海区大气环境自动监测系统运维服务（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2025-2026年镇海区大气环境自动监测系统运维服务（标项名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为_____________________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为___  _万元，资产总额为___  _万元，属于_  ___ 企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

7、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |