政府采购

公开招标采购文件

（全一册）

| 采购项目： | 宁波市海曙区第三医院采购医疗设备项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2021NBHSWT234 |
| 采购人： | 宁波市海曙区第三医院 |

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二一年九月

目      录

第一章  公开招标公告	3

第二章  采购需求	8

第三章  供应商须知	22

第四章  评标办法及评分标准	31

第五章  政府采购合同主要条款	40

第六章  投标文件格式	45

- 第一章 公开招标公告

项目概况

（宁波市海曙区第三医院采购医疗设备项目）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年10月14日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2021NBHSWT234

项目名称：宁波市海曙区第三医院采购医疗设备项目

预算金额（元）：2,465,000.00

最高限价（元）：1,500,000.00、315,000.00、650,000.00

采购需求：

标项1：

标项名称：双能骨密度仪及QCT骨密度测量系统

数量: 1套

预算金额（元）：1,500,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章 采购需求。

备注：可采购进口产品。

标项2：

标项名称：移动护理车

数量: 1辆

预算金额（元）：315,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章 采购需求。

备注：不接受进口产品。

标项3：

标项名称：PCR实验室设备

数量: 1套

预算金额（元）：650,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第二章 采购需求。

备注：不接受进口产品。

合同履行期限：标项1,2,3，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1,2,3

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标；

3.2供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见投标文件格式。

三、获取招标文件

时间：2021年9月23日-2021年9月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在线获取

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月14日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）“备份投标文件”：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（四）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]。

开标时间：2021年10月14日14:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.2本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.3投标与开标注意事项

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作： ①应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。 ③以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。 ④本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

2.4供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件。

①采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交： 各供应商在投标截止时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 拟在2021年10月13日17：00（含）前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务一部，收件人：王鸯鸯 联系方式：0574-88090157/13373888477，请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。

②采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交： 所有供应商安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁波市海曙区公共资源交易中心开标室（四）[宁波市中山西路298号海光大厦4楼（南门电梯上）]。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.5开标过程全程视频监控记录。

2.6如本项目改为线下评标，供应商须在纸质备份投标文件（资格文件）中提供：指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱。评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构将通过以下电子邮箱进行收发。 电子邮箱：451311035@qq.com

2.7供应商员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.8供应商员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.9如投标截止时间前疫情解除，上述第2.4、2.5、2.6、2.7、2.8条内容废止。

2.10特别政策扶持：海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站http://bidding.ningbo.gov.cn/tzgg/360383.jhtml办理具体业务。

2.11本公告发布媒体：浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/index.html/citycode=3300）、浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、宁波政府采购(www.nbzfcg.cn)、宁波公共资源交易网海曙区分网（http://bidding.ningbo.gov.cn/haishu/）、宁波中基国际招标有限公司网（www.cbbidding.com）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区第三医院

地    址：宁波市海曙区集士港镇香雪路1027号

传    真：/

项目联系人（询问）：沃红雷

项目联系方式（询问）：0574-56177517

质疑联系人：张威

质疑联系方式：0574-55014301

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：浙江省宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425386

项目联系人（询问）：王鸯鸯、徐承

项目联系方式（询问）：0574-87425387、88090157

质疑联系人：蒋海佳

质疑联系方式：0574-87423685

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传    真：/

联系人 ：邹老师

监督投诉电话：0574-87194482

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见第一章 《公开招标公告》 |
| 10 | 验收标准 | 详见本章内容 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行踏勘。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在踏勘过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 样品要求 | 无。 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无。 |

一、商务条款要求表

| 采购标的的数量 | 详见第一章 公开招标采购公告 |
| --- | --- |
| ★付款条件 | 设备安装、调试并经验收合格后三个月内付清。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |

- 采购需求

标项1：双能骨密度仪及QCT骨密度测量系统（可采购进口产品）         数量：1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术要求 |  |  |
| 一 | 双能骨密度仪技术要求 |  |
| 1 | X线源： |  |
| 1.1 | 双能X线发生方式： |  |
| 1.1.1 | 稳恒电压； |  |
| 1.1.2 | K缘过滤，同时产生高低双能X线； |  |
| 1.2 | X线扫描线束：窄角扇形，扇形开角≤4.5°； |  |
| 1.3 | 采集成像方式：连续扫描式； |  |
| 1.4 | 自动智能扫描： |  |
| 1.4.1 | 无需预扫描, 配置激光定位系统； |  |
| 1.4.2 | 具备根据骨骼结构，自动调整扫描宽度功能； |  |
| 1.5 | X线球管最大电流3mA； |  |
| 2 | 探测器系统 |  |
| ▲2.1 | 光子计数探测器，探测器材质LYSO； |  |
| 2.2 | 探测器通道数量：≥16个； |  |
| 3 | 扫描 |  |
| 3.1 | 适用于全身的扫描床，长度：≥260cm； |  |
| 3.2 | 适用于全身的扫描床，宽度：≥108cm； |  |
| 3.3 | 最大有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm； |  |
| 3.4 | 病人最大承重：≥155kg； |  |
| 3.5 | 具备快速扫描功能，最快扫描时间： |  |
| 3.5.1 | 腰椎：≤10秒，股骨：≤10秒； |  |
| 3.5.2 | 全身：≤5分钟； |  |
| 3.5.3 | 侧位腰椎BMD测量扫描时间: ≤1分钟； |  |
| 3.6 | 精确激光定位灯； |  |
| 3.7 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）； |  |
| 3.8 | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0%； |  |
| 3.9 | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差)； |  |
| 3.9.1 | 腰椎、股骨: ≤1.0%； |  |
| 3.9.2 | 双侧股骨：≤0.6%； |  |
| 3.9.3 | 全身脂肪含量：≤1.2% ； |  |
| 3.9.4 | 全身肌肉组织：≤0.7% ； |  |
| 3.10 | MVIR多视角影像重建技术； |  |
| 3.11 | 提供高清晰度骨骼影像； |  |
| 3.12 | 具备ScanCheck功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议； |  |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |  |
| 4.1 | 正位腰椎扫描、评估； |  |
| 4.2 | 单侧股骨扫描、评估； |  |
| 4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估； |  |
| 4.3.1 | 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像； |  |
| 4.3.2 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果； |  |
| 4.4 | 前臂测量和分析； |  |
| 4.5 | 高级髋关节结构评估功能； |  |
| 4.5.1 | 自动髋关节中轴长度、颈干角、股骨颈及干皮质骨宽度测量评估； |  |
| 4.5.2 | 自动股骨颈上部骨密度测量评估； |  |
| 4.5.3 | 自动股骨颈最小横截面积及横贯力矩测量； |  |
| 4.5.4 | 自动髋关节强度指数； |  |
| 4.6 | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量； |  |
| ▲4.7 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在CFDA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析； |  |
| 4.8 | WHO体重指数评估； |  |
| 4.9 | 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比； |  |
| 4.10 | CoreScan内脏脂肪组织（VAT）分析，可以定量检测分析腹部内脏脂肪组织（VAT）的质量和体积； |  |
| 4.11 | 肌少症功能，进行全身扫描之后，系统能提供单独的肌少症分析界面（提供界面截图），且系统能够提供亚洲肌少症工作小组、国际肌少症工作小组、欧洲肌少症工作小组等关于肌少症的定义公式，也可自定义肌少症公式（投标文件中提供肌少症自定义软件界面截图）； |  |
| 4.12 | 双能脊柱评估功能； |  |
| 4.12.1 | 双能脊柱正侧位影像评估，具备评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度功能； |  |
| 4.12.2 | 同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估； |  |
| 4.12.3 | 计算机辅助标定椎体畸形； |  |
| 4.12.4 | 侧位腰椎骨密度扫描、评估； |  |
| 4.13 | 儿科软件，用于儿童骨密度扫描、评估（含脊柱、股骨、全身）及儿童生长发育评估； |  |
| 4.14 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估； |  |
| 4.14.1 | 增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估； |  |
| ▲4.14.2 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个； |  |
| 4.15 | 人工膝关节置换后的自动扫描、评估：增强型骨科专用软件（膝关节），用于人工膝关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估； |  |
| 4.16 | AFF非典型股骨骨折功能，针对长期使用双膦酸盐可能导致的非典型股骨骨折，可定量测量皮质骨病灶的厚度； |  |
| 4.17 | 手部测量和分析； |  |
| 4.18 | 小动物软件； |  |
| 4.19 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能； |  |
| 4.20 | 骨折风险评估软件； |  |
| 4.21 | 计算机自动辅助诊断分析软件； |  |
| 4.22 | 具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件； |  |
| 5 | 临床应用软件包 |  |
| 5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统； |  |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化）； |  |
| 5.3 | 骨密度计算软件包； |  |
| 5.4 | NHANES III参照数据库； |  |
| 5.5 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 （请提供国内外核心期刊发表文章证明）； |  |
| 5.6 | 自动确定骨边缘软件； |  |
| 5.7 | 与前一次扫描结果对比分析； |  |
| 5.8 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件； |  |
| 5.9 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）； |  |
| 5.10 | 体重/种族差异校正软件； |  |
| 5.11 | T值和Z值分析软件； |  |
| 5.12 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析）； |  |
| 5.13 | 检测结果趋势分析功能； |  |
| 5.14 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估； |  |
| 5.15 | 自动化报告编辑书写软件； |  |
| 5.16 | DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）； |  |
| 5.17 | HL7协议接口； |  |
| 6 | 放射剂量 |  |
| 6.1 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤0.037 mGy； |  |
| 6.2 | 全身扫描放射剂量：≤0.4 μGy； |  |
| 6.3 | 操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤1mR/Hr； |  |
| 7 | 计算机系统 |  |
| 7.1 | 主控计算机； |  |
| 7.1.1 | CPU类型：Intel双核，主频≥3.40 GHz； |  |
| 7.1.2 | 内存：≥4GB； |  |
| 7.1.3 | 硬盘：≥500GB； |  |
| 7.1.4 | DVD光驱； |  |
| 7.2 | 显示器：≥24寸液晶显示器； |  |
| 7.3 | 彩色激光打印机； |  |
| 8 | 校准系统 |  |
| 8.1 | 自动质控测试程序； |  |
| 8.2 | 自动质控趋势分析； |  |
| 8.3 | 质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告）； |  |
| （二） | QCT骨密度测量系统 |  |
| 1 | 设备总体要求 |  |
| ▲1.1 | 非同步骨密度分析系统。 |  |
| ▲1.2 | 非同步QCT体模壹个：具备。 |  |
| 1.3 | 兼容原有的QCT系统：兼容QCT pro v5.0。 |  |
| 1.4 | 病人QCT扫描时无需体模：具备。 |  |
| 1.5 | 扫描时不用固定床高 不受长度限制：具备。 |  |
| 1.6 | QCT工作站壹台。 |  |
| ▲1.6.1 | 分析软件壹套（QCT pro V6.1）。 |  |
| 1.6.2 | CPU ≥ 3 GHz。 |  |
| 1.6.3 | 硬盘 ≥ 1T。 |  |
| 1.6.4 | 显示器 ≥19寸。 |  |
| ▲1.7 | 兼容国内外任何品牌CT机 |  |
| 1.7.1 | 采用CT体积数据进行3维骨密度测量：具备。 |  |
| 1.7.2 | 3D脊柱骨密度分析（中国人群大数据≥3000）：具备。 |  |
| 1.7.3 | 髋关节面积骨密度分析（中国人群大数据≥10000）：具备。 |  |
| 1.7.4 | DICOM 存储：具备。 |  |
| 1.7.5 | 系统质控软件：具备。 |  |
| ▲1.7.6 | 体脂成分分析：具备。 |  |
| 1.7.7 | QCT分析结果回传到PACS：具备。 |  |
| 1.7.8 | 数据库导入导出：具备。 |  |
| ▲1.7.9 | 中国CFDA认证(提供证明文件）：具备。 |  |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1 | 产品及服务质量保证 |  |
| 1.1 | 供应商保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 2 | 生产、经营许可 |  |
| ★2.1 | 供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） |  |
| ★2.2 | 若供应商所响应设备为国产设备的，响应文件中提供所响应设备国内医疗器械注册证及其他相关必要证件；若供应商所响应设备为进口设备的，响应文件中提供所响应设备进口医疗器械注册证及其他相关必要证件。 |  |
| 3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 提供详细的设备配置清单文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| ▲3.2 | 质保期为设备验收合格后整机及配套附件免费保修≥1年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，质保期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，且维修只收取成本费，不收取维修费、差旅费等人工费。 |  |
| 3.3 | 免费提供操作培训及维修培训，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 3.4 | 如实提供响应文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对响应文件响应内容，不得以任何理由加价，响应文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 4 | 安装及验收 |  |
| 4.1 | 交货时间：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 4.3 | 交货及安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 4.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| 4.5 | 验收标准：提供所投设备原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，成交供应商必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |

标项2：移动护理车（不接受进口产品）                             数量：1辆

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术要求 |  |  |
| 1 | 技术配置参数 |  |
| 1.1 | 规格尺寸：645*500*990/1070mm(一体机高1500mm) |  |
| 1.2 | 台面尺寸：645*500mm |  |
| 1.3 | 材料：SUS304优质不锈钢和铝合金 |  |
| 1.4 | 四抽、台面温馨米黄，抽屉果绿平光 |  |
| 1.5 | 前面：上抽放置一体机电源管理系统，抽屉带锁。次抽放置键盘和鼠标。第三抽为大输液抽屉，内有80毫米高铝型材药格条，共9格，格空间纵向可调大小。底抽内有120毫米高铝型材药格条，共9格，格空间纵向可调大小。下部空间悬挂一塑料圆桶。 |  |
| 1.6 | 右侧：车体右侧上部配3升锐器盒和压脉带收集桶，下部是脚踩翻盖垃圾桶（双桶） |  |
| 1.7 | 左侧：车体左侧上部配一不锈钢清洗液瓶架和一不锈钢网篮，下部配一病历夹固定盒 |  |
| 1.8 | 后背：有一折叠圆凳，一体机固定立柱。 |  |
| 1.9 | 一体机左右、上下高度可调。 |  |
| ▲1.10 | 抽屉采用16寸，静音自吸式导轨(提供第三方CMA检测报告) |  |
| 1.11 | 脚轮：4寸，两前轮带刹，聚氨酯万向静音脚轮防卷发 |  |
| ▲1.12 | 采用激光切割下料，机械手折弯等先进工艺，尺寸精准，外观精致耐用。（提供设备购置发票复印件） |  |
| 2 | 移动电脑一体技术参数 |  |
| 2.1 | CPU:INTEL I5-3210M四核，主频2.8GHz |  |
| 2.2 | 显示器：21.5寸，1920*1080分辨率。 |  |
| 2.3 | 颜色：白色 |  |
| 2.4 | 图形处理器：INTEL HD 4000 |  |
| 2.5 | 内存：4GB DDR3 |  |
| 2.6 | 存储：128GB SSD高速硬盘 |  |
| ▲2.7 | 电脑系统：采用正版软件 |  |
| 2.8 | 无线网卡：INTEL 7260AC模块，全网通，MIMI PCI接口，支持双天线。 |  |
| 2.9 | 有线网卡：Realtek RTL8111GN 千兆网卡 |  |
| 2.10 | 天线：双3DB外置加强天线 |  |
| 2.11 | 接口：DC电源，HDMI，RJ45,VGA,USB3,OX2,USB2,OX4，音频输入输出 |  |
| 2.12 | 音频：立体声输出8欧3W*2,MIC |  |
| 2.13 | 电源按键：带LED灯电源自锁按键，支持来电开机 |  |
| 2.14 | 充电选配器：交流220V输入，直流19V输出 |  |
| 2.15 | 支撑：支持标准75*75,100*100，VISA支撑 |  |
| 2.16 | 外形最大尺寸：长521mmm宽328mm厚49mm |  |
| 2.17 | 电池：19V17Ah 323Wh |  |
| 2.18 | 充电时间：5小时 |  |
| 2.19 | 续航时间：正常工作时间8-10小时 |  |
| 2.20 | 电量显示：内置桌面显示 |  |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1 | 售后服务及保修 |  |
| 1.1 | 提供≧2年的保修服务，由用户组织验收,保修启始时间以用户验收合格并投入正常运行时间为准。 |  |
| 1.2 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 1.3 | 维修响应时间2小时，24小时到场维修。 |  |
| 1.4 | 提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 2 | 附加必备条件 |  |
| 2.1 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 2.2 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价和必需的耗材清单。承诺十年内有货。 |  |
| 2.3 | 所有设备必须是全新的。 |  |
| 3 | 安装验收要求 |  |
| 3.1 | 交货期：合同签订后30个工作日内到货。 |  |
| 3.2 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准。 |  |
| 3.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及投标文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4 | 产品及服务质量保证 |  |
| 4.1 | 供应商保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 4.2 | 在所供设备交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 5 | 生产、经营许可 |  |
| ★5.1 | 供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） |  |
| ★5.2 | 提供所响应设备国内医疗器械注册证及其他相关必要证件； |  |

标项3：PCR实验室设备（不接受进口产品）                             数量：1套

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、技术要求 |  |  |
| 1、核酸提取样本全自动前处理系统 |  |  |
| ▲1.1 | 可自动完成拧盖、加样、加蛋白酶K功能。 |  |
| ▲1.2 | 可自动完成留样、提取产物分杯、加Mix试剂。 |  |
| ▲1.3 | 批处理通量：≤48个。 |  |
| ▲1.4 | 提取试剂深孔板位置≥3个，支持同时放入16人份预封装深孔板*3或支持96人份深孔板*1。 |  |
| 1.5 | 处理速度≤20mins，移液范围5uL~1000uL |  |
| 1.6 | 仪器尺寸：长≤550mm，深≤700mm，高≤750mm，仪器重量：≤80kg。 |  |
| ▲1.7 | 具备样本扫码功能，样本架载入时，对多个样品条码逐个扫描。支持多规格1.5ml、3ml、5ml、10ml病毒采样管。 |  |
| 1.8 | 试剂位置≥2个；标准品≥4个质控品位≥3个； |  |
| ▲1.9 | 通道数量：1个移液通道，依次开盖加样无交叉污染。 |  |
| ▲1.10 | 实验仓内置紫外消毒灯，自带HEPA高效空气过滤器，无需生物安全柜。 |  |
| ▲1.11 | 废料仓独立空间，并独立配备紫外消毒灯。 |  |
| ▲1.12 | 具有外接式液滴捕获盘，防止移液过程滴落污染。 |  |
| 1.13 | 支持气压感应液面检测；支持液面跟随功能；移液监控：支持吸空、堵针检测； |  |
| 1.14 | 加样重复性：15ul以下：CV≤ 3%；15ul ~50ul：CV≤1.5%；50ul以上：CV≤1%； |  |
| 1.15 | 加样准确性：15ul以下：相对偏差≤5%；15ul ~50ul：相对偏差≤3%；50ul以上：相对偏差≤1.5%； |  |
| 1.16 | PCR耗材"8*12 八联管，兼容0.1ml、0.2ml； |  |
| 1.17 | 具有试剂、耗材不足报警提醒，并支持在线添加； |  |
| 1.18 | 10.1寸触摸显示屏，无需外接电脑；软件环境：Win10系统及以上；超大储存空间，存储多种程序（32GB及以上）；数据接口：USB2.0接口*1；USB3.0接口*1；以太网接口*1。 |  |
| 2、核酸提取仪 |  |  |
| ★2.1 | 样品通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-96个样本 |  |
| ★2.2 | 工作体积：30-1000ul，可最多处理500ul的样本体积 |  |
| 2.3 | 工作原理：磁珠法，磁棒磁套方式 |  |
| 2.4 | 磁棒数量：96根，支持自动调节磁棒磁吸高度， 磁珠吸附更充分 |  |
| ★2.5 | 更换磁棒模块，仪器支持24/48/96通量互换 |  |
| 2.6 | 提纯孔间差：CV≤5% |  |
| 2.7 | 加热温度：室温-125℃ |  |
| 2.8 | 温控精度：±2% |  |
| ★2.9 | 震荡混合：上下震荡混匀，11种不同混合方式，变速混匀方式 |  |
| 2.10 | 磁珠回收率：＞95% |  |
| ★2.11 | 提取时间：15-30分钟/批 |  |
| 2.12 | 污染防控：内置紫外，空气过滤系统 |  |
| 2.13 | 操作界面：7寸彩色触摸屏， |  |
| ★2.14 | 仪器内含所有软件和硬件操作视频，便于用户查看 |  |
| 2.15 | 通讯控制：2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、一个音频输出接口、一个WAN接口、内置WIFI、蓝牙 |  |
| 2.16 | 内置程序：最大可存储120组程序 |  |
| 2.17 | 仪器体积小巧，可放入中大型生物安全柜中 |  |
| ★2.18 | 厂家能提供20种以上有国家三类证的配套检测试剂 |  |
| 3、荧光定量PCR仪 |  |  |
| ★3.1 | 激发光源：大功率 LED光源 |  |
| ★3.2 | 检测器 高灵敏度光电传感器 |  |
| ★3.3 | 样本容量 48×2＊0.2ml反应管 |  |
| 3.4 | 荧光检测波长（可选配置多种通道）：通道1:470nm-510nm，通道2:530nm-565nm，通道3:580nm-620nm，通道4:630nm-665nm，通道5: 选配，通道6：选配 |  |
| 3.5 | 可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5 |  |
| 3.6 | 检测方式：反应管的底部侧面激发、检测 |  |
| ★3.7 | 激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输 |  |
| 3.8 | 软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 |  |
| 3.9 | 模块温度范围：4℃-99℃ |  |
| 3.10 | 检测动力学范围：100¬-1010 |  |
| 3.11 | 最小检测模板：单个拷贝 |  |
| 3.12 | 反应容积：15ul-100ul |  |
| ★3.13 | 控温模式：半导体热电模块；升温速率(MAX)： 4.5℃/S；温控精度：±0.1℃；样品间温度：均匀性 ±0.1℃ |  |
| 3.14 | 热 盖：电子自动控制热盖 |  |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1 | 产品及服务质量保证 | / |
| 1.1 | 供应商保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。 |  |
| 1.2 | 在所供设备交付时，供应商必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 |  |
| 2 | 生产、经营许可 | / |
| ★2.1 | 供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。（适用于按医疗器械管理的货物） |  |
| ★2.2 | 提供所响应设备国内医疗器械注册证及其他相关必要证件； |  |
| 3 | 售后服务要求 | / |
| 3.1 | 提供详细的设备配置清单文件中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供；配置的主机及全套附件均为原厂提供。 |  |
| ▲3.2 | 质保期为设备验收合格后整机及配套附件免费保修≥1年，质保期内每年提供两次免费设备保养和维护，终身维修，质保期内出现故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加，并延长相应保修时间，质保期外先维修后付款，且维修只收取成本费，不收取维修费、差旅费等人工费。 |  |
| 3.3 | 免费提供操作培训及维修培训，确保采购人使用人员可自行完成常规操作、采购人维修人员可自行处理常见故障维修。 |  |
| 3.4 | 如实提供响应文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对响应文件响应内容，不得以任何理由加价，响应文件作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 3.5 | 免费接入医院LIS系统，免费提供新机及试剂性能检测报告，并提供仪器计量检测证书。 |  |
| 4 | 安装及验收 | / |
| 4.1 | 交货时间：合同签订后一个月内交货。 |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内完成安装。 |  |
| 4.3 | 交货及安装地点：采购人指定地点。 |  |
| 4.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，满足浙江省院感质控要求。 |  |
| 4.5 | 验收标准：提供所投设备原始样本、技术资料和招标文件中的技术标准一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 4.6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，成交供应商必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |  |

- 第三章 供应商须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）报价内容：包括但不限于产品及零件费用、运输、保险、装卸、调试、移机等，以及产品保护、现场清理、验收、技术资料、质保期维保费、中标服务费、税金等所发生的一切费用。 - 不论投标结果如何，供应商均应自行承担应承担的全部费用。 4）采购代理机构按下表中货物招标的标准，根据中标金额向各标项的中标供应商收取中标服务费。 招标类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 备注：（1）中标服务费按差额定率累进法计算；（2）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 3）服务费请汇入以下账号： 开户银行： 宁波银行科技支行 帐 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 3 | 评标结果公示：浙江省公共资源交易服务平台（zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/index.html/citycode=3300）、浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、宁波政府采购(www.nbzfcg.cn)、宁波公共资源交易网海曙区分网（http://bidding.ningbo.gov.cn/haishu/）、宁波中基国际招标有限公司网（www.cbbidding.com） |
| 4 | 合同签订时间：中标通知书发出30日内 |
| 5 | 采购资金来源：预算资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：自开标日起90天。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2、“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意，不允许分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，不允许分公司投标。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1、公开招标公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及评分标准

5、政府采购合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1、资格文件：

- 资格条件自查表（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 商业贿赂行为承诺书（格式见附件）；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

2、商务技术文件

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术条款偏离表（格式见附件）及技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

- 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）及合同复印件并加盖公章；

- 售后服务承诺（售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）；

- 质保期方案（包括详细的质保期方案并明确质保期后的修包费用等）；

- 安装方案（格式自拟）；

- 验收方案（格式自拟）；

- 培训方案（格式自拟）；

- 节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料；

3、报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有，格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 中标服务费支付承诺函（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式见附件）。

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商同意延长有效期的不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件应按采购文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。三部分分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个子包，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分开包装。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、标项，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、特别说明

1.本项目 非 专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6.本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后1小时内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格文件、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品论证工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
|  | - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |
|  | （四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标； |
|  | （五）供应商须承诺自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为（投标文件中须提供《供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》，详见投标文件格式）； |
|  | （六）本项目不接受联合体投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （九）商务技术文件中未出现投标报价的； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的或者未按采购文件规定要求签署、盖章；；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9、商务技术文件中出现投标报价的；

10、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

11、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

（四）评分标准

第一阶段：商务技术部分评审标准（适用于所有标项）

| 投标单位 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 业绩 （3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）至今，同类设备销售业绩进行评定，每提供1个业绩得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （41分） | 完全响应招标文件第二章 《采购需求》二、采购需求“一、技术要求”中所有技术要求条款的得41分。 技术要求响应负偏离的： 1.每负偏离一条标注“▲”指标的扣3分； 2.每负偏离一条未标注“▲”或未标注“★”指标的扣1.5分； 3.标注“★”指标不允许负偏离；本项最高41分，最低0分。 注：本项最低得分为0分时，将作无效标处理。 |
| 售后服务承诺和质保期方案 （10分） | 售后服务承诺和售后服务保障（5分）： 根据各投标人的售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务机构提供的售后服务保障进行评定，满分5分。 |
|  | 质保期方案（5分）： 根据各投标人的质保期方案（包括详细的质保期并明确质保期后的修包费用等）进行评定，满分5分。 |
| 安装及验收方案（8分） | 安装方案（4分）： 根据各投标人的安装方案进行评定，满分4分。 |
|  | 验收方案（4分）： 根据各投标人的验收方案进行评定，满分4分。 |
| 培训方案 （7分） | 根据各投标人提供的培训人员安排进行评定，满分3分。 |
|  | 根据各投标人提供的培训时间安排进行评定，满分4分。 |
| 节能产品、环境标志产品 （1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

第二阶段：报价文件评审（适用于所有标项）

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

注：1、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。

2、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认，按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章 政府采购合同主要条款

（本合同条款为参考格式，具体由甲乙双方协商签订，与前款冲突之处以前款约定为准）

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，项目名称：宁波市海曙区第三医院采购医疗设备项目（项目编号：）于       年    月   日，在宁波市海曙区公共资源交易中心进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织施工，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落实施工中的安全生产、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货款支付

货到采购人指定地点经安装、试运行且验收合格后支付合同金额的100%。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章并缴纳履约保证金后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经海曙区财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文、补充协议、投标承诺、投标文件、采购文件及补充执行。

18.4 本合同正本一式   份，甲乙双方各执   份；副本   份，甲乙双方各执   份，其中两份提供分别给宁波中基国际招标有限公司和海曙区政府采购管理办公室政府采购项目备案用。合同正副本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

地址：	地址：

代表人：	代表人：

电话：	电话：

时间：	                                 时间：

合同见证方：宁波中基国际招标有限公司

见证日期：

- 第六章 投标文件格式

- 资格文件格式

1.资格文件的外包装封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格文件：

- 资格条件自查表（格式见附件）；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

（3）商业贿赂行为承诺书（格式见附件）；

（4）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

4.资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性审查文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

6.商业贿赂行为承诺书：

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波中基国际招标有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

签署日期：          年        月        日

7.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 商务技术文件目录

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 供应商响应表（格式见附件）；

- 投标函（格式见附件）；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- 技术条款偏离表（格式见附件）及技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）；

- 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明复印件；（适用于按医疗器械管理的设备）；

- 供应商情况一览表（格式见附件）；

- 企业业绩表（格式见附件）及合同复印件并加盖公章；

- 售后服务承诺（售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）；

- 质保期方案（包括详细的质保期方案并明确质保期后的修包费用等）；

- 安装方案（格式自拟）；

- 验收方案（格式自拟）；

- 培训方案（格式自拟）；

- 节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

- 供应商认为有需要提供的其它证明资料；

4.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）商务技术文件中未出现投标报价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.供应商响应表：

供应商响应表

招标项目编号                      标项

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：1）根据评分标准中技术内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 请将此表编制在目录页前。

供应商名称（盖章）：

年  月  日

6.投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                  项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商         （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

7.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

8.技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标项：

| 条款号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注:供应商须按第二章《采购需求》“二、采购需求”“一、技术要求”逐条填写，在说明栏如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

9. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标项：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注:供应商须按第二章《采购需求》“一、商务条款要求表”和“二、技术需求二、商务要求”中逐条填写，在说明栏如实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

供应商名称（公章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

10.供应商情况一览表

供应商情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.企业业绩表：业绩证明材料；

企业业绩表

项目编号：                   项目名称：                       标项：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。（投标文件中提供加盖公章合同复印件）

2．此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签名或印章）：

2020年  月  日

12.售后服务承诺（售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）；

- 质保期方案（包括详细的质保期方案并明确质保期后的修包费用等）；

- 安装方案（格式自拟）；

- 验收方案（格式自拟）；

- 培训方案（格式自拟）；

17.节能环保产品证明材料（如有，请按评分标准要求提供）；

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 报价文件目录

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有）（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件）；

- 中标服务费支付承诺函（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式见附件）；

4. 开标一览表

开标一览表

项目编号：                   项目名称：

| 标项 | 采购内容 | 产地、品牌 | 规格型号 | 数量 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大写： 小写： |
| 交货时间、安装时间及地点 |  |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上“投标总价”应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

5.投标报价明细表；

投标报价明细表

项目编号：                   项目名称：                       标项：

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据实际情况自行调整表格

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

6.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。

7.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8.中标服务费支付承诺函

中标服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在________________项目（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖公章）：

日期：

9.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日