原为：

二、技术规格、参数及要求

| 序号 | 技术规格、要求 |
| --- | --- |
| 一、内窥镜摄像系统及器械 |  |
| （一）内窥镜摄像系统一套 |  |
| 1 | 图像处理装置：1台 |
| 1.1 | 主机光源一体化设计； |
| △1.2 | 采用新型LED光源，具备4个LED灯泡，使用寿命≥10000小时，节能环保； 自动曝光≥17级，亮度模式：自动、手动； 亮度≥10个级别； |
| 1.3 | 操作界面全中文LCD触摸屏设计，使用快捷、方便，可根据术者及手术需求自定义设置； |
| △1.4 | 主机可以兼容2D腹腔镜、外科电子软镜及荧光腹腔镜； |
| 1.5 | 输出分辨率1920*1080P； |
| 1.6 | 具备自动增益（AGC）功能； |
| 1.7 | 具备电子放大功能：1.0倍、1.2倍、1.5倍； |
| 1.8 | 数字信号输出：HD-SDI、DVI； |
| 1.9 | 模拟信号输出：VBS复合端口和Y/C；可以同时输出； |
| 1.10 | 支持图像强调设定功能：构造强调，轮廓强调； |
| 1.11 | 提供最大光强约为：5.5W。 |
| 2 | 摄像头：1个 |
| 2.1 | 配备3个1/3型CMOS图像传感器，实现色彩更加丰富的全高清图像； |
| 2.2 | 可升级IR（荧光）观察功能，可通过遥控按钮切换观察模式； |
| 2.3 | 采用2倍光学变焦，可实现不降低画质的放大观察； |
| 2.4 | 具备纤维内窥镜摩尔纹过滤器，有效防止摄像头与纤维镜组合所产生摩尔纹； |
| △2.5 | 具备NBI（窄带成像）观察模式，用于早癌诊断； |
| 3 | 气腹机：1台 |
| 3.1 | 流量设置：高、中、低可调，最大流量≥42升/分 ； |
| 3.2 | 腹腔压力控制：大屏幕≧8寸智能LCD触摸屏操作显示； |
| 3.3 | 流量指示：数码指示，充气流量智能调节，可一键智能泄压，维持气腹压力更平稳。 |
| 4 | 监视器：1台 |
| 4.1 | 分辨率≥3840*2160； |
| 4.2 | 屏幕尺寸≥27英寸。 |
| 5 | 导光束：1根 |
| 5.1 | 直径：≥4.25mm； |
| 5.2 | 长度：≥3m； |
| 5.3 | 支持高温高压灭菌 |
| 6 | 灭菌盒：3个 |
| 7 | 台车：1辆 |
| 8 | 刻录机：1个 |
| 9 | 膨宫泵：1台 |

更正为：

二、技术规格、参数及要求

| 序号 | 技术规格、要求 |
| --- | --- |
| 一、内窥镜摄像系统及器械 |  |
| （一）内窥镜摄像系统一套 |  |
| 1 | 图像处理装置：1台 |
| 1.1 | 主机光源一体化设计； |
| △1.2 | 采用新型LED光源，具备4个LED灯泡，使用寿命≥10000小时，节能环保； 自动曝光≥17级，亮度模式：自动、手动； 亮度≥10个级别； |
| 1.3 | 操作界面全中文LCD触摸屏设计，使用快捷、方便，可根据术者及手术需求自定义设置； |
| △1.4 | 主机可以兼容2D腹腔镜、外科电子软镜及荧光腹腔镜； |
| 1.5 | 输出分辨率1920*1080P； |
| 1.6 | 具备自动增益（AGC）功能； |
| 1.7 | 具备电子放大功能：1.0倍、1.2倍、1.5倍； |
| 1.8 | 数字信号输出：HD-SDI、DVI； |
| 1.9 | 模拟信号输出：VBS复合端口和Y/C；可以同时输出； |
| 1.10 | 支持图像强调设定功能：构造强调，轮廓强调； |
| 1.11 | 提供最大光强约为：5.5W。 |
| 2 | 摄像头：1个 |
| 2.1 | 配备3个1/3型CMOS图像传感器，实现色彩更加丰富的全高清图像； |
| 2.2 | 可升级IR（荧光）观察功能，可通过遥控按钮切换观察模式； |
| 2.3 | 采用2倍光学变焦，可实现不降低画质的放大观察； |
| 2.4 | 具备纤维内窥镜摩尔纹过滤器，有效防止摄像头与纤维镜组合所产生摩尔纹； |
| △2.5 | 具备NBI（窄带成像）观察模式，用于早癌诊断； |
| 3 | 气腹机：1台 |
| 3.1 | 流量设置：高、中、低可调，最大流量≥42升/分 ； |
| 3.2 | 腹腔压力控制：大屏幕≧8寸智能LCD触摸屏操作显示； |
| 3.3 | 流量指示：数码指示，充气流量智能调节，可一键智能泄压，维持气腹压力更平稳。 |
| 4 | 监视器：1台 |
| 4.1 | 分辨率≥3840*2160； |
| 4.2 | 屏幕尺寸≥27英寸。 |
| 5 | 导光束：1根 |
| 5.1 | 直径：≥4.25mm； |
| 5.2 | 长度：≥3m； |
| 5.3 | 支持高温高压灭菌 |
| 6 | 灭菌盒：3个 |
| 7 | 台车：1辆 |
| 8 | 刻录机：1个 |
| 9 | 膨宫泵：1台 |
| 10 | 光学视管：1根 |
| 10.1 | 直径≥10mm |
| 10.2 | 视野方向：30° |
| 10.3 | 可高温高压灭菌 |