公开招标文件

（政府采购电子交易项目）

- 项目名称：综合高中理化生实验室设备采购

- 项目编号：NBTF-20250601G

- 采 购 人：宁波建设工程学校

采购代理机构：宁波拓丰招标代理有限公司

编制时间：2025年6月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	100

第四章  评标办法及评分标准	113

第五章  合同格式	119

第六章  投标文件格式及附件	124

# 第一章  招标公告

项目概况

综合高中理化生实验室设备采购招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年7月18日9:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：NBTF-20250601G

项目名称：综合高中理化生实验室设备采购

预算金额（元）：1490000

最高限价（元）：1490000

采购需求：详见采购文件第二章

标项一

标项名称: 综合高中理化生实验室设备采购

数量:1批

预算金额（元）: 1490000

最高限价（元）：1490000

合同履约期限：自合同签订之日起30天内完成供货、安装并通过验收合格。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：综合高中理化生实验室装备及仪器采购，详见“第二章  采购需求”。

- 本项目（否）接受联合体投标

备注：/

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www、creditchina、gov、cn)、中国政府采购网（www、ccgp、gov、cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）；

- 3、本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：2025年6月22日至2025年6月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：

- 供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

- 2、获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月18日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线提交电子加密投标文件；备份投标文件在提交投标文件截止时间前邮寄到达或送达采购代理机构（如提供）。

开标时间：2025年7月18日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 2、其他事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用；

（2）标前准备：各投标人应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理（完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。CA数字证书相关操作可参考“浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；

（3）各投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763；

（4）投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具在浙江政府采购网（相关操作可参考“浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”。）下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台；

（5）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传提交之外，还应当提供电子备份投标文件（以U盘或光盘存储的电子备份投标文件），以用于异常情况处理；

（6）电子备份投标文件并非强制要求，投标人可自行决定是否提交，如提交电子备份投标文件的应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封包装，在规定时间前递交至规定地点。如因投标人未提交电子备份文件而导致投标无效的，后果由投标人自行承担。投标人仅提供电子备份投标文件的，投标无效；

- （7）供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交备份投标文件

①邮寄送达：邮寄地址：宁波市象山县沿区路18号（接收人：陈老师，联系电话：13355980086）。投标人应充分考虑邮寄所需的时间，在邮件发出后及时告知接收人并保持联系，并将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：574019447@qq.com），以便采购代理机构查询物流记录。各投标人应当确保备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。至少在投标截止时间前一日，与接收人确认邮件送达情况，确保投标文件能按时送达。因投标文件未及时送达引起的相关责任由投标人自行承担。各投标人自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准；

②电子备份投标文件如需现场递交的，投标人代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县丹西街道象山港路300号四楼开标室）。

（8）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

（9）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，投标人应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录上述投标人注册的账号后获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名称：宁波建设工程学校

地址：象山县高教园区

项目联系人（询问）：鲍老师

项目联系方式（询问）：0574-59189011

- 2.采购代理机构信息

名    称：宁波拓丰招标代理有限公司

地    址：宁波市象山县沿区路18号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：13355980086

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：15158334741

- 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：象山县财政局政府采购管理办公室

地    址：象山县丹西街道丹峰西路163号

传    真：/

联系人：林老师

监督投诉电话：0574-65753557

一、采购总清单

| 实验室配置方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 化学吊装实验室 | 1 | 批 |
| 2 | 生物吊装实验室 | 1 | 批 |
| 3 | 物理吊装实验室 | 1 | 批 |
| 4 | 准备室+危化品室 | 1 | 批 |
| 5 | 化学实验仪器 | 1 | 批 |
| 6 | 物理实验仪器 | 1 | 批 |
| 7 | 生物实验仪器 | 1 | 批 |

二、货物技术规格要求

| 化学智能吊装实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| （一）教师演示区域 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  | 1、规格：2400mm*700mm*850mm±10mm。 2、台面：采用≥15mm 厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、 耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防 火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染。 ★3、台面依据 JC/T 897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测标准， 提供检测结果为大肠埃希氏菌抗菌率≥99.95%，金黄色葡萄球菌抗菌 率≥99.99%，洋葱伯克霍尔德氏菌抗菌率≥99.99%。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ★4、表面抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足≥83种化学试剂检测，）：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、过氧化氢3%，煤油、紫药水等大于83种化学试剂。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ★5、台面参照 GB/T3810.4-2016 标准，破坏强度需满足≥16000N；断 裂模数平均值需满足≥60MPa 的检测结果，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 6、桌身：整体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防 锈处理。 7、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多 媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含 PP 水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。 8、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 9、铰链：采用铰链，开合十万次不变形。三联水嘴：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂 喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 出水嘴可拆卸，内置成型螺纹，便于连接各类水管。 10、下水管和溢流管：水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方 便不渗漏。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师低背椅 |  | 1、尺寸：W440mm*D440mm*H550mm±1% 2、结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3、座面规格：采用 PP 塑料一体注塑成型，长≥389mm*宽≥352mm*高 ≥149mm，椅背提手设计（提手规格：182mm*36mm±1%），提拉方便。 人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬 挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4、材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅 面镶嵌 TPR 灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、 无凹凸，注塑包胶成型。 5、工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm 6、脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：40mm*19mm±1%，后 防滑脚垫尺寸：73mm*22mm±1%，脚垫材质为 PP 塑料材质。 | 1 | 张 |
| 3 | 三联水嘴 |  | 1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm 管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm 管径的不锈钢制造。臂 管：采用≥ø18*1mm 管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm 管径的不锈钢制造，可 360 °旋转。 2、涂层 : 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐 热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：≥90 °旋转，使用寿命开关要求达到≥20 万次，静态最 大耐压≥10 bar。 4、开关旋钮: 高密度 PP，人体工学设计，手感舒适。 | 1 | 付 |
| 4 | 洗眼器 |  | 1、主体：高度≥320mm，不低于加厚 H59 铜质,符合 YS/T910-2013 黄 铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处 理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流 量≥11.4 升/分钟并维持冲洗至少 15 分钟。 4、防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒 钟内快速启动，启闭方便； 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7、软管：供水软管长度≥1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹 PE 管，有效防止生锈、磨损、划手； | 1 | 付 |
| （二）吊装设备智能管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装智能系统总控 柜 |  | 1、结构参数：系统总控柜（挂壁式）“三部分 ”结构设计，整体规格： 556*210*700mm(±5mm)；箱体厚度为：≥1mmSPCC 冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高，柜右侧上端为电气设备安装层，右侧下柜配有操作位置显示屏窗口，规格 275*150mm(±5mm)，呈 45 上斜坡式，操作视角，左侧配有紧急停止 开关、启、停开关。 2、控制箱内配置要求：导轨式接线端子，电源总开关、导轨五孔插座2 组，漏保漏电断路器 2 组： ⑴.单片机控制器及功能扩展模块 1 套，单片机控制器及功能扩展模块1 套；安全系统既长时间不操作自动切断总电源。 ⑵.风机变频器：箱内配置风机变频器控制器 1 个，功率≥5.5KVA，输 入额定电压三相 380V；± 15%。教师端可根据教学所需，控制风量大小。 | 1 | 台 |
| 2 | 顶装智能控制平台 |  | 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 - ★（6）漏电保护：输入端应有漏电保护断电装置，检验结果合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 - ★（7）接地措施：1.接地电阻≤0.12，检验结果24MQ,合格。2.绝缘电阻≥7MQ，检验结果＞500MS,合格。3.变压器、插座接地可靠，检验结果合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 - ★（8）(发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V），工作至温度状态，其绕组温升≤90K,检验结果65.9，合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 | 1 | 套 |
| 3 | APP 吊装控制系统 |  | 1、APP 吊装控制系统支持 APP 登录操作，能实现电源、照明、给排水、 摇臂、排风系统等控制。 2、互联模式采用内建局域网，在一定范围内发射无线信号，外部设备 输入正确密码后，连接WiFi 与控制柜进行互联，实现远程控制。 3、App吊装控制系统操作界面和顶装智能控制平台操作界面布局和功 能完全一致，方便教师在授课时，进行双设备切换。 4、温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的 形式显示。 5、电源控制：可任意控制单组或集中控制 220V 的学生插座的开与关。 可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源的被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值。 | 1 | 套 |
| 4 | 环境检测实时监视 |  | 1、技术参数：内置精密环境监测传感装置，在显示屏中实时监测室内 环境信息温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、CH2O、TVOC 等实时数据， 保障室内舒适的环境舒适性。 2、在中控屏幕上方显示日期、北京时间、设备累计使用时间。 | 1 | 项 |
| （三）顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶装主体架外壳 |  | 1、结构参数：采用多模块化舱体式结构；外壳左右采用铝合金模具挤 压型材，舱体前、尾端采用阻燃 ABS 注塑模具一次成型堵头封盖，舱 体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条；舱体外壳下部边缘设有 LED 照明 灯条，所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、技术要求：外壳左右为铝合金挤压型材，采用标准化模块组.模组 规格：≥1200mm*730mm*265mm，型材厚度≥1.8mm。模块组合成连体吊装，外壳表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 14 | 组 |
| 2 | 顶装内胆主体架 |  | 1、结构参数：隔层板、左右铝合金外壳、支撑架采用扣压式组装链接 一体，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定等特点。 2、技术参数：舱体底层隔层板采用厚度：≥1.0mm 的冷轧钢板，规格： ≥1200mm*550mm。支撑架采用厚度： ≥3.0mm 的冷轧钢板，规格： ≥ 500mm*880mm。所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀等特点。 | 14 | 组 |
| 3 | 顶装摇臂动力装置 |  | 1、结构参数：顶装摇臂动力装置底座采用锌合金材料，经压铸一次成 型。底座连接推杆电机，推杆行程端配有鱼眼轴承，扣装在传动机构 上，带动升降臂杆。动力机构在接收到控制系统信号后开始工作，升 降驱动静音工作、运行稳定、牢固耐用。 2、技术要求：推杆动力电源，24V 直流低压稳定运作，行程为：≥25mm。 升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆规格：≥ φ65mm， 厚度：≥1.5mm。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂，高效节能、 环保耐用、防腐耐磨。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能，在升降过程中，若受到外部持续性阻力，摇臂将自动结束当前升降动作，需等待教师二次检查。 | 14 | 组 |
| 4 |  | 学生多功能电源模 块 | 1、结构参数：学生多功能电源外壳正面呈“三部分 ”布局，左右各集 成交直流低压电源输出和功能性按钮，中间集成总电源保险装置、急 停旋钮以及 USB 接口。外壳两侧各配有五孔高压插座，底部配有网络 接口。 2、技术要求：电源模块外壳采用阻燃级材质，模具一体成型，规格： ≥245mm*90mm*180mm。面板基材规格：≥217mm*137mm。面纸采用耐磨、 耐腐蚀、耐高温的 PC 亮光薄膜面板，界面文字清晰美观。 3、学生电源信息显示屏，采用≥1.8 寸彩色 TFT，配合高速 MCU 可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同 功能，具体详细参数如下：交流电源：输出 0-30V 交流，分辨率为 1V，电流实时显示，显示分辨率为 0.01A，具备过流短路保护。直流电源： 输出 0-30V 直流，分辨率为 0.1V，电流实时显示，显示分辨率为 0.01A，具备过流短路保护。过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。 当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能 都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制， 解锁时按键功能恢复正常。电子举手：当老师有提问时，界面可显示 老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状 态及位置。一个急停旋钮:蘑菇按键头≥φ31mm,材料铝氧化红色；外 壳不低于为 304 不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃、长寿命；高机械寿命，防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。操作端正面设有一组总电源保险装置、二组 USB 接口。外壳底部配有两组 RJ45 网络模块接口。 二次保护：当摇臂升起时，电源盒上还有未断开的线路或水管时，将会有语音提示播报，等待线路或水管拔除后，摇臂将再次自动升起， 教师端无需二次操作。外壳左右两侧各配有：两组新国标五孔多功能 220V 安全插座，插口带保护门，额定电流 10A。自由编号:可自行按教 室划分编号,编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响其它电源的使用。 | 14 | 组 |
| 5 |  | 学生电源交换机 | 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种 动作。 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用 隔离检测保护电路， 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6、照明控制单元：远程开启关闭。 7、内置独立 140VA 隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分 组接线口。 8、状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 9、语音提示:教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限 以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。 当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理 断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。 | 14 | 台 |
| 6 |  | 智能灯光照明装置 | 1、智能照明灯光模块；规格：≥1200*72mm，2 个 LED 吸顶，每组内置 2 条功率 24V 标准 LED 灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂 粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板采用≥2.0mm 厚 PC 光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和， 达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行 2 个模 组单个关闭及开启功能。 3、亮度调节：教师端可自由调节灯光亮度，调节范围 0-100。 | 28 | 条 |
| 7 |  | 舱体末端封板 | 1、结构参数：末端堵头与外壳用扣压式组装，具有质量轻、强度高、 耐腐蚀、结构稳定后期检修便捷等特点。 2、技术要求：采用 ABS工程材料，必须由模具注塑一次成型，规格：≥730mm*250mm*280mm。 | 4 | 个 |
| 8 |  | 吊架外壳功能板 | - 规格： ≥600mm*450mm*115mm，厚度≥2mm；采用 ABS 注塑成型，经 高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，高温固化处理，耐腐蚀。 - 2、结构特点：每个实验室高度不同，安装时可调整法兰圈紧贴到天花 板，不留空隙。 | 14 | 个 |
| 9 |  | 吊装安装支架 | 1、安装盘规格 : ≥225mm*225mm*180mm，采用厚度≥4mmSPCC 冷轧钢板 经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、 高温固化处理，耐腐蚀。 2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度 500～820mm 伸缩结构，采用厚 度≥3mm，SPCC 冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面 经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀 | 14 | 套 |
| 10 |  | 主架舱体防尘检修 板 | 1、采用≥1.2mm 厚 SPCC 冷轧钢板，钣金折弯成型。CO2 保护焊焊接， 打磨处理，表面光滑，不易变形，强度高等特点， 2、表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物 质，具有防腐性高，造型独特美观，检修方便。 | 14 | 块 |
| 11 |  | 学生端给排水接口 | 1、给排水管接头采用,PVC 材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给水是红色水管，排水是蓝色水管。水管和快速接头链接采用不锈 钢螺纹接口连接，不漏水，维修方便。水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC 包塑，中层有≥8 股不低于 304 不锈钢丝抱箍，内管 加厚三元乙丙橡胶材料，抗老化、防爆裂、防生锈、经久耐用。 | 14 | 套 |
| 12 |  | 可伸缩万向吸风罩 | 1、风管材质：铝合金，管径≥63mm，表面喷砂氧化处理。 2、关节连接杆：高强度钢。 3、松紧旋钮：高强度合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与 关节连接杆锁合。 4、固定底座：高密度 PVC 材质，备为通风系统的学非粘接而成，模具注塑一体成型。 5、拱形集气罩：形状如喇叭口，合金材质，具有阻燃、耐腐蚀等功效。 6、集气罩连接帽：连接帽连接紧固，螺纹无滑牙、烂牙等现象。 7、扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理、扭簧线径≥4mm、外径≥ 30mm、角度 90 度、扭簧引脚右旋，脚长≥85mm。 8、关节：高密度 pp 材质，表面磨砂处理，可 360 °旋转调节方向。 9、旋转角度：安装后可调节到三维 360 度任意转停，集气罩吸气角度360 度任意转停。 | 28 | 套 |
| （四）学生基础部分 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 学生实验桌 | 1、规格：1200mm*600mm*780mm±10mm。 2、台面：采用≥20mm 厚无甲醛新型环保陶瓷台面，表面为实验室专业 耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一 体烧结而成。 ★3、台面外观质量：参照 T/CIQA10-2020 的要求，釉面和坯体的一体 实芯烧成工艺，一体实芯坯体：外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜 色：样品敲碎后无空洞，无直径 2mm 以上气泡，无杂色，为一体实芯 坯体；一体烧成釉面：釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结 构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）；耐化学腐蚀性不低于 GLA 级；抗冲击性（恢复系数）不低于 0.85，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ★4、台面防潮要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录 G 标准，为 保证防潮、防霉的性能，吸水率测试平均值≤0.05％ ，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ★5、甲醛释放量：检测标准依据GB18580-2017,检测时间为72h，检测结果为未检出；甲醛释放量（干燥器法）：检测标准依据GB/T17657-2022,检测结果为未检出。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ★6、台面颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准，为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于 4 级，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 7、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型 ABS 塑料工程一次 性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的 前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 8、侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：≥586*809mm，其中上支架尺寸： ≥586*122*46mm,下支架尺寸：≥545*83*55mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架≥30mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用≥3mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角自攻螺丝≥6mm*25mm上下各两支连接固定。可另外在选装专用搭配国标五孔插座。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水，由上支架带一个直径约为16mm的接线孔，下支架带一个≥18mm*35mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。 9、立柱采用菱形八边型结构设计，规格：≥95mm*41mm，厚度≥1.5mm。 垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角约为 10 度，侧面垂直 面与斜面夹角约为80度。立柱外立面中间无凹槽。前横梁、后横梁和 中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。前后横梁尺寸：≥40*30mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度约为 R18，安装螺丝处的厚度≥2mm，其它 厚度为≥1.1mm。中下横梁尺寸：≥50mm*25mm。 10、下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径：≥8.7mm的圆形孔位， 可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm的调节脚使用。调节 脚：≥10mm*30mm 国标螺杆与塑料一体注塑成型，承重性强。前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖。 11、背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。 | 28 | 张 |
| 2 |  | 学生凳 | 1、学生凳面：采用双色双质圆形面板，注塑包胶成型，面板采用 ABS 新料一体注塑成型，面板直径 295mm±2mm，中间有内弧造型，深度为 10mm±2mm，表面防滑不发光，凳面中间镶嵌有≥4mm 厚，直径 225mm ±2mm 的 TPR 灰色圆形软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面 平整、无凹凸。 2、脚钢架：椭圆形无缝钢管，脚钢架尺寸： ≥16mm*32mm*1.2mm，焊 接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表 面烤漆剥落现象。 3、脚垫：材质：采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳子可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 56 | 条 |
| 3 |  | 多功能移动水槽台 | 1. 规格尺寸：左右450*前后600*高度1070㎜。 2. 水槽内部尺寸：360mm*290mm*260mm。 3. 水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架、水槽上身、水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面设有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端设有凹形设计，方便操作者使用。 4.滴水架上有6根试管棒，滴水架两侧可以安装高低压学生电源。 5.水槽具有防止溢水功能，水槽内部设有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6. PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm。 7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 8. 滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 为保证水槽整体材料质量以及从环保角度保障实验室师生安全健康， 符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准： ★⑴邻苯二甲酸酯（DBP）≤0.1%；（BBP）≤0.1%；（DEHP）≤0.1%；（DNOP）≤0.1%；（DINP）≤0.1%；（DIDP）≤0.1%；检测结果均为合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ★⑵多环芳烃(苯并[a]芘)≤1.0 mg/kg；(16种多环芳烃（PAH）总量)≤10mg/kg；检测结果均为合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ★⑶多溴联苯（PBB）标准要求≤1000mg/kg；检测结果均为合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ★⑷多溴二苯醚（PBDE）标准要求≤1000mg/kg；检测结果均为合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 | 14 | 套 |
| 4 |  | 三联高低位龙头 | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 14 | 套 |
| 5 |  | 废水储存自动排水系统 | 1、废水储水箱，规格370*260*220㎜㎜，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 14 | 套 |
| 6 |  | PP 仪器柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP 材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型 PP 材质，一次注塑成型。表 面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥4mm 厚钢化烤漆 玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥4mm 钢化烤漆玻 璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），每块层板尺寸为 ≥943mm*455mm，厚度为≥28mm，为增强型 PP 材质一次注塑成型，层 板底部安装两根≥1.2mm 厚方管，承重不低于 20 公斤。层板可以抽取， 自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型 PP 材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐 腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 5 | 组 |
| （五）全室供排水电线路 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全室供电线路 | 1、线管： ≥DN25mm 国标阻燃 PVC 线管； 2、电线：国标铜芯线≥4m² 、 ≥2.5 ㎡； 3、信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽≥2 芯线； 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 全室给水管路 | 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设 计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、给水管：主管选用≥Ф25（mm）PPR 水管，支管≥Ф20（mm）PPR 水管， 3、安全控制：总开关阀门、电磁阀外、丝连接件等， | 1 | 项 |
| 3 |  | 全室排水管路 | 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设 计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、排水管：UPVC 材质排水管为≥Ф50mm，排水管接头要求螺纹口、PVC 胶水等 | 1 | 项 |
| （六）通风系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 室内通风系统 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能 PVC≥Ф400mm、支分管≥Ф 160mm， ≥ Ф 110mm。 2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等 功能。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 室外通风系统 | 1、采用PVC 风管，或 PP 焊接管具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管直径≥400mm。 3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等 功能。 | 1 | 项 |
| 3 |  | 防腐耐酸碱通风系 统 | 1、材料：PP 板材料。 2、电机功率：三相≥5.5KW。 3、技术要求：风量:≥12700m³/h；全压: ≥800Pa；功率： ≥5.5kW；转速： ≥1440r/min，噪声符合国家标准。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 风机配件 | 风机控制变频器 1、重载矢量控制变频器，功率5.5KVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：50/60 HZ。 2、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位。 A.技术要求：采用集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式， B.特点：瞬间电机保护，一键调节电机转速、自动检测负载电流调整输出电压, C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。 3、风机减震器：功能：离心风机弹簧减震器，弹簧材料为不低于 60Si2Mn弹簧钢线，耐疲劳，强度高，承载力大，使用寿命长等特点。可直接将ZD型减振器置放于设备的机座下。工作环境：在-40℃-110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。 4、风机消音器：规格：外径≥Ф600mm，内径≥Ф400mm、高度≥1000mm， 圆形。材料：PP 材质，内置隔音棉等隔音装置。技术要求：消声频率 30-60（Hz），耐温特性≥60 (℃) , 防腐蚀、耐酸碱 5、风机进出口软连接：进风口：采用PVC 柔性材料制作，规格：Ф600- Ф400mm，因风机震动引起的消除震音传递和消除微量错位对风机的影 响。出风口：材料 PP，规格方转圆地方风机接口；技术要求：抗撞强 度≥500（MPa）； 6、风机出风口接头：出风口：材料 PP，规格方转圆地方风机接口。技 术要求：抗撞强度≥500（MPa）； 7、风机出风口防雨帽： ≥ Ф600mm 伞型结构。 | 1 | 套 |
| 5 |  | 通风控制辅材及安 装 | 1、规格： ≥3*4+2*2.5 ㎡； 2、线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯； 3、绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软。橡皮绝缘； 4、标称截面：4 ㎡； 5、电压等级：中、低压电力电缆（35 千伏及以下）； | 1 | 项 |
| 6 |  | 安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试 | 1 | 套 |
| 7 |  | 文化装修布置 | 对教室空间进行整体把控，以装饰物、色彩对教学空间氛围进行调节，使空间符合学科氛围，文化理念建设等根据现场进行布置，应能满足校方使用要求。 在施工前提供实际教室尺寸设计 3D 效果图、3D全景效果图, 经学校同意后，再行施工建设。 | 1 | 室 |
| 8 |  | 配套环境改造 | 顶面改造：采用600*600*0.8mm铝扣板吊顶。包含优质附件及窗帘盒等施工。 地面改造：采用：2.0 mm同质透心PVC卷材（包含自流平施工）。 低保养，终身免打腊；表面处理致密，能抑制微生物滋生；压花的纹理有助于隐藏基层的不平整，易于安装，视觉效果好；极佳弹性、防尘、耐久性，容易保养及对滚动负载和静负载的耐凹陷性。 灯光改造：LED教室灯12组。灯管采用600*600护眼品牌节能灯。含安装及电线及开关等全部费用。 窗帘：采用学科文化知识卷帘。（1）根据学校教室实际窗帘大小进行设计和调整；（2）和实验室整体效果搭配一致。 科学家挂图及管理制度：根据教室实际情况设计，制度放置在黑板的右侧，科学家挂像放置在教室的二边。（1）科学家挂图展示中外学科史上学科方面的重要人物及其主要学科成就；管理制度包含实验室管理制度及学生实验守则等； （2）挂图的尺寸：600mm×800mm×8mm；（3）采用精品、高亮度亚克力材质制作。 | 1 | 室 |
| 9 |  | 土建施工及辅材 | 完成水电通风施工及设备安装调试等项目配套费用。包含墙体粉刷、开挖、开槽、开孔、通风口、回填、除渣、垃圾清运等所有与本项目有关的施工费用。 | 1 | 室 |
| 化学室效果图 |  |  |  |  |  |

| 生物智能吊装实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| （一）教师演示区域 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 教师演示台 | 1、规格：2400mm*700mm*850mm±10mm。 2、台面：采用≥15mm 厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、 耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染。 3、台面依据 JC/T 897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测标准，提供检测结果为大肠埃希氏菌抗菌率≥99.95%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%，洋葱伯克霍尔德氏菌抗菌率≥99.99%。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 4、表面抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足≥83种化学试剂检测，）：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、过氧化氢3%，煤油、紫药水等大于83种化学试剂。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 5、台面参照 GB/T3810.4-2016标准，破坏强度需满足≥16000N；断 裂模数平均值需满足≥60MPa 的检测结果，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 6、桌身：整体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 7、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含 PP 水槽、下水管和溢流管及三联水嘴。 8、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 9、铰链：采用铰链，开合十万次不变形。三联水嘴：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 出水嘴可拆卸，内置成型螺纹，便于连接各类水管。 | 1 | 张 |
| 2 |  |  | 教师低背椅 | 1、尺寸：W440mm*D440mm*H550mm±1% 2、结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3、座面规格：采用 PP 塑料一体注塑成型，长≥389mm*宽≥352mm*高 ≥149mm，椅背提手设计（提手规格：182mm*36mm±1%），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4、材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌 TPR 灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，注塑包胶成型。 5、工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm 6、脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：40mm*19mm±1%，后防滑脚垫尺寸：73mm*22mm±1%，脚垫材质为 PP 塑料材质。 | 1 | 张 |
| 3 |  |  | 三联水嘴 | 1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm 管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm 管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm 管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm 管径的不锈钢制造，可 360 °旋转。 2、涂层 : 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：≥90 °旋转，使用寿命开关要求达到≥20 万次，静态最大耐压≥10 bar。 4、开关旋钮: 高密度 PP，人体工学设计，手感舒适。 | 1 | 付 |
| 4 |  |  | 洗眼器 | 1、主体：高度≥320mm，不低于加厚 H59 铜质,符合 YS/T910-2013 黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4 升/分钟并维持冲洗至少 15 分钟。 4、防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便； 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7、软管：供水软管长度≥1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE 管，有效防止生锈、磨损、划手； | 1 | 付 |
| （二）吊装设备智能管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 顶装智能系统总控 柜 | 1、结构参数：系统总控柜（挂壁式）“三部分 ”结构设计，整体规格： 400*150*600mm(±5mm)；箱体厚度为：≥1mmSPCC 冷轧钢板，表面光滑， 不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高，柜右侧上端为电气设备安装层，右侧下柜配有操作位置显示屏窗口，规格：275*150mm(±5mm)，呈 45 °上斜坡式，操作视角，左侧配有紧急停止 开关、启、停开关。 2、控制箱内配置要求：导轨式接线端子，电源总开关、导轨五孔插座 2 组，漏保漏电断路器 2 组，单片机控制器及功能扩展模块 1 套，单片 机控制器及功能扩展模块 1 套；安全系统既长时间不操作自动切断总电源。 | 1 | 台 |
| 2 |  |  | 顶装智能控制平台 | 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 - （6）漏电保护：输入端应有漏电保护断电装置，检验结果合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 - （7）接地措施：1.接地电阻≤0.12，检验结果24MQ,合格。2.绝缘电阻≥7MQ，检验结果＞500MS,合格。3.变压器、插座接地可靠，检验结果合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 （8）(发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V），工作至温度状态，其绕组温升≤90K,检验结果65.9，合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 | 1 | 套 |
| 3 |  |  | APP 吊装控制系统 | 1、App 吊装控制系统支持 APP 登录操作。能实现电源、照明、给排水、 摇臂、排风系统等控制。 2、互联模式采用内建局域网，在一定范围内发射无线信号，外部设备输入正确密码后，连接WiFi 与控制柜进行互联，实现远程控制。 3、App 吊装控制系统操作界面和顶装智能控制平台操作界面布局和功能完全一致，方便教师在授课时，进行双设备切换。 4、温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的形式显示。 5、电源控制：可任意控制单组或集中控制 220V 的学生插座的开与关。 可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源的 被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值 | 1 | 套 |
| 4 |  |  | 环境检测实时监视 | 1、技术参数：内置精密环境监测传感装置，在显示屏中实时监测室内环境信息温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、CH2O、TVOC 等实时数据，保障室内舒适的环境舒适性。 2、在中控屏幕上方显示日期、北京时间、设备累计使用时间。 | 1 | 项 |
| （三）顶部集成供给系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 顶装主体架外壳 | 1、结构参数：采用多模块化舱体式结构；外壳左右采用铝合金模具挤压型材，舱体前、尾端采用阻燃 ABS 注塑模具一次成型堵头封盖，舱体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条；舱体外壳下部边缘设有 LED 照明 灯条，所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、技术要求：外壳左右为铝合金挤压型材，采用标准化模块组.模组规格： ≥1200mm*730mm*265mm，型材厚度≥1.8mm。模块组合成连体吊装，外壳表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 14 | 组 |
| 2 |  |  | 顶装内胆主体架 | 1、结构参数：隔层板、左右铝合金外壳、支撑架采用扣压式组装链接 一体，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定等特点。 2、技术参数：舱体底层隔层板采用厚度：≥1.0mm 的冷轧钢板，规格： ≥1200mm*550mm。支撑架采用厚度：≥3.0mm 的冷轧钢板，规格： ≥ 500mm*880mm。所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理， 具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀等特点。 | 14 | 组 |
| 3 |  |  | 顶装摇臂动力装置 | 1、结构参数：顶装摇臂动力装置底座采用锌合金材料，经压铸一次成型。底座连接推杆电机，推杆行程端配有鱼眼轴承，扣装在传动机构 上，带动升降臂杆。动力机构在接收到控制系统信号后开始工作，升 降驱动静音工作、运行稳定、牢固耐用。 2、技术要求：推杆动力电源，24V 直流低压稳定运作，行程为：≥25mm。 升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆规格：≥ φ65mm， 厚度：≥1.5mm。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂，高效节能、 环保耐用、防腐耐磨。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能，在升降过程中，若受到外部持续性阻力，摇臂将自动结束当前升降动作，需等待教师二次检查。 | 14 | 组 |
| 4 |  |  | 学生多功能电源模 块 | - 结构参数：学生多功能电源外壳正面呈“三部分 ”布局，左右各集成交直流低压电源输出和功能性按钮，中间集成总电源保险装置、急 停旋钮以及 USB 接口。外壳两侧各配有五孔高压插座，底部配有网络接口。 2、技术要求：电源模块外壳采用阻燃级材质，模具一体成型，规格：≥245mm*90mm*180mm。面板基材规格：≥217mm*137mm。面纸采用耐磨、 耐腐蚀、耐高温的 PC 亮光薄膜面板，界面文字清晰美观。 3、学生电源信息显示屏，采用≥1.8 寸彩色 TFT，配合高速 MCU 可流 畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同 功能，具体详细参数如下：交流电源：输出 0-30V 交流，分辨率为 1V，电流实时显示，显示分辨率为 0.01A，具备过流短路保护。直流电源： 输出 0-30V 直流，分辨率为 0.1V，电流实时显示，显示分辨率为 0.01A，具备过流短路保护。过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。 当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。一个急停旋钮:蘑菇按键头≥φ31mm,材料铝氧化红色；外壳不低于为 304 不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃、长寿命；高机械寿命，防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。操作端正面设有一组总电源保险装置、二组 USB 接口。外壳底部配有两组 RJ45 网络模块接口。 二次保护：当摇臂升起时，电源盒上还有未断开的线路或水管时，将会有语音提示播报，等待线路或水管拔除后，摇臂将再次自动升起，教师端无需二次操作。外壳左右两侧各配有：两组新国标五孔多功能 220V 安全插座，插口带保护门，额定电流 10A。自由编号:可自行按教 室划分编号,编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每 台的单独控制而不影响其它电源的使用。 | 14 | 组 |
| 5 |  |  | 学生电源交换机 | 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6、照明控制单元：远程开启关闭。 7、内置独立 140VA 隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 8、状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 9、语音提示:教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。 | 14 | 台 |
| 6 |  |  | 智能灯光照明装置 | 1、智能照明灯光模块；规格：≥1200*72mm，2 个 LED 吸顶，每组内置2 条功率 24V 标准 LED 灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂 粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板采用≥2.0mm 厚 PC 光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和， 达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。 3、亮度调节：教师端可自由调节灯光亮度，调节范围 0-100。 | 28 | 条 |
| 7 |  |  | 舱体末端封板 | 1、结构参数：末端堵头与外壳用扣压式组装，具有质量轻、强度高、 耐腐蚀、结构稳定后期检修便捷等特点。 2、技术要求：采用ABS 工程材料，必须由模具注塑一次成型，规格： ≥730mm*250mm*280mm。 | 4 | 个 |
| 8 |  |  | 吊架外壳功能板 | - 规格： ≥600mm*450mm*115mm，厚度≥2mm；采用 ABS 注塑成型，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，高温固化处理，耐腐蚀。 - 2、结构特点：每个实验室高度不同，安装时可调整法兰圈紧贴到天花板，不留空隙。 | 14 | 个 |
| 9 |  |  | 吊装安装支架 | 1、安装盘规格 : ≥225mm*225mm*180mm，采用厚度≥4mmSPCC 冷轧钢板 经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度 500～820mm 伸缩结构，采用厚度≥3mm，SPCC 冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 14 | 套 |
| 10 |  |  | 主架舱体防尘检修 板 | 1、采用≥1.2mm 厚 SPCC 冷轧钢板，钣金折弯成型。CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面光滑，不易变形，强度高等特点， 2、表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高，造型独特美观，检修方便。 | 14 | 块 |
| 11 |  |  | 学生端给排水接口 | 1、给排水管接头采用,PVC 材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即 插即用，带自动锁紧插功能，带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给水是红色水管，排水是蓝色水管。水管和快速接头链接采用不锈钢螺纹接口连接，不漏水，维修方便。水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC 包塑，中层有≥8 股不低于 304 不锈钢丝抱箍，内管加厚三元乙丙橡胶材料，抗老化、防爆裂、防生锈、经久耐用。 | 14 | 套 |
| （四）学生基础部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 |  |  | 1、规格：1200mm*600mm*780mm±10mm。 2、台面：采用≥20mm 厚无甲醛新型环保陶瓷台面，表面为实验室专业 耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一 体烧结而成。 3、台面外观质量：参照 T/CIQA10-2020 的要求，釉面和坯体的一体实芯烧成工艺，一体实芯坯体：外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜 色：样品敲碎后无空洞，无直径 2mm 以上气泡，无杂色，为一体实芯 坯体；一体烧成釉面：釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）；耐化学腐蚀性不低于GLA 级；抗冲击性（恢复系数）不低于 0.85，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 4、台面防潮要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，为保证防潮、防霉的性能，吸水率测试平均值≤0.05％ ，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 5、甲醛释放量：检测标准依据GB18580-2017,检测时间为72h，检测结果为未检出；甲醛释放量（干燥器法）：检测标准依据GB/T17657-2022,检测结果为未检出。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 6、台面颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准，为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于 4 级，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 7、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型 ABS 塑料工程一次 性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的 前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 8、侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：≥586*809mm，其中上支架尺寸： ≥586*122*46mm,下支架尺寸：≥545*83*55mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架≥30mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用≥3mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角自攻螺丝≥6mm*25mm上下各两支连接固定。可另外在选装专用搭配国标五孔插座。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水，由上支架带一个直径约为16mm的接线孔，下支架带一个≥18mm*35mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。 9、立柱采用菱形八边型结构设计，规格：≥95mm*41mm，厚度≥1.5mm。 垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角约为 10 度，侧面垂直面与斜面夹角约为80度。立柱外立面中间无凹槽。前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。前后横梁尺寸：≥40*30mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度约为 R18，安装螺丝处的厚度≥2mm，其它 厚度为≥1.1mm。中下横梁尺寸：≥50mm*25mm。 10、下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径：≥8.7mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm的调节脚使用。调节脚：≥10mm*30mm 国标螺杆与塑料一体注塑成型，承重性强。前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖。 11、背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。 | 28 | 张 |
| 2 | 学生凳 |  |  | 1、学生凳面：采用双色双质圆形面板，注塑包胶成型，面板采用 ABS 新料一体注塑成型，面板直径 295mm±2mm，中间有内弧造型，深度为 10mm±2mm，表面防滑不发光，凳面中间镶嵌有≥4mm 厚，直径 225mm ±2mm 的 TPR 灰色圆形软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面 平整、无凹凸。 2、脚钢架：椭圆形无缝钢管，脚钢架尺寸： ≥16mm*32mm*1.2mm，焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、脚垫：材质：采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳子可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 56 | 条 |
| 3 | 多功能移动水槽台 |  |  | 1. 规格尺寸：左右450*前后600*高度1070㎜。 2. 水槽内部尺寸：360mm*290mm*260mm。 3. 水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架、水槽上身、水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面设有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端设有凹形设计，方便操作者使用。 4.滴水架上有6根试管棒，滴水架两侧可以安装高低压学生电源。 5.水槽具有防止溢水功能，水槽内部设有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6. PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm。 7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 8. 滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 为保证水槽整体材料质量以及从环保角度保障实验室师生安全健康， 符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准： ⑴邻苯二甲酸酯（DBP）≤0.1%；（BBP）≤0.1%；（DEHP）≤0.1%；（DNOP）≤0.1%；（DINP）≤0.1%；（DIDP）≤0.1%；检测结果均为合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ⑵多环芳烃(苯并[a]芘)≤1.0 mg/kg；(16种多环芳烃（PAH）总量)≤10mg/kg；检测结果均为合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ⑶多溴联苯（PBB）标准要求≤1000mg/kg；检测结果均为合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ⑷多溴二苯醚（PBDE）标准要求≤1000mg/kg；检测结果均为合格。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 | 14 | 套 |
| 4 | 三联高低位龙头 |  |  | 三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 14 | 套 |
| 5 | 废水储存自动排水系统 |  |  | 1、废水储水箱，规格370*260*220㎜，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 14 | 套 |
| 6 | PP 仪器柜 |  |  | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP 材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型 PP 材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥4mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥4mm 钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），每块层板尺寸为 ≥943mm*455mm，厚度为≥28mm，为增强型 PP 材质一次注塑成型，层 板底部安装两根≥1.2mm 厚方管，承重不低于 20 公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型 PP 材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 5 | 组 |
| （五）全室供排水电线路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全室供电线路 |  | 1、线管： ≥DN25mm 国标阻燃 PVC 线管； 2、电线：国标铜芯线≥4m² 、 ≥2.5 ㎡； 3、信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽≥2 芯线； 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 全室给水管路 |  | 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、给水管：主管选用≥Ф25（mm）PPR 水管，支管≥Ф20（mm）PPR水管 3、安全控制：总开关阀门、电磁阀外、丝连接件等， | 1 | 项 |
| 3 |  | 全室排水管路 |  | 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、排水管：UPVC 材质排水管为≥Ф50mm，排水管接头要求螺纹口、PVC 胶水等， | 1 | 项 |
| 4 |  | 安装调试 |  | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试 | 1 | 套 |
| 5 |  | 文化装修布置 |  | 对教室空间进行整体把控，以装饰物、色彩对教学空间氛围进 行调节，使空间符合学科氛围，文化理念建设等根据现场进行布置，应能满足校方使用要求。 在施工前提供实际教室尺寸设计3D效果图、3D 全景效果图,经学校同意后，再行施工建设。 | 1 | 室 |
| 6 |  | 配套环境改造 |  | 顶面改造：采用600*600*0.8mm铝扣板吊顶。包含优质附件及窗帘盒等施工。 地面改造：采用：2.0 mm同质透心PVC卷材（包含自流平施工）。低保养，终身免打腊；表面处理致密，能抑制微生物滋生；压花的纹理有助于隐藏基层的不平整，易于安装，视觉效果好；极佳弹性、防尘、耐久性，容易保养及对滚动负载和静负载的耐凹陷性。 灯光改造：LED教室灯12组。灯管采用600*600护眼品牌节能灯。含安装及电线及开关等全部费用。 窗帘：采用学科文化知识卷帘。（1）根据学校教室实际窗帘大小进行设计和调整；（2）和实验室整体效果搭配一致。 科学家挂图及管理制度：根据教室实际情况设计，制度放置在黑板的右侧，科学家挂像放置在教室的二边。（1）科学家挂图展示中外学科史上学科方面的重要人物及其主要学科成就；管理制度包含实验室管理制度及学生实验守则等；（2）挂图的尺寸：600mm×800mm×8mm；（3）采用精品、高亮度亚克力材质制作。 | 1 | 室 |
| 7 |  | 土建施工及辅材 |  | 完成水电通风施工及设备安装调试等项目配套费用。包含墙体粉刷、开挖、开槽、开孔、开通风口、回填、除渣、垃圾清运等所有与本项目有关的施工费用。 | 1 | 室 |
| 效果图 |  |  |  |  |  |  |

| 物理智能升降吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 | 数量 | 单位 |
| （一）教师演示区域 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：2400mm*700mm*850mm±10mm。 2、台面：采用≥15mm 厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层，防 火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染。 3、台面依据 JC/T 897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测标准，提供检测结果为大肠埃希氏菌抗菌率≥99.95%，金黄色葡萄球菌抗菌 率≥99.99%，洋葱伯克霍尔德氏菌抗菌率≥99.99%。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 4、台面参照 T/CIQA10-2020 标准，台面承载≥670kg，检测结果为无破损，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 5、台面参照 GB/T3810.4-2016 标准，破坏强度需满足≥16000N；断裂模数平均值需满足≥60MPa 的检测结果，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 6、台面参照 GB/T4100-2015 标准，吸水率测试结果平均值≤0.004% ,投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 7、防滑效果：静摩擦系数（干态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.71。静摩擦系数（湿态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.66。 8、耐磨性测定：参照GB/T3810.7-2016有釉砖表面耐磨性的测定，检测结果≥5级12000转。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 9、燃烧性能A1级检测：燃烧热值检测参照GB/T14402-2007标准，检测结果≤0.08MJ/KG,不燃性检测参照GB/T5464-2010标准，炉内升温后，持续燃烧时间为0s,质量损失率为0，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 10、桌身：整体采用≥1.0mm 厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 11、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 12、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 13、铰链：采用铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师低背椅 | 1、尺寸：W440mm*D440mm*H550mm±1% 2、结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面； 3、座面规格：采用 PP 塑料一体注塑成型，长≥389mm*宽≥352mm*高 ≥149mm，椅背提手设计（提手规格：182mm*36mm±1%），提拉方便。 人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬 挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。 4、材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌TPR 灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、 无凹凸，注塑包胶成型。 5、工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm 6、脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：40mm*19mm±1%，后防滑脚垫尺寸：73mm*22mm±1%，脚垫材质为 PP 塑料材质。 | 1 | 张 |
| 3 | 教师电源 | 1、显示及输入端选用≥7 寸全触摸真彩显示屏，智能一体化界面，所有功能均在触屏上操作完成，方便、简单。 2、教师电源能通过本地登陆和远程身份验证登陆，本地登陆能通过指定的密码进行登陆系统，远程身份验证能登陆通过输入教师账号和 密码进行远程服务端身份验证，验证通过后能登陆系统。 3、可实现定时关机功能，定时关机时间可以教师据任务要求按需设定。 4、教师自用低压交流电源电压为 0V-30V/3A，分辩率为 1V。具备自动过载保护功能。 5、教师自用低压直流电源电压为 0V-30V/4A，分辩率为 0.1V。 6、教师电源分 4 组向学生实验桌输出安全的 220V 交流电源，具备漏电及过载保护功能，支持对学生电源进行开关机操作。 7、教师电源可远程控制学生电源的开关，分 4 组控制。 | 1 | 台 |
| 4 | 教师电源监测管理云平台 | 1、电源配置教师电源监测管理云平台，用于教师端对教师电源进行设备管理，实验数据监测管理，异常信息监测管理。 2、用户管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并给指定的用户赋予不同的角色，也可以给用户直接赋予不同的系统功能授权。 3、角色管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询角色等相应的操作，并给不同的角色赋予不同的系统功能授权。 4、空间管理：应可以刷新、新增学校区域、修改学校区域、删除学校区域以及搜索学校区域等相应的操作。 5、主控电源管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询主控电源数据。 6、异常告警管理：应可以查看主控电源异常情况（短路或者过载）， 并支持 Excel 数据导出。 7、操作日志管理：应可以查看教师在实验教学过程中的操作过程，便于数据异常的操作追溯，并支持Excel 数据导出。 8、教师电源数据管理：应可以查看实验教学过程中的教学电源数据（教师电流和电压），便于实验教学数据的整理，并支持Excel 数据导出。 9、统计分析模块：应可以统计分析设备使用率。 | 1 | 套 |
| （二）顶部集成供给系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能升降机构系统 | 1、智能升降机构箱体：整体尺寸： ≥563mm*372mm*500mm； 2、箱体外壳：采用冷轧钢板，厚度为： ≥1mmSPCC，经激光切割折弯 成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，表面 光滑，不易变形，强度高等特点，无有害物质，具有防腐性高。 3、升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格≥φ490mm， 材质采用ABS 工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机 DC24V，空载功率≥15W， | 14 | 个 |
| 2 | 电源储藏模块装置 | 1、电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格： 400mm*400mm*178mm(±5mm)，内胆规格：380mm*380mm*90mm(±5mm)，材质采用ABS 工程塑料模具注塑一次成型，有效提高光源的聚光性和 产品的牢固性， 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围 LED 光源，规格： ≥φ366mm 高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂≥1.5mmPC 散光板。 | 14 | 个 |
| 3 | 顶部电源供应装置 模块 | 1、顶部电源供应装置模块：外形整体规格： ≥220mm*220mm*180mm，材质采用ABS 工程塑料模具注塑一次成型， 2、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚； | 14 | 个 |
| 4 | 学生多功能电源模 块 | 1、结构参数：学生多功能电源模块壳体由上外壳，底座、四面电源面 板组成，整体规格≥216mm*216mm*155mm，采用改性 ABS 材料，各部件模具注塑一次成型，电源面板基材是绝缘 ABS 注塑一次成型；面纸采 用耐磨、耐腐蚀、PC 薄膜面板；界面文字清晰美观， 2、内置配有一个 120VA 工频隔离电源变压器， 3、学生电源信息显示：采用≥1.8 寸彩色 TFT 为显示界面，配合高速 MCU 可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：交流电源：输出0-30V 交流，分辨率为 1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 直流电源：输出 0-30V 直流，分辨率为 0.1V，电流实时显示，显示分辨率为 0.01A，具备过流短路保护。过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示， 随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键 设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。电子 举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 4、学生多功能电源模块底部，设有压力传感器，当电源降至桌面时，传感器反馈压力，学生电源模块将自动停止下降。学生在实验操作过程中，获得教师的允许，可在学生多功能电源模块降至适合位置时，自行触碰底部压力感受器，真正实现因人而异，高度自由。 5、当教学过程中，出现不明原因，导致学生多功能电源模块无法正常下降时，可长按底部压力感受器，电源模块将自动下降。 | 14 | 组 |
| 5 | 高压电源模块 | 1、高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃 ABS 塑料；面纸加贴 PC 膜加贴；界面文字清晰美观。 2、高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流 10A。 3、高压电源保险管；USB 插座四组，JR45网络接口二组； | 14 | 组 |
| 6 | 吊装安装支架 | 1、安装盘规格：≥225mm*225mm*180mm，采用厚度≥4mmSPCC 冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、 高温固化处理，耐腐蚀。 2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度 500～820mm 伸缩结构，采用厚度≥3mm，SPCC 冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 14 | 套 |
| （三）学生基础部分 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：1200mm*600mm*780mm±10mm。 2、台面：采用≥20mm 厚无甲醛新型环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、台面外观质量：参照 T/CIQA10-2020 的要求，釉面和坯体的一体实芯烧成工艺，一体实芯坯体：外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色：样品敲碎后无空洞，无直径 2mm 以上气泡，无杂色，为一体实芯 坯体；一体烧成釉面：釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结 构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）；耐化学腐蚀性不低于 GLA 级；抗冲击性（恢复系数）不低于 0.85，投投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 4、台面防潮要求：参照 GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录 G 标准，为保证防潮、防霉的性能，吸水率测试平均值≤0.05％ ，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 5、甲醛释放量：检测标准依据GB18580-2017,检测时间为72h，检测结果为未检出；甲醛释放量（干燥器法）：检测标准依据GB/T17657-2022,检测结果为未检出。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 6、台面颜色稳定性：参照 GB/T17657-2022 标准，为保证台面的美观度，耐光色牢度不低于 4 级，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 7、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型 ABS 塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 8、侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：≥586*809mm，其中上支架尺寸： ≥586*122*46mm,下支架尺寸：≥545*83*55mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架≥30mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用≥3mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角自攻螺丝≥6mm*25mm上下各两支连接固定。可另外在选装专用搭配国标五孔插座。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水，由上支架带一个直径约为16mm的接线孔，下支架带一个≥18mm*35mm的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外露。 9、立柱采用菱形八边型结构设计，规格：≥95mm*41mm，厚度≥1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角约为10度，侧面垂直 面与斜面夹角约为80度。立柱外立面中间无凹槽。前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。前后横梁尺寸：≥40*30mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度约为 R18，安装螺丝处的厚度≥2mm，其它厚度为≥1.1mm。中下横梁尺寸：≥50mm*25mm。 10、下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径：≥8.7mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm的调节脚使用。调节脚：≥10mm*30mm 国标螺杆与塑料一体注塑成型，承重性强。前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖。 11、背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。 | 28 | 张 |
| 2 | 学生凳 | - 学生凳面：采用双色双质圆形面板，注塑包胶成型，面板采用 ABS 新料一体注塑成型，面板直径295mm±2mm，中间有内弧造型，深度为10mm±2mm，表面防滑不发光，凳面中间镶嵌有≥4mm 厚，直径 225mm±2mm的TPR灰色圆形软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面 平整、无凹凸。 - 2、脚钢架：椭圆形无缝钢管，脚钢架尺寸： ≥16mm*32mm*1.2mm，焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、脚垫：材质：采用PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳子可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 56 | 条 |
| 3 | PP 仪器柜 | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP 材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型 PP 材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥4mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥4mm 钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），每块层板尺寸为 ≥943mm*455mm，厚度为≥28mm，为增强型 PP 材质一次注塑成型，层 板底部安装两根≥1.2mm 厚方管，承重不低于20公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型 PP 材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 5 | 组 |
| （四）全室电线路 |  |  |  |  |
| 1 | 全室供电线路 | 1、线管： ≥DN25mm 国标阻燃 PVC 线管； 2、电线：国标铜芯线≥4m² 、 ≥2.5 ㎡； 3、信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽≥2 芯线； 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 2 | 系统调试 | 升降功能、高低压电源系统调试 | 1 | 项 |
| 3 | 文化装修布置 | 对教室空间进行整体把控，以装饰物、色彩对教学空间氛围进行调节，使空间符合学科氛围，文化理念建设等根据现场进行布置，应能满足校方使用要求。在施工前提供实际教室尺寸设计3D效果图、3D全景效果图,经学校同意后，再行施工建设。 | 1 | 室 |
| 4 | 配套环境改造 |  | 1 | 室 |
| 5 | 土建施工及辅材 | 完成水电通风施工及设备安装调试等项目配套费用。包含墙体粉刷、开挖、开槽、开孔、开通风口、回填、除渣、垃圾清运等所有与本项目有关的施工费用。 | 1 | 室 |
| 效果图 |  |  |  |  |

| 准备室+危化品室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数、规格、功能 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备台 | 1、规格：3000*1200*760mm±10mm。 2、台面：采用一体化 12mm±1mm 实芯理化板台面，耐强酸碱、耐腐蚀、 耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火，并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体尺寸为≥1200*600*760mm，四张桌架拼接而成。 4、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型 ABS 塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接， 可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。 5、侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格： ≥586*809mm，其中上支架尺寸： ≥586*122*46mm,下支架尺寸： ≥545*83*55mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架≥30mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用≥3mm 厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角自攻螺丝≥6mm*25mm 上下各两支连接固定。 可另外在选装专用搭配国标五孔插座。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水，由上支架带一个直径约为 16mm 的接线孔，下支架带一个≥18mm*35mm 的接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线、走线便利，避免电线外 露。 6、立柱采用菱形八边型结构设计，规格：≥95mm*41mm，厚度≥1.5mm。 垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角约为 10 度，侧面垂直面与斜面夹角约为 80 度。立柱外立面中间无凹槽。前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。前后横梁尺寸：≥40*30mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度约为 R18，安装螺丝处的厚度≥2mm，其它 厚度为≥1.1mm。中下横梁尺寸： ≥50mm*25mm。 7、下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径： ≥8.7mm 的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm 的调节脚使用。调节脚：≥10mm*30mm 国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。前后桌脚配有不同装饰颜色的 PP 脚套装饰盖。 8、水槽柜规格：≥440mm*600mm*850mm；水槽采用环保型 PP 材料一次性注塑成型，耐强酸碱≤80 度有机溶剂并耐≥150度高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥50mm 防止后排学生使用时 水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与 光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。 9、水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸：≥85mm*120mm*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸：≥110mm*115mm*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。 |  | 1 |  | 张 |
| 2 | 中央台试剂架 |  | 1、规格： ≥2200*300*750mm； 2、双层，分两段，立柱采用≥80mm*42mm*1.2mm 的铝镁合金专用型材， 挡条采用≥40mm*15mm*1mm 的铝镁合金专用型材，支撑件采用≥1.2mm 厚的冷轧钢板冲压成型； 3、支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节； 4、金属件外喷纯环氧树脂，高温固化； 5、固定件采用≥4mm 厚的专用合金件 ，充分保证试剂架安装后的稳定性； 6、电源插座： ≥6 只 5 孔 10A 防溅插座，电源盒采用防溅结构； 7、试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套； 8、试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝 ，层板采用≥8mm 钢化玻璃。 | 1 |  | 套 |
| 3 | 滴水架 |  | 1、材质:高密度 PP。 2、尺寸： ≥550*400*120mm， ≥27 支滴水棒。 3、底部托盘中间设有排水孔。 4、可拆卸式滴水棒，方便使用。 | 1 |  | 组 |
| 4 | 上水装置 |  | 1、用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于 201 不锈钢螺帽铜芯，外管是 304 钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制； | 1 |  | 套 |
| 5 | 下水装置 |  | 1、规格:直径≥35mm*长度≥500mm 水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏； | 1 |  | 套 |
| 6 | 三联水嘴 |  | 1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm 管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm 管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm 管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm 管径的不锈钢制造，可 360 °旋转。 2、涂层 : 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。 3、陶瓷阀芯：90 °旋转，使用寿命开关要求达到≥20 万次，静态最大耐压≥10 bar。 4、开关旋钮 : 高密度 PP，人体工学设计，手感舒适。 | 1 |  | 套 |
| 7 | 洗眼器 |  | 1、主体：高度≥320mm，不低于加厚 H59 铜质,符合 YS/T910-2013 黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流 量≥11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4、防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便； 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 7、软管：供水软管长度≥1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE 管，有效防止生锈、磨损、划手； | 1 |  | 套 |
| 8 | 通风柜 |  | 1、规格： ≥1500*850*2350mm； 2、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板，耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到 E1 级及以上标准； 3、主体：左右旁板\前钢板\前立柱\下柜体：采用≥1.0mm 厚一级优质镀锌钢板。钢板下料选用优质≥2000W 全自动数控激光切割机，板材折边采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，所有金属表面经环氧 树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 4、内衬板\导流板\顶板\后背板：标配采用≥5mm 厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、易清洗，导流板固定件使用PP 优质材质制作一体成型。 5、移动视窗：门玻璃两侧用铝合金夹条包裹，铝合金一体成型拉手，并嵌入≥5mm 厚优质钢化玻璃，门开启高度为≥750mm, 自由升降，移门上下滑动装置采用垂直升降同步轮结构，无级任意停留，移门导向装 置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成； 6、固定视窗：框架为钢≥1.0mm 厚一级优质镀锌钢板经激光切割下料，数控折边制作，环氧树脂粉末静电喷涂高温固化，并框内嵌入≥5mm 厚钢化玻璃； 7、排风口：采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径≥250mm 圆孔，套管连接，减少气体扰流； 8、连接处：所有内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料； 9、水槽：配有一次性成型 PP 小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀，安装于通风柜内台面上； 10、水龙头：七字单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上； 11、控制面板：采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，支持电动风阀6 秒快开） ≥8 个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键； 12、照明：LED 圆筒白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长； 13、插座：配置不低于四个 86 型国标五孔多功能插座。 14、线路：通风柜内部线路均使用≥2.5 平方铜芯电线； 15、下柜门：标配采用优质≥90 度直臂铰链，使用寿命高，拆装方便，并采用了曲面柜门； 16、检修口：下柜背板预留活动检修窗，方便故障检修； 17、其它装置：上柜左右旁板各预留4 个直径≥42mm 圆孔方便加装考克等设施。 | 1 |  | 台 |
| 9 | 器材架 |  | 1、整体规格：L2000mm*D600mm*H2000mm±10mm（节/组的尺寸）， ≥4 层双面存取。每层架间距离可均匀调整。 2、材料：层板由优质钢板折弯冲压制成，立柱为货架专用C 型钢材，尺寸： ≥40mm*60mm 3、生产工艺：喷塑前经脱脂、酸洗、磷化。表面喷涂环保塑粉。喷塑冲击力≥4N/m，附着力不低于2级要求。载荷；搁板每层承重≥200Kg，每架≥800Kg，层距可调。 4、整体要求：组件连接紧密牢固，无松动摇晃，边缘光滑，无毛刺，书架底脚无尖锐棱角，表面喷涂均匀。 | 1 |  | 组 |
| 10 | 易燃品储存柜 |  | 1、尺寸： ≥1840mm*900mm*510mm；门类型：双开门； 2、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 ★3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用 PP（聚丙烯树脂）板，厚度 4mm；柜底部设置≥90*50*145mm 进风口，进风口底部有 PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥ Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上不低于 60 目 304*不锈钢网；柜体底 部设不低于 h=160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有≥2 个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5、柜中部有≥3 个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于 4.0mm ;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于 3.0mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于 50mm（包括积液盘的高度）。 ★6、柜顶部中间开有≥φ 160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V50HZ0.18A 轴流风机，最大风量≥326m³/h，转速≥2550 转/min, 环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ★7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合国家相关标准的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到 200℃时密封条全 部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。）投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合 GB/T21114-2019 的要求，（密度≥130 ㎏/m³ , 厚度 : ≥40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开≥180 度。 10、电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、环保性能：室内甲醛含量≤0.8mg/m³ ; 苯含量≤0.09mg/m³ , 甲醛及苯含量符合国家标准要求。 12、电源：符合国家相关标准的要求。 ★13、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用≥Φ 160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ/T141-2017的要求。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 14、配备接地装置实现完全接地。 15、装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》， 《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签，柜体区别颜色。 | 1 |  | 台 |
| 11 | 毒害品储存柜 |  | 1、尺寸： ≥1840mm*900mm*510mm；门类型：双开门； 2、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用 PP（聚丙烯树脂）板，厚度 4mm；柜底部设置≥90*50*145mm 进风口，进风口底部有 PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥ Φ10mm 漏液孔，漏液孔上面盖上不低于 60 目 304*不锈钢网；柜体底 部设不低于 h=160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放 不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有≥2 个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5、柜中部有≥3 个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.0mm ;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于 3.0mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口， 阶梯高度不小于 50mm（包括积液盘的高度）。 6、柜顶部中间开有≥φ 160mm 的出风口，柜顶风口内置一个AC220V50HZ0.18A 轴流风机，最大风量≥326m³/h，转速≥2550 转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合国家相关标准的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到 200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。）投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合 GB/T21114-2019 的要求，（密度≥130 ㎏/m³ , 厚度 : ≥40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开≥180 度。 10、电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、环保性能：室内甲醛含量≤0.8mg/m³ ; 苯含量≤0.09mg/m³，甲醛及苯含量符合国家标准要求。 12、电源：符合国家相关标准的要求。 13、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用≥Φ 160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ/T141-2017 的要求。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 14、配备接地装置实现完全接地。 15、装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》， 《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签，柜体区别颜色。 | 1 |  | 台 |
| 12 | 耐腐蚀品储存柜 |  | 1、尺寸： ≥1840mm*900mm*510mm；门类型：双开门； 2、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3、易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用 PP（聚丙烯树脂）板，厚度 4mm；柜底部设置≥90*50*145mm 进风口，进风口底部有 PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有≥ Φ10mm 漏液孔，漏液孔上面盖上不低于 60 目 304*不锈钢网；柜体底 部设不低于 h=160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放 不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的 易燃物品。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 4、柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有≥2 个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5、柜中部有≥3 个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于 4.0mm ;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于 3.0mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于 50mm（包括积液盘的高度）。 6、柜顶部中间开有≥φ 160mm 的出风口，柜顶风口内置一个AC220V50HZ0.18A 轴流风机，最大风量≥326m³/h，转速≥2550 转/min, 环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 7、密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合国家相关标准的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到 200℃时密封条全 部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。）投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 8、陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤 维棉应符合 GB/T21114-2019 的要求，（密度≥130 ㎏/m³ ,厚度 : ≥40mm）。 9、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开≥180 度。 10、电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11、环保性能：室内甲醛含量≤0.8mg/m³ ; 苯含量≤0.09mg/m³，甲醛及苯含量符合国家标准要求。 12、电源：符合国家相关标准的要求。 13、通风控制装置：柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用≥Φ 160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ/T141-2017 的要求。投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 14、配备接地装置实现完全接地。 15、装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》， 《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签，柜体区别颜色。 | 1 |  | 台 |
| 13 | 可燃液体防火安全 柜 |  | 1、尺寸： ≥1650mm*1090mm*460mm；门类型：双开门 2、防火安全柜外壳体全部采用≥1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用≥ 2.0mm 的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化 处理。 3、防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔≥40mm空气绝缘层，防火性能优越 4、柜中部配有≥2 块独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs 的钢制安全罐。 5、铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开≥180度。 6、三点联动式门锁，轻松自如启闭≥180 度的柜门配有双钥匙。标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。 7、环保性能：室内甲醛含量≤0.8mg/m³ ; 苯含量≤0.09mg/m³， 甲醛及苯含量符合国家标准要求。 8、两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。可调节垫片若干，确保柜体稳固。 9、配备接地装置实现完全接地。 | 1 |  | 台 |
| 14 | 强酸碱储存柜 |  | 1、规格： ≥1650*1090*460mm。 2、材质：采用聚丙烯(PP)材料无缝焊接而成。 3、材料厚度： ≥8mm 厚度板材。 4、双门/手动， ≥2个可调层板。 5、配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁，层板可根据需要调节。 6、柜门贴有醒目的“腐蚀性 ”警示标识。 7、可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全。 | 1 |  | 台 |
| 15 | 双面标本柜 |  | 1、柜体尺寸：1000（宽）*1000（深）*2000mm（高）± 10mm。 2、上柜柜体：1000（宽）*1000（深）*1400mm（高）± 10mm，上柜柜体由铝合金框架和透明玻璃组装而成，能够完全观其内部陈列标本。 柜体框架采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过 ABS 专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝型材框架分 2 种组成，横截面外径分别为：≥27*37mm 和 37*37mm，壁厚≥1.2mm，型材有两道卡槽，卡槽深 ≥10mm，卡槽宽≥5mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体玻璃 相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体玻璃与铝型材之间接缝严密， 无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、层板托：层板托通过内置三卡锁与上柜框架卡槽固定，可自由调节高度。单层配置两根层板托，采用磨具成型的专用，承重性好，升降方便，解决了原来玻璃层板容易向前倾摔倒的缺点。 4、下柜柜体：1000（宽）*1000（深）*600mm（高）± 10mm。采用≥ 16mm 厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。 5、下柜柜门：下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。 6、层板：设置≥4 块可上下升降调节活动搁板，搁板采用活动白玻(厚度≥8mm 磨边)。 7、柜脚：采用特制模具 ABS 注塑脚垫，防水及防潮，有效使设备寿命延长。 | 8 |  | 组 |
| 16 | 大（铝木）仪器柜 |  | 1、规格：1200*500*2000mm±10mm 2、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝合金管材的壁厚 1.2 mm（误差±0.2mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生 脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、 防潮、稳固耐用。 3、柜体采用 E1 级厚度为16mm的沙面白色环保板材，所有板材外露面采用PUR 不可逆封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂， 稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外型 美观、经久耐用。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于 16mm。隔板可活动升降，为了维护柜子空间完整及美观度，不得使用升降条等突出形态装置（投标时 提供隔板活动升降工艺的图文说明）。 6、支脚：采用直径不小于8mm 的不锈钢螺杆与 ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫。 | 5 |  | 组 |
| 17 | 仪器车 |  | 1、规格：650mm*400mm*900mm±10mm。 2、仪器车应分为 2 层，层间距不小于 300mm。 3、车架用直径不小于 20*20mm 方管制成、壁厚不小于 0.5mm的不锈钢管制成，架高不低于 800mm。 4、车架脚安装有不小于φ50mm、厚≥15mm 转动灵活的万向轮。 5、车隔板为不薄于 0.5mm 的不锈钢制成。 6、整车安装好后应载重≥50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 |  | 辆 |
| 18 | PP 仪器柜 |  | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP 材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型 PP 材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥4mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥4mm 钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），每块层板尺寸为≥943mm*455mm，厚度为≥28mm，为增强型 PP 材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm 厚方管，承重不低于 20 公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型 PP 材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 20 |  | 组 |
| 19 | PP 药品柜 |  | 1、规格：1000mm*500mm*2100mm±10mm 2、材质：PP 材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做哑光处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥4mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作透明可视。 5、下柜门：采用增强型 PP 材质一次注塑成型，外嵌≥4mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配三块活动层板（上柜二块，下柜一块），每块层板尺寸为≥943mm*455mm，厚度为≥28mm，为增强型 PP 材质一次注塑成型，层板底部安装两根≥1.2mm 厚方管，承重不低于 20 公斤。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门铰链：用增强型 PP 材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 8、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 9、阶梯：配二块阶梯；整体 PP 材料一体注塑成型（非二次焊接或者拼接）,牢固耐用，一共两层，每层高度约 60mm，宽度约 112mm，同层板组成三层阶梯。 | 6 |  | 组 |
| 20 | 危化品室隔断 |  | 依据原有教室空间，隔断一间危险化学品室,包含配套防盗门（双锁），防盗窗 | 1 |  | 间 |
| 21 | 出入库管理设备及系统参数 |  | 常用计算机设备1套 学校实验室管理：实验员或者学校管理员可录入学校实验室的基础属性信息，可分配一个或者多个管理员。 对学校实验室达标情况进行统计，统计功能室建设总数、各个类型实验室总数，各学科实验室配备达标情况。 对学校实验室使用进行统计，统计实验室使用总次数，利用率，每个实验室的使用次数。 仪器盘点：根据学科按照位置进行盘点，填写实际数量后可自动计算盈亏数量与金额。结束盘点后，系统会自动生成盘点报告；支持盘点报告的导出与下载； 借用仪器与设备：由实验员登记借用的时间、归还时间，借用的仪器或者设备种类数量，生成借用列表，借用单的状态，可以分批进行归还；归还同时可以转维修、损坏、报废流程； 损耗报废管理：由学科实验员提交报废的信息，涵盖理由、处理方式，报废的仪器或者设备的种类数量，生成损耗报废列表。 | 1 |  | 套 |
| 23 | 配套环境改造 |  | 顶面改造：采用600*600*0.8mm铝扣板吊顶。包含优质附件及窗帘盒等施工。 地面改造：采用：2.0 mm同质透心PVC卷材（包含自流平施工）。低保养，终身免打腊；表面处理致密，能抑制微生物滋生；压花的纹理有助于隐藏基层的不平整，易于安装，视觉效果好；极佳弹性、防尘、耐久性，容易保养及对滚动负载和静负载的耐凹陷性。 灯光改造：LED教室灯12组。灯管采用600*600护眼品牌节能灯。含安装及电线及开关等全部费用。 窗帘：采用学科文化知识卷帘。（1）根据学校教室实际窗帘大小进行设计和调整；（2）和实验室整体效果搭配一致。 科学家挂图及管理制度：根据教室实际情况设计，制度放置在黑板的右侧，科学家挂像放置在教室的二边。（1）科学家挂图展示中外学科史上学科方面的重要人物及其主要学科成就；管理制度包含实验室管理制度及学生实验守则等；（2）挂图的尺寸：600mm×800mm×8mm；（3）采用精品、高亮度亚克力材质制作。 | 1 |  | 室 |
| 24 | 土建施工及辅材 |  | 完成水电通风施工及设备安装调试等项目配套费用。包含防盗门、防盗窗、墙体粉刷、开挖、开槽、开孔、开通风口、回填、除渣、垃圾清运等所有与本项目有关的施工费用。化学准备室用墙体隔断，物理、生物两间用橱柜隔断，分割比例4:3:3。 | 1 |  | 室 |
| 准备室+危化品室平面图 |  |  |  |  |  |  |

| 化学教学仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 计算机 | 常用办公电脑及多媒体设备 | 1 | 套 |
| 2 | 一般 |  |  |  |
| 2001 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。 2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。 3、尺寸为≥900mm*600mm。 4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显遗留粉笔痕迹。 5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。 | 1 | 块 |
| 2002 | 打孔器 | 1、齿口式，不锈钢材质，每组≥4 支，外径分别为 5.0mm、6.5mm、8mm、 9.5mm；附通棒； | 2 | 套 |
| 2003 | 打孔夹板 | 1、尺寸≥长 175mm，宽≥34mm，厚≥12mm。 2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。 3、上夹板应备有直径为≥6mm，≥8mm，≥10mm，≥12mm 直穿孔≥4 个。 4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于 80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 | 1 | 个 |
| 2004 | 打孔器刮刀 | 1．由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成；2.刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理；刀架工作端为 1：4 锥度 圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm 的打孔器刀口； 3.刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度；4.手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适；5.刀片与刀架配合灵活，便于装拆。 | 1 | 个 |
| 2005 | 手摇钻孔器 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条 组成； 2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；四支刀口外径分别约为Φ12mm， Φ 10mm， Φ8mm， Φ6mm，捅条直径不小于 Φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 1 | 台 |
| 2020 | 仪器车 | 1、规格： ≥600mm×400mm×800mm。 2、仪器车应分为≥2 层，层间距不小于 300mm。 3、车架用直径不小于Φ19mm、壁厚≥0.7mm 的不锈钢管制成，架高不低于 800mm。 4、车架脚安装有不小于Φ50mm、厚≥15mm 转动灵活的万向轮。 5、车隔板为≥0.7mm 的不锈钢制成，四周安装有≥30mm 的挡板。 6、整车安装好后应载重≥50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 2070 | 电动离心机 | or/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁 | 1 | 台 |
| 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式。 | 1 | 台 |
| 2073 | 磁力加热搅拌器 | 1．采用优质直流电机，噪音小，调速平稳、全封闭式加热盘可作辅助加热之用；2.可调节加热温度及转速，可长期加热使用；3.搅拌转子耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强、可在密闭的容器中进行调混工作。 | 28 | 台 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 1、结构合理，制作精细、使用方便； 2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成； 3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小； 4、仪器应密闭而无渗漏； 5、灯壶加工精细，壶底无焊接； | 4 | 个 |
| 2077 | 电加热器 | 1、主要配置及特征参数：开模组件：底座上壳、底部下壳、隔热板、加热炉芯、炉芯外壳、固定座等。 2、产品主要材料：底座上壳：ABS 塑料精密注塑成型，双色丝印。底部下壳：ABS 塑料精密注塑成型。炉芯外壳：增强尼龙精密注塑成型，单色丝印。 3、固定座：ABS 塑料精密注塑成型。 4、隔热板：规格φ 113.3*3MM，玻纤板，具有吸音，隔声，隔热，环保，阻燃等特点。 5、加热炉芯：规格φ 106*72MM，201 不锈钢与陶瓷相材料结合，导热快。 6、功能描述：220V 交流供电，远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 1 | 个 |
| 2084 | 烘干箱 | 工作室尺寸 300×300×340mm，控温范围室温+3-300℃ , 温度波动允差： ±0.5℃ , 对地漏电流： ≤0.5m，温度均匀允差： ± 1.0℃ 。额定电压 220V，50HZ，额定功率 600W。 | 1 | 台 |
| 2094 | 水浴锅 | 电源电压：220V、 50HZ；加热功率：400W；温控范围：室温-100℃;温控精度：0.1℃; 工作环境：5℃-40℃ 相对湿度≤80%；外尺寸：22 × 19.5×14cm。孔数：单孔；内胆容量：2L；工作室内胆选用优质不 锈钢材质，有优越的抗腐蚀性能；微电脑恒温数显，控温精确，自动控温，控温精度高；外壳采用ABS工程塑料一次成型，耐高温，长时间实验外壳不烫手。 | 1 | 个 |
| 2100 | 保温漏斗 | 铜制。 | 2 | 个 |
| 2102 | 注射器 | 50mL，塑料。 | 28 | 个 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL，塑料。 | 28 | 个 |
| 2122 | 试剂瓶托盘 | 本盘内径尺寸约 300mm×250mm×70mm，四边有护边，盘内可同时放小试剂瓶30个以内。材质为 ABS 注塑成型。托盘厚度≥2mm，底部有加强筋 | 80 | 个 |
| 2123 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉，木质。 | 15 | 个 |
| 2124 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm，透明，化学耐受性好，无毒性。 | 28 | 个 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 产品为葫芦状。由玻璃葫芦密封碘和万能夹组成。1.玻璃葫芦下部为球形、直径约 55mm、上部为圆锥形、锥形直径约 50mm、高约 65mm，球体与锥形底部相通。碘的质量不少于 0.3 克。2、万能夹为金属制，表面电镀处理，四爪型，夹口部位应有软垫，手柄直径 7mm、长不小于 170mm。3.玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。应耐 80℃温差的急冷骤热。 | 28 | 个 |
| 2127 | 聚光小手电筒 | 光源类型 led 灯，光源功率 10（W），电压 110V（V），开关类型按钮式 | 28 | 支 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3002 | 方座支架 | 1、方座支架由立杆≥1根，方形底座≥1个，平行夹≥1个，垂直夹 ≥2 个，烧瓶夹≥1个，大铁环≥1个，小铁环≥1个等组成。 2、底座尺寸 210mm±3mm×135mm±2mm，重量≥1.5kg，生铁材料铸造 成型，板面上斜条纹深≥1.5mm,宽≥2.5mm 成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径≥Φ 12mm，立杆一端有≥Μ10×15 螺纹，总长度不得小于 614mm，表面镀铬处理。 3、大铁环外径≥Φ 110mm，柄长≥105mm，小铁环外径≥Φ70mm，柄长 ≥125mm，大小铁环上有一开口（宽约 20mm）中心与环柄成 120 °角。大小铁环圆棒材料冲压成型，表面防锈处理。 4、烧瓶夹优质钢板冲压成型，柄长≥120mm，夹口宽度 30±1mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由≥M6×Φ 10mm×20mm 横孔螺母和≥M6×80mm 球拍螺杆组成。最大张口≥56mm 闭合间隙≤ 0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于 3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于 3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金压铸成型，单个重量不小于 18g， 表面防锈处理。 | 28 | 套 |
| 3005 | 万能夹 | 1.高中化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用；2.成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤；3.具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 | 5 | 个 |
| 3006 | 三脚架 | 1.三脚夹角 120 ° ±5 ° ; 2.架圈内径 d≥90mm，允差±5mm；3.架圈宽 b≥20mm，允差±2mm；4.脚端有一定的斜度，放置平稳；5.承受重量 ≥15kg。 | 28 | 个 |
| 3007 | 泥三角 | 1.加热辅助设备 ；2.泥三角由黄泥棒、铁丝组成；3.黄泥棒外径Φ10 ±0.5mm，长 53±1mm，其中心孔能穿过 1mm 的铁丝；4.三支棒组成等边三角形，黄泥棒：坚硬。 | 28 | 个 |
| 3008 | 试管架 | 1.8 孔的中心排列成一直线，为单列式；8 孔中心分两条直线排列，称 双列式；2.孔径φ依次排列在 2mm～42mm 之间，两孔边距≥5mm；3. 孔中心与座板凹坑对齐，凹坑直径≥10mm；4.架用木材制造。 | 28 | 个 |
| 3009 | 漏斗架 | 木制。 | 1 | 个 |
| 3010 | 滴定台 | 由滴定夹、底板、立杆组成，滴定夹为蝶形两头夹持式，外观尺寸不 小于 100×200mm，夹持弹簧镀防锈层。底座为天然大理石制造，尺寸 为：300×150×18mm，底面嵌接橡胶垫脚。立杆用圆钢制造，尺寸： φ 10×600mm，表面镀铬。 | 28 | 个 |
| 3011 | 滴定夹 | 滴定夹为蝶形两头夹持式，外观尺寸不小于 100×200mm，夹持弹簧镀防锈层。 | 28 | 个 |
| 3012 | 多用滴管架 | 1.由底座、主柱、管夹等组成，表面应具防腐处理层；2.管夹应夹持 牢固、稳定可靠。管夹表面应具缓冲垫，应防腐蚀；3.应具固定漏斗、 烧瓶、试管等装置。 | 28 | 个 |
| 3014 | 移液管架 | 移液管架 T 型。 | 14 | 个 |
| 3015 | 比色管架 | 6 孔。直径17mm。塑料制,尺寸：177×40×93mm，由上下二排管架组成。 | 28 | 个 |
| 4 | 电源 |  |  |  |
| 4003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每 2V 一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 28 | 台 |
| 4006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每 2V 一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V 分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V~ 24V/2A； 40A、8s 自动关断 | 1 | 台 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 最大称量 100g，砝码精度≤0.1g，游码标尺误差≤1mg。 | 30 | 台 |
| 11003 | 托盘天平 | 最大称量 500g，砝码精度≤0.5g，游码标尺误差≤1mg。 | 1 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 计量仪器，最大称量：100g，0.1g | 30 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g，具有全称量去皮、自动校准、单位换算和数据输出功能，交直流两用，LCD 双面显示器，天平前后都可以观测到称量数据，便于组队实验，玻璃移门，整体美观大方 | 1 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 计量仪器，最大称量：400g，0.1g | 1 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 计量仪器，最大称量：200g，0.0001g。 | 1 | 台 |
| 12 | 时间 |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 电子计时,自动回零,精度 0.01s。可同时记录两组数据,精度 0.1s。塑料外壳，误差不大于 0.01s。 | 1 | 只 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃~100℃,玻璃制品 | 28 | 支 |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃~360℃,玻璃制品 | 2 | 支 |
| 13007 | 数字测温计 | 笔式，-50 度～+300 度，分辨率 0.1 度 | 1 | 台 |
| 15 | 电 |  |  |  |
| 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级。 | 1 | 个 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 2.5 级，检流。 | 1 | 台 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 1 | 支 |
| 16001 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 1 | 支 |
| 16003 | 酸度计(pH 计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 30 | 台 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 26 | 化学 |  |  |  |
| 26003 | 原电池实验器 | 1、原电池装置、石墨棒电极、黄铜棒电极、铝棒电极、锌棒电极、鲁尔头注射器等； 2、规格：底座尺寸 140×90×30.5mm，壁厚 3mm ；材质：优质 PMMA； 工艺：采用先进精密 PMMA 注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，外表面光亮；功能描述：底座带鲁尔接口，顶部亚克力管，上盖可更换不同材质的电极，用于原电池实验。 | 28 | 个 |
| 26005 | 贮气装置 | 1．由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成； 2.气球嘴、气嘴应紧固、牢靠, 在使用中不得产生松动现象； 3.底座与支架组装成后，底座未经调平，支架与底面的垂直度不大于 5mm； 4.气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。 | 2 | 台 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 1、主要配置及特征参数：由电表、电位器、电阻、石墨电极、透明贮液筒、底座、档位开关等组成。 2、核心产品技术指标：外形尺寸 666*470mm (±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5 材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为ABS 塑料精密注塑成型边框。仪器面板表面印有原理电路图，配有透明透明贮液筒（带底座）5 个、内表外表切换开关、1×7档位开关（其中一档为校验），预留外表接口，可同时比较五组溶液的导电性能。 3、能够完成的教学演示：不同溶液的的导电性能。 | 2 | 台 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。1.壳体为塑料注塑成型，尺寸：120mm×35mm×17mm。2.电极为不锈钢材料制，直径2mm、长50mm。3.盒体内装2节5号电池。 | 28 | 套 |
| 26013 | 中和热测定仪 | 主要应用于化学实验中不同液体混合后产生不同温度的测定，并能实时测量出温度值的大小，能帮助学生进一步理解中和热的概念。外型规格：96mm×96mm×152mm。里层为锥型玻璃烧杯，容积为 250mL，中间层采用保温材料，外层使用塑料成型，烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计，另一个孔插搅拌棒。 | 28 | 套 |
| 26016 | 化学实验废液处 理装置 | 不小于 20 升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 2 | 台 |
| 26019 | 气体实验微型装 置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 28 | 套 |
| 26020 | 氢燃料电池演示 器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于 33mm×33mm | 1 | 套 |
| 26021 | 氢燃料电池实验 器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于 15mm×15mm，带电流、电压表 | 14 | 套 |
| 26023 | 电解槽演示器 | 1、产品主要由阳极（钛钌铂等贵重金属）、阴极（铂金）、离子交换膜、槽体及底座组成。槽体采用透明塑料制成。整体外形尺寸：≥270mm×150mm×170mm。 | 1 | 台 |
| 26025 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂。 | 28 | 支 |
| 26027 | 电泳演示器 | 用于高中化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因； 仪器外形结构由底座电源装置，带刻度的 U 形管、电极插座和开关等组成； | 1 | 台 |
| 26029 | 丁达尔现象实验器 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。盒体外形尺寸：95mm×65mm×65mm。 | 28 | 台 |
| 26031 | 二氧化氮球 | 双球，内封 NO2 和 N2O4。 | 28 | 套 |
| 26035 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于 30W | 15 | 套 |
| 26040 | 光化学实验演示 器 | 能演示甲烷与氯气的反应。 | 1 | 台 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 32 | 化学 |  |  |  |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 1 为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：650mm。 2 模型能正确显示高炉炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸各部分结构。3、整体性能符合 JY 0305 的有关要求。 | 1 | 个 |
| 32003 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于 23mm，其他原子球直径不小于 30mm | 1 | 套 |
| 32003 | 分子结构模型 | 分组用 | 28 | 套 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于 30mm | 1 | 套 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 球直径不小于 30mm | 1 | 套 |
| 32006 | 碳-60 结构模型 | 球直径不小于 30mm | 1 | 套 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构 模型 | 球直径不小于 30mm | 1 | 套 |
| 32008 | 碳的同素异形体 结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60 三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 1 | 套 |
| 32010 | 氯化铯晶体结构 模型 | 球直径不小于 30mm | 1 | 套 |
| 32013 | 二氧化碳晶体结 构模型 | 球直径不小于 25mm | 1 | 套 |
| 32016 | 二氧化硅晶体结 构模型 | 球直径不小于 25mm | 1 | 套 |
| 32019 | 金属晶体结构模 型 | 球直径不小于 30mm | 1 | 套 |
| 32024 | 电子云杂化轨道 模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 1 | 套 |
| 32027 | 气体摩尔体积模型 | 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为 282mm×282mm×282mm，厚度为3mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 1 | 个 |
| 32031 | 沸腾焙烧炉模型 | 化学教学模型，供高中化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。结构：由外筒,炉膛,进气口组成。 | 1 | 个 |
| 32034 | 硫酸接触室模型 | 化学教学模型，供高中化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。 | 1 | 个 |
| 32036 | 氨合成塔模型 | 化学教学模型，供高中化学讲解氨合成过程用。玻璃钢材质，外筒、内筒和电热器组成。 | 1 | 个 |
| 32040 | 炼钢转炉模型 | 化学教学模型，供高中化学讲解炼钢过程用。 | 1 | 个 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
| 42 | 化学 |  |  |  |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。优质木盒包装。 | 1 | 盒 |
| 42002 | 原油常见馏分标 本 | 标本包括：原油、石油气、汽油、煤油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、油渣。优质木盒包装。 | 1 | 盒 |
| 42003 | 合成有机高分子 材料标本 | 标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、3、ABS）。合成纤维：（4、锦纶、5、涤纶、6、晴纶、7、氯纶）。橡胶：（8、天然橡胶）合成橡胶：（9、丁晴、10、氯丁、11、顺丁）。优质木盒包装。 | 1 | 盒 |
| 42004 | 新型无机非金属 材料标本 | 包括：氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维、普通陶瓷。 | 1 | 盒 |
| 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 1 | 件 |
| 42007 | 复合材料标本 | 不少于 5 种 | 1 | 盒 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 28 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 25mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 28 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 50mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 28 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 100mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 2 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 500mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标 准. | 2 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1000mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求：无内 应力，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 2 | 个 |
| 60012 | 量杯 | 250mL，硬质采用透明玻璃制造，铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求： 无内应力，产品应符合 GB/T12803-1991 《实验室玻璃仪器量杯》的标准. | 2 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 50mL，铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-2011 《实验室玻璃仪器容量瓶》的标准. | 2 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL，铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-2011 《实验室玻璃仪器容量瓶》的标准. | 28 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL，铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-2011 《实验室玻璃仪器容量瓶》的标准. | 4 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL，铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-2011 《实验室玻璃仪器容量瓶》的标准. | 30 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL，铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-2011 《实验室玻璃仪器容量瓶》的标准. | 2 | 个 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL。 | 28 | 支 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，50mL。 | 28 | 支 |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，25mL。 | 28 | 支 |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，50mL。 | 28 | 支 |
| 60041 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL。 | 1 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 1mL。 | 28 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 2mL。 | 28 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 5mL。 | 28 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 25mL。 | 28 | 支 |
| 61 | 加热 |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ12mm×70mm．高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 250 | 支 |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm．高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 250 | 支 |
| 61001 | 试管 | φ18mm×180mm．高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 125 | 支 |
| 61001 | 试管 | φ20mm×200mm．高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 125 | 支 |
| 61001 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质．高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 30 | 支 |
| 61001 | 试管 | φ40mm×200mm．高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 30 | 支 |
| 61008 | 具支试管 | φ 18mm×180mm．高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 20 | 支 |
| 61008 | 具支试管 | φ20mm×200mm．高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 20 | 支 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ 15mm×150mm，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合 JY0001 -2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 支 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合 JY0001 -2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 10 | 支 |
| 61011 | 燃烧管 | φ25mm×300mm，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合 JY0001 -2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 支 |
| 61012 | Y 形试管 | φ20mm，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合 JY0001－2003《教 学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 3 | 支 |
| 61020 | 烧杯 | 5mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 10mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 100 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 50mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 100 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 100 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 20 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 10 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL．采用高硼硅 GG-17 玻璃制造,产品应符合GB/T 22362-2023《实验室玻璃仪器烧瓶》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL．采用高硼硅 GG-17 玻璃制造,产品应符合GB/T 22362-2023《实验室玻璃仪器烧瓶》的有关规定。 | 30 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL．采用高硼硅 GG-17 玻璃制造,产品应符合GB/T 22362-2023《实验室玻璃仪器烧瓶》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL．采用高硼硅 GG-17 玻璃制造,产品应符合GB/T 22362-2023《实验室玻璃仪器烧瓶》的有关规定。 | 5 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL，采用高硼硅 GG-17 玻璃制造。 | 28 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 250mL，采用高硼硅 GG-17 玻璃制造。 | 15 | 个 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 61054 | 三口烧瓶 | 250mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 5 | 个 |
| 62 | 一般 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL，单头，色泽：无色透明，厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》，符合JY0001－2003 《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，单头，色泽：无色透明，厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》，符合 JY0001－2003 《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，双头，色泽：无色透明，厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》，符合 JY0001－2003 《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| 62002 | 干燥塔 | 250mL。 | 2 | 个 |
| 62003 | 气体洗瓶 | 250mL。 | 2 | 个 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL。 | 2 | 个 |
| 62005 | 抽气管 | 无色透明硼硅玻璃制,长度 350mm，有单向阀，极限真空不大于 1kPa。 | 2 | 个 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm。 | 4 | 个 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL。 | 4 | 个 |
| 62021 | 冷凝器 | 直形，300mm。 | 28 | 支 |
| 62021 | 冷凝器 | 球形，300mm。 | 1 | 支 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形， φ18mm×150mm。 | 28 | 支 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm，采用透明玻璃制造,产品应符合GB/T 28211-2011《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm，采用透明玻璃制造,产品应符合GB/T 28211-2011《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 6 | 个 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形，采用透明玻璃制造,产品应符合GB/T 28211-2011《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 5 | 个 |
| 62033 | 安全漏斗 | 双球，采用透明玻璃制造,产品应符合GB/T 28211-2011《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 2 | 个 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL，采用透明玻璃制造,产品应符合 GB/T 28211-2011 《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 62035 | 分液漏斗 | 球形，50mL，采用透明玻璃制造,产品应符合 GB/T 28211-2011《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm。 | 5 | 个 |
| 62071 | T 形管 | φ7mm～8mm，采用透明玻璃制造，产品应符合 GB/Z 12414-2021《药用玻璃管》的标准。 | 28 | 个 |
| 62072 | Y 形管 | φ7mm～8mm，采用透明玻璃制造，产品应符合 GB/Z 12414-2021《药用玻璃管》的标准 | 28 | 个 |
| 62071 | T 形管 | 玻璃材质Ф5mm~ Ф6mm，支管长 50mm，全长 100mm，壁厚 0.8mm，采用透明玻璃制造，产品应符合 GB/Z 12414-2021《药用玻璃管》的标 准。 | 28 | 个 |
| 62072 | Y 形管 | 玻璃材质Ф5mm~ Ф6mm，支管长 50mm，全长 100mm，壁厚 0.8mm，采 用透明玻璃制造，产品应符合 GB/Z 12414-2021《药用玻璃管》的标准。 | 28 | 个 |
| 62074 | 离心管 | 10mL。 | 10 | 支 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm。 | 28 | 支 |
| 62075 | 干燥管 | U 型， φ 15mm×150mm。 | 28 | 支 |
| 62075 | 干燥管 | U 型， φ20mm×200mm。 | 3 | 支 |
| 62075 | 干燥管 | U 型，具支， φ 15mm×150mm。 | 3 | 支 |
| 62077 | 比色管 | 25mL。 | 125 | 支 |
| 62079 | 活塞 | 直形。 | 5 | 支 |
| 62079 | 活塞 | T 形。 | 2 | 支 |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mm×100mm。 | 8 | 个 |
| 62091 | 圆水槽 | φ270mm×140mm。 | 4 | 个 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ 150mm×280mm。 | 2 | 个 |
| 62095 | 钴玻璃片 | 常规、质检合格产品。 | 28 | 个 |
| 63 | 容器 |  |  |  |
| 63002 | 集气瓶 | 1、125mL，附毛玻璃片。 2、由磨口瓶和玻片组成。 3、磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持 30 秒不掉。 4、瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 5、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 6、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 125 | 个 |
| 63002 | 集气瓶 | 1、250mL，附毛玻璃片。 2、由磨口瓶和玻片组成。 3、磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持 30 秒不掉。 4、瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 5、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 6、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 20 | 个 |
| 63002 | 集气瓶 | 1、500mL，附毛玻璃片。 2、由磨口瓶和玻片组成。 3、磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持 30 秒不掉。 4、瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和 磨光的小缺口。 5、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 6、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规 定。 | 5 | 个 |
| 63005 | 液封除毒气集气 瓶 | 250mL。 | 5 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 250 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 125mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 80 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 500mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 10 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，60mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 100 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，125mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001- 2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 20 | 个 |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，250mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合 JY0001- 2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 20 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 70 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 125mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 250 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 80 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 30 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 3000mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 3 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，60mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 100 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，125mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001- 2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 100 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，250mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001- 2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，500mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001- 2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，1000mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001- 2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，3000mL，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001- 2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 63037 | 下口瓶 | 5000mL，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的 标准. | 2 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL。 | 100 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL。 | 250 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL。 | 28 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL。 | 80 | 个 |
| 63045 | 称量瓶 | φ25mm×40mm。 | 2 | 个 |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL。 | 28 | 个 |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm。 | 28 | 个 |
| 64003 | 烧杯夹 | 扁口烧杯夹，全长 250mm，耐高温。 | 4 | 个 |
| 64005 | 镊子 | 304 不锈钢平头镊子，长 125mm，钢板厚 1.2mm | 28 | 个 |
| 64006 | 试管夹 | 木制，长度不小于 200mm，宽度 20mm，厚度 20mm。试管夹闭口缝不大 于 1mm，开口距不小于 25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。 | 28 | 个 |
| 64007 | 水止皮管夹 | 直径Φ3 ㎜钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于 60 | 28 | 个 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 铁制镀锌,符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 5 | 个 |
| 64032 | 石棉网 | 规格：150×150mm。隔热层材料为优质陶土和石棉组成,铁丝镀锌的网。 | 28 | 个 |
| 64034 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 28 | 个 |
| 64035 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 2 | 个 |
| 64041 | 燃烧匙 | 铜质燃烧匙。 | 28 | 个 |
| 64042 | 药匙 | 大，中，小一套的，大号 14.5cm，中号 13.5cm，小号 12cm | 100 | 个 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm~ φ6mm，产品应符合 GB/Z 12414-2021 《药用玻璃管》的有关规定。 | 6 | 千克 |
| 64051 | 玻璃管 | φ7mm~ φ8mm，产品应符合 GB/Z 12414-2021 《药用玻璃管》的有关规定。 | 5 | 千克 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3mm~ φ4mm，两端抛光,无内应力，产品应符合 GB/Z 12414-2021《药用玻璃管》的标准。 | 4 | 千克 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm~ φ6mm，两端抛光,无内应力，产品应符合 GB/Z 12414-2021《药用玻璃管》的标准。 | 4 | 千克 |
| 64061 | 软胶塞 | 0 号～12 号。 | 10 | 千克 |
| 64062 | 橡胶管 | 外径 9mm，内径 6mm，胶塞含胶量为 40%乳白色，拉伸有弹性 | 4 | 千克 |
| 64063 | 乳胶管 | 外径 9mm 内径 6mm 和外径 6mm 内径 4mm乳胶管各一米 | 28 | 米 |
| 64067 | 洗耳球 | 60mL。 | 28 | 个 |
| 64071 | 试管刷 | 刷毛为猪鬃。 | 28 | 个 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 铁丝、猪鬃毛，250mL 和 500mL 烧瓶用各一个 | 28 | 个 |
| 64074 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 28 | 个 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm。 | 2 | 个 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm。 | 28 | 个 |
| 64081 | 表面皿 | 100mm。 | 4 | 个 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm。 | 28 | 个 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm。 | 2 | 个 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm。 | 28 | 个 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm。 | 5 | 个 |
| 64091 | 反应板 | 至少 6 穴。 | 28 | 个 |
| 64092 | 井穴板 | 9 孔，0.7mL×9。 | 28 | 个 |
| 64092 | 井穴板 | 6 孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞。 | 28 | 个 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL。 | 1000 | 支 |
| 64098 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸。 | 2 | 支 |
| 8 | 其它实验材料和 工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80202 | 高中化学实验材 料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 30 | 份 |
| 80203 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极。 | 30 | 套 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81002 | 一字螺丝刀 | φ3mm 或φ6mm,160mm一字螺丝刀 | 1 | 支 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | φ3mm 或φ6mm,160mm十字螺丝刀 | 1 | 支 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 嘴顶缝隙：不小于 3mm 的区域内，尖嘴钳的嘴顶缝隙最大值就不超过0.08mm.手柄部位带绝缘套。 | 1 | 把 |
| 81015 | 手锤 | 1．手锤总长：283mm，手柄长：257mm，锤体：26×22mm；锤体一端为平底，一端为尖底；2．手柄为木制喷漆，锤体为铁制，喷漆，放在室温下不易被氧化。 | 1 | 把 |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄。 | 1 | 个 |
| 81032 | 剪刀 | 1．剪刀刃口硬度不低于 HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4； 2．剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。 | 1 | 把 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 1、运用杠杆原理开启玻璃瓶盖；金属制。 | 1 | 套 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 1、组成：由刀具、刀片组成。材质：刀具是锌合金制成，刀片硬质合 金制成；规格：一边长度≥65mm，另一边长度≥75mm，张开直径≥40mm。 用途：可以切割直径≥30mm 的玻璃管。 | 1 | 个 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 材质：涤卡。颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和高中实验室日常使用要求， 具有一定耐穿性和牢固性。 | 3 | 件 |
| 82002 | 护目镜 | 1、防机械冲击，可调节镜腿，材质聚碳酸酯，规格≥136mm*54mm*145mm (±2mm） | 56 | 个 |
| 82004 | 防护面罩 | 1、产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2、帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 3、面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 1 | 个 |
| 82005 | 防毒口罩 | 1、直接式防毒口罩。 2、由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。 3、防毒时间不小于 45 分钟。 4、有关口罩的数据：口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力： ≤20Pa；泄漏率： ≤2%；下方视野： ≥35º。 | 1 | 个 |
| 82006 | 手套 | 1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm。 2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀。 | 2 | 双 |
| 82006 | 手套 | 一次性乳胶手套。 | 28 | 双 |
| 82009 | 洗眼器 | 1、主体：高度≥320mm,加厚 H59 铜质,符合 YS/T 910-2013 黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流 量≥11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 4、防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开 5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便 6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7、软管：供水软管长度≥ 1.4 米，软性 PVC管外覆不锈钢网,外层包裹 PE 管，有效防止生锈、磨损、划手 9、使用介质：生活水； 10、水温度：常温； 出水温度：常温。 | 1 | 个 |
| 82011 | 实验防护屏 | 三块透明的有机玻璃板、屏板夹头螺钉及铰链等组成，有机玻璃板尺寸为 300mm×300mm×5mm。 | 1 | 件 |
| 82012 | 离子滴定计数器装置 | 1.无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线。 2.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，配置lightning接口、Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头。 3..配置两套三通阀，可实现液体滴落开关和流速控制独立操作。 4.滴定计数器带有传感器安装孔，方便固定传感器探头。 5.最大滴定速度：30滴/s。 6.电池容量：1000mAh锂电池，独立供电，续航持久，可连续工作24小时，待机时间大于5个月。 | 1 | 套 |
| 82013 | 磁力搅拌器 | 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子。用于生化学科中需要溶液搅拌的相关实验，适合于常规实验化学分析、液体处理、生物试剂混合等领域，简单易用。调节转速旋钮调节速度，转速支持0rpm～1800rpm，可调范围广。工作台尺寸：130*130mm，外观尺寸：150*200*55mm，净重：0.5kg，电源电压：12V。 | 1 | 套 |
| 生物教学仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 计算机 | 常用办公电脑及多媒体设备 | 1 | 套 |
| 2 | 一般 |  |  |  |
| 2002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为 6mm．8mm．10mm，管长80mm， 壁厚 1mm 的冷拔无缝钢管，手柄用 2mm 厚低碳钢板，通用条Φ3mm 碳素钢等制成。四件为一套，可穿 4mm、6mm、8mm的圆孔。 | 5 | 套 |
| 2009 | 书写白板 | 900mm×1800mm，双面，带支架 | 1 | 块 |
| 2020 | 仪器车 | 1、规格： ≥600mm×400mm×800mm。 2、仪器车应分为≥2 层，层间距不小于 300mm。 3、车架用直径不小于Φ19mm、壁厚≥0.7mm 的不锈钢管制成，架高不 低于 800mm。 4、车架脚安装有不小于Φ50mm、厚≥15mm 转动灵活的万向轮。 5、车隔板为≥0.7mm 的不锈钢制成，四周安装有≥30mm 的挡板。 6、整车安装好后应载重≥50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 2 | 辆 |
| 2041 | 教师数码 生物显微镜 | 1、放大倍数：40X-1000X。 2、光学系统：无限远色差校正光学系统。 3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。 4、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，便于调节眼点高度，眼点高度调节范围375-428mm。 5、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，物镜切换时，亮度自动调整。 6、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。 7、载物台：双层机械移动平台，采用陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mmX170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程≥78mmX50mm，精度≤0.1mm。 8、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。 9、物镜： 无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。 10、照明系统：宽电压输入；大功率高亮度3W LED，色温可调节范围不小于3000K-7000K。 11、机身带搬运手柄。 12、数码成像系统：≥630万像素。传感器尺寸：≥1/1.8”。最大帧率及最大分辨率：≥30fps@3072x2048，逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能；USB3.0线纯数码输出。 ★13、4X物镜成像清晰圆圆直径≥18.5㎜、10X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜、20X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜40X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜、100X物镜成像清晰圆直径≥18.8㎜；需提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ★14、齐焦：10→4倍不超过±0.010㎜、10→20倍不超过±0.007㎜、10→40倍不超过±0.005㎜、40→100倍不超过±0.006㎜；需提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 15、转换器稳定性≤0.003㎜； 16、载物台侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010㎜、不重复性≤0.002㎜； ★17、用机械使标本再5㎜*5㎜范围内移动时的离焦量≤0.004㎜；需提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明； 18、微调机构空回≤0.003㎜； ★19、显微镜物镜放大率准确度不超过±0.65%；需提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 20、倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm)≤0.10㎜； ★21、零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm)≤0.06㎜；需提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 22、续航功能：双向充电功能，支持充电宝向显微镜供电，支持显微镜向手机或平板供电； ★23、色温调节范围3000K-7000K；需提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 24、智能照明管理系统：配备液晶显示屏、指示当前倍率、色温及亮度，带ECO节能功能和电源指示灯； ★25、摄影摄像视场清晰范围不小于90%；需提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 | 1 | 台 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1、总放大倍数：640X； 2、 目镜 WF16X,需带指针， 目镜可被锁定，防止被拔出破坏； 3、三孔转换器，195 消色差物镜 10X、40X 弹簧； 4、单目斜筒 45 °倾斜，内固定可 360 °旋转； 5、机械筒长 160mm； 6、载物台：110mm x120mm； 7、粗调范围：8.7mm；微调范围：2mm； 8、LED 光源，亮度可调节； 9、聚光镜 NA0.65； 10、防尘罩。 | 28 | 台 |
| 2040 | 生物显微镜双目1000倍 | 双目1000X，分离式粗微调，目镜：WF10X（广角），三孔转换器，物镜：10X、40X、100X；载物台：120mm×120mm，带阿贝聚光镜（NA1.25），可变光栏。目镜筒：斜筒式可作360度旋转，双目，曈离55-75mm。泡沫定位包装。 | 3 | 台 |
| 2044 | 双目立体显微镜 | 由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成。1.放大率：20×或40×。2.直筒体视。3.工作距离约：88mm。4.成像应齐焦，左右两系统的放大率差应不大于1.5%。5.瞳距可调。。6.调焦机构稳定,不应有自行下滑现象。7.每台一个专用木箱包装或塑料包装。 | 2 | 台 |
| 2051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于 30mm，5 倍 | 28 | 个 |
| 2070 | 电动离心机 | 0r/min～4000 r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁 | 1 | 台 |
| 2080 | 高压灭菌锅 | 1、容积： ≥18L(φ280×260 mm) 2、额定工作压力：0.14-0.16 MPa 3、电源 / 功率： AC220V.50Hz / 2KW 4、运输体积： ≥41×41×43 cm 5、净重： ≥14kg 6、毛重： ≥16kg 7 、额定工作温度： ≥126℃ | 1 | 台 |
| 2082 | 恒温水浴锅 | 一列两孔或四孔 | 4 | 台 |
| 2084 | 烘干箱 | ≥80L | 1 | 台 |
| 2086 | 电冰箱 | >200L | 1 | 台 |
| 2087 | 恒温培养箱 | 室温+5℃~60℃ , ±1℃ , ≥80L | 1 | 台 |
| 2088 | 光照培养箱 | 容积：250L 光照强度：0lx～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃ | 1 | 台 |
| 2089 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 | 1 | 台 |
| 2103 | 注射器 | 注射器由针头、注射管（100ml），活塞组成。注射管是用塑料做成的,符合GB15810标准。 | 28 | 支 |
| 2119 | 整理箱 | 储存及分发药品用，带盖带提手，耐酸耐碱、耐油污，PVC 材质，箱内分格。 | 10 | 个 |
| 2121 | 塑料洗瓶 | 250mL 或 500mL。 | 5 | 个 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3002 | 方座支架 | 1、方座支架由立杆≥1根，方形底座≥1个，平行夹≥1个，垂直夹 ≥2 个，烧瓶夹≥1个，大铁环≥1个，小铁环≥1个等组成。 2、底座尺寸 210mm±3mm×135mm±2mm，重量≥1.5kg，生铁材料铸造 成型，板面上斜条纹深≥1.5mm,宽≥2.5mm 成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径≥Φ 12mm，立杆一端有≥Μ10×15 螺纹，总长度不得小于614mm，表面镀铬处理。 3、大铁环外径≥Φ 110mm，柄长≥105mm，小铁环外径≥Φ70mm，柄长 ≥125mm，大小铁环上有一开口（宽约 20mm）中心与环柄成 120 °角。大小铁环圆棒材料冲压成型，表面防锈处理。 4、烧瓶夹优质钢板冲压成型，柄长≥120mm，夹口宽度 30±1mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由≥M6×Φ 10mm×20mm 横孔螺母和≥M6×80mm 球拍螺杆组成。最大张口≥56mm 闭合间隙≤ 0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于 3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于 3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金压铸成型，单个重量不小于 18g，表面防锈处理。 | 28 | 套 |
| 3006 | 三脚架 | 1.由铸铝环,铸铝酒精灯托盘和 3 只铁脚组成。酒精灯托盘可以上下自由调节。2. 圆环内径 8.5cm 外径 11.5cm，材质为铸铝、支撑脚用料为宽 12mmm，厚 2.5m 钢材质，表面镀铬防锈处理。3. 圆环平面与放置台面平行，高 150mm、酒精灯托盘 9cm | 28 | 个 |
| 3008 | 试管架 | 12 孔，12 柱，与φ15mm×150mm 试管匹配 | 28 | 个 |
| 3008 | 试管架 | 32 孔，铝合金，与φ15mm×150mm 试管匹配 | 4 | 个 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 计量仪器，最大称量：200g，0.2g | 8 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 计量仪器，最大称量：200g，0.001g | 8 | 台 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1．红水测量范围：0～100℃; 2.长：240m m , 外径：2.5～2.6m m。 头：10m m ; 3.最小分度值：1℃ , 浸入深度：全浸；4.允许误差： ± 1℃; 5.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口。 | 28 | 支 |
| 13001 | 温度计 | 1.水银温度计，测量范围：0-360℃; 2.最小分度值为 1℃; 3.玻管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4.温度计示值允许误差±1℃。 | 5 | 支 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16003 | 酸度计(pH 计) | 1、测量范围：0.0~14.0pH；2、分辨率：0.1pH；3、精度：±0.1pH(at20℃) ±0.2pH； 4、工作电压：3×1.5V；5、工作温度：0℃~50℃; 6、校 正：1 点校正；7、体积：142mm×29mm×15mm；8、重量：51g；9、配 有 pH 缓冲剂 | 5 | 台 |
| 16017 | 血球计数板 | 用以计算人体内红、白血球数量之用，因人体内某些正常活动情况发生变化时，常能使体内血液中红、白血球在量和质的方面，也有某些程度的变化，这些变化通过计数板，在生物显微镜的放大下检验红、白血球的多少和变化的情况，主要规格：1、计数池的深度：0.1mm ;2、计数池划格：1 平方毫米；1）白血球计数大方格：1/16 平方毫米；2） 红血球计数中方格：1/25 平方毫米；3）白血球小方格：1/400 平方毫 米；规格应不小于 74mm×33mm×5mm。结构：1、在计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通；2、在计数池的背面 | 28 | 片 |
| 16041 | 计数器 | 手持式。 | 28 | 个 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 27 | 生物 |  |  |  |
| 27006 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝。 | 28 | 支 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量 20mL | 28 | 个 |
| 27013 | 普通剪刀 | 直尖头，140mm。 | 35 | 把 |
| 27015 | 刀柄 | 1．3#全长 12．5cm，小号刀柄，与 10、11、12、15 号刀片配合 使用； 2．4#全长 13．5cm；普通刀柄，与 20、21、22、23、24、25 号刀片配合使用。 | 8 | 把 |
| 27016 | 刀片 | 1．刀片硬度不锈钢不低于 650HV10,其余材料不低于 750HV10；刀片应有良好的弹性，无明显变形； 2．10、11、12、15 号刀片与小号刀柄配合使用；20、21、22、23、24、25 号刀片与普通刀柄配合使用。 | 8 | 包 |
| 27017 | 解剖镊 | 尖头，125mm。 | 28 | 把 |
| 27017 | 解剖镊 | 阔头，125mm。 | 28 | 把 |
| 27018 | 牙用镊 | 单弯，160mm。 | 8 | 把 |
| 27019 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm。 | 2 | 把 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 33 | 生物 |  |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复 原模型 | 型 PVC 材质。由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上， 外形尺寸不小于 390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛 印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。其他技术要求应符合 JY0313-1991 | 1 | 个 |
| 33302 | 细胞亚显微结构 模型 | 1、供高中生物教学实验用的生物模型，用于观察细胞亚显微结构的教学与实验。2、产品为约为放大两万倍的高等真核细胞立体亚显微结构，做纵剖的半个细胞模型。以显示高等动物细胞立体亚显微结构为主，换装部分细胞器和细胞壁可演示高等植物细胞的亚显微结构。3、细胞表面呈不规则的高低起伏，示内吞、外排。4、细胞内部形态结构（1）细胞核呈半球形，位于细胞的近中心处。核表面有一极薄的核膜，腹上有许多核孔，核内有核仁和染色质。（2）粗面内质网呈扁囊状包围细胞一侧，光面内质网为细管组成网状物，在细胞核的另一侧。（3）中心粒由两个筒 | 1 | 个 |
| 33303 | 细胞膜结构模型 | 生物结构模型，用于生物实验中讲解细胞膜结构用 | 1 | 个 |
| 33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 本模型适用于中等学校及专科院校生物教学时，讲授电镜下细胞的结构所使用的直观教具。供学生了解细胞的流动镶嵌构造、蛋白质和脂质分子的排列方式。长：380mm，宽：180，高：210mm。 | 14 | 套 |
| 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 | 14 | 套 |
| 33305 | 减数分裂中染色 体变化模型组件 | 减数分裂中染色体变化模型组件，高中分组用 | 28 | 个 |
| 33306 | DNA 结构模型 | 供高中生物实验演示 DNA双螺旋结构用 | 1 | 个 |
| 33307 | DNA 双螺旋结构模 型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成 | 28 | 个 |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 28 | 套 |
|  | 玻片标本 |  |  |  |
| 432 | 植物玻片标本 |  |  |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装 片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43209 | 植物细胞有丝分 裂 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43224 | 黑藻叶装片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 433 | 藻类霉菌类生物 玻片 |  |  |  |
| 43305 | 酵母菌装片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43307 | 水绵装片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43312 | 大肠杆菌涂片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 434 | 动物玻片标本 |  |  |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分 裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43414 | 蝗虫精巢减数分 裂切片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43415 | 蛙血涂片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43416 | 表皮细胞装片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 435 | 组织与生理玻片 标本 |  |  |  |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43510 | 心肌切片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |
| 43603 | 正常人染色体装 片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43604 | DNA和 RAN 在细胞中的分布 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 43605 | 线粒体切片 | 1、尺寸： ≥7.5cm*2cm，材质：玻璃+标本 | 56 | 片 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅 | 3 | 本 |
| 53021 | 分子与细胞教学挂图 | 20幅，铜版纸，对开，彩色。 | 1 | 套 |
| 53022 | 遗传与进化教学挂图 | 22幅，铜版纸，对开，彩色。 | 1 | 套 |
| 53023 | 稳态与环境教学挂图 | 21幅，铜版纸，对开，彩色。 | 1 | 套 |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 28 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 25mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 28 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 50mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 28 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 100mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 28 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 500mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 5 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1000mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 25mL，铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T 12806-2011《实验室玻璃仪器容量瓶》的标准. | 28 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL，铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12806-2011《实验室玻璃仪器容量瓶》的标准. | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL，铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12806-2011《实验室玻璃仪器容量瓶》的标准. | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL，铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12806-2011《实验室玻璃仪器容量瓶》的标准. | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL，铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12806-2011《实验室玻璃仪器容量瓶》的标准. | 5 | 个 |
| 60052 | 移液管 | 1mL。 | 28 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 2mL。 | 28 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 5mL。 | 28 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 10mL。 | 28 | 支 |
| 61 | 加热 |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ 15mm×150mm，硬质．高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 250 | 支 |
| 61020 | 烧杯 | 50mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 250 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 120 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 56 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL．采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL．采用3.3硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 500mL | 90 | 个 |
| 62 | 一般 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL，色泽：无色透明，厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》，符合 JY0001－2003《教学仪 器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm。 | 1 | 个 |
| 62020 | 蒸馏水瓶 | 符合 JY0001-2007《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 2 | 个 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm。 | 28 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm，采用透明玻璃制造,产品应符合 GB/T 28211-2011《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm，采用透明玻璃制造,产品应符合 GB/T 28211-2011《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 62073 | 滴管 | 直型滴管φ8mm×150mm，管壁 1±0.2mm，管尖径 2～3mm，配有乳胶头滴管 | 250 | 支 |
| 62077 | 比色管 | 25mL。 | 150 | 支 |
| 63 | 容器 |  |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 100 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 5 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 10 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL，产品应符合 GB/T 12804-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 10 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL。 | 250 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL。 | 250 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 200 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL。 | 200 | 个 |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 | 木制，长度不小于 200mm，宽度 20mm，厚度 20mm。试管夹闭口缝不大于1mm，开口距不小于 25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。 | 28 | 把 |
| 64032 | 石棉网 | 规格：150×150mm。隔热层材料为优质陶土和石棉组成,铁丝镀锌的网 | 28 | 个 |
| 64042 | 药匙 | 大，中，小一套，大号 14.5cm，中号 13.5cm，小号 12cm | 28 | 套 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm,两端抛光,无内应力，产品应符合 GB/Z 12414-2021《药用玻璃管》的标准。 | 3 | 千克 |
| 64067 | 洗耳球 | 常规、质检合格产品。 | 28 | 个 |
| 64084 | 培养皿 | φ60mm，产品应符合 GB/T11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 | 500 | 套 |
| 64084 | 培养皿 | φ 120mm，产品应符合 GB/T11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 | 28 | 套 |
| 64086 | 研钵 | 瓷, φ60mm。 | 28 | 个 |
| 8 | 其它实验材料和 工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80302 | 载玻片 | 每盒 50 片，配盒。 | 10 | 盒 |
| 80303 | 盖玻片 | 每盒 100 片，玻片 18mm×18mm 厚度 0.13-0.17mm | 50 | 盒 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 1 | 支 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | φ3mm 或φ6mm,160mm 一字螺丝刀 | 1 | 支 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | φ3mm 或φ6mm,160mm 十字螺丝刀 | 1 | 支 |
| 81009 | 木工锤 | 1．手锤总长：283mm，手柄长：257mm，锤体：26×22mm；锤体一端为 平底，一端为尖底；2．手柄为木制喷漆，锤体为铁制，喷漆，放在室温下不易被氧化。 | 1 | 把 |
| 81012 | 钢手锯 | 1．由钢锯弓、钢锯条组成；金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度 300mm ；2．手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材；3．锯架表面不应 有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致；4．锯条不少 于 10 条；5．锯条和锯弓配合良好。 | 1 | 把 |
| 81013 | 剥线钳 | 规格：0.5-2.00mm2。高强度铝合金压著钳体，金属漆处理。上下刀口 感应淬火，剥线快速。附可调节量线杆，保证每次剥线长度一致。 | 1 | 把 |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm。技术要求应符合 QB/T2442.1 的相关规定。 | 1 | 把 |
| 81020 | 活扳手 | 12 寸多功能活动扳手,前段为活动扳手（带刻度），后部为圆形固定 扳手。 | 1 | 把 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 材质：涤卡。颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及 其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适 感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方 便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和高中实验室日常使用要求， 具有一定耐穿性和牢固性。 | 56 | 件 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)， pc 原料一次性模注成型，透光度高，耐冲击，不易碎，视场大，镜腿 光滑、无毛刺，符合 QB2506-2001 标准。侧面完全遮挡。 | 56 | 个 |
| 82008 | 乳胶手套 | 1.天然乳胶材料；2.具有良好的拉力强度和伸长率； 3.两手通用，卷 边腕口；4.无皮肤刺激、过敏现象； | 5 | 付 |
| 82009 | 洗眼器 | 台式单口 | 1 | 套 |
| 物理教学仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数指标要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 计算机 | 常用办公电脑及多媒体设备 | 1 | 套 |
| 1011 | 计算器 | 1、函数型，滑盖式。双行显示屏，上行显示计算式，下行显示计算结果。有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函 数计算、统计计算、度分秒计算等功能。有自动关机功能、应保留普 通计算器的其他功能。 | 28 | 个 |
| 2 | 一般 |  |  |  |
| 2001 | 钢制黑板 | 1、黑板为双面金属，中间为人造板，并与金属板粘结可靠，四周镶边。 2、美观、精致、洁美、牢固。无精面反光，色泽均匀，书写流畅。 3、尺寸为≥900mm*600mm。 4、使用无尘粉笔应手感流畅，充实，笔迹清晰，经反复擦拭，无明显 遗留粉笔痕迹。 5、黑板提手位于长边边框中间，安装牢靠，挂起或提拿时无明显倾斜。 | 1 | 块 |
| 2002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为 6mm．8mm．10mm，管长 80mm， 壁厚 1mm 的冷拔无缝钢管，手柄用 2mm 厚低碳钢板，通用条Φ3mm 碳 素钢等制成。四件为一套，可穿 4mm．6mm．8mm 的圆孔。 | 1 | 套 |
| 2011 | 直联泵 | XZ-0.5 型，单相，有防回油功能 | 1 | 台 |
| 2013 | 两用气筒 | 演示声在气体、液体和固体中的传播，带声源和接收放大器，用两用 气筒抽气，不同频率都可实验。在固体和液体中传播是 1m 处音响≥ 70dB(A)，气体传播时抽气后音响降低 12dB(A)。 | 1 | 个 |
| 2014 | 抽气筒 | 1、筒长约 270mm,塑料手柄；2、配 2 个塑料连接管及风针 1 个； | 1 | 个 |
| 2015 | 打气筒 | 1．产品由气筒．踏脚．活塞．活塞杆．手柄．橡胶管．气针夹等组成。 | 1 | 个 |
| 2016 | 抽气盘 | 直径不小于 180mm，附钟罩。 | 1 | 套 |
| 2102 | 注射器 | 1、100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线；2、表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 2 | 个 |
| 2017 | 吹风机 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作。 | 1 | 个 |
| 2020 | 仪器车 | 方管，二层组合（带磁），不锈钢 650*400*900，整车安装好后应载 重 50Kg，应运行平稳，滑动自如不得变形、摇晃、松动；各焊接面应 牢固、平整、无夹渣、气孔等缺陷。 | 1 | 辆 |
| 2023 | 充磁器 | 充磁的磁场强度≥56kA/m，按二次充磁操作的间隔时间不大于 3s 不小 于 1s，连续充磁操作 100 次，充磁器线圈的温升应不大于 65℃ 。内置 保险丝，三叉带地电源线,全新 ABS 料外壳。 | 1 | 台 |
| 2040 | 生物显微镜 | 1、总放大倍数：640X； 2、 目镜 WF16X,需带指针， 目镜可被锁定，防止被拔出破坏； 3、三孔转换器，195 消色差物镜 10X、40X 弹簧； 4、单目斜筒 45 °倾斜，内固定可 360 °旋转； 5、机械筒长 160mm； 6、载物台：110mm x120mm； 7、粗调范围：8.7mm；微调范围：2mm； 8、LED 光源，亮度可调节； 9、聚光镜 NA0.65； 10、防尘罩。 | 4 | 台 |
| 2060 | 望远镜 | 双筒，7×35；1.由目镜、棱镜及物镜组成，有一个中央调焦装置可同 时移动两个目镜 ；2.双筒望远镜的倍率为 7,镜头直径为 35mm,射出瞳 孔为 6mm。 | 1 | 个 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材 质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶 体容积 250ml，温度可达 800-1000℃ , 壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和 漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 1 | 个 |
| 2115 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高 300mm±10mm，直径 100mm，壁厚≥3mm； 2、 口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象； 3、材料为透明塑料注塑成型。 | 2 | 个 |
| 2116 | 透明水槽 | 1、外形尺寸：250mm*180mm*100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm； 2、材料为半透明塑料注塑成型。 | 1 | 个 |
| 3 | 支架 |  |  |  |
| 3001 | 物理支架 | 物理实验室通用仪器，可组装成夹持、平行、悬挂、装置平台、夹持 平台等多种实验支架。仪器构件包含：大小 A 型座各 1 个、立杆 ( Φ 12mm×500mm， Φ12mm×700mm 各一支）、平行夹 1 只、垂直夹 2 只、 烧瓶夹 1 只、万向夹 1 只、台边夹 1 只、铁环 1 个、圆托盘 1 个、吊 钩 2 只、吊钩杆 1 个、绝缘杆 1 支。 | 2 | 套 |
| 3002 | 方座支架 | 1、方座支架由立杆≥1根，方形底座≥1个，平行夹≥1个，垂直夹 ≥2 个，烧瓶夹≥1个，大铁环≥1个，小铁环≥1个等组成。 2、底座尺寸 210mm±3mm×135mm±2mm，重量≥1.5kg，生铁材料铸造 成型，板面上斜条纹深≥1.5mm,宽≥2.5mm 成交叉形状均布，表面防 锈处理。立杆直径≥Φ 12mm，立杆一端有≥Μ10×15 螺纹，总长度不 得小于614mm，表面镀铬处理。 3、大铁环外径≥Φ 110mm，柄长≥105mm，小铁环外径≥Φ70mm，柄长 ≥125mm，大小铁环上有一开口（宽约 20mm）中心与环柄成 120 °角。大小铁环圆棒材料冲压成型，表面防锈处理。 4、烧瓶夹优质钢板冲压成型，柄长≥120mm，夹口宽度 30±1mm。夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由≥M6×Φ 10mm×20mm 横孔螺母和≥M6×80mm 球拍螺杆组成。最大张口≥56mm 闭合间隙≤ 0.1mm，闭合错位≤1mm。表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于 3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于 3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金压铸成型，单个重量不小于18g，表面防锈处理。 | 56 | 套 |
| 3003 | 多功能实验支架 | 最大组合高度 876mm，最小组合支承面积≥560×10mm，组合座架 1 个， 滑块式垂直夹 5 个，烧瓶夹 1 个，万向夹 1 个，大铁环 1 个，方托盘 1个，绝缘环 2 个，吊钩 4 个，其他技术要求应符合 JY/T0393—2007 | 2 | 套 |
| 3004 | 升降台 | 1、不锈钢台面，上台面有效面积不小于 140mm×140mm，下台面有效面积不小于 160mm×160mm，厚度不低于 1mm；升降范围 85mm～235mm， 连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg | 2 | 台 |
| 3006 | 三脚架 | 1.三脚夹角 120 ° ±5 ° ; 2.架圈内径 d≥90mm，允差±5mm；3.架圈宽 b≥20mm，允差±2mm；4.脚端有一定的斜度，放置平稳；5.承受重量 ≥15kg。 | 28 | 个 |
| 4 | 电源 |  |  |  |
| 4003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每 2V 一档直流稳压：2V～16V/2A，每 2V 一档 | 28 | 台 |
| 4006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每 2V 一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V 分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V~ 24V/2A； 40A、8s 自动关断 | 1 | 台 |
| 4007 | 蓄电池 | 阀控式 ; ≥6V，15Ah，封闭免维护式，电池槽由较透明材料制成。 | 2 | 台 |
| 4014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手.1、电源电压：AC220V 50Hz。2、功率：50W。3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。5、定时时间：充可调内阻电池1-99小时。6、外形尺寸：350mm×240mm×180mm。7、可适用于1-28只可调内阻电池的同时自动恒流充电。 | 1 | 台 |
| 4008 | 调压变压器 | 1.无级调压自藕变压器由铁芯、绕组、电刷、手轮组成；2.容量为2KVA， 单相， 输入电压为 220V、50Hz ，输出电压为 0～250V，连续可调，最大输出电流应不小于 8A；3. 铁芯为高矽钢片，空载电流不大于180mA；4. 绝缘电阻不小于 20MΩ; 5.连续工作温升不超过 65℃; 6. 中心轴件采用 D308 电刷，电刷表面平整与工作面接触良好，其接触面应在 2／3 以上调压过程中电压无跳跃现象；刻度盘刻线清晰，字迹清楚，其标称电压与输出电压误差应小于±5V； | 1 | 台 |
| 4010 | 电池盒 | 1.由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成；2.电池盒分1号电池一节 1 个，为组装式，即可并联多个也可串联多个，组合方便，接触性 好，四个为一组；3.盒底由工程塑料制成，表面光洁，色泽均匀；4. 弹簧采用薄锡青铜片制成，表面光洁，无毛刺，并经钝化处理；5.各 触点使用铜质材料，表面镀铬；接触良好；6.接线柱直径为4mm，和导线的接线叉匹配。 | 28 | 组 |
| 4011 | 感应圈 | 1、主要配置及特征参数：由放电杆、放电针、高压调节旋钮、极性转换旋钮、电源指示灯等组成。 2、能够完成的教学演示：高压火花放电实验；作为脉冲高压电源配合其他仪器进行电谐振演示器、电火花描迹仪、各种气体放电管、阴极射线管等实验。 | 1 | 台 |
| 4012 | 直流高压电源 | 输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 纹波电压：≤0.5V 输出电流：≥0.1A(250V、300V 时)，≥0.05A(600V、 1000V、1200V、1500V 时)；有过载保护 | 1 | 台 |
| 4013 | 电子起电机 | 1、主要配置及特征参数：由壳体、显示屏、电压调节旋钮、放电支架、开关、点开关等组成。内置电流表和电压表，可显示电压及电流数值。 2、能够完成的教学演示：火花放电；其他静电学实验。 | 5 | 台 |
| 1 | 测量 |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm。 | 28 | 只 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm。 | 28 | 只 |
| 10004 | 钢直尺 | 600mm。 | 28 | 只 |
| 10005 | 钢卷尺 | 5m。 | 28 | 盒 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm。 | 28 | 把 |
| 10010 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm。 | 28 | 把 |
| 10011 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm。 | 28 | 只 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g。 | 1 | 台 |
| 11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g。 | 28 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g，具有全称量去皮、 自动校准、单位换算和数据输出功能，交直流两用，LCD 双面显示器，天平前后都可以观测到称量数据，便于组队实验，玻璃移门，整体美观大方。 | 2 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 1 | 台 |
| 11017 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g。 | 1 | 台 |
| 11021 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2。 | 28 | 套 |
| 11022 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g× 1 金属槽码盘和 10g× 1 金属槽码盘 | 28 | 套 |
| 12 | 时间 |  |  |  |
| 12003 | 电子停表 | 电子计时, 自动回零,精度 0.01s。可同时记录两组数据,精度 0.1s。塑料外壳，误差不大于 0.01s。 | 28 | 块 |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 28 | 个 |
| 12006 | 电磁打点计时器 | 输入电压为 4~6 伏特交流电压，当线圈通以 50 赫的交流电时，线圈产生的交变磁场使振动片（由弹簧钢制成）磁化，振动片的一端位于永久磁铁的磁场中。由于振动片的磁极随着电流方向的改变而不断变化，在永久磁铁的磁场作用下，振动片将上下振动，其振动周期与线圈中 的电流变化周期一致，即为0．02 秒。振动片的一端装有打点针，当纸带从针尖下通过时。便打上一系列点，相邻点之间对应的时间为 0．02 秒。5 个间距对应的时间为 0．10 秒 | 28 | 个 |
| 12007 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10 个挡光间隔时间、10周振动、n 次 振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁 接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿 | 28 | 台 |
| 12008 | 频闪光源 | 一、专为配合照相机摄制物体运动轨迹闪光照相而设计制造，不仅可 作为高中物理教育研究物体运动规律的有力工具。二、技术条件：1、闪光频率：1HZ、5HZ、10HZ、25HZ、50HZ、五档精度小于（+/-）2%。 2、连续工作时间：25HZ、50HZ 小于1秒，其他允许大于 2 秒，3、每 次工作间隙：大于 2-3 分钟。同步开关输入本机提供二个（并联）常开触点输入（触点闭合时间即为闪光时间）。4、使用电源：220V（+/-)10%、50HZ。 | 1 | 台 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 1．红水测量范围：0～100℃; 2.长：240m m , 外径：2.5～2.6m m。 头：10m m ; 3.最小分度值：1℃ , 浸入深度：全浸；4.允许误差：± 1℃; 5.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口。 | 56 | 支 |
| 13001 | 温度计 | 1.水银温度计，测量范围：0-200℃; 2.最小分度值为 1℃; 3.玻管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4.温度计示值允许误差±1℃。 | 2 | 支 |
| 13007 | 数字测温计 | 以数字显示，而非指针或水银显示。集成温度传感器，-50℃~+150℃ , 分辩率 0.1℃ | 1 | 个 |
| 13011 | 电子体温计 | 1. 液晶显示阿拉伯数字；2. 测温范围：32.0℃~42.0℃; 3. 精确性： 小于 35.0℃ , ±0.2℃; 35.0℃到 39.0℃ , ±0.1℃; 大于 39.0℃± 0.2℃; 4. 电池寿命：连续使用可多于 200 小时。 | 1 | 支 |
| 13020 | 寒暑表 | 1． 测量温度范围：－50～50℃ , 精度： ±1℃。 | 1 | 只 |
| 14 | 力 |  |  |  |
| 14001 | 条形盒测力计 | 量程为 10N，由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及金属刻度面板等组成，面板可调，使指针能调至零刻度。最小刻度值 0.2N。 | 2 | 个 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 量程为 5N，由塑料外壳、弹簧、拉杆指环、提环、挂钩以及金属刻度面板等组成，面板可调，使指针能调至零刻度。最小刻度值 0.1N。 | 56 | 个 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 最小刻度值 0.05N。由塑料外壳、弹簧提环、挂钩以及金属刻度面板等组成，面板可调，使指针能调至零刻度。量程为 2.5N， | 28 | 个 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 10N。产品由圆盘、上下滑杆、调正器、指针、示度盘、支撑板及配件等组成。圆盘直径 200mm，每 2N 标上数字，最小刻度为 1N。 | 2 | 个 |
| 14012 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形和外壳塑料制。 | 2 | 个 |
| 14013 | 双向测力计 | 1、产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2、使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3、不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4、将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 2 | 个 |
| 14014 | 演示数字测力计 | 量程 2N，分辨率 0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2 字，有调零、内置 校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm | 1 | 个 |
| 14015 | 学生数字测力计 | 量程 2N，分辨率 0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2 字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能 | 28 | 个 |
| 15 | 电 |  |  |  |
| 15003 | 高中数字演示电 表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2 位数码管，不小于 5cm | 2 | 只 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻。 | 1 | 只 |
| 15008 | 直流电流表 | 机械指针式，准确度为 2.5 级，0.6A，3A，三旋钮式接线柱，座式， 具零点调节器。 | 56 | 只 |
| 15009 | 直流电压表 | 机械指针式，准确度为 2.5 级，3V，15V，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。 | 56 | 只 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 座式三接线柱，测量 10^-7～10^-12A， ±300 μA，具零点调节器。 | 28 | 只 |
| 15011 | 多用电表 | 指针式 ;不低于模拟式电表的交流 5 级，直流 2.5 级。 | 28 | 只 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，最大显示3999。用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 1 | 只 |
| 15015 | 交流电流表 | 采用磁电系表头，输入电路经过电流互感器转换，最高不超过 600MV，适于做低压交流电流的测量，电表采取半波整流及滤波。表身为光亮黑色有机玻璃壳，设有防震装置和磁短路片。 | 28 | 只 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十 四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流 电压、交流电流、交流电压等之用。 | 2 | 台 |
| 15017 | 演示微电流电阻表 | 构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，使用方便，性能稳定、安全可靠， 供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目。 | 1 | 台 |
| 15020 | 教学示波器 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz ;1．垂直频响 2MHz，偏转因数≥ 20mVpp/格,阻容 40PF，衰减器倍率误差≤10%，水平频响 500MHz，偏转因数≤100mVpp/格,阻容 60PF，衰减器倍率误差≤10%，有效显示面 积≥8×12 格（1 格=0.8mm），显示≥4 格。聚集良好，能聚到φ ≥1MM 的小圆点。 | 1 | 台 |
| 15032 | 微电流放大器 | 产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。1、电压：DC3V。2、放大倍数：50-800倍连续可调。3、输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。 | 2 | 台 |
| 15026 | 电阻箱 | 四位 9999 Ω , 0.5 级。电阻丝经筛选，检测，老化，浸渍处理，电阻值稳定正确。 | 28 | 个 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16004 | 湿度计 | 为指针式，整体仪盘直径不小于Φ125mm，仪表盘上印有湿度标识。湿 度范围：0%RH-100%RH，最小标识：2%RH。测量误差：30-90%RH 时< 7%。工作湿度：-10℃—+50℃ 。可部分参考 QX/T27《毛发湿度计》标 准执行。 | 1 | 个 |
| 16009 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa。 | 1 | 台 |
| 16013 | 露点测定器 | 用于测定空气中的相对湿度等实验；产品由玻璃瓶、橡胶塞、弯管玻璃管等构成。 | 1 | 个 |
| 16030 | 量角器(圆等分器) | 量角器半圆直径不小于 190mm，塑料材质，应印有 0~180 °角度刻度线， 在 0 ° 、90 °、180 °位置印有角度数值，90 °刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 28 | 个 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 21 | 力学 |  |  |  |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、主要配置及特征参数：由塑料底座、立柱、拨片、隔板、小球等组成。 2、塑料底座：尺寸规格：265*170*38.5mm (±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座， 内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3、拨片：尺寸规格：130*30*24mm (±5mm）；材质工艺：弹簧钢。功能描述：优质弹簧片，提供弹力，击飞隔板。 4、能够完成的教学演示：静止物体的惯性。 | 2 | 套 |
| 21005 | 摩擦计 | 由一块摩擦板和一块摩擦块组成。应附棉布、毛巾、木砂纸三种摩擦材料及固定的胶合板。摩擦板规格应不小于 600mm×60mm×10mm。摩擦块规格应为（110±5.4）mm×（50±3.9）mm×（35±3.9）mm。质量为 50g±2g。摩擦块摩擦面的背面应各有两个放置钩码的孔，钩码孔直径应为 28mm±1mm。在摩擦块一个端面的长方向质心线上应设有挂钩。 | 28 | 套 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1．由钢丝绕成的螺旋弹簧 3 种一组组成；2.种螺旋弹簧拉力限量分别 为：2N，1N，0.5N；3.表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角 片，杆勾，指针组成。 | 2 | 组 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1．由钢丝绕成的螺旋弹簧 2 种一组组成；2.种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N；4.表面镀镍防护，弹簧上端为园环下端有三角片，杆勾，指针组成。 | 28 | 只 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 由气筒、金属圆球和喷咀等组成，金属圆球φ80mm，合金铝管气筒尺寸 φ25mm×200mm，活塞杆尺寸φ6mm×250mm，铜质喷咀 10 个，喷咀孔内径 | 1 | 个 |
| 21024 | 摩擦力演示器 | 1、铝型材底座组件：产品组成：端盖、铝型材底座、减速电机等； 2、规格：底座尺寸：700*90*35mm，长度公差±2.0mm；材质工艺：铝6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：95*35mm， ABS塑料精密注塑成型；功能描述：多个零件组合集成在底座，为摩擦力实验提供运动和安装平台。 3、力传感器固定杆：规格：80*10mm，M6 的外螺纹；材质：不锈钢 SUS304, 耐磨耐腐蚀不生锈，安装牢固不松动。功能描述：安装固定力传感器， 使其稳定不松动，并可以上下调节高度，左右旋转角度，方便实验。 | 1 | 台 |
| 21025 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 ;仪器用于演示物体微小形变形象，由二个平面镜、一 个白屏、三个支座光源等组成。 | 1 | 套 |
| 21026 | 力的合成分解演 示器 | 1.产品主要由面板、支架、动滑轮、底座、槽码、角度器等组成。2. 面 板用厚度不小于 1mm 钢板制成，外形尺寸不小于 600×400（mm），表 面涂黑板漆，无明显变形，可折叠。3. 支架用厚度不小于 1.5mm 钢板 制成，尺寸不小于 350×150mm，有足够的稳度和强度，表面涂漆。4. 动滑轮轮片为铝质，直径约 30mm，转动灵活，可在面板的弧形槽上移 动从而改变角度。5. 槽码 5 只，钢质，质量分别为：5±0.1g 1 只， 10±0.2g，1只，25±0.4g，2 只，50±0.5g，1 只 | 1 | 套 |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌 边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 28 | 套 |
| 21028 | 高中静力学演示 教具 | 采用接插组合式，可演示静力学实验 40 余个 | 1 | 套 |
| 21029 | 高中力学演示板 | 高中力学演示器为手提式力学组合仪器。 由双向测力计、压簧对 、加长杆、销钉、接插头、接钩、定位夹、大滑轮 、小滑轮 、平直导 轨 、平抛导轨、斜抛导轨、接网框、惯性块、重锤、 单向插头、双 向插头、滑轮联杆、滑轮挂钩、支撑杆、调节杆、钢丝挂钩、钢丝卡 环、色圈、力矩片、卡子、角度片、直角支板、拉簧、实验底板、紧 固销、小接插座、塑料吊环等组成 | 1 | 套 |
| 21033 | 滚摆 | 1、主要配置及特征参数：由塑料底座、摆体（摆轮和摆轴）、横梁、悬线和支架等组成。 2、塑料底座：尺寸规格：436*274*49mm (±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3、摆体（摆轮和摆轴）：尺寸规格：直径∅ 128mm (±5mm），长度 180mm (±5mm）；材质工艺：摆轮为 Q235A 材料，表面黑色亚光烤漆 处理，提高外观品质，同时具备防锈防氧化功能。摆轴为优质 304 不 锈钢材质，耐磨耐腐蚀；功能描述：这是演示能量转换的核心部件，观察其运动，能够直观的感受动能和势能的相互转化。 4、能够完成的教学演示：动能和势能相互转化实验。 | 2 | 个 |
| 21034 | 离心轨道 | 1、由钢球、环形轨道等组成。 | 2 | 套 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 整机铸铁制，配有橡胶脚，手摇木柄，橡胶传动带，整件外形匀称，打磨光洁无毛刺，喷漆处理。 | 1 | 台 |
| 21039 | 电动离心转台 | 1、主要配置及特征参数：由转台、底板、支撑杆、连接套管、发音齿轮、脚垫等组成。 2、核心产品技术指标：转台：尺寸规格：300*200*72mm (±5mm）；材质工艺：优质Q235A 材料，精密剪板折弯工艺；表面处理工艺：黑色烤漆，哑光处理；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座， 和安装平台。 3、底板：尺寸规格：300*200*2mm (±5mm）；材质工艺：优质 Q235A 材料，精密剪板折弯工艺；表面处理工艺：黑色烤漆，哑光处理；功 能描述：保护转台内部器件，提供脚垫安装孔位。 4、能够完成的教学演示：音调实验。 | 1 | 台 |
| 21046 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 ;仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、下堵头、直管、金属片、羽毛片、上堵头、磁铁等组成。 | 1 | 套 |
| 21047 | 伽利略理想斜面 演示器 | 1、主要配置及特征参数：由轨道型材底座、面板、导轨支架、塑料轨 道、钢球等组成. 2、轨道型材底座：尺寸规格：1200*80*25.4mm (±5mm）；材质工艺： 铝 6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：黑色阳极氧化处理；功 能描述：为塑料轨道提供安装固定的底座。 3、板面：尺寸规格：1200*230*5mm (±5mm）；材质工艺：黑色亚克力，雕刻机一体成型；表面处理工艺：双色精密丝印；功能描述：使得塑料轨道一端可调节不同的高度。 4、能够完成的教学演示：伽利略理想斜面实验。 | 1 | 套 |
| 21049 | 运动合成分解演 示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 1 | 套 |
| 21050 | 演示轨道小车 | 1、主要配置及特征参数：运动学导轨组件、紫色小车、橘色小车、铸铝底座支撑杆组件、导轨升降板、导轨支架、小车释放器组件、打点计时器托板、导轨前挡板组件、滑轮架组件、光电门支架、挡光杆、单片L型挡光板、双片L 型挡光板、磁性碰撞片、弹射杆、橡皮筋、T 型水平仪、铅封螺丝、S 形小钩、尼龙线、小桶、砝码、手紧螺丝 M6 × 10、手紧螺丝M6×25、手紧螺丝M4×30、透明圆头手紧螺丝M4× 10、小十字起子等。 2、小车：规格：尺寸 143.4×75.8×46.7mm，车尾自带纸带夹，上部 M4 固定螺丝孔 2 个，槽码槽 5 个，槽码槽扣盖 1 件，前端 M4 牵引固定螺丝孔 1 个，包胶车轮 4 个；材质：尼龙车身，PC 槽码及槽扣盖， 尼龙+TPU 车轮；工艺：塑料注塑成型，包胶以及精密机加工；功能描 述：① 、兼容传统打点计时器模式和数字化实验模式；② 、车尾自带 的纸带夹，可夹住纸带前端，通过小车的运动牵动纸带进行运动学实 验；③增强型 ABS工程塑料材质和优化设计的结构确保小车具有强固 的车体；④ 、车体上内置 5 个横向槽码槽，槽码槽扣盖采用墨色半透 明 PC 材质，扣紧扣盖保护槽码不因意外跌落散乱；⑤ 、小车车轮采用 高档 TPU 材质具有高硬度高弹性的特质，与精加工车轴与精密微型轴 承的组装配合，能够使小车整体运行更加平稳安静。 3、运动学导轨组件：产品组成：导轨端盖、导轨、M4 不锈钢圆头螺丝、T 型不锈钢 M6 螺母。规格：导轨尺寸 1200×80×25.4mm，左右底 部三面滑槽 5.5×10.3mm，长度公差≤1mm，带 logo 端盖 80×25.4× 5.5mm，滑槽内置专用螺母 M6；材质：铝型材导轨，尼龙端盖，不锈 钢螺母；工艺：拉模铝型材成型，细喷砂黑色阳极化处理，端盖塑料 注塑成型；功能描述：为动力学系统提供运动平台，可完成教学实验 中对动力学实验的所有实验需求以及拓展需要。 4、铸铝底座支撑杆组件：产品组成：支撑杆端盖、铝型材支撑杆、支 撑杆滑套、M6 T 型螺母、铸铝底座、M6 圆头内六角螺丝、M6 手紧螺 丝。规格：总高 228mm，铝型材杆 20×20×200mm，支撑杆滑套 25× 25×40mm，铸铝底座 100×80×28mm；材质：铝合金，尼龙等；工艺： 塑料注塑成型，精密压铸，电泳发黑处理；功能描述：连接导轨，调 节导轨斜面角度。 5、铸铝底座：规格：100×80×28mm；材质：铝合金；工艺：精密压 铸，电泳发黑处理；功能描述：可作为独立的支架底座，连接导轨， 调节导轨斜面角度，也可卡坐到 X 型支架的支撑杆上，拓展为实验器 底座使用。 6、导轨前挡板组件：产品组成：前挡板、缓冲弹片、不锈钢带介子螺 丝、橡胶自粘缓冲垫。规格：尺寸 83×47.4×19.5mm；材质：尼龙、 锰钢、橡胶；工艺：塑料注塑成型，冲压成型、电泳发黑处理；功能 描述：安装到导轨前端，用来抱紧小车起缓冲作用，中间凹槽内置扩 展螺丝座，背面设计有燕尾式滑轨，方便与滑轮架配合安装。 7、磁性碰撞片：规格：尺寸 50×21×6mm；材质：尼龙、钕铁硼；工 艺：超声波焊接处理；功能描述：安装到小车前端，用于碰撞实验。 8、挡光板：规格：单片 L 型挡光板，双片 L 型挡光板，板厚 2mm；材 质：钢；工艺：钣金折弯、电泳发黑；功能描述：固定到小车上，配合光电门测速。 | 1 | 套 |
| 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于 600mm | 28 | 套 |
| 21055 | 气垫导轨 | 1 轨身采用五边形空心铝合金型材；2、导轨工作面的夹角：90 ° 。3、 导轨工作面的表面粗糙度：Ra3.2；4、要求气源：风压>5800pa.5、仪 器结构配套气垫导轨由导轨、滑行器及有关实验附件组成。1200mm， 可调。 | 28 | 台 |
| 21056 | 小型气源 | 气压不小于 5kPa，低噪声，与气垫导轨配套。工作环境：电源 220V、 50Hz，工作温度：－10～＋40 °C。工作时间不小于 60 分钟，外壳温 升不大于 35 ° 。外壳由塑料制成。 | 28 | 台 |
| 21059 | 牛顿第二定律演 示仪 | 产品由二层结构轨道、小车、刹车装置、滑轮、塑料小桶等组成。轨 道为铝制，高度可调。 | 1 | 套 |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 ;产品性能：1、电动式演示，2、通过电位器反冲 力大小可调，3、喷嘴方向 360 °可调节，4、安全可靠，无隐患，5、 电源形式两种，a：220V 交流与 9V 电源适配器，b：由直流电源 9V 直 接插入。6、实验时调节四个喷嘴的方向，可以改变转动盘旋转方向、 速度和止动等功能结构：1、底座：有三个象腿式支脚、外形最大尺寸： Φ180*77mm；2、导流支架：形状为带锥尖喇叭型，外形最大尺寸Φ 80*126mm，下有两个定位卡块，上端带锥尖并有 6 个均分的气流窗口； 3、转动盘：上下盖盘结构，径向最大外形尺寸：175*Φ120mm，上盖 中心有一凸出的锥尖；4、喷气嘴：四个，形状为变径 90 ° 圆弧弯角， 大、小端内孔直径Φ13.5*Φ6mm；5、电源适配器，插接式，220V/9V、 1.5A。仪器结构形式分上中下支承式，导流支架下与底座卡口式旋入， 上与转动盘锥尖式支撑，平衡度好，支撑平稳，转动灵活。 | 1 | 套 |
| 21062 | 超重失重演示器 | 移动距离不小于 1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 1 | 套 |
| 21064 | 动能势能演示器 | 半定量实验 ;使用于高中物理教学中动能和势能的演示实验.根据不同 配置可分别演示:物体的动能跟质量和速度的关系 ;物体的重力势能跟 质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能.仪 器包括:大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、 底座、小刻度板、大滑块、导轨和钢球。 | 1 | 台 |
| 21065 | 平抛竖落仪 | 用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验； 结构：由底板、轴、角铁、圆窝、弹簧、扳机、转门、钢球、方孔、 挡柱组成。 | 1 | 个 |
| 21066 | 平抛运动实验器 | 平抛轨道用铝型材制成，表面光滑，并通过氧化处理，轨道末端有一 段不小于 40 ㎜的平直部分，直线度为约 0.1 ㎜，其水平状态调整方便。 平抛物体最高释放点与抛出点的高度差不小于 95 ㎜，倾斜部分的倾角 为 35 ° ±5 ° 。图板选用不易变形的材料制成，其有效面积不得小于 380×260（㎜），整个图板的平面度为约 3 ㎜。平抛物体的释放方法 为机械释放或磁铁释放，释放装置应操作方便，用电磁释放时，其电 磁铁芯为电工软铁制成，工作电压：直流 6 伏。挡板由厚度为 1.5 ㎜ 的冷轧板制成，挡板移动灵活，紧固方便，其工作面应保持竖直，无 明显歪斜。支座用铸铁制成，表面喷漆，并装有调节螺钉。支架用厚 度为约 1.0 ㎜的冷轧板制成，表面喷漆，接球处应附有泡沫塑料板。 产品组装后各连接处应紧固可靠，不得有松动现象。仪器应安有重锤， 以便校准图板的竖直状态仪器的实验误差不大于 5%。 | 28 | 套 |
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 1) 自由落体实验：验证匀速运动规律，即 Ts 内位移比为 1；4；9…… Tn2；2）抛体运动实验：使三个铁球同时开始分别作平抛物体的运动、 自由落体运动、匀速直线运动，在任一时刻，平抛球水平方向上与自 由落体球对齐，竖直方向上与匀速直线运动球对齐。 | 1 | 套 |
| 21071 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 28 | 套 |
| 21072 | 向心力演示器 | 高中演示用 1、圆球质量分别为 95.5±2g 和 47.8±1g。2、测力弹 簧：倔强系数 58.5-73.5N/m，误差不大于 1.5%，两弹簧倔强系数相差 不大于 1N/m。3、基本误差：向心力相对误差≤7.7% | 1 | 台 |
| 21074 | 向心力实验器 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。1.底座为金属制，尺寸：235×105×15mm。2.导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。3.周期测定盘为铝制，直径80mm。 | 28 | 台 |
| 21076 | 凹凸桥演示器 | 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。1.外接电源：AC220V。2.钢球直径28.5mm。3.底座为木质，尺寸：600×150×16mm。 | 1 | 套 |
| 21077 | 演示力矩盘 | 供高中物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、带 线的空心销 6 个组成、塑料圆盘直径 270mm，盘面有 4 个同心圆，均 匀分布若干个小孔，供安插空心销用。 | 1 | 个 |
| 21078 | 力矩盘 | 供高中物理教学演示和学生分组实验用，主要由圆盘、轴、带线的空 心销 6 个组成。 | 28 | 个 |
| 21079 | 动量传递演示器 (碰撞球) | 1、主要配置及特征参数：由塑料底座、支架（立柱及横杆）、钢球等 组成。支架上悬挂五个等质量、等直径且相互接触的钢球。 2、塑料底座：尺寸规格：265*170*38.5mm (±5mm）；材质工艺：ABS 塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座， 内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3、能够完成的教学演示：动量传递实验。 | 1 | 套 |
| 22 | 振动和波、分子物 理和热学 |  |  |  |
| 22001 | 音叉 | 256HZ 型。产品由音叉．共鸣箱．音叉槌组成。2．音叉用钢或合金铝 加工制造，发音部分呈“U ”形，“U ”形下方的叉柄能插入并紧固在 共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股 内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表 面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：190mm×5mm×8mm。3．共 鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐．东北松或高密度板制造，经 干燥处理，箱体平整胶合牢跑龙套，使用时不应松动。外形尺寸约： 300mm×80mm×40mm。4．音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造， 槌头球径约 26mm，杆长约 180mm。频率及误差：256Hz±0.3Hz。产品 应符合 JY/T0395-2007《教学音叉》标准。符合 JY0001－2003《教学 仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 套 |
| 22001 | 音叉 | 512Hz1 型。产品由音叉．共鸣箱．音叉槌组成。2．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U ”形，“U ”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。3．共鸣箱的木材应无节疤和裂痕， 宜用泡桐．东北松或高密度板制造，经干燥处理，箱体平整胶合牢跑龙套，使用时不应松动。4．音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制 造。频率及误差：512Hz±0.3Hz。产品应符合 JY/T0395-2007《教学 音叉》标准。符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 的有关规定。 | 1 | 套 |
| 22005 | 纵波演示器 | 螺旋弹簧、机架、振动源二个，演示纵波的传播。 | 1 | 套 |
| 22009 | 声速测量仪 | 共鸣法。 | 1 | 台 |
| 22010 | 共振音叉 | 440Hz。 | 1 | 对 |
| 22012 | 纵横波演示器 | 高中物理演示纵横波的传播、反射等；仪器采用支架悬挂弹簧形式， 全长 100cm、 Φ50mm 螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下 调节，整套仪器包括机架 1 个（螺旋弹簧 1 支、振源 2 只）；连接杆 15 个；反光白布 1 块；其它符合 JY0001－2003《教学仪器一般质量要 求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| 22013 | 绳波演示器 | 可演示横波、行波、驻波、模拟偏振。幅度、振幅为数字化控制，精度 1Hz，数码显示，可调范围 0-9999Hz. | 1 | 套 |
| 22014 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于 66mm，圈数不小于 180，两端为 90 °弯折半圆 | 1 | 个 |
| 22015 | 波动演示器 | 帘式 ;手摇式，由机械传动机构、横波水平帘、纵波水波帘、波动衰减 器等部件组成。机械传动机构由 18 个厚偏心轮和 1 个薄偏心轮组成每个偏心轮以转过 30 °角后带带动下一个轮，按相位差依次传动。偏心轮角度在一个半波长内累计误差不超过 30；机械传动机构应升降方便。 凸轮杆和偏心轮配合后，手柄倒、顺转动灵活。 | 1 | 台 |
| 22016 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源，采用单片机控制，光源频闪和振子频率 0-9999Hz 可调，数码显示。 | 1 | 套 |
| 22018 | 弹簧振子 | 1、主要配置及特征参数：由塑料底座、演示标尺板、支撑杆、振子等 组成。 2、塑料底座：尺寸规格：436*274*49mm (±5mm）；材质工艺：ABS 塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3、振子：尺寸规格：35*20*20mm (±5mm），材质工艺：为优质 304不锈钢材质，耐磨耐腐蚀；功能描述：在双弹簧的作用下，振子来回摆动，便于研究简谐振动的规律。 4、能够完成的教学演示：观察弹簧振子的运动；简谐运动。 | 1 | 套 |
| 22020 | 弹簧振子振动图 像描绘器 | 自动稳定走纸。产品由弹簧振子装置、高压脉冲装置和卷纸机构三大主体构成。 | 1 | 台 |
| 22021 | 简谐振动投影演 示器 | 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成 | 1 | 台 |
| 22022 | 匀速圆周运动投影器 | 仪器采用全金属外壳，表层喷防静电漆；主要组成部分：1、机体、2、面板部分、3、电机及稳压调速系统；4、变速、函数转换、导向等机械传动系统；5、参考圆、投影指示、观察及描绘系统；6、单摆支架及摆球控制电磁铁部分；7、背板、接线柱及调速旋钮的部分。基本性 能：1、工作电压 DC14V，工作电流小于 1A；2、观察点简谐振动的振 幅：A=60±1mm；3、简谐振动的周期：2 秒，可调范围：2±0.3 秒；4、 记录纸带的跑偏相对误差：△S＜2%；5、振动图线：测量点的位移值 与理论值的相对误差： δmax＜5%； | 1 | 台 |
| 22023 | 单摆组 | 5 个摆球。 | 28 | 组 |
| 22024 | 单摆振动图像演示器 | 供高中物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。 | 1 | 台 |
| 22025 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时。 | 1 | 套 |
| 22026 | 受迫振动和共振 演示器 | 1、主要配置及特征参数：塑料底座、支架、横杆、策动摆、单摆（5 种摆长各 1 个）等组成。策动摆长可改变，可分别使 5 个摆长不同的单摆发生共振。 2、塑料底座：尺寸规格：436*274*49mm (±5mm）；材质工艺：ABS 塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座， 内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3、能够完成的教学演示：驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振实验。 | 1 | 台 |
| 22027 | 共振演示器 | 弹簧振子，电动机驱动。 | 1 | 台 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器。 | 4 | 套 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 4 | 个 |
| 22209 | 双金属片 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见。盘面直径不小于 150mm | 1 | 个 |
| 22210 | 气体做功内能减 少演示器 | 用热敏电阻演示 | 1 | 套 |
| 22213 | 纸盆扬声器 | 直径不小于 200mm，8 Ω。 | 1 | 台 |
| 22215 | 油膜实验器 | 实验测定油酸分子的长度。 | 28 | 套 |
| 22216 | 浸润和不浸润现 象演示器 | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验 | 1 | 个 |
| 22217 | 液体表面张力演示器 | 供高中物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。线框用 Ф 1.2mm 的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于 70mm，柄端小圈中心Ф 15mm，外形规则端正，焊接光滑整洁牢固。 | 1 | 套 |
| 22218 | 液体表面张力实验器 | 供高中物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。线框用 Ф 1.2mm 的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于 70mm，柄端小圈中心Ф 15mm，外形规则端正，焊接光滑整洁牢固。 | 28 | 套 |
| 22219 | 毛细现象演示器 | 1、主要配置及特征参数：由塑料底座、盛液盘、毛细管、支架等组成。 2、塑料底座：尺寸规格：265*170*38.5mm (±5mm）；材质工艺：ABS塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座， 内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3、毛细管：尺寸规格：3 根毛细管内径分别为Φ0.3 mm±0.1 mm、 Φ 0.6 mm±0.1 mm 和Φ0.9 mm±0.1 mm，管长≥200 mm±1 mm。 4、能够完成的教学演示：毛细现象。 | 1 | 套 |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿 板) | 1、主要配置及特征参数：由塑料底座、支架、前板、后板、V 型槽、 阵列钉子、插板、塑料小球等组成。 2、塑料底座：尺寸规格：436*274*49mm (±5mm）；材质工艺：ABS 塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座， 内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3、支架：尺寸规格：331*300*55mm (±5mm），材质工艺：优质 Q235A 材料，精密剪板折弯工艺；表面处理工艺：黑色烤漆，哑光处理；功能描述：为整个器材提供可翻转的结构平台。 4、能够完成的教学演示：气体运动速率分布统计、随机现象演示。 | 1 | 台 |
| 22222 | 气体定律实验器 | 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。 | 28 | 套 |
| 22223 | 玻意耳定律演示 器 | 供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体 状态方程。结构：由尺度板、U 型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成。 | 1 | 套 |
| 23 | 静电、电流 |  |  |  |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用。 | 1 | 对 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。 | 1 | 对 |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用。 | 1 | 对 |
| 23005 | 箔片验电器 | 学生用。 | 28 | 对 |
| 23007 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒。 | 1 | 对 |
| 23008 | 感应起电机 | 底座采用绝缘材料。起电盘为Φ235mm，厚 3mm 的有机玻璃板制，上铝箔粘接整齐。起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。电刷在起电盘上与铝箔接触良好，电梳由柬状裸铜丝制成。莱顿瓶极板涂敷高度应不低于 120mm，其他技术要求应符合 JY115-1982 | 1 | 台 |
| 23009 | 枕形导体 | 1、主要配置及特征参数：由三角底座、绝缘支杆、半枕形导体等组成。 2、三角底座：尺寸规格：120*120*27mm (±5mm）；材质工艺：ABS 塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3、枕形导体：尺寸规格：∅ 60mm (±5mm），长度 130mm (±5mm），厚度 1mm；材质工艺：不锈钢 304 材质，表面光滑无毛刺；功能描述：与验电器配合进行静电类实验。 4、能够完成的教学演示：静电感应等静电学实验。 | 1 | 副 |
| 23010 | 小灯座 | 螺旋式灯座，与 E10 小电珠配用。小灯座由底板、接线柱、灯座组成。底座采用酚醛塑料制作；灯座采用厚度不小于 0.5mm 的磷铜片制成，连接片为铜片，宽 8mm；接线柱为 644 型，行程不小于 6mm；小灯座最高工作电压为 36V，最大工作电流为 2.5A。 | 100 | 个 |
| 23011 | 单刀开关 | 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。开关闸刀与接 线柱及垫片均为铜质，闸刀宽度≥7mm。厚度≥0.7mm。接线柱直径4mm， 有效行程 4mm。 | 56 | 个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20 Ω , 2A。 | 28 | 个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 50 Ω , 1.5A。 | 28 | 个 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 200 Ω , 1.25A。 | 1 | 个 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 由底板及 1 根铜丝、1 根铁丝、2 根镍铬线、接线柱、连接片、支撑架 等组成，金属丝Φ0.5mm×1000mm，其他技术要求应符合 JY217-1987 | 1 | 台 |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 28 | 台 |
| 23030 | 演线路实验板 | 1、该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能 插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用 实验板，学生在其上进行各种学生试验。 2、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组 成。 3、使用条件 a) 相对湿度：80%（20℃±5℃) ; b) 使用温度：0℃~+40℃。 | 1 | 套 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 供学生分组实验用。主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、 元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。 | 14 | 套 |
| 23041 | 球形导体 | 1、主要配置及特征参数：由三角底座、绝缘支杆、球形导体等组成。 2、三角底座：尺寸规格：120*120*27mm (±5mm）；材质工艺：ABS 塑料精密注塑成型；功能描述：为整个演示器提供牢固稳定的底座，内嵌垫片，使得底座具备防滑耐磨的特点。 3、球形导体：尺寸规格：∅ 100mm (±5mm），厚度 1mm；材质工艺： 不锈钢 304 材质，表面光滑无毛刺；功能描述：与验电器配合使用进行静电类实验。 4、能够完成的教学演示：静电感应；带电导体的电荷分布：静电感应等静电学实验。 | 1 | 个 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:77mm×35mm×9mm。 | 28 | 个 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:75mm×53mm×10mm。 | 28 | 个 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：80mm×80mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显；4、实验误差：不大于5%。 | 1 | 套 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于4个，12 V、10 W 不少于2 个；指示电表：交流，2.5 级 | 1 | 套 |
| 23040 | 范氏起电机 | 由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球Φ200mm，放电球的Φ60mm，火花距离≥50mm | 1 | 台 |
| 23042 | 验电器连接杆 | 1、验电器连接杆，供物理静电实验中作活动的连接导体用。 2、本产品由导电杆、绝缘与柄，压紧块及压紧螺钉组成。 3、绝缘与柄用有机玻璃性能相当的材料制成，其直径 12mm，长度 110mm。 4、导电杆由金属制成，两端成弧面，其长度 250mm。 5、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 23043 | 移电球(验电球) | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用直径φ 12mm 的有机玻璃棒制作，长度不小于 100mm；金属球采用约直径φ14mm 钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 1 | 个 |
| 23044 | 验电羽 | 1.在绝缘底座上装一根金属杆，在金属杆上端用两个半园形的金属片之中夹 40 根自由线（丝织带制成）。上端用螺母拧紧。 自由线长 90 ㎜。2.要求：验电羽上的金属片带电后，周围的空间形成了电场， 自由线的电场的作用下产生极化的现象，成为连续的电场极子，它沿电场线的分布方向取向显示出电场线的分布情况 | 1 | 对 |
| 23045 | 验电幡 | 长方形铜丝网，三根绝缘支柱，铁质底座铜线网上三面各悬挂 10 条丝线 | 1 | 个 |
| 23046 | 尖形布电器 | 1 尖形布电器供静电实验中，演示处于静电平衡状态的导体上的电荷 的分布。2 尖形布电器由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座三部分组成。3 尖形导体用铜制成。导体直径 70mm，柱体长度 100mm，锥体高度 75mm。4 绝缘支杆及底座的总高度 160mm；绝缘支杆为有机 玻璃棒，其直径 14mm。5 绝缘支杆由有机玻璃制成。符合 JY0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 1 | 个 |
| 23047 | 正负电荷检验器 | 本仪器适用于高中物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。 | 1 | 台 |
| 23048 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 9 | 套 |
| 23049 | 金属网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。 | 1 | 个 |
| 23050 | 电荷间作用力演 示器 | 1、面板上有电源开关，复位开关，放大倍数选择开关，红色指示灯和 绿色指示灯。2、结构：铜球探头、电源开关、复位开关、放大倍数开 关、红色指示灯等。 | 1 | 套 |
| 23052 | 库仑定律演示器 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 1 | 台 |
| 23053 | 电场线演示器 | 用作高中物理中用电力线把电场中各点场强的大小和方向形象的表示出来。由五块扳子组成，可以做7个实验。 | 2 | 套 |
| 23054 | 电势演示仪 | 产品由导电玻璃、带坐标孔的透明塑料板、接线柱、表笔一对、白纸、复写纸、导电纸各1张组成。1.导电玻璃板的一面为导电的，尺寸：237mm×200mm×5mm。2.带坐标孔的透明板孔径1.8mm，两孔间距20mm，尺寸：237mm×200mm×3mm。 | 1 | 套 |
| 23055 | 等势线描绘实验器 | 产品由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：180mm×120mm×14mm。 | 28 | 套 |
| 23056 | 平行板电容器 | 附演示匀强电场板。 | 1 | 套 |
| 23057 | 电场中带电粒子 运动模拟演示器 | 1、主要配置及特征参数：由模拟屏、加速旋钮、偏移旋钮、开关等组成。 2、外形尺寸 666*470mm (±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5 材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为 ABS 塑料精 密注塑成型边框；可模拟粒子运动：通过调节加速旋钮，粒子做匀加 速直线运动。调节偏转旋钮粒子做平抛运动。 3、能够完成的教学演示：模拟电场中带电粒子的运动。 | 1 | 套 |
| 23058 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 1 | 套 |
| 23059 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 1 | 套 |
| 24 | 电磁、电子 |  |  |  |
| 24001 | 条形磁铁 | 1、条形，≥180mm。有极性标注，红色为 N 极，兰色为 S 极。 | 28 | 对 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 1、蹄型，≥100mm，有极性标注，红色为 N 极，兰色为 S 极。 | 28 | 个 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 1、无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200mm×120mm；环境温度大于 10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s。 | 1 | 套 |
| 24004 | 立体磁感线演示 器 | 永磁、电磁场 ;1.由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁 及月牙形透明磁感应板和固定支架组成；2.透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺； 3.透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。 | 1 | 套 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影，条形、蹄形；2.由聚苯烯透明塑料板（内附铁磁针）2 块，T054 磁铁 1 对，U082 磁铁 1 个构成；3.小磁针直径不大于1mm，在透明板孔内转动灵活。 | 1 | 套 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、投影磁针等组成，底座尺寸： 178×138×38mm，方线圈（80×50mm),圆线圈（直径Φ45mm），螺线管（直径Φ45mm）采用优质铜线。 | 2 | 套 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 16 个 ;有磁针体和支座两部分,磁针体为菱形, 总长约 2 8 mm，针体极端磁感应强度不小于 5 mT。 | 2 | 套 |
| 24008 | 翼形磁针 | 翼型磁针 2 副，包括磁针体和支座，磁针体尺寸 140mm×8mm，支座Φ 71mm×112mm，其他技术要求应符合 JY0012－1990 | 5 | 对 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 原线圈内径 11mm，外径 15mm，用 0.44mmQZ 型漆包线分二层平绕 400 匝，绕线宽度 57mm，副线圈内径 24mm，外径 30mm，用 0.23mmQZ 型漆 包线分二层平绕 755 匝，绕线宽度 50mm，铁芯为软铁棒尺寸≥Φ 10mm ×77mm，棒上装塑料手柄。其他技术要求应符合 JY120-1982 | 1 | 套 |
| 24010 | 原副线圈 | 原线圈内径 11mm，外径 15mm，用 0.44mmQZ 型漆包线分二层平绕 400 匝，绕线宽度 57mm，副线圈内径 24mm，外径 30mm，用 0.23mmQZ 型漆 包线分二层平绕 755 匝，绕线宽度 50mm，铁芯为软铁棒尺寸≥Φ 10mm ×77mm，棒上装塑料手柄。其他技术要求应符合 JY120-1982 | 28 | 套 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 1、主要配置及特征参数：由电磁线圈、铁芯、常开触点、常闭触点、 弹簧、蜂鸣器、指示灯等组成。 2、外形尺寸 666*470mm (±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5 材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为 ABS 塑料精密注塑成型边框；仪器面板表面印有原理电路图，导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致，红绿色指示灯分别指示常开和常闭 状态。 3、能够完成的教学演示：电磁继电器工作原理。 | 1 | 个 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。底座尺寸≥190mm×140mm ×4mm，撑杆长度≥440mm，接线板(棒）长度≥150mm,有红、黑两只接线柱。线圈框架尺寸 63mm×63mm，上有绕线槽。线圈引线采用导线截 面积不大于 0.8mm2 的多股软线制成，线端接线叉加套管。 | 28 | 个 |
| 24019 | 手摇交直流发电 机 | 转子线圈用 0.47～0.49mm 漆包线平绕 440 匝，带铁芯。磁铁两极用红色为 N 极,兰色为 S 极，小灯泡 4.8V，0.3A，木制底座。 | 1 | 个 |
| 24021 | 阴极射线管 | 磁效应管 ;1.由阴极射线管和胶木底座组成；2.磁效应管、静电偏转管在演示中，荧光板上光束明亮、清晰。当没有外加磁场、电场时，光束应有明显的偏围转，荧光板上光束尾端宽度不大于 3mm 静电偏转管 接 250V 直流偏转电压后，光束尾端可偏离 12mm 以上；3.示直进管在 演示时，在暗室观察阴影清晰；4. 机械效应管在演示时，翼轮转动灵活。 | 1 | 个 |
| 24021 | 阴极射线管 | 示直进管。 | 1 | 支 |
| 24021 | 阴极射线管 | 机械效应管。 | 1 | 支 |
| 24021 | 阴极射线管 | 静电偏转管。 | 1 | 支 |
| 24030 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。外形尺寸：150mm×25mm×15mm，一对纸盒装。 | 5 | 个 |
| 24031 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。型号：D-CG-LU-100，外形尺寸：85mm×27mm×105mm。 | 5 | 个 |
| 24032 | 强磁针 | 高磁能积磁体。 | 2 | 个 |
| 24033 | 通电平行直导线 相互作用演示器 | 产品由主机、平行直导线、连接线、演示板等组成。 | 1 | 套 |
| 24034 | 电流天平 | 用于演示磁场对电流的作用F 与电流 I、磁感应强度 B、及通电导体长度 L 成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度 B （B=F/IL）。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。 | 1 | 套 |
| 24035 | 安培力演示器 | 1、配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。 2、铝型材底座组件、线圈、轴承底座、磁铁座、刻度转盘等 3、铝型材底座组件：组成产品：端盖、铝型材底座、EVA 自粘板等。规格：底座尺寸：350*90*35mm，长度公差±2.0mm；材质工艺：铝 6063-T5，挤压拉模成型；表面处理工艺：电泳发黑；端盖尺寸：95*35mm， ABS 塑料精密注塑成型；功能描述：多个零件组合集成在底座，为安培力实验提供运动和安装平台。 4、线圈：规格：94*94.2*14.8mm；材质工艺：ABS 塑料精密注塑成型；功能描述：提供线径 0.25mm 的漆包线，分为 100 匝、200 匝、300匝线圈，为实验提供不同的线圈匝数，提高实验数据的可靠性和准确度。 5、轴承底座：规格：60*58.9*35.3mm；材质工艺：ABS 塑料精密注塑成型；功能描述：为轴承提供良好的安装孔位，内嵌 6802Z 铁盖轴承，线圈通过轴承可以平稳的转动，输出准确的实验数据。 6、刻度转盘：规格：∅235*3mm；材质：铝 6061；表面处理：细喷砂阳极氧化，表面双色丝印，刻度线条清晰。功能描述：为磁铁座提供 安装平台，可以旋转，实验中便于调节不同的角度。 | 1 | 套 |
| 24036 | 安培力实验器 | 用于中学物理探究通电导体在磁场中的受力情况。仪器由带轨道的底座、U型磁铁、空心铜管、框型导线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：110mm×75mm×13mm。 | 28 | 套 |
| 24037 | 自感现象演示器 | 1、主要配置及特征参数：由小灯泡、灯座、变压器、电位器、开关等组成。 2、外形尺寸 666*470mm (±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5 材料，具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为 ABS 塑料精 密注塑成型边框；仪器面板分为“通电自感现象 ”和“断电自感现象 ” 两部分。表面印有电路原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线与面板上的原理图一致。 3、能够完成的教学演示：通电自感现象演示；断电自感现象演示。 | 1 | 台 |
| 24038 | 电磁感应演示器 | 完成奥斯特实验、磁场对直线电流作用，电磁感应现象。由蹄形磁铁，微电流放大器，翼型磁针，水平支架，直导体，滚动导体和附件组成 | 1 | 套 |
| 24039 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 ;1. 由铜管、透明管、强磁柱（2 个）、支架座、指示灯（2 个）组成 2. 符合 JY0001—2003 标准规定。 | 1 | 套 |
| 24040 | 电磁阻尼演示器 | 基本结构：仪器由具有铁芯的电感线圈、电容器、晶体管等元器件和带有原理图的面板组成。不能使用驱动放大电路。面板要求：面板电路应具有阻尼振荡和等幅振荡原理图。振动：振动频率 30HZ，驱动振幅 0.2MM | 1 | 套 |
| 24041 | 动能发电手电筒 | 手压发电，手持式，利用机械能转化成动能的原理 | 1 | 套 |
| 24042 | 单匝线圈电机原 理演示器 | 产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。效果明显。1.底座尺寸不小于 290mm× 190mm。2.转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚 1.5mm 冷轧板冲压成型，表面电镀处理；换向器为两个半圆铜环，内 为绝缘芯；碳刷为厚不大于 0.3mm 磷铜加工制成；3、转轴为直径 6mm， 长不小于 120mm 铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为 1mm，组 成长方形的尺寸为 65mm×45mm；强磁外形尺寸为 80mm×60mm×15mm。 磁场强度不低于 0.07T。 | 1 | 套 |
| 24043 | 旋转磁场电机原理演示器 | 产品由底座、支架、金属铝桶、U型磁铁、转轴及手摇柄等组成。1、底座及支架采用冷轧板冲压成型，表面烤蓝漆，底座外形尺寸：200mm×135mm×12mm。支架高度115mm。2、金属铝桶Φ32mm、高55mm。3、U型磁铁外形为塑料注塑成型，一半为红色、另一半为蓝色，内装磁铁。 | 1 | 套 |
| 24044 | 三相电机原理演 示器 | 包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压 10V，供电电流 150mA 时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 1 | 套 |
| 24045 | 手摇三相交流发 电机 | 1、演示三相交流电，结构、定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座 支架、接线柱、木质底座、Y/△接线板、Y 接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板。 2、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。 3、技术特点：励磁电压为 6V，转速：1500 转/分，输出频率为25Hz。 | 1 | 台 |
| 24046 | 三线电子开关 | 作为教学示波器和学生示波器配套的教学仪器，可使单踪示波器同时 显示三路信号波形，仪器采用集成电路和晶体管混合电路。技术性能 要求：输入阻抗为 300KΩ//40PF 且 A、B、C 相同，最大输入耐压不小 于 200V（DC+AC），开关频率为 50Hz-50KHz 且连续可调，放大系数不小于 3 倍且 A、B、C 相同，最大相对位移不小于 4V，输入通道间隔离比不小于 30 分贝，A 的输出极性与输入同相，但 B、C 可反相，同步信号输出不小于 2V，内部试验信号 50Hz。 | 1 | 台 |
| 24047 | 交流电路特性演 示器 | 1、主要配置及特征参数：由电感、电容、电阻、灯泡、灯座等组成。 2、外形尺寸 666*470mm (±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5 材料， 具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为 ABS 塑料精密注塑成型边框；仪器面板设有交直流标识，表面印有电路图，分别列有电阻、电容、电感专有电路。导线采用暗线布置，内部接线与面板上的电路图一致。 3、能够完成的教学演示：电感、电容对交变电流的阻碍作用；观察感 抗、容抗和纯电阻。 | 1 | 台 |
| 24048 | 可拆变压器 | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U 型铁芯及条形铁轭为可拆式。 2、线圈骨架用塑料压制。 3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 1 | 台 |
| 24049 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高 硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成 | 58 | 套 |
| 24050 | 变压器原理说明器 | 供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。 | 1 | 台 |
| 24051 | 日光灯原理演示 器 | 电感式镇流器。由日光灯、镇流器、启辉器及座、开关、指示灯、电流表、螺口灯座、面板带支座等组成。 | 1 | 套 |
| 24052 | 伦兹力演示器 | 产品由线圈、电解槽、电流表、框架盒、换向开关等组成。产品外形尺寸约27.5×27.5×8cm，框架盒由塑料制成，电解槽直径约15cm，带两个电流表，3个换向开关，一个指示灯，红黑接线柱各一个 | 1 | 套 |
| 24053 | 电子束演示器 | 采用静电偏转阴极射线演示器（简称电子束管），仪器一侧装有小黑板，可不用暗室进行教学演示实验。仪器外壳采用铸铁金属结构，铝金属面板。二、技术指标：1、加速极电压：0～220 伏，连续可调；2、 偏转板电压：电压幅度：0～40 伏连续可调，电压方向：上正、断路、 下正三档；3、电源：220V±10%50Hz；4、功率消耗：小于 8 瓦；5、 连续工作时间：一小时； | 1 | 台 |
| 24054 | 阴极射线演示器 | 热阴极射线管演示器是作为中学物理教学中演示电子束在电场、磁场中运动轨迹及说明示波管原理用。产品由电源、扫描发生器、射线管显示控制电路三部分组成。1.额定电压：AC220V。2.额定输入功率：10W。3.加速极电压：335-440V。4.Y偏转板电压：0-70V。5.扫描频率范围：25-50Hz。6.X偏转板电压：-75-75V。7.金属外壳，尺寸：280mm×190mm×140mm。 | 1 | 套 |
| 24059 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 1 | 台 |
| 24061 | 电磁振荡演示仪 | 演示阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系。产品由演示面板、框架、支脚等组成。1.演示面板的电路图线清晰，分等幅和减幅振荡演示内容，并有选择开关和波形调节以及连接导线。2.框架为塑料制，能固定演示板和背板，四角为塑料包边，外形尺寸：460mm×310mm×55mm。3.支脚为塑料制，竖直后能使演示板有一定的倾斜度。4.外接直流电：6V。 | 1 | 台 |
| 24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率 225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 1 | 套 |
| 24063 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 发射器：频率 10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW； 接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 | 1 | 套 |
| 25 | 光学﹑原子物理 |  |  |  |
| 25001 | 光具盘 | 1.主要配置及特征参数：由光具盘主体（含圆形光盘）、五线激光源、光学零件（梯形玻砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、小双凹柱透镜、小双凸柱透镜、大双凸柱透镜、平面镜、凹凸柱面镜、正三棱镜）组成。 2.光具盘主体：外形尺寸 772*470(±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5 材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为 ABS 塑料精密注塑成型边框；圆形光盘直径 260mm，盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0 °~90 °刻度：功能描述：整体为磁吸附 式结构，光学零件及五线激光光源可以吸附在矩形光盘上进行光学实 验演示。 3、五线激光源：规格：尺寸 133*89*30mm，工作电压 DC3V；主要材质： ABS 工程塑料、铜；工艺：塑料注塑成型；功能描述：激光光学光源，磁吸式，内置电池可充电，提供 1～5 线平行光源（中间绿色光源）， 配合光学零件可直接或光具盘主体或其他磁性材料上完成多种光路的 演示实验。 4、光学零件：产品组成：梯形玻砖、等腰直角棱镜、半圆柱透镜、小 双凹柱透镜、小双凸柱透镜、大双凸柱透镜、平面镜、凹凸柱面镜、 正三棱镜。 5、规格：统一厚度 20mm；主要材质：PMMA；工艺：精加工、抛光； 功能描述：磁吸式，配合激光光源可直接或吸附在光具盘主体或其他磁性材料上进行光线折射等相应光学实验。 6、能够完成的教学演示：光的直线传播；光的反射；凸透镜的会聚作用；凹透镜的发散作用；凹面镜的会聚作用；凸面镜的发散作用；光的折射定律；测量玻璃砖的折射率；光的全反射等。 | 1 | 套 |
| 25002 | 凹面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各 1 个）组成； 2、凹面镜的直径为 100±2mm；焦距为 65±10mm； 3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 4、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层； 5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度。 | 1 | 个 |
| 25003 | 凸面镜 | 1.由凸面镜体，托架、支柱、底座各部分组成；2.托架、支柱、底座均为铁制品；3.底座直径Φ105mm，厚度 1mm，表面涂清漆，支柱直径 Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度 2mm，半圆直径Φ110mm；凸 面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。 | 1 | 个 |
| 25004 | 玻璃砖 | 1、外形尺寸：上底长为 35mm；两底角为 60±0.5 °和 45±0.5 °， 高度为 35±1mm，厚度 15±1mm。 2、玻璃砖的上下两底面平行度为 0.10mm； 3、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 28 | 块 |
| 25005 | 光具座 | 双轨型导轨，长 1000mm 带标尺，配双凸透镜 2 块，平凸透镜 1 块，双凹透镜 1 块，“ 1 ”字屏 1 块，白屏 1 块，插杆 5 根，毛玻璃屏（带屏架）1 块，光源1套，烛台。 | 28 | 套 |
| 25007 | 三棱镜 | 1、产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2、三棱镜体外形为正三棱柱，边长 25mm，相邻两角为 60±0.5 ° , 棱长 80mm。 | 2 | 个 |
| 25008 | 白光的色散与合 成演示器 | 由白炽光源、两块棱镜和两块成像屏及支架组成，两块棱镜应配对，顶角为 60 ° , 有效边长不小于 25mm，高度不小于 25mm，成像屏尺寸 ≥30mm×50mm。 | 1 | 套 |
| 25015 | 光的折射全反射 实验器 | 整体式结构，手持式三光束入射，优质圆形光学塑料演示刻度盘，直径为φ 148±2mm，可 360 度旋转观察，光屏转动由手轮控制。光屏屏 面被平分为四个相同的四分之一圆，每个四分之一圆均有 0 度到90 度 的清晰刻线，半导体激光笔光源，电池盒一体化。技术要求：1、工作电压：DC3V；工作电流：3mA；额定功率：3mW；光源波长：635nm；附 配件：水槽 1 个、分光束器 1 个、平面镜和漫反射镜 1 块（两面）、梯形棱镜 1 个、半圆柱透镜 1 块、凹凸柱面镜 1 块、双凸柱透镜 （f=45mm)1 块、双凹柱透镜（f=-45mm)1 块、标尺刻度卡 | 28 | 套 |
| 25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。 2、在照度不高于 200 勒克斯的普通教室里,距仪器8m 以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于 5 条。 3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于 7 条 光栅衍射的彩带不少于 5 条。 | 1 | 套 |
| 25017 | 激光光学演示仪 | 产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。 | 2 | 台 |
| 25020 | 双缝干涉实验仪 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。 | 28 | 台 |
| 25021 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条 纹，又称“牛顿圈 ”，整体由曲率半径为 R 的待测平凸透镜 L 和玻璃平板 P 叠装在框架 F 中构成。 | 1 | 个 |
| 25022 | 光导纤维应用演 示器 | 1、由演示板、传光束、传像束、有机玻璃棒、字母板、声传输底座、扬声器、光源输出底座、图像输出底座等组成。 2、演示板：外形尺寸：666*470mm(±5mm）；上下为铝型材结构，6063-T5 材料,具有良好的抗拉强度，表面黑色氧化细喷砂处理。左右为 ABS 塑 料精密注塑成型边框。 3、传光束：外形尺寸： φ6mm (±5mm），光纤丝排列对应整齐，无错位。两端用金属束好，可以直接插入声传输底座、光源输出底座中， 用于光线传导。 4、传像束：外形尺寸： φ25mm (±5mm），传像工作面积≥100 mm2。光线光纤丝排列对应整齐，无错位。两边端头为圆形板（直径 25mm），可以卡进相应的图像输出底座中。用于图像传导。 5、光源输出底座：外形尺寸：中心圆形外径φ30mm (±5mm），内径 6mm (±2mm）；材质：黑色 PMMA；可插入传光束和有机玻璃，进行实验。 6、能够完成的教学演示：光纤的应用等。 | 1 | 台 |
| 25023 | 光的偏振观察器 | 起偏片、检偏片。 | 15 | 套 |
| 25106 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺 | 1 | 台 |
| 25107 | 光谱管组 | 光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组 6 支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3 帕后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为 1009—2000 帕），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6 支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的 顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元 素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。 | 1 | 套 |
| 25108 | 钠的吸收光谱演 示器 | 1、高中物理实物仪器，供学生观察钠的吸收光谱线。 2、仪器主要零部件：钠气真空管（简称钠管）；钠管加热炉（炉膛、金属卡片、保护罩、金属炉壳、电炉丝、钠管、瓷管、支杆）；手持分光镜一只；底盘、立柱各一个；光源一个。主体金属制。 | 1 | 台 |
| 25109 | 数字化光电效应实验器 | 一、组成 光电效应实验器主体（含分压式电路（电压调节范围（-12V～12V））、电压传感器（-20V～20V）、微电流传感器（-200μA～200μA）、电压数字显示屏、微电流数字显示屏、电位器、电源方向调节器、调光器）、光电管罩、光电管、USB灯条、滤光片（红、黄、蓝各1块）、数据线、电源适配器 二、功能 1.用于光的粒子性实验，探究光电效应现象。 2.实验器面板印有实验电路图，便于学生理解实验。内置电压、微电流传感器，无需采集器，可直接与终端连接，在专有软件模板上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现，解决了传统实验中光电流难以测量的问题，方便演示，大大提升了课堂效率。 3.内置分压式电路，通过旋钮可调节电压大小，探究光电流随电压增加而增加，达到饱和电流的现象。 4.内置调光器，通过旋钮可调节光强大小，探究光强越大，饱和电流越大的现象。 5.配备3种颜色滤光片，定位卡槽设计，安装方便，可以探究不同频率的光照射下的光电流与电压的关系。 6.内置电源方向调节装置，可根据实验调节电压的正反方向，探究遏止电压。 7.面板自带电压、微电流数字显示模块，即可独立使用，也可结合计算机使用完成实验。 8.铝合金光电管罩设计，有效避免其他杂光影响，实验误差小。 9.配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 三、实验 用于探究光电效应、验证饱和光电流、遏止电压等实验 | 1 | 台 |
| 25111 | 太阳电池演示器 | 1、本产品由太阳能电池板、支架、音乐声响器插件和电机插件组成。用于演示太阳能转化成电能，并作各种应用。 2、最大开路电压：3.5V； 3、最大短路电流：500MA； 4、音乐声响器插件工作电压：3V，工作电流：20MA； 5、电机插件工作电压：3V，工作电流：30MA | 1 | 台 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 31 | 物理 |  |  |  |
| 31005 | 液压机模型 | 由大缸体，小缸体角式截气阀，底座和压力弹簧构成。大活塞面积 18cm2,小活塞面积 0.785cm2,大活塞最大压力350Kg。 | 1 | 个 |
| 31008 | 汽油机模型 | 压缩比：6 ;1.由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、齿轮、火花塞等组成；2.电源电压 DC 3V；3.四个冲程的过程明 显，点火时间正确。 | 1 | 个 |
| 31009 | 柴油机模型 | 压缩比：14 ;1.由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、喷油咀、齿轮等组成；2.电源电压 DC 3V；3.四个冲程的过程明显。 | 1 | 个 |
| 31010 | 磁分子模型 | 由衬板，磁分子和吸转叶片及支座组成。衬板尺寸 270mm×170mm， 磁分子 40mm×12mm，磁分子排列为三排六行，间距 6mm，中心轴为可拆式。吸转叶片用软磁材料制，叶片尺寸 22mm×10mm。 | 1 | 套 |
| 31013 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器。 | 1 | 套 |
| 31014 | 晶体空间点阵模 型 | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英。 | 1 | 套 |
| 31017 | 蒸汽机模型 | 吹动式。 | 1 | 台 |
| 31018 | 蒸汽轮机模型 | 吹动式。 | 1 | 台 |
| 31019 | 燃气轮机模型 | 可动模型。 | 1 | 台 |
| 31020 | 高压输变电模拟演示器 | 演示器为两对输电线路，线路中每根导线电阻均相同（4欧），其中一对线路终点直接接用电器（3.8V小灯泡），另一对线路外接交流2-4V的电压升压变压器（升压比12：1），升压后经输电线路降压变压器（降压比1：12）降压后再输送到用电器（3.8V小灯泡）。产品由底座、变压器、支架、灯泡、灯座等组成。底座采用木质，外形尺寸：500mm×195mm×16mm。 | 1 | 套 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 2 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 50mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 2 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 100mL，高硼硅玻璃制造．铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合 GB/T 12804-2011《实验室玻璃仪器量筒》的标准. | 28 | 个 |
| 60012 | 量杯 | 250mL，硬质采用透明玻璃制造，铜红扩散印线，玻璃仪器总体要求： 无内应力，产品应符合 GB/T12803-1991 《实验室玻璃仪器量杯》的标准. | 2 | 个 |
| 61 | 加热 |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ 15mm×150mm，高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 28 | 支 |
| 61001 | 试管 | φ32mm×200mm，高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，产品应符合 QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 | 28 | 支 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL，采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL，采用 3.3 硼硅酸盐玻璃制造玻璃制造，产品应符合 GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 | 10 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL，采用高硼硅 GG-17 玻璃制造,产品应符合GB/T 22362-2023《实验室玻璃仪器烧瓶》的有关规定。 | 5 | 个 |
| 61033 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL，采用高硼硅 GG-17 玻璃制造,产品应符合GB/T 22362-2023《实验室玻璃仪器烧瓶》的有关规定。 | 5 | 个 |
| 62 | 一般 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL，色泽：无色透明，厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》，符合 JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 28 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm，采用透明玻璃制造,产品应符合 GB/T 28211-2011《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 5 | 个 |
| 62035 | 分液漏斗 | 筒形，250mL，采用透明玻璃制造,产品应符合 GB/T 28211-2011《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 62070 | 平底管 | φ 12mm×150mm。 | 2 | 支 |
| 62071 | T 形管 | 玻璃材质Ф5mm~ Ф6mm，支管长 50mm，全长 100mm，壁厚 0.8mm，采用透明玻璃制造，产品应符合 GB/Z 12414-2021《药用玻璃管》的标准。 | 5 | 个 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径 10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 2 | 支 |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64005 | 镊子 | 304 不锈钢平头镊子，长 125mm，钢板厚 1.2mm | 5 | 支 |
| 64032 | 石棉网 | 隔热层材料为优质陶土和石棉组成，铁丝镀锌的网。 | 28 | 个 |
| 64051 | 玻璃管 | φ5mm~ φ8mm，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》符合JY0001- 2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 千克 |
| 64063 | 乳胶管 | 或塑料管。 | 5 | 米 |
| 8 | 其它实验材料和 工具 |  |  |  |
| 80 | 实验材料 |  |  |  |
| 80101 | 电工材料 | 鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。 | 2 | 套 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。 | 2 | 套 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插 头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 28 | 套 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、火柴、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。吸塑定位纸盒包装。 | 2 | 套 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝。 | 28 | 套 |
| 80108 | 甲电池 | 2.5V 或 3.8V | 28 | 个 |
| 80109 | 1 号电池 | 每组 2 个～3 个。 | 100 | 组 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V 或 3.8V。 | 100 | 个 |
| 80118 | 学生实验纸材 | 材料由打点纸带（电磁打点和电火花通用）、墨粉纸（电火花用）、坐标纸5张、复印纸5张组成。纸盒包装。 | 28 | 套 |
| 80151 | 滚上体 | 滚动行程：500mm | 1 | 套 |
| 80157 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 | 1 | 套 |
| 80159 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 | 1 | 套 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 28 | 支 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | φ3mm 或φ6mm,160mm 一字螺丝刀 | 28 | 支 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | φ3mm 或φ6mm,160mm 十字螺丝刀 | 28 | 支 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 嘴顶缝隙：不小于 3mm 的区域内，尖嘴钳的嘴顶缝隙最大值就不超过 0.08mm.手柄部位带绝缘套。 | 28 | 个 |
| 81005 | 电工刀 | 1、特殊工具钢，总长≥220mm | 1 | 个 |
| 81006 | 手摇钻 | 1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成； 2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；四支刀口外径分别约为Φ12mm， Φ 10mm， Φ8mm， Φ6mm，捅条直径不小于 Φ4mm，刀口锋利，无卷边； | 1 | 个 |
| 81007 | 木锉 | 250mm。 | 1 | 个 |
| 81008 | 木工锯 | 材质：锰钢，长度不小于 400mm，锯路宽 4mm，其他符合 GB/T 14897.2-1994 标准。 | 1 | 个 |
| 81009 | 木工锤 | 1．手锤总长：283mm，手柄长：257mm，锤体：26×22mm；锤体一端为平底，一端为尖底；2．手柄为木制喷漆，锤体为铁制，喷漆，放在室 温下不易被氧化。 | 1 | 个 |
| 81010 | 铇 | 粗、细。 | 1 | 个 |
| 81011 | 斧 | 1、 ≥1.25kg，材质：高碳钢、木柄，长度：刃宽≥100mm | 1 | 个 |
| 81012 | 钢手锯 | 12"/300mm 可调钢锯架，全钢结构制造，锁定装置，附锯条一支。 | 1 | 个 |
| 81013 | 剥线钳 | 规格：0.5-2.00mm2。高强度铝合金压著钳体，金属漆处理。上下刀口感应淬火，剥线快速。附可调节量线杆，保证每次剥线长度一致。 | 1 | 个 |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm。 | 1 | 个 |
| 81015 | 手锤 | 圆头锤，采用 45 号高碳钢精工铸造,表面抛光处理，敲击面热处理，硬度 45-48HRC，0.25KG。 | 1 | 个 |
| 81016 | 錾子 | 1、扁錾：≥25mm×270mm，头长≥138mm，柄长≥133mm，高碳钢材质，抛光处理，塑胶刃口护套设计，包胶手柄； | 1 | 个 |
| 81017 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄。 | 1 | 个 |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm，带柄。 | 1 | 个 |
| 81019 | 什锦锉 | 径 4mm,整体长度不低于 150mm,一套为 10 支不同形状的锉刀，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐。整套用PP 塑料盒包装 | 1 | 个 |
| 81020 | 活扳手 | 12 寸多功能活动扳手,前段为活动扳手（带刻度），后部为圆形固定扳手。 | 2 | 个 |
| 81021 | 手剪 | 1、钳工工具，剪铁皮、铜片 | 1 | 个 |
| 81022 | 直角尺 | 1、宽座角尺，≥160mm×100mm，不锈钢材料，硬度 561HV（或 53HRC）， 2 级； | 1 | 个 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线。 | 2 | 支 |
| 81025 | 平口钳 | 80mm，台钻上用。 | 1 | 个 |
| 81026 | 台钻 | φ 1mm~ φ 13mm。 | 1 | 台 |
| 81027 | 手电钻 | φ 1mm~ φ 13mm。 | 1 | 台 |
| 81028 | 钻头 | φ 1mm~ φ 13mm。 | 2 | 套 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm。 | 1 | 台 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 1 | 台 |
| 81033 | 钳工工作台 | 原木制作，1100mm*580mm。 | 1 | 个 |
| 81035 | 烙铁架 | 1、带铸铁底座，带弹簧支架，带海绵。 | 2 | 个 |
| 81036 | 油石 | 粗细两面。 | 2 | 个 |
| 81037 | 冲子 | 1、钢制、 φ2mm~ φ20mm | 1 | 个 |
| 81038 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度 160mm～250mm | 1 | 个 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 材质：涤卡。颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和高中实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。 | 56 | 件 |
| 82002 | 护目镜 | 防强光，上部衰减 10 倍～20 倍，下部透射比≥75% | 56 | 个 |
| 82006 | 手套 | 棉纱线。 | 56 | 双 |
| 82016 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV。方凳，外形尺寸：490mm×295mm×410mm。 | 1 | 个 |

- 备注：上表“★”表示重要技术参数，投标文件中提供第三方检测机构所出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。中标供应商需提交检测报告原件备查，如发现投标人在投标过程中提供虚假证明材料，采购方有权追究法律责任。

- 其他

（1）本项目为交钥匙承包项目，中标人应负责对本文件及采购人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、检测、验收、脚手架费、培训及材料增补等费用。招标单位不承担中标单位在今后施工时要发生的其他（设备、材料及人工等）各种费用。

（2）投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于本标书中提出的要求；应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（3）交货期:中标通知书发出之日起7天内中标单位到使用单位签订合同，30天内完成供货、安装并通过验收合格。

（4）中标人应派技术人员负责设备的安装、调试，调试所需专用工具、设施、物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。并且提供相应的培训，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费。

（5）投标人须提供经调试、验收合格后至少三年的免费质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)，并提供厂方认可的保修证明。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。在保修期内，对需方非人为原因出现质量问题的产品或配件进行免费维修，确定不能使用的进行免费更换，免收维修费、零件费、上门服务费、交通费。保修期后仅收取配件费。中标人需免费提供易损耗的零部件供采购人使用。

五、验收标准

1、所供产品的规格、数量符合招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

2、所供产品的材质、颜色符合招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

3、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4、所供产品结构牢固，无安全隐患。

5、本项目进行抽样验收，检测结果符合招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的要求。

6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7、招标文件投标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

六、商务条款

| 序号 | 类别 | 商务条款要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约期限 | 自合同签订之日起30天内完成供货、安装并通过验收合格。 |
| 2 | 履约地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 质量要求 | 符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 1、投标人保证所供的货物必须是出厂原装合格产品，如发生所供的货物与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 2、在所供货物交付时，投标人必须向采购人提供产品证书、产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 ▲3、所有货物供货时，具体的型号、颜色、款式都需经采购人确认后方可生产或供货。 |
| 4 | 质保期 | 质保期：所有产品的质量保质期不少于3年，自项目整体验收合格之日算起。 |
| 5 | 售后服务要求 | 1、中标人必须保证所供货物全新、正宗、原包装。在产品质量保证期之内，因产品设计、工艺、材料、配套件等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题或故障应由供应商免费技术服务和维修。 - 2、供应商必须提供7×24小时电话响应，提供技术咨询、故障报修等服务。供应商须在接到采购人维修要求电话后，12小时内作出响应，24小时内派技术人员到现场维修（通过远程诊断系统可以解决的故障除外），如果不能修复，则提供同样备品供采购人使用，直至产品修复。 |
| 6 | 付款条件 | （1）合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（预付款支付前中标供应商须提交银行、保险公司等金融机构出具的等额预付款保函或其他担保措施，并经采购人认可）。 （2）制作、安装完成后，经采购人验收合格并收到开出的增值税专用发票后支付至合同金额的100%。 说明：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的（以供应商承诺书为准），采购人可不适用上述规定。 |
| 7 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 验收标准 | 中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，采购人可以委托相关单位按投标承诺的材质核对鉴定。如不符要求，包退包换，直到符合要求为止，否则采购人有权解除合同，拒付货款，并对中标供应商处以合同总金额30%的违约金罚款。 |
| 9 | 授予合同 | ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

# 投标人须知

- 总  则

- （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- 1、“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2、“代理机构”系指宁波拓丰招标代理有限公司。

3、“投标人”系指提交投标文件的投标人。

4、“货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的满足采购需求的各项服务。

6、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

8、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

9、“▲”系指实质性响应条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用说明

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

- （五）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人允许，不得分包。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）预算价/最高限价

▲本次公开招标设有最高限价为人民币1490000元；投标报价超过最高限价的，投标无效。

- （八）其他说明

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。(如适用)

（1）若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

（3）投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

▲2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 3、关于知识产权

（1）投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 4、投标人的风险

▲（1）投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

5、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，将会被认定为串通投标，其投标无效。

6、重要提醒：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

- 7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

- 二、采购文件

- （一）采购文件的构成

本采购文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、采购需求

3、投标人须知

4、评标办法及评分标准

5、政府采购合同主要条款

6、投标文件格式及附件

7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人须在规定时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过政采云平台自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

3、在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在规定的答疑截止时间前提出。

- 三、投标文件组成

- （一）投标文件组成说明

投标文件的组成包括资格证明文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成。

- 1、资格证明文件

- （1）投标人资格的承诺函（格式见附件）

- （2）提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件，如果有投标人名称变更的，应提供行政主管部门出具的变更证明文件复印件（加盖公章），并符合采购文件要求；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件（加盖公章）

- （3）本项目落实政府采购政策需满足的资格要求、特定的资格条件（如有）

- 2、商务和技术文件

- （1）投标函（格式见附件）；

- （2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

- （3）评分索引表（格式见附件）；

- （4）供应商基本情况表（格式见附件）；

（5）本项目负责人情况表（格式见附件）；

（6）商务条款响应表（格式见附件）；

- （7）服务（货物）/技术需求响应表

- （8）针对第二章《采购需求》和第四章《评标办法及评分标准》要求提供的资料（格式自拟）；

- （9）同类业绩情况一览表（格式见附件）；

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

- 报价文件

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

- （二）投标文件的份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2、投标文件的份数：

本项目实行政采云网上投标，投标人应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的备份电子投标文件（含资格证明文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

- 3、电子投标文件：投标人应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

- （三）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1、以U盘或光盘储存的备份电子投标文件用封袋密封后递交。

2、包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、电子备份投标文件、项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的备份电子投标文件进行修改或撤回，修改后重新递交的备份电子投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- （四）投标文件的签署盖章

投标文件中需要加盖公章或签字的，加盖公章部分均采用CA签章，签字部分可由法定代表人或授权代表签字后扫描上传，也可采用CA法人章签章或授权代表CA签章。授权代表签字的，需提供法定代表人签署的法定代表人授权书。

- （五）投标文件的有效期

▲1、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （七）投标文件效力

1、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、“电子备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。“电子加密投标文件”在规定解密时间内无法解密时，投标人若在投标截止时间之前递交了“电子备份投标文件”的，由采购代理机构上传“电子备份投标文件”进行异常处理。如未在投标截止时间之前递交“电子备份投标文件”的视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

2、说明：本项目电子备份投标文件并非强制要求，投标人可自行决定是否提交，如提交电子备份投标文件的应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，在投标截至时间前递交至规定地点。如因投标人未提交电子备份文件而导致投标无效的，后果由投标人自行承担。投标人仅提供备份投标文件的，投标无效。

- （八）踏勘现场

- 1、本项目要求现场踏勘但不统一组织，投标人可以对项目实施现场及周围环境进行自行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人应承担自身踏勘现场所发生的费用。

2、踏勘现场时，采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论不负责任。

3、经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4、无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不退还。

- （九）投标报价

- 1、投标报价应按招标文件中相关格式填写。

- 2、报价要求：本项目投标报价应是包括购买货物需交纳的所有税费及其他一切相关费用（货物费、装卸费、运输费、保险费、滞留费、途中损耗费、招标代理服务费用、利润、税金、政策性规费等所有中标人应承担的全部费用）。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （十）、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：                                   ；

- （3）项目名称：                                    ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人和代理机构不承担错放或提前开封的责任。

- 四、质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

5、投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 五、招标代理服务费

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 2、代理服务费

（1）代理服务费的收取标准：本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物类采购招标代理服务收费的标准向中标供应商收取。

（2）中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内向代理机构支付代理服务费。

- （3）有关本项目的代理服务费汇入以下账户

开户名称：宁波拓丰招标代理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司宁波象山支行

账号：637765895

- 六、开标程序

代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或授权代表）准时参加。投标人的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该投标人默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

- 1、第一阶段：

- 投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密投标人的资格证明文件及商务和技术文件，并做开标记录。

- 2、第二阶段：

- （1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的投标人的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，并做开标记录；

- （4）在政府采购云平台公布评审结果。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 七、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

- 2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第二章采购需求和第四章“评标办法及评分标准”对投标文件进行评审。第二章采购需求和第四章“评标办法及评分标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 八、投标的澄清

1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 2、政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人应当要在30分钟内在“政府采购云平台”在线提供书面说明，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、开标现场，投标人安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向投标人发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由投标人的法定代表人或授权代表签字或者加盖投标人公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

- 4、投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

- 九、其他评审事项规定

- （一）串通投标的认定

▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

- （二）其他事项说明

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- （三）有效投标人少于三家的情况处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 十、定标

1、本项目按照标项号的前后顺序（即从标项一起评）进行评审。评标委员会根据各标项投标人的综合得分高低排定各标项顺序，推荐该标项综合得分排名第一的投标人为本项目该标项的中标候选人，推荐各标项综合得分排名第二的投标人为本项目该标项的第二中标候选人。如该标项投标人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分相同且投标报价相同的并列。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4、若中标投标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

5、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（6）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 十一、评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

- 十二、中标通知书

1、中标公告质疑期满后无异议的，采购代理机构将向中标人签发中标通知。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、中标通知书获取方式：现场领取或邮寄。

- 十三、合同授予

- （一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

- （二）履约保证金（如有）

1.签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 3.合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金

- 十四、废标的情形

- 1、在本项目招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 十五、特别说明

- 1、本项目为专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业

3、本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）政策文件（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）是指在中华人民共和国境内依法设立，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

（2）投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见附件），未能提供的不予认可。

（3）对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。具体扣除比例见价格分评分细则内容。

（4）采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

（5）《中小企业声明函》由投标人提交，如投标人为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

特别提醒：

1、投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

- 一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 二、开标程序：

- 1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- （1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- （2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

- （1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 三、评标委员会

- （一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

- 2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 四、评标方法

- （一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，以此类推。

- （三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 五、评标程序

- （一）资格条件审查

采购代理机构对投标人的资格条件进行审查。资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的，将被视为无效投标。

| 审查类别 | 审查要求 |
| --- | --- |
| 资格证明文件 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 1、提供投标人资格的承诺函； 2、提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件，如果有投标人名称变更的，应提供行政主管部门出具的变更证明文件复印件（加盖公章），并符合采购文件要求；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件（加盖公章）； 3、本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）； 4、特定的资格条件：无。 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格，作无效投标处理。

- 上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格，作无效投标处理。

3、上述审查项目中，资格审查文件中出现报价内容,资格性审查不合格，作无效投标处理。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

- 5、若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

- （二）符合性审查

评标委员会对投标文件进行符合性审查。以下审查内容必须完全响应，否则将被视为无效投标。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 商务和技术文件 | （1）投标函已提交并符合采购文件要求； （2）按照采购文件规定要求签署和盖章； （3）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； （4）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； （5）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； （6）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求的情形； （7）没有明显不符合采购需求的技术规格和标准的； （8）商务技术文件中未出现报价或单价的。 |
| 报价文件 | （1）按照采购文件规定要求签署和盖章； （2）采用人民币报价，且报价文件中的服务（供货）期须与采购文件一致； （3）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形； （4）投标报价中未出现重大缺项、漏项； （5）按货物（服务）的清单分项报价并合计总价，且只有一个报价； （6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； （7）报价文件与商务和技术文件的货物（服务）内容不存在重大差异的； （8）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- （三）评分表

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应性 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求等进行打分。标“★”的为重要性指标，每负偏离1项扣1分，其余指标每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。 注：1.投标人必须如实地对招标文件技术参数中各条款作出明确的逐项响应并提供相应的报告，以对其真实性负责； 2.技术参数中同类标“★”项的参数，如有重复，只算一项分值，不重复加分。 | 28分 |
| 2 | 整体实施方案 | - 实施方案 - 根据供应商提供的针对本项目制定的实施方案的合理性、完整性，是否涵盖了采购文件列明的所有工作内容等进行综合评分。（0-4分）； | 4分 |
|  |  | 安装调试方案 根据投标人提供的，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等进行综合评分。（0-5分）； | 5分 |
|  |  | - 质量保证措施 - 根据供应商提供的针对本项目制定的质量管理控制措施及安全文明措施（包括工作人员安全保障、临时用电防护措施、防尘、防噪音、现场环境整洁措施等）进行综合评议。（0-5分） | 5分 |
| 3 | 售后服务方案 | - 根据供应商提供的服务内容、服务响应时间、服务便捷性、解决能力进行综合评议（0-5分） | 5分 |
| 4 | - 项目团队情况 | 拟投入人员情况：投标人拟投入本项目的主要技术人员专业性、经验、岗位分工完整性，人员配置齐全，能很好的分工协调项目实施事宜的，根据以上人员情况进行综合评分（0-3分）； | 3分 |
| 5 | 质保期 | 整个项目质保期限满足招标文件要求（3年）的不得分,每增加一年质保期限加1分，满分2分。 注：投标文件中提供质保承诺书并加盖公章（格式自拟） | 2分 |
| 6 | 样品展示 | 根据供应商提供的样品采用的材质用料、外观、制作工艺、性能等进行综合评议。 1）教师数码显微镜一台（0-1分） 2）离子滴定计数器装置一套（0-1分） 3）磁力搅拌器一套（0-1分） 4) 数字化光电效应实验器一套（0-1分） | 4分 |
| 7 | 同类业绩 | 投标截止时间前3年内（以合同签订时间为准）投标人的同类案例，每个案例需提供中标通知书、合同和发票复印件，每个案例得1分，最高得3分。 | 3分 |
| 8 | 政府采购政策 | 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的加1分。提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明投标供应商注册地属于“扶持不发达地区”、 “少数民族地区”等资料）） | 1分 |
| 价格分（40分） |  | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有） 基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 得分：投标报价为评标基准价的得满分40分，其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  |

注：1、小数点后保留一位数；

- 2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；

3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论；

4、以上评分项目中的证书、合同、中标通知书、截图等证明资料须在投标文件中提供扫描件（复印件），证书中有有效期要求的必须在有效期内并加盖公章。

# 第五章  合同格式

- （本合同为参考样稿，最终合同双方协商后确定）

甲方（采购人）：宁波建设工程学校

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据                                    公开招标的结果，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见下表

| 实验室配置方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 化学吊装实验室 | 1 | 批 |
| 2 | 生物吊装实验室 | 1 | 批 |
| 3 | 物理吊装实验室 | 1 | 批 |
| 4 | 准备室+危化品室 | 1 | 批 |
| 5 | 化学实验仪器 | 1 | 批 |
| 6 | 物理实验仪器 | 1 | 批 |
| 7 | 生物实验仪器 | 1 | 批 |

1.2详细清单见招标文件需求和投标文件清单，以附件形式提供

备注：所有产品生产或供货时，具体的颜色、款式都需经甲方确认后方可生产或供货。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按要求在规定的时间组织供货，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、安全生产

4.1 乙方必须落消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

五、知识产权及产权担保

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有第三方向甲提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由乙方承担。同时，乙方应赔偿甲方由此受到的一切损失，包括但不限于律师费、材料费、公证费等。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、履约保证金

无

十、货款支付

10.1合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（预付款支付前中标供应商须提交银行、保险公司等金融机构出具的等额预付款保函或其他担保措施，并经采购人认可）。

10.2制作、安装完成后，经采购人验收合格并收到开出的增值税专用发票后支付至合同金额的100%。

说明：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的（以供应商承诺书为准），采购人可不适用上述规定。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 主要验收内容

1）所供产品的规格、数量符合招标文件乙方投标承诺及采购合同约定的要求。

2）所供产品的材质、颜色符合招标文件乙方投标承诺及采购合同约定的要求。

3）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4）所供产品结构牢固，无安全隐患。

5）本项目进行抽样验收，检测结果符合招标文件乙方投标承诺及采购合同约定的要求。

6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7）招标文件乙方投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

13.6 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在安装完毕前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。同时乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为象山县。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年   月   日

# 第六章  投标文件格式及附件

## 一、资格证明文件格式

封面

综合高中理化生实验室设备采购

项目编号：NBTF-20250601G

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- （一）投标人资格的承诺函

- 致：（采购人）、宁波拓丰招标代理有限公司

我方郑重声明：

关于项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明。

投标人全称（盖章）：

日期：     年   月   日

- 提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件，如果有投标人名称变更的，应提供行政主管部门出具的变更证明文件复印件（加盖公章），并符合采购文件要求；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件（加盖公章）

（三）本项目落实政府采购政策需满足的资格要求、特定的资格条件（如有）

- 二、商务和技术文件格式

- 封面

综合高中理化生实验室设备采购

项目编号：NBTF-20250601G

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- （一）投标函

- 致：（采购人）、宁波拓丰招标代理有限公司

（投标人全称）  授权（授权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的  （项目编号、项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、完全满足招标文件中全部实质性要求。

3、保证遵守招标文件中的有关条款规定。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日     期：

- （二）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓名：      性别：         年龄：     周岁   职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此委托书不用）

致：（采购人）、宁波拓丰招标代理有限公司

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加                         （项目编号、项目名称）招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目招标投标活动中的一切事宜。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                 法定代表人（签名或印章）：

职务：                          职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

- （三）评分索引表（建议放在目录之前）

| 评分标准及内容 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

- 2、本表只适用第四章评标办法及评分标准 “技术和商务评分项”。

- （四）供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

- （五）本项目负责人情况表

- 本项目负责人情况表

采购项目：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日    期：

（六）商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须按照第二章采购需求商务条款逐项比较填写。

投标人（盖章）：

日          期：

- （七）服务（货物）/技术需求响应表

服务（货物）/技术需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须按照第二章采购需求 采购内容及清单逐项比较填写。

投标人（盖章）：

日          期：

- （八）针对第二章《采购需求》和第四章《评标办法及评分标准》要求提供的资料（格式自拟）

- （九）同类项目业绩情况一览表

- 同类项目业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目内容 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人及其联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准的要求提供证明材料。

投标人（盖章）：

日          期：

三、报价文件格式

封面

综合高中理化生实验室设备采购

项目编号：NBTF-20250601G

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- （一）开标一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 科目名称 | 数量/批 | 投标报价（元） | 履约期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学吊装实验室 | 1 |  |  |
| 2 | 生物吊装实验室 | 1 |  |  |
| 3 | 物理吊装实验室 | 1 |  |  |
| 4 | 准备室+危化品室 | 1 |  |  |
| 5 | 化学实验仪器 | 1 |  |  |
| 6 | 物理实验仪器 | 1 |  |  |
| 7 | 生物实验仪器 | 1 |  |  |
| 投标总报价（1+2+3+4+5+6+7）：小写 大写 |  |  |  |  |

注：1、开标一览表中投标总价为符合招标文件要求的所有费用。

2、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年   月   日

- （二）分项报价表

项目名称：                      项目编号：

- （价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、开标一览表中投标总价为符合招标文件要求的所有费用。

2、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年   月   日

（三）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业 收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度政府综合统计部门年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （四）残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需提供本函)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

注：1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 五、附件

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。