政府采购项目

公开采购文件

采购编号：NBITC-202320239G

项目名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目

采 购 人：宁波市综合行政执法局

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2023年8月

温馨提醒

1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

4、中标后须提供纸质投标文件4套。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  招标内容与招标需求	16

第四章  商务条款	56

第五章  评标办法及标准	58

第六章  采购合同	72

第七章  附件	99

- 第一章  招标公告

项目概况

为更好的开展2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目的招标工作，“宁波市市政设施中心”、“宁波市园林绿化中心”及“宁波市市容环境卫生指导中心”经研究决定，委托上级主管单位“宁波市综合行政执法局”作为本项目的采购人进行招标采购活动，本项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023年9月21日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202320239G

项目名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目

项目总预算：人民币170906919.00元

标项一：

标项名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目I

数量：1

预算金额（元）：34544286.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括北环高架（钟包立交-梅竹路）、世纪大道高架（兴甬路-沙河互通）、东环高架（钟包立交-通途互通，包含通途互通)的沿线互通立交和匝道的一体化养护。其中明州大桥只包含环卫保洁、照明养护专业。

标项二：

标项名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目Ⅱ

数量：1

预算金额（元）：33481491.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括机场路高架（新星路-保国寺）、秋实路高架（北环高架-西洪大桥）、北环高架（梅竹路-宁波北）及高架沿线互通立交和匝道、洋市立交桥的一体化养护。其中西洪大桥只包含环卫保洁、照明养护专业，青林湾大桥市政养护共计三个月，不含秋实路隧道。

标项三：

标项名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目Ⅲ

数量：1

预算金额（元）：34827090.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括环城南路高架（宁南北路-邱隘立交）、鄞州大道-福庆路（寒松路-诚信路）、鄞州大道高架（小江湖路-寒松路）、东环高架（北斗东路-通途互通)、世纪大道（东苑立交-百丈东路）沿线互通立交和匝道、东苑立交桥（地面桥）的一体化养护。

标项四：

标项名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目Ⅳ

数量：1

预算金额（元）：36160092.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括机场路高架（岳林东路-鄞县大道）、鄞州大道高架（小江湖路-机场路）及沿线互通立交和匝道，机场迎宾大道（地面道路）的一体化养护。其中南翔桥市政养护共计三个月，新鄞州大桥不包含市政。

标项五：

标项名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目Ⅴ

数量：1

预算金额（元）：31893960.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包括环城南路高架（宁南北路-西洪大桥）、机场路高架（鄞县大道-新星路)、夏禹路高架、通途路高架的沿线互通立交和匝道的一体化养护。其中秋实路隧道只包含环卫保洁专业，新芝兰桥市政养护共计三个月。

备注：每个标项养护范围除注明外，其他均包含市政养护、园林养护、环卫保洁、照明养护四大内容，具体详见采购文件第三章。投标人可同时参与五个标项的投标，但至多只能中标一个标项。评标时按标项顺序依次评审，已经在前面标项被确定为第一中标候选人的，不再进入后面标项的评审。

合同履约期限：三年，合同一年一签，各中心根据中标人在上一年度的合同履约及养护考核等情况（具体考核细则见技术标准和要求）决定是否续签下一年度合同（若因政策、体制机制调整等原因需要重新进行招标的，各中心有权终止合同）。每个专业开始养护的时间，以实际接管时间为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，标项2，标项3，标项4，标项5：根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）有关规定，本项目采取接受分包合同方式，实现预留采购份额专门面向中小企业。若投标人为大型、中型企业，需采取分包合同方式，要求获得采购合同的供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%（不含）以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%。若投标人为小型、微型企业，可以单独投标。

若采取接受分包合同方式的应满足下列要求：

（1）分包各方必须签订分包意向协议，明确分包人和分包意向单位各方权利、义务及分工、合同工作量比例等；

（2）分包意向协议中接受分包的中小企业/监狱企业/残疾人福利单位，应提供《中小企业声明函》/证明材料/残疾人福利性单位声明函；

（3）接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

3.本项目的特定资格要求：投标人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质。

三、获取采购文件

时间：2023年9月1日至2023年9月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年9月21日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年9月21日9:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。

（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：宁波市综合行政执法局

地  址：宁波市鄞州区甬港南路180号

传  真：/

项目联系人（询问）：袁老师

项目联系方式（询问）：0574-87970565

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-87952212

2.采购代理机构信息

名  称：宁波市国际招标有限公司

地  址：宁波市江北区环城北路世茂日湖商业中心1号楼8楼014室

传  真：/

项目联系人（询问）：章海波、翁伟冬、郭爱、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87386413

质疑联系人：陈琴

质疑联系方式：0574-87495260

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市政府采购管理办公室

地  址：宁波市海曙区中山西路19号

传  真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

- 第二章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目 |
| 2 | 采购人：宁波市综合行政执法局 地 址：宁波市鄞州区甬港南路180号 传 真：/ 项目联系人（询问）：袁老师 项目联系方式（询问）：0574-87970565 质疑联系人：徐老师 质疑联系方式：0574-87952212 |
| 3 | 招标代理公司：宁波市国际招标有限公司 联系地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼014室 联系人：章海波、翁伟冬、郭爱、陈琴 联系电话：0574-87495260 传 真：/ 邮 箱：nbitc02@126.com |
| ▲4 | 招标范围：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护，具体招标范围详见采购文件第三章招标内容及招标需求。 |
| 5 | 招标方式：公开招标 |
| 6 | 资格审查：采用资格后审 |
| ▲7 | 供应商资格条件：详见采购公告 “二、申请人的资格要求”。 |
| ▲8 | 招标范围：具体详见采购文件“第三章 招标内容及招标需求”。 |
|  | 投标报价： 本项目采用折扣系数报价，投标人的中标价=固定价部分预算×中标折扣系数+可变价部分预算×中标折扣系数+暂列金。投标人在填报系数时，应将服务期内合同约定养护范围内服务所需的费用进行综合考虑。 投标报价包含但不限于完成本项目服务所发生的人工费、设备费、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费等所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，各中心不再支付其它费用。 投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、建设现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求。 备注：（1）本项目采用折扣系数报价，折扣系数超过100%的作无效标处理。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（2）每标项预算中园林和照明的暂列金不随中标折扣系数下浮。（3）可变价部分实际发生后，根据实际发生的工程量×结算单价按实结算（结算单价=预算单价×中标折扣系数）。 |
| ▲9 | 质量要求：详见第三章 招标内容与招标需求。 |
| 10 | 本招标项目不接受联合体投标。 |
| ▲11 | 转包、分包： （1）转包：本项目禁止转包。 （2）分包：根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）有关规定，本项目采取接受分包合同方式，实现预留采购份额专门面向中小企业。要求获得采购合同的供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%（不含），其中预留给小微企业的比例不低于70%。 注：仅允许将中标项目中的非主体、非关键工作分包（如：劳务、车辆及机械等设备租赁、物资及材料采购等），分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| ▲12 | 投标保证金：(本项目不选用) - 投标保证金金额：/ （2）投标保证金形式：/ （3）投标保证金递交：/ |
| ▲13 | 投标有效期：投标截止日起90个日历天。 |
| 14 | 投标文件： 1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、资信商务技术文件、报价文件）1份。 2、以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、资信商务技术文件、报价文件）1份。 注：中标人在中标公示期结束后，向采购代理机构递交投标文件纸质文件：4份。 |
| 15 | 提交投标文件截止时间：2023年9月21日09:30（北京时间） 递交投标文件地点： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台https://www.zcygov.cn在线提交； （2）“电子备份投标文件”：宁波市公共资源交易中心（宁波市宁穿路1901号市行政服务中心4楼，具体开标室详见楼道口指示屏）。 |
| 16 | 开标时间：2023年9月21日09:30（北京时间） 开标地点：政府采购云平台https://www.zcygov.cn |
| 17 | 踏勘：不组织踏勘。如有需求，请投标人自行组织踏勘。 |
| ▲18 | 其它：不允许有投标备选方案 |
| ▲19 | 合同签订：具体合同由中标人与各中心分别签订，合同格式详见第六章采购合同。 |

注意：1、本前附表内打有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市综合行政执法局。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商（投标人）。

4、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目的义务。

本项目服务应该是中国境内提供的服务。若投标服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的服务，则应具备相应有效的证书。

（1）国家规定有标准及规范的，投标服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）供应商应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

5、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见第一章采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本项目采用折扣系数报价，投标人的中标价=固定价部分预算×中标折扣系数+可变价部分预算×中标折扣系数+暂列金。投标人在填报系数时，应将服务期内合同约定养护范围内服务所需的费用进行综合考虑。

投标报价以人民币为结算货币，投标报价包含但不限于完成本项目服务所发生的人工费、设备费、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费等所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，各中心不再支付其它费用。

投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、建设现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求。

备注：（1）本项目采用折扣系数报价，折扣系数超过100%的作无效标处理。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（2）每标项预算中园林和照明的暂列金不随中标折扣系数下浮。（3）可变价部分实际发生后，根据实际发生的工程量×结算单价按实结算（结算单价=预算单价×中标折扣系数）。

2、供应商应按采购文件要求认真填写“开标一览表”。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

资格文件封面

A1、关于资格的承诺函（格式见附件）

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（供应商如果有名称变更的，请提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）

A3、中小企业声明函（格式见附件）

A4、分包意向协议1（格式见附件）

A5、残疾人福利性单位声明函（如有请提供，格式见附件）

A6、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

A7、市政公用工程施工总承包一级及以上资质证书复印件加盖供应商公章

A8、供应商认为需要提供的其他资料（如有请提供）

B、第二册：商务和技术文件

商务和技术文件封面

评分索引表

B1、投标书（格式见附件）

B2、法定代表人身份证明

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）

B4、供应商一般情况表（格式见附件）

B5、服务需求响应表（格式见附件）

B6、商务条款响应表（格式见附件）

B7、承诺函（格式见附件）

B8、项目总体实施方案（自拟）

B9、市政养护作业方案（自拟）

B10、保养保洁作业方案（自拟）

B11、绿化养护作业方案（自拟）

B12、照明养护作业方案（自拟）

B13、日常巡查及定期检查方案（自拟）

B14、施工安全保障措施方案（自拟）

B15、控花方案（自拟）

B16、应急管理保障方案（自拟）

B17、养护团队整体配置（自拟）

B18、车辆配置情况（自拟）

B19、企业业绩

B20、企业信用查询截图

B21、第三章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有请提供）

B22、采购文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有请提供）

C、第三册：报价文件

报价文件封面

C1、开标一览表（格式见附件）

C2、中小企业声明函；（格式见附件）

C3、分包意向协议2（格式见附件）

C4、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

C5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

C6、供应商认为需要的其他资料（如有请提供）

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

▲（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。

▲九、投标文件的签署盖章

采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：“电子备份投标文件”；

（2）采购编号：NBITC-202320239G；

（3）项目名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：           ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封后按以下方式送达。

供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份投标文件。

采用邮寄方式递交电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件），需按以下要求递交：邮寄地址为：宁波市江北区世茂日湖中心1号楼8楼，收件人：翁伟冬，0574-87386413。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。邮寄文件应在开标前1天送达。

采用现场方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：相关人员在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁波市公共资源交易中心（宁波市宁穿路1901号市行政服务中心4楼）。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2、电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予接收。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也需重新制作递交。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间在政采云网站开启投标文件，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”及“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）以下流程针对到达开标现场的供应商（未到现场供应商按政采云流程参与网上开标）

（3.1）介绍开标现场的人员情况；

（3.2）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（3.3）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（4）在政府采购云平台同时开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称，记录投标报价，以及采购人认为必要的其他内容与记录；

（5）开标记录在政采云网站确认；

（6）由采购人或招标代理机构完成资格审查，然后由评标委员会对合格投标人的文件进行符合性审查，并完成商务和技术评分；

（7）评标委员会对“报价文件”进行评审；

（8）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

注：本项目按照标项号的前后顺序进行评审，一家投标人最多只能作为一个标项的第一中标候选人，若某一投标人被推荐为排序靠前的标项的第一中标候选人，则不再进入后序标项号的评审，以此类推。

十四、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价，投标报价超出对应标项的预算价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理服务费采用一次性包干，金额94000.00元。招标代理服务费由中标人支付。

十八、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

预留采购份额外：大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且“分包意向协议2”约定小微企业的合同份额占到预留采购份额外合同总金额30%以上的，大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

▲6、不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本采购文件解释权归采购人。

- 第三章  招标内容与招标需求

###### 一、招标概况

1、2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目，标项划分与范围概况如下：

| 标项 | 项目内容 | 养护范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目I | 包括北环高架（钟包立交-梅竹路）、世纪大道高架（兴甬路-沙河互通）、东环高架（钟包立交-通途互通，包含通途互通)的沿线互通立交和匝道的一体化养护。其中明州大桥只包含环卫保洁、照明养护专业。 |
| 二 | 2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目Ⅱ | 包括机场路高架（新星路-保国寺）、秋实路高架（北环高架-西洪大桥）、北环高架（梅竹路-宁波北）及高架沿线互通立交和匝道、洋市立交桥的一体化养护。其中西洪大桥只包含环卫保洁、照明养护专业，青林湾大桥市政养护共计三个月，不含秋实路隧道。 |
| 三 | 2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目Ⅲ | 包括环城南路高架（宁南北路-邱隘立交）、鄞州大道-福庆路（寒松路-诚信路）、鄞州大道高架（小江湖路-寒松路）、东环高架（北斗东路-通途互通)、世纪大道（东苑立交-百丈东路）沿线互通立交和匝道、东苑立交桥（地面桥）的一体化养护。 |
| 四 | 2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目Ⅳ | 包括机场路高架（岳林东路-鄞县大道）、鄞州大道高架（小江湖路-机场路）及沿线互通立交和匝道，机场迎宾大道（地面道路）的一体化养护。其中南翔桥市政养护共计三个月，新鄞州大桥不包含市政。 |
| 五 | 2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目Ⅴ | 包括环城南路高架（宁南北路-西洪大桥）、机场路高架（鄞县大道-新星路)、夏禹路高架、通途路高架的沿线互通立交和匝道的一体化养护。其中秋实路隧道只包含环卫保洁专业，新芝兰桥市政养护共计三个月。 |
| 备注：每个标项除注明外，其他均包含市政养护、园林养护、环卫保洁、照明养护四大专业内容。 |  |  |

2、养护服务期限：三年，合同一年一签，各中心根据中标人在上一年度的合同履约及养护考核等情况（具体考核细则见技术标准和要求）决定是否续签下一年度合同（若因政策、体制机制调整等原因需要重新进行招标的，各中心有权终止合同）。每个专业开始养护的时间，以实际接管时间为准。

说明：环卫部分西洪（高架段，包含西洪大桥）、环南西延（联丰中路-秋实路隧道）、鄞州大道-福庆路（寒松路-诚信路）暂按2024年1月接管考虑，世纪大道(永乐路-沙河互通)暂按2025年1月接管考虑，鄞州大道高架（小江湖路-机场高架）、鄞州大道高架（小江湖路-寒松路）暂按2026年1月接管考虑。

3、招标预算（最高限价）：

| 标项号 | 名称 | 预算/最高限价 （元/年） | 合计（元/年） | 暂列金内容 | 暂列金金额（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政养护 | 14216970.00 | 34544286.00 | / | / |
|  | 照明养护 | 6206193.00 |  | 照明（中修或因重大活动和应急保障需要，发生的在日常维护内容范围外的工作内容） | 820239.00 |
|  | 环卫保洁 | 6349069.00 |  | / | / |
|  | 园林养护 | 7772054.00 |  | 园林（不可预见费及应急费） | 1000000.00 |
| 二 | 市政养护 | 13891257.00 | 33481491.00 | / | / |
|  | 照明养护 | 4220671.00 |  | 照明（中修或因重大活动和应急保障需要，发生的在日常维护内容范围外的工作内容） | 556709.00 |
|  | 环卫保洁 | 6517065.00 |  | / | / |
|  | 园林养护 | 8852498.00 |  | 园林（不可预见费及应急费） | 1000000.00 |
| 三 | 市政养护 | 15015505.00 | 34827090.00 | / | / |
|  | 照明养护 | 4136007.00 |  | 照明（中修或因重大活动和应急保障需要，发生的在日常维护内容范围外的工作内容） | 548314.00 |
|  | 环卫保洁 | 6312904.00 |  | / | / |
|  | 园林养护 | 9362674.00 |  | 园林（不可预见费及应急费） | 1000000.00 |
| 四 | 市政养护 | 12662984.00 | 36160092.00 | / | / |
|  | 照明养护 | 7211413.00 |  | 照明（中修或因重大活动和应急保障需要，发生的在日常维护内容范围外的工作内容） | 1137498.00 |
|  | 环卫保洁 | 5586409.00 |  | / | / |
|  | 园林养护 | 10699286.00 |  | 园林（不可预见费及应急费） | 1000000.00 |
| 五 | 市政养护 | 15047674.00 | 31893960.00 | / | / |
|  | 照明养护 | 2031741.00 |  | 照明（中修或因重大活动和应急保障需要，发生的在日常维护内容范围外的工作内容） | 268857.00 |
|  | 环卫保洁 | 6836592.00 |  | / | / |
|  | 园林养护 | 7977953.00 |  | 园林（不可预见费及应急费） | 1000000.00 |

###### 二、招标服务内容

（一）市政专业养护工作：

1、巡检保障

1.1.应急管理保障

应急管理保障按月包干。包含突发事件的应急保障、应急演练、重要会议及活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作及应急人员、车辆、常规应急物资储备工作，建立一桥一档台账资料，并提供必要的技术咨询。应急演练在服务期限内至少提供1次/年。做好日常养护备品备件工作。

1.2.巡查检查

1.2.1.巡查是指对桥面系、上下部结构、附属设施进行的日常巡视，做好发现设施病害、桥下空间违规占用等，一般以人工记录为主，巡查频率和具体内容按规范要求执行。桥面系、引道、附属设施1次/天，上、下部结构1次/7天，桥下空间及保护区1次/3天。巡查工作原则上要求对设施全面覆盖，应根据设施情况制定巡查方案和计划，需定专人专桥负责。

1.2.2.检查是指参照《城市桥梁养护技术标准CJJ99-2017》对桥面系、上、下部结构、附属设施、主塔（索塔）进行技术状况评定，每季度需对设施状况进行技术状况评估分级，分析桥梁结构病害的成因，以此为依据开展设施养护工作。做好主体结构梁体线形进行测量、对连续梁段的墩柱沉降进行跟踪测量、对焊缝进行检查、桥面铺装抗滑系数检测，一年一次；独立柱侧倾、高墩墩顶位移、匝道位移，六个月一次。遇台风、雨雪冰冻等恶劣气候和应急突发事件等特殊情况时需安排专项检查。相关检查需与检测报告做比较分析，对比检测数据，提出养护建议。

1.2.3.高架桥面巡查以机动车巡查为主，桥下巡查可充分利用非机动车进行巡查予以补充。车行状态时一般情况下应匀速靠边慢行，并做好安全保障措施，桥下、水上、高空设施巡查检查可结合仪器设备或借助检测车辆、船只、桥梁桁车等，巡查范围应全面覆盖。车行巡查要有轨迹记录，以备抽查核查及资料归档。

1.2.4.做好日常视频巡查、应急保障视频巡查。按照要求落实建立高架视频巡查监管机制，充分运用发挥桥梁监测管理中心指挥功能作用，并落实专业的视频及信息监管人员实行专人专岗保障，切实执行日常视频巡查及问题首发先报工作要求，记录并及时上报各项突发事件。发生车辆撞击、船撞、积水等特殊事件15分钟内发现、30分钟内到达现场，及时处置积水、坑洞等问题情况，并做好记录、存档。在应急保障期间，需24小时视频巡查，对于各类险情需及时汇报、记录、存档。充分利用桥梁固定式及移动式监控视频，积极按照中心要求共同做好基于图像识别技术等信息化手段的养管监管机制模式的建立及应用探索，在具备条件后推进技术的实际使用。

1.2.5.巡查的病害记录及标记要求规范标准，同一病害需拍摄修前、修中、修后三张对比照片，以备后续比对病害发展情况和作为维修计量依据，现场标记应规范清晰。病害数据应及时、规范录入信息管理系统，做好归档整理。

1.2.6.巡查记录要求及时上报，巡查记录情况应当天上报，及时录入系统；发现有安全隐患的病害须立即上报，并及时采取现场围挡等临时措施。每周上报巡查台账和养护周计划，每月整理分析出具月度巡查报告，对严重病害、反复病害产生的原因进行分析、讨论。年度结束后，需对设施进行总体评价、分析，提交年度养管报告，制定下一年度的养护计划。年度报告反复修改但质量仍不达标的，中心按考核细则进行相应的扣罚；当月考核分扣10分。

1.2.7.在桥梁设施、桥下空间及桥梁安全保护区域巡视巡查中，若发现有未经责任部门同意擅自侵占、破坏、改造养管设施以及其他擅自违规施工等现象的，必须责令制止、上报、跟踪并配合做好后续处理工作（含桥下空间整治管理、相关书面材料和资料整理上报）。

1.3.施工安全保障费：施工围护、安全措施，交通组织管理及相关部门的申报、审批、交底衔接等相关工作费用以及水上警戒、大型机械进出场费用等。

2、设施保养

2.1.伸缩装置保养：包括定期清缝和梳型伸缩缝定期检修保养，含梳齿钢板螺帽缺失补充、拧紧、灌胶，梳齿钢板松动焊接费用。应保证设施日常的清洁和完好，保养频率1次/月。

2.2.机电设备检查保养：检修车及轨道、除湿机的检查保养，零配件清理上油、检修车全轨道运行、设备运行情况检查，每月1次。

2.3.支座保养：做好支座的检查登记，包括锚墩墩顶球铰支座硅脂油是否失效，竖向限位拉杆表面防锈油脂是否老化、开裂；检查支座的各组成构件是否完整，是否存在断裂、错位、脱空或受力不均；检查支座表面油漆是否出现病害，防锈油脂是否老化结块，检测的锈蚀程度；检测支座与主梁的连接状况。并对支座进行清理、除锈和防腐，检查清理1次/半年，保养1次/年。

3、清洗保洁

3.1.防撞墙清洗：内侧定期清洗，确保整洁美观，无污渍。清洗频率平均3次/月(人工清洗1次，机械清洗2次)。

3.2.排水系统保养：及时疏通泄水孔、泄水井、排水管等；确保排水系统畅通、无堵塞、无积水。保养频率1次/月。

3.3.隔音屏保养：内侧定期清洗，确保整洁美观，无污渍。清洗频率平均2次/月(人工清洗1次，机械清洗1次)。

3.4.防撞墙花箱箱体清洗保洁：防撞墙花箱清洗，确保整洁美观，无污渍。清洗1次/月(人工清洗1次）。

3.5.栏杆清洗：定期清洗，确保整洁美观，无污渍。清洗1次/月(人工清洗）。

3.6.立柱清洗：清洗根据中心要求进行,确保整洁美观无污渍、无垃圾、无杂草。

3.7.盖梁清洗：清洗根据中心要求进行,确保整洁美观无污渍、无垃圾、无杂草。

注：除立柱清洗、盖梁清洗以外，以上清洗保洁费用均为包干使用。排水系统保养、支座保养、立柱清洗及盖梁清洗：养护单位应根据需求，合理安排养护进度计划，尽可能协调同时段实施。

4、项目质量要求

4.1.中心有权要求对工程材料进行不定期原材料检测，尤其是各专项养护工作，相关检测费用由中标人综合考虑，自行承担。若检测指标不合格，该批次项目工程量不予计算，且按照质量不合格进行处罚。

4.2.若中标人质量不符国家、地方相关检验标准的，中心可要求中标人无偿返工。

4.3.对于中标人多次整改仍达不到相关检验标准的，中心不结算该部分工程量，且按相应条款处罚。

（二）环卫专业养护工作：

1、养管要求

1.1.按照一级道路（高架）标准。

1.2.人员和车辆装备配置

1.2.1.巡检作业

实施24小时保洁。其中6:00-22:00，分两班，每班配置3组（配置作业工具）同时进行作业（每组不少于：1名保洁员，2名驾驶员，1辆应急皮卡车，1辆防撞车）；22:00-6:00，一班，配置1组进行作业（每组不少于：2名保洁员，2名驾驶员，1辆应急皮卡车，1辆防撞车）。每班组巡检时按要求进行打卡与视频记录。

实施常态化巡查，及时清理地面垃圾、污渍；同时中标人应按中心要求完成其他应急任务。

1.2.2.机械作业

作业频次：洗扫每日2次，机械清扫每日1次，道路污染清除每月1次。

洗扫车速、机扫作业车速、冲洗作业车速、道路污染清除车作业车速按照《城市道路清扫保洁作业规范》实行。

1.2.3.其他事项

严格执行定人、定岗，严格按照申报的道路人员配备情况；完成应急处置，如交通事故现场清理等。

1.2.4.遇到暴雨、台风、雨雪等灾害性天气时，应及时启动道路清扫应急预案。

1.2.5.其他事项按照环卫、交警等有关要求执行。

2、作业模式

2.1.高架保洁作业包括道路污染清除、机械作业和巡回人工保洁。

2.2.道路污染清除：使用道路污染清除车对机动车道深度清洗，还原路面本色。

2.2.1.每月进行1次全方位深度清洗，清洗面覆盖全部机动车道。

2.2.2.夜间（22:00-6:00）作业，与封道养护时间结合。如因天气无法作业的，可顺延。

2.2.3.作业速度：按照《城市道路清扫保洁作业规范》实行。

2.2.4.提前1小时将道路污染清除车无法作业部分如拐角等用机具进行补充保洁，确保清洗全覆盖。

2.2.5.车容车貌整洁，符合行业涂装要求。

2.3.机械作业：每日作业对高架路面进行清扫保洁，含机械清扫作业和洗扫作业。

2.3.1.作业时间：6:30分前完成首扫；避开交通高峰期。

2.3.2.作业频次：洗扫每日2次，机械清扫每日1次；另须根据天气状况、路面清爽程度及环境保障需要随时根据中心要求增加洗扫作业频次，保持路面整洁。

2.3.3.作业速度：按照《城市道路清扫保洁作业规范》实行。

2.3.4.机扫作业时开启喷雾，防止扬尘现象。

2.4.巡回保洁：人工巡回保洁路面垃圾，清理乱张贴、乱涂画、乱吊挂等以及进行应急作业，保持清洁。

2.4.1.人工巡捡车辆采用应急皮卡车。路面可见垃圾采用人工巡捡保洁，保洁员服装整洁、规范，佩戴整齐，并配置警示灯；工具配置统一、到位。

2.4.2.边沟每日至少清理1次，无法机械清扫区域及桥梁人行辅道、楼梯等每日清扫至少1次，每周冲洗至少一次。

2.4.3.安全前提下作业，不许翻越，确保安全。

2.4.4.应急处置，如交通事故等，接到通知后需在15分钟在到达现场。

2.4.5.未开通路段（断头路）封闭区域内每月全面清扫、清洗1次。

3、应急处置

按照中心要求进行应急处置演练或安全作业培训。应急通知下发后1小时内落实报告制度，以便综合调配人员、物资。报备内容包括：人员、车辆、物资等。

3.1.台风（暴雨）天气

3.1.1.抽调有经验、身体素质好的人员成立应急队伍，按巡捡人员数配备。

3.1.2.应急人员应配备必要的防护装备，如雨衣、雨靴、头盔、头灯等。

3.1.3.应急人员明确负责的路段

3.1.4.气象部门发布台风24小时预警后，应急队伍处于值班状态。

3.1.5.台风降雨达到大到暴雨时，为保证人员安全，路面保洁作业暂停，只做应急作业。

3.1.6.应急人员主要负责排水口的保洁，确保断枝、落叶、垃圾不堵塞排水口。

3.1.7.在封道解除前完成道路保洁，保畅通。

3.2.冰冻雨雪天气

3.2.1.每年的11月30日前完成融雪剂等防冻物资的储备工作，融雪剂为环保型融雪剂，不得使用对环境有影响的融雪剂；扫雪除冰车及设备配置时间12月1日-次年3月底。如气候变化，根据中心要求须提前配置。

3.2.2.融雪剂主要用于桥梁防冻，其它道路以人工除雪、机械除雪为主，融雪剂除雪为辅。

3.2.3.抽调有经验、体力好的人员成立应急队伍，按巡捡人员数配备。

3.2.4.配备皮卡车、融雪剂撒布车、扫雪除冰车。

3.2.5.应急人员应配备必要的人员防冻装备。

3.2.6.气象部门发布低温雨雪24小时预警后，应急队伍处于值班状态。

3.2.7.应急队伍加强桥梁结冰情况的巡查，结冰路段融雪剂撒布量≤150g/平方米。

3.2.8.清扫的积雪堆放在安全处，不能影响车辆通行，及时清运。

3.2.9.接到指令后快速出动扫雪除冰设备清除冰雪。

3.2.10.夜间匝道上形成积雪，保洁人员全员上岗，6:00前完成道路清雪工作。

（三）园林专业养护工作

1、具体服务要求：

1.1.投标人应具有一定规模的中转苗圃，满足苗木储备和生产任务。（如自有，须在投标文件中提供加盖公章的服务场所的房产证（土地证）复印件；如租赁，须在投标文件中提供加盖公章的租赁合同复印件，在项目养护周期内必须保持有效）。

1.2.防汛防台、抗旱等灾害性天气、节假日及重要会议活动期间、创优评优和突击检查等应急保障响应预案切实可行建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报中心备案。应急人员、装备必须无条件服从市区两级部门的统一指挥。

1.3.高架花箱及相应配套设备等因交通意外导致损毁的，养管单位应积极配合执法单位工作，及时执行分管单位权利及义务向事故方追偿，并完成修复。

1.4.高架沿口绿化较为特殊，养护管理不同于普通地面绿化，中标人应结合科研并投入相关的设备积极探索创新养护方式，更好地养护好高架沿口绿化；同时也应配合考核管理部门做好相应的台帐资料，不限于文字、图表、图像及影像等的储存。

1.5.投标人拟派本项目的工作人员及实施队伍应符合采购文件技术要求，配备技术熟练、经验丰富的人员，并保持其岗位的相对稳定。投标人应接受中心对其的人员到位率考核，技术负责人须在项目部报到，一线作业人员在作业现场以电子形式报到。

2、养管要求及标准

2.1.总体要求

高架桥桥面绿化景观应“四季常绿，三季有花”。其中月季春夏秋三季开花，春季盛花期花量70%-80%，夏季花量达到30%-40%，秋季花量达到60%-70%。绿化植物生长旺盛，枝叶健壮，株型美观。无死株缺株、残花败叶，无影响景观和妨碍交通的枝条，无明显病虫危害迹象。观花植物适时开花，同一品种规格一致、花期整齐，保证重要沿线和节点在重大节日或活动有花；观叶植物四季常绿，枝繁叶茂。绿化配套设施维护良好，安全无损，使用便捷。具体要求：按照《宁波市高架桥沿口绿化养护技术规程》、《宁波市城市绿地养护技术规程》实施养护作业。

2.2设施的巡查巡检

2.2.1．白天巡查：要求每日安排园林或园艺专业并熟悉植物养护的人员进行不少于2次的全线巡查巡检。全线察看植物情况，包括绿化植物的生长势、绿化植物对水和肥的需求、病虫害发生情况、杂草情况、空盆缺株断篱（踩踏）现象等；高架绿化部分，需要查看排灌溉排水等设施情况，包括高架桥上PP花盆（垒土模块）、金属U型花槽、金属排水管和桥上供水明管，以及桥下自来水主管与泵房之间供水管道等的完好情况。巡查时发现问题需做好相应的记录，需要立即处置的问题应立马通知相关养护人及时处理；可安排在接下来的养护计划中的，应合理安排，在时效要求内处理完结；重大事项或暂时无法完全解决的问题，应及时上报中心。

2.2.2.夜晚巡查巡检：在灌溉供水期间，需要全时段进行巡查巡检。一是巡检桥下泵房运转情况，确保泵房供水正常；二是巡查桥上供水状况，包括管道脱落、滴箭脱出、电磁阀不工作等异常情况；三是供水期间，做好桥下漏水巡查，主要针对在桥上无法巡查到的暗管的漏水。巡查发现的问题必须及时处理，确保设施的正常运行，确保植物灌溉正常。

2.3.植物养护管理

2.3.1.修剪：采用修剪的方法控制植物高度，植物高度不得影响交通视线，严禁过度修剪，修剪后要求植株冠幅饱满。一年多次开花的植物，如月季，应在休眠期进行整形修剪，并在生长期进行疏枝和花后修剪，及时剪除残花、幼果。

2.3.2.灌溉：灌溉应一次浇透，相对均匀，每次灌溉前后应作例行检查，不得出现明显的局部干旱或积水现象，满足植物生长需要，但应避免过多的水流到高架下而影响行车和行人。

2.3.3.病虫害防治：根据植物种类、季节变化、病虫害种类及发生规律，做好病虫害的预测预报和防治工作计划。特别是月季，从萌芽展叶开始到10月，应每隔 7-10天喷施一次杀菌剂，注意2-3 种药剂交替使用，以免产生抗药性。

2.3.4.施肥：植物施肥一年不得少于六次。开花植物花前、花后均应施肥，一年多次开花的植物，则应多次施肥，以保证供应植物生长、开花所需的营养。

2.3.5.植物更换：植物死亡、残缺、生长衰弱导致影响景观的花箱或垒土模块，养护单位应在三天内进行更换。更换应优先使用备用花箱或垒土：如备用的花箱或垒土不足，更换的花箱和垒土的植物品种、规格应与原品种、规格相同或相近。

2.3.6.控花：投标人接到中心通知进行月季花期调控，投标人须严格按照制定的控花方案进行实施，在限定时间内完成相应的修剪、施肥、打药等工作内容，经过调控措施达到适时开花，同一品种规格一致、花期整齐，保障重大活动期间景观效果。

2.4.设施维护管理

2.4.1.灌溉设施维护：应对灌溉设施进行日常检查，每次灌溉前应对给水管道、滴灌系统作常规检查，灌溉设施出现破损、断裂、脱落、滴漏等情况，应及时维修、更换。滴箭堵塞时，应及时疏通，保证灌溉设施的正常、安全运行。 根据设施使用年限及实际情况，应按期更换老化的配件。经常检查排水系统，及时排除堵塞物，避免植株浸水。暴雨后，应及时排除积水。每年3月底以前，应对给排水设施作一次全面检修，排除故障，确保正常使用、安全运行。

2.4.2.底座及箱体（花架）维护：应定期对底座、种植箱以及底座与桥梁沿口的连接固定构件进行质量安全检查，尤其应重视底座与桥梁沿口的连接固定部位的安全性检查，及时发现问题，及时排除故障。当底座与桥梁的连接构件发生松动、脱落等安全隐患时，应立即加固底座。保持底座、种植箱等承载体的安全、美观、整洁，定期清洗。底座油漆剥落时，应及时油漆。及时更换破损的底座、种植箱。根据设施安全使用年限及实际情况，应按期更换底座、种植箱，确保设施使用安全。

2.4.3.备箱数量及质量：备箱数量不少于绿化种植箱总数的10%。备箱选用的种植箱、种植土、苗木品种与规格应与高架桥面绿化上的种植箱保持一致。备箱内苗木养护应精细，生长健壮，无明显病虫害，可随时作替换之用。

3、质量要求：

3.1.严格按照“无杂草、无不齐、无空缺盆（断篱、裸土）和无安全事故”四无要求进行绿化养护工作。绿化植物生长旺盛，枝叶健壮，株型美观；高架桥沿口绿化景观应“四季常绿，三季有花”，且不少于2次盛花期，花期整齐。

3.2.高架花箱缺盆或花盆破损，养护单位应在三天内进行更换，更换的花箱应与原有花箱保持一致，更换的花箱苗木品种、规格应与原品种、规格相同或相近。苗木出现死亡、残缺、生长衰弱等现象时，养护单位也应在三天内进行更换，更换的苗木品种、规格也应与原品种、规格相同或相近。

3.3.防汛防台、抗旱等灾害性天气、节假日及重要会议活动期间、创优评优等重大事项期间做好应急保障响应预案，建立应急救灾队伍，落实应急救援物资，并实行24小时值班制，做到随时响应。应急人员、装备必须无条件服从市区两级部门的统一指挥。

3.4.中标人应结合科研并投入相关的设备积极探索并创新养护方式，不断优化高架沿口绿化养护技术。

4、应急管理

4.1.干旱、冰雪极端天气应急：在汛期、干旱、台风及雪灾到来之前，应加强设施安全性检查工作，发现给排水设施、底座、种植箱、垒土、不锈钢挂架、框架，有破损、断裂等情况，应及时清理、修复或更换，消除安全隐患。

4.2.挂箱坠落等突发性事故的应急：优先保障人员安全，并对危险范围进行标识，待危险解除后再进行后续处理。

（四）照明专业养护工作

1、总体要求：

1.1.本次招标的内容是对招标范围内的照明设施及其附属设施（含控制设备）的日常养护、更新以及特殊情况下的应急保障与修复。

注：养护的对象也包括变压器，若中标人不具备变压器养护或修复资质及能力的，经中心同意后，中标人可委托具备资质及能力的第三方单位进行养护。

1.2.中标人应对投标范围内的照明设施正常运行的可靠性及安全性负责。养护中应由中标人所提供的所有设备、器材及整个设施运行的技术指标应符合国家有关最新技术标准的规定，没有国标的应符合行业、部门标准；严格按照ISO9000质量保证体系或相应的服务质量管理标准，对照明设施的养护各个环节进行严格的管理和服务。

1.3.本项目所指的养护，包括照明设施及其附属设施（含控制设备）的巡查、定期检查、修复更换、迁移补缺、应急保障等为保障设施正常运行必须的工作，确保亮灯率在99%以上，设施完好率在98%以上。

1.4.本次招标费用由包干价和可变价两部分组成。

1.4.1包干价的使用范围：招标范围内设施的日常维护，具体包括照明设施及其附属设施（含控制设备）的日常巡查、定期检查、保养、清洁、部分损坏设施（部件）的修复、更换以及零星拆装、安装质量修补（加固、防水施工）、交通肇事逃逸的修复等为保障设施正常安全运行的必须工作。

1.4.2可变价的使用范围：因重大活动和应急保障需要，发生的在日常维护内容范围外的工作内容。

照明设施及其附属设施（含控制设备）使用年限到期后（配电箱/配电柜和路灯5-10年，景观灯和控制设备6-8年，电缆15-20年），经第三方检测机构检测确认、中心及监理书面审核，认为其功能效果不达标的，由中标人分批整体更换设施。质保期内的照明设施及其附属设施（含控制设备）整体损坏，经中心、监理单位书面审核确认无法修复，经中心发函催促建设单位未得到及时响应的，且对养护区域内的照明整体效果确有显著影响的，由本标项中标人整体更换设施，质保责任由建设单位向原施工单位进行追诉。因主体设施（高架、桥梁、绿地等）自身改造，导致照明设施存在拆卸、安装情况，从而发生的费用。其他中心要求实施的非日常维护范围内的项目。

1.5.如整体更换费用超过合同期内可变价总额，中心不追加费用。

2、巡检要求

2.1.中标人每天早、晚各巡查一次（亮灯后1小时），夜间亮灯期间巡查为多次不定期，每月提供巡查轨迹记录。设施巡查对象包括照明设施及其附属设施。

2.2.巡检灯具是否正常运行（光色、亮度正常，无跳闪、不亮等问题），外观是否完好、整洁、无锈蚀，投射角度是否准确。巡查景观灯是否安埋稳固，路灯、庭院灯是否竖直牢靠，混凝土包脚是否完好。

2.3.巡检电缆是否绝缘良好、连接牢靠，无裸露、破损、漏电及接头过热现象。

2.4.巡检供配电设备是否平整稳固，箱体内外清洁、无异物，标志明显、齐全，门盖锁闭，箱体无破损、无锈蚀。

2.5.定期检查要求

2.5.1.中标人要提前对设施的整体情况进行排摸，合同签订后15个工作日内上报本年度的定期检查计划表，按照以下频率对养护设施进行细致检查。

2.5.2.中标人每半年一覆盖对所有供配电设备（包括变压器）进行检查，测量电流、电压、接地电阻、电缆温度，确保出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐、连接可靠，箱门锁闭灵活有效，每台供配电设备的检查必须有现场检查照片作为台账记录备查。

2.5.3.中标人每半年一覆盖对所有管线进行检查，防止植树、打桩、开挖、重压、化学腐蚀及自然灾害等因素影响其安全运行；确保管线及其配件完好、标识齐全，周边无异物，线路接线良好；窨井内整洁不积水，井盖完好平整，井内线路整齐，标志牌保持完好、字迹清楚；地埋管线不外露。每段管线的检查必须有现场照片作为台账记录备查。

2.5.4.中标人每半年一覆盖对照明设施及其配件的牢固度、安全性、防水防尘性能、接地电阻情况进行检查。在牢固度检查方面，重点检查照明底座、支架、桥架及其连接件是否存在损坏、变形、锈蚀、松动等情况。每个单体照明设施的检查必须有现场照片作为台账记录备查。

2.5.5.中标人在中标后30天内完成对所有照明设施和供配电设施的数量普查，于90天内按照中心的格式要求制作和张贴照明设施及供配电设施的编号牌，费用包含在包干价内（针对未贴牌设施），并完成相关基础信息统计。每半年一次对照明设施的数量进行核验调整。每年一次对照明设施及其附属设施的完好情况进行评估，编制照明设施现状评估报告并上报中心。

3、修复维护要求

3.1.设施修复维护要求：

3.1.1.对日常巡查中发现的影响照明设施正常运行的问题，中标人要及时修复和处理（更换失效元器件及线路，调整投射角度、及时清理遮挡物，修复破损的门盖、壳体，修复、更换照明控制设备等），对无法修复的设施设备应予以整体更换，保证亮灯率在99%及以上，设施完好率在98%及以上。

3.1.2.中标人在日常养护过程中应对损坏的照明设施及其附属设施（包括控制设备）进行修复和更换，保持原有设施设备的数量、型号和规格不变。如原有产品已淘汰，无法购买，须经中心、监理单位书面确认后，方可替换。修复、更换的相关费用包含在包干价内。

3.1.3.如遇质保期内的照明设施及其附属设施（包括控制设备）损坏，由中标人联系原建设单位督促质保厂家供货。由于中标人维护、检修方法不当造成设施设备损坏，由中标人负责修复、更换，并自行承担相应费用。质保期内的照明设施及其附属设施（含控制设备）整体损坏，经中心、监理单位书面审核确认无法修复，经中心发函催促建设单位未得到及时响应的，且对养护区域内的照明整体效果确有显著影响的，中标人必须代为修复、更换，最终结算价格以造价咨询单位的审定价格为准。修复、更换的相关费用包含在可变价内。更换下来的照明设施（灯具、配电设备、控制设备等）应退回照明管理部门入库。

3.1.4.照明设施及其附属设施（含控制设备）使用年限到期后，经第三方检测机构检测确认、中心及监理审核确认，认为其功能效果不达标的，由中标人分批整体更换设施，费用按工程项目造价审核执行，经中心、监理单位书面审核确认后按实支付，相关费用包含在可变价内。更换下来的照明设施（灯具、配电设备、控制设备等）应退回照明管理部门入库。

3.1.5.因主体设施（高架、桥梁、绿地等）自身改造，导致照明设施存在拆卸、安装情况，从而发生的费用，采用可变价进行结算，按工程项目造价审核执行，经中心、监理单位书面审核确认后按实支付。

3.1.6.经检测发现照明设施及其附属设施接地电阻不符合标准的，中标人应安排修复，费用包含在包干价内。

3.1.7.照明设施被盗中标人应及时报警并尽快修复，修复费用包含在包干价中。中标人应采取有力的防偷盗措施和管理措施，使照明设施被偷盗损失频次降到最低程度。

3.1.8.因人为因素导致照明设施受损的，中标人应立即向中心报告并负责联系肇事方处理赔偿事宜。中标人在受理赔偿过程中，有明显超出市场合理价格的理赔行为引发社会媒体舆论的，经中心核实，由中标人返还肇事方双倍赔偿金额。

3.1.9.中标人应配合中心做好新建、改建照明项目的移交接管工作，检查移交项目照明设施运行情况，移交项目配合费用包含在包干价中。

3.2.服务响应

3.2.1.在接到应急维修指令后，中标人应于30分钟内派人到达现场，处理照明设施出现的故障，保障故障在最短的时间内修复，并及时将修复情况反馈中心。

3.2.2.一般电器故障在24小时内修复，高架路灯考虑到封道问题，原则上10柱以内的零星黑灯一周集中修复一次，10柱以上黑灯或存在连续黑灯的应在发现故障次日的夜间完成修复。

3.2.3.电缆断线造成的故障一般在24小时内查清情况并修复（需要道路开挖修复的报中心另行确定时限）。

3.2.4.未经许可不得擅自拆移改动原有设施，提高或降低电气功率，改变光源类型及色温。在抗台、防涝、城市重大活动保障等特殊情况时，应按照中心要求增派应急保障队员，服从中心的统一调度。

3.3.台账记录

3.3.1.在完成日常巡查、定期检查、清洁保养等养护行为的同时，中标人要按照中心提供的台账格式做好相关台账记录，并按时上报台账，交由中心审核，作为养护工作的规定性考核内容。

3.3.2.中标人应配备至少2顶智能安全帽，在定期检查、清洁、保养过程中，操作人员必须佩戴智能安全帽，以视频形式记录下检查、清洁、保养的全过程。视频资料中标人必须长期妥善储存，由中心定期抽查，以加强对定期检查、清洁、保养质量的监管。

4、保养要求

4.1.中标人每半年一次对照明设施及其附属设施进行全面清洗与保养，内容包括但不限于：

4.1.1.对照明设施进行清洗，清除灯具上附着的污物、灰尘、树叶、蛛网等，重点对灯具透光面的内外层进行清洗，确保透光性保持在较高水准，对模糊破损的设施标牌进行更换。

4.1.2.对灯具底座、支架、桥架及其连接件进行检查和紧固，如发现锈蚀的，应清除锈蚀并进行防锈处理，对锈蚀严重的应进行更换。

4.1.3.检查电缆接线盒是否完好，防水密闭性是否符合要求，对线路接头进行检查和保养，对模糊、损坏的管线标识进行更换。

4.1.4.对配电箱进行扫尘作业，对接线螺丝、接线端子进行紧固，对锈蚀、损坏的配件进行更换，对箱体内的的线路进行整理，对不清晰的挂牌标志、喷涂标识进行翻新等。

4.1.5.清洁和保养行为应以单体照明设施为单位做好相关记录台账，明确清洗与保养的具体内容。

5、照明设施养护作业流程

5.1.养护工单来源：养护工单来源主要分为智慧城管案件、市民来电报修、照明管理部门巡查发现和养护单位巡查发现。

5.2.养护工单派发：智慧城管案件、市民来电报修、照明养管部门巡查发现问题由市照明养管部门统一派发至养护单位。

5.3.养护工单执行：养护单位在接到养护工单后应立即安排人员进行修复，并拍摄现场损坏照片进行留底。修复时效应根据合同约定，如因特殊原因，无法在约定的时效内完成，应立即通知照明养管部门。修复完成后，拍摄复原后的现场照片，与现场损坏照片一并上交至照明养管部门，所有照片要求近景、远景各一张，并有定位、日期等信息水印。

5.4.养护工单审核：照明养管部门在接到养护单位修复完成的反馈后，根据现场照片核实养管情况，必要时需到现场进行核实，确认修复后，结束整个养护流程。

5.5.监理单位介入：监理单位应对养护修复过程进行现场监督，特别是高空作业、带电作业等安全风险较大的养护作业，必须有监理人员进行旁站监理。同时，监理单位将对养护单位使用的主要材料（灯具、电缆等）进行抽查检测，确保养护单位使用材料符合要求。

5.6.养护考核：照明养管部门协同监理单位将定期、不定期对养护单位的养护工作进行考核，根据考核情况，每月对养护单位进行打分，养护单位的考核分数将直接跟当月的养护款项挂钩。

6、设施量变更

6.1.根据中心工作需要或设施的实际情况，中心有权对标项内的设施量进行调整，每月底中心对调整的照明设施量进行核定，中标人进行确认，养护单价不变，总价相应增减，增减的费用在调整后的次月进行结算。

6.2.未经中心同意，中标人不得擅自拆除照明设施（不论是否可以正常运行），擅自拆除的，按造价在养护费用中扣除，并由执法部门按规定处理。

6.3.因事权、财权调整或其他不可抗力造成的养护设施量减少，中标人自行承担风险，无条件配合中心调整，中心不予进行补偿。

（五）服务响应要求

1.投标人应注重养护工作的及时性，按要求积极响应，按时完成养护。其中，存在安全隐患的维修单、智慧城管案件、市政110案件、其他渠道转办案件、以及上级部门转交下达的案件等属于应急型抢修养护，投标人应当安排专人负责。智慧城管安排专人查看案件，上报案件，及时处置，专人跟踪，及时回复，时间上要求24小时响应，节假日也要保障，要求及时处理，处置率达到100%，及时处理率达到100%，造成应急处理时限超期的按有关条款处罚。110应急或其他应急处置，必须迅速响应，及时合理处置，未按要求及时响应处置的应予以处罚，造成次生伤害或引生事件的要承担责任。

2.维修及时。沥青路面坑槽修补要求于12小时内完成，如遇暴雨天等恶劣天气，应先予以临时应急处置，待天气好转后再进行二次修复。应急型抢修养护原则上保证12个小时内完成，如遇特殊情况，与各中心协商后酌情考虑。其余维修项目以一周为周期，其中材料需要备料的时间适当延长，原则上不超过二周。

3.信息化录入。基础信息、病害、保养保洁、养护维修等均需按要求及时、规范录入信息管理系统。

4.信息化技术等新技术应用。积极开展信息化技术，协同建立日常养护及安全监管机制，建立起符合养管需求的视频监控体系，做到视频巡查全覆盖，并配置相应视频巡查人员以及平台维护人员，做好桥梁监测设备的日常运行维护及维修工作，并共同探索解决安全围护监管等养管需求，增强智慧养管力量，配合做好信息化养管方面的项目。

5.做好市政安全体验基地的管理。做好市政安全体验基地的管理工作，做好会议接待、设施运维、安全培训等工作。

（六）现场管理要求

1.养护基地：

（1）中心免费提供五个养护基地(机场路与洪发路交叉口养护基地、芝兰桥下养护基地、钟包立交下养护基地、南翔桥下养护基地、邱隘立交下养护基地）。

入驻基地前，中标人应积极主动配合采购人做好与上一轮养护单位的清场退场及基地移交对接工作，并共同商议明确设施移交清单。在完成基地移交及入驻使用前，中标人应自行解决养护基地问题，确保不影响养护工作的正常开展。

入住基地期间，中标人需派人入驻采购人的养护基地，双方签订安全使用协议，明确中标人入驻期间的使用管理职责，入驻期间发生的水电费、场地维护费、办公费用（包含网络、监控网络等所有费用）均由中标人承担，中标人不得擅自改建、扩建养护基地，养护基地除应急值班保障人员外，不得安排有人员住宿，且不能使用、存放燃气瓶、油漆等存在安全隐患的设施设备。投标人必须在投标文件中承诺，若中标，养护基地不得擅自用于与本项目无关的其他工作。

项目结束后，中标人要无条件配合进行养护基地的清场及移交等各类事宜，并在项目结束后1个月内完成退场。清退场期间，不得拆除、破坏养护基地的固有设施一经发现，将视情况在考核中内做出相应处罚。

（2）中标人应根据实际养护需求必须设立二级养护基地，以满足应急保障需求，即能停放应急车辆及应急物资等。养护基地面积、功能、地点等必须满足采购要求，养护基地的使用必须满足本项目的养护工期。中标人不得以居民楼、商务写字楼用作养护基地。当养护基地不能满足养护机械、设备、车辆的停放需求以及养护人员办公需求时，中标人须自行解决。

（3）如因政策原因或其他因素，采购人的养护基地无法入驻的，则由中标人自行解决养护基地。

2.养护基地必须安排项目经理、技术负责人等主要养护管理人员常驻并刷脸考勤。若项目经理、技术负责人等主要养护管理人员无特殊原因不在岗的，视情况在考核中内做出相应处罚。

3.中标人在合同签订后，按要求组织人员在规定时间内做好上岗培训，掌握高架一体化养护技术标准及相关的养护规程等技术资料，熟悉设施基本情况及养护要求，了解相关管理办法及制度。在1个月内完成设施情况普查及出具对上一轮养护情况的养护评估，现场病害及时录入到信息化系统中，完善病害库，并提交项目实施性组织设计、年度养护计划，经监理单位审核同意后，报中心批准后方能予以实施。

4.中标人要建立安全生产责任体系，制定安全生产制度，健全安全生产工作机制，按规定和要求落实责任和任务。开展各级安全生产技术交底和安全教育培训，交底必须有书面记录并报监理签认，特殊作业人员应持证上岗；参照建设工程安全生产相关规定，严格执行较大安全隐患方案审查和过程管理的规定。各养护项目进场时，中标人须梳理项目的安全生产风险源并报监理审定。根据各中心相关要求，属于较大安全生产隐患的养护作业，作业前必须编制专项方案并经监理审批同意后方可实施，过程中应严格按照方案施工作业，施工、监理及各中心相关负责人员必须到场，做好过程安全监管，并做好危险性较大的施工作业安全管理台账的管理；现场施工作业须按规定做好安全文明管理，设置防撞设施、安全警告标志、指示牌、围护围挡等，尤其快速交通情况下作业，必须严格按照规定设置。快速交通导改、高空作业、攀登作业、用电作业、箱室内密闭空间作业、水上作业等作业安全应作为监管重点，施工、监理及监管人员要做好对现场安全措施、安全防护、安全维护的管理，落实好旁站制度，必要的应做好影像记录且形成事后台账，并纳入合同考核；建立并规范安全生产台账，包括安全交底、教育培训、持证上岗、方案审批、过程记录、检查排查、隐患整改等，资料须分类整理、及时归档，由监理做好资料检查核实工作，各中心将经常性进行安全生产资料整理指导和抽查考核。

5.对养护车辆、养护设备以及相关项目管理人员的职称、资质，不得少于采购文件所规定的数量及等级。

6.中标人做好项目各项服务作业（运营保障、巡查检查、日常保养、养护维修、交通维护等）的现场文字影像记录、整理归档工作。如果不提供相关完整材料，则视为不符合要求，各中心有权可以对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

7.养护维修质量按照相关规定和技术标准、以及合同约定进行管理。日常养护应做好过程记录，有事前事后对比，及时做好验收，养护质保期应符合合同约定和一般规定；其中，经常性养护项目应注意事后及时做好质量考核，事中应有影像资料留底，须严格按照合同加强考核，以保障养护质量。专项养护的质量控制可参照建设工程质量相关规定进行管理，中标人应按要求编制养护专项方案并上报，经审批后方可组织实施，必要的应由中心组织专业设计单位出具设计图纸或报原设计单位审核。专项养护应进行必要的专项验收，由监理单位组织，中心、跟踪审计、施工等各方均参加，应对施工外观质量、过程记录、材料原始证明资料、送检抽检资料进行查验，较大养护专项可安排现场质量复检，经各方确认后方可通过验收。专项养护的质保期原则上应与工程项目同期，不得低于一年。

（七）档案资料

1.养管工作须做好文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养管工作的“追溯机制”，以备检查。

2.每年对日常巡查、养护维修、清洁维护、专项检测、应急抢险等工作进行总结，形成年度养管报告并存档。

3.项目养管工作流程应符合信息管理系统对于设施养护及内审等的要求。中标人应加强电子档案建立归档等，各项养护作业记录，巡检记录、计量记录等应及时整理、录入、入档，并及时录入信息管理系统。

（八）安全文明措施

1.安全文明措施（交通维护、高空作业安全、攀登作业安全、用电作业安全、围挡作业）须满足《宁波市城市高架桥养护技术规程》DB 3302/T 1083-2017、《宁波市城市桥梁养护技术规程》DB 3302/T 1082-2017、《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（试行）》《道路交通标志和标线第4部分:作业区》（GB57684-2017部分代替GB5768-1999）以及交通等其他相关行业的标准。如果未满足要求，中心有权可以对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

2.中标人应提前向交通管理部门上报上桥作业申请，得到许可后方可上桥作业。进场前应编制高架施工期间交通安全专项方案，方案中包含高架养护作业交通安全生产管控体系及要求、交通维护措施、交通安全生产投入等，随养护工作方案一并提交监理审批；较大养护专项方案需包含高架施工交通安全组织方案，随养护专项方案一并提交监理审批。养护作业过程中严格按照规定要求落实交通维护措施，尤其是桥上快速路养护作业，按相关规范要求设置封道、改道的标志与设施，安全维护设施应，不得随意压缩简化交通维护措施，中标单位安全员要做好安全交底、现场维护记录，监理做好过程监管。

3.高架桥的日常巡查、检测、维修等养护作业应做好安全作业、文明作业，养护作业现场应设置明显标志并采取其他必要的安全措施，严防坠落物和飞溅物对下方行人及车辆造成伤害，中标人应全权负责一线作业人员的安全教育及安全责任，建立安全台账，做好安全防护工作，确保作业人员、行人、车辆的安全。

4.除流动作业外的其他占道养护，中标人均应按照制定的交通组织方案实施，并按照规定办理相关占道、封闭交通的审批手续。审批手续经交警部门批准后，中标人应按照交警部门审批意见及要求，在作业现场划出作业区，进行必要的安全围护，以确保作业期间的交通安全。

5.当夜间进行桥上快速路养护维修作业时，应严格按照规定设置防撞体系、维护措施、照明设施、警示标识等，根据需要做好提醒及预警措施，交通安全维护措施要规定要求做好摆放及回收工作。作业前必须严格实行安全交底制度，对交通安全维护工作进行详细交底，相关封道、作业人员签字确认，交底工作、现场封道情况由监理做好监督，中标人同时需落实做好现场安全监管及视频监管，现场封道均要有视频监管。因安全围护不到位等引起的各类事件由中标人全面负责。

6.中标人做好施工过程中交通维护措施的现场记录工作。每一次养护作业的交通安全维护应有相应的文字影像记录，证明交通维护措施按要求落实到位，并由监理核实签认，记录整理归档后随当期进度款支付资料上报，作为当期安全文明措施费支付的凭证依据。如果不提供相关完整材料，则视为不符合要求，中心有权可以拒绝支付当期的安全文明措施费，并对中标人给予经济处罚及考核扣分处罚。

中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，中心有权限令停工整改，一切损失由中标人承担，同时中心有权可以对中标人给予经济处罚，情节严重的列入合同考核及企业信用评价。

7.为确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行。中标人必须按照有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。中标人在施工过程中必须严格执行有关安全生产和安全文明施工的要求，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作。

8.作业人员应接受岗前安全教育培训。

项目经理应每月至少组织作业人员开展安全教育一次，并建立台账。

作业时，作业人员必须穿工作服、反光背心，戴安全帽，如在车上作业，必须系安全绳，涉及带电类作业的，应穿着绝缘鞋，安全防护设施必须配备到位。

作业时，必须在作业现场划出安全区，由安全员负责管理作业现场，设置导向牌、限速牌、反光警示牌或放置锥形交通路标等可移动的作业标志。

在夜间作业时，作业人员和现场管理人员应增强预警意识，保护自己的生命安全。

9.作业车上必须安装照明灯，在车辆顶部应设置黄色闪光灯，在车辆后部上方应安装双向导向箭头指示灯，闪烁亮度应高效清晰；车尾应加贴反光膜，增加能见度。作业时，作业车辆必须亮警示灯、双向导向箭头指示灯；不得随意变道、掉头、倒车和逆向行驶。

10.在半封道作业过程中，配备至少3台可移动摄像头，1台放于封道起点，1台放于作业车上，1台放于封道终点，记录封道作业过程。

（九）其他

▲1.在劳动待遇上，落实相关法律法规的同时，按照甬政办发【2014】70号，甬城管【2015】12号要求落实环卫工人待遇；其中一线员工体检一年一次，标准不低于300元/人；企业为环卫工人购买人身意外险保额不低于100万元/人；增加绩效工资不低于400元/月/人；正常情况下每周休息时间不少于1天/人。

2.中标人须在原有标项保洁人员自愿原则下，优先接收原有标项保洁人员，中标人对接收的人员应重新签订合同。

▲3.一线养护作业人员，根据本项目实际工作需求合理配置，并须购置意外伤害保险，保额不少于100万元/人；

▲4.年龄要求，一线作业人员年龄不得超过法定退休年龄。

5.中标人在中标后1个月内领取城市生活垃圾经营性清扫、收集运输服务许可证；其他相关文明规范按照行业相关文件执行。

6.投标人可根据自身实力情况，对本项目提供养护新工艺、新技术以及新材料、新设备。

▲7.所有养护作业人员须为投标人自有员工；若非投标人自有员工，须提供与第三方劳务公司签订的劳务派遣合同。

8、为加快宁波市市政基础设施运维数字化转型进度，提升项目信息智慧化管理水平，提高设施病害处置速率，完善内业资料管理，实现项目精细化管理目标，投标人需具备基础设施养护信息化应用水平及能力，在项目进场后半年内配备符合本项目管理需求的信息化平台，包括设施分布图、车辆定位、施工作业监控、案件派发上传及数据统计分析等功能。

###### 三、服务人员要求

| ▲（一）本标项必配主要管理人员要求（存在任何负偏离或者证明材料提供不齐全的均作无效标处理）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 人数 | 任职条件 | 备注 |
| ▲项目经理 | 1人 | 具备市政公用工程一级注册建造师资质并且具备有效的安全生产考核合格证（B证） | 一体化养护工作负责人（兼项目经理），做好与各中心、监理、审计等单位配合工作，负责养护方案及工作计划审核，抓好一体化养护工作，以及一体化养护工作的管理、合同的管理、资金的管理、人员的管理等。投标文件中提供人员相对应的证书复印件加盖公章同时提供社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
| ▲技术负责人 | 4人 | 技术负责人一：具有市政公用工程二级及以上注册建造师资质 | 市政专业技术负责人，负责项目技术指导，做好现场技术管理，负责各类总结、报告编制审核,编制工作计划、工作方案、养护施工方案以及检测方案，负责做好检查、检测及监测等数据分析评估及报告编制审核工作，做好现场技术指导及作业管理，监督考核各项工作，保证项目顺利推进。投标文件中提供人员相对应的证书复印件加盖公章同时提供社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
|  |  | 技术负责人二 | 环卫专业技术负责人，投标文件中提供技术负责人相对应的社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
|  |  | 技术负责人三 | 园林专业技术负责人，投标文件中提供技术负责人相对应的社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
|  |  | 技术负责人四：具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书 | 照明专业技术负责人，投标文件中提供技术负责人相对应的证书复印件加盖公章以及社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
| ▲资料员 | 2人 | 资料员一：具有全日制大专（含）以上学历（道路桥梁相关专业） | 负责做好养护方案编制，工作计划制定，各类养护数据报告报表编制等。负责日常资料搜集、编制、整理工作。编制每月进度款的预算，配合审计完成审核工作。编制专项方案的预算工作。投标文件中提供技术资料员相对应的证书复印件加盖公章以及社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
|  |  | 资料员二：具有全日制大专（含）以上学历（园林绿化、园艺或风景园林相关专业） | 负责做好各类养护台账资料记录，工作计划和总结的上报，各类养护数据报告报表编制等；负责日常资料搜集、编制、整理工作。配合完成每月进度款的申请核算，编制专项方案等工作。投标文件中提供技术资料员相对应的证书复印件加盖公章以及社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
| ▲巡查检查员 | 4人 |  | 负责日常巡查、巡检、定期检查检测等工作，配合做好其他应急响应工作，做好分析上报工作。专人做好智慧城管案件接收、跟踪及管理工作，配合做好其他应急响应工作，做好分析上报工作。做好相关行业信息系统的录入上传工作，配合做好监测数据分析评估工作。投标文件中提供巡查检查人员相对应的社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 所有巡查检查员需开展所有一体化养护的巡查检查工作 |
| ▲施工员 | 2人 | 具有市政施工员证书 | 负责现场施工、养护管理，主要做好质量、安全、文明及进度控制，按合同、维修任务单、专项审批方案安排施工，负责做好应急响应现场处置工作。投标文件中提供施工员相对应的证书复印件加盖公章以及社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
| ▲技术员 | 1人 |  | 负责现场施工、养护管理，主要做好质量、安全、文明及进度控制，按合同、维修任务单、专项审批方案安排施工，负责做好应急响应现场处置工作。投标文件中提供技术员相对应的社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
| ▲安全员 | 4人 | 具有有效期内的安全生产考核合格证书（C证） | 负责安全方案编制、安全交底、安全教育以及现场安全相关的所有安全管理工作。投标文件中提供安全员相对应的证书复印件加盖公章以及社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
| ▲监测监控员 | 2人 | 具有全日制大专（含）以上学历（道路桥梁或计算机相关专业） | 负责做好视频监控及信息化相关工作，做好信息上传工作，负责好智慧城管案跟踪闭合工作等。服从各中心指挥，开展24小时视频巡查、记录、上报等。投标文件中提供监测监控员相对应的证书复印件加盖公章以及社保机构打印的由投标人为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料的复印件加盖公章。 |
| 合计人数 | 20 |  |  |
| 备注： ▲1.拟派各标项的项目经理无在建项目（在建项目开始的计算时间为2023年10月1日，结束时间为该项目通过竣工验收之日止；在建项目以在建项目解锁时间为准）及养护项目（以宁波市建筑市场信用信息管理系统和宁波市城市管理行业信用信息系统中查询记录为准）。若中标后在养护服务周期内中心发现其有建设及养护项目的，一经核实后，中心将其记录“宁波市城市管理行业信用信息系统”并将信用等级降级至最低级同时进行处罚。 2.人员需统一着装、配置工牌，且工牌需安装北斗定位系统，日常工作及夜间工作中佩戴。 ▲3.以上人员的数量和标准为本项目的最低配置要求，如无法达到采购文件中的相关服务要求，则中标人必须根据实际情况增加人员，确保标项内养护水平达到招标要求。增加的人员必须具有相关资质证书与证明，并报中心审核通过后方可进场作业，作业期间做到人证合一。 |  |  |  |
| ▲（二）本项目每个标项其他人员配置要求，包括但不限于以下工种（投标人需按照以下工种）： 2.1.高空作业车操作人员（要求：具有有效的建设机械岗位培训合格证书和有效的建设机械施工作业操作证书）； 2.2.一线养护作业人员，根据本项目实际工作需求合理配置，并须购置意外伤害保险，保额不少于100万元/人； 2.3.高压电工[同时具有特种作业操作证（作业类别为高处作业）和电工进网作业许可证（作业类别为高压），人数4名]，用作照明养护（含巡查、巡检及修复）；若标项内因改造提升、移交接管等原因出现照明控制设备，中标人须按中心要求无条件增加网络工程师等人员，确保设备正常运行。 2.4.低压电工[同时具有特种作业操作证（作业类别为高处作业）和特种作业操作证（作业类别为电工专业-低压电工专业），人数4名]，用作照明养护（含巡查、巡检及修复）；若标项内因改造提升、移交接管等原因出现照明控制设备，中标人须按中心要求无条件增加网络工程师等人员，确保设备正常运行。 备注： （1）上述人员要求：一线作业人员年龄不得超过法定退休年龄。 （2）各标项的其他人员由投标人对本养护项目的理解及分析情况自行在投标文件中提供配置方案[工种分配情况不得少于已罗列的工种，否则作无效标处理。中标人应配备胜任养护工作的专业电工人员参与养护服务工作，人员数量应符合本项目的实际需要。如中标人拟派的服务人员在本项目实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合采购文件的要求或与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，中心有权要求其重新调整充实专业服务人员，中标人必须接受，否则作违约处理，中心可单方面终止合同。造成经济损失的，中标人应予赔偿。 （3）以上人员的数量和标准为本标项的最低配置要求，如无法达到采购文件中的相关服务要求，则中标人必须根据实际情况增加人员，确保标项内养护水平达到招标要求。增加的人员必须具有相关资质证书与证明，并报中心审核通过后方可进场作业，作业期间做到人证合一。 |  |  |  |

###### 四、车辆、机械设备设施、材料要求

车辆、机械设备设施、材料要求一览表

| 机械设备、设施、材料 | 停放要求 |
| --- | --- |
| ▲1.专业防撞车（4辆）：可在封道施工过程中提供全面被动防护功能，防撞等级不小于2000公斤-70公里/小时。 安装北斗定位及4G视频监控设备，要求3个摄像头以上，车头前方一个，车尾一个。 | 常停放于养护基地 |
| ▲2.隔音屏清洗车（1辆）：可用于清洗隔音屏内外侧，跨越隔音屏高度不小于6米、清洗速度不低于1公里/小时。 安装北斗定位及4G视频监控设备，要求3个摄像头以上，车头前方一个，车尾一个。 | 常停放于养护基地 |
| ▲3.侧壁清洗车（1辆）：具有防撞墙、隔音屏清洗功能，最高清洗高度不小于6米、清洗速度不低于1公里/小时。 安装北斗定位及4G视频监控设备，要求3个摄像头以上，车头前方一个，车尾一个。 | 常停放于养护基地 |
| ▲4.登高车（3辆）： （1）最大荷载数不少于2人/辆， （2）一辆上升高度需18米以上（含18米）；一辆上升高度需22米以上（含22米）；一辆上升高度需33米以上（含33米）。 安装北斗定位及4G视频监控设备，要求3个摄像头以上，车头前方一个，车尾一个。 | 18米、22米及以上登高车常停放于养护基地 |
| ▲5.皮卡车（4辆）：车容车貌整洁，配置警示灯和后LED屏。 安装北斗定位及4G视频监控设备，要求3个摄像头以上，车头前方一个。 其中3台车安装车内摄像头(满足可以看到驾驶室驾驶员及巡检人员)、指纹及人脸考勤机。 | 常停放于养护基地 |
| ▲6.巡查车（2辆）：配置警示灯、后LED屏和摄录仪（摄录仪具备夜视功能，像素≥1600万，连续工作时间≥6小时。），可用作运输作业人员及工具上高架或用于应急抢险。执行养护工作任务时提供定位及轨迹查询。安装北斗定位及4G视频监控设备，要求3个摄像头以上，车头前方一个。 | 常停放于养护基地 |
| ▲7.载货汽车（3辆）：总质量4吨及以上。特殊任务时应按需临时增加车辆。 | 常停放于养护基地 |
| ▲8.强排车（1辆）：每小时方量≥800方，功率≥30千瓦，可自发电。 |  |
| ▲9.桥检车1辆：跨高≥4米，跨宽≥3.2米，框荷载≥300公斤，最低可降≥7.5米，桥下水平作业范围≥18米。 |  |
| ▲10.扫雪除冰车（2辆）：有扫雪、除冰功能，滚刷宽度不小于3米。若为租赁的，车辆在项目养护周期内必须保持有效。本车辆只要在应急保障/应急演练工作开展前到位即可。 |  |
| ▲11.融雪剂撒布车（2辆）：融雪剂撒布量≤150g/平方米。若为租赁的，车辆在项目养护周期内必须保持有效。本车辆只要在应急保障/应急演练工作开展前到位即可。 |  |
| ▲12.洗扫车（5辆）：要求总质量18吨（含）以上。若为租赁的，车辆在项目养护周期内必须保持有效。安装北斗定位及4G视频监控设备，车前、后、右侧各装一个摄像头，车内安装DSM摄像头，对驾驶员进行行为分析，视频保存时间30天以上。 | 常停放于养护基地 |
| ▲13.机扫车（3辆）：要求总质量18吨（含）以上。若为租赁的，车辆在项目养护周期内必须保持有效。配备相应的作业机具对机扫作业实施补充作业。安装北斗定位及4G视频监控设备，车前、后、右侧各装一个摄像头，车内安装DSM摄像头，对驾驶员进行行为分析，视频保存时间30天以上。 | 常停放于养护基地 |
| ▲14.道路污染清除车（1辆）：要求总质量18吨（含）以上；若为租赁的，车辆在项目养护周期内必须保持有效。安装北斗定位及4G视频监控设备，车前、后、右侧各装一个摄像头，车内安装DSM摄像头，对驾驶员进行行为分析，视频保存时间30天以上。 | 常停放于养护基地 |
| ▲15.高压冲洗车（标项一2辆，其余标项不做要求）：要求总质量18吨（含）以上。若为租赁的，车辆在项目养护周期内必须保持有效。安装北斗定位及4G视频监控设备，车前、后、右侧各装一个摄像头，车内安装DSM摄像头，对驾驶员进行行为分析，视频保存时间30天以上。 | 常停放于养护基地 |
| ▲16.自行式登高车（1辆）：最大荷载数不少于2人/辆，上升高度≥28米。若为租赁的，车辆在项目养护周期内必须保持有效。 |  |
| ▲17.洒水车（1辆），有洒水功能并具备农药喷洒功能。若为租赁的，车辆在项目养护周期内必须保持有效。 | 常停放于养护基地 |
| ▲18.沥青再生车（1辆）：沥青再生产量不低于3吨/小时。 |  |
| ▲19.小型压路机（1辆）：用于沥青修补后压实作业，不小于1.5吨，滚动宽度不小于0.8米。 |  |
| ▲20.小型铣刨机（1辆）：用于路面开挖翻新，铣刨宽度为0.5米。 |  |
| ▲21.升降维修车（1辆）：垂直升降，升降高度不小于5米，作业平台荷载不小于0.4吨。 |  |
| ▲22.大型机械设备（200吨以上吊车以及220型以上挖掘机）。若为租赁的，车辆在项目养护周期内必须保持有效。有实际需求时到位即可。 |  |
| ▲23.割灌机、绿篱机、喷雾机、打药机等：根据工作需要按实配备。 |  |
| ▲24.融雪剂：有机类融雪剂（环保型）：不得使用对环境有影响的无机融雪剂，承诺按需配备。 |  |
| ▲25.移动式摄像头（4台）： 具备夜视功能，像素≥500万，连续工作时间≥6小时。可连接手机电脑网络，可实时查看。 |  |
| ▲26.热风机1台：功率2KW及风量400L/Min及以上，用于处理因天气原因造成的配电柜、灯杆门盖进水问题。 |  |
| ▲27.检查设备（均1台）：全站仪（0.5“）、超声波探伤仪（21-4uV）、路面抗滑摆式仪、索力动测仪器(测量索长2-500m)、裂缝测宽仪（0.01mm） |  |
| ▲28.安全维护设施（如交通锥、活动护栏、施工警示灯等）种类齐全、功能完好。 |  |
| ▲29.发电机：2台，功率：≥7.5KW。 |  |
| ▲30.抽水泵：4台，用于市政养护。直径≥100mm，每小时方量≥200方，功率≥5千瓦 |  |
| ▲31.应急物资要求：水带≥50m，防洪板≥20m，沙包沙袋≥500个，橡皮艇≥1个，及其他所需物资等。 |  |
| 备注： ▲（1）上表中的车辆，投标人应根据自己现有的车辆情况，提供自有车辆证明、租赁车辆证明或购买承诺。自有车辆证明为机动车登记证书复印件及车辆行驶证复印件加盖公章（行驶证上的所有人名称必须和投标人一致，否则不予认可）；租赁车辆证明为租赁协议复印件及车辆行驶证复印件加盖公章（行驶证上的所有人名称必须和出租方一致，且租赁合同的到期时间必须晚于2024年9月30日，否则不予认可）。 ▲（2）上表中的车辆中，要求“常停放于养护基地”的车辆，原养护单位养护基地腾空的情况下应在2023年9月30日全部停放至养护基地，并提供车辆相关资料供中心检查核对；未要求“常停放于养护基地”的车辆，也需要提供车辆相关资料供中心检查核对。如出现①提供的车辆的数量和功能未达到表中要求或②原养护单位养护基地腾空的情况下，要求“常停放于养护基地”的车辆超过2023年9月30日仍未停放于养护基地的或③提供的车辆相关资料不符合要求的，均视为车辆未到位，中心对其进行处罚：2023年10月1日前车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金50万元；2023年11月1日前车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金100万元；2023年12月1日前车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金150万元，以此类推。若损失超过履约保证金数额的，中标人对超过部分予以赔偿。 ▲投标人承诺：下一阶段招标后，如中标人未中原标项的养护项目，中标人的车辆应按中心要求及时撤出养护基地，未及时撤出养护基地的，中心扣罚中标人2万元/日的违约金。 ▲（3）投标人承诺中标后购买的车辆，其购买的新车到位时间最迟不超过合同生效之日起60日；且为了保障养护服务能顺利实施，投标人应在新车到位前，租赁相同功能配置与数量的车辆作为过渡车辆，且上述过渡车辆的到位时间为2023年9月30日。新车合同生效之日起60日内车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金50万元；合同生效之日起90日内车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金100万元；合同生效之日起120日内车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金150万元，以此类推。过渡车辆的扣罚标准参照本备注第（2）款执行。 （4）上表中的未要求“常停放于养护基地”的车辆或设备，投标人可视养护需求进行安排，但应保证能够在接到应急情况或中心通知后及时响应。投标人必须在投标文件中承诺，在接到中心通知后，保证车辆或设备在1日内到达中心指定地点，超时未到达的，中心扣罚其履约保证金（超时1日，扣罚5000元，上不封顶），若损失超过履约保证金数额的，投标人对超过部分予以赔偿。 （5）以上表格中的所有巡查车、专业防撞车、登高车、隔音屏清洗车、侧壁清洗车、洗扫车、机扫车、道路污染清除车、高压冲洗车必须加装定位，在执行养护工作任务时提供定位及轨迹查询，相关轨迹信息需按要求跟信息管理系统进行关联；隔音屏清洗车、侧壁清洗车、应急皮卡车、专业防撞车等车辆同时配置监控视频并按要求接入系统。 （6）拟投入的洗扫车、机扫车、道路污染清除车、高压冲洗车必须加装摄像头和防撞装置，在执行养护工作时可摄录实时保洁情况，同时要求摄录数据上传至宁波市智慧城管系统。 ▲每个标项至少有1辆洗扫车为新能源车辆，需在投标文件中提供承诺函。 （7）各标项应配备相应的作业机具对机扫作业实施补充作业。 ▲（8）以上车辆的数量和标准为本项目的最低配置要求，如无法达到采购文件中的相关服务要求，则中标人必须根据实际情况增加人员和车辆，确保标项内养护水平达到招标要求。增加的人员和车辆必须具有相关资质证书与证明，并报中心审核通过后方可进场作业，作业期间做到人证合一。 （9）以上设备或车辆投标人需在投标文件中提供： ①已配置的，在投标文件中提供车辆行驶证复印件加盖公章（行驶证上的所有人名称必须和投标人一致，否则不予认可）以及车辆或机械设备的功能介绍材料复印件加盖公章。若为租赁的提供租赁合同复印件以及车辆或机械设备的功能介绍材料复印件加盖公章。 ②目前未配置的，但承诺中标后按照各项要求内容到位的，需在投标文件中提供承诺函。 ▲（10）合同期内新购置或租赁的车辆如市场上有适配车型的新能源车辆，必须选用新能源车辆，需在投标文件中提供承诺函。 |  |

###### 五、考核要求

（一）整体考核要求

1、月度考核：

（月度考核总分由各行业月考核成绩乘以行业系数折算汇总，市政、环卫、园林、照明各占25%）

月度考核分数＜90分时，当月月度考核为不合格，月度结算金额按比例折减，月度考核情况列入信用系统评价体系，影响企业信用得分和等级；

85≤月度考核分数＜90分，月度结算金额需按比例进行扣减，具体结算金额：当月结算金额=月度金额×（100-（100-当月考核分数））÷100；

月度考核分数＜85分，月度结算金额需按比例进行扣减，具体结算金额：当月结算金额=月度金额×（100-（100-当月考核分数）×2）÷100；

月度考核分数≥90分的，按合同约定的当月支付方式支付养护经费（结合日常养护扣分扣款和直接扣款后）。

2、直接扣罚：

2.1市级督查、市局领导督查、文明城市创建及重大活动保障期间督查，且确认有责的，单个问题扣所属行业当月进度款的5‰；

2.2市委、市政府领导督查检查后、批示批评及媒体曝光，且确认有责的，视情节单个问题扣所属行业当月进度款的5%~10%。

2.3人员扣罚情况

2.3.1项目经理日常无故缺勤扣款1000元/日，技术负责人日常无故缺勤扣款500元/日/人次，其他管理人员日常无故缺勤扣款200元/日/人次。

2.3.2养护作业施工员、安全员无故离场扣款500元/人次。

2.3.3中心发现项目经理、技术负责人有其他建设或养护项目的，中标人须无条件更换人员，并对项目经理扣款100000元/人次、技术负责人扣款50000元/人次；项目其他主要养护管理人员有其他在建项目的，中标人须无条件更换人员，并扣款10000元/人次。

2.3.4无正当理由（离职、过世和重病）要求人员更换的须征得中心同意，且更换项目经理的扣款50000元/人次，更换技术负责人或安全员的扣款30000元/人次，更换其他主要施工管理人员的扣款10000元/人次。

2.3.5中心认为项目经理及主要养护管理人员无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。中标人在收到《整改通知书》后仍无改善的，中心有权要求中标人更换项目经理及主要养护管理人员。项目经理的更换必须经过中心同意认可，如擅自更换项目经理，扣款50000元/人次；擅自更换技术负责人，扣款30000元/人次；擅自更换其他管理人员，扣款10000元/人次。

2.4、车辆设备扣罚情况

2.4.1“车辆、机械设备设施、材料要求一览表”的车辆中，要求“常停放于养护基地”的车辆，原养护单位养护基地腾空的情况下应在2023年9月30日前应全部停放至养护基地，并提供车辆相关资料供中心检查核对；未要求“常停放于养护基地”的车辆，也需要提供车辆相关资料供中心检查核对。如出现①提供的车辆的数量和功能未达到表中要求或②原养护单位养护基地腾空的情况下要求“常停放于养护基地”的车辆超过2023年9月30日仍未停放于养护基地的或③提供的车辆相关资料不符合要求的，均视为车辆未到位，中心对其进行处罚：2023年10月1日前车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金50万元；2023年11月1日前车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金100万元；2023年12月1日前车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金150万元，以此类推。若损失超过履约保证金数额的，投标人对超过部分予以赔偿。

2.4.2投标人承诺中标后购买的车辆，其购买的新车到位时间最迟不超过合同生效之日起60日；且为了保障养护服务能顺利实施，投标人应在新车到位前，租赁相同功能配置与数量的车辆作为过渡车辆，且上述过渡车辆的到位时间为2023年9月30日。新车合同生效之日起60日内车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金50万元；合同生效之日起90日内车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金100万元；合同生效之日起120日内车辆未到位的，中心扣罚其履约保证金150万元，以此类推。过渡车辆的扣罚标准参照本款第2.4.2条执行。

2.4.3“车辆、机械设备设施、材料要求一览表”中未要求“常停放于养护基地”的车辆或设备，投标人可视养护需求进行安排，但应保证能够在接到应急情况或中心通知后及时响应。投标人必须在投标文件中承诺，在接到中心通知后，保证车辆或设备在1日内到达中心指定地点，超时未到达的，中心扣罚其履约保证金（超时1日，扣罚5000元/辆，上不封顶），若损失超过履约保证金数额的，投标人对超过部分予以补缴。

2.5、其他情况

2.5.1做好恶劣天气、重大活动、节假日保障、突发事件等应急保障工作，确保人员、物资、设备按照中心要求配备，并在规定时间内到位，服从统一调度指挥，应急保障不力，扣罚10000元/次。

2.5.2服务期间因中标人原因发生重大及伤亡安全事故，中心将根据事故的严重程度对中标人予以处罚，具体标准为：每重伤一人扣100000元，每死亡一人扣200000元，发生一人以上死亡或两人以上重伤或发生其他较重大安全生产事故，中心有权解除养护合同，且由中标人承担全部损失。

2.5.3安全文明：安全制度不满足要求的，扣款1000元；安全文明措施不到位的（如帽椎高度不足、协管人员未到位或不规范、封道长度不足、封道引导牌摆放不足、现场监管不到位不规范等）扣款1000元/次，拒不整改的立即责令停工并扣款5000元/次；未按要求开展安全交底的扣款1000元/次；野蛮施工、违章作业的扣款1000元/次，拒不整改的立即责令停工并扣款5000元/次。

2.6、资料管理方面

2.6.1内业资料不规范、安全方案不完善、记录不完整或不准确的、资料提交不及时、信息系统录入不及时、明显错误的，扣款500元/次。

2.6.2中标人虚报工作量的（超过实际工作量的±5%）以及数据、资料造假的，发现第一次扣款5000元，发现第二次及以上扣款10000元。

2.7、其他管理方面

2.7.1未经中心允许，对中心场地、设备另做他用或使用不当的，扣款5000元/次。中标人未积极对接养护基地移交事宜，并对养护工作造成影响的，扣款1000元/天；未按要求规范使用养护基地的，扣罚2000元/起；项目结束后，未按时移交给下一轮中标人的，扣款5000元/天。

2.7.2因市政设施受损维修不及时或安全文明施工不到位等被投诉或索赔的，经核实确认因中标人原因造成有责事故但未造成严重后果的，由中标人承担全部损失，每起扣1000元；经核实确认因中标人原因造成有责事故且造成严重后果的，由中标人承担全部损失，每起扣款3000元。

2.7.3 对各类投诉案件推诿址皮的、不及时落实解决投诉问题的，每次扣1000元；被新闻媒体负面曝光或通报批评的，每次扣5000元；未主动好各类案件管理的，每次扣500元；智慧城管案件无故超时未处置的，每次扣5000元。

（二）行业考核

1、各行业考核标准详见附表1-4《市政部分考核表》、《环卫部分考核表》、《园林部分考核表》、《照明部分考核表》

（三）退出机制

在合同期间，符合以下之一的中心有权提前终止养管合同：

1、一个年度内，累计发生2次以上（不含2次）考核总分不合格（考核总分由各行业月考核成绩乘以行业系数折算汇总（市政、环卫、园林、照明各占25%），若考核总分＜90分的为不合格）；

2、出现2次以上（不含2次）养护问题整改不及时，不到位；

3、养护奖项申报过程中弄虚作假等不正当行为；

4、服务期间因中标人原因发生一人以上死亡或两人以上重伤或发生其他较重大安全生产事故，中心有权解除养护合同，且由中标人承担全部损失。

5、未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上的；中标人拖欠任一员工工资（含加班工资）达一个月以上的；宁波市最低工资标准发生变化，中标人拒绝予以相应调整的；

6、查实中标人人员有索取、收取当事人财物等不良行为的，在第一次警告后仍有发生的；

7、服务期间出现投诉或上访事件，造成重大影响的；

8、服务期间受到2次（不含）以上市委、市政府领导督查、批示或市级媒体曝光且确认中标人有责的；受到1次（不含）以上省级政府部门及以上督查、批示或省级及以上媒体曝光且确认中标人有责的；

9、一个年度内，中心发现中标人累计发生3次（不含）以上未按其响应内容提供服务的；

10、因政策、体制机制调整等原因需要重新进行招标的。

备注：

（1）中标人不论任何原因需要退出的，应当做好退出前的衔接工作，保证中心养护工作的顺利过渡；

（2）本项目标项中，若其中一个标项的中标人被清退的，中心有权将其养护工作临时委托其他标项中标人执行，直至各中心完成被清退标项的招标工作；委托其他标项中标人顺序为标项一中标人、标项二中标人、标项三中标人、标项四中标人、标项五中标人；若标项一中标人放弃执行的，由标项二中标人执行，若标项二中标人放弃执行的，由标项三中标人执行，依次类推。

例如：标项三中标人被清退，各中心将标项三一体化养护工作临时委托标项四中标人执行，若标项四中标人放弃执行的，由标项五中标人执行；若标项五中标人放弃执行的，由标项一中标人执行；若标项一中标人放弃执行的，由标项二中标人执行。

（3）中标人在服务期限内若被清退的，不得再参加本项目的投标。在清退前若有养护服务款项还未支付的，中心不再支付。

###### 附表1、市政部分考核表

月度考核验收评分表

项目名称：                                        考核日期：     年     月    日

| 考核项 |  | 考核内容 | 考核办法 | 扣分 | 情况说明 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施养护情况 | 养护计划 | 科学合理地安排制定各类养护维修计划，并按计划及合同规定时限要求完成养护维修任务 | 未在规定时间内完成设施情况普查的、设施病害录入信息化系统的，每超出一周扣2分、扣2000元； 无特殊原因未按工期计划完成专项养护的，每延期一天扣1分、扣500元； 无特殊原因不执行或未完成专项养护计划的，每项扣3分、扣5000元。 |  |  |  |
|  | 巡查 | 按要求建立巡查制度并落实；巡查记录真实完整；视实际情况第一时间落实安全隐患处理 | 未按要求开展巡检工作的、日常巡查的病害及特殊情况未及时上报的、日常病害未及时录入到信息化系统的，每次扣1分、扣500元，未做好首发先报、由别的渠道告知的扣款1000元/次； 反复病害未及时分析上报的、其他突发问题未做好首发先报的，每次扣1分、1000元，桥梁结构病害未及时发现上报的，每次扣2分、扣2000元，造成严重影响的扣3分、扣20000元。 |  |  |  |
|  | 视频监控 | 按要求落实建立高架视频巡查监管机制，充分运用发挥桥梁监测管理中心指挥功能作用，落实专业的视频及信息监管人员实行专人专岗保障，记录真实完整，并定期出具情况报告。 | 未建立机制的或机制方案不合理、不达要求的，扣10分、扣30000元； 未落实专人专岗的，扣5分、扣15000元； 日常视频监控不到位、事件未记录或遗漏的、未及时反馈的，每次扣1分、扣500元； 月度定期报告未提交或未合理分析的，每次扣2分、扣2000元。 |  |  |  |
|  | 养护作业 | 按交底和报批方案实施，严格按照相关规范施工 | 经常性养护不及时或不到位的，每次扣1分、扣500元； 专项养护未按方案实施的须及时整改，且每次扣2分、扣2000元。 |  |  |  |
|  | 养护质量 | 养护管理到位，养护质量符合一次性达标要求，杜绝返工现象发生 | 经常性养护质量不达标，每处扣1分、扣500元，返工整改后仍不达标的，每次再扣2分、再扣1000元； 专项养护质量不达标须立即整改，且扣2分、扣5000元，返工整改后仍不达标的再扣5分、扣10000元。 |  |  |  |
|  | 安全文明施工 | 杜绝生产和交通事故；注重文明施工和环境保护，根据养护作业实际情况落实各项措施 | 管理人员应到场而未到的，每人次扣1分，扣500元； 因市政设施受损维修不及时或安全文明施工不到位，造成有责事故但未造成严重后果的扣2分、扣1000元，造成有责事故且后果严重的，扣4分、3000元； 安全文明措施不到位的、未按要求开展安全交底的，每次扣1分、扣1000元，拒不整改的，再扣3分、扣5000元； 野蛮施工、违章作业等其他情况的每次扣1分、扣1000元，拒不整改的立即责令停工并扣3分、扣5000元/次。 |  |  |  |
|  | 应急保障响应 | 做好恶劣天气、重大活动、节假日保障、突发事件等应急保障，确保人员、物资、设备按要求配备，并在规定时间内到位，服从统一调度指挥 | 应急保障不力，每次扣3分，扣10000元。 |  |  |  |
| 内业资料 | 养护资料 | 养护工作台账齐全，养护维修记录详实，可追溯，不虚报工程量，落实影像资料管理 | 内业资料不规范、记录不完整或不准确的、资料提交不及时、信息系统录入不及时、明显错误的，每次扣1分、扣500元； 虚报工程量及数据、资料造假的，每次扣5分、扣5000元，发现第二次及以上的，每次扣10分、扣10000元。 |  |  |  |
|  | 技术资料 | 方案报告计划等相关资料满足合同要求 | 未在规定时间内提交项目实施性组织设计、年度计划、年度报告的，每超出一周扣2分、扣2000元，内容错漏、质量未达标准的每次扣2分、扣2000元； |  |  |  |
|  | 安全文明资料 | 建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制 | 安全制度不满足要求，每次扣2分、扣1000元；安全方案不完善，台账记录不完整或不准确的，每项扣1分、扣500元。 |  |  |  |
| 合同考核 | 人员、 机械配备 | 根据招标及合同要求，考核人机到位和资质情况 | 管理人员有在建项目的须无条件更换，并对项目经理扣5分、扣100000元，技术负责人扣3分、扣50000元，其他人员扣2分、扣10000元； 管理人员未经同意擅自更换的，项目经理每次扣3分、扣50000元，技术负责人每次扣2分、扣30000元，其他人员每次扣1分、扣10000元； 无正当理由（离职、过世和重病）要求人员更换的须征得采购人同意，且更换项目经理的扣款50000元/人次，更换技术负责人或安全员的扣款30000元/人次，更换其他主要施工管理人员的扣款10000元/人次； 管理人员无故缺勤的每人次扣1-3分、并扣200-1000元； 要求常停放于养护基地的车辆无故未停放的，每辆每天扣1分、扣1000元； 未要求常停放于养护基地的车辆或设备，在接到采购人通知后，未在1日内到达的，每超时1日每辆扣2分、扣5000元。 |  |  |  |
|  | 媒体与 投诉 | 认真落实各类投诉纠纷，杜绝有责媒体报道、曝光事件。 | 被新闻媒体负面曝光或通报批评的，每次扣3分、扣5000元。 |  |  |  |
|  | 案件管理 | 主动关注、及时处理110电话、智慧城管及网上案件，并及时回复上报。处置率满足相关规定要求。 | 对各类投诉案件推诿扯皮的、不及时落实解决投诉问题的，每次扣1分、扣1000元； 未主动做好各类案件管理的，每次扣1分、扣500元；智慧城管案件无故超时未处置的每次扣5分、扣5000元。 |  |  |  |
|  | 安全事故 | 杜绝重大安全事故。因养护单位原因发生重大及伤亡安全事故，将根据事故的严重程度对中标人予以处罚。 | 因中标人原因发生伤亡事故的，每重伤一人扣10分、扣100000元，每死亡一人扣20分、扣200000元。 |  |  |  |
|  | 其他管理 | 养护基地管理 | 未经允许，对养护基地、设备另做他用或使用不当的，每次扣2分、扣5000元；未积极对接养护基地移交事宜，并对养护工作造成影响的，每延误1天扣1分、扣1000元；未按要求规范使用养护基地的，每次扣1分、扣2000元；项目结束后，未按时移交给下一轮中标人的，每天扣2分、扣5000元。 |  |  |  |
|  | 养护实力 | 能完成养护合同范围内发包人要求的养护任务 | 因养护施工单位原因无法完成任务，造成发包人必须另行立项或另行委托的，扣20分。 |  |  |  |
| 加分项（月度总分） | 应急抢险 | 在防汛、雨雪等抢险时因采用专业机械设备，使抢修效率显著提高 | 应急响应迅速，保障到位，额外投入抢险设备，确保圆满完成任务的，每次加5分。 |  |  |  |
|  | 四新应用 | 因新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，使养护具有明显的经济社会效益，推进养护现代化 | 经过实践验证，确能体现经济社会效益的，每项加2分。 |  |  |  |
|  | 养护荣誉 | 因养护工作成效显著，使业主单位获得市级以上荣誉、奖项、正面报道、上级批示等 | 市级荣誉，每项加3分；市级以上，每项加5分。 |  |  |  |
| 月度考核得分 |  |  |  |  |  |  |

注：本表用于市政行业对养护单位的月度考核，月度考核验收评分表总分100分，考核参照相关要求执行。

###### 附表2、环卫部分考核表

| 项目 | 标准要求 | 评价标准 | 扣分 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业质量 | 无垃圾堆（包）、乱张贴、乱涂写、乱吊挂等。 | 每发现1个（处），扣2分，200元 乱张贴、乱涂写、乱吊挂（指吊挂的垃圾）按处计算；垃圾堆包（含枯叶堆）按处计算，其中：5㎡或5米范围内有3处及以上垃圾的计入此项，3-5个计1处，5个以上的计2处。 |  |  |
|  | 无可见垃圾 | 超过3个（处）每发现1个（处），扣0.8分，150元 同个位置同个物因被拆分后按1个计； 同个位置超过10处的，最高按10个计。 |  |  |
|  | 无泥沙、积水 | 每发现1处，扣2分，300元 其中：道路有积泥（砂石）长度每5m（不足5米的按5m计，下同）计1处，同一地最高计3处；道路晴天积水每5㎡的计一处。 |  |  |
|  | 路面见本色 | 每发现1处污渍，扣3分，1000元 |  |  |
|  | 侧石、排水口沟槽干净 | 侧石、排水沟无明显泥沙，每5米计1处；雨水排水口有堵塞或有3个及以上垃圾的计1处。 每发现1处，扣2分，500元 |  |  |
| 作业指标 | 保洁时间全覆盖 | 未按采购文件要求达到保洁时长的，扣2分，10000元/日 |  |  |
|  | 早6：30前完成全面清扫工作 | 未在规定时间要求完成的全面清扫的，扣2分，10000元/日 |  |  |
|  | 按采购文件要求配置车辆，并达到机械保洁作业频次 | 未按要求配置车辆或未达到规定频次（特殊天气除外）扣2分/次，主线5000元/次，匝道2000元/次（每日2次洗扫1次机扫） |  |  |
|  | 按采购文件要求配置人员，并达到巡查频次 | 未按要求配置人员或巡检频次不足的（特殊天气除外），扣2分/次，5000元/次（每日） |  |  |
|  | 做到信息化监管 | 未安装实时定位和实时视频系统，并接入指定平台的，扣1分，2000元/车 |  |  |
|  | 保洁人员的年龄需符合采购文件要求 | 不符合采购文件规定的年龄要求的，扣1分，2000元/人次 |  |  |
|  | 台账资料完整规范 | 台账资料不规范、记录不完整或不准确的、提交不及时、不符合要求的，扣2分，1000元/次 |  |  |
| 安全文明规范 | 安全管理 | 每发现一次，扣2分，500元： 1.未按要求配置提示装置（反光锥、三角警示牌等）的 2.人员服装、车辆未有效配置反光标识的 |  |  |
|  | 形象文明 | 每发现一次，扣2分，2000元： 未按行业要求落实人员着装、车辆涂装等，并保持车容整洁、无滴漏 |  |  |
|  | 遵守交通规则 | 每发现1次，扣2分，2000元： 1.车辆停放影响行人通行 2.车辆暂停时未按要求使用提示装置（反光锥、三角牌等） 3.其他违反交通规则的行为 |  |  |
|  | 规范作业 | 每发现1次，扣2分，3000元： - 除应急外未避让高峰作业 - 气温低于4℃时进行涉水作业的 - 未在指定取水栓取水 - 污水排入绿化带、雨水井、河道等的 - 垃圾未倾倒在规定地点 - 车辆设备未按规定速度作业 除上述外未按《城市道路清扫保洁质量要求和作业规范》、《宁波市城市高架及地面快速路保洁作业规范》等行业规范执行的。 |  |  |
|  | 落实待遇 | 未按照甬城管[2015]12号，甬政办发[2014]70号及采购文件要求落实待遇的，扣2分，5000元/人次 |  |  |
|  | 按要求完成台风、雨雪天气、突发事件、节假日保障等应急处置任务 | 应急处置不到位的，扣3分，10000元/次。 |  |  |
|  | 按要求完成其他任务 | 未按照管理部门要求在规定时间内到达现场完成处置的，扣2分，2000元/次 |  |  |
| 备注 | 1.标准文件如有更新，按新文件执行。 2.每月视为一考核周期，每月各标段常规检查次数不低于4次，并不定期开展专项检查，两项结果均计入月度考核进行扣分、扣款。 3.作业质量、机械保洁作业频次以约2000米作为一考核长度，问题数为每一考核长度内发现的问题数；考核标准参照宁波市中心城区“道路清爽行动”考核评价标准及实施细则。 4.作业质量分值按照一考核周期内算术平均分计算扣分；其他扣分按照一考核周期内累计扣分。 |  |  |  |

###### 附表3、园林部分考核表

标项：                                    考核时间：

| 项目 | 工作要求 |  | 评价标准 |  | 扣分 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护（30分） | 整体景观效果良好。观花植物适时开花（含控花），同一品种规格一致、花期整齐；观叶植物四季常绿，枝繁叶茂，绿化整洁。 |  | 总体养护质量较差致景观效果不佳2分/4000元/段 |  |  |  |
|  |  |  | 观花植物未适时绽放或花期不齐1分/2000元/段 |  |  |  |
|  | 绿化植物养护良好，无明显死株枯萎，花架内无空盆、弱盆现象，道路绿化无裸地现象。 |  | 花箱缺株、死株、空盆、弱盆及乔灌枯枝、草花缺株、草坪裸露等0.2分/400元/盆（处） |  |  |  |
|  |  |  | 乔灌木枯死0.4分/800元/株（处） |  |  |  |
|  | 绿化养护作业确保到位，修剪、除草、施肥、打药以及控花作业按照规范施行。 |  | 未按计划实施修剪、除草、施肥、打药、换花等1分/2000元/处 |  |  |  |
|  |  |  | 有徒长枝、内堂枝、残花等0.2分/400元/盆 |  |  |  |
|  |  |  | 有明显杂草、病虫害0.2分/400元/盆 |  |  |  |
|  | 无明显杂草、积水、垃圾，每次作业垃圾随产随清，作业后路面、挡墙整洁。 |  | 盆内或路面有明显垃圾、积水0.2分/400元/盆（处） |  |  |  |
|  |  |  | 桥下残枝未及时清运1分/2000元/处 |  |  |  |
| 设施保障（20分） | 绿化配套设施如花架花箱管线侧石景墙等安全牢固、安装规范美观、维护完好可正常使用。 |  | 出现设施残缺、开裂、松动、变形、锈蚀、脱落等情况（非养护质量造成的除外）0.4分/800元/处 |  |  |  |
|  | 绿化配套灌溉设备运行正常，无堵塞、断裂、漏水等异常情况。 |  | 发生堵塞、断裂、漏水0.5分/1000元/次 |  |  |  |
|  | 花盆、花架等设施完好无损，安装规范美观，使用可正常运行。 |  | 花盆、花架等设施坠落未及时修复0.6分/1200元/处 |  |  |  |
|  | 泵房维护完好，各类设备均正常运行。 |  | 泵房设施损坏、设备有故障无法正常运行未及时维护1分/2000元/次 |  |  |  |
| 文明作业（30分） | 技术负责人等项目人员均培训上岗，项目相关人员不缺勤。 |  | 技术负责人日常无故缺勤、施工员、安全员无故离场0.3分/500元/日 |  |  |  |
|  |  |  | 其他管理人员日常无故缺勤0.1分/200元/日 |  |  |  |
|  |  |  | 未按要求开展安全交底0.5分/1000元/次 |  |  |  |
|  | 每日道路巡查仔细认真，记录完备，轨迹图真实，发现问题及时反馈整改。 |  | 未及时发现问题1分/2000元/次 |  |  |  |
|  |  |  | 巡查发现问题未及时整改0.6分/1200元/次 |  |  |  |
|  | 养护作业开展保持安全、文明、规范、有序，符合相关安全规定；作业人员均受过安全教育和相关安全培训。 |  | 重大责任事故中：10分/100000元/伤每人、20分/200000元/死每人 |  |  |  |
|  |  |  | 一般性（无人员伤亡、无重大财产损失）责任安全事故5分/10000元/次 |  |  |  |
|  |  |  | 安全文明措施不到位2.5分/5000元/次 |  |  |  |
|  |  |  | 拒不整改的立即责令停工5分/10000元/次 |  |  |  |
|  | 在汛期、干旱、台风等灾害情况、市民投诉案件以及各类重大保障工作中，各项应对措施及时、准备完善、处置得当。 |  | 响应缓慢、应急保障不力5分/10000元/次 |  |  |  |
|  |  |  | 人员、物力准备不足2分/4000元/人次 |  |  |  |
|  | 所有作业人员均按照要求保险在保，所有车辆均按照要求正常备案，无备案人员不私自作业，车辆不私自上路。 |  | 人员未保险、车辆未备案1分/2000元/人（车）次 |  |  |  |
|  |  |  | 人员及车辆作业未按照备案私自作业或不在备案要求内作业2分/4000元/人（车）次 |  |  |  |
| 制度管理（10分） | 各项管理制度包括安全生产和应急管理等制度建设完备，各项制度执行到位，人员执行规范，场地管理有序。 |  | 各类制度缺失、内容简陋、无可操作性1分/2000元/项 |  |  |  |
|  |  |  | 制度执行不到位或场地管理混乱0.5分/1000元/次 |  |  |  |
|  | 养护重大事项、日志、周报、月报、整改反馈等养护作业情况及信息、数据及时上报，内容完备、数据准确、图文并茂。 |  | 重大事项未及时上报3分/6000元/次 各项资料未按照要求及时提交、内容不清或缺失、资料数据相互冲突、无法印证等0.5分/1000元/次 |  |  |  |
|  |  |  | 虚报工作量以及数据资料造假，第一次2.5分/5000元，第二次及以上5分/10000元/次 |  |  |  |
|  | 控花经验、安全工作等及时总结，形成图文形式的总结性文件。 |  | 每月养护安全总结等缺失1分/2000元/次 |  |  |  |
| 社会监督（10分） | 及时处理智慧城管及各类市民投诉，整改到位，反响良好。 |  | 案件响应不及时或整改不到位1分/2000元/次 |  |  |  |
|  | 市级督查、市局领导督查、文明城市创建及重大活动保障期间反应迅速、应对得当，效果良好。 |  | 督查响应不及时或整改不到位扣2分/当月进度款的5‰/次 |  |  |  |
|  | 无受市级领导点名批评、媒体曝光、发生重大安全事故，造成负面影响等事件。 |  | 发生市领导点名批评、媒体曝光造成负面影响5分/当月进度款的10%/次 |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考评等级 |  |  |  |  |  |  |
| 直接核减经费 |  |  |  | 总核减经费 |  |  |
| 等级核减经费 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： 养护负责人： 复核人： 考核科室（盖章） 项目部（盖章） |  |  |  |  |  |  |

说明

一、中心在合同期内可对《宁波市高架桥沿口绿化养护管理考核办法及实施细则（试行）》、《宁波市架桥沿口绿化养护作业规范（试行）》、《宁波市高架桥沿口绿化养护技术规程（试行）》进行完善，中标人须无条件接受。

二、中标人应每天派员对高架（道路）、立交桥挂箱设施、植物、固定构件等进行质量、安全检查，发现问题应及时整改。在灾害性天气，应积极落实防灾抗灾护绿及安全措施，以尽量减少灾害性天气带来的损失。

三、市园林主管部门对养护单位养护作业的全过程进行事前指导、事中监督、事后考核，确保养护任务保质、保量完成。

1、月度养护计划上报：养护单位每月25号前向市园林主管部门上报下月《高架桥沿口绿化养护项目-月度养护计划》，涵盖养护作业中所涉及肥料、用水、病虫害防治、修剪等养护内容。

2、月度养护计划审核：市园林主管部门依据气温、降水等实际情况对上报的养护计划进行指导、修正、审核、备案。

3、量化监管：市园林主管部门依据月度养护计划对养护企业养护作业的完成数量、质量进行全程监管考评，实行量化监管，重点项目核算办法如下：

①作业量核算：根据养护各项标准和养护计划对企业作业情况进行量化核实。养护企业必须保留巡查、养护、控花、维修及应急保障等所有作业情况的文字照片等记录，不得过后补录。未按要求实施的按照考核标准进行相应扣罚。

②人力投入核算：根据人员备案资料对项目人员定期检查人员资质、着装情况、到岗率等。养护企业必须保留出勤、培训、演练等所有人员管理情况的文字照片等记录，不得过后补录。未按要求实施的按照考核标准进行相应扣罚。

③重要物资投入核算：根据养护各项标准和养护计划对养护企业重要物资（肥料、药剂等）投入情况进行量化核实。养护单位必须保留肥料、药剂的品牌、配比、用量、施用时间及路段等详细的文字照片等记录，不得过后补录。未按要求实施的按照考核标准进行相应扣罚。

四、市园林绿化主管部门对养护质量和安全进行检查，依据《宁波市高架桥沿口绿化养护管理考核办法及实施细则（试行）》、《宁波市高架桥沿口绿化养护作业规范（试行）》、《宁波市高架桥沿口绿化养护技术规程（试行）》进行综合考评，试行文件另附。

###### 附表4、照明部分考核表

| 项目 | 序号 | 工作内容 | 评价标准 |  |  | 扣分 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设施养护管理 | 1 | 照明设施亮灯率不得低于99%。 | 亮灯率考核采用随机抽取路段的方式，亮灯率每低于0.1%，扣1分，低于98.5%时，每低0.1%，扣3分。每扣1分扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 照明设施及其附属设施完好率不得低于98%。 | 每次考核完好率采用随机抽取，完好率每低于0.5%，扣1分，低于95%时，每低0.5%，扣3分。每扣1分扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 提交管理部门要求的资料、数据须及时、准确。 | 提交资料数据不准确不及时的，上报数据错误的，每发现一次扣1分，扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 一般电器故障在24小时内修复，高架路灯考虑到安全施工问题，原则上10柱以内的零星黑灯一周集中维修一次，10柱以上黑灯或存在连续黑灯的应在发现故障次日的夜间完成修复。 | 未按规定时间内修复完成的，或未上报无法修复情况的，每发生一次扣2分，扣2000元；返工整改后仍不达标扣罚5000元/次。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立相应维修运行台帐，维修台帐必须如实反映维修详细情况（如时间、地点、损坏原因等） | 无维修运行台账或者台账记录不全或不清晰、提交不及时的，每发现一次扣1分，扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 更换的各项设施材料需与原损坏材料的型号、规格、品牌保持一致，如需更换型号、品牌需与管理部门提前报告。 | 擅自更换不符要求的各项设施材料每发现一次扣2分，扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 按照每月计划安排，对照明设施及其附属设施进行全面清洗和保养，线路检查、牢固度检查、接地电阻检测等工作并做好相关记录台账。 | 清洗保养不到位、台账记录不全或提交不及时的，每发现一次扣2分，扣5000元。 |  |  |  |  |
| 二、人员及设备要求 | 1 | 每月对从事照明专业项目的工作人员进行人员考核，其中技术负责人1名，巡查员1名，安全员1名，高压电工4人，低压电工4人。 | 工作人员与实际登记人员人证符合，不符合或缺少相关社保证明的，每发现一次扣3分，扣3000元。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 严格遵守考勤制度，按要求进行上下班打卡制度。 | 发现未按要求打卡的，每发现1人扣1分，扣1000元。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 按要求配备产权所有（或租赁）的宁波牌照的路灯高空作业车、防撞车、桥检车等（提供行驶证全本、机动车登记证书）。 | 配备车辆应与投标承诺车辆相一致，不符合或缺少的，每发现一次扣3分，扣2000元。 |  |  |  |  |
| 三、人员巡查工作要求 | 1 | 每天巡查，当天早、晚（亮灯后一小时）至少各一轮完成所有设施的巡查，夜间亮灯期间专人应急保障，并做好并做好相关巡查记录。 | 巡查不到位，未及时发现故障，无巡查记录台账或者台账记录不全或不清晰的，每发现一次扣2分，扣2000元。 |  |  |  |  |
| 四、安全文明作业要求 | 1 | 必须严把安全关，严格遵守《电工操作规程》及有关安全规章制度进行维护和作业，杜绝一切安全事故的发生。 | 发现违反相关安全操作规定的，每发现一次扣2分，扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 做好施工区域封闭措施，并确保维修现场人员的文明施工作业。 | 发现违反文明施工规范的，每发现一次扣2分，扣2000元。安全文明施工不到位等被投诉或索赔的，每起扣3分，扣罚5000元；如因文明施工原因被媒体曝光给中心造成严重负面影响的，扣10分，罚款30000。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 杜绝重大安全事故。因养护单位原因发生重大及伤亡事故，将根据事故的严重程度对中标人予以处罚。 | 因中标人原因发生伤亡事故的，每重伤一人扣10分、扣100000元，每死亡一人扣20分、扣200000元。 |  |  |  |  |
| 五、应急处置作业要求 | 1 | 接到应急照明指令后，必须在30分钟内到现场的，开展抢修工作。 | 未能及时到达现场或应急响应能力未达标的，每发生一次扣5分，扣5000元。 |  |  |  |  |
| 六、其他 | 1 | 养护期间若在照明设施上发现设置有商业广告或公益类设施损坏的，须在半小时内告知照明管理部门。 | 未能及时告知的，每发生一次扣2分，扣2000元。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣罚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  |  | 被考核人 |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表用于照明行业对养护单位的月度考核，月度考核验收评分表总分为100分，考核参照相关要求执行。

###### 六、工程量清单：另附

- 第四章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 养护服务期限：三年，合同一年一签，各中心根据中标人在上一年度的合同履约及养护考核等情况（具体考核细则见技术标准和要求）决定是否续签下一年度合同（若因政策、体制机制调整等原因需要重新进行招标的，各中心有权终止合同）。每个专业开始养护的时间，以实际接管时间为准。 |
| ▲2 | 付款方法和条件： 每个标项的中标人与各中心分别签订合同，各中心根据本项目各行业考核要求以及2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目整体考核要求，结各行业考核情况，费用由各中心支付： 1、预付款支付：合同生效、养护工作具备实施条件后7个工作日内，中心在收到中标人提供的与预付款相等金额的预付款担保后，中心向中标人支付合同总金额30%的预付款。若在合同生效后部分行业养护工作还未正式实施的，则暂不支付预付款。待养护工作具备实施条件后7个工作日内支付。 备注：预付款中的合同总金额只包含固定价部分和可变价部分合同金额，不含暂列金。 2、服务期内支付： 环卫、园林行业： ①2024年2月份中心支付中标人合同固定价部分的20%； ②2024年4月份中心支付中标人合同固定价部分的20%； ③2024年6月份中心支付中标人合同固定价部分的20%； ④其中环卫行业合同服务结束并在考核通报印发后7个工作日内中心支付中标人剩余环卫养护费用；园林行业可变价部分按实随上述时间节点支付，合同固定价剩余费用与该阶段可变价部分费用在合同结束后进行结算支付。 备注：付款金额先从已支付费用中抵扣，抵扣完毕后再实际支付。中心向中标人付款时，中标人须向中心提供相当于中心付款金额合法有效发票，否则中心有权拒绝付款。服务期内中心自收到发票后7个工作日内支付款项。 市政、照明行业： （1）固定价部分： ①2024年2月份中心支付中标人合同固定价部分的20%； ②2024年4月份中心支付中标人合同固定价部分的20%； ③2024年6月份中心支付中标人合同固定价部分的20%； ④后续均按照月度实际完成产值进行按月结算支付，付款金额先从已支付费用中抵扣，抵扣完毕后再实际支付；最后一月根据合同履约及考核情况支付剩余款项。 （2）可变价部分：按照月度实际完成产值进行按月结算支付，付款金额先从已支付的预付款中抵扣，抵扣完毕后再实际支付。 备注：中心向中标人付款时，中标人须向中心提供相当于中心付款金额合法有效发票，否则中心有权拒绝付款。服务期内中心自收到发票后7个工作日内支付款项。 |
| ▲3 | 预付款担保： 1、预付款担保金额：同预付款相等金额； 2、预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函； 3、预付款担保提交时间：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内； 4、预付款担保期限：自中心支付预付款之日起至预付款扣完之日止； 5、预付款担保的退还：预付款扣回后退还预付款担保。 |
| ▲4 | 履约保证金： 1、履约保证金金额：各标项合同金额的1%； 2、履约保证金形式：以金融机构、担保机构出具的保函或其他非现金形式提交； 3、履约保证金提交时间：合同签订后15个工作日内； 4、履约保证金的退还：一个年度合同周期内中标人履行完合同义务，完成养护任务并经各中心验收合格通过后，各中心在收到中标人的退还履约保证金申请后10日内一次性无息退还中标人该年度的履约保证金。若次年续签合同的，中标人在合同续签后30日内重新递交履约保证金，递交的金额及形式按上述1和2条款执行； 5、中标人未按要求履行义务的，中心有权扣除其履约保证金； 6、履约保证金在中标人履行合同规定义务期间必须保持有效。 7、履约保证金不予退还或扣除情形：①因中标人原因导致本合同被解除的，中标人除承担相关责任外，中心还将罚没中标人履约保证金。②因中标人经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，中心有权从履约保证金中支付相关费用。③中标人损坏中心设施、设备且不按规定赔偿，中心有权从履约保证金中支取相关赔偿费用。若损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。④中标人未能履行合同规定的任何义务给中心造成直接或间接损失的，中心有权直接从履约保证金中得到补偿。⑤如果中标人毫无理由地拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，中心有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。⑥中标人提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符或因此服务不到位造成损失的，中心有权从履约保证金中得到补偿。若损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 5 | 其他要求：详见第六章合同条款。 |

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。单个标项按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

注：投标人可同时参与五个标项的投标，但至多只能中标一个标项。评标时按标项顺序依次评审，已经在前面标项被确定为第一中标候选人的，不再进入后面标项的评审，详情见本章2.2.5条。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4本次采购为预留采购份额专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其它未列明行业。对于预留采购份额外符合小微企业标准的投标人，将在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

预留采购份额外：大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且“分包意向协议2”约定小微企业的合同份额占到预留采购份额外合同总金额30%以上的，大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。（本项目不适用）

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.2.5推荐中标候选人：本项目按标项依次评标，本项目允许供应商同时投标多个标项，但至多只能中标一个标项，每个标项按综合得分由高到低进行排序，若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序：

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中，单个标项按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项的供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项的有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）有关规定，本项目采取接受分包合同方式，实现预留采购份额专门面向中小企业。若投标人为大型、中型企业，需采取分包合同方式，要求获得采购合同的供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%（不含）以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%。若投标人为小型、微型企业，可以单独投标。 若采取接受分包合同方式的应满足下列要求： （1）分包各方必须签订分包意向协议，明确分包人和分包意向单位各方权利、义务及分工、合同工作量比例等； （2）分包意向协议中接受分包的中小企业/监狱企业/残疾人福利单位，应提供《中小企业声明函》/证明材料/残疾人福利性单位声明函； （3）接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | “中小企业声明函”、“分包意向协议1” |
| 3 | 本项目的特定资格要求：市政公用工程施工总承包一级及以上资质。 | A3、市政公用工程施工总承包一级及以上资质证书复印件加盖供应商公章； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位开标前3个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料或劳动合同复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取采购文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有预算价，预算金额详见招标公告。投标报价超出对应标项的预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 本项目按照标项号的前后顺序进行评审，一家投标人最多只能作为一个标项的第一中标候选人，若某一投标人被推荐为排序靠前的标项的第一中标候选人，则不再进入后序标项号的评审，以此类推。 | 符合所述要求。 |
| 11 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 12 | 响应采购文件中规定的其他无效标条款。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

技术商务评分标准（兼评委打分表）

本标准适用于标项一

| 序号 | 投标单位 评分项及分值 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标需求响应（17分） 评委根据投标人对“第三章 招标内容与招标需求”、“第四章 商务条款”的响应情况进行评审；每有一条非“▲”条款负偏离的扣1分，偏离17条及以上的，作无效标处理。 注：打“▲”条款为实质性条款，有负偏离的作无效标处理。 |  |
| 2 | 项目总体实施方案（4分） 评委根据投标人提供的针对本项目制定的一体化养护项目总体实施方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得4分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得3分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得2分。未提供方案的不得分。 |  |
| 3 | 市政养护作业方案（3.5分） 评委根据投标人提供的针对采购文件第三章招标内容与招标需求（一）市政专业养护工作的巡检保障、设施保养、清洗保洁及项目质量要求制定的市政养护作业方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得3.5分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得2.5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得1.5分。未提供方案的不得分。 |  |
| 4 | 保养保洁作业方案（3.5分） 评委根据投标人提供的针对采购文件第三章招标内容与招标需求（二）环卫专业养护工作的养管要求、作业模式及应急处置制定的保养保洁作业方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得3.5分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得2.5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得1.5分。未提供方案的不得分。 |  |
| 5 | 绿化养护作业方案（3.5分） 评委根据投标人提供的针对采购文件第三章招标内容与招标需求（三）园林专业养护工作中的服务要求、养管要求及标准、质量要求及应急管理制定的绿化养护作业方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得3.5分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得2.5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得1.5分。未提供方案的不得分。 |  |
| 6 | 照明养护作业方案（3.5分） 评委根据投标人提供的针对采购文件第三章招标内容与招标需求（四）照明专业养护工作要求中的总体要求、巡检要求、修复维护要求、保养要求及照明设施养护作业流程制定的照明养护作业方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得3.5分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得2.5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得1.5分。未提供方案的不得分。 |  |
| 7 | 日常巡查及定期检查方案（3.5分） 评委根据投标人提供的针对本项目一体化养护的日常巡查及定期检查方案及重点难点的分析和应对措施：方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的，得3.5分；方案内容较为完整科学，对项目开展有较好的针对性与操作性的得2.5分；方案内容基本完整，对项目开展针对性与操作性一般的得1.5分。未提供方案的不得分。 |  |
| 8 | 施工安全保障措施方案（4分） 评委根据投标人提供的针对本项目一体化养护施工安全保障措施方案（包括但不限于安全文明施工方案、交通组织措施方案）：方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的，得4分；方案内容较齐全，对项目开展有较好的针对性与操作性的得3分；方案内容基本完整，对项目开展针对性与操作性一般的得2分。未提供方案的不得分。 |  |
| 9 | 保证控花方案（3分） 根据采购文件第三章招标内容与招标需求（三）园林专业养护工作中2.3.6控花要求，拟定月季花期调控保障方案。控花方案科学，能确保花期调控效果、操作性强的，得3分；控花方案对花期调控有一定帮助，有一定可操作性的得2分；控花方案不合实际，对花期调控效果不明显或可操作性较差的得1分。未提供方案的不得分。 |  |
| 10 | 应急管理保障方案（5分） 1、评委根据投标人提供的应急管理保障方案（包括但不限于突发事件的应急保障、应急演练、重要会议及活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作处置预案及物资设备储备、应急演练预案、备品备件情况及合理性）：方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的，得3分；方案内容较齐全、操作性较好的得2分；方案内容基本齐全、操作性一般的得1分。未提供方案的不得分。 2、投标人在应急管理保障方案中承诺在应急响应时，能额外提供不少于10个人的应急响应队伍提供应急服务的，得2分；不能提供的，不得分。 |  |
| 11 | 项目经理项目实力（3分） 1、项目经理经验（1分）：自2020年1月1日起至今（以合同签订的时间为准），拟派项目经理以项目经理身份完成过市政设施养护项目得1分，本项最高得1分。 备注：技术商务文件中须提供市政设施养护经验证明材料（出具以往项目的市政设施养护合同复印件，若证明材料中无法体现以项目经理身份完成项目的信息及项目内容的，还需提供由业主单位出具的证明材料加盖业主单位公章。 2、项目经理职称（2分）：项目经理具有市政或道桥相关专业工程师职称的得1分，具有市政或道桥相关专业高级工程师职称的得2分。 备注：技术商务文件中须提供职称证书复印件并及加盖公章，同时提供开标当日前3个月内任意1个月的社保缴纳证明。 |  |
| 12 | 其他人员技术实力（4分） 根据投标人配备的除项目经理外的必配主要管理人员中，每有1名人员具备一体化养护相关的市政、环卫、园林及照明专业相关中级职称的，得0.2分；每有1名人员具备一体化养护相关的市政、环卫、园林及照明专业相关高级职称的，得0.5分。最高得4分。同一人的就高计取。 备注：技术商务文件中须提供职称证书复印件并及加盖公章，同时提供开标当日前3个月内任意1个月的社保缴纳证明。 |  |
| 13 | 车辆配置情况（12.5分） 一、根据投标人在技术商务文件中提供的车辆配置情况进行打分（9.5分）： 1、专业防撞车（4辆）：每有1辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得2分。 2、隔音屏清洗车（1辆）：车辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得0.5分。 3、侧壁清洗车（1辆）：车辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得0.5分。 4、沥青再生车（1辆）：车辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得0.5分。 5、强排车（1辆）：车辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得0.5分。 6、机扫车（3辆）：每有1辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得1.5分；机扫车承诺购买的必须为新能源车，否则不予加分。 7、洗扫车（5辆）：每有1辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得2.5分；洗扫车承诺购买的必须为新能源车，否则不予加分。 8、高压冲洗车（1辆）：车辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得0.5分；高压冲洗车承诺购买的必须为新能源车，否则不予加分。 9、登高车（18米及以上登高车不少于1辆，22米及以上登高车不少于1辆）：每有1辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得1分。 备注： （1）自有的：提供自有车辆的行驶证扫描件、车辆登记证扫描件、购置发票扫描件加盖投标人公章；若全新新车已购买暂未上牌的，需提供新车的购买合同及新车购买发票扫描件。 （2）承诺购买的：投标文件中需书面承诺中标后购买的具体车辆，否则不予得分。 （3）车辆配置不符四、车辆、机械设备设施、材料要求一览表中相关要求的，不得分。 二、车辆增配（3分） 本项目为市政、环卫、园林、照明一体化养护项目，采购人根据项目情况对车辆进行了整合缩减，其中专业防撞车和巡查车勉强满足本项目的养护要求，投标人在采购文件车辆配置要求的基础上承诺为本项目额外增配专业防撞车及巡查车的进行以下加分： 1、专业防撞车：承诺额外增配1辆专业防撞车的，得2分，本项最多得2分。 2、巡查车：承诺额外增配1辆巡查车的，得0.5分，本项最多得1分。 |  |
| 14 | 机械设备、耗材及应急物资配置（4分） 投标人在投标文件中列明承诺配备的机械设备与耗材、应急物资等（提供具体清单）。所提供的机械设备与耗材、应急物资满足采购文件基本要求的（发电机：2台、抽水泵：4台，应急物资：水带：50m；防洪板：20m；沙包沙袋：500个；橡皮艇：1个），得2分。在此基础上，额外配置数量达基本要求1倍的加1分，额外配置数量达基本要求2倍的加2分，最多得2分。 |  |
| 15 | 服务响应及便捷性（7.5分） 评委根据投标人提供的服务方案、服务保障承诺、服务响应时间、服务便捷性【是否具有满足项目开展所需的养护基地以及养护基地的整体配置状况（包括但不限于：是否满足作业车辆停放、是否满足养护人员生活生产、是否满足材料设备储备加工）】等内容进行评审： ①服务方案（2分）：内容编制完善，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的，得2分；内容编制较完善，对项目开展针对性、合理性、操作性均一般的，得1分；内容编制不完善，对项目开展针对性、合理性、操作性差的或未提供方案的不得分。 ②服务保障承诺（2分）：服务保障承诺针对性强，对履约有明显帮助的得2分，服务保障承诺针对性一般，对履约有一定帮助的得1分，服务保障承诺没有针对性，对履约没有帮助的或缺项不得分。 ③二级养护基地（2分）：投标人为本项目设置的二级养护基地面积≥1000平方的得1分，面积≥1500平方的得2分，本项就高计取，未提供的不得分。 ④苗圃种植基地（1.5分）：投标人为本项目设置的苗圃种植基地面积≥1500平方的得0.5分；面积≥2500平方的得1分；面积≥3500平方的得1.5分。苗圃本项满分1.5分。 备注：以上养护基地与苗圃种植基地如为自有的，则在技术商务文件中提供相关场地的房产证（土地证）复印件加盖公章；如为租赁的，则在技术商务文件中提供租赁合同复印件，租赁期限应在项目养护周期内保持有效。同时投标人需提供养护基地的相关简介及描述（场地位置、现场照片等）。 |  |
| 16 | 投标人业绩（1.5分） 自2020年1月1日起至今（以合同签订的时间为准），投标人承接过综合养护项目业绩，单个项目业绩中具有市政、园林、环卫、照明4个专业中1个专业养护内容的，得0.5分；单个项目业绩中具有市政、园林、环卫、照明4个专业中2个专业养护内容的，得1分；单个项目业绩中具有市政、园林、环卫、照明4个专业中3个（含）以上专业养护内容的，得1.5分；本项最高得1.5分。 备注：1、技术商务投标文件中须同时提供①合同扫描件、②合同履行期内任一一期的税务发票结算证明（开票时间需在本项目招标公告发出时间前）。2、综合养护内容包含市政、园林、环卫、照明四个专业，若上述证明材料中无法体现项目内容的，还需提供由业主单位出具的证明材料扫描件。3、投标文件中提供多个项目业绩的，按单个项目业绩得分就高计取。 |  |
| 17 | 企业信用（2分） 根据投标人在宁波市城市管理行业信用信息系统的信用等级情况进行评审：市政、照明、园林、环卫各专业信用等级每具有一个A级的得1分、每具有一个B级的得0.5分；B级以下或查询无记录的，均不得分；本项最高得2分。 备注：以采购人在开标当日在宁波市城市管理行业信用信息系统内查询结果为准。 |  |

备注：企业信用办理相关说明：

1、宁波市城市管理行业信用信息系统（网站：http://115.231.208.62/）

2、具体办理方法详见附件“关于印发《宁波市城市管理行业信用监管办法》的通知（甬综执联〔2020〕14号）”。

3、审核时间：资料提交之日起7日内。

技术商务评分标准（兼评委打分表）

本标准适用于标项二、三、四、五

| 序号 | 投标单位 评分项及分值 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标需求响应（17.5分） 评委根据投标人对“第三章 招标内容与招标需求”、“第四章 商务条款”的响应情况进行评审；每有一条非“▲”条款负偏离的扣1分，偏离17条及以上的，作无效标处理。 注：打“▲”条款为实质性条款，有负偏离的作无效标处理。 |  |
| 2 | 项目总体实施方案（4分） 评委根据投标人提供的针对本项目制定的一体化养护项目总体实施方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得4分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得3分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得2分。未提供方案的不得分。 |  |
| 3 | 市政养护作业方案（3.5分） 评委根据投标人提供的针对采购文件第三章招标内容与招标需求（一）市政专业养护工作的巡检保障、设施保养、清洗保洁及项目质量要求制定的市政养护作业方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得3.5分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得2.5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得1.5分。未提供方案的不得分。 |  |
| 4 | 保养保洁作业方案（3.5分） 评委根据投标人提供的针对采购文件第三章招标内容与招标需求（二）环卫专业养护工作的养管要求、作业模式及应急处置制定的保养保洁作业方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得3.5分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得2.5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得1.5分。未提供方案的不得分。 |  |
| 5 | 绿化养护作业方案（3.5分） 评委根据投标人提供的针对采购文件第三章招标内容与招标需求（三）园林专业养护工作中的服务要求、养管要求及标准、质量要求及应急管理制定的绿化养护作业方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得3.5分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得2.5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得1.5分。未提供方案的不得分。 |  |
| 6 | 照明养护作业方案（3.5分） 评委根据投标人提供的针对采购文件第三章招标内容与招标需求（四）照明专业养护工作要求中的总体要求、巡检要求、修复维护要求、保养要求及照明设施养护作业流程制定的照明养护作业方案进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得3.5分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得2.5分；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得1.5分。未提供方案的不得分。 |  |
| 7 | 日常巡查及定期检查方案（3.5分） 评委根据投标人提供的针对本项目一体化养护的日常巡查及定期检查方案及重点难点的分析和应对措施：方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的，得3.5分；方案内容较为完整科学，对项目开展有较好的针对性与操作性的得2.5分；方案内容基本完整，对项目开展针对性与操作性一般的得1.5分。未提供方案的不得分。 |  |
| 8 | 施工安全保障措施方案（4分） 评委根据投标人提供的针对本项目一体化养护施工安全保障措施方案（包括但不限于安全文明施工方案、交通组织措施方案）：方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的，得4分；方案内容较齐全，对项目开展有较好的针对性与操作性的得3分；方案内容基本完整，对项目开展针对性与操作性一般的得2分。未提供方案的不得分。 |  |
| 9 | 保证控花方案（3分） 根据采购文件第三章招标内容与招标需求（三）园林专业养护工作中2.3.6控花要求，拟定月季花期调控保障方案。控花方案科学，能确保花期调控效果、操作性强的，得3分；控花方案对花期调控有一定帮助，有一定可操作性的得2分；控花方案不合实际，对花期调控效果不明显或可操作性较差的得1分。未提供方案的不得分。 |  |
| 10 | 应急管理保障方案（5分） 1、评委根据投标人提供的应急管理保障方案（包括但不限于突发事件的应急保障、应急演练、重要会议及活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作处置预案及物资设备储备、应急演练预案、备品备件情况及合理性）：方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的，得3分；方案内容较齐全、操作性较好的得2分；方案内容基本齐全、操作性一般的得1分。未提供方案的不得分。 2、投标人在应急管理保障方案中承诺在应急响应时，能额外提供不少于10个人的应急响应队伍提供应急服务的，得2分；不能提供的，不得分。 |  |
| 11 | 项目经理项目实力（3分） 1、项目经理经验（1分）：自2020年1月1日起至今（以合同签订的时间为准），拟派项目经理以项目经理身份完成过市政设施养护项目得1分，本项最高得1分。 备注：技术商务文件中须提供市政设施养护经验证明材料（出具以往项目的市政设施养护合同复印件，若证明材料中无法体现以项目经理身份完成项目的信息及项目内容的，还需提供由业主单位出具的证明材料加盖业主单位公章。 2、项目经理职称（2分）：项目经理具有市政或道桥相关专业工程师职称的得1分，具有市政或道桥相关专业高级工程师职称的得2分。 备注：技术商务文件中须提供职称证书复印件并及加盖公章，同时提供开标当日前3个月内任意1个月的社保缴纳证明。 |  |
| 12 | 其他人员技术实力（4分） 根据投标人配备的除项目经理外的必配主要管理人员中，每有1名人员具备一体化养护相关的市政、环卫、园林及照明专业相关中级职称的，得0.2分；每有1名人员具备一体化养护相关的市政、环卫、园林及照明专业相关高级职称的，得0.5分。最高得4分。同一人的就高计取。 备注：技术商务文件中须提供职称证书复印件并及加盖公章，同时提供开标当日前3个月内任意1个月的社保缴纳证明。 |  |
| 13 | 车辆配置情况（12分） 一、根据投标人在技术商务文件中提供的车辆配置情况进行打分（9分）： 1、专业防撞车（4辆）：每有1辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得2分。 2、隔音屏清洗车（1辆）：车辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得0.5分。 3、侧壁清洗车（1辆）：车辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得0.5分。 4、沥青再生车（1辆）：车辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得0.5分。 5、强排车（1辆）：车辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得0.5分。 6、机扫车（3辆）：每有1辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得1.5分；机扫车承诺购买的必须为新能源车，否则不予加分。 7、洗扫车（5辆）：每有1辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得2.5分；洗扫车承诺购买的必须为新能源车，否则不予加分。 8、登高车（18米及以上登高车不少于1辆，22米及以上登高车不少于1辆）：每有1辆为自有或承诺购买的，得0.5分，本项最多得1分。 备注： （1）自有的：提供自有车辆的行驶证扫描件、车辆登记证扫描件、购置发票扫描件加盖投标人公章；若全新新车已购买暂未上牌的，需提供新车的购买合同及新车购买发票扫描件。 （2）承诺购买的：投标文件中需书面承诺中标后购买的具体车辆，否则不予得分。 （3）车辆配置不符四、车辆、机械设备设施、材料要求一览表中相关要求的，不得分。 二、车辆增配（3分） 本项目为市政、环卫、园林、照明一体化养护项目，采购人根据项目情况对车辆进行了整合缩减，其中专业防撞车和巡查车勉强满足本项目的养护要求，投标人在采购文件车辆配置要求的基础上承诺为本项目额外增配专业防撞车及巡查车的进行以下加分： 1、专业防撞车：承诺额外增配1辆专业防撞车的，得2分，本项最多得2分。 2、巡查车：承诺额外增配1辆巡查车的，得0.5分，本项最多得1分。 |  |
| 14 | 机械设备、耗材及应急物资配置（4分） 投标人在投标文件中列明承诺配备的机械设备与耗材、应急物资等（提供具体清单）。所提供的机械设备与耗材、应急物资满足采购文件基本要求的（发电机：2台、抽水泵：4台，应急物资：水带：50m；防洪板：20m；沙包沙袋：500个；橡皮艇：1个），得2分。在此基础上，额外配置数量达基本要求1倍的加1分，额外配置数量达基本要求2倍的加2分，最多得2分。 |  |
| 15 | 服务响应及便捷性（7.5分） 评委根据投标人提供的服务方案、服务保障承诺、服务响应时间、服务便捷性【是否具有满足项目开展所需的养护基地以及养护基地的整体配置状况（包括但不限于：是否满足作业车辆停放、是否满足养护人员生活生产、是否满足材料设备储备加工）】等内容进行评审： ①服务方案（2分）：内容编制完善，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的，得2分；内容编制较完善，对项目开展针对性、合理性、操作性均一般的，得1分；内容编制不完善，对项目开展针对性、合理性、操作性差的或未提供方案的不得分。 ②服务保障承诺（2分）：服务保障承诺针对性强，对履约有明显帮助的得2分，服务保障承诺针对性一般，对履约有一定帮助的得1分，服务保障承诺没有针对性，对履约没有帮助的或缺项不得分。 ③二级养护基地（2分）：投标人为本项目设置的二级养护基地面积≥1000平方的得1分，面积≥1500平方的得2分，本项就高计取，未提供的不得分。 ④苗圃种植基地（1.5分）：投标人为本项目设置的苗圃种植基地面积≥1500平方的得0.5分；面积≥2500平方的得1分；面积≥3500平方的得1.5分。苗圃本项满分1.5分。 备注：以上养护基地与苗圃种植基地如为自有的，则在技术商务文件中提供相关场地的房产证（土地证）复印件加盖公章；如为租赁的，则在技术商务文件中提供租赁合同复印件，租赁期限应在项目养护周期内保持有效。同时投标人需提供养护基地的相关简介及描述（场地位置、现场照片等）。 |  |
| 16 | 投标人业绩（1.5分） 自2020年1月1日起至今（以合同签订的时间为准），投标人承接过综合养护项目业绩，单个项目业绩中具有市政、园林、环卫、照明4个专业中1个专业养护内容的，得0.5分；单个项目业绩中具有市政、园林、环卫、照明4个专业中2个专业养护内容的，得1分；单个项目业绩中具有市政、园林、环卫、照明4个专业中3个（含）以上专业养护内容的，得1.5分；本项最高得1.5分。 备注：1、技术商务投标文件中须同时提供①合同扫描件、②合同履行期内任一一期的税务发票结算证明（开票时间需在本项目招标公告发出时间前）。2、综合养护内容包含市政、园林、环卫、照明四个专业，若上述证明材料中无法体现项目内容的，还需提供由业主单位出具的证明材料扫描件。3、投标文件中提供多个项目业绩的，按单个项目业绩得分就高计取。 |  |
| 17 | 企业信用（2分） 根据投标人在宁波市城市管理行业信用信息系统的信用等级情况进行评审：市政、照明、园林、环卫各专业信用等级每具有一个A级的得1分、每具有一个B级的得0.5分；B级以下或查询无记录的，均不得分；本项最高得2分。 备注：以采购人在开标当日在宁波市城市管理行业信用信息系统内查询结果为准。 |  |

备注：企业信用办理相关说明：

1、宁波市城市管理行业信用信息系统（网站：http://115.231.208.62/）

2、具体办理方法详见附件“关于印发《宁波市城市管理行业信用监管办法》的通知（甬综执联〔2020〕14号）”。

3、审核时间：资料提交之日起7日内。

报价文件评分标准

（适用于所有标项）

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 15分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=预算×40%+（（预算-暂列金）×投标报价+暂列金-预算×40%）×（1-小微企业价格优惠） 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：1、本项目投标报价采用折扣系数报价，折扣系数超过100%的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

- 第六章  采购合同

采购人/甲方：甲方1（宁波市市政设施中心）

甲方2（宁波市园林绿化中心）

甲方3（宁波市市容环境卫生指导中心）

中标人/乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：                                     。

2.项目地点：                                     。

3.资金来源：                                     。

4.项目内容：                                     。

5.承包范围：                                     。

注：①本项目具体服务要求以采购文件规定的内容为准，若乙方的投标文件中有优于采购文件的响应内容的，则可按投标文件中的承诺执行。②本项目具体服务范围根据各行业实际接管情况调整。各行业养护工作的起始时间按照建设养管期结束且设施移交手续办理完结之日开始。

二、服务期限

服务期限：三年，合同一年一签，甲方根据乙方在上一年度的合同履约及养护考核等情况（具体考核细则见技术标准和要求）决定是否续签下一年度合同（若因政策、体制机制调整等原因需要重新进行招标的，甲方有权终止合同）。

具体时间：2023年10月1日至2026年9月30日，其中第一年度为2023年10月1日至2024年9月30日，第二年度为2024年10月1日至2025年9月30日,第三年度为2025年10月1日至2026年9月30日。每个专业开始养护的时间，以实际接管时间为准。

三、质量保证

质量符合              标准。乙方提供的服务成果在缺陷责任期或保修责任期内出现质量问题，乙方应负责免费提供后续服务。

四、保修

详见附件2、工程质量保修书。

五、履约担保

1.履约保证金金额：各标项合同金额的1%；

2.履约保证金形式：以金融机构、担保机构出具的保函或其他非现金形式提交；

3.履约保证金提交时间：合同签订后15个工作日内；

4.履约保证金的退还：一个年度合同周期内乙方履行完合同义务，完成养护任务并经甲方验收合格通过后，甲方在收到乙方的退还履约保证金申请后10日内一次性无息退还乙方该年度的履约保证金。若次年续签合同的，乙方在合同续签后30日内重新递交履约保证金，递交的金额及形式按上述1和2条款执行；

5、乙方未按要求履行义务的，甲方有权扣除其履约保证金；

6、履约保证金在乙方履行合同规定义务期间必须保持有效。

7、履约保证金不予退还或扣除情形：①因乙方原因导致本合同被解除的，乙方除承担相关责任外，甲方还将罚没乙方履约保证金。②因乙方经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，甲方有权从履约保证金中支付相关费用。③乙方损坏甲方设施、设备且不按规定赔偿，甲方有权从履约保证金中支取相关赔偿费用。若损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。④乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金中得到补偿。⑤如果乙方毫无理由地拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。⑥乙方提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符或因此服务不到位造成损失的，甲方有权从履约保证金中得到补偿。若损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

六、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同总价为：固定价部分预算×中标折扣系数+可变价部分预算×中标折扣系数+暂列金（中标折扣系数：         ），具体为人民币（大写）        (¥元)；（其中固定价部分：人民币      元，可变价部分：人民币       元，暂列金：人民币       元）

各行业金额具体为：

市政：人民币（大写）    (元)；（固定价部分：人民币    元，可变价部分：人民币    元）

照明：人民币（大写）    (元)；（固定价部分：人民币    元，可变价部分：人民币    元，暂列金：人民币      元）

环卫：人民币（大写）    (元)；（固定价部分：人民币    元，可变价部分：人民币    元）

园林：人民币（大写）    (元)；（固定价部分：人民币    元，可变价部分：人民币    元，暂列金：人民币       元）

2.合同价格形式：固定单价、可调总价。

注：因政策调整等原因导致部分养护内容无法实施的，甲方有权在服务期限内按实扣除此部分养护费用。

七、付款方式

每个标项的乙方与甲方分别签订合同，甲方根据本项目各行业考核要求以及2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目整体考核要求，结各行业考核情况，费用由甲方支付：

1、预付款支付：合同生效、养护工作具备实施条件后7个工作日内，甲方在收到乙方提供的与预付款相等金额的预付款担保后，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款。若在合同生效后部分行业养护工作还未正式实施的，则暂不支付预付款。待养护工作具备实施条件后7个工作日内支付。

备注：预付款中的合同总金额只包含固定价部分和可变价部分合同金额，不含暂列金。

2、服务期内支付：

环卫、园林行业：

①2024年2月份甲方支付乙方合同固定价部分的20%；

②2024年4月份甲方支付乙方合同固定价部分的20%；

③2024年6月份甲方支付乙方合同固定价部分的20%；

④其中环卫行业合同服务结束并在考核通报印发后7个工作日内甲方支付乙方剩余环卫养护费用；园林行业可变价部分按实随上述时间节点支付，合同固定价剩余费用与该阶段可变价部分费用在合同结束后进行结算支付。

备注：付款金额先从已支付费用中抵扣，抵扣完毕后再实际支付。甲方向乙方付款时，乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款。服务期内甲方自收到发票后7个工作日内支付款项。

市政、照明行业：

（1）固定价部分：

①2024年2月份甲方支付乙方合同固定价部分的20%；

②2024年4月份甲方支付乙方合同固定价部分的20%；

③2024年6月份甲方支付乙方合同固定价部分的20%；

④后续均按照月度实际完成产值进行按月结算支付，付款金额先从已支付费用中抵扣，抵扣完毕后再实际支付；最后一月根据合同履约及考核情况支付剩余款项。

（2）可变价部分：按照月度实际完成产值进行按月结算支付，付款金额先从已支付的预付款中抵扣，抵扣完毕后再实际支付。

备注：甲方向乙方付款时，乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款。服务期内甲方自收到发票后7个工作日内支付款项。

八、预付款担保

1.预付款担保金额：同预付款相等金额；

2.预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函；

3.预付款担保提交时间：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内；

4.预付款担保期限：自甲方支付预付款之日起至预付款扣完之日止；

5.预付款担保的退还：预付款扣完后退还预付款担保。

九、知识产权

1.甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2.乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3.合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。

4.乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

十、转包、分包

（1）转包：本项目禁止转包。

（2）分包范围：                         。

十一、项目经理

姓    名：            ；身份证号：            ；

建造师执业资格等级：              ；建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：                  ；安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：               ；电子信箱：               ；通信地址：               ；

1.乙方对项目经理的授权范围如下：

在乙方授权范围内履行乙方的职权，做好与甲方、监理、审计等单位配合工作，负责养护方案及工作计划审核，抓好一体化养护工作，以及一体化养护工作的管理、合同的管理、资金的管理、人员的管理等，所有上报给甲方的文件均需项目经理签字。

2.乙方项目经理必须与乙方投标时所承诺的人员一致，并在根据本合同约定的开工日期前到任。未经甲方书面许可，乙方不得更换项目经理。乙方项目经理以及项目管理机构关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应当在合同协议书中载明。

3.乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：甲方有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由乙方承担。

4.关于项目经理每月在项目现场的时间要求：项目服务期间每月在项目现场时间不得少于 22 天，每天工作时间不得少于8小时且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。有特殊情况少于上述时间的，须报甲方同意后方可。

十二、各部分养护项目的技术负责人

技术负责人一（市政行业）：                ，

技术负责人二（环卫行业）：                ，

技术负责人三（园林行业）：                ，

技术负责人四（照明行业）：                。

1.技术负责人需对其养护项目的质量、安全、工期以及价格负责。未经甲方书面许可，乙方不得更换各部分养护项目的负责人。乙方未提交劳动合同，以及没有为各部分养护项目的负责人缴纳社会保险证明的违约责任：甲方有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由乙方承担。关于各部分养护项目的负责人每月在项目现场的时间要求：项目服务期间每月在项目现场时间不得少于22天，每天工作时间不得少于8小时且重要工程例会及验收环节等必须由各部分养护项目的负责人参加。有特殊情况少于上述时间的，须报甲方同意后方可。

2.各部分养护项目的负责人应积极配合项目经理的工作，共同完成本次养护项目。

十三、乙方人员

1.乙方应接到开工通知后7 天内提交与投标时所承诺的人员一致的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

2.乙方主要养护管理人员离开施工现场的批准要求：考勤天数按每人每月22日计，有特殊情况少于上述时间的，须报乙方同意后方可。

十四、计价规则及计价依据：

1.计价依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

（2）《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）；

（3）《浙江省园林绿化养护预算定额》（2018版）；

（4）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

（5）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

（6）《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）；

（7）养护技术标准和要求；

（8）其他造价管理规定。

注：计价文件若有新版发布的，以新版本为准。

2.取费标准：

（1）道路工程、桥梁工程、照明工程的企业管理费、利润、施工组织措施费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）市政工程取费费率中相应专业费率中值乘以《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）取费项目及调整系数表中对应系数计取，组织措施费只计取调整系数表中计列的安全文明施工基本费、二次搬运费及行车干扰费，其他组织措施费不计，其中安全文明施工基本费按市区工程计取。

（2）园林绿化的企业管理费、利润、施工组织措施费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）单独绿化工程取费费率中相应专业费率中值乘以《浙江省园林绿化养护预算定额》（2018版）取费项目及调整系数表中对应系数计取，组织措施费只计取调整系数表中计列的安全文明施工基本费，其他组织措施费不计，其中安全文明施工基本费按市区工程计取。

（3）高架绿化设施设备零星更换的企业管理费、利润、施工组织措施费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取，组织措施费只计取安全文明施工基本费及二次搬运费，其他组织措施费不计，其中安全文明施工基本费按市区工程计取。

（4）环卫工程按行业测算全费用单价计入。

（5）安全文明施工费根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号文）调整。

（6）本工程的规费均按标准收费的30%计取。

（7）税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）调整，按9%计取。结算时税金按相关文件政策调整。

3.信息价：人工信息价、材料价格根据变更当月所在月份《宁波建设工程造价信息》（综合版）。

项目实施当月月刊综合版信息价计入，其中采用《浙江省市政设施养护维修定额》（2018）计价的人工价格按信息价计入，无信息价材料参照有关文件并结合市场商情取定；所有信息价、市场价、机械台班等都按除税价计取。其中园林部分：材料价格根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）项目实施当月月刊（宁波市区）除税信息价，《宁波建设工程造价信息》缺项材料参照《浙江造价信息》（项目实施当月）除税信息价，无信息价的参照同期除税市场价。苗木价格根据《宁波建设工程造价信息（园林苗木专刊）》（项目实施当月）除税信息价计取，无信息价材料按除税市场价计取。

十五、工程量清单的调整

1.允许对下列工程量清单进行调整：

（1）工程量清单存在缺项、漏项；

（2）任一招标工程量清单项目的工程量有偏差；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量（除工程量清单编制说明另有说明外）。

2.重新组价原则

2.1.关于重新组价的约定：

（1）甲方提供的招标控制价中有相同项目的，单价按照招标控制价中的综合单价*中标报价折扣认定；中标价及招标控制价均指剔除以项为单位的专业工程的暂估价及暂列金后的价格）；

（2）甲方提供的招标控制价中无相同项目的，但有类似的工程项目综合单价，则单价参照类似工程项目综合单价*中标报价折扣计算认定，类似工程项目综合单价按以下原则确定：

1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按本项十四“计价规则及计价依据” 处理。

（3）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，应由中标人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和中标人报价折扣提出变更工程项目的综合单价，报甲方确认后调整。中标价及招标控制价均指剔除了以项为单位的暂估价、暂列金额后的价格。

十六、甲方违约

1.合同履行过程中甲方未按主合同约定向乙方支付工程款的，双方协商解决。

十七、乙方违约

1.乙方应承担其未按时养护造成的违约责任，并按考核细则向甲方赔偿。

十八、处罚条款

详见：采购文件第三章  招标内容与招标需求：五、考核要求。

十九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，文件优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通书；

（3）投标函及其承诺；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

二十、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.甲方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.乙方承诺保质保量完成采购文件（工程量清单）中规定的养护（维修）工作（内容），同一养护（维修）点保修期（缺项责任期）内由乙方原因导致发生问题的，乙方应免费服务养护（维修）。

5.乙方承诺在服务期内，甲方有权调整考核细则。

二十一、不可抗力

视为不可抗力的其他情形：火灾、洪水、罢工、政府征用、政府禁止令等。

二十二、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：

（1）向 宁波 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

二十三、签订地点

本合同在    签订。

二十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

二十五、合同生效

本合同自双方法人（或授权代表）签字（或盖章）并加盖单位公章且乙方提交履约担保生效。

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

二十六、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，甲、乙双方各执    份。

附件1：宁波市综合行政执法局（城市管理局）廉政公约

附件2：工程质量保修书

附件3：考核细则

甲方1：                                  甲方2：

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人（签字或盖章）：        法定（授权）代表人（签字或盖章）：

甲方3：                                  乙方：

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人（签字或盖章）：        法定（授权）代表人（签字或盖章）：

签订时间：   年  月   日

合同附件格式

#### 附件1：

宁波市综合行政执法局（城市管理局）廉政公约

采购人/甲方：甲方1（宁波市市政设施中心）

甲方2（宁波市园林绿化中心）

甲方3（宁波市市容环境卫生指导中心）

中标人/乙方：

监督方：                                建设(管养)项目名称：

为加强系统工程建设(管养)领域的廉政建设，从源头上预防职务犯罪，杜绝腐败行为的发生，树立公正、廉洁、文明、高效的城市管理形象，根据国家有关法律、法规和廉政建设相关规定，经甲乙双方同意，在签订工程建设(管养)项目承包合同的同时，会同纪检部门，三方会签本廉政公约，作为甲乙双方共同遵守的行为准则。

一、甲方责任

1. 甲方须对本单位人员进行廉政教育。

2. 甲方及其人员须严格遵守本单位有关廉政建设的各项制度和规定，严禁利用职权和职务上的影响索取、收受乙方的各种财物、有价证券、支付凭证以及宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；严禁以要求中标人提供无偿服务为目的卡压、刁难；严禁故意提高预决算金额或降低工程质量标准以暗示中标人给予钱物；严禁在乙方单位报销应由甲方单位及个人支付的各种费用；严禁在工程建设(管养)项目实施中乱列、乱挤、报销单据。

3. 甲方人员参加乙方组织的会议、论坛等活动，须报市局主管领导同意。

4. 甲方及其人员如有违反上述情况的，除对其进行批评教育外，还应视情节轻重、后果大小，予以相应的经济或纪律处罚。

5. 甲方及其人员在工程建设(管养)项目实施中收受贿赂或向乙方索取贿赂的，由纪检部门查处。行为涉嫌违法时，移交司法机关处理。

6. 甲方及其人员发现乙方有不廉洁行为，应及时予以制止，并向主管领导报告。如发现经济犯罪线索，应及时向其主管单位纪检部门或司法机关举报。

二、乙方责任

1. 乙方须积极做好本单位人员的廉政教育工作，员工要遵守各项廉政建设的规定和制度。

2. 乙方及其人员禁止在工程建设(管养)项目实施中以牟取不正当利益为目的，邀请甲方进行聚餐、旅游、健身、娱乐等活动；禁止以各种名目、通过各种形式向甲方赠与或变相赠与各种财物、有价证券、支付凭证；严禁为甲方及其人员乱列、乱挤、报销单据；严禁为甲方单位及个人报销应由其自行支付的各种费用。

3. 乙方及其人员违反上述情况，情节、后果严重者，将列入不廉洁记录名单，今后禁止参与城管系统工程建设（管养）项目，并报市重点工程领导小组办公室备案。

4. 乙方及其人员贿赂甲方人员的，由纪检部门查处。已构成违法的，应移交司法机关处理。

5. 乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本公约的具体内容，严格执行本公约之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

6. 乙方及其人员在工程建设(管养)项目实施中发现甲方人员有不廉洁或违法行为，应向甲方单位主管领导报告，如发现经济犯罪线索，应及时向上一级纪检部门举报。

三、监督方责任

1.本公约所指监督方为承担工程建设（管养）项目管理的同级纪检部门。

2.监督方应对工程建设（管养）项目进行全程监督检查，保证招标、投标、合同签订、工程建设和竣工验收中的公平、公正。

3.监督方应受理查处甲乙双方及其人员违法、违反协议内容的投诉和举报。

4. 甲方及其人员违反本协议时，监督方应按相应纪律规定对其进行处理；甲方涉嫌违法时，应移交司法机关处理，监督方应配合司法机关进行调查。

5. 乙方及其人员违反本协议时，监督方须视情节轻重，对其分别予以警告、建议暂停合作、建议禁止其参与甲方所有工程等处理；乙方行为涉及违法时，应移交司法机关处理，监督方应配合司法机关进行调查。

四、附则

1.本公约自发文之日起施行。

2.公约一式    份：甲方    份，乙方    份。甲方上报市局监察室备案一份，公约自签字之日起生效。

3.公约由市纪委驻宁波市司法局纪检组负责解释。

甲方1（单位盖章）：            甲方2（单位盖章）：

负责人（签字）：               负责人（签字）：

年　 月 　日                   年 　月 　日

甲方3（单位盖章）：           乙方（单位盖章）：

负责人（签字）：               负责人（签字）：

年　 月 　日                   年 　月 　日

监督方（单位盖章）：

负责人（签字）：

年 　月　 日

#### 附件2：

工程质量保修书

采购人/甲方：甲方1（宁波市市政设施中心）

甲方2（宁波市园林绿化中心）

甲方3（宁波市市容环境卫生指导中心）

中标人/乙方：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《城市桥梁养护技术规范》，经协商一致就________________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

工程的质量保修期如下：

1．沥青坑槽修补的保修期为3个月（道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏等路段，可适当缩短保修期）。

其他设施零星维修的保修期为6个月。

保修期内针对相同破损位置重复修复不计入结算金额。

2．沥青路面摊铺、涂装、其他设施等专项维修保修期为12个月。

3．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因乙方施工原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，甲方有权在原缺陷责任期届满前要求乙方延迟缺陷责任期，延长的缺陷责任期为12个月。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《宁波市市政管理条例》等规定，立即向当地养管行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4. 质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                    。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                          乙方(公章)：

地  址：                              地  址：

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

电  话：                             电  话：

传  真：                              传  真：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账 号：

邮政编码：                            邮政编码：

附件3                                  考核细则

###### 考核要求

（一）整体考核要求

1、月度考核：

（月度考核总分由各行业月考核成绩乘以行业系数折算汇总，市政、环卫、园林、照明各占25%）

月度考核分数＜90分时，当月月度考核为不合格，月度结算金额按比例折减，月度考核情况列入信用系统评价体系，影响企业信用得分和等级；

85≤月度考核分数＜90分，月度结算金额需按比例进行扣减，具体结算金额：当月结算金额=月度金额×（100-（100-当月考核分数））÷100；

月度考核分数＜85分，月度结算金额需按比例进行扣减，具体结算金额：当月结算金额=月度金额×（100-（100-当月考核分数）×2）÷100；

月度考核分数≥90分的，按合同约定的当月支付方式支付养护经费（结合日常养护扣分扣款和直接扣款后）。

2、直接扣罚：

2.1市级督查、市局领导督查、文明城市创建及重大活动保障期间督查，且确认有责的，单个问题扣所属行业当月进度款的5‰；

2.2市委、市政府领导督查检查后、批示批评及媒体曝光，且确认有责的，视情节单个问题扣所属行业当月进度款的5%~10%。

2.3人员扣罚情况

2.3.1项目经理日常无故缺勤扣款1000元/日，技术负责人日常无故缺勤扣款500元/日/人次，其他管理人员日常无故缺勤扣款200元/日/人次。

2.3.2养护作业施工员、安全员无故离场扣款500元/人次。

2.3.3甲方发现项目经理、技术负责人有其他建设或养护项目的，乙方须无条件更换人员，并对项目经理扣款100000元/人次、技术负责人扣款50000元/人次；项目其他主要养护管理人员有其他在建项目的，乙方须无条件更换人员，并扣款10000元/人次。

2.3.4无正当理由（离职、过世和重病）要求人员更换的须征得甲方同意，且更换项目经理的扣款50000元/人次，更换技术负责人或安全员的扣款30000元/人次，更换其他主要施工管理人员的扣款10000元/人次。

2.3.5甲方认为项目经理及主要养护管理人员无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。乙方在收到《整改通知书》后仍无改善的，甲方有权要求乙方更换项目经理及主要养护管理人员。项目经理的更换必须经过甲方同意认可，如擅自更换项目经理，扣款50000元/人次；擅自更换技术负责人，扣款30000元/人次；擅自更换其他管理人员，扣款10000元/人次。

2.4、车辆设备扣罚情况

2.4.1“车辆、机械设备设施、材料要求一览表”的车辆中，要求“常停放于养护基地”的车辆，原养护单位养护基地腾空的情况下应在2023年9月30日前应全部停放至养护基地，并提供车辆相关资料供甲方检查核对；未要求“常停放于养护基地”的车辆，也需要提供车辆相关资料供甲方检查核对。如出现①提供的车辆的数量和功能未达到表中要求或②原养护单位养护基地腾空的情况下要求“常停放于养护基地”的车辆超过2023年9月30日仍未停放于养护基地的或③提供的车辆相关资料不符合要求的，均视为车辆未到位，甲方对其进行处罚：2023年10月1日前车辆未到位的，甲方扣罚其履约保证金50万元；2023年11月1日前车辆未到位的，甲方扣罚其履约保证金100万元；2023年12月1日前车辆未到位的，甲方扣罚其履约保证金150万元，以此类推。若损失超过履约保证金数额的，乙方对超过部分予以赔偿。

2.4.2乙方承诺中标后购买的车辆，其购买的新车到位时间最迟不超过合同生效之日起60日；且为了保障养护服务能顺利实施，乙方应在新车到位前，租赁相同功能配置与数量的车辆作为过渡车辆，且上述过渡车辆的到位时间为2023年9月30日。新车合同生效之日起60日内车辆未到位的，甲方扣罚其履约保证金50万元；合同生效之日起90日内车辆未到位的，甲方扣罚其履约保证金100万元；合同生效之日起120日内车辆未到位的，甲方扣罚其履约保证金150万元，以此类推。过渡车辆的扣罚标准参照本款第2.4.2条执行。

2.4.3“车辆、机械设备设施、材料要求一览表”中未要求“常停放于养护基地”的车辆或设备，乙方可视养护需求进行安排，但应保证能够在接到应急情况或甲方通知后及时响应。乙方必须在投标文件中承诺，在接到甲方通知后，保证车辆或设备在1日内到达甲方指定地点，超时未到达的，甲方扣罚其履约保证金（超时1日，扣罚5000元/辆，上不封顶），若损失超过履约保证金数额的，乙方对超过部分予以补缴。

2.5、其他情况

2.5.1做好恶劣天气、重大活动、节假日保障、突发事件等应急保障工作，确保人员、物资、设备按照甲方要求配备，并在规定时间内到位，服从统一调度指挥，应急保障不力，扣罚10000元/次。

2.5.2服务期间因乙方原因发生重大及伤亡安全事故，甲方将根据事故的严重程度对乙方予以处罚，具体标准为：每重伤一人扣100000元，每死亡一人扣200000元，发生一人以上死亡或两人以上重伤或发生其他较重大安全生产事故，甲方有权解除养护合同，且由乙方承担全部损失。

2.5.3安全文明：安全制度不满足要求的，扣款1000元；安全文明措施不到位的（如帽椎高度不足、协管人员未到位或不规范、封道长度不足、封道引导牌摆放不足、现场监管不到位不规范等）扣款1000元/次，拒不整改的立即责令停工并扣款5000元/次；未按要求开展安全交底的扣款1000元/次；野蛮施工、违章作业的扣款1000元/次，拒不整改的立即责令停工并扣款5000元/次。

2.6、资料管理方面

2.6.1内业资料不规范、安全方案不完善、记录不完整或不准确的、资料提交不及时、信息系统录入不及时、明显错误的，扣款500元/次。

2.6.2乙方虚报工作量的（超过实际工作量的±5%）以及数据、资料造假的，发现第一次扣款5000元，发现第二次及以上扣款10000元。

2.7、其他管理方面

2.7.1未经甲方允许，对中心场地、设备另做他用或使用不当的，扣款5000元/次。乙方未积极对接养护基地移交事宜，并对养护工作造成影响的，扣款1000元/天；未按要求规范使用养护基地的，扣罚2000元/起；项目结束后，未按时移交给下一轮中标人的，扣款5000元/天。

2.7.2因市政设施受损维修不及时或安全文明施工不到位等被投诉或索赔的，经核实确认因乙方原因造成有责事故但未造成严重后果的，由乙方承担全部损失，每起扣1000元；经核实确认因乙方原因造成有责事故且造成严重后果的，由乙方承担全部损失，每起扣款3000元。

2.7.3对各类投诉案件推诿址皮的、不及时落实解决投诉问题的，每次扣1000元；被新闻媒体负面曝光或通报批评的，每次扣5000元；未主动好各类案件管理的，每次扣500元；智慧城管案件无故超时未处置的，每次扣5000元。

（二）行业考核

1、各行业考核标准详见附表1-4《市政部分考核表》、《环卫部分考核表》、《园林部分考核表》、《照明部分考核表》

（三）退出机制

在合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止养管合同：

1、一个年度内，累计发生2次以上（不含2次）考核总分不合格（考核总分由各行业月考核成绩乘以行业系数折算汇总（市政、环卫、园林、照明各占25%），若考核总分＜90分的为不合格）；

2、养护奖项申报过程中弄虚作假等不正当行为；

3、服务期间因乙方原因发生一人以上死亡或两人以上重伤或发生其他较重大安全生产事故，甲方有权解除养护合同，且由中标人承担全部损失。

4、未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上的；乙方拖欠任一员工工资（含加班工资）达一个月以上的；宁波市最低工资标准发生变化，乙方拒绝予以相应调整的；

5、查实乙方人员有索取、收取当事人财物等不良行为的，在第一次警告后仍有发生的；

6、服务期间出现投诉或上访事件，造成重大影响的；

7、服务期间受到2次（不含）以上市委、市政府领导督查、批示或市级媒体曝光且确认乙方有责的；受到1次（不含）以上省级政府部门及以上督查、批示或省级及以上媒体曝光且确认乙方有责的；

8、一个年度内，甲方发现乙方累计发生3次（不含）以上未按其响应内容提供服务的；

9、因政策、体制机制调整等原因需要重新进行招标的。

备注：

（1）乙方不论任何原因需要退出的，应当做好退出前的衔接工作，保证甲方养护工作的顺利过渡；

（2）本项目标项中，若其中一个标项的中标人被清退的，中心有权将其养护工作临时委托其他标项中标人执行，直至各中心完成被清退标项的招标工作；委托其他标项中标人顺序为标项一中标人、标项二中标人、标项三中标人、标项四中标人、标项五中标人；若标项一中标人放弃执行的，由标项二中标人执行，若标项二中标人放弃执行的，由标项三中标人执行，依次类推。

例如：标项三中标人被清退，各中心将标项三一体化养护工作临时委托标项四中标人执行，若标项四中标人放弃执行的，由标项五中标人执行；若标项五中标人放弃执行的，由标项一中标人执行；若标项一中标人放弃执行的，由标项二中标人执行。

（3）乙方在服务期限内若被清退的，不得再参加本项目的投标。在清退前若有养护服务款项还未支付的，甲方不再支付。

###### 附表1市政部分考核表

月度考核验收评分表

项目名称：                                        考核日期：     年     月    日

| 考核项 |  | 考核内容 | 考核办法 | 扣分 | 情况说明 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施养护情况 | 养护计划 | 科学合理地安排制定各类养护维修计划，并按计划及合同规定时限要求完成养护维修任务 | 未在规定时间内完成设施情况普查的、设施病害录入信息化系统的，每超出一周扣2分、扣2000元； 无特殊原因未按工期计划完成专项养护的，每延期一天扣1分、扣500元； 无特殊原因不执行或未完成专项养护计划的，每项扣3分、扣5000元。 |  |  |  |
|  | 巡查 | 按要求建立巡查制度并落实；巡查记录真实完整；视实际情况第一时间落实安全隐患处理 | 未按要求开展巡检工作的、日常巡查的病害及特殊情况未及时上报的、日常病害未及时录入到信息化系统的，每次扣1分、扣500元，未做好首发先报、由别的渠道告知的扣款1000元/次； 反复病害未及时分析上报的、其他突发问题未做好首发先报的，每次扣1分、1000元，桥梁结构病害未及时发现上报的，每次扣2分、扣2000元，造成严重影响的扣3分、扣20000元。 |  |  |  |
|  | 视频监控 | 按要求落实建立高架视频巡查监管机制，充分运用发挥桥梁监测管理中心指挥功能作用，落实专业的视频及信息监管人员实行专人专岗保障，记录真实完整，并定期出具情况报告。 | 未建立机制的或机制方案不合理、不达要求的，扣10分、扣30000元； 未落实专人专岗的，扣5分、扣15000元； 日常视频监控不到位、事件未记录或遗漏的、未及时反馈的，每次扣1分、扣500元； 月度定期报告未提交或未合理分析的，每次扣2分、扣2000元。 |  |  |  |
|  | 养护作业 | 按交底和报批方案实施，严格按照相关规范施工 | 经常性养护不及时或不到位的，每次扣1分、扣500元； 专项养护未按方案实施的须及时整改，且每次扣2分、扣2000元。 |  |  |  |
|  | 养护质量 | 养护管理到位，养护质量符合一次性达标要求，杜绝返工现象发生 | 经常性养护质量不达标，每处扣1分、扣500元，返工整改后仍不达标的，每次再扣2分、再扣1000元； 专项养护质量不达标须立即整改，且扣2分、扣5000元，返工整改后仍不达标的再扣5分、扣10000元。 |  |  |  |
|  | 安全文明施工 | 杜绝生产和交通事故；注重文明施工和环境保护，根据养护作业实际情况落实各项措施 | 管理人员应到场而未到的，每人次扣1分，扣500元； 因市政设施受损维修不及时或安全文明施工不到位，造成有责事故但未造成严重后果的扣2分、扣1000元，造成有责事故且后果严重的，扣4分、3000元； 安全文明措施不到位的、未按要求开展安全交底的，每次扣1分、扣1000元，拒不整改的，再扣3分、扣5000元； 野蛮施工、违章作业等其他情况的每次扣1分、扣1000元，拒不整改的立即责令停工并扣3分、扣5000元/次。 |  |  |  |
|  | 应急保障响应 | 做好恶劣天气、重大活动、节假日保障、突发事件等应急保障，确保人员、物资、设备按要求配备，并在规定时间内到位，服从统一调度指挥 | 应急保障不力，每次扣3分，扣10000元。 |  |  |  |
| 内业资料 | 养护资料 | 养护工作台账齐全，养护维修记录详实，可追溯，不虚报工程量，落实影像资料管理 | 内业资料不规范、记录不完整或不准确的、资料提交不及时、信息系统录入不及时、明显错误的，每次扣1分、扣500元； 虚报工程量及数据、资料造假的，每次扣5分、扣5000元，发现第二次及以上的，每次扣10分、扣10000元。 |  |  |  |
|  | 技术资料 | 方案报告计划等相关资料满足合同要求 | 未在规定时间内提交项目实施性组织设计、年度计划、年度报告的，每超出一周扣2分、扣2000元，内容错漏、质量未达标准的每次扣2分、扣2000元； |  |  |  |
|  | 安全文明资料 | 建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制 | 安全制度不满足要求，每次扣2分、扣1000元；安全方案不完善，台账记录不完整或不准确的，每项扣1分、扣500元。 |  |  |  |
| 合同考核 | 人员、 机械配备 | 根据招标及合同要求，考核人机到位和资质情况 | 管理人员有在建项目的须无条件更换，并对项目经理扣5分、扣100000元，技术负责人扣3分、扣50000元，其他人员扣2分、扣10000元； 管理人员未经同意擅自更换的，项目经理每次扣3分、扣50000元，技术负责人每次扣2分、扣30000元，其他人员每次扣1分、扣10000元； 无正当理由（离职、过世和重病）要求人员更换的须征得采购人同意，且更换项目经理的扣款50000元/人次，更换技术负责人或安全员的扣款30000元/人次，更换其他主要施工管理人员的扣款10000元/人次； 管理人员无故缺勤的每人次扣1-3分、并扣200-1000元； 要求常停放于养护基地的车辆无故未停放的，每辆每天扣1分、扣1000元； 未要求常停放于养护基地的车辆或设备，在接到采购人通知后，未在1日内到达的，每超时1日每辆扣2分、扣5000元。 |  |  |  |
|  | 媒体与 投诉 | 认真落实各类投诉纠纷，杜绝有责媒体报道、曝光事件。 | 被新闻媒体负面曝光或通报批评的，每次扣3分、扣5000元。 |  |  |  |
|  | 案件管理 | 主动关注、及时处理110电话、智慧城管及网上案件，并及时回复上报。处置率满足相关规定要求。 | 对各类投诉案件推诿扯皮的、不及时落实解决投诉问题的，每次扣1分、扣1000元； 未主动做好各类案件管理的，每次扣1分、扣500元；智慧城管案件无故超时未处置的每次扣5分、扣5000元。 |  |  |  |
|  | 安全事故 | 杜绝重大安全事故。因养护单位原因发生重大及伤亡安全事故，将根据事故的严重程度对中标人予以处罚。 | 因中标人原因发生伤亡事故的，每重伤一人扣10分、扣100000元，每死亡一人扣20分、扣200000元。 |  |  |  |
|  | 其他管理 | 养护基地管理 | 未经允许，对养护基地、设备另做他用或使用不当的，每次扣2分、扣5000元；未积极对接养护基地移交事宜，并对养护工作造成影响的，每延误1天扣1分、扣1000元；未按要求规范使用养护基地的，每次扣1分、扣2000元；项目结束后，未按时移交给下一轮中标人的，每天扣2分、扣5000元。 |  |  |  |
|  | 养护实力 | 能完成养护合同范围内发包人要求的养护任务 | 因养护施工单位原因无法完成任务，造成发包人必须另行立项或另行委托的，扣20分。 |  |  |  |
| 加分项（月度总分） | 应急抢险 | 在防汛、雨雪等抢险时因采用专业机械设备，使抢修效率显著提高 | 应急响应迅速，保障到位，额外投入抢险设备，确保圆满完成任务的，每次加5分。 |  |  |  |
|  | 四新应用 | 因新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，使养护具有明显的经济社会效益，推进养护现代化 | 经过实践验证，确能体现经济社会效益的，每项加2分。 |  |  |  |
|  | 养护荣誉 | 因养护工作成效显著，使业主单位获得市级以上荣誉、奖项、正面报道、上级批示等 | 市级荣誉，每项加3分；市级以上，每项加5分。 |  |  |  |
| 月度考核得分 |  |  |  |  |  |  |

注：本表用于市政行业对养护单位的月度考核，月度考核验收评分表总分100分，考核参照相关要求执行。

###### 附表2环卫部分考核表

| 项目 | 标准要求 | 评价标准 | 扣分 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业质量 | 无垃圾堆（包）、乱张贴、乱涂写、乱吊挂等。 | 每发现1个（处），扣2分，200元 乱张贴、乱涂写、乱吊挂（指吊挂的垃圾）按处计算；垃圾堆包（含枯叶堆）按处计算，其中：5㎡或5米范围内有3处及以上垃圾的计入此项，3-5个计1处，5个以上的计2处。 |  |  |
|  | 无可见垃圾 | 超过3个（处）每发现1个（处），扣0.8分，150元 同个位置同个物因被拆分后按1个计； 同个位置超过10处的，最高按10个计。 |  |  |
|  | 无泥沙、积水 | 每发现1处，扣2分，300元 其中：道路有积泥（砂石）长度每5m（不足5米的按5m计，下同）计1处，同一地最高计3处；道路晴天积水每5㎡的计一处。 |  |  |
|  | 路面见本色 | 每发现1处污渍，扣3分，1000元 |  |  |
|  | 侧石、排水口沟槽干净 | 侧石、排水沟无明显泥沙，每5米计1处；雨水排水口有堵塞或有3个及以上垃圾的计1处。 每发现1处，扣2分，500元 |  |  |
| 作业指标 | 保洁时间全覆盖 | 未按采购文件要求达到保洁时长的，扣2分，10000元/日 |  |  |
|  | 早6：30前完成全面清扫工作 | 未在规定时间要求完成的全面清扫的，扣2分，10000元/日 |  |  |
|  | 按采购文件要求配置车辆，并达到机械保洁作业频次 | 未按要求配置车辆或未达到规定频次（特殊天气除外）扣2分/次，主线5000元/次，匝道2000元/次（每日2次洗扫1次机扫） |  |  |
|  | 按采购文件要求配置人员，并达到巡查频次 | 未按要求配置人员或巡检频次不足的（特殊天气除外），扣2分/次，5000元/次（每日） |  |  |
|  | 做到信息化监管 | 未安装实时定位和实时视频系统，并接入指定平台的，扣1分，2000元/车 |  |  |
|  | 保洁人员的年龄需符合采购文件要求 | 不符合采购文件规定的年龄要求的，扣1分，2000元/人次 |  |  |
|  | 台账资料完整规范 | 台账资料不规范、记录不完整或不准确的、提交不及时、不符合要求的，扣2分，1000元/次 |  |  |
| 安全文明规范 | 安全管理 | 每发现一次，扣2分，500元： 1.未按要求配置提示装置（反光锥、三角警示牌等）的 2.人员服装、车辆未有效配置反光标识的 |  |  |
|  | 形象文明 | 每发现一次，扣2分，2000元： 未按行业要求落实人员着装、车辆涂装等，并保持车容整洁、无滴漏 |  |  |
|  | 遵守交通规则 | 每发现1次，扣2分，2000元： - 车辆停放影响行人通行 - 车辆暂停时未按要求使用提示装置（反光锥、三角牌等） 3.其他违反交通规则的行为 |  |  |
|  | 规范作业 | 每发现1次，扣2分，3000元： - 除应急外未避让高峰作业 - 气温低于4℃时进行涉水作业的 - 未在指定取水栓取水 - 污水排入绿化带、雨水井、河道等的 - 垃圾未倾倒在规定地点 - 车辆设备未按规定速度作业 除上述外未按《城市道路清扫保洁质量要求和作业规范》、《宁波市城市高架及地面快速路保洁作业规范》等行业规范执行的。 |  |  |
|  | 落实待遇 | 未按照甬城管[2015]12号，甬政办发[2014]70号及采购文件要求落实待遇的，扣2分，5000元/人次 |  |  |
|  | 按要求完成台风、雨雪天气、突发事件、节假日保障等应急处置任务 | 应急处置不到位的，扣3分，10000元/次。 |  |  |
|  | 按要求完成其他任务 | 未按照管理部门要求在规定时间内到达现场完成处置的，扣2分，2000元/次 |  |  |
| 备注 | 1.标准文件如有更新，按新文件执行。 2.每月视为一考核周期，每月各标段常规检查次数不低于4次，并不定期开展专项检查，两项结果均计入月度考核进行扣分、扣款。 3.作业质量、机械保洁作业频次以约2000米作为一考核长度，问题数为每一考核长度内发现的问题数；考核标准参照宁波市中心城区“道路清爽行动”考核评价标准及实施细则。 4.作业质量分值按照一考核周期内算术平均分计算扣分；其他扣分按照一考核周期内累计扣分。 |  |  |  |

###### 附表3园林部分考核表

标项：                                    考核时间：

| 项目 | 工作要求 |  | 评价标准 |  | 扣分 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护（30分） | 整体景观效果良好。观花植物适时开花（含控花），同一品种规格一致、花期整齐；观叶植物四季常绿，枝繁叶茂，绿化整洁。 |  | 总体养护质量较差致景观效果不佳2分/4000元/段 |  |  |  |
|  |  |  | 观花植物未适时绽放或花期不齐1分/2000元/段 |  |  |  |
|  | 绿化植物养护良好，无明显死株枯萎，花架内无空盆、弱盆现象，道路绿化无裸地现象。 |  | 花箱缺株、死株、空盆、弱盆及乔灌枯枝、草花缺株、草坪裸露等0.2分/400元/盆（处） |  |  |  |
|  |  |  | 乔灌木枯死0.4分/800元/株（处） |  |  |  |
|  | 绿化养护作业确保到位，修剪、除草、施肥、打药以及控花作业按照规范施行。 |  | 未按计划实施修剪、除草、施肥、打药、换花等1分/2000元/处 |  |  |  |
|  |  |  | 有徒长枝、内堂枝、残花等0.2分/400元/盆 |  |  |  |
|  |  |  | 有明显杂草、病虫害0.2分/400元/盆 |  |  |  |
|  | 无明显杂草、积水、垃圾，每次作业垃圾随产随清，作业后路面、挡墙整洁。 |  | 盆内或路面有明显垃圾、积水0.2分/400元/盆（处） |  |  |  |
|  |  |  | 桥下残枝未及时清运1分/2000元/处 |  |  |  |
| 设施保障（20分） | 绿化配套设施如花架花箱管线侧石景墙等安全牢固、安装规范美观、维护完好可正常使用。 |  | 出现设施残缺、开裂、松动、变形、锈蚀、脱落等情况（非养护质量造成的除外）0.4分/800元/处 |  |  |  |
|  | 绿化配套灌溉设备运行正常，无堵塞、断裂、漏水等异常情况。 |  | 发生堵塞、断裂、漏水0.5分/1000元/次 |  |  |  |
|  | 花盆、花架等设施完好无损，安装规范美观，使用可正常运行。 |  | 花盆、花架等设施坠落未及时修复0.6分/1200元/处 |  |  |  |
|  | 泵房维护完好，各类设备均正常运行。 |  | 泵房设施损坏、设备有故障无法正常运行未及时维护1分/2000元/次 |  |  |  |
| 文明作业（30分） | 技术负责人等项目人员均培训上岗，项目相关人员不缺勤。 |  | 技术负责人日常无故缺勤、施工员、安全员无故离场0.3分/500元/日 |  |  |  |
|  |  |  | 其他管理人员日常无故缺勤0.1分/200元/日 |  |  |  |
|  |  |  | 未按要求开展安全交底0.5分/1000元/次 |  |  |  |
|  | 每日道路巡查仔细认真，记录完备，轨迹图真实，发现问题及时反馈整改。 |  | 未及时发现问题1分/2000元/次 |  |  |  |
|  |  |  | 巡查发现问题未及时整改0.6分/1200元/次 |  |  |  |
|  | 养护作业开展保持安全、文明、规范、有序，符合相关安全规定；作业人员均受过安全教育和相关安全培训。 |  | 重大责任事故中：10分/100000元/伤每人、20分/200000元/死每人 |  |  |  |
|  |  |  | 一般性（无人员伤亡、无重大财产损失）责任安全事故5分/10000元/次 |  |  |  |
|  |  |  | 安全文明措施不到位2.5分/5000元/次 |  |  |  |
|  |  |  | 拒不整改的立即责令停工5分/10000元/次 |  |  |  |
|  | 在汛期、干旱、台风等灾害情况、市民投诉案件以及各类重大保障工作中，各项应对措施及时、准备完善、处置得当。 |  | 响应缓慢、应急保障不力5分/10000元/次 |  |  |  |
|  |  |  | 人员、物力准备不足2分/4000元/人次 |  |  |  |
|  | 所有作业人员均按照要求保险在保，所有车辆均按照要求正常备案，无备案人员不私自作业，车辆不私自上路。 |  | 人员未保险、车辆未备案1分/2000元/人（车）次 |  |  |  |
|  |  |  | 人员及车辆作业未按照备案私自作业或不在备案要求内作业2分/4000元/人（车）次 |  |  |  |
| 制度管理（10分） | 各项管理制度包括安全生产和应急管理等制度建设完备，各项制度执行到位，人员执行规范，场地管理有序。 |  | 各类制度缺失、内容简陋、无可操作性1分/2000元/项 |  |  |  |
|  |  |  | 制度执行不到位或场地管理混乱0.5分/1000元/次 |  |  |  |
|  | 养护重大事项、日志、周报、月报、整改反馈等养护作业情况及信息、数据及时上报，内容完备、数据准确、图文并茂。 |  | 重大事项未及时上报3分/6000元/次 各项资料未按照要求及时提交、内容不清或缺失、资料数据相互冲突、无法印证等0.5分/1000元/次 |  |  |  |
|  |  |  | 虚报工作量以及数据资料造假，第一次2.5分/5000元，第二次及以上5分/10000元/次 |  |  |  |
|  | 控花经验、安全工作等及时总结，形成图文形式的总结性文件。 |  | 每月养护安全总结等缺失1分/2000元/次 |  |  |  |
| 社会监督（10分） | 及时处理智慧城管及各类市民投诉，整改到位，反响良好。 |  | 案件响应不及时或整改不到位1分/2000元/次 |  |  |  |
|  | 市级督查、市局领导督查、文明城市创建及重大活动保障期间反应迅速、应对得当，效果良好。 |  | 督查响应不及时或整改不到位扣2分/当月进度款的5‰/次 |  |  |  |
|  | 无受市级领导点名批评、媒体曝光、发生重大安全事故，造成负面影响等事件。 |  | 发生市领导点名批评、媒体曝光造成负面影响5分/当月进度款的10%/次 |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考评等级 |  |  |  |  |  |  |
| 直接核减经费 |  |  |  | 总核减经费 |  |  |
| 等级核减经费 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： 养护负责人： 复核人： 考核科室（盖章） 项目部（盖章） |  |  |  |  |  |  |

说明

一、甲方在合同期内可对《宁波市高架桥沿口绿化养护管理考核办法及实施细则（试行）》、《宁波市架桥沿口绿化养护作业规范（试行）》、《宁波市高架桥沿口绿化养护技术规程（试行）》进行完善，中标人须无条件接受。

二、中标人应每天派员对高架（道路）、立交桥挂箱设施、植物、固定构件等进行质量、安全检查，发现问题应及时整改。在灾害性天气，应积极落实防灾抗灾护绿及安全措施，以尽量减少灾害性天气带来的损失。

三、市园林主管部门对养护单位养护作业的全过程进行事前指导、事中监督、事后考核，确保养护任务保质、保量完成。

1、月度养护计划上报：养护单位每月25号前向市园林主管部门上报下月《高架桥沿口绿化养护项目-月度养护计划》，涵盖养护作业中所涉及肥料、用水、病虫害防治、修剪等养护内容。

2、月度养护计划审核：市园林主管部门依据气温、降水等实际情况对上报的养护计划进行指导、修正、审核、备案。

3、量化监管：市园林主管部门依据月度养护计划对养护企业养护作业的完成数量、质量进行全程监管考评，实行量化监管，重点项目核算办法如下：

①作业量核算：根据养护各项标准和养护计划对企业作业情况进行量化核实。养护企业必须保留巡查、养护、控花、维修及应急保障等所有作业情况的文字照片等记录，不得过后补录。未按要求实施的按照考核标准进行相应扣罚。

②人力投入核算：根据人员备案资料对项目人员定期检查人员资质、着装情况、到岗率等。养护企业必须保留出勤、培训、演练等所有人员管理情况的文字照片等记录，不得过后补录。未按要求实施的按照考核标准进行相应扣罚。

③重要物资投入核算：根据养护各项标准和养护计划对养护企业重要物资（肥料、药剂等）投入情况进行量化核实。养护单位必须保留肥料、药剂的品牌、配比、用量、施用时间及路段等详细的文字照片等记录，不得过后补录。未按要求实施的按照考核标准进行相应扣罚。

四、市园林绿化主管部门对养护质量和安全进行检查，依据《宁波市高架桥沿口绿化养护管理考核办法及实施细则（试行）》、《宁波市高架桥沿口绿化养护作业规范（试行）》、《宁波市高架桥沿口绿化养护技术规程（试行）》进行综合考评，试行文件另附。

###### 附表4、照明部分考核表

| 项目 | 序号 | 工作内容 | 评价标准 |  |  | 扣分 | 扣款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设施养护管理 | 1 | 照明设施亮灯率不得低于99%。 | 亮灯率考核采用随机抽取路段的方式，亮灯率每低于0.1%，扣1分，低于98.5%时，每低0.1%，扣3分。每扣1分扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 照明设施及其附属设施完好率不得低于98%。 | 每次考核完好率采用随机抽取，完好率每低于0.5%，扣1分，低于95%时，每低0.5%，扣3分。每扣1分扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 提交管理部门要求的资料、数据须及时、准确。 | 提交资料数据不准确不及时的，上报数据错误的，每发现一次扣1分，扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 一般电器故障在24小时内修复，高架路灯考虑到安全施工问题，原则上10柱以内的零星黑灯一周集中维修一次，10柱以上黑灯或存在连续黑灯的应在发现故障次日的夜间完成修复。 | 未按规定时间内修复完成的，或未上报无法修复情况的，每发生一次扣2分，扣2000元；返工整改后仍不达标扣罚5000元/次。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立相应维修运行台帐，维修台帐必须如实反映维修详细情况（如时间、地点、损坏原因等） | 无维修运行台账或者台账记录不全或不清晰、提交不及时的，每发现一次扣1分，扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 更换的各项设施材料需与原损坏材料的型号、规格、品牌保持一致，如需更换型号、品牌需与管理部门提前报告。 | 擅自更换不符要求的各项设施材料每发现一次扣2分，扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 按照每月计划安排，对照明设施及其附属设施进行全面清洗和保养，线路检查、牢固度检查、接地电阻检测等工作并做好相关记录台账。 | 清洗保养不到位、台账记录不全或提交不及时的，每发现一次扣2分，扣5000元。 |  |  |  |  |
| 二、人员及设备要求 | 1 | 每月对从事照明专业项目的工作人员进行人员考核，其中技术负责人1名，巡查员1名，安全员1名，高压电工4人，低压电工4人。 | 工作人员与实际登记人员人证符合，不符合或缺少相关社保证明的，每发现一次扣3分，扣3000元。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 严格遵守考勤制度，按要求进行上下班打卡制度。 | 发现未按要求打卡的，每发现1人扣1分，扣1000元。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 按要求配备产权所有（或租赁）的宁波牌照的路灯高空作业车、防撞车、桥检车等（提供行驶证全本、机动车登记证书）。 | 配备车辆应与投标承诺车辆相一致，不符合或缺少的，每发现一次扣3分，扣2000元。 |  |  |  |  |
| 三、人员巡查工作要求 | 1 | 每天巡查，当天早、晚（亮灯后一小时）至少各一轮完成所有设施的巡查，夜间亮灯期间专人应急保障，并做好并做好相关巡查记录。 | 巡查不到位，未及时发现故障，无巡查记录台账或者台账记录不全或不清晰的，每发现一次扣2分，扣2000元。 |  |  |  |  |
| 四、安全文明作业要求 | 1 | 必须严把安全关，严格遵守《电工操作规程》及有关安全规章制度进行维护和作业，杜绝一切安全事故的发生。 | 发现违反相关安全操作规定的，每发现一次扣2分，扣2000元。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 做好施工区域封闭措施，并确保维修现场人员的文明施工作业。 | 发现违反文明施工规范的，每发现一次扣2分，扣2000元。安全文明施工不到位等被投诉或索赔的，每起扣3分，扣罚5000元；如因文明施工原因被媒体曝光给中心造成严重负面影响的，扣10分，罚款30000。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 杜绝重大安全事故。因养护单位原因发生重大及伤亡事故，将根据事故的严重程度对中标人予以处罚。 | 因中标人原因发生伤亡事故的，每重伤一人扣10分、扣100000元，每死亡一人扣20分、扣200000元。 |  |  |  |  |
| 五、应急处置作业要求 | 1 | 接到应急照明指令后，必须在30分钟内到现场的，开展抢修工作。 | 未能及时到达现场或应急响应能力未达标的，每发生一次扣5分，扣5000元。 |  |  |  |  |
| 六、其他 | 1 | 养护期间若在照明设施上发现设置有商业广告或公益类设施损坏的，须在半小时内告知照明管理部门。 | 未能及时告知的，每发生一次扣2分，扣2000元。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣罚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  |  | 被考核人 |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表用于照明行业对养护单位的月度考核，月度考核验收评分表总分为100分，考核参照相关要求执行。

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目

采购编号：NBITC-202320239G

标项号：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2023年      月      日

附件1

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字：

日期：    年    月    日

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（供应商如果有名称变更的，请提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）；

A3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加_______________________________（单位名称）的_________________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目，属于其它未列明行业；承建（承接）企业为____________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于_________企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定。

2.联合体形式投标的，联合体各方中如有中小企业的，由联合体各方中的中小企业填写并加盖本单位公章。

3.对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

A4、分包意向协议1

致：____________(采购人)

经研究，我方（分包人即投标人）决定在____________(项目名称、项目编号)项目中标后，将部分采购内容分包给____个中小企业（分包意向单位）。现就分包意向事宜订立如下协议：

一、分包意向单位：

1.____________________

2.____________________

......

接受分包合同的中小企业（分包意向单位）与我方（分包企业）之间不存在直接控股、管理关系。

二、分包意向单位1：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：预算总额______%。

分包意向单位2：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：预算总额______%。

......

（注：本项目要求供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%（不含）以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%）

三、我方负责本项目投标文件编制活动，提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；中标后，我方负责合同订立、价款结算、办理验收、发票开具等实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、我方与分包意向单位将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

六、本协议书一式______份，协议分包人、分包意向单位和采购人各执一份。

投标人(公章)：____________

法定代表人或被授权投标代表(签字或盖章)：____________

分包意向单位(公章)：____________

法定代表人或被授权代表(签字或盖章)：____________

_______年______月______日

A5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

A6、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

A7、市政公用工程施工总承包一级及以上资质证书复印件加盖供应商公章；

A8、供应商认为需要提供的其他资料（如有请提供）

B.商务和技术文件

封面

正本

2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目

采购编号：NBITC-202320239G

标项号：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2023年      月      日

评分索引表

商务和技术评分表

| 评标项目 | 评分内容 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 |  |  |  |  |

注：具体评分内容详见第五章评标办法及标准中的商务技术评分表。

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目标项    （请填写标项号）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字：

日期：    年    月    日

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目，采购编号为NBITC-202320239G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、法定代表人及授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位开标前3个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料或劳动合同复印件。

B4、供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |
| 12 | 是否在宁波设立分公司 |  | （填写是/否） |

注：若在 宁波设立分公司的，还须提供分公司营业执照

附：宁波分公司营业执照

投标人全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字：

日期：    年    月    日

B5、服务需求响应表

项目名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目

采购编号：NBITC-202320239G

标项号:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字：

日期：    年    月    日

B6、商务条款响应表

项目名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目

采购编号：NBITC-202320239G

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字：

日期：    年    月    日

B7、承诺函

致：采购人

1、我公司承诺无企业信用污点（违法失信），未曾受过政府部门处理（包括行政约谈、责令改正、行政处罚、质量投诉等情形）；

2、我公司承诺企业法人无不良记录，供应商企业法人未有不良记录（包括信用、偷税漏税等情形。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字：

日期：    年    月    日

B8、项目总体实施方案（自拟）

B9、市政养护作业方案（自拟）

B10、保养保洁作业方案（自拟）

B11、绿化养护作业方案（自拟）

B12、照明养护作业方案（自拟）

B13、日常巡查及定期检查方案（自拟）

B14、施工安全保障措施方案（自拟）

B15、控花方案（自拟）

B16、应急管理保障方案（自拟）

B17、养护团队整体配置（自拟）

B18、车辆配置情况（自拟）

B19、企业业绩

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、列出符合招标文件要求的类似项目业绩，表后附对应合同扫描件（加盖供应商公章）。

2、投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字：

日期：    年    月    日

B20、企业信用查询截图

B21、第三章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有请提供）；

B22、采购文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有请提供）。

C.报价文件

封面

正本

2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目

采购编号：NBITC-202320239G

标  项  号：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

日期：2023年      月      日

C1、开标一览表

项目名称：2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目

项目编号：NBITC-202320239G

| 标项 | 服务名称 | 养护服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（折扣系数） |  | 统一折扣系数（小写）： % |
|  |  | 统一折扣系数（大写）： % |
| 报价声明 |  |  |

注：

1、参与多个标项的，则每个标项各独立提供一份开标一览表；

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

3、其它说明

（1）有关投标价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

（2）本项目采用折扣系数报价，折扣系数超过100%的作无效标处理。折扣系数填报正数，中标价=固定价部分预算×中标折扣系数+可变价部分预算×中标折扣系数+暂列金。

（3）每标项预算中园林和照明的暂列金不随中标折扣系数下浮。

（4）可变价部分实际发生后，根据实际发生的工程量×结算单价按实结算（结算单价=预算单价×中标折扣系数）。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字：

日期：    年    月    日

C2、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加_______________________________（单位名称）的_________________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2023-2025年度宁波市市管高架一体化养护项目，属于其它未列明行业；承建（承接）企业为____________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于_________企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定。

2.联合体形式投标的，联合体各方中如有中小企业的，由联合体各方中的中小企业填写并加盖本单位公章。

3.对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

C3、分包意向协议2

致：____________(采购人)

经研究，我方（分包人即投标人）决定在____________(项目名称、项目编号)项目中标后，将预留采购份额外部分采购内容分包给____个小微企业（分包意向单位）。现就分包意向事宜订立如下协议：

一、分包意向单位：

1.____________________

2.____________________

......

接受分包合同的小微企业（分包意向单位）与我方（分包企业）之间不存在直接控股、管理关系。

二、分包意向单位1：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：预留采购份额外合同总额______%。

分包意向单位2：___________，职责如下：____________。按照本条上述分工，分包意向单位承担的合同金额比例如下：采购预留份额外合同金额______%。

......

分包给小微企业的合同金额合计比例占比：预留采购份额外合同总额______%。

三、我方负责本项目投标文件编制活动，提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；中标后，我方负责合同订立、价款结算、办理验收、发票开具等实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、我方与分包意向单位将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

六、本协议书一式______份，协议分包人、分包意向单位和采购人各执一份。

投标人(公章)：____________

法定代表人或被授权投标代表(签字或盖章)：____________

分包意向单位(公章)：____________

法定代表人或被授权代表(签字或盖章)：____________

_______年______月______日

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

C6、供应商认为需要的其他资料（如有请提供）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 9400≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜9400 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |