## 高桥泵站配电扩容
高桥泵站配电扩容
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
一 | 设备
1 | 变压器 | SCB13-1000/10 | 台 | 1
2 | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 6 |  |  | 合资品牌
3 | 低压柜 | GCS | 台 | 5 |  |  | 合资品牌
4 | 直流屏 | 40AH | 台 | 1
二 | 主材
1 | 电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV 3X70 | 米 | 20
2 | 电力电缆终端头 | 3*70 | 套 | 3
3 | 侧出铜排 | TMY-3(125x10)+1(80x8)+1(60x6) | 套 | 1
4 | 密集母线 | 1600A | 米 | 8
5 | 始端箱 | 1600A | 只 | 2
三 | 安装调试
1 | 设备拆除、就位、安装费 |  | 项 | 1
2 | 设备调试费 |  | 项 | 1
四 | 土建施工
1 | 变压器基础 | 800KVA拆除、1000KVA施工 | 座 | 1
2 | 低压柜基础 |  | 座 | 4
五 | 其他
1 | 专项费用 |  | 项 | 1
2 | 遥测终端 |  | 套 | 2
3 | 数据集成费 |  | 项 | 1
合计