绍兴文理学院附属医院1号2号电梯大修服务项目招标文件

招标编号: ZGSXZB2018-55

采   购  人 ：绍兴文理学院附属医院

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

二 〇 一 八 年 十一月

目   录

公开招标采购公告	2

投标须知前附表	5

第一部分   供应商须知	8

一、说明	8

二、供应商	8

三、招标文件	9

四、投标文件	10

五、投标文件的递交	12

六、开标	13

七、评标和定标	14

八、无效投标认定	16

九、授予合同	17

第二部分  项目技术规范和要求	18

第三部分  合同主要条款	27

第四部分  投标文件格式	29

第五部分  评标办法	60

# 绍兴文理学院附属医院1号2号电梯大修服务项目

# 招标公告

# 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，中冠工程管理咨询有限公司受绍兴文理学院附属医院委托，就绍兴文理学院附属医院1号2号电梯大修服务项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标，现将有关事项公告如下。

一、招标编号: ZGSXZB2018-55

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式：公开招标

四、公告期限：2018年11月6日至2018年11月12日

五、招标项目概况（内容、数量、最高限价、采购清单及要求等）：

| 标段 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（单位：人民币元） | 采购清单及要求 | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号2号电梯大修服务 | 1 | 项 | ￥700000 | 详见招标文件 | ￥7000 |

六、供应商的资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商所投品牌制造商具有特种设备病床电梯制造许可资质，同时具有中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修A级资质；

3.供应商不得为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商在投标截止日之前的信用记录并保存。供应商若被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人为失信被执行人的，则取消中标资格，本项目重新招标；

4.本次招标不接受联合体投标。

七、资格审查方式：

资格后审。

八、报名：

1、报名时间：2018年11月6日至 2018年11月12日 上午8:30 — 11:30；下午14:30 — 17:00 (双休日及法定节假日除外）地址：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦904室报名购买招标文件(不接受电话报名)。

2、除现场报名外还须网上报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3、招标文件售价：每份200元，售后不退。

4、报名联系电话：0575-88269532

5、报名的供应商须提供下列资料：

（1）介绍信或授权委托书原件（加盖公章）；

（2）营业执照复印件（加盖公章）。

九、投标截止时间及地点：

时间：  2018  年11月26日14：00时（北京时间）

地点：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦905室

十、开标时间及地点：

时间：  2018  年11月26日14：00时（北京时间）

地点：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦905室

十一、投标保证金：

金额：人民币7000元整。支付形式：电汇或网银

户 名：中冠工程管理咨询有限公司

开 户：温州银行股份有限公司宁波分行营业部

账 号：902000120190005234

到账截止时间：2018年11月23日16:30时（北京时间，以资金到账时间为准）。

特别提示： 1、投标保证金必须从基本账户汇出，银行转账回单复印件必须编入投标文件中；

2、汇（转）款时，务必在用途栏中注明招标项目招标编号，即: ZGSXZB2018-55投标保证金。

十二、招标公告发布：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、绍兴文理学院招投标与采购中心（http://ztb.usx.edu.cn/）。

十三、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向有关监督管理部门投诉。

十四、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

十五、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受集中采购机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

十六、联系方式：

采购人：绍兴文理学院附属医院

地址：绍兴市平江路575号

联系人：何工

联系电话：0575-88619890

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

地址：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦904室

联系人：金丹莹、蒲志刚

联系电话：0575-88269532

传真：0575-88269610

# 投标须知前附表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：绍兴文理学院附属医院 地址：绍兴市平江路575号 联系人：何工 联系电话：0575-88619890 |
|  | 采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 地址：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦904室 联系人：金丹莹、蒲志刚 联系电话：0575-88269532、15157551252 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| 3 | 供应商的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件； 2.供应商所投品牌制造商具有特种设备病床电梯制造许可资质，同时具有中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修A级资质； 3.供应商不得为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商在投标截止日之前的信用记录并保存。供应商若被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人为失信被执行人的，则取消中标资格，本项目重新招标； 4.本次招标不接受联合体投标。 |
| 4 | 资格审查：本项目采购为资格后审。 |
| 5★ | 商务条款资料部分： （1）供货地点：甲方指定地点。 （2）工期：签订合同后30天内完成大修改造安装、调试、验收及交付使用。 （3）质保期：2年（以合同签订时间为准）。 （4）付款方式：验收合格后支付90%，剩余10%尾款到质保期满后一个月内支付。 （5）转包与分包：不允许。 （6）履约保证金：合同价款的10%（具体金额以合同签订为准）。 |
| 6★ | （1）本次采购最高限价：人民币700000元，投标价超过最高限价的按无效标处理。 （2）投标报价：应包含国家相关职能部门的检测检验费、设备费、配合旧件拆除费（并将拆除的旧件搬运至采购人指定地点安放）、安装费、运输费、调试费、税金、安全措施费、保险费、风险包干费、人工费用利润、各种配件的费用、培训、保修及产品知识产权、招标代理费等一切费用（含采购人清单中未列出但是电梯在日常安全运行必要的一切部件）。供应商在上述费用的范围内根据企业的管理水平，综合分析后自主确定投标报价。 （3）不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7★ | 投标有效期：开标之日起60天。 |
| 8 | 提疑截至时间：2018 年11月13日11：00 时 答疑截至时间：2018 年11月13日17：00 时（如有实质性条款变更，答疑发出后投标准备期不足15天，则开标期顺延，具体以答疑补充文件为准） |
| 9★ | 投标保证金：在2018 年11月23日 16：30 时前向采购代理机构递交。 金额：7000元 。 形式：电汇或网银 户 名：中冠工程管理咨询有限公司 开 户：温州银行股份有限公司宁波分行营业部 账 号：902000120190005234 特别提示： 1、投标保证金必须从基本账户汇出，银行转账回单复印件必须编入投标文件中；2、汇（转）款时，务必在用途栏中注明招标项目招标编号，即: ZGSXZB2018-55投标保证金。 |
| 10 | 投标截止时间：2018年11月26日14：00时（北京时间） |
| 11 | 开标时间：2018年11月26日14：00时（北京时间） 开标地点：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦905室 |
| 12 | 供应商如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容，请在 2018年11月13日11:00时前向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出疑问，并视为认可招标文件的所有条款。 疑问接收人：金丹莹，联系电话：15157551252。 |
| 13★ | 投标文件份数：★报价文件：壹份正本，肆份副本；商务技术文件：壹份正本，肆份副本。（报价文件和商务技术文件须单独封装。） 供应商必须将报价文件（含正本、副本）装袋按要求密封做好标记；将技术商务文件（含正本、副本）装袋按要求密封做好标记，不符合规定的为无效投标。 |
| 14 | 中标结果公告媒体：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、绍兴文理学院招投标与采购中心（http://ztb.usx.edu.cn/） |
| 15 | 支持中小企业 价格扣除： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照投标文件格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 16 | 中标单位须支付以下费用，不单列，须在投标报价中综合考虑。 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： 招标代理服务费将按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件执行，以含税中标总价为基数，招标代理费按服务招标收费标准的40%计取。 中标人必须在领取中标通知书前缴纳招标代理服务费。 |
| 17 | 特别需要注意事项：请供应商仔细阅读本招标文件，其中带“★”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“★”标记的条款作出实质性响应。 |

# 第一部分   供应商须知

# 一、说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标须知前附表》中）已经采购管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标须知前附表》中。

1.2本次采购方式载明在《投标须知前附表》中。

# 二、供应商

### 2、合格的供应商

2.1供应商应该是符合招标公告的报名条件，符合、承认并承诺履行本招标文件各项要求的具有独立法人资格的中国境内企业或组织。

2.2参加本次投标活动的供应商应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（5）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

### 3、供应商代表

若供应商为具有独立法人资格的中国境内企业或组织，则供应商代表必须为该企业或组织的人员。若供应商为自然人的，则必须为中国合法公民。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，供应商自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物采购）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

# 三、招标文件

6、招标文件的构成

招标文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

公开招标采购公告

投标须知前附表

第一部分 供应商须知

第二部分 项目技术规范和要求

第三部分 合同主要条款

第四部分 投标文件格式

第五部分 评标办法

供应商应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由供应商承担。

7、质疑与投诉

7.1	供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。潜在供应商的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本招标文件的供应商。若采购代理机构所作的答疑不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修正或更正。

6.3	采购代理机构发送的答疑文件是招标文件的组成部分，对供应商具有约束力。

8、招标文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

# 四、投标文件

9、投标文件的组成

9.1报价文件

1）投标函；

- 开标一览表；

- 报价一览表；

- 报价明细表；

- 招标代理服务费承诺函；

- 供应商认为需要提交的其他资料。

9.2商务技术文件

1）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；（递交投标文件时单独提交一份）

2）资格审查资料；

①资格审查申请函；

②有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

③供应商的2017年或2016年第三方机构出具的财务审计报告复印件（加盖公章）或银行资信证明，如供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）。（银行资信证明开具要求见附件）；

④供应商的2018年缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

⑤供应商的2018年缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

⑥合格供应商的承诺函；

⑦供应商资质证书

3）商务偏离表；

4）技术偏离表；

5）技术偏离表附件

6）投标产品规格配置清单；

7）电梯设备基本情况；

8）业绩表；

9）制造商综合实力；

10）供应商商综合实力；

11）本地化服务；

12）拟为本项目实施配备的项目负责人和相关人员概况表；

13）型式试验报告；

14）主要系统介绍；

15）售后服务承诺；

- 16）中小企业声明函；

- 17）残疾人福利性单位声明函；

- 18）供应商认为需要提交的其他资料。

10、投标报价

10.1供应商应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及供货现场的基本条件，按照《投标须知前附表》规定与要求报价，应包含国家相关职能部门的检测检验费、设备费、配合旧件拆除费（并将拆除的旧件搬运至采购人指定地点安放）、安装费、运输费、调试费、税金、安全措施费、保险费、风险包干费、人工费用利润、各种配件的费用、培训、保修及产品知识产权、招标代理费等一切费用（含采购人清单中未列出但是电梯在日常安全运行必要的一切部件）。供应商在上述费用的范围内根据企业的管理水平，综合分析后自主确定投标报价。

10.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

10.3投标总报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

10.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

10.5除非招标文件在《投标须知前附表》中对授予合同的报价有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

11、投标文件编写

11.1投标文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写，装订成册。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

11.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。供应商在响应招标文件“项目技术规范和要求”时应作详细叙述。

10.3投标文件中所使用的计量单位，除非本招标文件有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

12、投标文件的有效期

12.1投标文件应在《投标须知前附表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求供应商延长投标文件的有效期，这种要求的提出和供应商的答复都应以书面（含传真）的形式进行。供应商若同意延长投标有效期，则按本须知第13条规定的投标保证金的有效期也应作相应的延长。供应商若拒绝接受延期要求，撤回其投标，其投标保证金将不会因此被不予退还，而同意延长有效期的供应商也不会被要求或允许修改其投标文件。

13、投标保证金

13.1供应商应按照《投标须知前附表》的规定提交投标保证金。

13.2当采购代理机构和采购人因供应商的行为受到损害时，可以依据本节第13.4条的规定，没收供应商的投标保证金。

13.3未中标供应商的投标保证金及银行同期存款利息在签发中标通知书后予以退还。中标人的投标保证金及银行同期存款利息在合同签订后退还。由中标人和未中标人自行计算投标保证金所产生的银行同期活期利息，并开具收款收据给我方招标代理公司财务审核（收据中应详细写明投标项目名称），审核通过后以电汇形式退回。

13.4发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

# 五、投标文件的递交

14、投标文件的签署及装订

14.1对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，供应商应按要求填写、签署和加盖公章。

14.2投标文件必须按招标文件规定的格式加盖公章、法定代表人签字（或盖章）、投标代表人签字（或盖章）。

14.3投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审；既可整册装订也可分册装订，除非在《投标须知前附表》中有严格装订规定。

14.4投标文件的正本必须打印，在封面加盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交正本的复印件，在封面加盖公章并注明“副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。

14.5投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有供应商法定代表人（负责人）或其委托代理人的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。

14.6投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

15、投标文件的密封、标记和递送

15.1所有递交的投标文件均应按上述14.2、14.3、14.4要求装袋密封，不接受未密封的投标文件，投标文件的份数应符合本招标文件《投标须知前附表》中的相关规定。

15.2供应商必须将报价文件（正本、副本）一并装袋按要求密封做好标记，将商务技术文件（正本、副本）一并装袋按要求密封做好标记，不符合规定的为无效投标。

15.3投标文件的正、副本应该按照本招标文件《投标须知前附表》的要求装袋。

15.4投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商公章或供应商的委托代理人签字。密封袋上注明招标编号、招标项目名称、供应商名称、投标文件名称（报价文件 /商务技术文件）等内容，并注明 “开标时启封”字样。

16、投标

在招标文件《投标须知前附表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须派人送达指定的投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

17、投标文件的修改和撤回（撤销）

17.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，供应商可以要求修改、补充或撤标。但供应商若要撤销投标，应提交由委托代理人（或法定代表人）签署的正式文件。

17.2供应商修改投标文件的书面材料应装入投标文件封袋，重新按规定密封，若单独封装递交，除按上述第15条规定封装外，还需在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

17.3在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行修改。投标截止时间到达后或开标以后供应商要撤销投标的，除按17.1条规定办理外，其投标保证金按第13.4条处理。

# 六、开标

18、开标

18.1采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标。

18.2采购代理机构将组织各供应商法定代表人或其委托代理人分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各供应商法定代表人或其委托代理人应准时参加，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.3采购代理机构接收投标文件并登记，各供应商法定代表人或其委托代理人对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

18.4采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各供应商法定代表人或其委托代理人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

18.5提请供应商或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

18.6开标时，按供应商提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封，将拆封后的商务技术文件由采购代理机构送至评审地点，各供应商法定代表人或其委托代理人等候采购代理机构拆封报价文件。

18.7对不符合装订要求的投标文件，由采购代理机构当场退还供应商法定代表人或其委托代理人。供应商提交的报价文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由供应商自行承担相关责任。

18.8资格审查、商务技术评审结束后，采购代理机构宣布资格审查未通过、商务技术评审无效供应商名单及理由，无效供应商可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布资格审查通过，经技术、商务与资信评审符合采购需求的供应商名单及其技术、商务、资信得分。

18.9采购代理机构拆封供应商报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作开标记录表，由各供应商法定代表人或其委托代理人在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

18.10评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

# 七、评标和定标

19、评标委员会

19.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

19.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑供应商在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第20条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

19.4评标委员会根据招标文件的《评标办法》及在《投标须知前附表》和《项目技术规范和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

19.5在评审过程中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。

20、澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21、评标办法

21.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在招标文件“评标办法”部分中。

21.2综合评分法：

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

22、评标程序和原则

22.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

22.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对其投标文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.3澄清有关问题：按第19条规定进行。

22.4比较与评价：

22.4.1商务技术评价：按照招标文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行商务技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的商务技术评分分值。

22.4.2综合评价：对经过商务技术评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+商务技术评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各供应商排序次序。

22.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

23、推荐中标候选人

评标委员会将按照本须知第21条款的排列次序，确定排序第一的供应商为中标候选人。若排名第一的供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金、或未能在规定时间期限内完成其承诺的获得合同先决条件，采购人将确定排名第二的供应商为中标候选人。排名第二的供应商因前述的同样原因不能签署合同的，则可以确定排名第三的供应商为中标候选人，以此类推。

24、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

24.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

24.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，仍需要采用原采购方式采购的，采购人、采购代理机构依法重新招标；

24.3招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报上级部门批准。

25、评标过程的监控与保密

25.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

26、确定中标人、评标结果公示与质疑

26.1采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。采购人在收到评标报告后，报上级单位批复后再确定中标人。

26.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

26.3供应商若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人（负责人）签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

27、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

27.1在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资料不全的，投标文件将被视为无效。

27.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（5）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（7）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.3在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ ★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

27.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的（不平衡报价）；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

27.5被拒绝的投标文件为无效。

# 九、授予合同

28、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件《投标须知前附表》中规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

29、中标通知

29.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

29.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他供应商发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第23条的规定处理，撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

30.2招标文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

31、履约保证金

31.1签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

31.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.3采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

# 第二部分  项目技术规范和要求

一、相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，供应商应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

3.安装及调试、验收

供应商应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1供应商负责设备的安装、调试。

3.2供应商现场服务人员要服从监理单位及采购人的进度安排。

3.3调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.4调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

3.5安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.6设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.7所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

3.8电梯设备安装完成后，进行调试、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由采购人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

4.技术培训

4.1中标人须对采购人的技术人员培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务

5.1中标人须提供经调试、试运行、验收合格后24个月的免费质保期。在此期间，供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到采购人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

5.3中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点。

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

二、招标范围及要求：

01标绍兴文理学院附属医院1、2号电梯大修服务项目

| 特别声明 |  |
| --- | --- |
| 1. | 本次招标的项目及范围为： 1号2号电梯大修服务项目的供货、安装、调试、验收、交付使用、培训、保养及售后服务等。 |
| 2. | 本次投标资格：供应商为电梯设备制造单位。 |
| 3. | 本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、验收、脚手架费、培训、检测报告、原有部分拆除及相关服务等（包含土建配套费用）。 |
| 4． | 除中标人在投标文件中明确外，中标人不得再以任何方式转包或分包本工程项目。 |
| 5． | 工期：签订合同后30天内完成大修改造安装、调试、验收及交付使用。 |

## （一）基本要求

1、项目概况及工作环境

（1）工作地点：绍兴文理学院附属医院

（2）环境条件：

室内温度0～40℃；室外温度-10℃～50℃

气候：海洋性气候

电源：三相交流：380V、50HZ

单相交流：220V、50HZ

2、技术标准化和规范

供应商所投电梯设备维修工程应满足现行的标准。包括但不限于以下标准：

GB7588-2003            《电梯制造与安装安全规范》及一号修改单。

GB/T10058-1997         《电梯技术条件》

GB10060-93             《电梯安装验收规范》

GB50310-2002           《电梯工程施工质量验收规范》

DB11-420-2007          《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》

GB10059-1997           《电梯试验方法》

其他有关法律、法规

以上规范若有新版本，以发标时最新版本为准。

供应商的产品须同时满足国家标准、行业标准及采购人技术要求，当上述三者不一致时，以要求高者为准。

材料、设备使用的试验项目、试验方法、试验频率按国家相关法律规定、国家限制性标准和行业强制性标准要求执行；电梯专项维修后的更换材料按保修1年执行。

3、技术资格和能力

（1）供应商须具有类似工程和服务的经历。

（2）采购人将对供应商提供服务的用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

（3）供应商须有能力在绍兴市提供长期服务，并在绍兴设有维修服务站。

4、制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（2）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内完成。供应商须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。供应商在投标文件中应把采购人工厂检验费用计入产品总价，该费用将包含于投标总价中。在检验结束后，供应商须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

5、运输、保管、保险

中标人负责设备材料货到现场或采购人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

6、资料

至少应包括下列基本内容：

（1）所有设备规格和详细操作说明。

（2）系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

（3）例行维修保养项目和期限的建议。

（4）紧急安全措施的建议。

（5）紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（6）中标人应于验收后向采购人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

7、承包范围

乙方按照甲方的维修项目要求、电梯技术标准、质量要求，承包住院部1号2号电梯设备大修服务项目。该项目必须符合合同约定的验收标准并通过绍兴市质量技术监督局检测部门对电梯系统的检查和检测合格，并获得运行合格证。

## （二）招标范围

医用电梯大修服务设备(材料)供应、安装、调试、验收、技术培训、售后服务等。

中标人的工作范围需包含但不局限于以下内容：

- 大修设备的制造与供货；

- 大修设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；

- 大修设备的安装及部件的就位和固定；

- 大修设备调试；

- 实施过程中与其他供应商的协调和配合；

- 验收（包括负责通过质量技术监督局验收，直至拿到质量管理部门的验收合格报告和电梯《安全检验合格》标志）；

- 技术培训；

- 售后服务；

供应商应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。

## 电梯设备技术规格和要求

1、电梯设备技术规格和参数

| 梯 号 内 容 |  | 1#电梯 | 2#电梯 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 病床电梯（医用） | 病床电梯（医用） |
| 数量(台) |  | 1 | 1 |
| 额定载重量(kg) |  | 1600 | 1600 |
| 速度(m/s) |  | 1.5 | 1.5 |
| 行程(m) |  | 21.6 | 21.6 |
| 层/站/门 |  | 7层/7站/7门 | 7层/7站/7门 |
| 基站 |  | 1F | 1F |
| 除去楼层顶板厚度后的净高 | 顶层高度（mm) | 4500 | 4500 |
|  | 机房高度(㎜) | 3100 | 3100 |
| 底坑深度(㎜) |  | 1700 | 1700 |
| 井道净尺寸 (宽×深㎜) |  | 2300×3050 | 2300×2950 |
| ★大修后1号2号电梯必须电梯群控 |  |  |  |

2、电梯改造维修配件清单：

|  |  | 电梯改造维修配件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元号 |  |  | 序号 | 维修、更换项目 | 推荐品牌 （适用于1600KG病床电梯的规格型号） | 单位 | 数量 | 基本要求 |  |
| 住院部1、2号电梯 各台清单 |  |  | 一 | 曳引系统 | 三菱、奥的斯、帝森克虏伯、日立 |  |  | 无齿轮交流变频变压调速 |  |
|  |  |  | 1 | 曳引机 |  | 台 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 2 | 编码器 | 与厂家标配 | 台 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 轴承 | 与厂家标配 | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 4 | 制动器开关 | 与厂家标配 | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 5 | 盘车开关 | 与厂家标配 | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 二 | 控制系统 | 三菱、奥的斯、帝森克虏伯、日立 |  |  | 采用32位全电脑控制技术，全集选控制方式 |  |
|  |  |  | 1 | CPU | 与厂家标配 | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 2 | 双端口RAM |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 3 | CAN总线芯片 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 4 | 通讯接口芯片 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 5 | 端子输入光藕 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 6 | 旋转编码器光藕 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 7 | 继电器 |  | 只 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 8 | 控制监控芯片 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 9 | 时钟芯片 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 10 | 主接触器 |  | 只 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 11 | 主继电器 |  | 只 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 三 | 变频驱动系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | CPU | 与厂家标配 | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 2 | 整流桥 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 逆变桥 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 4 | 主接触器 |  | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5 | 驱动光藕 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 6 | 开关电源芯片 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 四 | 安全装置系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 下行超速保护 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 2 | 速度控制装置 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 坠落缓冲装置 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 4 | 超载保护装置 |  | 个 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 五 | 电缆信号系统 | 科瑞迪、远东电缆、胜华电缆、吴江国通 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 专用随行电缆 |  | 根 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 2 | 通讯电缆 |  | 套 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 3 | 井道信息 |  | 套 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 4 | 上下极限 |  | 套 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 六 | 曳引绳系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 钢丝绳 |  | 根 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 2 | 绳头组合 |  | 套 | 各1 |  |  |
|  |  |  | 七 | 拆除部分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 拆除原有改造部件 | 按采购人要求拆除部件并将其堆放到指定地点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 八 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 运费、安装、调试费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 电梯检测费 | 保证电梯大修后符合技术监督部门的要求，并领取合格证书 |  |  |  |  |

注：所提供的产品规格型号应适用于1600KG病床电梯。

3、关商跟蒋主任确认是否需要在危机为000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000大修后电梯主要功能和安全设备或功能：

| 电梯主要功能 | - 全集选（对上下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析，自动优选与运行方向一致的信号进行依次应答。 |
| --- | --- |
|  | - 通风功能（轿厢应随带风扇）； |
|  | - 重新初始化运行（电源因中断而恢复后，位置信号未能保留或不能确定位置时，将驶向端站重新定位并恢复正常运行） |
|  | - 满载直驶（轿厢内挤满乘客，负载超过设定值，为保证电梯最大的使用效率，轿厢将自动越过招呼层站）； |
|  | - 反向指令自动消除（向上或向下运行时，对于当肖运行方向相反的指令可自动消除） |
|  | - 错误指令取消（当指令登记后，电梯未起动前可通过连续点按此按钮以取消已登记的指令） |
|  | - 驱动设备过热（机房温度过高或运行发热，将自动进入保护状态。待温度正常后恢复正常运行） |
|  | - 终端楼层保护（电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速而保护电梯的安全运行。 |
|  | - 超载保护，并具有声光警报（轿厢超载时，蜂鸣器蜂鸣并开门停止该层站，待超载人员退出轿厢后，自动关门运用）； |
|  | - 停电应急照明（停电时，轿厢应急照明点亮）； |
|  | - 光幕保护（门开启和关闭期间，基本覆盖整个门高度的红外光探测物体的门保护装置）； |
|  | - 故障自诊断（当控制系统自动侦测到控制回路的异常时，自动停梯保障乘客的安全） |
|  | - 开关门受阻保护（轿门关门时如遇障碍物应自动开门）； |
|  | - 接触器反馈检测功能（器处于非正常状态，系统将停止电梯的运行） |
|  | - 速度反馈检测功能（系统一旦检测到实际速度与给定速度不符，将自动断开安全回路并发出警报） |
|  | - 无呼自动返回基站（电梯无层站召唤自动返回基站）； |
|  | - 自动关灯和风扇（如在规定的时间内，无召唤信号登记，轿厢内将自动关闭照明和风扇） |
|  | - 消防返回功能（电梯只能应答轿厢召唤，所有召唤被取消，驶往援层站和停靠并打开门）； |
|  | - 有/无司机操作(根据轿厢操作箱上的开关，使电梯由自动操作改为司机操作) |
|  | - 五方内部通讯功能（通过对讲话，可使轿厢内乘客与机房或大楼管理室人员通话）； |
|  | - 预留视频电缆及接口； |
|  | - 轿厢内预留电话线； |
|  | - 到站钟(报站钟可根据采购人作语音编辑)； |
|  | - 楼层液晶显示（电梯轿厢内楼层显示为液晶且大小不小于15cm*10cm）； |
| 备注 | - 除上述功能外，电梯标准功能必须配置。 |
| 安全功能或功能 | 断相和错相保护 |
|  | 上、下终点开关和上、下极限开关 |
|  | 缓冲器 |
|  | 限速器 |
|  | 安全钳 |
|  | 紧急停止按钮 |
|  | 层门安全设施 |
|  | 轿门安全设施 |
|  | 上行超速保护装置 |

## （三）其他要求

1、任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明并报价，供采购人评标时参考。

2、投标文件应特别详细描述、说明整个电梯设备安装施工环节的处理方法、注意事项、规范、以及详细的施工、网络组织图；

3、中标人同采购人签订了设备供货合同后，须按施工进度要求提供下列资料（一式六份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图、井道尺寸剖面图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。采购人将进行图纸审查，内容包括：

（1）所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、预埋沟地基和用于固定的一些细节等；

（2）主要设备和装置额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等；

（3）与其他设备的连接示意图及工作范围（例，防火系统、电气设备等）；

（4）主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾；

（5）主要设备的电源负荷和通风降温要求。

4、如果有任何图纸未被认可，须由供应商按采购人建议做好修改，并再次送审直到认可。

5、在合同生效后，中标人在执行合同工程中，有责任完成与土建、安装公司及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得采购人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

6、中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

7、这部份技术要求（规格）书只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。

8、采购人提供的设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。

9、配套费：投标单位在报价中自行考虑，含在总价中。

10、电梯的井道尺寸、底坑深度、顶层高度已不能改变，要求投标单位，现场勘察。

11、供应商应根据投标的设备提供如下表格(多种电梯设备如果参数不同，应分别填写并注明型号规格)：

| 序号 | 内容 | 指标及相应承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平层精度 mm |  |
| 2 | 电梯的水平振动加速度 cm/s² |  |
| 3 | 电梯的垂直振动加速度 cm/s² |  |
| 4 | 起制动加减速度调节范围 m/s² |  |
| 5 | 轿厢内噪声指标 dB(A) |  |
| 6 | 开关门噪声指标 dB(A) |  |
| 7 | 每起、制动运行60000次中发生故障的次数及修复时间的保证 |  |
| 8 | 如故障次数及修复时间超过投标中的承诺，则相应的具体惩罚措施的相应承诺 |  |
| 9 | 电梯一般故障修复时间的承诺及相应的补偿措施 |  |
| 10 | 电梯重大故障修复时间的承诺及相应的补偿措施 |  |
| 11 | 对故障响应时间及相应保证措施 |  |

- 供货地点：绍兴文理学院附属医院指定地点；

- 工期：签订合同后30天内完成大修改造安装、调试、验收及交付使用；

- 付款方式：验收合格后支付90%，剩余10%尾款到质保期满后一个月内支付；

- 验收标准：以技监部门验收合格，结合标书要求，均符合为验收合格；

- 质保期：两年；

- 供应商必须按采购人约定时间进行电梯改造维修工程，并保证采购人电梯检验通过。若供应商计划调整，须在24小时前通知采购人（通知的方式以书面为准）；中标供应商不按约定进场，造成他人损失，由供应商赔偿其损失。

# 第三部分  合同主要条款

甲方：绍兴文理学院附属医院

乙方：

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被采购人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1乙方须在中标通知书发出30日内按招标文件和投标文件的约定，凭中标通知书和甲方在约定的时间、地点，由法定代表人或其委托代理人与采购人签订书面合同。

2.1.1供货地点：甲方指定地点。

2.1.2工期：按标项内具体要求执行。

2.1.3质保期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非甲方对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1乙方提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2乙方应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因乙方提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，乙方必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

6.2由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，乙方协助甲方及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如乙方发生不能按期完成供货任务，甲方发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 乙方和甲方签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3甲方在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿乙方由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

# 第四部分  投标文件格式

说明：

1、投标文件由供应商根据照招标文件要求参照附件格式编制。

2、供应商根据实际情况填写。

3、招标文件中没有参考格式的，供应商自行编制。

4、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函须根据供应商自身实际情况编制，若供应商不具备上述资料条件可不编制。

文件袋封面格式

- 绍兴文理学院附属医院1号2号电梯大修服务项目 投标文件 （报价文件（或商务技术文件）） 供 应 商： 招标编号： 项目名称： 在 年 月 日 之前不得启封 递交地点：

投标文件封面格式

正本或副本

投 标 文 件

## 报价文件

项目名称：

招标编号：

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

## 投标函

绍兴文理学院附属医院：

根据贵方                                            采购项目 (招标编号:             )，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址)提交下述文件：

1、按投标须知要求提供的全部文件；

2、投标保证金，金额为人民币_____元整。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价为（大写）：人民币                        。本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动及市场行情的影响。工期：     天，质保期：     年（以合同签订时间为准）。

（3）供应商已详细审查全部招标文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）其投标自开标日起有效期为60天。

（5）如果在开标规定时间后，供应商在投标有效期内撒回投标，同意采购人没收投标保证金。

（6）供应商同意按照采购人要求提供与其采购有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

（8）如我方中标，充分理解并满足招标文件项目技术规范和要求、合同条款等内容。

供应商地址：                                        邮编：

电    话：                                          传真：

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）            供应商：(盖章)

地    址：                                          日期：

## 开标一览表

项目名称：

标段：

招标编号：                                           （价格单位：元人民币）

| 序号 | 投标报价（含税） | 工期 | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （大写）： （小写）： | 天 | 年 |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则作否决投标处理。

2.采购人不接受有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作否决投标处理。

3.供应商须按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

# 报价一览表

项目名称:

标段：

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 质保期 | 增值税税率 | 税金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细单项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.标项总价应与“报价明细表”中的“总价”相一致。

4.本表投标人可按需求自行拓展。

5.不含税报价=含税报价/（1+增值税税率）；税金=含税金额-含税金额/（1+增值税税率）。

供应商：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

## 报价明细表

项目名称：

标段：

招标编号：                                          （价格单位：元人民币）

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备 制造商 | 规格及参数 | 品牌及产地 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 工期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（含税） |  |  |  | 大写: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、供应商可自行扩展表格。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

## 招标代理服务费承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

本单位在此承诺，如在本次招标项目中标，向贵方支付招标代理服务费。招标代理服务费将按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件执行，以含税中标总价为基数，招标代理费按服务招标收费标准的40%计取。承诺在领取中标通知书时将上述招标代理服务费汇至下述银行帐户：

收款人：中冠工程管理咨询有限公司
开户银行：温州银行股份有限公司宁波分行营业部
银行账号：902000120190005234

如未按时支付，贵方可从本单位投标保证金中扣取。

供应商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)

日期：   年    月   日

## 供应商认为需要提交的其他资料

（格式自拟）

正本或副本

投 标 文 件

## 商务技术文件

项目名称：

招标编号：

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月    日

## 法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

供应商：(盖章)

日期：      年    月     日

## 授权委托书

我        （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名、身份证号）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加   （采购人）    的            项目的投标活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无权转委托。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

附法定代表人及其委托代理人身份证复印件

## 资格审查资料

①资格审查申请函

致：              （采购人）

1．根据贵方编号为          的               （采购项目名称）采购发出的采购公告，委托代理人          （姓名），代表申请人             （供应商名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件，接受招标文件的资格审查要求对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函，并附上证明已提交投标保证金的有关单据；

（2）资格审查资料；

……

4．作为申请人，我方对以下填写的资格审查资料负责，并保证所有填写的资格审查资料的真实性。如果资格后审通过，我方将承担投标文件承诺的全部责任和义务。

5．我方承诺在提交申请日后的60天内不改变申请内容。本申请书将作为采购人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人     （签字或盖章）或其委托代理人：     （签字或盖章）

投标申请人：                       （盖单位公章）

日期：            年    月    日

②有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

③供应商的2017年或2016年第三方机构出具的财务审计报告复印件（加盖公章）或银行资信证明，如供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

④供应商的2018年缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

⑤供应商的2018年缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

- ⑥合格供应商的承诺函

致：

我方郑重承诺：

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（三）我单位符合以下条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2）我单位及我单位法定代表人或委托代理人中任意一方均无行贿犯罪记录。

- 特此承诺。

- 供应商：（盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2018年   月  日

- ⑦供应商资质证书

- 包括但不仅限于特种设备病床电梯制造许可资质，为电梯设备制造单位、中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修A级资质等资质证书并加盖公章。

## 商 务 偏 离 表

项目名称：                                                         招标编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货地点 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 工期 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 转包与分包 |  |  |  |
| 6 | 履约保证金 |  |  |  |

注：1、请供应商在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的商务要求。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

## 技 术 偏 离 表

项目名称：                                                        招标编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件技术要求 | 投标响应 | 选用品牌 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、请供应商在投标响应栏内填写响应情况，在偏离栏内填写“无偏离、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离须说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的技术要求。

3、选用第二部分项目技术规范和要求中材料的品牌时可在采购人的推荐品牌中选取，并在上述表中注明品牌等信息，若没有注明具体品牌作否决投标处理。（本项目采购人在谈判文件中提供参考品牌，是采购人认可的品牌，供应商也可以选择品牌及产品性能不低于采购人选用要求的型号规格、数量及产地的设备或材料进行报价，而且必须说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，供应商响应的产品不低于采购人要求的产品，否则作设备选型偏离，按否决投标处理）。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

## 技术偏离表附件

| 序号 | 内容 | 指标及相应承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平层精度 mm |  |
| 2 | 电梯的水平振动加速度 cm/s² |  |
| 3 | 电梯的垂直振动加速度 cm/s² |  |
| 4 | 起制动加减速度调节范围 m/s² |  |
| 5 | 轿厢内噪声指标 dB(A) |  |
| 6 | 开关门噪声指标 dB(A) |  |
| 7 | 每起、制动运行60000次中发生故障的次数及修复时间的保证 |  |
| 8 | 如故障次数及修复时间超过投标中的承诺，则相应的具体惩罚措施的相应承诺 |  |
| 9 | 电梯一般故障修复时间的承诺及相应的补偿措施 |  |
| 10 | 电梯重大故障修复时间的承诺及相应的补偿措施 |  |
| 11 | 对故障响应时间及相应保证措施 |  |

备注：多种电梯设备如果参数不同，应分别填写并注明型号规格。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

投标产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称及型号 | 设备制造商 | 规格及参数 | 品牌及产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 须根据招标文件第二部分项目技术规范进行填写；

2、选用第二部分项目技术规范和要求中材料的品牌时可在采购人的推荐品牌中选取，并在上述表中注明品牌等信息，若没有注明具体品牌作否决投标处理。（本项目采购人在谈判文件中提供参考品牌，是采购人认可的品牌，供应商也可以选择品牌及产品性能不低于采购人选用要求的型号规格、数量及产地的设备或材料进行报价，而且必须说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，供应商响应的产品不低于采购人要求的产品，否则作设备选型偏离，按否决投标处理）。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

## 电梯设备基本情况

- 包括但不仅限于以下内容：

- 1、电梯设备供应、安装、调试、验收等措施方案；

- 2、电梯设备本体结构设计、制造特点；

- 3、电梯主要功能和安全设备或功能。

## 业  绩  表

项目名称：                                                        招标编号：

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 实施时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须提供合同复印件并加盖公章或提供加盖业主单位公章的证明材料复印件并加盖供应商公章。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年   月   日

## 制造商综合实力

## （格式自拟）

包括但不限于投标产品制造商的信誉、综合实力、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书复印件并加盖公章。

## 供应商综合实力

## （格式自拟）

包含但不限于信用等级证书、产品责任保险证书、有商标注册证、国际标准产品标志证书、实用新型专利证书复印件并加盖公章。

# 本地化服务

绍兴文理学院附属医院：

本公司参加           投标工作，承诺如下：

一旦我方中标，承诺中标后在绍兴市越城区设立售后服务网点并配备相应要求服务人员。

注：如已在越城区设有服务点的无须提供此承诺函，但须提供营业执照复印件或房产合同、租赁协议复印件并加盖公章。

供应商：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

日    期：     年     月     日

- 拟为本项目实施配备的项目负责人和相关人员概况表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格证书 | 主要资历 | 经验及承担过的相关服务的项目 | 现正从事的工作 | 拟担本项目工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |

注：1、此表可以根据人数进行增减调整。

2、后附相关人员资质证书复印件并加盖公章。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年   月   日

## 型式试验报告

（格式自拟）

- 主要系统介绍

包含但不限于以下内容：

- 曳引驱动系统

- 电梯控制系统

- 门机系统

- 安全保护系统

## 售后服务承诺

## （格式自拟）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月     日

（注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （盖章）

日期：     年     月     日

供应商认为需要提交的其他资料

（格式自拟）

# 第五部分 评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

招标工作遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何解释。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标程序

本次开标，商务技术文件和报价文件分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启商务技术文件，采购人和采购代理机构对各供应商的投标文件进行资格审查，资格审查通过后评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的商务技术文件进行评审并打分，商务技术文件不合格的投标文件做无效标处理，不再进入报价文件评审，并退还报价文件；

第二步：宣布商务技术部分无效标情况并公布各合格供应商的商务技术文件得分；

第三步：开启合格供应商的报价文件，并当场进行记录并对报价文件进行评审。

第四步：评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，推荐排名第二名的为第二中标候选单位，并提交书面评标报告。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格，并确定第二中标候选人为中标人，新的中标人继续适用于本条款。如果替补的第二中标候选人同样存在不符合中标资格情况的，则本项目重新招标。

四、评分细则

1、商务技术评分   总分60分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终技术分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标产品制造商的信誉、综合实力等方面进行综合评分， 优：3-2分：制造商生产能力和履约能力强，信用等级高，有突出的业绩表现。 良：1.9-1分：制造商生产能力和履约能力能满足用户需求，信用等级良好，有一般的业绩表现。 差：0.9-0分：制造商生产能力和履约能力较低，信用等级一般，业绩少。 | 3 |
| 2 | （1）制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； （2）制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； （3）制造商具有GB/T28001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 （须提供相关证书复印件并加盖单位公章，原件备查，无原件不得分） | 3 |
| 3 | 供应商获得工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”信用等级证书，AAA级证书得3分，AA级证书得1分。 （须提供相关证书并加盖单位公章，原件备查，无原件不得分） | 3 |
| 4 | 根据曳引驱动系统产品的技术特性、质量可靠性和使用耐用性等情况进行综合评分， 优：4-3分：产品的技术特性突出，性能好，质量可靠，耐用性强。 良：2.9-1分：产品的技术性能基本满足用户需求，质量合格，耐用性一般。 差：0.9-0分：产品的技术性能比较低或存在一定缺陷，质量合格，耐用性差。 | 4 |
| 5 | 根据电梯控制系统中选用电脑控制板及变频器的技术特性、质量可靠性和使用耐久性等情况进行综合评分， 优：4-3分：产品的技术特性突出，性能好，质量可靠，耐用性强。 良：2.9-1分：产品的技术性能基本满足用户需求，质量合格，耐用性一般。 差：0.9-0分：产品的技术性能比较低或存在一定缺陷，质量合格，耐用性差。 | 4 |
| 6 | 供应商提供所投品牌制造商有机房病床电梯型式试验报告，具有1600KG以下的型式试验报告的每个得1分，1600KG（含1600KG）以上的型式试验报告每个得2分，最多得5分。 （须提供型式试验报告并加盖单位公章，原件备查，无原件不得分） | 5 |
| 7 | 根据门机系统及门机保护系统的产品特性、质量可靠性和使用耐久性等情况进行综合评分， 优：4-3分：产品的技术特性突出，性能好，质量可靠，耐用性强。 良：2.9-1分：产品的技术性能基本满足用户需求，质量合格，耐用性一般。 差：0.9-0分：产品的技术性能比较低或存在一定缺陷，质量合格，耐用性差。 | 4 |
| 8 | 根据安全保护系统中的装置可靠性、先进性和功能特性等情况进行综合评分，优：4-3分：产品的装置设计科学、可靠性强，性能好，质量可靠，具有突出的功能特性。 良：2.9-1分：产品的装置、功能特性符合基本要求，性能一般，质量合格。 差：0.9-0分：产品的装置不科学，功能特性存在缺陷，质量合格，性能差。 | 4 |
| 9 | （1）供应商具有产品责任保险证书的得2分； （2）供应商具有商标注册证的得2分。 （须提供相关证书并加盖单位公章，原件备查，无原件不得分） | 4 |
| 10 | 供应商承诺中标后在绍兴越城区设立售后服务网点并配备相应要求服务人员得3分；（供应商已在绍兴市越城区设立服务点的无须承诺，但须提供营业执照复印件或房产合同、租赁协议复印件，并加盖公章） | 3 |
| 11 | 供应商具有采用国际标准产品标志证书，每1个得2分，最多得6分。（须提供相关证书复印件并加盖单位公章） | 6 |
| 12 | 供应商具有实用新型专利证书，每1个得2分，最多得6分。 （须提供相关证书复印件并加盖单位公章，原件备查，无原件不得分） | 6 |
| 13 | 供应商配备的技术人员有特种设备（电梯）工程项目经理证书的得3分。 （须提供相关证书复印件并加盖单位公章，原件备查，无原件不得分） | 3 |
| 14 | 根据投标文件中的售后服务承诺内容进行综合评分： 优6-4分：供应商提供的售后服务内容全面、措施完善，故障、技术支持响应时间快，拟派售后服务技术人员多、经验丰富，能很好的满足用户实际使用要求，有突出的售后服务优势； 良3.9-2分：供应商提供的售后服务内容比较全面、服务措施比较完善，故障、技术支持响应时间偏长，能够满足用户实际使用要求； 差1.9-0分：供应商提供的售后服务内容比较简陋或存在部分缺陷，承诺的服务水平相对较低，仅能基本满足用户实际使用要求。 | 6 |
| 15 | 根据投标文件格式、内容完整性等方面进行评分,2-0分 | 2 |

2、报价评分总分40分

评审价格=投标总报价-小微企业（包含监狱企业）价格扣除优惠值（如有）。

本次评标对满足招标文件要求的小型和微型企业产品的价格（包括监狱企业）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业（包含监狱企业）价格扣除优惠值计算方式为投标总报价*6%。

满足招标文件要求且投标价格最低的评审价格为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100

（计算结果小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

五、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向采购人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐排序前两名为中标候选人。得分相同时，报价低者优先；报价、得分都相同时，商务技术部分得分最高者优先；得分、报价、商务技术部分全部相同时由评标委员会集体讨论确定中标候选人的排序。

本项目最终确定一名中标人，第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格，并确定第二中标候选人为中标人。如果替补的第二中标候选人同样存在不符合中标资格情况的，则本项目重新招标。