关于碧莲镇大岙村等七个村饮用水提升工程（应界坑村）净水设备采购更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BL20220620

原公告的采购项目名称：碧莲镇大岙村等七个村饮用水提升工程（应界坑村）净水设备采购

首次公告日期：2022年06月24日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件8页第二部分 招标内容及要求 | ▲3.1反应时间：12～15 分钟(须提供省级及以上质量检测单位出具的检验报告) ▲3.2稳流区上升流速：1.8～2.8 毫米/秒(须提供省级及以上质量检测单位出具的检验报告) 3.3沉淀区液面负荷:5.0～6.0 毫米/秒(须提供省级及以上质量检测单位出具的检验报告) ▲3.4过滤速度：6～10米/小时(须提供省级及以上质量检测单位出具的检验报告) 3.5冲洗强度：14～16升/平方米·秒(须提供省级及以上质量检测单位出具的检验报告) 3.6冲洗时间：4～6分钟(须提供省级及以上质量检测单位出具的检验报告) 3.8净水器设计主要工艺参数应符合《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）的要求。(须提供省级及以上质量检测单位出具的检验报告) | 3.1反应时间：12～15 分钟 3.2稳流区上升流速：1.8～2.8 毫米/秒 3.3沉淀区液面负荷:5.0～6.0 毫米/秒 3.4过滤速度：6～10米/小时 3.5冲洗强度：14～16升/平方米·秒 3.6冲洗时间：4～6分钟 3.8净水器设计主要工艺参数应符合《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）的要求。 |
| 2 | 采购文件48页第七部分评标定标办法评分细则 | 所投净水设备具有净水用反应沉淀器且具有防回流功能和自动清洗功能，满足的得 5分。（评审依据：投标文件中提供省级及以上质量检测单位出具的检测报告或国家相关部门出具的证书的原件扫描件作为佐证。未提供或提供无效的不得分） | 所投净水设备具有净水用反应沉淀器且具有防回流功能和自动清洗功能，满足的得 5分。（提供有效证明文件，未提供不得分） |
| 3 | 采购文件49页第七部分评标定标办法评分细则 | 1、设备焊缝应由专业不锈钢容器焊工施工，投标人拟派出本项目人员中每派出1名专业容器焊工得1分，本项最高得3分。【应提供本企业由国家市场监督局颁发的有效特种设备作业人员证（焊工合格项目代号GTAW-FeⅣ-及SMAW-FeⅣ-）复印件、人员在本单位投标截止前1个月缴交的社保证明，加盖投标人公章。未提供或提供不全均不得分。】 2、设备焊缝应进行无损探伤检测，投标人拟派出的本项目人员中每派出1名无损检测人员得1分，本项最高得3分。【应提供本企业由国家市场监督管理局颁发的有效特种设备检验检测人员（无损检测人员）证书复印件、人员在本单位投标截止前1个月缴交的社保证明，加盖投标人公章。未提供或提供不全均不得分。】 | 1、设备焊缝应由专业不锈钢容器焊工施工，投标人拟派出本项目人员中每派出1名专业容器焊工得1分，本项最高得3分。（应提供本企业由国家市场监督局颁发的有效特种设备作业人员证（焊工合格项目代号GTAW-FeⅣ-及SMAW-FeⅣ-）复印件)未提供不得分。 2、设备焊缝应进行无损探伤检测，投标人拟派出的本项目人员中每派出1名无损检测人员得1分，本项最高得3分。(应提供本企业由国家市场监督管理局颁发的有效特种设备检验检测人员（无损检测人员）证书复印件)未提供不得分。 |
| 4 | 开标日期延期 | 2022年7月14日09:30 | 2022年7月27日09:30 |

更正日期：2022年07月12日

三、其他补充事宜

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：永嘉县碧莲镇人民政府

地    址：永嘉县碧莲镇

传    真：

项目联系人（询问）：叶先生

项目联系方式（询问）：13968960503

质疑联系人：叶先生

质疑联系方式：13968960503

2.采购代理机构信息

名    称：温州虹希工程项目管理有限公司

地    址：永嘉县上塘镇繁华路1号2栋楼7楼

传    真：

项目联系人（询问）：潘先生

项目联系方式（询问）：13857762505

质疑联系人：戴先生

质疑联系方式：13868615531

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：永嘉县财政局

地    址：/

传    真：/

联系人 ：胡先生

监督投诉电话：0577-67230257