龙 港 市 国 企 采 购 竞争性磋商文件 项目名称：龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目 采购方式：竞争性磋商 采 购 人：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 代理机构：温州超然招标代理有限公司 联 系 人：洪先生 联系电话：0577-68803069 联系传真：0577-68803069 2023年10月

# 关于龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目的竞争性磋商公告

一．采购项目编号: LGSW2023033

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．采购项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目 | 项 | 1 | 1500000元 | 详见采购文件采购内容及技术要求 | / |

四．磋商供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本次项目谢绝联合体投标；

五．招标文件的获取:

1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。

2、获取地点：浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、获取方式：潜在供应商登陆“浙江政府采购网”，在线获取招标文件；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：a) 有效的企业营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照（复印件并加盖公章）；b) 供应商资格要求中的相关资格证书（复印件并加盖公章）；c)报名登记表。注：上述资料可以以扫描件发送至376169591@qq.com。未提供本项资料的供应商，其投标将被拒绝。

六．磋商响应文件提交截止时间：2023-11-16　14:30:00

七．磋商响应文件提交地址：龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

八．磋商开始时间：2023-11-16　14:30:00 (北京时间)

九．磋商地址：龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

十．磋商保证金及交付方式：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，投标人无需缴纳投标保证金。

十一．其他事项：

1．本项目公告期限为3个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项

（1）潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

十二．联系方式

1、采购人名称：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

地 址：龙港市通港路（实验中学对面）

传真：0577-59902855

项目联系人（询问）：方先生

项目联系方式（询问）：0577-59902855

2、采购代理机构名称：温州超然招标代理有限公司

联系人：洪世铭（18267789396）

联系电话：0577-68803069

传真：0577-68803069

地址：龙港市平等小区10幢一单元402室

3、采购监督管理部门信息

名称：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司纪检科

地址：龙港市通港路（实验中学对面）

传真：/

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59902858

供应商报名登记表

| 日 期 | 2023年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标编号 |  |
| 投标单位名称 | （公章） |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的报名文件资料 |
| 序号 | 报名资料 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照 |  | 注册资金： 万元 法人代表： |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州超然招标代理有限公司对龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | LGSW2023033 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 120日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标文件递交至 | 龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼） |
| 投标文件递交截止与投标开始时间 | 2023-11-16 14:30:00 |
| 投标文件递交方式及注意事项 | 供应商可采用现场方式或邮寄方式递交投标文件： 1、现场递交：请投标人代表或受托人将投标文件送达至投标地点并登记。 2、邮寄方式递交：本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）（联系人：洪世铭，联系电话：18267789396），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。 |
| 投标地点 | 龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼） |
| 质疑时间、地点及受理人 | （1）质疑时间：按公告规定时间执行。 （2）质疑受理地点：温州超然招标代理有限公司（龙港市平等小区10幢一单元402室），必须以书面形式传真至招标代理机构。 （3）质疑受理人：陈奇，联系电话：0577-68803069。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 重要提醒 | 招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及技术要求

三、商务条款

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

重要提示：《竞争性磋商文件》（以下简称“磋商文件”）中，加粗或加下划线的 条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看《磋商文件》中的每一个条款及要求，因 误读、漏读、错读《磋商文件》内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构 概不负责。

第一部份   项目简介

一、项目简介

温州超然招标代理有限公司受温州公用事业发展集团龙港水务有限公司委托，以竞争性磋商方式采购龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目，本次招标资金已经落实。我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

# 第二部分   采购内容及技术要求

一、总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行包括但不仅限以下技术规范及标准

（1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

（3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

（5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

（6）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

（7）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

（8）《中华人民共和国道路交通安全法》

（9）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）；

（10）《给排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

（11）《给排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（12）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

（13）《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）

（14）《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）

（15）《翻转式原位固化法排水管道修复技术规程》（DB33/T1076-2011）

（16）《城镇公共排水管道非开挖修复技术规程》（DB44/T 1026-2012）

（17）《城镇排水工程质量验收规程》（DG/ J08-2110-2012）

（18）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（19）《城镇排水管道维护安全术规程》（CJJ 6-200 ）

（20）《温州市“污水零直排区”建设调查技术指南暨工作指导手册（试行）的通知》（温治水办【2018】97号）

（21）《浙江省“污水零直排区”建设行动方案》浙治水办〔2018〕28号

（22）《温州市“污水零直排区”建设总体方案》温政办〔2018〕68号

（25）《温州市“污水零直排区”建设现场检查工作手册》

（26）《关于进一步加强生活小区“污水零直排区”建设管理的通知》温住建发〔2020〕73号

（27）《浙江省工业园区（工业聚集区）“污水零直排区”建设评估指标体系（试行）及评估验收规程》（浙环函〔2019〕337号

（28）《工业园区“污水零直排区”建设技术要点（试行）》（征求意见稿）和《园区工业企业“污水零直排区”建设技术要点（试行）》（征求意见稿）意见的函

（29）其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体要求

1、总述：根据《浙江省“污水零直排区”创建行动方案》要求，按照“全面排查、管网先行、整治跟进、整体推进”的思路设计了“污水零直排区”实施建设方案，本方案通过污染源调查、机器人等设备（如管道机器人、管道潜望镜、管道声呐等）输助地上地下全摸排、RTK地理信息测绘、QV/CCTV检测等技术手段理清雨污管网现状、摸清污染源底数，彻底实现污水“应截尽截、应处尽处”的“污水零直排区”建设目标。在此基础上利用互联化+云平台技术集成一套污水零直排区建设智能化信息系统，将建设资料整合为一张电子信息化图，“一张图”贯彻污水零直排区排查、建设、运行、监管的全过程，具有高度集成、数据开放、定位精准、可追溯、易操作等特点，并能破解地下污水管网的情况不清、重复建、反复建、难追溯、难监管等难题。

排水建设与管理是乡镇建设的一个重要组成部分，它对保障全镇居民的正常生活，提高居民生活质量，改善全镇投资环境，促进经济繁荣发展，确保人民群众生命财产安全，有着极其重要的现实意义。随着全镇经济、建设的发展和社会的不断进步，排水系统与人民生活的影响越来越大。为及时了解掌握雨污水管网设施的运行情况，查清管道内污水的来源，管道损坏等，同时对管道进行清淤疏通，泥浆及固化物的凿除，确保排水设施完好和排水畅通。在合同履行过程中中标供应商实施的工作量按实统计，结算金额依据中标人的中标单价及作业量进行计算，并须采购人确认同意。

2、项目概况：龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目

3、排查范围：红色实线区域内为排查范围，包含三、四级管网均需排查。具体区域以采购人确认为准。

3.1鲸头社区

龙港市鲸头社区雨污管网排查服务采购项目排查范围如下图所示，要求在20日历天内完成本项目所有服务内容。

3.1.1涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 栋 | 1 |
|  |  | 入户污染源调查 | 闭环小区（商品房） | 小区 | 0 |
|  |  |  | 非闭环小区（商品房） | 栋（8户） | 15 |
|  |  |  | 其他非商品房（落地房等） | 栋 | 180 |
|  |  | 菜场 | 个 | 1 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 1 |

3.1.2CCTV检测、QV检测、疏通清淤

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测 | 米 | 4500 |
| 2 | QV检测 | 米 | 500 |
| 3 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水、窨井清掏） | 米 | 5000 |

3.1.3雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 2500 |
| 2 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 2500 |

3.1.4相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 | 1 |

3.2张家堡社区

龙港市张家堡社区雨污管网排查服务采购项目排查范围如下图所示，要求在30日历天内完成本项目所有服务内容。

3.2.1涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 栋 | 0 |
|  |  | 入户污染源调查 | 闭环小区（商品房） | 小区 | 0 |
|  |  |  | 非闭环小区（商品房） | 栋（8户） | 12 |
|  |  |  | 其他非商品房（落地房等） | 栋 | 190 |
|  |  | 菜场 | 个 | 1 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 2 |

3.2.2CCTV检测、QV检测、疏通清淤

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测 | 米 | 3000 |
| 2 | QV检测 | 米 | 6000 |
| 3 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水、窨井清掏） | 米 | 9000 |

3.2.3雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 4000 |
| 2 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 14000 |

3.2.4相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 | 1 |

3.3余家慕社区

龙港市余家慕社区雨污管网排查服务采购项目排查范围如下图所示，要求在30日历天内完成本项目所有服务内容。

3.3.1涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 栋 | 0 |
|  |  | 入户污染源调查 | 闭环小区（商品房） | 小区 | 0 |
|  |  |  | 非闭环小区（商品房） | 栋（8户） | 6 |
|  |  |  | 其他非商品房（落地房等） | 栋 | 170 |
|  |  | 菜场 | 个 | 1 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 2 |

3.3.2CCTV检测、QV检测、疏通清淤

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测 | 米 | 2500 |
| 2 | QV检测 | 米 | 5000 |
| 3 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水、窨井清掏） | 米 | 7500 |

3.3.3雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 3500 |
| 2 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 12000 |

3.3.4相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 | 1 |

注意说明：

（1）安全保障:本项目的中标供应商在实施过程中必须严格保障人员的人身安全。一旦出现安全事故，由中标供应商全权负责。

（2）本项目六小行业包含在入户污染源调查范围内，报告中需注明六小行业。

（3）工作量暂定，本项目以平均折扣率进行报价，结算按实际工作量*对应服务内容的最高单价限价*平均折扣率办理；项目实施过程中合同价格不予调整；实际服务金额不得超过采购预算价。

（4）本项目调查须根据采购人要求分区块进行，在实施前，供应商需提供相对应的调查修复方案及大致的工程量清单至采购人，具体实施方案及工程量以采购人确认为准。

（5）本项目清淤所需用水由中标供应商负责，实施过程中有窨井盖损坏的由中标供应商负责更换。供应商在投标过程中需自行考虑所需费用。

4、最高限价

4.1涉水污染源调查

| 序号 | 调查范围 | 涉水污染源调查类别 | 单位 | 暂定工作量(鲸头社区) | 暂定工作量(张家堡社区) | 暂定工作量(余家幕社区) | 单价最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源 | 工业企业污染源调查 | 栋 | 1 | 0 | 0 | 1086.67 |
|  |  | 入户污染源调查 | 闭环小区（商品房） | 小区 | 0 | 0 | 0 | / |
|  |  |  | 非闭环小区（商品房） | 栋（8户） | 15 | 12 | 6 | 280.2 |
|  |  |  | 其他非商品房（落地房等） | 栋 | 180 | 190 | 170 | 135.6 |
|  |  | 菜场 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1746 |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业污染源调查 | 个 | 1 | 2 | 2 | 1407 |

4.2CCTV检测、QV检测、疏通清淤

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工作量(鲸头社区) | 暂定工作量(张家堡社区) | 暂定工作量(余家幕社区) | 单价最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测 | 米 | 4500 | 3000 | 2500 | 12.18 |
| 2 | QV检测 | 米 | 500 | 6000 | 5000 | 7.64 |
| 3 | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水、窨井清掏） | 米 | 5000 | 9000 | 7500 | 17.24 |

4.3雨污混接点调查

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定工作量(鲸头社区) | 暂定工作量(张家堡社区) | 暂定工作量(余家幕社区) | 单价最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 | 2500 | 4000 | 3500 | 5.18 |
| 2 | 污水管道开井调查、测绘 | 米 | 2500 | 14000 | 12000 | 5.18 |

4.4相关资料、台账的编制整理

| 项目名称 | 具体工作内容 | 单位 | 工作量 （含鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区） | 单价最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理系统台账（资料整理收集） | 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | 项 | 3 | 19020 |

三、服务范围

对范围内各行政村的农村生活污水处理设施建设情况进行现状调查。主要工作范围包含：人口基础数据收集、农户接户率与行政村覆盖率实际数据统计分析、接户管网设计建设质量情况等。

1、资料调阅

1.1收集整理人口数据：所需人口数据收集分组，人口数据拟全面收集人口普查数据、农房调查数据、村里提供选举人口数据、上一轮三表一单填报数据，由各街道负责收集填报，由排查单位对相关数据进行分类整理，按自然村和设施点位统计整理现状数据，作为后续工作主要依据。

1.2调查接户基本情况资料：由各街道负责对已接户情况、未接户情况、现有接户的三水接入情况、实际接户率进行初步调查。

1.3调查管网现状资料：收集查阅所有建有污水处理终端的村庄污水管网竣工图及相关技术说明、运行维护情况等资料。

2、现场调查填表

对接户情况，根据各街道收集的接户情况初步统计，全面核实接入农户的姓名、住址、人口、三水接入情况、接入处理终端名称编号、户内设施建设是否完整（如化粪池、清扫井、接户井、存水弯等是否建设）、居住时间等信息（如年居住时间小于60天可纳入管控治理）。对管网情况，全面核实管网材质、管径，是否有工业废水、畜禽养殖污水、农家乐民宿等其他污水接入情况，雨污分流和分质分治是否到位，管网（检查井）是否存在错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏等结构性和功能性缺陷，采用检查井观测、管道机器人、潜望镜等手段开展，对借助管道潜望镜进行检查的，出具管道检测报告。对现在污水已经满管不适合采用管道机器人或潜望镜检查的部分管段考虑采样检测水质方法判断是否有外水渗入等措施。

3、数据统计分析

调查成果由调查记录表、调查图纸及调查报告等组成，以每个村为单位装订成册，建立“一村一档”。调查成果（记录表、调查图纸及调查报告）能准确反应涉水污染源的名称、位置、平面布置、污水排放去向；户内设施分布、污水连接管及外部排水管网分布；污水收集盲区；排水管网（检查井）错接、漏接、淤积、错位、破损、溢漏以及雨污混接点；污水处理终端建设运行等。

四、工作内容

1、通过地上摸排、地下摸排对排查区域内的污染源进行全摸排，整理、评估、理清雨、污水的来源、流向及归处（包含企业建筑立面坚管的雨污情况以及接入地下管道的情况），查清雨、污水是否全收集、全处理，摸清污水处理设施是否完善，保证数据真实可靠，实现污染源全定位。

2、雨、污水管网及附属设施现状调查与数据库建立。地下部分利用CCTV勘察等技术手段对现有排水管网（包括隐蔽管网）进行全面排查，精确定位（标高和坐标），理清管径尺寸、连接状况雨污合流情况、埋深、材质、流向等基本信息，查清管道内部是否有结构性与功能缺陷，并将相应信息转给到地形图上。全面掌握管网现状，建立管网信息化数据库。

3、排水管道与检查井现状调查及缺陷评估。通过闭路电视检测技术等判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况，评估判断管道的损坏程序，并给出管道的修复建议。

4、雨污混接情况现状调查与评估。通过收集资料，现场踏勘，水量测算等手段掌握污水水质及管网基本情况，检查是否存在雨污管道混接情况，计算混接密度，给出整改建议。

5、需按《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》出具检测及评估报告。

6、管道疏通、清淤。对采购人委托的排查范围内排水管道内沉积的淤泥、窨井内的淤泥负责疏通清淤，清理出的淤泥由中标人自行合法消纳，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求，如出现因淤泥乱倾倒被处罚的，责任与后果由供应商负责，以上一切费用包含在投标总价中。

7、工作内容包括：清单管道接入排摸、管道冲洗、临排、窨井、检查井及沉井清捞、封拆管道堵头、CCTV检测、QV检测、污泥外运、管道内泥浆及固化物凿除清运、系统台账整理并在CAD地形图上标注管径、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、检查井位置和间距等内容，并形成电子稿的区域排水管网图。

8、排水管道须做CCTV检测的，须经采购人确认，再进行实施。

9、管道内淤积物临时堆放及处置：每天清出的淤泥、垃圾、泥浆及固化物应及时清运并自行处置。

10、排查详细内容：

10.1、雨污主管网、支管网（雨污毛细血管）清淤、排查、检测、测绘；

10.2、入户调查：

10.2.1、企事业排水调查（含企事业内部雨污管网排查）；

10.2.2、商业排水调查；

10.2.3、居民排水调查；

11、零直排相关表格填写、汇总；管网排查CAD图纸编制；CCTV影像资料记录、编制、汇总；总体排查报告编制等。

12、成果要求

按照《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》及甲方的具体需求提供检测成果，检测成果包括：提供技术设计书、地下管线排查工作报告、地下管线排查综合成果表、调查检测评估报告6份（光盘、文档），地下管线CAD图（须含有管线及检查井的属性、结构性缺陷和功能性缺陷，管线及检查井的标高、位置坐标、管径尺寸、连接状况、雨污合流情况、埋深、材质、流向，标注污染源）和属性数据库及智慧零直排系统平台兼容的格式，确保成功导入采购人现有GIS系统；零直排创建要求的相关资料；成果汇编并绘制管网竣工图。

13、后期服务要求

中标供应商须提供从验收合格之日质保期一年内，需派不少于2名的技术人员，提供后期技术指导（费用已含在投标报价中），辅助采购人将成果数据及图纸导入所需的系统平台中，中标供应商在接到采购人的电话后24个小时内响应到达现场，并最迟在第 3 个工作日内提供解决方案以保证项目的正常进行。

四、具体要求

1、管道普查工作范围

1.1 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清检查井或管道的管径、长度、埋深等详细情，明确各类排水口、检查井、截留设施等基本情况；

1.2 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清不明污水处渗入的来源情况；

1.3 管路淤积、排水不畅等原因的调查，如有淤积垃圾或淤泥堆积现象的，需要对管道疏通清淤；疏通后再对该段管道重新进行检测。

1.4 采用潜望镜或 CCTV 排查的还需要查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

1.5 工作范围包含抽水、气囊封堵。

2、管道普查要求：

2.1 管道普查的基本程序要求

检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，淤积严重污染源较多区域需要经采购人确认，需要进行潜望镜或 CCTV 检测的还需对内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

2.2 管道普查前应搜集如下资料

2.2.1 已有排水管线图；

2.2.2 管道的竣工图或施工图等技术资料；

2.2.3 已有管道检测资料；

2.2.4 评估所需的相关资料。

2.3 现场踏勘应包括下列内容

2.3.1 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布等情况；

2.3.2 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

2.3.3 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

2.3.4 管道沿线各类排水口、检查井、截流设施等排水设施埋设的基本情况

2.4 技术检测方案应包括下列内容

2.4.1 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

2.4.2 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

2.4.3 技术方案（包括管道检测及预处理）；

2.4.4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

2.4.5 可能存在的问题和对策；

2.4.6 工作量估算及工作进度计划；

2.4.7 人员组织、设备、材料计划；

2.4.8 拟提交的成果资料。

2.5 现场管道普查应包括下列内容

2.5.1 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通部门的指示封闭道路后再作业；

2.5.2 管道预处理，气囊临时封堵、吸污、清洗、抽水等；

2.5.3 仪器设备自检；

2.5.4 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

2.5.5 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

2.6 缺陷分布图的编绘应符合下列要求

2.6.1 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68 的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

2.6.2 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.6.3 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.7 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

2.8 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.9 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录像带）四大类进行编号和组卷。

2.10 管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

2.11 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6 的有关规定

2.12 普查类检测项目，中标人的现场负责人应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。

2.13 影像资料要求

2.13.1 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录像复核。

2.13.2 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸确认。

2.13.3 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.13.4 缺陷图片应采用现场最佳角度和最清晰的图片方式，特殊情况下也可采用对看录像抓取图片的方式。

3、入户调查要求

3.1各类排水户调查包括：调查范围内所有排放污水（废水）的排水户，包括生活小区、各类工业企业（园区）、商用楼宇、公建设施、医院、学校、农贸市场、机关事业单位、各小行业排水户等。

3.2各类排水户调查要查清市政接管位置、排水性质、排水规模、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、排水设施内部现状情况等信息。

3.3调查成果：各类排水户调查调查成果要包括排水户调查登记表、排水户汇总表、排水户问题清单、现状排水平面图。

4、设备要求：投标供应商须具有满足本项目所具备的从事城市排水管网检测必备的爬行 CCTV 检测设备、QV 潜望镜检测设备、全站仪、潜水泵、吸污车、潜水装具、封堵气囊、井下作业安全绳等设备。

5、人员要求：满足本项目要求至少配备30人及以上的专业人员，其中至少包含3名CCTV检测人员、3名安全员及3名资料员。（中标后签订合同时，中标供应商需提供人员要求的名单及各人员相应的资格证书及社保证明。）

五、项目工期、质量及安全目标

1、工期目标

中标通知书发出后7天内，中标人缴纳履约保证金后并同采购人签订合同。合同签订后在各片区规定的时间内完成所有服务内容并提供完整的成果报告。经采购人确认具体实施方案后，完成全部面积内的全部现场作业，同时要求中标人每完成采购人指定区块的若干调查主体的检测后，提供完整的成果报告。项目实施过程中采购人因工作安排或管网运行调度而导致服务期超时，则不属于中标人逾期提供服务责任范围，但中标人必须继续履行合同义务直至采购人要求的所有作业任务完成，且中标人须考虑和承担因此造成服务期延长而产生的有关费用（视作已包含在本次投标报价中），采购人不予补偿该费用。

2、质量目标

淤泥杂物清理干净、管道畅通，出具符合采购人要求的排查报告。排查报告格式参考主管部门提供的格式。

3、安全目标：实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。

①施工在人流量车流量较大的地段，安全警示标志、隔离设施必须设置到位。

②运输车辆停放要整齐合理，不影响其他车辆及行人出入。

③下井或进箱涵前必须先检测井内或箱涵内空气质量，达标后方可下井作业。

④下井作业人员须佩带安全帽。

⑤必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。

⑥下井前必须检查有关急救器材是否完好，做好保障工作。

⑦安排好井上监护人员。

⑧封堵口放水前，必须确定所有人员已离井，并逐一清点。

⑨作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

⑩使用发电机时，接电线路要合理规范，并装设漏电保护器。

不限于以上措施。

4、作业目标

施工前，先现场摸查，探明管道及检查井淤积堵塞情况、水流量等情况。并查明每条道路排水管道的上下游，自上游向下游对排水主管道进行疏通、清淤，以免上游来水对管道造成二次淤积，对于水流量较大的管道，在管道的上游暂时封堵，以利于施工。封堵后时刻注意封堵口上游水流蓄积量，管道蓄水到一定量时要通知作业人员返回地面，打开封堵口，将水放掉，以免积水溢出路面，造成不良影响。积水行排后再重新封堵，作业人员继续下井施工，采用这种方法循环施工。雨天时停止作业，拆掉封堵确保管网行排。

在检查井清淤前，事先打开排水检查井井盖通风，使井内的有害气体挥发释放，下井作业之前必须检测有毒有害气体和井下氧气含量，达到安全标准后监护人员进行安全交底，方可下人作业。

管道内堵塞物、淤积物（混凝土块），用管道疏通机疏通后，以高压水枪反复冲洗冲刷管壁，使杂物淤泥等流入检查井内沉淀，采用吸淤车或泥浆泵等设备抽吸，在井上进行袋装化，沉淀后装入运输车。检查井内空间狭小，不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方，可人工清理，用短把铁锹井内铲泥，灰桶装运至井上，淤泥需袋装化装入运输车。破除原始封堵、残墙、断根；破除大管径内的混凝土块。清理的泥浆、混凝土块、建筑垃圾等废弃物不能随意倾倒，必须运至合法的消纳场所。管道疏通设备自带发电机提供电源。

清理完一个路段后，用高压水枪将检查井等再冲洗一遍，对不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方再次冲洗干净，确保彻底清理。

清理完毕后，清扫作业现场。

六、项目成果

1、完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

2、在项目实施过程中，要求中标人根据采购人的要求，即时出具成果报告，以便采购人安排其它工作。

3、在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书等。

4、书面资料数量：一式六份。

七、付款方式

1、中标供应商中标后须在5个工作日内向采购人提供预算金额5%的履约保证金。

2、预付款：由于本采购项目实施以人工投入为主，在合同签订且具备实施条件后7个工作日内采购人向中标供应商支付合同总额的20%作为预付款。采购人在支付第一期款项时等额予以扣回，如不足抵扣的，则不足部分在下期结算款支付时扣回。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

3、付款方式：服务全部完成并验收合格后采购人向中标供应商支付至完成量80%的价款，待提交全部成果数据、图纸及资料后，采购人向供应商支付至审定价款的100%。当质保期（一年）满后，无息退还履约保证金。（中标供应商提交发票后7个工作日内付款）

注：1、工作量暂定，结算按实际工作量*对应服务内容的最高单价限价*平均折扣率办理；项目实施过程中合同价格不予调整；实际服务金额超过采购预算的10%以上，超出部分采购人另行组织采购。各投标人请自行到现场勘查工作量（勘察核实费用自理），在报价过程中充分考虑该风险，综合报价。

4、进度支付根据实际拨款进度予以拨付。

八、项目工程质量

1、工程的质量标准为一次性验收合格。CCTV检测时须通知业主到场查看确认。

2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因工程质量达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

3、工程质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行，但该项目的管内所有淤泥应全部清理干净，清淤清洁度须达到100%。

4、排水管线及检查井视频测绘资料将作为疏通清淤验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

5、项目工程竣工后，中标人须按国家工程竣工有关规定向采购人提供完整竣工资料(包括企业管道接入、管径、长度、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、窨井及沉井位置、检查井位置和间距、影像资料、CCTV检测、CAD电子文档、管网的检测报告及检查井的检测报告等内容)。

九、排查服务动态管理

1、中标人在进场开始提供服务前，按采购人和监理（如有）的要求，向采购人和监理（如有）提交工期内每日的排查进度计划，取得采购人和监理（如有）的批准。

2、中标人每周最后一天向采购人和监理（如有）提交当前排查进度完成情况与批准计划的偏差，以及下周的排查进度计划，并取得采购人和监理（如有）的批准。

3、对中标人实行每周综合考核制，由采购人和监理（如有）根据《管网排查单位综合评分表》（附表1）的内容对排查单位进行综合考核，采购人的平均分占每周综合考核分值60%，监理的平均分占每周综合考核分值40%。若无监理，采购人的平均分占每周综合考核分值100%。周考核90分（含）以上不予以扣罚，考核得分90分以下，每分扣罚10000元，即扣罚金额=（90-考核得分）*10000元。每周考核扣罚金额在服务进度款中扣罚核减。周考核出现两次80分以下的，采购人有权解除合同。

4、具体内容以采购人要求为准。

十、安全文明施工措施

1、施工期间中标人应做好施工现场的安全文明施工要求，所有费用均包含在投标总价中。采购人或有关部门对现场安全施工、创建城市等提出整改意见的，中标人必须及时予以整改，如不及时予以整改的,由中标人整改，整改费用从项目款中扣除。

2、施工期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

（1）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责。

（2）项目完成过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，各种纠纷以及突发事件，其一切责任和后果由中标人自己承担。

3、承包人应按要求做好城市创建相关工作，材料设备等堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理淤泥、垃圾等，由此引起的费用由承包人自行承担。

4、加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序；本项目淤泥、垃圾运输车应参照相关法律法规、规定执行，并允许分包给专业的运输公司。

5、施工噪声污染的处理措施：项目实施过程中中标人应采用噪声低的设备，并制定合理可行的减弱噪音的措施等。

附表1

管网排查单位综合评分表（根据实际情况制定）

| 序号 | 考核类别 | 考核项目 | 满意度（10分很满意/8分满意/6分一般/4分不满意/2分很不满意） | 如不满意或很不满意，请填写具体内容 | 备注及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队管理 | 对项目团队成员稳定性、配置合理性，专业性及执行力进行评分 | 很满意/满意/一般/不满意/很不满意 |  |  |
| 2 |  | 团队能对排查中出现的问题的治理措施及施工难点提出科学性、合理性的意见或建议 | 很满意/满意/一般/不满意/很不满意 |  |  |
| 3 |  | 对项目负责人的工作经验、处事能力及协调能力进行评分 | 很满意/满意/一般/不满意/很不满意 |  |  |
| 4 |  | 对投入项目技术人员等专业技术能力、工作态度等能力进行评分 | 很满意/满意/一般/不满意/很不满意 |  |  |
| 5 | 专业技术能力 | 对潜水作业能力进行评分 | 很满意/满意/一般/不满意/很不满意 |  |  |
| 6 |  | 对疏通检测技术的能力进行评分 | 很满意/满意/一般/不满意/很不满意 |  |  |
| 7 |  | 防汛防台工作应急服务响应方案的执行情况进行评分 | 很满意/满意/一般/不满意/很不满意 |  |  |
| 8 | 排查进度情况 | 对排查进度的情况进行评分 | 很满意/满意/一般/不满意/很不满意 |  |  |
| 9 | 设备投入情况 | 对投入车辆等的性能、数量进行评分，包含清洗车、吸污车 | 很满意/满意/一般/不满意/很不满意 |  |  |
| 10 |  | 对投入设备等性能、数量进行评分，包含CCTV电视检测设备、QV潜望镜检测设备、毒气检测仪及长管空气呼吸器等 | 很满意/满意/一般/不满意/很不满意 |  |  |
| 11 | 安全生产责任 | 出现生产安全事件（事故），一票否决制 |  |  |  |
| 12 | 环境保护责任 | 出现环境污染事件，一票否决制 |  |  |  |
| 总计得分 |  |  |

注：实施过程中，采购人可根据政策的变动并结合实际情况对评分细则进行修改和补充，中标人须无条件响应。

第三部分   供应商须知

# 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

6、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

# 二、供应商资格要求

按招标公告要求

# 三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件发放

供应商在获取标书的同时在政采云平台提交相关材料（详见招标公告）。

1.2采购文件约束力

▲供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

# 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 磋商响应文件的组成（供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任）

1) “磋商响应文件”封面；

2) “磋商响应文件”目录（格式自拟）；

3) 磋商响应函（附件一）；

4）初次报价一览表（附件二）

5) 投标人情况声明（附件四）；

6) 法定代表人授权书（附件五）；

7）商务响应表、技术响应表（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；（附件六、附件七）

8）营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照；（复印件加盖有效公章）；

9）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件八）

10）拟投入项目人员情况（附件九）；

11）依法缴纳税收和社会保障金的相关材料（附件十）；

12）供应商类似项目业绩（附件十一）；

13）拟投入设备情况

14）供应商认证证书、作业证书等

15）根据“技术资信综合评分”提供各项方案（格式自拟）；

16）其它应提供的文件。

3、磋商响应内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式组成磋商响应文件（正本一份，副本四份，分别编制并单独装订成册，并在封面注明 “正本”或“副本”字样）。

4、磋商响应报价

4.1、磋商响应报价应按《磋商文件》中相关附表格式填写。

4.2、本次项目以人民币报价，评审时以人民币价格为准。

4.3、▲最后报价即磋商文件确定的服务范围内全部工作内容的价格，包括人工（含食宿，交通，保险）、验收、税金、利润、招标代理费等费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、磋商响应文件的有效期

6.1自开标日起120天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

# 7、磋商响应文件的签署和份数

7.1磋商响应文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。磋商响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

▲7.2磋商响应文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3磋商响应文件的份数：按磋商文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份，正、副本统一密封包装。

# 五、磋商响应文件的密封与递交

1、磋商响应文件的密封及标记

1.1磋商响应文件应按以下方法装袋密封

▲供应商应将《磋商响应文件》的正、副本统一密封包装，在外包装上注明投标项目名称、项目编号、供应商全称、供应商地址及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

1.2▲未按规定密封的《磋商响应文件》将被拒收。因磋商响应文件未按磋商文件要求标记导致《磋商响应文件》被误投或提前拆封的风险由供应商自行承担。。

2、磋商响应截止时间

2.1磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前送达指定的磋商地点。

注：本项目投标文件接受邮寄形式送达（详见《投 标 通 知 (邀 请) 书》）。

2.2采购机构如因故推迟磋商响应截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

3.1、供应商在磋商响应文件密封或送达以后如必须修改或撤回磋商响应文件，必须在磋商响应截止时间以前将加盖公章的书面磋商响应修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2、磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。磋商响应修改文件必须有供应商公章。

3.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

4、磋商响应文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该磋商响应文件予以拒绝：

4.1、在磋商响应截止时间之前递交。

4.2、包装与密封符合招标文件要求。

4.3、磋商响应文件递交到指定的磋商地点。

# 六、开标和评标

1.1郑重邀请各投标供应商派其法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到（现场需核验身份）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标供应商代表未签到或未能提供有效身份证明供采购组织机构人员核验身份的视为未出席。

1.2招标机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.3开标程序

1.3.1开标大会由招标代理机构主持，宣布开标大会开始；

1.3.2告知各参会代表本次采购活动的主持人、唱读人、记录人和监督人等，要求磋商响应供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员；

1.3.3组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

1.3.4宣布评标期间的有关事项；

1.3.5请相关人员检验《磋商响应文件》密封的完整性并签字确认；

1.3.6按“后到先开”的顺序，依次打开各磋商供应商的“磋商响应文件”，磋商小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分和商务报价部分进行综合评审。

1.3.7进入磋商阶段，磋商小组与供应商分别进行磋商，并给与所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1.3.8 磋商结束后，所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价需单独密封在密封袋内，最终报价的表格及密封材料由招标代理机构统一发放。

1.3.9 公布响应文件技术资信得分。

1.3.10按提交的顺序，依次打开各实质性响应谈判供应商的“最终报价文件”，公布磋商供应商最终报价。

1.3.11根据磋商文件规定的评审办法对供应商的最后报价进行评审和计分。

1.3.12磋商结束。

1.4▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在磋商响应文件递交截止时间以后送达的磋商响应文件；

2）未按磋商文件规定密封与包装的磋商响应文件；

1.5、供应商法定代表人或其授权代表应出席开标会议,并对开标记录予以签字确认，如未出席或未签字的，视同默认结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2、磋商方式及程序

2.1初审内容为：

1）首先在磋商小组范围内进行磋商资格审查

▲按采购文件规定的磋商时间，在磋商小组范围内对磋商人进行磋商资格审查；法定代表人授权书原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商磋商，供应商法定代表人授权书原件密封在磋商响应文件中的，磋商小组开启其磋商响应文件后再进行磋商资格审查，但对于其磋商响应文件的启封，采购机构及磋商小组不承担任何责任。

通过审查的磋商人，进入其磋商响应文件的开标评标。不通过的，退还相关磋商响应文件。

2) 磋商响应文件是否符合采购文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全。

3) 磋商报价构成有无计算错误；

3、磋商响应文件的澄清

3.1（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（2）供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。书面答复须有供应商授权代表签字并作为磋商响应文件内容的一部分。

4、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）明显不符合技术采购文件技术要求的磋商响应文件；

3）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

4）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

5）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

8）本次采购，供应商最终报价均超出采购预算金额，本次采购做流（废）标处理。

5、评标过程中遇到特殊情况，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

6、评审

6.1评标原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

6.2评标办法：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等。

# 七、授予合同

1、决标

1.1本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》依法确定成交供应商。

1.2采购组织机构在评审结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到《评审报告》后的5个工作日内依法确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

2、中标通知书

2.1、采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网对外发布成交结果公告，同时向成交供应商签发成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1在评标结束后经采购人确认后，向采购人或代理单位领取成交通知书。在领取成交通知书后30日内与采购人签订合同。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2采购文件及补充文件、成交方的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的承诺和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

采购人未按规定的时间、地点与成交方签订合同，按成交金额的2%支付违约金给成交供应商。

5、中标供应商在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定（收费基准价格为预算价）收取汇入以下帐号：

户  名：温州超然招标代理有限公司

帐  号：9330 0901 0011 1188 92

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司苍南县支行

第四部分、合同格式（参考）

项目名称：                           项目编号：

采购人：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司（甲方）

中标供应商：                  （乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就龙港市雨污管网排查服务采购项目事项协商一致，共同订立合同，以明确双方的权利与义务。

一、服务期限：自20     年   月  日—20   年   月  日，后续服务至工程结束。

二、服务经费：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 工作量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水污染源调查 | 工业企业污染源调查 | 栋 |  |  |
|  |  | 入户污染源调查 | 闭环小区（商品房） | 小区 |  |  |
|  |  |  | 非闭环小区（商品房） | 栋 |  |  |
|  |  |  | 其他非商品房（落地房等） | 栋 |  |  |
|  |  | 菜场污染源调查 | 个 |  |  |
|  |  | 机关团体、商业单位和第三产业 | 个 |  |  |
| 2 | CCTV检测、QV检测、疏通清淤 | CCTV检测 | 米 |  |  |
|  |  | QV检测 | 米 |  |  |
|  |  | 疏通、清淤（包含气囊封堵拆堵，临排抽水、窨井清掏） | 米 |  |  |
| 3 | 雨污混接点调查 | 雨水管道开井调查、测绘 | 米 |  |  |
|  |  | 污水管道开井调查、测绘 | 米 |  |  |
| 4 | 整理系统台账（资料整理收集） | 项 |  |  |

本项目合同价款：          万元人民币。在合同履行期间，如工作量调整的，根据乙方单项作业的综合单价×工作量调整数量进行计算，经双方协商同意后进行调整。服务经费超过相应的最高限价的，按最高限价进行结算，超出部分不予支付。

三、付款方式

3.1中标供应商中标后须在5个工作日内向采购人提供       元的履约保证金。

7.2预付款：由于本采购项目实施以人工投入为主，在合同签订且具备实施条件后7个工作日内采购人向中标供应商支付合同总额的20%作为预付款。采购人在支付第一期款项时等额予以扣回，如不足抵扣的，则不足部分在下期结算款支付时扣回。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

7.3付款方式：服务全部完成并验收合格后采购人向中标供应商支付至完成量80%的价款，待龙港市市政雨污管网修复改造工程初步设计完成后，采购人向供应商支付至审定价款的100%。根据温治水办[2018]97号文件中的规定供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人，履约保证金在提交后十五个工作日无息退还。（中标供应商提交发票后7个工作日内付款）

注：1、工作量暂定，结算按实际工作量*对应服务内容的最高单价限价*平均折扣率办理；项目实施过程中合同价格不予调整；实际服务金额超过采购预算的10%以上，超出部分采购人另行组织采购。各投标人请自行到现场勘查工作量（勘察核实费用自理），在报价过程中充分考虑该风险，综合报价。

2、进度支付根据实际拨款进度予以拨付。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

5.2 除施工设计和需要特殊处理的项目外；其他除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

5.3如有转让和未经需甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、税

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、完成质量要求

7.1项目负责人为            ，服务期间乙方不得随意更换项目负责人，否则按每次30万元罚扣；如有特殊情况需要更换，须经甲方同意，且更换的项目负责人要求具有乙方投标文件承诺的资历。

采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重的安全事故和排查质量事故的项目负责人，更换的项目负责人到位时间为发包人发出书面通知后15天内，逾期视为应未到位，并按项目经理到位率处罚处理；

主要排查管理人员离开排查现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或采购人的同意；

从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、班组人员进行考勤：要求项目负责人到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24个日历天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币10000元，其他人员每缺勤1个日历天处以违约金人民币800元（在当期应付排查款中予以扣除）。

7.2服务内容：详见招标文件

7.3作业要求：乙方针对本项目排查按相关规范进行作业，其他作业内容需按标准、规范实施并满足招标文件、投标文件要求。

7.4本项目实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由乙方负责。

7.5 中标供应商在排查作业中的投入设备必须符合招标文件及投标文件的要求，并且满足项目作业的需要，否则采购人将按每缺少一套（台）处50000元的违约金（在当期应付排查款中予以扣除）。

八、违约责任

8.1、安全文明施工要求：

乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，乙方未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由乙方承担一切责任及损失。

8.2、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方均有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由乙方承担。

8.3、处罚制度：

（1）乙方在施工过程中未按要求做好围护或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

（2）乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金。

（3）乙方提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被甲方退回且进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续。

（4）因乙方原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：合同服务期延误5天内（含5天），每推迟一天支付10万元的违约金；合同服务期延误6-10天内（含10天），每推迟一天支付20万元的违约金；合同服务期延误15天内（含15天），每推迟一天支付30万元的违约金。合同服务期延误15天以上的，采购人有权单方面解除合同，由此造成的后果由乙方承担。

九、排查服务动态管理

9.1、乙方在进场开始提供服务前，按甲方和监理（如有）的要求，向甲方和监理（如有）提交工期内每日的排查进度计划，取得甲方和监理（如有）的批准。

9.2、乙方每周最后一天向甲方和监理（如有）提交当前排查进度完成情况与批准计划的偏差，以及下周的排查进度计划，并取得甲方和监理（如有）的批准。

9.3、对乙方实行每周综合考核制，由甲方和监理（如有）根据《管网排查单位综合评分表》（附表1）的内容对排查单位进行综合考核，甲方的平均分占每周综合考核分值60%，监理的平均分占每周综合考核分值40%。若无监理，甲方的平均分占每周综合考核分值100%。周考核90分（含）以上不予以扣罚，考核得分90分以下，每分扣罚10000元，即扣罚金额=（90-考核得分）*10000元。每周考核扣罚金额在服务进度款中扣罚核减。周考核出现两次80分以下的，甲方有权解除合同。

9.4、具体内容以甲方要求为准。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续180天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

11.1在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十二、合同生效及其它

12.1本次项目的招标文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

12.2合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.5本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、采购代理机构执一份

十三、合同附件

13.1、采购人的招标文件与招标补充文件；

13.2、中标供应商投标文件；

13.3、询标纪要和承诺书；

13.4、中标通知书。

甲    方：（盖章）                          乙    方：（盖章）

地    址：                                  地    址：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：                    授权代表（签字或盖章）：

开户银行：                                   开户银行：

账    号：                                   账    号：

邮政编码：                                   邮政编码：

单位电话：                                   单位电话：

传    真：                                   传    真：

联 系 人：                                   联 系 人：

联系人手机：                                 联系人手机：

合同订立时间：        年    月    日

合同订立地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

第四部分    磋商响应文件格式

重要提示：《磋商文件》提供格式的，投标单位应参照格式制作，未提供格的，请各投标单位自行拟定格式（加盖公章并由法人或其授权代表签字）。

封面格式

正本/副本

龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目

磋商响应文件

采 购 人：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

项目编号：LGSW2023033

响应单位（盖章）：

地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

开标时启封

附件一、

投  标  函（响应函）

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起120天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二(1)、

投标一览表（初次报价表）

项目名称：龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目项目编号：LGSW2023033

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 （平均折扣率） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目 | % |  |
| ★注：本项目以平均折扣率进行报价，如投标人报价按单价最高限价下浮5%，则平均折扣率应为95%。 |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的报价，包含但不仅限于人工、设备、耗材、食宿、交通、税费、利润等服务过程的全部费用。

★本次采购各项目设单价最高限价，各投标供应商在采购人设定的单价最高限价的基础上填写投标平均折扣率。结算方式：实际工作量×对应服务内容的最高单价限价×平均折扣率。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四、

投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本（或事业单位法人证书）和税务登记证或三（五）证合一证照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五、

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件或复印件

附件六、

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件七、

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件八、

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的报价,并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附件九、

（1）拟派项目负责人情况表

项目名称：龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目

项目编号：LGSW2023033

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

备注：提供相应的证书（复印件加盖公章），如未提可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

（2）拟投入的项目实施人员名单

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供相应的证书（复印件加盖公章），如未提可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日     期：

附件十、

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相 关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附：依法缴纳税收和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

附件十一、

供应商类似业绩表及证明材料

项目名称：龙港市鲸头社区、张家堡社区、余家幕社区雨污管网排查服务采购项目

项目编号：LGSW2023033

| 序号 | 用户单位 | 金额 | 合同开始时间 | 联系人 | 联系电话 | 证明资料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 备注：按评审细则提供证明材料。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

其它应提供的文件

# 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点收取磋商响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，如为邮递方式投标的可通过邮件或视频或电话等其他合法合规方式进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最终报价。

注：（1）现场投标的，投标人超过规定时间（20分钟内）递交的报价采购机构将不予接受，其评审价以上一轮报价报价为准。（2）以邮递方式投标的，最终报价时，代理机构通过邮件形式（供应商的邮箱号以投标报名时填写的有效邮箱号为准，下同）发送至各投标供应商的《最终报价表》，投标供应商在收到《最终报价表》后，须在20分钟内填写完成（签章）并回传（采购组织机构邮箱：376169591@qq.com，下同），超过规定时间递交的报价采购机构将不予接受，其评审价以上一轮报价报价为准。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。

四、评分细则

一、技术资信综合评分 70分（投标人根据下表自行编制“评分索引页”）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业能力 | 4分 | 投标人具有政府行政主管部门或行业协会颁发的有效期内的排水管道检测与评估作业能力类证书、水下工程（潜水）作业能力类证书，每提供一个得2分，最高得4分。 【上述评分项证书原件扫描件加盖公章编入投标文件，未提供不得分】 |
| 2 | 综合实力 | 2分 | 投标人具有有效期内的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的，得2分。 【上述评分项证书原件扫描件加盖公章编入投标文件，未提供不得分】 |
|  |  | 3分 | 投标人具备行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质证书（专业范围含工程测量）的得3分。 【上述评分项证书原件扫描件加盖公章编入投标文件，未提供不得分】 |
| 3 | 类似业绩 | 3分 | 投标人2020年1月1日至采购公告发布之日（以合同签订时间为准）直接承接过过管道疏通、管道检测、管道排查或管道修复等类似业绩的，每提供一个业绩的得1分，最高得3分。 【上述评分项中标公告、中标通知书、合同原件扫描件加盖公章编入投标文件，未提供不得分。若投标人提供2份及以上合同，合同业主、项目名称均相同又分多个年份签订的，按一个业绩计算】 |
| 4 | 项目负责人 | 4分 | 项目负责人具有市政公用工程专业一级建造师注册证书及住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）的，得4分；具有市政公用工程专业二级建造师注册证书及住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）的，得2分；不齐全不得分，最高得4分。 【投标文件须编入有效期内的证书复印件、近6个月在投标人单位的个人社保缴费证明复印件、身份证复印件加盖投标人公章，缺项不得分】 |
| 5 | 服务人员配置 | 11分 | 1、投标人拟派技术负责人情况： （1）具有行政主管部门颁发的市政类或环保类或测绘类或给排水专业的高级及以上职称证书，得3分；具有行政主管部门颁发的市政类或环保类或测绘类专业的中级职称证书，得1.5分。 2、投标人拟派的项目其他服务人员情况： （1）具备地下管线检测评估工程师或市政排水管道检测与评估应用工程师证书的，每提供1个证书得1分，得3分。 （2）具备工程测量员证书的，每提供1个得1分，最高得3分； （3）具备高级及以上下水道养护工或管道工的，得1分。 （4）具备有限空间作业人员相关能力证书的，2名及以上的得1分。 【注：1、需提供相关证书复印件并加盖公章。 2、以上同一人员不重复计分，提供到投标截止日止近6个月社保证明材料的复印件并加盖公章。】 |
| 6 | 投入设备 | 17分 | 1、探测设备： 投标人具备探测设备（3台GPS、3台全站仪、3台水准仪、3台地质雷达探测设备视为1套），最多计取2套最高得分，自有的每套得2分，租赁的（或非全自有的）每套得1分，最高得4分。 2、疏通设备： 投标人具备疏通设备（1辆清洗车（专项作业车）、1辆吸污车（专项作业车）视为1套），最多计取2套最高得分，自有的每套得3分，租赁的（或非全自有的）每套得2分，最高得6分。 3、检测设备： 投标人具备检测设备（2台CCTV检测机器人、2台QV潜望镜，1台声纳视为1套），最多计取3套最高得分，自有的每套得1分，租赁的（或非全自有的）每套得0.5分，最高得3分。 4、安全设备： 投标人具备安全设备（2台毒气检测仪、2台长管呼吸器及2台鼓风机视为1套），最多计取2套最高得分，自有的每套得2分，租赁的（或非全自有的）每套得1分，最高得4分。 【注：1、供应商需提供上述所有设备（除清洗车和吸污车外）的发票复印件加盖公章及设备照片；车辆（清洗车和吸污车）提供行驶证和车辆照片； 2、上述机械设备如为租赁的，提供租赁合同（租赁期覆盖本项目服务期）及第1点相应材料； 3、具备清洗与吸污二合一功能的，只可计算一项，只作为清洗车或只作为吸污车计算。】 |
| 7 | 项目实施方案 | 8分 | 根据投标人结合本项目采购需求，就如何完成本项目各项任务的具体实施方案【包含但不限于针对本项目的现场踏勘、项目工作内容及工作方法、管网普查、雨污混接调查、管网疏通清淤、管网检测、管网非开挖修复、管网污泥及垃圾处理、资料编制、工期安排、质量保证承诺等内容】、工作方法的可行性、科学性、可操作性等进行评分。 1.投标人针对本项目就如何完成管网排查各项任务，管理特点，详尽的描述了本项目中管网排查任务的实施方案，方案内容描述详细，有自己的见解，且实施方案贴合本项目的实际得5.3-8分； 2.投标人针对本项目就如何完成管网排查各项任务，管理特点，描述了管网排查任务的实施方案，方案不够详细，基本贴合项目实际，但有一定不足，需进一步完善的得2.7-5.2分； 3.投标人针对本项目就如何完成管网排查各项任务，管理特点，管网排查任务的实施方案内容简单、工作方法不完善，不够贴合采购需求，方案不太合理的得0.1-2.6分。 【未提供不得分】 |
| 8 | 合理化建议 | 4分 | 根据投标人对本项目管网排查过程中涉及到的生产组织、质量安全、管网整改、智慧管网、“污水零直排区”长效管理平台以及本项目重点难点等方面提出了合理化建议进行评分。 1.合理化建议到位、科学、合理、完整，得2.8-4分； 2.合理化建议基本到位、科学、合理、完整，有一定不足需进一步完善，得1.4-2.7分； 3.合理化建议欠科学、合理、完整，得0.1-1.3分。 【未提供不得分】 |
| 9 | 突发事件应急预案 | 4分 | 根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案【包含但不限于窨井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、疫情防控事故、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案】是否科学、合理、完整及可行性、针对性进行评分。 1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，重大活动、突发事件应急预案贴合本项目的实际，能够充分保障项目的建设实施，得2.8-4分； 2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得1.4-2.7分； 3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得0.1-1.3分。 【未提供不得分】 |
| 10 | 安全文明作业方案 | 3分 | 根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案【包含但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、疫情防控专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容】是否科学、合理、完整及可行性、可操作性、针对性等进行评分。 1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，安全文明作业方案贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得2.1-3分； 2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得1.1-2分； 3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1-1分。 【未提供不得分】 |
| 11 | 项目负责人 现场演示讲解 | 5分 | 项目负责人对本项目上述实施方案的内容进行现场演示讲解。 注：可通过ppt等形式进行演示，演示时间限时6分钟。 |
| 12 | 售后服务 | 2分 | 根据投标供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等比较打分。 |

二、商务标评分，满分30分。

1、投标价格的合理性：分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后 二位）：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

2、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商；如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。