泰顺县政府采购

公开招标文件

（线上电子招投标）

| 采购编号 | TSCG202211004 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泰顺县寿泰溪暨会甲溪上游支流水质提升服务 |
| 招标单位式 | 公开招标 |
| 招标单位 | 温州市生态环境局泰顺分局 |
| 招标代理机构 | 温州广信工程管理有限公司 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二○二二年十二月

公开招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）	2

第二部分、招标内容及需求	6

第三部分、供应商须知	22

第四部分、政府采购政策功能相关说明	31

第五部分、合同格式	37

第六部分、附件-投标文件格式	42

第七部分、评标办法	58

注：采购文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 泰顺县寿泰溪暨会甲溪上游支流水质提升服务 |
|  | 项目编号 | TSCG202211004 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 招标单位式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 15400354.88元 |
|  | 采购人 | 名称：温州市生态环境局泰顺分局 地 址：浙江省泰顺县罗阳镇新城廊桥大道76号 传 真： / 项目联系人（询问）：阙贵长 项目联系方式（询问）：13858807291 质疑联系人：黄东东 质疑联系方式：15088550166 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理机构：温州广信工程管理有限公司 - 地 址：温州市泰顺县罗阳镇文祥大道171号鸿鑫大楼4楼 - 传 真： / - 项目联系人（询问）：夏朝森 - 项目联系方式（询问）：18367822771 - 质疑联系人：董人福 质疑联系方式：0577-67588537 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | （一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 合理确定分包转包预留中小微企业承担60%份额 （四）本项目不允许联合体投标。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 需要。中标供应商须在签订合同后5个工作日内向采购人提交合同金额1%的履约保证金。 |
|  | 采购文件发售时间及获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件，获取采购文件时应填写正确的电子邮箱（开标时文件传输均发至此邮箱）。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2022年 1 月 3 日 15点00分(北京时间)； 投标文件递交地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年 1 月 3 日 15 点00分 (北京时间)； 开标地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标。 |
|  | 评标地点 | 泰顺县公共资源交易中心5楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道117号）。 |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加采购大会的，视同认可采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程和采购结果提出异议，同时供应商因未在线参加采购而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。 （二）电子招投标开标及评审程序 1.采购会由采购代理机构主持，投标文件响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审； 3.在系统上公开资格和商务技术评审结果； 4.在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交招标代理机构备案。 3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本投标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构或采购人负责解释。 |

- 第二部分 招标内容及需求

一、采购内容

柘泰大桥和氡泉断面水质逐渐趋向III类水质，为了确保达到或优于Ⅱ类水质的目标，须对柘泰大桥和氡泉断面进行水质提升服务的招标。

根据效益分析，本项目实施投产后，可在最大程度上保障水质达标，且可有效提升交溪（位于柘泰大桥下游）、氡泉两个出境断面优质水占比（交溪断面：Ⅰ类无变化，Ⅱ类增加4.14%，Ⅲ类减少4.14%；氡泉断面：Ⅰ类增加0.27%，Ⅱ类增加6.93%，Ⅲ类减少7.21%）。

主要采购内容如下：

1、断面流域污染溯源调查分析

通过开展柘泰大桥和氡泉断面站位沿岸周边生活源、农业源、排污口污染及其他点源污染等各类污染源分布情况、排放现状和污染治理设施水平的调查，明确主要污染因子、污染物源头和空间分布，分析区域污染物主要来源及各类污染物构成特征，研判站位流域水环境污染主要潜在成因。

- 生活源

生活源调查对象分为城镇污水处理厂和农村污水处理设施。

城镇污水处理厂：数据调查以资料收集为主，依据相关城镇污水处理厂已有的监测数据，补充调查城镇污水处理厂纳管范围、纳管户数等。

农村污水处理设施：开展农污水质监测数据收集，为准确测算研究区域内农村生活污水主要污染物排放量，必要时开展农污设施污水排放量、浓度抽样调查检测。

根据收集的资料，测算城镇生活污水直排量和农村生活污水排放量。

- 农业源

农业源调查对象分为种植业和畜禽养殖业。

种植业：数据调查以资料收集方式为主，调查河流所在街镇的农业各种植类型（耕地、园地等）种植规模、施用农药及化肥的种类和数量。

畜禽养殖业：数据调查以资料收集方式为主，调查河流所在街镇的规上和散养户畜禽养殖场名称、养殖种类、养殖数量、粪污清理方式等。

- 排污口污染

综合运用无人机航测、无人船巡查等手段对柘泰大桥和氡泉断面站位流域两岸排水口（暗管）进行全面排查，无人船对河流（河段）排水口（暗管）的排查频次原则上每年不少于2次。无人船第一次巡查工作需初步探测各河流（河段）存在的疑似暗管点位，经现场核实与无人机红外探测比对后，形成巡查暗管点位信息清单，包括疑似暗管点位经纬度，深度及影像图等信息。第二次巡查工作要求在晴天开展，通过无人船巡查结果，明确各河流（河段）暗管有无排水。

结合两次巡查结果，最终确定存在河流水环境污染的排污口调查清单。

- 其他点源污染

根据站位流域现场实际情况，开展流域水产养殖、船舶运输等其他点源污染调查。

2、河流沿程水质变化进行监测

通过无人船巡航及人工现场检测，开展河流沿程水质变化分析，监测指标应包含氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数4个参数指标，分析评价各断面流域水质沿程变化趋势，分析明确断面流域重点污染区域。

3、站位水质治理方案

为保证柘泰大桥和氡泉断面水质达到或优于Ⅱ类水质的目标，计划在柘泰大桥和氡泉断面该两处断面投入处理能力为1万m3/天的磁混凝设备各一台进行水质提升处理。本次项目不仅限于单一设备处理方式，供应商需结合其他水处理技术服务保障站位水质达标。

4、水质达标管控方案

根据柘泰大桥和氡泉断面水质达标情况，结合污染溯源调查分析报告及河流沿程水质监测分析报告，提出切实可行的断面流域水质达标管控方案，为相关部门决策提供依据。

二、相关规范及标准

（一）本项目的设计依据以下标准，但不限于：

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订);

（2）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订);

（3）《中华人民共和国水法》(2016年修订);

（4）《中华人民共和国水土保持法》(2010年修订);

（5）《浙江省水污染防治条例》(2020年修订);

（6）《浙江省城镇污水集中处理管理办法》(浙江省人民政府令第 265号);

（7）《浙江省河道管理条例》(2020年修订);

（8）《浙江省城镇生活垃圾分类管理办法》(2018年);

（9）《浙江省跨行政区域河流交接断面水质监测和保护办法》(2021年修订):

（10）《浙江省农村生活污水处理设施管理条例)(2020年)。

（二）标准和技术规范

（1）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);

（2）《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021);

（3）《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018);

（4）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015);

（5）《农村生活污水处理设施污水排入标准》(DB33/T1196-2020);

（6）《环保工程设计文件编制深度规定》(2013年修订版);

（7）《室外排水设计规范》(GB50014-20062016年版)

（8）《室外给水设计规范》(GB50013-2006);

（9）《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);

（10）《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138-2002);

（11）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003);

（12）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

（13）《防洪标准》(GB50201-2014);

（14）《供配电系统设计规范》(GB50052-2009);

（15）《低压配电设计规范》(GB50054-2011);

（16）《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T50063-2008);

（17）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T50062-2008);

（18）《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010);

（19）《电力工程电缆设计规范》(GB50210-2007);

（20）《自动化仪表选型设计规范》(HG/T20507-2014);

（21）《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012);

（22）《河道整治设计规范》(GB50707-2011);

（三）其他参考资料

（1）《泰顺县城镇生活垃圾处理专项规划（2019-2035）》；

（2）《泰顺县全域“无废城镇”建设工作方案》（泰政办〔2020〕41号）；

（3）《泰顺中心城区控制性详细规划修编》（2018年）；

（4）《泰顺县2020年度农村生活垃圾分类工作实施方案》（泰农〔2020〕39号）；

（5）《泰顺县城镇生活垃圾分类易腐垃圾直运试行方案》（泰分类﹝2019﹞1号）；

（6）《泰顺县城镇排水专项规划（2020-2035）》；

（7）《泰顺县畜禽养殖禁养区划定方案》（泰政办〔2020〕8号）；

（8）《泰顺县“十四五”水安全保障规划》（泰水〔2021〕1号）；

（9）《泰顺县老城区排水管网整治两年攻坚行动方案（2020-2021年）》（泰政发〔2020〕78号）；

（10）《泰顺县城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021 年）》（泰住建〔2020〕36号）；

（11）《泰顺县美丽河湖建设实施方案（2019-2022年）》（泰水〔2019〕158号）；

（12）泰顺县柘泰大桥国控断面所在寿泰溪水体“一点一策”治理方案（2021-2023年）。

注：以上规范标准如有最新版本，按最新发布的规范标准文件执行。

三、采购清单

## （1）采购清单

| 泰顺县寿泰溪暨会甲溪上游支流水质提升服务预算清单（柘泰大桥断面处、氡泉断面处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 系统名称 |  | 设备设施名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单项单价最高限价 | 单项总价最高限价 | 备注 |
| 1 | 10000m³/天的磁混凝设备 | 沉淀池箱体 | 设备箱体 | 池体尺寸：12800×3600×3300mm，减速机nord | 套 | 2 | 3148200 | 6296400 | 含沉淀区及加药设备间 |
|  |  |  | 沉淀区部分 | 沉淀区3600×3600×3300 | 套 |  |  |  | 刮泥机，填料，水槽等 |
|  |  |  | 阴离子加药装置 | PY3-1800，三箱自动加药 | 套 |  |  |  | 箱体材质：SUS304 |
|  |  |  | 阴离子计量泵 | 规格：1200L/H功率：0.75kw | 套 |  |  |  | 1用1备 |
|  |  |  | PAC溶解槽 | 1500×1500×1600mm（H） | 套 |  |  |  | 箱体材质：PP |
|  |  |  | PAC搅拌器 | N=1.1kw，转速97r/min | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | PAC计量泵 | 规格：500L/H功率：0.37kw | 套 |  |  |  | 1用1备 |
|  |  | 反应区箱体 | 专用反应池 （含操作间） | 池体尺寸：12800×3000×3000mm， | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | T1反应池 | 材质：不锈钢，桨叶式搅拌器， N=3kW/380V，定频 | 套 |  |  |  | 尺寸：3000×3000×3000mm |
|  |  |  | T2反应池 | 材质：不锈钢，桨叶式搅拌器， N=3kW/380V，定频 | 套 |  |  |  | 尺寸：3000×3000×3000mm |
|  |  |  | T3反应池 | 材质：不锈钢，桨叶式搅拌器， N=4kW/380V，变频 | 套 |  |  |  | 尺寸：3000×3000×3000mm |
|  |  |  | 回流泵 | Q=30m³/h，1用1备，变频 | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 污泥流量计 | LDB-80S,DN80,4.5-45m³/h，220V | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 磁回收系统 | 高速剪切机 | 剪切机构材质：非金属高分子耐磨材料，永不磨损 超长寿命；N=1.5kW/380V | 套 |  |  |  | Q=0~15m³/h，变频 |
|  |  |  | 磁分离机 | 材质：铷铁硼永磁、304不锈钢；磁种回收率≥99%，磁场强度≥5000GS N=1.5kW/380V | 套 |  |  |  | Q=0~12m³/h，变频 |
|  |  | 污泥处理系统 | 脱水设备间 | 6000X2400x3000mm | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 叠螺式污泥脱水机 | 型号：351处理能力0~100Kg-Ds/h | 套 |  |  |  | 协信 |
|  |  |  | 污泥泵 | 污泥螺杆泵，Q=15m³/h | 套 |  |  |  | 1用1备 |
|  |  |  | 阳离子加药装置 | PY3-1000，三箱自动加药 | 套 |  |  |  | 箱体材质：SUS304 减速机为齿轮减速机 |
|  |  |  | 阳离子计量泵 | 规格：600L/H功率：0.75kw | 套 |  |  |  | 1用1备 |
|  |  |  | 污泥浓缩池 | 3600X3600x3300mm | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 浓缩池刮泥机 | 直径3600，功率：0.75kw | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 电仪系统 | 含电控箱、PLC、高低压电器元器件、变频器等 | 电气元器件正泰或施耐德、PLC西门子，台达，西门子或ABB，触摸屏昆仑通态14寸，4G通讯模块，外壳不锈钢 | 批 |  |  |  | 尺寸：800X450X1900mm |
|  |  | 杂项 | 运费 |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装费 |  | 项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 调试药剂及电费 |  | 月 |  |  |  |  |
|  |  | 其他设施 | 设备内部管路相关器件 |  | 套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 初备磁粉 |  | 吨 |  |  |  |  |
|  |  |  | 走道护栏爬梯 | 碳钢防腐 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 变压器 |  | 油浸式变压器 | 200kw | 套 | 1 | 132936 | 132936 | 由国家电力局统一提供安装，该项价格不可调整 |
| 3 | 变压器 |  | 油浸式变压器 | 200kw | 套 | 1 | 186400 | 186400 | 由国家电力局统一提供安装，该项价格不可调整 |
| 4 | 进水泵 |  | 250WQ600一20一55潜污泵 | 流量：500m³/h，扬程：9m，功率：22kw，转速：1450r/min。 | 台 | 2 | 37800 | 75600 |  |
| 5 | 进水泵 |  | 250WQ600一20一55潜污泵 | 流量：450m³/h，扬程：18m，功率：45kw，转速：1450r/min。 | 台 | 2 | 42300 | 84600 |  |
| 6 | 耦合装置 |  | 耦合装置 | GAK-250 | 套 | 4 | 2700 | 10800 |  |
| 8 | 电容器柜 |  | 进水柜 | 10000吨进水柜，1800*800*400mm | 台 | 2 | 52328.72 | 104657.44 |  |
|  |  |  | 配电柜 | 10000吨配电柜，1800*800*400mm | 台 | 2 | 52328.72 | 104657.44 |  |
| 9 | 阀门 |  | 止回阀 | H44T-10 220 | 只 | 4 | 2000 | 8000 |  |
| 10 | 设备基础 |  | 设备基础所需的施工费用 |  | 项 | 1 | 1550304 | 1550304 |  |
| 11 | 运维费用 |  | 药剂 |  |  |  |  |  | 运行背景：10000吨磁混凝异位净化设备，每日运行24小时，每年运行200天计入，总计3年运行费用。 |
|  |  |  | PAC干粉 |  | 公斤 | 540000 | 2.8 | 1512000 |  |
|  |  |  | PAM阴离子 |  | 公斤 | 36000 | 13 | 468000 |  |
|  |  |  | PAM阳离子 |  | 公斤 | 24000 | 17 | 408000 |  |
|  |  |  | 磁粉补充 |  | 公斤 | 48000 | 2.2 | 105600 |  |
|  |  |  | 电费 |  | 度 | 2016000 | 0.8 | 1612800 |  |
|  |  |  | 人工 |  | 天 | 1200 | 833 | 999600 |  |
|  |  |  | 淤泥处置费 |  | 吨 | 4800 | 300 | 1440000 |  |
| 12 | 技术服务 |  | 《泰顺县柘泰大桥及氡泉断面流域污染溯源调查分析报告》、《泰顺县柘泰大桥及氡泉断面流域河流沿程水质监测分析报告》、《泰顺县柘泰大桥断面、氡泉断面水质达标管控方案》 |  | 项 | 1 | 300000 | 300000 | 3年 |
| 15400354.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术要求

（一）技术服务成果

1、在服务期3年内每年提交《泰顺县柘泰大桥及氡泉断面流域污染溯源调查分析报告》、《泰顺县柘泰大桥及氡泉断面流域河流沿程水质监测分析报告》及《泰顺县柘泰大桥及氡泉断面水质达标管控方案》各一份。

2、成果验收：由业主组织邀请相关专家验收，提交的成果应通过专家验收，相关费用由委托方支付。

（二）设备

磁混凝沉淀池系统（加介质、沉淀、污泥浓缩）

1、磁混凝沉淀池系统是基于当前最先进的加载沉淀池的基础上进行改进，将化学混凝、机械搅拌、加载沉淀、斜管分离等各种有利于固液分离的技术进行高度集成，既保持了加载沉淀池的高速、紧凑、出水水质好、抗冲击能力强、节约运行费用的优势,又增加了操作运行的灵活性，可以针对不同的水质和应用实现不同介质的投加，或无需投加的灵活性。

2、完整的磁混凝沉淀池系统包括混凝反应池、絮凝反应池、预沉淀（90%的絮体进入斜管分离前已在此区沉淀浓缩）、斜管分离区和介质回收等几大组成部分。具体构成详见图4.2-1。

图4.2-1 磁混凝净化成套设备工艺流程图

3、均流式磁分离沉淀系统技术就是在普通的混凝沉淀工艺中同步加入磁种（磁粉），使之与污染物絮凝结合成一体，用以加强混凝、絮凝的效果，使生成的絮体密度更大、更结实，从而达到高速沉降的目的。磁种（磁粉）可以通过磁鼓回收循环使用。

4、整个工艺的停留时间很短，因此对包括 TP 在内的大部分污染物，出现反溶解过程的机率非常小，另外系统中投加的磁种（磁粉）和絮凝剂对细菌、病毒、油及多种微小粒子都有很好的吸附作用，因此对该类污染物的去除效果比传统工艺要好。同时由于其高速沉淀的性能，使其与传统工艺相比，具有速度快、效率高、占地面积小、投资小等诸多优点。

5、初期均流式磁分离沉淀系统技术在水处理工程中实际应用极少，原因是磁种（磁粉）的回收问题一直没有得到很好地解决。现在这一技术难题已被成功解决，磁种（磁粉）回收率可达95%以上，这样，磁混凝沉淀工艺的技术优势和经济优势就得到了充分体现。同时由于均流式磁分离沉淀系统技术高速沉淀的性能，使其与传统工艺相比，具有诸多优点：①沉淀速度快；②表面负荷高占地面积小；③有效优化药剂投加量；④污泥浓度高；⑤出水效果好。

6、在整个工艺流程中起到较为重要作用的是磁种（磁粉），其具有以下特点：磁种（磁粉）能够与混凝絮体结合，磁种（磁粉）比重较大从而增大了混凝絮体的密度，加快了混凝絮体的沉淀速度，磁种（磁粉）随混凝絮体沉淀于高效沉淀池底部；磁种（磁粉）表面经过处理后具有物理吸附和电荷吸附作用，可以进一步去除水体中的污染物质。

7、磁混凝沉淀池系统工艺优点：

（1）沉淀效率高-磁混凝沉淀池系统的澄清池为形成能快速沉淀的絮体创造了良好的条件，同时辅以外加介质、斜管分离的特性以及完善的水力设计，使系统的上升流速可高达20-30m/h。

（2）出水稳定优异-良好的混凝絮凝条件，加强了对污染物特别是SS的捕捉和聚集；斜管对剩余絮体的去除可产生优质出水。其优异的悬浮物去除能力可以媲美常规过滤，同时总磷可小于0.3mg/L。

（3）占地面积小-超高的上升流速、极短的反应时间要求，紧凑的结构设计，使磁混凝沉淀池系统成为当前最紧凑的沉淀系统之一。其占地比当前普遍使用的高效沉淀池还少40%以上。

（4）抗冲击能力强-通过污泥回流来保证絮凝反应池极高的污泥浓度（3-5g/L左右）是磁混凝沉淀池系统的正常工况，与原水中的污泥浓度相比，循环污泥的浓度高很多，原水浓度的变化不会影响到此工况条件，因此也不会破坏絮体的形成，也就不会影响系统的正常运行。

（5）节约运行药剂-完美的搅拌反应特别是叶轮的结构设计提高了药剂的反应效率，同时污泥回流的设置可进一步回收利用未被完全利用的药剂，使得系统达到相同反应效率所需的药剂大大减少。一般能节约10-20%的药剂使用量，从而节约运行费用。

（6）基建费用、运转费用节省，操作管理、运行维护方便，设备及材料使用寿命长。

（7）工艺流程简单，一体化设备为模块化结构，拼接单元便于拆卸，移动或扩建。

两种沉淀池设备方案比较见表4.2-1，由表可知，磁混凝沉淀池系统处理效率较高，同时将沉淀及污泥浓缩两个功能结合为一体，最大程度的节省了建设用地（较方案一用地节省70%），降低了土建造价。同时，因为自动化程度较高，便于运维管理，降低了管理风险，特别适合较大水量污水的沉淀处理，所以预处理设施物化工艺选择磁混凝技术。

磁混凝沉淀成套设备主要包括混凝系统、沉淀系统、磁种循环系统、污泥处理系统及电控系统，能快速去除水中悬浮物、TP等污染物，工艺流程如下：

（1）污水通过污水泵提升到混凝反应器时加入助凝剂，进入混凝反应器的快速反应单元，与一定浓度磁性物质混合均匀；

（2）含有一定浓度磁性物质的水体，在絮凝剂作用下，完成磁性物质与非磁性悬浮物的结合，形成含磁絮团；

（3）经过混凝反应后，出水流入磁混凝专用澄清池，实现含磁絮团与水体的快速分离，出水流入中间水箱；

（4）由澄清池排出来的含磁絮团经磁回收系统实现磁性物质和非磁性污泥的分离，磁性物质回收再利用，污泥进入污泥处理系统。

主要设备功能描述

1、絮凝搅拌设备

由于混合絮凝池中的磁粉保有量较大，混合液的整体密度较大，需要较大的搅拌功率。搅拌桨叶需要采用较为特殊的流线型设计，保障含有磁粉的絮凝团处于悬浮状态而不被打散。一般情况下一、二级混凝池搅拌速度控制在80-100 r/min，控制转速跟磁粉保有量有关，确保污染物彻底被絮凝收集，同时磁种充分挂牢絮凝物，加大絮凝物比重，充分实现加载沉淀速度，确保出水水质净化彻底。

2、高剪机

磁混凝澄清工艺产生的污泥中含有大量的磁粉，污泥首先进入高剪机（高速剪切解絮机）将混凝絮体打碎，通过特殊的流道设计和高速旋转设备产生高强度剪切力，使磁粉与絮体分离，然后通过磁分离机实现磁粉的回收和循环利用。一般情况下高剪机采用阿基米德螺旋线刀盘结构，剪切刀盘和破碎轮均为高强耐磨合金材质，具有剪切和破碎离散双重作用，确保磁泥剪碎离散充分。性能良好的剪切机具有高转速、低噪音、寿命长、剪切碎泥能力强的特点。

3、磁分离机

磁分离机是实现磁粉高效回收的关键设备，水处理行业常用转鼓式永磁分离器，磁源多为由铁基、镍基、钻基以及稀有金属基的铁磁质制备而成，产生的磁场强度为5000GS。磁分离机由固定的磁性和转动的非磁性圆筒构成，含有磁粉的化学污泥经过高剪机解絮后进入分离器，固定磁极将磁粉吸出并附着在滚筒表面，通过滚筒旋转实现与非磁性物质的分离。磁粉回收率是衡量磁混凝澄清工艺优劣的关键指标，形成的磁场强度及其衰减率是影响磁分离机性能的核心技术。

4、药剂制备投加装置

药剂制备投加装置融药剂的制备、投加于一体，与分离机配套使用，用于实现PAC和PAM两种药剂的计量投加。PAC制备投加装置由搅拌、投加两部分组成，搅拌部分负责药剂的制备；计量单元则通过计量泵将药液从储液箱定量地投加到混凝系统。PAM采用连续制备投加装置，可实现自动投加干粉和连续配制。

5、磁混凝专用澄清池

澄清池主要作为从混凝反应系统流入的带有含磁絮团的污水停留和快速的固液分离，上清液排出或循环使用，含磁絮团自动排入污泥暂存池。该系统采用六项独家专利，水头损失小，排泥浓度高，布水均匀水体扰动小，上清液上升流失缓慢，利于沉降，确保水质清澈稳定抗冲击能力强。

6、配套设施

泵阀及管路。沉淀池底部的污泥磁粉含量高、粘度大，需要采用适合输送粘稠液 体和含有硬质颗粒介质的水泵、阀门及配套管路，对耐磨性能要求较高。

高压清洗系统。由于磁粉密度远大于絮体污泥，运行过程中容易在管道中沉积、板结，尤其是污泥泵停止运行时，需要对配套管路进行高压冲洗，将残留磁粉冲洗至管道以外。

澄清池出水设施。澄清池出水设施包括出水堰等。污水中存在一些极小颗粒会随水流上升，磁混凝澄清池对密度小于水的漂浮物去除能力有限，用于深度处理时池体表面会有部分碎屑滞留在水流较缓的角落附近，宜采用孔堰出水，使表层碎屑不进入后续工艺，磁混凝工艺连续运行更可靠更稳定。

（三）设计指标

设计处理能力为1万m3/d，总磷进水浓度为0.30mg/L，出水浓度为0.03mg/L，总磷削减量为2.7kg/d。

运维要求：每年运行200天，每天24小时运行，处理能力为416.7m3/h，出水总磷浓度≤0.3mg/L。

五、商务要求

（一）设备要求

1. 拟投入设备质保要求

（1）投标人应按照本项目特点提供长期良好的服务，包括但不限于投标文件中提供详细具体的服务承诺条款及保证。保证设备经过正确安装、合理操作和维护保养，运转良好。

1.2 总价包含的风险范围：

（1） 因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的临时措施；若因天气等其他不可抗力因素及非中标人因素耽误工期的，不计入总工期内，工期顺延。

（2） 合同规定的其他费用及风险包干费用，包括招标文件要求的服务质量和赶工措施费用等。

1.3 本项目所有设备在运营期满后如有发现设备需维修、更换、调整等情况的，中标单位需修复完整。待设备修复完毕后，通知招标单位进行现场确认。招标单位确认无误并进行试运行一个月后，未出现异常情况。中标单位将设备无偿移交给招标单位，并与招标单位书面确认移交。招标单位接收设备后，可自行选择由中标单位继续进行设备的运营维护或对运行维护的进行重新招标选择运营维护的单位。

1.4 投标人对本次使用的设备及产品提供现场安装、调试及产品正常运行维护。

1.5 投标人需承诺对前端设备进行定期巡检、维护，若涉及因设备或安装问题导致的安全事故均由中标人承担责任。

1.6 投标人应充分考虑河道泄洪功能，并做好应对泄洪措施，并承担项目实施期间（含运行期）一切安全责任及费用。

2. 设备运维要求

2.1对水质提升服务设备进行定期检修和保养，如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。

2.2 提供、配置并定期更换设备所需的试剂，按照招标文件要求做好相关记录和标识。

2.3 中标方具备完善的备品备件供应渠道，必须在标书中列举运维期间的耗材、备品备件清单，日常运维中需要的耗材和备品备件由中标方负责提供。在仪器设备故障，无法及时恢复时需提供相应性能正常的备机用于监测。

2.4 中标方必须承诺人员专门实施本项目设备的运维人员，因技术人员运维不当造成仪器损坏由该中标方承担相应责任并赔偿损失。采购方有权对中标方安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，采购方有权要求更换技术人员，中标方在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。

2.5 运维人员每个工作日进行对水质提升设备进行巡查，并填写设备的日远程巡视结果记录表，每次运维后据实填写现场运维记录。中标方必须安排数据监控人员每日查看水质提升系统状况、监测数据及各发布平台联网情况，安排运维人员节假日值班。

2.6 其它要求

（1）投标人应熟悉本项目所有设备的运行状况，技术人员熟悉掌握本项目所含主要设备的日常维护和常见故障诊断方法。

（2）为保障国定法定节假日期间设备的有效运行，中标方必须合理安排人员节假日值班表提供给业主方，要求值班人员的手机全天候保持畅通。

（3）投标人应提供完整的设备实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（4）实施本项目的设备维护人员应配备专用工具，包括但不限于便携式电脑、万用表、远程查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2.7 应急措施要求

设备故障当设备出现故障时，须在 24 小时内进行故障处理并上报采购方，如 24 小时内无法排除故障，并及时用电话与书面形式报告采购方，协商处理方案。故障处理结束后，报告采购方，由采购方确认故障处理意见。

（二）人员要求

项目施工期间：

| 派驻人员 | 投入最低人员数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |  |
| 技术负责人 | 1 |  |
| 检测人员 | 2 |  |
| 断面驻场负责人 | 2 |  |
| 安全员 | 2 |  |
| 合计 | 8 |  |

运营维护期间：

| 派驻人员 | 投入最低人员数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 断面驻场操作工 | 4 |  |
| 合计 | 4 |  |

▲本项目派驻人员总人数不得少于12人，以上人员均须提供相关人员社保机构养老保险交纳清单或证明。

1、人员配备应包括专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，水质检验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）。▲以上人员均须派驻泰顺，项目负责人和技术负责人经主管部门和乡镇书面同意才能离开泰顺。人员工资福利、社保、食宿、办公等费用均需自行承担，包含在投标总价中。如在服务期内遇台风、洪水、上级部门检查等特殊情形的，中标单位必须按招标单位要求增加临时人员投入的，中标单位必须增加人员，同时临增人员的费用由中标单位承担，中标单位自行注意报价风险。

2、如果本招标文件要求的最低人数不能满足中标单位运维人员要求的，中标单位自行增加人员，自行承担人员费用。同时本项目允许在污水处理量未达到满负荷情况下适当减员，减员数量须书面汇报采购人同意后实施。采购人在确定中标单位后对中标单位人员工资、福利等报价内容不予调整。

（三）服务要求

1、本项目水质提升目标：项目断面通过生态治理，保证断面水质达到地表水质II类考核标准。

2、本项目为固定总价加风险包干项目，中标人自行设计和优化增加的工艺设备招标单位不再支付任何额外费用。

3、运营期间内投标人需配备服务人员，每天按照上班时间或突击检查根据招标单位要求进行巡逻管理，并汇报当日水质情况。

4、投标人须保证若在项目实施及运营期间破坏沿岸绿化的，须按原标准恢复。

5、在实施过程中，中标方应采取有效的安全防护措施，设置安全区域，安全警示标志及围挡等，确保实施过程中的安全，中标方承担项目实施期间（含运行期）发生的所有安全问题的全部责任和因此产生的一切费用，招标单位不承担中标人的安全生产责任及相关费用。

6、投标方需针对本项目特点提出运营期的措施方案。措施方案应包括：a.实施项目的具体方案；b.运营期拟投入的技术人员；c.运营期遇紧急情况的应急处理措施；d.运营期应达到的水质标准；e.运营服务产生的填料废物和固废等由中标人自行按规范处理并承担其相关费用。

（四）项目要求

1、本项目费用为水质提升技术服务费用，包含污染溯源调查分析、河流沿程水质监测分析、断面水质达标管控方案、设备运维及基础建设等费用，投标方应按市场价格标准自行提供使用的设备、耗材及技术服务等内容综合报价。

2、项目设备安装期为15个日历天，不能延误，否则延误1天扣罚1000元。

3、现场踏勘

（1）本项目招标单位不集中组织踏勘，投标方可自行到现场踏勘以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标方应自行承担踏勘现场所发生的费用。

（2）招标单位向投标方提供的有关现场的数据和资料，是招标单位现有的能被投标方利用的资料，招标单位对投标方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、运营期与边界条件

（1）运营期：设备安装完成经验收后，进行为期3个月的试运行，3个月试运行期满后设备正常运行，以使河道水质（以下简称水质）达到考核标准，运营维护期为3年，从正常运行开始计算时间（详见合同）。

（2）考核断面：柘泰大桥和氡泉断面。

（3）边界条件：柘泰大桥断面为Ⅲ类水质，氡泉断面为Ⅱ类水质有滑向Ⅲ类的危险。

5、考核标准

（1）日常监测：运营期内以月为单位进行日常监测平均达到85%及以上的合格率。断面考核按月为考核周期，如以柘泰大桥和氡泉断面联网监测平台出具的数据每日考核一次（日平均数据达到考核指标要求为合格），合格率=日考核达标天数/30天。

（2）上级检查考核：保证通过上级考核（按每月1次计）。

（3）经过本水质提升服务，要达到全年平均值稳定达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质目标（具体指标以省、市考核指标为准）。如在实施过程遇到相关政策调整了考核标准，将以实际实施的考核标准为准。中标供应商应无条件配合招标单位的考核。

（4）除了水质考核需达标，在项目实施过程中，中标单位应保证人员到岗率，保证设备的正常运行、保证设备现场环境及现场周边环境的卫生干净整洁等要求。

（5）在实施过程中，除了水质达标II类的要求外，对于实施过程中的出现的（除了水质未达到II类）的其他问题应积极配合招标单位提出的整改要求做出整改。若整改不到位，招标单位将作出书面警告；经书面警告后依旧整改不到位的，扣除当年应付合同价款项的1-10%作为处罚，且招标单位可根据实际情况，有权要求终止合同，并向中标单位提出违约赔偿及直接的经济损失和间接的经济损失。

6、考核结果

（1）保证水质通过省、市、县级要求的考核标准。若在项目实施期间有相关检查的，积极配合招标单位做好检查工作。检查期间，出现考核不通过导致招标单位被检查单位扣分的，招标单位可视情节的严重性，对中标供应商按照相关约定进行承担责任（详见合同）。

（2）两个断面分别进行考核。若年度断面水质考核平均值达到II类水质要求，支付该断面的相应费用。若年度断面水质考核平均值未达到II类水质要求，不支付该断面的相应费用。 （具体支付时间以财政拨付时间为准）

7、特殊情况

（1）出现超出边界条件的工况时，中标方全力采取措施尽量力保断面达标。属重特大环保案件事故发生的，双方应共同协商解决方案。

（2）夏季排涝放闸及放闸后3天内不计入统计，或蓄水前后3天内不计入统计。

8、中标后，采购人将组织专家对供应商的水质提升方案（施工、运维、基础建设）进行评审，直到评审通过后方可进入施工。连续3次评审不能通过的，采购人有权单方面终止合同，不赔偿任何损失。评审费用由供应商负责承担，在投标报价时综合考虑。供应商必须配备足够的设备、人力以及后续运维期间完成水质提升的相关工作。

九、项目交付与报价

（一）项目交付

1、交付地点：柘泰大桥和氡泉断面

2、交付时间：合同签订后且具备开工条件的30个日历日内，中标方需完成项目施工安装，水质达到验收标准。设备安装完成经验收后，进行为期3个月的试运行，3个月试运行期满后设备正常运行，水质达到考核标准。进入运营维护期，运营维护期为3年。

3、交付与支付：资金支付方式按总金额分三年平摊金额付费,一年一付,两个断面分开审核支付。断面处经考核断面水质达到Ⅱ类考核目标的断面予以支付相应费用，断面处经考核水质达不到考核目标的，该断面处不予付款。三年后运维采购参照本支付方式。

4、付款方式：

具备付款条件后，乙方提供相应的增值税发票并经甲方确认无误后7个工作日内支付相应的合同价款。（具体支付时间以财政拨付时间为准）

5、三年支付期满后，投标供应商无偿将该项目涉及的设备、基础建设等内容无偿赠予招标单位，且保证设备正常运行。

（二）服务内容及相关要求：

1、本项目费用为水质提升技术服务费用，包含污染溯源调查分析、河流沿程水质监测分析、断面水质达标管控方案、设备运维及基础建设等费用，投标方应按市场价格标准自行提供使用的设备、耗材及技术服务等内容综合报价。

2、项目设备安装期为15个日历天，不能延误，否则延误1天扣罚1000元。

3、现场踏勘

（1）本项目招标单位不集中组织踏勘，投标方可自行到现场踏勘以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标方应自行承担踏勘现场所发生的费用。

（2）招标单位向投标方提供的有关现场的数据和资料，是招标单位现有的能被投标方利用的资料，招标单位对投标方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、运营期与边界条件

（1）运营期：设备安装完成经验收后，进行为期3个月的试运行，3个月试运行期满后设备正常运行，以使河道水质（以下简称水质）达到考核标准，运营维护期为3年，从正常运行开始计算时间（详见合同）。

（2）考核断面：柘泰大桥和氡泉断面。

（3）边界条件：柘泰大桥断面为Ⅲ类水质，氡泉断面为Ⅱ类水质有滑向Ⅲ类的危险。

5、考核标准

（1）经过本水质提升服务，断面水质必须达到《山区26县跨越式高质量发展实绩考核指标体系和评分细则》的考核要求，即水质全年平均值稳定达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质目标。如在实施过程遇到相关政策调整了考核标准，将以实际实施的考核标准为准。中标供应商应无条件配合招标单位的相关考核。

（2）除了水质考核需达标，在项目实施过程中，中标单位应保证人员到岗率，保证设备的正常运行、保证设备现场环境及现场周边环境的卫生干净整洁等要求。

（3）在实施过程中，除了水质达标II类的要求外，对于实施过程中出现的（除了水质未达到II类）其他问题应积极配合招标单位提出的整改要求做出整改。若整改不到位，招标单位将作出书面警告；经书面警告后依旧整改不到位的，扣除当年应付合同价款项的1-10%作为处罚，且招标单位可根据实际情况，有权要求终止合同，并向中标单位提出违约赔偿及直接的经济损失和间接的经济损失。

6、考核结果

（1）两个断面分别进行考核，保证断面水质达到考核标准。若年度断面水质考核平均值达到II类水质要求，支付该断面的相应费用。若年度断面水质考核平均值未达到II类水质要求，不支付该断面的相应费用（具体支付时间以财政拨付时间为准）。

（2）若在项目实施期间有相关检查的，积极配合招标单位做好检查工作。检查期间，出现考核不通过导致招标单位被检查单位扣分的，招标单位可视情节的严重性，对中标供应商按照相关约定进行承担责任（详见合同）。

7、特殊情况

（1）出现超出边界条件的工况时，中标方全力采取措施尽量力保断面达标。属重特大环保案件事故发生的，双方应共同协商解决方案。

（2）夏季排涝放闸及放闸后3天内不计入统计，或蓄水前后3天内不计入统计。

8、中标后，采购人将组织专家对供应商的水质提升方案（施工、运维、基础建设）进行评审，直到评审通过后方可进入施工。连续3次评审不能通过的，采购人有权单方面终止合同，不赔偿任何损失。评审费用由供应商负责承担，在投标报价时综合考虑。供应商必须配备足够的设备、人力以及后续运维期间完成水质提升的相关工作。

（三）付款方式及交付：

1、交付地点：柘泰大桥和氡泉断面

2、交付时间：合同签订后且具备开工条件的45个日历日内，中标方需完成项目施工安装，水质达到验收标准。设备安装完成经验收后，进行为期3个月的试运行，3个月试运行期满后设备正常运行，水质达到考核标准。进入运营维护期，运营维护期为3年。

3、交付与支付：资金支付方式按总金额分三年平摊金额付费,一年一付,两个断面分开审核支付。断面处经考核断面水质达到Ⅱ类考核目标的断面予以支付相应费用，断面处经考核水质达不到考核目标的，该断面处不予付款。三年后运维采购参照本支付方式。

4、付款方式：

具备付款条件后，乙方提供相应的增值税发票并经甲方确认无误后7个工作日内支付相应的合同价款。（具体支付时间以财政拨付时间为准）

5、三年支付期满后，投标供应商无偿将该项目涉及的设备、基础建设等内容无偿赠予招标单位，且保证设备正常运行。

第三部分、供应商须知

- 一、说明

1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4.安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得服务或货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由投标人承担。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

9.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件下载网址：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）,采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

10.▲本项目采用公开招标招标单位式进行采购，在采购过程中，评审小组可以根据采购文件和情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。

- 二、采购文件

- 1.采购文件

1.1 采购文件的发放

本项目投标供应商直接在网上下载采购文件。

- 1.2 采购文件约束力

供应商一旦获取了本项目采购文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

- 2.采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在采购文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

- 3.采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改采购文件，并通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

- 三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。

- 2.1《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1. | 开标一览表（见附件一（一）） |
| 2. | 投标分项报价表（见附件一（二）） |
| 3. | 随机备品备件、专用工具清单（见附件一（三））（如有） |
| 4. | 耗材、设备零件、易损件、备品备件报价表（见附件一（四））（如有） |

- 2.2 《资格文件》组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-8项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
|  | 供应商特定资格条件证明（如有） |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 近一年月供应商财务报表（新成立单位，应提供情况说明） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见附件二） |
|  | 依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料和依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（见附件三） |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（见附件四） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前 均可） |
|  | 法定代表人身份证明书（见附件五（一））或法定代表人授权书（见附件五（二）） |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1；本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”）。 （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

- 2.3 《商务技术文件》组成

| 技术部分（▲序号1-5项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
| --- | --- |
| 1. | 投标函（见附件六） |
| 2. | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件七） |
| 3. | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件八） |
| 4. | 商务偏离表（见附件九（一））、技术偏离表（见附件九（二））（如有偏离须明确列出，如不存在偏离则填写无） |
| 5. | 项目人员概况（见附件十） |
| 6. | 投标供应商认为有必要提供的其他材料或证明（附件十一） |
| 7. | 政府采购活动现场确认声明书（附件十二） |
| 8. | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 9. | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3.投标内容填写说明

供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

4.投标报价

4.1 供应商应按采购文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。

4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 四、投标文件

1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5. 投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间递交电子投标文件。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 五、开标和评标

- （一）开标准备

1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

- （二）电子招投标开标及评审程序

1.开标会由采购代理机构主持，投标响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.评审小组对报价情况进行评审；

5.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

2.评标

2.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照采购文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。评审小组依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）评审小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整采购文件及招标单位案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。

3）综合评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评审小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评审小组认定。

2.5▲评审小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

2.6 评审小组在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。

2.7 评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8评审小组对未中标(成交)的供应商不作解释。

2.9投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

3.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评审小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6经评审小组认定供应商进行串通投标的，评审小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5.评标原则

评标办法具体见本采购文件第七部分。

- 六、授予合同

- 1.决标

评标结束后，评审小组按照采购文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。

- 2.中标（成交）通知书

2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 成交无效

- 1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

- 4.签订合同

4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 采购文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。

- 5.履约保证金

按招标文件要求。

- 6.招标代理服务费

成交供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付招标代理服务费，招标代理费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价[2011]534号收费标准进行计取（以中标价的金额为计费基准）。以上费用包含在投标总价中。

招标代理费汇入以下帐号：

开户账户：温州广信工程管理有限公司

开户行：中国建设银行泰顺支行

开户账号：33050162743500000744

- 七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

- 1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 2.供应商质疑

2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购单位、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.4根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

- 3.供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本：                           投诉书范本：

- 第四部分、政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（7）根据《江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除20%，按扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（附在投标（响应）文件中）：

（1）中小企业声明函（货物）（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标（响应）文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或扫描件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标（响应）文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标（响应）文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标（响应）文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 供应商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 供应商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、中标供应商的《中小企业声明函》。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

2、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

- （温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

# 第五部分　拟签订的合同条款

- （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

- 采购合同指引（服务格式）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（招标单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方关于                       （项目名称）的结果，签署本合同

一、服务内容

根据采购需求及投标人响应承诺编制

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金:

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供服务，不得转让他人提供服务；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

八、商务要求

（一）设备要求

1. 拟投入设备质保要求

（1）投标人应按照本项目特点提供长期良好的服务，包括但不限于投标文件中提供详细具体的服务承诺条款及保证。保证设备经过正确安装、合理操作和维护保养，运转良好。

1.2 总价包含的风险范围：

（1） 因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的临时措施；若因天气等其他不可抗力因素及非中标人因素耽误工期的，不计入总工期内，工期顺延。

（2） 合同规定的其他费用及风险包干费用，包括招标文件要求的服务质量和赶工措施费用等。

1.3 本项目所有设备在运营期满后如有发现设备需维修、更换、调整等情况的，中标单位需修复完整。待设备修复完毕后，通知招标单位进行现场确认。招标单位确认无误并进行试运行一个月后，未出现异常情况。中标单位将设备无偿移交给招标单位，并与招标单位书面确认移交。招标单位接收设备后，可自行选择由中标单位继续进行设备的运营维护或对运行维护的进行重新招标选择运营维护的单位。

1.4 投标人对本次使用的设备及产品提供现场安装、调试及产品正常运行维护。

1.5 投标人需承诺对前端设备进行定期巡检、维护，若涉及因设备或安装问题导致的安全事故均由中标人承担责任。

1.6 投标人应充分考虑河道泄洪功能，并做好应对泄洪措施，并承担项目实施期间（含运行期）一切安全责任及费用。

2. 设备运维要求

2.1对水质提升服务设备进行定期检修和保养，如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。

2.2 提供、配置并定期更换设备所需的试剂，按照招标文件要求做好相关记录和标识。

2.3 中标方具备完善的备品备件供应渠道，必须在标书中列举运维期间的耗材、备品备件清单，日常运维中需要的耗材和备品备件由中标方负责提供。在仪器设备故障，无法及时恢复时需提供相应性能正常的备机用于监测。

2.4 中标方必须承诺人员专门实施本项目设备的运维人员，因技术人员运维不当造成仪器损坏由该中标方承担相应责任并赔偿损失。采购方有权对中标方安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，采购方有权要求更换技术人员，中标方在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。

2.5 运维人员每个工作日进行对水质提升设备进行巡查，并填写设备的日远程巡视结果记录表，每次运维后据实填写现场运维记录。中标方必须安排数据监控人员每日查看水质提升系统状况、监测数据及各发布平台联网情况，安排运维人员节假日值班。

2.6 其它要求

（1）投标人应熟悉本项目所有设备的运行状况，技术人员熟悉掌握本项目所含主要设备的日常维护和常见故障诊断方法。

（2）为保障国定法定节假日期间设备的有效运行，中标方必须合理安排人员节假日值班表提供给业主方，要求值班人员的手机全天候保持畅通。

（3）投标人应提供完整的设备实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（4）实施本项目的设备维护人员应配备专用工具，包括但不限于便携式电脑、万用表、远程查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2.7 应急措施要求

设备故障当设备出现故障时，须在 24 小时内进行故障处理并上报采购方，如 24 小时内无法排除故障，并及时用电话与书面形式报告采购方，协商处理方案。故障处理结束后，报告采购方，由采购方确认故障处理意见。

（二）人员要求

项目施工期间：

| 派驻人员 | 投入最低人员数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |  |
| 技术负责人 | 1 |  |
| 检测人员 | 2 |  |
| 断面驻场负责人 | 2 |  |
| 安全员 | 2 |  |
| 合计 | 8 |  |

运营维护期间：

| 派驻人员 | 投入最低人员数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 断面驻场操作工 | 4 |  |
| 合计 | 4 |  |

▲本项目派驻人员总人数不得少于12人，以上人员均须提供相关人员社保机构养老保险交纳清单或证明。

1、人员配备应包括专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，水质检验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）。▲以上人员均须派驻泰顺，项目负责人和技术负责人经主管部门和乡镇书面同意才能离开泰顺。人员工资福利、社保、食宿、办公等费用均需自行承担，包含在投标总价中。如在服务期内遇台风、洪水、上级部门检查等特殊情形的，中标单位必须按招标单位要求增加临时人员投入的，中标单位必须增加人员，同时临增人员的费用由中标单位承担，中标单位自行注意报价风险。

2、如果本招标文件要求的最低人数不能满足中标单位运维人员要求的，中标单位自行增加人员，自行承担人员费用。同时本项目允许在污水处理量未达到满负荷情况下适当减员，减员数量须书面汇报采购人同意后实施。采购人在确定中标单位后对中标单位人员工资、福利等报价内容不予调整。

（三）服务要求

1、本项目水质提升目标：项目断面通过生态治理，保证断面水质达到地表水质II类考核标准。

2、本项目为固定总价加风险包干项目，中标人自行设计和优化增加的工艺设备招标单位不再支付任何额外费用。

3、运营期间内投标人需配备服务人员，每天按照上班时间或突击检查根据招标单位要求进行巡逻管理，并汇报当日水质情况。

4、投标人须保证若在项目实施及运营期间破坏沿岸绿化的，须按原标准恢复。

5、在实施过程中，中标方应采取有效的安全防护措施，设置安全区域，安全警示标志及围挡等，确保实施过程中的安全，中标方承担项目实施期间（含运行期）发生的所有安全问题的全部责任和因此产生的一切费用，招标单位不承担中标人的安全生产责任及相关费用。

6、投标方需针对本项目特点提出运营期的措施方案。措施方案应包括：a.实施项目的具体方案；b.运营期拟投入的技术人员；c.运营期遇紧急情况的应急处理措施；d.运营期应达到的水质标准；e.运营服务产生的填料废物和固废等由中标人自行按规范处理并承担其相关费用。

（四）项目要求

1、本项目费用为水质提升技术服务费用，包含污染溯源调查分析、河流沿程水质监测分析、断面水质达标管控方案、设备运维及基础建设等费用，投标方应按市场价格标准自行提供使用的设备、耗材及技术服务等内容综合报价。

2、项目设备安装期为15个日历天，不能延误，否则延误1天扣罚1000元。

3、现场踏勘

（1）本项目招标单位不集中组织踏勘，投标方可自行到现场踏勘以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标方应自行承担踏勘现场所发生的费用。

（2）招标单位向投标方提供的有关现场的数据和资料，是招标单位现有的能被投标方利用的资料，招标单位对投标方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、运营期与边界条件

（1）运营期：设备安装完成经验收后，进行为期3个月的试运行，3个月试运行期满后设备正常运行，以使河道水质（以下简称水质）达到考核标准，运营维护期为3年，从正常运行开始计算时间（详见合同）。

（2）考核断面：柘泰大桥和氡泉断面。

（3）边界条件：柘泰大桥断面为Ⅲ类水质，氡泉断面为Ⅱ类水质有滑向Ⅲ类的危险。

5、考核标准

（1）日常监测：运营期内以月为单位进行日常监测平均达到85%及以上的合格率。断面考核按月为考核周期，如以柘泰大桥和氡泉断面联网监测平台出具的数据每日考核一次（日平均数据达到考核指标要求为合格），合格率=日考核达标天数/30天。

（2）上级检查考核：保证通过上级考核（按每月1次计）。

（3）经过本水质提升服务，要达到全年平均值稳定达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质目标（具体指标以省、市考核指标为准）。如在实施过程遇到相关政策调整了考核标准，将以实际实施的考核标准为准。中标供应商应无条件配合招标单位的考核。

（4）除了水质考核需达标，在项目实施过程中，中标单位应保证人员到岗率，保证设备的正常运行、保证设备现场环境及现场周边环境的卫生干净整洁等要求。

（5）在实施过程中，除了水质达标II类的要求外，对于实施过程中的出现的（除了水质未达到II类）的其他问题应积极配合招标单位提出的整改要求做出整改。若整改不到位，招标单位将作出书面警告；经书面警告后依旧整改不到位的，扣除当年应付合同价款项的1-10%作为处罚，且招标单位可根据实际情况，有权要求终止合同，并向中标单位提出违约赔偿及直接的经济损失和间接的经济损失。

6、考核结果

（1）保证水质通过省、市、县级要求的考核标准。若在项目实施期间有相关检查的，积极配合招标单位做好检查工作。检查期间，出现考核不通过导致招标单位被检查单位扣分的，招标单位可视情节的严重性，对中标供应商按照相关约定进行承担责任（详见合同）。

（2）两个断面分别进行考核。若年度断面水质考核平均值达到II类水质要求，支付该断面的相应费用。若年度断面水质考核平均值未达到II类水质要求，不支付该断面的相应费用。 （具体支付时间以财政拨付时间为准）

7、特殊情况

（1）出现超出边界条件的工况时，中标方全力采取措施尽量力保断面达标。属重特大环保案件事故发生的，双方应共同协商解决方案。

（2）夏季排涝放闸及放闸后3天内不计入统计，或蓄水前后3天内不计入统计。

8、中标后，采购人将组织专家对供应商的水质提升方案（施工、运维、基础建设）进行评审，直到评审通过后方可进入施工。连续3次评审不能通过的，采购人有权单方面终止合同，不赔偿任何损失。评审费用由供应商负责承担，在投标报价时综合考虑。供应商必须配备足够的设备、人力以及后续运维期间完成水质提升的相关工作。

九、项目交付与报价

（一）项目交付

1、交付地点：柘泰大桥和氡泉断面

2、交付时间：合同签订后且具备开工条件的30个日历日内，中标方需完成项目施工安装，水质达到验收标准。设备安装完成经验收后，进行为期3个月的试运行，3个月试运行期满后设备正常运行，水质达到考核标准。进入运营维护期，运营维护期为3年。

3、交付与支付：资金支付方式按总金额分三年平摊金额付费,一年一付,两个断面分开审核支付。断面处经考核断面水质达到Ⅱ类考核目标的断面予以支付相应费用，断面处经考核水质达不到考核目标的，该断面处不予付款。三年后运维采购参照本支付方式。

4、付款方式：

具备付款条件后，乙方提供相应的增值税发票并经甲方确认无误后7个工作日内支付相应的合同价款。（具体支付时间以财政拨付时间为准）

5、三年支付期满后，投标供应商无偿将该项目涉及的设备、基础建设等内容无偿赠予招标单位，且保证设备正常运行。

（二）服务内容及相关要求：

1、本项目费用为水质提升技术服务费用，包含污染溯源调查分析、河流沿程水质监测分析、断面水质达标管控方案、设备运维及基础建设等费用，投标方应按市场价格标准自行提供使用的设备、耗材及技术服务等内容综合报价。

2、项目设备安装期为15个日历天，不能延误，否则延误1天扣罚1000元。

3、现场踏勘

（1）本项目招标单位不集中组织踏勘，投标方可自行到现场踏勘以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标方应自行承担踏勘现场所发生的费用。

（2）招标单位向投标方提供的有关现场的数据和资料，是招标单位现有的能被投标方利用的资料，招标单位对投标方做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、运营期与边界条件

（1）运营期：设备安装完成经验收后，进行为期3个月的试运行，3个月试运行期满后设备正常运行，以使河道水质（以下简称水质）达到考核标准，运营维护期为3年，从正常运行开始计算时间（详见合同）。

（2）考核断面：柘泰大桥和氡泉断面。

（3）边界条件：柘泰大桥断面为Ⅲ类水质，氡泉断面为Ⅱ类水质有滑向Ⅲ类的危险。

5、考核标准

（1）经过本水质提升服务，断面水质必须达到《山区26县跨越式高质量发展实绩考核指标体系和评分细则》的考核要求，即水质全年平均值稳定达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质目标。如在实施过程遇到相关政策调整了考核标准，将以实际实施的考核标准为准。中标供应商应无条件配合招标单位的相关考核。

（2）除了水质考核需达标，在项目实施过程中，中标单位应保证人员到岗率，保证设备的正常运行、保证设备现场环境及现场周边环境的卫生干净整洁等要求。

（3）在实施过程中，除了水质达标II类的要求外，对于实施过程中出现的（除了水质未达到II类）其他问题应积极配合招标单位提出的整改要求做出整改。若整改不到位，招标单位将作出书面警告；经书面警告后依旧整改不到位的，扣除当年应付合同价款项的1-10%作为处罚，且招标单位可根据实际情况，有权要求终止合同，并向中标单位提出违约赔偿及直接的经济损失和间接的经济损失。

6、考核结果

（1）两个断面分别进行考核，保证断面水质达到考核标准。若年度断面水质考核平均值达到II类水质要求，支付该断面的相应费用。若年度断面水质考核平均值未达到II类水质要求，不支付该断面的相应费用（具体支付时间以财政拨付时间为准）。

（2）若在项目实施期间有相关检查的，积极配合招标单位做好检查工作。检查期间，出现考核不通过导致招标单位被检查单位扣分的，招标单位可视情节的严重性，对中标供应商按照相关约定进行承担责任（详见合同）。

7、特殊情况

（1）出现超出边界条件的工况时，中标方全力采取措施尽量力保断面达标。属重特大环保案件事故发生的，双方应共同协商解决方案。

（2）夏季排涝放闸及放闸后3天内不计入统计，或蓄水前后3天内不计入统计。

8、中标后，采购人将组织专家对供应商的水质提升方案（施工、运维、基础建设）进行评审，直到评审通过后方可进入施工。连续3次评审不能通过的，采购人有权单方面终止合同，不赔偿任何损失。评审费用由供应商负责承担，在投标报价时综合考虑。供应商必须配备足够的设备、人力以及后续运维期间完成水质提升的相关工作。

（三）付款方式及交付：

1、交付地点：柘泰大桥和氡泉断面

2、交付时间：合同签订后且具备开工条件的45个日历日内，中标方需完成项目施工安装，水质达到验收标准。设备安装完成经验收后，进行为期3个月的试运行，3个月试运行期满后设备正常运行，水质达到考核标准。进入运营维护期，运营维护期为3年。

3、交付与支付：资金支付方式按总金额分三年平摊金额付费,一年一付,两个断面分开审核支付。断面处经考核断面水质达到Ⅱ类考核目标的断面予以支付相应费用，断面处经考核水质达不到考核目标的，该断面处不予付款。三年后运维采购参照本支付方式。

4、付款方式：

具备付款条件后，乙方提供相应的增值税发票并经甲方确认无误后7个工作日内支付相应的合同价款。（具体支付时间以财政拨付时间为准）

5、三年支付期满后，投标供应商无偿将该项目涉及的设备、基础建设等内容无偿赠予招标单位，且保证设备正常运行。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证、售后服务及安全责任

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

3．如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4.项目实施及运维过程中非甲方原因造成的安全事故全部由乙方自行负责。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.乙方未能按照合同约定完成服务并提交甲方进行验收的，每逾期一日向甲方支付合同款项金额的1‰作为违约金。逾期超过10日仍未完成的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付款项，已投入的工程建设内容归甲方所有，不予结算或补偿；

3.乙方违反约定泄露从甲方处获得的资料及情报的，应按合同价的5%承担违约责任；

4.乙方未经甲方同意将本项目转包或分包给其他第三方的，应按合同价的5%承担违约责任；

5.乙方完成的工程施工内容无法通过甲方组织的验收的，应进行整改，导致的项目交付期x限延期按第3条条款承担责任，乙方拒不整改或超过3次以上整改仍未能通过验收的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付款项，对已完成的建设内容归甲方所有，不予结算或补偿；

6.乙方未能按照要求进行巡检、养护、防范，甲方有权要求乙方进行改正，拒不改正可自行或委托其他第三方进行，所需费用由乙方承担。同时每发现一次上述情况乙方应按5000元的标准承担违约责任；

7.服务过程中乙方未能在发生问题后约定的期限内到达现场，或拒不到场，或在上级领导视察时拒不配合甲方工作的，每发生一次按5000元的标准承担违约金。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向泰顺县人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.  本合同一式5份。甲、乙双方各执2份，招标代理1份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准，并作为合同的组成部分。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

注：本合同作为示范文本，具体以正式签订合同为准，合同条款的具体内容应严格按照招标文件、投标文件、采购结果及中标人的承诺来拟订。

第六部分    投标文件格式

（未提供格式的由投标供应商自拟）

附件一（一）

开标一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 招标内容 | 投标报价（人民币） | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺县寿泰溪暨会甲溪上游支流水质提升服务 | 大写： ， 小写： | 15400354.88元 |

▲注:1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件一（二）

投标分项报价表

项目名称：                                 项目编号：                     人民币

| 序号 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

▲备注：

1. 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2. 此表的投标总价应与附件一（一）“开标一览表”中的投标报价相一致。

3.投标单位所投产品单价不得超出控制单价，否则作为无效标处理。金额小计保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一（三）

随机备品备件、专用工具清单（如有）

项目名称：

招标编号：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件一（四）

耗材、设备零件、易损件、备品备件报价表（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格可以延续。

供应商盖章：

附件二

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市生态环境局泰顺分局、温州广信工程管理有限公司：

我方 （投标供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

温州市生态环境局泰顺分局、温州广信工程管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲备注：承诺函后附近一年财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（新成立单位，应提供情况说明）

附件四

参加政府采购活动前3年内

在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州市生态环境局泰顺分局、温州广信工程管理有限公司：

我方 （投标供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

- 附件五（一）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标供应商单位名称）         的法定代表人。

身份证复印件粘贴处 （二代身份证需双面复印）

特此证明。

▲法定代表人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件五（二）

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （手写签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                            （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）授权委托日期：     年     月     日

黏贴授权代表身份证复印件或影印件（正反面）

黏贴法人身份证复印件或影印件（正反面）

▲授权委托人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件六

投  标  函

温州市生态环境局泰顺分局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（招标项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本五份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标方双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加国企采购活动，且在限制期内。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

▲备注：不提供本函做无效投标处理。

附件七

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加国有企业采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加国有企业采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目国有企业采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（竞争性磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效标处理。

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                  项目（招标编号： ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不

良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件文件、响应文件及合同等要求保证

拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评委成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动 3 年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主

管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件九（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件十

项目人员概况

项目名称：                                                        招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▲备注：表后附证明材料，证明材料以招标文件第二部分和第七部分评审细则中的要求为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件十一

投标供应商认为有必要提供的其他材料或证明

附件十二

政府采购活动现场确认声明书

温州广信工程管理有限公司：

本人经由   （供应商全称）     负责人   （法定代表人姓名）合法授权参加           泰顺县寿泰溪暨会甲溪上游支流水质提升服务（项目编号：                ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现            供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

- 第七部分、评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评审小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，评审小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、评审办法

采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，以技术资信和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告，推荐综合得分第一名的供应商为中标方。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按技术标得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。

中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容。

四、评审细则

（一）商务报价评分：30分

1、以满足采购文件要求且最终报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100

2、本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）第五条的规定；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予20%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）

- 技术综合评分：70分

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合情况 (8分） | 1.投标供应商管理体系认证情况 具有质量管理体系认证得1分， 具有环境体系认证得1分， 具有职业健康安全体系认证得1分， （认证范围必须包含生态修复，提供证书复印件及国家认监委官网截图信息，否则不得分），本项最高得3分。 | 0-3分 |
|  |  | 2.投标供应商资质： （1）投标供应商具有建设行政主管部门颁发的机电工程总承包叁级及以上的得1分， （2）投标供应商具有环保工程专业承包资质一级的得2分， （3）投标供应商具有建设行政主管部门颁发的环境工程设计专项资质（水污染防治工程）的得2分。 | 0-5分 |
| 2 | 项目类似业绩 （3分） | 投标人承担过类似水环境整治工程，合同中须明确水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水及优于Ⅲ类水（II类，I类）水质标准的每个得1分。本项最高得3分。 注：提供中标通知书、合同、验收报告作为证明材料，缺一不可，时间以合同 签订时间为准，未提供或提供不全不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 项目组成员（10分） | - 项目负责人具有机电工程专业或市政专业注册一级建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）的得3分；最高得3分。 - 技术负责人同时具有市政专业注册贰级建造师证书和高级工程师职称（环保类）的得3分；只具有市政专业注册贰级建造师证书或高级工程师职称（环保类）的得1分；最高得3分。 - 项目组成员配备（除项目负责人、技术负责人外）： （1）具有环保类高级职称证书每人得1分，最高得2分； （2）投标人拟派项目同时具有环保或机电类中级及以上职称和污废水处理工证书的每人得1分，最高得4分。 注：须提供相关人员开标前连续3个月及以上月份已到账的投标人所属社保证明（缴费单位和投标单位名称必须一致）。否则不得分。 | 0-10分 |
| 4 | 水质检测能力 （2分） | 投标供应商获得省级及以上质量技术监督局颁发的计量认证CMA证书的得2分。（必须为投标人自有或100%投资公司具有，提供证书复印件或扫描件及相关文件加盖公章） | 0-2分 |
| 5 | 现场调查及分析对策情况 （9分） | 根据投标单位提供的现场调查现场情况分析及对策内容进行打分： - 调查情况与现状一致，分析对策具备针对性、合理性，得6-9分； - 前期现场调查情况与现状部分一致，分析对策具备一定的针对性、合理性，得3-6分； - 前期现场调查情况及分析对策与现状完全不符，得0-3分，未提供不得分。 | 0-9分 |
| 6 | 实施方案 （6分） | 根据投标单位提供的施工图纸和实施方案（含进度计划、进度图等）进行打分： - 方案齐全，内容合理，实施性强的得4-6分； - 方案较为齐全，内容较为合理，实施性较强的得2-4分； - 方案一般，内容普通，实施性差的得0-2分。 | 0-6分 |
| 7 | 项目重、难点分析 （6分） | 1.根据投标单位针对本项目现场存在的重点问题和困难提出明确的技术解决方法或技术方案进行打分： - 方案编制合理、贴合项目实际的得4-6分； - 方案编制基本合理、基本贴合项目实际的得2-4分。 - 方案编制仅部分实施的得0-2分，未提供不得分。 | 0-6分 |
| 8 | 硬件配备情况 （5分） | 1.投标供应商提供的车辆配置情况。 每一辆运维车辆得0.5分，最多得3分。 注：附证明材料：提供车辆行驶证或购置发票凭证。（提供原件扫描件，不提供不计分。） 2.投标供应商拟投入本项目检测仪器设备情况。（如CCTV管道检测仪、潜望镜（QV）检测仪器等设备）每配备一台得0.5分，最多得2分。 注：附证明材料：提供购置设备发票复印件，不提供不计分。 | 0-5分 |
| 9 | 可达性分析 （6分） | 根据投标供应商对项目可达性分析进行打分。 - 方案编制合理、贴合项目实际的得4-6分； - 方案编制基本合理、基本贴合项目实际的得2-4分。 - 方案编制仅部分实施的得0-2分，未提供不得分。 | 0-6分 |
| 10 | 运行维护技术质量、安全保证措施 （3分） | 根据投标供应商对设施运行维护服务过程中对技术质量监管和安全监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性是否科学合理等进行打分。 - 方案编制合理、贴合项目实际的得2-3分； - 方案编制基本合理、基本贴合项目实际的得1-2分。 - 方案编制仅部分实施的得0-1分，未提供不得分。 | 0-3分 |
| 11 | 运维方案 （9分） | - 根据供应商提供的运维指导方案进行打分。方案至少包括运维要求、系统维护（站位水质维护、设备维保）等。 - 方案编制合理、贴合项目实际的得2-3分； - 方案编制基本合理、基本贴合项目实际的得1-2.分。 - 方案编制仅部分实施的得0-1分，未提供不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 2.根据供应商提供的应急保障措施方案（包括水质、设备等）进行打分。 （1）方案编制合理、贴合项目实际的得2-3分； （2）方案编制基本合理、基本贴合项目实际的得1-2分； （3）方案编制仅部分实施的得0-1 分，未提供不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 3.根据供应商提供的项目维护计划安排详细程度进行打分。 （1）方案编制合理、贴合项目实际的得2-3分； （2）方案编制基本合理、基本贴合项目实际的得1-2分； （3）方案编制仅部分实施的得0-1 分，未提供不得分。 | 0-3分 |
| 12 | 售后服务 （3分） | 根据投标单位提供的售后服务方案（包括但不限于故障响应修复时间、保障措施、人员培训、售后服务网点分布情况及网点售后服务能力），由评委进行打分： （1）方案齐全，内容完全贴合项目需求、有利于项目后期维护的得2-3分； （2）方案齐全，内容基本贴合项目需求，对项目后期维护有所帮助的得1-2分。 （3）方案欠缺，内容基本与项目需求贴合度不高，对项目后期维护帮助性不大的得0-1分。 | 0-3分 |

- 五、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评审小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审小组推荐综合得分第一名的供应商为中标（成交）供应商，如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，由采购人抽签决定。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。