## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化) |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 综合布线系统 |  |  | 0
1 | 030502010001 | 配线架 | 机架式110型100条语音配线架,含配套19英寸金属1U理线器,具体参数详见磋商文件 | 个 | 7
2 | 030502010002 | 配线架 | 六类非屏蔽24口配线架(含模块),含配套19英寸金属1U理线器,具体参数详见磋商文件 | 个 | 47
3 | 030502010003 | 配线架 | 12口机架式光纤终端盒,含LC双工光纤适配器,具体参数详见磋商文件 | 个 | 25
4 | 030502016001 | 布放尾纤 | LC单模双芯尾纤,具体参数详见磋商文件 | 根 | 280
5 | 030502009001 | 跳线 | LC-LC单模双芯光纤跳线,具体参数详见磋商文件 | 条 | 39
6 | 030502009002 | 跳线 | 六类非屏蔽2米跳线,具体参数详见磋商文件 | 条 | 1351
7 | 030502009003 | 跳线 | RJ45-110非屏蔽跳线,2米,具体参数详见磋商文件 | 条 | 175
8 | 030502012001 | 信息插座 | 互联网信息点，含模块,具体参数详见磋商文件 | 个 | 64
9 | 030502012002 | 信息插座 | 内部网络信息点，含模块,具体参数详见磋商文件 | 个 | 33
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030502012003 | 信息插座 | 语音互联网信息点，含模块,具体参数详见磋商文件 | 个 | 31
11 | 030502012004 | 信息插座 | 电视网络信息点，含模块,具体参数详见磋商文件 | 个 | 142
12 | 030502012005 | 信息插座 | 语音、内、互联网地插信息点，含模块、底盒,具体参数详见磋商文件 | 个 | 42
13 | 030502001001 | 机柜、机架 | 综合布线19"42U机柜，600*600*2000,具体参数详见磋商文件 | 台 | 7
14 | 030502001002 | 机柜、机架 | 综合布线墙柜（地下室）,540*450*450mm,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
15 | 030502001003 | 机柜、机架 | 安防19"42U机柜,含2只五孔PDU，600*600*2000,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
16 | 030502001004 | 机柜、机架 | 室外安防设备箱300*400*150mm，含壁挂支架,室外需防水；,具体参数详见磋商文件 | 台 | 9
17 | 030502014001 | 光纤连接 | 光纤连接机械法单模 | 芯 | 177
18 | 030501010001 | 收发器 | 1光2电光纤收发器 | 对 | 1
|  | 计算机网络系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030501012001 | 交换机 | 核心交换机（内网）,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
20 | 030501012002 | 交换机 | 核心交换机（互联网）,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
21 | 030501012003 | 交换机 | 核心交换机（设备网）,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
22 | 030501012004 | 交换机 | 16口交换机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 5
23 | 030501012005 | 交换机 | 16口POE交换机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 9
24 | 030501012006 | 交换机 | 24口交换机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 3
25 | 030501012007 | 交换机 | 24口POE交换机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 6
26 | 030501012008 | 交换机 | 48口交换机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 5
27 | 030501012009 | 交换机 | 48口POE交换机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 9
28 | 030501010002 | 收发器 | 1光2电光纤收发器 | 对 | 5
29 | 030501010003 | 收发器 | 光模块 | 对 | 76
30 | 030501011001 | 防火墙 | 防火墙设备,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行调试 | 系统 | 1
|  | 无线网络系统 |  |  | 0
32 | 030501008001 | 集线器 | AP（WiFi）信息点,具体参数详见磋商文件 | 台 | 52
33 | 030501008002 | 集线器 | 室外定向AP,具体参数详见磋商文件 | 台 | 8
34 | 030501010004 | 收发器 | 1光2电光纤收发器 | 对 | 5
35 | 030501003001 | 控制设备 | 无线AP控制器,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
|  | 周界防范系统 |  |  | 0
36 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 报警主机,具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
37 | 030507003001 | 入侵报警中心显示设备 | 声光报警器，具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
38 | 030507004001 | 入侵报警信号传输设备 | 110/119接口，具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
39 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 总线驱动模块，具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
40 | 030507002003 | 入侵报警控制器 | 电源模块，具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
41 | 030507002004 | 入侵报警控制器 | 报警联动模块，具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 030507009001 | 视频控制设备 | 可编程键盘，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
43 | 030507002005 | 入侵报警控制器 | 电源模块 （标配） | 套 | 11
44 | 030507002006 | 入侵报警控制器 | 单防区输入模块,具体参数详见磋商文件 | 套 | 11
45 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 被动红外入侵探测器,具体参数详见磋商文件 | 套 | 11
46 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 红外/微波探测器，具体参数详见磋商文件 | 套 | 2
47 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 防雷器，具体参数详见磋商文件 | 个 | 1
48 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 入侵报警系统调试 | 系统 | 1
|  | 视频监控系统 |  |  | 0
49 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 红外彩色半球固定摄像机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 138
50 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 电梯半球摄像机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 5
51 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 枪式摄像机(含支架、镜头),含金属软管0.3m,具体参数详见磋商文件 | 台 | 57
52 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 室外枪式摄像机(含支架、镜头),含金属软管0.3m,具体参数详见磋商文件 | 台 | 13
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 室外高地枪式摄像机(含支架、镜头),含金属软管0.3m,具体参数详见磋商文件 | 台 | 2
54 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 摄像头不锈钢立杆3.5m，含基础,具体参数详见磋商文件 | 台 | 9
55 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 二合一避雷器,具体参数详见磋商文件 | 个 | 13
56 | 030507014001 | 显示设备 | 49寸液晶拼接屏，含配套模块支架及底座（3台）,具体参数详见磋商文件 | 台 | 6
57 | 030507013001 | 录像设备 | 智能分析录像机录像机，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
58 | 030507013002 | 录像设备 | 32路硬盘录像机(8盘位)，具体参数详见磋商文件 | 台 | 6
59 | 030507013003 | 录像设备 | 录像机配套6T硬盘，具体参数详见磋商文件 | 台 | 53
60 | 030507009002 | 视频控制设备 | 数字控制键盘,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
61 | 030501010005 | 收发器 | 8路解码器，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
62 | 030501010006 | 收发器 | 1光2电光纤收发器,具体参数详见磋商文件 | 对 | 8
63 | 030501010007 | 收发器 | 1光4电光纤收发器,具体参数详见磋商文件 | 对 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 12V开关电源 DC12V5A | 台 | 8
65 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 12V开关电源 DC12V10A | 台 | 1
66 | 030501001001 | 输入设备 | 管理电脑,含监控、停车管理软件,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
67 | 030501017001 | 软件 | 视频监控管理平台软件，具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
68 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 电涌保护器,具体参数详见磋商文件 | 个 | 1
69 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试 | 系统 | 1
|  | 车辆道闸系统 |  |  | 0
70 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 一体化道闸，含停车辅助-立柱,具体参数详见磋商文件 | 台 | 2
71 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 出入口视频单元,具体参数详见磋商文件 | 台 | 2
72 | 030507014002 | 显示设备 | 出入口显示屏,具体参数详见磋商文件 | 台 | 2
73 | 030507016002 | 停车场管理设备 | 雷达,具体参数详见磋商文件 | 台 | 2
74 | 030507016003 | 停车场管理设备 | 车检器,具体参数详见磋商文件 | 台 | 2
75 | 030507015001 | 安全检查设备 | 地感线圈,具体参数详见磋商文件 | 台 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
76 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 出入口控制终端,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
77 | 030501012010 | 交换机 | 8口千兆交换机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
78 | 030502001005 | 机柜、机架 | 综合箱500*400*300,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
79 | 03B001 | 安全岛 | 安全岛,具体参数详见磋商文件 | 个 | 1
80 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 停车场管理系统调试 | 系统 | 1
|  | 人员道闸系统 |  |  | 0
81 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 人脸识别人员通道闸,具体参数详见磋商文件 | 台 | 2
82 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 人脸识别人员通道闸(中间机）,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
83 | 030507016004 | 停车场管理设备 | 人脸设备，含支架,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
|  | 能耗管理系统 |  |  | 0
84 | 030504004001 | 系统软件 | 能耗管理软件,具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
85 | 030501001002 | 输入设备 | 能耗管理控制器及箱体组件(500*400*200),具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
86 | 030504006001 | 应用软件接口 | 温州市能耗监测平台接口,具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
87 | 030501013001 | 网络服务器 | 串口服务器,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
88 | Z030503012001 | 抄表采集系统安装 | 电表采集器，及能源采集专用控制柜,具体参数详见磋商文件 | 个 | 5
|  | 地下室一氧化碳联动排风系统 |  |  | 0
89 | 030501017002 | 软件 | 一氧化碳报警系统,具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
90 | 030904001001 | 点型探测器 | 一氧化碳探测器,具体参数详见磋商文件 | 个 | 4
91 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 一氧化碳控制器,具体参数详见磋商文件 | 个 | 1
|  | 会议室显示系统 |  |  | 0
92 | 030507014003 | 显示设备 | 165寸LED一体机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
93 | 030507014004 | 显示设备 | 98寸LED一体机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
94 | 030507014005 | 显示设备 | 86寸LED一体机,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 公共广播系统 |  |  | 0
95 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 桌面话筒，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
96 | 030506001004 | 扩声系统设备 | DVD/CD/USB播放器，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
97 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 智能广播媒体矩阵主机；具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
98 | 030506001006 | 扩声系统设备 | 电源时序器，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
99 | 030506001007 | 扩声系统设备 | 广播前置放大器,具体参数详见磋商文件 | 台 | 4
100 | 030506001008 | 扩声系统设备 | 广播系统功率放大器,具体参数详见磋商文件 | 台 | 4
101 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 16路广播矩阵分区器,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
102 | 030506001009 | 扩声系统设备 | 音柱扬声器，含支架,具体参数详见磋商文件 | 台 | 6
103 | 030506006001 | 背景音乐系统试运行 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 系统 | 1
|  | 长者监护系统 |  |  | 0
104 | 030501001003 | 输入设备 | 养者信息交互服务器软件V3.7(服务器软件),具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
105 | 030501013002 | 网络服务器 | 监护主机（30路）,具体参数详见磋商文件 | 台 | 7
106 | 030501013003 | 网络服务器 | 监护主机（60路）,具体参数详见磋商文件 | 台 | 5
107 | 030507014006 | 显示设备 | 多媒体控制盒,具体参数详见磋商文件 | 台 | 11
108 | 030507014007 | 显示设备 | 长者信息一览表（液晶显示器42寸）,具体参数详见磋商文件 | 台 | 11
109 | 030904003001 | 按钮 | 求救定位器,具体参数详见磋商文件 | 个 | 100
110 | 03B002 | IP床位分机 | IP床位分机,具体参数详见磋商文件 | 个 | 316
111 | 030904003002 | 按钮 | 求救按钮1,具体参数详见磋商文件 | 个 | 127
112 | 030904003003 | 按钮 | 求救按钮,具体参数详见磋商文件 | 个 | 73
113 | 030412001001 | 普通灯具 | 声光门灯,具体参数详见磋商文件 | 套 | 7
114 | 030412001002 | 普通灯具 | 门灯,具体参数详见磋商文件 | 套 | 11
115 | 030904003004 | 按钮 | 定位信标,具体参数详见磋商文件 | 个 | 205
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
116 | 030501001004 | 输入设备 | 机构养老管理平台,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
|  | 多功能厅多媒体 |  |  | 0
117 | 030506001010 | 扩声系统设备 | 无线一托二桌面话筒,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
118 | 030506001011 | 扩声系统设备 | 无线一托二手持话筒,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
119 | 030506001012 | 扩声系统设备 | 专业音箱，含支架，具体参数详见磋商文件 | 台 | 4
120 | 030506001013 | 扩声系统设备 | 专业立体声功放，具体参数详见磋商文件 | 台 | 2
121 | 030506001014 | 扩声系统设备 | 专业调音台，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
122 | 030506001015 | 扩声系统设备 | 数字音频处理器，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
123 | 030506001016 | 扩声系统设备 | 自动反馈抑制器，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
124 | 030506001017 | 扩声系统设备 | 电源时序器，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
125 | 030502001006 | 机柜、机架 | 会议室机柜32U，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
126 | 03B003 | 管线 | 多功能厅多媒体连接管线、配件等，一次性包干； | 项 | 1
|  | 会议室厅多媒体 |  |  | 0
127 | 030506001018 | 扩声系统设备 | 数字会议系统主机；具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
128 | 030506001019 | 扩声系统设备 | 主席单元话筒,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
129 | 030506001020 | 扩声系统设备 | 代表单元话筒,具体参数详见磋商文件 | 台 | 15
130 | 030502012006 | 信息插座 | 弹起式多媒插座，含模块，具体参数详见磋商文件 | 个 | 1
131 | 03B004 | 延长线 | 会议系统延长线20m | 个 | 1
132 | 030506001021 | 扩声系统设备 | 无线麦克风，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
133 | 030506001022 | 扩声系统设备 | 二分频全频音箱，含支架，具体参数详见磋商文件 | 台 | 2
134 | 030506001023 | 扩声系统设备 | 专业立体声功放，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
135 | 030506001024 | 扩声系统设备 | 专业调音台，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
136 | 030506001025 | 扩声系统设备 | 数字音频处理器，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
137 | 030506001026 | 扩声系统设备 | 自动反馈抑制器，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
138 | 030506001027 | 扩声系统设备 | 电源时序器，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
139 | 030502001007 | 机柜、机架 | 会议室机柜32U，具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
140 | 03B005 | 管线 | 会议室厅多媒体连接管线、配件等，一次性包干； | 项 | 1
|  | UPS系统 |  |  | 0
141 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | UPS主机6KVA，含管线连接,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
142 | Z030508002002 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 电源电池安装 65AH,具体参数详见磋商文件 | 台 | 16
143 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 蓄电池柜A16,具体参数详见磋商文件 | 台 | 1
144 | 030404017001 | 配电箱 | UPS不间断电源-配电箱,具体详见图纸 | 台 | 1
|  | 机房系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
145 | 030502001008 | 机柜、机架 | 定制型五联机（600*1200*2000mm）：含融合柜模块、绿色变频制冷模块、不间断电源模块20KVA/16kw；智能配电模块、智能管理模块、基础、电池箱、电池（150AH）16节、托盘、盲板、地面防尘、防潮处理等全部内容，具体详见图纸及磋商文件； | 项 | 1
146 | 03B006 | 机房接地 | 接地，具体做法详见图纸； | 项 | 1
|  | 电子巡更系统 |  |  | 0
147 | 030507002007 | 入侵报警控制器 | 数据采集器,具体参数详见磋商文件 | 套 | 2
148 | 030507002008 | 入侵报警控制器 | 人员卡,具体参数详见磋商文件 | 套 | 2
149 | 030507002009 | 入侵报警控制器 | 通讯器,具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
150 | 030507002010 | 入侵报警控制器 | 信息点卡,具体参数详见磋商文件 | 套 | 50
151 | 030501017003 | 软件 | 巡更软件,具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
152 | 031101066001 | 终端打印设备 | 终端打印设备,具体参数详见磋商文件 | 套 | 1
153 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 电子巡更调试 | 系统 | 1
智能门锁
154 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 智能门锁，,具体参数详见磋商文件 | 台 | 124
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
155 | 03B007 | 定位 | 定位开门一卡通 | 项 | 1
|  | 桥架及室外管道 |  |  | 0
156 | 030411003001 | 桥架 | 金属防火桥架100*50 | m | 5.94
157 | 030411003002 | 桥架 | 金属防火桥架 200*100 | m | 1089.13
158 | 030411003003 | 桥架 | 金属防火桥架 300*100 | m | 45.61
159 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支架制安，除锈刷油 | kg | 1176.92
160 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火封堵 | 处 | 18
161 | 030408001001 | 电力电缆 | WDZN-YJY-3×2.5 | m | 144.62
162 | 030502007001 | 光缆 | 光缆 管内穿放 单模4芯 | m | 212.75
163 | 030502007002 | 光缆 | 光缆 （线槽）单模4芯 | m | 1492.87
164 | 030502006001 | 大对数电缆 | 大对数线缆 管内穿放25对大对数电缆 | m | 74.42
165 | 030502006002 | 大对数电缆 | 大对数线缆 管内穿放25对大对数电缆 | m | 522.62
166 | 030502007003 | 光缆 | 管内穿放 12芯单模光纤 | m | 233.00
167 | 030502007004 | 光缆 | 桥架敷设 12芯单模光纤 | m | 214.18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
168 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 桥架敷设 SYWV75-5 | m | 3355.64
169 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 管内穿放 SYWV75-5 | m | 1164.12
170 | 030411004001 | 配线 | 管内穿放 HDMI | m | 1.86
171 | 030502005001 | 双绞线缆 | 桥架敷设 CAT6-4PrUTP 含水晶头 | m | 24434.16
172 | 030502005002 | 双绞线缆 | 管内穿放 CAT6-4PrUTP 含水晶头 | m | 6430.33
173 | 030411004002 | 配线 | 管内敷设 RVVP2*1.0 | m | 85.26
174 | 030411004003 | 配线 | 桥架敷设 RVVP2*1.0 | m | 124.72
175 | 030411004004 | 配线 | 桥架敷设 RVVP2*2.5 | m | 463.57
176 | 030411004005 | 配线 | 管内敷设 RVVP2*2.5 | m | 123.08
177 | 030411004006 | 配线 | 桥架敷设 RVVP4*1.5 | m | 13.31
178 | 030411004007 | 配线 | 管内敷设 RVVP4*1.5 | m | 391.02
179 | 030411004008 | 配线 | 管内敷设 RVVSP2*1.0 | m | 122.49
180 | 030411004009 | 配线 | 桥架敷设 RVVSP2*1.0 | m | 36.73
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:瑞安桃源幸福颐养院建设工程(智能化)-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注