龙 港 市 国 企 采 购

招 标 文 件

项目名称：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司2023年度杀菌消毒剂-涉水级次氯酸钠溶液采购项目

采购方式：公开招标

采 购 人：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

联系人（询问）：方先生

代理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

联 系 人：庄先生

联系电话：0577-68810100

2023年11月

关于温州公用事业发展集团龙港水务有限公司2023年度杀菌消毒剂-涉水级次氯酸钠溶液采购项目公开招标公告

项目概况 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司2023年度杀菌消毒剂-涉水级次氯酸钠溶液采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 获取（下载）招标文件，并于2023年11月29日 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号:LGSW2023029-2

2、项目名称：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司2023年度杀菌消毒剂-涉水级次氯酸钠溶液采购项目

3、预算金额（元）：1081280

4、最高限价（元）：1081280

5、采购组织类型：分散采购委托代理

6、合同履行期限：合同签订之日起1年或采购累计金额达到预算金额。

二、申请人的资格要求

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

2.1为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的、能提供投标产品的制造商或代理商。

2.2提供投标人有效的《危险化学品经营许可证》(经营范围含次氯酸钠溶液）及投标产品制造商《安全生产许可证》（许可范围含次氯酸钠溶液）；

2.3提供有效的省级卫生计生行政部门出具的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（复印件加盖公章），要求该卫生许可批件的批准时间为投标截止时间前一年及以上。若为投标截止时间前1年内申请延续的，另提供上一个有效期内的涉水产品卫生许可批件复印件；如省级及以上卫生计生行政部门已下放相关行政审批权限，须在投标文件中提供下放职能文件的复印件或提供卫生部门官网的文件截图，并提供符合下放职能文件要求的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”；

3、本次项目谢绝联合体投标。

4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件:

时间：/至2023年11月29日，每天上午00: 00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：线上获取（并将报名资料发送至734397477@qq.com）

售价（元）：0

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：a) 有效的企业营业执照（或事业单位法人证书）及税务登记证或三（五）证合一证照（复印件并加盖公章）；b) 供应商资格要求中的相关资质证书（复印件并加盖公章）；c)报名登记表。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2023年11月29日 09:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

开标时间：2023年11月29日 09:30:00

开标地点（网址）：龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）

五、投标保证金：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2020〕5号文件规定，投标人无需缴纳投标保证金。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1．本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．落实的政府采购政策：

（1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。

（3）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。

3．其他事项

（1）潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

（2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司

地    址：浙江省温州市龙港市通港路1255-1399号

传  真：/

项目联系人（询问）：方先生

项目联系方式（询问）：0577-59902855

2、采购代理机构信息

名    称：浙江之信工程项目管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇仕华家园3幢一单元301-302室

传    真：/

项目联系人（询问）：庄明奖

项目联系方式（询问）：0577-68810100

3、同级采购监督管理部门

名  称：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司纪检部

地  址：浙江省温州市龙港市通港路1255-1399号

传 真：/

联系人 ：方先生

监督投诉电话：0577-59902858

供应商报名登记表

| 日 期 | 2023年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标编号 |  |
| 投标单位名称 | （公章） |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E-mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的报名文件资料 |
| 序号 | 报名资料 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 有效的工商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照（复印件并加盖公章） |  | 注册资金： 万元 法人代表： |
| 2 | 法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件和复印件） |  |  |
| 3 | 供应商资格要求中的相关资质证书（复印件并加盖公章） |  |  |
| 4 | 开票信息 |  |  |

### 投标通知(邀请)书

浙江之信工程项目管理有限公司受温州公用事业发展集团龙港水务有限公司委托，就温州公用事业发展集团龙港水务有限公司2023年度杀菌消毒剂-涉水级次氯酸钠溶液采购项目进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | LGSW2023029-2 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 涉水级次氯酸钠溶液 |
| 资金来源 | 其他资金 |
| 预算金额 | 1081280元人民币 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 120日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标文件递交至 | 龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼） |
| 投标文件递交方式及注意事项 | 供应商可采用邮寄方式递交投标文件： 邮寄方式递交：本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）（联系人：庄明奖，联系电话：13566120901），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。 |
| 投标截止与开标时间 | 2023年11月29日 09:30:00 |
| 投标开标地点 | 龙港市公共资源交易中心开标室（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼） |
| 质疑时间、地点及受理人 | （1）质疑时间：按公告规定时间执行。 （2）质疑受理地点：浙江之信工程项目管理有限公司（苍南县仕华家园3幢一单元301-302室），必须以书面形式传真至招标代理机构。 （3）质疑受理人：庄明奖，联系电话：0577-68810100。 |
| 重要提醒 | 招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。 |
| ▲信用记录查询与使用 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 小型、微型企业扶政策 | （1）小、微企业价格扣除扶持政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》 （浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策：符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141 号）规定的“残疾人福利性单位”，参照小、微企业给予相同价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体规定见“第六部分评标办法”。 |
| 节能、环保 | 落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见评标细则） |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 |

### 招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、合同主要条款

第五部分、投标文件格式

商务部分

技术部分

第六部分、评标办法

注：本次文件中有些文字条款已用加粗、加下划线的形式强调，这些特别强调的条款及内容，有些是重要条款，有些将在评审过程中量化，如有违反将导致对供应商不利的评审，直至投标文件被拒绝。

### 第一部份项目简介

- 项目简介

经批准，浙江之信工程项目管理有限公司对温州公用事业发展集团龙港水务有限公司2023年度杀菌消毒剂-涉水级次氯酸钠溶液采购项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

### 第二部分  招标内容及技术要求

一、招标内容：

| 序号 | 内容（物资名称） | 单位 | 预计用量 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水级次氯酸钠溶液 | 吨 | 872 | 1240 | 1081280 |
| 备 注 | 1、▲上述表格中的产品数量仅为供应商商务报价用，采购人有权根据实际需求调整各项数量。具体数量按实计算，结算时按实际提供产品数量×中标单价进行结算； 2、▲本次投标品目招标人已设最高限价，各投标人在招标人设定的最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行报价，但不得高于最高限价（单价或总价），否则其报价无效并作无效标处理； 3、▲采购人对每批到货产品进行抽检，如不符合采购要求，采购人有权终止合同，并扣罚履约保证金。 |

1、以上数据为一年内计划用量，作为报价时数量参考使用，不作为实际采购量。

2、实际采购量根据采购方实际需求为准。

二、次氯酸钠质量技术要求：

次氯酸钠溶液浓度要求为10%，质量需符合GB19106—2013A-Ⅱ型标准及符合以下特别要求，具体指标符合以下要求：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 有效氯（以Cl计）的质量分数，% ≥ | 10.0 |
| 游离碱（以NA-ⅡOH计）的质量分数，% | 0.1～1.0 |
| 铁（以Fe计）的质量分数，% ≤ | 0.005 |
| 砷（As）的质量分数，% ≤ | 0.0001 |
| 重金属（以Pb计）的质量分数，% ≤ | 0.001 |

生活饮用水卫生标准要求：

| 砷（增加量）/mg/L ≤ | 0.001 |
| --- | --- |
| 镉（增加量）/mg/L ≤ | 0.0005 |
| 铬（六价）增加量）/mg/L ≤ | 0.005 |
| 铅（增加量）/mg/L ≤ | 0.001 |
| 汞（增加量）/mg/L ≤ | 0.0002 |
| 银（增加量）/mg/L ≤ | 0.005 |
| 硒（增加量）/mg/L ≤ | 0.001 |

1、投标产品次氯酸钠溶液必须符合国家标准GB19106—2013 A-Ⅱ型要求。

2、次氯酸钠生成所需的主要原料必须符合

a、如由氯气和氢氧化钠溶液反应生成，则氢氧化钠必须使用食品添加剂氢氧化钠，投标文件中必须提供生产厂家需出具的食品添加剂氢氧化钠的食品生产许可证复印件。氯气不得使用与其他物质进行化学反应后回收的氯气(包括氯碱企业不能液化的尾氯)。

b、如由氯化钠电解生成，则氯化钠必须使用食品级氯化钠，投标文件中必须提供生产厂家需出具的食品级氯化钠的食品生产许可证复印件。

3、具有专用危险品罐式车辆装运次氯酸钠溶液，提供危险品车辆行驶证、危险品车辆驾驶员证、押运员证复印件，若为租赁车辆，则需提供租赁合同。

为保证特殊情况正常供货，中标单位签订合同之前需要提供≤5%的次氯酸钠涉及饮用水卫生许可批件复印件，在危险化学品管制时间段正常供货≤5%的次氯酸钠，不影响水厂正常制水；

▲4、因各水厂需求不同，部分水厂需进行小量供货（供货量4-10吨，大车运输不便需用小车运输具体以采购人要求为主）所产生的费用需自行承担，供应商报价时需充分考虑。

三、其他要求

1、报价要求

1.1按招标项目质量要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标人所报的投标报价包括项目产品的采购，同时还含产品配送、仓储、装卸、二次搬运、检测检验、成品保护、验收、培训、质保、售后服务、税金等一切费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，在不改变产品参数及数量的前提下，合同总价和单价不做调整。

1.2按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

- 验收标准及要求

2.1中标供应商必须提供每批次产品生产检测报告及产品合格证明。

2.2本次采购的投标人是代理商的，中标后提供给采购人的产品必须是其参与本次招投标所代理的产品，不得提供其他生产厂家的产品。

2.3本次采购货物应为原品牌原装全新合格产品，不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

2.4投标人提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新国家标准的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

2.5采购人有权对中标供应商每批送达的货物进行检测，采购人有权取样送第三方权威机构检测；检测费用由中标供应商承担。第三方权威机构检验检测该批次不符合招标文件各项指标要求的，采购人有权退货处理，中标供应商须支付给采购人违约金人民币叁万元；累计检测不符合招标文件各项指标要求2次，采购人有权单方面解除合同并追究中标供应商的违约责任并没收履约保证金。

2.6供方每批次货物到场，应随带该批次产品检测报告交给用户单位查验。

2.7货物的数量验收以地磅计量作为结算依据。按标准中所规定的检测方法进行检验。经检验，如果质量未达到标准，应在10日内提出异议，应于接到书面要求后的3日内更换，否则拒付货款。检验结果以省级第三方检测机构检测结果为准，若仍不合格，应赔偿需方液池清洗费每次2000元，并承担影响生产的责任。

3、验收方法

3.1供应商交货到采购人指定地点，采购人与供应商共同对交货数量进行验收，并在验收报告上签字盖章确认。

3.2货物的数量验收以供应商地磅计量作为结算依据。质量验收在双方共同取样的基础上，由采购人随机抽样，并以采购人化验分析数据为质量判定依据，若需方检测原液有效氯（以Cl计）质量分数高于10%，按10%实际货物数量结算，若需方检测原液有效氯（以Cl计）质量分数低于10%，按低于标准含量的百分点数扣除当批次货物数量相应的百分点：例如当批次有效氯（以Cl计）的质量分数为9.9%，则支付当批次货物数量的99%。

3.3供应商对验收结果存在异议的，可委托第三方复检，复检由异议提出方负责安排，双方共同参与，相关检测费用由供应商自行承担。

四、商务条款

1、付款及结算方式：

1.1.付款方式：供应商每批次货物供应齐全且验收合格后30个工作日内，支付该次货款的100%。

1.2.结算方式：按实际提供的产品数量×中标单价。

1.3.履约保证金：中标供应商领取中标通知书后，中标供应商须以银行转账或银行保函的形式向采购人提交履约担保，履约担保金额为签约合同价的5％。履约担保金额在本项目合同期结束后15天内无息退还。

2、交货期：

2.1.接到招标人通知后3个日历天内交货（可分多批采购）。如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按按该批货款总价1%/天进行计算，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

2.2.产品检验过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

2.3.成交供应商须对因投标产品使用期内的固有缺陷和瑕疵承担责任。

3、合同有效期：合同签订之日起1年或采购累计金额达到预算金额。

4、质保期：次氯酸钠溶液送达时有效氯浓度须达到10%及以上，3天内不低于9%，7天内不低于8%；

5、质量要求：投标人提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新国家标准的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准并响应招标文件要求。

6、服务要求：供应商需组织专业人员对水厂工作人员进行相关业务培训如投加、稀释等；如采购人要求供应商进行现场稀释，供应商需无条件为采购人服务。

五、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、检验、通过验收；

2、产品附详细的技术资料，应有产品合格证、制造许可证、检测报告、提供省级及省级以上卫生行政主管部门颁发的 “涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证批件”（加盖生产厂家公章的复印件）等

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

### 第三部分供应商须知

### 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有采购要求进行投标报价，否则按无效投标处理；

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、▲投标供应商应保证其单位参加政府采购活动前三年无任何行贿犯罪档案记录。

6、本《招标文件》所称“关联企业”，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标均作无效标处理。

6.2不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标均作无效标处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；；

（3）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

（4）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

7、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分及报价均相同的，随机抽取方式确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

8、有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

### 二、投标供应商资格要求:

按招标公告要求

### 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在领取标书的同时须填写报名登记表。

1.2招标文件约束力

供应商一旦领取本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中招标通知(邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使代理机构收到，代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

### 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分、技术资信部分和二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成（一式五份，正本一份、副本四份）

1）开标一览表（附件1-1）（统一格式、不得更改）；

2）投标报价明细表（附件1-2）。

2.2、技术资信部分组成（一式五份，正本一份、副本四份）

1）投标函（附件2-1）；

2）法定代表人授权书（附件2-2）（统一格式、不得更改）；

3) 供应商情况声明（附件2-3）；

4）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件2-4）；

5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（附件2-5）；

6) 供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照（复印件加盖公章）；

7）所投产品的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（复印件加盖公章）；

8) 商务、技术响应表（附件2-6、附件2-7）（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；

9) 投标产品的技术参数表（附件2-8）；

10）产品的品牌型号、产地、材质、相关图纸、实物照片及生产单位加工设备，制造工艺、产品制造、验收标准、相关国家标准的详细描述（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

11）制造商类似业绩清单（附件2-9）；

12）节能环保产品声明函及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖公章。（如有则提供，复印件加盖公章）

13）中小企业声明函（如有）(附件2-10)

14）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如是）(附件2-11)

15）供货保证、售后服务及产品质量承诺等（格式自拟）

16）供应商相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

17）如是代理商来投标的制造厂家需要出具授权书。

18）其它应提供的文件。

▲注：《法定代表人授权委托书》必须由投标人的法定代表人签名（盖章）并加盖单位公章（其他需要签字的部分可由授权代表签字并加盖公章）；资格、资质证书复印件以及其他关键文件资料均须加盖单位公章；签章不齐或未签章的视同未提供；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对买方最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、专用工具、包装、途中损耗费、运输、装车、检测验收费、技术支持、售后服务、产品维护、保险、税金、货到就位等一切税金和费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不做调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价，投标方不得再要求追加任何费用。结算货款为最终实际数量乘以中标单价。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1、自开标日起120天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

7.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8、投标文件的修改和撤回

8.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

8.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

8.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

### 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字或盖章。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

注：本项目投标文件接受邮寄形式送达（以邮寄送达时间为准，投标人需自行考虑风险），投标文件必须按招标公告中规定的投标文件递交截止时间前送达，邮寄至龙港市公共资源交易中心收标区（龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼）（联系人：庄明奖，联系电话：0577-68810100），具体邮寄事宜可向代理机构咨询，接收邮寄投标文件时间为投标文件递交截止时间前5个工作日内。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交（如为邮寄形式，接收时间为开标截止时间前5个工作日内送达，代理机构接收投标文件后在监督人员陪同下立即封存投标文件，封存的投标文件在开标当天由监督人员解封取出交由代理公司在开标大会现场开启）。

3.2、包装与密封符合招标文件要求。

### 五、开标和评标

1、开标

1.1、郑重邀请各投标供应商派其法定代表人（或法定代表人授权代表）按本招标文件规定的时间和地点参加本项目的开标大会并登记签到（现场需核验身份）。投标供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标供应商代表未签到或未能提供有效身份证明供采购组织机构人员核验身份的视为未出席。

1.2、谢绝无关人员进入开标大会现场。

1.3、有下列情形之一的投标文件将可能被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件

1.4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.4.5以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字

1.4.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2、开标程序

2.1 开标大会由采购组织机构主持，宣布开标大会开始；

2.2 介绍开标现场的人员情况，要求投标供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员；

2.3 宣读递交投标文件的供应商名单；

2.4 组织投标供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

2.5 查验、核实投标供应商授权代表提交的身份证明，提请投标供应商代表或工作人员查验《投标文件》密封的完整性并签字确认；

2.6 按投标供应商递交投标文件的先后顺序，当众拆封、清点“技术资信文件”（包括正本、副本）数量，护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还投标供应商代表。

2.7 符合性及技术资信部分评审结束后，公布无效标情况，公布各有效投标供应商技术资信得分。

2.8 按顺序开启技术资信评审合格的各投标供应商的商务报价文件，宣读各投标供应商商务报价等信息，同时当场制作开标记录表。

2.9提请各投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由唱标人、记录人和现场监督员签字确认。投标供应商代表未到场签字确认的，不影响评标过程。如发现与采购响应文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。唱标结束后，现场工作人员将商务报价文件及开标记录表送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

2.10 评审结束后，公布中标候选供应商名单。

2.11附加说明：有效供应商不足三家时，本项目作废标处理，重新组织采购。

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清

3）按照招标文件确定的评标办法直接确定中标供应商

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（2）供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（授权代表）签字或印章的

4）投标文件中未提供供应商营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证或三（五）证合一证照的（复印件加盖投标人公章）

5）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价（质保期外售后维修收费报价除外）

6）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件

7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)

8）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的

9）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。注：如供应商授权代表不参加现场开标、开启响应文件活动，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出说明。

10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

11）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容

12)其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

3.4、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1)任何有漏去一些小项货物或服务的将被视为其费用已包含在投标报价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2)任何有多报一些小项工程或货物的其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致实际价格增加，则合同价格必须为计算正确的实际价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如评标委员会按少数服从多数原则认定为重大偏差的，其投标做无效投标处理。

3.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

4.1为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法：采用综合评分法,将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准第一名的供应商,推荐为中标候选人（附后）。

### 六、授予合同

## 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准

2)供应商有很好的执行合同的能力

3)供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务

采购机构将把中标通知书授予综合得分第一名投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购组织机构在评标结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到评审报告后的5个工作日内确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书

2.2、评标委员会对评标结果不负责解释。

3、询问、质疑和投诉

3.1询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。

3.2质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，最迟应在采购响应截止时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。

3.2.1上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指：

（一）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3.2.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

3.2.3投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。

3.2.4质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。

投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4、签订合同

4.1、中标供应商在领取中标通知书后5工作日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同，在经监管部门同意后，可以向排名在其后的中标候选人发出中标通知书。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定货物类收取，包含在投标总价中。

### 第四部分、合同格式（仅供参考）

采购人：采购人                     （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商   （乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商在与采购人签署合同后，在合同期限内中标供应商根据采购人的发货通知书在   个日历天内完成交货。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，中标供应商根据采购人的发货通知书保证在   个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收标准及方法

1、供方每批次货物到场，应随带该批次产品检测报告交给用户单位查验。

2、货物的数量验收以地磅计量作为结算依据。按标准中所规定的检测方法进行检验。经检验，如果质量未达到标准，应在10日内提出异议，应于接到书面要求后的3日内更换，否则拒付货款。检验结果以省级第三方检测机构检测结果为准，若仍不合格，应赔偿需方液池清洗费每次2000元，并承担影响生产的责任。

3、出卖人交货到买受人指定地点，买受人与出卖人共同对交货数量进行验收，并在验收报告上签字盖章确认。

4、货物的数量验收以出卖人地磅计量作为结算依据。质量验收在双方共同取样的基础上，由买受人随机抽样，并以买受人化验分析数据为质量判定依据，若需方检测原液有效氯（以Cl计）质量分数高于10%，按10%实际货物数量结算，若需方检测原液有效氯（以Cl计）质量分数低于10%，按低于标准含量的百分点数扣除当批次货物数量相应的百分点：例如当批次有效氯（以Cl计）的质量分数为9.9%，则支付当批次货物数量的98%，当批次有效氯（以Cl计）的质量分数为9.8%，则支付当批次货物数量的96%。

5、出卖人对验收结果存在异议的，可委托第三方复检，复检由异议提出方负责安排，双方共同参与，相关费用由过失方承担。

第九条：安全与环境保护

出卖人负责药剂运输车辆的日常安全管理以及运输装卸过程中的环境保护，严格执行环保部门的要求和买受人有关要求，药剂车辆在买受人厂区内外发生的任何安全、环境事故均由出卖人承担相应法律责任与经济损失。

第十条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第十一条：履约保证金

中标供应商领取中标通知书后，中标供应商须以银行转账或银行保函的形式向采购人提交履约担保，履约担保金额为签约合同价的5％。履约担保金额在本项目合同期结束后15天内无息退还。

第十二条：货款的支付

1、付款方式：供应商每批次货物供应齐全且验收合格后30个工作日内，支付该次货款的100%。

1.2.结算方式：按实际提供的产品数量×中标单价。

第十三条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十四条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于5年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十五条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1）中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十六条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按按该批货款总价1%/天进行计算，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十七条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十八条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十九条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第二十条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章,并送北京中兴恒工程咨询有限公司备案1份。

第二十一条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十二条合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件       2、中标供应商投标文件

3、询标纪要和承诺书                     4、中标通知书

甲    方：                            乙   方：

地    址：                            地   址：

全权代表：                           全权代表：

签订地点：                          签订时间：

### 第五部分   投标文件格式

### 商务部分

（密封封面格式）（仅供参考）

正本/副本

商务报价投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-1

开标一览表

供应商名称：                    招标编号：                    报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司2023年度杀菌消毒剂-涉水级次氯酸钠溶液采购项目 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

注：

1.此栏内投标总价应与附件1-2“投标明细表”中投标总价合计相一致。

2.开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），应包括产品原材料费用、生产费用、运输费、装卸费、利润、管理、采保、税费、免费提供计量设备、售后服务等所有可能发生的费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中。

3.本次投标品目招标人已设最高限价（最高单价），各投标人在招标人设定的最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报单价，否则其报价为无效报价。投标单价、投标总价最多保留二位小数（四舍五入）。

4.如果投标人提出优惠条款，请在备注栏内注明。

5.▲不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件1-2

投标明细表

项目名称：                        招标编号：             （价格单位：元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、产地 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠溶液 |  |  | 872 | 吨 |  |  |

备注：

1、投标报价明细表投标单价应与开标一览表中的“投标单价”相一致。

2、投标单价填报：本次投标品目招标人已设最高限价，各投标人在招标人设定的最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报单价（根据招标人所列投标品目分别填报），否则其报价为无效报价。投标单价最多保留二位小数（四舍五入）。

3、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 技术部分

（密封封面格式）（仅供参考）

正本/副本

技术资信投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-1

投标函

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后接到采购人供货通知后按招标文件规定交货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起120天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                   传真：

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件2-2

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

投标单位：                              （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证影印件或复印件

附件2-3

供应商情况声明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模：

3、企业人员情况：职工（在职）人数       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5.投标单位有效营业执照（或事业单位法人证书）副本和税务登记证或三（五）证合一证照（复印件，加盖单位公章）

# 7．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件加盖单位公章）

附件2-4

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的投标,并承担因此引起的一切后果。

投标单位（盖章）：

日     期：

### 附件2-5

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

温州公用事业发展集团龙港水务有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标单位（盖章）：

日   期：

# 附：依法缴纳税收（如依法免税的需提供依法免税证明）和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

附件2-6

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

附件2-7

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

附件2-8

投标产品配置及参数表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 材质及品牌产地 | 主要品牌型号、规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件2-9

供应商业绩表及证明材料

项目名称：温州公用事业发展集团龙港水务有限公司2023年度杀菌消毒剂-涉水级次氯酸钠溶液采购项目

项目编号：

| 序号 | 用户单位 | 合同开始时间 | 合同金额 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

备注：1、证明材料以合同为准，提供合同复印件加盖公章。

2、本表可根据具体需要自行增减。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-10

中小企业声明函（货物）（如是）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)的  (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于(小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为      万元， 属于(小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖章）：

日期：

附件2-11

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

# 其它应提供的文件

### 第六部分评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定供货单位，确保货物的质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照投标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写成交报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足采购文件规定的做无效报价文件处理，并退回商务报价文件。

第二步：公开启技术资信标文件符合采购文件要求的有效供应商的商务报价文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为预中标供应商向采购人推荐：评标价计算原则按采购文件规定。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定中标供应商。

四、评分细则

一、商务报价评分40分

1、商务报价计算方式

以供应商有效投标价中的最低投标报价为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

2、重要提示：为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、本项目在报价评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）相关规定，对小型和微型企业的产品给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，具体规定如下：

3.1投标供应商必须同时满足以下所有规定，方可享受小型、微型企业的价格扣除扶持政策：

（1）投标供应商必须符合工信部联企业[2011]300号规定的小型、微型企业的划分标准(行业对应)；

（2）投标供应商所投产品必须全部是本企业(或者其他小型、微型企业)制造的货物、承担的工程或服务。（备注：小型、微型企业制造的产品如使用了中、大型企业注册商标的，等同于中、大型企业制造的产品，不享受价格扣除政策。）

（3）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

3.2本项目对小型和微型企业的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与报价评审。

3.3 小、微企业按上述优惠取得政府采购合同后，不得分包或转包给大型、中型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受10%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

二、技术资信综合评分60分

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 根据所投标人证书、荣誉、银行资信等情况由专家进行打分。 注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提供不全可能出现不利于投标人的评分，投标人自行承担该风险。 | 0-7 |
| 2 | 同类项目业绩 | 提供投标人2020年1月1日（合同签订时间）以来提供同类业绩的每个得1分，最高3分；提供合同、发票及用户证明复印件，否则不得分 | 0-3 |
| 3 | 产品检测报告 | 提供2021年1月1日以来投标人送检的具有CMA认证的省级及以上检测机构出具的产品检测报告，提供一份得1分，最高得分7分。 | 0-10 |
|  |  | 提供2021年1月1日以来投标人送检省级及以上疾控检测中心对产品中所含重金属增加量检测的结果报告，每提供一份得1分，最高得3分。提供检测报告复印件，否则不得分 |  |
| 4 | 产品生产工艺及供货保障 | 根据投标产品生产工艺流程、质量检测手段、质量控制措施情况由专家进行打分（0-5分）。 | 0-13 |
|  |  | 根据投标人提供日常供货、运输方案由专家进行打分（0-5分）； |  |
|  |  | 遇到危险化学品管制时间段等特殊情况时，中标单位能提供≤5%的次氯酸钠溶液，不影响水厂正常制水，提供≤5%的涉及饮用水卫生许可批件复印件且提供投标人与水务公司连续供货一年以上的次氯酸钠溶液≤5%浓度的业绩，得3分。（合同复印件及相关材料复印件） |  |
| 5 | 调试能力 | 投标人具有相关调试能力的技术人员，提供在职高级工程师（机电、工业自动化仪表等）、化学分析工相关人员资质证书及本单位缴纳社保证明，提供一份得1分，最高4分。 提供相关资质证书及最近半年连续三个月社保证明复印件，否则不得分。 | 0-4 |
| 6 | 售后服务 | 根据投标人售后服务方案、响应时间、售后服务承诺及其他优惠承（赠送防护用品）等由专家进行打分（0-6分）。 | 0-6 |
|  |  | 投标人有现场稀释服务工作经验，提供相关用户证明材料，得2分。 | 0-2 |
| 7 | 市场占有率、市场好评度 | 根据所投产品在自来水行业的市场占有率、市场好评度综合比较打分，需提供用户使用投标产品一年以上的证明，每提供一份得1分，最高得8分。 提供用户证明复印件，否则不得分 | 0-8 |
| 8 | 应急供货能力 | 根据投标人提供水质突变及投加系统出现故障情况下药剂投加方案及应急设备（整套）处理方案专家进行打分（提供投标人应急现场照片、用户证明）综合评比（0-4分）。 | 0-4 |
|  |  | 应急情况下供货时间的及时性，技术人员的配合性由专家进行打分。 | 0-3 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位）如果得分相同，以报价低的优先报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。