招标内容及要求

一    总  则

- 概述

  - 此份招标内容及技术要求书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次招标服务进行投标报价。

  - ▲现场踏勘：各投标人于投标截止时间前自行到浙江安防职业技术学院（滨海校区）（联系人：梅老师，联系方式：0577-85100098）进行踏勘（费用及责任风险自负），以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

  - ▲投标人必须完成招标内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

  - 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

  - 在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，投标人须在答疑截止时间前以书面形式向招标采购机构提出。逾期投标人不再作答复，有关风险及责任由投标人自行承担。

二  采购内容及要求

## （一）、总则

浙江安防职业技术学院（滨海校区）为全寄宿制学校，列入本次招标采购的服务内容为：校园物业管理服务（安全秩序维护、校园环境卫生管理、校园日常维修、设施设备维护）、学生宿舍管理、信息沟通及处理、大型活动管理及配合、突发应急事件管理、送医服务及其他延伸或专项工作。▲本项目最少人员配置：项目负责人（1人）；；保安（秩序维护）（8人）；卫生保洁（10人）；宿舍管理（6人）；供水、配电运行维护、房屋及学校设施设备小修维护（2人）；医务人员（4人）；合计31人。

本次服务期限为4个月

## （二）、项目基本情况

1.学校住址：温州经济技术开发区金海二道滨海23路

2.学校占地面积：约901亩，学校建筑总面积22万平方米；主要建筑物为行政楼、教学楼2号楼，实训1号楼、2号楼，学生宿舍1号楼、7号楼。教学楼用于日常教学，实训楼用于实训教学，学生宿舍用于教师、学生日常住宿生活。

## （三）、服务要求

一、校区安全秩序、车辆管理

1.服务内容：消防、治安、门卫管理、车辆管理。

2.工作制度： 四班制三运转双岗(8小时制)。

3.服务要求:

- 人员要求 专业人员以中青年为主，年龄不得超过50周岁，身体健康，工作认真负责并定期接受培训； 1、人员配备：保安队长1名，小队长1人，其它保安4人、消控人员2人，必须具有相对应上岗证。 2、熟悉学校的环境，能处理和应对校区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案； 3、上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服（精致），装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠、采用跨立站岗。 4、文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责；配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。

- 门岗 1、服务时间：出入口24小时值班看守。 2、交接班：有详细完整的交接班记录。 3、外来人员：对外来人员询问登记，并通过对讲系统联系相关老师，决定是否放行。 4、外来车辆：对进出校园的车辆严格控制，确需进入的实施证（卡）管理和登记，引导车辆有序通行、停放。 5、物品进出：物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度，杜绝危险物品进入校区内、并进行记录。 6、值班室、出入口清洁：保持值班室、出入口环境整洁、有序、道路畅通。 7、学生放学：根据学校的需要，参与学生放学秩序管理。

- 巡逻岗 1、服务时间：实行24小时巡逻并做好记录。 2、校区巡逻：秩序维护人员手持巡更采集器，按指定的时间和路线每二小时巡查一次，重点部位、重点区域每1小时巡逻一次。 3、车库巡逻：车辆行驶安全、停放有序、无可见安全隐患。 4、消防巡查：消防设施完好无损，发现问题及时报告。 5、业主帮助：在遇到师生需要帮助时，主动热情；在遇到师生紧急求助时，五分钟内赶到现场，采取相应措施。 6、外来人员询问：在校园内遇见外来人员进出询问，并通过对讲系统联系门岗，确定是否正常进入，排除隐患。对可疑人员及时劝离校园。 7、应急响应：接到火警、警情后五分钟内到达现场，并报学校与警方，协助采取有关措施。 8、系统报警处理：在遇到异常情况时，五分钟内赶到现场，采取相应措施。

- 消控中心 1、服务时间：设有监控中心，具备录像监控等技防设施，24小时开通值守，注视各设备所传达的信息并做好记录。 2、紧急处理：监控中心接到报警信号后，及时呼叫巡逻岗赶到现场进行处理。 3、其他帮助：接受师生求助的要求，解答相关老师的询问。 4、应急预案和演习：监控中心控制室内悬挂火警、警情应急预案；一年组织不少于2次的应急预案演习。 5、组织成立消防志愿者队伍，一年组织不少于2次消防演习。

- 车辆管理 1、停车场巡查：每天不少于6次巡查，检查车辆门窗关闭情况，车辆外观，有无易燃、易爆及危险物品存放。 2、外来车辆停放管理：记录准确，完整可追溯。

- 突发事件处理 按照要求制订各类突发事件应急预案，并将预案内容在物业办公室、监控室、机房等处张榜悬挂。在各楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，定期组织不少于1次的突发事件应急演习。当发生台风、暴雨等灾害性天气及其他危害公共突发事件时，应采取以下应急措施:对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固。各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。对待上访人员做到耐心说服，及时报告有关部门予以妥善处置。

- 其他 大型活动：根据采购人需求，提供力所能及的帮助。

二、环境卫生管理

- 人员要求 1、人员身体健康，女性50周岁以内，男性60周岁以内，工作认真负责并定期接受培训。 2、人员配备：不少于10人。 3、上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 4、文明工作，训练有素，言语规范，认真负责，能够对学生起到正面影响。

- 服务内容 保洁服务内容主要为校园公共环境卫生及教学区、实训楼的卫生间保洁 - 公共场所日常服务内容：水泥地面、石材地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。 - 门厅等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、大厅、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍，随时保持清洁。石材、灯具每季度进行一次清洁；确保地面、桌面、玻璃面整洁干净。白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污后及时用乳胶漆补刷。水域漂浮垃圾的定期清理。阶梯教室等公用教室保洁。 - 顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。 - 水电和设备等设施类服务内容：一般机器表面清洁(有特殊规定的设备除外)。 - 玻璃门、地、屏上无污渍、无灰尘及手印，表面光亮色泽一致；地面无污渍、灰尘、水渍及鞋印，洁净光亮、无灰尘及手印，整洁光亮。 - 不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每二个月用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘。 - 垃圾清运服务内容：各类垃圾运到规定的地方，再将垃圾运到垃圾转运站，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。污水池及时清理，确保排放指标正常。 - 随时做好除教室、实训室、寝室、教室办公室外的所有区域卫生。

- 服务质量标准：。 - 保洁工作要求确保厕所卫生确保公共环境卫生。 - 行政楼、会议室每天打扫一次，玻璃窗每周擦一次。 - 寝室、一般教室、专用教室：每学期开学前，进行一次大扫除，教室内配好桌椅，寝室内配好用具，换好班级标识牌。每学期结束进行一次清理，地面、墙面每学期结束进行一次大清洁。 - 地下停车库：每天打扫一次，做到无垃圾、无垃圾。 - 室外： - 上午7点半前主要道路保洁清扫完毕。道路地面、绿地：每日清扫二次，无明显暴露垃圾、卫生死角，全天巡回保洁至下午6:30，确保校园公共场地无人为垃圾。 - 栏杆：每天擦抹一次，无积尘、积水。 - 宣传栏、标识：每半月清洗一次，无积灰、污迹、虫网。 - 高杆灯2米以下部分、低杆灯、草坪灯、景观灯罩：每周清洁一次，无虫、无明显积尘。 - 果皮箱、垃圾桶：每日清洁二次，擦拭一次，周边地面无散落垃圾、明显污迹、异味。 - 花坛：每天擦抹一次，无积灰、无污迹；花架：每月掸尘、除虫网一次，无积灰、无虫网；铁艺围墙：每季度擦拭一次，无严重积灰。 - 垃圾收集：每日清理二次，日产日清。垃圾箱地面：每天冲洗一次，无异味、无污迹。 - 伸缩门、道闸：每日擦拭一次，无灰尘、无污迹，每月加润滑油一次。 - 窨井（含集水井）每半年清理一次，内壁无粘附物、井底无沉淀物。 - 明沟：每周清扫一次，无明显垃圾，无堵塞。 - 平顶屋面、人字屋面截水沟每月清理一次，遇雷雨天，及时清理。 - 运动场：每日清扫二次，并巡回保洁，无明显暴露垃圾、卫生死角。 - 石桌、石凳、木栏杆：每日擦拭一次，无灰尘、无污迹。 - 旗杆：无积灰、无污迹、上钢油养护。

- 其他 每周一次清洗教学楼走廊，确保无顽固污渍。如遇学校有重大活动或创建项目应无条件服从学校安排。

三、宿舍管理

根据寄宿制学生宿舍的特点，制定完备的宿舍管理制度、流程，实行全方位、全覆盖的专业化管理，为广大师生创造一个良好的住宿环境及活动空间，包括对学生宿舍、门厅的管理，加强学生的安全意识引导，切实保障学生的人身及财物安全等，体现育人及人性化管理。

- 人员要求 1、人员：男性60周岁以内，女性55周岁以内，高中文化程度以上，身体健康，工作认真负责并定期接受培训。 2、人员配备及工时：宿舍管理员不少于6人。 3、要求具有一定的宿舍管理经验，有岗位育人的意识，对学生有爱心、有耐心。管理工作文明礼貌、语言规范。 4、上岗时佩戴统一标志，统一着装，仪容仪表规范整齐。

- 服务内容 1、学生宿舍值班服务；2、学生宿舍卫生管理；3、学生宿舍的安全管理；4、学生宿舍设施管理及报修；5、其它服务

- 服务质量标准： 1、学生宿舍值班服务 全天候有人值班，周末、假期均保证有值班服务。 2、学生公寓的安全管理 （1）建立“学生公寓消防应急预案”、“学生公寓突发事件处理预案”等安全应急预案。 （2）定期开展学生公寓安全检查，发现问题及时处置或上报。 （3）员工熟知公寓内消防设置配置情况，熟练掌握消防器材的使用；定期检查消防器材设施有无缺损，发现问题及时报修；保持消防通道的畅通。 （4）具备各项应急预案，发生问题及时响应。 （5）宣传有关法律、消防知识，提高学生安全防范意识，共建和谐校园。 （6）聘用员工履行合法用工手续。 3、学生宿舍的卫生管理 （1）进行学生寝室卫生检查，督促学生保持寝室内卫生。 （2）实行查房制度，学生在早中晚离开寝室后，对所有寝室进行检查，防止学生无故滞留。 （3）保证学生按时学习、按时就寝。 （4）对发现管理区域内、管理时段内违反学校相关管理制度的学生，及时报学校研究处理。 （5）了解、掌握住校学生的动态，预防各类偶发事件的发生。 （6）对住校生规定时间（如晚自修、就寝、双休日、节假日等）缺勤的学生，应及时联系班主任、学生，掌握有关情况并按规定及时上报学校。 4、学生公寓设施管理及报修 （1）内容包括：①公共场所的设施。如盥洗室、卫生间水电设施，楼道照明、应急灯；监控设施等②学生寝室内学校财物（门窗、床、柜、日光灯、电扇等）如发现以上设施出现故障，应进行报修。 5、特别说明： （1）投标人应针对上述服务内容和管理内容和要求，提供切实可行的实施方案和相关的管理制度及工作流程。

四、维修维护管理

- 人员要求 1．专业人员以中青年为主，身体健康，工作认真负责并定期接受培训 2．水电木综合维修工2人（具备相关上岗证）。 3．上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 4．文明工作，训练有素，言语规范。 5．晚间值班人员必须在校园内巡视，发现问题及时处理，学生熄灯后方可休息。

- 房屋建筑公用部位 1、门、窗、桌椅、黑板、电扇等配件完好、开闭灵活并无异常声响，保证教育教学的需要。 2、房屋外观完好、整洁、外墙面砖、涂料、顶面粉刷层无大面积脱落，面砖、地砖平整，无大面积起壳、缺损。 3、路灯、楼道灯、各房间内的照明灯，亮灯率不低于95﹪，公共照明设备完好。 4、围墙：每天巡查不少于一次，围墙完好，铁栅栏围墙表面无锈蚀。 5、场地、步道、路面、侧石、井盖等：道路畅通，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。 6、雕塑、景观小品、护栏：保持原有面貌，保证其安全使用。 7、安全标志等：清晰完整，设施运行正常。 8、公共雨、污水管道、房顶：保证畅通无堵，疏通不少于一次，屋顶檐沟每月检查。 9、化粪池：保持通畅、无堵塞、无满溢，定期清掏一次。 10、伸缩门、道闸：启动灵活，完好无损，正常使用，定期保养一次。 11、标识：定期维护，确保无破损无缺失。

- 供电系统 1、供电运行和维修人员必须持证上岗；严格执行用电安全规范，确保用电安全；高配设备根据市电力局相关操作规程执行。 2、各分电表箱、配电箱、配电柜及每层管线分线盒：无积尘，接头无松动现象；每季清洁一次，主要用电线路的绝缘状况，定期测试一次，绝缘良好。 3、总配电箱：定期保养，无积尘，接头无松动现象。 4、公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好。对公共户外照明和办公、教室照明每天巡检一次，并有巡检记录。 5、设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。（维修人员应保持通讯畅通）。 6、避雷设备完好、有效、安全。 7、及时发现用电异常现象，每周做好总表、分表（住校生、食堂）用电记录，发现异常及时报告，并作出处理。 8、每学期结束前，做好各教室的用电记录，做好相关统计并上报。

- 供水系统 1、供水设备：设施设备完好、无渗漏、无污染；水泵：每季对润滑点加油，保证二次供水正常 2、泵房出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，维修合格率100%，一般性故障排除不过夜。 3、及时发现用水异常现象，每周做好总表、分表用水记录，发现异常及时报告，并作出处理。 4、协助做好水平衡测试工作。

- 排水系统 1、污水泵、提升泵、排水泵：能正常运行，无渗漏水现象；每季一次润滑加油；一级保养一次。 2、污水处理系统：定期全面维护保养；污水处理系统正常运行，周边基本无异味和明显噪声，过滤隔栅无堵塞，污水排放符合环保要求。 3、控制柜：每月检查一次，控制柜电器性能完好，运作正常。 4、窨井、窨沟、排水沟、集水井：管道通畅，无堵塞外溢现象。 5、排污泵、排气扇：每月试运行，运转灵活。

- 弱电系统 1、监控系统：保证24小时运行正常，能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能正常，每季调试保养，出现故障及时联系维修部门。 2、周界报警安防系统：每周检查，24小时设防正常运行，每季调试保养。 3、电子巡更：每周检查，确保正常运行，保持巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询和打印等功能正常；每季调试保养不少于一次。 4、协助校园内网络及计算机的维护。

- 消防系统 1、消防泵：启动检查每月一次并记录，运行正常，设施完好、无渗漏；一级保养一次。 2、消防栓：每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。保养一次，表面无生锈现象，颜色一致；阀杆定期加注润滑油，启动灵活运行正常，定期放水检查。 3、火警、报警功能：功能正常。 4、探测器控制装置：一次试验，保证功能正常。 5、火灾探测器：一次试验，完好无损，运行正常，出现问题及时清洗或更换。 6、消防水带：每半年检查一次完好无缺，无霉变。 7、灭火器：检查及时，并做好记录，发现问题更新或充压，表面无积尘。 8、消防喷淋：保养一次，管道表面无生锈现象，颜色一致。 9、消防仪表：每周巡查，压力正常。 10、风机房内设备设施：一次全面保养，设备正常运行，无损坏现象，表面无积尘，并做好记录。 11、中控室：24小时值班，值班人员必须持证上岗；保证监控系统、灯光系统、消防系统、背景音乐系统运行正常，各系统工作稳定；一般性故障立即排除，维修合格率100%，暂时不能处理的需4小时内通知有关部门采取应急措施，应急措施得当有效；定期进行消防普查；设备机房整洁；保证设备机房的安全。

- 其他 1、中标人应确保学校以上设施的正常使用，且维修时限为： 急修：半小时内到场处理，一般修理一天内完成，及时率100%、返修率1%，并有回访记录。 小修：半小时内到场48小时内完成（特殊情况除外）。 大修：半小时到场，一天内有答复。 2、每次维修、维护、检查做好详细的登记表格。 3、如遇学校有重大活动或创建项目维修工应无条件服从学校安排。

五、大型活动管理及配合

内容和要求：根据采购人需要，提供大型考试、庆典、节日等活动的服务，包括布置考点、会场、绿化(盆景)摆设和保养、横幅悬挂、搬运器材、桌椅、音响、空调、水果、鲜花、会后清场等工作。活动期间全过程值班，包括及时倒开水、保证音响效果，满足服务需求。制定完备的服务工作流程、细则及服务工作计划并严格执行，保证各项活动的正常进行。活动接待及服务人员应仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪，并经过专业培训。 活动服务应按确保采购人需要配备合格、足够的技术服务人员；活动期间全过程值班；加强日常维护检查，确保系统的完好；设备出现故障时，需有应急预案，确保活动的正常进行。

六、全天送医服务

内容和要求：根据采购人需要，全天配备医务人员（护士资格证）4名、送医车辆一辆，如住校生发生突发病情，需提供送医服务。中标单位做好相应制度和应急方案，中标人须自行配置车辆及相关费用。

七、应达指标

| 管理服务应达到的各项指标 | 1、杜绝火灾责任事故和刑事案件； 2、环境卫生、清洁率达99%； 3、维修、报修及时率100%，返修率小于1%； 4、服务有效投诉少于1%，处理率100%； 5、满意率95%以上。 |
| --- | --- |

八、报价说明

1、为保证员工的稳定性和工作积极性，减少劳动用工风险对学校声誉的影响，保安工资不低于3600元/人/月，保洁员工资不低于2950元/人/月，宿管员不低于3700元/人/月，，水电工工资不低于3900元/人/月，医务人员工资不低于4500元/人/月。以上工资均不包含早中晚饭贴350元/人/月，年终奖按相应人员一个月工资发放，高温费，员工福利、五险（社保）。中标单位必须严格按照相关规定进行社保缴纳，做到合法用工。请考虑2020年最低工资可能的上涨因素，采购人不追加因用工成本增加产生的费用。 2、为确保学校安保质量，维修及校园保洁的材料费由校方另外提供，本次报价中不包含上述费用。 3、中标单位需配备一辆商务车用于平时送医服务，驾驶员及车辆相关费用含在本次报价中。

九、其它说明

- 应指定校园物业管理服务项目负责人，负责人要有相关学校的管理经验（简历附在投标书内），负责各项工作的检查、落实及综合管理工作，并专门负责与采购人的工作协调。 - 采购人提供的相关房间为：物业管理办公室1间，根据需要在适当的楼层配备洁具堆放点，其它房间（如工程管理需要的应急备件仓库、设备工具间、工程值班室、保洁仓库、保洁工作间、员工更衣室、会议工作间）进场后视情况协调解决。 - 应制定较为完善的各部门的管理办法。 - 采购人提供员工住宿，但仅供本人入住，不得留宿他人。 - 关于福利的说明：不提供工作餐和工作服，中标方员工允许在学校食堂就餐，按实购买，费用自理。 - 以上要求为采购人基本要求，各投标单位可根据本单位实际进行调整，但不得低于上述标准。

考核标准及奖惩办法

考核小组每月采取定时或抽查形式进行考核，如发现下列情况,对物业公司进行相应的扣分, 起评分为100分，达标分为90（含）分， 低于90分为不达标。

（一）对员工考核

1、每发现一条,对物业公司扣0.5分

1.1不按规定佩带胸牌；

1.2上班时未穿工作服或服饰不整；

1.3在大楼内乱扔杂物；

1.4未经同意擅自带人进入大楼和有关区域参观；

1.5当班时行为不检点，如嘻皮笑脸，大声喧哗，追逐打闹，勾肩搭背等；

1.6上班无故迟到，早退，串岗或擅离岗位10分钟以内，

1.7不按规定填写操作记录、交接班记录；

1.8违反电话使用规定，打私人电话聊天；

1.9工作时间看书籍，擅自换班、调班；

1.10每个小时各个楼层有巡逻记录，未记录扣0.5分。

2、每发现一条,对物业公司扣1分

2.1没有正当理由或未经部门领导同意而擅自离开工作岗位10分钟以上；

2.2在禁止吸烟区域吸烟或使用明火；

2.3未经许可而使用单位或大楼内设施、设备、仪表、仪器或其他财物；

2.4使用不文明的语言对待同事和客人；

2.5故意消极怠工；

2.6发现公司财物丢失、损坏时，置若罔闻，无动于衷，在被调查时提供虚假情况；

2.7工作中经常拖拖拉拉，出工不出力，屡教不改；

2.8当班时睡觉、下棋、打扑克、听收录机或干私事等；

2.9违反操作规程，造成轻微损失；

2.10员工因故中途替换的，三天后必须有人顶岗，若三天后无人顶岗的，每缺一天扣1分。

3、每发现一条,对物业公司扣3分

3.l不服从上级指令，甚至拒绝或有意不完成指派的工作，紧急情况下不完成指定的工作；

3.2故意损坏公共财物；

3.3在大楼内进行任何形式的赌博；

3.4玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，违章指挥或隐瞒工作过失造成事故或损失的；

3.5损坏设备、工具造成经济损失的；

3.6服务态度差，造成客户投诉，经核实后，确为事实的；

4、每发现一条,对物业公司扣10分

4.1用非法手段偷窃或涂改原始记录、帐单及单据，造成后果；

4.2用威胁手段当众侮辱客人及上级管理人员和同事等；

4.3严重玩忽职守，人为造成设备损坏，导致公共利益损失；

4.4因违反国家法律被公安机关拘留或处以拘留以上处罚；

4.5未设置工作人员岗位一览表。

（二）保洁服务的考核

1、大厅清洁

1.1地面有烟蒂、纸屑、果皮等杂物、有污迹，花岗岩地面、墙面无光泽扣0.5分。

1.2公共设施表面用纸巾擦拭有明显灰尘扣1分；

1.3不锈钢表面不光亮,表面有污迹；扣1分；。

1.4玻璃门有水迹、手印、灰尘；扣0.5分；

1.5顶面、风口目视有污迹、灰尘；扣0.5分。

2、楼层通道地面清洁

2.1、地面目视不干净，有污迹，无光泽的扣1分。

3、公共卫生间清洗

3.1花、墙角、灯具目视有灰尘、蜘蛛网扣1分。

3.2目视便器不洁净有黄迹；厕位有异味、臭味扣1分。

3.3地面有烟蒂，纸屑、果皮等杂物扣1分。

4、灯具清洁

4.1灯具、灯管有灰尘，灯具内有蚊虫，灯盖、灯罩不明亮扣1分。

5、室外地面清洁

5.1地面有杂物、积水、明显污迹、泥沙扣1分。

5.2垃圾桶外表有明显污迹、垃圾粘附物扣1分。

5.3沙井、明沟内有积水、杂物扣1分。

5.4污水溢出地面扣1分。

5.5地下雨、污水管井井底有沉淀物、水流不畅通，井盖上有污物扣1分

（三）  安保服务的考核

| 序号 | 内容 | 目标要求 | 考评标准 | 基本分 | 考核分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备及基本要求 | 1、未按规定时间上班迟到早退、脱岗、离岗 | 不满足扣5分 | 5 |  |  |
|  |  | 2、派驻消控监控中心的人员经审查后上岗，并能够熟悉掌握操作规程，及时排除故障； | 不满足一项扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 3、上岗证配备达到100%，整个队伍保持稳定，人员流动率小于2%/月； | 不满足一项扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 4、所有人员进出有备案； | 不满足扣3分 | 3 |  |  |
|  |  | 5、聘用的工作人员符合劳动部门有关用工规定，并在岗位时佩带双证件上岗； | 不满足一项扣1分 | 3 |  |  |
| 2 | 制 度 建 设 | 1、消控保安、消防安全管理、巡逻保安、门卫管理等制度建设情况； | 不满足一项扣1分 | 5 |  |  |
|  |  | 2、人员定岗制度建设及备案情况； | 不满足一项扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 3、岗位职责是否明确并附书面备案； | 不满足一项扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 4、所有保安人员守则制度、人员纪律建设、保安员权限制度、保安员保密原则等制度建设是否完善； | 不满足一项扣1分 | 5 |  |  |
|  |  | 5、保安员的交接班制度、考勤制度、公共管理巡逻制度是否建立，实行记录情况； | 不满足一项扣1分 | 5 |  |  |
|  |  | 6、监控室制度、电视监控系统的维护方案等建设情况； | 不满足一项扣1分 | 3 |  |  |
| 3 | 管 理 质 量 | 1、在承包区域的各项服务，其工作时间满足学院的要求，包括公众假期，做到无论有什么理由，都不可以停止服务；是否做到全天二十四小时服务； | 不满足一项扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 2、工作人员上岗穿着统一的制服及许可的装饰物品； | 不满足一项扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 3、在承包期内保证区域内的设施、设备良好的运营状况和环境状况及后勤中心提供设备、设施、工具的完好性（正常折旧除外）； | 不满足一项扣1分 | 5 |  |  |
|  |  | 4、工作人员不准向相关人员索取小费或物品等；在承包区域住宿不准从事非法活动；未经业主书面同意不准安装任何电器设备、不准在承包区域存放易燃物品或气味浓烈的液体等； | 不满足一项扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 5、对发现问题没有及时处理或没有及时上报情况； | 不满足一项扣2分 | 3 |  |  |
|  |  | 6、遇突发事件或安全检查时，有配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成好任务； | 不满足一项扣2分 | 5 |  |  |
|  |  | 7、对甲方交办的临时性任务，及时完成； | 不满足一项扣1分 | 3 |  |  |
|  |  | 8、管理层是否以身作则，管理人员对队员的工作是否经常性认真检查和指导，在遵守保安制度外并能否遵守鹿城检察院的有关规定； | 不满足扣1分 | 5 |  |  |
| 4 | 日常服务情况 | 1、保证学校的工作生活秩序正常； | 不满足扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 2、安全保卫工作有序； | 不满足扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 3、监控工作到位； | 不满足扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 4、消防处理及时； | 不满足扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 5、维持停车秩序（含通道及周边路段） | 不满足扣3分 | 3 |  |  |
| 5 | 附加项 | 1、明查暗访导致学校安保工作被通报批评。 | 每一次事项扣5分，扣100内分数 | 可累计 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |

（四）  宿舍管理的考核

1、未按规定时间上班迟到早退、脱岗、离岗，每次扣5分。

2、未及时处理、上报损坏的水、电开关，给学校造成经济损失的，每次扣1分。

3、管理不善，公共物品、宣传栏、设施、设备受到损坏的，每次扣1分。

4、不服从管理，怠慢工作，责任心不强、态度差，出现问题推诿扯皮的，每次扣1分。

5、卫生区域学生打扫不到位、不彻底的，每次扣1分。

6、学生下自习后进入宿舍时，必须到各楼层巡视，未巡视每次扣1分；未及时清点学生人数及记录每次扣1分，未及时联系缺寝学生每次扣1分；未及时制止学生就寝纪律秩序混乱的，每次扣1分。

7、上级领导来校检查卫生工作不满意，每次扣2分。

8、未及时处理、上报学生违纪携带的管制刀具、私自用电、火种、容留异性等，每次扣2分。

9、遇突发事件上报不及时，处理不力，给学校造成财产或名誉损失的，每次扣2分。

10、各种表格未及时登记、公布学生各种违纪情况，每次扣1分。

11、不及时开关宿舍门一次扣1分。

12、不及时打扫厕所一次扣2分。

13、不按时迎检，一次扣1分，迎检因本人受到批评扣5分。

14、保持电话畅通，其他临时性工作，随叫随到，否则一次扣1分。

（五）  工程维修的考核

| 考核项目 | 项 目 要 求 | 考核记录 |
| --- | --- | --- |
| 1、出勤情况 | 1、上班时间离岗被查实，扣积分5分。 2、上班迟到、早退（包括加班）扣积分1-2分。 3、无提前请假旷班（包括加班），扣积分5-10分。 |  |
| 2、工作表现 | 1、未及时维修完当天报修的项目（无特殊情况下），扣积分2分； 2、私自销毁报修单或拖延几天未修的扣积分4分； 3、维修时因操作不当造成器材或设备损坏，一次扣积分2-10分； 4、在正常的情况下，在规定供水时间内，未按时供水，一次扣积分3分； 5、上班期间无对责任区用水用电每天至少巡查一次，并记录出现问题，一次扣积分2分，记录不真实，一次扣积分4分； 6、巡查记录不到位，一次扣积分3分。 7、未按时完成各种活动的电、灯光布置，一次扣积分2分。 8、未按时完成领导交办的其它任务，一次扣积分4分 |  |
| 3、职业道德 | 1、热爱本职工作，遵守学校纪律，不说有损学校声誉的话，不做有害学校利益的事，经查实每次扣积分5分。 2、不在工作时间干私事，一经发现并证实，每次扣积分5分。 3、监守自盗或以权谋私，经他人揭发并证实者，每次扣积分5分。 |  |
| 4、工作纪律 | 1、尊重他人，廉洁自爱； 2、团结队伍，在同事之间挑拨离间，经证实每次扣积分3分； 3、尽职尽责，对你存在问题隐瞒不报，每次扣积分5分； 4、上班时间做与工作无关的事，如喝酒、打牌等，每次扣积分5分； 5、工作时在校园随处抽烟，每次扣积分5分。 |  |
| 5、投诉与检查 | 1、根据学校每天行政值班记录，每记录一次维修问题属于人为失职的扣积分2分. 2、根据每月检查记录，每记录一次维修问题属于人为失职的扣积分4分. 3、根据各片区负责领导收集投诉信息进行查实：每次扣积分1分。 |  |
| 6、工作服务态度 | 1、找借口故意拖延维修，经查实一次扣积分2分； 2、无故不服从领导安排的扣积分4分； 3、工作态度恶劣，造成不良影响的，每次扣积5分。 |  |

（六）  奖惩办法

若上述考核标准中扣分内容有重复的，以扣分多的为准。考核将实行月评制，凡月评不达标的，将按照处罚标准进行相应的经济处罚：

1、乙方在承包期对需要配置人员必须配置到岗，甲方将不定期抽查实到人数，查实每缺1人，扣除当月合同款（即总合同的除以12个月）5%，处罚金从履约保证金中扣除，以此类推。如果缺少人员超过3人（包括3人），甲方有权对合同进行终止处理，并没收全部履约保证金，对乙方带来的损失，均由乙方自行处理。

2、考核将实行月评制，凡月评不达标的，将按照处罚标准进行相应的经济处罚。每项目考核分以（90分）达标分，以此为标准，月评分在达标分以下，每项考核分每下降1分扣除当月合同款（即总合同的除以12个月）2%，处罚金从履约保证金中扣除，以此类推。直到履约保证金扣完为止。

3、当月考核平均分数<70分，甲方有权对合同进行终止处理，并没收全部履约保证金，对乙方带来的损失，均由乙方自行处理。

4、乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足扣除金额，保证承包期间履约保证金的完整。