温州市政府分散采购

谈 判 文 件

项 目 编 号：WZHX(LW)2018-10-415

项 目 名 称：电子屏(重）

采 购 方 式：竞争性谈判

采购人: 温州市龙湾区第二小学

采购代理机构: 温州市华信采购招标代理有限公司

二〇一八年十月

# 目   录

目   录	1

投标保证金办理注意事项	2

谈判邀请函	3

第一部分   谈判供应商须知	4

一、说    明	4

二、谈判文件	4

三、谈判响应文件的编制	4

四、谈判响应文件的递交	7

五、谈判和评审	8

六、授予合同	10

第二部分  合同通用条款	13

第三部分   合同格式	17

第四部分  附件	18

附件一  谈判函	18

附件二  报价一览表	19

附件三  分项报价表	20

附件四  资格证明文件	21

附件五  技术、商务条款偏离表	23

附件六  货物成套供货清单	24

附件七  投入本项目的人员一览表	25

第五部分   合同特殊条款	27

第六部分   采购内容及要求	29

第七部分   谈判原则及方法	39

注：谈判文件中加“▲”且“下划线”的内容为实质性条款或要求，加粗或有深色底纹的部分为重要内容，提醒谈判供应商审慎阅读，因误读谈判文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。

- 投标保证金办理注意事项

1.  为了您的投标工作顺利进行，银行规定银行票据交换时间为上午11：00，下午2：45（北京时间）即每周一至周五工作日的下午2：45以后，银行停止票据交换资金清算入账。（为了确保温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心在开标前一天能收到投标保证金，务必请投标人至少在保证金缴纳截止时间前三天（外地投标人还应适当提前）办理投标保证金汇款手续。保证金最迟于保证金缴纳截止时间前到公共资源交易中心服务区结算窗口确认到帐并换取收据，递交投标文件时提交评审）。

2.  为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司科技支行中心分理处，中心分理处办公时间（如有变化以银行规定时间为准）：

上午：9：00—11：45

下午：14：00—16：30

3.   温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心保证金账户：

户名：温州市公共资源交易中心龙湾分中心

账号：201000107040989

开户行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司龙水支行中心分理处

转帐支票：

确认资金到帐后→凭银行进帐回单、“采购云”平台报名成功后的界面截图→到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据

（同城结算约3天到帐）。

本   　票：

先在温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心结算窗口办理背书（盖章）→去银行办理进帐手续→凭银行进帐回单、“采购云”平台报名成功后的界面截图→到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据（同城结算1小时左右到帐,县城除外）。

电  　 汇：

确认资金到帐后凭银行汇款回单、“采购云”平台报名成功后的界面截图→到公共资源交易结算窗口开具保证金收据（异地结算约5天到帐）。

4.   温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心财务部：0577-86966020

为使您的投标工作顺利进行，请您应在保证金缴纳截止时间前来中心结算窗口确认保证金到帐情况并办理开具保证金收据手续。

投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行账户中汇出，转入温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心账户，不得由其分支机构或第三者汇出。

保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同并提交合同备案后5个工作日内退还。

温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心

# 谈判邀请函

公司：

温州市华信采购招标代理有限公司受温州市龙湾区第二小学委托，就所需的电子屏(重）项目进行竞争性谈判，我们诚恳地邀请贵公司参加，并请按照谈判文件要求认真准备准时前来参加谈判。

1．  项目编号：WZHX(LW)2018-10-415

2．  项目名称：电子屏(重）

3.   采购预算：人民币贰拾叁万玖仟元整（¥239000.00）

4．  谈判文件发售时间：2018年  10  月 15   日至谈判响应文件递交截止时间止

谈判文件发售价格：人民币300元（售后不退）

谈判文件发售地点：温州市东游路东游大厦1505室

- 谈判保证金：人民币贰仟元整，详见第5页。

6.   谈判响应文件递交截止时间：2018年  10  月 19   日下午14:30整（北京时间）

递交地点：温州市龙湾区便民服务中心西裙楼三楼（永中街道府后路77号）。

7．  谈判时间：2018年 10  月  19  日下午14:30整（北京时间）

谈判地点：温州市龙湾区便民服务中心西裙楼三楼（永中街道府后路77号）。

8．  采 购 人：温州市龙湾区第二小学

联 系 人：张老师

地    点：龙湾中心区古浦路6号

联系电话：0577-56908185

采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

地点：温州市东游大厦1505室（新南亚大酒店对面）

联 系 人：李先生

手    机：18906635515

联系电话：0577-88899066

传    真：0577-88899629

- 同级采购监督部门：温州市龙湾区财政局

电话：0577-85600831

温州市龙湾区第二小学

温州市华信采购招标代理有限公司

2018年 10  月 15  日

# 第一部分   谈判供应商须知

## 一、说    明

1.   本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规及有关规范性文件组织和实施的。

▲2． 合格投标供应商

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商应具备的资格条件；

2.2  本项目谢绝联合体投标。

3.   谈判供应商代表

3.1  指全权代表谈判供应商参加谈判活动并签署谈判响应文件的人。如果谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件）。

4.  谈判费用

谈判供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，不论谈判结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称：招标采购单位）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、谈判文件

1． 谈判文件由谈判文件目录所列内容及相关资料组成。

2． 谈判文件的澄清和修改

2.1  采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延提交响应文件截止之日，谈判供应商在收到上述通知后，应立即向招标采购单位书面回复确认。

## 三、谈判响应文件的编制

1．  谈判供应商应认真阅读谈判文件中所有事项、格式、条款、技术规范和其它要求等。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交的全部资料，或者没有对谈判文件各个方面作出实质性响应，是谈判供应商的风险，并可能导致其谈判响应被拒绝。

2．  谈判供应商应保证所提供所有文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现谈判供应商提供了虚假文件资料，其谈判响应将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3．  谈判响应文件的构成：

3.1  谈判响应文件由下列部分构成：

（1） 谈判函                                                   （附件一）

（2） 报价一览表                                               （附件二）

（3） 分项报价表                                               （附件三）

（4） 资格证明文件

a.  法定代表人授权书                                         （附件四-1）

b.  供应商基本概况                                           （附件四-2）

谈判供应商营业执照（或事业单位法人证书）副本、税务登记证、资质证书（如有）（复印件加盖公章）

- 技术、商务条款偏离表                                      （附件五）

- 货物成套供货清单                                          （附件六）

- 投入本项目的人员一览表                                    （附件七）

（8） 所投产品性能、技术、结构和质量水平、工艺水平的描述（提供所投产品的彩色样本资料或者官方网页截图、检测报告等）

（9）售后服务、人员培训计划及各种优惠条件

（10）谈判供应商认为需要提供的其他相关资料

3.2  谈判响应文件格式

谈判供应商应根据谈判文件中所提供的格式、内容按顺序填写、编写目录和页码，并装订成册。

4．  报价

4.1  报价是指报价供应商提供本项目所涉及的货物款、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费等全部费用。谈判供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

4.2  谈判供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）、分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由谈判供应商代表签署。

4.3  所有报价均以人民币为结算货币，谈判供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入报价中。

4.4  招标采购单位不接受任何选择报价，对每一种货物（服务）只允许一个报价。

4.5  采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  谈判供应商所报的价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

5．▲谈判保证金

▲5.1 ▲谈判供应商须提供由其银行账户汇出的谈判保证金：人民币贰仟元整，否则采购人将不接受其投标。谈判保证金请汇入以下帐户：

户名：温州市公共资源交易中心龙湾分中心

账号：201000107040989

开户行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司龙水支行中心分理处

5.2  谈判供应商必须在保证金缴纳截止时间前到温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心资金结算窗口确认到账并开具保证金收据，该保证金收据作为递交谈判保证金的凭据在谈判时和谈判响应文件同时提交，▲未提交保证金收据的其投标将不予接受。

5.3 保证金收据办理：

谈判供应商携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件2份和“采购云”平台报名成功后的界面截图（内容含供应商名称、项目名称、谈判截止时间、保证金金额等）并加盖公章，于招标文件规定的保证金缴纳截止时间前到中心资金结算窗口开具保证金收据。

5.4  保证金退付办理：

谈判供应商在收到“采购云”平台的项目保证金退付通知后，携带中心开具的保证金收据复印件、保证金缴纳凭证复印件（盖有结算窗口确认章）和供应商开具的收款收据（盖财务章或者公章）到中心资金结算窗口办理退付保证金手续。

5.5  成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订了政府采购合同并提交招标代理机构备案后5个工作日内无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

5.6如发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在谈判文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）成交人未按成交通知书中规定的时间与招标人签订合同；

（3）供应商在谈判响应文件中提供虚假技术指标及参数或在投标时提供虚假承诺，经谈判小组确认属实的；

（4）经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

6．  谈判响应有效期

6.1  自谈判之日起 60 天内谈判响应应保持有效。

6.2  特殊情况下，在原谈判响应有效期截止前，招标采购单位可与谈判供应商协商延长谈判响应有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。谈判供应商可拒绝接受延期要求；同意延长谈判响应有效期的谈判供应商不得修改谈判响应文件。

6．  谈判响应文件的签署和规定

6.1  谈判供应商应提供谈判响应文件共一式肆份，分别装订成册。其中正本壹份、副本叁份，每套谈判响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

6.2  谈判响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或谈判供应商代表签署，副本可用正本复印。

6.3  谈判响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或谈判供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

6.4  谈判响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其谈判响应被拒绝。

7．  谈判响应文件的密封及标记

7.1  谈判供应商必须将谈判响应文件密封装袋，封口处贴上封条，启封处加盖谈判供应商法人公章并由法定代表人或谈判供应商代表签字。封皮上写明谈判项目名称、编号、谈判供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

7.2  如果谈判供应商未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。

## 四、谈判响应文件的递交

1.   谈判响应文件的递交

谈判响应文件必须在规定的提交截止时间前送达到谈判文件指定的递交地点，法定代表人授权书（原件）、谈判保证金、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）和谈判供应商代表有效身份证件（原件），由谈判小组确认其谈判资格。

1.2  招标采购单位如因故推迟谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，应以书面形式通知所有谈判供应商。在这种情况下，招标采购单位和谈判供应商的权利和义务将受到新的时间约束。

2．  谈判响应文件的修改和撤回

2.1  在谈判响应文件递交截止时间前，谈判供应商可以用书面形式提出修改或撤回其谈判响应文件并送达到招标采购单位，但不得影响谈判活动的正常进行。

2.2 “谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明谈判项目名称、编号、谈判供应商名称，并注明“谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”字样。

2.3  谈判修改文件补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改该的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

▲3．  发生下列情况之一的谈判响应文件将拒收:

3.1  在谈判响应文件递交截止时间以后送达的；

3.2  未密封或未装订的；

3.3  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的；

3.3  以电讯形式递交的。

## 五、谈判和评审

1．  谈判小组

1.1  招标采购单位依法组建谈判小组，负责对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较并与响应供应商进行谈判。谈判小组成员在谈判过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2．  评审过程的保密性

谈判开始后直至向成交供应商授予合同时止，凡与谈判有关的资料均不得向谈判供应商及与谈判无关人员透露。如果谈判供应商在谈判过程中试图向招标采购单位和谈判小组成员施加影响，或扰乱谈判和评审秩序，其谈判响应将被拒绝。

3    谈判和评审

3.1  谈判小组按谈判文件规定的时间、地点进行谈判。

3.2  谈判资格审查

首先由谈判小组检查各谈判供应商谈判响应文件的密封情况，确认无误后开启，由谈判小组对各谈判供应商的法定代表人授权书、谈判供应商代表有效身份证件和企业法人营业执照副本等资格证明文件进行资格性审查。只要有一项审查不合格，则该谈判供应商的资格审查不合格，不进入下一轮评审。经审查确认通过的谈判响应文件由谈判小组进行评审。

3.3  谈判响应文件的评审

谈判小组根据竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件作出了实质性响应。实质上没有响应谈判文件要求的谈判响应按无效处理。谈判小组对谈判响应文件是否实质上响应谈判文件的要求是根据谈判响应文件本身而不是依据外部证明。

3.4  竞争性谈判

（1）谈判小组所有成员根据谈判文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

（2）谈判小组将遵循公平、公正的原则，采用相同的程序和标准，集中与单一供应商分别进行谈判。谈判主要针对谈判供应商提供货物或服务的价格、技术质量水平和保证措施、交货时间、实施方案、售后服务及承诺、履约能力、付款方式等方面进行谈判和综合分析考评。

（3）在谈判过程中，谈判的任何一方都不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（5）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（6）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.5  最后报价

（1）全部谈判结束后，谈判小组要求所有合格的谈判供应商在规定时间内以书面方式提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（3）谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

4．  谈判响应文件的澄清

4.1  谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。拒不按要求对其谈判响应文件进行澄清、说明或更正的谈判供应商，谈判小组可以认定其响应文件无效。

4.2  谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，谈判响应文件则被认为是“没有实质性响应谈判文件要求”，不进入下一步评审。

▲5.   在对各谈判供应商的谈判响应文件进行评审时，谈判响应文件有下列情况之一的，经谈判小组认定后按无效谈判响应文件处理：

（1）谈判响应文件未按谈判文件要求加盖单位公章、无法定代表人签字或谈判供应商代表签字的；

（2）明显不符合谈判文件中主要技术要求的；

（3）谈判响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（5）谈判供应商代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（6）谈判小组认定不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6    评审过程中遇到特殊情况，由谈判小组遵循公开、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

7    确定成交供应商

7.1  谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选供应商，并编写评审报告。

7.2  采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

7.3  若排名第一的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购组织机构审查确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为成交供应商。若排名第二的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购组织机构审查确因排名第二的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第三的候选供应商为成交供应商。如第三成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

8.   招标采购单位对谈判结果不做任何解释，也不保证最低价成交。

9.   其他未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、授予合同

1．  最终审查

1.1  评审结束后，采购单位依法负责中标（成交）供应商的资格审查工作，由采购人代表具体履行该项职责。采购单位没有派遣采购人代表参加项目评审，应在收到采购结果后的5个工作日内对中标（成交）供应商的资格和采购结果进行审查并确认，但事先已授权评审小组进行审查确认的除外。否则，采购单位不得事后对已经通过资格审查的供应商资格提出异议，但经质疑、举报发现了采购响应文件之外的新证据除外。

1.2  如果审查通过，采购人将把成交合同授予该成交供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其谈判响应，并视具体情况确定是否对排名第二的候选供应商进行类似审查。若排名第二的候选供应商审查仍未通过，以此类推。

1.3  谈判小组确定的成交候选供应商经采购人审查同意后，在浙江省政府采购网主页上公告成交结果。

2．  成交通知书

2.1  成交供应商确定后，招标采购单位在发布成交公告的同时向成交供应商签发成交通知书。

2.2  成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

3．  签订合同

3.1  成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点以及其他内容与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

3.2  在签订合同前，采购人有权在成交价不变的前提下要求成交供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，履约保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3  竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、谈判响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经谈判供应商和谈判小组双方签字的谈判纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.4  拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4.   合同履行时更改采购数量的权力

4.1  在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的百分之十。

5．  履约保证金

5.1  成交供应商在收到成交通知书后，签订合同前需提交合同总价5%金额的履约保证金。

5.2  履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至验收合格止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给成交供应商。

6．  质疑与投诉

6.1  谈判供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑，书面质疑材料应当由本人或法定代表人签字加盖公章。

6.2  招标采购单位在收到谈判供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后15个工作日内向采购人监管部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字加盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人须对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承担相应的法律和民事责任。

7．  采购代理服务费

▲采购代理服务费一次性收取人民币捌仟元整（￥8000.00元），由成交供应商在领取成交通知书时支付给采购代理机构。

7.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.3  采购代理服务费汇入账户：

户  名：温州市华信采购招标代理有限公司

开户行：鹿城农商银行南汇支行

帐  号：201000070286023

7.4  关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部林女士（0577-88899199）。

# 第二部分  合同通用条款

1.   定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物款、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、提供技术协助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5  “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6  “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.   标准

2.1  本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在谈判文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2  除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.   专利权

3.1  卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.   包装要求

4.1  除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.   装运标记

5.1  根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.   交货方式

6.1  现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2  在现场交货条件下，卖方在货物发运前   天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3  如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

7.   付款方式

见合同特殊条款。

8.   技术文件和资料

8.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本谈判文件第六部分《采购内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

8.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除履约保证金。

9.   质量保证

9.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的设备而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和材质要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

9.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

9.3  货物质量保证期

见合同特殊条款。

10.  卖方履约延误

10.1 卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

10.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

10.3 除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

10.4 所有提供的设备交货、安装及验收都应服从买方的统一安排。

11.  误期赔偿费

11.1 除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

12.  不可抗力

12.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

13.  税费

13.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

13.2 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

13.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

14.  违约终止合同

14.1 买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1）卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

14.2 如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

15.  履约保证金的罚没

15.1 如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

15.2 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

15.3 卖方提供的货物须和响应文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将不予退还。

16.  双方责任

16.1 买方

（1）按合同规定向卖方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

16.2 卖方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

17.  争端的解决

17.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

17.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

17.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

17.4 在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

18.  转让和分包及产品不可替代

18.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

18.2 产品不可替代。卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

19.  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

20.  合同生效及其他

20.1 合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

20.2 本合同壹式伍份，双方各执贰份，具有同等效力。另递交一份于采购代理机构备案。

20.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# 第三部分   合同格式

温州市龙湾区第二小学采购的                    （项目名称、编号）在国内以竞争性谈判方式进行采购，经谈判小组成员决标             为成交供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1．   合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1)合同主要条款(合同特殊条款)

(2) 成交通知书

(3) 报价一览表、分项报价表

(4) 技术规格、商务条款偏离表

(5) 响应内容

(6) 合同补充条款或说明（如有的话）

(7) 履约保证金

(8) 承诺书（含询标记录和优惠条件）

2．   合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．   货物和数量

本合同提供的货物及数量（详见谈判内容及要求）。

4．   合同总价

本合同总价为           人民币（分项价格详见分项报价表）。

5．   付款方式

6．  交货时间及地点。

本合同的付款方式及交货时间、地点在合同特殊条款中已规定。

7．  合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                       卖方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

- 第四部分  附件

## 附件一  谈判函

谈 判 函

温州市龙湾区第二小学：

根据贵方为（采购项目名称、编号）采购项目的谈判邀请，（谈判供应商全称）正式授权（姓名、职务）为全权代表，代表我方参加贵处组织的此次谈判的有关活动，并提交按“谈判供应商须知”要求编制的谈判响应文件，正本壹份，副本叁份，并已密封装袋。

据此函全权代表宣布如下几点：

1、我方如成交，将保证履行谈判文件及谈判补充文件（如有）规定的全部责任和义务，按质、按量，按期完成《合同书》中的全部任务；

2、我方已详细编制了谈判文件的所有内容包括谈判补充文件（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面提出含糊意见或误解的权力；

3、我方同意向贵方真实地提供与本次项目谈判有关的一切数据或资料；

4、谈判有效期自谈判响应截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

5、我方完全理解贵方不一定接受最低报价。

6、与本次谈判有关的一切函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

谈判供应商全称（盖章）：

谈判供应商代表（签字）：

日 期：     年    月   日

## 附件二  报价一览表

报 价 一 览 表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子屏(重） | 大写：人民币 |  |
|  |  | 小写：￥ |  |

说明：

1. 此栏投标报价应与附件三“分项报价表”中的总计价相一致。

2．全部报价均为含税价。

3．投标报价包括招标代理服务费。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表（签字）：

日 期：      年    月   日

## 附件三  分项报价表

分项报价表

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 内 容 | 数量/单位 | 单价 | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体部分 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统部分 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 3 | 系统主控及视频源处理部分 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 4 | 配电及综合布线部分 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 5 | 结构框架部分 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试部分 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 7 | 音箱和大屏 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 9 | 控制电脑 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 9 | 进场工具及消耗品（如有） |  |  |  |  |
| 10 | 企业经营管理费 |  |  |  |  |
| 11 | 税 金 |  |  |  |  |
| 12 | 采购代理服务费 | 含 |  |  |  |
| 13 | 其 他 |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

2.此表的总计价应与附件二“报价一览表”报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

谈判供应商全称（盖章）：

谈判供应商代表（签字）：

日 期：      年     月    日

## 附件四  资格证明文件

资格证明文件

- 法定代表人授权书

温州市龙湾区第二小学：

（投标供应商全称）法定代表人        授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵办组织的               （项目名称、编号）的招投标活动，全权代表我方处理招投标活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人(签字或盖章)：

投标供应商名称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名（签字）：

职务：

详细通讯地址： 投标供应商授权代表身份证复印件 （粘贴处）

电话：

传真：

邮政编码:

（2）供应商基本情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金（或事业单位开办资金） （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
|  | 高级职称 |  | 高工 |  |  |
|  | 中级职称 |  | 技工和技术员 |  |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |

注：附营业执照（或事业单位法人证书）副本、税务登记证、资质证书（如有）等有关复印件。

## 附件五  技术、商务条款偏离表

技术、商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 内 容 | 谈判文件 条目 | 谈判文件 规格要求 | 谈判响应文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如不说明偏离情况，视为完全响应谈判文件要求无偏离。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表（签名）：

日期：      年    月    日

## 附件六  货物成套供货清单

- 货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商供应商可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

谈判供应商全称（盖章）：

谈判供应商授权代表（签名）：

日  期：     年    月    日

## 附件七  投入本项目的人员一览表

（1）项目主要负责人情况表

项目名称：                                              项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历/学位 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、参与同类项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、本表后应附相关资质证书、学历证书、职称证书（或学位证书）、身份证、社保等复印件加盖单位公章；

- 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

（2）项目组其他人员情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事刚关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表仅提供了表格形式，谈判供应商可按此表格复制。

2. 请提供个人员的身份证、职称证书、学历证书等材料。

谈判供应商全称（盖章）：

谈判供应商代表（签字）：

日期：      年     月    日

# 第五部分   合同特殊条款

一． 交货时间和地点

1.   安装、交付使用时间：合同签订后5天内完成所有货物的生产、运输、安装并通过验收。

2．  安装、交付使用地点：买方指定地点。

二． 到货、安装、调试和验收

1.   到货

卖方必须在合同规定的时间内完成货物的供货。货物到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起开箱并按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，直至买方满意为止。

2.   安装

2.1  货物到达买方指定地点后，卖方应按买方规定的日期指派工程技术人员对货物进行安装调试，直至通过验收。货物的安装调试及现场培训应在合同规定的期限内完成。

2.2  设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中买方将对货物的安装质量进行监督。

3.   调试

货物安装就位、校准后，卖方应按事先被买方认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术参数进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给买方，但卖方应对测试的各种数据的真实性负责。买方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器对货物进行功能 、性能测试，卖方负责所需的一切费用。

- 验收

货物经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除），并经相关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向买方提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

5.   若因卖方产品质量或安装技术问题导致货物二次验收都不合格，买方有权选择退货，并保留向卖方索赔的权利。

6.   卖方在货物到货、安装、调试和验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的防范措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

三． 技术文件资料的交付

1．  货物交货的同时应提供下列资料：

1.1  随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单（如有）

1.2  相关的检验检测报告、合格证书、产品说明书、技术资料、操作手册、检修保养手册等技术资料。

1.3  电气原理图，各系统功能及设备制作、安装说明。

四． 货物质量保证和标准

1.   本项目所有产品应提供自货物验收合格并交付使用后至少1年（12个月）的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。在质量保证期内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

2．  货物的设计、制造、质量验收标准应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求或相应的国际标准。

五． 技术服务和人员培训

1.   维修技术服务。出现质量问题而买方无法自行解决的，卖方在接到买方的维修电话或传真通知后10分钟内作出响应，电话沟通无法解决的，卖方维修人员应在60分钟内到达现场进行维修，排除故障，重大质量问题一时无法解决的，卖方应提出解决问题的应急处理预案。提供7×24小时电话咨询服务。

2．  合同规定的期限内，卖方应派遣有经验的工程技术人员在安装调试现场对买方指派人员进行操作和保养培训，使其能独立操作、维护、包养。培训计划方案（培训人数、时间、地点、教材、费用）应在响应文件中详细说明。其费用可单独报价，计入总价，如免费培训需在响应文件中作出说明。

3．  质保期满后，卖方工程技术、维修人员也须不定期的进行回访，并为买方提供优质、优价的终身维修和产品维护保养。

六． 付款方式与结算

在合同签订前，卖方须向买方提供合同金额5%的履约保证金，如不提供，买方有权拒签合同。合同签订后，待卖方完成全部货物的生产、运输、安装、调试并通过最终验收后15个工作日内，买方向卖方支付合同总额100%的货款（卖方必须开具合同金额100%的正规有效的税务发票）。剩余合同总额5%的履约保证金转为质量保证金，待质保期满1年后无质量和服务问题，15个工作日内退还质量保证金。

- 第六部分   采购内容及要求

一、设备安装地点

安装地点：温州市龙湾区第二小学内。

- 设备清单：

| 设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 一、屏体部分 |  |  |  |  |
| 1 | 屏体 | 详见技术参数 | 平方 | 8.64 m*2.496 m=21.57㎡ |
| 整屏尺寸:8.64 m*2.496 m=21.57㎡，外框结构，挂墙钢结构 不锈钢包边，屏幕后面含原厂电源数量按实际需求提供(可按实际拆分)，控制系统、控制系统软件、视屏处理器、配电柜、显示屏框架、安装调试及辅材 |  |  |  |  |
| 二、控制系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | 发送卡 | 详见技术参数 | 张 | 1 |
| 2 | 接收卡 | 详见技术参数 | 张 | 23 |
| 三、系统主控及视频源处理部分 |  |  |  |  |
| 1 | 视频处理器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 四、配电及综合布线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 线缆敷设 | 详见技术参数 | 项 | 1 |
| 五、结构框架部分 |  |  |  |  |
| 1 | 框架、结构 | 详见技术参数 | 项 | 1 |
| 六、安装调试部分 |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 详见技术参数 | 项 | 1 |
| 七、音箱和大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 2 | 大屏 | 详见技术参数 | 套 | 2 |
| 八、控制电脑 |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| - 供应商严格参考附件要求，报价时提供品牌和型号，必须上传报价详细清单 2、采购货物清单中所有设备承诺至少提供一年免费质保期，投标文件中须承诺，否则作无效标处理。 - 投标时应提交各个设备招标参数中要求提供的各种检测报告及证书等投标时必须提供。 - 预中标单位在公示前接甲方通知2天内必须拿符合招标参数的户内P3系列显示屏一块，由甲方组织人员进行样品的技术确认，如无法响应则视自动放弃处理；如在技术对照中预中标单位所投产品无法满足招标文件上关键技术指标，取消其预中标资格。 - 以上设备报价包含安装、调试、税金等一切费用，中标供应商不得再向业主提出额外付费要求。 - 允许正偏离的商品参与投标. - 合同签订后5天内完成所有货物的生产、运输、安装并通过验收。 |  |  |  |  |

- 主要设备详细参数及要求

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P3全彩显示屏 |  | ★1）像素点间距：3mm，像素密度点111111点/㎡； 2）显示屏面积为：8.64 m*2.496 m=21.57㎡； ★3）刷新频率：≥1920HZ， 4）灰度/颜色：16384级，可显示颜色14bit ★5）白平衡亮度：≥800cd/m2，可视角度：水平160度，垂直160度， 6）亮度调节方式：软件调节255级可调； 7）视频信号：PAL/NTSC、RF、RGB、RGBHV、S-VIDEO； 8）控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡＋光纤传输(可选)； 9）平均无故障时间：≥10000小时； 10）发光器件寿命：10万小时； ★11）平整度：模组与模组之间拼缝≤0.1mm，； 12）均匀性：像素光强、模块亮度均匀； 13）电源开关：节能电源，交直流转换效率≥85%，功率因数≥0.97； 14）开关电源负荷：4.2V/40A； 15）有效通讯距离：网线100m（无中继）单模光纤20km； 16）产品设计防电磁干扰措施，且须符合GB9254-2008和GB/T17625.1-2003测试标准， ★17）产品设计可升级信号环路备份技术：双备份信号数据通道，当一路信号中断，另一路备份信号无缝拼接启动。 ★18）产品设计可升级双电源备份技术，双备份电源供电，当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。 ★19）聚合物材料器件：阻燃等级V-0， ★20）产品通过噪音检测，亮度灰 度检测、亮度均匀度检测、防潮检测、防腐防盐雾检测、抗震检测、高低温试验、湿热负荷试验，且符合国家相关技术标准要求 21）产品制造商研发实力及技术更新保障能力， 22）产品通过3C、CE、ROHS、FCC认证,签合同时必须提供证书。 23）以上带★必须满足并在签合同时提供设备测试，测试不通过采购单位有取消中标资格 |
| 2 | 控制系统 |  | 发送卡： 带载能力：230万像素 输出接口：四网口 视频源位深：8、10、12bit 支持低亮高灰；支持专用租赁软件，快速设置连接图，打印连接图，快速修缝。 |
|  |  |  | 接收卡： 1、单卡12路排线输出，支持32组RGB信号并行输出 2、像素带载128x384或其他 3、支持亮度色度校正 |
| 3 | 视频处理器 |  | 1、尺寸重量：2U，4Kg 2、输入接口（数量：可切换8Max，同时上屏6Max）： DVI-D（24+1）—— ·最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率 ·兼容HDMI1.3及以下版本 HDMI（A Type）—— ·1.4a版本最大支持分辨率为4096x1152@60Hz或4096×2160@30Hz，支持自定义分辨率 ·1.4以下版本最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率 VGA(D-Sub)—— ·最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA） ·信号电平：R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB(0.7V Video+0.3v Sync)75 ohm；black level：300mV Sync-tip：0V CVBS(BNC)—— ·NTSC/PAL自适应，支持3D梳状滤波器 SDI(BNC)—— ·支持标准：·SMPTE 259M SD-SDI 270 Mbit/s 480i,576i SMPTE 292M HD-SDI 1.485 Gbit/s 720p,1080i SMPTE 424M 3G-SDI 2.970 Gbit/s 1080p 3、输出接口（数量：4+2 Max，4路可编程输出口，环出×1，监视×1）： DVI-I（24+1）—— ·单口水平最宽带载3840×660，高度带载1536×1536 ·单机最大带载520万像素 4、多画面漫游/叠加：单机支持3个画面同时显示超越物理通道的限制，画面在显示时不再受到输出通道的边界限制和影响 ★5、考虑到系统稳定性，要求与LED显示屏同品牌 |
| 4 | 配电柜 |  | 整体要求：PLC控制器，PLC远程多功能上电控制、手自动切换、分时上电、延时启动、延时关闭、断电恢复、短路、过流、过压、过载、避雷等保护、异常故障监测、状态显示、多功能远程控制软件等功能。 |
|  |  |  | 系统要求：Atmel工业级芯片、支持本地数据存储；内置电池供电时钟；内置硬件看门狗定时器；支持壁式安装、标准35mm导轨安装 具有1路可独立配置的RS485总线下行串口，每路串口可接入多达64台计量装置；1路GPRS上行通信口 每路RS485串口可支持不同波特率不同协议的计量装置接入（投标时提供电子信息产品检测报告并加盖原厂公章） 内置1路温度传感器，可监测网关设备自我运行温度状况（投标时提供电子信息产品检测报告并加盖原厂公章） 内置高性能锂电池，可断电工作半小时以上（投标时提供电子信息产品检测报告并加盖原厂公章） 内置SD卡设计；内置SIM卡设计 内置各种标准的通讯协议，如DL/T 645-1997、DL/T 645-2007、MODBUS、CJ/T 188-2004等，支持其它非标准的485协议，支持远程扩展新的协议 内置硬件时钟，服务器可对网关进行远程校时 数据上传时间可自由配置，5～60分钟可选 支持断网环境本地数据存储 支持采集数据达到所设置的阀值，自动推送告警信息 可远程控制网关的启用、停用和调试模式 可记录每个月的GPRS流量 通讯波特率300～115200bps可选 输入宽电压DC9-24V 工作环境－20～65℃、5～95%(无结露) 功耗<5W ★投标时提供各种证书复印件加盖原厂公章，不提供采购人有权对谈判供应商响应文件做无效标处理。 |
| 5 | 线缆敷设 |  | 要求投标人进行现场勘察，根据现场环境进行布线，所用电缆线及通讯线符合国家标准； |
| 6 | 框架、结构 |  | 安装所用材料、连接方式、基础尺寸等均经过强度力学计算，钢结构拉丝黑钛金不锈钢装饰能确保屏体安全、稳定、可靠，显示屏安装要求，显示屏表面平整度：小于1㎜，并配排风除湿降温设施。 |
| 7 | 安装调试 |  | 为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全，本项目要求由原厂家直接提供安装施工服务，原厂实施时，原厂工程师必须提供安全标准化资质证明文件原件以备核查； |
| 音响系统部分1套 |  |  |  |
| 1 | 功放一台 |  | - 两组音源输入；四路标准TRS1/4” 话筒输入。 2、话筒高、低音音调调节，以及增强效果模式调节。 3、独特的波形削峰限制技术，高保真大功率输出。 4、具有VOD通讯接口，方便与电脑点歌系统联机操作。 5、中文显示界面，遥控操作、关机记忆、可限制音乐最大音量。 6、额定功率：立体声2×150W/8Ω 2×220W/4Ω； 7、频率响应：线路20Hz-20KHz +1，-3dB 话筒40Hz-15KHz +1，-3dB； 8、额定输入灵敏度：线路 250mV±1dB 话筒 30mV±1dB ； 9、输入阻抗（非平衡）： 线路 10KΩ ，话筒 3KΩ； 10、线路输出：L/R ≥0dB，SW ≥+4dB； 11、失真度： ≤0.7%； 12、信噪比（A计权）：≥76dB； 13、额定电源电压：交流220V /50Hz； 14、净尺寸（宽×高×深）： 430×130×330； 15、净重：9Kg。 16、投标时必须提供功率放大器过载保护装置知识产权证书 投标时提供原厂二年质保服务函原件 |
| 2 | 音箱两只 |  | - 扬声器系统配8.0寸高效率低音单元与1.34英寸钛膜压缩高音单元 2、相位修正技术 3、箱体采用优质中密度纤维板，采用黑色水溶性浮雕漆 4、频率响应（-10dB）: 65Hz-19KHz 5、灵敏度： 93 dB 6、连续声压级: 115 dB 7、最大声压级: 121 dB 8、额定功率： 150W 9、额定阻抗： 8 ohms 10、辐射角度： H90°×V60° 11、驱动单元： LF 1×8〃 HF1× 1.34〃钛膜高音 12、尺寸: 宽258mm×深246mm×高425mm - 重量kg： 11 投标时必须提供扬声器电子保护电路装置知识产权证书。 投标时提供原厂二年质保服务函原件 |
| 3 | 无线话筒一套 |  | 优化的无线传输线路，重新调校的音质，全面超越老款； 采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 提供200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； 先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌； 特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； 手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。 频率范围： 740-787MHz 调制方式： 宽带FM 可调范围： 50MHz 信道数目： 200 信道间隔： 250KHz 频率稳定度： ±0.005%以内 动态范围： 100dB 最大频偏： ±45KHz 音频响应： 80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比： >105dB 投标时必须提供无线电发射设备核准证书 投标时提供原厂二年质保服务函原件 |
| 大屏系统部分，数量（2套） |  |  |  |
| 1 | 80英寸交互式智能触控一体机及管理软件 |  | 整体设计要求： - 整体设计 - 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 - ★整机屏幕采用80英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 - 整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。（投标时提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - 整机经过产品可靠性检验，MTBF大于100000小时。（投标时提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 - 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 - 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 - 自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。 - 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。 - 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式. - 整机支持实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 - ★整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 - 主要功能: - 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，确保用户操作便捷。 - ★整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 - 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 - 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 - 信号源名称智能识别：用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配。 - 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 - 配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 - 为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 - 支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。 - 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 - 音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。 - 快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。 - ★整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 - ★整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 - 支持在嵌入式系统下自定义侧边栏设置，并在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具。 - 设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。 - ★设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 - ★内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，方便用户使用。 ★以上所有功能与原校园希沃智慧教育云软件平台使用，且保证移动授课软件与交互智能平板设备为平台对接，以保证软件稳定性，其他品牌型号需考虑兼容性、稳定性情况，投标时提供针对本项目的原厂三年质保服务函原件，未提供，采购人有权对谈判供应商的谈判响应文件做无效标处理，如虚假应标，上报有关部门处理。 |
| 2 | 电视系统参数 |  | - 电视参数： - ★屏幕图像分辨率达1920*1080，显示性能满足FHD高清点对点要求。 - 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 - 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 - ★输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 - 图像制式：PAL/SECAM/NTSC - 喇叭输出功率：15瓦x2 - ★内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。 - ★内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 - 内置无线网卡：支持802.11 b/g/n |
| 3 | 触摸屏参数 |  | - 采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写 - 书写方式：手指或笔触摸 - 触摸响应时间＜15毫秒 - 触摸有效识别≥6毫米 - 红外触摸屏系统通讯端口：USB - 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 - 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性 - 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度400K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 - 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内 - 触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态 - 触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 |
| 4 | 嵌入式系统参数 |  | - 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 - 在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - 无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 - 智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - 换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。 - ★无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） - ★整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 - ★在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 |
| 5 | 内置电脑配置 |  | - 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 - 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 - 处理器：Intel Core i3,主频为双核四线程 - 内存：4G DDR4笔记本内存 - 硬盘：128G固态硬盘 - 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 - 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。 - 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 |
| 6 | 白板软件 |  | - 白板软件：1、软件支持授课模式、备课模式和桌面模式自由切换，且提供两种以上页面工具栏布局可供切换。2、书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷、激光笔、魔术笔等。3、板擦：支持点擦除、选择擦除及滑动清页,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。4、多点支持：支持同时对两个或以上的图片、音视频、图形对象进行多点缩放与旋转功能，支持三点以上同时书写操作。△5、边写边擦：在windows系统的白板教学软件使用下,支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。6、教学助手：在无需打开白板软件，直接播放PPT课件，即可进行书写批注、内容放大，其批注内容保存在PPT原文件里，并自动生成二维码扫描分享。7、页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。△8、微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台，此项功能要求是原厂集成,不允许通过第三方软件实现。9、多学科模式支持：提供语文、数学、英语、物理、化学教学场景，在各学科教学场景中提供相应的教学工具。10、在线升级：支持连网自动更新检查及在线升级。11、软件可以于第一期软件完全兼容通用无缝对接。 |
| 7 | 移动授课系统 |  | - 移动授课系统：支持Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统。 - 可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 - 具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络。 - 支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 - 双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游。支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。 - 具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。 - 支持Office、WPS的课件远程翻页，同时支持所投一体机白板软件的课件远程翻页。点击软件界面任意区域均可实现翻页。具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。提供移动展台功能按键，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的互动教学软件里打开，结合互动教学软件功能进行批注、缩放、旋转等操作。 |
| 8 | 备注 |  | - ★投标时提供针对本项目的原厂三年质保服务函原件；提供原厂培训师上门培训服务；交互式一体机要求签合同前业主有权要求进行各项指标样品演示，不满足可作废标处理，用户有取拒签合同 |
| 9 | 智能笔 |  | - 采用笔型设计，外观使用防滑材料，带四个遥控按键，既可以用于触摸书写，也可用于远程操控。1、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。（提供相关权威检测报告）2、无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 - 使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。（提供相关权威检测报告）3、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。（提供相关权威检测报告）4、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。△5、无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。（提供相关权威检测报告）△6、支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。（提供相关权威检测报告）△7、支持扩展自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注等功能；可与交互式智能教学一体机管理软件无缝对接。于交互式一体机同一品牌。 |
| 10 | 道图液晶推拉绿板 |  | - 定制结构：为内外双层结构，安装大屏幕电视/触控一体机，外层为两块滑动书写板，开闭自如并确保大屏幕电视/触控一体机安全。 - 基本尺寸：≥4000mm×1300mm×100mm，须保证与大屏幕电视/触控一体机外形尺寸配套，黑板须与大屏幕电视/触控一体机拼缝美观。书写板面：须采用烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，无眩光，表面须覆有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。内芯材料：高强度、高密度、强吸音五层以上瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写须无吱咔声，保证书写顺畅，手感良好。背板：优质防锈镀锌彩钢板，厚度≥0.3mm，流水线一次成型，确保均布承压不低于640N，凹槽须内置加强筋，板面长期书写不变形，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 - 生产工艺：须使用环保生产工艺，成品无任何刺激性气味（提供检测数据），以确保师生身心健康；须使用全自动化覆板流水线作业，送料、滴胶、刷胶、压固、裁板一次成型，确保粘接牢固板面平整，经久耐用不开胶。须提供生产线实景照片、生产视频。 - 边框/包角：须采用工业级高强度铝合金型材，电泳香槟色等亮色调、壁厚≥1.0㎜；两侧加配同色钢制侧封，不留缝隙；包角须为ABS工程塑料注塑成型，并带有产品LOGO标志，规格：≥100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，双壁成腔流线型，不小于R30mm的圆角。黑板滑轮：须采用成熟稳定的滑轮式结构设计，不接受吊轮式设计；滑轮配置为隐藏式U型滑轮，须配置高强度轴承带减震胶套，噪音≤36dB，单板不少于四只，保证滑动流畅、经久耐用。除尘装置：须在外下框两侧各开一个直径25mm的圆孔，配置抽拉式粉尘盒，粉尘盒可拆卸清洁，以便清理粉尘。 |
| 台式电脑部分：1套 |  |  |  |
| - 台式电脑 |  |  |  |
| - 项 目 |  | - 参数 |  |
| - 主板 |  | - Intel 250系列及以上芯片组 |  |
| - CPU |  | - Intel Core i3-6100处理器（主频3.2GHz，缓存4M）； |  |
| - 内存 |  | - 4G DDR4 2400MHz内存 |  |
| - 硬盘 |  | - 1TB SATA3 7200rpm 硬盘 |  |
| - 显卡 |  | - 集成显卡； |  |
| - 声卡 |  | - 集成2.1声道声卡，具有至少2个音频接口 |  |
| - 网卡 |  | - 集成10/100/1000M以太网卡； |  |
| - 键盘、鼠标 |  | - 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |  |
| - 电源 |  | - 180W节能电源 |  |
| - 接口 |  | - ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） |  |
| - 扩展槽 |  | - ≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 |  |
| - 显示器 |  | - 19.5寸显示器 |  |
| - 管理功能（可选） |  | - 出厂预装正版远程管理软件（如非主机同品牌，需提供第三方至少三年的正版授权），能够实现远程桌面管理、资产监控、软件分发、行为管理、外设控制、杀毒软件管理等功能，需提供软件功能介绍及截屏 |  |
| - 机箱 |  | - 标准MATX立式机箱，使用蜂窝散热及二级进风口设计，散热更为有效；配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧，不大于20L， |  |
|  |  | - 后IO安全盖板：保护键盘、鼠标等外设不被随意插拔； - 机箱锁、机箱报警开关：防止机箱被打开；当机箱被打开时，也发出高音报警音。自带电池，主机断电也可发出声音。 |  |
| - 随机应用 |  | - 提供非加插保护卡硬件实现的软件应用功能： - 硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃 - 网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备 - 网络控制：远程查看、远程控制、文件传输； |  |
| - 保修 |  | - 中标后提供原厂三年保修，通过800可查最终用户为本单位否者拒收。 |  |

备注：以上参数打★号标记的参数为重要参数，不允许负偏离。

四、其他要求及说明

1.   谈判供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在谈判响应文件的相应部分明确，对谈判文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2.   谈判投标供应商须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由成交供应商提供，各供应商应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由谈判供应商免费提供。

3.   谈判供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

4.   对于低于原厂商对外公布的基本（标准）配置进行报价的产品，无论谈判文件对此有无明确规定，供应商都必须在谈判响应文件中对低于基本（标准）配置的内容作出明确说明。

5.   基本技术参数及要求中所列的参数仅仅为所需设备的基本要求，谈判供应商有义务完成所投设备的详细技术参数描述。否则，一旦出现所投设备在技术、功能上存在缺陷，采购人将否决其投标。

6. ▲谈判供应商所提供的产品必须符合国家规定的强制标准和认证。

7.   交货时间、地点，付款方式与结算、人员培训、质量保证等请见合同特殊条款。

8．▲本项目采购预算为人民币贰拾叁万玖仟元整（￥239000），谈判供应商的报价超过预算的，按无效标处理。

# 第七部分   谈判原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律、法规制定本谈判原则和方法。

一、总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照谈判文件的要求，对谈判响应文件进行综合评审。谈判供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其谈判响应文件将被拒绝。

二、谈判程序

1、 谈判小组按谈判文件规定的时间、地点进行谈判。

2、 首先由谈判小组检查各谈判供应商谈判响应文件的密封情况，确认无误后开启，由谈判小组对各谈判供应商的法定代表人授权书、谈判供应商代表有效身份证件和企业法人营业执照等资格证明文件进行资格性审查确认。经审查确认通过的谈判响应文件由谈判小组进行评审，审查确认未通过的谈判响应文件不予评审。

3、 谈判小组根据竞争性谈判的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件作出了实质性响应。实质上没有响应谈判文件要求的报价将可能被拒绝。谈判小组对谈判响应文件是否实质上响应谈判文件的要求是根据谈判响应文件本书而不是依据外部证明。

4、 谈判小组所有成员将遵循公平、公正的原则，采用相同的程序和标准，集中与单一供应商分别进行谈判。谈判主要针对谈判供应商提供服务的价格、工作方案、保证措施及实施方案、服务期限、项目组人员组成（项目负责人）、售后服务及承诺、履约能力、付款方式等方面进行谈判和综合分析考评。在谈判过程中，谈判的任何一方都不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判供应商在谈判过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由谈判供应商代表签字。

5、 评审过程中遇到特殊情况，由谈判小组遵循公开、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

6、 全部谈判结束后，谈判小组邀请所有的谈判供应商在规定时间内以书面形式进行最后报价，报价完毕，宣布最后报价，谈判供应商代表应对最后报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

7、 谈判进行二轮，若出现最低报价并列情况时则并列供应商继续进行报价，直至出现一个最低报价。

▲8、在谈判过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

三、成交供应商确定原则

谈判小组对各供应商提供产品的技术性能、质量水平和保证措施、响应时间、实施方案、服务及承诺、履约能力、付款方式等方面进行综合评审。最终根据符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商的原则确定成交供应商。排名前三名的谈判供应商依次作为该项目的第一、第二、第三成交候选供应商，并提交评审报告。

四、定标办法

本次采购由谈判小组确定成交候选供应商。

若排名第一的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购组织机构审查确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为成交供应商。若排名第二的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购组织机构审查确因排名第二的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第三的候选供应商为成交供应商。如第三成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

五、确定成交供应商

谈判结束后，招标采购单位将在政采云平台上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

六、谈判供应商的义务

谈判供应商应随时接受谈判小组成员的询标，解答包括有关的技术问题等。