大华建设项目管理有限公司

公开招标文件

项目名称：博白县26个镇级污水处理厂总磷在线监测设备和数采仪运营维护

项目编号：YLZC2020-G3-230196-DHGS

采购单位：博白县住房和城乡建设局

采购代理机构：大华建设项目管理有限公司

2020年10月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

一、总  则	7

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	10

四、开标	15

五、资格审查	16

六、评标	16

七、中标和合同	18

八、其他事项	19

第三章  评标办法及评分标准	20

第四章  招标项目采购需求	23

第五章  合同主要条款	25

第六章  投标文件格式	29

一、投标文件外层包装封面格式	30

二、报价文件格式	31

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）	35

三、资格证明文件格式	36

资格证明文件内封面格式	36

四、资信及商务文件格式	40

资信及商务文件内封面格式	40

四、技术文件格式	51

技术文件内封面格式	51

- 第一章  公开招标公告

大华建设项目管理有限公司

博白县26个镇级污水处理厂总磷在线监测设备和数采仪运营维护

项目编号：YLZC2020-G3-230196-DHGS

招标公告

项目概况

博白县26个镇级污水处理厂总磷在线监测设备和数采仪运营维护招标项目的潜在投标人应在“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2020年11月17日9 时 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G3-230196-DHGS

政府采购计划编号：YLZC2020-G3-62734-001

项目名称：博白县26个镇级污水处理厂总磷在线监测设备和数采仪运营维护

预算金额：3276000.00元

最高限价：3276000.00元

采购需求：博白县26个镇（大坝、大垌、东平、顿谷、凤山、黄凌、江宁、径口、浪平、菱角、那卜、那林、三滩、沙陂、沙河、双凤、双旺、水鸣、松旺、旺茂、新田、亚山、永安、英桥、文地、宁潭镇）级污水处理厂总磷在线监测设备和数采仪的运营维护，具体内容详见招标文件第四章“招标项目采购需求”。

合同履行期限：三年。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：2016年起不被中央、省﹙自治区﹚环保督察以及省﹙自治区﹚、市、县环保部门点名批评或处罚等的企业；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；

三、获取招标文件

1、获取时间：招标公告发布之时起至2020年11月3日18时00分止（工作日）；

2、获取招标文件的方式：投标供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行下载招标文件；

如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2020年11月 17日 9 时 30分（北京时间）

投标文件提交起止时间：2020年11月17日9时00分至9时30分

投标和开标地点：博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无要求。

2.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、玉林市人民政府门户网站。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：博白县住房和城乡建设局

地址：博白县城区

联系方式：18176558399

2.采购代理机构信息

名 称：大华建设项目管理有限公司

地　址：广西玉林市广场东路230号

联系方式： 0775-2388655

3.项目联系方式

项目联系人：黄丽艳

电　话：0775-2388655

4.监督部门

名称：博白县政府采购监督管理办公室

电话：0775-8331612

大华建设项目管理有限公司

2020年10月27日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：博白县26个镇级污水处理厂总磷在线监测设备和数采仪运营维护 项目编号：YLZC2020-G3-230196-DHGS |
| 5 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按第41.2款规定的（服务类）费率标准，采用差额定率累进计费方式计算,由中标人向采购代理机构支付。 采取包干制，包含监测设施日常运行维护产生的人工费、直接生产成本如水电费、设备维修养护费、合理利润、税费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |
| 12.1 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起60日内。 |
| 17.1 | 投标保证金：无。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 报价文件正本 1 份，副本 4份； 资格证明文件正本 1 份，副本 4 份； 资信及商务文件正本 1 份，副本4份 技术文件正本 1 份，副本4份； 投标文件份数不满足要求的，投标无效。 |
| 20.2 | 投标截止时间：2020年11月17日北京时间9 时30 分 地点：博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)，参加投标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点。 |
| 21.2 | 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的达0 项（含）以上的 |
| 22 | 开标时间：2020年11月17日北京时间9 时30 分 地点：博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼) |
| 24.3 | 信用信息查询使用规则： 1.采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 2.查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 3.查询起止时间：截止时间前三年内 4.查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 5.信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，为资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 6、供应商在2016年起不被中央、省﹙自治区﹚环保督察以及省﹙自治区﹚、市、县环保部门点名批评或处罚等信息，以采购代理机构在开标会上查询的结果为准。 |
| 25 | 评标委员会组成：由依法组成的评审专家、采购人代表共5人以上单数构成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 34 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标投标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 38.1 | 履约保证金金额（人民币）：壹拾万元整（￥100000.00） 履约保证金递交方式：银行保函形式。 履约保证金指定账户：采购人指定账户 申请履约保证金退还时间：在服务期届满后，中标人才可按照规定的格式申请清退履约保证金，由中标人向采购人提出申请，采购人在收到合格材料后5个工作日内如数退还（不计利息） |
| 39.1 | 签订合同携带的资格证件：中标通知书、营业执照副本原件、单位授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 |
| 40 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 采购资金来源：财政资金 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指组织本次招标的采购代理机构。

2.2“投标人” 系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第四部分）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标（联合体适用）：

6.1联合体投标要求:

（1）两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见附件）。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（含子公司）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

8.7投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定投标人中标,然后再参加投标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

8.8关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，质疑函应按财政部发布《政府采购投标人质疑函范本》编制，质疑函内容或格式不符合其规定的，投标人应按该范本要求进行修改后重新提交。其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对同一采购程序环节重复提出质疑的，采购代理机构将不予受理。且其质疑行为和质疑函内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定，

质疑具体计算时间节点如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3接收质疑函的方式：接收投标人或委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交投标人签署的授权委托书。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法及评分标准；

（4）招标项目采购需求；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、资信及商务文件、技术文件四部分组成。

13.1报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】：

- 投标函；

- 投标报价表；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2资格证明文件【以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

      - 投标人有效的营业执照副本复印件，要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围，投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）查询其企业信用信息，并打印企业“基础信息”材料(必须提供，加盖单位公章，原件备查)；

      - 投标人在投标截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，加盖单位公章,原件备查，格式自拟）；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟,必须提供，加盖单位公章，原件备查)；

      - 投标人在投标截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》(必须提供，加盖单位公章，原件备查,格式自拟) ；

      - 投标人购买招标文件凭证复印件；（必须提供，加盖单位公章）

      - 投标人2019年度财务报表复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件；（对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照后下一个月份至投标文件递交截止的前一个月份财务报表）（必须提供，加盖单位公章）

      - 投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件(格式见附件)；（投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录，同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交）(必须提供，加盖单位公章)；

“信用中国”网站查询方法：进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”，将下载结果打印后加盖公章提交。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中处罚日期设置的起始时间为投标前三年，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间当中任意一天。将下载结果打印后加盖公章提交。

采购人或者招标代理机构将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

      - 投标人具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的书面声明原件（格式自拟,必须提供, 加盖单位公章）；（投标人可提供相关证明材料与上述书面声明一并提交）；

      - 投标人控股及管理关系情况申报表(格式见附件) (必须提供，加盖单位公章)；

      - 招标文件要求的其他资格证明材料。

13.3资信及商务文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）：

      - 投标声明书 (格式见附件，必须提供) ；

      - 商务响应表（格式见附件，必须提供）；

      - 投标人法定代表人身份证明书原件（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）；

      - 法定代表人授权委托书原件(格式见附件)及委托代理人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

      - 类似项目业绩证明（同时提供中标通知书、合同书，原件备查）

      - 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）；

      - 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件) ；

      - 投标人认为有必要提供的其他材料。

注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。

13.4技术文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）：

- 技术响应表（必须提供）；

- 服务方案（必须提供，格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

    - 对本项目系统总体要求的理解(格式自拟)；

    - 项目实施人员一览表（格式见附件）；

    - 拟投入仪器、设备及工具（格式自拟）；

    - 服务的内容和措施（格式自拟）；

    - 突发状况处置方案或应急预案（格式自拟）。

可作为投标人技术评分的材料（可选）：

- 技术服务、技术培训的内容和措施；

- 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件；

- 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

- 投标人的服务承诺；

- 投标人需要说明的其他文件和说明。

注：以上投标文件有关材料应真实有效，并加盖投标人公章（电子章无效），属于“原件备查”的文件应编写原件清单目录连同原件于本项目截标前与投标文件同时提交。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标人必须就所投分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标文件的有效期

16.1投标文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

17.投标保证金：无

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金（如有）将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、资信及商务文件、技术文件顺序编制并分别装订成册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）加盖骑缝章。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件正本应由法定代表人或法定代表人的授权委托人在落款处签名和加盖单位的公章，否则其投标无效，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、密封章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

20.投标文件的包封、递交、修改和撤回

20.1投标文件的包封。

20.1.1投标人必须将所有投标文件的报价文件、资格证明文件、资信及商务文件、技术文件分别密封装入到4个小密封袋（内层文件袋）内，小密封袋分别清楚地标明“报价文件”、“资格证明文件”、“资信及商务文件”、“技术文件”。然后再将该4个小密封袋装入到一个大的密封袋（外层文件袋）内，并在封口处密封盖投标人单位公章，并有法定代表人或其委托代理人签字，不按要求编制、分册装订、盖章、签字及包装的，按投标无效处理。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的递交

20.2.1投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

20.3投标文件的修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货期、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

（8）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.4  属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 四、开标

22.开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到, 并携带有效资格证件材料〔法定代表人前来的携带本人身份证原件和法定代表人资格证明书、营业执照副本复印件；委托代理人前来的应携带本人身份证原件、参加截标会议的授权委托书原件、营业执照副本复印件、投标人购买招标文件凭证原件〕前往，连同投标文件一起提交，以证实其身份。上述材料属于复印件的均需法定代表人或委托人签字并加盖单位公章。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

23.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）投标人或其当场推荐的代表交叉检查投标文件的密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）并签字确认；

（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、分标名称、投标报价以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

- 五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

25.组建评标委员会

本项目的评标委员会由依法组成的评审专家、采购人代表共5人以上单数构成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评标委员会的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29. 评标委员会表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评标委员会投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30.评标原则和评标办法

30.1评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2.评标办法

本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第三章：评标办法及评分标准。

31.投标文件修正

31.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的投标报价表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的投标报价表文字报价，签订合同时，则以开标时的投标报价表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

32.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、中标和合同

33.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

34. 中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

35. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

36. 采购代理机构不退还投标文件。

37.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

38.履约保证金

38.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额、方式直接缴入指定账户。否则,不予签订合同。

38.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

38.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，并交付使用，由中标人向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购人在收到合格材料后5个工作日内如数退还（不计利息）。

38.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

39.签订合同

39.1中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

39.2签订合同时间、地点：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

39.3如中标投标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标投标人违约处理。

39.4中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

40.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

41. 招标代理服务费

41.1招标代理服务费金额按下表中服务招标的费率计算。中标人领取中标通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。

41.2代理服务收费标准：（招标代理服务收费按差额定率累进法计算。）

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000万元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000万元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000万元以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 第三章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会分别由依法组成的评审专家、采购人代表共5人以上单数构成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件、投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、服务方案、信誉等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行

二、 评定方法：

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法(按四舍五入取至百分位)：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

(1)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），由本企业提供服务，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；

（2）大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-4%）；

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

除上述情况外，评标报价=投标价。

(5)以进入评标的最低的评标报价为30分。

投标人最低评标报价金额（元）

(6)某投标人价格分 =                                ×30分

某投标人评标报价金额（元）

2、服务方案分………………………………………………………………………………40分

（1）项目实施及服务方案分

(由评标委员会根据技术文件中投标人提供的服务方案内容进行独立打分，满分28分）

一档：基本能够理解本项目的特点；提出了基本可行的项目实施及运营管理服务方案，方案总体相对一般，服务承诺书的针对性、合理性、完整性综合评定一般的，接到故障通知后4小时内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题。（0.1～8分）

二档：较准确理解本项目的特点；提出较完整、较详细可行的项目实施及运营管理服务方案，运营管理方案较切合实际，成本控制的措施合理，能做到较大限度的降低生产成本，并具备一定的操作性，方案总体相对较好，服务承诺书的针对性、合理性、完整性综合评定良好的，接到故障通知后2小时内响应，4小时内到达现场维修，24小时内解决问题。（8.1～16分）

三档：准确理解本项目的特点；能够把握本项目的技术重点和难点；技术方案全面、准确、科学合理，运营管理方案完善切合实际，成本控制的措施合理，能做到最大限度的降低生产成本，并具备操作性的，方案总体相对优秀，服务承诺书的针对性、合理性、完整性综合评定良好的，接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达现场维修，24小时内解决问题。（16.1～28分）

（2）投标人技术力量档次分

(由评标委员会根据技术文件中投标人提供的服务方案内容进行独立打分，满分12分）

一档：投标人综合实力一般，服务保障能力（应包括突发状况处置方案或应急预案）相对一般，拟投入的仪器设备、交通工具及人员配置不能满足需求（0.1～3分）

二档：投标人综合实力较强，服务保障能力（应包括突发状况处置方案或应急预案）相对良好，拟投入的仪器设备、交通工具及人员配置基本满足需求（3.1～7分）

三档：投标人综合实力强，服务保障能力（应包括突发状况处置方案或应急预案）相对优秀，拟投入的仪器设备、交通工具及人员配置很好满足需求（7.1～12分）

注：上述档次仪器设备、交通工具及人员配置最低要求：

1）在博白县设立项目部，配备的常驻技术人员不少于4名；

2）至少1辆运维车辆。

3、企业信誉实力分………………………………………………………………………………30分

- 投标人具备化验场地及2018年度及以后任一年度的化验设备检验合格（提供化验场地照片和化验设备检定合格证书证明材料复印件），得3分；在博白县城设置有项目常驻机构且设有化验室的（提供化验场地照片），得5分，满分8分。

- 投标人自2015年以来有在线监测设备运营维护服务业绩的（以中标通知书或合同复印件为准，原件备查），每项得2分，满分10分。

- 投标人获得现有在线监测设备（朗石品牌）广西区域授权经销商合作协议或授权书且处于有效期内的每项得4分，满分4分。

- 投标人的项目负责人同时具有工种为自动监控（水）运行工和污废水处理工的环境污染设施运行人员合格证的（提供相关证书复印件，原件备查），得6分，满分6分。

- 投标人的技术人员中至少1名具有专业为环境工程本科以上学历的（提供毕业证复印件），得2分，满分2分。

注：以上人员须提供在投标截止时间前（含投标当月）最近2个月的社保缴纳证明材料及其劳动合同复印件，原件备查，否则不计分。

综合得分=1+2+3

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序(得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列)并推荐中标候选投标人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

- 第四章  招标项目采购需求

一、本项目基本概况：

博白县26个镇级污水处理厂总磷在线监测设备和数采仪运营维护。供应商负责博白县大坝、大垌、东平、顿谷、凤山、黄凌、江宁、径口、浪平、菱角、那卜、那林、三滩、沙陂、沙河、双凤、双旺、水鸣、松旺、旺茂、新田、亚山、永安、英桥、文地、宁潭镇等26个镇级污水处理厂进出水总磷在线监测设备和数采仪运营维护，委托运营期限3年。

二、服务内容：

负责各镇污水厂进、出水口的在线总磷污染源自动水质分析仪2台、数据采集仪2只的仪器校准、检测药剂更换、仪器废液处理等运营、巡查、维护。具体服务内容如下（包括但不限于此）：

- 日常保养维护、仪器堵塞清理等；

- 易耗备、配件及有效期内消耗药剂的供给和更换；

- 在线监测仪器校准校验；

- 数据采集传输仪上传数据保障；

- 自动监控设备（包括自动监控仪器及相应的预处理装置）损坏或发生故障后的修复（包括必要的备备件更换）；

- 设备检查、维修、维护、校验等记录的填写；

- 环保要求：确保污染源现场端自动监控设施正常运行，保障数据准确有效，确保自动监控设施运转率、数据传输率、联网在线率达到自治区环保部门提出的要求。遇到污染源自动监控设施停运的情况，还需做停运期间的设备检查及保养、投运前的设备校准。

- ▲运行维护期间，须确保运维设备数据传输有效率必须大于80%，计算方法如下：

数据传输有效率Z=C*P*100%

C-考核时段内全部监控点的数据传输率（要求大于90%）

P-考核时段内全部监控点的数据有效率（要求大于90%）

- 运行维护期间，必须确保自动监控设施通过环保部门的各种检查。

三、服务要求：

委托运营单位的运营维护人员配置情况

在线监测设备运营维护人员配置情况。一是在博白县设立项目部，配备的常驻技术人员不少于4名，能满足日常维护、应急抢修。二是配备至少1辆运维车辆。三是备机备品：中标单位应存有足够数量的设备易损件和备用仪器设备并及时做好采购管理[为保证兼容性，应优先采购现有在线监测设备（朗石品牌）的备品备件]，有效保证运营维护工作的顺利展开。

四、其他要求：

服务期限：自签订合同之日起3年，具体期限以采购人与中标人签订的《政府采购合同》为准。

服务地点：博白县

付款方式：

月固定支付费用70％，余下费用待季度考核结束后，再根据考核判定结果类型及费用比例再支付。

以上具体考核方法、计分方法及实际支付费用详见博住建发〔2019〕8号《关于印发博白县镇级污水处理厂及其配套管网工程﹙含泵站﹚整体打包、在线监测设备委托运营维护方案的通知》执行。

五、其他：中标人的项目实施管理方案需经采购人评审后方可实施。

- 第五章  合同主要条款

说明：

1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标投标人投标文件有实质性偏离。

在线监测设备委托运营维护合同

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

经甲、乙双方友好协商，就委托在线监测设备委托运营维护事宜，达成如下协议：

第一条、运行项目及价格

1、运行项目设施名称：                         ，具体内容为               。

2、运营服务期限：运行期为    年，即自    年    月   日至  年   月    日止。

3、通讯编码：

1）  XXX XXX 污水处理厂

进水口

出水口

.......

- 运行维护项目

进水口

| 项目 | 运行设备 | 监测指标 | 生产商 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行维护设施 | 水质在线分析仪 | 总磷 | 朗石 |  |  |
|  | 数据采集传输仪 | -- | 博控 |  |  |

出水口

| 项目 | 运行设备 | 监测指标 | 生产商 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行维护设施 | 水质在线分析仪 | 总磷 | 朗石 |  |  |
|  | 数据采集传输仪 | -- | 博控 |  |  |

- 合同金额（进出水口）

| 合同运行费用 总金额（单位：元） | 每季度 | 人民币： |
| --- | --- | --- |
|  | 合作期（3年）合计 | 人民币： |

6、运行维护内容

乙方负责按照国家及自治区环保部门有关要求实施污染源现场端自动监控设施的保养维护、消耗品（件）的供给更换、在线监测仪器校准校验、数据采集传输仪上传数据保障、设备（包括设备任何部件）损坏或发生故障后的修复及其他必要的运行维护工作，确保污染源现场端自动监控设施正常运行，保障数据准确有效，确保自动监控设施运转率、数据传输率、联网在线率达到自治区环保部门提出的要求。遇到污染源自动监控设施停运的情况，乙方还需做停运期间的设备检查及保养、投运前的设备校准。

第二条、付款

1、每月固定支付费用70％，余下费用待季度考核结束后，再根据考核判定结果类型及费用比例再支付。

2、运维服务费计算方式：           。

3、乙方收到运营费用后，乙方向甲方开具发票。每季度结束后7个工作日内支付上一季度运营费。不按规定支付运营费用超过一个月的，乙方有权停止运营服务，不承担任何责任。

4、除因甲方责任或自然灾害导致污染源自动监控设施受到损坏的修复、更换费用外，上款约定的实际支付运行费包括了乙方履行合同约定的职责所需的费用。

5、因甲方责任或自然灾害导致污染源自动监控设施受到损坏的修复、更换费用由甲方另行支付。

6、如乙方在运行维护过程中有弄虚作假行为、或因运维不及时造成环保部门考核不合格的，甲方有权利随时终止合同并不再支付尚未支付的所有运行费用。

第三条、甲方的职责及义务

1、向乙方交付经环保部门验收合格的、部件完整、可运行的设施。提供相关的文件资料，以便乙方能够及时、顺利开展工作。

2、为运行单位提供通行、水、电、通讯网络、避雷等开展运行维护所需的基本条件，积极配合运行单位做好维护工作和处置应急问题。

3、按合同约定向乙方支付污染源自动监控设施运行费用。

4、对乙方的运行维护工作进行监督，提出改进服务建议。

5、如环保部门有要求的，应按环保部门要求及时报送必须的情况、报告及材料，乙方予以必要的协助。

6、举报乙方的环境违法行为。

7、不得干扰乙方的正常工作或污染源自动监控设施的正常运行。

8、不得无故将应当承担的排污法定责任转嫁给乙方。

9、积极主动做好接收环保部门考核的各项相关工作，争取运行维护成果在考核评分中得到充分体现。

第四条、乙方的职责及义务

1、负责按照国家及自治区环保部门有关要求实施污染源现场端自动监控设施的保养维护、消耗品（件）的供给更换、在线监测仪器校准校验、数据采集传输仪上传数据保障、仪器消耗试剂和气体的供给保障、设备（包括设备任何部件）损坏或发生故障后的修复及其他必要的运行维护工作，确保污染源现场端自动监控设施正常运行，保障数据准确有效，确保自动监控设施运转率、数据传输率、联网在线率达到自治区环保部门提出的要求。对于季节性生产企业的污染源自动监控设施，还需做好季节性停产期间设备检查及保养、投产前的设备校准。

2、根据工作需要设立运维机构，充实运维人员，配备必须车辆，备存维护耗材、备用整机或关键部件，努力提高运维综合能力，为甲方提供优质服务。

3、制定严格的保密措施，确保不向第三方（环保部门除外）泄露自动监控数据及相关污染源资料，以及甲方的有关信息。

4、要防止数据人为作假，对数据的全面、真实、有效负责。

5、制定运维工作程序，保证资料完整归档。协助甲方按要求向自治区及辖区市级环保部门报备有关资料，将相关的运行维护情况录入到自动监控中心软件系统。

6、接受甲方监督和绩效考核，配合甲方接受环保部门考核。

7、如污染源自动监控设施在运行过程中更换了分析系统、测量系统等影响检测结果的主要配件，应委托有资质的环境监测单位作仪器监测结果准确性评价，并向环保部门提交评价结果，接受监督管理。

8、系统故障及数据无效期间，应按环保部门的要求，实施人工监测或仪器替代监测，并向环保部门报送数据。

9、在合同期间，若因乙方原因造成的在线监测设备产生问题，并且由此甲方受到任何环保部门的处罚，均由乙方承担。

10、负责提供所有设备消耗所需的试剂配制及费用。

11、负责保护污染源自动监控设施的安全，防止污染源自动监控设施受到自然灾害和除乙方之外的人为破坏。

第五条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第六条、未尽事宜及争议解决

未尽事宜遵照《合同法》或双方协商解决。如协商不成，可依法向甲方当地人民法院提起诉讼。

本合同条款及合同附件如有变更，须由甲、乙双方就变更条款签订补充协议，未变更条款照原合同执行。

第七条、合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，具有法律效力。

第八条、合同份数

本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 第六章  投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：YLZC2020-G3-230196-DHGS

投标人名称（公章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

报价文件内封面格式

（正本/副本）

报价文件

项目名称：

项目编号：YLZC2020-G3-230196-DHGS

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

目    录

（应附有页码）

一、投标函 

二、投标报价表

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

投标函格式

一、投 标 函

致：大华建设项目管理有限公司：

根据贵方的      （项目名称）   招标文件，（项目编号：YLZC2020-G3-230196-DHGS_____     __）我方签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人______         __（投标人名称、地址）提交           （项目名称）投标文件（包括报价文件、资格证明文件、资信及商务文件、技术文件）正本各一份、副本各      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期为自投标截止之日起       日内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：            电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人：               （盖单位公章）

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字:___________ 日期:        年    月     日

投标人：        （盖单位公章）

年    月     日

二、投标报价表

投标报价表

项目名称：

项目编号：YLZC2020-G3-230196-DHGS

| 项目名称 | 报价内容 | 投标报价（元） | 运营期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 博白县26个镇级污水处理厂总磷在线监测设备和数采仪运营维护 | 博白县26个镇级污水处理厂总磷在线监测设备和数采仪运营维护 |  | 3年 |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |

注：1、包含监测设施日常运行维护产生的人工费、直接生产成本如水电费、设备维修养护费、合理利润、税费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

2、说明：若此内容由多页构成的，应逐页加盖投标人单位公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 三、资格证明文件格式

- 资格证明文件内封面格式

（正本/副本）

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

目    录

（应附有页码）

      - 投标人有效的营业执照副本复印件，要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围，投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）查询其企业信用信息，并打印企业“基础信息”材料(必须提供，加盖单位公章，原件备查)；

      - 投标人在投标截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，加盖单位公章,原件备查，格式自拟）；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟,必须提供，加盖单位公章，原件备查)；

      - 投标人在投标截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》(必须提供，加盖单位公章，原件备查,格式自拟) ；

      - 投标人购买招标文件凭证复印件；（必须提供，加盖单位公章）

      - 投标人2019年度财务报表复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件；（对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照后下一个月份至投标文件递交截止的前一个月份财务报表）（必须提供，加盖单位公章）

      - 投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件(格式见附件)；（投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录，同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交）(必须提供，加盖单位公章)；

“信用中国”网站查询方法：进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”，将下载结果打印后加盖公章提交。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中处罚日期设置的起始时间为投标前三年，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间当中任意一天。将下载结果打印后加盖公章提交。

采购人或者招标代理机构将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

      - 投标人具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的书面声明原件（格式自拟,必须提供, 加盖单位公章）；（投标人可提供相关证明材料与上述书面声明一并提交）；

      - 投标人控股及管理关系情况申报表(格式见附件) (必须提供，加盖单位公章)；

      - 招标文件要求的其他资格证明材料。

格式

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致：大华建设项目管理有限公司

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签字：

日  期：  年   月   日

注：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录，同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交(必须提供，加盖单位公章) 。

“信用中国”网站查询方法：进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”，将下载结果打印后加盖公章提交。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中处罚日期设置的起始时间为投标前三年，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间当中任意一天。将下载结果打印后加盖公章提交。

采购人或者招标代理机构将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

投标人控股及管理关系情况申报表

致大华建设项目管理有限公司：

我司参加    （项目名称）    （项目编号）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注：

      - 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

      - 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

      - 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签字：

日  期：  年   月   日

- 四、资信及商务文件格式

- 资信及商务文件内封面格式

（正本/副本）

资信及商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

目    录

（应附有页码）

1.投标声明书 (格式见附件，必须提供) ；

2.商务响应表（格式见附件，必须提供）；

3.投标人法定代表人身份证明书原件（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）；

4.法定代表人授权委托书原件(格式见附件)及委托代理人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

5.类似项目业绩证明（同时提供中标通知书、合同书，原件备查）

6.其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）；

7.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件) ；

8.投标人认为有必要提供的其他材料。

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：大华建设项目管理有限公司：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______ （项目名称）_     __（项目编号：      ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务内容为：                      。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关污水处理及在线监测设备运营等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人：        （盖单位公章）

年    月    日

2.商务响应表格式：

| 项号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务范围 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：1、请按第四章 招标项目采购需求内容填写。

2、说明：若此内容由多页构成的，应逐页加盖投标人单位公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人：        （盖单位公章）

日  期：

3.投标人法定代表人身份证明书原件（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人身份证明书（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位公章）

年        月        日

4.法定代表人授权委托书原件(格式见附件)及委托代理人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）

法定代表人授权委托书（格式）

致：大华建设项目管理有限公司：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加    （项目名称）     （项目编号：      ） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                          法定代表人签字：

所在部门职务：                           职务：

委托代理人身份证号码：

投标人：              （盖单位公章）

年    月    日

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

5.类似项目业绩证明（同时提供中标通知书、合同书，原件备查）

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

法定代表人签字：

投标人：        （盖单位公章）

年   月   日

6. 其他证明文件（格式）

7.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年   月   日

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年   月   日

8、广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

9.投标人认为有必要提供的其他材料。

- 四、技术文件格式

- 技术文件内封面格式

（正本/副本）

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

目    录

（应附有页码）

- 技术响应表（必须提供）；

- 服务方案（必须提供，格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

    - 对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）；

    - 项目实施人员一览表（格式见附件）；

    - 拟投入仪器、设备及工具（格式自拟）；

    - 服务的内容和措施（格式自拟）；

    - 突发状况处置方案或应急预案（格式自拟）。

可作为投标人技术评分的材料（可选）：

- 技术服务、技术培训的内容和措施；

- 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件；

- 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

- 投标人的服务承诺；

- 投标人需要说明的其他文件和说明。

1.技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人应根据第四章招标项目采购需求内容填写，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现 “正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人：            （盖单位公章）

日 期：

若此内容由多页构成的，应逐页加盖投标人单位公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

2.服务方案（格式自拟）包括但不限于以下文件资料：

    - 对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）；

2）项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2、项目实施人员应满足第四章招标项目采购需求。

3、附拟投入人员操作证、岗位证、职称证等相关证书（如有请提供）。

4、拟投入人员的社保缴纳证明（如有请提供）。

5、若此内容由多页构成的，应逐页加盖投标人单位公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人：        （盖单位公章）  
日 期：

- 拟投入仪器、设备及工具（格式自拟）

- 服务的内容和措施（格式自拟）

- 突发状况处置方案或应急预案（格式自拟）

可作为投标人技术评分的材料（可选）：

3.技术服务、技术培训的内容和措施；

4.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件；

5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

6.投标人的服务承诺

7.投标人需要说明的其他文件和说明。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：          ）的约定，我单位对（ 项目名称         ） 政府采购项目中标（或成交）投标人（ 公司名称      ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交投标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。