|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 招标文件35页第8条第（4）款“备品备件” | 在移交日，中标供应商应向接收人无偿移交6个月的药剂储备，保证污水处理厂正常运行需要。各药剂6个月储备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **药剂种类** | **用量** | **单位** |
| 1 | PAC用量（液体） | 429 | t |
| 2 | 10%次氯酸钠用量 | 29 | t |
| 3 | 乙酸钠用量 | 428 | t |
| 4 | 碳酸钠用量 | 0.02 | t |
| 5 | 氧化钙用量 | 48 | t |
| 6 | PAM（聚丙烯酰胺）用量 | 0.5 | t |

 | 1、在移交日，中标供应商应向接收人无偿移交6个月内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。2、在移交日，中标供应商应向接收人提供1个月的药剂储备，接收人按各药剂采购价支付相关费用。各药剂1个月储备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **药剂种类** | **用量** | **单位** |
| 1 | PAC用量（液体） | 71 | t |
| 2 | 10%次氯酸钠用量 | 5 | t |
| 3 | 乙酸钠用量 | 71 | t |
| 4 | 碳酸钠用量 | 0.003 | t |
| 5 | 氧化钙用量 | 8 | t |
| 6 | PAM（聚丙烯酰胺）用量 | 0.08 | t |

 |
| 2 | 招标文件56页11.4“备品备件” | 在移交日，中标供应商应向接收人无偿移交6个月内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。 | 1、在移交日，中标供应商应向接收人无偿移交6个月内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。2、在移交日，中标供应商应向接收人提供1个月的药剂储备，接收人按各药剂采购价支付相关费用。 |