###### 瑞安市卫生健康局防疫物资采购

###### 补充文件（一）

各相关磋商供应商：

1、原磋商文件P8“18.磋商样品：在投标截止前，磋商供应商应提供实物样品各一套，样品上标明磋商供应商名称、实物样品名称，样品包括医用外科口罩、医用防护口罩、隔离衣、一次性手术衣、酒精湿巾（10片/包）、酒精湿巾（80片/包）、抗菌洗手液（500 ml/瓶）、免洗手消毒液（60ml/瓶）、免洗手消毒液（250 ml/瓶（±10ml））、免洗手消毒液（500 ml/瓶）、医用检查手套（规格：小、中、大）、一次性使用鞋套（PE鞋套）、医用无纺布帽、隔离面罩、样本保存液（单采含采样拭子）、样本保存液（10混1，采含采样拭子）、样本保存液（20混1，采含采样拭子）、防护服（含靴套）。”

现更正为：

“18.磋商样品：在投标截止前，磋商供应商应提供实物样品各一套，样品上标明磋商供应商名称、实物样品名称，样品包括医用外科口罩、医用防护口罩、医用检查手套（规格：小、中、大）、样本保存液（单采含采样拭子）、样本保存液（10混1，采含采样拭子）、样本保存液（20混1，采含采样拭子）、防护服（含靴套）。”

2、新增《磋商文件》P17第14点“磋商响应文件的组成”中第二部分商务技术响应文件 “（15）配送方案；（格式自拟）”。

3、原《磋商文件》P28“（三）采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 最高投标综合单价限价（元） | 详细参数 | 是否  核心产品 | 推荐品牌 |
| 1 | 医用外科口罩 | 只 | 0.29 | 1、符合医药行业标准：YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》；  2、细菌过滤效率（BFE）不小于99%，对非油性颗粒的过滤效率（PFE）不小于99%；（附检测报告）；  3、口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于49 pa；  4、规格：挂耳10只装； | 核心产品 | 振德、稳健、健尔康 |
| 2 | 医用防护口罩 | 只 | 4.101 | 1、执行最新国标GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》；  2、过滤效率：实际检测PFE(非油性颗粒过滤效率) 至少达99%（附检测报告）；  3、呼吸阻力小，在气体流量为85L/min的情况下，吸气阻力不超过140Pa；  4、表面抗湿性：口罩外表面沾水等级不低于GB19083-2010中的3级规定；  5、口罩合成血液穿透性能，将2ml合成血液以10.7kPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧不应出现渗透；  6、良好的密合性：口罩总适合因数不低于100；  7、经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不超过1ug/g；  8、细菌菌落总数≤200cfu/g，大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌均未检出，真菌菌落总数≤100cfu/g； | 核心产品 | 振德、稳健、健尔康 |
| 3 | 隔离衣 | 件 | 11.078 | 1、关键部位材料的的断裂强力应不小于 20 N；  2、关键部位材料的的喷淋冲击渗水量应不大于 4.5 g；  3、关键部位材料的抗渗水性应不低于 17cm H2O；  4、细菌菌落总数应不超过 200cfu/g，并不得检出致病菌。  5、隔离衣克重应该在45g或以上； |  | 振德、稳健、健尔康 |
| 4 | 一次性手术衣 | 件 | 9.349 | 1. 符合YY/T 0506.2—2016 行业标准； 2. 袖子缝合处应能承受 10N 拉力，持续30min 后不得出现破损、裂痕、袖子拉脱等现象； 3. 阻微生物穿透，干态，非关键区域log10（CFU）应小于等于2；湿态1B标准性能应大于等于2.8； 4. 手术衣洁净度，微粒物质，关键区域微粒物质IPM应小于等于3.5，非关键区域微粒物质IPM应小于等于3.5； |  | 振德、稳健、健尔康 |
| 5 | 酒精湿巾 | 包 | 5.00 | 1、15cm×18cm±0.5cm ；10片/包；  2、符合产品标准GB/T27728，卫生标准GB15979；  3、保质期不少于两年；  4、大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出； |  |  |
| 6 | 酒精湿巾 | 包 | 13.00 | 1、15cm×18cm±0.5cm ；80片/包  2、符合产品标准GB/T27728，卫生标准GB15979；  3、保质期不少于两年；  4、大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出 |  |  |
| 7 | 抗菌洗手液 | 瓶 | 9.156 | 1、主要成分为三氯羟基二苯醚，含量0.18%--0.22%表面活性剂，护肤因子，保湿剂，应符合化妆品级别要求；  2、24个月存放期间和开瓶启用大于等于60天后，原液对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的杀灭数值应≥1.0或杀灭率≥90.0%；  3、规格：500ml/瓶； |  | 心普、稳健、西子 |
| 8 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 5.20 | 1、符合GB 27950-2020 手消毒剂通用要求；  2、规格：60ml/瓶；  3、有效期：不少于2年，开封后不少于60天；  4、对新型冠状病毒均能灭活。（提供检测报告）； | 核心产品 | 振德、稳健、心普 |
| 9 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 11.938 | 1、符合GB 27950-2020 手消毒剂通用要求；  2、规格：250ml/瓶（±10ml）；  3、有效期：不少于2年，开封后不少于60天；  4、对新型冠状病毒均能灭活。（提供检测报告)； | 核心产品 | 振德、稳健、心普 |
| 10 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 34.778 | 1、符合GB 27950-2020 手消毒剂通用要求；  2、规格：500ml/瓶；  3、有效期：不少于2年，开封后不少于60天；  4、对新型冠状病毒均能灭活。（提供检测报告）； | 核心产品 | 振德、稳健、心普 |
| 11 | 消毒片 | 瓶 | 11.00 | 1、主要成分：三氯异氰尿酸；  2、有效氯含量：45%-55%；  3、PH值、一次完整皮肤刺激实验、稳定性实验、《符合消毒技术规范》2002年版的相关规定； |  | 康威达、利尔康、河南鑫利 |
| 12 | 84泡腾片  （5kg/桶） | 桶 | 135.00 | 1、含氯成分在50%以上； |  | 兆金弘、河南众邦、济南端星 |
| 13 | 84泡腾片  （25kg/桶） | 桶 | 800.00 | 1、含氯成分在50%以上； |  | 兆金弘、河南众邦、济南端星 |
| 14 | 医用检查手套 | 只 | 0.556 | 1、符合GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》标准；  2、规格：小、中、大； |  |  |
| 15 | 一次性使用鞋套  （PE鞋套） | 只 | 0.29 | 1、精细裁剪，更好防护，人性化设计防护舒适耐磨损；  2、PE或无纺布单向透气，能迅速挥发内部热气；  3、防细小颗粒，可过滤细小颗粒物，粉尘等；  4、有效隔离，隔离外部各种液体，过滤挥发性气体，避免直接接触； |  | 振德、稳健、亚都 |
| 16 | 医用无纺布帽 | 只 | 0.367 | 1、无纺布帽应厚薄均匀、缝合平整、针脚均匀、牢固，无脱线、断缝等现象；  2、无纺布帽经搓揉5次应无明显纤维脱落；  3、无纺布帽应能承受50N的拉力，持续5min，不得出现脱线、破损等现象； |  | 振德、稳健、亚都 |
| 17 | 隔离面罩 | 只 | 4.448 | 1、罩带应弹性良好，无弹性不良等现象；  2、罩带与罩体间的断裂强度不小于6N；  3、产品的泡沫条与面罩片的粘合力≥5N； | 核心产品 | 振德、威高、山东海迪科 |
| 18 | 样本保存液  （单采含采样拭子） | 管 | 0.65 | 1、拭子为尼龙植绒拭子；  2、胍盐灭活，样本病毒快速灭活，杜绝二次传播感染，全力保障运输与操作人员安全； | 核心产品 | 智谱、明德、圣湘 |
| 19 | 样本保存液  （10混1，采含采样拭子） | 管 | 1.65 | 1、拭子为尼龙植绒拭子；  2、胍盐灭活，样本病毒快速灭活，杜绝二次传播感染，全力保障运输与操作人员安全； | 核心产品 | 智谱、明德、圣湘 |
| 20 | 样本保存液  （20混1，采含采样拭子） | 管 | 2.95 | 1、拭子为尼龙植绒拭子；  2、胍盐灭活，样本病毒快速灭活，杜绝二次传播感染，全力保障运输与操作人员安全； | 核心产品 | 智谱、明德、圣湘 |
| 21 | 防护服  （含靴套） | 套 | 47.754 | 1、符合国标GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》； | 核心产品 | 振德、稳健、健尔康 |

注：

①磋商供应商的投标产品参数不得有负偏差，否则按无效标处理。

②投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。

③消毒产品提供《消毒产品卫生安全评估报告》。

④投标清单所列产品在投标文件中提供检测报告或产品说明书或其他证明材料。

⑤以上参数指标可能源自于某一品牌型号产品，除以上明确的参考品牌外，请磋商供应商选择技术指标达到或优于以上要求的产品或品牌进行投标报价。”

现更正为：“（三）采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 最高投标综合单价限价（元） | 详细参数 | 是否  核心产品 | 参考品牌 |
| 1 | 医用外科口罩 | 只 | 0.29 | 1、符合医药行业标准：YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》；  2、细菌过滤效率（BFE）不小于99%，对非油性颗粒的过滤效率（PFE）不小于99%；（附检测报告）；  3、口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于49 pa；  4、规格：挂耳10只装； | 核心产品 | 振德、稳健、健尔康（参照或相当于） |
| 2 | 医用防护口罩 | 只 | 4.101 | 1、执行最新国标GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》；  2、过滤效率：实际检测PFE(非油性颗粒过滤效率) 至少达99%（附检测报告）；  3、呼吸阻力小，在气体流量为85L/min的情况下，吸气阻力不超过140Pa；  4、表面抗湿性：口罩外表面沾水等级不低于GB19083-2010中的3级规定；  5、口罩合成血液穿透性能，将2ml合成血液以10.7kPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧不应出现渗透；  6、良好的密合性：口罩总适合因数不低于100；  7、经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不超过1ug/g；  8、细菌菌落总数≤200cfu/g，大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌均未检出，真菌菌落总数≤100cfu/g；  9、头带式（头戴式） | 核心产品 | 振德、稳健、健尔康  （参照或相当于） |
| 3 | 隔离衣 | 件 | 11.078 | 1、关键部位材料的的断裂强力应不小于 20 N；  2、关键部位材料的的喷淋冲击渗水量应不大于 4.5 g；  3、关键部位材料的抗渗水性应不低于 17cm H2O；  4、细菌菌落总数应不超过 200cfu/g，并不得检出致病菌。  5、隔离衣克重应该在45g或以上； |  | 振德、稳健、健尔康（参照或相当于） |
| 4 | 一次性手术衣 | 件 | 9.349 | 1. 符合YY/T 0506.2—2016 行业标准； 2. 袖子缝合处应能承受 10N 拉力，持续30min 后不得出现破损、裂痕、袖子拉脱等现象； 3. 阻微生物穿透，干态，非关键区域log10（CFU）应小于等于2；湿态1B标准性能应大于等于2.8； 4. 手术衣洁净度，微粒物质，关键区域微粒物质IPM应小于等于3.5，非关键区域微粒物质IPM应小于等于3.5； |  | 振德、稳健、健尔康（参照或相当于） |
| 5 | 酒精湿巾 | 包 | 5.00 | 1、15cm×18cm±0.5cm ；10片/包；  2、符合产品标准GB/T27728，卫生标准GB15979；  3、保质期不少于两年；  4、大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出； |  |  |
| 6 | 酒精湿巾 | 包 | 13.00 | 1、15cm×18cm±0.5cm ；80片/包  2、符合产品标准GB/T27728，卫生标准GB15979；  3、保质期不少于两年；  4、大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出 |  |  |
| 7 | 抗菌洗手液 | 瓶 | 9.156 | 1、主要成分为三氯羟基二苯醚，含量0.18%--0.22%表面活性剂，护肤因子，保湿剂，应符合化妆品级别要求；  2、24个月存放期间和开瓶启用大于等于60天后，原液对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的杀灭数值应≥1.0或杀灭率≥90.0%；  3、规格：500ml/瓶； |  | 心普、稳健、西子  （参照或相当于） |
| 8 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 5.20 | 1、符合GB 27950-2020 手消毒剂通用要求；  2、规格：60ml/瓶；  3、有效期：不少于2年，开封后不少于60天；  4、对新型冠状病毒均能灭活。（提供检测报告）； | 核心产品 | 振德、稳健、心普  （参照或相当于） |
| 9 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 11.938 | 1、符合GB 27950-2020 手消毒剂通用要求；  2、规格：250ml/瓶（±10ml）；  3、有效期：不少于2年，开封后不少于60天；  4、对新型冠状病毒均能灭活。（提供检测报告)； | 核心产品 | 振德、稳健、心普  （参照或相当于） |
| 10 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 34.778 | 1、符合GB 27950-2020 手消毒剂通用要求；  2、规格：500ml/瓶；  3、有效期：不少于2年，开封后不少于60天；  4、对新型冠状病毒均能灭活。（提供检测报告）； | 核心产品 | 振德、稳健、心普  （参照或相当于） |
| 11 | 消毒片 | 瓶 | 11.00 | 1、主要成分：三氯异氰尿酸；  2、有效氯含量：45%-55%；  3、PH值、一次完整皮肤刺激实验、稳定性实验、《符合消毒技术规范》2002年版的相关规定； |  | 康威达、利尔康、河南鑫利  （参照或相当于） |
| 12 | 84泡腾片  （5kg/桶） | 桶 | 135.00 | 1、含氯成分在50%以上； |  | 兆金弘、河南众邦、济南端星  （参照或相当于） |
| 13 | 84泡腾片  （25kg/桶） | 桶 | 800.00 | 1、含氯成分在50%以上； |  | 兆金弘、河南众邦、济南端星  （参照或相当于） |
| 14 | 医用检查手套 | 只 | 0.556 | 1、符合GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》标准；  2、规格：小、中、大； |  |  |
| 15 | 一次性使用鞋套  （PE鞋套） | 只 | 0.29 | 1、精细裁剪，更好防护，人性化设计防护舒适耐磨损；  2、PE或无纺布单向透气，能迅速挥发内部热气；  3、防细小颗粒，可过滤细小颗粒物，粉尘等；  4、有效隔离，隔离外部各种液体，过滤挥发性气体，避免直接接触； |  | 振德、稳健、亚都  （参照或相当于） |
| 16 | 医用无纺布帽 | 只 | 0.367 | 1、无纺布帽应厚薄均匀、缝合平整、针脚均匀、牢固，无脱线、断缝等现象；  2、无纺布帽经搓揉5次应无明显纤维脱落；  3、无纺布帽应能承受50N的拉力，持续5min，不得出现脱线、破损等现象； |  | 振德、稳健、亚都  （参照或相当于） |
| 17 | 隔离面罩 | 只 | 4.448 | 1、罩带应弹性良好，无弹性不良等现象；  2、罩带与罩体间的断裂强度不小于6N；  3、产品的泡沫条与面罩片的粘合力≥5N； | 核心产品 | 振德、威高、山东海迪科  （参照或相当于） |
| 18 | 样本保存液  （单采含采样拭子） | 管 | 0.65 | 1、拭子为尼龙植绒拭子；  2、胍盐灭活，样本病毒快速灭活，杜绝二次传播感染，全力保障运输与操作人员安全；  3、试管外径（14.8±0.2）mm×（99.5±0.5）mm, 管帽外螺旋为粗螺纹。容量企业定标10 ml，内含3ml胍盐病毒灭活剂的保存液。保存液装量误差±10%，使用酚酞显色。 | 核心产品 | 智谱、明德、圣湘  （参照或相当于） |
| 19 | 样本保存液  （10混1，采含采样拭子） | 管 | 1.65 | 1、拭子为尼龙植绒拭子；  2、胍盐灭活，样本病毒快速灭活，杜绝二次传播感染，全力保障运输与操作人员安全；  3、试管外径（14.8±0.2）mm×（99.5±0.5）mm, 管帽外螺旋为粗螺纹。容量企业定标10 ml，内含6ml胍盐病毒灭活剂的保存液。装量误差±10%，使用酚酞显色。 | 核心产品 | 智谱、明德、圣湘  （参照或相当于） |
| 20 | 样本保存液  （20混1，采含采样拭子） | 管 | 2.95 | 1、拭子为尼龙植绒拭子；  2、胍盐灭活，样本病毒快速灭活，杜绝二次传播感染，全力保障运输与操作人员安全；  3、试管外径（20.5mm±0.2）×（101±0.5）mm，管帽外螺旋为粗螺纹。容量定标20-30ml，内含12ml胍盐病毒灭活剂的保存液。装量误差±10%，使用酚酞显色。 | 核心产品 | 智谱、明德、圣湘  （参照或相当于） |
| 21 | 防护服  （含靴套） | 套 | 47.754 | 1、符合国标GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》； | 核心产品 | 振德、稳健、健尔康（参照或相当于） |

注：

①磋商供应商的投标产品参数不得有负偏差，否则按无效标处理。

②投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。

③消毒产品提供《消毒产品卫生安全评估报告》。

④投标清单所列产品在投标文件中提供检测报告或产品说明书或其他证明材料。

⑤除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。”

4、原《磋商文件》P61“五、评分细则：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (四) | 商务技术评分 | 合计68分 | |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 防疫物资的轮换承诺 | 6分 | 防疫物资轮换承诺：  ①提供防疫物资轮换承诺函的得6分；  ②未提供承诺函的不得分。 |
| 2 | 应急措施 | 3分 | 应急需求、疫情突发等情况应急措施：  ①方案全面、科学，针对性强的：2-3分；  ②方案基本全面、科学，针对性一般的：1-2分；  ③方案简单或者存在缺陷的：0-1分。 |
| 3 | 质量保障措施 | 1分 | 产品质量保证期和保证范围、措施：0-1分； |
| 4 | 售后服务 | 1分 | 售后服务方案：0-1分； |
| 5 | 样品 | 57分 | （1）医用外科口罩的工艺、材质的选用、安全性、厚度、有无异味、舒适性、质量水平等情况：  ①样品工艺、材质优质的、无异味、舒适、质量水平高的的：6-10分；  ②样品工艺、材质、质量一般的：3-6分；  ③样品工艺、材质、质量存在缺陷的：0-3分。 |
| （2）医用防护口罩的工艺、材质的选用、安全性、厚度、有无异味、舒适性、质量水平等情况：  ①样品工艺、材质优质的、无异味、舒适、质量水平高的的：6-10分；  ②样品工艺、材质、质量一般的：3-6分；  ③样品工艺、材质、质量存在缺陷的：0-3分。 |
| （3）隔离衣的工艺、材质的选用、安全性、厚度、有无异味、舒适性、质量水平等情况：0-3分； |
| （4）一次性手术衣的工艺、材质的选用、安全性、厚度、有无异味、舒适性、质量水平等情况：0-1分； |
| （5）酒精湿巾（10片/包）、酒精湿巾（80抽/包）的工艺、材质的选用、安全性、厚度、质量水平：0-2分； |
| （6）抗菌洗手液的质量水平：0-1分； |
| （7）免洗手消毒液（60ml/瓶）、免洗手消毒液（250 ml/瓶（±10ml））、免洗手消毒液（500 ml/瓶）的质量水平：0-3分； |
| （8）医用检查手套（规格：小、中、大）的工艺、材质的选用、安全性、厚度、有无异味、舒适性、质量水平等情况：0-3分； |
| （9）一次性使用鞋套（PE鞋套）的工艺、材质的选用、安全性、厚度、有无异味、舒适性、质量水平等情况：0-1分； |
| （10）医用无纺布帽的工艺、材质的选用、安全性、厚度、有无异味、舒适性、质量水平等情况：0-1分； |
| （11）隔离面罩的工艺、材质的选用、安全性、厚度、有无异味、舒适性、质量水平等情况：0-2分； |
| （12）样本保存液（单采含采样拭子）、样本保存液（10混1，采含采样拭子）、样本保存液（20混1，采含采样拭子）的质量水平等情况：  ①样品质量水平高的的：6-10分；  ②样品质量一般的：3-6分；  ③样品质量存在缺陷的：0-3分。 |
| （13）防护服（含靴套）的工艺、材质的选用、安全性、厚度、有无异味、舒适性、质量水平等情况:  ①样品工艺、材质优质的、无异味、舒适、质量水平高的的：6-10分；  ②样品工艺、材质、质量一般的：3-6分；  ③样品工艺、材质、质量存在缺陷的：0-3分。 |
| (五) | 报价评标 | 32分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价(即评标价=1-投标下浮率)为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分：（评标基准价/评标价）\*价格权值\*100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。（价格权值指价格分值占总分值的比重） |

现更正为“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (四) | 商务技术评分 | 合计45分 | |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 防疫物资的轮换承诺 | 6分 | 防疫物资轮换承诺：  ①提供防疫物资轮换承诺函的得6分；  ②未提供承诺函的不得分。 |
| 2 | 应急措施 | 8分 | 应急措施：根据磋商供应商针对本项目提供的应急措施进行评价：对服务过程中各个节点可能出现的风险有事先预估评判，并制定相应的服务风险防控应急措施如应急需求、疫情突发等情况，有人力、物力投入安排，能够避免风险或出现风险能及时有效的处理的得8分；有提出服务过程中可能出现的风险，但制定的应急措施较为简单的得5分；未提供措施或者措施不可行或不符合项目需求的不得分。 |
| 3 | 质量保障措施 | 8分 | 质量保障措施：根据磋商供应商针对本项目提供的产品质量保障措施进行评价：有制定相应的质量保障措施，有相应的人力、物力投入安排，能够确保产品质量保证期和保证范围措施方案的得8分；服务及提供的产品质量保障措施较为简单，对服务过程中有提出基本的质量保障措施的得5分；未提供质量保障措施或者质量保障措施不可行或不符合项目需求的不得分。 |
| 4 | 售后服务 | 8分 | 1. 售后服务方案：磋商供应商承诺在接到采购人通知后，30分钟内响应，2个小时内到达现场提供售后服务的得5分；30分钟内响应，4小时内到达现场提供售后服务的得3分；其余不得分。 2. 磋商供应商设立固定售后服务电话，提供7×24小时售后服务热线的得3分，须提供相关承诺及服务电话号码，否则不得分。 |
| 5 | 配送方案 | 5分 | 拟投入运输车辆情况：投入本项目服务运输车辆每提供1辆得0.5分，本项最高得5分；  注：如为自有的，须提供车辆行驶证正反面扫描件及年审合格证明材料扫描件加盖公章，车辆所有权登记单位为磋商供应商；如为租赁的，须提供车辆租赁合同、车辆登记证书、车辆行驶证正反面扫描件及年审合格证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 6 | 样品 | 10分 | （1）医用外科口罩：佩戴舒适；带子弹性良好；带子连接处牢固；口罩无异味；每满足一项得0.5分，本项最高得2分。 |
| （2）医用防护口罩：佩戴舒适；带子弹性良好；带子连接处牢固；口罩无异味；每满足一项得0.5分，本项最高得2分。 |
| （3）医用检查手套（规格：小、中、大）：柔软富有弹性；贴合手部取戴方便；牢固不易破损；无异味；每满足一项得0.5分，本项最高得2分。 |
| （4）样本保存液（单采含采样拭子），样本保存液（10混1，采含采样拭子），样本保存液（20混1，采含采样拭子）：密封性能好，管盖旋紧，液体无渗漏；管体表面光洁平整、无脏污、无变形、无裂纹，保存液应澄清，不得有可见异物；试子杆易折断；震荡产生的泡沫在1分钟内消失；每满足一项得0.5分，本项最高得2分。 |
| （5）防护服（含靴套）：穿着舒适、便利；无裂缝孔洞破损缺陷；拉锁处拉合操作顺畅；各部位收口合理；每满足一项得0.5分，本项最高得2分。 |
| (五) | 报价评标 | 55分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价(即评标价=1-投标下浮率)为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分：（评标基准价/评标价）\*价格权值\*100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。（价格权值指价格分值占总分值的比重） |

5、原磋商文件及磋商公告中凡涉及以上内容的均作此修改，其他内容不变。

瑞安市卫生健康局

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

2022年8月26日