附件：

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **名称** | **分项名称** | **品牌及规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** |
| 1 | 南联村（172户）消防提升 | 消防宣传画面 | / | 定制 | 项 | 1 | 4500 | 4500 |
| 2 | 非机动车投币扫码充电设备 | / | 一键联 | 台 | 4 | 800 | 3200 |
| 3 | 电缆等管线及相关辅材 | / | 电缆：中策  管线及相关辅材：中财PE20 | 项 | 4 | 1000 | 4000 |
| 4 | 室外消火栓系统 | / | 消防栓箱：定制  水带：天安  10-65-25  水枪：江升QZ3.5/7.5  消防专用扳手：江城  消防斧：江城  90#干粉灭火器：淮海MFZ/ABC4 | 项 | 6 | 3129 | 18774 |
| 5 | 水压检测设备（含5年服务费） | / | TD-MH-EN | 项 | 1 | 12500 | 12500 |
| 6 | 消防取水口 | / | 定制 | 个 | 1 | 12000 | 12000 |
| 7 | 取水口指示牌 | / | 定制 | 个 | 1 | 900 | 900 |
| 8 | 地面划线 | / | 定制 | ㎡ | 450 | 33 | 14850 |
| 9 | 景树村（425户）消防提升 | 消防宣传画面 | / | 定制 | 项 | 1 | 4800 | 4800 |
| 10 | 巡逻电动车 | / | 稳骑 | 辆 | 2 | 3700 | 7400 |
| 11 | 消防器材集中配置点 | 开关直流水枪 | 沐氏QZG3.5/7.5 | 把 | 2 | 140 | 280 |
| 12 | 65型水带 | 天安8-65-20 | 盘 | 4 | 145 | 580 |
| 13 | 4Kg干粉灭火器 | 淮海MFZ/ABC4 | 具 | 4 | 60 | 240 |
| 14 | 强光照明灯 | 速森SS-8881 | 个 | 2 | 51 | 102 |
| 15 | 消防斧 | 江城90# | 把 | 1 | 39 | 39 |
| 16 | 绝缘剪断钳 | 金釜36# | 把 | 1 | 280 | 280 |
| 17 | 剪断钳 | 金釜 | 把 | 1 | 80 | 80 |
| 18 | 防毒面具 | 浙安TZL30 | 个 | 2 | 45 | 90 |
| 19 | 消防防护服五件套 | 英特莱  ZFZH-YTL E | 套 | 2 | 480 | 960 |
| 20 | 微型消防箱 | 定制 | 套 | 1 | 3200 | 3200 |
| 21 | 室外消火栓系统 | / | 消防栓箱：定制  水带：天安  10-65-25  水枪：江升QZ3.5/7.5  消防专用扳手：江城  消防斧：江城  90#干粉灭火器：淮海MFZ/ABC4 | 项 | 10 | 3129 | 31290 |
| 22 | 水压检测设备（含5年服务费） | / | TD-MH-EN | 项 | 1 | 12500 | 12500 |
| 23 | 地面划线 | / | 定制 | ㎡ | 850 | 33 | 28050 |
| 24 | 微型消防站 | 304不锈钢箱体 | 定制 | 个 | 2 | 2300 | 4600 |
| 25 | 开关直流水枪 | 沐氏QZG3.5/7.5 | 把 | 5 | 140 | 700 |
| 26 | 65MM水带 | 天安10-65-20 | 盘 | 4 | 145 | 580 |
| 27 | 消火栓扳手 | 江城五角扳手 | 具 | 4 | 35 | 140 |
| 28 | 4Kg干粉灭火器 | 淮海MFZ/ABC4 | 个 | 10 | 60 | 600 |
| 29 | 强光照明灯 | 速森SS-8881 | 把 | 2 | 51 | 102 |
| 30 | 梯子 | 欧恒诺3.5M | 把 | 1 | 650 | 650 |
| 31 | 铁铤 | 东近QB | 个 | 2 | 35 | 70 |
| 32 | 个人防护装备 | 英特莱  ZFZH-YTL E | 套 | 6 | 3180 | 19080 |
| 33 | 消防过滤式综合防毒面具 | 浙安TZL30 | 个 | 2 | 45 | 90 |
| 34 | 对讲机 | 宝峰BF888S | 台 | 3 | 198 | 594 |
| 35 | 双联村（619户）消防提升 | 消防宣传画面 | / | 定制 | 项 | 1 | 4500 | 4500 |
| 36 | 钢立柱膜结构 | / | 定制 | ㎡ | 126 | 930 | 117180 |
| 37 | 非机动车投币扫码充电设备 | / | 一键联 | 台 | 6 | 800 | 4800 |
| 38 | 电缆等管线及相关辅材 | / | 电缆：中策  管线及相关辅材：中财PE20 | 项 | 6 | 1000 | 6000 |
| 39 | 消防器材集中配置点 | 开关直流水枪 | 沐氏QZG3.5/7.5 | 把 | 2\*2 | 140 | 560 |
| 40 | 65型水带 | 天安8-65-20 | 盘 | 4\*2 | 160 | 1280 |
| 41 | 4Kg干粉灭火器 | 淮海MFZ/ABC4 | 具 | 4\*2 | 60 | 480 |
| 42 | 强光照明灯 | 速森SS-8881 | 个 | 2\*2 | 51 | 204 |
| 43 | 消防斧 | 江城90# | 把 | 1\*2 | 39 | 78 |
| 44 | 绝缘剪断钳 | 金釜36# | 把 | 1\*2 | 280 | 560 |
| 45 | 剪断钳 | 金釜 | 把 | 1\*2 | 80 | 160 |
| 46 | 防毒面具 | 浙安TZL30 | 个 | 2\*2 | 45 | 180 |
| 47 | 消防防护服五件套 | 英特莱  ZFZH-YTL E | 套 | 2\*2 | 480 | 1920 |
| 48 | 微型消防箱 | 定制 | 套 | 1\*2 | 3200 | 6400 |
| 49 | 室外消火栓系统 | / | 消防栓箱：定制  水带：天安  10-65-25  水枪：江升QZ3.5/7.5  消防专用扳手：江城  消防斧：江城  90#干粉灭火器：淮海MFZ/ABC4 | 项 | 22 | 3129 | 68838 |
| 50 | 水压检测设备（5年服务费） | / | TD-MH-EN | 项 | 1 | 12500 | 12500 |
| 51 | 消防取水口 | / | 定制 | 个 | 2 | 12000 | 24000 |
| 52 | 取水口指示牌 | / | 定制 | 个 | 2 | 900 | 1800 |
| 53 | 地面划线 | / | 定制 | ㎡ | 1750 | 33 | 57750 |
| 54 | 微型消防站 | 304不锈钢箱体 | 定制 | 个 | 2 | 2300 | 4600 |
| 55 | 开关直流水枪 | 沐氏QZG3.5/7.5 | 把 | 5 | 140 | 700 |
| 56 | 65MM水带 | 天安10-65-20 | 盘 | 4 | 145 | 580 |
| 57 | 消火栓扳手 | 江城五角扳手 | 具 | 4 | 35 | 140 |
| 58 | 4Kg干粉灭火器 | 淮海MFZ/ABC4 | 个 | 10 | 60 | 600 |
| 59 | 强光照明灯 | 速森SS-8881 | 把 | 2 | 51 | 102 |
| 60 | 梯子 | 欧恒诺3.5M | 把 | 1 | 650 | 650 |
| 61 | 铁铤 | 东近QB | 个 | 2 | 35 | 70 |
| 62 | 个人防护装备 | 英特莱  ZFZH-YTL E | 套 | 6 | 3180 | 19080 |
| 63 | 消防过滤式综合防毒面具 | 浙安TZL30 | 个 | 2 | 45 | 90 |
| 64 | 对讲机 | 宝峰BF888S | 台 | 3 | 198 | 594 |
| 65 | 科同村（24户）消防提升 | 消防宣传画面 | / | 定制 | 项 | 1 | 4500 | 4500 |
| 66 | 消防应急广播 | 室外IP接收扩音机 | / | 科通  KIIP66A-50-D | 只 | 12 | 1150 | 13800 |
| 67 | 音柱（落地式） | / | 科通YP65-20 | 只 | 12 | 650 | 7800 |
| 68 | IP话筒 | / | 科通KTIP35 | 只 | 1 | 2200 | 2200 |
| 69 | IP监听音箱 | / | 科通KIIP | 只 | 1 | 1250 | 1250 |
| 70 | 平台软件使用费 | / | / | 项 | 1 | 4000 | 4000 |
| 71 | 安装、调试、运维费 | / | / | 年 | 2 | 7200 | 14400 |
| 72 | 广播平台服务费 | / | / | 年 | 3 | 400 | 1200 |
| 合计人民币（大写）伍拾柒萬叁仟叁佰陆拾柒元整 人民币（小写）573367元 | | | | | | | | |